ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1** ТР | Все типы упаковки, в том числе укупорочные средства | 25.99/42.000, 25.71/42.000, 25.29/42.000, 24.45/42.000, 23.99/42.000, 23.49/42.000, 23.13/42.000, 22.29/42.000, 22.21/42.000, 22.19/42.000, 20.16/42.000, 17.22/42.000, 17.21/42.000, 17.12/42.000, 17.11/42.000, 16.29/42.000, 16.24/42.000, 13.95/42.000, 22.22/42.000 | отбор проб | ГОСТ 32164-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.1.1** | химические вещества и композиции, применяемые в различных отраслях народного хозяйства. | 20.15/42.000, 20.14/42.000, 20.13/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.1.2* ТР | Все типы упаковки, в том числе укупорочные средства | 25.99/11.116, 25.71/11.116, 25.29/11.116, 24.45/11.116, 23.99/11.116, 23.49/11.116, 23.13/11.116, 22.29/11.116, 22.21/11.116, 22.19/11.116, 20.16/11.116, 17.22/11.116, 17.21/11.116, 17.12/11.116, 17.11/11.116, 16.29/11.116, 16.24/11.116, 13.95/11.116, 22.22/11.116 | органолептические показатели вытяжек: вкус, запах, муть, окрашивание, осадок, привкус, цвет | ГОСТ 22648-77; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.1.2* | Химические вещества и композиции, применяемые в различных отраслях народного хозяйства ( в т.ч. удобрения ) | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.15/06.036 | острая токсичность при внутрижелудочном поступлении. | ГОСТ 32296-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.1.3* ТР | Все типы упаковки, в том числе укупорочные средства | 25.99/08.052, 25.71/08.052, 25.29/08.052, 24.45/08.052, 23.99/08.052, 23.49/08.052, 23.13/08.052, 22.29/08.052, 22.21/08.052, 22.19/08.052, 20.16/08.052, 17.22/08.052, 17.21/08.052, 17.12/08.052, 17.11/08.052, 16.29/08.052, 16.24/08.052, 13.95/08.052, 22.22/08.052 | приготовление вытяжек | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.1.3* | Химические вещества и композиции, применяемые в различных отраслях народного хозяйства ( в т.ч. удобрения ) | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.15/06.036 | острая токсичность при поступлении через кожу . | ГОСТ 32373-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.1.4* ТР | Все типы упаковки, в том числе укупорочные средства | 22.29/08.149, 22.21/08.149, 20.16/08.149, 22.22/08.149 | изменение кислотного числа модельных вытяжек | ГОСТ 34168-2017 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.1.4* | Химические вещества и композиции, применяемые в различных отраслях народного хозяйства ( в т.ч. удобрения ) | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.15/06.036 | кожно - раздражающее действие . | ГОСТ 32436-2013; Инструкция 1.1.10-13-56-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.1.5* ТР | Все типы упаковки, в том числе укупорочные средства | 25.99/26.141, 25.29/26.141, 24.45/26.141, 23.99/26.141, 22.29/26.141, 22.19/26.141, 20.16/26.141, 13.95/26.141, 22.22/26.141 | герметичность | ГОСТ 33416-2015 п. 8.6 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.1.5* | Химические вещества и композиции, применяемые в различных отраслях народного хозяйства ( в т.ч. удобрения ) | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.15/06.036 | раздражающее действие на слизистые оболочки. | ГОСТ 34658-2020; Инструкция 1.1.10-13-57-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.1.6* ТР | Все типы упаковки, в том числе укупорочные средства | 25.99/26.080, 25.71/26.080, 25.29/26.080, 24.45/26.080, 23.99/26.080, 23.49/26.080, 23.13/26.080, 22.29/26.080, 22.21/26.080, 22.19/26.080, 20.16/26.080, 13.95/26.080, 22.22/26.080 | стойкость к горячей обработке | ГОСТ 32626-2014 п.9.7; ГОСТ 33416-2015 п.8.7 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.1.6* | Химические вещества и композиции, применяемые в различных отраслях народного хозяйства ( в т.ч. удобрения ) | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.15/06.036 | кумулятивные свойства и характер токсического действия в условиях подострого эксперимента. | ГОСТ 32637-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.1.7* ТР | Все типы упаковки, в том числе укупорочные средства | 25.99/26.045, 25.29/26.045, 24.45/26.045 | химическая стойкость лакокрасочного покрытия к воздействию модельных сред | ГОСТ 32626-2014 п.9.8; ГОСТ 33416-2015 п. 8.8 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.1.7* | Химические вещества и композиции, применяемые в различных отраслях народного хозяйства ( в т.ч. удобрения ) | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.15/06.036 | кожно-резорбтивные свойства в условиях подострого эксперимента | ГОСТ 32371-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.1.8* ТР | Все типы упаковки, в том числе укупорочные средства | 22.29/08.158, 22.21/08.158, 20.16/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 17.11/08.158, 13.95/08.158, 22.22/08.158 | ацетон ацетальдегид | ГОСТ 33448-2015 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.1.8* | Химические вещества и композиции, применяемые в различных отраслях народного хозяйства ( в т.ч. удобрения ) | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.15/06.036 | сенсибилизирующее действие | ГОСТ 33483-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ 1.1.11-12-5-2003 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.1.9* ТР | Все типы упаковки, в том числе укупорочные средства | 22.29/08.158, 22.21/08.158, 20.16/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 17.11/08.158, 13.95/08.158, 22.22/08.158 | бензол ксилолы (смесь изомеров) толуол этилбензол | МУК 4.1.650-96 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.1.9* | Химические вещества и композиции, применяемые в различных отраслях народного хозяйства ( в т.ч. удобрения ) | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.15/06.036 | острая ингаляционная токсичность (статическая за-травка) | ГОСТ 32542-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.1.10* ТР | Все типы упаковки, в том числе укупорочные средства | 25.99/08.035, 25.71/08.035, 25.29/08.035, 24.45/08.035, 23.99/08.035, 23.49/08.035, 23.13/08.035, 22.29/08.035, 22.21/08.035, 17.22/08.035, 17.21/08.035, 17.12/08.035, 17.11/08.035, 22.22/08.035 | барий (Ва) бор (B) ванадий (V) вольфрам (W) железо (Fe) кадмий (Cd) кобальт (Co) кремний (Si) литий (Li) марганец (Mn) медь (Сu) молибден (Mo) мышьяк (As) никель (Ni) олово (Sn) свинец (Pb) титан (Ti) цинк (Zn) хром (Cr) | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4152-89; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.1.11* ТР |  | 22.29/08.158, 22.21/08.158, 20.16/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 17.11/08.158, 13.95/08.158, 22.22/08.158 | бутилацетат гексан гептан метилацетат этилацетат | МУ № 4149-86 |  |  |
| 1.1.12* ТР |  |  | спирт изобутиловый спирт бутиловый спирт метиловый спирт изопропиловый спирт пропиловый (пропанол) |  |  |  |
| 1.1.13* ТР |  | 22.29/08.082, 22.21/08.082, 22.19/08.082, 20.16/08.082, 22.22/08.082 | акрилонитрил | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 1.1.14* ТР |  | 25.99/08.032, 25.99/08.035, 25.99/08.156, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.71/08.156, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.29/08.156, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 24.45/08.156, 23.99/08.032, 23.99/08.035, 23.99/08.156, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.49/08.156, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.13/08.156, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 22.22/08.156 | алюминий | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 1.1.15* ТР |  | 22.29/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158 | винил хлористый | МР № 1941-78 |  |  |
| 1.1.16* ТР |  |  | винилацетат | ГОСТ 22648-77; МР 2915-82 |  |  |
| 1.1.17* ТР |  | 22.29/08.158, 22.21/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 17.11/08.158, 13.95/08.158, 22.22/08.158 | дибутилфталат (ДБФ) | ГОСТ 33451-2015 |  |  |
| 1.1.18* ТР |  |  | диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 1.1.19* ТР |  |  | диоктилфталат (ДОФ) | ГОСТ 33451-2015 |  |  |
| 1.1.20* ТР |  | 22.29/08.082, 22.21/08.082, 22.22/08.082 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 1.1.21* ТР |  | 22.29/08.158, 22.21/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 17.11/08.158, 13.95/08.158, 22.22/08.158 | гексан | МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 1.1.22* ТР |  | 22.29/08.159, 22.21/08.159, 22.19/08.159, 20.16/08.159, 17.22/08.159, 17.21/08.159, 17.12/08.159, 17.11/08.159, 13.95/08.159, 22.22/08.159 | е-капролактам | ГОСТ 34169-2017 п. 8.6 |  |  |
| 1.1.23* ТР |  | 22.29/08.158, 22.21/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 17.11/08.158, 13.95/08.158, 22.22/08.158 | метиленхлорид | МУК 4.1.646-96 |  |  |
| 1.1.24* ТР |  |  | метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 1.1.25* ТР |  |  | спирт метиловый | МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 1.1.26* ТР |  | 22.29/08.158, 22.21/08.158, 20.16/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 17.11/08.158, 13.95/08.158, 22.22/08.158 | стирол в вытяжке | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 1.1.27* ТР |  | 22.29/08.159, 22.21/08.159, 20.16/08.159, 17.22/08.159, 17.21/08.159, 17.12/08.159, 17.11/08.159, 13.95/08.159, 22.22/08.159 | фенол | ГОСТ 34171-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 1.1.28* ТР |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 22.21/08.156, 22.21/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 20.16/08.156, 20.16/08.158, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.11/08.156, 17.11/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 16.24/08.156, 16.24/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158 | формальдегид | ГОСТ 33446-2015; ГОСТ 33447-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.1.29* ТР |  | 22.29/08.156, 22.21/08.156, 22.22/08.156 | фтор-ион | ГОСТ 4386-89 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) |  |
| 1.1.30* ТР |  | 22.29/08.159, 22.21/08.159, 17.21/08.159, 17.12/08.159, 17.11/08.159, 22.22/08.159 | эпихлоргидрин | ГОСТ 34171-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 1.1.31* ТР |  | 22.29/08.082, 22.29/08.158, 22.21/08.082, 22.21/08.158, 20.16/08.082, 20.16/08.158, 22.22/08.082, 22.22/08.158 | этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 1.2.1* ТР | Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами | 25.99/42.000, 25.71/42.000, 25.29/42.000, 24.45/42.000, 23.99/42.000, 23.49/42.000, 23.13/42.000, 22.29/42.000, 22.22/42.000, 22.21/42.000, 22.19/42.000, 20.16/42.000, 17.22/42.000, 17.21/42.000, 17.12/42.000, 17.11/42.000, 16.29/42.000, 16.24/42.000, 13.95/42.000 | отбор проб | ГН 2.3.3.972-00; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32626-2014; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008; СТБ 1015-97; СТБ 841-2003 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.2.1* | Отходы производств | 38.11/08.169, 38.12/08.169 | Водородный показатель | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.2.2* |  | 38.11/06.036, 38.12/06.036 | острая токсичность пр и внутрижелудочном поступлении . | ГОСТ 32296-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 044-1215 гл. 9 |  |  |
| 1.2.3* |  |  | кумулятивные свойства и характер токсического действия в условиях подострого эксперимента | ГОСТ 32637-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 044-1215 п.52.1 |  |  |
| 1.2.4* |  |  | сенсибилизирующее действие. | ГОСТ 32375-2013; Инструкция по применению № 044-1215 п.53; МУ № 1.1.11-12-5-2003 |  |  |
| 1.2.5* |  |  | Фитотоксические свойства | Инструкция по применению № 044-1215 гл.5 |  |  |
| 1.2.6* |  |  | Расчётный метод определения токсичности | Инструкция по применению № 043-1215 |  |  |
| 1.3.1** ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 17.29/42.000, 14.13/42.000, 30.99/42.000, 30.92/42.000, 23.49/42.000, 23.42/42.000, 23.19/42.000, 23.13/42.000, 22.29/42.000, 22.19/42.000, 18.12/42.000, 17.23/42.000, 17.22/42.000, 15.12/42.000, 15.11/42.000, 14.39/42.000, 14.31/42.000, 14.20/42.000, 14.19/42.000, 14.14/42.000, 14.11/42.000, 13.99/42.000, 13.92/42.000, 15.20/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000 | отбор проб | ГОСТ 19245-2023; ГОСТ 28631-2018; ГОСТ 28754-2018; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78); ГОСТ 30407-2019; ГОСТ 31214-2016; ГОСТ 31741-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 938.0-75; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МР № 29 ФЦ/1683 от 14.05.2001; МУ от 19.10.1990; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008; СТБ 1015-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 007/2011 |
| 1.3.1** | биологические ( бактериальные, вирусные, белоксодержащие ) препараты | 46.46/42.000 | отбор | ГОСТ 18321-73 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.3.2.* | Биологичекие ( бактериальные, вирусные, белоксодержащие) препараты | 46.46/06.036 | кумулятивные свойства | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.3.2* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 17.29/11.116, 14.13/11.116, 30.99/11.116, 30.92/11.116, 23.49/11.116, 23.42/11.116, 23.19/11.116, 23.13/11.116, 22.29/11.116, 22.19/11.116, 18.12/11.116, 17.23/11.116, 17.22/11.116, 15.12/11.116, 15.11/11.116, 14.39/11.116, 14.31/11.116, 14.20/11.116, 14.19/11.116, 14.14/11.116, 14.11/11.116, 13.99/11.116, 13.92/11.116, 15.20/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116 | Органолептические показатели: запах, привкус, цвет | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; Инструкция № 016-1211; Инструкция № 880-71 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 1.3.3* ТР |  | 17.29/08.052, 14.13/08.052, 30.99/08.052, 30.92/08.052, 23.49/08.052, 23.42/08.052, 23.19/08.052, 23.13/08.052, 22.29/08.052, 22.19/08.052, 18.12/08.052, 17.23/08.052, 17.22/08.052, 15.12/08.052, 15.11/08.052, 14.39/08.052, 14.31/08.052, 14.20/08.052, 14.19/08.052, 14.14/08.052, 14.11/08.052, 13.99/08.052, 13.92/08.052, 15.20/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052 | приготовление вытяжек, моделирование | Инструкция № 016-1211; МУ от 19.10.1990 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) |  |
| 1.3.3* | Биологичекие ( бактериальные, вирусные, белоксодержащие) препараты | 46.46/06.036 | острая токсичность | МУ № 5789/1-91 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.3.4.* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 14.19/08.169, 14.14/08.169, 15.20/08.169, 32.40/08.169 | измерение pH | МУ от 19.10.1990 п.5.1.2 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 007/2011 |
| 1.3.4* | Биологичекие ( бактериальные, вирусные, белоксодержащие) препараты | 46.46/06.036 | кожно - раздражающее действие . | Инструкция 1.1.10-13-56-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.3.5* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 14.19/08.169, 14.14/08.169, 15.20/08.169, 32.40/08.169 | водородный показатель (pH) | ГОСТ 32165-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 007/2011 |
| 1.3.5* | Биологичекие ( бактериальные, вирусные, белоксодержащие) препараты | 46.46/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | МУ № 5789/1-91 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.3.6* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.99/26.080, 13.92/26.080, 13.20/26.080, 13.91/26.080 | воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77; ГОСТ ISO 9237-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 007/2011 |
| 1.3.6* | Биологичекие ( бактериальные, вирусные, белоксодержащие) препараты | 46.46/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | МУ № 5789/1-91 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.3.7* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 14.19/06.036, 14.14/06.036, 15.20/06.036, 32.40/06.036 | индекс токсичности в водной вытяжке | МУ 1.1.037-95 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 007/2011 |
| 1.3.8* ТР |  |  | индекс токсичности в воздушной вытяжке | МР № 29 ФЦ/2688-03 |  |  |
| 1.3.9* ТР |  |  | острая токсичность при внутрижелудочном введении вытяжек | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 1.3.10* ТР |  |  | раздражающее действие на кожу | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению 004-0612 |  |  |
| 1.3.11* ТР |  |  | раздражающее действие на слизистые оболочки |  |  |  |
| 1.3.12* ТР |  |  | сенсибилизирующее действие |  |  |  |
| 1.3.13* ТР |  | 23.49/26.045, 23.19/26.045, 23.13/26.045, 22.29/26.045, 22.19/26.045 | - стойкость к дезинфекции; - стойкость к воздействию 1%-ного раствора уксусной кислоты и мыльно-щелочным растворам | ГОСТ 3302-95; ГОСТ 3303-94; СТБ 1015-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.3.14* ТР |  | 17.29/08.158, 30.99/08.158, 30.92/08.158, 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158 | ацетон | МВИ.МН 2558-2006 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) |  |
| 1.3.15* ТР |  | 17.29/08.158, 14.13/08.158, 30.99/08.158, 30.92/08.158, 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158 | ацетальдегид |  |  |  |
| 1.3.16* ТР |  | 17.29/08.158, 30.99/08.158, 30.92/08.158, 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158 | бензол толуол ксилолы (смесь изомеров) | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МУ № 4477-87; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 1.3.17* ТР |  | 15.12/08.156, 15.11/08.156, 14.20/08.156, 14.11/08.156, 15.20/08.156 | массовая доля водовымываемого хрома (Cr) | ГОСТ 31280-2004 |  |  |
| 1.3.18* ТР |  | 15.20/08.149 | массовая доля свободной серной кислоты | ГОСТ 1059-72; ГОСТ 314-72; ГОСТ 4659-79 |  |  |
| 1.3.19* ТР |  | 15.20/29.040 | масса полупары | ГОСТ 28735-2005 |  |  |
| 1.3.20* ТР |  |  | высота каблука | СТБ 1142-99 п. 5.1.7 |  |  |
| 1.3.21* ТР |  | 17.29/08.035, 14.13/08.035, 30.99/08.035, 30.92/08.035, 23.49/08.035, 23.42/08.035, 23.19/08.035, 23.13/08.035, 22.29/08.035, 22.19/08.035, 18.12/08.035, 17.23/08.035, 17.22/08.035, 15.12/08.035, 15.11/08.035, 14.39/08.035, 14.31/08.035, 14.20/08.035, 14.19/08.035, 14.14/08.035, 14.11/08.035, 13.99/08.035, 13.92/08.035, 15.20/08.035, 13.20/08.035, 13.91/08.035 | барий (Ва) железо (Fe) бор (B) кадмий (Cd) марганец (Mn) кобальт (Co) медь (Сu) никель (Ni) селен (Se) олово (Sn) сурьма (Sb) свинец (Pb) хром (Cr) цинк (Zn) | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 1.3.22* ТР |  | 17.29/08.158, 14.13/08.158, 30.99/08.158, 30.92/08.158, 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158 | спирт пропиловый (пропанол) спирт метиловый спирт изопропиловый спирт бутиловый спирт изобутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |  |  |
| 1.3.23* ТР |  | 14.13/08.158, 30.99/08.158, 30.92/08.158, 22.29/08.158, 22.19/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158 | акрилонитрил | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |  |  |
| 1.3.24* ТР |  | 22.29/08.158 | альфа-метилстирол | МР № 29 ФЦ/828 |  |  |
| 1.3.25* ТР |  | 17.29/08.032, 17.29/08.035, 17.29/08.156, 30.99/08.032, 30.99/08.035, 30.99/08.156, 30.92/08.032, 30.92/08.035, 30.92/08.156, 18.12/08.032, 18.12/08.035, 18.12/08.156, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 17.23/08.156, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.22/08.156 | алюминий | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 1.3.26* ТР |  | 17.29/08.158, 22.29/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158 | бутилацетат | МУ № 4149-86 |  |  |
| 1.3.27* ТР |  | 30.99/08.158, 30.92/08.158, 22.29/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158 | винилацетат | ГОСТ 22648-77; МР 2915-82 |  |  |
| 1.3.28* ТР |  |  | винил хлористый | МР № 1941-78 |  |  |
| 1.3.29* ТР |  | 22.29/08.158, 15.12/08.158 | гексан | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |  |  |
| 1.3.30* ТР |  | 30.99/08.082, 30.92/08.082, 22.29/08.082, 15.12/08.082, 14.39/08.082, 14.31/08.082, 14.20/08.082, 14.19/08.082, 14.14/08.082, 14.11/08.082, 13.99/08.082, 13.92/08.082, 15.20/08.082, 13.20/08.082, 13.91/08.082 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 1.3.31* ТР |  |  | гексаметилендиамин в воздушной вытяжке | Определение гексаметилендиамина с 2,4-динитрохлорбензолом // Соловьева Т.В. |  |  |
| 1.3.32* ТР |  | 22.29/08.158, 15.12/08.158 | гептан | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |  |  |
| 1.3.33* ТР |  | 17.29/08.158, 30.99/08.158, 30.92/08.158, 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158 | дибутилфталат (ДБФ) | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 1.3.34* ТР |  |  | дибутилфталат (ДБФ) в воздушной вытяжке | Инструкция 4.1.10-12-70-2005 |  |  |
| 1.3.35* ТР |  |  | диметилтерефталат | Инструкция 4.1.11-11-19-2004 |  |  |
| 1.3.37* ТР |  |  | диоктилфталат (ДОФ) | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 1.3.38* ТР |  |  | диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке | Инструкция 4.1.10-12-70-2005 |  |  |
| 1.3.39* ТР |  | 30.99/08.159, 30.92/08.159, 22.29/08.159, 15.12/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.20/08.159, 14.19/08.159, 14.14/08.159, 14.11/08.159, 13.99/08.159, 13.92/08.159, 15.20/08.159, 13.20/08.159, 13.91/08.159 | е-капролактам | ГОСТ 30351-2001 |  |  |
| 1.3.40* ТР |  | 30.99/08.082, 30.92/08.082, 22.29/08.082, 15.12/08.082, 14.39/08.082, 14.31/08.082, 14.20/08.082, 14.19/08.082, 14.14/08.082, 14.11/08.082, 13.99/08.082, 13.92/08.082, 15.20/08.082, 13.20/08.082, 13.91/08.082 | капролактам в воздушной вытяжке | Определение капролактама с гидроксиламином // Соловьева Т.В. |  |  |
| 1.3.41* ТР |  | 22.29/08.158 | метилацетат | МУ № 4149-86 |  |  |
| 1.3.42* ТР |  | 30.99/08.158, 30.92/08.158, 22.29/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158 | метиленхлорид | МУК 4.1.646-96 |  |  |
| 1.3.43* ТР |  | 17.29/08.158, 14.13/08.158, 30.99/08.158, 30.92/08.158, 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158 | метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 1.3.44* ТР |  | 17.29/08.156, 14.13/08.156, 30.99/08.156, 30.92/08.156, 22.29/08.156, 22.19/08.156, 18.12/08.156, 17.23/08.156, 17.22/08.156, 15.12/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.19/08.156, 14.14/08.156, 13.99/08.156, 13.92/08.156, 15.20/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156 | метилметакрилат в воздушной вытяжке | Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В. |  |  |
| 1.3.45* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.46* ТР |  | 14.13/08.032, 14.13/08.156, 22.19/08.032, 22.19/08.156, 14.39/08.032, 14.39/08.156, 14.31/08.032, 14.31/08.156, 14.19/08.032, 14.19/08.156, 14.14/08.032, 14.14/08.156, 13.99/08.032, 13.99/08.156, 13.92/08.032, 13.92/08.156, 13.20/08.032, 13.20/08.156, 13.91/08.032, 13.91/08.156 | ртуть (Hg) | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 1.3.47* ТР |  | 17.29/08.156, 17.29/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 30.99/08.156, 30.99/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 18.12/08.156, 18.12/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158 | стирол в вытяжке стирол в воздушной вытяжке | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |  |  |
| 1.3.48* ТР |  | 22.19/08.159 | тиурам Д (тетраметилтиурамдисульфид) | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 5562-2016; МР № 29 ФЦ/1683 от 14.05.2001 |  |  |
| 1.3.49* ТР |  |  | тиурам Е (тетраэтилтиурамдисульфид) | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.3.50* ТР |  | 17.29/08.159, 14.13/08.159, 30.99/08.159, 30.92/08.159, 22.29/08.159, 18.12/08.159, 17.23/08.159, 17.22/08.159, 15.12/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.19/08.159, 14.14/08.159, 13.99/08.159, 13.92/08.159, 15.20/08.159, 13.20/08.159, 13.91/08.159 | фенол или сумма общих фенолов | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 |  |  |
| 1.3.51* ТР |  | 17.29/08.155, 14.13/08.155, 30.99/08.155, 30.92/08.155, 22.29/08.155, 18.12/08.155, 17.23/08.155, 17.22/08.155, 15.12/08.155, 14.39/08.155, 14.31/08.155, 14.19/08.155, 14.14/08.155, 13.99/08.155, 13.92/08.155, 15.20/08.155, 13.20/08.155, 13.91/08.155 | фенол или сумма общих фенолов в воздушной вытяжке | М 02-01-2005, утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 14.12.2005; МУК 4.1.1271-03 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.3.52* ТР |  |  | формальдегид в воздушной вытяжке | МУК 4.1.1272-03 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) |  |
| 1.3.53* ТР |  | 17.29/08.155, 17.29/08.156, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 30.99/08.155, 30.99/08.156, 30.92/08.155, 30.92/08.156, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 18.12/08.155, 18.12/08.156, 17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.22/08.155, 17.22/08.156, 15.12/08.155, 15.12/08.156, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 14.31/08.155, 14.31/08.156, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 15.20/08.155, 15.20/08.156, 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.91/08.155, 13.91/08.156 | формальдегид в вытяжке формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 1.3.54* ТР |  | 14.13/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.19/08.156, 14.14/08.156, 13.99/08.156, 13.92/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156 | формальдегид свободный | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ 31280-2004 |  |  |
| 1.3.55* ТР |  | 22.29/08.156 | фтор-ион | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 1.3.56* ТР |  | 22.19/08.159 | цимат (диметилдитиокарбамат цинка) | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 5562-2016; МУ № 4077-86 |  |  |
| 1.3.57* ТР |  | 30.99/08.158, 30.92/08.158, 22.29/08.158, 15.12/08.158 | этилбензол | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 1.3.58* ТР |  | 30.99/08.082, 30.99/08.158, 30.92/08.082, 30.92/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158 | этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 1.3.59* ТР |  | 22.19/08.159 | антиоксиданты (агидол-2) | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.3.60* ТР |  |  | каптакс (2-меркаптобензотиазол) |  |  |  |
| 1.3.61* ТР |  |  | альтакс |  |  |  |
| 1.3.62* ТР |  |  | этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) |  |  |  |
| 1.3.63* ТР |  |  | дифенилгуанидин |  |  |  |
| 1.3.64* ТР |  | 17.29/08.035, 17.29/08.156, 14.13/08.035, 14.13/08.156, 30.99/08.035, 30.99/08.156, 30.92/08.035, 30.92/08.156, 23.49/08.035, 23.49/08.156, 23.42/08.035, 23.42/08.156, 23.19/08.035, 23.19/08.156, 23.13/08.035, 23.13/08.156, 22.29/08.035, 22.29/08.156, 22.19/08.035, 22.19/08.156, 18.12/08.035, 18.12/08.156, 17.23/08.035, 17.23/08.156, 17.22/08.035, 17.22/08.156, 15.12/08.035, 15.12/08.156, 14.39/08.035, 14.39/08.156, 14.31/08.035, 14.31/08.156, 14.19/08.035, 14.19/08.156, 14.14/08.035, 14.14/08.156, 13.99/08.035, 13.99/08.156, 13.92/08.035, 13.92/08.156, 15.20/08.035, 15.20/08.156, 13.20/08.035, 13.20/08.156, 13.91/08.035, 13.91/08.156 | мышьяк (As) | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4152-89; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 1.3.65* ТР |  | 17.29/08.158, 30.99/08.158, 30.92/08.158, 22.29/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.12/08.158 | этилацетат | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 4149-86 |  |  |
| 1.3.66* ТР |  | 14.13/08.052, 14.39/08.052, 14.31/08.052, 14.19/08.052, 14.14/08.052, 13.99/08.052, 13.92/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052 | гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |  |
| 1.3.67* ТР |  | 30.99/08.159, 30.92/08.159, 22.29/08.159 | эпихлоргидрин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 |  |  |
| 1.4.1* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 32.40/35.069, 15.20/35.069, 14.31/35.069, 14.14/35.069, 14.13/35.069, 13.92/35.069, 13.20/35.069 | уровень напряженности электростатистического поля | ГОСТ 32995-2014 раздел 4-6; СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) Санитарные правила и нормы 9-29.7-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 007/2011 |
| 1.4.1** | Синтетические моющие средства | 20.41/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 18321-73; СТБ 1044-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.4.2* | Синтетические моющие средства. | 20.41/11.116 | Органолептические показатели : внешний вид, запах, цвет. | ГОСТ 25644-96 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.4.3* |  | 20.41/08.169 | Водородный показатель (рН), рН смывов с обрабатываемых поверхностей | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 32385-2013 |  |  |
| 1.4.4* |  | 20.41/08.149 | Активный хлор ( для средств, содержащих хлорактивные соединения ) | ГОСТ 32386-2013 |  |  |
| 1.4.5* |  | 20.41/08.031 | Плотность в реактивах | ГОСТ 18995.1-73 |  |  |
| 1.4.6* |  | 20.41/08.149 | смываемость анионно поверхностно-активных веществ и неиногенных активных веществ | ГОСТ 32443-2013 |  |  |
| 1.4.7* |  | 20.41/06.036 | острая токсичность при внутрижелудочном поступлении | ГОСТ 32296-2013; Инструкция 1.1.10-14-95-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 1.4.8* |  |  | Раздражающее и кожно-резорбтивное действие на кожу | ГОСТ 32371-2013; ГОСТ 32436-2013; Инструкция 1.1.10-14-95-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 |  |  |
| 1.4.9* |  |  | раздражающее действие на слизистые оболочки. | ГОСТ 34658-2020; Инструкция 1.1.10-14-95-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению 004-0612 |  |  |
| 1.4.10* |  |  | сенсибилизирующее действие. | ГОСТ 32375-2013; Инструкция 1.1.10-14-95-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 044-1215 п.53 |  |  |
| 1.4.11* |  |  | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32542-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 1.5.1* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенического разового использования | 20.42/01.086, 20.41/01.086 | дрожжи, дрожжеподобные плесневые грибы ОМЧ (общее микробное число) Escherichia coli. Staphylococcus aureus (стафилококки). Pseudomonas aeruginosa. | ГОСТ 32064-2013; ГОСТ ISO 16212-2020; ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 18416-2018; ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21149-2020; ГОСТ ISO 21150-2018; ГОСТ ISO 22717-2018; ГОСТ ISO 22718-2018 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 1.5.1* | Синтетические моющие средства. | 20.41/08.149 | массовая доля фосфорнокислых солей | ГОСТ 22567.7-87 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.5.2* |  | 20.41/06.036 | индекс токсичности в водной вытяжке | МР 29 ФЦ/4746 |  |  |
| 1.6.1** ТР | Игрушки | 32.40/42.000 | отбор проб | ГОСТ 34446-2018 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 008/2011 |
| 1.6.1** | Хозяйственное мыло. | 20.41/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 18321-73 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.6.2* ТР | Игрушки | 32.40/08.052 | приготовление вытяжек | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 25779-90; ГОСТ ISO 8124-3-2014; Инструкция № 016-1211; МУ от 19.10.1990; МУК 4.1/4.3.2038-05 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 1.6.2* | Хозяйственное мыло | 20.41/11.116 | Органолептические показатели : внешний вид, запах, форма, цвет | ГОСТ 790-89 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.6.3* ТР | Игрушки | 32.40/04.125 | удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 008/2011 |
| 1.6.3* | Хозяйственное мыло | 20.41/06.036 | острая токсичность при внутрижелудочном поступлении | Инструкция 1.1.10-14-95-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.6.4* ТР | Игрушки | 32.40/08.159 | тиурам Д (тетраметилтиурамдисульфид) | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 5562-2016 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 008/2011 |
| 1.6.4* | Хозяйственное мыло | 20.41/06.036 | раздражающее действие на кожу. | Инструкция 1.1.10-14-95-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.6.5* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | дибутилфталат (ДБФ) диоктилфталат (ДОФ) | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 008/2011 |
| 1.6.5* | Хозяйственное мыло | 20.41/06.036 | раздражающее действие на слизистые оболочки . | Инструкция 1.1.10-14-95-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.6.6* ТР | Игрушки | 32.40/08.032, 32.40/08.035, 32.40/08.156 | цинк (Zn) сурьма (Sb) свинец (Pb) кадмий (Cd) хром (Cr) барий (Ва) селен (Se) никель (Ni) олово (Sn) железо (Fe) бор (B) марганец (Mn) медь (Сu) ртуть (Hg) титан (Ti) мышьяк (As) серебро (Ag) | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31950-2012; ГОСТ 4152-89; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 008/2011 |
| 1.6.6* | Хозяйственное мыло | 20.41/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | Инструкция 1.1.10-14-95-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.6.7* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | дибутилфталат (ДБФ) в воздушной вытяжке диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке | Инструкция 4.1.10-12-70-2005; Методика № 49-9804 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 1.6.8* ТР |  | 32.40/08.082 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) |  |
| 1.6.9* ТР |  | 32.40/08.158 | диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015 |  |  |
| 1.6.11* ТР |  | 32.40/08.082 | гексаметилендиамин в воздушной вытяжке | Определение гексаметилендиамина с 2,4-динитрохлорбензолом // Соловьева Т.В. |  |  |
| 1.6.12* ТР |  | 32.40/08.158 | бензол в воздушной вытяжке ксилолы (смесь изомеров) в воздушной вытяжке толуол в воздушной вытяжке | МУ № 4477-87 |  |  |
| 1.6.13* ТР |  | 32.40/08.155 | фенол или сумма общих фенолов в воздушной вытяжке | М 02-01-2005, утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 14.12.2005; МУК 4.1.1271-03 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.6.14* ТР |  | 32.40/08.032, 32.40/08.035, 32.40/08.156 | алюминий | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) |  |
| 1.6.15* ТР |  | 32.40/08.158 | спирт метиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |  |  |
| 1.6.16* ТР |  | 32.40/08.156, 32.40/08.158 | метилметакрилат метилметакрилат в воздушной вытяжке | ГОСТ 22648-77; Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В. |  |  |
| 1.6.17* ТР |  | 32.40/08.158 | ацетон ацетальдегид | ГОСТ 33448-2015; МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 1.6.18* ТР |  |  | акрилонитрил | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |  |  |
| 1.6.19* ТР |  | 32.40/08.082 | капролактам в воздушной вытяжке | Определение капролактама с гидроксиламином // Соловьева Т.В. |  |  |
| 1.6.20* ТР |  | 32.40/08.159 | е-капролактам | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.6.21* ТР |  | 32.40/06.036, 15.20/06.036, 14.19/06.036, 14.14/06.036 | индекс токсичности в водной вытяжке | МУ 1.1.037-95 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) |  |
| 1.6.22* ТР |  |  | индекс токсичности в воздушной вытяжке | МР № 29 ФЦ/2688-03 |  |  |
| 1.6.23* ТР |  |  | раздражающее действие на кожу | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению 004-0612 |  |  |
| 1.6.24* ТР |  |  | раздражающее действие на слизистые оболочки |  |  |  |
| 1.6.25* ТР |  | 32.40/08.155, 32.40/08.156 | формальдегид в вытяжке формальдегид в воздушной вытяжке формальдегид свободный | ГОСТ 31280-2004; МУК 4.1.1265-03; МУК 4.1.1272-03; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 1.6.26* ТР |  | 32.40/08.158 | спирт бутиловый спирт пропиловый (пропанол) спирт изобутиловый спирт изопропиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |  |  |
| 1.6.27* ТР |  |  | гексан бензол толуол ксилолы (смесь изомеров) | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 1.6.28* ТР |  |  | винилацетат | ГОСТ 22648-77; МР 2915-82 |  |  |
| 1.6.29* ТР |  | 32.40/01.086 | ОМЧ (общее микробное число) Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus (стафилококки) бактерии семейства Enterobacteriaceae (энтеробактерии) | Инструкция № 091-0610 |  |  |
| 1.6.30* ТР | Игры и игрушки | 32.40/35.067 | измерения уровней звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000, 4000, 8000 и уровней звука | ГОСТ 25779-90; ГОСТ EN 71-1-2014; СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) Санитарные нормы и правила 9-29.1-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 008/2011 |
| 1.6.31* ТР |  | 32.40/35.059 | - уровни общей и локальной вибрации в спектральном диапазоне частот; - корректированные уровни общей и локальной вибрации | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) Санитарные правила и нормы 9-29.2-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 |  |  |
| 1.6.32* ТР |  | 32.40/35.068 | - напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот 0,3 кГц -300 МГц - поверхностная плотность потока мощности в диапазоне частот 300 МГц - 9,6 ГГц - напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей в диапазоне частот 10кГц-50МГц | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) Санитарные правила и нормы 9-29.5-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 |  |  |
| 1.6.33* ТР |  |  | напряженность электрического поля тока промышленной частоты | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) Санитарные правила и нормы 9-29.6-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 |  |  |
| 1.6.34* ТР |  | 32.40/35.069 | уровень напряженности электростатистического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) Санитарные правила и нормы 9-29.7-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 |  |  |
| 1.6.35* ТР |  | 32.40/35.068 | интенсивность излучения в инфракрасном диапазоне | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) Санитарные правила и нормы 9-29.9-95, утв. Постан. ГГСВ РБ т 21.02.1996 № 5 |  |  |
| 1.6.36* ТР | Игрушки | 32.40/04.125 | удельная эффективная активность естественных радионуклидов для игрушек из природного материала | ГОСТ 30108-94 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 008/2011 |
| 1.6.37* ТР |  |  | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 33795-2016 |  |  |
| 1.6.38* ТР |  |  | удельная активность цезия-137 |  |  |  |
| 1.6.39* ТР |  | 32.40/08.156, 32.40/08.158 | стирол в вытяжке стирол в воздушной вытяжке | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |  |  |
| 1.6.40* ТР |  | 32.40/08.159 | фенол или сумма общих фенолов | МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 1.6.41* ТР |  |  | эпихлоргидрин |  |  |  |
| 1.6.42* ТР |  | 32.40/11.116 | органолептические показатели: вкус, запах | ГОСТ 22648-77; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 1.6.43* ТР |  | 32.40/08.156, 32.40/08.158 | стирол в вытяжке стирол в воздушной вытяжке | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |  |  |
| 1.6.44* ТР |  | 32.40/08.158 | спирт метиловый в воздушной вытяжке | МУ № 76-93 |  |  |
| 1.6.45* ТР |  |  | акрилонитрил в воздушной вытяжке | МУ № 268-92 |  |  |
| 1.6.46* ТР |  |  | винил хлористый | МР № 1941-78 |  |  |
| 1.6.47* ТР |  |  | этиленгликоль | Раздельное определение различных гликолей//Лурье Ю.Ю. |  |  |
| 1.6.48* ТР | Игры и игрушки | 32.40/35.068 | кинетическая энергия снарядов, выпускаемых игрушкой: значение кинетической энергии снаряда | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.24, Приложение А.47 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 008/2011 |
| 1.6.49* ТР | Игрушки | 32.40/26.045 | стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к действию слюны, пота и влажной обработке | ГОСТ 25779-90 3.68 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 008/2011 |
| 1.6.50* ТР |  | 32.40/08.159 | этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.6.51* ТР |  |  | антиоксиданты (агидол-2) |  |  |  |
| 1.6.52* ТР |  |  | альтакс |  |  |  |
| 1.6.53* ТР |  |  | каптакс (2-меркаптобензотиазол) |  |  |  |
| 1.6.54* ТР |  |  | цимат (диметилдитиокарбамат цинка) |  |  |  |
| 1.6.55* ТР |  |  | тиурам Е (тетраэтилтиурамдисульфид) |  |  |  |
| 1.6.56* ТР |  | 32.40/08.158 | этилацетат | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |  |  |
| 1.6.57* ТР |  |  | бутилацетат |  |  |  |
| 1.6.58* ТР |  |  | метилацетат |  |  |  |
| 1.6.59* ТР |  |  | гептан |  |  |  |
| 1.6.60* ТР |  |  | метиленхлорид |  |  |  |
| 1.7.1** ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 009/2011 |
| 1.7.1** | Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства. | 20.41/42.000, 20.13/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 18321-73 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.7.2* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций) | ТР ТС 009/2011 |
| 1.7.2* | Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства. | 20.41/08.169, 20.13/08.169 | водородный показатель . | ГОСТ 22567.5-93; ГФ РБ Том 1. "Общие методы контроля качества лекарственных средств" ст.2.2.3 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.7.3* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/08.169 | водородный показатель (pH) | ГОСТ 29188.2-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 009/2011 |
| 1.7.3* | Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства. | 20.41/06.036, 20.13/06.036 | Острая токсичность при внутрижелудочном поступлении , эффективность дератизационных средств ( для всех дезинфицирующих средств) | ГОСТ 32296-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.7.4* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/08.052 | массовая доля фторида | ГОСТ 7983-2016 п.3.1.4 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 009/2011 |
| 1.7.4* | Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства. | 20.41/06.036, 20.13/06.036 | острая токсичность при поступлении через кожу* | ГОСТ 32373-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.7.5* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/06.036 | общетоксическое действие альтернативным методом in vitro | ГОСТ 33506-2015; МР 1.1.0121-18 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 009/2011 |
| 1.7.5* | Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства. | 20.41/06.036, 20.13/06.036 | кожно-раздражающее действие * | ГОСТ 32436-2020; Инструкция 1.1.10-13-56-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.7.6* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/06.036 | раздражающее действие на кожу | ГОСТ 33506-2015; МУ № 2102-79 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 009/2011 |
| 1.7.6* | Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства. | 20.41/06.036, 20.13/06.036 | раздражающее действие на слизистые оболочки. | ГОСТ 34658-2020; Инструкция 1.1.10-13-57-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.7.7* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/06.036 | раздражающие действия на конъюнктиву глаза с помощью теста на хлориоаллантоисной оболочке куриного эмбриона | ГОСТ 33506-2015; МУ 2.2.756-99 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 009/2011 |
| 1.7.7* | Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства. | 20.41/06.036, 20.13/06.036 | кумулятивные свойства и характер токсического действия в условиях подострого эксперимента. | ГОСТ 32637-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.7.8* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/06.036 | сенсибилизирующее действие | ГОСТ 33483-2015 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 009/2011 |
| 1.7.8* | Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства. | 20.41/06.036, 20.13/06.036 | кожно-резорбтивные свойства в условиях подострого эксперимента | ГОСТ 32371-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.7.9* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/06.036 | раздражающее действие на слизистые оболочки | ГОСТ 33506-2015; МУ № 05 РЦ/3140-91; МУ № 2102-79 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 009/2011 |
| 1.7.9* | Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства. | 20.41/06.036, 20.13/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | ГОСТ 32375-2013; Инструкция 1.1.10-14-95-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ № 1.1.11-12-5-2003; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.7.10* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | стерильность | ГОСТ 33918-2016; ГОСТ ISO 21148-2020 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 009/2011 |
| 1.7.10* | Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства. | 20.41/06.036, 20.13/06.036 | острая ингаляционная токсичность (статическая за-травка) | ГОСТ 32542-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.7.11* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/08.032 | мышьяк (As) | ГОСТ 33021-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 009/2011 |
| 1.7.11* | Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства. | 20.41/06.036, 20.13/06.036 | безопасность остаточных количеств дезинфицирующих средств на обработанных изделиях ( отмыв изделий, моделирование смывов и вытяжек) | Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.7.12* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/08.032 | ртуть (Hg) | ГОСТ 33022-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 009/2011 |
| 1.7.12* | Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства. | 20.41/06.036, 20.13/06.036 | острая парентеральная токсичность | Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.7.13* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/08.032 | свинец (Pb) | ГОСТ 33023-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 009/2011 |
| 1.7.13* | Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства. | 20.41/29.119 | Плотность дез.средств | ГОСТ 18995.1-73; ГФ РБ Том 1. "Общие методы контроля качества лекарственных средств" ст.2.2.5 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.7.14* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Candida albicans. | ГОСТ ISO 16212-2020; ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 18416-2018; ГОСТ ISO 21148-2020 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций) | ТР ТС 009/2011 |
| 1.7.14* | Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства. | 20.41/08.158, 20.13/08.158 | Активно действующие вещества: спирт этиловый | ГФ РБ II Том 2 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.7.15* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Escherichia coli. | ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21150-2018 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций) | ТР ТС 009/2011 |
| 1.7.15* | Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства. | 20.41/08.158, 20.13/08.158 | Гексаметилендиамин -бигуанида гидрохлорид | ТУ BY 690389921.103-2008 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.7.16* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa. | ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 22717-2018 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций) | ТР ТС 009/2011 |
| 1.7.16* | Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства. | 20.41/08.158, 20.13/08.158 | Спирт изопропиловый (изопропаноловый) | ГФ РБ Том 1. "Общие методы контроля качества лекарственных средств" | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.7.17* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus (стафилококки). | ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 22718-2018 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций) | ТР ТС 009/2011 |
| 1.8.1** ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.12/42.000, 01.11/42.000 | отбор проб | ГОСТ 32164-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 015/2011 |
| 1.8.1* | Хлорамин | 20.13/08.149, 20.41/08.149 | Активный хлор | ГОСТ 14193-95 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.8.2* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.12/04.125, 01.11/04.125 | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 015/2011 |
| 1.8.3* ТР |  |  | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 1.8.4* ТР |  | 01.12/08.162, 01.11/08.162 | 2,4 Д | МУ 1541-76 |  |  |
| 1.8.5* ТР |  | 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 |  |  |
| 1.8.6* ТР |  | 01.12/08.159, 01.11/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 1.8.7* ТР |  | 01.12/12.042, 01.11/12.042 | вредные примеси | ГОСТ 30483-97 |  |  |
| 1.8.8* ТР |  | 01.12/08.158, 01.12/08.162, 01.11/08.158, 01.11/08.162 | гексахлорбензол | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |
| 1.8.9* ТР |  |  | гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры) |  |  |  |
| 1.8.10* ТР |  | 01.12/03.152, 01.11/03.152 | ДОН | МВИ.МН 2477-2006 |  |  |
| 1.8.11* ТР |  | 01.12/08.158, 01.12/08.162, 01.11/08.158, 01.11/08.162 | ДДТ | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |
| 1.8.12* ТР |  | 01.12/12.042, 01.11/12.042 | зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 |  |  |
| 1.8.13* ТР |  |  | загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями | ГОСТ 10853-88 |  |  |
| 1.8.14* ТР |  | 01.12/03.152, 01.11/03.152 | зеараленон | МВИ.МН 2478-2006 |  |  |
| 1.8.15* ТР |  |  | охратоксин А | МВИ.МН 2480-2006 |  |  |
| 1.8.16* ТР |  | 01.12/03.152, 01.12/08.162, 01.11/03.152, 01.11/08.162 | Т-2 токсин т-2 токсин | ГОСТ 34140-2017; МВИ.МН 2479-2006 |  |  |
| 1.8.17* ТР |  | 01.12/03.152, 01.11/03.152 | фумонизин | МВИ.МН 2560-2006 |  |  |
| 1.8.18* ТР |  | 01.12/08.032, 01.11/08.032 | кадмий (Cd) | ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 1.8.19* ТР |  | 01.12/08.032, 01.12/08.156, 01.11/08.032, 01.11/08.156 | мышьяк (As) | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 1.8.20* ТР |  | 01.12/08.032, 01.11/08.032 | ртуть(Hg) | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 1.8.21* ТР |  |  | свинец(Pb) | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 1.9.1** ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) | 01.11/42.000 | отбор проб | ГОСТ 32164-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 015/2011 |
| 1.9.1* | Известь хлорная | 20.13/08.149, 20.41/08.149 | Активный хлор. | ГОСТ 1692-85 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.9.2* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) | 01.11/12.042 | загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями | ГОСТ 10853-88 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 015/2011 |
| 1.9.3* ТР |  |  | зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 13586.4-83 |  |  |
| 1.9.4* ТР |  | 01.11/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 1.9.5* ТР |  |  | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 |  |  |
| 1.9.6* ТР |  | 01.11/08.162 | 2,4 Д | МУ 1541-76 |  |  |
| 1.9.7* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 |  |  |
| 1.9.8* ТР |  | 01.11/08.158, 01.11/08.162 | гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |
| 1.9.10* ТР |  |  | ДДТ |  |  |  |
| 1.9.14* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156 | мышьяк (As) | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 1.9.15* ТР |  | 01.11/08.032 | кадмий (Cd) | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 1.9.16* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156 | ртуть(Hg) ртуть (Hg) | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 1.9.17* ТР |  | 01.11/08.032 | свинец(Pb) | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 1.10.1** ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.26/42.000, 01.11/42.000 | отбор проб | ГОСТ 32164-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 015/2011 |
| 1.10.1** | Гипохлорит натрия | 20.41/08.149, 20.13/08.149 | Активный хлор . | ГОСТ 11086-76 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.10.2* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/12.042 | вредные примеси | ГОСТ 30483-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 015/2011 |
| 1.10.3* ТР |  | 01.26/10.094, 01.11/10.094 | определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |  |
| 1.10.4* ТР |  | 01.11/08.158, 01.11/08.162 | гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |
| 1.10.5* ТР |  |  | ДДТ |  |  |  |
| 1.10.6* ТР |  | 01.11/12.042 | зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83 |  |  |
| 1.10.7* ТР |  | 01.26/04.125, 01.11/04.125 | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 |  |  |
| 1.10.8* ТР |  |  | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 1.10.15* ТР |  | 01.11/08.032 | кадмий (Cd) | ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 1.10.16* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156 | мышьяк (As) | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 1.10.17* ТР |  |  | ртуть(Hg) ртуть (Hg) | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 1.10.18* ТР |  | 01.11/08.032 | свинец(Pb) | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 1.11.1** ТР | Продукция легкой промышленности | 22.19/42.000, 15.20/42.000, 15.12/42.000, 15.11/42.000, 14.39/42.000, 14.31/42.000, 14.20/42.000, 14.19/42.000, 14.14/42.000, 14.13/42.000, 14.11/42.000, 13.99/42.000, 13.95/42.000, 13.93/42.000, 13.92/42.000, 13.91/42.000, 13.20/42.000, 13.10/42.000 | отбор проб | ГОСТ 1023-91; ГОСТ 1059-72; ГОСТ 126-79; ГОСТ 13587-77; ГОСТ 14037-79; ГОСТ 16218.0-93; ГОСТ 18276.0-88; ГОСТ 18321-73; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 23948-80; ГОСТ 25451-82; ГОСТ 26666.0-85; ГОСТ 32077-2013; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 33099-2014; ГОСТ 5375-79; ГОСТ 6410-80; ГОСТ 7296-81; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86; ГОСТ 9209-77; ГОСТ Р 51293-2022; ГОСТ Р 53917-2010; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1/4.3.1485-03; СТБ 2132-2010 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 017/2011 |
| 1.11.1* | Перекись водорода и дезинфицирующие средства, содержащие перекись водорода | 20.13/08.149, 20.41/08.149 | Массовая доля перекиси водорода. | ГОСТ 10929-76; ГОСТ 177-88 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.11.2* ТР | Продукция легкой промышленности | 15.20/08.169, 13.99/08.169, 13.20/08.169, 13.10/08.169 | водородный показатель (pH) | ГОСТ 22829-77; ГОСТ 32165-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 017/2011 |
| 1.11.3* ТР |  | 22.19/11.116, 15.20/11.116, 15.12/11.116, 15.11/11.116, 14.39/11.116, 14.31/11.116, 14.20/11.116, 14.19/11.116, 14.14/11.116, 14.13/11.116, 14.11/11.116, 13.99/11.116, 13.95/11.116, 13.93/11.116, 13.92/11.116, 13.91/11.116, 13.20/11.116, 13.10/11.116 | Интенсивность запаха | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.11.4* ТР |  | 22.19/08.052, 15.20/08.052, 15.12/08.052, 15.11/08.052, 14.39/08.052, 14.31/08.052, 14.20/08.052, 14.19/08.052, 14.14/08.052, 14.13/08.052, 14.11/08.052, 13.99/08.052, 13.95/08.052, 13.93/08.052, 13.92/08.052, 13.91/08.052, 13.20/08.052, 13.10/08.052 | моделирование | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ 11-10-12-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) |  |
| 1.11.5* ТР |  | 22.19/42.000, 15.20/42.000, 15.12/42.000, 15.11/42.000, 14.39/42.000, 14.31/42.000, 14.20/42.000, 14.19/42.000, 14.14/42.000, 14.13/42.000, 14.11/42.000, 13.99/42.000, 13.95/42.000, 13.93/42.000, 13.92/42.000, 13.91/42.000, 13.20/42.000, 13.10/42.000 | идентификация/маркировка | ГОСТ 1023-91; ГОСТ 126-79; ГОСТ 14037-79; ГОСТ 25451-82; ГОСТ 26666.0-85; ГОСТ 5375-79; ГОСТ 6410-80; ГОСТ 7296-81; ГОСТ Р 51293-2022; ГОСТ Р 53917-2010 |  |  |
| 1.11.6* ТР |  | 15.20/26.080, 15.11/26.080, 14.39/26.080, 14.31/26.080, 14.20/26.080, 14.19/26.080, 14.14/26.080, 14.13/26.080, 14.11/26.080, 13.99/26.080, 13.95/26.080, 13.93/26.080, 13.92/26.080, 13.91/26.080, 13.20/26.080, 13.10/26.080 | воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77 |  |  |
| 1.11.7* ТР |  | 15.20/08.052, 14.39/08.052, 14.31/08.052, 14.19/08.052, 14.14/08.052, 13.99/08.052, 13.91/08.052, 13.20/08.052 | гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |  |
| 1.11.8* ТР |  | 15.20/06.036, 13.99/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036 | индекс токсичности в водной вытяжке | МУ 1.1.037-95 |  |  |
| 1.11.9* ТР |  |  | индекс токсичности в воздушной вытяжке | МР № 29 ФЦ/2688-03 |  |  |
| 1.11.10* ТР |  |  | раздражающее действие на кожу | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению 004-0612 |  |  |
| 1.11.11* ТР |  | 15.20/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | ацетальдегид ацетон | МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 1.11.12* ТР |  | 15.20/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.19/08.158 | толуол бензол ксилолы (смесь изомеров) | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 1.11.13* ТР |  |  | бензол в воздушной вытяжке ксилолы (смесь изомеров) в воздушной вытяжке толуол в воздушной вытяжке | МУ № 4477-87 |  |  |
| 1.11.14* ТР |  | 15.20/08.156, 15.12/08.156, 15.11/08.156, 14.20/08.156, 14.11/08.156 | массовая доля водовымываемого хрома (Cr) | ГОСТ 31280-2004 |  |  |
| 1.11.15* ТР |  |  | формальдегид свободный |  |  |  |
| 1.11.16* ТР |  | 15.20/08.149, 13.95/08.149, 13.93/08.149 | массовая доля свободной серной кислоты | ГОСТ 1059-72; ГОСТ 314-72; ГОСТ 4659-79 |  |  |
| 1.11.17* ТР |  | 15.20/08.156, 15.12/08.156, 15.11/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.19/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 13.99/08.156, 13.95/08.156, 13.93/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 13.20/08.156, 13.10/08.156 | формальдегид свободный | ГОСТ 25617-2014 |  |  |
| 1.11.18* ТР |  | 15.20/08.035, 14.39/08.035, 14.31/08.035, 14.19/08.035, 14.14/08.035, 14.13/08.035, 14.11/08.035, 13.99/08.035, 13.95/08.035, 13.92/08.035, 13.91/08.035, 13.20/08.035, 13.10/08.035 | медь (Сu) мышьяк (As) кобальт (Co) кадмий (Cd) никель (Ni) свинец (Pb) хром (Cr) цинк (Zn) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 1.11.19* ТР |  | 15.20/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | акрилонитрил | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |  |  |
| 1.11.20* ТР |  |  | акрилонитрил в воздушной вытяжке | МУ № 268-92 |  |  |
| 1.11.21* ТР |  | 15.20/08.156, 15.12/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.20/08.156, 14.19/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 14.11/08.156, 13.99/08.156, 13.95/08.156, 13.93/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 13.20/08.156, 13.10/08.156 | ацетон в воздушной вытяжке | Определение ацетона с салициловым альдегидом//Соловьева Т.В. |  |  |
| 1.11.22* ТР |  | 15.20/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.13/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | винилацетат | ГОСТ 22648-77; МР 2915-82 |  |  |
| 1.11.23* ТР |  | 15.20/08.082, 15.12/08.082, 14.39/08.082, 14.20/08.082, 14.19/08.082, 14.13/08.082, 13.99/08.082, 13.95/08.082, 13.93/08.082, 13.92/08.082, 13.91/08.082, 13.20/08.082, 13.10/08.082 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 1.11.24* ТР |  |  | гексаметилендиамин в воздушной вытяжке | Определение гексаметилендиамина с 2,4-динитрохлорбензолом // Соловьева Т.В. |  |  |
| 1.11.25* ТР |  | 22.19/08.158, 15.20/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.13/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | дибутилфталат (ДБФ) | МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 1.11.26* ТР |  |  | дибутилфталат (ДБФ) в воздушной вытяжке | Инструкция 4.1.10-12-70-2005 |  |  |
| 1.11.27* ТР |  | 15.20/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.13/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | диметилтерефталат | Инструкция 4.1.11-11-19-2004 |  |  |
| 1.11.29* ТР |  | 22.19/08.158, 15.20/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.13/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | диоктилфталат (ДОФ) | МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 1.11.30* ТР |  |  | диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке | Инструкция 4.1.10-12-70-2005 |  |  |
| 1.11.31* ТР |  | 15.20/08.159, 15.12/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.20/08.159, 14.19/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159, 13.93/08.159, 13.92/08.159, 13.91/08.159, 13.20/08.159, 13.10/08.159 | е-капролактам | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.11.32* ТР |  | 15.20/08.082, 15.12/08.082, 14.39/08.082, 14.20/08.082, 14.19/08.082, 14.13/08.082, 13.99/08.082, 13.95/08.082, 13.93/08.082, 13.92/08.082, 13.91/08.082, 13.20/08.082, 13.10/08.082 | капролактам в воздушной вытяжке | Определение капролактама с гидроксиламином // Соловьева Т.В. | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) |  |
| 1.11.34* ТР |  | 15.20/08.156, 15.12/08.156, 14.39/08.156, 14.20/08.156, 14.19/08.156, 14.13/08.156, 13.99/08.156, 13.95/08.156, 13.93/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 13.20/08.156, 13.10/08.156 | метилметакрилат в воздушной вытяжке | Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В. |  |  |
| 1.11.35* ТР |  | 15.20/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.19/08.158, 14.13/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | спирт метиловый | МУК 4.1.624-96 |  |  |
| 1.11.36* ТР |  |  | стирол в вытяжке | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 1.11.37* ТР |  | 15.20/08.156, 15.12/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.19/08.156, 14.13/08.156, 13.99/08.156, 13.95/08.156, 13.93/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 13.20/08.156, 13.10/08.156 | стирол в воздушной вытяжке | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |  |  |
| 1.11.38* ТР |  | 22.19/08.161, 15.20/08.161, 15.12/08.161 | тиурам | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |  |  |
| 1.11.39* ТР |  | 22.19/08.159, 15.20/08.159, 15.12/08.159 | тиурам Е (тетраэтилтиурамдисульфид) | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.11.40* ТР |  | 15.20/08.155, 15.12/08.155, 15.11/08.155, 14.39/08.155, 14.31/08.155, 14.20/08.155, 14.19/08.155, 14.14/08.155, 14.13/08.155, 14.11/08.155, 13.99/08.155, 13.95/08.155, 13.93/08.155, 13.92/08.155, 13.91/08.155, 13.20/08.155, 13.10/08.155 | фенол или сумма общих фенолов в воздушной вытяжке | М 02-01-2005, утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 14.12.2005; МУК 4.1.1271-03 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.11.41* ТР |  | 22.19/08.155, 15.20/08.155, 15.12/08.155, 15.11/08.155, 14.39/08.155, 14.31/08.155, 14.20/08.155, 14.19/08.155, 14.14/08.155, 14.13/08.155, 14.11/08.155, 13.99/08.155, 13.95/08.155, 13.93/08.155, 13.92/08.155, 13.91/08.155, 13.20/08.155, 13.10/08.155 | формальдегид формальдегид в воздушной вытяжке | МУК 4.1.1265-03; МУК 4.1.1272-03; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) |  |
| 1.11.42* ТР |  | 15.20/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.19/08.158, 14.13/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | хлорэтен (винилхлорид) | МР № 1941-78 |  |  |
| 1.11.43* ТР |  | 15.20/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.19/08.158 | этиленгликоль | Инструкция № 880-71 |  |  |
| 1.11.44* ТР | продукция легкой промышленности | 14.31/35.069, 14.14/35.069, 14.13/35.069, 13.92/35.069, 13.20/35.069, 15.20/35.069 | уровень напряженности электростатистического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) Санитарные правила и нормы 9-29.7-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 017/2011 |
| 1.12.1** | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления | 20.42/42.000, 20.41/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 5972-2017; ГОСТ 790-89 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.12.2* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырьё её изготовления | 20.42/11.116 | органолептические исследования: внешний вид, запах, цвет . | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31693-2012; ГОСТ 5972-2017; ГОСТ 790-89; ГОСТ 7983-2016; ГОСТ ISO 212-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.12.3* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31693-2012; ГОСТ 31696-2012 |  |  |
| 1.12.4* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля хлоридов. | ГОСТ 26878-86 |  |  |
| 1.12.5* |  | 20.42/08.169 | Кислотное число. | ГОСТ 31649-2012 |  |  |
| 1.12.6* |  |  | Карбонильное число |  |  |  |
| 1.12.7* |  | 20.42/06.036 | острая токсичность при внутрижелудочном поступлении * | ГОСТ 32296-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 1.12.8* |  |  | общетоксическое действие альтернативным методом in vitro | ГОСТ 33506-2015; МР 1.1.0121-18; МУ 1.1.037-95 |  |  |
| 1.12.9* |  |  | раздражающее действие на слизистые оболочки | ГОСТ 33506-2015; МУ № 05 РЦ/3140-91 |  |  |
| 1.12.10* |  |  | раздражающее действие на кожу |  |  |  |
| 1.12.11* |  |  | раздражающие действия на конъюнктиву глаза с помощью теста на хлориоаллантоисной оболочке куриного эмбриона | ГОСТ 33506-2015; МУ 2.2.756-99 |  |  |
| 1.12.12* |  |  | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | ГОСТ 33483-2015 |  |  |
| 1.12.13* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырьё для её изготовлкния | 20.41/08.158, 20.13/08.158 | Объемная доля этилового спирта. | ГОСТ 29188.6-91 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.13.1** ТР | Средства индивидуальной защиты | 22.29/42.000, 22.19/42.000, 15.20/42.000, 14.12/42.000, 13.99/42.000, 13.95/42.000 | отбор проб | ГОСТ 32164-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 019/2011 |
| 1.13.1** | Средства специального назначения: косметические средства для отпугивания комаров , мошек , клещей и др. | 20.42/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 29188.0-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.13.2* ТР | Средства индивидуальной защиты | 22.29/11.116, 22.19/11.116, 15.20/11.116, 14.12/11.116, 13.99/11.116, 13.95/11.116 | органолептические показатели: запах | Инструкция № 880-71; МУ 11-11-15-РБ 2002 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 019/2011 |
| 1.13.2* | Средства специального назначения: косметические средства для отпугивания комаров , мошек , клещей и др. | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет. | ГОСТ 29188.0-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.13.3* ТР | Средства индивидуальной защиты | 22.29/08.052, 22.19/08.052, 15.20/08.052, 14.12/08.052, 13.99/08.052, 13.95/08.052 | моделирование | Инструкция № 880-71 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 019/2011 |
| 1.13.3* | Средства специального назначения: косметические средства для отпугивания комаров , мошек , клещей и др. | 20.42/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.13.4* ТР | Средства индивидуальной защиты | 15.20/06.036, 13.99/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036 | индекс токсичности в водной вытяжке | ГОСТ 32075-2013; МУ 1.1.037-95 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 019/2011 |
| 1.13.4* | Средства специального назначения: косметические средства для отпугивания комаров , мошек , клещей и др. | 20.42/06.036 | раздражающее действие на кожу | ГОСТ 33506-2015; МУ № 05 РЦ/3140-91 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.13.5* ТР | Средства индивидуальной защиты | 15.20/06.036, 13.99/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036 | кожно-резорбтивное действие | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 019/2011 |
| 1.13.5* | Средства специального назначения: косметические средства для отпугивания комаров , мошек , клещей и др. | 20.42/06.036 | раздражающее действие на слизистые оболочки | ГОСТ 33506-2015; МУ № 05 РЦ/3140-91 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.13.6* ТР | Средства индивидуальной защиты | 15.20/06.036, 13.99/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036 | раздражающее действие на кожу | Инструкция по применению 004-0612 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 019/2011 |
| 1.13.6* | Средства специального назначения: косметические средства для отпугивания комаров , мошек , клещей и др. | 20.42/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | ГОСТ 33483-2015 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.13.7* ТР | Средства индивидуальной защиты | 15.20/06.036, 13.99/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036 | раздражающее действие на слизистые оболочки | Инструкция по применению 004-0612 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 019/2011 |
| 1.13.8* ТР |  |  | сенсибилизирующее действие | МУ 1.1.11-12-5-2003 |  |  |
| 1.13.9* ТР |  | 15.20/08.149, 13.99/08.149, 13.20/08.149, 13.10/08.149 | бромируемость | Инструкция № 880-71 |  |  |
| 1.13.10* ТР |  | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158 | ацетальдегид ацетон | МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 1.13.11* ТР |  |  | бензол ксилолы (смесь изомеров) толуол | МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 1.13.12* ТР |  |  | бензол в воздушной вытяжке толуол в воздушной вытяжке ксилолы (смесь изомеров) в воздушной вытяжке | МУ № 4477-87 |  |  |
| 1.13.13* ТР |  |  | спирт изопропиловый спирт пропиловый (пропанол) спирт метиловый спирт изобутиловый спирт бутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 4149-86 |  |  |
| 1.13.14* ТР |  |  | гептан гексан этилацетат метилацетат |  |  |  |
| 1.13.15* ТР |  | 22.29/08.159, 22.19/08.159, 15.20/08.159, 14.12/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159 | альтакс | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.13.16* ТР |  | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158 | альфа-метилстирол | МР № 29 ФЦ/828 |  |  |
| 1.13.17* ТР |  | 22.29/08.082, 22.19/08.082, 15.20/08.082, 14.12/08.082, 13.99/08.082, 13.95/08.082 | гексаметилендиамин | Инструкция № 880-71 |  |  |
| 1.13.18* ТР |  | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158 | дибутилфталат (ДБФ) | МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 1.13.19* ТР |  |  | диметилтерефталат | ГН 2.1.6.3492— 17 |  |  |
| 1.13.20* ТР |  |  | диоктилфталат (ДОФ) | МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 1.13.21* ТР |  |  | бутилацетат | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 4149-86 |  |  |
| 1.13.22* ТР |  |  | винилацетат | ГОСТ 22648-77; МР 2915-82 |  |  |
| 1.13.23* ТР |  |  | винил хлористый | МР № 1941-78 |  |  |
| 1.13.24* ТР |  | 22.29/08.159, 22.19/08.159, 15.20/08.159, 14.12/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159 | каптакс (2-меркаптобензотиазол) | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.13.25* ТР |  | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158 | метиленхлорид | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 4149-86 |  |  |
| 1.13.26* ТР |  | 22.19/08.159, 15.20/08.159, 14.12/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159 | тиурам Д (тетраметилтиурамдисульфид) | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.13.27* ТР |  |  | тиурам Е (тетраэтилтиурамдисульфид) |  |  |  |
| 1.13.28* ТР |  | 22.29/08.159, 15.20/08.159, 14.12/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159 | фенол | МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 1.13.29* ТР |  | 22.29/08.155, 15.20/08.155, 14.12/08.155, 13.99/08.155, 13.95/08.155 | формальдегид формальдегид в воздушной вытяжке | МУК 4.1.1265-03; МУК 4.1.1272-03 |  |  |
| 1.13.30* ТР |  | 22.19/08.159, 15.20/08.159, 14.12/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159 | цимат (диметилдитиокарбамат цинка) | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.13.31* ТР |  | 22.29/08.158, 22.19/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158 | этиленгликоль | Инструкция № 880-71 |  |  |
| 1.13.32* ТР |  | 22.19/08.159, 15.20/08.159, 14.12/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159 | этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.13.33* ТР |  | 22.29/08.159, 15.20/08.159, 14.12/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159 | е-капролактам | ГОСТ 30351-2001 |  |  |
| 1.13.34* ТР |  | 22.19/08.032, 22.19/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035 | никель (Ni) медь (Сu) хром (Cr) кадмий (Cd) свинец (Pb) мышьяк (As) цинк (Zn) ртуть (Hg) олово (Sn) бор (B) кобальт (Co) | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 1.13.35* ТР |  | 22.29/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158 | стирол в вытяжке | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 1.14.1** | Пластырь косметический | 20.42/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 29188.0-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.14.2* |  |  | Приготовление вытяжек | ГОСТ 33506-2015 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.14.3* |  | 20.42/11.116 | органолептические показатели вытяжек и изделий | МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 |  |  |
| 1.14.4* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 12523-77 |  |  |
| 1.14.5* |  | 20.42/06.036 | кожно - раздражающее действие. | ГОСТ 33506-2015 |  |  |
| 1.14.6* |  |  | раздражающее действие на слизистые оболочки | ГОСТ 33506-2015; МУ № 05 РЦ/3140-91 |  |  |
| 1.14.7* |  |  | раздражающие действия на конъюнктиву глаза с помощью теста на хлориоаллантоисной оболочке куриного эмбриона | ГОСТ 33506-2015; МУ 2.2.756-99 |  |  |
| 1.14.8* |  |  | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | ГОСТ 33483-2015 |  |  |
| 1.15.1* ТР | Зерно (семена) мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/12.042 | загрязненность вредителями | ГОСТ 26312.3-84 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.15.1* | Средства индивидуальной защиты дерматологические. | 20.42/06.036 | Раздражающее действие на кожу . | ГОСТ 33506-2015 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.15.2* ТР | Зерно (семена) мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/12.042 | зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.15.2* | Средства индивидуальной защиты дерматологические. | 20.42/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | ГОСТ 33483-2015; МУ № 05 РЦ/3140-91 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.15.3* ТР | Солод | 11.06/08.159 | нитрозамины | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 015/2011 |
| 1.15.3* | Средства индивидуальной защиты дерматологические. | 20.42/06.036 | раздражающее действие на слизистые оболочки | ГОСТ 33506-2015 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.15.4* ТР | Зерно (семена) мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/04.125, 10.73/04.125, 10.72/04.125, 10.71/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.15.4* | Средства индивидуальной защиты дерматологические. | 20.42/06.036 | раздражающие действия на конъюнктиву глаза с помощью теста на хлориоаллантоисной оболочке куриного эмбриона | ГОСТ 33506-2015; МУ 2.2.756-99 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.15.5* ТР | Зерно (семена) мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/04.125, 10.73/04.125, 10.72/04.125, 10.71/04.125 | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.15.6* ТР |  | 10.61/01.086, 10.73/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 1.15.7* ТР |  |  | бактерии рода Proteus (протей) | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 1.15.8* ТР |  | 10.61/08.158, 10.73/08.158, 10.72/08.158, 10.71/08.158 | 2,4 Д | ГОСТ 34050-2017 |  |  |
| 1.15.9* ТР |  | 10.61/08.159, 10.73/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 1.15.10* ТР |  | 10.61/08.162, 10.73/08.162, 10.72/08.162, 10.71/08.162 | Т-2 токсин | ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 1.15.11* ТР |  | 10.61/08.158, 10.61/08.162, 10.73/08.158, 10.73/08.162, 10.72/08.158, 10.72/08.162, 10.71/08.158, 10.71/08.162, 10.89/08.158, 10.89/08.162, 11.06/08.158, 11.06/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162 | гексахлорбензол | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |
| 1.15.12* ТР |  |  | гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры) |  |  |  |
| 1.15.13* ТР |  | 10.61/03.152, 10.73/03.152, 10.72/03.152, 10.71/03.152 | ДОН | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 5617-2016; МВИ.МН 6103-2018 |  |  |
| 1.15.14* ТР |  | 10.61/08.162 | ДДТ | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |
| 1.15.15* ТР |  | 10.61/01.086, 10.73/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086 | дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 1.15.16* ТР |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 1.15.17* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.15.18* ТР |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) |  |
| 1.15.19* ТР |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки) | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 1.15.20* ТР |  | 10.61/08.032, 10.73/08.032, 10.72/08.032, 10.71/08.032 | кадмий (Cd) | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 1.15.21* ТР |  | 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156 | мышьяк (As) | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 1.15.22* ТР |  | 10.61/08.032, 10.73/08.032, 10.72/08.032, 10.71/08.032 | свинец(Pb) | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 1.15.23* ТР |  | 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156 | ртуть(Hg) ртуть (Hg) | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 1.15.24* ТР |  | 10.61/03.152, 10.73/03.152, 10.72/03.152, 10.71/03.152 | зеараленон | МВИ.МН 5230-2015; МВИ.МН 5590-2016 |  |  |
| 1.15.25* ТР |  |  | охратоксин А | МВИ.МН 5581-2016; МВИ.МН 6102-2018 15.25 |  |  |
| 1.16.1* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.89/01.086, 10.82/01.086, 10.81/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.16.1** | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия | 25.29/42.000, 24.33/42.000, 17.12/42.000, 32.99/42.000, 28.25/42.000, 26.40/42.000, 23.49/42.000, 23.41/42.000, 23.19/42.000, 23.13/42.000, 22.29/42.000, 22.22/42.000, 17.21/42.000, 16.29/42.000, 16.24/42.000, 25.71/42.000, 25.92/42.000, 25.99/42.000, 28.93/42.000, 22.19/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.16.2* ТР | Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные сахар сахар и кондитерские изделия Какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.159, 10.82/08.159, 10.81/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.16.2* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия | 25.29/08.052, 32.99/08.052, 28.25/08.052, 26.40/08.052, 23.41/08.052, 23.19/08.052, 23.13/08.052, 22.29/08.052, 22.22/08.052, 17.21/08.052, 16.29/08.052, 16.24/08.052, 25.71/08.052, 25.92/08.052, 28.93/08.052, 22.19/08.052 | приготовление вытяжек | ГОСТ 22648-77; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.16.3* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.89/01.086, 10.82/01.086, 10.81/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086 | дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.16.3* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия | 25.29/11.116, 24.33/11.116, 17.12/11.116, 32.99/11.116, 28.25/11.116, 26.40/11.116, 23.49/11.116, 23.41/11.116, 23.19/11.116, 23.13/11.116, 22.29/11.116, 22.22/11.116, 17.21/11.116, 16.29/11.116, 16.24/11.116, 25.71/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 28.93/11.116, 22.19/11.116, 24.45/11.116, 25.93/11.116 | органолептические показатели: вкус, запах, цвет | ГОСТ 22648-77; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 4.1.10-15-92-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.16.4* ТР | Сахар, кондитерские изделия | 10.89/08.158, 10.89/08.162, 10.71/08.158, 10.71/08.162, 10.72/08.158, 10.72/08.162, 10.81/08.158, 10.81/08.162, 10.82/08.158, 10.82/08.162 | гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.16.4* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия | 25.29/11.116, 24.33/11.116, 17.12/11.116, 32.99/11.116, 28.25/11.116, 26.40/11.116, 23.49/11.116, 23.41/11.116, 23.19/11.116, 23.13/11.116, 22.29/11.116, 22.22/11.116, 17.21/11.116, 16.29/11.116, 16.24/11.116, 25.71/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 28.93/11.116, 22.19/11.116, 24.45/11.116, 25.93/11.116 | органолептические показатели вытяжек: вкус, запах, муть, окрашивание, осадок, привкус, цвет | ГОСТ 22648-77; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МУ 1.1.037-95 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.16.5* ТР | Сахар, кондитерские изделия | 10.89/08.158, 10.89/08.162, 10.71/08.158, 10.71/08.162, 10.72/08.158, 10.72/08.162, 10.81/08.158, 10.81/08.162, 10.82/08.158, 10.82/08.162 | ДДТ | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.16.5* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия | 17.12/08.149, 32.99/08.149, 28.25/08.149, 26.40/08.149, 23.49/08.149, 23.41/08.149, 23.19/08.149, 23.13/08.149, 22.29/08.149, 22.22/08.149, 17.21/08.149, 16.29/08.149, 16.24/08.149 | изменение кислотного числа модельных вытяжек | ГОСТ 34168-2017 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.16.6* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.89/01.086, 10.82/01.086, 10.81/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 33536-2015 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.16.6** | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия | 32.99/06.036, 26.40/06.036, 17.21/06.036 | раздражающее действие на слизистые оболочки | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.16.7* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.89/01.086, 10.82/01.086, 10.81/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.16.7** | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия | 32.99/06.036, 26.40/06.036, 17.21/06.036 | кожно - раздражающее действие . | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.16.8* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.89/01.086, 10.82/01.086, 10.81/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086 | Staphylococcus aureus (стафилококки) | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.16.8* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия | 17.12/11.116, 32.99/11.116, 26.40/11.116, 23.49/11.116, 23.13/11.116, 22.22/11.116, 17.21/11.116, 16.29/11.116, 16.24/11.116 | Миграция красителя | СТБ 1015-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.16.9* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.82/08.032, 10.81/08.032 | кадмий (Cd) | ГОСТ 30178-96 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.16.9** | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия | 32.99/06.036, 26.40/06.036, 17.21/06.036 | общетоксические свойства | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ 1.1.037-95 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.16.10* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156 | мышьяк (As) | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.16.10* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия | 25.29/26.045, 24.33/26.045, 32.99/26.045, 28.25/26.045, 26.40/26.045, 25.71/26.045, 25.92/26.045, 25.99/26.045, 28.93/26.045, 24.45/26.045, 25.93/26.045 | Стойкость к коррозии | ГОСТ 27002-2020 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.16.11* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156 | ртуть(Hg) ртуть (Hg) | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.16.11* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия | 17.12/08.158, 32.99/08.158, 28.25/08.158, 26.40/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 28.93/08.158 | Ацетон, акрилонитрил, этилацетат, ацетальдегид, альфа-метилстирол, бутилацетат, метилацетат, метиловый, изобутиловый, бутиловый, пропиловый, изопропиловый спирты, бензол, толуол, ксилол, кумол, гексан, гептан, этилбензол, стирол в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; МР № 29 ФЦ/828 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.16.12* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.82/08.032, 10.81/08.032 | свинец(Pb) | ГОСТ 30178-96 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.16.12* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия | 17.12/08.157, 32.99/08.157, 26.40/08.157, 22.29/08.157, 22.22/08.157, 17.21/08.157, 16.29/08.157, 16.24/08.157 | бензол, ксилолы (смесь изомеров), толуол, этилбензол в вытяжке | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МР № 29 ФЦ/828 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.16.13* ТР | Сахар, кондитерские изделия | 10.89/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.81/03.152, 10.82/03.152 | ДОН | МВИ.МН 5617-2016; МВИ.МН 6103-2018 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.16.13* | Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия | 17.12/08.157, 32.99/08.157, 26.40/08.157, 22.29/08.157, 22.22/08.157, 17.21/08.157, 16.29/08.157, 16.24/08.157 | ацетон, ацетальдегид, бутилацетат, гексан, гептан, метилацетат, метиленхлорид (дихлорметан), спирт бутиловый, спирт изобутиловый, спирт метиловый, спирт изопропиловый (изопропанолвый), спирт пропиловый (пропанол), этилацетат в вытяжке | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.16.14* |  | 17.12/08.035, 32.99/08.035, 26.40/08.035, 23.49/08.035, 23.13/08.035, 22.29/08.035, 22.22/08.035, 17.21/08.035, 22.19/08.035 | - барий (Ba); - бериллий (Be); - ванадий (V); - вольфрам (W); - железо (Fe); - кадмий (Cd); - кобальт (Co); - кремний (Si); - марганец (Mn); - медь (Cu); - молибден (Мо); - мышьяк (As); - никель (Ni); - олово (Sn); - свинец (Pb); - титан (Ti); - хром (Cr); - цинк (Zn) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 1.16.15* |  | 17.12/08.157, 32.99/08.157, 26.40/08.157, 22.29/08.157, 22.22/08.157, 17.21/08.157, 16.29/08.157, 16.24/08.157 | ацетон, ацетальдегид в вытяжке | ГОСТ 33448-2015; МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 1.16.16* |  |  | бензол, ксилолы (смесь изомеров), толуол в воздушной вытяжке | МУ № 4477-87 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.16.17* |  | 17.12/08.157, 32.99/08.157, 28.25/08.157, 26.40/08.157, 22.29/08.157, 22.22/08.157, 17.21/08.157, 16.29/08.157, 16.24/08.157, 28.93/08.157 | акрилонитрил в водной вытяжке | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.16.18* |  |  | альфа-метилстирол в водной вытяжке | МР № 29 ФЦ/828 |  |  |
| 1.16.19* |  |  | акрилонитрил в воздушной вытяжке | МУ № 268-92 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.16.20* |  | 25.29/08.035, 25.29/08.156, 17.12/08.035, 17.12/08.156, 32.99/08.035, 32.99/08.156, 28.25/08.035, 28.25/08.156, 26.40/08.035, 26.40/08.156, 23.49/08.035, 23.49/08.156, 23.41/08.035, 23.41/08.156, 23.19/08.035, 23.19/08.156, 23.13/08.035, 23.13/08.156, 17.21/08.035, 17.21/08.156, 25.71/08.035, 25.71/08.156, 25.92/08.035, 25.92/08.156, 25.99/08.035, 25.99/08.156, 28.93/08.035, 28.93/08.156, 24.45/08.035, 24.45/08.156, 25.93/08.035, 25.93/08.156 | Алюминий в вытяжке Алюминий в вытяжках | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.16.21* |  | 17.12/08.035, 32.99/08.035, 26.40/08.035, 23.49/08.035, 23.41/08.035, 23.19/08.035, 23.13/08.035, 22.22/08.035, 17.21/08.035, 16.29/08.035, 25.99/08.035, 28.93/08.035 | Бор в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.16.22* |  | 17.12/08.158, 32.99/08.158, 28.25/08.158, 26.40/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158 | Винилацетат в воздушной среде, водной среде | МР 2915-82 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.16.23* |  | 17.12/08.157, 32.99/08.157, 28.25/08.157, 26.40/08.157, 22.29/08.157, 22.22/08.157, 17.21/08.157, 16.29/08.157, 28.93/08.157 | Винилхлорид в вытяжке | МР 1941-78; МР 30-15-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.16.24* |  | 32.99/08.158, 28.25/08.158, 26.40/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 28.93/08.158 | Дибутилфталат в вытяжке | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 1.16.25* |  | 17.12/08.158, 32.99/08.158, 28.25/08.158, 26.40/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 28.93/08.158 | дибутилфталат (ДБФ) в воздушной вытяжке | Методика № 49-9804 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.16.26* |  |  | диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015; Инструкция 4.1.11-11-19-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.16.27* |  |  | Диоктилфталат в вытяжке | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.16.28* |  |  | диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке | Методика № 49-9804 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.16.29* |  | 17.12/08.082, 32.99/08.082, 28.25/08.082, 26.40/08.082, 22.29/08.082, 22.22/08.082, 17.21/08.082, 16.29/08.082, 28.93/08.082 | гексаметилендиамин (ГМДА) | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.16.30* |  | 17.12/08.159, 32.99/08.159, 28.25/08.159, 26.40/08.159, 22.29/08.159, 22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.29/08.159, 28.93/08.159 | Капролактам в вытяжке | ГОСТ 30351-2001; ГОСТ 34169-2017 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.16.31* |  | 17.12/08.156, 32.99/08.156, 28.25/08.156, 26.40/08.156, 22.29/08.156, 22.22/08.156, 17.21/08.156, 16.29/08.156, 28.93/08.156 | Капролактам в воздушной среде | МУ 1671-77; Определение капролактама с гидроксиламином // Соловьева Т.В. стр 260-262 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.16.32* |  | 32.99/08.159, 26.40/08.159, 22.19/08.159 | каптакс (2-меркаптобензотиазол) | МВИ.МН 5562-2016 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.16.33* |  | 17.12/08.158, 32.99/08.158, 28.25/08.158, 26.40/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158 | метанол в воздушной среде | МУ № 76 от 29.03.1993 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.16.34* |  | 17.12/08.156, 32.99/08.156, 28.25/08.156, 26.40/08.156, 22.29/08.156, 22.22/08.156, 17.21/08.156, 16.29/08.156, 16.24/08.156 | Метилакрилат в воздушных вытяжках | Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 206-207 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.16.35* |  |  | Метилметакрилат в воздушных вытяжках | МУ 1493-76; Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В. стр. 204-207 |  |  |
| 1.16.36* |  | 17.12/08.156, 17.12/08.157, 32.99/08.156, 32.99/08.157, 28.25/08.156, 28.25/08.157, 26.40/08.156, 26.40/08.157, 22.29/08.156, 22.29/08.157, 22.22/08.156, 22.22/08.157, 17.21/08.156, 17.21/08.157, 16.29/08.156, 16.29/08.157, 16.24/08.156, 16.24/08.157 | стирол в водной и воздушной вытяжке . Стирол в водной и воздушной вытяжках | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ.МН 1401-2000 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.16.37* |  | 26.40/08.159, 22.19/08.159 | тиурам Д в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.16.38* |  | 17.12/08.159, 32.99/08.159, 26.40/08.159, 22.29/08.159, 22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.29/08.159, 16.24/08.159 | фенол в вытяжке | ГОСТ 34171-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 1.16.39* |  | 17.12/08.155, 32.99/08.155, 26.40/08.155, 22.29/08.155, 22.22/08.155, 17.21/08.155, 16.29/08.155, 16.24/08.155 | фенол в воздушной вытяжке | МУК 4.1.1271-03 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.16.40* |  | 17.12/08.155, 17.12/08.158, 32.99/08.155, 32.99/08.158, 26.40/08.155, 26.40/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.158, 22.22/08.155, 22.22/08.158, 17.21/08.155, 17.21/08.158, 16.29/08.155, 16.29/08.158, 16.24/08.155, 16.24/08.158 | формальдегид в вытяжке | ГОСТ 33446-2015; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.16.41* |  |  | Формальдегид в воздушной среде формальдегид в воздушной вытяжке | ГОСТ 33447-2015; ФР.1.29.2006.02216 |  |  |
| 1.16.42* |  | 17.12/08.156, 32.99/08.156, 26.40/08.156, 22.29/08.156, 22.22/08.156, 17.21/08.156, 16.29/08.156, 16.24/08.156 | формальдегид в модельных вытяжках | АМИ.ВТ 0026-2025; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.16.43* |  | 17.12/08.159, 32.99/08.159, 26.40/08.159, 22.29/08.159, 22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.29/08.159, 16.24/08.159 | эпихлоргидрин в вытяжке | ГОСТ 34171-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; МВИ.МН 1924-2003 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.16.44* |  | 17.12/08.156, 32.99/08.156, 26.40/08.156, 22.29/08.156, 22.22/08.156, 17.21/08.156, 16.29/08.156, 16.24/08.156 | Эпихлоргидрин в воздушной среде | МУ № 1707-77; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с. 172-174 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.16.45* |  | 17.12/08.158, 32.99/08.158, 26.40/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158 | этиленгликоль в водной вытяжке | Раздельное определение различных гликолей//Лурье Ю.Ю. п. 9.7.2, стр.279-284 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.17.1* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 10.84/04.125, 10.83/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125 | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.17.1** | Оборудование для пищевой промышленности | 28.93/42.000, 28.25/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 18321-73 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.17.2* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 10.84/04.125, 10.83/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.17.2* | Оборудование для пищевой промышленности | 28.93/08.052, 28.25/08.052 | приготовление вытяжек. | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-15-92-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.17.3* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.17.3* | Оборудование для пищевой промышленности | 28.93/11.116, 28.25/11.116 | органолептические показатели вытяжек и изделий | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.17.4* ТР | Плодоовощная продукция, чай кофе | 10.84/08.158, 10.84/08.162, 10.83/08.158, 10.83/08.162, 10.39/08.158, 10.39/08.162, 10.32/08.158, 10.32/08.162, 10.31/08.158, 10.31/08.162, 01.28/08.158, 01.28/08.162, 01.21/08.158, 01.21/08.162, 01.13/08.158, 01.13/08.162, 01.22/08.158, 01.22/08.162, 01.26/08.158, 01.26/08.162, 01.25/08.158, 01.25/08.162, 01.24/08.158, 01.24/08.162, 01.23/08.158, 01.23/08.162, 01.27/08.158, 01.27/08.162 | гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.17.4* | Оборудование для пищевой промышленности | 28.93/06.036, 28.25/06.036 | раздражающее действие на слизистые оболочки . | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.17.5* ТР | Плодоовощная продукция, чай кофе | 10.84/08.158, 10.84/08.162, 10.83/08.158, 10.83/08.162, 10.39/08.158, 10.39/08.162, 10.32/08.158, 10.32/08.162, 10.31/08.158, 10.31/08.162, 01.28/08.158, 01.28/08.162, 01.21/08.158, 01.21/08.162, 01.13/08.158, 01.13/08.162, 01.22/08.158, 01.22/08.162, 01.26/08.158, 01.26/08.162, 01.25/08.158, 01.25/08.162, 01.24/08.158, 01.24/08.162, 01.23/08.158, 01.23/08.162, 01.27/08.158, 01.27/08.162 | ДДТ | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.17.5* | Оборудование для пищевой промышленности | 28.93/06.036, 28.25/06.036 | кожно-раздражающее действие . | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.17.6* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.17.6* | Оборудование для пищевой промышленности | 28.93/06.036, 28.25/06.036 | общетоксические свойства | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ 1.1.037-95 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.17.7* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.17.7* | Оборудование для пищевой промышленности | 28.93/11.116, 28.25/11.116 | миграция красителя. | СТБ 1015-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.17.8* ТР | Плодоовощная продукция, чай кофе | 10.39/08.169, 10.31/08.169, 01.21/08.169, 01.13/08.169, 01.22/08.169, 01.26/08.169, 01.25/08.169, 01.24/08.169, 01.23/08.169, 01.27/08.169, 10.89/08.169, 10.86/08.169, 01.30/08.169, 10.85/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.17.8* | Оборудование для пищевой промышленности | 28.93/08.035, 28.25/08.035 | содержание элементов в вытяжке: - барий (Ba); - ванадий (V); - вольфрам (W); - железо (Fe); - кадмий (Cd); - кобальт (Co); - кремний (Si); - марганец (Mn); - медь (Cu); - молибден (Мо); - мышьяк (As); - никель (Ni); - олово (Sn); - титан (Ti); - свинец (Pb); - хром (Cr); - цинк (Zn). | ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.17.9* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.17.9* | Оборудование для пищевой промышленности | 28.93/08.158, 28.25/08.158 | концентрации в вытяжке: - ацетон; - ацетальдегид. | ГОСТ 33448-2015; МВИ.МН 2558-2006 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.17.10* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.17.10* | Оборудование для пищевой промышленности | 28.93/08.158, 28.25/08.158 | концентрации в водной вытяжке: - бензол; - ксилолы (смесь изомеров); - толуол; - этилбензол. | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МР № 29 ФЦ/828 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.17.11* ТР | Фрукты и ягоды прочих деревьев, кустарников и ягодников; орехи Чай и кофе | 10.83/03.152, 10.83/08.159, 01.25/03.152, 01.25/08.159 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.17.11* | Оборудование для пищевой промышленности | 28.93/08.157, 28.25/08.157 | - ацетон; - бутилацетат; - гексан; - гептан; - изобутиловый спирт; - метилацетат; - метиленхлорид (дихлорметан); - спирт бутиловый; - спирт изопропиловый (изопропаноловый); - спирт пропиловый (пропанол); - этилацетат в водной вытяжке. | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.17.12* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.17.12* | Оборудование для пищевой промышленности | 28.93/08.157, 28.25/08.157 | акрилонитрил в водной вытяжке | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.17.13* ТР | Плодоовощная продукция, чай кофе | 10.39/08.159, 10.32/08.159, 01.13/08.159 | патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.17.13* | Оборудование для пищевой промышленности | 28.93/08.157, 28.25/08.157 | альфа-метилстирол в водной вытяжке | МР № 29 ФЦ/828 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.17.14* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 10.32/07.096, 10.39/07.096 | яйца гельминтов: цисты кишечных патогенных простейших организмов | МУК 4.2.3016-12 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.17.14* | Оборудование для пищевой промышленности | 28.93/08.035, 28.93/08.156, 28.25/08.035, 28.25/08.156 | алюминий (Al) в вытяжке / Алюминий в вытяжках | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.17.15* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Listeria monocytogenes. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.17.15* | Оборудование для пищевой промышленности | 28.93/08.035, 28.25/08.035 | бор (В) в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.17.16* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Staphylococcus aureus (стафилококки) | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.17.16* | Оборудование для пищевой промышленности | 28.93/08.158, 28.25/08.158 | дибутилфталат (ДБФ) в вытяжке | ГОСТ 33451-2015 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.17.17* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе Крахмалы и крахмалопродукты | 10.83/08.032, 10.39/08.032, 10.62/08.032 | кадмий (Cd) | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.17.17* | Оборудование для пищевой промышленности | 28.93/08.158, 28.25/08.158 | диметилтерефталат в вытяжке . | ГОСТ 33449-2015 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.17.18* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе Крахмалы и крахмалопродукты | 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156 | мышьяк (As) | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.17.18* | Оборудование для пищевой промышленности | 28.93/08.158, 28.25/08.158 | диоктилфталат (ДОФ) в вытяжке | ГОСТ 33451-2015 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.17.19* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе Крахмалы и крахмалопродукты | 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156 | олово (Sn) олово | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.17.19* | Оборудование для пищевой промышленности | 28.93/08.082, 28.25/08.082 | гексаметилендиамин в водной вытяжке | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.17.20* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе Крахмалы и крахмалопродукты | 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156 | ртуть(Hg) ртуть (Hg) | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.17.20* | Оборудование для пищевой промышленности | 28.93/08.159, 28.25/08.159 | капролактам в вытяжке . | ГОСТ 30351-2001; ГОСТ 34169-2017 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.17.21* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе Крахмалы и крахмалопродукты | 10.83/08.032, 10.39/08.032, 10.62/08.032 | свинец(Pb) | ГОСТ 30178-96 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.17.21* | Оборудование для пищевой промышленности | 28.93/08.156, 28.93/08.157, 28.25/08.156, 28.25/08.157 | стирол в водной и воздушной вытяжке . Стирол в водной и воздушной вытяжках | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.17.22* |  | 28.93/08.159, 28.25/08.159 | фенол в вытяжке | ГОСТ 34171-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; МВИ.МН 1924-2003 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.17.23* |  | 28.93/08.155, 28.93/08.156, 28.93/08.158, 28.25/08.155, 28.25/08.156, 28.25/08.158 | формальдегид в вытяжках . формальдегид в вытяжке | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 33446-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.17.24* |  | 28.93/08.159, 28.25/08.159 | эпихлоргидрин в вытяжке | ГОСТ 34171-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; МВИ.МН 1924-2003 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.17.25* |  | 28.93/08.158, 28.25/08.158 | этиленгликоль в водной вытяжке . | Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984 |  |  |
| 1.18.1* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.159 | нитрозамины | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.18.1** | Посуда хозяйственно-бытового назначения | 22.22/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.41/42.000, 23.49/42.000, 25.71/42.000, 25.92/42.000, 25.99/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 18321-73 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.18.2* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.42/04.125, 10.41/04.125 | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 024/2011 |
| 1.18.2* | Посуда хозяйственно-бытового назначения | 22.22/08.052, 23.13/08.052, 23.19/08.052, 23.41/08.052, 23.49/08.052, 25.71/08.052, 25.92/08.052, 25.99/08.052 | приготовление вытяжек. | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-15-92-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.18.3* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.42/04.125, 10.41/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 024/2011 |
| 1.18.3* | Посуда хозяйственно-бытового назначения | 22.22/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.41/11.116, 23.49/11.116, 25.71/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116 | органолептические показатели вытяжек и изделий | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.18.4* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.18.4* | Посуда хозяйственно-бытового назначения | 22.22/06.036, 23.13/06.036, 23.19/06.036, 23.41/06.036, 23.49/06.036, 25.71/06.036, 25.92/06.036, 25.99/06.036 | раздражающее действие на слизистые оболочки | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.18.5* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.42/01.086, 10.41/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.18.5* | Посуда хозяйственно-бытового назначения | 22.22/06.036, 23.13/06.036, 23.19/06.036, 23.41/06.036, 23.49/06.036, 25.71/06.036, 25.92/06.036, 25.99/06.036 | кожно-раздражающее действие * | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.18.6* ТР | Масла и жиры животные и растительные | 10.41/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.18.6* | Посуда хозяйственно-бытового назначения | 22.22/06.036, 23.13/06.036, 23.19/06.036, 23.41/06.036, 23.49/06.036, 25.71/06.036, 25.92/06.036, 25.99/06.036 | общетоксические свойства | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ 1.1.037-95 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.18.7* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.158, 10.41/08.162, 10.42/08.158, 10.42/08.162 | гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.18.8* ТР |  | 10.41/08.162, 10.42/08.162 | ДДТ |  |  |  |
| 1.18.9* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.42/01.086, 10.41/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.18.10* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.18.12* ТР |  |  | Listeria monocytogenes. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 1.18.13* ТР |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки) | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) |  |
| 1.18.14* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | железо (Fe) | ГОСТ 30178-96 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.18.15* ТР |  |  | кадмий (Cd) |  |  |  |
| 1.18.16* ТР |  |  | медь (Cu) |  |  |  |
| 1.18.17* ТР |  | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | мышьяк (As) | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 1.18.18* ТР |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | никель | Инструкция 4.1.10-15-51-2005; ГОСТ 28414-89 |  |  |
| 1.18.19* ТР |  | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | ртуть (Hg) ртуть(Hg) | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 1.18.20* ТР |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | свинец(Pb) | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 1.19.1** ТР | Напитки. | 11.06/42.000, 11.03/42.000, 11.02/42.000, 10.89/42.000, 10.32/42.000, 11.05/42.000, 11.04/42.000, 11.07/42.000, 11.01/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.19.1** | Посуда из мельхиора, нейзильбера,латуни с хромовым или никелевым покрытием | 24.45/42.000, 25.92/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 18321-73 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.19.2* ТР | Напитки. Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | 11.05/08.159, 10.89/08.159 | нитрозамины | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.19.2* | Посуда из мельхиора, нейзильбера,латуни с хромовым или никелевым покрытием | 24.45/08.052, 25.92/08.052 | приготовление вытяжек. | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 1811-77 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.19.3* ТР | Напитки. | 11.05/01.086, 11.04/01.086, 11.07/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); Инструкция по применению 068-1109; Инструкция по применению 072-0210 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.19.3* | Посуда из мельхиора, нейзильбера,латуни с хромовым или никелевым покрытием | 24.45/11.116, 25.92/11.116 | органолептические показатели вытяжек и изделий | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.19.4* ТР | Напитки. | 11.05/01.086, 11.04/01.086, 11.07/01.086 | дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 33566-2015; Инструкция по применению 068-1109 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.19.4* | Посуда из мельхиора, нейзильбера,латуни с хромовым или никелевым покрытием | 24.45/08.035, 25.92/08.035 | Железо Кадмий кремний Марганец Медь Никель Свинец хром в вытяжках Цинк титан алюминий. | ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.19.5* ТР | Напитки. | 11.05/01.086, 11.04/01.086, 11.07/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.19.6* ТР |  | 11.07/08.159 | кофеин | ГОСТ 30059-93 |  |  |
| 1.19.7* ТР |  | 11.05/01.086, 11.04/01.086, 11.07/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.19.8* ТР | Соки фруктовые и овощные | 10.32/08.159 | патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.19.10* ТР | Напитки алкогольные дистиллированные | 11.01/08.158 | спирт метиловый | ГОСТ 30536-97; ГОСТ 33408-2015; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.19.11* ТР | Напитки. | 11.05/01.086, 11.04/01.086, 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018; Инструкция по применению 068-1109; Инструкция по применению 072-0210 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.19.12* ТР | Напитки. Напитки алкогольные дистиллированные Вина виноградные Сидр и прочие плодовые вина | 11.05/08.032, 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032 | кадмий (Cd) | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.19.13* ТР |  | 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156 | мышьяк (As) | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 1.19.14* ТР |  |  | ртуть (Hg) ртуть(Hg) | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 1.19.15* ТР |  | 11.05/08.032, 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032 | свинец(Pb) | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 1.20.1** ТР | Другие продукты. | 10.91/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.20.1** | Посуда хозяйственная из листового алюминия | 24.42/42.000, 24.45/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 18321-73 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.20.2* ТР | Другие продукты. | 10.89/04.125 | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.20.2* | Посуда хозяйственная из листового алюминия | 24.42/08.052, 24.45/08.052 | приготовление вытяжек. | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.20.3* ТР | Другие продукты. | 10.89/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.20.3* | Посуда хозяйственная из листового алюминия | 24.42/11.116, 24.45/11.116 | органолептические показатели вытяжек и изделий | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.20.4* ТР | Другие продукты. | 10.89/08.159 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.20.4* | Посуда хозяйственная из листового алюминия | 24.42/08.035, 24.45/08.035 | ванадий Железо кремний Марганец Медь Молибден титан Цинк | ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.20.5* ТР | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | 10.89/08.159 | афлатоксин М 1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.20.5* | Посуда хозяйственная из листового алюминия | 24.42/08.035, 24.42/08.156, 24.45/08.035, 24.45/08.156 | Алюминий; алюминий. | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.20.6* ТР | Другие продукты. | 10.91/01.086, 10.89/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.20.7* ТР |  |  | бактерии рода Proteus (протей) | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 1.20.8* ТР | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | 10.89/08.158, 10.89/08.162 | гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.20.9* ТР |  | 10.89/08.162 | ДДТ |  |  |  |
| 1.20.10* ТР | Другие продукты. | 10.91/01.086, 10.89/01.086 | дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.20.11* ТР | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | 10.89/12.042 | зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 15113.2-77 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.20.12* ТР | Другие продукты. | 10.91/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.20.13* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.20.14* ТР |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) |  |
| 1.20.15* ТР |  |  | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 1.20.16* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 1.20.17* ТР |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки) | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 1.20.18* ТР |  | 10.89/08.032 | медь (Cu) | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 1.20.19* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк (As) | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 1.20.20* ТР |  | 10.89/08.032 | кадмий (Cd) | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 1.20.21* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | ртуть (Hg) ртуть(Hg) | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 1.20.22* ТР |  | 10.89/08.032 | свинец(Pb) | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 1.20.23* ТР |  |  | цинк (Zn) |  |  |  |
| 1.21.1** ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.21.1** | Посуда из коррозионно-стойкой стали | 24.33/42.000, 25.99/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 18321-73 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.21.2* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.162 | альдрин | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.21.2* | Посуда из коррозионно-стойкой стали | 24.33/08.052, 25.99/08.052 | приготовление вытяжек. | ГОСТ 28973-91 (ИСО 8442-87); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 1811-77 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.21.3* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.159 | афлатоксин М 1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.21.3* | Посуда из коррозионно-стойкой стали | 24.33/11.116, 25.99/11.116 | органолептические показатели вытяжек и изделий | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.21.4* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.21.4* | Посуда из коррозионно-стойкой стали | 24.33/08.035, 25.99/08.035 | ванадий вольфрам Железо Кобальт кремний Марганец Медь Молибден Никель Олово Свинец титан хром в вытяжках Цинк алюминий. | ГОСТ 31870-2012 п.5 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.21.5* ТР | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | 10.89/08.158, 10.89/08.162 | гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.21.6* ТР |  | 10.89/08.162 | гептахлор | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |
| 1.21.7* ТР |  |  | ДДТ | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |
| 1.21.8* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086 | дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.21.9* ТР |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 1.21.10* ТР | Биологически активные добавки к пище. | 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.21.11* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.21.12* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 1.21.13* ТР |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки) | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 1.21.14* ТР |  | 10.89/08.032 | кадмий (Cd) | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 1.21.15* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк (As) | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 1.21.16* ТР |  |  | ртуть (Hg) ртуть(Hg) | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 1.21.17* ТР |  | 10.89/08.032 | свинец(Pb) | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 1.21.18* ТР |  | 10.89/03.152 | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 1.21.19* ТР |  |  | тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 1.21.20* ТР |  |  | левомицитин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |
| 1.21.21* ТР |  |  | пенициллин | МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 1.22.1* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин Другие продукты. | 10.89/12.042, 10.86/12.042 | вредные примеси | ГОСТ 30483-97; ГОСТ 34130-2017 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.22.1** | Посуда эмалированная | 25.99/42.000, 25.92/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 18321-73 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.22.2* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/04.125, 10.89/04.125 | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.22.2* | Посуда эмалированная | 25.99/08.052, 25.92/08.052 | приготовление вытяжек. | ГОСТ 24295-80; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.22.3* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/04.125, 10.89/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.22.3* | Посуда эмалированная | 25.99/11.116, 25.92/11.116 | органолептические показатели вытяжек и изделий | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.22.4* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин Другие продукты. | 10.89/08.162, 10.86/08.162 | 2,4 Д | МУ 1541-76 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.22.4* | Посуда эмалированная | 25.99/08.035, 25.92/08.035 | Кобальт Марганец титан Никель хром в вытяжках Цинк Железо Свинец | ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.22.5* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин Другие продукты. | 10.89/08.159, 10.86/08.159 | афлатоксин М 1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.22.5* | Посуда эмалированная | 25.99/08.035, 25.99/08.156, 25.92/08.035, 25.92/08.156 | Алюминий в вытяжках алюминий. | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.22.6* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин Другие продукты. | 10.89/08.159, 10.86/08.159 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.22.6* | Посуда эмалированная | 25.99/08.035, 25.99/08.156, 25.92/08.035, 25.92/08.156 | бор Бор (B) в вытяжке | ГОСТ 24295-80; ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.22.7* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.22.7* | Посуда эмалированная | 25.99/08.035, 25.92/08.035 | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.22.8* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин Другие продукты. | 10.89/08.159, 10.86/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.22.8* | Посуда эмалированная | 25.99/08.155, 25.99/08.156, 25.99/08.158, 25.92/08.155, 25.92/08.156, 25.92/08.158 | формальдегид в вытяжках . формальдегид в вытяжке | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 33446-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.22.9* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/08.158, 10.86/08.162, 10.89/08.158, 10.89/08.162 | гексахлорбензол | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.22.10* ТР |  |  | гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 1.22.11* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин Другие продукты. | 10.89/08.158, 10.89/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162 | ДДТ | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; МВИ.МН 2352-2005 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.22.12* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086 | дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.22.13* ТР |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 1.22.14* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин Другие продукты. | 10.89/08.169, 10.86/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.22.16* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.22.17* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин Другие продукты. | 10.89/08.159, 10.86/08.159 | патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.22.18* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.22.19* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 1.22.20* ТР |  |  | Listeria monocytogenes. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.22.21* ТР |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки) | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) |  |
| 1.22.22* ТР |  | 10.86/08.032, 10.89/08.032 | кадмий (Cd) | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 1.22.23* ТР |  | 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк (As) | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 1.22.24* ТР |  |  | ртуть(Hg) ртуть (Hg) | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 1.22.25* ТР |  | 10.86/08.032, 10.89/08.032 | свинец(Pb) | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 1.23.1* ТР | Продукты детского питания. Другие продукты. | 10.89/12.042, 10.86/12.042 | зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 30483-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.23.1** | Посуда керамическая | 23.41/42.000, 23.49/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 18321-73 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.23.2* ТР | Продукты детского питания. Другие продукты. | 10.89/08.052, 10.86/08.052 | металлические примеси | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 20239-74; ГОСТ 30483-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.23.2* | Посуда керамическая | 23.41/08.052, 23.49/08.052 | приготовление вытяжек. | ГОСТ ISO 6486-1-2021; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.23.3* ТР | Продукты детского питания. | 10.86/08.159, 10.89/08.159 | нитрозамины | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.23.3* | Посуда керамическая | 23.41/11.116, 23.49/11.116 | органолептические показатели вытяжек и изделий | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.23.4* ТР | Продукты детского питания. | 10.86/04.125, 10.89/04.125 | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.23.4* | Посуда керамическая | 23.41/08.035, 23.49/08.035 | барий Кадмий Кобальт Марганец Медь Свинец титан Цинк хром в вытяжках | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ ISO 6486-1-2021 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.23.5* ТР | Продукты детского питания. | 10.86/04.125, 10.89/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.23.5* | Посуда керамическая | 23.41/08.035, 23.41/08.156, 23.49/08.035, 23.49/08.156 | алюминий (Al) в вытяжке алюминий. | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.23.6* ТР | Продукты детского питания. Другие продукты. | 10.89/08.162, 10.86/08.162 | 2,4 Д | МУ 1541-76 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.23.6* | Посуда керамическая | 23.41/08.035, 23.49/08.035 | бор (В) в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.23.7* ТР | Продукты детского питания. Другие продукты. | 10.89/08.158, 10.89/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162 | альдрин | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; МВИ.МН 2352-2005 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.23.9* ТР |  | 10.89/03.152, 10.86/03.152 | афлатоксин М1 | МВИ.МН 2786-2013 |  |  |
| 1.23.10* ТР | Продукты детского питания. | 10.86/01.086 | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.23.11* ТР |  |  | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 1.23.12* ТР |  |  | бактерии рода Proteus (протей) | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 1.23.13* ТР | Продукты детского питания. Другие продукты. | 10.89/08.159, 10.86/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.23.14* ТР | Продукты детского питания. | 10.86/01.086 | бифидобактерии | ГОСТ 33491-2015 п.7.17 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.23.15* ТР | Продукты детского питания. Другие продукты. | 10.89/08.158, 10.89/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162 | гексахлорбензол | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.23.16* ТР |  |  | гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 1.23.17* ТР |  |  | гептахлор |  |  |  |
| 1.23.18* ТР |  |  | ДДТ | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 1.23.19* ТР | Продукты детского питания. | 10.86/01.086 | дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.23.20* ТР | Продукты детского питания. Другие продукты. | 10.89/08.169, 10.86/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.23.21* ТР |  | 10.89/08.156, 10.86/08.156 | нитриты | ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 1.23.22* ТР | Продукты детского питания. | 10.86/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.23.23* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.23.24* ТР | Продукты детского питания. Другие продукты. | 10.89/08.159, 10.86/08.159 | патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.23.25* ТР | Продукты детского питания. | 10.86/08.162, 10.89/08.162 | ПХБ | МВИ.МН 2352-2005 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.23.26* ТР |  | 10.86/08.032, 10.89/08.032 | кадмий (Cd) | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 1.23.27* ТР |  | 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк (As) | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 1.23.28* ТР |  |  | олово олово (Sn) | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 |  |  |
| 1.23.29* ТР |  |  | ртуть(Hg) ртуть (Hg) | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 1.23.30* ТР |  | 10.86/08.032, 10.89/08.032 | свинец(Pb) | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 1.23.31* ТР |  | 10.86/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 1.23.32* ТР |  |  | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 1.23.33* ТР |  |  | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |  |  |
| 1.23.34* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 1.23.35* ТР |  |  | Listeria monocytogenes. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.23.36* ТР |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки) | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) |  |
| 1.24.1* ТР | Консервированные пищевые продукты: полные консервы групп «А» и «Б» для детского и диетического питания | 10.39/01.086, 10.31/01.086, 10.20/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп Bacillus cereus и Paenibacillus polymyxa спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп Bacillus subtilis мезофильные клостридии Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) мезофильные клостридии (кроме Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.24.1** | изделия фаянсовые и фарфоровые | 23.41/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 18321-73 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.24.2* ТР | Консервированные пищевые продукты: полные консервы группы «В» | 10.39/01.086, 10.31/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи мезофильные клостридии (кроме Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) мезофильные клостридии Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп Paenibacillus polymyxa | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.24.2* | изделия фаянсовые и фарфоровые | 23.41/11.116 | органолептические показатели вытяжек и изделий | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.24.3* ТР | Консервированные пищевые продукты: полные консервы группы «В» | 10.39/01.086, 10.31/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы Bacillus cereus и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.24.3* | изделия фаянсовые и фарфоровые | 23.41/08.052 | приготовление вытяжек. | ГОСТ ISO 6486-1-2021; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.24.4* ТР | Консервированные пищевые продукты: полные полуконсервы группы «Д» | 10.12/01.086, 10.11/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.24.4* | изделия фаянсовые и фарфоровые | 23.41/08.035 | Цинк хром в вытяжках Свинец Медь Кобальт Кадмий литий барий | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ ISO 6486-1-2021 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.24.5* ТР | Консервированные пищевые продукты: полные полуконсервы группы «Д» | 10.12/01.086, 10.11/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.24.5* | изделия фаянсовые и фарфоровые | 23.41/08.035, 23.41/08.156 | алюминий (Al) в вытяжке / Алюминий в вытяжке | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.24.6* ТР | Консервированные пищевые продукты: полные полуконсервы группы «Д» | 10.12/01.086, 10.11/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.24.6* | изделия фаянсовые и фарфоровые | 23.41/08.035, 23.41/08.156 | Бор (B) в вытяжке Бор в вытяжке | ГОСТ 24295-80; ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.24.7* ТР | Консервированные пищевые продукты: полные полуконсервы группы «Д» | 10.12/01.086, 10.11/01.086 | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.24.8* ТР |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки) | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 1.25.1* ТР | Пищевая продукция, в том числе пищевая продукция для детского питания, пищевая продукция для беременных и кормящих женщин | 10.86/10.094 | определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.25.1** | посуда с антипригарным покрытием | 25.99/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 18321-73 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.25.2* |  | 25.99/11.116 | органолептические показатели вытяжек и изделий | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.25.3* |  | 25.99/08.052 | приготовление вытяжек |  |  |  |
| 1.25.4* |  | 25.99/08.035 | содержание элементов в вытяжке: -железо (Fe) -кадмий (Cd ) -кобальт(Co) -марганец(Mn) - медь(Cu ) -свинец(Pb) -титан (Ti) -хром (Cr) -цинк (Zn) | ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.25.5* |  | 25.99/08.157, 25.99/08.158 | в вытяжке: - ацетон; - спирт бутиловый; - спирт изобутиловый; - спирт изопропиловый (изопропаноловый); - спирт метиловый; - спирт пропиловый (пропанол). | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |  |  |
| 1.25.6* |  | 25.99/08.035, 25.99/08.156 | алюминий (Al) в вытяжке / алюминий (Al) в вытяжке | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.25.7* |  | 25.99/08.158 | ацетальдегид в вытяжке . | ГОСТ 33448-2015; МВИ.МН 2558-2006; МР № 29 ФЦ/828 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.25.8* |  |  | ксилолы в вытяжке | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МР № 29 ФЦ/828 |  |  |
| 1.25.9* |  | 25.99/08.155, 25.99/08.156, 25.99/08.158 | формальдегид в вытяжке формальдегид в вытяжках . | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 33446-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.25.10* |  | 25.99/08.169 | фтор-ион (фториды) в вытяжке | ГОСТ 4386-89 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.26.1* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/04.125 | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.26.1** | лакированная консервная тара | 25.99/42.000, 25.92/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 18321-73 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.26.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 1.26.2* | лакированная консервная тара | 25.99/11.116, 25.92/11.116 | органолептические показатели вытяжек и изделий | ГОСТ 33416-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.26.3* ТР | Соки фруктовые и овощные | 10.32/08.149 | массовая доля диоксида серы | ГОСТ 25555.5-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.26.3* | лакированная консервная тара | 25.99/08.052, 25.92/08.052 | приготовление вытяжек. | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.26.4* ТР | Соки фруктовые и овощные | 10.32/08.149 | массовая доля титруемых кислот | ГОСТ ISO 750-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.26.4* | лакированная консервная тара | 25.99/26.141, 25.92/26.141 | герметичность . | ГОСТ 33416-2015 п. 8.6 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.26.5* ТР | Соки фруктовые и овощные | 10.32/08.149 | массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.26.5* | лакированная консервная тара | 25.99/26.045, 25.92/26.045 | стойкость к горячей обработке | ГОСТ 33416-2015 п. 8.7 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.26.6* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086, 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.39/01.086 | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.26.6* | лакированная консервная тара | 25.99/26.045, 25.92/26.045 | химическая стойкость лакокрасочного покрытия к воздействию модельных сред . | ГОСТ 33416-2015 п.8.8 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.26.7* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086, 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.39/01.086 | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.26.7* | лакированная консервная тара | 25.99/08.158, 25.92/08.158 | концентрации в вытяжке: - ацетон; - ацетальдегид. | ГОСТ 33448-2015; МВИ.МН 2558-2006; МР № 29 ФЦ/828 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.26.8* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086, 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.39/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.26.8* | лакированная консервная тара | 25.99/08.158, 25.92/08.158 | концентрации в водной вытяжке: - ксилолы (смесь изомеров); - этилбензол. | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МР № 29 ФЦ/828 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.26.9* |  | 25.99/08.035, 25.92/08.035 | Алюминий, свинец, цинк | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 1.26.10* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086, 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.39/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.26.10* | лакированная консервная тара | 25.99/08.157, 25.92/08.157 | в вытяжке: - ацетон; - спирт бутиловый; - спирт изобутиловый; - спирт изопропиловый (изопропаноловый); - спирт метиловый; - спирт пропиловый (пропанол). | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.26.11* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/08.133 | растворимые сухие вещества | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.26.11* | лакированная консервная тара | 25.99/08.158, 25.92/08.158 | Винилацетат в вытяжке | МР 2915-82 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.26.12* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086, 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.39/01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.26.12* | лакированная консервная тара | 25.99/08.155, 25.99/08.159, 25.92/08.155, 25.92/08.159 | фенол в вытяжке фенол в вытяжке . | ГОСТ 34171-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.26.13* ТР | Соки фруктовые и овощные | 10.32/08.052 | сухие вещества и влага | ГОСТ 28561-90; ГОСТ 29031-91 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.26.13* | лакированная консервная тара | 25.99/08.155, 25.99/08.156, 25.99/08.158, 25.92/08.155, 25.92/08.156, 25.92/08.158 | формальдегид в вытяжке формальдегид в вытяжках . | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 33446-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.26.14* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086, 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.39/01.086 | Listeria monocytogenes. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.26.14* | лакированная консервная тара | 25.99/08.157, 25.92/08.157 | хлорэтен (винилхлорид) в вытяжке . | МР 30-15-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.26.15* |  | 25.99/08.159, 25.92/08.159 | эпихлоргидрин в вытяжке | ГОСТ 34171-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 1.27.1** | Посуда и изделия из стекла | 23.19/42.000, 23.13/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 18321-73 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.27.2* |  | 23.19/11.116, 23.13/11.116 | органолептические показатели вытяжек и изделий | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.27.3* |  | 23.19/08.052, 23.13/08.052 | приготовление вытяжек |  |  |  |
| 1.27.4* |  | 23.19/08.035, 23.13/08.035 | содержание элементов в вытяжке: - барий (Ba); - кадмий (Cd); - кобальт (Co); - кремний (Si); - медь (Cu); - марганец (Mn); - свинец (Pb); - титан (Ti); - хром (Cr). | ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.27.5* |  | 23.19/08.035, 23.19/08.156, 23.13/08.035, 23.13/08.156 | алюминий (Al) в вытяжке . алюминий (Al) в вытяжке | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.27.6* |  |  | Бор в вытяжке Бор (B) в вытяжке | ГОСТ 24295-80; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 1.27.7* |  | 23.19/08.035, 23.13/08.035 | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.28.1* ТР | Свежеотжатые соки | 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.28.1** | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления | 13.20/42.000, 13.99/42.000, 13.95/42.000, 13.92/42.000, 14.12/42.000, 22.19/42.000, 22.29/42.000, 23.19/42.000, 25.73/42.000, 26.60/42.000, 26.70/42.000, 31.00/42.000, 31.03/42.000, 31.09/42.000, 32.50/42.000, 20.60/42.000, 14.39/42.000, 25.99/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 31214-2016; Инструкция 1.1.10-22-58-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.28.2* ТР | Свежеотжатые соки | 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.28.2* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления | 13.99/08.052, 13.92/08.052, 22.19/08.052, 26.60/08.052, 26.70/08.052, 32.50/08.052, 20.60/08.052, 14.39/08.052, 25.99/08.052 | приготовление вытяжек | ГОСТ 31209-2003; ГОСТ ISO 10993-11-2021; ГОСТ ISO 10993-12-2015; ГОСТ Р 52770-2023; Инструкция 1.1.10-22-58-2005; Инструкция по применению № 020-1118; МР № 117-9711; МР № 29 ФЦ/1683 от 14.05.2001 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.28.3* ТР | Свежеотжатые соки | 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.28.3* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления | 13.99/11.116, 13.92/11.116, 22.19/11.116, 26.60/11.116, 26.70/11.116, 32.50/11.116, 20.60/11.116, 14.39/11.116, 25.99/11.116 | органолептические показатели изделий и вытяжек в модельные среды (вода и физиологический раствор) | ГОСТ 31209-2003; Инструкция 1.1.10-22-58-2005; Инструкция по применению № 020-1118; МР № 117-9711 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.28.4* ТР | Свежеотжатые соки | 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086 | Staphylococcus aureus (стафилококки) | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.28.4* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления | 32.50/06.036 | Бактериальный эндотоксин гель-тромб метод | ГФ РБ Том 1. "Общие методы контроля качества лекарственных средств" ст.2.6.14, Метод А испытание на бактериальные эндотоксины" | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.28.5* |  | 13.99/08.169, 13.92/08.169, 22.19/08.169, 26.60/08.169, 26.70/08.169, 32.50/08.169, 14.39/08.169, 25.99/08.169 | Величина и разница водородного показателя (рН) вытяжки | ГОСТ 31209-2003; Инструкция по применению № 020-1118 |  |  |
| 1.28.6* |  | 32.50/06.036 | Гемолитическое действие, гемосовместимость | ГОСТ ISO 10993-4-2020; Инструкция по применению № 020-1118 |  |  |
| 1.28.7* |  | 13.99/06.036, 13.92/06.036, 22.19/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 32.50/06.036, 14.39/06.036, 25.99/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция по применению № 020-1118; МР № 117-9711 |  |  |
| 1.28.8* |  | 32.50/06.036 | общетоксические свойства | ГОСТ ISO 10993-11-2021; ГОСТ ISO 10993-2023; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 020-1118; МР № 117-9711 |  |  |
| 1.28.9* |  | 13.20/08.149, 13.99/08.149, 13.95/08.149, 13.92/08.149, 14.12/08.149, 22.19/08.149, 22.29/08.149, 25.73/08.149, 26.60/08.149, 26.70/08.149, 31.00/08.149, 31.03/08.149, 31.09/08.149, 32.50/08.149 | Перманганатная окисляемость | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1.28.10* |  | 13.99/08.149, 13.92/08.149, 22.19/08.149, 26.60/08.149, 26.70/08.149, 32.50/08.149, 25.99/08.149 | восстановительные примеси | ГОСТ 31209-2003; Инструкция 1.1.10-22-58-2005 |  |  |
| 1.28.11* |  | 32.50/06.036 | Пирогенность | ГОСТ 31209-2003; ГОСТ ISO 10993-11-2021; ГФ РБ Том 1. "Общие методы контроля качества лекарственных средств" ст. 2.6.8; Инструкция по применению № 020-1118 |  |  |
| 1.28.12* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция по применению № 020-1118; МР № 117-9711 |  |  |
| 1.28.13* |  |  | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению 020-118 утв. МЗ РБ от 23.04.2019; МР № 117-9711 |  |  |
| 1.28.14* |  | 22.19/26.045, 22.29/26.045, 23.19/26.045, 25.73/26.045, 26.60/26.045, 26.70/26.045, 31.00/26.045, 32.50/26.045 | Стойкость к коррозии | ГОСТ 19126-2007; Инструкция по применению № 020-1118 |  |  |
| 1.28.15* |  |  | устойчивость изделий к дезинфекции | ГОСТ 20790-93; ГОСТ 26161-89 |  |  |
| 1.28.16* |  | 32.50/08.156 | УФ-поглощение в диапазоне длин волн 220-360 нм в вытяжках из средств индивидуальной защиты | ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.3 |  |  |
| 1.28.17* |  | 13.20/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.92/08.158, 14.12/08.158, 22.29/08.158, 25.73/08.158, 26.60/08.158, 26.70/08.158, 31.00/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.50/08.158 | концентрации в вытяжке: - ацетон; - ацетальдегид. | ГОСТ 33448-2015; МВИ.МН 2558-2006; МР № 29 ФЦ/828 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.28.18* |  | 13.20/08.157, 13.99/08.157, 13.95/08.157, 13.92/08.157, 14.12/08.157, 22.29/08.157, 25.73/08.157, 26.60/08.157, 26.70/08.157, 31.00/08.157, 31.03/08.157, 31.09/08.157, 32.50/08.157 | бензол, ксилолы (смесь изомеров), толуол в воздушной вытяжке | МУ № 4477-87 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.28.19* |  | 13.20/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.92/08.158, 14.12/08.158, 22.29/08.158, 25.73/08.158, 26.60/08.158, 26.70/08.158, 31.00/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.50/08.158 | бензол, толуол, ксилолы в вытяжке | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.28.20* |  | 25.73/08.035, 26.60/08.035, 26.70/08.035, 31.00/08.035, 32.50/08.035 | барий бор Кадмий Кобальт Медь Мышьяк Никель Свинец хром в вытяжках Цинк бериллий Марганец Молибден ванадий вольфрам Железо титан Олово | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 1.28.21* |  | 13.20/08.157, 13.99/08.157, 13.95/08.157, 13.92/08.157, 14.12/08.157, 22.29/08.157, 25.73/08.157, 26.60/08.157, 26.70/08.157, 31.00/08.157, 31.03/08.157, 31.09/08.157, 32.50/08.157 | ацетон, ацетальдегид, бутилацетат, гексан, гептан, метилацетат, метиленхлорид (дихлорметан), спирт бутиловый, спирт изобутиловый, спирт метиловый, спирт изопропиловый (изопропанолвый), спирт пропиловый (пропанол), этилацетат в вытяжке | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 1.28.22* |  | 22.29/08.157, 25.73/08.157, 26.60/08.157, 26.70/08.157, 31.00/08.157, 31.03/08.157, 31.09/08.157, 32.50/08.157 | акрилонитрил в воздушной вытяжке | МУ № 268-92 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.28.23* |  | 13.20/08.157, 13.99/08.157, 13.95/08.157, 13.92/08.157, 14.12/08.157, 22.29/08.157, 25.73/08.157, 26.60/08.157, 26.70/08.157, 31.00/08.157, 31.03/08.157, 31.09/08.157, 32.50/08.157 | акрилонитрил в водной вытяжке | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.28.24* |  | 13.99/08.159, 13.95/08.159, 25.73/08.159, 26.60/08.159, 31.00/08.159, 31.03/08.159, 31.09/08.159, 32.50/08.159 | Альтакс в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.28.25* |  | 13.20/08.157, 13.99/08.157, 13.95/08.157, 13.92/08.157, 14.12/08.157, 22.29/08.157, 25.73/08.157, 26.60/08.157, 26.70/08.157, 31.00/08.157, 31.03/08.157, 31.09/08.157, 32.50/08.157 | альфа-метилстирол в водной вытяжке | МР № 29 ФЦ/828 |  |  |
| 1.28.26* |  |  | Винилхлорид в вытяжке | МР 30-15-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982 |  |  |
| 1.28.27* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 25.73/08.156, 25.73/08.158, 26.60/08.156, 26.60/08.158, 26.70/08.156, 26.70/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.03/08.156, 31.03/08.158, 31.09/08.156, 31.09/08.158, 32.50/08.156, 32.50/08.158 | винилацетат в воздушной вытяжке винилацетат. | ГОСТ 22648-77; МР 2915-82 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.28.28* |  | 13.20/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.92/08.158, 14.12/08.158, 22.29/08.158, 25.73/08.158, 26.60/08.158, 26.70/08.158, 31.00/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.50/08.158 | Винилацетат в вытяжке | АМИ.МН 0111-2023; ГОСТ 22648-77; МР 2915-82 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.28.29* |  | 13.20/08.156, 13.99/08.156, 13.95/08.156, 13.92/08.156, 14.12/08.156, 22.29/08.156, 25.73/08.156, 26.60/08.156, 26.70/08.156, 31.00/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.50/08.156 | Гексаметилендиамин в воздушной среде | Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. -С.246-247 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.28.30* |  | 13.20/08.082, 13.99/08.082, 13.95/08.082, 13.92/08.082, 14.12/08.082, 22.29/08.082, 25.73/08.082, 26.60/08.082, 26.70/08.082, 31.00/08.082, 31.03/08.082, 31.09/08.082, 32.50/08.082 | гексаметилендиамин в водной вытяжке | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 1.28.31* |  | 13.20/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.92/08.158, 14.12/08.158, 22.29/08.158, 25.73/08.158, 26.60/08.158, 26.70/08.158, 31.00/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.50/08.158 | дибутилфталат (ДБФ) в воздушной вытяжке | Методика № 49-9804 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.28.32* |  |  | Дибутилфталат в вытяжке | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.28.33* |  | 13.20/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.92/08.158, 14.12/08.158, 22.29/08.158, 25.73/08.158, 26.60/08.158, 26.70/08.158, 31.00/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.50/08.158, 20.60/08.158, 14.39/08.158 | Диметилтерефталат в вытяжке | ГОСТ 33449-2015; Инструкция 4.1.11-11-19-2004 |  |  |
| 1.28.34* |  | 13.20/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.92/08.158, 14.12/08.158, 22.29/08.158, 25.73/08.158, 26.60/08.158, 26.70/08.158, 31.00/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.50/08.158 | диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке | Методика № 49-9804 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.28.35* |  |  | Диоктилфталат в вытяжке | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.28.36* |  | 13.20/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159, 13.92/08.159, 14.12/08.159, 22.29/08.159, 25.73/08.159, 26.60/08.159, 26.70/08.159, 31.00/08.159, 31.03/08.159, 31.09/08.159, 32.50/08.159 | Дифенилгуанидин в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.28.37* |  | 26.60/08.156, 26.60/08.159, 32.50/08.156, 32.50/08.159 | Капролактам в воздушной среде Капролактам в воздушной вытяжке | АМИ.МН 0003-2021; МУ 1671-77 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.28.38* |  | 13.20/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159, 13.92/08.159, 14.12/08.159, 22.29/08.159, 25.73/08.159, 26.60/08.159, 26.70/08.159, 31.00/08.159, 31.03/08.159, 31.09/08.159, 32.50/08.159 | Капролактам в вытяжке | ГОСТ 30351-2001 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.28.39* |  |  | каптакс (2-меркаптобензотиазол) | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.28.40* |  | 13.20/08.157, 13.99/08.157, 13.95/08.157, 13.92/08.157, 14.12/08.157, 22.29/08.157, 25.73/08.157, 26.60/08.157, 26.70/08.157, 31.00/08.157, 31.03/08.157, 31.09/08.157, 32.50/08.157 | метилметакрилат в вытяжке | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 1.28.41* |  | 13.20/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.92/08.158, 14.12/08.158, 22.29/08.158, 25.73/08.158, 26.60/08.158, 26.70/08.158, 31.00/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.50/08.158 | метанол в воздушной среде | МУ № 76 от 29.03.1993 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.28.42* |  | 13.20/08.156, 13.99/08.156, 13.95/08.156, 13.92/08.156, 14.12/08.156, 22.29/08.156, 25.73/08.156, 26.60/08.156, 26.70/08.156, 31.00/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.50/08.156 | стирол в воздушной вытяжке | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.28.43* |  | 13.20/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.92/08.158, 14.12/08.158, 22.29/08.158, 25.73/08.158, 26.60/08.158, 26.70/08.158, 31.00/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.50/08.158 | Стирол в вытяжках | ГОСТ 22648-77 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.28.44* |  | 13.20/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159, 13.92/08.159, 14.12/08.159, 22.29/08.159, 25.73/08.159, 26.60/08.159, 26.70/08.159, 31.00/08.159, 31.03/08.159, 31.09/08.159, 32.50/08.159 | тиурам Е в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.28.45* |  |  | тиурам Д в вытяжке |  |  |  |
| 1.28.46* |  | 22.19/08.155, 22.19/08.156, 26.60/08.155, 26.60/08.156, 32.50/08.155, 32.50/08.156, 14.39/08.155, 14.39/08.156 | фенол в воздушной вытяжке Фенол в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; МУК 4.1.1271-03 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.28.47* |  | 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 14.12/08.155, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 25.73/08.155, 25.73/08.156, 25.73/08.158, 26.60/08.155, 26.60/08.156, 26.60/08.158, 26.70/08.155, 26.70/08.156, 26.70/08.158, 31.00/08.155, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.03/08.155, 31.03/08.156, 31.03/08.158, 31.09/08.155, 31.09/08.156, 31.09/08.158, 32.50/08.155, 32.50/08.156, 32.50/08.158 | Формальдегид в воздушной среде формальдегид в воздушной вытяжке Формальдегид. | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 33447-2015; ФР.1.29.2006.02216 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.28.48* |  | 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 14.12/08.155, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 23.19/08.155, 23.19/08.156, 23.19/08.158, 25.73/08.155, 25.73/08.156, 25.73/08.158, 26.60/08.155, 26.60/08.156, 26.60/08.158, 26.70/08.155, 26.70/08.156, 26.70/08.158, 31.00/08.155, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.03/08.155, 31.03/08.156, 31.03/08.158, 31.09/08.155, 31.09/08.156, 31.09/08.158, 32.50/08.155, 32.50/08.156, 32.50/08.158 | формальдегид в вытяжке формальдегид в вытяжках . формальдегид в водной вытяжке | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 33446-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 1.28.49* |  | 13.20/08.156, 13.99/08.156, 13.95/08.156, 13.92/08.156, 14.12/08.156, 22.19/08.156, 22.29/08.156, 23.19/08.156, 25.73/08.156, 26.60/08.156, 26.70/08.156, 31.00/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.50/08.156 | Хлористый водород в воздушной вытяжке | ГОСТ 34041-2016; МУ 1645-77; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр.42-43 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.28.50* |  | 13.20/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159, 13.92/08.159, 14.12/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 23.19/08.159, 25.73/08.159, 26.60/08.159, 26.70/08.159, 31.00/08.159, 31.03/08.159, 31.09/08.159, 32.50/08.159 | Цимат в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.28.51* |  | 13.20/08.156, 13.99/08.156, 13.95/08.156, 13.92/08.156, 14.12/08.156, 22.19/08.156, 22.29/08.156, 23.19/08.156, 25.73/08.156, 26.60/08.156, 26.70/08.156, 31.00/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.50/08.156 | Эпихлоргидрин в воздушной среде | МУ № 1707-77; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с. 172-174 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.28.52* |  | 26.60/08.158, 32.50/08.158 | этиленгликоль в водной вытяжке . | Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.28.53* |  | 13.20/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159, 13.92/08.159, 14.12/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 23.19/08.159, 25.73/08.159, 26.60/08.159, 26.70/08.159, 31.00/08.159, 31.03/08.159, 31.09/08.159, 32.50/08.159 | агидол-2 Этилцимат в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.28.54* |  | 13.20/08.155, 13.20/08.159, 13.99/08.155, 13.99/08.159, 13.95/08.155, 13.95/08.159, 13.92/08.155, 13.92/08.159, 14.12/08.155, 14.12/08.159, 22.19/08.155, 22.19/08.159, 22.29/08.155, 22.29/08.159, 23.19/08.155, 23.19/08.159, 25.73/08.155, 25.73/08.159, 26.60/08.155, 26.60/08.159, 26.70/08.155, 26.70/08.159, 31.00/08.155, 31.00/08.159, 31.03/08.155, 31.03/08.159, 31.09/08.155, 31.09/08.159, 32.50/08.155, 32.50/08.159 | фенол в вытяжке фенол в вытяжке . | ГОСТ 34171-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; МВИ.МН 1924-2003; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.28.55* |  | 25.73/08.035, 26.60/08.035, 26.70/08.035, 31.00/08.035, 31.09/08.035, 32.50/08.035 | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.28.56* |  |  | ртуть в вытяжках | ГОСТ 31950-2012; ГОСТ 33412-2015 |  |  |
| 1.28.57* |  | 25.73/08.035, 25.73/08.156, 26.60/08.035, 26.60/08.156, 26.70/08.035, 26.70/08.156, 31.00/08.035, 31.00/08.156, 31.09/08.035, 31.09/08.156, 32.50/08.035, 32.50/08.156 | алюминий (Al) в вытяжке Алюминий в вытяжке | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.28.58* |  | 13.20/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159, 13.92/08.159, 14.12/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 25.73/08.159, 26.60/08.159, 26.70/08.159, 31.00/08.159, 31.03/08.159, 31.09/08.159, 32.50/08.159, 14.39/08.159 | эпихлоргидрин в вытяжке | ГОСТ 34171-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.28.59* |  | 13.20/08.156, 13.99/08.156, 13.95/08.156, 13.92/08.156, 14.12/08.156, 22.29/08.156, 25.73/08.156, 26.60/08.156, 26.70/08.156, 31.00/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.50/08.156 | Аммиак в воздушной среде | АМИ.БР 0076-2025; ГОСТ 30255-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.28.60* |  |  | Метилакрилат в воздушных вытяжках | Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 206-207 |  |  |
| 1.28.61* |  |  | Метилметакрилат в воздушных вытяжках | Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В. стр. 204-207 |  |  |
| 1.28.62* |  | 13.20/08.156, 13.99/08.156, 13.95/08.156, 13.92/08.156, 14.12/08.156, 22.29/08.156, 25.73/08.156, 26.60/08.156, 26.70/08.156, 31.00/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.50/08.156, 14.39/08.156 | Фенол в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014 |  |  |
| 1.28.63* |  | 13.20/08.156, 13.99/08.156, 13.95/08.156, 13.92/08.156, 14.12/08.156, 25.73/08.156, 31.00/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.50/08.156, 14.39/08.156 | Свободный формальдегид | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ 31280-2004; ГОСТ ISO 14184-1-2014 |  |  |
| 1.29.1* ТР | Консервированные и газированные соки из овощей с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре | 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.29.1** | Изделия из полимерных и других материалов для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении | 20.60/42.000, 22.21/42.000, 22.29/42.000, 24.20/42.000, 24.45/42.000, 26.30/42.000, 28.13/42.000, 28.14/42.000, 42.91/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.29.2* ТР | Консервированные и газированные соки из овощей с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре | 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.29.2* | Изделия из полимерных и других материалов для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении | 20.60/08.052, 22.21/08.052, 22.29/08.052, 24.20/08.052, 24.45/08.052, 26.30/08.052, 28.13/08.052, 28.14/08.052, 42.91/08.052 | приготовление вытяжек | ГОСТ 22648-77; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; Инструкция по применению № 011-1118; МУ № 2349-81 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.29.3* ТР | Консервированные и газированные соки из овощей с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре | 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.29.3* | Изделия из полимерных и других материалов для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении | 20.60/11.116, 22.21/11.116, 22.29/11.116, 24.20/11.116, 24.45/11.116, 26.30/11.116, 28.13/11.116, 28.14/11.116, 42.91/11.116 | органолептические показатели: запах, наличие осадка, пенообразование | ГОСТ 3351-74; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.29.4* ТР | Консервированные и газированные соки из овощей с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре | 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.29.4* | Изделия из полимерных и других материалов для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении | 20.60/08.169, 22.21/08.169, 22.29/08.169, 24.20/08.169, 24.45/08.169, 26.30/08.169, 28.13/08.169, 28.14/08.169, 42.91/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.29.5* ТР | Консервированные и газированные соки из овощей с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре | 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.29.5* | Изделия из полимерных и других материалов для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении | 20.60/08.149, 22.21/08.149, 22.29/08.149, 24.20/08.149, 24.45/08.149, 26.30/08.149, 28.13/08.149, 28.14/08.149, 42.91/08.149 | Жесткость общая. | ГОСТ 31954-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.29.6* ТР | Консервированные и газированные соки из овощей с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре | 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.29.6* | Изделия из полимерных и других материалов для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении | 20.60/06.036, 22.21/06.036, 22.29/06.036, 24.20/06.036, 24.45/06.036, 26.30/06.036, 28.13/06.036, 28.14/06.036, 42.91/06.036 | кожно - раздражающее действие | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.29.7* |  |  | кумулятивные свойства | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003 |  |  |
| 1.29.8* |  |  | общетоксические свойства | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ 1.1.037-95 |  |  |
| 1.29.9* |  | 20.60/08.149, 22.21/08.149, 22.29/08.149, 24.20/08.149, 24.45/08.149, 26.30/08.149, 28.13/08.149, 28.14/08.149, 42.91/08.149 | Перманганатная окисляемость | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1.29.10* |  | 20.60/06.036, 22.21/06.036, 22.29/06.036, 24.20/06.036, 24.45/06.036, 26.30/06.036, 28.13/06.036, 28.14/06.036, 42.91/06.036 | раздражающее действие на слизистые оболочки | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 1.29.11* |  |  | сенсибилизирующее действие | Инструкция по применению 004-0612 |  |  |
| 1.29.12* |  | 20.60/08.052, 22.21/08.052, 22.29/08.052, 24.20/08.052, 24.45/08.052, 26.30/08.052, 28.13/08.052, 28.14/08.052, 42.91/08.052 | сухой остаток (общая минерализация) | ГОСТ 18164-72 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.29.13* |  | 20.60/08.156, 22.21/08.156, 22.29/08.156, 24.20/08.156, 24.45/08.156, 26.30/08.156, 28.13/08.156, 28.14/08.156, 42.91/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 1.29.14* |  |  | Сульфаты. | ГОСТ 31940-2013; ГОСТ ISO 10304-3-2016; СТБ ISO 10304-3-2011 |  |  |
| 1.29.15* |  | 20.60/08.149, 22.21/08.149, 22.29/08.149, 24.20/08.149, 24.45/08.149, 26.30/08.149, 28.13/08.149, 28.14/08.149, 42.91/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 |  |  |
| 1.29.16* |  | 20.60/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 24.20/08.158, 24.45/08.158, 26.30/08.158, 28.13/08.158, 28.14/08.158, 42.91/08.158 | Ацетон, акрилонитрил, этилацетат, ацетальдегид, альфа-метилстирол, бутилацетат, метилацетат, метиловый, изобутиловый, бутиловый, пропиловый, изопропиловый спирты, бензол, толуол, ксилол, кумол, гексан, гептан, этилбензол, стирол в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; МР № 29 ФЦ/828 |  |  |
| 1.29.17* |  |  | Ацетальдегид, ацетон в вытяжке | ГОСТ 33448-2015; МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 1.29.18* |  |  | бензол, толуол, ксилолы в вытяжке | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 1.29.19* |  | 20.60/08.035, 22.21/08.035, 22.29/08.035, 24.20/08.035, 24.45/08.035, 26.30/08.035, 28.13/08.035, 28.14/08.035, 42.91/08.035 | Медь литий Кобальт Кадмий Железо ванадий барий Мышьяк Цинк хром в вытяжках титан сурьма Молибден Марганец Магний Свинец Натрий ртуть в вытяжках Олово серебро Никель | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п. 5; ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 1.29.20* |  | 20.60/08.157, 22.21/08.157, 22.29/08.157, 24.20/08.157, 24.45/08.157, 26.30/08.157, 28.13/08.157, 28.14/08.157, 42.91/08.157 | ацетон; - бутилацетат; - метилацетат; - спирт бутиловый; - спирт изобутиловый; - спирт изопропиловый (изопропаноловый); - спирт пропиловый (пропанол); - этилацетат. | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |  |  |
| 1.29.21* |  |  | акрилонитрил в воздушной вытяжке | МУ № 268-92 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.29.22* |  |  | акрилонитрил в водной вытяжке | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 4.1.10-14-91-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.29.23* |  |  | альфа-метилстирол в водной вытяжке | МР № 29 ФЦ/828 |  |  |
| 1.29.24* |  | 20.60/08.035, 22.21/08.035, 22.29/08.035, 24.20/08.035, 24.45/08.035, 26.30/08.035, 28.13/08.035, 28.14/08.035, 42.91/08.035 | алюминий (Al) в вытяжке . | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.29.25* |  |  | Бор в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.29.26* |  | 20.60/08.157, 22.21/08.157, 22.29/08.157, 24.20/08.157, 24.45/08.157, 26.30/08.157, 28.13/08.157, 28.14/08.157, 42.91/08.157 | хлорэтен (винилхлорид) в вытяжке . | МР 30-15-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982 |  |  |
| 1.29.27* |  | 20.60/08.156, 20.60/08.158, 22.21/08.156, 22.21/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 24.20/08.156, 24.20/08.158, 24.45/08.156, 24.45/08.158, 26.30/08.156, 26.30/08.158, 28.13/08.156, 28.13/08.158, 28.14/08.156, 28.14/08.158, 42.91/08.156, 42.91/08.158 | Винилацетат в воздушной среде, водной среде винилацетат в воздушной вытяжке | ГОСТ 22648-77; МР 2915-82 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.29.28* |  | 20.60/08.156, 22.21/08.156, 22.29/08.156, 24.20/08.156, 24.45/08.156, 26.30/08.156, 28.13/08.156, 28.14/08.156, 42.91/08.156 | Гексаметилендиамин в воздушной среде | Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. -С.246-247 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.29.29* |  | 20.60/08.082, 22.21/08.082, 22.29/08.082, 24.20/08.082, 24.45/08.082, 26.30/08.082, 28.13/08.082, 28.14/08.082, 42.91/08.082 | гексаметилендиамин в водной вытяжке | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 1.29.30* |  | 20.60/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 24.20/08.158, 24.45/08.158, 26.30/08.158, 28.13/08.158, 28.14/08.158, 42.91/08.158 | дибутилфталат (ДБФ) в вытяжке | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.29.31* |  |  | Диметилтерефталат в вытяжке | ГОСТ 33449-2015; Инструкция 4.1.11-11-19-2004 |  |  |
| 1.29.32* |  |  | диоктилфталат (ДОФ) в вытяжке | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 1.29.33* |  | 20.60/08.082, 22.21/08.082, 22.29/08.082, 24.20/08.082, 24.45/08.082, 26.30/08.082, 28.13/08.082, 28.14/08.082, 42.91/08.082 | капролактам в воздушной вытяжке . | МУ № 1671-77; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр.260-262 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.29.34* |  | 20.60/08.159, 22.21/08.159, 22.29/08.159, 24.20/08.159, 24.45/08.159, 26.30/08.159, 28.13/08.159, 28.14/08.159, 42.91/08.159 | Капролактам в вытяжке | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.29.35* |  |  | каптакс (2-меркаптобензотиазол) | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.29.36* |  | 20.60/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 24.20/08.158, 24.45/08.158, 26.30/08.158, 28.13/08.158, 28.14/08.158, 42.91/08.158 | метанол в воздушной среде | МУ № 76 от 29.03.1993 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.29.37* |  | 20.60/08.157, 22.21/08.157, 22.29/08.157, 24.20/08.157, 24.45/08.157, 26.30/08.157, 28.13/08.157, 28.14/08.157, 42.91/08.157 | метилен хлористый в вытяжке | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.29.38* |  |  | метилметакрилат в вытяжке | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 1.29.39* |  | 20.60/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 24.20/08.158, 24.45/08.158, 26.30/08.158, 28.13/08.158, 28.14/08.158, 42.91/08.158 | спирт метиловый (метанол) в вытяжке | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |  |  |
| 1.29.40* |  | 20.60/08.157, 22.21/08.157, 22.29/08.157, 24.20/08.157, 24.45/08.157, 26.30/08.157, 28.13/08.157, 28.14/08.157, 42.91/08.157 | стирол в водной и воздушной вытяжке . | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.29.41* |  | 20.60/08.159, 22.21/08.159, 22.29/08.159, 24.20/08.159, 24.45/08.159, 26.30/08.159, 28.13/08.159, 28.14/08.159, 42.91/08.159 | тиурам Д в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.29.42* |  | 20.60/08.155, 22.21/08.155, 22.29/08.155, 26.30/08.155, 28.13/08.155, 28.14/08.155, 42.91/08.155 | фенол в воздушной вытяжке | МУК 4.1.1271-03 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.29.43* |  | 20.60/08.159, 22.21/08.159, 22.29/08.159, 24.20/08.159, 24.45/08.159, 26.30/08.159, 28.13/08.159, 28.14/08.159, 42.91/08.159 | фенол в вытяжке | ГОСТ 34171-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.29.44* |  | 20.60/08.155, 20.60/08.156, 20.60/08.158, 22.21/08.155, 22.21/08.156, 22.21/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 24.20/08.155, 24.20/08.156, 24.20/08.158, 24.45/08.155, 24.45/08.156, 24.45/08.158, 26.30/08.155, 26.30/08.156, 26.30/08.158, 28.13/08.155, 28.13/08.156, 28.13/08.158, 28.14/08.155, 28.14/08.156, 28.14/08.158, 42.91/08.155, 42.91/08.156, 42.91/08.158 | формальдегид в вытяжке формальдегид в вытяжках . | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 33446-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.29.45* |  | 20.60/08.169, 22.21/08.169, 22.29/08.169, 24.20/08.169, 24.45/08.169, 26.30/08.169, 28.13/08.169, 28.14/08.169, 42.91/08.169 | фтор-ион (фториды) в вытяжке | ГОСТ 4386-89 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.29.46* |  | 20.60/08.159, 22.21/08.159, 22.29/08.159, 24.20/08.159, 24.45/08.159, 26.30/08.159, 28.13/08.159, 28.14/08.159, 42.91/08.159 | Цимат в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.29.47* |  | 20.60/08.156, 22.21/08.156, 22.29/08.156, 24.20/08.156, 24.45/08.156, 26.30/08.156, 28.13/08.156, 28.14/08.156, 42.91/08.156 | Эпихлоргидрин в воздушной среде | МУ № 1707-77; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с. 172-174 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.29.48* |  | 20.60/08.159, 22.21/08.159, 22.29/08.159, 24.20/08.159, 24.45/08.159, 26.30/08.159, 28.13/08.159, 28.14/08.159, 42.91/08.159 | эпихлоргидрин в вытяжке | ГОСТ 34171-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.29.49* |  | 20.60/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 24.20/08.158, 24.45/08.158, 26.30/08.158, 28.13/08.158, 28.14/08.158, 42.91/08.158 | этилбензол в вытяжке | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МР № 29 ФЦ/828 |  |  |
| 1.29.50* |  |  | этиленгликоль в водной вытяжке | Раздельное определение различных гликолей//Лурье Ю.Ю. п. 9.7.2, стр.279-284 |  |  |
| 1.29.51* |  | 20.60/08.156, 22.21/08.156, 22.29/08.156, 24.20/08.156, 24.45/08.156, 26.30/08.156, 28.13/08.156, 28.14/08.156, 42.91/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 1.29.52* |  |  | Мутность. | ГОСТ 3351-74 |  |  |
| 1.29.53* |  |  | поверхностно-активные вещества анионоактивные (АПАВ) | ГОСТ 31857-2012 |  |  |
| 1.30.1* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.30.1** | Товары детского ассортимента: - игрушки детские, канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия; - товары для детей (ранцы, рюкзаки, портфели); - детская одежда и др. материалы и изделия, контактирующие с кожей человека; - изделия для ухода за детьми; - одежда, изделия из тек-стильных материалов, кожи, меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия; - обувь и кож-галантерейные изделия; - коляски детские и велосипеды; - издательская продукция, школьно-письменные принадлежности | 13.99/42.000, 13.20/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000, 16.29/42.000, 17.12/42.000, 17.22/42.000, 17.23/42.000, 17.29/42.000, 18.12/42.000, 22.19/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 32.30/42.000, 32.40/42.000, 32.99/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.30.2* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | бактерии семейства Enterobacteriaceae (энтеробактерии) | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32064-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.30.2* | Товары детского ассортимента: - игрушки детские, канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия; - товары для детей (ранцы, рюкзаки, портфели); - детская одежда и др. материалы и изделия, контактирующие с кожей человека; - изделия для ухода за детьми; - одежда, изделия из тек-стильных материалов, кожи, меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия; - обувь и кож-галантерейные изделия; - коляски детские и велосипеды; - издательская продукция, школьно-письменные принадлежности | 13.99/08.052, 13.20/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.20/08.052, 16.29/08.052, 17.12/08.052, 17.22/08.052, 17.23/08.052, 17.29/08.052, 18.12/08.052, 22.19/08.052, 22.29/08.052, 23.13/08.052, 32.30/08.052, 32.40/08.052, 32.99/08.052 | подготовка проб; приготовление вытяжек | ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008); ГОСТ 25779-90; ГОСТ ISO 8124-3-2014; ГОСТ ИСО 8124-3-2001; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция по применению 004-0612; Инструкция № 016-1211; МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997; МУК 4.1/4.3.2038-05 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.30.3* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.30.3* | Товары детского ассортимента: - игрушки детские, канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия; - товары для детей (ранцы, рюкзаки, портфели); - детская одежда и др. материалы и изделия, контактирующие с кожей человека; - изделия для ухода за детьми; - одежда, изделия из тек-стильных материалов, кожи, меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия; - обувь и кож-галантерейные изделия; - коляски детские и велосипеды; - издательская продукция, школьно-письменные принадлежности | 32.40/08.052 | приготовление вытяжек (пластилин) | ГОСТ 25779-90; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.30.4* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 33566-2015 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.30.4* | Товары детского ассортимента: - игрушки детские, канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия; - товары для детей (ранцы, рюкзаки, портфели); - детская одежда и др. материалы и изделия, контактирующие с кожей человека; - изделия для ухода за детьми; - одежда, изделия из тек-стильных материалов, кожи, меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия; - обувь и кож-галантерейные изделия; - коляски детские и велосипеды; - издательская продукция, школьно-письменные принадлежности | 32.40/08.169 | Водородный показатель | СТБ 1087-97 п.6.5 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.30.5* |  | 13.99/11.116, 13.20/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 16.29/11.116, 17.12/11.116, 17.22/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 18.12/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 32.30/11.116, 32.40/11.116, 32.99/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, запах образца, консистенция (пластилин), цвет | МУК 4.1/4.3.1485-03; СТБ 1087-97 |  |  |
| 1.30.6* |  |  | органолептические показатели вытяжек и изделий | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 25779-90; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 016-1211; СТБ 1087-97 |  |  |
| 1.30.7* |  | 22.29/11.116 | Миграция красителя | СТБ 1015-97 |  |  |
| 1.30.8* |  | 32.40/11.116 | содержание растворимых в воде красителей (пластилин) | СТБ 1087-97 |  |  |
| 1.30.9* |  | 32.40/26.045 | стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к действию слюны, пота и влажной обработке | ГОСТ 25779-90 3.68 |  |  |
| 1.30.10* |  | 15.20/29.040 | масса полупары | ГОСТ 28735-2005 |  |  |
| 1.30.11* |  | 15.20/29.061 | высота каблука | СТБ 1142-99 |  |  |
| 1.30.12* |  | 13.99/08.052, 13.20/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |  |
| 1.30.13* |  | 14.14/06.036, 14.19/06.036, 15.20/06.036, 32.40/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 |  |  |
| 1.30.14* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция по применению № 004-0612; МУ 11-10-12-97 |  |  |
| 1.30.15* |  |  | общетоксические свойства | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ 1.1.037-95 |  |  |
| 1.30.16* |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 1.30.17* |  | 13.99/08.149, 13.20/08.149, 14.13/08.149, 14.14/08.149, 14.19/08.149, 14.31/08.149, 14.39/08.149, 15.20/08.149, 17.12/08.149, 17.22/08.149, 17.23/08.149, 18.12/08.149, 22.19/08.149, 22.29/08.149, 32.40/08.149, 32.99/08.149 | Перманганатная окисляемость | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1.30.18* |  | 14.14/06.036, 14.19/06.036, 15.20/06.036, 32.40/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | Инструкция по применению № 004-0612 |  |  |
| 1.30.19* |  |  | индекс токсичности в воздушной вытяжке | МР № 29 ФЦ/2688-03 |  |  |
| 1.30.20* |  | 13.99/08.158, 13.20/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158, 32.99/08.158 | Ацетон, акрилонитрил, этилацетат, ацетальдегид, альфа-метилстирол, бутилацетат, метилацетат, метиловый, изобутиловый, бутиловый, пропиловый, изопропиловый спирты, бензол, толуол, ксилол, кумол, гексан, гептан, этилбензол, стирол в вытяжке | МР № 29 ФЦ/828; МУК 4.1.3166-14 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.30.21* |  |  | концентрации в водной вытяжке: - бензол; - ксилолы (смесь изомеров); - толуол; - этилбензол. | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МР № 29 ФЦ/828 |  |  |
| 1.30.22* |  |  | концентрации в вытяжке: - ацетон; - ацетальдегид. | ГОСТ 33448-2015; МВИ.МН 2558-2006; МР № 29 ФЦ/828 |  |  |
| 1.30.23* |  | 13.99/08.035, 15.20/08.035, 16.29/08.035, 17.12/08.035, 17.22/08.035, 17.23/08.035, 17.29/08.035, 18.12/08.035, 22.19/08.035, 22.29/08.035, 23.13/08.035, 32.30/08.035, 32.40/08.035, 32.99/08.035 | барий Железо Кадмий Медь Никель Свинец селен сурьма хром в вытяжках Цинк | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 1.30.24* |  | 13.99/08.157, 13.20/08.157, 14.11/08.157, 14.13/08.157, 14.14/08.157, 14.19/08.157, 14.20/08.157, 14.31/08.157, 14.39/08.157, 15.20/08.157, 16.29/08.157, 17.12/08.157, 17.22/08.157, 17.23/08.157, 17.29/08.157, 18.12/08.157, 22.19/08.157, 22.29/08.157, 23.13/08.157, 32.30/08.157, 32.40/08.157, 32.99/08.157 | бутилацетат, метилацетат, метиленхлорид (дихлорметан) в вытяжке | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |  |  |
| 1.30.25* |  |  | акрилонитрил в водной вытяжке | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |  |  |
| 1.30.26* |  | 32.30/08.035, 32.30/08.156, 32.40/08.035, 32.40/08.156 | алюминий (Al) в вытяжке . алюминий (Al) в вытяжке | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.30.27* |  | 13.99/08.158, 13.20/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158, 32.99/08.158 | Ацетон в вытяжке | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.30.28* |  |  | Винилацетат в воздушной среде, водной среде | АМИ.МН 0111-2023; ГОСТ 22648-77; МР 2915-82 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.30.29* |  | 13.99/08.157, 13.20/08.157, 14.11/08.157, 14.13/08.157, 14.14/08.157, 14.19/08.157, 14.20/08.157, 14.31/08.157, 14.39/08.157, 15.20/08.157, 16.29/08.157, 17.12/08.157, 17.22/08.157, 17.23/08.157, 17.29/08.157, 18.12/08.157, 22.19/08.157, 22.29/08.157, 23.13/08.157, 32.30/08.157, 32.40/08.157, 32.99/08.157 | Винилхлорид в вытяжке | МР 1941-78; МР 30-15-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.30.30* |  | 13.99/26.080, 13.20/26.080, 14.11/26.080, 14.13/26.080, 14.14/26.080, 14.19/26.080, 14.20/26.080, 14.31/26.080, 14.39/26.080, 32.99/26.080 | Воздухопроницаемость ткани | ГОСТ 12088-77; ГОСТ ISO 9237-2013 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.30.31* |  | 13.99/08.082, 13.20/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082, 22.29/08.082, 32.30/08.082, 32.40/08.082, 32.99/08.082 | гексаметилендиамин (ГМДА) | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 1.30.32* |  | 13.99/08.158, 13.20/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158, 32.99/08.158 | дибутилфталат (ДБФ) в воздушной вытяжке | Методика № 49-9804 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.30.33* |  |  | дибутилфталат (ДБФ) в вытяжке | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.30.34* |  |  | Диметилтерефталат в вытяжке | ГОСТ 33449-2015; Инструкция 4.1.11-11-19-2004 |  |  |
| 1.30.35* |  |  | диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке | Методика № 49-9804 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.30.36* |  |  | диоктилфталат (ДОФ) в вытяжке | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.30.37* |  | 15.20/08.159, 22.19/08.159, 32.30/08.159, 32.40/08.159, 32.99/08.159 | Дифенилгуанидин в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.30.38* |  | 13.99/08.159, 13.20/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 32.30/08.159, 32.40/08.159, 32.99/08.159 | капролактам | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.30.39* |  | 15.20/08.159, 22.19/08.159, 32.30/08.159, 32.40/08.159, 32.99/08.159 | каптакс (2-меркаптобензотиазол) | МВИ.МН 5562-2016 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.30.40* |  | 13.99/08.156, 13.20/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156 | хром (VI) водовымываемый | ГОСТ 31280-2004 п.3.3, 3.4 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.30.41* |  | 13.99/08.156, 13.20/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 16.29/08.156, 17.12/08.156, 17.22/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156, 18.12/08.156, 22.19/08.156, 22.29/08.156, 32.30/08.156, 32.40/08.156, 32.99/08.156 | Метилакрилат в воздушных вытяжках | Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 206-207 |  |  |
| 1.30.42* |  | 13.99/08.157, 13.20/08.157, 14.11/08.157, 14.13/08.157, 14.14/08.157, 14.19/08.157, 14.20/08.157, 14.31/08.157, 14.39/08.157, 15.20/08.157, 16.29/08.157, 17.12/08.157, 17.22/08.157, 17.23/08.157, 17.29/08.157, 18.12/08.157, 22.19/08.157, 22.29/08.157, 32.30/08.157, 32.40/08.157, 32.99/08.157 | метилметакрилат в вытяжке | ГОСТ 22648-77 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.30.43* |  | 13.99/08.035, 13.20/08.035, 14.11/08.035, 14.13/08.035, 14.14/08.035, 14.19/08.035, 14.20/08.035, 14.31/08.035, 14.39/08.035, 15.20/08.035, 16.29/08.035, 17.12/08.035, 17.22/08.035, 17.23/08.035, 17.29/08.035, 18.12/08.035, 22.19/08.035, 22.29/08.035, 23.13/08.035, 32.30/08.035, 32.40/08.035, 32.99/08.035 | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 1.30.44* |  |  | ртуть в вытяжках | ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 1.30.45* |  | 13.99/08.157, 13.20/08.157, 14.11/08.157, 14.13/08.157, 14.14/08.157, 14.19/08.157, 14.20/08.157, 14.31/08.157, 14.39/08.157, 15.20/08.157, 16.29/08.157, 17.12/08.157, 17.22/08.157, 17.23/08.157, 17.29/08.157, 18.12/08.157, 22.19/08.157, 22.29/08.157, 23.13/08.157, 32.30/08.157, 32.40/08.157, 32.99/08.157 | спирт метиловый в вытяжке | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |  |  |
| 1.30.46* |  | 13.99/08.156, 13.99/08.157, 13.20/08.156, 13.20/08.157, 14.11/08.156, 14.11/08.157, 14.13/08.156, 14.13/08.157, 14.14/08.156, 14.14/08.157, 14.19/08.156, 14.19/08.157, 14.20/08.156, 14.20/08.157, 14.31/08.156, 14.31/08.157, 14.39/08.156, 14.39/08.157, 15.20/08.156, 15.20/08.157, 16.29/08.156, 16.29/08.157, 17.12/08.156, 17.12/08.157, 17.22/08.156, 17.22/08.157, 17.23/08.156, 17.23/08.157, 17.29/08.156, 17.29/08.157, 18.12/08.156, 18.12/08.157, 22.19/08.156, 22.19/08.157, 22.29/08.156, 22.29/08.157, 23.13/08.156, 23.13/08.157, 32.30/08.156, 32.30/08.157, 32.40/08.156, 32.40/08.157, 32.99/08.156, 32.99/08.157 | Стирол в водной и воздушной вытяжках стирол в водной и воздушной вытяжке . | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.30.47* |  | 15.20/08.159, 22.19/08.159, 32.30/08.159, 32.40/08.159, 32.99/08.159 | тиурам Д в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.30.48* |  |  | тиурам Е в вытяжке |  |  |  |
| 1.30.49* |  | 13.99/08.155, 13.99/08.159, 13.20/08.155, 13.20/08.159, 14.11/08.155, 14.11/08.159, 14.13/08.155, 14.13/08.159, 14.14/08.155, 14.14/08.159, 14.19/08.155, 14.19/08.159, 14.20/08.155, 14.20/08.159, 14.31/08.155, 14.31/08.159, 14.39/08.155, 14.39/08.159, 15.20/08.155, 15.20/08.159, 16.29/08.155, 16.29/08.159, 17.12/08.155, 17.12/08.159, 17.22/08.155, 17.22/08.159, 17.23/08.155, 17.23/08.159, 17.29/08.155, 17.29/08.159, 18.12/08.155, 18.12/08.159, 22.19/08.155, 22.19/08.159, 22.29/08.155, 22.29/08.159, 23.13/08.155, 23.13/08.159, 32.30/08.155, 32.30/08.159, 32.40/08.155, 32.40/08.159, 32.99/08.155, 32.99/08.159 | фенол в вытяжке фенол в вытяжке . | АМИ.БР 0066-2025; ГОСТ 34171-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 1.30.50* |  | 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 14.11/08.155, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.20/08.155, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 14.31/08.155, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.155, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 16.29/08.155, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.22/08.155, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 18.12/08.155, 18.12/08.156, 18.12/08.158, 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 23.13/08.155, 23.13/08.156, 23.13/08.158, 32.30/08.155, 32.30/08.156, 32.30/08.158, 32.40/08.155, 32.40/08.156, 32.40/08.158, 32.99/08.155, 32.99/08.156, 32.99/08.158 | формальдегид в вытяжках . формальдегид в вытяжке | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 33446-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.30.51* |  | 13.99/08.155, 13.99/08.158, 13.20/08.155, 13.20/08.158, 14.11/08.155, 14.11/08.158, 14.13/08.155, 14.13/08.158, 14.14/08.155, 14.14/08.158, 14.19/08.155, 14.19/08.158, 14.20/08.155, 14.20/08.158, 14.31/08.155, 14.31/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.158, 15.20/08.155, 15.20/08.158, 16.29/08.155, 16.29/08.158, 17.12/08.155, 17.12/08.158, 17.22/08.155, 17.22/08.158, 17.23/08.155, 17.23/08.158, 17.29/08.155, 17.29/08.158, 18.12/08.155, 18.12/08.158, 22.19/08.155, 22.19/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.158, 23.13/08.155, 23.13/08.158, 32.30/08.155, 32.30/08.158, 32.40/08.155, 32.40/08.158, 32.99/08.155, 32.99/08.158 | формальдегид в воздушной вытяжке Формальдегид в воздушной среде | ГОСТ 33447-2015; ФР.1.29.2006.02216 |  |  |
| 1.30.52* |  | 13.99/08.156, 13.20/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156 | Свободный формальдегид | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ 31280-2004; ГОСТ ISO 14184-1-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.30.53* |  | 15.20/08.159, 22.19/08.159, 32.30/08.159, 32.40/08.159, 32.99/08.159 | Цимат в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.30.54* |  | 13.99/08.158, 13.20/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158, 32.99/08.158 | этиленгликоль в водной вытяжке . | Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984 |  |  |
| 1.30.55* |  | 15.20/08.159, 22.19/08.159, 32.30/08.159, 32.40/08.159, 32.99/08.159 | Этилцимат в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.31.1* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания | 01.26/10.094, 01.25/10.094, 01.24/10.094, 01.23/10.094, 01.22/10.094, 01.13/10.094, 01.11/10.094, 10.32/10.094 | определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 023/2011 |
| 1.31.1** | Соски, пустышки | 22.19/42.000, 22.29/42.000 | отбор проб | МУ от 19.10.1990 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.31.2* |  | 22.19/08.052, 22.29/08.052 | приготовление вытяжек |  | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.31.3* |  | 22.19/11.116, 22.29/11.116 | органолептические показатели изделий и вытяжек; стойкость к дезинфекции | ГОСТ 34870-2022; Инструкция № 016-1211; МУ от 19.10.1990 |  |  |
| 1.31.4* |  | 22.19/06.036, 22.29/06.036 | общетоксические свойства | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ 1.1.037-95 |  |  |
| 1.31.5* |  | 22.19/08.149, 22.29/08.149 | Перманганатная окисляемость | МУ от 19.10.1990; СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1.31.6* |  | 22.19/06.036, 22.29/06.036 | раздражающее действие на слизистые оболочки | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 1.31.7* |  | 22.19/08.035, 22.29/08.035 | Свинец Цинк Кадмий | ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.31.8* |  | 22.19/08.082, 22.29/08.082 | Водородный показатель (рН) | МУ № 4077-86 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.31.9* |  |  | гексаметилендиамин (ГМДА) | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 1.31.10* |  | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | дибутилфталат (ДБФ) в вытяжке | МВИ.МН 1402-2000 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.31.11* |  | 22.19/08.159 | Дифенилгуанидин в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.31.12* |  |  | каптакс (2-меркаптобензотиазол) |  |  |  |
| 1.31.13* |  | 22.19/08.035, 22.29/08.035 | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 1.31.14* |  | 22.19/08.156, 22.19/08.157, 22.29/08.156, 22.29/08.157 | стирол в водной и воздушной вытяжке . Стирол в водной и воздушной вытяжках | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.31.15* |  | 22.19/08.159 | тиурам Д в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.31.16* |  |  | тиурам Е в вытяжке |  |  |  |
| 1.31.17* |  |  | Цимат в вытяжке |  |  |  |
| 1.31.18* |  | 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | формальдегид в вытяжке формальдегид в вытяжках . | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 33446-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.31.19* |  | 22.19/08.159 | Этилцимат в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.32.1** ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 1.32.1** | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 20.12/42.000, 20.30/42.000, 20.52/42.000, 22.21/42.000, 22.23/42.000, 23.31/42.000, 23.32/42.000, 23.44/42.000, 23.51/42.000, 23.61/42.000, 23.62/42.000, 23.64/42.000, 23.65/42.000, 23.69/42.000, 23.70/42.000, 23.99/42.000, 24.31/42.000, 25.11/42.000, 28.25/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 9980.4-2002; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.32.2* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.157 | содержание эруковой кислоты | ГОСТ 30089-2018; ГОСТ 31663-2012 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 024/2011 |
| 1.32.2* | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.10/08.052, 16.21/08.052, 16.22/08.052, 16.23/08.052, 20.12/08.052, 20.30/08.052, 20.52/08.052, 22.21/08.052, 22.23/08.052, 23.31/08.052, 23.32/08.052, 23.44/08.052, 23.51/08.052, 23.61/08.052, 23.62/08.052, 23.64/08.052, 23.65/08.052, 23.69/08.052, 23.70/08.052, 23.99/08.052, 24.31/08.052, 25.11/08.052, 28.25/08.052 | приготовление вытяжек | ГОСТ 22648-77; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.32.3* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149 | перекисное число | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 024/2011 |
| 1.32.3* | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.10/08.156, 16.10/11.116, 16.21/08.156, 16.21/11.116, 16.22/08.156, 16.22/11.116, 16.23/08.156, 16.23/11.116, 20.12/08.156, 20.12/11.116, 20.30/08.156, 20.30/11.116, 20.52/08.156, 20.52/11.116, 22.21/08.156, 22.21/11.116, 22.23/08.156, 22.23/11.116, 23.31/08.156, 23.31/11.116, 23.32/08.156, 23.32/11.116, 23.44/08.156, 23.44/11.116, 23.51/08.156, 23.51/11.116, 23.61/08.156, 23.61/11.116, 23.62/08.156, 23.62/11.116, 23.64/08.156, 23.64/11.116, 23.65/08.156, 23.65/11.116, 23.69/08.156, 23.69/11.116, 23.70/08.156, 23.70/11.116, 23.99/08.156, 23.99/11.116, 24.31/08.156, 24.31/11.116, 25.11/08.156, 25.11/11.116, 28.25/08.156, 28.25/11.116 | Органолептические показатели: запах, вкус, цветность и мутность | ГОСТ 31868-2012; ГОСТ 3351-74; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.32.4* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149 | кислотное число | ГОСТ 31933-2012 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 024/2011 |
| 1.32.4* | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.10/08.052, 16.21/08.052, 16.22/08.052, 16.23/08.052, 20.12/08.052, 20.30/08.052, 20.52/08.052, 22.21/08.052, 22.23/08.052, 23.31/08.052, 23.32/08.052, 23.44/08.052, 23.51/08.052, 23.61/08.052, 23.62/08.052, 23.64/08.052, 23.65/08.052, 23.69/08.052, 23.70/08.052, 23.99/08.052, 24.31/08.052, 25.11/08.052, 28.25/08.052 | моделирование . | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 30255-2014; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Инструкция по применению 056-2009; Инструкция по применению № 004-0612; Инструкция по применению № 012-1112 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.32.5* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 024/2011 |
| 1.32.5* | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.21/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.51/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.64/06.036, 23.70/06.036, 28.25/06.036 | Кожно-раздражающее и резорбтивное действие | ГОСТ 32371-2013; ГОСТ 32436-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению 004-0612 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.32.6* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032, 10.41/08.156 | никель никель (Ni) | ГОСТ 28414-89 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 1.32.6* | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.21/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.51/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.64/06.036, 23.70/06.036, 28.25/06.036 | раздражающее действие на слизистые оболочки. | ГОСТ 34658-2020; Инструкция по применению 004-0612; МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.32.7* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032, 10.41/08.156 | мышьяк (As) | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 1.32.7* | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.10/11.116, 16.21/11.116, 16.22/11.116, 16.23/11.116, 20.12/11.116, 20.30/11.116, 20.52/11.116, 22.21/11.116, 22.23/11.116, 23.31/11.116, 23.32/11.116, 23.44/11.116, 23.51/11.116, 23.61/11.116, 23.62/11.116, 23.64/11.116, 23.65/11.116, 23.69/11.116, 23.70/11.116, 23.99/11.116, 24.31/11.116, 25.11/11.116, 28.25/11.116 | одориметрические исследования | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.32.8* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032, 10.41/08.156 | ртуть(Hg) ртуть (Hg) | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 024/2011 |
| 1.32.8* | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.21/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.51/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.64/06.036, 23.70/06.036, 28.25/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32542-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.32.9* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.158, 10.41/08.162 | гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 024/2011 |
| 1.32.9* | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.21/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.51/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.64/06.036, 23.70/06.036, 28.25/06.036 | острая токсичность пр и внутрижелудочном поступлении . | ГОСТ 32296-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.32.10* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.158, 10.41/08.162 | ДДТ | ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 024/2011 |
| 1.32.10* | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.21/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.51/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.64/06.036, 23.70/06.036, 28.25/06.036 | острая токсичность при поступлении через кожу * | ГОСТ 32373-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.32.11* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.159 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 024/2011 |
| 1.32.11* | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.21/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.51/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.64/06.036, 23.70/06.036, 28.25/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | ГОСТ 32375-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.32.12* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 1.32.12* | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 20.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 23.31/08.158, 23.32/08.158, 23.44/08.158, 23.51/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 23.99/08.158, 24.31/08.158, 25.11/08.158, 28.25/08.158 | бензол, толуол, ксилолы (смесь изомеров) в воздушной вытяжке | МУ № 4477-87 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.32.13* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/04.125 | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 1.32.13* | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.10/08.157, 16.21/08.157, 16.22/08.157, 16.23/08.157, 20.12/08.157, 20.30/08.157, 20.52/08.157, 22.21/08.157, 22.23/08.157, 23.31/08.157, 23.32/08.157, 23.44/08.157, 23.51/08.157, 23.61/08.157, 23.62/08.157, 23.64/08.157, 23.65/08.157, 23.69/08.157, 23.70/08.157, 23.99/08.157, 24.31/08.157, 25.11/08.157, 28.25/08.157 | акрилонитрил в воздушной вытяжке | МУ № 268-92 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.32.14* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 1.32.14* | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.44/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 23.99/08.156, 24.31/08.156, 25.11/08.156, 28.25/08.156 | аммиак в воздушной вытяжке | АМИ.БР 0076-2025; ГОСТ 30255-2014; МУ № 1637-77; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.32.15* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032 | железо (Fe) | ГОСТ 30178-96 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 1.32.15* | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.44/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 23.99/08.156, 24.31/08.156, 25.11/08.156, 28.25/08.156 | ацетон в воздушной вытяжке . | МУ № 1648-77; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.32.16* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032 | кадмий (Cd) | ГОСТ 30178-96 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 1.32.16* | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 20.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 23.31/08.158, 23.32/08.158, 23.44/08.158, 23.51/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 23.99/08.158, 24.31/08.158, 25.11/08.158, 28.25/08.158 | Винилацетат в вытяжке | ГОСТ 22648-77; МР 2915-82 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.32.17* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032 | медь (Cu) | ГОСТ 30178-96 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 1.32.17* | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.44/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 23.99/08.156, 24.31/08.156, 25.11/08.156, 28.25/08.156 | хлористый водород в воздушной вытяжке . | ГОСТ 34041-2016; МУ № 1645-77; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.32.18* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.032 | свинец(Pb) | ГОСТ 30178-96 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 1.32.18* | Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации | 16.10/08.082, 16.21/08.082, 16.22/08.082, 16.23/08.082, 20.12/08.082, 20.30/08.082, 20.52/08.082, 22.21/08.082, 22.23/08.082, 23.31/08.082, 23.32/08.082, 23.44/08.082, 23.51/08.082, 23.61/08.082, 23.62/08.082, 23.64/08.082, 23.65/08.082, 23.69/08.082, 23.70/08.082, 23.99/08.082, 24.31/08.082, 25.11/08.082, 28.25/08.082 | Гексаметилендиамин в воздушной среде | Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 245-247 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.32.19* |  | 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 20.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 23.31/08.158, 23.32/08.158, 23.44/08.158, 23.51/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 23.99/08.158, 24.31/08.158, 25.11/08.158, 28.25/08.158 | диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке | Методика № 49-9804 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.32.20* |  |  | дибутилфталат (ДБФ) в воздушной вытяжке |  |  |  |
| 1.32.21* |  | 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.44/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 23.99/08.156, 24.31/08.156, 25.11/08.156, 28.25/08.156 | Диоксид серы в воздушной среде | ГОСТ 34042-2016; МУК 4.1.2471-09; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.32.22* |  | 16.10/08.082, 16.10/08.159, 16.21/08.082, 16.21/08.159, 16.22/08.082, 16.22/08.159, 16.23/08.082, 16.23/08.159, 20.12/08.082, 20.12/08.159, 20.30/08.082, 20.30/08.159, 20.52/08.082, 20.52/08.159, 22.21/08.082, 22.21/08.159, 22.23/08.082, 22.23/08.159, 23.31/08.082, 23.31/08.159, 23.32/08.082, 23.32/08.159, 23.44/08.082, 23.44/08.159, 23.51/08.082, 23.51/08.159, 23.61/08.082, 23.61/08.159, 23.62/08.082, 23.62/08.159, 23.64/08.082, 23.64/08.159, 23.65/08.082, 23.65/08.159, 23.69/08.082, 23.69/08.159, 23.70/08.082, 23.70/08.159, 23.99/08.082, 23.99/08.159, 24.31/08.082, 24.31/08.159, 25.11/08.082, 25.11/08.159, 28.25/08.082, 28.25/08.159 | капролактам в воздушной вытяжке . Капролактам в воздушной вытяжке | АМИ.МН 0003-2021; МУ № 1671-77; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр.260-262 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.32.23* |  | 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 20.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 23.31/08.158, 23.32/08.158, 23.44/08.158, 23.51/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 23.99/08.158, 24.31/08.158, 25.11/08.158, 28.25/08.158 | метанол в воздушной среде | МУ № 76 от 29.03.1993 |  |  |
| 1.32.24* |  | 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.44/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 23.99/08.156, 24.31/08.156, 25.11/08.156, 28.25/08.156 | Метилакрилат в воздушных вытяжках | МУ 1493-76; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 206-207 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.32.25* |  |  | Метилметакрилат в воздушных вытяжках | МУ 1493-76; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр.204-206 |  |  |
| 1.32.26* |  |  | стирол в воздушной вытяжке | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |  |  |
| 1.32.27* |  | 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 20.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 23.31/08.158, 23.32/08.158, 23.44/08.158, 23.51/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 23.99/08.158, 24.31/08.158, 25.11/08.158, 28.25/08.158 | уксусная кислота в воздушной вытяжке | Инструкция 4.1.10-12-73-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.32.28* |  | 16.10/08.155, 16.10/08.156, 16.21/08.155, 16.21/08.156, 16.22/08.155, 16.22/08.156, 16.23/08.155, 16.23/08.156, 20.12/08.155, 20.12/08.156, 20.30/08.155, 20.30/08.156, 20.52/08.155, 20.52/08.156, 22.21/08.155, 22.21/08.156, 22.23/08.155, 22.23/08.156, 23.31/08.155, 23.31/08.156, 23.32/08.155, 23.32/08.156, 23.44/08.155, 23.44/08.156, 23.51/08.155, 23.51/08.156, 23.61/08.155, 23.61/08.156, 23.62/08.155, 23.62/08.156, 23.64/08.155, 23.64/08.156, 23.65/08.155, 23.65/08.156, 23.69/08.155, 23.69/08.156, 23.70/08.155, 23.70/08.156, 23.99/08.155, 23.99/08.156, 24.31/08.155, 24.31/08.156, 25.11/08.155, 25.11/08.156, 28.25/08.155, 28.25/08.156 | фенол в воздушной вытяжке Фенол в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; МУК 4.1.1271-03 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.32.29* |  |  | формальдегид в воздушной вытяжке Формальдегид. формальдегид в вытяжках | ГОСТ 30255-2014; МУ 1696-77; ФР.1.29.2006.02216 |  |  |
| 1.32.30* |  | 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.44/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 23.99/08.156, 24.31/08.156, 25.11/08.156, 28.25/08.156 | Фосфорный ангидрид в воздушной среде | ГОСТ 34039-2016; МУ 1631-77, утв. Зам ГГСВ СССР 16.04.1977; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 83-85 |  |  |
| 1.32.31* |  |  | Фталевый ангидрид в воздушной среде | АМИ.ГМ 0341-2024; Сборник временных отраслевых методик для определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районах размещения предприятий. Дмитриев М.Т. Часть 2. М-1985 с.304 |  |  |
| 1.32.32* |  |  | циановодород в воздушной вытяжке | АМИ.БР 0081-2025; ГОСТ 34040-2016; МУ 1646-77 |  |  |
| 1.32.33* |  |  | Эпихлоргидрин в воздушной среде | МУ № 1707-77; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с. 172-174 |  |  |
| 1.33.1* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидро-генизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | кислотное число | ГОСТ 31933-2012 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 024/2011 |
| 1.33.1* | Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель | 16.10/08.052, 16.21/08.052, 16.22/08.052, 16.23/08.052, 20.12/08.052, 20.30/08.052, 20.52/08.052, 22.21/08.052, 22.23/08.052, 23.31/08.052, 23.32/08.052, 23.49/08.052, 23.51/08.052, 23.61/08.052, 23.62/08.052, 23.64/08.052, 23.65/08.052, 23.69/08.052, 23.70/08.052, 25.12/08.052, 31.00/08.052, 31.01/08.052, 31.02/08.052, 31.03/08.052, 31.09/08.052 | моделирование . | ГОСТ 30255-2014; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Инструкция по применению № 012-1112 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.33.2* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидро-генизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | перекисное число | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 024/2011 |
| 1.33.2* | Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель | 16.10/11.116, 16.21/11.116, 16.22/11.116, 16.23/11.116, 20.12/11.116, 20.30/11.116, 20.52/11.116, 22.21/11.116, 22.23/11.116, 23.31/11.116, 23.32/11.116, 23.49/11.116, 23.51/11.116, 23.61/11.116, 23.62/11.116, 23.64/11.116, 23.65/11.116, 23.69/11.116, 23.70/11.116, 25.12/11.116, 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | одориметрические исследования | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Инструкция по применению № 012-1112 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.33.3* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидро-генизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | кислотность жировой фазы | ГОСТ 32189-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 024/2011 |
| 1.33.3* | Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель | 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 20.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 23.31/08.158, 23.32/08.158, 23.49/08.158, 23.51/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 25.12/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | бензол, толуол, ксилолы (смесь изомеров) в воздушной вытяжке | ГОСТ 30255-2014; МУ № 4477-87 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.33.4* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидро-генизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | перекисное число | ГОСТ 8285-91; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 024/2011 |
| 1.33.4* | Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель | 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 20.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 23.31/08.158, 23.32/08.158, 23.49/08.158, 23.51/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 25.12/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | акрилонитрил | ГОСТ 30255-2014; МУ № 268-92 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.33.5* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | перекисное число | ГОСТ 31762-2012; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 024/2011 |
| 1.33.5* | Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель | 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.49/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 25.12/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | аммиак в воздушной вытяжке | АМИ.БР 0076-2025; ГОСТ 30255-2014; МУ № 1637-77; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.33.6** ТР | Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел. Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные.Заменители молочного жира. Эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РOР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, смеси топленые растительно-жировые. Маргарины, спреды растительно-жировые. Кремы на растительных маслах. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 процентов до 60 процентов. Смеси топленые растительно-сливочные. | 10.89/42.000, 10.42/42.000, 10.41/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 024/2011 |
| 1.33.6* | Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель | 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.49/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 25.12/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Фосфорный ангидрид в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 34039-2016; МУ 1631-77, утв. Зам ГГСВ СССР 16.04.1977; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 83-85 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.33.7* ТР | Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел. Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные.Заменители молочного жира. Эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РOР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, смеси топленые растительно-жировые. Маргарины, спреды растительно-жировые. Кремы на растительных маслах. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 процентов до 60 процентов. Смеси топленые растительно-сливочные. | 10.89/01.086, 10.42/01.086, 10.41/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 024/2011 |
| 1.33.7* | Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель | 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.49/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 25.12/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | винилацетат в воздушной вытяжке | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 30255-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.33.8* ТР | Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел. Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные.Заменители молочного жира. Эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РOР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, смеси топленые растительно-жировые. Маргарины, спреды растительно-жировые. Кремы на растительных маслах. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 процентов до 60 процентов. Смеси топленые растительно-сливочные. | 10.89/01.086, 10.42/01.086, 10.41/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 024/2011 |
| 1.33.8* | Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель | 16.10/08.156, 16.10/08.158, 16.21/08.156, 16.21/08.158, 16.22/08.156, 16.22/08.158, 16.23/08.156, 16.23/08.158, 20.12/08.156, 20.12/08.158, 20.30/08.156, 20.30/08.158, 20.52/08.156, 20.52/08.158, 22.21/08.156, 22.21/08.158, 22.23/08.156, 22.23/08.158, 23.31/08.156, 23.31/08.158, 23.32/08.156, 23.32/08.158, 23.49/08.156, 23.49/08.158, 23.51/08.156, 23.51/08.158, 23.61/08.156, 23.61/08.158, 23.62/08.156, 23.62/08.158, 23.64/08.156, 23.64/08.158, 23.65/08.156, 23.65/08.158, 23.69/08.156, 23.69/08.158, 23.70/08.156, 23.70/08.158, 25.12/08.156, 25.12/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.01/08.156, 31.01/08.158, 31.02/08.156, 31.02/08.158, 31.03/08.156, 31.03/08.158, 31.09/08.156, 31.09/08.158 | винилацетат. винилацетат в воздушной вытяжке | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 30255-2014; МР 2915-82 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.33.9* ТР | Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел. Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные.Заменители молочного жира. Эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РOР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, смеси топленые растительно-жировые. Маргарины, спреды растительно-жировые. Кремы на растительных маслах. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 процентов до 60 процентов. Смеси топленые растительно-сливочные. | 10.89/01.086, 10.42/01.086, 10.41/01.086 | Staphylococcus aureus (стафилококки) | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 024/2011 |
| 1.33.9* | Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель | 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 20.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 23.31/08.158, 23.32/08.158, 23.49/08.158, 23.51/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 25.12/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Цианистый водород в воздушной среде | АМИ.БР 0081-2025; ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 34040-2016; МУ 1646-77 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.33.10* ТР | Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел. Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные.Заменители молочного жира. Эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РOР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, смеси топленые растительно-жировые. Маргарины, спреды растительно-жировые. Кремы на растительных маслах. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 процентов до 60 процентов. Смеси топленые растительно-сливочные. | 10.89/01.086, 10.42/01.086, 10.41/01.086 | дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 024/2011 |
| 1.33.10* | Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель | 16.10/08.082, 16.21/08.082, 16.22/08.082, 16.23/08.082, 20.12/08.082, 20.30/08.082, 20.52/08.082, 22.21/08.082, 22.23/08.082, 23.31/08.082, 23.32/08.082, 23.49/08.082, 23.51/08.082, 23.61/08.082, 23.62/08.082, 23.64/08.082, 23.65/08.082, 23.69/08.082, 23.70/08.082, 25.12/08.082, 31.00/08.082, 31.01/08.082, 31.02/08.082, 31.03/08.082, 31.09/08.082 | Гексаметилендиамин в воздушной среде | Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 245-247 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.33.11* ТР | Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел. Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные.Заменители молочного жира. Эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РOР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, смеси топленые растительно-жировые. Маргарины, спреды растительно-жировые. Кремы на растительных маслах. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 процентов до 60 процентов. Смеси топленые растительно-сливочные. | 10.89/01.086, 10.42/01.086, 10.41/01.086 | Listeria monocytogenes. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 1.33.11* | Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель | 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 20.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 23.31/08.158, 23.32/08.158, 23.49/08.158, 23.51/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 25.12/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | дибутилфталат (ДБФ) в воздушной вытяжке | ГОСТ 30255-2014; Методика № 49-9804 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.33.12* |  |  | диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке |  |  |  |
| 1.33.13* |  | 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.49/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 25.12/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Диоксид серы в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 34042-2016; МУК 4.1.2471-09; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.33.14* |  | 16.10/08.082, 16.10/08.159, 16.21/08.082, 16.21/08.159, 16.22/08.082, 16.22/08.159, 16.23/08.082, 16.23/08.159, 20.12/08.082, 20.12/08.159, 20.30/08.082, 20.30/08.159, 20.52/08.082, 20.52/08.159, 22.21/08.082, 22.21/08.159, 22.23/08.082, 22.23/08.159, 23.31/08.082, 23.31/08.159, 23.32/08.082, 23.32/08.159, 23.49/08.082, 23.49/08.159, 23.51/08.082, 23.51/08.159, 23.61/08.082, 23.61/08.159, 23.62/08.082, 23.62/08.159, 23.64/08.082, 23.64/08.159, 23.65/08.082, 23.65/08.159, 23.69/08.082, 23.69/08.159, 23.70/08.082, 23.70/08.159, 25.12/08.082, 25.12/08.159, 31.00/08.082, 31.00/08.159, 31.01/08.082, 31.01/08.159, 31.02/08.082, 31.02/08.159, 31.03/08.082, 31.03/08.159, 31.09/08.082, 31.09/08.159 | капролактам в воздушной вытяжке . Капролактам в воздушной вытяжке | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30255-2014; МУ № 1671-77; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр.260-262 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.33.15* |  | 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.49/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 25.12/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Метилакрилат в воздушных вытяжках | ГОСТ 30255-2014; МУ 1493-76; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 206-207 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.33.16* |  |  | Метилметакрилат в воздушных вытяжках | ГОСТ 30255-2014; МУ 1493-76; Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В. стр. 204-207 |  |  |
| 1.33.17* |  | 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 20.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 23.31/08.158, 23.32/08.158, 23.49/08.158, 23.51/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 25.12/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | метанол в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; МУ № 76 от 29.03.1993 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.33.18* |  | 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.49/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 25.12/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | стирол в воздушной вытяжке | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 30255-2014; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.33.19* |  | 16.10/08.155, 16.10/08.156, 16.21/08.155, 16.21/08.156, 16.22/08.155, 16.22/08.156, 16.23/08.155, 16.23/08.156, 20.12/08.155, 20.12/08.156, 20.30/08.155, 20.30/08.156, 20.52/08.155, 20.52/08.156, 22.21/08.155, 22.21/08.156, 22.23/08.155, 22.23/08.156, 23.31/08.155, 23.31/08.156, 23.32/08.155, 23.32/08.156, 23.49/08.155, 23.49/08.156, 23.51/08.155, 23.51/08.156, 23.61/08.155, 23.61/08.156, 23.62/08.155, 23.62/08.156, 23.64/08.155, 23.64/08.156, 23.65/08.155, 23.65/08.156, 23.69/08.155, 23.69/08.156, 23.70/08.155, 23.70/08.156, 25.12/08.155, 25.12/08.156, 31.00/08.155, 31.00/08.156, 31.01/08.155, 31.01/08.156, 31.02/08.155, 31.02/08.156, 31.03/08.155, 31.03/08.156, 31.09/08.155, 31.09/08.156 | фенол в воздушной вытяжке Фенол в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; МУК 4.1.1271-03 |  |  |
| 1.33.20* |  |  | Формальдегид. формальдегид в воздушной вытяжке | ГОСТ 30255-2014; ФР.1.29.2006.02216 |  |  |
| 1.33.21* |  | 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.49/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 25.12/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Фталевый ангидрид в воздушной среде | АМИ.ГМ 0341-2024; ГОСТ 30255-2014; Сборник временных отраслевых методик для определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районах размещения предприятий. Дмитриев М.Т. Часть 2. М-1985 с.304 |  |  |
| 1.33.22* |  |  | Хлористый водород в воздушной вытяжке | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 34041-2016; МУ 1645-77; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр.42-43 |  |  |
| 1.33.23* |  |  | Эпихлоргидрин в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; МУ № 1707-77; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с. 172-174 |  |  |
| 1.34.1* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.42/10.094, 10.41/10.094, 10.86/10.094 | определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 024/2011 |
| 1.34.1** | Волокна, пряжа, ткани, одежда и обувь из полимерных материалов: - средства индивидуальной защиты; - текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; - текстильные, полимерных и другие материалы, кожа и изделия легкой промышленности из них; - текстильные материалов и изделия из них, обработанные текстильно-вспомогательными веществами; - обувь; - кожгалантерейные изделия; - кожгалантерейные изделия и материалы для их изготовления в зависимости от состава материала; - кожа, мех и изделия из них | 15.20/42.000, 15.12/42.000, 15.11/42.000, 14.39/42.000, 14.31/42.000, 14.20/42.000, 14.19/42.000, 14.14/42.000, 14.13/42.000, 14.12/42.000, 14.11/42.000, 13.99/42.000, 13.96/42.000, 13.95/42.000, 13.93/42.000, 13.92/42.000, 13.91/42.000, 13.20/42.000, 13.10/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 8844-75 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.34.2* |  | 15.20/11.116, 15.12/11.116, 15.11/11.116, 14.39/11.116, 14.31/11.116, 14.20/11.116, 14.19/11.116, 14.14/11.116, 14.13/11.116, 14.12/11.116, 14.11/11.116, 13.99/11.116, 13.96/11.116, 13.95/11.116, 13.93/11.116, 13.92/11.116, 13.91/11.116, 13.20/11.116, 13.10/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, запах) | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.34.3* |  |  | органолептические показатели вытяжек и изделий | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 1.34.4* |  |  | Органолептические показатели (внешний вид, запах) | МУК 4.1/4.3.1485-03 |  |  |
| 1.34.5* |  | 15.20/08.052, 15.12/08.052, 15.11/08.052, 14.39/08.052, 14.31/08.052, 14.20/08.052, 14.19/08.052, 14.14/08.052, 14.13/08.052, 14.12/08.052, 14.11/08.052, 13.99/08.052, 13.96/08.052, 13.95/08.052, 13.93/08.052, 13.92/08.052, 13.91/08.052, 13.20/08.052, 13.10/08.052 | моделирование | 11-10-2-98; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ 11-10-12-97; МУ 11-11-15 |  |  |
| 1.34.6* |  | 15.20/26.080, 15.12/26.080, 15.11/26.080, 14.39/26.080, 14.31/26.080, 14.20/26.080, 14.19/26.080, 14.14/26.080, 14.13/26.080, 14.12/26.080, 14.11/26.080, 13.99/26.080, 13.96/26.080, 13.95/26.080, 13.93/26.080, 13.92/26.080, 13.91/26.080, 13.20/26.080, 13.10/26.080 | воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77 |  |  |
| 1.34.7* |  | 15.20/08.149, 13.99/08.149, 13.20/08.149, 13.10/08.149 | восстановительные примеси | Инструкция 1.1.10-22-58-2005 |  |  |
| 1.34.8* |  | 14.39/08.052, 14.31/08.052, 14.19/08.052, 14.14/08.052, 14.13/08.052, 14.12/08.052, 13.99/08.052, 13.96/08.052, 13.95/08.052, 13.93/08.052, 13.92/08.052, 13.91/08.052, 13.20/08.052, 13.10/08.052 | гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |  |
| 1.34.9* |  | 15.20/06.036, 15.12/06.036, 15.11/06.036, 14.39/06.036, 14.31/06.036, 14.20/06.036, 14.19/06.036, 14.14/06.036, 14.13/06.036, 14.12/06.036, 14.11/06.036, 13.99/06.036, 13.96/06.036, 13.95/06.036, 13.93/06.036, 13.92/06.036, 13.91/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612; МУ 11-10-12-97 |  |  |
| 1.34.10* |  | 15.20/08.149, 15.12/08.149, 15.11/08.149, 14.39/08.149, 14.31/08.149, 14.20/08.149, 14.19/08.149, 14.14/08.149, 14.13/08.149, 14.12/08.149, 14.11/08.149, 13.99/08.149, 13.96/08.149, 13.95/08.149, 13.93/08.149, 13.92/08.149, 13.91/08.149, 13.20/08.149, 13.10/08.149 | Перманганатная окисляемость | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1.34.11* |  | 15.20/06.036, 15.12/06.036, 15.11/06.036, 14.39/06.036, 14.31/06.036, 14.20/06.036, 14.19/06.036, 14.14/06.036, 14.13/06.036, 14.12/06.036, 14.11/06.036, 13.99/06.036, 13.96/06.036, 13.95/06.036, 13.93/06.036, 13.92/06.036, 13.91/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036 | острая токсичность | ГОСТ 32075-2013; МУ 1.1.037-95; МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 |  |  |
| 1.34.12* |  | 15.20/12.042, 15.12/12.042, 15.11/12.042, 14.39/12.042, 14.31/12.042, 14.20/12.042, 14.19/12.042, 14.14/12.042, 14.13/12.042, 14.12/12.042, 14.11/12.042, 13.99/12.042, 13.96/12.042, 13.95/12.042, 13.93/12.042, 13.92/12.042, 13.91/12.042, 13.20/12.042, 13.10/12.042 | переход красителей на кожные покровы | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 1.34.13* |  | 15.20/06.036, 15.12/06.036, 15.11/06.036, 14.39/06.036, 14.31/06.036, 14.20/06.036, 14.19/06.036, 14.14/06.036, 14.13/06.036, 14.12/06.036, 14.11/06.036, 13.99/06.036, 13.96/06.036, 13.95/06.036, 13.93/06.036, 13.92/06.036, 13.91/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612; МУ 11-10-12-97 |  |  |
| 1.34.14* |  |  | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция по применению № 004-0612; МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 |  |  |
| 1.34.15* |  |  | Субхроническая пероральная токсичность | МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 |  |  |
| 1.34.16* |  |  | Субхроническая эпикутанная токсичность |  |  |  |
| 1.34.17* |  |  | индекс токсичности в воздушной вытяжке | МР № 29 ФЦ/2688-03 |  |  |
| 1.34.18* |  | 15.20/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.12/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.96/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | бензол, толуол, ксилолы (смесь изомеров) в воздушной вытяжке | МУ № 4477-87 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.34.19* |  |  | Ацетальдегид, ацетон в вытяжке | ГОСТ 33448-2015; МВИ.МН 2558-2006; МР № 29 ФЦ/828 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.34.20* |  |  | бензол, толуол, ксилолы в вытяжке | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.650-96 |  |  |
| 1.34.21* |  | 15.20/08.035, 15.12/08.035, 15.11/08.035, 14.39/08.035, 14.31/08.035, 14.20/08.035, 14.19/08.035, 14.14/08.035, 14.13/08.035, 14.12/08.035, 14.11/08.035, 13.99/08.035, 13.96/08.035, 13.95/08.035, 13.93/08.035, 13.92/08.035, 13.91/08.035, 13.20/08.035, 13.10/08.035 | содержание элементов в вытяжке: - кадмий (Cd); - кобальт (Co); - марганец (Mn); - медь (Cu); - мышьяк (As); - никель (Ni); - олово (Sn); - ртуть (Hg); - свинец (Pb); - хром (Cr); - цинк (Zn). | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 1.34.22* |  | 15.20/08.157, 15.12/08.157, 15.11/08.157, 14.39/08.157, 14.31/08.157, 14.20/08.157, 14.19/08.157, 14.14/08.157, 14.13/08.157, 14.12/08.157, 14.11/08.157, 13.99/08.157, 13.96/08.157, 13.95/08.157, 13.93/08.157, 13.92/08.157, 13.91/08.157, 13.20/08.157, 13.10/08.157 | ацетон, ацетальдегид, бутилацетат, гексан, гептан, метилацетат, метиленхлорид (дихлорметан), спирт бутиловый, спирт изобутиловый, спирт метиловый, спирт изопропиловый (изопропанолвый), спирт пропиловый (пропанол), этилацетат в вытяжке | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |  |  |
| 1.34.23* |  |  | акрилонитрил в водной вытяжке | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |  |  |
| 1.34.24* |  | 15.20/08.159, 15.12/08.159, 15.11/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.20/08.159, 14.19/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.12/08.159, 14.11/08.159, 13.99/08.159, 13.96/08.159, 13.95/08.159, 13.93/08.159, 13.92/08.159, 13.91/08.159, 13.20/08.159, 13.10/08.159 | Альтакс в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.34.25* |  | 15.20/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.12/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.96/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Ацетон в вытяжке | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |  |  |
| 1.34.26* |  |  | Винилацетат в воздушной среде, водной среде | МР 2915-82 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.34.27* |  | 15.20/08.156, 15.12/08.156, 15.11/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.20/08.156, 14.19/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 14.12/08.156, 14.11/08.156, 13.99/08.156, 13.96/08.156, 13.95/08.156, 13.93/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 13.20/08.156, 13.10/08.156 | винилацетат в воздушной вытяжке | ГОСТ 22648-77 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.34.28* |  | 15.20/08.169, 13.99/08.169, 13.20/08.169, 13.10/08.169 | Водородный показатель | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 1.34.29* |  | 15.20/08.082, 15.12/08.082, 15.11/08.082, 14.39/08.082, 14.31/08.082, 14.20/08.082, 14.19/08.082, 14.14/08.082, 14.13/08.082, 14.12/08.082, 14.11/08.082, 13.99/08.082, 13.96/08.082, 13.95/08.082, 13.93/08.082, 13.92/08.082, 13.91/08.082, 13.20/08.082, 13.10/08.082 | Гексаметилендиамин в воздушной среде | Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 245-247 |  |  |
| 1.34.30* |  |  | гексаметилендиамин в водной вытяжке | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 1.34.31* |  | 15.20/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.12/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.96/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | дибутилфталат (ДБФ) в воздушной вытяжке | Методика № 49-9804 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.34.32* |  |  | дибутилфталат (ДБФ) в вытяжке | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.34.33* |  |  | Диметилтерефталат в вытяжке | ГОСТ 33449-2015; Инструкция 4.1.11-11-19-2004 |  |  |
| 1.34.34* |  |  | диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке | Методика № 49-9804 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.34.35* |  |  | диоктилфталат (ДОФ) в вытяжке | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.34.36* |  | 15.20/08.082, 15.20/08.159, 15.12/08.082, 15.12/08.159, 15.11/08.082, 15.11/08.159, 14.39/08.082, 14.39/08.159, 14.31/08.082, 14.31/08.159, 14.20/08.082, 14.20/08.159, 14.19/08.082, 14.19/08.159, 14.14/08.082, 14.14/08.159, 14.13/08.082, 14.13/08.159, 14.12/08.082, 14.12/08.159, 14.11/08.082, 14.11/08.159, 13.99/08.082, 13.99/08.159, 13.96/08.082, 13.96/08.159, 13.95/08.082, 13.95/08.159, 13.93/08.082, 13.93/08.159, 13.92/08.082, 13.92/08.159, 13.91/08.082, 13.91/08.159, 13.20/08.082, 13.20/08.159, 13.10/08.082, 13.10/08.159 | Капролактам в воздушной вытяжке капролактам в воздушной вытяжке . | АМИ.МН 0003-2021; МУ № 1671-77; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр.260-262 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.34.37* |  | 15.20/08.159, 15.12/08.159, 15.11/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.20/08.159, 14.19/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.12/08.159, 14.11/08.159, 13.99/08.159, 13.96/08.159, 13.95/08.159, 13.93/08.159, 13.92/08.159, 13.91/08.159, 13.20/08.159, 13.10/08.159 | Капролактам в вытяжке | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.34.38* |  |  | Альтакс в вытяжке каптакс (2-меркаптобензотиазол) | МВИ.МН 5562-2016; МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.34.39* |  | 15.20/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.12/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.96/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | метанол в воздушной среде | МУ № 76 от 29.03.1993 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.34.40* |  | 15.20/08.156, 15.12/08.156, 15.11/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.20/08.156, 14.19/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 14.12/08.156, 14.11/08.156, 13.99/08.156, 13.96/08.156, 13.95/08.156, 13.93/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 13.20/08.156, 13.10/08.156 | Метилакрилат в воздушных вытяжках | Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 206-207 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.34.41* |  | 15.20/08.157, 15.12/08.157, 15.11/08.157, 14.39/08.157, 14.31/08.157, 14.20/08.157, 14.19/08.157, 14.14/08.157, 14.13/08.157, 14.12/08.157, 14.11/08.157, 13.99/08.157, 13.96/08.157, 13.95/08.157, 13.93/08.157, 13.92/08.157, 13.91/08.157, 13.20/08.157, 13.10/08.157 | метилметакрилат в вытяжке | ГОСТ 22648-77 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.34.42* |  | 15.20/08.156, 15.12/08.156, 15.11/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.20/08.156, 14.19/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 14.12/08.156, 14.11/08.156, 13.99/08.156, 13.96/08.156, 13.95/08.156, 13.93/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 13.20/08.156, 13.10/08.156 | Метилметакрилат в воздушных вытяжках | Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр.204-206 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.34.43* |  |  | Свободный формальдегид | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ 31280-2004; ГОСТ ISO 14184-1-2014 |  |  |
| 1.34.44* |  | 15.20/08.156, 15.20/08.157, 15.12/08.156, 15.12/08.157, 15.11/08.156, 15.11/08.157, 14.39/08.156, 14.39/08.157, 14.31/08.156, 14.31/08.157, 14.20/08.156, 14.20/08.157, 14.19/08.156, 14.19/08.157, 14.14/08.156, 14.14/08.157, 14.13/08.156, 14.13/08.157, 14.12/08.156, 14.12/08.157, 14.11/08.156, 14.11/08.157, 13.99/08.156, 13.99/08.157, 13.96/08.156, 13.96/08.157, 13.95/08.156, 13.95/08.157, 13.93/08.156, 13.93/08.157, 13.92/08.156, 13.92/08.157, 13.91/08.156, 13.91/08.157, 13.20/08.156, 13.20/08.157, 13.10/08.156, 13.10/08.157 | стирол в воздушной вытяжке стирол в водной и воздушной вытяжке . | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.34.45* |  | 15.20/08.159, 15.12/08.159, 15.11/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.20/08.159, 14.19/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.12/08.159, 14.11/08.159, 13.99/08.159, 13.96/08.159, 13.95/08.159, 13.93/08.159, 13.92/08.159, 13.91/08.159, 13.20/08.159, 13.10/08.159 | тиурам Д в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.34.46* |  |  | тиурам Е в вытяжке |  |  |  |
| 1.34.47* |  | 15.20/08.155, 15.12/08.155, 15.11/08.155, 14.39/08.155, 14.31/08.155, 14.20/08.155, 14.19/08.155, 14.14/08.155, 14.13/08.155, 14.12/08.155, 14.11/08.155, 13.99/08.155, 13.96/08.155, 13.95/08.155, 13.93/08.155, 13.92/08.155, 13.91/08.155, 13.20/08.155, 13.10/08.155 | фенол в воздушной вытяжке | МУК 4.1.1271-03 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.34.48* |  | 15.20/08.159, 15.12/08.159, 15.11/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.20/08.159, 14.19/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.12/08.159, 14.11/08.159, 13.99/08.159, 13.96/08.159, 13.95/08.159, 13.93/08.159, 13.92/08.159, 13.91/08.159, 13.20/08.159, 13.10/08.159 | фенол в вытяжке | ГОСТ 34171-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.34.49* |  | 15.20/08.155, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 15.12/08.155, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.11/08.155, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 14.31/08.155, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.20/08.155, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.12/08.155, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 14.11/08.155, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 13.96/08.155, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.93/08.155, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.10/08.155, 13.10/08.156, 13.10/08.158 | формальдегид в воздушной вытяжке Формальдегид в воздушной среде Формальдегид. | ГОСТ 33447-2015; МУ 1696-77; ФР.1.29.2006.02216 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.34.50* |  |  | формальдегид в вытяжке формальдегид в водной вытяжке формальдегид в вытяжках . | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 33446-2015; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 1.34.51* |  | 15.20/08.157, 15.12/08.157, 15.11/08.157, 14.39/08.157, 14.31/08.157, 14.20/08.157, 14.19/08.157, 14.14/08.157, 14.13/08.157, 14.12/08.157, 14.11/08.157, 13.99/08.157, 13.96/08.157, 13.95/08.157, 13.93/08.157, 13.92/08.157, 13.91/08.157, 13.20/08.157, 13.10/08.157 | Винилхлорид в вытяжке | МР 30-15-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.34.52* |  | 15.20/08.159, 15.12/08.159, 15.11/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.20/08.159, 14.19/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.12/08.159, 14.11/08.159, 13.99/08.159, 13.96/08.159, 13.95/08.159, 13.93/08.159, 13.92/08.159, 13.91/08.159, 13.20/08.159, 13.10/08.159 | Цимат в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 1.34.53* |  |  | Этилцимат в вытяжке |  |  |  |
| 1.34.54* |  | 15.20/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.12/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.96/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | этилбензол в вытяжке | МР № 29 ФЦ/828 |  |  |
| 1.34.55* |  | 15.20/08.082, 15.20/08.158, 15.12/08.082, 15.12/08.158, 15.11/08.082, 15.11/08.158, 14.39/08.082, 14.39/08.158, 14.31/08.082, 14.31/08.158, 14.20/08.082, 14.20/08.158, 14.19/08.082, 14.19/08.158, 14.14/08.082, 14.14/08.158, 14.13/08.082, 14.13/08.158, 14.12/08.082, 14.12/08.158, 14.11/08.082, 14.11/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.158, 13.96/08.082, 13.96/08.158, 13.95/08.082, 13.95/08.158, 13.93/08.082, 13.93/08.158, 13.92/08.082, 13.92/08.158, 13.91/08.082, 13.91/08.158, 13.20/08.082, 13.20/08.158, 13.10/08.082, 13.10/08.158 | этиленгликоль в водной вытяжке Этиленгликоль в вытяжке | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Раздельное определение различных гликолей//Лурье Ю.Ю. п. 9.7.2, стр.279-284 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.35.1* ТР | Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156 | формальдегид | ГОСТ 30255-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 025/2012 |
| 1.35.1** | Средства личной гигиены | 17.29/42.000, 17.22/42.000, 13.95/42.000, 20.42/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 18321-73 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.35.2* ТР | Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156 | аммиак | ГОСТ 30255-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 025/2012 |
| 1.35.2* | Средства личной гигиены. | 17.22/08.052 | приготовление вытяжек | ГОСТ 5556-2022; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 Глава 2, Раздел 12; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.35.3* ТР | Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158 | акрилонитрил | ГОСТ 30255-2014; МУ № 268-92 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 025/2012 |
| 1.35.3* | Средства личной гигиены. | 17.22/11.116 | органолептический показатель: внешний вид | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 5556-2022; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 Глава 2, Раздел 12; Санитарные правила № 4105-86 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.35.4* ТР | Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156 | ангидрид фосфорный | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 34039-2016 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 025/2012 |
| 1.35.4* | Средства личной гигиены. | 17.22/08.169 | Водородный показатель | ГОСТ 12523-77; ГОСТ ISO 10523-2017 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.35.5* ТР | Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156 | винилацетат | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 30255-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 025/2012 |
| 1.35.5* | Средства личной гигиены. | 17.22/11.116 | органолептические показатели вытяжки: внешний вид, запах | МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.35.6* ТР | Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению | 31.00/08.082, 31.01/08.082, 31.09/08.082, 31.02/08.082, 31.03/08.082 | гексаметилендиамин | ГОСТ 30255-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 025/2012 |
| 1.35.6* | Средства личной гигиены. | 17.22/08.149 | Восстанавливающие примеси | ГОСТ 5556-2022 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.35.7* ТР | Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158 | дибутилфталат (ДБФ) | ГОСТ 30255-2014; Методика № 49-9804 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 025/2012 |
| 1.35.7* | Средства личной гигиены. | 17.22/08.149 | Реакция водной вытяжки | ГОСТ 5556-2022 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.35.8* ТР | Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158 | диоктилфталат (ДОФ) | ГОСТ 30255-2014; Методика № 49-9804 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 025/2012 |
| 1.35.8* | Средства личной гигиены. | 17.22/06.036 | раздражающее действие на слизистые оболочки | Инструкция по применению 004-0612 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.35.9* ТР | Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156 | диоксид серы (сернистый ангидрид) | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 34042-2016 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 025/2012 |
| 1.35.9* | Средства личной гигиены. | 17.22/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.35.10* ТР | Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению | 31.00/08.082, 31.01/08.082, 31.09/08.082, 31.02/08.082, 31.03/08.082 | капролактам | ГОСТ 30255-2014; МУ 1671-77 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 025/2012 |
| 1.35.10* | Средства личной гигиены. | 17.22/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.35.11* ТР | Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156 | метилметакрилат | ГОСТ 30255-2014; Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В. | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 025/2012 |
| 1.35.11* | Средства личной гигиены. | 17.22/08.149 | Перманганатная окисляемость | СТБ ISO 8467-2009 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.35.12* ТР | Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156 | стирол | ГОСТ 30255-2014; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 025/2012 |
| 1.35.12* | Средства личной гигиены. | 17.22/06.036 | Острая токсичность и общетоксические свойства | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ 1.1.037-95 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.35.13* ТР | Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158 | спирт метиловый | ГОСТ 30255-2014; МУ № 76-93 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 025/2012 |
| 1.35.13* | Средства личной гигиены. | 17.22/06.036 | Гемолитическое (мембраноповреждающее) действие | Инструкция по применению № 020-1118 14.6 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.35.14* ТР | Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению | 31.00/08.155, 31.00/08.156, 31.01/08.155, 31.01/08.156, 31.09/08.155, 31.09/08.156, 31.02/08.155, 31.02/08.156, 31.03/08.155, 31.03/08.156 | фенол | ГОСТ 30255-2014; М 02-01-2005, утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 14.12.2005 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 025/2012 |
| 1.35.14* | Средства личной гигиены. | 17.22/08.035 | Железо Кадмий Кобальт Медь Марганец Свинец хром в вытяжках Цинк | ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.35.15* ТР | Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156 | фталевый ангидрид | ГОСТ 30255-2014; Сборник. Под редакцией д.х.н., профессора Дмитриева М.Т., к.т.н. Вольберга Н.Ш. Часть II. Москва – 1985 год | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 025/2012 |
| 1.35.15* | Средства личной гигиены. | 17.22/08.156, 17.22/08.158 | стирол в воздушной вытяжке Стирол в вытяжках | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.35.16* ТР | Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158 | бензол ксилолы (смесь изомеров) толуол | ГОСТ 30255-2014; МУ № 4477-87 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 025/2012 |
| 1.35.16* | Средства личной гигиены. | 17.22/08.159 | Тиурам Д, тиурам Е в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.35.17* ТР | Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156 | хлористый водород | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 34041-2016; МУ 1645-77 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 025/2012 |
| 1.35.17* | Средства личной гигиены. | 17.22/08.155, 17.22/08.156, 17.22/08.158 | формальдегид в вытяжках . формальдегид в вытяжке формальдегид в водной вытяжке | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 33446-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория); ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.35.18* ТР | Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156 | эпихлоргидрин | ГОСТ 30255-2014; МУ 1707-77 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 025/2012 |
| 1.35.19* ТР |  |  | водород цианистый | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 34040-2016; МУ 1646-77 |  |  |
| 1.35.20* ТР |  | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.09/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116 | одориметрия | ГОСТ 30255-2014; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |  |  |
| 1.36.1* ТР | Пищевая продукция низколактозная (безлактозная): низколактозная и безлактозная продукция для детей первого года жизни | 10.86/08.149, 10.89/08.149 | белок | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 027/2012 |
| 1.36.1* | Биохимические исследования. | 21.20/06.036 | Общий белок (сыворотка крови, моча) , мочевина (сыворотка крови, моча), холестерин (сыворотка крови), хлориды (сыворотка крови), аланин-и аспартат-аминотрансферазы (сыворотка крови), альфа- амилаза (сыворотка крови), глюкоза (сыворотка крови), коэффициенты массы внутренних органов, гематологические показатели (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, гемограмма) | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 В соответствии с инструкциями, прилагаемые к наборам реагентов, утв. МЗ РБ | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория) |  |
| 1.36.2* ТР | Пищевая продукция низколактозная (безлактозная): низколактозная и безлактозная продукция для детей первого года жизни | 10.86/08.052, 10.89/08.052 | жир | ГОСТ 30648.1-99 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 027/2012 |
| 1.36.3* ТР |  | 10.86/08.032, 10.89/08.032 | железо (Fe) медь (Cu) цинк (Zn) | ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 1.36.4* ТР |  | 10.86/08.149, 10.89/08.149 | хлориды | ГОСТ 15113.7-77 |  |  |
| 1.36.5* ТР |  |  | аскорбиновая кислота | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 30627.2-98 |  |  |
| 1.36.6* ТР |  | 10.86/04.125, 10.89/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 1.36.7* ТР |  |  | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 |  |  |
| 1.37.1* ТР | Продукция на молочной основе и на основе изолята соевого белка: жидкая продукция кисломолочная и на сквашенной соевой основе для беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086 | бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium) | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ ISO 29981-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 027/2012 |
| 1.37.1** | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, продукты детского питания на мясной основе (кроме консервов) | 10.13/42.000, 10.12/42.000, 10.11/42.000, 01.47/42.000 | отбор проб (образцов) | СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.37.2* |  | 10.13/11.116, 10.12/11.116, 10.11/11.116, 01.47/11.116 | органолептические показатели: (внешний вид, цвет, запах (аромат), консис тенция и др.) | ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 31720-2012; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 9959-2015; СТБ 254-2022; СТБ 974-2016; СТБ 975-94 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.37.3* |  | 10.13/08.052, 10.12/08.052, 10.11/08.052, 01.47/08.052 | Массовая доля влаги. | ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9793-2016 |  |  |
| 1.37.4* |  | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149, 01.47/08.149 | массовая доля поваренной соли. | ГОСТ 9957-2015 |  |  |
| 1.37.5* |  | 10.13/08.156, 10.12/08.156, 10.11/08.156, 01.47/08.156 | массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 1.37.6* |  | 10.13/08.164, 10.12/08.164, 10.11/08.164, 01.47/08.164 | массовая доля жира (жир) | ГОСТ 23042-2015 |  |  |
| 1.37.7* |  | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149, 01.47/08.149 | Крахмал | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
| 1.37.8* |  | 10.13/08.156, 10.12/08.156, 10.11/08.156, 01.47/08.156 | массовая доля общего фосфора | ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |  |
| 1.37.9* |  | 10.13/08.156, 10.12/08.156, 10.11/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016 |  |  |
| 1.37.10* |  | 10.13/03.152, 10.12/03.152, 10.11/03.152, 01.47/03.152 | антибиотики тетрациклиновой группы | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 1.37.11* |  |  | антибиотик хлорамфеникол | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |
| 1.37.12* |  | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 |  |  |
| 1.37.13* |  | 10.13/08.159, 10.12/08.159, 10.11/08.159, 01.47/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 |  |  |
| 1.37.14* |  | 10.13/03.152, 10.12/03.152, 10.11/03.152, 01.47/03.152 | бацитрацин. | МВИ.МН 4652-2013; МИ В003-2020 |  |  |
| 1.38.1* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.13/01.086, 01.47/01.086, 10.86/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 1.38.1** | Консервы мясные и мясо-растительные | 10.12/42.000, 10.11/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.38.2* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.13/01.086, 01.47/01.086, 10.86/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 1.38.2* | Консервы мясные и мясо-растительные | 10.12/11.116, 10.11/11.116 | органолептические показатели: (внешний вид, цвет, запах (аромат), консис тенция и др.) | ГОСТ 33741-2015 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.38.3* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.13/01.086, 01.47/01.086, 10.86/01.086 | бактерии рода Proteus (протей) | ГОСТ 28560-90 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 1.38.3* | Консервы мясные и мясо-растительные | 10.12/08.164, 10.11/08.164 | массовая доля жира (жир) | ГОСТ 26183-84 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.38.4* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.13/01.086, 01.47/01.086, 10.86/01.086 | Staphylococcus aureus (стафилококки) | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 1.38.4* | Консервы мясные и мясо-растительные | 10.12/08.149, 10.11/08.149 | массовая доля поваренной соли. | ГОСТ 26186-84 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.38.5* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.13/01.086, 01.47/01.086, 10.86/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 1.38.5* | Консервы мясные и мясо-растительные | 10.12/08.052, 10.11/08.052 | массовая доля примесей | ГОСТ 26323-2014; ГОСТ 8756.4-70 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.38.6* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.13/01.086, 01.47/01.086, 10.86/01.086 | дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 1.38.6* | Консервы мясные и мясо-растительные | 10.12/03.152, 10.11/03.152 | антибиотики тетрациклиновой группы | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.38.7* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.13/01.086, 01.47/01.086, 10.86/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 1.38.7* | Консервы мясные и мясо-растительные | 10.12/03.152, 10.11/03.152 | антибиотик хлорамфеникол | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.38.8* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.13/01.086, 01.47/01.086, 10.86/01.086 | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 1.38.8* | Консервы мясные и мясо-растительные | 10.12/03.152, 10.11/03.152 | бацитрацин. | МВИ.МН 4652-2013; МИ В003-2020 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.38.9* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.13/01.086, 01.47/01.086, 10.86/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 1.38.10* ТР |  |  | Listeria monocytogenes. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 1.38.11* ТР |  | 10.13/04.125, 10.86/04.125, 10.12/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) |  |
| 1.38.12* ТР |  |  | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 |  |  |
| 1.39.1* ТР | Пищевая продукция для беременных и кормящих женщин, пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактичес-кого питания для детского питания. Продовольственное пищевое сырьё для производства данных видов продукции | 10.86/10.094 | определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 027/2012 |
| 1.39.1** | Молоко, молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе (кроме консервов | 10.86/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 3622-68; СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.39.2.* |  | 10.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 01.45/11.116, 01.41/11.116 | органолептические показатели: (внешний вид, цвет, запах (аромат), консис тенция и др.) | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 32261-2013; ГОСТ 32899-2014; ГОСТ 32923-2014; ГОСТ 33630-2015; ГОСТ 33927-2016; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2017; СТБ 1746-2017; СТБ 1888-2016; СТБ 1890-2017; СТБ 2190-2017; СТБ 2206-2017; СТБ 2283-2016; СТБ 2508-2017; СТБ 315-2017; СТБ 736-2017; СТБ 970-2017 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.39.3* |  | 10.51/08.156, 01.45/08.156, 01.41/08.156 | массовая доля лактулозы | МВИ.МН 2356-2005; МВИ.МН 2789-2007 |  |  |
| 1.39.4* |  | 10.51/08.149 | пероксидаза. | ГОСТ 3623-2015 |  |  |
| 1.39.5* |  |  | фосфатаза |  |  |  |
| 1.39.6* |  | 10.86/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | кислотность, кислотность жировой фазы | ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 3624-92 |  |  |
| 1.39.7* |  | 10.86/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149 | массовая доля поваренной соли. | ГОСТ 3627-81; МВИ.МН 3491-2010 |  |  |
| 1.39.8* |  | 10.86/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | массовая доля сахарозы,общий сахар в пересчете на инвертный | ГОСТ 30648.7-99; ГОСТ 3628-78 |  |  |
| 1.39.9* |  | 10.86/08.037, 10.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037 | массовая доля жира. | ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 5867-2023 |  |  |
| 1.39.10* |  | 10.86/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 3626-73 |  |  |
| 1.39.11* |  | 10.86/08.149, 10.51/08.149 | массовая доля витамина С | ГОСТ 30627.2-98; ГОСТ 7047-55 |  |  |
| 1.39.12* |  | 10.86/08.156, 10.51/08.156 | массовая доля витамина Е | ГОСТ 30627.3-98 |  |  |
| 1.39.13* |  |  | массовая доля витамина А | ГОСТ 30627.1-98 |  |  |
| 1.39.14* |  |  | массовая доля витамина В1 | ГОСТ 30627.5-98 |  |  |
| 1.39.15* |  |  | массовая доля витамина РР | ГОСТ 30627.4-98 |  |  |
| 1.39.16* |  |  | массовая доля β-каротина | МВИ.МН 3239-2009 |  |  |
| 1.39.17* |  | 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | антибиотики тетрациклиновой группы | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 1.39.18* |  |  | антибиотик хлорамфеникол | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |
| 1.39.19* |  |  | стрептомицин. | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 1.39.20* |  | 10.86/08.169, 10.51/08.169 | активная кислотность (рН). | ГОСТ 26781-85; ГОСТ 30648.5-2024; ГОСТ 32892-2014 |  |  |
| 1.39.21* |  | 10.86/08.149, 10.51/08.149 | массовая доля азота, белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99; ГОСТ 34454-2018 |  |  |
| 1.39.22* |  | 10.86/08.032, 10.51/08.032 | массовая доля кальция, натрия, калия и магния | ГОСТ 30502-97; ГОСТ EN 15505-2013 (EN 15505:2008); ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |  |  |
| 1.39.23* |  | 10.86/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159 | массовая доля бензойной и сорбиновой кислот. | ГОСТ ISO 9231-2015; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 1.39.24* |  | 10.51/32.115 | индекс растворимости | ГОСТ 30648.6-99 |  |  |
| 1.39.25* |  | 10.51/08.156 | массовая доля нитратов и нитритов в сырах | ГОСТ Р 51460-99 |  |  |
| 1.39.26* |  | 10.51/03.152, 10.52/03.152, 01.41/03.152 | пенициллин. | МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 1.40.1** ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция | 11.07/42.000, 11.03/42.000, 11.02/42.000, 10.85/42.000, 10.84/42.000, 10.82/42.000, 10.72/42.000, 10.71/42.000, 10.51/42.000, 10.42/42.000, 10.41/42.000, 10.39/42.000, 10.32/42.000, 10.31/42.000, 10.20/42.000, 10.13/42.000, 10.12/42.000, 10.11/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 029/2012 |
| 1.40.1** | Консервы молочные | 10.51/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 3622-68; СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.40.2.* |  | 10.51/11.116 | органолептические показатели: консистенция, цвет, вкус и запах | ГОСТ 29245-91 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.40.2* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция | 10.89/08.032 | кадмий (Cd) свинец (Pb) | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; СТБ EN 14082-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 029/2012 |
| 1.40.3* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк (As) | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 1.40.3* | Консервы молочные | 10.51/08.149 | массовая доля сахаров (сахароза, лактоза) | ГОСТ 29248-91 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.40.4* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | ртуть(Hg) ртуть (Hg) | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 029/2012 |
| 1.40.4* | Консервы молочные | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги. | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30305.1-95 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.40.5* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция | 10.89/08.159 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 029/2012 |
| 1.40.5* | Консервы молочные | 10.51/08.149 | кислотность. | ГОСТ 30305.3-95 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.40.6* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция | 10.89/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 029/2012 |
| 1.40.6* | Консервы молочные | 10.51/08.164 | массовая доля жира (жир) | ГОСТ 29247-91 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.40.7* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция | 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 029/2012 |
| 1.40.7* | Консервы молочные | 10.51/03.152 | антибиотики тетрациклиновой группы | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.40.8* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция | 10.89/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 029/2012 |
| 1.40.8* | Консервы молочные | 10.51/03.152 | антибиотик хлорамфеникол | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.40.9* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция | 10.89/01.086 | дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 029/2012 |
| 1.40.9* | Консервы молочные | 10.51/03.152 | стрептомицин. | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.40.10* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция | 10.89/01.086 | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 029/2012 |
| 1.40.10* | Консервы молочные | 10.51/03.152 | пенициллин. | МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 5336-2015 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.40.11* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция | 10.89/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 029/2012 |
| 1.40.12* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.40.13* ТР |  | 11.07/08.159, 11.03/08.159, 11.02/08.159, 10.85/08.159, 10.84/08.159, 10.82/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159, 10.51/08.159, 10.42/08.159, 10.41/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159, 10.31/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159, 10.12/08.159, 10.11/08.159, 10.89/08.159 | массовая доля бензойной и сорбиновой кислот | ГОСТ ISO 9231-2015; МВИ.МН 806-98 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) |  |
| 1.40.14* ТР |  | 10.13/08.156, 10.12/08.156, 10.11/08.156 | нитрит натрия | ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 1.40.15* ТР | Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные | 10.39/08.156 | бета-каротин | МВИ.МН 3239-2009 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 029/2012 |
| 1.40.16* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция | 10.72/08.149, 10.71/08.149, 10.39/08.149, 10.32/08.149 | массовая доля диоксида серы | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 32115-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 029/2012 |
| 1.40.17* ТР | Продукты молочные и сыры | 10.51/08.156 | нитрат натрия | ГОСТ Р 51460-99 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 029/2012 |
| 1.40.18* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция | 11.07/08.159, 11.03/08.159, 11.02/08.159, 10.85/08.159, 10.84/08.159, 10.82/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159, 10.51/08.159, 10.42/08.159, 10.41/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159, 10.31/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159, 10.12/08.159, 10.11/08.159, 10.89/08.159 | красители | СТБ 2547-2019 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 029/2012 |
| 1.41.1** ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/42.000, 10.51/42.000, 01.41/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 3622-68; ГОСТ ISO 707-2013; ГОСТ Р ИСО 707-2010; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1059-98 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.41.1** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них (кроме консервов) | 10.20/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 31339-2006; СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.41.2* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.41.2* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них (кроме консервов) | 10.20/11.116 | органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, запах, вкус | ГОСТ 7631-2008 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.41.3* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.037, 10.51/08.037, 01.41/08.037 | массовая доля жира | ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 5867-90 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.41.3* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них (кроме консервов) | 10.20/08.052 | Массовая доля влаги. | ГОСТ 7636-85 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.41.4* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.052, 10.51/08.052, 01.41/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 3626-73 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.41.4* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них (кроме консервов) | 10.20/08.149 | массовая доля поваренной соли. | ГОСТ 26185-84; ГОСТ 7636-85 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.41.5* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.149, 10.51/08.149, 01.41/08.149 | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 3627-81 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.41.5* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них (кроме консервов) | 10.20/08.164 | массовая доля жира (жир) | ГОСТ 7636-85 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.41.6* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.149, 10.51/08.149, 01.41/08.149 | титруемая кислотность / кислотность / кислотность жировой фазы | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 3624-92 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.41.6* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них (кроме консервов) | 10.20/08.156 | гистамин. | Инструкция 4.1.10-15-29-2005; СТ РК 2787-2015 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.41.7* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.149, 10.51/08.149, 01.41/08.149 | перекисное число | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.41.7* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них (кроме консервов) | 10.20/08.159 | Сорбиновая и бензойная кислоты | МВИ.МН 806-98 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.41.8* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.149, 10.51/08.149, 01.41/08.149 | массовая доля сахарозы | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 3628-78 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.41.8* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них (кроме консервов) | 10.20/08.162 | полихлорированные бифенилы. | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.41.9* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/Б16, 10.52/Б16 | подготовка проб | ГОСТ 26929-94 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.41.9* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них (кроме консервов) | 10.20/08.149 | кислотность. | ГОСТ 26185-84 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.41.10* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.032, 10.52/08.032 | железо (Fe) кадмий (Cd) медь (Cu) никель (Ni) свинец (Pb) хром (Cr) | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; СТБ EN 14082-2014 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.41.10* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них (кроме консервов) | 10.20/03.152 | антибиотики тетрациклиновой группы | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.41.11* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156 | мышьяк (As) | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.41.11* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них (кроме консервов) | 10.20/03.152 | антибиотик хлорамфеникол | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.41.12.* |  |  | бацитрацин. | МВИ.МН 4652-2013; МИ В003-2020 |  |  |
| 1.41.12* ТР | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156 | ртуть(Hg) ртуть (Hg) | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.41.13* ТР |  |  | олово (Sn) олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 1.41.14* ТР |  | 10.52/08.158, 10.52/08.162, 10.51/08.158, 10.51/08.162, 01.41/08.158, 01.41/08.162 | ДДТ гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | ГОСТ 23452-2015 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.41.15* ТР |  | 10.52/03.152, 10.52/08.159, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 01.41/03.152, 01.41/08.159 | афлатоксин В1 афлатоксин М 1 афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013 |  |  |
| 1.41.16* ТР |  | 10.51/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 1.41.19* ТР |  | 10.52/04.125, 10.51/04.125, 01.41/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 1.41.20* ТР |  |  | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 |  |  |
| 1.41.21* ТР |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 1.41.22* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ ISO 6785-2015 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.41.23* ТР |  |  | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) |  |
| 1.41.24* ТР |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки) | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 1.41.25* ТР |  |  | дрожжи, плесени | ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |
| 1.41.26* ТР |  |  | Listeria monocytogenes. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.41.27* ТР |  |  | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) |  |
| 1.41.28* ТР |  |  | бифидобактерии | ГОСТ 33491-2015 п.7.17; ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 |  |  |
| 1.41.29* ТР |  |  | промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 1.41.30* ТР |  |  | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 1.41.31* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 1.41.32* ТР |  |  | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016 |  |  |
| 1.41.33* ТР |  | 10.52/03.152, 10.51/03.152, 01.41/03.152 | тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.41.34* ТР |  |  | левомицитин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |
| 1.41.35* ТР |  |  | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 1.41.37* ТР |  |  | пенициллин | МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 1.42.1** ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/42.000, 10.86/42.000, 10.13/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.42.1** | Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов | 10.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.42.2* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.13/08.032, 10.11/08.032 | хром (Cr) | СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 034/2013 |
| 1.42.2* | Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов | 10.20/11.116 | органолептические показатели. | ГОСТ 26664-85 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.42.3* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.13/08.032, 10.11/08.032 | мышьяк (As) | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 034/2013 |
| 1.42.3* | Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов | 10.20/08.052 | массовая доля составных частей. | ГОСТ 26664-85 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.42.4* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.13/08.032, 10.11/08.032 | ртуть(Hg) | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 034/2013 |
| 1.42.4* | Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов | 10.20/08.052 | массовая доля сухих веществ. | ГОСТ 26808-2017 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.42.5* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.13/08.032, 10.11/08.032 | олово (Sn) | ГОСТ 26935-86 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 034/2013 |
| 1.42.5* | Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов | 10.20/08.149 | массовая доля поваренной соли. | ГОСТ 27207-87 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.42.6* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.13/08.158, 10.13/08.162, 10.11/08.158, 10.11/08.162 | ДДТ гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | ГОСТ 32308-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.42.6* | Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов | 10.20/08.149 | общая кислотность. | ГОСТ 27082-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.42.7* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.13/08.159, 10.11/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.42.7* | Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов | 10.20/08.164 | массовая доля жира (жир) | ГОСТ 26829-86 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.42.8* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы) | 10.13/08.159, 10.11/08.159 | нитрозамины | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.42.8* | Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов | 10.20/08.159 | массовая доля бензойной и сорбиновой кислот. | МВИ.МН 806-98 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.42.9* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.13/08.156, 10.11/08.156 | нитрит натрия | ГОСТ 8558.1-2015 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 034/2013 |
| 1.42.9* | Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов | 10.20/08.162 | полихлорированные бифенилы. | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.42.10* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.13/08.052, 10.11/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 9793-2016 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 034/2013 |
| 1.42.10* | Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов | 10.20/32.115 | посторонние примеси. | ГОСТ 7631-2008 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.42.11* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.13/08.052, 10.13/08.164, 10.11/08.052, 10.11/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 034/2013 |
| 1.42.11* | Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов | 10.20/03.152 | антибиотики тетрациклиновой группы | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.42.12* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.13/08.149, 10.11/08.149 | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 034/2013 |
| 1.42.13* ТР |  | 10.13/08.156, 10.11/08.156 | общий фосфор | ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |  |
| 1.42.14* ТР |  |  | остаточная активность кислой фосфотазы | ГОСТ 23231-2016 |  |  |
| 1.42.15* ТР |  | 10.13/04.125, 10.11/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.42.16* ТР |  | 10.86/01.086, 10.13/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 1.42.17* ТР |  |  | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 1.42.18* ТР |  |  | бактерии рода Proteus (протей) | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 1.42.19* ТР |  |  | дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 1.42.20* ТР |  |  | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 1.42.21* ТР |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки) | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 1.42.22* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 9958-81 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.42.23* ТР |  |  | Listeria monocytogenes. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 1.42.24* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) |  |
| 1.42.25* ТР |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 1.42.26* ТР |  |  | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 1.42.27* ТР |  | 10.13/08.032, 10.11/08.032 | свинец(Pb) | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 1.42.28* ТР |  |  | кадмий (Cd) |  |  |  |
| 1.42.29* ТР |  | 10.13/03.152, 10.11/03.152 | тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.42.30* ТР |  |  | левомицитин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |
| 1.42.31* ТР |  |  | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 1.42.32* ТР |  |  | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 1.42.33* ТР |  |  | пенициллин | МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 1.43.1** ТР | Пастеризованные консервы | 10.86/42.000, 10.12/42.000, 10.11/42.000 | отбор проб | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 034/2013 |
| 1.43.1** | Продукция мукомольно-крупяная. | 10.61/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 27668-88; СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.43.2* ТР | Пастеризованные консервы | 10.86/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 034/2013 |
| 1.43.2* | Продукция мукомольно-крупяная. | 10.61/11.116 | органолептические показатели: цвет, запах, вкус и др | ГОСТ 26312.2-84; ГОСТ 27558-2022 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.43.3* ТР | Пастеризованные консервы | 10.86/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 034/2013 |
| 1.43.3* | Продукция мукомольно-крупяная. | 10.61/32.115 | зараженность вредителями хлебных запасов.. | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.43.4* ТР | Пастеризованные консервы | 10.86/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 034/2013 |
| 1.43.4* | Продукция мукомольно-крупяная. | 10.61/08.149 | кислотность овсяных хлопьев | ГОСТ 26312.6-84 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.43.5* ТР | Пастеризованные консервы | 10.86/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086 | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 034/2013 |
| 1.43.5* | Продукция мукомольно-крупяная. | 10.61/08.052 | массовая доля влаги, влажность | ГОСТ 26312.7-88; ГОСТ 9404-88 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.43.6* ТР | Пастеризованные консервы | 10.86/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086 | Staphylococcus aureus (стафилококки) | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 034/2013 |
| 1.43.6* | Продукция мукомольно-крупяная. | 10.61/08.052 | Зольность | ГОСТ 26312.5-84; ГОСТ 27494-2016 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.43.7* |  |  | примеси и доброкачественное ядро | ГОСТ 26312.4-84 |  |  |
| 1.43.8* |  |  | массовая доля металломагнитной примеси | ГОСТ 20239-74 |  |  |
| 1.43.9* |  | 10.61/08.149 | кислотность рисовой, овсяной, гречневой круп и толокна для производства продуктов детского питания | ГОСТ 26971-86 |  |  |
| 1.43.10* |  | 10.61/08.052 | клейковина сырая, количество | ГОСТ 27839-2013 |  |  |
| 1.44.1** | Макаронные изделия | 10.73/42.000 | отбор проб (образцов) | СТБ 1036-97; СТБ 1963-2009 п.7 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.44.2* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп Bacillus subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 034/2013 |
| 1.44.2* | Макаронные изделия | 10.73/11.116 | органолептические показатели: цвет, вкус, запах, состояние поверхности, излома; форма; состояние после варки, хруст от минеральной примеси, посторонние включения | ГОСТ 31964-2012; СТБ 1963-2009 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.44.3* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп Bacillus cereus и Paenibacillus polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 034/2013 |
| 1.44.3* | Макаронные изделия | 10.73/08.052 | влажность | ГОСТ 31964-2012; СТБ 1963-2009 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.44.4* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086 | мезофильные клостридии (кроме Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 034/2013 |
| 1.44.4* | Макаронные изделия | 10.73/08.149 | кислотность.. | ГОСТ 31964-2012; СТБ 1963-2009 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.44.5* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086 | Clostridium botulinum | ГОСТ 10444.7-86 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 034/2013 |
| 1.44.5* | Макаронные изделия | 10.73/08.052 | массовая доля лома, крошки | ГОСТ 31964-2012; СТБ 1963-2009 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.44.6* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086 | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 10444.9-88 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 034/2013 |
| 1.44.6* | Макаронные изделия | 10.73/08.052 | массовая доля золы | ГОСТ 31964-2012; СТБ 1963-2009 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.44.7* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ 33566-2015 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 034/2013 |
| 1.44.7* | Макаронные изделия | 10.73/08.052 | массовая доля деформированных изделий | ГОСТ 31964-2012; СТБ 1963-2009 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.44.8* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 034/2013 |
| 1.44.8* | Макаронные изделия | 10.73/08.052 | массовая доля металломагнитной примеси. | ГОСТ 31964-2012; СТБ 1963-2009 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.44.9* |  | 10.73/32.115 | зараженность вредителями. хлебных запасов |  |  |  |
| 1.45.1* ТР | транспортные средства | 100.12/35.067 | Уровни внутреннего шума | ГОСТ 23941-2002; ГОСТ 33515-2015 (EN 15408:2011) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 018/2011 |
| 1.45.1** | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.72/42.000, 10.71/42.000 | отбор проб (образцов) | СТБ 1036-97; СТБ 2160-2011 п.4 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.45.2* |  | 10.72/11.116, 10.71/11.116 | органолептические показатели: внешний вид (форма и поверхность, цвет), аличие посторонних включений, признаки болезни и плесени, состояние мякиша, вкус,хруст от минеральной примеси, запах и др | ГОСТ 5667-2022; СТБ 2160-2011; СТБ 926-98 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.45.3* |  | 10.72/08.149, 10.71/08.149 | массовая доля сахара. | ГОСТ 5672-2022; ГОСТ 5672-68 |  |  |
| 1.45.4* |  | 10.72/08.052, 10.71/08.052 | влажность . | ГОСТ 21094-2022; СТБ 912-98; СТБ 926-98 |  |  |
| 1.45.5* |  | 10.72/08.149, 10.71/08.149 | кислотность, щелочность | ГОСТ 5670-96 |  |  |
| 1.45.6* |  | 10.72/08.164, 10.71/08.164 | массовая доля жира. | ГОСТ 5668-2022 |  |  |
| 1.46.1** ТР | Пищевая рыбная продукция | 10.20/42.000, 03.00/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.46.1** | Сахар. | 10.81/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 12569-2016 п.4; СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.46.2* ТР | Пищевая рыбная продукция | 10.20/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 26664-85; ГОСТ 7631-2008 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 1.46.2* | Сахар. | 10.81/11.116 | органолептические показатели: | ГОСТ 12576-2014; ГОСТ 12576-89 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.46.3* ТР | Пищевая рыбная продукция | 10.20/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.46.3* | Сахар. | 10.81/08.052 | Массовая доля влаги. | ГОСТ 12570-2024 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.46.4* ТР | Пищевая рыбная продукция | 10.20/08.156, 03.00/08.156 | гистамин | СТ РК 2787-2015 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.46.4* | Сахар. | 10.81/08.052 | массовая доля золы | ГОСТ 12574-2016 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.46.5* ТР | Пищевая рыбная продукция | 10.20/08.162, 03.00/08.162 | ПХБ | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.46.5* | Сахар. | 10.81/08.156 | цветность. | ГОСТ 12572-2015 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.46.6* ТР | Пищевая рыбная продукция | 10.20/08.162, 03.00/08.162 | 2,4 Д | ГОСТ 34050-2017 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.46.6* | Сахар. | 10.81/08.149 | массовая доля редуцирующих веществ | ГОСТ 12575-2024 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.46.7* ТР | Пищевая рыбная продукция | 10.20/08.158, 10.20/08.162, 03.00/08.158, 03.00/08.162 | гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; МВИ.МН 2352-2005 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.46.7* | Сахар. | 10.81/08.169 | массовая доля сахарозы | ГОСТ 12571-2013 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.46.8* ТР | Пищевая рыбная продукция | 10.20/08.158, 10.20/08.162, 03.00/08.158, 03.00/08.162 | ДДТ | МВИ.МН 2352-2005 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.46.9* ТР |  | 10.20/08.032, 03.00/08.032 | кадмий (Cd) | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 1.46.10* ТР |  | 10.20/08.032, 10.20/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156 | мышьяк (As) | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 1.46.11* ТР |  |  | олово (Sn) олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 1.46.12* ТР |  |  | ртуть (Hg) ртуть(Hg) | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 1.46.13* ТР |  | 10.20/08.032, 03.00/08.032 | свинец(Pb) | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 1.46.14* ТР |  | 10.20/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 7636-85 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 1.47.1* ТР | Пищевая рыбная продукция для детского питания | 10.20/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 26664-85 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 1.47.1** | Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000 | отбор проб (образцов) | СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.47.2* ТР | Пищевая рыбная продукция для детского питания | 10.20/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.47.2* | Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты | 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.82/11.116 | органолептические показатели: вкус, внешний вид, запах, консистенция, цвет и другие | ГОСТ 5897-90 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.47.3* ТР | Пищевая рыбная продукция | 10.20/08.159 | нитрозамины | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.47.3* | Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | кислотность. | ГОСТ 5898-2022; ГОСТ 5898-87 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.47.4* ТР | Пищевая рыбная продукция для детского питания | 10.20/08.162 | 2,4 Д | ГОСТ 34050-2017 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.47.4* | Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | щелочность. | ГОСТ 5898-2022; ГОСТ 5898-87 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.47.5* ТР | Пищевая рыбная продукция для детского питания | 10.20/08.158, 10.20/08.162 | гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; МВИ.МН 2352-2005 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 1.47.5* | Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты | 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156 | редуцирующие вещества | ГОСТ 5903-89 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.47.6* ТР | Пищевая рыбная продукция для детского питания | 10.20/08.158, 10.20/08.162 | ДДТ | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.47.6* | Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052 | металломагнитная примесь | ГОСТ 5901-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.47.7* ТР | Пищевая рыбная продукция для детского питания | 10.20/08.032 | кадмий (Cd) | ГОСТ 30178-96 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.47.7* | Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля влаги. | ГОСТ 5900-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.47.8* ТР | Пищевая рыбная продукция для детского питания | 10.20/08.032, 10.20/08.156 | мышьяк (As) | ГОСТ 26930-86 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.47.8* | Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты | 10.71/08.164, 10.72/08.164, 10.82/08.164 | массовая доля жира. | ГОСТ 31902-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.47.9* ТР | Пищевая рыбная продукция для детского питания | 10.20/08.032, 10.20/08.156 | олово олово (Sn) | ГОСТ 26935-86 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.47.9* | Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052 | массовая доля общей золы и золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты, массовой долей 10 % | ГОСТ 5901-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.47.10* ТР | Пищевая рыбная продукция для детского питания | 10.20/08.032, 10.20/08.156 | ртуть (Hg) ртуть(Hg) | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.47.10* | Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты | 10.71/08.149, 10.71/08.156, 10.72/08.149, 10.72/08.156, 10.82/08.149, 10.82/08.156 | массовая доля сахара и сахарозы | ГОСТ 5903-89 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.47.11* ТР | Пищевая рыбная продукция для детского питания | 10.20/08.032 | свинец(Pb) | ГОСТ 30178-96 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.47.11* | Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | массовая доля сернистой кислоты | ГОСТ 26811-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.47.12* ТР | Пищевая рыбная продукция для детского питания | 10.20/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 26829-86 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 1.47.13* ТР |  | 10.20/08.149 | крахмал | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
| 1.47.14* ТР |  | 10.20/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 26808-2017 |  |  |
| 1.47.15* ТР |  | 10.20/08.032 | железо (Fe) | ГОСТ 30178-96 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.47.16* ТР |  | 10.20/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 1.47.17* ТР |  | 10.20/08.149 | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 27207-87 |  |  |
| 1.48.1* ТР | Рыба, рыбная продукция | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 1.48.1** | Мед | 10.89/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 19792-2017; СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.48.2* ТР | Рыба, рыбная продукция | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 1.48.2* | Мед | 10.89/11.116 | органолептические показатели: аромат, вкус, признаки брожения | ГОСТ 19792-2017 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.48.3* ТР | Рыба, рыбная продукция | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | бактерии рода Proteus (протей) | ГОСТ 28560-90 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 1.48.3* | Мед | 10.89/08.133 | массовая доля воды. | ГОСТ 19792-2017; ГОСТ 31774-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.48.4* ТР | Рыба, рыбная продукция | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 1.48.4* | Мед | 10.89/08.156 | массовая доля редуцирующих сахаров, сахарозы | ГОСТ 19792-2017; ГОСТ 32167-2013 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.48.5* ТР | Рыба, рыбная продукция | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 1.48.5* | Мед | 10.89/08.156 | диастазное число. | ГОСТ 34232-2017 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.48.6* ТР | Рыба, рыбная продукция | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | Vibrio parahaemolyticus | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.48.6* | Мед | 10.89/08.149 | кислотность. | ГОСТ 32169-2013 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.48.7* ТР | Рыба, рыбная продукция | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | Staphylococcus aureus (стафилококки) | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 1.48.8* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.48.9* ТР |  |  | Listeria monocytogenes. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 1.48.10* ТР |  | 10.20/07.096, 03.00/07.096 | гельминты, личиночные стадии гельминтов, паразитические ракообразные, паразитические простейшие | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 1.48.11* ТР |  | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 1.48.12* ТР |  |  | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 1.48.13* ТР |  |  | плесени |  |  |  |
| 1.49.1* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция: полные консервы групп «А» | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.49.1** | Плодоовощная продукция, в т. ч. свежие, свежезамороженные, сухие овощи, фрукты, грибы, концентраты, консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные, джемы, варенья, овощи квашенные и соленые, специи и пряности, орехи, чай, кофе, соки | 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | отбор проб (образцов) | СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.49.2* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция: полные консервы групп «А» | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | мезофильные клостридии (кроме Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.49.2* | Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, плоды и ягоды | 01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах и др. | ГОСТ 1723-2015; ГОСТ 1724-85; ГОСТ 1725-2019; ГОСТ 1726-2019; ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV-10:2002); ГОСТ 32285-2013; ГОСТ 32856-2014; ГОСТ 33261-2015; ГОСТ 33494-2015; ГОСТ 33540-2015; ГОСТ 33823-2016; ГОСТ 33932-2016; ГОСТ 34130-2017; ГОСТ 34212-2017; ГОСТ 34215-2017; ГОСТ 34216-2017; ГОСТ 34219-2017; ГОСТ 34298-2017; ГОСТ 34306-2017; ГОСТ 34307-2017; ГОСТ 34314-2017; ГОСТ 34323-2017; ГОСТ 7176-2017; СТБ 2288-2012; СТБ 2389-2014; СТБ 2390-2014; СТБ 393-2022 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.49.3* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция: полные консервы групп «А» | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы Bacillus cereus, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.49.3* | Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, плоды и ягоды | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169 | массовая доля нитратов | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.49.4* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция: полные консервы групп «А» | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.49.5* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп Bacillus subtilis |  |  |  |
| 1.49.6* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп Bacillus cereus и Paenibacillus polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 1.49.7* ТР |  |  | мезофильные клостридии Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 1.50.1* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция для детского питания | 10.86/01.086, 10.20/01.086, 03.00/01.086 | мезофильные клостридии Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.50.1** | Продукты переработки плодов, овощей и фруктов. Крахмал | 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.62/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 34125-2017; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.50.2* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция для детского питания | 10.86/01.086, 10.20/01.086, 03.00/01.086 | мезофильные клостридии (кроме Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.50.2* | Продукты переработки плодов, овощей и фруктов. Крахмал | 10.39/11.116, 10.62/11.116 | органолептические показатели: вкус, внешний вид, запах, консистенция, цвет, посторонние примеси | ГОСТ 28741-90; ГОСТ 34130-2017; ГОСТ 34220-2017; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82); ГОСТ 8756.1-2017 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.50.3* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция для детского питания | 10.86/01.086, 10.20/01.086, 03.00/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы Bacillus cereus, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.50.3* | Продукты переработки плодов, овощей и фруктов. Крахмал | 10.39/08.149 | титруемая кислотность. | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82); ГОСТ ISO 750-2013 (ISO 750:1998) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.50.4* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция для детского питания | 10.86/01.086, 10.20/01.086, 03.00/01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.50.4* | Продукты переработки плодов, овощей и фруктов. Крахмал | 10.39/08.159 | массовая доля бензойной кислоты | МВИ.МН 806-98 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.50.5* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция для детского питания | 10.86/01.086, 10.20/01.086, 03.00/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп Bacillus subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.50.5* | Продукты переработки плодов, овощей и фруктов. Крахмал | 10.39/08.156 | массовая доля бета-каротина | ГОСТ ISO 6558-2-2019 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.50.6* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция для детского питания | 10.86/01.086, 10.20/01.086, 03.00/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп Bacillus cereus и Paenibacillus polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.50.6* | Продукты переработки плодов, овощей и фруктов. Крахмал | 10.39/08.149 | массовая доля витамина С. | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.50.7* |  | 10.39/08.052, 10.62/08.052 | массовая доля влаги или сухих веществ | ГОСТ 33977-2016; ГОСТ 34130-2017; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) |  |  |
| 1.50.8* |  | 10.39/08.164 | массовая доля жира. | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 8756.21-89 |  |  |
| 1.50.9* |  | 10.62/08.052 | массовая доля золы | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) |  |  |
| 1.50.10* |  | 10.39/08.032 | массовая доля калия (K) | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33462-2015; СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |  |  |
| 1.50.11* |  |  | массовая доля кальция (Ca) |  |  |  |
| 1.50.12* |  |  | массовая доля магния (Mg) |  |  |  |
| 1.50.13* |  | 10.39/08.052 | массовая доля металлических примесей | ГОСТ 34130-2017 |  |  |
| 1.50.14* |  |  | массовая доля минеральной примеси | ГОСТ 34130-2017; ГОСТ ISO 762-2013 |  |  |
| 1.50.15* |  |  | массовая и объемная доля мякоти | ГОСТ 8756.10-2015 |  |  |
| 1.50.16* |  | 10.39/08.032 | массовая доля натрия (Na) | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33462-2015; СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |  |  |
| 1.50.17* |  | 10.39/08.169 | массовая доля нитратов | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 34570-2019 |  |  |
| 1.50.18* |  | 10.39/08.052 | массовая доля осадка. | ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78 |  |  |
| 1.50.19* |  | 10.39/08.052, 10.39/11.116 | массовая доля посторонних примесей | ГОСТ 28741-90; ГОСТ 34130-2017; ГОСТ 34220-2017; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82); ГОСТ 8756.1-2017 |  |  |
| 1.50.20* |  | 10.39/08.052 | массовая доля примесей растительного происхождения | ГОСТ 26323-2014 |  |  |
| 1.50.21* |  | 10.32/08.133, 10.39/08.133 | массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 |  |  |
| 1.50.22* |  | 10.39/08.149, 10.62/08.149 | массовая доля свободного и связанного диоксида серы | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) |  |  |
| 1.50.23* |  | 10.39/08.159 | массовая доля сорбиновой кислоты | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 1.50.24* |  | 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов. | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 34130-2017 |  |  |
| 1.50.25* |  | 10.39/08.169 | pH | ГОСТ 26188-2016 |  |  |
| 1.50.26* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин | ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 1.51.1* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция: полуконсервы группы «Д» | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.51.1** | Кофе натуральный, жареный, растворимый. Напитки кофейные. Чай. | 10.83/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 1936-85 п.2.3; СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.51.2* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция: полуконсервы группы «Д» | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.51.2* | Кофе натуральный, жареный, растворимый. Напитки кофейные. Чай. | 10.83/11.116 | органолептические показатели: аромат, вкус, внешний вид, цвет | ГОСТ 32572-2013; ГОСТ 32775-2014; ГОСТ 32776-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.51.3* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция: полуконсервы группы «Д» | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.51.3* | Кофе натуральный, жареный, растворимый. Напитки кофейные. Чай. | 10.83/08.052 | Массовая доля влаги. | ГОСТ 15113.4-2021; ГОСТ 1936-85 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.51.4* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция: полуконсервы группы «Д» | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.51.4* | Кофе натуральный, жареный, растворимый. Напитки кофейные. Чай. | 10.83/08.052 | массовая доля золы | ГОСТ 15113.8-77; ГОСТ ISO 1575-2013; ГОСТ ISO 1576-2013 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.51.5* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция: полуконсервы группы «Д» | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | Staphylococcus aureus (стафилококки) | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 1.51.5* | Кофе натуральный, жареный, растворимый. Напитки кофейные. Чай. | 10.83/08.159 | массовая доля кофеина | МВИ.МН 1037-99 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.51.6* |  | 10.83/08.052 | массовая доля металлических примесей | ГОСТ 15113.2-77 |  |  |
| 1.51.7* |  |  | массовая доля посторонних примесей и зараженность вредителями |  |  |  |
| 1.51.8* |  |  | массовая доля экстрактивных веществ | ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80); ГОСТ 32775-2014 |  |  |
| 1.51.9* |  | 10.83/08.169 | pH напитка | ГОСТ 29148-2003 |  |  |
| 1.51.10* |  | 10.83/08.052 | массовая доля мелочи. | ГОСТ 1936-85 |  |  |
| 1.51.11* |  |  | массовая доля металломагнитной примеси. |  |  |  |
| 1.52.1** ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду | 100.09/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 1.52.1** | Специи и пряности | 10.84/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 28875-90 п. 2.1; СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.52.2* | Специи и пряности. | 10.84/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, форма, цвет | ГОСТ 28875-90 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.52.3* ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду | 100.09/11.116 | органолептические показатели: запах при 20°C | ГОСТ 3351-74 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 1.52.3* | Специи и пряности. | 10.84/08.052 | зола. | ГОСТ ISO 928-2015 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.52.4* ТР | Вода питьевая | 100.09/11.116 | органолептические показатели: запах при нагревании до 60°C | ГОСТ 3351-74 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 1.52.4* | Специи и пряности. | 10.84/08.052 | зараженность вредителями, металлические примеси и примеси растительного происхождения | ГОСТ 28875-90 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.52.5* ТР | Вода питьевая | 100.09/08.156 | мутность | ГОСТ 3351-74 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 1.52.5* | Специи и пряности. | 10.84/08.052 | Массовая доля влаги. | ГОСТ 28875-90 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.52.6* ТР | Вода питьевая | 100.09/11.116 | привкус | ГОСТ 3351-74 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 1.52.7* ТР |  | 100.09/08.156 | цветность | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 1.52.8* ТР |  | 100.09/08.149 | общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 1.52.9* ТР |  | 100.09/08.169 | водородный показатель (pH) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.52.10* ТР |  | 100.09/08.052 | общая минерализация | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 1.52.11* ТР |  | 100.09/08.156 | сульфаты | ГОСТ 31940-2013; ГОСТ 4389-72 |  |  |
| 1.52.12* ТР |  |  | хлориды | ГОСТ 4245-72 |  |  |
| 1.52.13* ТР |  | 100.09/08.149 | хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 |  |  |
| 1.52.14* ТР |  | 100.09/08.156 | аммиак и ион аммония | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 1.52.15* ТР |  | 100.09/08.149 | окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1.52.16* ТР |  | 100.09/32.115 | свободный диоксид углерода | ГОСТ 32037-2013 |  |  |
| 1.52.17* ТР |  | 100.09/08.155 | йод (йодиды) | ГОСТ 23268.16-78 |  |  |
| 1.52.18* ТР |  | 100.09/08.149 | гидрокарбонат-ион (НСО3-) | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) |  |  |
| 1.52.19* ТР |  | 100.09/08.155 | фтор (фториды) | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 1.52.20* ТР |  | 100.09/08.157 | гексахлорцикло-гексан (гамма-изомер) | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |  |
| 1.52.21* ТР |  |  | ДДТ (сумма изомеров) |  |  |  |
| 1.52.22* ТР |  |  | гексахлорбензол |  |  |  |
| 1.52.23* ТР |  |  | гептахлор |  |  |  |
| 1.52.24* ТР |  | 100.09/08.156 | нитраты | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 1.52.25* ТР |  |  | нитриты |  |  |  |
| 1.52.26* ТР |  | 100.09/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 31860-2012; СТБ ГОСТ Р 51310-2001 |  |  |
| 1.52.27* ТР |  | 100.09/08.157 | пестициды | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |  |
| 1.52.28* ТР |  | 100.09/08.155 | фенолы летучие | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 1.52.29* ТР |  |  | формальдегид | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 1.52.30* ТР |  | 100.09/08.035 | бор (В) | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 1.52.31* ТР |  |  | железо (Fe) (суммарно) |  |  |  |
| 1.52.32* ТР |  |  | мышьяк (As) |  |  |  |
| 1.52.33* ТР |  |  | кремний (Si) |  |  |  |
| 1.52.34* ТР |  |  | барий (Ва) |  |  |  |
| 1.52.35* ТР |  |  | кадмий (Cd) |  |  |  |
| 1.52.36* ТР |  |  | медь (Сu) |  |  |  |
| 1.52.37* ТР |  |  | марганец (Mn) |  |  |  |
| 1.52.38* ТР |  |  | никель (Ni) |  |  |  |
| 1.52.39* ТР |  | 100.09/08.032 | ртуть (Hg) | ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 1.52.40* ТР |  | 100.09/08.035 | селен (Se) | ГОСТ 19413-89; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 1.52.41* ТР |  |  | свинец (Pb) | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 1.52.42* ТР |  |  | стронций (Sr2+) |  |  |  |
| 1.52.43* ТР |  |  | сурьма (Sb) |  |  |  |
| 1.52.44* ТР |  |  | хром (Cr) общий |  |  |  |
| 1.52.45* ТР |  |  | кальций (Са) |  |  |  |
| 1.52.46* ТР |  |  | магний (Mg) |  |  |  |
| 1.52.47* ТР |  | 100.09/08.032 | алюминий | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 1.52.48* ТР |  | 100.09/08.035 | кобальт (Co) | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 1.52.49* ТР |  |  | литий (Li) |  |  |  |
| 1.52.50* ТР |  |  | молибден (Mo) |  |  |  |
| 1.52.51* ТР |  |  | натрий (Na) |  |  |  |
| 1.52.52* ТР |  |  | серебро (Ag) |  |  |  |
| 1.52.53* ТР |  |  | цинк (Zn) |  |  |  |
| 1.52.54* ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду | 11.07/04.125 | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 1.52.55* ТР |  |  | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 1.52.56* ТР |  |  | удельная суммарная альфа-активность | СТБ ISO 9696-2020 |  |  |
| 1.52.57* ТР |  |  | удельная суммарная бета-активность | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 1.52.58* ТР |  | 11.07/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); СТБ ISO 9308-1-2016 |  |  |
| 1.52.59* ТР |  |  | ОМЧ (общее микробное число) | ГОСТ 18963-73; ГОСТ ISO 6222-2018 |  |  |
| 1.52.60* ТР |  |  | энтерококки (фекальные стрептококки) | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |  |
| 1.52.61* ТР |  |  | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 1.52.62* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); СТБ ISO 9308-1-2016 |  |  |
| 1.52.63* ТР |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 1.53.1* ТР | Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.41/08.162, 01.47/08.162, 10.89/08.162, 10.86/08.162, 10.13/08.162, 10.12/08.162 | гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры) ДДТ | ГОСТ 32308-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.53.1** | Масла растительные (все виды), фракции растительных масел | 10.41/42.000 | отбор проб (образцов) | СТБ 1036-97; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.53.2* ТР | Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.41/08.159, 01.47/08.159, 10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.13/08.159, 10.12/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.53.2* | Масла растительные (все виды), фракции растительных масел | 10.41/11.116 | органолептические показатели: запах, прозрачность, цвет | ГОСТ 5472-50 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.53.3* ТР | Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.41/03.152, 01.47/03.152, 10.89/03.152, 10.86/03.152, 10.13/03.152, 10.12/03.152 | левомицитин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.53.3* | Масла растительные (все виды), фракции растительных масел | 10.41/08.052 | неомыляемые вещества. | ГОСТ 5479-2023; ГОСТ 5479-64 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.53.4* ТР | Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.41/03.152, 01.47/03.152, 10.89/03.152, 10.86/03.152, 10.13/03.152, 10.12/03.152 | тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.53.4* | Масла растительные (все виды), фракции растительных масел | 10.41/08.052 | влага и летучие вещества. | ГОСТ 11812-2022; ГОСТ 11812-66 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.53.5* ТР | Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.41/03.152, 01.47/03.152, 10.89/03.152, 10.86/03.152, 10.13/03.152, 10.12/03.152 | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013; МИ В003-2020 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.53.5* | Масла растительные (все виды), фракции растительных масел | 10.41/08.052 | нежировые примеси и отстой | ГОСТ 5481-2022 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.53.6* ТР | Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.41/11.116, 01.47/11.116, 10.89/11.116, 10.86/11.116, 10.13/11.116, 10.12/11.116 | органолептические показатели | ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 9959-2015 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 1.53.6* | Масла растительные (все виды), фракции растительных масел | 10.41/32.115 | мыло (качественный метод) | ГОСТ 5480-2023 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.53.7* ТР | Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.41/08.149, 01.47/08.149, 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.13/08.149, 10.12/08.149 | белок | ГОСТ 25011-2017 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 1.53.7* | Масла растительные (все виды), фракции растительных масел | 10.41/08.149 | йодное число. | ГОСТ 5475-69 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.53.8* ТР | Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.41/08.164, 01.47/08.164, 10.89/08.164, 10.86/08.164, 10.13/08.164, 10.12/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 1.53.8* | Масла растительные (все виды), фракции растительных масел | 10.41/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.53.9* ТР | Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.41/08.149, 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.13/08.149, 10.12/08.149 | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 1.53.9* | Масла растительные (все виды), фракции растительных масел | 10.41/32.115 | цветное число. | ГОСТ 5477-2015 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.53.10* ТР | Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.41/08.149, 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.13/08.149, 10.12/08.149 | крахмал | ГОСТ 10574-2016 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 1.53.10* | Масла растительные (все виды), фракции растительных масел | 10.41/08.149 | число омыления. | ГОСТ 5478-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.53.11* ТР | Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.41/08.156, 10.89/08.156, 10.86/08.156, 10.13/08.156, 10.12/08.156 | остаточная активность кислой фосфотазы | ГОСТ 23231-2016 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 1.53.11* | Масла растительные (все виды), фракции растительных масел | 10.41/08.052 | массовая доля фосфорсодержащих веществ | ГОСТ 31753-2012; ГОСТ 7824-80 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.53.12* ТР | Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.41/08.156, 10.89/08.156, 10.86/08.156, 10.13/08.156, 10.12/08.156 | нитрит натрия | ГОСТ 8558.1-2015 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 1.53.12* | Масла растительные (все виды), фракции растительных масел | 10.41/08.158 | массовая доля эруковой кислоты | ГОСТ 30089-2018; ГОСТ 31663-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.53.13* ТР | Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.41/08.032, 01.47/08.032, 10.89/08.032, 10.86/08.032, 10.13/08.032, 10.12/08.032 | мышьяк (As) | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 1.53.13* | Масла растительные (все виды), фракции растительных масел | 10.41/08.149 | кислотное число... | ГОСТ 31933-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.53.14* ТР | Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.41/08.032, 01.47/08.032, 10.89/08.032, 10.86/08.032, 10.13/08.032, 10.12/08.032 | ртуть(Hg) | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 1.53.15* ТР |  |  | олово (Sn) | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 |  |  |
| 1.53.16* ТР |  |  | свинец(Pb) | ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |  |  |
| 1.53.17* ТР |  |  | кадмий (Cd) |  |  |  |
| 1.53.18* ТР |  |  | хром |  |  |  |
| 1.53.19* ТР |  |  | железо (Fe) | ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 1.53.20* ТР |  |  | медь (Cu) |  |  |  |
| 1.53.21* ТР |  | 10.41/04.125, 10.89/04.125, 10.86/04.125, 10.13/04.125, 10.12/04.125, 10.85/04.125 | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 1.53.22* ТР |  |  | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 1.53.23* ТР |  | 10.89/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 1.53.24* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.53.25* ТР |  |  | дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) |  |
| 1.53.26* ТР |  |  | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 1.53.27* ТР |  |  | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 1.53.28* ТР |  |  | бактерии рода Proteus (протей) | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 1.53.29* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 1.53.30* ТР |  |  | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 1.53.31* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 1.53.32* ТР |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки) | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 1.53.33* ТР |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 1.53.34* ТР |  | 10.89/10.094, 10.86/10.094, 10.13/10.094, 10.12/10.094 | определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |  |
| 1.54.1* ТР | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.89/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп Bacillus subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 1.54.1** | Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды растительно-жировые и растительно-сливочные, смеси топленые, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, жиры животные топленые) | 10.42/42.000, 10.41/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 8285-91 п.2.1; СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.54.2* ТР | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.89/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп Bacillus cereus и Paenibacillus polymyxa | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 1.54.2* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды растительно-жировые и растительно-сливочные, смеси топленые, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, жиры животные топленые) | 10.42/11.116, 10.41/11.116 | органолептические показатели: запах, вкус, консистенция, прозрачность, цвет | ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 8285-91; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.54.3* ТР | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.89/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086 | мезофильные клостридии Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 1.54.3* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды растительно-жировые и растительно-сливочные, смеси топленые, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, жиры животные топленые) | 10.42/08.149, 10.41/08.149 | кислотное число... | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ 8285-91 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.54.4* ТР | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.89/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086 | мезофильные клостридии (кроме Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 1.54.4* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды растительно-жировые и растительно-сливочные, смеси топленые, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, жиры животные топленые) | 10.42/08.149, 10.41/08.149 | кислотность. | ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 8285-91; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.54.5* ТР | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.89/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 1.54.5* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды растительно-жировые и растительно-сливочные, смеси топленые, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, жиры животные топленые) | 10.42/08.149, 10.41/08.149 | перекисное число. | ГОСТ 8285-91; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.54.6* ТР | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.89/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 1.54.6* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды растительно-жировые и растительно-сливочные, смеси топленые, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, жиры животные топленые) | 10.42/08.052, 10.41/08.052 | массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 8285-91; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.54.7* ТР | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.89/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 1.54.7* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды растительно-жировые и растительно-сливочные, смеси топленые, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, жиры животные топленые) | 10.42/08.164, 10.41/08.164 | массовая доля жира. | ГОСТ 32189-2013; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.54.8* ТР | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.89/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 1.54.8* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды растительно-жировые и растительно-сливочные, смеси топленые, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, жиры животные топленые) | 10.42/08.149, 10.41/08.149 | массовая доля поваренной соли в маргарине | ГОСТ 32189-2013; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.54.9* ТР | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.89/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 1.54.9* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды растительно-жировые и растительно-сливочные, смеси топленые, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, жиры животные топленые) | 10.42/08.035, 10.42/08.156, 10.41/08.035, 10.41/08.156 | массовая доля никеля (Ni) | ГОСТ 28414-89; ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.54.10* ТР | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.89/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 | ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 1.54.11* ТР |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки) | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 1.54.12* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.55.1** | Майонезы, соусы майонезные | 10.89/42.000 | отбор проб (образцов) | СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.55.2* |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели: запах, вкус, консистенция, прозрачность, цвет | ГОСТ 31762-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.55.3* |  | 10.89/08.149 | кислотность. |  |  |  |
| 1.55.4* |  |  | перекисное число. |  |  |  |
| 1.55.5* |  | 10.89/08.159 | массовая доля бензойной кислоты | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 1.55.6* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги. | ГОСТ 31762-2012 |  |  |
| 1.55.7* |  | 10.89/08.164 | массовая доля жира. |  |  |  |
| 1.55.8* |  | 10.89/08.159 | массовая доля сорбиновой кислоты | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 1.55.9* |  | 10.89/08.169 | pH | ГОСТ 31762-2012 |  |  |
| 1.55.10* |  | 10.89/32.115 | стойкость эмульсии |  |  |  |
| 1.56.1** | Семена масличных культур | 01.11/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 10852-86; СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.56.2* |  | 01.11/11.116 | органолептические показатели: запах, цвет | ГОСТ 27988-88 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.56.3* |  | 01.11/08.052 | определение влажности | ГОСТ 10856-96 |  |  |
| 1.56.4* |  | 01.11/32.115 | определение зараженности вредителями | ГОСТ 10853-88 |  |  |
| 1.56.5* |  | 01.11/08.149 | определение кислотного числа масла | ГОСТ 10858-77 |  |  |
| 1.56.6* |  | 01.11/08.052 | определение сорной и масличной примеси | ГОСТ 10854-2015 |  |  |
| 1.56.7* |  |  | масличность. | ГОСТ 10857-64 |  |  |
| 1.57.1** | Напитки безалкогольные, сиропы, квасы | 11.07/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 6687.0-86 п.2; СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.57.2* |  | 11.07/11.116 | органолептические показатели: аромат, вкус, внешний вид, прозрачность, цвет | ГОСТ 6687.5-86 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.57.3* |  | 11.07/08.149 | кислотность. | ГОСТ 6687.4-86 |  |  |
| 1.57.4* |  | 11.07/08.133 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 6687.2-90 |  |  |
| 1.57.5* |  | 11.07/08.159 | - аспартам; - бензоат натрия; - кофеин; - сахарин. | ГОСТ 30059-93 |  |  |
| 1.57.6* |  |  | массовая доля бензойной кислоты | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 1.57.7* |  | 11.07/08.149 | массовая доля витамина С | ГОСТ 7047-55 |  |  |
| 1.57.8* |  | 11.07/08.159 | массовая доля сорбиновой кислоты | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 1.57.9* |  | 11.07/08.052 | массовая доля спирта этилового | ГОСТ 6687.7-88 |  |  |
| 1.57.10* |  | 11.07/35.062 | двуокись углерода. | ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 6687.3-87 |  |  |
| 1.57.11* |  | 11.07/08.159 | красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин | ГОСТ 33406-2015; МВИ.МН 2399-2005; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 1.57.12* |  | 11.07/08.169 | pH | ГОСТ 26188-2016 |  |  |
| 1.58.1** | Пиво | 11.05/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 12786-80 п.2; СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.58.2* |  | 11.05/11.116 | органолептические показатели: аромат, внешний вид, вкус, высота пены, пеностойкость | ГОСТ 30060-2022 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.58.3* |  | 11.05/32.115 | органолептический показатель: цвет | ГОСТ 12789-2022 |  |  |
| 1.58.4* |  | 11.05/08.149 | кислотность. | ГОСТ 12788-87 |  |  |
| 1.58.5* |  | 11.05/08.052 | массовая доля спирта и сухих веществ в начальном сусле | ГОСТ 12787-2021 |  |  |
| 1.58.6* |  | 11.05/35.062 | двуокись углерода. | ГОСТ 32038-2012 |  |  |
| 1.58.7* |  | 11.05/08.159 | красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин | ГОСТ 33406-2015; МВИ.МН 2399-2005 |  |  |
| 1.58.8* |  |  | массовая доля бензойной и сорбиновой кислот. | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 1.59.1** | Вина. Советское шампанское. Коньяки. Спирты коньячные Сидр | 11.04/42.000, 11.03/42.000, 11.02/42.000, 11.01/42.000 | отбор проб (образцов) | СТБ 1036-97; СТБ 1384-2010 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.59.2* |  | 11.04/11.116, 11.03/11.116, 11.02/11.116, 11.01/11.116 | органолептические показатели: вкус, запах, прозрачность, цвет | ГОСТ 32051-2013; ГОСТ 7208-93; СТБ 1386-2013; СТБ 1529-2010; СТБ 1694-2006; СТБ 1695-2006; СТБ 1832-2008; СТБ 1861-2008; СТБ 924-2008; СТБ 950-2006; СТБ 979-94 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.59.3* |  | 11.04/08.159, 11.03/08.159, 11.02/08.159, 11.01/08.159 | массовая доля бензойной кислоты | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 1.59.4* |  | 11.02/08.032, 11.01/08.032 | массовая доля железа (Fe) | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 1.59.5* |  | 11.04/08.159, 11.03/08.159, 11.02/08.159, 11.01/08.159 | массовая доля сорбиновой кислоты | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 1.59.6* |  | 11.01/08.149, 11.01/08.158 | массовая концентрация альдегидов | ГОСТ 12280-75; ГОСТ 33408-2015 |  |  |
| 1.59.7* |  | 11.01/08.156, 11.01/08.158 | массовая концентрация высших спиртов | ГОСТ 14138-2014; ГОСТ 14138-76; ГОСТ 33408-2015 |  |  |
| 1.59.8* |  | 11.04/08.149, 11.03/08.149, 11.02/08.149, 11.01/08.149 | массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |  |
| 1.59.9* |  | 11.03/08.149, 11.02/08.149 | массовая концентрация общей и свободной сернистой кислоты | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |  |
| 1.59.10* |  | 11.03/08.052, 11.02/08.052, 11.01/08.052 | массовая концентрация остаточного экстракта | ГОСТ 32000-2012; СТБ 1694-2006; СТБ 950-2006 |  |  |
| 1.59.11* |  | 11.03/08.149, 11.02/08.149, 11.01/08.149 | массовая концентрация сахаров | ГОСТ 13192-73 |  |  |
| 1.59.12* |  | 11.01/08.149, 11.01/08.158 | массовая концентрация средних эфиров | ГОСТ 14139-76; ГОСТ 33408-2015 |  |  |
| 1.59.13* |  | 11.03/08.149, 11.02/08.149 | массовая концентрация титруемых кислот | ГОСТ 32114-2013; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) |  |  |
| 1.59.14* |  | 11.01/08.052 | общий экстракт в коньяках и коньячных спиртах приведенный экстракт в коньяках | МВИ.МН 2669-2007 |  |  |
| 1.59.15* |  | 11.01/08.149, 11.01/08.158 | объемная доля спирта метилового | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 33408-2015 |  |  |
| 1.59.16* |  | 11.03/08.031, 11.02/08.031, 11.01/08.031 | объемная доля спирта этилового | ГОСТ 32095-2013; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |
| 1.59.17* |  | 11.01/08.149 | дубильные вещества в коньяках и коньячных спиртах | МВИ.МН 2667-2007 |  |  |
| 1.59.18* |  | 11.02/08.052, 11.01/08.052 | приведенный экстракт | ГОСТ 32000-2012 |  |  |
| 1.59.19* |  | 11.03/08.159, 11.02/08.159, 11.01/08.159 | красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин | ГОСТ 33406-2015; МВИ.МН 2399-2005; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 1.59.20* |  | 11.02/08.159 | содержание органических кислот в части определения лимонной кислоты | СТБ 1982-2009 |  |  |
| 1.59.21* |  | 11.01/08.159 | эфиры фталевой кислоты (диметил-, диэтил- и дибутилфталат (ДБФ) | МВИ.МН 2709-2007 |  |  |
| 1.59.22* |  | 11.04/35.062, 11.03/35.062 | двуокись углерода. | ГОСТ 12258-79 |  |  |
| 1.60.1** | Водки и водки особые | 11.01/42.000 | отбор проб (образцов) | СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.60.2* |  | 11.01/11.116 | органолептические показатели: вкус, запах, прозрачность, цвет | ГОСТ 32035-2013; ГОСТ 5363-93 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.60.3* |  | 11.01/08.149 | щелочность. |  |  |  |
| 1.60.4* |  | 11.01/08.031 | крепость |  |  |  |
| 1.60.5* |  | 11.01/08.158 | массовая концентрация альдегидов | ГОСТ 30536-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 1.60.6* |  |  | массовая концентрация сивушного масла |  |  |  |
| 1.60.7* |  |  | массовая концентрация сложных эфиров |  |  |  |
| 1.60.8* |  |  | объемная доля спирта метилового |  |  |  |
| 1.60.9* |  | 11.01/08.159 | красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин | ГОСТ 33406-2015; МВИ.МН 2399-2005; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 1.61.1** | Изделия ликероводочные | 11.01/42.000 | отбор проб (образцов) | СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.61.2* |  | 11.01/11.116 | органолептические показатели: аромат, вкус, прозрачность, цвет | ГОСТ 32080-2013; ГОСТ 4828-83 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.61.3* |  | 11.01/08.031 | крепость |  |  |  |
| 1.61.4* |  | 11.01/08.149 | массовая концентрация кислот |  |  |  |
| 1.61.5* |  | 11.01/08.159 | красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин | ГОСТ 33406-2015; МВИ.МН 2399-2005; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 1.61.6* |  | 11.01/08.052 | массовая концентрация общего экстракта | ГОСТ 32080-2013; ГОСТ 4828-83 |  |  |
| 1.61.7* |  | 11.01/08.149 | массовая концентрация сахара |  |  |  |
| 1.61.8* |  | 11.01/08.159 | эфиры фталевой кислоты (диметил-, диэтил- и дибутилфталат (ДБФ) | МВИ.МН 2709-2007 |  |  |
| 1.62.1** | Спирт этиловый ректификованный, спирто-содержащие жидкости (в том числе стекло-омыватели) | 20.59/42.000, 11.01/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 5964-93; СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.62.2* |  | 11.01/11.116 | органолептические показатели: вкус, запах,прозрачность, цвет | ГОСТ 32036-2013; ГОСТ 5964-93 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.62.3* |  | 11.01/08.031 | объемная доля спирта этилового | ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 32036-2013; ГОСТ 5964-93; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 1.62.4* |  | 11.01/08.158 | массовая концентрация альдегидов | ГОСТ 30536-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 1.62.5* |  |  | массовая концентрация сивушного масла |  |  |  |
| 1.62.6* |  |  | массовая концентрация сложных эфиров |  |  |  |
| 1.62.7* |  | 20.59/08.158, 11.01/08.158 | объемная доля спирта метилового | ГОСТ 30536-2013; МВИ.МН 4612-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 1.62.8* |  | 11.01/08.159 | красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин | ГОСТ 33406-2015; МВИ.МН 2399-2005; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 1.63.1** | Уксусы для пищевых целей | 10.89/42.000 | отбор проб (образцов) | СТБ 1036-97; СТБ 1760-2007 п.7.1, 7.2 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.63.2* |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели: запах, вкус, консистенция, прозрачность | СТБ 1760-2007 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.63.3* |  | 10.89/08.149 | массовая концентрация общего диоксида серы. |  |  |  |
| 1.63.4* |  |  | массовая концентрация органических кислот |  |  |  |
| 1.64.1** | Концентраты пищевые. Первые и вторые обеденные блюда, сладкие блюда, готовая кулинарная продукция | 10.89/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 15113.0-77; СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.64.2* |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели: вкус, внешний вид, запах, цвет, консистенция | ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 171-2015; ГОСТ 31986-2012; МУ №18/29 от 21.04.01 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.64.3* |  | 10.89/08.149 | кислотность. | ГОСТ 15113.5-77; ГОСТ 171-2015 |  |  |
| 1.64.4* |  | 10.89/32.115 | зараженность вредителями хлебных запасов.. | ГОСТ 15113.2-77 |  |  |
| 1.64.5* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги. | ГОСТ 15113.4-2021; ГОСТ 171-2015; ГОСТ Р 54607.4-2015; МУ №18/29 от 21.04.01 |  |  |
| 1.64.6* |  |  | массовая доля золы | ГОСТ 15113.8-77; ГОСТ Р 54607.10-2017; МУ №18/29 от 21.04.01 |  |  |
| 1.64.7* |  | 10.89/08.164 | массовая доля жира. | ГОСТ 15113.9-77; ГОСТ Р 54607.5-2015; МУ №18/29 от 21.04.01 |  |  |
| 1.64.8* |  | 10.89/08.149 | массовая доля поваренной соли. | ГОСТ 15113.7-77 |  |  |
| 1.64.9* |  |  | массовая доля сахарозы. | ГОСТ 15113.6-77 |  |  |
| 1.64.10* |  | 10.89/08.052 | металлические примеси.. | ГОСТ 15113.2-77 |  |  |
| 1.64.11* |  | 10.89/32.115 | посторонние примеси. |  |  |  |
| 1.65.1* | Соль поваренная | 10.84/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах. | ГОСТ 13685-84; ГОСТ 33770-2016 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.65.2* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля влаги. | ГОСТ 13685-84 |  |  |
| 1.65.3* |  | 10.84/08.149 | массовая доля йода |  |  |  |
| 1.66.1* | Биологически активные добавки | 10.89/11.116 | органолептические показатели: вкус, внешний вид, запах, консистенция, цвет | ГОСТ 29128-91 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.66.2* |  | 10.89/08.052 | влага | ГОСТ 24027.2-80 |  |  |
| 1.66.3* |  |  | зола.. |  |  |  |
| 1.66.4* |  | 10.89/32.115 | определение загрязненности и зараженности вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 26312.3-84 |  |  |
| 1.66.5* |  | 10.89/08.149 | определение кислотного числа | ГОСТ 31933-2012 |  |  |
| 1.66.6* |  | 10.89/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры. | ГОСТ 34050-2017 |  |  |
| 1.66.7* |  | 10.89/08.164 | массовая доля жира. | ГОСТ 15113.9-77; ГОСТ 8756.21-89 |  |  |
| 1.66.8* |  | 10.89/08.159 | массовая доля бензойной кислоты | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 1.66.9* |  |  | массовая доля сорбиновой кислоты |  |  |  |
| 1.66.10* |  | 10.89/08.156 | массовая доля бета-каротина | МВИ.МН 3239-2009 |  |  |
| 1.66.11* |  | 10.89/08.149 | массовая доля витамина С | ГОСТ 7047-55 |  |  |
| 1.66.12* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.035 | массовая доля железа (Fe) | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 1.66.13* |  |  | массовая доля кадмия (Cd) |  |  |  |
| 1.66.14* |  | 10.89/08.156 | массовая доля лактулозы | МВИ.МН 2356-2005 |  |  |
| 1.66.15* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.035 | массовая доля меди (Cu) | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 1.66.16* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.035, 10.89/08.156 | массовая доля мышьяка (As) | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 1.66.17* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.035 | массовая доля никеля (Ni) | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 1.66.18* |  | 10.89/08.032 | массовая доля ртути (Hg) | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |  |
| 1.66.19* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.035 | массовая доля свинца (Pb) | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |  |  |
| 1.66.20* |  |  | массовая доля хрома (Cr) | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |  |  |
| 1.66.21* |  |  | массовая доля цинка (Zn) | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 1.66.22* |  | 10.89/03.152 | массовая концентрация антибиотика стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 1.66.23* |  |  | массовая концентрация антибиотиков тетрациклиновой группы | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 1.66.24* |  |  | массовая концентрация антибиотика хлорамфеникола | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |
| 1.66.25* |  | 10.89/08.159 | определение микотоксина: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 1.66.26* |  |  | определение микотоксина: афлатоксин М1 |  |  |  |
| 1.66.27* |  | 10.89/03.152 | определение микотоксина: дезоксиниваленол (ДОН) | МВИ.МН 5617-2016; МВИ.МН 6103-2018 |  |  |
| 1.66.28* |  |  | определение микотоксина: зеараленона | МВИ.МН 5230-2015; МВИ.МН 5590-2016 |  |  |
| 1.66.29* |  | 10.89/08.149 | определение перекисного числа | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 1.66.30* |  | 10.89/08.162 | определение хлорорганического пестицида: альдрина | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 1.66.31* |  |  | определение хлорорганического пестицида: гексахлорбензола | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |
| 1.66.32* |  |  | определение хлорорганического пестицида: гексахлорцикло-гексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 1.66.33* |  |  | определение хлорорганического пестицида: гептахлора |  |  |  |
| 1.66.34* |  |  | определение хлорорганического пестицида: дихлордифенил трихлор-метилметана (ДДТ) и его метаболиты |  |  |  |
| 1.66.35* |  |  | определение хлорорганического пестицида: диэльдрина | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 |  |  |
| 1.66.36* |  |  | определение хлорорганического пестицида: эндрин |  |  |  |
| 1.66.37* |  | 10.89/08.159 | красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин | СТБ 2547-2019 |  |  |
| 1.66.38* |  | 10.89/08.158, 10.89/08.162 | определение полихлорированных бифенилов (ПХБ) | МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 1.66.39* |  | 10.89/08.159 | витамин Е | СТБ 1079-97 |  |  |
| 1.66.40* |  |  | витамин В6 | ГОСТ EN 14663-2014 |  |  |
| 1.66.41* |  |  | фолиевая кислота. | МВИ.МН 2146-2004 |  |  |
| 1.66.42* |  | 10.89/03.152 | пенициллин. | МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 1.67.1** | Продовольственное сырье, пищевые продукты, продукты детского питания | 11.02/42.000, 11.01/42.000, 10.89/42.000, 10.86/42.000, 10.41/42.000, 10.62/42.000, 10.39/42.000, 10.71/42.000, 10.83/42.000, 10.82/42.000, 10.81/42.000, 10.73/42.000, 10.20/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.12/42.000, 10.51/42.000, 10.42/42.000, 10.72/42.000, 10.13/42.000, 10.11/42.000, 11.03/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | отбор проб (образцов) | СТБ 1036-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.67.3* |  | 11.02/08.158, 11.01/08.158, 10.89/08.158, 10.86/08.158, 10.41/08.158, 10.62/08.158, 10.39/08.158, 10.71/08.158, 10.83/08.158, 10.82/08.158, 10.81/08.158, 10.73/08.158, 10.20/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.12/08.158, 10.51/08.158, 10.42/08.158, 10.72/08.158, 10.13/08.158, 10.11/08.158, 11.03/08.158, 11.05/08.158, 11.07/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры. | ГОСТ 34050-2017 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.67.4* |  | 11.02/08.159, 11.01/08.159, 10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.41/08.159, 10.62/08.159, 10.39/08.159, 10.71/08.159, 10.83/08.159, 10.82/08.159, 10.81/08.159, 10.73/08.159, 10.20/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.12/08.159, 10.51/08.159, 10.42/08.159, 10.72/08.159, 10.13/08.159, 10.11/08.159, 11.03/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | массовая доля бенз(а)пирена | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 1.67.5* |  | 11.02/08.032, 11.01/08.032, 10.89/08.032, 10.86/08.032, 10.41/08.032, 10.62/08.032, 10.39/08.032, 10.71/08.032, 10.83/08.032, 10.82/08.032, 10.81/08.032, 10.73/08.032, 10.20/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.12/08.032, 10.51/08.032, 10.42/08.032, 10.72/08.032, 10.13/08.032, 10.11/08.032, 11.03/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | массовая доля железа (Fe) | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 1.67.6* |  | 10.89/08.032, 10.86/08.032, 10.41/08.032, 10.62/08.032, 10.39/08.032, 10.71/08.032, 10.83/08.032, 10.82/08.032, 10.81/08.032, 10.73/08.032, 10.20/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.12/08.032, 10.51/08.032, 10.42/08.032, 10.72/08.032, 10.13/08.032, 10.11/08.032 | массовая доля кадмия (Cd) | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |  |  |
| 1.67.7* |  |  | массовая доля меди (Cu) | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 1.67.8* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156 | массовая доля мышьяка (As). | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |  |
| 1.67.9* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.035, 10.89/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.86/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.41/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.035, 10.62/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.035, 10.39/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.035, 10.71/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.035, 10.83/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.035, 10.82/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.035, 10.81/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.035, 10.73/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.035, 10.20/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.035, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.035, 10.61/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.035, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.035, 10.32/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.035, 10.12/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.51/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.035, 10.42/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.035, 10.72/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.13/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.11/08.156 | массовая доля никеля (Ni) | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 28414-89; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 33425-2015; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 1.67.10* |  |  | массовая доля олова (Sn) | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 33413-2015 |  |  |
| 1.67.11* |  | 10.89/08.032, 10.86/08.032, 10.41/08.032, 10.62/08.032, 10.39/08.032, 10.71/08.032, 10.83/08.032, 10.82/08.032, 10.81/08.032, 10.73/08.032, 10.20/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.12/08.032, 10.51/08.032, 10.42/08.032, 10.72/08.032, 10.13/08.032, 10.11/08.032 | массовая доля ртути (Hg) | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |  |
| 1.67.12* |  |  | массовая доля свинца(Pb) | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |  |  |
| 1.67.13* |  | 10.71/08.032, 10.61/08.032 | массовая доля селена (Se) | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |  |
| 1.67.14* |  | 10.89/08.032, 10.86/08.032, 10.41/08.032, 10.62/08.032, 10.39/08.032, 10.71/08.032, 10.83/08.032, 10.82/08.032, 10.81/08.032, 10.73/08.032, 10.20/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.12/08.032, 10.51/08.032, 10.42/08.032, 10.72/08.032, 10.13/08.032, 10.11/08.032 | массовая доля хром (Cr) | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |  |  |
| 1.67.15* |  |  | массовая доля цинка (Zn) | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 1.67.16* |  | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.83/03.152, 10.83/08.159, 10.82/03.152, 10.82/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159 | определение микотоксина: афлатоксин В1 микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 |  |  |
| 1.67.17* |  | 10.41/03.152, 10.41/08.159, 10.52/03.152, 10.52/08.159, 10.51/03.152, 10.51/08.159 | определение микотоксина: афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013; МВИ.МН 4620-2013 |  |  |
| 1.67.18* |  | 10.71/03.152, 10.73/03.152, 10.61/03.152, 10.72/03.152 | определение микотоксина: дезоксиниваленол (ДОН) | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 5617-2016; МВИ.МН 6103-2018 |  |  |
| 1.67.19* |  |  | определение микотоксина: зеараленона | МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015; МВИ.МН 5590-2016 |  |  |
| 1.67.20* |  |  | микотоксины: охратоксин А | МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 5581-2016; МВИ.МН 6102-2018 |  |  |
| 1.67.21* |  | 10.39/08.162, 10.32/08.162 | микотоксин: патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 1.67.22* |  | 10.71/08.162, 10.73/08.162, 10.61/08.162, 10.72/08.162 | Т-2 токсин. | ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 1.67.23* |  | 11.02/08.158, 11.02/08.162, 11.01/08.158, 11.01/08.162, 10.89/08.158, 10.89/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 10.41/08.158, 10.41/08.162, 10.62/08.158, 10.62/08.162, 10.39/08.158, 10.39/08.162, 10.71/08.158, 10.71/08.162, 10.83/08.158, 10.83/08.162, 10.82/08.158, 10.82/08.162, 10.81/08.158, 10.81/08.162, 10.73/08.158, 10.73/08.162, 10.20/08.158, 10.20/08.162, 10.52/08.158, 10.52/08.162, 10.61/08.158, 10.61/08.162, 10.31/08.158, 10.31/08.162, 10.32/08.158, 10.32/08.162, 10.12/08.158, 10.12/08.162, 10.51/08.158, 10.51/08.162, 10.42/08.158, 10.42/08.162, 10.72/08.158, 10.72/08.162, 10.13/08.158, 10.13/08.162, 10.11/08.158, 10.11/08.162, 11.03/08.158, 11.03/08.162, 11.05/08.158, 11.05/08.162, 11.07/08.158, 11.07/08.162 | хлорорганические пестициды: - альдрин; - гексахлорбензол; - гексахлор циклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры); - гептахлор; - диэльдрин; - дихлордифенил трихлор-метилметана и его метаболиты(ДДТ, ДДД, ДДЭ); - эндрин. | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 1.67.24* |  | 10.39/08.159, 10.32/08.159 | фосфорорганичес-кие пестициды: - диазинон (базудин); - ДДВФ; - метилхлорпирифос; - хлорофос. | МУ 3222-85 |  |  |
| 1.67.25* |  | 10.39/08.159, 10.71/08.159, 10.32/08.159, 10.72/08.159 | красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин | ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 1.68.1** | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная) | 100.09/42.000, 11.07/42.000, 100.04/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 31862-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.68.2* | Вода: - питьевая расфасованная в емкости; (включая природную минеральную воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, искусственно минерализованную питьевую воду); -природная; - централизованных систем питьевого водоснабжения; - нецентрализованных систем водоснабжения; - вода купально-плавательных бассейнов, аквапарков, вытяжки модельные водные; - дистиллированная вода. | 100.09/11.116, 100.04/11.116, 11.07/11.116 | органолептические показатели: вкус, привкус, запах | ГОСТ 3351-74 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.68.3* |  | 100.09/08.156, 100.04/08.156, 11.07/08.156 | Мутность. |  |  |  |
| 1.68.4* |  |  | цветность. | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 1.68.5* |  | 100.09/08.149, 100.04/08.149, 11.07/08.149 | общая и свободная щелочность в воде, гидрокарбонат ион (бикарбонат) | ГОСТ 31957-2012 |  |  |
| 1.68.6* |  |  | Жесткость общая. | ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 1.68.7* |  |  | окисляемость перманганатная. | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993); СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1.68.8* |  | 100.09/08.169, 100.04/08.169, 11.07/08.169 | Электропроводимость удельная | ГОСТ ISO 3696-2013; СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 1.68.9* |  | 100.09/08.159, 100.04/08.159, 11.07/08.159 | 2,4-Д. | ГОСТ 34050-2017 |  |  |
| 1.68.10* |  | 100.09/08.156, 100.04/08.156, 11.07/08.156 | аммиак и ионы аммония | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 1.68.11* |  |  | поверхностно-активные вещества анионоактивные (АПАВ) | ГОСТ 31857-2012 |  |  |
| 1.68.12* |  |  | Нитраты.. | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 1.68.13* |  |  | Нитриты.. |  |  |  |
| 1.68.14* |  |  | Сульфаты.. | ГОСТ 31940-2013 |  |  |
| 1.68.15* |  | 100.09/08.052, 100.04/08.052, 11.07/08.052 | сухой остаток (общая минерализация) | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 1.68.16* |  | 100.09/08.169, 100.04/08.169, 11.07/08.169 | фториды. | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 1.68.17* |  | 100.09/08.149, 100.04/08.149, 11.07/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 |  |  |
| 1.68.18* |  | 100.09/35.062, 100.04/35.062, 11.07/35.062 | Объемная доля диоксида углерода в питьевой воде | ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 6687.3-87 |  |  |
| 1.68.19* |  | 100.09/08.149, 100.04/08.149, 11.07/08.149 | Остаточный хлор | ГОСТ 18190-72; СТБ ISO 7393-1-2011 |  |  |
| 1.68.20* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 100.04/08.032, 100.04/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035 | токсичные элементы в питьевой воде, массовая доля: - алюминия (Al); - бария (Ba); - бериллия (Be); - бора (В); - ванадия (V); - висмута (Bi); - вольфрама (W); - галлия (Ga); - железа (Fe); - индия (In); - кадмия (Cd); - калия (K); - кальция (Ca); - кобальта (Co); - кремния (Si); - лития (Li); - магния (Mg); - марганца (Mn); - медь (Cu); - молибдена(Мо); - мышьяка (As); - натрия (Na); - никеля (Ni); - олова (Sn); - ртуть ( Hg) - свинца (Pb); - селена (Se); - серебра (Ag); - серы (S); - стронция (Sr); - сурьмы (Sb); - теллура (Te); - титана (Ti); - фосфора (Р); - хрома (Cr); - циркония (Zr) - цинка (Zn) | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31950-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 1.68.21* |  | 100.09/08.159, 100.04/08.159, 11.07/08.159 | Бенз(а)пирен. | ГОСТ 31860-2012; МВИ.МН 1489-2001 |  |  |
| 1.68.22* |  | 100.09/08.158, 100.04/08.158, 11.07/08.158 | Ортофосфаты и полифосфаты | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 1.68.23* |  | 100.09/08.158, 100.09/08.162, 100.04/08.158, 100.04/08.162, 11.07/08.158, 11.07/08.162 | хлорорганические пестициды: гексахлор-циклогексан (α-, β-, γ-изомеры), альдрин, диэлдрин, гептахлор, ДДТ и метаболиты, ДДЭ, ДДД, гексахлорбензол | ГОСТ 31858-2012 |  |  |
| 1.68.24* |  | 100.09/08.169, 100.04/08.169, 11.07/08.169 | рН. | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.69.1* | Вода дистиллированная | 100.15/08.052 | массовая концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 6709-72 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.69.2* |  | 100.15/32.115 | массовая концентрация аммиака и аммонийных солей |  |  |  |
| 1.69.3* |  |  | массовая концентрация нитратов |  |  |  |
| 1.69.4* |  |  | массовая концентрация сульфатов |  |  |  |
| 1.69.5* |  |  | массовая концентрация хлоридов |  |  |  |
| 1.69.6* |  | 100.15/08.035, 100.15/32.115 | массовая концентрация алюминия Массовая концентрация алюминия. | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 6709-72; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 1.69.7* |  |  | массовая концентрация железа Массовая концентрация железа. |  |  |  |
| 1.69.8* |  |  | массовая концентрация кальция Массовая концентрация кальция. |  |  |  |
| 1.69.9* |  |  | массовая концентрация меди Массовая концентрация меди. |  |  |  |
| 1.69.10* |  |  | массовая концентрация свинца Массовая концентрация свинца. |  |  |  |
| 1.69.11* |  |  | массовая концентрация цинка Массовая концентрация цинка. |  |  |  |
| 1.69.12* |  | 100.15/32.115 | массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4(O) | ГОСТ 6709-72 |  |  |
| 1.69.13* |  | 100.15/08.169 | рН воды |  |  |  |
| 1.69.14* |  |  | Удельная электрическая проводимость |  |  |  |
| 1.70.1* | Вода для лабораторного анализа | 100.15/08.169 | удельная электрическая проводимость . | ГОСТ ISO 3696-2013 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.70.2* |  | 100.15/32.115 | окисляемое вещество |  |  |  |
| 1.70.3* |  | 100.15/08.156 | оптическая плотность. |  |  |  |
| 1.70.4* |  | 100.15/08.052 | остаток после выпаривания |  |  |  |
| 1.70.5* |  | 100.15/32.115 | диоксид кремния |  |  |  |
| 1.70.6* |  | 100.15/08.169 | значение водородного показателя (pH) |  |  |  |
| 1.71.1* | Почва, грунт | 100.06/08.032 | содержание общей ртути (Hg) | ГОСТ 34427-2018; ФР.1.31.2005.01686 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.72.1** | Атмосферный воздух, воздух жилых и производственных помещений | 100.02/42.000 | отбор проб и определение содержания общей ртути (Hg) | М 03-06-2013, утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 03.02.2014 (Санкт-Петербург, 2014); ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.73.1* | Отходы производств.. | 100.08/08.035 | содержание элементов в вытяжке: - кадмия (Cd); - медь (Cu); - никель (Ni); - свинец (Pb); - хром (Cr); - цинк (Zn). | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.74.1* | Средства чистящие и средства для мытья посуды, в том числе в ЛПУ, ДДУ и пищевой промышленности | 20.41/08.032 | мышьяк (As) (средства для мытья посуды) | ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33412-2015 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.74.2* |  |  | ртуть (Hg) (средства для мытья посуды) | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |  |  |
| 1.74.3* |  |  | свинец (Pb) (средства для мытья посуды | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |
| 1.75.1* | Средства для ухода за волосами (шампуни, бальзамы, маски, бальзамы ополаскиватели, кондиционеры, ополаскиватели, масла для волос и кожи головы, оттеночные средства для волос, средства для окраски волос, средства для осветления, мелирования волос, восстановители цвета волос, лаки, муссы, пенки, жидкости для укладки волос, гели, воски, кремы, пасты для укладки волос, средства для завивки, распрямления волос, средства для холодной завивки, распрямления волос) | 20.42/08.032 | Мышьяк (As). | ГОСТ 33021-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.75.2* |  |  | ртуть (Hg). | ГОСТ 33022-2014 |  |  |
| 1.75.3* |  |  | свинец (Pb). | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |
| 1.76.1* | Изделия косметические гигиенические моющие (пена для ванн, гель, крем, крем-гель для душа или умывания, жидкое мыло, моющие для интимной гигиены, средства очищающие – гель, крем-гель, мусс, пенка; мыло твердое туалетное, соли и твердые добавки для ванн) | 20.42/08.032 | Мышьяк (As). | ГОСТ 33021-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.76.2* |  |  | ртуть (Hg). | ГОСТ 33022-2014 |  |  |
| 1.76.3* |  |  | свинец (Pb). | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |
| 1.77.1* | Изделия косметические порошкообразные и компактные (порошкообразные тени для век, пудра, румяна, блеск для лица, тела и волос, тени для век, пудра, румяна компактные, детская присыпка, тальк, пудра (до 3-х лет) | 20.42/08.032 | Мышьяк (As). | ГОСТ 33021-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.77.2* |  |  | ртуть (Hg). | ГОСТ 33022-2014 |  |  |
| 1.77.3* |  |  | свинец (Pb). | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |
| 1.78.1* | Декоративная косметика на жировосковой основе (губная помада, в т.ч. гигиеническая и жидкая, блеск и бальзам для губ, контурный карандаш для губ, тени для век, румяна, пудра, маскирующий карандаш, театральный грим, контурный карандаш для век и бровей, твердая тушь для ресниц) | 20.42/08.032 | Мышьяк (As). | ГОСТ 33021-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.78.2* |  |  | ртуть (Hg). | ГОСТ 33022-2014 |  |  |
| 1.78.3* |  |  | свинец (Pb). | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |
| 1.79.1* | Средства для ухода за кожей (кремы, сливки, молочко, эмульсии, кремовые маски, кремы-гели, кремы-муссы, бальзамы и др., в т.ч. для загара, гели (желе), гели-муссы, гели-пенки и др., концентраты, сыворотки, масла, солнцезащитные средства, средства для автозагара, отбеливающие средства, средства специального назначения, содержащие экстракты трав, фруктовые кислоты и их производные, средства для депиляции, скрабы, пилинги (кремовые), химические пилинги, маски-пилинги (жидкие), лосьоны жидкие, лосьоны-тоники, тоники и др., дезодоранты, дезодоранты-анти-перспиранты, антиперспиранты жидкие, дезодоранты, антиперспиранты твердые (карандаш, стик), маски косметические сухие, пастообразные или порошкообразные, средства для бритья (кремы, гели, муссы, пенки) косметические салфетки; косметика для татуажа | 20.42/08.032 | Мышьяк (As). | ГОСТ 33021-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.79.2* |  |  | ртуть (Hg). | ГОСТ 33022-2014 |  |  |
| 1.79.3* |  |  | свинец (Pb). | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |
| 1.80.1* | Декоративная косметика на эмульсионной основе (тональные средства, база, основа, румяна, тени для век, блеск для губ, лица и тела, тушь для волос, жидкая тушь для ресниц, подводка для глаз) | 20.42/08.032 | Мышьяк (As). | ГОСТ 33021-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.80.2* |  |  | ртуть (Hg). | ГОСТ 33022-2014 |  |  |
| 1.80.3* |  |  | свинец (Pb). | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |
| 1.81.1* | Средства для ухода за ногтями: пленкообразующие изделия (лаки маникюрные, краски для декорирования ногтей, базы, основы, блески и др.); жидкости и средства для снятия лака, гели, кремы для ухода за ногтями, гели, кремы для удаления кутикулы, масла для ухода за ногтями, средства для отбеливания, наращивания ногтей, соль для ухода за ногтями, карандаш для французского маникюра, клей для наклеивания типсов, страз, др. элементов маникюра) | 20.42/08.032 | Мышьяк (As). | ГОСТ 33021-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.81.2* |  |  | ртуть (Hg). | ГОСТ 33022-2014 |  |  |
| 1.81.3* |  |  | свинец (Pb). | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |
| 1.82.1* | Средства для ухода за интимными участками тела, в т.ч. лубриканты (гели, кремы, эмульсии, суспензии и др.) | 20.42/08.032 | Мышьяк (As). | ГОСТ 33021-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.82.2* |  |  | ртуть (Hg). | ГОСТ 33022-2014 |  |  |
| 1.82.3* |  |  | свинец (Pb). | ГОСТ 33023-2014 |  |  |
| 1.83.1* | Средства гигиены полости рта (зубные пасты, гели, порошки, эликсиры, полоскания, дезодоранты, жевательная резинка, конфеты для дезодорирования полости рта, порошки, пасты для обработки зубных протезов, средства для отбеливания зубов, освежители, бальзамы, зубные щетки (механические и электрические),флоссы, зубочистки и др.), в т.ч. детские | 20.42/08.032 | Мышьяк (As). | ГОСТ 33021-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.83.2* |  |  | ртуть (Hg). | ГОСТ 33022-2014 |  |  |
| 1.83.3* |  |  | свинец (Pb). | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 33023-2014 |  |  |
| 1.84.1* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. | 14.39/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 26.70/08.156, 20.60/08.156, 32.50/08.156, 25.99/08.156, 26.60/08.156, 22.19/08.156 | цветность. | ГОСТ 31868-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.84.2* |  |  | Мутность. | ГОСТ 3351-74 |  |  |
| 1.85.1* | Пищевые продукты, питьевая вода, пищевое сырье, пищевая продукция, готовая продукция, материалы, сельскохозяйственные сырье и корма, лекарственно-техническое сырье, непищевая продукция лесного хозяйства, почва и другие объекты окружающей среды. | 01.29/04.125, 01.28/04.125, 01.27/04.125, 01.26/04.125, 01.25/04.125, 01.24/04.125, 01.21/04.125, 01.14/04.125, 01.13/04.125, 01.12/04.125, 01.11/04.125, 01.41/04.125, 02.20/04.125, 02.30/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125, 100.03/04.125, 100.04/04.125, 100.09/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125, 16.29/04.125, 17.12/04.125, 17.21/04.125, 17.24/04.125, 17.29/04.125, 32.40/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125 | удельная (объемная) активность Cs-137, Cs-134, Sr-90, Zn-65, Co-58, Co-60, Mn-54, Fe-59, Nb-94, Cr-51, Zr-95, I-131, Mo-99, Ru-103, Ag-110m, Sb-125, I-131, I-132, Cs-136, Ba-140, La-140, Ce-139,Ce-141, Ce-144, Pr-147, Pr-144, Eu-154, Am-241, Sb-124, Te-132, Co-57, Sr-85, Y-88, Cd-109, Sn-113, Tc-99m,Sb-125, Ra-226,Pb-214, Bi-214,Pb-210, Ra-228,Ac-228, Th-228,Pb-212, Bi-212,Tl-208, Th-232,Eu-152, Ti-44,Eu-155, Be-7,K-40, Na-22,Sb-127, Np-239,Fe-55, Cs-136, Рo-210,U-238, U-235, U-234 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2001-2004; МВИ.МН 3421-2010; МВИ.МН 4283-2012; МВИ.МН 4779-2013; МВИ.МН 742-98; СТБ 1059-98; СТБ ISO 10703-2024; ТКП 17.13-16-2014 (02120); ФР.1.40.2014.18318 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (в части радиологических исследований)) |  |
| 1.86.1* | Вода, в т.ч. питьевая, сырье, готовая продукция | 100.03/04.125, 100.04/04.125, 100.09/04.125 | объемная суммарная (общая) альфа-, бета-активность | ГОСТ ISO 9696-2023; ГОСТ ISO 9697-2022; СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (в части радиологических исследований)) |  |
| 1.87.1* | Сырье, материалы, готовая продукция, минеральные фосфорные и фосфорносодержащие удобрения, мелиоранты, строительные материалы и изделия из тарного стек-ла, изделия из хрусталя, фарфотовая и керамическая посуда природные материалы и изделия из них, входящие в состав наборов для игр, наборов для детского творчества, почва | 23.61/04.125, 23.52/04.125, 23.51/04.125, 23.49/04.125, 23.44/04.125, 23.42/04.125, 23.41/04.125, 23.32/04.125, 23.31/04.125, 23.19/04.125, 23.13/04.125, 20.30/04.125, 20.15/04.125, 08.99/04.125, 08.93/04.125, 08.92/04.125, 08.91/04.125, 08.12/04.125, 08.11/04.125, 23.62/04.125, 23.63/04.125, 23.64/04.125, 23.65/04.125, 23.69/04.125, 23.70/04.125, 23.99/04.125 | эффективная удельная активность (Аэфф) при-родных радио-нуклидов (ЕРН) Ra-226, Th-232, K-40, Cs-137, Cs-134, Zn-65,Co-58, Co-60, Mn-54, Fe-59, Nb-94, Cr-51, Zr-95, I-131, Mo-99, Ru-103, Ag-110m, Sb-125, I-131, I-132, Cs-136, Ba-140, La-140, Ce-141, Ce-144, Pr-147, Pr-144, Eu-154, Am-241, Sb-124, Te-132, Co-57, Sr-85, Y-88, Cd-109, Sn-113, Tc-99m,Sb-125, Pb-214, Bi-214, Pb-210,Ra-228, Ac-228, Th-228, Pb-212, Bi-212, Tl-208,Eu-152, Ti-44,Eu-155, Be-7, Na-22,Sb-127, Np-239, Fe-55, Cs-136 | МВИ.МН 3421-2010; МВИ.МН 4498-2013; МВИ.МН 4779-2013; ФР.1.40.2014.18318 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (в части радиологических исследований)) |  |
| 1.88.1** | Сырье, готовая продукция, материалы, в т.ч. материалы текстильные, кожа, мех натуральный | 13.92/04.056, 13.96/04.056, 13.99/04.056, 15.11/04.056 | загрязненность поверхностей бета-активными нуклидами β-частиц (част/см3 мин) | МВИ.МН 1768-2002 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (в части радиологических исследований)) |  |
| 1.89.1** | Объекты среды обитания человека | 100.11/04.056, 100.12/04.056 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радон -222 (Rn-222), торон-220, (Rn-220) в воздухе | АМИ.МН 0030-2022; МВИ.ГМ.1906-2020; МВИ.МН 3862-2011; МВИ.МН 5197-2015; МУК РБ №11-8-6-2002 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (в части радиологических исследований)) |  |
| 1.89.2** |  |  | загрязненность поверхностей альфа- и бета-активными радионуклидами, плотность потока α- и β-частиц (част/см3 мин) |  |  |  |
| 1.89.3** |  | 100.12/04.056 | измерение дозы, мощности дозы рентгеновского, гамма-излучения |  |  |  |
| 1.90.1** | Пищевые продукты, питьевая вода, пищевое сырье, пищевая продукция, готовая продукция, материалы, сельскохозяйственные сырье и корма, лекарственно-техническое сырье, непищевая продукция лесного хозяйства, почва и другие объекты окружающей среды. | 01.29/42.000, 01.28/42.000, 01.27/42.000, 01.26/42.000, 01.25/42.000, 01.24/42.000, 01.21/42.000, 01.14/42.000, 01.13/42.000, 01.12/42.000, 01.11/42.000, 01.41/42.000, 02.20/42.000, 02.30/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 10.91/42.000, 10.92/42.000, 100.03/42.000, 100.04/42.000, 100.09/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 11.07/42.000, 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 16.24/42.000, 16.29/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.24/42.000, 17.29/42.000, 32.40/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 31862-2012; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; СТБ 1056-2016 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний) |  |
| 1.91.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория жилой застройки Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.067, 100.11/35.067 | уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ ISO 9612-2016; Инструкция по применению № 009-1217 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.91.2** |  |  | уровень звука, дБА |  |  |  |
| 1.91.3** |  |  | эквивалентные по энергии уровни звука, дБА |  |  |  |
| 1.91.4** |  |  | максимальные уровни звука, дБА |  |  |  |
| 1.91.5** |  |  | корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА |  |  |  |
| 1.92.1.** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.067 | уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ | ГОСТ 22283-2014; ГОСТ 23337-2014; Инструкция по применению № 009-1217 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.92.2** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Уровень звука | ГОСТ 22283-2014; ГОСТ 23337-2014; Инструкция по применению № 009-1217 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.92.3** |  |  | эквивалентные по энергии уровни звука, дБА |  |  |  |
| 1.92.4** |  |  | максимальные уровни звука, дБА |  |  |  |
| 1.93.1.** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности Транспортные средства, строительная и дорожная техника. Колесные транспортные средства. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним | 100.12/35.067, 28.30/35.067 | уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами | ГОСТ 12.2.002-2020; ГОСТ 12.4.095-80; ГОСТ ISO 6394-2016 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.93.2** |  |  | Уровень звука |  |  |  |
| 1.93.3** |  |  | эквивалентные по энергии уровни звука, дБА |  |  |  |
| 1.94.1** | Автомобили (транспортные средства категорий М1, М2, М3, N1. N2. N3, в том числе с электродвигателем, полуприцепы) | 29.10/35.067 | Уровень звука | ГОСТ 33555-2015 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.95.1** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория Морские, речные, рыбопромысловые и другие суда | 100.12/35.067 | уровни звука и эквивалентные по энергии уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.020-79 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.95.2** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Морские, речные, рыбопромысловые и другие суда | 100.12/35.067 | уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами | ГОСТ 12.1.020-79 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.96.1.** | Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое | 26.60/35.067 | уровень звука, дБА и уровни звукового давления, дБ (для постоянного шума) | ГОСТ 23337-2014; Инструкция по применению № 009-1217; СанПиН № 9-29.1-95 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.96.2** |  |  | Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука | ГОСТ 23337-2014; Инструкция по применению № 009-1217; СанПиН 2.1.8.12-37-2005 гл. 4; СанПиН № 9-29.1-95 |  |  |
| 1.96.3** |  |  | Уровень звука | ГОСТ 23337-2014; Инструкция по применению № 009-1217 |  |  |
| 1.97.1** | Охрана тру-да. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Аппараты летательные воздушные и космические и связанное с ними оборудование (кабины экипажа и салоны самолёта (вертолёта)) | 100.12/35.067, 30.30/35.067 | предельный спектр уровня звукового давления в октавных полосах частот, дБ | ГОСТ 20296-2014; ГОСТ 20296-81 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.97.2** |  |  | Уровень звука |  |  |  |
| 1.98.1** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Локомотивы и подвижной состав железнодорожные | 100.12/35.067 | уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ | ГОСТ 26918-86; ГОСТ 32203-2013 (ISO 3095:2005) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.98.2** |  |  | Уровень звука |  |  |  |
| 1.98.3** |  |  |  |  |  |  |
| 1.99.1** | товары народного потребления. | 27.51/35.067, 26.40/35.067, 25.73/35.067, 26.20/35.067, 32.40/35.067 | уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами | СанПиН № 9-29.1-95 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.99.2** |  |  | Уровень звука |  |  |  |
| 1.99.3** |  |  | эквивалентные по энергии уровни звука, дБА |  |  |  |
| 1.99.4** |  |  | максимальные уровни звука, дБА |  |  |  |
| 1.100.1** | Рабочие места различной трудовой деятельности | 100.12/35.067 | ультразвук воздушный: уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот, дБ | ГОСТ 12.1.001-89; ГОСТ 12.4.077-79; Инструкция по применению № 008-1112 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.101.1** | товары народного потребления. | 27.51/35.067, 26.40/35.067, 25.73/35.067, 26.20/35.067, 32.40/35.067 | ультразвук воздушный: уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот, дБ | Инструкция по применению № 008-1112; СанПиН № 9-29.3-95 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.102.1** | Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое | 26.60/35.067 | ультразвук воздушный: уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот, дБ | ГОСТ 12.1.001-89; ГОСТ 12.4.077-79; Инструкция по применению № 008-1112; СанПиН № 9-29.3-95 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.103.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.067 | Инфразвук: уровень звукового давления в октавных полосах частот, дБ | Инструкция по применению № 110-1210; МВИ.ГМ.1694-2018 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.103.2** |  |  | Инфразвук: общий уровень звукового давления, дБ. |  |  |  |
| 1.103.3** |  |  | Инфразвук: эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ |  |  |  |
| 1.103.4** |  |  | Инфразвук: эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин |  |  |  |
| 1.104.1** | товары народного потребления. | 27.51/35.067, 26.40/35.067, 25.73/35.067, 26.20/35.067, 32.40/35.067 | Инфразвук: уровень звукового давления в октавных полосах частот, дБ | СанПиН № 9-29.4-95 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.105.1** | Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое | 26.60/35.067 | Инфразвук: уровень звукового давления в октавных полосах частот, дБ | Инструкция по применению № 110-1210; МВИ.ГМ.1694-2018; СанПиН № 9-29.4-95 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.105.2** |  |  | Инфразвук: общий уровень звукового давления, дБ. |  |  |  |
| 1.105.3** |  |  | Инфразвук: эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ |  |  |  |
| 1.105.4** |  |  | Инфразвук: эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин |  |  |  |
| 1.106.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Инфразвук: уровень звукового давления в октавных полосах частот, дБ | МВИ.ГМ.1694-2018 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.106.2** |  |  | Инфразвук: общий уровень звукового давления, дБЛин |  |  |  |
| 1.106.3** |  |  | Инфразвук: эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ |  |  |  |
| 1.106.4** |  |  | Инфразвук: эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин |  |  |  |
| 1.107.1** | Рабочие места различной трудовой деятельности | 100.12/35.059 | общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.107.2** |  |  | общая вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |
| 1.107.3** |  |  | общая вибрация: эквивалентные по энергии корректи рованные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  |  |  |
| 1.108.1** |  |  | локальная вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013 |  |  |
| 1.108.2** |  |  | локальная вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |
| 1.108.3** |  |  | локальная вибрация: эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |
| 1.109.1** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.059 | общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | АМИ.МН 0194-2024; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); Инструкция по применению № 107-1210 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.109.2** |  |  | общая вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |
| 1.110.1** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Машины для сельского и лесного хозяйства.(сельско-хозяйственные трактора, в том числе тракторные самоходные шасси, промышленные модификации сельско-хозяйственных тракторов тяговых классов от 0,6 и более, самоходных машин сельскохозяйственных, тракторные прицепы, сельско-хозяйственные агрегаты, ручные машины для сельско-хозяйственных работ) | 28.30/35.059, 100.12/35.059 | общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.110.2** |  |  | локальная вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013 |  |  |
| 1.111.1** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Морские, речные, рыбопромысловые и другие суда | 100.12/35.059 | общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 12.1.047-85 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.112.1** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория (автомобили) | 29.10/35.059, 100.12/35.059 | общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.112.2** |  |  | общая вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |
| 1.112.3** |  |  | общая вибрация: эквивалентные по энергии корректи рованные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  |  |  |
| 1.112.4** |  |  | локальная вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013 |  |  |
| 1.112.5** |  |  | локальная вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |
| 1.112.6** |  |  | локальная вибрация: эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |
| 1.112.7** |  |  | общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | СанПиН 2.2.4.13-7-2006 |  |  |
| 1.112.8** |  |  | общая вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |
| 1.112.9** |  |  | общая вибрация: эквивалентные по энергии корректи рованные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  |  |  |
| 1.113.1** | Локомотивы и подвижной состав железнодорожные | 30.20/35.059 | общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | СанПиН 2.2.4.13-7-2006 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.113.2** |  |  | общая вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |
| 1.113.3** |  |  | общая вибрация: эквивалентные по энергии корректи рованные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) |  |  |  |
| 1.114.1** | товары народного потребления. | 27.51/35.059, 26.40/35.059, 25.73/35.059, 32.40/35.059 | общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | СанПиН № 9-29.2-95 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.114.2** |  |  | общая вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |
| 1.114.3** |  |  | локальная вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |
| 1.114.4** |  |  | локальная вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |
| 1.115.1** | Рабочие места различной трудовой деятельности | 100.12/35.059 | локальная вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.115.2** |  |  | локальная вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |
| 1.116.1** | Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое | 26.60/35.059 | общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); ГОСТ ИСО 8041-2006; Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013; Инструкция по применению № 107-1210; СанПиН № 9-29.2-95 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.116.2** |  |  | общая вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |
| 1.116.3** |  |  | общая вибрация: эквивалентные по энергии корректи рованные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); ГОСТ ИСО 8041-2006; Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013; Инструкция по применению № 107-1210 |  |  |
| 1.116.4** |  |  | локальная вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); ГОСТ ИСО 8041-2006; Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013; СанПиН № 9-29.2-95 |  |  |
| 1.116.5** |  |  | локальная вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |
| 1.116.6** |  |  | локальная вибрация: эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ |  |  |  |
| 1.117.1** | Рабочие места различной трудовой деятельности | 100.12/35.069 | Напряженность электростатического поля, кВ/м | ГОСТ 12.1.045-84; МВИ.ГМ.1907-2020 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.118.1** | товары народного потребления. | 27.51/35.069, 26.40/35.069, 25.73/35.069, 32.40/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.93/35.069, 13.95/35.069, 14.12/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069, 16.22/35.069, 17.24/35.069, 22.21/35.069, 22.23/35.069, 22.29/35.069, 31.00/35.069, 32.30/35.069 | Напряженность электростатического поля, кВ/м | АМИ.ГМ 0367-2025 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.119.1** | Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое | 26.60/35.069 | Напряженность электростатического поля, кВ/м | ГОСТ 12.1.045-84; МВИ.ГМ.1907-2020; СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.120.1** | Рабочие места различной трудовой деятельности | 100.12/35.068 | электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического и/или магнитного поля промышленной частоты, кВ/м и/или А/м | ГОСТ 12.1.002-84; МВИ.ГМ.1729-2018 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.121.1.** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.068 | напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), кВ/м | ГОСТ 12.1.002-84; МВИ.ГМ.1729-2018 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.122.1** | Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое | 26.60/35.068 | напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), кВ/м | ГОСТ 12.1.002-84; МВИ.ГМ.1729-2018; СанПиН № 9-29.6-95 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.122.2** |  |  | магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м |  |  |  |
| 1.122.3** |  |  | магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл |  |  |  |
| 1.122.4** |  |  | напряженность магнитного поля, А/м | АМИ.МН 0044-2022 |  |  |
| 1.122.5** |  |  | магнитная индукция, Тл |  |  |  |
| 1.123.1** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.068, 100.12/35.068 | электромагнитные поля радиочастот: напряженность электрического поля, В/м в частотном диапазоне: (0,03-300) МГц | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.006-84; МВИ.ГМ.1754-2018; МУК 4.3.3830-22 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.123.2** |  |  | электромагнитные поля радиочастот: напряженность магнитного поля А/м, в частотных диапазонах: 30кГц-3МГц(30-50) МГц |  |  |  |
| 1.123.3** |  |  | электромагнитные поля радиочастот: плотность потока энергии, мкВт/см2, в частотном диапазоне: (0,3-300) ГГц |  |  |  |
| 1.123.4** |  |  | электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ (для ВЕ-метр АТ-002 и дополнительно прибор в частотном диапазоне (45-55) Гц или (48-52) Гц) |  |  |  |
| 1.123.5** |  |  | напряженность электрического поля, В/м в диапазонах частот: 5Гц-2кГц; (2-400) кГц; (45-55) Гц |  |  |  |
| 1.123.6** |  |  | плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл в диапазонах частот: 5Гц-2кГц; (2-400) кГц; (45-55) Гц |  |  |  |
| 1.124.1** |  |  | плотность потока энергии в диапазоне: 300 МГц – 40,0 ГГц | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.006-84 |  |  |
| 1.125.1** | Охрана тру-да. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Аппараты летательные воздушные и космические и связанное с ними оборудование (кабины экипажа и салоны самолёта (вертолёта)) | 100.12/35.068, 30.30/35.068 | напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот: 30 кГц – 300 МГц | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.006-84 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.125.2** |  |  | напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей в диапазоне частот: 10 кГц – 50 МГц |  |  |  |
| 1.125.3** |  |  | плотность потока энергии в диапазоне: 300 МГц – 40,0 ГГц | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.006-84; СанПиН № 9-29.5-95 |  |  |
| 1.126.1** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.068, 100.12/35.068 | напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот: 30 кГц – 300 МГц | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.006-84; МУК 4.3.3830-22 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.126.2** |  |  | напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей в диапазоне частот: 10 кГц – 50 МГц |  |  |  |
| 1.126.3** |  |  | плотность потока энергии в диапазоне: 300 МГц – 40,0 ГГц |  |  |  |
| 1.127.1** | товары народного потребления. | 27.51/35.068, 26.40/35.068, 25.73/35.068, 26.20/35.068, 32.40/35.068 | напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот: 30 кГц – 300 МГц | СанПиН № 9-29.5-95 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.127.2** |  | 27.51/35.068, 26.40/35.068, 25.73/35.068, 32.40/35.068 | поверхностная плотность потока мощности в диапазоне частот: 300 МГц – 39,6 ГГц | СанПиН № 9-29.5-95; СанПиН № 9-29.6-95 |  |  |
| 1.127.3** |  |  | напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей в диапазоне частот: 10 кГц – 50 МГц | СанПиН № 9-29.5-95 |  |  |
| 1.127.4** |  |  | напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), кВ/м | СанПиН № 9-29.6-95 |  |  |
| 1.127.5** |  |  | напряженность (магнитная индукция) МП тока промышленной частоты | СанПиН № 9-29.5-95; СанПиН № 9-29.6-95 |  |  |
| 1.128.1** | Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое | 26.60/35.068 | напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот (по Е): 5,0 Гц – 300 МГц | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.006-84; МВИ.ГМ.1754-2018; СанПиН № 9-29.5-95 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.128.2** |  |  | плотность потока энергии в диапазоне: 300 МГц – 40,0 ГГц | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.006-84; СанПиН № 9-29.5-95 |  |  |
| 1.128.3** |  |  | напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей в диапазоне частот: 10 кГц – 50 МГц |  |  |  |
| 1.129.1** | Рабочие места различной трудовой деятельности | 100.12/35.068 | интенсивность интегрального потока инфракрасного (теплового) излучения, Вт/м2 | МВИ.МН 6147-2019 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.130.1** | товары народного потребления. | 27.51/35.068, 26.40/35.068, 25.73/35.068, 26.20/35.068, 32.40/35.068 | инфракрасный диапазон излучения: интенсивность интегрального потока инфракрасного (теплового) излучения, Вт/м2 | АМИ.ГМ 0183-2023 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.130.2** |  |  | интенсивность видимого излучения, Вт/м2 |  |  |  |
| 1.131.1** | Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое | 26.60/35.068 | интенсивность интегрального потока инфракрасного (теплового) излучения, Вт/м2 | АМИ.ГМ 0183-2023; МВИ.МН 6147-2019 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.131.2** |  |  | интенсивность видимого излучения, Вт/м2 |  |  |  |
| 1.132.1** | Рабочие места различной трудовой деятельности | 100.12/35.068 | энергетическая экспозиция, Дж/м2 | ГОСТ 12.1.031-81 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.132.2** |  |  | облученность, Вт/м2 |  |  |  |
| 1.133.1** | товары народного потребления. | 27.51/35.068, 26.40/35.068, 25.73/35.068, 26.20/35.068, 32.40/35.068 | уровни лазерного излучения | СанПиН № 9-29.11-95 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.134.1** | Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое | 26.60/35.068 | интенсивность интегрального потока инфракрасного (теплового) излучения, Вт/м2 | АМИ.ГМ 0183-2023; МВИ.МН 6147-2019 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.134.2** |  |  | интенсивность видимого излучения, Вт/м2 |  |  |  |
| 1.134.3** |  |  | энергетическая экспозиция, Дж/м2 | ГОСТ 12.1.031-81; СанПиН № 9-29.11-95 |  |  |
| 1.134.4** |  |  | облученность, Вт/м2 |  |  |  |
| 1.135.1** | Рабочие места различной трудовой деятельности | 100.12/35.068 | постоянные магнитные поля:напряженность магнитного поля, А/м, или магнитная индукция, Тл | АМИ.МН 0044-2022 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.136.1** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.068, 100.12/35.068 | магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м, или магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл | МВИ.ГМ.1729-2018 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.137.1** | Рабочие места различной трудовой деятельности | 100.12/35.068 | ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | АМИ.ГМ 0368-2025 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.138.1** | товары народного потребления. | 27.51/35.068, 26.40/35.068, 25.73/35.068, 26.20/35.068, 32.40/35.068 | ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | АМИ.ГМ 0305-2024 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.139.1** | Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое | 26.60/35.068 | ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | АМИ.ГМ 0305-2024 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.140.1** | Рабочие места различной трудовой деятельности | 100.12/35.063 | освещённость, лк | ГОСТ 24940-2016 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.140.2** |  |  | коэффициент естественной освещенности (КЕО), % |  |  |  |
| 1.141.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория жилой застройки | 100.11/35.063 | освещенность, создаваемой светильниками в жилых зданиях | ГОСТ 24940-2016 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.141.2** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.065 | температура воздуха, °С | АМИ.ГМ 0001-2021; ГОСТ 30494-2011 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.141.3** |  | 100.11/35.060 | относительная влажность воздуха, % |  |  |  |
| 1.141.4** |  | 100.11/35.065 | скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |
| 1.141.5** |  |  | результирующая температура помещения, °С |  |  |  |
| 1.142.1** | Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое | 26.60/35.063 | освещённость, лк | ГОСТ 24940-2016 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.142.2** |  |  | коэффициент естественной освещенности (КЕО), % |  |  |  |
| 1.143.1** | Рабочие места различной трудовой деятельности | 100.12/35.065 | температура воздуха, °С | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ 1860-2020 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.143.2** |  | 100.12/35.060 | относительная влажность воздуха, % |  |  |  |
| 1.143.3** |  | 100.12/35.065 | скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |
| 1.143.4** |  |  | температура поверхностей, °С |  |  |  |
| 1.143.5** |  |  | тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс), °С | ГОСТ 12.1.005-88 |  |  |
| 1.143.6** |  |  | уровень аэроионизации воздуха: концентрация положи-тельных и отрицательных аэроионов в воздухе, 1/см3 | МВИ.ГМ.1753-2018 |  |  |
| 1.143.7** |  |  | коэффициент униполярности, ед |  |  |  |
| 1.144.1** | Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое | 26.60/35.065 | температура поверхностей, °С | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ 1860-2020 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.144.2** |  |  | температура воздуха, °С |  |  |  |
| 1.144.3** |  | 26.60/35.060 | относительная влажность воздуха, % |  |  |  |
| 1.144.4** |  | 26.60/35.065 | скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |
| 1.144.5** |  |  | тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс), °С | ГОСТ 12.1.005-88 |  |  |
| 1.145.1** | Воздух рабочей зоны. | 100.10/08.050, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Отбор пробы | ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1; ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 3485-2010; ТНПА и другая документация | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.145.2** |  |  | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы Отбор пробы | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1; МВИ.МН 3485-2010; ТНПА и другая документация |  |  |
| 1.145.3** |  |  | Отбор проб и определение концентрации оксида азота (в пересчете на NO2) и диоксида азота Отбор пробы | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1; ФР.1.31.2012.12432 |  |  |
| 1.145.4** |  |  | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Отбор пробы | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1; МВИ.МН 3485-2010; ТНПА и другая документация |  |  |
| 1.145.5** |  |  | Отбор проб и определение концентрации дихром триоксида (оксиды хрома в сварочном аэрозоле по хрому 3) Отбор пробы | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1; ФР.1.31.2010.06968; ТНПА и другая документация |  |  |
| 1.145.6** |  |  | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида Отбор пробы | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 3485-2010; ТНПА и другая документация |  |  |
| 1.145.7** |  |  | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочном аэрозоле при его содержании до 20 % Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочном аэрозоле при его содержании от 20 до 30 % Отбор пробы | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1; ФР.1.31.2013.14153; ТНПА и другая документация |  |  |
| 1.145.8** |  |  | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Отбор пробы | ГОСТ 12.1.005-88; ФР.1.31.2011.09650; ФР.1.31.2012.12432; ТНПА и другая документация |  |  |
| 1.145.9** |  |  | Отбор проб и определение концентрации хлора Отбор пробы | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1; ФР.1.31.2012.12432; ТНПА и другая документация |  |  |
| 1.145.10** |  |  | Отбор проб и определение концентрации озона Отбор пробы | ГОСТ 12.1.005-88; ФР.1.31.2012.12432; ТНПА и другая документация |  |  |
| 1.145.11** |  | 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации проп-2-ен-1-аля (акролеина) | ФР.1.31.2011.09650 |  |  |
| 1.145.12** |  | 100.10/08.050, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида Отбор пробы | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1; ФР.1.31.2011.09650; ТНПА и другая документация |  |  |
| 1.145.13** |  | 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных , масел минеральных (аэрозоль масел) | ФР.1.31.2010.08575 |  |  |
| 1.145.14** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азотной кислоты | ФР.1.31.2010.08573 |  |  |
| 1.145.15** |  | 100.10/08.050, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты Отбор пробы | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1; ФР.1.31.2010.08573; ТНПА и другая документация |  |  |
| 1.145.16** |  |  | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты Отбор пробы | ГОСТ 12.1.005-88; ФР.1.31.2010.08573; ТНПА и другая документация |  |  |
| 1.145.17** |  |  | отбор проб и определение концентрации меди (Cu) Отбор пробы | ГОСТ 12.1.005-88; ФР.1.31.2013.14152 |  |  |
| 1.145.18** |  | 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации никель (Ni), оксидов, сульфидов, соединений никеля (Ni) (по никелю) | ФР.1.31.2013.14152 |  |  |
| 1.145.19** |  | 100.10/08.052 | отбор проб и определение концентрации пыли, аэрозолей преимущественно фиброгенного действия | МВИ.БР 333-2017 |  |  |
| 1.145.20** |  | 100.10/08.050, 100.10/42.000 | Отбор пробы отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений (по свинцу (Pb)) | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.005-88 П.4.1.1; ФР.1.31.2013.14152; ТНПА и другая документация |  |  |
| 1.145.21** |  | 100.10/08.050 | отбор проб и определение концентрации этенилбензола (стирол) | ФР.1.31.2012.12432 |  |  |
| 1.145.22** |  | 100.10/08.050, 100.10/42.000 | отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенол) Отбор пробы | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.005-88 П.4.1.1; ФР.1.31.2012.12432; ТНПА и другая документация |  |  |
| 1.145.23** |  |  | отбор проб и определение концентрации хлороводорода Отбор пробы | ГОСТ 12.1.005-88; ФР.1.31.2010.08573; ФР.1.31.2012.12432; ТНПА и другая документация |  |  |
| 1.145.24** |  |  | отбор проб и определение концентрации щелочей едких (растворов в пересчёте на гидроксида натрия) Отбор пробы | ГОСТ 12.1.005-88; ФР.1.31.2010.08573 |  |  |
| 1.145.25** |  |  | отбор проб и определение концентрации ртути (Hg) Отбор пробы | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.005-88 П.4.1.1; ФР.1.31.2005.01418 |  |  |
| 1.145.26** |  | 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода | МВИ.МН 3485-2010; ФР.1.31.2012.12432 |  |  |
| 1.146.1** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений | 100.02/08.050, 100.02/42.000 | отбор проб и определение концентрации ацетальдегида (уксусный альдегид, этаналь) Отбор пробы | ГОСТ 17.2.3.01-86; ТКП 17.13-15-2022 (33140); ФР.1.31.2016.22667 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды)) |  |
| 1.146.2** |  |  | отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных Отбор пробы | ГОСТ 17.2.3.01-86; ТКП 17.13-15-2022 (33140); ФР.1.31.2010.06967 |  |  |
| 1.146.3** |  |  | отбор проб и определение концентрации проп-2-ен-1-аля Отбор пробы | ГОСТ 17.2.3.01-86; ТКП 17.13-15-2022 (33140); ФР.1.31.2009.06144 |  |  |
| 1.146.4** |  |  | отбор проб и определение концентрации винилбензола (стирол) Отбор пробы | ГОСТ 17.2.3.01-86; ТКП 17.13-15-2022 (33140); ФР.1.31.2010.06965 |  |  |
| 1.146.5** |  |  | отбор проб и определение концентрации азота (II) оксида (азота оксид) Отбор пробы | ГОСТ 17.2.3.01-86; ТКП 17.13-15-2022 (33140); ФР.1.31.2009.06144 |  |  |
| 1.146.6** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азотной кислоты Отбор пробы | ГОСТ 17.2.3.01-86; ТКП 17.13-15-2022 (33140); ФР.1.31.2009.06145 |  |  |
| 1.146.7** |  |  | отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензол) Отбор пробы | ГОСТ 17.2.3.01-86; ТКП 17.13-15-2022 (33140); ФР.1.31.2009.06144 |  |  |
| 1.146.8** |  |  | отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (соляная кислота) Отбор пробы |  |  |  |
| 1.146.9** |  |  | отбор проб и определение концентрации натрия гидроксида (натр ед-кий, сода каустическая) Отбор пробы | ГОСТ 17.2.3.01-86; ТКП 17.13-15-2022 (33140); ФР.1.31.2009.06145 |  |  |
| 1.146.10** |  |  | Отбор проб и определение концентрации озона Отбор пробы | ГОСТ 17.2.3.01-86; ТКП 17.13-15-2022 (33140); ФР.1.31.2009.06144 |  |  |
| 1.146.11** |  |  | отбор проб и определение концентрации свинца (Pb)и его неорганических соединений (в пересчете на свинец (Pb)) Отбор пробы |  |  |  |
| 1.146.12** |  |  | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты Отбор пробы | ГОСТ 17.2.3.01-86; ТКП 17.13-15-2022 (33140); ФР.1.31.2009.06145 |  |  |
| 1.146.13** |  |  | отбор и определение концентрации оксида углерода (окись углерода, угарного газа) Отбор пробы | ГОСТ 17.2.3.01-86; ТКП 17.13-15-2022 (33140); ФР.1.31.2009.06144 |  |  |
| 1.146.14** |  |  | отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналь) Отбор пробы |  |  |  |
| 1.146.15** |  |  | Отбор проб и определение концентрации хлора Отбор пробы |  |  |  |
| 1.146.16** |  |  | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты Отбор пробы | ГОСТ 17.2.3.01-86; ТКП 17.13-15-2022 (33140); ФР.1.31.2009.06145 |  |  |
| 1.146.17** |  | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | отбор проб и определение твёрдых частиц (недифференцированной по составу пыли/аэрозоля) Отбор пробы | ГОСТ 17.2.3.01-86; МВИ.МН 5093-2014; ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 1.147.1* | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.147.2* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы). | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 1.147.3* |  |  | бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium). | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33491-2015; ГОСТ 33924-2016; ГОСТ 33951-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 |  |  |
| 1.147.4* |  |  | дрожжи, плесени. | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |
| 1.147.5* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 1.147.6* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016 |  |  |
| 1.147.7* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ ISO 6785-2015 |  |  |
| 1.147.8* |  |  | промышленная стерильность. | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 1.147.9* |  |  | Escherichia coli. | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 1.147.10* |  |  | Listeria monocytogenes. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 1.147.11* |  |  | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 1.147.12* |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки). | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 1.148.1* | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000, 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.148.2* |  | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы). | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.2-93 |  |  |
| 1.148.3* |  |  | бактерии рода Enterococcus (энтерококки) | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 1.148.4* |  |  | бактерии рода Proteus (протей) | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 1.148.5* |  |  | дрожжи, плесени. | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 1.148.6* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.1-2017 |  |  |
| 1.148.7* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 7702.2.3-93 |  |  |
| 1.148.8* |  |  | промышленная стерильность. | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 1.148.9* |  |  | Bacillus cereus. | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 1.148.10* |  |  | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |  |
| 1.148.11* |  |  | Escherichia coli. | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 1.148.12* |  |  | Listeria monocytogenes. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 1.148.13* |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки). | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.4-93 |  |  |
| 1.149.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.149.2* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы). | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 1.149.3* |  |  | бактерии рода Enterococcus (энтерококки) | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 1.149.4* |  |  | бактерии рода Proteus (протей) | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 1.149.5* |  |  | дрожжи, плесени. | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 1.149.6* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 1.149.7* |  | 03.00/07.096 | паразитологические показатели | ГОСТ 34812-2021; Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  |  |
| 1.149.8* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 1.149.9* |  |  | промышленная стерильность. | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 1.149.10* |  |  | Escherichia coli. | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 1.149.11* |  |  | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 1.149.12* |  |  | Listeria monocytogenes. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 1.149.13* |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки). | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 1.149.14* |  |  | Vibrio parahaemolyticus | ГОСТ ISO 21872-1-2022; ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |  |  |
| 1.150.1* | Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.150.2* |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы). | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 1.150.3* |  |  | бактерии рода Proteus (протей) | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 1.150.4* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 1.150.5* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 1.150.6* |  |  | дрожжи, плесени. | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 1.150.7* |  |  | Bacillus cereus. | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 1.150.8* |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки). | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 1.151.1* | Сахар и кондитерские изделия. | 10.82/42.000, 10.81/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.151.2* |  | 10.82/01.086, 10.81/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы). | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 1.151.3* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 33536-2015 |  |  |
| 1.151.4* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 1.151.5* |  |  | дрожжи, плесени. | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 1.151.6* |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки). | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 1.152.1* | Плодоовощная продукция, в т. ч. свежие, свежезамороженные, сухие овощи, фрукты, грибы, концентраты, консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные, джемы, варенья, овощи квашенные и соленые, специи и пряности, орехи, чай, кофе, соки | 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.152.2* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы). | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 1.152.3* |  |  | бактерии семейства Enterobacteriaceae (энтеробактерии) | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 1.152.4* |  |  | дрожжи, плесени. | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 1.152.5* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 1.152.6* |  |  | мезофильные клостридии. | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 1.152.7* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 1.152.8* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы. | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 1.152.9* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 1.152.10* |  |  | промышленная стерильность. | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 1.152.11* |  | 10.32/07.096, 10.39/07.096, 10.83/07.096, 10.84/07.096 | цисты кишечных патогенных простейших организмов | ГОСТ 35057-2024; Инструкция по применению 65-0605; Инструкция № 37-0305; МУК 4.2.3016-12 |  |  |
| 1.152.12* |  |  | яйца гельминтов |  |  |  |
| 1.152.13* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Bacillus cereus. | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 1.152.14* |  |  | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 1.152.15* |  |  | Escherichia coli. | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 1.152.16* |  |  | Listeria monocytogenes. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 1.152.17* |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки). | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 1.153.1* | Масличное сырье и жировые продукты. | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.153.2* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы). | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 1.153.3* |  |  | дрожжи, плесени. | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 1.153.4* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 1.153.5* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 1.153.6* |  |  | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 1.153.7* |  |  | Listeria monocytogenes. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 1.153.8* |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки). | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 1.154.1* | Напитки, в т.ч. напитки безалкогольные, напитки брожения, пиво, воды питьевые минеральные, концентраты, сиропы | 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.154.2* |  | 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы). | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); Инструкция по применению 072-0210 |  |  |
| 1.154.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) фекальные. | Инструкция по применению № 068-1109 |  |  |
| 1.154.4* |  |  | дрожжи, плесени. | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001; Инструкция по применению 072-0210 |  |  |
| 1.154.5* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001; Инструкция по применению 072-0210 |  |  |
| 1.154.6* |  |  | количество мезофильных аэробных колониеобразующих единиц (КОЕ) | ГОСТ 30712-2001; Инструкция по применению 072-0210 |  |  |
| 1.154.7* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); Инструкция по применению 072-0210 |  |  |
| 1.154.8* |  |  | Pseudomonas aeruginosa. | ГОСТ 34786-2021; ГОСТ ISO 16266-2018; Инструкция по применению 068-1109 |  |  |
| 1.155.1* | Продукты для питания детей, беременных и кормящих женщин, специализированные продукты для лечебного питания детей, молочные кухни, сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания | 10.86/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.155.2* |  | 10.86/01.086 | ацидофильные микроорганизмы. | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 1.155.3* |  |  | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы). | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 1.155.4* |  |  | бактерии рода Proteus (протей) | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 1.155.5* |  |  | бактерии семейства Enterobacteriaceae (энтеробактерии) | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 1.155.6* |  |  | бифидобактерии. | ГОСТ 33491-2015 п.7.17; ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 |  |  |
| 1.155.7* |  |  | дрожжи, плесени. | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 1.155.8* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000 |  |  |
| 1.155.9* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016 |  |  |
| 1.155.10* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 1.155.11* |  |  | Bacillus cereus. | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 1.155.12* |  |  | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 1.155.13* |  |  | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |  |  |
| 1.155.14* |  |  | Escherichia coli. | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 1.155.15* |  |  | Listeria monocytogenes. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 1.155.16* |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки). | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 1.156.1* | Другие продукты (изоляты, концентраты, гидролизаты, отру-би, зародыши семян, продукты белковые, напитки концентрированные, загустители, стабилизаторы, желатин, крахмал, патока, дрожжи, стартовые культуры, соль, ксилит, аминокислоты, концентраты пищевые, сублимированные продукты и др.) | 10.89/42.000, 10.91/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.156.2* |  | 10.89/01.086, 10.91/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы). | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 1.156.3* |  |  | бактерии рода Proteus (протей) | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 1.156.4* |  |  | дрожжи, плесени. | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 1.156.5* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 1.156.6* |  |  | количество микроорганизмов технологической микрофлоры | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 1.156.7* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 1.156.8* |  |  | промышленная стерильность. | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 26188-2016; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 1.156.9* |  |  | Bacillus cereus. | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 1.156.10* |  |  | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 1.156.11* |  |  | Escherichia coli. | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 1.156.12* |  |  | Listeria monocytogenes. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 1.156.13* |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки). | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 1.157.1* | Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания | 10.85/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.157.2* |  | 10.85/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы). | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 1.157.3* |  |  | бактерии рода Proteus (протей) | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 1.157.4* |  |  | бактерии семейства Enterobacteriaceae (энтеробактерии) | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 1.157.5* |  |  | дрожжи, плесени. | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 1.157.6* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 1.157.7* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 1.157.8* |  |  | Bacillus cereus. | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 1.157.9* |  |  | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 1.157.10* |  |  | Escherichia coli. | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 1.157.11* |  |  | Listeria monocytogenes. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 1.157.12* |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки). | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 1.158.1* | Биологически активные добавки к пище. | 10.89/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.158.2* |  | 10.89/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы). | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 1.158.3* |  |  | бактерии рода Proteus (протей) | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 1.158.4* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 1.158.5* |  |  | дрожжи, плесени. | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 1.158.6* |  |  | живые клетки продуцента |  |  |  |
| 1.158.7* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 1.158.8* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 1.158.9* |  |  | пробиотики | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33491-2015; ГОСТ 33924-2016; ГОСТ 33951-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 |  |  |
| 1.158.10* |  |  | Bacillus cereus. | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 1.158.11* |  |  | Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 1.158.12* |  |  | Escherichia coli. | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 1.158.13* |  |  | Listeria monocytogenes. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 1.158.14* |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки). | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 1.159.1* | Консервы | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086 | промышленная стерильность. | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 26188-2016; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 33566-2015 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.160.1* | Пищевые продукты, продовольственное сырье | 01.47/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы). | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.160.2* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 1.160.3* |  |  | сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ ISO 6785-2015 |  |  |
| 1.160.4* |  |  | Listeria monocytogenes. | ISO 11290-2:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; Инструкция по применению 81-0904; Инструкция по применению № 001-0116 |  |  |
| 1.161.1* | Пищевые продукты, добавки | 10.20/10.094, 10.39/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094, 03.00/10.094, 01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.13/10.094, 01.22/10.094, 01.23/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 01.28/10.094, 10.13/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.61/10.094, 10.82/10.094, 10.84/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 10.81/10.094, 10.85/10.094, 10.91/10.094, 11.04/10.094, 11.05/10.094, 11.07/10.094 | содержание генетически модифицированных составляющих методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; ТНПА и другая документация | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.161.2* |  |  | Патогенные микроорганизмы (полимеразная цепная реакция) | ГОСТ ISO 20837-2013; ГОСТ ISO 22118-2013; ГОСТ ISO 22119-2013; ГОСТ Р 57989-2017 |  |  |
| 1.162.1* | Минеральная вода, питьевая вода | 11.07/01.086 | бактерии рода Enterococcus (энтерококки) | ГОСТ 34786-2021; ГОСТ ISO 7899-2-2018 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.162.2* |  |  | споры сульфитредуцирующих клостридий (Clostridium perfringens) | ISO 6461-1:1986; СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 1.162.3* |  |  | общее микробное число (ОМЧ) при 37°С | ГОСТ 34786-2021; ГОСТ ISO 6222-2018 |  |  |
| 1.162.4* |  |  | общее микробное число (ОМЧ) при 22°С. |  |  |  |
| 1.162.5* |  |  | Escherichia coli и другие колиформные бактерии при t 37°С и при t 44°С | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021; СТБ ISO 9308-1-2016 |  |  |
| 1.162.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa. | ГОСТ 34786-2021; ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 1.163.1* | Питьевая вода. | 100.09/07.096 | выявление цист лямблий; выявление яиц глистов | Инструкция по применению 209-1203; Инструкция по применению 65-0605 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.164.1* | Питьевая вода, расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | бактерии рода Enterococcus (энтерококки) | ГОСТ 34786-2021; Инструкция по применению № 068-1109 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.164.2* |  |  | глюкозо-положительные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021; Инструкция по применению № 092-0610 |  |  |
| 1.164.3* |  |  | общие колиформные бактерии и Escherichia coli | ГОСТ 34786-2021; Инструкция по применению № 068-1109 |  |  |
| 1.164.4* |  |  | общее микробное число (ОМЧ) при 22°С. |  |  |  |
| 1.164.5* |  |  | общее микробное число (ОМЧ) при 37°С |  |  |  |
| 1.164.6* |  | 11.07/07.096 | паразитологические показатели (ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий, яйца гельминтов) | Инструкция по применению 65-0605 |  |  |
| 1.164.7* |  | 11.07/01.086 | споры сульфитредуцирующих клостридий (Clostridium perfringens) | ISO 6461-1:1986; Инструкция по применению № 068-1109; СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 1.164.8* |  |  | термотолерантные колиформные бактерии и Escherichia coli | ГОСТ 34786-2021; Инструкция по применению № 068-1109 |  |  |
| 1.164.9* |  |  | Pseudomonas aeruginosa. | ГОСТ 34786-2021; ГОСТ ISO 16266-2018; Инструкция по применению 068-1109 |  |  |
| 1.165.1* | Вода централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000, 100.04/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.165.2* |  | 100.09/01.086, 100.04/01.086 | колифаги. | МУК РБ № 11-10-1-2002 |  |  |
| 1.165.3* |  |  | общие колиформные бактерии | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 34786-2021; МУК РБ № 11-10-1-2002 |  |  |
| 1.165.4* |  |  | общее микробное число (ОМЧ). | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 33058-2014; ГОСТ 34786-2021; МУК РБ № 11-10-1-2002 |  |  |
| 1.165.5* |  |  | патогенные микроорганизмы кишечной группы | Инструкция по применению 025-0309; СТБ ISO 19250-2016 |  |  |
| 1.165.6* |  |  | споры сульфитредуцирующих клостридий (Clostridium perfringens) | ГОСТ 18963-73; МУК РБ № 11-10-1-2002; СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 1.165.7* |  |  | термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 34786-2021; МУК РБ № 11-10-1-2002 |  |  |
| 1.166.1* | Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.166.2* |  | 100.09/01.086 | общие колиформные бактерии | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 34786-2021; МУК РБ № 11-10-1-2002 |  |  |
| 1.166.3* |  |  | общее микробное число (ОМЧ). | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 33058-2014; ГОСТ 34786-2021; МУК РБ № 11-10-1-2002 |  |  |
| 1.166.4* |  |  | патогенные микроорганизмы кишечной группы | Инструкция по применению 025-0309; СТБ ISO 19250-2016 |  |  |
| 1.166.5* |  |  | термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 34786-2021; МУК РБ № 11-10-1-2002 |  |  |
| 1.167.1* | Вода поверхностных водных объектов | 100.03/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 31861-2012; Инструкция по применению 037-0409 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.167.2* |  | 100.03/01.086 | возбудители кишечных инфекций | Инструкция по применению 025-0309; СТБ ISO 19250-2016 |  |  |
| 1.167.3* |  | 100.03/07.096 | жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Инструкция по применению 037-0409 |  |  |
| 1.167.4* |  | 100.03/01.086 | общие колиформные бактерии |  |  |  |
| 1.168.1* | Вода купально-плавательных бассейнов | 100.04/42.000, 100.09/42.000 | Отбор проб. | Инструкция по применению 070-0210 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.168.2* |  | 100.04/01.086, 100.09/01.086 | возбудители инфекционных заболеваний | Инструкция по применению 025-0309; СТБ ISO 19250-2016 |  |  |
| 1.168.3* |  |  | колифаги. | Инструкция по применению 070-0210 |  |  |
| 1.168.4* |  |  | лецитиназоположительные стафилококки |  |  |  |
| 1.168.5* |  |  | общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021; Инструкция по применению 070-0210 |  |  |
| 1.168.6* |  |  | синегнойные палочки |  |  |  |
| 1.168.7* |  |  | термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 1.169.1* | Вода плавательных бассейнов, открытых водоемов | 100.03/07.096, 100.09/07.096 | выявление яиц гельминтов, цист простейших | Инструкция по применению 209-1203; Инструкция по применению 65-0605; Инструкция по применению № 108-1207 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.170.1* | Товары детского ассортимента | 101.19/42.000, 32.40/42.000 | Отбор проб. | Инструкция № 091-0610 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.170.2* |  | 101.19/01.086, 32.40/01.086 | дрожжи, дрожжеподобные грибы, плесневые грибы |  |  |  |
| 1.170.3* |  |  | бактерии семейства Enterobacteriaceae (энтеробактерии) |  |  |  |
| 1.170.4* |  |  | общее количество микроорганизмов |  |  |  |
| 1.170.5* |  |  | патогенные стафилококки. |  |  |  |
| 1.170.6* |  |  | псевдомонас аэрогиноза. |  |  |  |
| 1.171.1* | Парфюмерно-косметическая продукция. | 20.42/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 29188.0-2014 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.171.2* |  | 20.42/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21149-2020 |  |  |
| 1.171.3* |  |  | Стерильность | ГОСТ 33918-2016; ГФ РБ 01/2013:20601 |  |  |
| 1.171.4* |  |  | Candida albicans. | ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 18416-2018; ГОСТ ISO 21148-2020 |  |  |
| 1.171.5* |  |  | Escherichia coli. | ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |
| 1.171.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa. | ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 1.171.7* |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки). | ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 1.172.1* | Средства личной гигиены, средства гигиены полости рта, средства индивидуальной защиты дерматологические, товары бытовой химии, бумага и картон, кон-тактирующие с пищевыми продуктами | 20.41/42.000 | Отбор проб. | Инструкция № 006-0712 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.172.2* |  | 20.41/01.086 | Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы |  |  |  |
| 1.172.3* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  |  |  |
| 1.172.4* |  |  | Candida albicans. |  |  |  |
| 1.172.5* |  |  | Enterobacteriаceае |  |  |  |
| 1.172.6* |  |  | Escherichia coli. |  |  |  |
| 1.172.7* |  |  | Pseudomonas aeruginosa. |  |  |  |
| 1.172.8* |  |  | Salmonella. |  |  |  |
| 1.172.9* |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки). |  |  |  |
| 1.173.1* | Смывы с объектов внешней среды на предприятиях общественного питания, торговли пищевыми продуктами, пищеблоков организаций для детей, пищеблоков учреждений здравоохранения | 100.12/42.000, 100.15/42.000 | Отбор проб. | Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция по применению № 007-0514; Инструкция по применению № 078-0210; МВИ.МН 6368-2021; СТБ ISO 18593-2012 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.173.2* |  | 100.12/01.086, 100.15/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы). | Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция по применению № 078-0210; СТБ ISO 18593-2012 |  |  |
| 1.173.3* |  |  | общее микробное число (ОМЧ). | Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция по применению № 007-0514; Инструкция по применению № 078-0210; МВИ.МН 6368-2021; СТБ ISO 18593-2012 |  |  |
| 1.173.4* |  |  | патогенные энтеробактерии | ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция по применению № 078-0210; СТБ ISO 18593-2012 |  |  |
| 1.173.5* |  |  | условно-патогенные энтеробактерии | Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция по применению № 078-0210; СТБ ISO 18593-2012 |  |  |
| 1.173.6* |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки). |  |  |  |
| 1.174.1* | Объекты внешней среды организаций здравоохранения, аптек | 100.12/42.000, 100.15/42.000 | Отбор проб. | Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция 4.2.11-20-10-2004 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.174.2* |  | 100.12/01.086, 100.15/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы). |  |  |  |
| 1.174.3* |  |  | патогенные энтеробактерии |  |  |  |
| 1.174.4* |  |  | Pseudomonas aeruginosa. |  |  |  |
| 1.174.5* |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки). |  |  |  |
| 1.175.1* | Воздух помещений | 100.10/42.000 | Отбор проб. | АМИ.ВТ 0024-2025; АМИ.ВТ 0075-2026; АМИ.МН 0022-2021; Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по применению 002-0521; Инструкция по применению № 007-0514 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.175.2* |  | 100.10/01.086 | общее микробное число (ОМЧ). | АМИ.ВТ 0075-2026; АМИ.МН 0022-2021; Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по применению № 007-0514 |  |  |
| 1.175.3* |  |  | патогенные граммотрицательные бактерии | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |  |  |
| 1.175.4* |  |  | плесени и дрожжи | Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по применению № 007-0514 |  |  |
| 1.175.5* |  |  | Staphylococcus aureus (стафилококки). | АМИ.ВТ 0024-2025; Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по применению 002-0521 |  |  |
| 1.176.1* | Изделия медицинского назначения (хирургический инструментарий, шовный и перевязочный материал, иглы, шприцы, системы переливания крови, резиновые перчатки и др.), инструменты, пред-назначенных для оказания услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя | 32.50/42.000 | Отбор проб. | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.176.2* |  | 32.50/01.086 | микробиологическая чистота. | ГОСТ ISO 11737-1-2012; ГОСТ Р 58396-2019; ГФ РБ II Том 1; Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |  |  |
| 1.176.3* |  |  | стерильность. | ГФ РБ II Том 1; Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |  |  |
| 1.177.1* | Дезинфицирующие средства | 20.59/42.000 | Отбор проб. | Временная инструкция 4718; Инструкция по применению 4.2.10-22-102-2005; Инструкция по применению № 11-20-204-2003; МУ 11-13-1-97 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.177.2* |  | 20.59/01.086 | микробиологическая чистота. |  |  |  |
| 1.177.3* |  |  | специфическая эффективность |  |  |  |
| 1.178.1* | Воздушные и паровые стерилизаторы | 86.90/42.000 | Отбор проб. | Методические указания 15/6-5; Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 1065 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.178.2* |  | 86.90/01.086 | Bacillus Licheniformis |  |  |  |
| 1.178.3* |  |  | Bacillus stearothermophilus |  |  |  |
| 1.179.1* | Питательные среды для бактериологии | 101.19/01.086 | биологические свойства | ГОСТ ISO 11133-2016; Инструкция по применению 079-0210 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.180.1* | Биологический материал | 101.15/01.086 | Патогенные и условно патогенные микроорганизмы чувствительность к антибактериальным препаратам | Инструкция по применению 026-0309; Инструкция по применению 075-0210; Инструкция по применению 226-1200 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.181.1* | Кровь, сыворотка | 101.04/03.152 | определение антител и антигенов к вирусу гепатита В | ГФ РБ II Том 1; ТНПА и другая документация | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.181.2* |  |  | определение антител и антигенов к возбудителям других инфекций методом ИФА |  |  |  |
| 1.181.3* |  |  | определение антител к вирусу гепатита С |  |  |  |
| 1.182.1* | Медицинские иммунобиологические препараты | 32.50/01.086 | Описание чувствительность и специфичность | ГФ РБ II Том 1; ТНПА и другая документация | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.183.1* | Лакокрасочные и полимерные материалы | 20.30/01.086 | Рост и развитие микрофлоры, в т.ч.патогенной | Инструкция по применению 056-2009; Инструкция по применению 2.1.10-12-38-2006 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория) |  |
| 1.184.1* | Серологические исследования: кровь(сыворотка), другие биологические жидкости | 101.03/02.134, 101.03/03.152, 101.04/02.134, 101.04/03.152, 101.05/02.134, 101.05/03.152 | Выявление антител и/или антигенов - ВИЧ, гепатита В, С, сифилиса и других инфекционных и соматических заболеваний методами иммуноферментного анализа (ИФА), иммунного блоттинга(ИБ) и другими серологическими реакциями | ГФ РБ II Том 1 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики ВИЧ/СПИД) |  |
| 1.185.1* | Кровь, и другие биологические жидкости | 101.03/13.115, 101.05/13.115 | Определение популяций клеток иммунной системы методом проточной лазерной цитофлуориметрии | ГФ РБ II Том 1 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики ВИЧ/СПИД) |  |
| 1.186.1* | Кровь, и другие биологические жидкости. Медицинские иммунобиологические препараты | 101.03/10.094 | Определение ДНК и РНК ВИЧ и других инфекционных и неинфекционных заболеваний методом ПЦР | ГФ РБ II Том 1 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики ВИЧ/СПИД) |  |
| 1.186.2* |  |  | Определение чувствительности, специфичности, абсолютного и относительного количества клеток крови, количества вирусных частиц в единице объёма крови |  |  |  |
| 1.187.1* | Материал от человека: кровь, сыворотка крови и др. | 101.03/03.134 | Возбудитель лептоспироза и антитела к возбудителю лептоспироза | Приказ МЗ РБ №200 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций) |  |
| 1.187.2* |  | 101.17/10.094, 101.15/10.094 | Определение ДНК и РНК возбудителей инфекционных и неинфекционных заболеваний методом ПЦР | ГФ РБ II Том 1 |  |  |
| 1.188.1* | Вода водопроводная, смывы с объектов внешней среды | 101.12/42.000, 101.14/42.000, 101.13/42.000, 101.01/42.000, 100.16/42.000, 100.12/42.000, 100.11/42.000, 101.04/42.000, 100.03/42.000 | Отбор проб. Вода водопроводная, смывы с объектов внешней среды | Инструкция по применению 011-1115; Инструкция утв. Постан.МЗ РБ от 24.11.2006 №176 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций) |  |
| 1.188.2* |  | 100.15/01.086, 100.09/01.086 | Обнаружение возбудителя легионеллеза | ГОСТ ISO 11731-2019; Инструкция по применению 011-1115; Инструкция утв. Постан.МЗ РБ от 24.11.2006 №176 |  |  |
| 1.189.1* | Питательные среды для бактериологии | 101.19/42.000 | Отбор проб. Питательные среды для бактериологии | ГОСТ ISO 11133-2016; ГФ РБ II Том 1 стр.150; Инструкция 1.2.11-17-8-2004; Инструкция по применению 079-0210 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций) |  |
| 1.189.2* |  | 101.19/01.086 | Контроль качества питательных сред на ростовые, ингибирующие и физико-химические свойства(V.Cholerae) | ГОСТ ISO 11133-2016; ГФ РБ II Том 1; Инструкция 1.2.11-17-8-2004; Инструкция по применению 079-0210 |  |  |
| 1.190.1* | Медицинский инструментарий, шовный, перевязочный материал, иглы, шприцы, системы переливания крови, резиновые перчатки и др. Лекарственные вещества стерильные | 32.50/42.000 | Отбор проб. Медицинский инструментарий, шовный, перевязочный материал, иглы, шприцы, системы переливания крови, резиновые перчатки и др. Лекарственные вещества стерильные | ГФ РБ II Том 1; Инструкция 4.2.10-22-1-2006 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций) |  |
| 1.190.2* |  | 32.50/01.086 | Исследования на стерильность медицинского инструментария, шовного, перевязочного материала, игл, систем переливания крови, резиновых перчаток и др. | ГФ РБ II Том 1; Пост. от 28.01.2006 № 7 (02040) |  |  |
| 1.191.1* | Изделия медицинского назначения (наборы для диагностики инфекционных заболеваний) | 101.19/42.000 | Отбор проб. Изделия медицинского назначения | ГФ РБ II Том 1; Пост. от 02.12.2013 № 114 (02040) | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций) |  |
| 1.191.2* |  | 101.19/01.086 | Наборы для диагностики инфекционных заболеваний | ГФ РБ II Том 1 ст. 2.6.21, ст.2.7.24, ст. 5.1.6; СанПиН от 02.12.2013 № 114; ТНПА на конкретную продукцию |  |  |
| 1.192.1* | Дезинфицирующие растворы и антисептические | 20.59/42.000 | Отбор проб. Дезинфицирующие растворы и антисептические средства | Временная инструкция 4718; Инструкция по применению 34-0102, утв. Зам.Министра, ГГСВ РБ; Инструкция по применению № 11-20-204-2003; Приказ МЗ РБ от 08.11.2023 №1612 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций) |  |
| 1.192.2* |  | 20.59/01.086 | Противомикробная активность и микробиологическая чистота дезинфицирующих растворов и антисептических средств, азопирамовая проба | Временная инструкция 4718; Инструкция по применению 34-0102, утв. Зам.Министра, ГГСВ РБ; Инструкция по применению № 11-20-204-2003 |  |  |
| 1.193.1* | Кровь(сыворотка), другие биологические жидкости(серологические исследования) | 101.04/03.134, 101.04/03.152, 101.03/03.134, 101.03/03.152 | Выявление антител и/или антигенов инфекционных, паразитарных и соматических заболеваний методом ИФА и другими серологическими реакциями | Инструкция № 1334 утв. Постан. МЗ РБ; Сборник под редакцией Г.Фримеля; пер.с нем.Тарасова А.П.; Москва; "Медицина"; 1987 | ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций) |  |
| 1.194.1* | Облучаемые лица | 100.12/04.056 | доза внешнего облучения | АМИ.МН 0161-2024 | ул. Клары Цеткин, 4, 220004, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК) |  |
| 2.1.1** ТР | Железнодорожный подвижной состав | 30.20/35.067 | Уровни шума | ГОСТ 12.2.056-81 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 001/2011 |
| 2.1.1** | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления | 20.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 29188.0-2014; Инструкция № 11-23-4-00 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.1.2** ТР | Железнодорожный подвижной состав | 30.20/35.059 | Уровни вибрации | ГОСТ 12.2.056-81 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 001/2011 |
| 2.1.2* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления | 20.42/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | ГОСТ 29188.0-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.1.3** ТР | Железнодорожный подвижной состав | 30.20/35.065 | Температура | ГОСТ 12.2.056-81 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 001/2011 |
| 2.1.3* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления | 20.42/06.036 | Индекс токсичности в водной среде | ГОСТ 33506-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.1.4** ТР | Железнодорожный подвижной состав | 30.20/35.060 | Влажность | ГОСТ 12.2.056-81 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 001/2011 |
| 2.1.4** | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления | 20.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 29188.0-2014; Инструкция № 11-23-4-00 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.1.5** ТР | Железнодорожный подвижной состав | 30.20/35.070 | Скорость движения воздуха | ГОСТ 12.2.056-81 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 001/2011 |
| 2.1.5* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления | 20.42/11.116 | Соответствие маркировки | ГОСТ 32117-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.1.6** ТР | Железнодорожный подвижной состав | 30.20/35.063 | Освещение | ГОСТ 12.2.056-81 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 001/2011 |
| 2.1.6* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31693-2012; ГОСТ 790-89 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.1.7** ТР | Железнодорожный подвижной состав | 30.20/35.068 | Уровни электромагнитного излучения | ГОСТ 12.1.006-84 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 001/2011 |
| 2.1.7* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления | 20.42/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | ГОСТ 33506-2015 п.6; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.1.8** ТР | Железнодорожный подвижной состав | 30.20/08.169 | Состав воздушной среды: Окись углерода | МВИ.МН 3485-2010 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 001/2011 |
| 2.1.8* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления | 20.42/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.1.9** ТР | Железнодорожный подвижной состав | 30.20/08.156 | Азота оксиды (диоксид и оксид) | МВИ.МН 5914-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 001/2011 |
| 2.1.9* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления | 20.42/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | ГОСТ 33506-2015 п.7; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.1.10* ТР | Железнодорожный подвижной состав | 30.20/08.156 | Формальдегид | МВИ. БР 322-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 001/2011 |
| 2.1.10* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления | 20.42/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки in vitro | ГОСТ 33506-2015 п.8; Инструкция по применению № 017-1112 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.1.11* ТР | Железнодорожный подвижной состав | 30.20/08.052 | Пыль | МВИ.МН 5842-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 001/2011 |
| 2.1.11* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления | 20.42/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ № 1.1.11-12-5-2003 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.1.12* |  |  | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | ГОСТ 32893-2014 п.8; ГОСТ 33483-2015; Инструкция по применению № 004-0612 |  |  |
| 2.1.13* |  |  | Острая токсичность на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.1.14* |  |  | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных |  |  |  |
| 2.1.15* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31460-2012; ГОСТ 31649-2012; ГОСТ 31677-2012; ГОСТ 31679-2012; ГОСТ 31692-2012; ГОСТ 31693-2012; ГОСТ 31695-2012; ГОСТ 31696-2012; ГОСТ 31697-2012; ГОСТ 31698-2013 |  |  |
| 2.1.16* |  | 20.42/11.116 | Стойкость запаха, прозрачность | ГОСТ 31678-2012 |  |  |
| 2.1.17* |  | 20.42/08.031 | Плотность | ГОСТ 14618.10-78 |  |  |
| 2.1.18* |  | 20.42/08.153 | Коллоидная стабильность, термостабильность | ГОСТ 29188.3-91; ГОСТ 31695-2012 |  |  |
| 2.1.19* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ или сухого вещества или нелетучих веществ | ГОСТ 29188.4-91; ГОСТ 31697-2012; ГОСТ 31698-2013 |  |  |
| 2.1.20* |  | 20.42/11.116 | Адгезия | ГОСТ 15140-78; ГОСТ 31693-2012 |  |  |
| 2.1.21* |  |  | Кроющая способность | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31649-2012 п. 6.4; ГОСТ 31695-2012 п. 6.4; ГОСТ 31697-2012 |  |  |
| 2.1.22* |  | 20.42/08.149 | массовая доля хлоридов | ГОСТ 26878-86 |  |  |
| 2.1.23* |  | 20.42/11.116 | Время высыхания | ГОСТ 31677-2012 п.8.14; ГОСТ 31693-2012 п.6.6 |  |  |
| 2.1.24* |  |  | Стойкость к воде | ГОСТ 31697-2012 |  |  |
| 2.1.25* |  |  | Степень компактности | ГОСТ 31698-2013 п. 6.6 |  |  |
| 2.1.26* |  | 20.42/06.036 | Индекс токсичности | ГОСТ 33506-2015 п.10; МР 1.1.0120-18 |  |  |
| 2.1.27** |  | 20.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 29188.0-2014; Инструкция № 11-23-4-00 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.1.28* |  | 20.42/11.116 | Соответствие маркировки | ГОСТ 32117-2013 |  |  |
| 2.1.29* |  | 20.42/29.040 | масса нетто (количество фасованных товаров) | СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.1.30* |  | 20.42/11.116 | органолептические показатели (внешний вид. цвет, запах) + | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 790-89 |  |  |
| 2.1.31* |  | 20.42/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 |  |  |
| 2.1.32* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных |  |  |  |
| 2.1.33* |  |  | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.1.34* |  |  | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | ГОСТ 33483-2015; Инструкция по применению № 004-0612 |  |  |
| 2.1.35* |  |  | Острая токсичность на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.1.36* |  |  | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных |  |  |  |
| 2.1.37* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31460-2012; ГОСТ 31649-2012; ГОСТ 31677-2012; ГОСТ 31692-2012; ГОСТ 31693-2012; ГОСТ 31695-2012; ГОСТ 31696-2012; ГОСТ 31697-2012; ГОСТ 31698-2013 |  |  |
| 2.1.38* |  | 20.42/11.116 | Стойкость запаха, прозрачность | ГОСТ 31678-2012 |  |  |
| 2.1.39* |  |  | Адгезия | ГОСТ 31693-2012 |  |  |
| 2.1.40* |  |  | Кроющая способность | ГОСТ 31649-2012 п. 6.4; ГОСТ 31695-2012 п. 6.4; ГОСТ 31697-2012 |  |  |
| 2.1.41* |  |  | Время высыхания | ГОСТ 31677-2012 п.8.14; ГОСТ 31693-2012 п.6.6 |  |  |
| 2.1.42* |  |  | Стойкость к воде | ГОСТ 31697-2012 |  |  |
| 2.1.43* |  |  | Степень компактности | ГОСТ 31698-2013 п. 6.6 |  |  |
| 2.1.44* |  | 20.42/06.036 | Индекс токсичности | ГОСТ 33506-2015 п.10; МР 1.1.0120-18 |  |  |
| 2.1.45* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления. | 20.42/08.149 | Кислотное число, карбонильное число | ГОСТ 31649-2012; ГОСТ 31933-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.1.46* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 29188.2-2014; СТБ 1043-97 п.6.5 |  |  |
| 2.1.47* |  | 20.42/08.031 | Плотность | ГОСТ 14618.10-78; ГОСТ 18995.1-73 |  |  |
| 2.1.48* |  | 20.42/08.158, 20.53/08.158 | Массовая доля душистых веществ | ГОСТ 31678-2012 |  |  |
| 2.1.49* |  | 20.42/08.158 | Объемная доля метилового спирта | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 30536-97 |  |  |
| 2.1.50* |  |  | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 18995.1-73; ГОСТ 29188.6-91; ГОСТ 31678-2012; ГОСТ 31679-2012; ГОСТ 3639-79; СТБ 1043-97 п.6.4; СТБ 1460-2004 п.7.4.2 |  |  |
| 2.1.51* |  |  | Массовая концентрация диэтилфталата (денатурирующие добавка) | МВИ.МН 1583-2001 |  |  |
| 2.1.52* |  |  | Массовая доля алифатических спиртов: пропилового, изопропилового, бутилового, изобутилового спиртов (денатурирующие добавки) | ГОСТ 30536-97 |  |  |
| 2.1.53* |  | 20.42/08.153 | Коллоидная стабильность, термостабильность | ГОСТ 29188.3-91 |  |  |
| 2.1.54* |  | 20.42/11.116 | Температура каплепадения | ГОСТ 29188.1-91 |  |  |
| 2.1.55* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ или сухого вещества или нелетучих веществ | ГОСТ 14618.6-78; ГОСТ 29188.4-91; ГОСТ 31698-2013; СТБ 1043-97 п.6.2 |  |  |
| 2.1.56* |  | 20.42/08.133 | Показатель преломления | ГОСТ 14618.10-78; ГОСТ 18995.2-2022 |  |  |
| 2.1.57* |  | 20.42/08.149 | массовая доля хлоридов | ГОСТ 14618.1-78 р.6; ГОСТ 26878-86 |  |  |
| 2.1.58* |  | 20.42/11.116 | Пенообразующая способность и устойчивость пены | ГОСТ 22567.1-77 |  |  |
| 2.1.59* |  | 20.42/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи | ГОСТ 790-2023 п.8; ГОСТ 790-89 п.3.3 |  |  |
| 2.1.60* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля свободного углекислого натрия | ГОСТ 790-2023 п.9; ГОСТ 790-89 п. 3.4 |  |  |
| 2.1.61* |  |  | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 790-2023 п.12; ГОСТ 790-89 п.3.8 |  |  |
| 2.1.62* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления | 20.42/08.032 | Свинец | ГОСТ 33023-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.1.63* |  |  | Ртуть | ГОСТ 33022-2014 |  |  |
| 2.1.64* |  |  | Мышьяк | ГОСТ 33021-2014 |  |  |
| 2.1.65* |  | 20.42/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs | МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 2.1.66* |  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40К | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 2.1.67* |  | 20.42/08.159 | Консерванты: сорбиновая кислота, бензойная кислота, салициловая кислота, парабены | МВИ.МН 6324-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.1.68** |  | 20.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 29188.0-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.1.69* |  | 20.42/01.086 | Стерильность | ГОСТ 33918-2016 |  |  |
| 2.1.70* |  |  | МАФАнМ (мезофильные аэробные микроорганизмы/общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов) | ГОСТ ISO 21149-2020; ГОСТ ISO 21322-2023 |  |  |
| 2.1.71* |  |  | Candida albicans | ГОСТ ISO 18416-2018; ГОСТ ISO 21322-2023 |  |  |
| 2.1.72* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ ISO 21150-2018; ГОСТ ISO 21322-2023 |  |  |
| 2.1.73* |  |  | Staphylococcus aureus. | ГОСТ ISO 21322-2023; ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 2.1.74* |  |  | Pseudomonas аeruginosa | ГОСТ ISO 21322-2023; ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 2.2.1** ТР | Высокоскоростной железнодорожный транспорт | 30.20/35.067 | Уровни шума | ГОСТ 12.2.056-81 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 002/2011 |
| 2.2.1** | Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления. | 20.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 29188.0-2014; Инструкция № 11-23-4-00 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.2.2** ТР | Высокоскоростной железнодорожный транспорт | 30.20/35.059 | Уровни вибрации | ГОСТ 12.2.056-81 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 002/2011 |
| 2.2.2* | Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления. | 20.42/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Индекс токсичности в водной среде | ГОСТ 33506-2015; МУ 1.1.037-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.2.3** ТР | Высокоскоростной железнодорожный транспорт | 30.20/35.065 | Температура | ГОСТ 12.2.056-81 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 002/2011 |
| 2.2.3* | Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления. | 20.42/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 29188.0-2014 р.3; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.2.4** ТР | Высокоскоростной железнодорожный транспорт | 30.20/35.060 | Влажность | ГОСТ 12.2.056-81 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 002/2011 |
| 2.2.4** | Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления. | 20.42/42.000, 22.19/42.000, 22.29/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 34435-2018 п.8; ГОСТ 5972-2017; ГОСТ 6388-2022; Инструкция № 11-23-4-00 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.2.5** ТР | Высокоскоростной железнодорожный транспорт | 30.20/35.070 | Скорость движения воздуха | ГОСТ 12.2.056-81 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 002/2011 |
| 2.2.5* | Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления. | 20.42/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, запах, цвет, вкус, привкус водной вытяжки) | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 34435-2018 п.8; ГОСТ 5972-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 4.1.10-15-92-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.2.6** ТР | Высокоскоростной железнодорожный транспорт | 30.20/35.063 | Освещение | ГОСТ 12.2.056-81 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 002/2011 |
| 2.2.6* | Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления. | 20.42/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.2.7** ТР | Высокоскоростной железнодорожный транспорт | 30.20/35.068 | Уровни электромагнитного излучения | ГОСТ 12.1.006-84 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 002/2011 |
| 2.2.7* | Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления. | 20.42/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.2.8** ТР | Высокоскоростной железнодорожный транспорт | 30.20/08.169 | Состав воздушной среды: Окись углерода | МВИ.МН 2676-2007; МВИ.МН 3485-2010 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 002/2011 |
| 2.2.8* | Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления. | 20.42/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки in vitro | ГОСТ 33506-2015; Инструкция по применению № 017-1112 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.2.9* ТР | Высокоскоростной железнодорожный транспорт | 30.20/08.156 | Азота оксиды (диоксид и оксид) | МВИ.МН 5914-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 002/2011 |
| 2.2.9* | Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления. | 20.42/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.2.10* ТР | Высокоскоростной железнодорожный транспорт | 30.20/08.156 | Формальдегид | МВИ. БР 322-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 002/2011 |
| 2.2.10* | Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления. | 20.42/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ № 1.1.11-12-5-2003; МУ № 11-11-10 РБ 02 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.2.11* ТР | Высокоскоростной железнодорожный транспорт | 30.20/08.052 | Пыль | МВИ.МН 5842-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 002/2011 |
| 2.2.11* | Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления. | 20.42/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | ГОСТ 33483-2015; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.2.12* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 34435-2018 п. 8; ГОСТ 7983-2016 п.6.7 |  |  |
| 2.2.13** |  | 20.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 34435-2018 п.8; ГОСТ 7983-2016; ГОСТ Р 51577-2000; Инструкция № 11-23-4-00 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.2.14* |  | 20.42/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус) | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 34435-2018; ГОСТ 5972-2017; ГОСТ 7983-2016; ГОСТ Р 51577-2000; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 2.2.15* |  | 20.42/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 |  |  |
| 2.2.16* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных |  |  |  |
| 2.2.17* |  |  | Острая токсичность на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.2.18* |  |  | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | ГОСТ 33483-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 |  |  |
| 2.2.19* |  |  | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | ГОСТ 33483-2015; Инструкция по применению № 004-0612 |  |  |
| 2.2.20* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 34435-2018; ГОСТ 5972-2017; ГОСТ 7983-2016; ГОСТ Р 51577-2000 |  |  |
| 2.2.21* |  | 20.42/06.036 | Индекс токсичности | ГОСТ 33506-2015 п.10; МР 1.1.0120-18 |  |  |
| 2.2.22* |  | 17.22/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 34435-2018 п.8.7; ГОСТ 7983-2016; СТБ 1043-97 п.6.5 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.2.23* |  | 20.42/08.169 | Фтор (фториды в воде) | ГОСТ 34435-2018; ГОСТ 7983-2016; МВИ.МН 978-99 |  |  |
| 2.2.24* |  | 17.22/08.052 | Объем или масса содержимого аэрозольной упаковки | СТБ 1043-97 п.6.6 |  |  |
| 2.2.25* |  |  | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ 29188.6-91; СТБ 1043-97 п.6.4. |  |  |
| 2.2.26* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.035 | Алюминий, барий, бериллий, бор, ванадий, железо, кальций, кадмий, кобальт, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, сера, серебро, свинец, стронций, титан, хром, цинк, фосфор, вольфрам, висмут в вытяжках | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.2.27* |  | 20.42/01.086 | Pseudomonas аeruginosa | ГОСТ ISO 22717-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.2.28* |  |  | МАФАнМ (мезофильные аэробные микроорганизмы) | ГОСТ ISO 21149-2020 |  |  |
| 2.2.29* |  |  | Candida albicans | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |
| 2.2.30* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |
| 2.2.31* |  |  | Staphylococcus aureus. | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 2.3.1** | Средства личной гигиены. | 17.22/42.000, 13.95/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 29188.0-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.3.2* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 22.21/08.032, 22.21/08.035, 20.60/08.032, 20.60/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 20.16/08.032, 20.16/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 16.24/08.032, 16.24/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035 | Мышьяк, олово, хром (хром (III) и хром (VI) суммарно), медь, титан, марганец, алюминий, железо, барий, бор, кобальт, молибден, литий, ванадий, кремний, вольфрам, цинк, свинец, кадмий, никель в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.2* | Средства личной гигиены. | 17.22/11.116, 13.95/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид образца, внешний вид вытяжки, запах вытяжки) | ГОСТ 29188.0-2014 р.3; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.3.3* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 22.21/08.032, 22.21/08.035, 20.60/08.032, 20.60/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 20.16/08.032, 20.16/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 16.24/08.032, 16.24/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035 | Цинк, свинец, кадмий в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.3* | Средства личной гигиены. | 17.22/06.036, 13.95/06.036 | Индекс токсичности в водной среде | ГОСТ 32075-2013; МУ 1.1.037-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.3.4* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.13/08.158, 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158 | формальдегид в вытяжке | ГОСТ 33446-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.4* | Средства личной гигиены. | 17.22/06.036, 13.95/06.036 | Индекс токсичности в воздушной среде | МР № 29 ФЦ/2688-03 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.3.5* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 22.21/08.158, 20.60/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 25.29/08.158 | Ацетон, акрилонитрил, этилацетат, ацетальдегид, альфа-метилстирол, бутилацетат, метилацетат, метиловый, изобутиловый, бутиловый, пропиловый, изопропиловый спирты, бензол, толуол, ксилол, кумол, гексан, гептан, этилбензол, стирол в вытяжке | ГОСТ 34174-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.5** | Средства личной гигиены. | 17.22/42.000, 13.95/42.000, 17.29/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.3.6* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 22.21/08.158, 20.60/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 25.29/08.158 | Ацетальдегид, ацетон, метилацетат, бутилацетат, этилацетат, изопропиловый, пропиловый, изобутиловый, метиловый, бутиловый спирты в воздушной среде | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34173-2017; МУК 4.1.3170-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.6* | Средства личной гигиены. | 17.22/11.116, 13.95/11.116, 17.29/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, внешний вид вытяжки, запах вытяжки | ГОСТ 5556-81; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.3.7* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 22.21/08.158, 20.60/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 25.29/08.158 | Метилакрилат в вытяжке | МУК 4.1.3171-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.7* | Средства личной гигиены. | 17.22/06.036, 13.95/06.036, 17.29/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612; МУ 11-10-12-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.3.8* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 22.21/08.158, 20.60/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 25.29/08.158 | Метилметакрилат в вытяжке | ГОСТ 22648-77; МУК 4.1.3171-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.8* | Средства личной гигиены. | 17.22/06.036, 13.95/06.036, 17.29/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612; МУ 11-10-12-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.3.9* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 22.21/08.158, 20.60/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 25.29/08.158 | Диметилтерефталат, дибутилфталат, диоктилфталат в водных вытяжках | ГОСТ 33449-2015; ГОСТ 33451-2015; МУК 4.1.3169-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.9* | Средства личной гигиены. | 17.22/06.036, 13.95/06.036, 17.29/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ 11-10-12-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.3.10* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 22.21/08.158, 20.60/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 25.29/08.158 | Фенол в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.10* | Средства личной гигиены. | 17.22/06.036, 13.95/06.036, 17.29/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.3.11* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 22.21/08.158, 20.60/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 25.29/08.158 | Бензол, бензальдегид, толуол, этилбензол, м-,о-, п-ксилолы, изопропилбензол, стирол, α-метилстирол в воздушной среде | ГОСТ 34175-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.11* | Средства личной гигиены. | 17.22/06.036, 13.95/06.036, 17.29/06.036 | Гемолитическое действие | Инструкция по применению № 020-1118 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.3.12* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 22.21/08.032, 22.21/08.035, 20.60/08.032, 20.60/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 20.16/08.032, 20.16/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 16.24/08.032, 16.24/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035 | Мышьяк, барий в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.12* | Средства личной гигиены. | 17.22/08.169, 13.95/08.169, 17.29/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 12523-77; ГОСТ 5556-81; Инструкция по применению № 020-1118 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.3.13* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.41/08.035, 23.19/08.035, 22.21/08.035, 20.60/08.035, 23.13/08.035, 22.29/08.035, 22.22/08.035, 22.19/08.035, 20.16/08.035, 17.29/08.035, 17.22/08.035, 17.21/08.035, 17.12/08.035, 16.29/08.035, 16.24/08.035, 25.99/08.035, 25.92/08.035, 25.71/08.035 | Олово в модельной вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.5 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.13** | Средства личной гигиены. | 17.22/42.000, 13.95/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.3.14* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 22.21/08.032, 22.21/08.035, 20.60/08.032, 20.60/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 20.16/08.032, 20.16/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 16.24/08.032, 16.24/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035 | Цинк, хром (хром3+ и хром 6+ суммарно), свинец, кадмий, медь, железо, марганец, кобальт, никель, молибден в вытяжке Цинк, хром (хром3+ и хром 6+ суммарно), свинец, кадмий, медь, железо, марганец, кобальт, цинк, никель, молибден в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.14* | Средства личной гигиены. | 17.22/11.116, 13.95/11.116 | Органолептические показатели (запах образца, цвет, запах, прозрачность водной вытяжки из образца ) | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ 18.07.2012; МУ 11-10-12-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.3.15* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.41/08.156, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.19/08.156, 22.21/08.032, 22.21/08.035, 22.21/08.156, 20.60/08.032, 20.60/08.035, 20.60/08.156, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.13/08.156, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 22.29/08.156, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 22.22/08.156, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.19/08.156, 20.16/08.032, 20.16/08.035, 20.16/08.156, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 17.29/08.156, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.22/08.156, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.21/08.156, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.12/08.156, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 16.29/08.156, 16.24/08.032, 16.24/08.035, 16.24/08.156, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 25.99/08.156, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.92/08.156, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.71/08.156 | Алюминий в вытяжке | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.15* | Средства личной гигиены. | 17.22/06.036, 13.95/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.3.16* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158 | Винилхлорид в вытяжке | МР 1941-78 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.16* | Средства личной гигиены. | 17.22/06.036, 13.95/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.3.17* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158 | Винилацетат в вытяжке | АМИ.МН 0111-2023; МР 2915-82 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.17* | Средства личной гигиены. | 17.22/06.036, 13.95/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.3.18* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158 | Бензальдегид в вытяжке | МУК 2.3.3.052-96 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.18* | Средства личной гигиены. | 17.22/06.036, 13.95/06.036 | Гемолитическое действие | Инструкция по применению № 020-1118 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.3.19* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158 | Формальдегид в воздушной среде | ГОСТ 33447-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.19* | Средства личной гигиены. | 17.22/08.169, 13.95/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 12523-77 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.3.20* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158 | Диметилтерефталат в воздушной среде | ГОСТ 33450-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.20* | Средства личной гигиены. | 17.22/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 12523-77; ГОСТ 29188.2-2014; Инструкция по применению № 020-1118 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.3.21* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158 | Этиленгликоль, метилакрилат, метилметакрилат, акрилонитрил, фенол, винилацетат в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.21* | Средства личной гигиены. | 17.22/08.149 | Окисляемость вытяжки | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993); Инструкция № 016-1211; МУ утв. МЗ СССР 19.12.1986 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/168; СТБ ISO 8467-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.3.22* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.13/11.116, 22.29/11.116, 22.22/11.116, 22.19/11.116, 20.16/11.116, 17.29/11.116, 17.22/11.116, 17.21/11.116, 17.12/11.116, 16.29/11.116, 16.24/11.116, 17.11/11.116, 25.29/11.116 | Органолептические показатели (запах образца, запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента) | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.22* | Средства личной гигиены. | 17.22/08.082 | Реакция водной вытяжки | ГОСТ 5556-2022 п.5.10; ГОСТ 5556-81 п.3.10 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.3.23* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.13/08.159, 22.29/08.159, 22.22/08.159, 22.19/08.159, 20.16/08.159, 17.29/08.159, 17.22/08.159, 17.21/08.159, 17.12/08.159, 16.29/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 25.29/08.159 | Бенз(а)пирен в водной среде | ГОСТ 34167-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.23* | Средства личной гигиены. | 17.22/08.082 | Восстанавливающие вещества | ГОСТ 5556-2022 п.5.14; ГОСТ 5556-81 п.3.14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.3.24* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.13/08.159, 22.29/08.159, 22.22/08.159, 22.19/08.159, 20.16/08.159, 17.29/08.159, 17.22/08.159, 17.21/08.159, 17.12/08.159, 16.29/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 25.29/08.159 | Бенз(а)пирен в воздушной среде | ГОСТ 34166-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.24* | Средства личной гигиены. | 17.22/08.158 | стирол в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-14-91-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.3.25* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158 | Фенол, эпихлоргидрин в вытяжке | ГОСТ 34171-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.25* | Средства личной гигиены. | 17.22/08.158 | формальдегид в вытяжке | ГОСТ 33446-2015; МУ № 75 от 29.03.1992 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.3.26* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.13/08.161, 22.29/08.161, 22.22/08.161, 22.19/08.161, 20.16/08.161, 17.29/08.161, 17.22/08.161, 17.21/08.161, 17.12/08.161, 16.29/08.161, 16.24/08.161, 17.11/08.161, 25.29/08.161 | Гексаметилендиамин в вытяжке | МР 1503-76 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.26* | Средства личной гигиены* | 17.29/08.035, 13.95/08.035, 20.42/08.035 | Алюминий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, титан, висмут, вольфрам, ванадий, бор, цинк в вытяжках | ГОСТ 31870-2012 п.5; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.3.27* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.13/08.149, 22.29/08.149, 22.22/08.149, 22.19/08.149, 20.16/08.149, 17.29/08.149, 17.22/08.149, 17.21/08.149, 17.12/08.149, 16.29/08.149, 16.24/08.149, 17.11/08.149, 25.29/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 34168-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.27* | Средства личной гигиены. | 17.22/01.086, 13.95/01.086 | Общее количество микроорганизмов (МАФАнМ) | ГОСТ ISO 21149-2020; Инструкция № 006-0712 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.3.28* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.13/08.159, 22.29/08.159, 22.22/08.159, 22.19/08.159, 20.16/08.159, 17.29/08.159, 17.22/08.159, 17.21/08.159, 17.12/08.159, 16.29/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 25.29/08.159 | Капролактам в вытяжке | ГОСТ 34169-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.28* | Средства личной гигиены. | 17.22/01.086, 13.95/01.086 | Плесневые и дрожжевые грибы | ГОСТ ISO 16212-2020; Инструкция № 006-0712 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.3.29* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде | ГОСТ 34170-2017; МУК 4.1.3168-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.29* | Средства личной гигиены. | 17.22/01.086, 13.95/01.086 | Enterobacteriaceae | Инструкция № 006-0712 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.3.30* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.13/08.082, 22.29/08.082, 22.22/08.082, 22.19/08.082, 20.16/08.082, 17.29/08.082, 17.22/08.082, 17.21/08.082, 17.12/08.082, 16.29/08.082, 16.24/08.082, 17.11/08.082, 25.29/08.082 | Этиленгликоль в вытяжке | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.30* | Средства личной гигиены. | 17.22/01.086, 13.95/01.086 | Staphylococcus aureus | Инструкция № 006-0712 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.3.31* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158 | Эпихлоргидрин в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.31* | Средства личной гигиены. | 17.22/01.086, 13.95/01.086 | Pseudomonas аeruginosa | Инструкция № 006-0712 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.3.32* ТР | Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание | 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158 | Гексен, гептен, винилхлорид, ацетофенон в воздушной вытяжке | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3.33* ТР |  |  | Бутадиен в вытяжке, в воздушной среде | KZ.06.01.00197-2020 |  |  |
| 2.3.34* ТР |  | 22.21/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158 | Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде | МВИ.МН 6309-2020 |  |  |
| 2.3.35* ТР |  | 22.21/08.159, 22.29/08.159, 22.22/08.159, 22.19/08.159, 20.16/08.159 | Ацетофенон в вытяжке | АМИ.МН 0020-2021 |  |  |
| 2.3.36* ТР |  |  | Тиурам Д, каптакс в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 2.3.37* ТР |  | 22.21/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158 | Винилацетат в воздушной среде | АМИ.МН 0111-2023 |  |  |
| 2.3.38* ТР |  | 22.21/08.158, 20.60/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 25.29/08.158 | Бутилакрилат в вытяжке | МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 2.3.39* ТР |  | 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158 | Диметилтерефталат в воздушной среде | МУК 4.1.3168-14 |  |  |
| 2.4.1** ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 23.19/42.000, 16.29/42.000, 23.49/42.000, 23.13/42.000, 30.92/42.000, 15.11/42.000, 13.95/42.000, 22.29/42.000, 17.29/42.000, 15.12/42.000, 13.99/42.000, 13.93/42.000, 13.92/42.000, 13.91/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 18.12/42.000, 17.23/42.000, 17.22/42.000, 15.20/42.000, 14.39/42.000, 14.31/42.000, 14.14/42.000, 14.13/42.000, 14.11/42.000, 22.19/42.000, 13.20/42.000, 13.10/42.000, 25.99/42.000 | отбор проб | ГОСТ 19245-93; ГОСТ 34827-2022; ГОСТ 34860-2022; ГОСТ Р 50962-96 п. 5.1; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ от 19.10.1990 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.1* | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/06.036 | Индекс токсичности в водной среде | МУ 1.1.037-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.4.2* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/11.116, 22.19/11.116 | Органолептические показатели: привкус вытяжки | МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, утв. МЗ СССР 12.10.1990 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.2** | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/42.000, 20.12/42.000, 20.53/42.000, 20.59/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 25644-96; ГОСТ 30266-2017; ГОСТ 790-89; СТБ 1044-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.4.3* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 23.19/11.116, 23.49/11.116, 23.13/11.116, 22.29/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116, 25.99/11.116 | Органолептические показатели: привкус, изменение цвета вытяжки | ГОСТ 34827-2022; ГОСТ Р 50962-96 п. 5.15; Инструкция № 880-71 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.3* | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/11.116, 20.12/11.116, 20.53/11.116, 20.59/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, запах, цвет, консистенция) | ГОСТ 25644-96; ГОСТ 30266-2017; СТБ 1460-2004 п. 7.3 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.4.4* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 23.19/06.036, 22.29/06.036, 15.12/06.036, 13.99/06.036, 13.92/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 17.22/06.036, 15.20/06.036, 14.39/06.036, 14.31/06.036, 14.14/06.036, 14.13/06.036, 14.11/06.036, 22.19/06.036, 25.99/06.036 | Раздражающее действие на кожные покровы | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.4* | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/06.036, 20.12/06.036, 20.53/06.036, 20.59/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32296-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.4.5* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 23.19/06.036, 22.29/06.036, 17.22/06.036, 22.19/06.036, 25.99/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.5* | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/06.036, 20.12/06.036, 20.53/06.036, 20.59/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32436-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.4.6* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/06.036, 22.19/06.036 | Острая токсичность при пероральном введении | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.6* | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/06.036, 20.12/06.036, 20.53/06.036, 20.59/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных | ГОСТ 32371-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.4.7* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/06.036, 17.22/06.036, 22.19/06.036 | Сенсибилизирующее действие | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.7* | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/06.036, 20.12/06.036, 20.53/06.036, 20.59/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.4.8* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 23.19/06.036, 23.49/06.036, 23.13/06.036, 30.92/06.036, 15.11/06.036, 13.95/06.036, 22.29/06.036, 17.29/06.036, 15.12/06.036, 13.99/06.036, 13.93/06.036, 13.92/06.036, 13.91/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 17.23/06.036, 17.22/06.036, 15.20/06.036, 14.39/06.036, 14.31/06.036, 14.14/06.036, 14.13/06.036, 14.11/06.036, 22.19/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036, 25.99/06.036 | Индекс токсичности в водной среде | ГОСТ 32075-2013; МУ 1.1.037-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.8* | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/06.036, 20.12/06.036, 20.53/06.036, 20.59/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32375-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.4.9* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 30.92/06.036, 15.11/06.036, 13.95/06.036, 22.29/06.036, 15.12/06.036, 13.99/06.036, 13.93/06.036, 13.92/06.036, 13.91/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 15.20/06.036, 14.39/06.036, 14.13/06.036, 14.11/06.036, 22.19/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036 | Индекс токсичности в воздушной среде | МР № 29 ФЦ/2688-03 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.9* | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/06.036, 20.12/06.036, 20.53/06.036, 20.59/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.4.10* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.99/26.080, 13.92/26.080, 13.91/26.080, 14.19/26.080, 14.39/26.080, 14.31/26.080, 14.14/26.080, 14.13/26.080, 13.20/26.080 | Гигроскопичность | ГОСТ 30383-95; ГОСТ 31422-2010; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81); ГОСТ ISO 139-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.10* | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/06.036, 20.12/06.036, 20.53/06.036, 20.59/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32542-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.4.11* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.99/26.080, 13.92/26.080, 13.91/26.080, 14.19/26.080, 14.39/26.080, 14.31/26.080, 14.14/26.080, 14.13/26.080, 13.20/26.080 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 10681-75; ГОСТ 12088-77; ГОСТ ISO 139-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.11* | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/06.036, 20.12/06.036, 20.53/06.036, 20.59/06.036 | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32637-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.4.12* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 15.12/29.040 | Масса ранцев ученических, портфелей и т.д. | ГОСТ 28631-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.12* | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.169, 20.12/08.169, 20.53/08.169, 20.59/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 32385-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.4.13* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 18.12/11.116 | Качество печати: четкость штрихов знаков | ГОСТ 34860-2022 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.13** | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/42.000 | Отбор образцов... | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 30266-2017; ГОСТ 32478-2013; ГОСТ 790-2023; Инструкция 1.1-10-14-93-2005; СТБ 1043-97; СТБ 1044-2012; СТБ 1669-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.4.14* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 18.12/29.061 | Группа и начертание шрифта, кегль шрифта; увеличение интерлиньяжа; длина строки, размер корешковых полей; линейный размер элементов рисунка, пробел между словами, количество колонок, расстояние между колонками | ГОСТ 12063-89; ГОСТ 13309-90; ГОСТ 34860-2022; ГОСТ Р 55081-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.14* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, запах, цвет) | ГОСТ 790-2023; СТБ 1043-97; СТБ 1669-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.4.15* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 18.12/29.119 | Определение оптической плотности | ГОСТ 34860-2022 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.15* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32296-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.4.16* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 15.12/35.069, 13.99/35.069, 13.93/35.069, 13.92/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 15.20/35.069, 14.39/35.069, 14.13/35.069, 14.11/35.069 | Напряженность электростатического поля (ЛФФСОЧ) | ГОСТ 32995-2014 гл. 1-6; СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.16* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32436-2020; Инструкция 1.1.10-14-93-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.4.17* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.169, 17.29/08.169, 15.12/08.169, 13.99/08.169, 13.93/08.169, 13.92/08.169, 13.91/08.169, 14.19/08.169, 14.20/08.169, 18.12/08.169, 17.23/08.169, 17.22/08.169, 15.20/08.169, 14.39/08.169, 14.31/08.169, 14.14/08.169, 14.13/08.169, 14.11/08.169, 22.19/08.169, 13.20/08.169, 13.10/08.169 | Изменение рН водной вытяжки | МУ от 19.10.1990 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.17* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных | ГОСТ 32371-2013; Инструкция 1.1.10-14-93-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.4.18* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | формальдегид в вытяжке | МУ № 75-92 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.18* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.10-14-93-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.4.19* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Формальдегид в воздушной среде | МУ № 266-92 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.19* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32375-2013; Инструкция 1.1.10-14-93-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.4.20* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Фенол в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.598-96 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.20* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.4.21* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Спирт бутиловый в вытяжке | МУК 4.1.3166-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.21* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32542-2013; Инструкция 1.1.10-14-93-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.4.22* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Спирт бутиловый, спирт метиловый в воздушной среде | МУК 4.1.3170-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.22* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/06.036 | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32637-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.4.23* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Метиловый спирт в вытяжке | МУК 4.1.3166-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.23* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 32385-2013; СТБ 1043-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.4.24* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Фенол в вытяжке | МВИ.МН 1924-2003 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.24* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 32385-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.4.25* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.159, 17.29/08.159, 15.12/08.159, 13.99/08.159, 13.93/08.159, 13.92/08.159, 13.91/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 18.12/08.159, 17.23/08.159, 17.22/08.159, 15.20/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.11/08.159, 13.20/08.159, 13.10/08.159 | Тиурам Д, тиурам Е в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.25* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.149 | массовая доля фосфорнокислых солей | ГОСТ 32444-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) | ТР ТС 024/2011 |
| 2.4.26* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.159, 17.29/08.159, 15.12/08.159, 13.99/08.159, 13.93/08.159, 13.92/08.159, 13.91/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 18.12/08.159, 17.23/08.159, 17.22/08.159, 15.20/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.11/08.159, 13.20/08.159, 13.10/08.159 | Агидол-2, цимат, этилцимат в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.26* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.149 | Массовая доля поверхностно-активных веществ | ГОСТ 22567.6-87; ГОСТ 30828-2002 п.4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.4.27* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде | МУК 4.1.3168-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.27* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.149 | Массовая доля влаги | ГОСТ 22567.14-93 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.4.28* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Нитрил акриловая кислота в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.28* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/11.116 | Пенообразующая способность и устойчивость пены | ГОСТ 22567.1-77; ГОСТ 25644-96 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.4.29* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Нитрил акриловой кислоты в модельной вытяжке | МУ № 11-12-25-96; МУК 4.1.3166-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.29* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.149 | массовая доля анионного поверхностно-активного вещества | ГОСТ 32442-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.4.30* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Альфа-метилстирол в модельной вытяжке | МУК 4.1.3166-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.30* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.149 | Массовая концентрация активного хлора | ГОСТ 32386-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.4.31* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Бензол, толуол, этилбензол, м-,о-, п-ксилолы, бензальдегид изопропилбензол, стирол, α-метилстирол в воздушной среде | МУК 4.1.3167-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.31* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.149 | массовая концентрация щелочных компонентов | ГОСТ 32439-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.4.32* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Бензол, толуол, ксилолы, стирол, кумол в вытяжке | МУК 4.1.3166-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.32* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.031 | Плотность | ГОСТ 14618.10-78; ГОСТ 18995.1-73; ГОСТ 3639-79 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.4.33* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Бензол, толуол, ксилолы в воздушной среде | МУК 4.1.3167-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.33* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.158 | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ 29188.6-91; СТБ 1043-97 п.6.4. | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.4.34* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Стирол в воздушной среде | МУК 4.1.3167-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.34* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.158 | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 29188.6-91; ГОСТ 3639-79; СТБ 1043-97 п.6.4; СТБ 1460-2004 п.7.4.2 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.4.35* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Ацетальдегид в водной вытяжке | МУК 4.1.3166-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.35* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.158 | Массовая концентрация изопропанола | ГОСТ 30536-2013; МВИ.МН 1583-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.4.36* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Ацетальдегид в воздушной среде | МУК 4.1.3170-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.36* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.158 | Массовая концентрация диэтилфталата (денатурирующие добавка) | МВИ.МН 1235-2000; МВИ.МН 1583-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.4.37* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Ацетон в вытяжке | МУК 4.1.3166-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.37* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.158 | Объемная доля метилового спирта | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 30536-97; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.4.38* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Ацетон в воздушной среде | МУК 4.1.3170-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.38* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.158 | Объемная доля этиленгликоля | Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984 с.279 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.4.39* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Гексан, гептан, этилбензол, пропиловый спирт в водной вытяжке | МУК 4.1.3166-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.39* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.052 | массовая доля влаги летучих и нелетучих веществ | ГОСТ 29188.4-91; СТБ 1043-97 п.6.2 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.4.40* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Метилметакрилат в вытяжке | ГОСТ 22648-77; МУК 4.1.3171-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.40* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.149 | смываемость анионно поверхностно-активных веществ и неиногенных активных веществ | ГОСТ 32443-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.4.41* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Метилметакрилат в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.41* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи | ГОСТ 790-2023 п.8; ГОСТ 790-89 п.3.3 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.4.42* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Изопропиловый спирт в вытяжке | МУК 4.1.3166-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.42* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.052 | Массовая доля жирных кислот | ГОСТ 790-2023 п.7; ГОСТ 790-89 п.3.2 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.4.43* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Изопропиловый спирт в воздушной среде | МУК 4.1.3170-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.43* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.052 | Массовая доля свободного углекислого натрия | ГОСТ 790-2023 п.9; ГОСТ 790-89 п. 3.4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.4.44* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Пропиловый спирт в воздушной среде | МУК 4.1.3170-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.44* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.052 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 790-2023 п.12; ГОСТ 790-89 п.3.8 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.4.45* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Этилацетат в модельной вытяжке | МУК 4.1.3166-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.45* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.052 | Качественное число | ГОСТ 790-2023 пп. 7.6, 7.7; ГОСТ 790-89 п.3.2.4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.4.46* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Этилацетат в воздушной среде | МУК 4.1.3170-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.46* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной углекислой соды | ГОСТ 790-2023 п.9; ГОСТ 790-89 п.3.4а | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.4.47* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Изобутиловый спирт в модельной вытяжке | МУК 4.1.3166-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.47* | Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.158 | Массовая доля метилового спирта | ГОСТ 34425-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.4.48* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Изобутиловый спирт в воздушной среде | МУК 4.1.3170-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.48* | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.032, 20.42/08.032 | Свинец | ГОСТ 33023-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.4.49* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 15.11/08.158, 13.95/08.158, 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Винилацетат в модельной вытяжке | ГОСТ 22648-77; МР 2915-82 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.49* | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.032, 20.42/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33022-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.4.50* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Винилацетат в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.50* | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/08.032, 20.42/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 33021-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.4.51* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Диметилфталат, диэтилфталат в модельной вытяжке | МУК 4.1.738-99 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.51* | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи | ГОСТ ISO 16212-2020; Инструкция № 006-0712 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.4.52* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Диметилфталат, диэтилфталат в воздушной среде | МУК 4.1.3168-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.52* | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/01.086 | Enterobacteriaceae | Инструкция № 006-0712 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.4.53* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Бутилацетат в модельной вытяжке | МУК 4.1.3166-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.53* | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/01.086 | Staphylococcus aureus. | Инструкция № 006-0712 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.4.54* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Бутилацетат, метилацетат в воздушной среде | МУК 4.1.3170-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.54* | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/01.086 | Pseudomonas аeruginosa | Инструкция № 006-0712 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.4.55* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.156, 17.29/08.156, 15.12/08.156, 13.99/08.156, 13.93/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 18.12/08.156, 17.23/08.156, 17.22/08.156, 15.20/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 14.11/08.156, 13.20/08.156, 13.10/08.156 | Этиленгликоль в модельной вытяжке | Инструкция № 880-71 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.55* | Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное | 20.41/01.086 | КМАФАнМ/Количество микроорганизмов | ГОСТ ISO 21149-2020; Инструкция № 006-0712 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.4.56* ТР | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Этиленгликоль в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.4.57* ТР |  | 22.29/08.161, 17.29/08.161, 15.12/08.161, 13.99/08.161, 13.93/08.161, 13.92/08.161, 13.91/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 18.12/08.161, 17.23/08.161, 17.22/08.161, 15.20/08.161, 14.39/08.161, 14.31/08.161, 14.14/08.161, 14.13/08.161, 14.11/08.161, 13.20/08.161, 13.10/08.161 | Гексаметилендиамин в модельной вытяжке | МР 1503-76 |  |  |
| 2.4.58* ТР |  | 22.29/08.156, 17.29/08.156, 15.12/08.156, 13.99/08.156, 13.93/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 18.12/08.156, 17.23/08.156, 17.22/08.156, 15.20/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 14.11/08.156, 13.20/08.156, 13.10/08.156 | Гексаметилендиамин в воздушной среде | Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. -С.246-247 |  |  |
| 2.4.59* ТР |  | 22.29/08.159, 17.29/08.159, 15.12/08.159, 13.99/08.159, 13.93/08.159, 13.92/08.159, 13.91/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 18.12/08.159, 17.23/08.159, 17.22/08.159, 15.20/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.11/08.159, 22.19/08.159, 13.20/08.159, 13.10/08.159 | Е-капролактам в модельной вытяжке | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 |  |  |
| 2.4.60* ТР |  | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Метилацетат в модельной вытяжке | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.4.61* ТР |  |  | Диметилтерефталат в вытяжке | МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 2.4.62* ТР |  |  | Диметилтерефталат в воздушной среде | МУК 4.1.3168-14 |  |  |
| 2.4.63* ТР |  |  | Эпихлоргидрин в вытяжке | МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 2.4.64* ТР |  | 22.29/08.156, 22.29/08.159, 17.29/08.156, 17.29/08.159, 15.12/08.156, 15.12/08.159, 13.99/08.156, 13.99/08.159, 13.93/08.156, 13.93/08.159, 13.92/08.156, 13.92/08.159, 13.91/08.156, 13.91/08.159, 14.19/08.156, 14.19/08.159, 14.20/08.156, 14.20/08.159, 18.12/08.156, 18.12/08.159, 17.23/08.156, 17.23/08.159, 17.22/08.156, 17.22/08.159, 15.20/08.156, 15.20/08.159, 14.39/08.156, 14.39/08.159, 14.31/08.156, 14.31/08.159, 14.14/08.156, 14.14/08.159, 14.13/08.156, 14.13/08.159, 14.11/08.156, 14.11/08.159, 22.19/08.156, 22.19/08.159, 13.20/08.156, 13.20/08.159, 13.10/08.156, 13.10/08.159 | Капролактам в воздушной среде | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 2.4.65* ТР |  | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Диметилформамид в вытяжке | МУ № 11-12-26-96 |  |  |
| 2.4.66* ТР |  |  | Диметилформамид в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 2.4.67* ТР |  | 22.29/08.156, 17.29/08.156, 15.12/08.156, 13.99/08.156, 13.93/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 18.12/08.156, 17.23/08.156, 17.22/08.156, 15.20/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 14.11/08.156, 13.20/08.156, 13.10/08.156 | Толуилендиизоцианат в воздушной среде | МУ 1695-77 |  |  |
| 2.4.68* ТР |  | 22.29/08.159, 17.29/08.159, 15.12/08.159, 13.99/08.159, 13.93/08.159, 13.92/08.159, 13.91/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 18.12/08.159, 17.23/08.159, 17.22/08.159, 15.20/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.11/08.159, 22.19/08.159, 13.20/08.159, 13.10/08.159 | Бенз(а)пирен в вытяжке | АМИ.МН 0002-2021; МВИ.МН 1489-2001 |  |  |
| 2.4.69* ТР |  |  | Бенз(а)пирен в воздушной среде | АМИ.МН 0002-2021; МУ № 1424-76 |  |  |
| 2.4.70* ТР |  |  | Альтакс, каптакс (2-меркаптобензтиазол) в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 2.4.71* ТР |  | 13.95/08.158, 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Бензальдегид в вытяжке | МУК 2.3.3.052-96 |  |  |
| 2.4.72* ТР |  | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Бутилацетат, метилацетат в вытяжке | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.4.73* ТР |  | 13.95/08.156, 22.29/08.156, 17.29/08.156, 15.12/08.156, 13.99/08.156, 13.93/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 18.12/08.156, 17.23/08.156, 17.22/08.156, 15.20/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 14.11/08.156, 22.19/08.156, 13.20/08.156, 13.10/08.156 | Свободный формальдегид | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ ISO 17226-2-2023 |  |  |
| 2.4.74* ТР |  | 22.29/08.159, 22.29/08.161, 17.29/08.159, 17.29/08.161, 15.12/08.159, 15.12/08.161, 13.99/08.159, 13.99/08.161, 13.93/08.159, 13.93/08.161, 13.92/08.159, 13.92/08.161, 13.91/08.159, 13.91/08.161, 14.19/08.159, 14.19/08.161, 14.20/08.159, 14.20/08.161, 18.12/08.159, 18.12/08.161, 17.23/08.159, 17.23/08.161, 17.22/08.159, 17.22/08.161, 15.20/08.159, 15.20/08.161, 14.39/08.159, 14.39/08.161, 14.31/08.159, 14.31/08.161, 14.14/08.159, 14.14/08.161, 14.13/08.159, 14.13/08.161, 14.11/08.159, 14.11/08.161, 22.19/08.159, 22.19/08.161, 13.20/08.159, 13.20/08.161, 13.10/08.159, 13.10/08.161 | Вулкацит, сульфенамид, ацетофенон, агидол-40 в вытяжке | АМИ.МН 0020-2021; МУ от 19.12.1986 |  |  |
| 2.4.75* ТР |  | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Диметилфталат, диметилтерефталат, диэтилфталат, дибутилфталат, диоктилфталат в водных вытяжках | МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 2.4.76* ТР |  | 22.29/08.032, 22.29/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 13.93/08.032, 13.93/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 18.12/08.032, 18.12/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.10/08.032, 13.10/08.035 | Мышьяк, свинец в модельной вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 2.4.77* ТР |  |  | Мышьяк в модельной вытяжке |  |  |  |
| 2.4.78* ТР |  |  | Цинк в модельной вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 2.4.79* ТР |  |  | Бор в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 2.4.80* ТР |  |  | Кадмий, барий в вытяжке |  |  |  |
| 2.4.81* ТР |  |  | Медь, никель, кобальт в вытяжке |  |  |  |
| 2.4.82* ТР |  |  | Хром (Cr), хром (III) и (VI) (суммарно) в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 2.4.83* ТР |  | 22.29/08.032, 22.29/08.035, 22.29/08.156, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 17.29/08.156, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 15.12/08.156, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 13.99/08.156, 13.93/08.032, 13.93/08.035, 13.93/08.156, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.92/08.156, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.91/08.156, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.19/08.156, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 14.20/08.156, 18.12/08.032, 18.12/08.035, 18.12/08.156, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 17.23/08.156, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.22/08.156, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 15.20/08.156, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 14.39/08.156, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.31/08.156, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.14/08.156, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.13/08.156, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.11/08.156, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.20/08.156, 13.10/08.032, 13.10/08.035, 13.10/08.156 | Алюминий в вытяжке | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 2.4.84* ТР |  | 22.29/08.032, 22.29/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 13.93/08.032, 13.93/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 18.12/08.032, 18.12/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.10/08.032, 13.10/08.035 | Титан в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 2.4.85* ТР |  | 22.29/08.032, 17.29/08.032, 15.12/08.032, 13.99/08.032, 13.93/08.032, 13.92/08.032, 13.91/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 18.12/08.032, 17.23/08.032, 17.22/08.032, 15.20/08.032, 14.39/08.032, 14.31/08.032, 14.14/08.032, 14.13/08.032, 14.11/08.032, 13.20/08.032, 13.10/08.032 | Ртуть в модельной вытяжке | ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 2.4.86* ТР |  | 22.29/08.032, 22.29/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 13.93/08.032, 13.93/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 18.12/08.032, 18.12/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.10/08.032, 13.10/08.035 | Марганец в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 2.4.87* ТР |  |  | Железо в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 2.4.88* ТР |  |  | Свинец, цинк, кадмий, медь, никель, кобальт, хром (хром (III) и хром (VI) суммарно), марганец, железо, мышьяк, бор, барий, алюминий, титан, олово, сурьма, селен в модельной вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5; МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 2.4.89* ТР |  |  | Олово в модельной вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 2.4.90* ТР |  |  | Сурьма, селен, мышьяк в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 2.4.91* ТР |  | 14.20/08.156, 15.20/08.156, 14.11/08.156, 13.10/08.156, 14.12/08.156 | Водовымываемый хром (VI) в вытяжке | ГОСТ 31280-2004 п.3.3, 3.4 |  |  |
| 2.4.92* ТР |  | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Винилхлорид в вытяжке | МР 1941-78 |  |  |
| 2.4.93* ТР |  |  | Метилакрилат в вытяжке | МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 2.4.94* ТР |  | 16.29/01.086, 22.29/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) | ГОСТ ISO 21149-2020 |  |  |
| 2.4.95* ТР |  | 16.29/01.086, 22.19/01.086 | Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы | ГОСТ ISO 16212-2020; ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |
| 2.4.96* ТР |  | 16.29/01.086, 22.29/01.086 | Enterobacteriaceae (бактерии семейства энтеробактерии) | ГОСТ 32064-2013; ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |
| 2.4.97* ТР |  |  | Патогенные стафилококки | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 2.4.98* ТР |  |  | Псевдомонас аэрогиноза | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 2.4.99* ТР |  | 22.29/08.159, 17.29/08.159, 15.12/08.159, 13.99/08.159, 13.93/08.159, 13.92/08.159, 13.91/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 18.12/08.159, 17.23/08.159, 17.22/08.159, 15.20/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.11/08.159, 22.19/08.159, 13.20/08.159, 13.10/08.159 | Дифенилгуанидин в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 2.4.100* ТР |  | 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158 | Бутадиен в вытяжке, в воздушной среде | KZ.06.01.00197-2020 |  |  |
| 2.4.101* ТР |  |  | Гексен, гептен, винилхлорид, ацетофенон в воздушной вытяжке | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 2.4.102* ТР |  |  | Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде | МВИ.МН 6309-2020 |  |  |
| 2.4.103* ТР |  | 15.12/29.061 | Размер ранцев ученических, портфелей и т.д. | ГОСТ 28631-2018 |  |  |
| 2.4.104* ТР |  | 17.29/29.040, 18.12/29.040, 17.23/29.040 | Масса бумаги | ГОСТ 13199-94 |  |  |
| 2.5.1** ТР | Игрушки | 32.40/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 34446-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.1** | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 25.99/42.000, 13.92/42.000, 22.22/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.29/42.000, 16.24/42.000, 23.41/42.000, 17.11/42.000, 16.29/42.000, 25.92/42.000, 25.71/42.000, 23.13/42.000 | Отбор образцов | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.5.2* ТР | Игрушки | 32.40/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах образца, запах водной вытяжки, привкус водной вытяжки | ГОСТ 22648-77 п. 1.2, 2.2; ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.1, п. 5.2; Инструкция № 016-1211 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.2* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 25.99/11.116, 13.92/11.116, 22.22/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 16.24/11.116, 23.41/11.116, 17.11/11.116, 16.29/11.116, 25.92/11.116, 25.71/11.116, 23.13/11.116 | Органолептические показатели (запах образца, запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента) | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.5.3* ТР | Игрушки | 32.40/06.036 | Индекс кожно-раздражающего действия | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.3** | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 25.99/42.000, 13.92/42.000, 22.22/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.29/42.000, 16.24/42.000, 23.41/42.000, 17.11/42.000, 16.29/42.000, 25.92/42.000, 25.71/42.000, 23.13/42.000, 22.29/42.000, 23.49/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.5.4* ТР | Игрушки | 32.40/06.036 | Индекс ирритативного действия | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.4* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 25.99/11.116, 13.92/11.116, 22.22/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 16.24/11.116, 23.41/11.116, 17.11/11.116, 16.29/11.116, 25.92/11.116, 25.71/11.116, 23.13/11.116, 22.29/11.116, 23.49/11.116, 17.22/11.116 | Органолептические показатели (запах образца, запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента) | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; Инструкция 4.1.10-15-92-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.5.5* ТР | Игрушки | 32.40/06.036 | Индекс токсичности в водной среде | МУ 1.1.037-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.5* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 25.99/06.036, 13.92/06.036, 22.22/06.036, 17.12/06.036, 17.21/06.036, 17.29/06.036, 16.24/06.036, 23.41/06.036, 17.11/06.036, 16.29/06.036, 25.92/06.036, 25.71/06.036, 23.13/06.036, 22.29/06.036, 23.49/06.036, 17.22/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.5.6* ТР | Игрушки | 32.40/06.036 | Индекс токсичности в воздушной среде | МР № 29 ФЦ/2688-03 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.6* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 25.99/06.036, 13.92/06.036, 22.22/06.036, 17.12/06.036, 17.21/06.036, 17.29/06.036, 16.24/06.036, 23.41/06.036, 17.11/06.036, 25.92/06.036, 25.71/06.036, 23.13/06.036, 22.29/06.036, 23.49/06.036, 17.22/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.5.7* ТР | Игрушки | 32.40/26.080 | Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек | ГОСТ 25779-90 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.7* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 25.99/06.036, 13.92/06.036, 22.22/06.036, 17.12/06.036, 17.21/06.036, 17.29/06.036, 16.24/06.036, 23.41/06.036, 17.11/06.036, 25.92/06.036, 25.71/06.036, 23.13/06.036, 22.29/06.036, 23.49/06.036, 17.22/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.5.8* ТР | Игрушки. Озвученные игрушки | 32.40/35.067 | Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука | ГОСТ EN 71-1-2014; ГОСТ EN 71-1-2022; СанПиН № 9-29.1-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.8** | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 17.21/42.000, 16.24/42.000, 23.41/42.000, 25.92/42.000, 25.71/42.000, 23.13/42.000, 17.22/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 24788-2018; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция по применению 056-2009; СТБ 1517-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.5.9* ТР | Игрушки. Озвученные игрушки | 32.40/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.9* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 17.21/11.116, 16.24/11.116, 23.41/11.116, 25.92/11.116, 25.71/11.116, 23.13/11.116, 17.22/11.116 | Органолептические показатели (запах образца, запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента) | ГОСТ 17151-2019; ГОСТ 20558-82; ГОСТ 24295-80; ГОСТ 24303-80; ГОСТ 24308-2018; ГОСТ 24788-2018; ГОСТ 25250-88; ГОСТ 27002-86; ГОСТ 28390-89; ГОСТ 28391-89; ГОСТ 28973-91 (ИСО 8442-87); ГОСТ 30407-2019; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 4.1.10-15-92-2005; СТБ 1015-97; СТБ 300-2021; СТБ 432-2000; СТБ 469-2019; СТБ 841-2003; СТБ ГОСТ Р 50704-98; СТБ ГОСТ Р 51687-2003 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.5.10* ТР | Игрушки. Радиоуправляемые, электронные и электротехнические игрушки | 32.40/35.063 | Уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96); СанПиН № 9-29.9-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.10* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 17.21/06.036, 16.24/06.036, 23.41/06.036, 25.92/06.036, 25.71/06.036, 23.13/06.036, 17.22/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.5.11* ТР | Игрушки. Радиоуправляемые, электронные и электротехнические игрушки | 32.40/35.059 | Уровень локальной вибрации | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96); СанПиН № 9-29.2-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.11* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 17.21/06.036, 16.24/06.036, 23.41/06.036, 25.92/06.036, 25.71/06.036, 23.13/06.036, 17.22/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.5.12* ТР | Игрушки. Радиоуправляемые, электронные и электротехнические игрушки | 32.40/35.059 | Корректированный уровень виброускорения | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96); СанПиН № 9-29.2-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.12* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 17.21/06.036, 16.24/06.036, 23.41/06.036, 25.92/06.036, 25.71/06.036, 23.13/06.036, 17.22/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.5.13* ТР | Игрушки. Радиоуправляемые, электронные и электротехнические игрушки | 32.40/35.068 | Уровень напряженности электромагнитного поля радиочастотного диапазона | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96); СанПиН № 9-29.5-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.13* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 25.71/26.045, 25.29/26.045 | Коррозионная стойкость | ГОСТ 27002-2020; ГОСТ 28973-91 (ИСО 8442-87); СТБ ГОСТ Р 51687-2003 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.5.14* ТР | Игрушки. Радиоуправляемые, электронные и электротехнические игрушки | 32.40/35.068 | Уровень наряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц) | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96); СанПиН № 9-29.6-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.14** | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 16.24/42.000, 23.41/42.000, 25.92/42.000, 25.71/42.000, 23.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория технологий анализа рисков здоровью) |  |
| 2.5.15* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Ацетальдегид, ацетон, метилацетат, бутилацетат, этилацетат, изопропиловый, пропиловый, изобутиловый, метиловый, бутиловый спирты миграции в воздушную среду | МУК 4.1.3170-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.15* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 16.24/11.116, 23.41/11.116, 25.92/11.116, 25.71/11.116, 23.13/11.116 | Органолептические показатели (запах образца, запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента) | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория технологий анализа рисков здоровью) |  |
| 2.5.16* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетона, метилацетат, этилацетат, метанол, изо-пропанол, акрилонитрил, н-пропанол, н-пропилацетат, бутилацетат, изо-бутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-,о-и п-ксилолы, изопропилбензол, стирол, α -метилстирол в вытяжке | МУК 4.1.3166-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.16* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/06.036, 17.12/06.036, 17.21/06.036, 16.24/06.036, 23.41/06.036, 25.92/06.036, 25.71/06.036, 23.13/06.036 | Острая токсичность на ракообразных | Инструкция по применению №093-1008 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория технологий анализа рисков здоровью) |  |
| 2.5.17* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | α-метилстирол, бензальдегид, кумол в воздушной среде | МУК 4.1.3167-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.17** | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/42.000, 17.21/42.000, 16.24/42.000, 23.41/42.000, 25.92/42.000, 25.71/42.000, 23.13/42.000, 17.22/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов) |  |
| 2.5.18* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Акрилонитрил в вытяжке | МУ № 11-12-25-96; МУК 4.1.3166-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.18* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/11.116, 17.21/11.116, 16.24/11.116, 23.41/11.116, 25.92/11.116, 25.71/11.116, 23.13/11.116, 17.22/11.116 | Органолептические показатели (запах образца, запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента) | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов) |  |
| 2.5.19* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, изопропилбензол, стирол в воздушной среде | МУК 4.1.3167-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.19* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.149, 17.21/08.149, 16.24/08.149, 17.11/08.149, 23.13/08.149, 22.29/08.149, 25.29/08.149, 22.19/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 34168-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.20* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Метилметакрилат в вытяжке | МУК 4.1.3171-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.20* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 25.99/08.160, 22.22/08.160, 17.21/08.160, 16.24/08.160, 16.29/08.160, 25.92/08.160, 23.13/08.160, 22.29/08.160, 22.19/08.160, 20.16/08.160, 20.60/08.160 | Фтор в вытяжке | ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.21* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Акрилонитрил в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУ № 268 от 24.09.1992 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.21* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | Ацетальдегид в вытяжке. | ГОСТ 34174-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.22* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Метилметакрилат в вытяжке | МУК 4.1.3171-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.22* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | Ацетальдегид в воздушной среде | ГОСТ 34173-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.23* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Метилметакрилат, винилацетат в модельной вытяжке | ГОСТ 22648-77 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.23* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | Ацетон в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.24* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Винилацетат в модельной вытяжке | МР 2915-82 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.24* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | Ацетон в вытяжке | ГОСТ 34174-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.25* ТР | Игрушки | 32.40/08.156, 32.40/08.158 | Метилметакрилат, эпихлоргидрин, винилацетат, гексаметилендиамин в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.25* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.149, 22.22/08.158, 17.21/08.149, 17.21/08.158, 16.24/08.149, 16.24/08.158, 17.11/08.149, 17.11/08.158, 23.13/08.149, 23.13/08.158, 22.29/08.149, 22.29/08.158, 25.29/08.149, 25.29/08.158, 22.19/08.149, 22.19/08.158 | Винилацетат в вытяжке | АМИ.МН 0111-2023; ГОСТ 22648-77; МВИ.МН 6152-2019; МР 2915-82 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.26* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | формальдегид в вытяжке | МУ № 75-92 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.26* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | Этиленгликоль в воздушной среде. | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.27* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Формальдегид в воздушной среде | МУ № 266-92 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.27* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.161, 17.21/08.161, 16.24/08.161, 17.11/08.161, 23.13/08.161, 22.29/08.161, 25.29/08.161, 22.19/08.161 | Гексаметилендиамин в вытяжке | МР 1503-76 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.28* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат, диметилтерефталат, диметилфталат, диэтилфталат в вытяжке | МУК 4.1.3169-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.28* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.082, 22.22/08.159, 17.21/08.082, 17.21/08.159, 16.24/08.082, 16.24/08.159, 17.11/08.082, 17.11/08.159, 23.13/08.082, 23.13/08.159, 22.29/08.082, 22.29/08.159, 25.29/08.082, 25.29/08.159, 22.19/08.082, 22.19/08.159 | Гексаметилендиамин в воздушной среде | АМИ.МН 0225-2025; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 245-247 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.29* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Диоктилфталат, дибутилфталат в воздушной среде | Методика № 49-9804; МУК 4.1.3168-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.29* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | Диметилформамид в вытяжке | МУ № 11-12-26-96 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.30* ТР | Игрушки | 32.40/08.156 | Фенол в воздушной среде | РД 52.04.186-89 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.30* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | Дибутилфталат в вытяжке | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.31* ТР | Игрушки | 32.40/08.161 | Гексаметилендиамин в вытяжке | МР 1503-76 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.31* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | Диоктилфталат в вытяжке | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.32* ТР | Игрушки | 32.40/08.159 | е-капролактам в вытяжке | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.32* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | Диметилтерефталат в вытяжке | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.33* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Диметилтерефталат в воздушной среде | МУ № 2704-83; МУК 4.1.3168-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.33* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | Диметилтерефталат в воздушной среде | ГОСТ 33450-2015; МУК 4.1.3168-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.34* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Этиленгликоль в вытяжке | Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.34* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 23.13/08.159, 22.29/08.159, 25.29/08.159, 22.19/08.159 | Капролактам в вытяжке | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 34169-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.35* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Винилхлорид в вытяжке | МР 1941-78 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.35* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 22.22/08.159, 17.21/08.158, 17.21/08.159, 16.24/08.158, 16.24/08.159, 17.11/08.158, 17.11/08.159, 23.13/08.158, 23.13/08.159, 22.29/08.158, 22.29/08.159, 25.29/08.158, 25.29/08.159, 22.19/08.158, 22.19/08.159 | Капролактам в воздушной среде. | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.36* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Бензальдегид в вытяжке | МУК 2.3.3.052-96 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.36* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | Винилацетат в воздушной среде | АМИ.МН 0111-2023; ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.37* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Этиленгликоль, акрилонитрил, фенол, метилметакрилат, винилацетат в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.37* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | Бутилацетат в воздушной среде | МУК 4.1.3170-14; ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.38* ТР | Игрушки | 32.40/08.161 | Вулкацит, сульфенамид, ацетофенон, агидол-40 в вытяжке | МУ от 19.12.1986 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.38* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | Этилацетат в воздушной среде | МУК 4.1.3170-14; ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.39* |  |  | Диоктилфталат в воздухе | ГОСТ 34170-2017 |  |  |
| 2.5.40* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Фенол, эпихлоргидрин в вытяжке | МВИ.МН 1924-2003 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.40* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | Дибутилфталат в воздухе | ГОСТ 34170-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.41* ТР | Игрушки | 32.40/08.159 | Бенз(а)пирен в вытяжке | АМИ.МН 0002-2021; МВИ.МН 1489-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.41* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 23.13/08.159, 22.29/08.159, 25.29/08.159, 22.19/08.159 | Каптакс в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.42* ТР | Игрушки | 32.40/08.159 | Бенз(а)пирен в воздушной среде | АМИ.МН 0002-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.42* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 23.13/08.159, 22.29/08.159, 25.29/08.159, 22.19/08.159 | Альтакс в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.43* ТР | Игрушки | 32.40/08.159 | Тиурам Д, тиурам Е,каптакс, агидол -2, альтакс, цимат, этилцимат, дифенилгуанидин, в водных вытяжках | МВИ.МН 5562-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.43* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 23.13/08.159, 22.29/08.159, 25.29/08.159, 22.19/08.159 | Цимат в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.44* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Диметилфталат, диэтилфталат в воздушной среде | МУК 4.1.3168-14; МУК 4.1.614-96 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.44* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 23.13/08.159, 22.29/08.159, 25.29/08.159, 22.19/08.159 | Этилцимат в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.45* ТР | Игрушки | 32.40/08.156, 32.40/08.158 | Капролактам в воздушной среде | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.45* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 23.13/08.159, 22.29/08.159, 25.29/08.159, 22.19/08.159 | Дифенилгуанидин в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.46* ТР | Игрушки | 32.40/35.068 | Напряженность постоянного магнитного поля, магнитная индукция постоянного магнитного поля | ГОСТ EN 71-1-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.46* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 23.13/08.159, 22.29/08.159, 25.29/08.159, 22.19/08.159 | тиурам Д в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.47* ТР | Игрушки | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | Титан, олово, бор, железо, марганец, медь, цинк, свинец, алюминий, серебро, никель, кадмий, хром общий (хром (III) и хром (VI) суммарно), селен, барий, сурьма, мышьяк в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.47* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 23.13/08.159, 22.29/08.159, 25.29/08.159, 22.19/08.159 | тиурам Е в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.48* ТР | Игрушки | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | Хром, селен, барий, сурьма, ртуть, мышьяк в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.48* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | Эпихлоргидрин в вытяжке | ГОСТ 34171-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.49* ТР | Игрушки | 32.40/08.156 | Хром (VI) в вытяжке | ГОСТ 31280-2004; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31956-2013 п.5; МВИ.МН 3057-2008 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.49* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.082, 22.22/08.158, 17.21/08.082, 17.21/08.158, 16.24/08.082, 16.24/08.158, 17.11/08.082, 17.11/08.158, 23.13/08.082, 23.13/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158, 25.29/08.082, 25.29/08.158, 22.19/08.082, 22.19/08.158 | Эпихлоргидрин в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.50* ТР | Игрушки | 32.40/08.032, 32.40/08.035, 32.40/08.156 | Алюминий в вытяжке | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.50* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | формальдегид в вытяжке | ГОСТ 33446-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.51* ТР | Игрушки | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | Серебро, олово, селен, мышьяк, сурьма в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.51* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | Формальдегид в воздушной среде | ГОСТ 33447-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.52* ТР | Игрушки | 32.40/08.032 | Ртуть в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31950-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.52* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | Фенол в вытяжке | ГОСТ 34171-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.53* ТР | Игрушки | 32.40/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.53* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.082, 22.22/08.158, 17.21/08.082, 17.21/08.158, 16.24/08.082, 16.24/08.158, 17.11/08.082, 17.11/08.158, 23.13/08.082, 23.13/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158, 25.29/08.082, 25.29/08.158, 22.19/08.082, 22.19/08.158 | Фенол в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; РД 52.04.186-89 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.54* ТР | Игрушки | 32.40/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) | Инструкция № 091-0610 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.54* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | Винилхлорид в вытяжке | МР № 1941-78 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.55* ТР | Игрушки | 32.40/01.086 | Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы | Инструкция № 091-0610 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.55* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | этиленгликоль в водной вытяжке | Раздельное определение различных гликолей//Лурье Ю.Ю. п. 9.7.2, стр.279-284 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.56* ТР | Игрушки | 32.40/01.086 | Enterobacteriaceae (бактерии семейства энтеробактерии) | Инструкция № 091-0610 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.56* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | нитрил акриловая кислота в вытяжке | ГОСТ 34174-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.57* ТР | Игрушки | 32.40/01.086 | Патогенные стафилококки | Инструкция № 091-0610 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.57* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | Нитрил акриловая кислота в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУ № 268-92 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.58* ТР | Игрушки | 32.40/01.086 | Псевдомонас аэругиноза | Инструкция № 091-0610 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.58* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | Бензальдегид в вытяжке | МУК 2.3.3.052-96 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.59* ТР | Игрушки | 32.40/08.159 | формальдегид в вытяжке | ГОСТ Р 55227-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.59* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | бензальдегид в воздушной среде | ГОСТ 34175-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.60* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Гексен, гептен, винилхлорид, ацетофенон в воздушной вытяжке | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.60* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | бензол в воздушной среде | ГОСТ 34175-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.61* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Бутадиен в вытяжке, в воздушной среде | KZ.06.01.00197-2020; ГОСТ 34945-2023 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.61* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | толуол в воздушной среде | ГОСТ 34175-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.62* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде | МВИ.МН 6309-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.62* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | м-,о-,п-ксилолы в воздушной среде | ГОСТ 34175-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.63* |  |  | изопропилбензол в воздушной среде |  |  |  |
| 2.5.63* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | Винилацетат в вытяжке, в воздушной среде | АМИ.МН 0111-2023 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.64* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | этилбензол в воздушной среде | ГОСТ 34175-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.64* ТР | Игрушки | 32.40/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137 Cs | ГОСТ 33795-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 008/2011 |
| 2.5.65* | Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | альфа-метилстирол в воздушной среде | ГОСТ 34175-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.5.66* |  |  | метанол в вытяжке | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 2.5.67* |  |  | метанол в воздушной среде | ГОСТ 34172-2017 |  |  |
| 2.5.68* |  |  | Метилметакрилат в вытяжке | ГОСТ 22648-77; МВИ.МН 6152-2019; МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 2.5.69* |  |  | Метилметакрилат в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 2.5.70* |  |  | Изопропиловый спирт в воздушной среде | ГОСТ 34172-2017 |  |  |
| 2.5.71* |  |  | бутиловый спирт в воздушной среде |  |  |  |
| 2.5.72* |  |  | Изобутиловый спирт в воздушной среде |  |  |  |
| 2.5.73* |  |  | Пропиловый спирт в воздушной среде |  |  |  |
| 2.5.74* |  | 22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 23.13/08.159, 22.29/08.159, 25.29/08.159, 22.19/08.159 | Бенз(а)пирен в водной среде | ГОСТ 34167-2017 |  |  |
| 2.5.75* |  |  | Бенз(а)пирен в воздушной среде | ГОСТ 34166-2017 |  |  |
| 2.5.76* |  | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | Изопропиловый спирт в вытяжке | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 2.5.77* |  | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 25.29/08.158 | изобутиловый спирт в вытяжке |  |  |  |
| 2.5.78* |  | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | пропиловый спирт в вытяжке |  |  |  |
| 2.5.79* |  |  | Бутиловый спирт в вытяжке |  |  |  |
| 2.5.80* |  |  | гептан в вытяжке |  |  |  |
| 2.5.81* |  |  | гексан в вытяжке |  |  |  |
| 2.5.82* |  |  | Альфа-метилстирол в модельной вытяжке |  |  |  |
| 2.5.83* |  |  | метилацетат в вытяжке |  |  |  |
| 2.5.84* |  |  | этилацетат в вытяжке |  |  |  |
| 2.5.85* |  |  | бутилацетат в вытяжке |  |  |  |
| 2.5.86* |  |  | толуол в вытяжке |  |  |  |
| 2.5.87* |  |  | ксилолы в вытяжке |  |  |  |
| 2.5.88* |  |  | бензол в вытяжке |  |  |  |
| 2.5.89* |  |  | этилбензол в вытяжке |  |  |  |
| 2.5.90* |  |  | изопропилбензол в вытяжке |  |  |  |
| 2.5.91* |  |  | стирол в вытяжке |  |  |  |
| 2.5.92* |  |  | Стирол в воздушной среде | ГОСТ 34175-2017 |  |  |
| 2.5.93* |  |  | Метилакрилат в вытяжке | МВИ.МН 6152-2019; МУК 4.1.3171-14; МУК 4.1.656-96 |  |  |
| 2.5.94* |  |  | метилакрилат в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 2.5.95* |  | 22.22/08.158, 22.29/08.158, 22.19/08.158 | Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде | ГОСТ 35223-2024; МВИ.МН 6309-2020 |  |  |
| 2.5.96* |  | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | Гексен, гептен, винилхлорид, ацетофенон в воздушной вытяжке | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 2.5.97* |  |  | Бутадиен в вытяжке, в воздушной среде | KZ.06.01.00197-2020 |  |  |
| 2.5.98* |  | 22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 23.13/08.159, 22.29/08.159, 25.29/08.159, 22.19/08.159 | Ацетофенон в вытяжке | АМИ.МН 0020-2021 |  |  |
| 2.5.99* |  | 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158 | Бутилакрилат в вытяжке | МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 2.5.100* |  | 25.99/08.032, 25.99/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 16.24/08.032, 16.24/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 17.11/08.032, 17.11/08.035, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 20.16/08.032, 20.16/08.035, 20.60/08.032, 20.60/08.035 | Алюминий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк, мышьяк, кремний, висмут, титан, ванадий, вольфрам, литий в вытяжках | АМИ.МН 0108-2023; ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция по применению № 016-1211; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.5.101* |  | 25.99/08.032, 13.92/08.032, 22.22/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032, 16.24/08.032, 23.41/08.032, 17.11/08.032, 16.29/08.032, 25.92/08.032, 25.71/08.032, 23.13/08.032, 22.29/08.032, 23.49/08.032, 17.22/08.032, 25.29/08.032, 22.19/08.032, 20.16/08.032, 20.60/08.032 | Ртуть в вытяжке | ГОСТ 31950-2012; ГОСТ 34427-2018; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189; Инструкция № 016-1211 |  |  |
| 2.5.102* |  | 25.99/08.156, 13.92/08.156, 22.22/08.156, 17.12/08.156, 17.21/08.156, 17.29/08.156, 16.24/08.156, 23.41/08.156, 17.11/08.156, 16.29/08.156, 25.92/08.156, 25.71/08.156, 23.13/08.156, 22.29/08.156, 23.49/08.156, 17.22/08.156, 25.29/08.156, 22.19/08.156, 20.16/08.156, 20.60/08.156 | Хром (VI) в вытяжке | ГОСТ 31956-2013 п.5; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189; Инструкция № 016-1211 |  |  |
| 2.6.1** ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 29188.0-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 009/2011 |
| 2.6.1** | Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары | 14.11/42.000, 14.19/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000, 17.22/42.000, 17.23/42.000, 32.40/42.000, 08.12/42.000, 22.29/42.000, 13.91/42.000, 13.20/42.000, 13.10/42.000, 13.92/42.000, 13.94/42.000, 13.95/42.000, 13.99/42.000, 15.11/42.000, 15.12/42.000, 16.21/42.000, 16.23/42.000, 16.29/42.000, 17.12/42.000, 17.29/42.000, 20.30/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.23/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000, 24.20/42.000, 25.11/42.000, 25.99/42.000, 30.92/42.000, 32.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 34446-2018; ГОСТ 34827-2022; ГОСТ Р 52557-2020; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ от 19.10.1990; СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.6.2* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/08.169 | рН | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 34435-2018 П.8.8; ГОСТ 34436-2018 П.7.6; ГОСТ 790-2023; ГОСТ 7983-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 009/2011 |
| 2.6.2* | Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары | 14.11/11.116, 14.19/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 17.22/11.116, 17.23/11.116, 32.40/11.116, 08.12/11.116, 22.29/11.116, 13.91/11.116, 13.20/11.116, 13.10/11.116, 13.92/11.116, 13.94/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 16.21/11.116, 16.23/11.116, 16.29/11.116, 17.12/11.116, 17.29/11.116, 20.30/11.116, 22.19/11.116, 22.21/11.116, 22.23/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 24.20/11.116, 25.11/11.116, 25.99/11.116, 30.92/11.116, 32.99/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, запах образца, запах водной вытяжки, привкус водной вытяжки, окрашивание водной вытяжки) | ГОСТ 22648-77 п.2.1; ГОСТ 34827-2022; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 016-1211; Инструкция № 880-71; МУ от 19.10.1990 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.6.3* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/06.036 | Индекс токсичности в водной среде | ГОСТ 33506-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 009/2011 |
| 2.6.3* | Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары | 32.40/26.080, 08.12/26.080, 22.29/26.080, 16.21/26.080, 16.23/26.080, 16.29/26.080, 20.30/26.080, 22.19/26.080, 22.21/26.080, 22.23/26.080, 23.13/26.080, 23.19/26.080, 24.20/26.080, 25.11/26.080, 25.99/26.080, 32.99/26.080 | Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке, действию слюны, пота и влаги | ГОСТ 25779-90 п.3.68; Инструкция № 016-1211 п. 3.2 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.6.4* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки | ГОСТ 32893-2014 п. 8; ГОСТ 33506-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 009/2011 |
| 2.6.4* | Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары | 14.11/06.036, 14.19/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 17.22/06.036, 32.40/06.036, 08.12/06.036, 22.29/06.036, 13.91/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036, 13.92/06.036, 13.94/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 16.21/06.036, 16.23/06.036, 16.29/06.036, 17.29/06.036, 20.30/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 22.23/06.036, 23.13/06.036, 23.19/06.036, 24.20/06.036, 25.11/06.036, 25.99/06.036, 30.92/06.036, 32.99/06.036 | Индекс токсичности в водной среде | ГОСТ 32075-2013; МУ 1.1.037-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.6.5* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/06.036 | Кожно-раздражающее действие | ГОСТ 32893-2014 п.8; ГОСТ 33506-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 009/2011 |
| 2.6.5* | Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары | 14.11/06.036, 14.19/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 17.22/06.036, 32.40/06.036, 08.12/06.036, 22.29/06.036, 13.91/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036, 13.92/06.036, 13.94/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 16.21/06.036, 16.23/06.036, 16.29/06.036, 17.29/06.036, 20.30/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 22.23/06.036, 23.13/06.036, 23.19/06.036, 24.20/06.036, 25.11/06.036, 25.99/06.036, 30.92/06.036, 32.99/06.036 | Индекс токсичности в воздушной среде | МР № 29 ФЦ/2688-03 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.6.6* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/06.036 | Клинические (клинико-лабоаторные показатели (сенсибилизирующее действие) | ГОСТ 32893-2014 п.8; ГОСТ 33483-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 009/2011 |
| 2.6.6* | Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары | 14.19/08.052, 14.14/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 13.91/08.052, 13.20/08.052, 13.92/08.052, 13.99/08.052 | Гигроскопичность. | ГОСТ 30383-95; ГОСТ 31422-2010; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81); ГОСТ ISO 139-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.6.7* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/08.169 | Массовая доля фторидов | ГОСТ 34435-2018 п. 8.8; п. 8.9; ГОСТ 7983-2016 п. 6.8; СТБ 1736-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 009/2011 |
| 2.6.7* | Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары | 14.19/26.080, 14.14/26.080, 14.31/26.080, 14.39/26.080, 13.91/26.080, 13.20/26.080, 13.92/26.080, 13.99/26.080 | воздухопроницаемость | ГОСТ 10681-75; ГОСТ 12088-77; ГОСТ ISO 139-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.6.8* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/08.032 | Свинец | ГОСТ 33023-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 009/2011 |
| 2.6.8* | Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары | 15.12/29.040, 15.12/29.061 | Масса портфелей Размер портфелей | ГОСТ 28631-2005; ГОСТ 28631-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.6.9* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33022-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 009/2011 |
| 2.6.9* | Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары | 17.23/29.040, 17.29/29.040, 18.12/29.040 | Масса бумаги | ГОСТ 13199-94 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.6.10* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 33021-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 009/2011 |
| 2.6.10* | Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары | 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061 | Толщина линии | ГОСТ 12063-89; ГОСТ 13309-2025; ГОСТ 13309-90; ГОСТ Р 55081-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.6.11* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ ISO 21149-2020; ГОСТ ISO 21322-2023 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 009/2011 |
| 2.6.11** | Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары | 14.11/42.000, 14.19/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000, 17.22/42.000, 17.23/42.000, 32.40/42.000, 22.29/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.6.12* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus. | ГОСТ ISO 21322-2023; ГОСТ ISO 22718-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 009/2011 |
| 2.6.12* | Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары | 14.11/11.116, 14.19/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 17.22/11.116, 17.23/11.116, 32.40/11.116, 22.29/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, качество поверхности, запах) | ГОСТ 25779-90; Инструкция № 016-1211 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.6.13* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 21322-2023; ГОСТ ISO 22717-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 009/2011 |
| 2.6.13* | Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары | 14.11/06.036, 14.19/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 17.22/06.036, 17.23/06.036, 32.40/06.036, 22.29/06.036, 18.12/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612; Инструкция № 016-1211 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.6.14* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/01.086 | Candida albicans | ГОСТ ISO 18416-2018; ГОСТ ISO 21322-2023 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 009/2011 |
| 2.6.14* | Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары | 14.11/06.036, 14.19/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 17.22/06.036, 17.23/06.036, 32.40/06.036, 22.29/06.036, 18.12/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612; Инструкция № 016-1211 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.6.15* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ ISO 21150-2018; ГОСТ ISO 21322-2023 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 009/2011 |
| 2.6.15* | Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары | 14.11/06.036, 14.19/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 17.22/06.036, 17.23/06.036, 32.40/06.036, 22.29/06.036, 18.12/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция № 016-1211 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.6.16* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/01.086 | Стерильность | ГОСТ 33918-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 009/2011 |
| 2.6.16* | Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары | 14.11/06.036, 14.19/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 17.22/06.036, 17.23/06.036, 32.40/06.036, 22.29/06.036, 18.12/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.6.17* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/06.036 | Общетоксическое действие (индекс токсичности в люминесцентном бактериальном тесте) | ГОСТ 33506-2015 п.10; МР 1.1.0120-18 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 009/2011 |
| 2.6.17** | Товары, предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары. | 14.14/42.000, 15.20/42.000, 14.39/42.000, 14.31/42.000, 14.20/42.000, 14.13/42.000, 14.11/42.000, 17.22/42.000, 17.23/42.000, 18.12/42.000, 32.40/42.000, 14.19/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 8844-75; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция № 016-1211 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.6.18* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта | 20.42/08.159 | Консерванты: сорбиновая кислота, бензойная кислота, салициловая кислота, парабены | МВИ.МН 6324-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 009/2011 |
| 2.6.18* | Товары, предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары. | 14.14/11.116, 15.20/11.116, 14.39/11.116, 14.31/11.116, 14.20/11.116, 14.13/11.116, 14.11/11.116, 17.22/11.116, 17.23/11.116, 18.12/11.116, 32.40/11.116, 14.19/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116 | Органолептические показатели (запах изделия; цвет, запах, прозрачность вытяжки) | ГОСТ 25779-90; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция по применению № 016-1211 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.6.19* |  | 14.14/06.036, 15.20/06.036, 14.39/06.036, 14.31/06.036, 14.20/06.036, 14.13/06.036, 14.11/06.036, 17.22/06.036, 17.23/06.036, 18.12/06.036, 32.40/06.036, 14.19/06.036, 13.20/06.036, 13.91/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 |  |  |
| 2.6.20* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 |  |  |
| 2.6.21* |  |  | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.6.22* |  |  | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ 18.07.2012 |  |  |
| 2.6.23* |  | 14.14/08.052, 14.19/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052 | Гигроскопичность. | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |  |
| 2.6.24* | Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары | 32.40/35.063 | Уровни интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения | СанПиН 9-29.9-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.6.25* |  | 32.40/35.067 | уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Гц, уровень звука эквивалентный, уровень звука максимальный | СанПиН № 9-29.1-95 |  |  |
| 2.6.26* |  | 32.40/35.059 | Уровни виброускорения / виброскорости в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16, 31.5, 63 Гц; уровни виброускорения / виброскорости в октавных полосах частот 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц, корректированные по частоте уровни виброускорения / виброскорости | СанПиН № 9-29.2-95 |  |  |
| 2.6.27* |  | 32.40/35.068 | Уровни напряженности электромагнитного поля, уровни плотности потока мощности (300МГц-300ГГц) | АМИ.ГМ 0387-2025; СанПиН № 9-29.5-95 |  |  |
| 2.6.28* |  | 14.19/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 15.20/35.069, 32.40/35.069, 13.92/35.069, 13.99/35.069 | Уровни напряженности электростатического поля | АМИ.ГМ 0367-2025; ГОСТ 32995-2014 гл. 1-6; СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 2.6.29* |  | 32.40/35.068 | Уровень наряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц) | СанПиН № 9-29.6-95 |  |  |
| 2.6.30* |  | 17.23/08.169, 32.40/08.169 | Водородный показатель | Инструкция № 016-1211; МУ от 19.10.1990; СТБ 1087-97 п.6.5 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.6.31* |  | 17.23/08.158, 32.40/08.158 | Ацетальдегид, ацетон в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция № 016-1211; МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 2.6.32* |  |  | Ацетон в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 2.6.33* |  |  | Ацетальдегид в воздушной среде | ГОСТ 34173-2017; Инструкция № 016-1211 |  |  |
| 2.6.34* |  |  | Бутилацетат, винилацетат, этилацетат в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 2.6.35* |  |  | Винилацетат в вытяжке | АМИ.МН 0111-2023; ГОСТ 22648-77; МВИ.МН 6152-2019; МР 2915-82 |  |  |
| 2.6.36* |  |  | бутанол, изобутанол, пропанол в воздухе | ГОСТ 34172-2017 |  |  |
| 2.6.37* |  | 17.23/08.161, 32.40/08.161 | Гексаметилендиамин в вытяжке | Инструкция по применению № 016-1211; МР 1503-76 |  |  |
| 2.6.38* |  | 17.23/08.082, 17.23/08.159, 32.40/08.082, 32.40/08.159 | Гексаметилендиамин в воздушной среде | АМИ.МН 0225-2025; Инструкция по применению № 016-1211; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 245-247 |  |  |
| 2.6.39* |  | 17.23/08.158, 32.40/08.158 | Диметилтерефталат в вытяжке | Инструкция № 016-1211; МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 2.6.40* |  |  | Диметилтерефталат в воздушной среде | Инструкция № 016-1211; МУ № 2704-83; МУК 4.1.3168-14 |  |  |
| 2.6.41* |  |  | дибутилфталат, диоктилфталат в вытяжке | Инструкция № 016-1211; МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 2.6.42* |  |  | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде | ГОСТ 34170-2017; Инструкция № 016-1211; Методика № 49-9804; МУК 4.1.3168-14 |  |  |
| 2.6.43* |  |  | альфа-метилстирол, бензальдегид, кумол (изопропилбензол) в воздушной среде | ГОСТ 34175-2017 |  |  |
| 2.6.44* |  |  | Диметилфталат, диэтилфталат в воздушной среде | Инструкция № 016-1211; МУ № 2223-80; МУК 4.1.3168-14 |  |  |
| 2.6.45* |  |  | Диметилфталат, диэтилфталат в модельной вытяжке | Инструкция № 016-1211; МУК 4.1.3169-14; МУК 4.1.738-99 |  |  |
| 2.6.46* |  | 17.23/08.159, 32.40/08.159 | Е-капролактам в модельной вытяжке | ГОСТ 30351-2001; Инструкция по применению № 016-1211 |  |  |
| 2.6.47* |  | 17.23/08.158, 32.40/08.158 | Капролактам в воздухе | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция № 016-1211 |  |  |
| 2.6.48* |  | 17.23/08.159, 32.40/08.159 | агидол-2, цимат, этилцимат, дифенилгуанидин, альтакс, каптакс, тиурам Д, тиурам Е в вытяжке | Инструкция № 016-1211; МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 2.6.49* |  | 17.23/08.158, 32.40/08.158 | Метилметакрилат в вытяжке | ГОСТ 22648-77; Инструкция № 016-1211; МВИ.МН 6152-2019; МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 2.6.50* |  |  | Метилметакрилат в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция № 016-1211 |  |  |
| 2.6.51* |  |  | нитрил акриловая кислота в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция № 016-1211; МУ № 11-12-25-96 |  |  |
| 2.6.52* |  |  | Нитрил акриловая кислота в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция № 016-1211; МУ № 268-92 |  |  |
| 2.6.53* |  | 17.23/08.149, 32.40/08.149 | окисляемость перманганатная в вытяжке | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993); Инструкция № 016-1211; МУ утв. МЗ СССР 19.12.1986 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/168; СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 2.6.54* |  | 17.23/08.158, 32.40/08.158 | изопропанол в воздушной среде | ГОСТ 34172-2017 |  |  |
| 2.6.55* |  |  | спирт изопропиловый, пропиловый, бутиловый, изобутиловый, альфа-метилстирол, метилацетат, этилацетат, бутилацетат, этилбензол, изопропилбензол (кумол), гексан, гептан в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция № 016-1211 |  |  |
| 2.6.57* |  |  | бензол, толуол, ксилолы в вытяжке |  |  |  |
| 2.6.58* |  |  | спирт метиловый в воздухе | ГОСТ 34172-2017; Инструкция № 016-1211 |  |  |
| 2.6.59* |  |  | спирт метиловый (метанол) в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция № 016-1211 |  |  |
| 2.6.60* |  |  | стирол в вытяжке |  |  |  |
| 2.6.61* |  |  | Стирол в воздушной среде | ГОСТ 34175-2017; Инструкция № 016-1211 |  |  |
| 2.6.62* |  |  | Диметилформамид в вытяжке | МУ № 11-12-26-96 |  |  |
| 2.6.63* |  | 17.23/08.156, 32.40/08.156 | Толуилендиизоцианат в воздушной среде | Инструкция № 016-1211; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с.265 |  |  |
| 2.6.64* |  | 17.23/08.158, 32.40/08.158 | формальдегид в вытяжке | ГОСТ 33446-2015; Инструкция № 016-1211; МУ № 75 от 29.03.1992 |  |  |
| 2.6.65* |  |  | Формальдегид в воздушной среде | ГОСТ 33447-2015; Инструкция № 016-1211; МУ № 266-92 |  |  |
| 2.6.66* |  | 17.23/08.156, 32.40/08.156 | Свободный формальдегид | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ ISO 17226-2-2023; Инструкция № 016-1211 |  |  |
| 2.6.67* |  | 17.23/08.158, 32.40/08.158 | Фенол, эпихлоргидрин в вытяжке | ГОСТ 34171-2017; Инструкция № 016-1211; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 2.6.68* |  | 17.23/08.156, 17.23/08.158, 32.40/08.156, 32.40/08.158 | Фенол, эпихлоргидрин в воздухе Фенол, эпихлоргидрин в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция № 016-1211; РД 52.04.186-89; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. |  |  |
| 2.6.69* |  | 17.23/08.158, 32.40/08.158 | Цианистый водород в воздушной среде | ГОСТ 34040-2016; Инструкция № 016-1211; МУ № 268-92 |  |  |
| 2.6.70* |  |  | этиленгликоль, метилакрилат в воздухе | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция № 016-1211 |  |  |
| 2.6.71* |  |  | этиленгликоль в водной вытяжке . | Инструкция по применению № 016-1211; Инструкция № 880-71; Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984 |  |  |
| 2.6.72* |  |  | бензол, толуол, м-, о-, п- ксилолы, этилбензол в воздухе | ГОСТ 34175-2017; Инструкция № 016-1211 |  |  |
| 2.6.73* |  | 17.23/08.159, 32.40/08.159 | Бенз(а)пирен в вытяжке | ГОСТ 34167-2017 |  |  |
| 2.6.74* |  | 17.23/08.156, 20.52/08.156 | Кремний | ГОСТ 34781-2021; Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с. 121 |  |  |
| 2.6.75* |  | 17.23/08.158, 32.40/08.158 | Винилхлорид в вытяжке | МР № 1941-78 |  |  |
| 2.6.76* |  |  | Метилакрилат в вытяжке | МВИ.МН 6152-2019; МУК 4.1.3171-14; МУК 4.1.656-96 |  |  |
| 2.6.77* |  |  | Бензальдегид в вытяжке | МУК 2.3.3.052-96 |  |  |
| 2.6.78* |  | 17.23/08.161, 32.40/08.161 | Вулкацит, сульфенамид, ацетофенон | МУ от 19.12.1986 |  |  |
| 2.6.79* |  | 17.23/08.158, 32.40/08.158, 22.29/08.158 | Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде | ГОСТ 35223-2024; МВИ.МН 6309-2020 |  |  |
| 2.6.80* |  | 17.23/08.159, 32.40/08.159 | Капролактам в вытяжке, в воздушной среде | АМИ.МН 0003-2021 |  |  |
| 2.6.81* |  |  | Бенз(а)пирен в вытяжке, в воздушной среде | АМИ.МН 0002-2021 |  |  |
| 2.6.82* |  |  | Вулкацит, сульфенамид Ц, ацетофенон, агидол-40 в вытяжке | АМИ.МН 0020-2021 |  |  |
| 2.6.83* |  | 17.23/08.158, 32.40/08.158 | Гексен, гептен, винилхлорид, ацетофенон в воздушной вытяжке | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 2.6.84* |  |  | Бутадиен в вытяжке, в воздушной среде | KZ.06.01.00197-2020 |  |  |
| 2.6.85* |  |  | Винилацетат в воздушной среде | АМИ.МН 0111-2023 |  |  |
| 2.6.86* |  |  | Бутилакрилат в вытяжке | МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 2.6.87* |  | 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 32.40/08.032, 32.40/08.035, 08.12/08.032, 08.12/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.10/08.032, 13.10/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.94/08.032, 13.94/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 15.11/08.032, 15.11/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 16.23/08.032, 16.23/08.035, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 30.92/08.032, 30.92/08.035, 32.99/08.032, 32.99/08.035, 18.12/08.032, 18.12/08.035, 20.52/08.032, 20.52/08.035 | Алюминий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк, барий в вытяжках | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ ИСО 8124-3-2001; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 016-1211; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.6.88* |  | 14.11/08.032, 14.19/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 17.22/08.032, 17.23/08.032, 32.40/08.032, 08.12/08.032, 22.29/08.032, 13.91/08.032, 13.20/08.032, 13.10/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.99/08.032, 15.11/08.032, 15.12/08.032, 16.23/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.29/08.032, 20.30/08.032, 22.19/08.032, 22.21/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 25.99/08.032, 30.92/08.032, 32.99/08.032, 18.12/08.032, 20.52/08.032 | Ртуть в вытяжке | ГОСТ 31950-2012; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ ISO 8124-3-2014; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189; Инструкция № 016-1211 |  |  |
| 2.6.89* |  | 14.11/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 15.20/08.156, 32.40/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 30.92/08.156 | Хром (VI) в вытяжке | ГОСТ 31956-2013 п.5; ГОСТ ISO 8124-3-2014; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189; Инструкция № 016-1211 |  |  |
| 2.6.90* |  | 32.40/01.086, 22.29/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) | ISO 4833-1:2013; ISO 4833-2:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26972-86; ГОСТ ISO 21149-2020; Инструкция № 091-0610 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.6.91* |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы | ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26972-86; ГОСТ ISO 16212-2016; Инструкция № 091-0610 |  |  |
| 2.6.92* |  |  | Enterobacteriaceae (бактерии семейства энтеробактерии) | ISO 4833-1:2013; ISO 4833-2:2013; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005); ГОСТ 32064-2013; Инструкция № 091-0610 |  |  |
| 2.6.93* |  |  | Staphylococcus aureus (патогенные стафилококки) | ГОСТ ISO 22718-2018; Инструкция № 091-0610 |  |  |
| 2.6.94* |  |  | Pseudomonas aeruginosa (Псевдомонас аэрогиноза) | ГОСТ ISO 22717-2018; Инструкция № 091-0610 |  |  |
| 2.6.95* |  | 17.23/08.158, 32.40/08.158 | Диметилформамид в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУ № 1495а-76 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.7.1** ТР | Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства | 13.20/42.000, 13.10/42.000, 15.20/42.000, 13.91/42.000, 22.29/42.000, 22.19/42.000, 15.12/42.000, 15.11/42.000, 14.39/42.000, 13.99/42.000, 13.92/42.000, 14.31/42.000, 14.20/42.000, 14.19/42.000, 14.14/42.000, 14.13/42.000, 13.93/42.000, 14.11/42.000, 13.95/42.000 | отбор проб | ГОСТ 1059-72; ГОСТ 18321-73; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 28631-2005; ГОСТ 28754-2018; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78); ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.1** | Учебные издания, в т.ч. учебные электронные издания, книжные и журнальные издания для детей | 18.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 34860-2022; СТБ 1021-2014 п. 5.8; СТБ 1198-99; СТБ 1340-2024; СТБ 7.206-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.7.2* ТР | Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства | 13.20/06.036, 13.10/06.036, 15.20/06.036, 13.91/06.036, 22.29/06.036, 22.19/06.036, 15.12/06.036, 15.11/06.036, 14.39/06.036, 13.99/06.036, 13.92/06.036, 14.31/06.036, 14.19/06.036, 14.14/06.036, 14.11/06.036, 13.95/06.036 | Местное кожно-раздражающее действие | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.2* | Учебные издания, в т.ч. учебные электронные издания, книжные и журнальные издания для детей | 18.12/11.116 | Внешний вид, наличие дефектов и пр. | ГОСТ 34860-2022; СТБ 1021-2014 п.5.8; СТБ 1198-99; СТБ 1339-2002; СТБ 1340-2024; СТБ 7.206-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.7.3* ТР | Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства | 13.20/06.036, 13.10/06.036, 15.20/06.036, 13.91/06.036, 22.29/06.036, 22.19/06.036, 15.12/06.036, 15.11/06.036, 14.39/06.036, 13.99/06.036, 13.92/06.036, 14.31/06.036, 14.19/06.036, 14.14/06.036, 14.11/06.036, 13.95/06.036 | Индекс токсичности в водной среде | ГОСТ 32075-2013; ГОСТ Р 59577-2021; МУ 1.1.037-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.3* | Учебные издания, в т.ч. учебные электронные издания, книжные и журнальные издания для детей | 18.12/29.040, 18.12/29.061 | Группа и начертание шрифта, кегль шрифта; увеличение интерлиньяжа; длина строки, размер полей; количество колонок, расстояние между колонками и т.д. Масса издания, масса бумаги | ГОСТ 13199-94; ГОСТ 34860-2022; Инструкция по применению № 004-0315; СТБ 1021-2014; СТБ 1198-99; СТБ 1339-2002; СТБ 1340-2024; СТБ 7.206-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.7.4* ТР | Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства | 13.20/06.036, 13.10/06.036, 15.20/06.036, 13.91/06.036, 22.29/06.036, 22.19/06.036, 15.12/06.036, 15.11/06.036, 14.39/06.036, 13.99/06.036, 13.92/06.036, 14.31/06.036, 14.20/06.036, 14.19/06.036, 14.14/06.036, 14.11/06.036, 13.95/06.036 | Индекс токсичности в воздушной среде | МР № 29 ФЦ/2688-03 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.4* | Учебные издания, в т.ч. учебные электронные издания, книжные и журнальные издания для детей | 18.12/29.119 | Оптическая плотность | ГОСТ 34860-2022; СТБ 1021-2014; СТБ 1339-2002; СТБ 1340-2024; СТБ 7.206-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.7.5* ТР | Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства | 13.20/11.116, 13.10/11.116, 15.20/11.116, 13.91/11.116, 22.29/11.116, 22.19/11.116, 15.12/11.116, 15.11/11.116, 14.39/11.116, 13.99/11.116, 13.92/11.116, 14.31/11.116, 14.20/11.116, 14.19/11.116, 14.14/11.116, 14.13/11.116, 13.93/11.116, 14.11/11.116, 13.95/11.116 | Интенсивность запаха | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.5* | Учебные издания, в т.ч. учебные электронные издания, книжные издания для детей | 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 18.12/08.156, 18.12/08.158 | Фенол в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция № 016-1211; МУК 4.1.598-96; РД 52.04.186-89 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.7.6* ТР | Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 14.39/08.052, 13.99/08.052, 13.92/08.052, 14.31/08.052, 14.19/08.052, 14.14/08.052 | Гигроскопичность. | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81); ГОСТ ISO 139-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.6* | Учебные издания, в т.ч. учебные электронные издания, книжные издания для детей | 17.12/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158 | Формальдегид в воздушной среде | ГОСТ 33447-2015; Инструкция № 016-1211; МУ № 266-92 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.7.7* ТР | Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства | 13.20/26.080, 13.91/26.080, 14.39/26.080, 13.99/26.080, 13.92/26.080, 14.31/26.080, 14.19/26.080, 14.14/26.080, 14.13/26.080 | Воздухопроницаемость ткани | ГОСТ 10681-75; ГОСТ 12088-77; ГОСТ ISO 139-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.7* | Учебные издания, в т.ч. учебные электронные издания, книжные издания для детей | 17.12/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158 | Диметилфталат, диэтилфталат в воздушной среде | МУ № 2223-80; МУК 4.1.3168-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.7.8* ТР | Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства | 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.10/08.032, 13.10/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 15.11/08.032, 15.11/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035 | Свинец, мышьяк, хром, кобальт, медь, никель, кадмий, цинк в вытяжке | ГОСТ 3057-90; ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 017/2011 |
| 2.7.9* ТР |  | 13.20/08.158, 13.10/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158 | Фенол в вытяжке | МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 2.7.10* ТР |  | 13.20/08.156, 13.10/08.156, 15.20/08.156, 13.91/08.156, 15.12/08.156, 15.11/08.156, 14.39/08.156, 13.99/08.156, 13.92/08.156, 14.31/08.156, 14.20/08.156, 14.19/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156 | Свободный формальдегид | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ ISO 17226-2-2023 |  |  |
| 2.7.11* ТР |  | 13.20/08.158, 13.10/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158 | Бензол, толуол, м-, о-, п-ксилолы, стирол в воздушной среде | МУК 4.1.3167-14 |  |  |
| 2.7.12* ТР |  |  | Диметилтерефталат, дибутилфталат, диоктилфталат в водных вытяжках | МВИ.МН 2367-2005; МР 01.025-07 |  |  |
| 2.7.13* ТР |  |  | Формальдегид в воздушной среде | МУ № 266-92 |  |  |
| 2.7.14* ТР |  |  | Диметилтерефталат в воздушной среде | МУ № 2704-83; МУК 4.1.3168-14 |  |  |
| 2.7.15* ТР |  |  | Ацетальдегид в вытяжке | МВИ.МН 2558-2006; МР 01.024-07; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.7.16* ТР |  |  | Ацетальдегид в воздушной среде | МР № 01.022-07; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 2.7.17* ТР |  | 13.20/08.159, 13.10/08.159, 15.20/08.159, 13.91/08.159, 15.12/08.159, 15.11/08.159, 14.39/08.159, 13.99/08.159, 13.92/08.159, 14.31/08.159, 14.20/08.159, 14.19/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159 | Капролактам в воздушной среде | АМИ.МН 0003-2021 |  |  |
| 2.7.18* ТР |  | 13.20/08.158, 13.10/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158 | Акрилонитрил в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 2.7.19* ТР |  |  | Ацетон в воздушной среде |  |  |  |
| 2.7.20* ТР |  |  | Диоктилфталат, дибутилфталат в воздушной среде | МУК 4.1.3168-14 |  |  |
| 2.7.21* ТР |  |  | Винилацетат в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 2.7.22* ТР |  |  | Диметилформамид в вытяжке | МУ № 11-12-26-96 |  |  |
| 2.7.23* ТР |  | 13.20/08.161, 13.10/08.161, 15.20/08.161, 13.91/08.161, 15.12/08.161, 15.11/08.161, 14.39/08.161, 13.99/08.161, 13.92/08.161, 14.31/08.161, 14.20/08.161, 14.19/08.161, 14.14/08.161, 14.13/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161 | Гексаметилендиамин в вытяжке | МР 1503-76 |  |  |
| 2.7.24* ТР |  | 13.20/08.158, 13.10/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158 | Акрилонитрил в вытяжке | МР 01.024-07; МУ № 11-12-25-96; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.7.25* ТР |  |  | Диметилформамид в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУ № 1495а-76 |  |  |
| 2.7.26* ТР |  |  | Ацетон в вытяжке | МВИ.МН 2558-2006; МР № 01.024-07; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.7.27* ТР |  |  | Бензол, толуол, стирол, ксилолы в вытяжке | МР 01.024-07; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.7.28* ТР |  | 13.20/08.159, 13.10/08.159, 15.20/08.159, 13.91/08.159, 15.12/08.159, 15.11/08.159, 14.39/08.159, 13.99/08.159, 13.92/08.159, 14.31/08.159, 14.20/08.159, 14.19/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159 | Капролактам в вытяжке | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 |  |  |
| 2.7.29* ТР |  | 13.20/08.158, 13.10/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158 | Винилацетат в модельной вытяжке | ГОСТ 22648-77; МР 2915-82 |  |  |
| 2.7.30* ТР |  |  | Этиленгликоль в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 2.7.31* ТР |  |  | Метиловый, бутиловый спирт в вытяжке | МР 01.024-07; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.7.32* ТР |  |  | Метиловый спирт в воздушной среде | МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 2.7.33* ТР |  | 13.20/08.156, 13.10/08.156, 15.20/08.156, 13.91/08.156, 15.12/08.156, 15.11/08.156, 14.39/08.156, 13.99/08.156, 13.92/08.156, 14.31/08.156, 14.20/08.156, 14.19/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156 | Водовымываемый хром (VI) в вытяжке | ГОСТ 31280-2004 п.3.3, 3.4 |  |  |
| 2.7.34* ТР |  | 13.20/08.158, 13.10/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158 | бутиловый спирт в воздушной среде | МР 01.022-07; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 2.7.35* ТР |  | 13.20/35.069, 13.10/35.069, 15.20/35.069, 13.91/35.069, 15.12/35.069, 15.11/35.069, 14.39/35.069, 13.99/35.069, 13.92/35.069, 14.20/35.069, 14.19/35.069, 14.14/35.069, 14.13/35.069, 14.11/35.069, 14.12/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96); СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 2.7.36* ТР |  | 13.20/08.158, 13.10/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158 | Винилхлорид в вытяжке | МР 1941-78 |  |  |
| 2.7.37* ТР |  |  | Метилакрилат, метилметакрилат в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 2.7.38* ТР |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.10/08.156, 13.10/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158 | Фенол в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; РД 52.04.186-89 |  |  |
| 2.7.39* ТР |  | 13.20/08.159, 13.10/08.159, 15.20/08.159, 13.91/08.159, 15.12/08.159, 15.11/08.159, 14.39/08.159, 13.99/08.159, 13.92/08.159, 14.31/08.159, 14.20/08.159, 14.19/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159 | тиурам Е в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 2.7.40* ТР |  | 13.20/08.156, 13.10/08.156, 15.20/08.156, 13.91/08.156, 15.12/08.156, 15.11/08.156, 14.39/08.156, 13.99/08.156, 13.92/08.156, 14.31/08.156, 14.20/08.156, 14.19/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156 | Этиленгликоль в модельной вытяжке | Инструкция № 880-71 |  |  |
| 2.8.1** ТР | Колесные транспортные средства | 28.99/42.000, 29.10/42.000 | отбор проб | ГОСТ 33554-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 018/2011 |
| 2.8.1* | Биологические жидкости: кровь, моча, сыворотка, плазма, слюна | 101.15/08.156, 101.01/08.156, 101.05/08.156, 101.04/08.156 | Биохимические показатели: кальций, билирубин, мочевая кислота, общие липиды, триглицериды, калий, натрий, глюкоза, лактатдегидрогеназа, хлориды, общий белок, аминотрансферазы, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, α- амилаза, креатинкиназа, холестерин, креатинин, мочевина и др. | ГОСТ ISO 10993-4-2020; МУ № 11-11-10-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.8.2* ТР | Колесные транспортные средства | 28.99/08.158, 29.10/08.158 | Метан, предельные алифатические углеводороды в воздушной среде | ГОСТ 33554-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 018/2011 |
| 2.8.2* | Биологические жидкости: кровь, моча, сыворотка, плазма, слюна | 101.04/18.115 | Иммунологические и аллергологические показатели (в т.ч. на волонтерах), реакция специфического повреждения нейтрофилов | МУ № 1.1.11-12-5-2003; МУ № 11-11-10-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.8.3* ТР | Колесные транспортные средства | 28.99/08.158, 29.10/08.158 | Формальдегид в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 018/2011 |
| 2.8.3* | Биологические жидкости: кровь, моча, сыворотка, плазма, слюна | 101.15/18.115 | Иммунологическая резистентность кожи и слизистых оболочек носоглотки и др. иммунологические, цитологические показатели | МР № 86-9710; МУ № 11-11-10-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.8.4* ТР | Колесные транспортные средства | 28.99/08.169, 29.10/08.169 | Диоксид азота, оксид азота в воздушной среде | ГОСТ 33554-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 018/2011 |
| 2.8.4* | Биологические жидкости: кровь, моча, сыворотка, плазма, слюна | 101.15/16.036, 101.04/16.036 | Циркулирующие иммунокомплексы | МУ № 11-11-10-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.8.5* ТР | Колесные транспортные средства | 28.99/08.169, 29.10/08.169 | оксид углерода | ГОСТ 33554-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 018/2011 |
| 2.8.5* | Биологические жидкости: кровь, моча, сыворотка, плазма, слюна | 101.04/16.036 | Реакция специфического, спонтанного и стимулированного НСТ-теста | МУ № 11-11-10-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.8.6* ТР | Колесные транспортные средства | 28.99/35.067, 29.10/35.067 | Уровни шума | ГОСТ 23941-2002; ГОСТ 33555-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 018/2011 |
| 2.8.6* | Биологические жидкости: кровь, моча, сыворотка, плазма, слюна | 101.15/16.036, 101.04/16.036 | Лизоцим в сыворотке крови и слюне | МУ № 11-11-10-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.8.7* |  |  | Бактерицидная активность сыворотки крови и слюны |  |  |  |
| 2.8.8* |  | 101.04/16.036 | Активность комплемента в сыворотке крови |  |  |  |
| 2.8.9* |  | 101.04/16.036, 101.13/16.036 | Реакция дегрануляции тучных клеток |  |  |  |
| 2.8.10* |  | 101.03/16.036 | Реакция специфического ингибирования Е-розеткообразования Т-лимфоцитов |  |  |  |
| 2.8.11* |  |  | Реакция специфического лейколизиса | МУ № 1.1.11-12-5-2003 |  |  |
| 2.8.12* |  |  | Реакция специфической микропреципитации |  |  |  |
| 2.8.13* |  | 101.03/16.036, 101.06/16.036 | Гематологические показатели: гемоглобин, эритроциты, цветной показатель, ретикулоциты, тромбоциты, скорость оседания эритроцитов, лейкоцитарная формула крови (сегментоядерные, палочкоядерные, базофилы, эозинофилы, моноциты, лимфоциты, плазматические клетки) | ГОСТ ISO 10993-4-2020; МУ № 1.1.11-12-5-2003 |  |  |
| 2.8.14* |  | 101.01/08.156, 101.04/08.156, 101.03/08.156 | Биохимические показатели: АлАТ, АсАТ, хлориды, общий белок, креатинин, глюкоза, мочевина | ГОСТ ISO 10993-4-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.8.15* |  | 101.06/08.156 | Гематологические показатели: эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, гемоглобин | ГОСТ ISO 10993-4-2020; МУ № 11-11-10 РБ 02, утв. МЗ РБ 29.11.2002 |  |  |
| 2.9.1* ТР | Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды | 13.95/11.116, 14.19/11.116, 14.12/11.116, 13.91/11.116, 14.14/11.116, 14.11/11.116, 13.20/11.116, 14.13/11.116, 13.96/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 15.20/11.116, 22.19/11.116 | Запах образца | МУ 11-11-15-РБ 2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 019/2011 |
| 2.9.1** | Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав | 30.20/35.067 | уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Гц, уровень звука эквивалентный, уровень звука максимальный | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 12.2.056-81; Инструкция по применению № 109-1210 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.9.2* ТР | Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды | 13.95/06.036, 14.19/06.036, 14.12/06.036, 13.91/06.036, 14.14/06.036, 14.11/06.036, 13.20/06.036, 14.13/06.036, 13.96/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 22.19/06.036 | Раздражающее действие на кожные покровы | ГОСТ ISO 10993-10-2011; ГОСТ ISO 10993-10-2023; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 019/2011 |
| 2.9.2** | Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав | 30.20/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц общий уровень звукового давления, эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц эквивалентный (по энергии) общий уровень звукового давления | ГОСТ 12.1.050-86; Инструкция по применению № 110-1210 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.9.3* ТР | Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды | 13.95/06.036, 14.19/06.036, 14.12/06.036, 13.91/06.036, 14.14/06.036, 14.11/06.036, 13.20/06.036, 14.13/06.036, 13.96/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 22.19/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 019/2011 |
| 2.9.3** | Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав | 30.20/35.059 | Средние квадратические значения виброускорения/ виброскорости или их логарифмические уровни в октавных полосах частот 1, 2, 4, 8, 16, 31.5, 63 Гц | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 12.2.056-81; ГОСТ 31248-2004 (ИСО 10056:2001); Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.9.4* ТР | Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды | 13.95/06.036, 14.19/06.036, 14.12/06.036, 13.91/06.036, 14.14/06.036, 14.11/06.036, 13.20/06.036, 14.13/06.036, 13.96/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 22.19/06.036 | Кожно-резорбтивное действие | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 019/2011 |
| 2.9.4** | Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав | 30.20/35.059 | Средние квадратичные значения виброускорения/виброскорости в октавных полосах частот 8,16,31.5,63,125,250,500,1000 Гц корректированные (эквивалентные корректированные) по частоте уровни виброускорения/виброскорости | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.9.5* ТР | Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды | 13.95/06.036, 14.19/06.036, 14.12/06.036, 13.91/06.036, 14.14/06.036, 14.11/06.036, 13.20/06.036, 14.13/06.036, 13.96/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 22.19/06.036 | Сенсибилизирующее действие | ГОСТ 32375-2013; ГОСТ ISO 10993-10-2011; ГОСТ ISO 10993-10-2023; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 019/2011 |
| 2.9.5** | Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав | 30.20/35.068 | напряженность, плотность потока энергии (мощности) электромагнитного поля (излучения радиочастотного диапазона) | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.006-84; ССЭТ от 04.06.2019 № 360 прил 1, 8 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.9.6* ТР | Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды | 13.95/11.116, 14.19/11.116, 14.12/11.116, 13.91/11.116, 14.14/11.116, 14.11/11.116, 13.20/11.116, 14.13/11.116, 13.96/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 15.20/11.116, 22.19/11.116 | Органолептические показатели (запах водной вытяжки) | МУ 11-11-15-РБ 2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 019/2011 |
| 2.9.6** | Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав | 30.20/35.069 | Напряженности электростатического поля | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.045-84; ССЭТ от 04.06.2019 № 360 прил.19 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.9.7* ТР | Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды | 13.95/08.169, 14.19/08.169, 14.12/08.169, 13.91/08.169, 14.14/08.169, 14.11/08.169, 13.20/08.169, 14.13/08.169, 13.96/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 15.20/08.169, 22.19/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 3071-88 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 019/2011 |
| 2.9.7** | Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав | 30.20/35.068 | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.002-84; ССЭТ от 04.06.2019 № 360 приложение 19 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.9.8* ТР | Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды | 13.95/08.169, 14.19/08.169, 14.12/08.169, 13.91/08.169, 14.14/08.169, 14.11/08.169, 13.20/08.169, 14.13/08.169, 13.96/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 15.20/08.169, 22.19/08.169 | Изменение величины рН вытяжки | ГОСТ 3071-88 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 019/2011 |
| 2.9.8** | Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав | 30.20/35.068 | Постоянное магнитное поле | АМИ.МН 0044-2022; ССЭТ от 04.06.2019 № 360 приложение 19 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.9.9* ТР | Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды | 13.95/08.149, 14.19/08.149, 14.12/08.149, 13.91/08.149, 14.14/08.149, 14.11/08.149, 13.20/08.149, 14.13/08.149, 13.96/08.149, 14.20/08.149, 14.31/08.149, 15.20/08.149, 22.19/08.149 | Перманганатная окисляемость | ГОСТ 23268.12-78 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 019/2011 |
| 2.9.9** | Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав | 30.20/35.065 | Температура воздуха, °C | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.2.056-81; МВИ.ГМ 1860-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.9.10* ТР | Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды | 13.95/08.149, 14.19/08.149, 14.12/08.149, 13.91/08.149, 14.14/08.149, 14.11/08.149, 13.20/08.149, 14.13/08.149, 13.96/08.149, 14.20/08.149, 14.31/08.149, 15.20/08.149, 22.19/08.149 | Восстановительные примеси в вытяжке | ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.1 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 019/2011 |
| 2.9.10** | Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав | 30.20/35.060 | Относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 п.2; ГОСТ 12.2.056-81; МВИ.ГМ 1860-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.9.11* ТР | Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды | 13.95/08.158, 14.19/08.158, 14.12/08.158, 13.91/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 14.13/08.158, 13.96/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158 | Винилацетат в воздухе | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 019/2011 |
| 2.9.11** | Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав | 30.20/35.070 | Скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.2.056-81; МВИ.ГМ 1860-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.9.12* ТР | Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды | 13.95/08.159, 14.19/08.159, 14.12/08.159, 13.91/08.159, 14.14/08.159, 14.11/08.159, 13.20/08.159, 14.13/08.159, 13.96/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 15.20/08.159, 22.19/08.159 | Капролактам в вытяжке | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 019/2011 |
| 2.9.12** | Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав | 30.20/35.063 | Искусственное освещение | ГОСТ 24940-2016; МУ РБ 11.11.12-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.9.13* ТР | Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды | 13.95/08.158, 14.19/08.158, 14.12/08.158, 13.91/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 14.13/08.158, 13.96/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158 | Акрилонитрил в вытяжке | МР 01.024-07; МУ № 11-12-25-96; МУК 4.1.3166-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 019/2011 |
| 2.9.13** | Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав | 30.20/35.063 | Естественное освещение | ГОСТ 24940-2016; МУ РБ 11.11.12-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.9.14* ТР | Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды | 13.95/08.158, 14.19/08.158, 14.12/08.158, 13.91/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 14.13/08.158, 13.96/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158 | Акрилонитрил, капролактам в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 019/2011 |
| 2.9.15* ТР |  |  | Ацетальдегид в вытяжке | МВИ.МН 2558-2006; МР 01.024-07; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.9.16* ТР |  |  | Бензол, этилацетат, этилбензол, толуол, альфа-метилстирол, метилацетат, бутилацетат, стирол, спирты: пропиловый, изобутиловый, изопропиловый, бутиловый, метиловый, кумол, гексан, гептан, ксилолы в вытяжке | МР 01.024-07; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.9.17* ТР |  |  | Ацетальдегид, ацетон, метилацетат, бутилацетат, этилацетат, изопропиловый, пропиловый, изобутиловый, метиловый, бутиловый спирты в воздушной среде | МР 01.022-07; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 2.9.18* ТР |  |  | Метилметакрилат в вытяжке | ГОСТ 22648-77; МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 2.9.19* ТР |  |  | Диметилтерефталат в воздушной среде | МУ № 2704-83; МУК 4.1.3168-14 |  |  |
| 2.9.20* ТР |  |  | Диоктилфталат, дибутилфталат в воздушной среде | Методика № 49-9804; МУК 4.1.3168-14 |  |  |
| 2.9.21* ТР |  |  | метилакрилат в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 2.9.23* ТР |  |  | Ацетон в вытяжке | МВИ.МН 2558-2006; МР № 01.024-07; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.9.24* ТР |  | 13.95/08.159, 14.19/08.159, 14.12/08.159, 13.91/08.159, 14.14/08.159, 14.11/08.159, 13.20/08.159, 14.13/08.159, 13.96/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 15.20/08.159, 22.19/08.159 | Тиурам Д, тиурам Е, каптакс, цимат, этилцимат, альтакс в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 2.9.26* ТР |  | 13.95/08.156, 13.95/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158 | Фенол в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; РД 52.04.186-89 |  |  |
| 2.9.27* ТР |  | 13.95/08.158, 14.19/08.158, 14.12/08.158, 13.91/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 14.13/08.158, 13.96/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158 | Фенол, эпихлоргидрин в вытяжке | МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 2.9.28* ТР |  |  | Формальдегид в воздушной среде | МУ № 266-92 |  |  |
| 2.9.29* ТР |  |  | формальдегид в вытяжке | МУ № 75-92 |  |  |
| 2.9.30* ТР |  | 13.95/08.156, 14.19/08.156, 14.12/08.156, 13.91/08.156, 14.14/08.156, 14.11/08.156, 13.20/08.156, 14.13/08.156, 13.96/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156 | Этилбензол в воздушной среде | РД 52.04.186-89 |  |  |
| 2.9.31* ТР |  | 13.95/08.158, 14.19/08.158, 14.12/08.158, 13.91/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 14.13/08.158, 13.96/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158 | Этиленгликоль в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 2.9.32* ТР |  |  | Бензол, толуол, этилбензол, м-,о-,п-ксилолы, изопропилбензол, стирол, альфа-метилстирол, бензальдегид в воздушной среде | МР № 01.023-07; МУК 4.1.3167-14 |  |  |
| 2.9.33* ТР |  |  | Диметилтерефталат, дибутилфталат, диоктилфталат в водных вытяжках | МР 01.025-07; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 2.9.34* ТР |  | 13.95/08.032, 13.95/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.96/08.032, 13.96/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035 | Кадмий, медь, никель, свинец, цинк, хром, кобальт, мышьяк, олово в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31950-2012; ГОСТ 31956-2013; МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 2.9.35* ТР |  | 13.95/35.069, 14.19/35.069, 14.12/35.069, 13.91/35.069, 13.20/35.069, 13.96/35.069, 15.20/35.069, 22.19/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 2.9.36* ТР |  | 13.95/08.158, 14.19/08.158, 14.12/08.158, 13.91/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 14.13/08.158, 13.96/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158 | Винилхлорид в вытяжке | МР 1941-78 |  |  |
| 2.9.37* ТР |  |  | Метилакрилат в вытяжке | МУК 4.1.3171-14; МУК 4.1.656-96 |  |  |
| 2.9.38* ТР |  |  | Бензальдегид в вытяжке | МУК 2.3.3.052-96 |  |  |
| 2.9.39* ТР |  |  | Метилметакрилат в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 2.9.40* ТР |  |  | Винилацетат в вытяжке | МР 2915-82 |  |  |
| 2.9.41* ТР | Средства индивидуальной защиты дерматологические | 20.42/08.169 | рН | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31460-2012; ГОСТ 31695-2012; ГОСТ 31696-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 019/2011 |
| 2.9.42* ТР |  | 20.42/08.052 | Коллоидная стабильность | ГОСТ 29188.3-91 |  |  |
| 2.9.43* ТР |  |  | Термостабильность |  |  |  |
| 2.9.44* ТР |  | 20.42/06.036 | Раздражающее действие | ГОСТ 32893-2014; ГОСТ 33506-2015 |  |  |
| 2.9.45* ТР |  |  | Кожно-резорбтивное действие | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.9.46* ТР |  |  | Сенсибилизирующее действие | ГОСТ 32893-2014; ГОСТ 33483-2015 |  |  |
| 2.9.47* ТР |  | 20.42/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 33021-2014 |  |  |
| 2.9.48* ТР |  |  | Ртуть | ГОСТ 33022-2014 |  |  |
| 2.9.49* ТР |  |  | Свинец | ГОСТ 33023-2014 |  |  |
| 2.9.50* ТР |  | 20.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ ISO 21149-2020 |  |  |
| 2.9.51* ТР |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |
| 2.9.52* ТР |  |  | Патогенные стафилококки (S.aureus) | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 2.9.53* ТР |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 2.9.54* ТР |  |  | Enterobacteriaceae | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |
| 2.9.55* ТР | Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды | 13.95/08.161, 14.19/08.161, 14.12/08.161, 13.91/08.161, 14.14/08.161, 14.11/08.161, 13.20/08.161, 14.13/08.161, 13.96/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161 | Гексаметилендиамин в вытяжке | МР 1503-76 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 019/2011 |
| 2.9.56* ТР |  | 13.95/08.156, 14.19/08.156, 14.12/08.156, 13.91/08.156, 14.14/08.156, 14.11/08.156, 13.20/08.156, 14.13/08.156, 13.96/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156 | Цветность вода | ГОСТ 31868-2012 п. 5 |  |  |
| 2.9.57* ТР |  | 13.95/08.159, 14.19/08.159, 14.12/08.159, 13.91/08.159, 14.14/08.159, 14.11/08.159, 13.20/08.159, 14.13/08.159, 13.96/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 15.20/08.159, 22.19/08.159 | Капролактам в воздушной среде | АМИ.МН 0003-2021 |  |  |
| 2.9.58* ТР |  | 13.95/08.139, 14.19/08.139, 14.12/08.139, 13.91/08.139, 14.14/08.139, 14.11/08.139, 13.20/08.139, 14.13/08.139, 13.96/08.139, 14.20/08.139, 14.31/08.139, 15.20/08.139, 22.19/08.139 | УФ-поглощение в диапазоне длин волн 220-360 нм в вытяжках из средств индивидуальной защиты | ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.3 |  |  |
| 2.9.59* ТР |  | 13.95/08.156, 14.19/08.156, 14.12/08.156, 13.91/08.156, 14.14/08.156, 14.11/08.156, 13.20/08.156, 14.13/08.156, 13.96/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156 | Этиленгликоль в вытяжке | Инструкция № 880-71 |  |  |
| 2.9.60* ТР |  | 13.95/08.158, 14.19/08.158, 14.12/08.158, 13.91/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 14.13/08.158, 13.96/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158 | Гексен, гептен, винилхлорид, ацетофенон в воздушной вытяжке | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 2.9.61* ТР |  |  | Бутадиен в вытяжке, в воздушной среде | KZ.А.01.0602 |  |  |
| 2.9.62* ТР |  |  | Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде | МВИ.МН 6309-2020 |  |  |
| 2.9.63* ТР |  | 13.95/08.156, 14.19/08.156, 14.12/08.156, 13.91/08.156, 14.11/08.156, 13.20/08.156, 13.96/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156 | Хром (VI) в вытяжке | ГОСТ 31956-2013 п.5 |  |  |
| 2.9.64* ТР |  | 13.95/08.032, 14.19/08.032, 14.12/08.032, 13.91/08.032, 14.11/08.032, 13.20/08.032, 13.96/08.032, 15.20/08.032, 22.19/08.032 | Ртуть в вытяжке | ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 2.10.1** ТР | Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам | 31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.09/42.000 | отбор проб | ГОСТ 30255-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 025/2012 |
| 2.10.1** | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 13.91/42.000, 13.20/42.000, 13.92/42.000, 13.96/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000, 13.10/42.000, 14.11/42.000, 15.11/42.000, 13.95/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.10.2* ТР | Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.09/08.158 | Метиловый, изопропиловый, бутиловый спирты, бутилацетат, этилацетат, ацетальдегид, ацетон воздушной среде | МУК 4.1.3170-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 025/2012 |
| 2.10.2* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 13.91/11.116, 13.20/11.116, 13.92/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 13.10/11.116, 14.11/11.116, 15.11/11.116, 13.95/11.116 | Органолептические показатели (запах образца) | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.10.3* ТР | Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.09/08.156 | Хлористый водород | ГОСТ 34041-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 025/2012 |
| 2.10.3* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 13.91/06.036, 13.20/06.036, 13.92/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 13.10/06.036, 14.11/06.036, 15.11/06.036, 13.95/06.036 | Индекс токсичности в водной среде | ГОСТ 32075-2013; ГОСТ Р 59577-2021; МУ 1.1.037-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.10.4* |  |  | Индекс токсичности в воздушной среде | МР № 29 ФЦ/2688-03 |  |  |
| 2.10.5* ТР | Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.09/08.156 | Ангидрид фосфорный | ГОСТ 34039-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 025/2012 |
| 2.10.5* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 13.91/26.080, 13.20/26.080, 13.92/26.080, 14.13/26.080, 14.14/26.080, 14.19/26.080, 14.20/26.080, 14.31/26.080, 14.39/26.080, 14.11/26.080, 13.95/26.080 | воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77; ГОСТ ISO 139-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.10.6* ТР | Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.09/08.156 | Диоксид серы в воздушной среде | ГОСТ 34042-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 025/2012 |
| 2.10.6* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 13.91/08.052, 13.20/08.052, 13.92/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 14.11/08.052, 13.95/08.052 | Гигроскопичность. | ГОСТ 10681-75; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81); ГОСТ ISO 139-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.10.7** |  | 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 15.20/42.000, 14.11/42.000, 14.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86; ГОСТ ИСО 5089-2001; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.10.8* ТР | Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.09/08.158 | Толуол, м-,о-, п-ксилолы, стирол в воздушной среде | МУК 4.1.3167-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 025/2012 |
| 2.10.8* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 14.14/08.169, 14.19/08.169, 14.31/08.169, 14.12/08.169 | Водородный показатель (рН) | Инструкция по применению № 020-1118 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.10.9* ТР | Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам | 31.00/35.069, 31.01/35.069, 31.09/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ГОСТ 30877-2003 п. 5.3; СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 025/2012 |
| 2.10.9* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 15.20/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116 | Органолептические показатели: запах, запах вытяжки | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция № 016-1211; МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997; МУ 11-11-15 РБ2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.10.10* ТР | Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.09/08.158 | Этиленгликоль, метилметакрилат, винилацетат, акрилонитрил, фенол, капролактам в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 025/2012 |
| 2.10.10* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 14.11/06.036, 14.12/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.10.11* ТР | Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.09/08.158 | Цианистый водород в воздушной среде | ГОСТ 34040-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 025/2012 |
| 2.10.11* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 14.11/06.036, 14.12/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612; Инструкция № 016-1211; МУ 11-10-12-97; МУ 11-11-15-РБ 2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.10.12* ТР | Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам | 31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.01/08.156, 31.01/08.158, 31.02/08.156, 31.02/08.158, 31.09/08.156, 31.09/08.158 | Формальдегид, аммиак в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 025/2012 |
| 2.10.12* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 14.11/06.036, 14.12/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ 11-10-12-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.10.13* ТР | Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам | 31.00/04.125, 31.01/04.125, 31.02/04.125, 31.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137 Cs | ГОСТ 33795-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 025/2012 |
| 2.10.13* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 14.11/06.036, 14.12/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612; Инструкция № 016-1211; МУ 11-10-12-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.10.14* ТР | Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам | 31.00/04.125, 31.01/04.125, 31.02/04.125, 31.09/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40К | ГОСТ 30108-94 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 025/2012 |
| 2.10.14* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 14.11/06.036, 14.12/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция № 016-1211; МУ 11-10-12-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.10.15* ТР | Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116 | Одориметрические испытания (запах воздушной среды) | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 025/2012 |
| 2.10.15* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 14.11/06.036, 14.12/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция по применению № 004-0612; Инструкция № 016-1211 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.10.16* ТР | Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам | 31.00/08.159, 31.01/08.159, 31.02/08.159, 31.09/08.159 | Капролактам в воздушной среде | АМИ.МН 0003-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 025/2012 |
| 2.10.16** | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 13.91/42.000, 13.20/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 15.20/42.000, 14.11/42.000, 14.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 8844-75; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.10.17* ТР | Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.09/08.156 | Эпихлоргидрин в воздушной среде | Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 025/2012 |
| 2.10.17* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 14.19/08.169 | Водородный показатель (рН) | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция по применению № 020-1118 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.10.18* ТР | Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.09/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде | МУК 4.1.3168-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 025/2012 |
| 2.10.18* | Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления | 13.91/11.116, 13.20/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 15.20/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116 | Органолептические показатели (запах изделия; цвет, запах, прозрачность вытяжки) | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ 11-11-15 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.10.19* |  | 14.12/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.10.20* |  | 13.91/06.036, 13.20/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 14.11/06.036, 14.12/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 |  |  |
| 2.10.21* |  | 13.91/06.036, 13.20/06.036, 14.12/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.10.22* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 |  |  |
| 2.10.23* |  | 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.12/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.10.24* |  | 13.91/06.036, 13.20/06.036, 14.12/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | Инструкция по применению № 004-0612 |  |  |
| 2.10.25* |  | 13.91/08.052, 13.20/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.12/08.052 | Гигроскопичность. | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |  |
| 2.10.26* |  | 13.91/08.158, 13.20/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158 | Ацетальдегид, ацетон в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МВИ.МН 2558-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.10.27* |  |  | Винилацетат, бутилацетат, этилацетат в воздухе | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. |  |  |
| 2.10.28* |  |  | Винилацетат в вытяжке | АМИ.МН 0111-2023; ГОСТ 22648-77; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МВИ.МН 6152-2019; МР 2915-82 |  |  |
| 2.10.29* |  |  | Ацетальдегид в воздушной среде | ГОСТ 34173-2017 |  |  |
| 2.10.30* |  |  | Ацетон в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 2.10.31* |  |  | спирт изопропиловый, пропиловый, бутиловый, изобутиловый в воздухе | ГОСТ 34172-2017; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. |  |  |
| 2.10.32* |  | 13.91/08.161, 13.20/08.161, 14.14/08.161, 14.31/08.161, 14.12/08.161, 13.99/08.161 | Гексаметилендиамин | МР 1503-76 |  |  |
| 2.10.33* |  | 13.91/08.082, 13.91/08.159, 13.20/08.082, 13.20/08.159, 14.14/08.082, 14.14/08.159, 14.31/08.082, 14.31/08.159, 14.12/08.082, 14.12/08.159, 13.99/08.082, 13.99/08.159 | Гексаметилендиамин в воздушной среде | АМИ.МН 0225-2025; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 245-247 |  |  |
| 2.10.34* |  | 13.91/08.158, 13.20/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158 | дибутилфталат, диоктилфталат в вытяжке | МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 2.10.35* |  |  | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде | ГОСТ 34170-2017; Методика № 49-9804; МУК 4.1.3168-14 |  |  |
| 2.10.36* |  |  | Диметилтерефталат в воздушной среде | МУ № 2704-83; МУК 4.1.3168-14 |  |  |
| 2.10.37* |  |  | Диметилтерефталат в вытяжке | МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 2.10.38* |  |  | Диметилформамид в вытяжке | МУ № 11-12-26-96 |  |  |
| 2.10.39* |  |  | Диметилформамид в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУ № 1495а-76 |  |  |
| 2.10.40* |  |  | Капролактам в воздухе | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 2.10.41* |  | 13.91/08.159, 13.20/08.159, 14.14/08.159, 14.31/08.159, 14.12/08.159, 13.99/08.159 | Капролактам в вытяжке | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 2.10.42* |  | 13.91/08.158, 13.20/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158 | Метилметакрилат в вытяжке | ГОСТ 22648-77; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МВИ.МН 6152-2019; МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 2.10.43* |  |  | нитрил акриловая кислота в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ № 11-12-25-96 |  |  |
| 2.10.44* |  |  | Метилметакрилат в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 2.10.45* |  |  | Нитрил акриловая кислота в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ № 268-92 |  |  |
| 2.10.46* |  |  | спирт метиловый в воздухе | ГОСТ 34172-2017; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 2.10.47* |  |  | спирт метиловый, альфа-метилстирол, гексан, гептан, метилацетат, этилацетат, акрилонитрил, пропанол, бутилацетат, изобутанол, бутанол, бензол, толуол, ксилолы, этилбензол, изопропилбензол (кумол) в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 2.10.48* |  |  | Изопропиловый спирт в вытяжке |  |  |  |
| 2.10.49* |  |  | Стирол в воздушной среде | ГОСТ 34175-2017; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 2.10.50* |  |  | стирол в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 2.10.51* |  | 13.91/08.159, 13.20/08.159, 14.14/08.159, 14.31/08.159, 14.12/08.159, 13.99/08.159 | тиурам, каптакс, цимат, альтакс, этилцимат, тиурам Д, тиурам Е в вытяжке | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 2.10.52* |  | 13.91/08.156, 13.20/08.156, 14.14/08.156, 14.31/08.156, 14.12/08.156, 13.99/08.156 | Толуилендиизоцианат в воздушной среде | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с.265 |  |  |
| 2.10.53* |  | 13.91/08.158, 13.20/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158 | Фенол в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; РД 52.04.186-89; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. |  |  |
| 2.10.54* |  |  | Фенол в вытяжке | ГОСТ 34171-2017; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 2.10.55* |  |  | формальдегид в вытяжке | ГОСТ 33446-2015; МУ № 75-92 |  |  |
| 2.10.56* |  | 13.91/08.156, 13.20/08.156, 14.14/08.156, 14.31/08.156, 14.12/08.156, 13.99/08.156 | Свободный формальдегид | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ ISO 17226-2-2023 |  |  |
| 2.10.57* |  | 13.91/08.158, 13.20/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158 | Формальдегид в воздушной среде | ГОСТ 33447-2015; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ № 266-92 |  |  |
| 2.10.58* |  |  | Цианистый водород в воздушной среде | ГОСТ 34040-2016; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ № 268-92 |  |  |
| 2.10.59* |  |  | этиленгликоль в водной вытяжке | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Раздельное определение различных гликолей//Лурье Ю.Ю. п. 9.7.2, стр.279-284 |  |  |
| 2.10.60* |  |  | Этиленгликоль в воздушной среде. | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 2.10.61* |  | 13.91/08.149, 13.20/08.149, 14.14/08.149, 14.31/08.149, 14.12/08.149, 13.99/08.149 | окисляемость | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993); Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ утв. МЗ СССР 19.12.1986 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/168; СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 2.10.62* |  |  | восстановительные примеси | ГОСТ 31209-2003; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 1.1.10-22-58-2005 |  |  |
| 2.10.63* |  | 13.91/08.158, 13.20/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158 | Винилхлорид в вытяжке | МР № 1941-78 |  |  |
| 2.10.64* |  |  | Метилакрилат в вытяжке | МВИ.МН 6152-2019; МУК 4.1.3171-14; МУК 4.1.656-96 |  |  |
| 2.10.65* |  |  | метилакрилат в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 2.10.66* |  | 13.99/08.158, 22.29/08.158 | Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде | ГОСТ 35223-2024; МВИ.МН 6309-2020 |  |  |
| 2.10.67* |  | 13.91/08.158, 13.20/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158 | Винилхлорид, ацетофенон, гексен, гептен в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 2.10.68* |  |  | Бутадиен в вытяжке, в воздушной среде | KZ.06.01.00197-2020 |  |  |
| 2.10.69* |  | 13.91/08.159, 13.20/08.159, 14.14/08.159, 14.31/08.159, 14.12/08.159, 13.99/08.159 | Капролактам в вытяжке, в воздушной среде | АМИ.МН 0003-2021 |  |  |
| 2.10.70* |  | 13.91/08.158, 13.20/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158 | Бутилакрилат в вытяжке | МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 2.10.71* |  | 13.91/08.159, 13.20/08.159, 14.14/08.159, 14.31/08.159, 14.12/08.159, 13.99/08.159 | Ацетофенон в вытяжке | АМИ.МН 0020-2021 |  |  |
| 2.10.72* |  | 13.91/08.158, 13.20/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158 | Винилацетат в воздушной среде | АМИ.МН 0111-2023 |  |  |
| 2.10.73* |  |  | Эпихлоргидрин в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 2.10.74* |  | 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.96/08.032, 13.96/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 13.10/08.032, 13.10/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 15.11/08.032, 15.11/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035 | Кадмий, медь, марганец, никель, свинец, цинк, хром, кобальт, железо мышьяк, олово в вытяжках | ГОСТ 31870-2012 п. 5; ГОСТ 31870-2012 п. 4; Инструкция № 016-1211 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.10.75* |  | 14.20/08.156, 15.20/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156 | Хром (VI) в вытяжке | ГОСТ 31280-2004 п.3.3; 3.4; ГОСТ 31956-2013 п.5; Инструкция № 016-1211 |  |  |
| 2.10.76* |  | 13.91/08.032, 13.20/08.032, 13.92/08.032, 13.96/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 13.10/08.032, 14.11/08.032, 15.11/08.032, 13.95/08.032, 14.12/08.032, 13.99/08.032, 22.29/08.032, 22.19/08.032 | Ртуть в вытяжке | ГОСТ 31950-2012; ГОСТ 34427-2018; Инструкция № 016-1211 |  |  |
| 2.10.77* |  | 14.19/01.086, 20.42/01.086 | КМАФАнМ (для средств дерматологических) | ГОСТ ISO 21149-2020; Инструкция № 006-0712 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.10.78* |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы (для средств дерматологических) | ГОСТ 12.4.136-84; ГОСТ ISO 16212-2020; ГОСТ ISO 18416-2018; Инструкция № 006-0712 |  |  |
| 2.10.79* |  |  | Enterobacteriaceae (для средств дерматологических) | ГОСТ ISO 21150-2018; Инструкция № 006-0712 |  |  |
| 2.10.80* |  |  | Патогенные стафилококки (S.aureus) (для средств дерматологических) | ГОСТ ISO 22718-2018; Инструкция № 006-0712 |  |  |
| 2.10.81* |  |  | Pseudomonas аeruginosa (для средств дерматологических) | ГОСТ ISO 22717-2018; Инструкция № 006-0712 |  |  |
| 2.10.82* |  | 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 14.11/35.069, 14.12/35.069 | Уровни напряженности электростатического поля | АМИ.ГМ 0367-2025; ГОСТ 32995-2014 гл. 1-6; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.10.83** |  | 13.91/42.000, 13.20/42.000, 13.96/42.000, 14.19/42.000, 15.20/42.000, 13.95/42.000, 14.12/42.000, 22.19/42.000 | Отбор образцов.. | ГОСТ 18321-73 п.3; ГОСТ 29104.0-91; Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. 28.12.2005; МУ № 11-11-15 РБ 02, утв. 30.12.2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.10.84* |  | 13.91/11.116, 13.20/11.116, 13.96/11.116, 14.19/11.116, 15.20/11.116, 13.95/11.116, 14.12/11.116, 22.19/11.116 | Органолептические показатели: запах. | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. 28.12.2005; МУ № 11-11-15 РБ 02, утв. 30.12.2002 |  |  |
| 2.10.85* |  | 13.91/35.069, 13.20/35.069, 13.96/35.069, 14.19/35.069, 15.20/35.069, 13.95/35.069, 14.12/35.069, 22.19/35.069 | Напряженность электростатического поля на поверхности материала | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. 28.12.2005; СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 2.10.86* |  | 13.91/08.169, 13.20/08.169, 14.14/08.169, 14.31/08.169, 14.12/08.169, 13.99/08.169 | рН | ГОСТ ISO 3071; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция по применению № 020-1118 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.10.87* |  | 13.91/08.158, 13.20/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158 | альфа-метилстирол, бензальдегид, кумол (изопропилбензол) в воздушной среде | ГОСТ 34175-2017 |  |  |
| 2.10.88* |  |  | диэтилфталат в воздушной среде | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ № 2223-80; МУК 4.1.614-96 |  |  |
| 2.10.89* |  |  | Диметилфталат и диэтилфталат в вытяжке | МУК 4.1.738-99; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 2.10.90* |  |  | бензол, толуол, м-, о-, п- ксилолы, этилбензол в воздухе | ГОСТ 34175-2017; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 2.11.1** ТР | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.26/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 015/2011 |
| 2.11.1** | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода. | 13.92/42.000, 13.93/42.000, 13.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.11.2* ТР | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/11.116, 01.12/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах | ГОСТ 10967-2019; ГОСТ 27988-88 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 015/2011 |
| 2.11.2* | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода. | 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.99/11.116 | Органолептические показатели (запах образца) | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.11.3* ТР | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/08.159, 01.11/08.162, 01.12/08.159, 01.12/08.162, 01.26/08.159, 01.26/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.11.3* | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода. | 13.92/26.080, 13.93/26.080, 13.99/26.080 | воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77; ГОСТ ISO 139-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.11.4* ТР | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/32.115, 01.12/32.115 | Заражённость вредителями хлебных запасов | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 015/2011 |
| 2.11.4* | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода. | 13.92/08.052, 13.93/08.052, 13.99/08.052 | Гигроскопичность. | ГОСТ 10681-75; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81); ГОСТ ISO 139-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.11.5* ТР | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/08.159, 01.11/08.162, 01.12/08.159, 01.12/08.162 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; ГОСТ 34140-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 2.11.5* | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода. | 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.99/06.036 | Индекс токсичности в водной среде | ГОСТ 32075-2013; ГОСТ Р 59577-2021; МУ 1.1.037-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.11.6* ТР | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/08.159, 01.11/08.162, 01.12/08.159, 01.12/08.162 | Дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 015/2011 |
| 2.11.6* | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода. | 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.99/06.036 | Индекс токсичности в воздушной среде | МР № 29 ФЦ/2688-03 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.11.7* ТР | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/08.158, 01.11/08.162, 01.12/08.158, 01.12/08.162 | Гексахлорциклогексан (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гексахлорбензол | ГОСТ 13496.20-2014; СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 015/2011 |
| 2.11.7** | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода. | 15.12/42.000, 22.29/42.000, 23.19/42.000, 32.13/42.000, 32.30/42.000, 32.91/42.000, 16.29/42.000, 17.29/42.000, 24.45/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.11.8* ТР | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/08.159, 01.12/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012; ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 2.11.8* | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода. | 15.12/11.116, 22.29/11.116, 23.19/11.116, 32.13/11.116, 32.30/11.116, 32.91/11.116, 16.29/11.116, 17.29/11.116, 24.45/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, муть, осадок, привкус, внешний вид вытяжки; запах изделия; запах, вкус, цвет сорбента | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 016-1211; МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997; МУ 11-11-15-РБ 2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.11.9* ТР | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/08.159, 01.11/08.162, 01.12/08.159, 01.12/08.162 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; ГОСТ 34140-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.11.9* | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода. | 15.12/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 32.13/06.036, 32.30/06.036, 32.91/06.036, 16.29/06.036, 17.29/06.036, 24.45/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция по применению № 004-0612; МУ 11-10-12-97; МУ 11-11-15-РБ 2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.11.10* ТР | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/08.158, 01.12/08.158 | 2,4-Д кислота | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 015/2011 |
| 2.11.10* | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода. | 15.12/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 32.13/06.036, 32.30/06.036, 32.91/06.036, 16.29/06.036, 17.29/06.036, 24.45/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612; Инструкция № 016-1211; МУ 11-10-12-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.11.11* ТР | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/03.152, 01.11/08.158, 01.11/08.162, 01.12/03.152, 01.12/08.158, 01.12/08.162 | Т₂-токсин | ГОСТ 33682-2015; ГОСТ 34140-2017; МВИ.МН 5731-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.11.11** | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода.. | 22.29/42.000, 23.19/42.000, 32.13/42.000, 32.91/42.000, 32.30/42.000, 16.29/42.000, 15.12/42.000, 24.45/42.000, 17.29/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; СТБ 1015-97; СТБ 1049-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.11.12* ТР | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/08.156, 01.12/08.156 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 2.11.12* | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода.. | 22.29/11.116, 23.19/11.116, 32.13/11.116, 32.91/11.116, 32.30/11.116, 16.29/11.116, 15.12/11.116, 24.45/11.116, 17.29/11.116 | Органолептические показатели (цвет, запах , прозрачность) | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ 18.07.2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.11.13* ТР | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/08.156, 01.12/08.156 | Нитраты | ГОСТ 13496.19-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 015/2011 |
| 2.11.13* | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода. | 15.12/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 32.13/06.036, 32.30/06.036, 32.91/06.036, 16.29/06.036, 17.29/06.036, 24.45/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.11.14* ТР | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/08.156, 01.12/08.156 | Нитриты | ГОСТ 13496.19-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 015/2011 |
| 2.11.14* | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода. | 15.12/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 32.13/06.036, 32.30/06.036, 32.91/06.036, 16.29/06.036, 17.29/06.036, 24.45/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.11.15* ТР | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/08.032, 01.12/08.032 | Кадмий, свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 015/2011 |
| 2.11.15* | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода. | 27.52/35.068, 27.90/35.068, 26.80/35.068, 26.70/35.068, 26.60/35.068, 26.52/35.068, 26.51/35.068, 26.40/35.068, 26.30/35.068, 26.20/35.068, 27.51/35.068, 27.40/35.068, 27.33/35.068, 27.20/35.068, 27.12/35.068, 27.11/35.068 | Уровни напряженности электромагнитного поля | АМИ.ГМ 0387-2025; СанПиН № 9-29.5-95, утв. МЗ РБ 21.02.1996 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.11.16* ТР | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/08.032, 01.12/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 33411-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 015/2011 |
| 2.11.16** | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода. | 27.52/35.068, 27.90/35.068, 26.80/35.068, 26.70/35.068, 26.60/35.068, 26.52/35.068, 26.51/35.068, 26.40/35.068, 26.30/35.068, 26.20/35.068, 27.51/35.068, 27.40/35.068, 27.33/35.068, 27.20/35.068, 27.12/35.068, 27.11/35.068 | Уровень наряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц) | СанПиН № 9-29.6-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.11.17* ТР | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/08.032, 01.12/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 п.3; ГОСТ 26927-86 п.4; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 2.11.17** | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода. | 13.92/35.069, 13.93/35.069, 13.99/35.069, 32.91/35.069, 27.52/35.069, 27.90/35.069, 26.80/35.069, 26.70/35.069, 26.60/35.069, 26.52/35.069, 26.51/35.069, 26.40/35.069, 26.30/35.069, 26.20/35.069, 27.51/35.069, 27.40/35.069, 27.33/35.069, 27.20/35.069, 27.12/35.069, 27.11/35.069, 14.13/35.069, 14.12/35.069, 13.20/35.069, 14.19/35.069, 14.14/35.069 | Уровни напряженности электростатического поля | АМИ.ГМ 0367-2025; ГОСТ 30877-2003 п. 5.3; ГОСТ 32995-2014 гл. 1-6; СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.11.18* ТР | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/04.125, 01.12/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг(л) | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 015/2011 |
| 2.11.18* | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода. | 15.12/08.169, 22.29/08.169, 23.19/08.169, 32.13/08.169, 32.30/08.169, 32.91/08.169 | Водородный показатель | ГОСТ ISO 3071-2011; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция по применению № 020-1118 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.11.19* ТР | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/04.125, 01.12/04.125 | Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л) | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 015/2011 |
| 2.11.19* | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода. | 15.12/08.158, 22.29/08.158, 23.19/08.158, 32.13/08.158, 32.30/08.158, 32.91/08.158 | Винилацетат, бутилацетат, этилацетат в воздухе | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.11.20* ТР | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.26/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 2.11.20* | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода. | 15.12/08.161, 22.29/08.161, 23.19/08.161, 32.13/08.161, 32.30/08.161, 32.91/08.161 | Гексаметилендиамин в вытяжке | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МР 1503-76 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.11.21* |  | 15.12/08.158, 22.29/08.158, 23.19/08.158, 32.13/08.158, 32.30/08.158, 32.91/08.158 | дибутилфталат, диоктилфталат в вытяжке | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 2.11.21* ТР | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры | 01.11/08.162, 01.12/08.162 | Пестициды: Алахлор, Атразин, Ацетохлор, Бета-цифлутрин, Бифентрин, Винклозолин, Гексахлорбензол, Дельтаметрин, Диазинон, Диметахлор, Карфентразон-этил, Кломазон, Лямбда-цигалотрин, Малатион, Метазахлор, С-метолахлор, Мефеноксам (мета-лаксил, металаксил М), Оксифлуорфен, Паратионметил, Пендиметалин, Пенконазол, Перметрин, Пиразофос, Пиримифосметил, Пиримифосэтил, Пропанил, Пропаргит, Пропахлор, Профенфос, Тау-флювалинат, Тебуконазол, Тербутилазин, Тербуфос, Тефлутрин, Триадимефон, Триаллат, Трифлумизол, Трифлуралин, Фенвалерат, Фенитротион, Фентион, Фипронил, Флуазифоп-П-бутил, Флудиоксонил, Флутриафол, Флуцитринат, Фозалон, Хлороталонил, Хлорпирифос, Эталфлуралин | СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 015/2011 |
| 2.11.22* | Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода. | 15.12/08.158, 22.29/08.158, 23.19/08.158, 32.13/08.158, 32.30/08.158, 32.91/08.158 | Ацетальдегид в воздушной среде | ГОСТ 34173-2017; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.11.23* |  |  | Ацетон в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 2.11.24* |  |  | Изопропиловый спирт в воздушной среде | ГОСТ 34172-2017; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 2.11.25* |  |  | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде | ГОСТ 34170-2017; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Методика № 49-9804; МУК 4.1.3168-14 |  |  |
| 2.11.26* |  |  | Диметилтерефталат в воздушной среде | ГОСТ 33450-2015; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ № 2704-83; МУК 4.1.3168-14 |  |  |
| 2.11.27* |  |  | Диметилтерефталат в вытяжке | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 2.11.28* |  |  | Диметилформамид в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ № 1495а-76 |  |  |
| 2.11.29* |  |  | Нитрил акриловая кислота в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ № 268-92 |  |  |
| 2.11.30* |  | 15.12/08.082, 15.12/08.159, 22.29/08.082, 22.29/08.159, 23.19/08.082, 23.19/08.159, 32.13/08.082, 32.13/08.159, 32.30/08.082, 32.30/08.159, 32.91/08.082, 32.91/08.159 | Гексаметилендиамин в воздушной среде | АМИ.МН 0225-2025; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 245-247 |  |  |
| 2.11.31* |  | 15.12/08.158, 22.29/08.158, 23.19/08.158, 32.13/08.158, 32.30/08.158, 32.91/08.158 | Ацетальдегид, ацетон в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 2.11.32* |  |  | Диметилформамид в вытяжке | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ № 11-12-26-96 |  |  |
| 2.11.33* |  | 15.12/08.159, 22.29/08.159, 23.19/08.159, 32.13/08.159, 32.30/08.159, 32.91/08.159 | Капролактам в вытяжке | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 2.11.34* |  | 15.12/08.158, 22.29/08.158, 23.19/08.158, 32.13/08.158, 32.30/08.158, 32.91/08.158 | Метилметакрилат в вытяжке | ГОСТ 22648-77; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МВИ.МН 6152-2019; МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 2.11.35* |  |  | нитрил акриловая кислота в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ № 11-12-25-96 |  |  |
| 2.11.37* |  |  | капролактам, метилметакрилат в воздухе | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 2.11.38* |  |  | Формальдегид в воздушной среде | ГОСТ 33447-2015; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ № 266-92 |  |  |
| 2.11.39* |  |  | спирт метиловый в воздухе | ГОСТ 34172-2017; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 2.11.40* |  |  | Метиловый спирт в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 2.11.41* |  |  | стирол в вытяжке |  |  |  |
| 2.11.42* |  |  | Фенол в вытяжке | МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 2.11.43* |  |  | Изопропиловый спирт в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 2.11.44* |  |  | Стирол в воздушной среде | ГОСТ 34175-2017; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 2.11.45* |  |  | бензол, толуол, м-, о-, п- ксилолы, этилбензол в воздухе |  |  |  |
| 2.11.46* |  | 15.12/08.159, 22.29/08.159, 23.19/08.159, 32.13/08.159, 32.30/08.159, 32.91/08.159 | тиурам Д, тиурам Е, каптакс, альтакс, цимат, этилцимат в вытяжке | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 2.11.47* |  | 15.12/08.156, 22.29/08.156, 23.19/08.156, 32.13/08.156, 32.30/08.156, 32.91/08.156 | Толуилендиизоцианат в воздушной среде | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с.265 |  |  |
| 2.11.48* |  | 15.12/08.156, 15.12/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 23.19/08.156, 23.19/08.158, 32.13/08.156, 32.13/08.158, 32.30/08.156, 32.30/08.158, 32.91/08.156, 32.91/08.158 | Фенол в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; РД 52.04.186-89 с.261; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. |  |  |
| 2.11.49* |  |  | формальдегид, свободный формальдегид в вытяжке | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ 33446-2015; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ № 75-92 |  |  |
| 2.11.50* |  | 15.12/08.158, 22.29/08.158, 23.19/08.158, 32.13/08.158, 32.30/08.158, 32.91/08.158 | Цианистый водород в воздушной среде | ГОСТ 34040-2016; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ № 268-92 |  |  |
| 2.11.51* |  |  | этиленгликоль в водной вытяжке . | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984 |  |  |
| 2.11.52* |  |  | Этиленгликоль в воздушной среде. | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 2.11.53* |  |  | Винилацетат в воздушной среде | АМИ.МН 0111-2023 |  |  |
| 2.11.54* |  | 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.93/08.032, 13.93/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 32.91/08.032, 32.91/08.035, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 27.52/08.032, 27.52/08.035, 26.70/08.032, 26.70/08.035, 26.51/08.032, 26.51/08.035, 27.51/08.032, 27.51/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 15.11/08.032, 15.11/08.035 | Алюминий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк, кремний, титан, висмут, вольфрам, бор, ванадий в вытяжках | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция по применению № 016-1211; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.11.55* |  | 13.92/08.032, 13.93/08.032, 13.99/08.032, 15.12/08.032, 22.29/08.032, 23.19/08.032, 32.13/08.032, 32.30/08.032, 32.91/08.032, 16.29/08.032, 17.29/08.032, 24.45/08.032, 27.52/08.032, 26.70/08.032, 26.51/08.032, 27.51/08.032, 14.13/08.032, 13.20/08.032, 14.19/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032, 14.39/08.032 | Ртуть в вытяжке | ГОСТ 31950-2012; ГОСТ 34427-2018; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189; Инструкция № 016-1211 |  |  |
| 2.12.1** ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/42.000, 10.72/42.000, 10.71/42.000, 10.61/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13586.3-83; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 32164-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.1** | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления | 22.23/42.000, 20.30/42.000, 23.31/42.000, 31.03/42.000, 16.23/42.000, 31.09/42.000, 16.22/42.000, 31.02/42.000, 31.01/42.000, 31.00/42.000, 16.21/42.000, 16.10/42.000, 13.99/42.000, 13.95/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.12.2* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/32.115, 10.86/32.115 | Заражённость вредителями хлебных запасов | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.2** | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления | 22.23/42.000, 20.30/42.000, 23.31/42.000, 31.03/42.000, 16.23/42.000, 31.09/42.000, 16.22/42.000, 31.02/42.000, 31.01/42.000, 31.00/42.000, 16.21/42.000, 16.10/42.000, 13.95/42.000, 23.70/42.000, 23.64/42.000, 23.62/42.000, 23.61/42.000, 23.32/42.000, 20.52/42.000, 20.12/42.000, 17.24/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Инструкция по применению 056-2009; МУ № 11.12.14-2002 . | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.12.3* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/32.115, 10.86/32.115 | Загрязненность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 27559-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.3* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления | 22.23/11.116, 20.30/11.116, 23.31/11.116, 31.03/11.116, 16.23/11.116, 31.09/11.116, 16.22/11.116, 31.02/11.116, 31.01/11.116, 31.00/11.116, 16.21/11.116, 16.10/11.116, 13.95/11.116, 23.70/11.116, 23.64/11.116, 23.62/11.116, 23.61/11.116, 23.32/11.116, 20.52/11.116, 20.12/11.116, 17.24/11.116 | Органолептические показатели: запах образца, запах вытяжек, привкус, мутность | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Инструкция по применению 056-2009; Инструкция по применению № 012-1112; Инструкция № 016-1211; МУ № 11.12.14-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.12.4* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.159, 10.73/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15851-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.4* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления | 22.23/06.036, 20.30/06.036, 23.31/06.036, 31.03/06.036, 16.23/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 31.02/06.036, 31.01/06.036, 31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 23.70/06.036, 23.64/06.036, 23.62/06.036, 23.61/06.036, 23.32/06.036, 20.52/06.036, 20.12/06.036, 17.24/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32436-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612; Инструкция по применению № 056-2009; Инструкция № 016-1211 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.12.5* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.159, 10.73/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15850-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.5* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления | 22.23/06.036, 20.30/06.036, 23.31/06.036, 31.03/06.036, 16.23/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 31.02/06.036, 31.01/06.036, 31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 23.70/06.036, 23.64/06.036, 23.62/06.036, 23.61/06.036, 23.32/06.036, 20.52/06.036, 20.12/06.036, 17.24/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32542-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 056-2009; Инструкция № 016-1211 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.12.6* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.159, 10.73/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; ГОСТ 34140-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.6* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления | 22.23/06.036, 20.30/06.036, 23.31/06.036, 31.03/06.036, 16.23/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 31.02/06.036, 31.01/06.036, 31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 23.70/06.036, 23.64/06.036, 23.62/06.036, 23.61/06.036, 23.32/06.036, 20.52/06.036, 20.12/06.036, 17.24/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612; Инструкция по применению № 056-2009; Инструкция № 016-1211 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.12.7* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.73/08.159, 10.73/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162 | Дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.7* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления | 22.23/06.036, 20.30/06.036, 23.31/06.036, 31.03/06.036, 16.23/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 31.02/06.036, 31.01/06.036, 31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 23.70/06.036, 23.64/06.036, 23.62/06.036, 23.61/06.036, 23.32/06.036, 20.52/06.036, 20.12/06.036, 17.24/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32375-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 056-2009; Инструкция № 016-1211; МР № 8/18-86 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.12.8* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/03.152, 10.73/08.158, 10.73/08.162, 10.72/03.152, 10.72/08.158, 10.72/08.162, 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.71/08.162, 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.61/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.158, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.158, 10.86/08.162 | Т₂-токсин | ГОСТ 33682-2015; ГОСТ 34140-2017; МВИ.МН 5731-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.8* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления | 20.30/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.12.9* |  | 22.23/06.036, 20.30/06.036, 23.31/06.036, 31.03/06.036, 16.23/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 31.02/06.036, 31.01/06.036, 31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 23.70/06.036, 23.64/06.036, 23.62/06.036, 23.61/06.036, 23.32/06.036, 20.52/06.036, 20.12/06.036, 17.24/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32296-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |  |  |
| 2.12.10* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.158, 10.72/08.158, 10.71/08.158, 10.61/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158 | Гексахлорциклогексан (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гексахлорбензол | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.10* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления | 22.23/06.036, 20.30/06.036, 23.31/06.036, 31.03/06.036, 16.23/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 31.02/06.036, 31.01/06.036, 31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 23.70/06.036, 23.64/06.036, 23.62/06.036, 23.61/06.036, 23.32/06.036, 20.52/06.036, 20.12/06.036, 17.24/06.036 | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32637-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.12.11* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.158, 10.72/08.158, 10.71/08.158, 10.61/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158 | 2,4-Д кислота | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.11* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления | 20.30/11.116, 20.30/26.045 | Устойчивость защитно-декоративных покрытий к модельным растворам | Инструкция по применению № 022-1215 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.12.12* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/08.156, 10.72/08.156, 10.71/08.156, 10.61/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.12** | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/42.000, 16.21/42.000, 16.10/42.000, 13.95/42.000, 31.01/42.000, 31.09/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 17.24/42.000, 20.12/42.000, 20.30/42.000, 20.52/42.000, 22.23/42.000, 23.31/42.000, 23.32/42.000, 23.61/42.000, 23.62/42.000, 23.70/42.000, 25.72/42.000, 31.02/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 9980.2-86 (ИСО 842-84,ИСО 1512-74,ИСО 1513-80); Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Инструкция по применению 056-2009; Инструкция № 012-1112 утв. МЗ РБ 12.12.2012; МУ № 11.12.14-2002 . | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.12.13* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.159, 10.86/08.159 | Олигосахара | МВИ.МН 4890-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.13* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/11.116, 16.21/11.116, 16.10/11.116, 13.95/11.116, 31.01/11.116, 31.09/11.116, 16.22/11.116, 16.23/11.116, 17.24/11.116, 20.12/11.116, 20.30/11.116, 20.52/11.116, 22.23/11.116, 23.31/11.116, 23.32/11.116, 23.61/11.116, 23.62/11.116, 23.70/11.116, 25.72/11.116, 31.02/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, запах, прозрачность, цветность, запах вытяжек) | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Инструкция по применению 056-2009; Инструкция № 012-1112 утв. МЗ РБ 12.12.2012; МУ № 11.12.14-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.12.14* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.156, 10.86/08.156 | Ингибитор трипсина | ГОСТ 31388-2009 п. 9.8 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.14* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 31.01/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.12/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.32/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.70/06.036, 25.72/06.036, 31.02/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32371-2013; ГОСТ 32436-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.1.7.11-12-3-04 утв. МЗ РБ 13.12.2004 № 164; Инструкция 2.1.7.11-12-42-2004 утв. МЗ РБ 25.02.2004; Инструкция по применению № 004-0612; Инструкция по применению № 012-1112; Инструкция по применению № 056-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.12.15* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.86/08.032, 10.85/08.032, 10.73/08.032, 10.72/08.032, 10.71/08.032, 10.61/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.15* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 31.01/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.12/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.32/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.70/06.036, 25.72/06.036, 31.02/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных | ГОСТ 32371-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.12.16* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/04.125, 10.72/04.125, 10.71/04.125, 10.61/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг(л) | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.16* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 31.01/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.12/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.32/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.70/06.036, 25.72/06.036, 31.02/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32542-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 012-1112; Инструкция по применению № 056-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.12.17* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.73/04.125, 10.72/04.125, 10.71/04.125, 10.61/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125 | Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л) | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.17* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 31.01/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.12/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.32/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.70/06.036, 25.72/06.036, 31.02/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612; Инструкция по применению № 012-1112 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.12.18** ТР | Сахар и кондитерские изделия, мед | 10.89/42.000, 10.82/42.000, 10.81/42.000, 10.86/42.000, 10.72/42.000, 10.71/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12569-2016; ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 5904-2019 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.18* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 31.01/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.12/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.32/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.70/06.036, 25.72/06.036, 31.02/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32375-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 012-1112 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.12.19* ТР | Сахар и кондитерские изделия, мед | 10.82/08.159, 10.82/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15851-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.19* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 31.01/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.12/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.32/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.70/06.036, 25.72/06.036, 31.02/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.12.20* ТР | Сахар и кондитерские изделия, мед | 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162 | Дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15891-2013; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.20* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 31.01/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.12/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.32/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.70/06.036, 25.72/06.036, 31.02/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32296-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.1.7.11-12-3-2004 утв. МЗ РБ 13.12.2004 № 164; Инструкция 2.1.7.11-12-42-2004 утв. МЗ РБ 25.02.2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.12.21* ТР | Сахар и кондитерские изделия, мед | 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 01.49/08.156, 01.49/08.159 | 5-оксиметил-фурфурол | ГОСТ 31768-2012; МВИ.МН 4138-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.21* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 31.01/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.12/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.32/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.70/06.036, 25.72/06.036, 31.02/06.036 | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32637-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.12.22* ТР | Сахар и кондитерские изделия, мед | 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162 | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.22* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления | 22.23/35.069, 23.31/35.069, 31.00/35.069, 17.24/35.069, 23.99/35.069, 23.49/35.069, 23.42/35.069, 23.41/35.069, 23.19/35.069, 23.13/35.069, 23.12/35.069, 17.29/35.069, 17.23/35.069, 17.22/35.069, 17.21/35.069, 17.12/35.069 | Уровни напряженности электростатического поля | АМИ.ГМ 0367-2025; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.12.23* ТР | Сахар и кондитерские изделия, мед | 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4790-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.23* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156 | Аммиак в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; РД 52.04.186-89 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.24* ТР | Сахар и кондитерские изделия, мед | 10.89/08.158, 10.82/08.158, 10.81/08.158, 10.86/08.158, 10.72/08.158, 10.71/08.158, 01.49/08.158 | Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.24* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158 | Ацетон в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; МУК 4.1.3170-14; РД 52.04.186-89 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.25* ТР | Сахар и кондитерские изделия, мед | 10.89/08.032, 10.82/08.032, 10.81/08.032, 10.86/08.032, 10.72/08.032, 10.71/08.032, 01.49/08.032 | Кадмий, свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.25* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158 | Ацетальдегид в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 34173-2017; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.26* ТР | Сахар и кондитерские изделия, мед | 10.86/08.149, 10.72/08.149, 10.71/08.149 | Сахар | ГОСТ 5903-89 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.26* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158 | Бутилацетат, винилацетат, этилацетат в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.27** ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.21/42.000, 01.13/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 28875-90; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 8756.0-70 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.27* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158 | Бензол, толуол, ксилолы в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 34175-2017; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.28* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 10.32/08.158, 10.32/08.162, 10.39/08.158, 10.39/08.162, 01.21/08.158, 01.21/08.162, 01.22/08.158, 01.22/08.162, 01.23/08.158, 01.23/08.162, 01.26/08.158, 01.26/08.162, 10.83/08.158, 10.83/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 10.31/08.158, 10.31/08.162, 01.25/08.158, 01.25/08.162, 01.24/08.158, 01.24/08.162, 01.13/08.158, 01.13/08.162 | Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.28* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156 | Водород хлористый в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 34041-2016; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.29* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.29* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.082, 31.00/08.159, 31.01/08.082, 31.01/08.159, 31.09/08.082, 31.09/08.159 | Гексаметилендиамин в воздушной среде | АМИ.МН 0225-2025; ГОСТ 30255-2014; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 245-247 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.30* |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158 | Диметилформамид в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; МУ № 1495а-76 |  |  |
| 2.12.30.1* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.30.2* ТР |  | 01.13/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.86/08.169 |  |  |  |  |
| 2.12.31* ТР |  | 01.25/08.159, 01.25/08.162, 10.83/08.159, 10.83/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 2.12.31* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158 | Диметилтерефталат в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 33450-2015; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; МУ № 2704-83; МУК 4.1.3168-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.32* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 10.52/08.156, 10.52/08.159 | 5-оксиметил-фурфурол | ГОСТ 29032-91 п 1, 2; МВИ.МН 4138-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.32* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Методика № 49-9804; МУК 4.1.3168-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.33* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149 | Этиловый спирт | ГОСТ ISO 2448-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.33* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158 | Изопропанол, пропанол, бутанол, изобутанол в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 34172-2017; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; МУК 4.1.3170-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.34* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.86/03.152 | Уксусная кислота (ацетат) | ГОСТ 34411-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.34* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158 | Капролактам в воздушной среде. | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.35* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.86/08.169 | рН | ГОСТ 26188-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.35* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158 | метанол в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 34172-2017; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.36* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ (сухие вещества) | ГОСТ 33977-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.36* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158 | Метилметакрилат в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.37* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.86/08.032, 10.31/08.032, 01.25/08.032, 01.24/08.032, 01.13/08.032 | Кадмий, свинец | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.37* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158 | Нитрил акриловая кислота в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; МУ № 268-92 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.38* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.86/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг(л) | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.38* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156 | Диоксид серы в воздушной среде | ГОСТ 34042-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.39* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 01.13/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.86/04.125 | Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л) | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.39* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158 | Стирол в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 34175-2017; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.40** ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 8285-91 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.40* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156 | Толуилендиизоцианат в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с.265 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.41* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.41* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156 | Фосфорный ангидрид в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 34039-2016; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.42* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.84/08.158 | Полихлорированные бифенилы | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.42* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158 | метилакрилат в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.43* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.159, 10.41/08.162, 10.42/08.159, 10.42/08.162, 10.84/08.159, 10.84/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.43* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156 | Фталевый ангидрид в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Сборник временных отраслевых методик для определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районах размещения предприятий. Дмитриев М.Т. Часть 2. М-1985 с.304 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.44* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.84/08.158 | Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.44* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.01/08.156, 31.01/08.158, 31.09/08.156, 31.09/08.158 | Фенол в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; РД 52.04.186-89 с.261 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.45* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.84/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ ISO 3960-2013; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.45* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158 | Формальдегид в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 33447-2015; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; МУ № 266-92 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.46** ТР | Напитки | 10.83/42.000, 10.82/42.000, 10.32/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000, 10.39/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 5964-93; ГОСТ 6687.0-86 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.46* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158 | Цианистый водород в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 34040-2016; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; МУ № 268-92 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.47* ТР | Напитки | 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.02/08.156, 11.02/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158 | Метиловый спирт | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 31684-2012; ГОСТ 33408-2015; ГОСТ 33833-2016; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.47* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.01/08.156, 31.01/08.158, 31.09/08.156, 31.09/08.158 | Эпихлоргидрин в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с. 172-174 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.48* ТР | Напитки | 10.32/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.48* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158 | этилбензол в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 34175-2017; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.49* ТР | Напитки | 10.83/08.159, 10.82/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | Кофеин | ГОСТ 30059-93; ГОСТ ISO 20481-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.49* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158 | Этиленгликоль в воздушной среде. | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.50* |  |  | летучие органические вещества (альфа-метилстирол, бензальдегид в воздушной среде) | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 34175-2017; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; МУК 4.1.618-96 |  |  |
| 2.12.51* ТР | Напитки | 10.83/08.032, 10.82/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.51* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158 | метилакрилат в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.52* ТР | Напитки | 10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159, 10.39/08.159 | Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия | ГОСТ 30059-93 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.52* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.159, 31.01/08.159, 31.09/08.159 | Капролактам в воздушной вытяжке | АМИ.МН 0003-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.53** ТР | Другие продукты | 10.89/42.000, 10.84/42.000, 10.62/42.000, 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 32164-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.53* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде | МУК 4.1.3168-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.54* ТР | Другие продукты | 10.84/08.149 | Йод | ГОСТ Р 51575-2000; СТБ ГОСТ Р 51575-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.54* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158 | Винилацетат в воздушной среде | АМИ.МН 0111-2023 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.12.55* ТР | Другие продукты | 10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.62/08.159, 10.62/08.162, 10.81/08.159, 10.81/08.162, 10.41/08.159, 10.41/08.162, 10.91/08.159, 10.91/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15851-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.55* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления | 22.23/04.125, 20.30/04.125, 23.31/04.125, 16.23/04.125, 16.22/04.125, 16.21/04.125, 16.10/04.125, 23.70/04.125, 23.64/04.125, 23.62/04.125, 23.61/04.125, 23.32/04.125, 20.52/04.125, 23.99/04.125, 23.49/04.125, 23.42/04.125, 23.41/04.125, 23.43/04.125, 23.44/04.125, 23.91/04.125, 23.69/04.125, 23.65/04.125, 23.63/04.125, 23.52/04.125, 23.51/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40К | ГОСТ 30108-94; ГОСТ 33795-2016; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.12.56* ТР | Другие продукты | 10.51/08.159 | Афлатоксин М₁ | ГОСТ 30711-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.56* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления | 22.23/04.125, 20.30/04.125, 23.31/04.125, 16.23/04.125, 16.22/04.125, 16.21/04.125, 16.10/04.125, 23.70/04.125, 23.64/04.125, 23.62/04.125, 23.61/04.125, 23.32/04.125, 20.52/04.125, 23.99/04.125, 23.49/04.125, 23.42/04.125, 23.41/04.125, 23.43/04.125, 23.44/04.125, 23.91/04.125, 23.69/04.125, 23.63/04.125, 23.52/04.125, 23.51/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs | ГОСТ 33795-2016; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.12.57* ТР | Другие продукты | 10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.62/08.159, 10.62/08.162, 10.81/08.159, 10.81/08.162, 10.41/08.159, 10.41/08.162, 10.91/08.159, 10.91/08.162 | Дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15891-2013; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.57* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления. | 22.23/01.086, 22.21/01.086, 22.22/01.086, 22.29/01.086 | Сроки выживания микроорганизмов на поверхности ПСМ | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.12.58* ТР | Другие продукты | 10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.62/08.159, 10.62/08.162, 10.81/08.159, 10.81/08.162, 10.41/08.159, 10.41/08.162, 10.91/08.159, 10.91/08.162 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15850-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.58* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления. | 22.23/01.086, 22.21/01.086, 22.22/01.086, 22.29/01.086, 20.30/01.086, 23.31/01.086, 23.42/01.086, 23.44/01.086, 23.49/01.086, 23.11/01.086 | Антимикробная активность | ISO 22196:2011; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.12.59* ТР | Другие продукты | 10.89/08.158, 10.84/08.158, 10.62/08.158, 10.51/08.158, 10.81/08.158, 10.41/08.158, 10.91/08.158, 20.59/08.158 | Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.59* | Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления. | 20.30/01.086 | Сроки выживания патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов на поверхности ЛКМ | Инструкция по применению № 056-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.12.60* ТР | Другие продукты | 10.89/08.159, 10.51/08.159 | Меламин | ГОСТ 34515-2019 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.61* ТР |  | 10.89/32.115, 10.41/32.115, 10.91/32.115 | Заражённость вредителями хлебных запасов | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 15113.2-77 |  |  |
| 2.12.62* ТР |  | 10.89/08.032, 10.62/08.032, 10.91/08.032 | Свинец, кадмий, медь, цинк | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |
| 2.12.63* ТР |  | 10.89/08.156, 10.62/08.156, 10.91/08.156 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 |  |  |
| 2.12.64* ТР |  | 10.89/08.159 | Олигосахара | МВИ.МН 4890-2014 |  |  |
| 2.12.65* ТР |  | 10.89/08.156 | Ингибитор трипсина | ГОСТ 31388-2009 п. 9.8 |  |  |
| 2.12.66* ТР |  | 10.89/32.115, 10.41/32.115, 10.91/32.115 | Загрязненность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 2.12.67** ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 32164-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.68* ТР |  | 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 2.12.69* ТР |  | 10.89/08.159 | Меламин | ГОСТ 34515-2019 |  |  |
| 2.12.70* ТР |  |  | Афлатоксин М₁ | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 2.12.71* ТР |  | 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 |  |  |
| 2.12.72* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.035 | Кадмий, свинец | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 5680-2016; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 2.12.73** ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Детское питание | 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.49/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 8756.0-70 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.74* ТР |  | 01.49/08.032, 01.49/08.035, 01.45/08.032, 01.45/08.035, 01.41/08.032, 01.41/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035, 10.32/08.032, 10.32/08.035 | Свинец, кадмий | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |
| 2.12.75* ТР |  | 10.51/32.115, 10.86/32.115, 10.61/32.115 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 15113.2-77 |  |  |
| 2.12.76* ТР |  | 10.51/08.052, 10.86/08.052, 10.61/08.052 | Металлические примеси | ГОСТ 20239-74; ГОСТ 5901-2014 |  |  |
| 2.12.77* ТР |  | 10.52/08.149, 10.51/08.149, 10.89/08.149, 10.86/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ ISO 3960-2013; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 2.12.78* ТР |  | 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.61/08.159, 10.20/08.159 | Афлатоксин М₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34049-2017; ГОСТ ISO 14501-2016 |  |  |
| 2.12.79* ТР |  | 10.39/08.159, 10.39/08.162, 10.51/08.159, 10.51/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.20/08.159, 10.20/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15851-2013 |  |  |
| 2.12.80* ТР |  | 10.51/08.159, 10.51/08.162, 10.39/08.159, 10.39/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.20/08.159, 10.20/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162 | Дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15891-2013; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 2.12.81* ТР |  | 10.39/08.159, 10.39/08.162, 10.51/08.159, 10.51/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.20/08.159, 10.20/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15850-2013 |  |  |
| 2.12.82* ТР |  | 10.51/03.152, 10.51/08.158, 10.51/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.61/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.158, 10.20/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.158, 10.13/08.162, 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.71/08.162, 10.72/03.152, 10.72/08.158, 10.72/08.162 | Т₂-токсин | ГОСТ 33682-2015; ГОСТ 34140-2017; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |
| 2.12.83* ТР |  | 10.39/08.159, 10.39/08.162, 10.51/08.159, 10.51/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.20/08.159, 10.20/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15835-2013 |  |  |
| 2.12.84* ТР |  | 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162 | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 2.12.85* ТР |  | 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.61/03.152, 10.61/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4790-2013 |  |  |
| 2.12.86* ТР |  | 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158, 10.61/08.158, 10.20/08.158, 10.13/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.89/08.158, 10.31/08.158, 10.83/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин, гексахлорбензол | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 2.12.87* ТР |  | 10.51/08.158, 10.86/08.158, 10.61/08.158, 10.20/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |  |
| 2.12.88* ТР |  | 10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.61/08.159, 10.20/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012; ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 2.12.89* ТР |  | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.61/08.159 | Меламин | ГОСТ 34515-2019 |  |  |
| 2.12.90* ТР |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 2.12.91* ТР |  | 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 |  |  |
| 2.12.92* ТР |  | 10.86/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156 | Нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 2.12.93* ТР |  | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159 | 5-оксиметил-фурфурол | ГОСТ 29032-91 п 1, 2; МВИ.МН 4138-2011 |  |  |
| 2.12.94* ТР |  | 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.86/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.49/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг(л) | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 2.12.95* ТР |  |  | Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л) | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 2.12.96* ТР |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.61/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.89/08.159, 10.31/08.159, 10.83/08.159, 11.07/08.159 | Сорбиновая и бензойная кислоты | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ ISO 9231-2015; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 2.12.97* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149 | Этиловый спирт | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |
| 2.12.98* ТР |  | 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.86/08.158, 10.61/08.158, 10.20/08.158, 10.13/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.89/08.158, 10.31/08.158, 10.83/08.158, 11.07/08.158, 10.82/08.158 | Трансизомеры жирных кислот | ГОСТ 31754-2012; МВИ.МН 3703-2010 |  |  |
| 2.12.99* ТР |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.61/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.89/08.159, 10.31/08.159, 10.83/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159 | Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия | ГОСТ 30059-93; ГОСТ EN 12856-2015; ГОСТ EN 12857-2015 |  |  |
| 2.12.100* ТР |  | 10.86/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156 | Подсластители: ксилит, сорбит | ГОСТ 25268-82 |  |  |
| 2.12.101* ТР |  | 10.86/08.156, 10.61/08.156, 10.20/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.85/08.156 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 |  |  |
| 2.12.102.1* ТР |  | 10.52/08.162, 10.51/08.162, 10.61/08.162, 10.89/08.162, 10.86/08.162, 10.20/08.162 | Пенициллины | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 5200-2015 |  |  |
| 2.12.102.2* ТР |  | 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 |  | МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 2.12.103.1* ТР |  | 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.86/08.162, 10.61/08.162, 10.20/08.162, 10.13/08.162, 10.89/08.162, 10.85/08.162 | Стрептомицин | ГОСТ 32798-2014; МВИ.МН 5593-2016 |  |  |
| 2.12.103.2* ТР |  | 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.13/03.152, 10.89/03.152 |  | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |
| 2.12.104* ТР |  | 10.86/03.152, 10.20/03.152, 10.13/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 2.12.105* ТР |  | 10.51/32.115, 10.86/32.115, 10.61/32.115 | Загрязненность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 2.12.106* ТР |  | 10.86/08.158, 10.20/08.158 | Полихлорированные бифенилы | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 2.12.107* ТР |  | 10.86/08.159, 10.20/08.159 | Гистамин | ГОСТ 31789-2012 |  |  |
| 2.12.108* ТР |  |  | Фикотоксины: домоевая кислота | ГОСТ EN 14176-2015 |  |  |
| 2.12.109* ТР |  | 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Олигосахара | МВИ.МН 4890-2014 |  |  |
| 2.12.110* ТР |  | 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Ингибитор трипсина | ГОСТ 31388-2009 п. 9.8 |  |  |
| 2.12.111* ТР | Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде | 10.20/04.125, 10.86/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг(л) | МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.112* ТР |  |  | Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л) | МВИ.МН 1264-2000 |  |  |
| 2.12.113* ТР | Яйца и продукты их переработки | 10.89/08.158, 01.47/08.158 | Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.114* ТР |  | 10.89/03.152, 10.89/08.162, 01.47/03.152, 01.47/08.162 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4790-2013 |  |  |
| 2.12.115* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 2.12.116* ТР |  | 10.89/03.152, 01.47/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 2.12.117* ТР |  | 10.89/08.032, 01.47/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 2.12.118* ТР |  |  | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.12.119* ТР | Мясо птицы и продукты его переработки (в том числе мясорастительные консервы) | 10.85/08.158, 10.13/08.158, 10.12/08.158, 10.86/08.158 | Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.120* ТР |  | 10.85/08.159, 10.13/08.159, 10.12/08.159, 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 2.12.121* ТР |  | 10.85/08.156, 10.13/08.156, 10.12/08.156, 10.86/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016 |  |  |
| 2.12.122* ТР |  | 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4790-2013 |  |  |
| 2.12.123* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 2.12.124* ТР |  | 10.85/03.152, 10.13/03.152, 10.12/03.152, 10.86/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 2.12.125* ТР |  | 10.86/08.032, 10.85/08.032, 10.13/08.032, 10.12/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ 33426-2015; ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |
| 2.12.126* ТР |  | 10.85/08.032, 10.13/08.032, 10.12/08.032, 10.86/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.12.127* ТР |  | 10.85/08.035, 10.13/08.035, 10.12/08.035, 10.86/08.035 | Олово | ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 2.12.128* ТР |  | 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.85/08.032, 10.85/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.12/08.032, 10.12/08.035 | Xром | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |
| 2.12.129** ТР | Пищевая продукция | 01.14/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.27/42.000, 01.23/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.12/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.42/42.000, 10.41/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.71/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.82/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.07/42.000, 01.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.130* ТР |  | 03.00/08.159, 10.11/08.159, 10.20/08.159, 10.12/08.159, 10.41/08.159, 10.73/08.159, 10.71/08.159, 11.05/08.159, 01.13/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 |  |  |
| 2.12.131* ТР |  | 01.14/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.23/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.12/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.71/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.82/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 01.13/01.086, 01.28/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015; МУК 4.2.3262-15 |  |  |
| 2.12.132* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 2.12.133* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/ Количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 18963-73; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 2.12.134* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012; ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 2.12.135* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 2.12.136* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.12.137* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 2.12.138* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 2.12.139* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 2.12.140* ТР |  |  | плесени и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 2.12.142* ТР |  | 01.25/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.12/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.71/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.82/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.07/01.086, 01.13/01.086, 01.28/01.086 | Пробиотические микроорганизмы | ГОСТ 33491-2015; ГОСТ 33924-2016; ГОСТ Р 56139-2014 |  |  |
| 2.12.143* ТР | Пищевая продукция. | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152 | Стафилококковый энтеротоксин | МУК 4.2.2429-08 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.144* ТР | Пищевая продукция | 01.14/10.094, 01.21/10.094, 01.22/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 01.27/10.094, 01.23/10.094, 01.47/10.094, 01.49/10.094, 03.00/10.094, 10.11/10.094, 10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.12/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.61/10.094, 10.62/10.094, 10.42/10.094, 10.41/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.81/10.094, 10.71/10.094, 10.83/10.094, 10.84/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.82/10.094, 11.04/10.094, 11.05/10.094, 11.06/10.094, 10.89/10.094, 11.01/10.094, 11.02/10.094, 11.07/10.094, 01.13/10.094, 01.28/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.145* ТР |  | 01.14/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.23/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.12/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.71/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.82/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 01.13/01.086, 01.28/01.086 | Промстерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa; Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis; Мезофильные клостридии; Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи. Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.рolymyxa; Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы; Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ); B. сereus; Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); S. aureus и др. коагулазоположительные стафилококки; Сульфитредуцирующие клостридии. | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 2.12.146* ТР |  | 10.89/08.162 | Диоксины | ГОСТ 31792-2012 |  |  |
| 2.12.150* ТР | Мясо птицы и продукты его переработки (в том числе мясорастительные консервы) | 10.85/04.125, 10.13/04.125, 10.12/04.125, 10.86/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг(л) | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.151* ТР |  |  | Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л) | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 2.12.152* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Детское питание | 10.86/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Сахар | ГОСТ 5903-89 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.153* ТР |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.61/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.89/08.159, 10.85/08.159, 10.31/08.159, 10.83/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159 | Ретинол (витамин А) | ГОСТ Р 54635-2011 |  |  |
| 2.12.154* ТР |  | 10.51/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159, 10.61/08.159, 10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159, 10.31/08.159, 10.83/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159 | Тиамин (витамин В1) | ГОСТ EN 14122-2013 |  |  |
| 2.12.155* ТР |  |  | Рибофлавин (витамин В2) | ГОСТ EN 14152-2013 |  |  |
| 2.12.156* ТР |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.61/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.89/08.159, 10.85/08.159, 10.31/08.159, 10.83/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159 | Пиридоксин (Витамин В6) | ГОСТ EN 14663-2014 |  |  |
| 2.12.157* ТР |  | 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.149, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.51/08.149, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.61/08.149, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.20/08.149, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.13/08.149, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.71/08.149, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.72/08.149, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.89/08.149, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.85/08.149, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.31/08.149, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.83/08.149, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 11.07/08.149, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 10.82/08.149, 10.82/08.156, 10.82/08.159 | Аскорбиновая кислота (витамин С) | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 30627.2-98; ГОСТ 7047-55; ГОСТ Р 55482-2013 |  |  |
| 2.12.158* ТР |  | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 10.82/08.156, 10.82/08.159 | Кальциферол (витамин Д) | ГОСТ 7047-55; ГОСТ EN 12821-2014 |  |  |
| 2.12.159* ТР |  | 10.51/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159, 10.61/08.159, 10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159, 10.31/08.159, 10.83/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159 | Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е) | ГОСТ EN 12822-2014 |  |  |
| 2.12.160* ТР |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.61/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.89/08.159, 10.85/08.159, 10.31/08.159, 10.83/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159 | Витамин К | ГОСТ EN 14148-2015 |  |  |
| 2.12.161* ТР |  | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 10.82/08.156, 10.82/08.159 | Ниацин (витамин РР) | ГОСТ 29140-91; ГОСТ 30627.4-98; ГОСТ 7047-55; ГОСТ Р 50479-93; ГОСТ Р 55482-2013 |  |  |
| 2.12.162* ТР |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.61/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.89/08.159, 10.85/08.159, 10.31/08.159, 10.83/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159 | Фолиевая кислота | МВИ.МН 2146-2004 |  |  |
| 2.12.163* ТР |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.86/08.156, 10.61/08.156, 10.20/08.156, 10.13/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.89/08.156, 10.85/08.156, 10.31/08.156, 10.83/08.156, 11.07/08.156, 10.82/08.156 | β-каротин | МВИ.МН 3239-2009 |  |  |
| 2.12.164* ТР |  | 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.86/08.158, 10.61/08.158, 10.20/08.158, 10.13/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.89/08.158, 10.85/08.158, 10.31/08.158, 10.83/08.158, 11.07/08.158, 10.82/08.158 | Пантотеновая кислота | МВИ.МН 3008-2008 |  |  |
| 2.12.165* ТР |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | Йод | ГОСТ 31505-2012 |  |  |
| 2.12.166* ТР | Пищевая продукция | 01.14/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.23/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.12/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.71/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.82/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 01.13/01.086, 01.28/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.167* ТР |  | 10.20/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159, 10.82/08.159, 11.05/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.07/08.159 | Сукралоза | ГОСТ EN 16155-2015 |  |  |
| 2.12.168* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Детское питание | 10.86/08.149, 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды) | ГОСТ 5698-51 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.169* ТР |  | 10.86/08.159, 10.20/08.159 | Фикотоксины: сакситоксин | ГОСТ EN 14526-2015 |  |  |
| 2.12.170* ТР |  | 10.51/08.159 | L-карнитин | МВИ.МН 4075-2011 |  |  |
| 2.12.171* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.159 | L-карнитин | МВИ.МН 4075-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.172* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.86/08.032, 10.85/08.032, 10.73/08.032, 10.72/08.032, 10.71/08.032, 10.61/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.173* ТР |  |  | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.12.174* ТР | Сахар и кондитерские изделия, мед | 10.89/08.032, 10.82/08.032, 10.81/08.032, 10.86/08.032, 10.72/08.032, 10.71/08.032, 01.49/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.175* ТР |  |  | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.12.176* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе | 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.86/08.032, 10.31/08.032, 01.25/08.032, 01.24/08.032, 01.13/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.177* ТР |  |  | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.12.178* ТР |  | 10.32/08.032, 10.32/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.31/08.032, 10.31/08.035, 01.25/08.032, 01.25/08.035, 01.24/08.032, 01.24/08.035, 01.13/08.032, 01.13/08.035 | Xром | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 2.12.179* ТР |  | 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.86/08.035, 10.31/08.035, 01.25/08.035, 01.24/08.035, 01.13/08.035 | Олово | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 2.12.180* ТР | Напитки | 10.83/08.032, 10.82/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.181* ТР |  |  | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.12.182* ТР | Другие продукты | 10.89/08.032, 10.62/08.032, 10.91/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.183* ТР |  |  | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.12.184* ТР |  | 10.89/08.035, 10.62/08.035, 10.91/08.035 | Никель | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 2.12.185* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.035, 10.62/08.032, 10.62/08.035, 10.91/08.032, 10.91/08.035 | Xром | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 2.12.186* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.032, 10.89/08.035 | Мышьяк | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 33411-2015; МВИ.МН 5680-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.187* ТР |  | 10.89/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.12.188* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Детское питание | 01.49/08.032, 01.45/08.032, 01.41/08.032, 10.52/08.032, 10.51/08.032, 10.39/08.032, 10.32/08.032, 10.89/08.032, 10.86/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.189* ТР |  |  | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.12.190* ТР |  | 01.49/08.035, 01.45/08.035, 01.41/08.035, 10.52/08.035, 10.51/08.035, 10.39/08.035, 10.32/08.035, 10.89/08.035, 10.86/08.035 | Олово | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 2.12.191* ТР | Яйца и продукты их переработки | 10.89/08.032, 01.47/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12.192* ТР | Мясо птицы и продукты его переработки (в том числе мясорастительные консервы) | 10.86/08.032, 10.85/08.032, 10.13/08.032, 10.12/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.13.1** ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/42.000, 10.86/42.000, 11.07/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.1** | Технологическое оборудование. | 25.29/42.000, 25.92/42.000, 28.25/42.000, 28.93/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.13.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.035, 10.86/08.035, 11.07/08.035 | Натрий | ГОСТ 31870-2012 п. 5 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.2* | Технологическое оборудование. | 25.29/11.116, 25.92/11.116, 28.25/11.116, 28.93/11.116 | Органолептические показатели (запах образца, запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента) | ГОСТ 22648-77; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; Инструкция 4.1.10-15-92-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.13.3* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.032, 10.86/08.032, 11.07/08.032 | Железо | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.3* | Технологическое оборудование. | 25.29/06.036, 25.92/06.036, 28.25/06.036, 28.93/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.13.4* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159 | Сорбиновая кислота | ГОСТ 33332-2015; МВИ.МН 806-98 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.4* | Технологическое оборудование. | 25.29/06.036, 25.92/06.036, 28.25/06.036, 28.93/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.13.5* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159 | Бензойная кислота | ГОСТ 33332-2015; МВИ.МН 806-98 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.5* | Технологическое оборудование. | 25.29/26.045, 25.92/26.045, 28.25/26.045, 28.93/26.045 | Коррозионная стойкость | СТБ 98-2008; СТБ ГОСТ Р 51687-2003 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.13.6* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.149, 10.86/08.149, 11.07/08.149 | Диоксид серы | ГОСТ 25555.5-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.6** | Технологическое оборудование. . | 25.29/42.000, 25.92/42.000, 28.25/42.000, 28.93/42.000 | Отбор образцов | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.13.7* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159 | Сорбит | ГОСТ 29206-91; ГОСТ 31669-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.7* | Технологическое оборудование. . | 25.29/11.116, 25.92/11.116, 28.25/11.116, 28.93/11.116 | Органолептические показатели (запах, цвет, прозрачность, привкус вытяжек) | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.13.8* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.156, 10.86/08.156, 11.07/08.156 | Ксилит | ГОСТ 29206-91 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.8* | Технологическое оборудование. . | 25.29/06.036, 25.92/06.036, 28.25/06.036, 28.93/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.13.9* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.149, 10.86/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот (титруемые кислоты) | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013 (ISO 750:1998) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.9* | Технологическое оборудование. . | 25.29/06.036, 25.92/06.036, 28.25/06.036, 28.93/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.13.10* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.149, 10.86/08.149, 11.07/08.149 | Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды) | ГОСТ 26186-84 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.10* | Технологическое оборудование. . | 25.29/26.045, 25.92/26.045, 28.25/26.045, 28.93/26.045 | Коррозионная стойкость | СТБ 98-2008; СТБ ГОСТ Р 51687-2003 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.13.11* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 11.07/08.149, 11.07/08.156 | Аскорбиновая кислота (витамин С) | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.11** | Технологическое оборудование. | 28.25/35.063, 28.93/35.063, 28.99/35.063, 28.96/35.063, 28.95/35.063, 28.94/35.063, 28.92/35.063, 28.91/35.063, 28.49/35.063, 28.41/35.063, 28.30/35.063, 28.29/35.063, 28.24/35.063, 28.23/35.063, 28.22/35.063, 28.21/35.063, 28.13/35.063, 28.12/35.063, 28.11/35.063 | Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне | АМИ.ГМ 0368-2025; СанПиН от 14.12.2012 № 198 гл. 2 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.13.12* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159 | Тиамин (витамин В1) | ГОСТ EN 14122-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.12** | Технологическое оборудование. | 28.25/35.067, 28.93/35.067, 28.99/35.067, 28.96/35.067, 28.95/35.067, 28.94/35.067, 28.92/35.067, 28.91/35.067, 28.49/35.067, 28.41/35.067, 28.30/35.067, 28.29/35.067, 28.24/35.067, 28.23/35.067, 28.22/35.067, 28.21/35.067, 28.13/35.067, 28.12/35.067, 28.11/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц уровень звука эквивалентный, уровень звука максимальный, максимальный импульсный уровень звука | ГОСТ 12.1.050-86; Инструкция 2.2.4.10-13-39-2006; Инструкция по применению № 109-1210; МР № 50-9406-94 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.13.13* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159 | Рибофлавин (витамин В2) | ГОСТ EN 14152-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.13** | Технологическое оборудование. | 28.25/35.067, 28.93/35.067, 28.99/35.067, 28.96/35.067, 28.95/35.067, 28.94/35.067, 28.92/35.067, 28.91/35.067, 28.49/35.067, 28.41/35.067, 28.30/35.067, 28.29/35.067, 28.24/35.067, 28.23/35.067, 28.22/35.067, 28.21/35.067, 28.13/35.067, 28.12/35.067, 28.11/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц общий уровень звукового давления, эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц эквивалентный (по энергии) общий уровень звукового давления | ГН от 25.01.2021 № 37; Инструкция по применению № 110-1210; МВИ.ГМ.1694-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.13.14* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.156, 10.86/08.156, 11.07/08.156 | β-каротин | ГОСТ ISO 6558-2-2019; МВИ.МН 3239-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.14** | Технологическое оборудование. | 28.25/35.067, 28.93/35.067, 28.99/35.067, 28.96/35.067, 28.95/35.067, 28.94/35.067, 28.92/35.067, 28.91/35.067, 28.49/35.067, 28.41/35.067, 28.30/35.067, 28.29/35.067, 28.24/35.067, 28.23/35.067, 28.22/35.067, 28.21/35.067, 28.13/35.067, 28.12/35.067, 28.11/35.067 | уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне 12,5-100 кГц | ГОСТ 12.1.001-89; ГОСТ 12.4.077-79; Инструкция по применению № 008-1112 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.13.15* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.156, 10.86/08.156, 11.07/08.156 | Ниацин (витамин РР) | ГОСТ Р 50479-93 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.15** | Технологическое оборудование. | 28.25/35.059, 28.93/35.059, 28.99/35.059, 28.96/35.059, 28.95/35.059, 28.94/35.059, 28.92/35.059, 28.91/35.059, 28.49/35.059, 28.41/35.059, 28.30/35.059, 28.29/35.059, 28.24/35.059, 28.23/35.059, 28.22/35.059, 28.21/35.059, 28.13/35.059, 28.12/35.059, 28.11/35.059 | Средние квадратические значения виброускорения / виброскорости или их логарифмические уровни в октавных полосах частот 1, 2, 4, 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц; корректированные по частоте (эквивалентные корректированные) уровни виброускорения / виброскорости | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.13.16* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159 | Ретинол (витамин А) | ГОСТ Р 54635-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.16** | Технологическое оборудование. | 28.25/35.059, 28.93/35.059, 28.99/35.059, 28.96/35.059, 28.95/35.059, 28.94/35.059, 28.92/35.059, 28.91/35.059, 28.49/35.059, 28.41/35.059, 28.30/35.059, 28.29/35.059, 28.24/35.059, 28.23/35.059, 28.22/35.059, 28.21/35.059, 28.13/35.059, 28.12/35.059, 28.11/35.059 | Средние квадратические значения виброускорения / виброскорости или их логарифмические уровни в октавных полосах частот 1, 2, 4, 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц; корректированные по частоте (эквивалентные корректированные) уровни виброускорения / виброскорости | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.13.17* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.052, 10.86/08.052, 11.07/08.052 | Содержание мякоти (массовая доля мякоти) | ГОСТ 8756.10-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.17** | Технологическое оборудование. | 28.25/35.068, 28.93/35.068, 28.99/35.068, 28.96/35.068, 28.95/35.068, 28.94/35.068, 28.92/35.068, 28.91/35.068, 28.49/35.068, 28.41/35.068, 28.30/35.068, 28.29/35.068, 28.24/35.068, 28.23/35.068, 28.22/35.068, 28.21/35.068, 28.13/35.068, 28.12/35.068, 28.11/35.068 | напряженность, плотность потока энергии (мощности) электромагнитного поля (излучения радиочастотного диапазона) | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.006-84; ССЭТ от 04.06.2019 № 360 прил 1, 8 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.13.18* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.052, 10.86/08.052, 11.07/08.052 | Массовая доля осадка | ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.18** | Технологическое оборудование. | 28.25/35.069, 28.93/35.069, 28.99/35.069, 28.96/35.069, 28.95/35.069, 28.94/35.069, 28.92/35.069, 28.91/35.069, 28.49/35.069, 28.41/35.069, 28.30/35.069, 28.29/35.069, 28.24/35.069, 28.23/35.069, 28.22/35.069, 28.21/35.069, 28.13/35.069, 28.12/35.069, 28.11/35.069 | Напряженность электростатического поля. | АМИ.ГМ 0301-2024; АМИ.ГМ 0367-2025; ГОСТ 12.1.045-84; ССЭТ от 04.06.2019 № 360 прил.19 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.13.19* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.149, 10.86/08.149, 11.07/08.149 | Общий сахар | ГОСТ 8756.13-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.19** | Технологическое оборудование. | 28.25/35.068, 28.93/35.068, 28.99/35.068, 28.96/35.068, 28.95/35.068, 28.94/35.068, 28.92/35.068, 28.91/35.068, 28.49/35.068, 28.41/35.068, 28.30/35.068, 28.29/35.068, 28.24/35.068, 28.23/35.068, 28.22/35.068, 28.21/35.068, 28.13/35.068, 28.12/35.068, 28.11/35.068 | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) индукция магнитного поля (50 Гц) | АМИ.ГМ 0301-2024; АМИ.МН 0008-2021; ГОСТ 12.1.002-84; МВИ.ГМ.1729-2018; ССЭТ от 04.06.2019 № 360 приложение 19 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.13.20* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.133, 10.86/08.133, 11.07/08.133 | Растворимые сухие вещества | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.20** | Технологическое оборудование. | 28.25/35.068, 28.93/35.068, 28.99/35.068, 28.96/35.068, 28.95/35.068, 28.94/35.068, 28.92/35.068, 28.91/35.068, 28.49/35.068, 28.41/35.068, 28.30/35.068, 28.29/35.068, 28.24/35.068, 28.23/35.068, 28.22/35.068, 28.21/35.068, 28.13/35.068, 28.12/35.068, 28.11/35.068 | Напряженность постоянного магнитного поля магнитная индукция постоянного магнитного поля | АМИ.МН 0044-2022; ССЭТ от 04.06.2019 № 360 приложение 19 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.13.21* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.13.21** | Технологическое оборудование. | 28.25/35.063, 28.93/35.063, 28.99/35.063, 28.96/35.063, 28.95/35.063, 28.94/35.063, 28.92/35.063, 28.91/35.063, 28.49/35.063, 28.41/35.063, 28.30/35.063, 28.29/35.063, 28.24/35.063, 28.23/35.063, 28.22/35.063, 28.21/35.063, 28.13/35.063, 28.12/35.063, 28.11/35.063 | мощность лазерного излучения, энергетическая экспозиция лазерного излучения, облученность, энергия лазерного излучения | ГОСТ 12.1.031-81; ГОСТ IEC 60825-1-2013; СТБ IEC 60825-1-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.13.22* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.158, 10.86/08.158, 11.07/08.158 | Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.13.22** | Технологическое оборудование. | 28.25/35.063, 28.93/35.063, 28.99/35.063, 28.96/35.063, 28.95/35.063, 28.94/35.063, 28.92/35.063, 28.91/35.063, 28.49/35.063, 28.41/35.063, 28.30/35.063, 28.29/35.063, 28.24/35.063, 28.23/35.063, 28.22/35.063, 28.21/35.063, 28.13/35.063, 28.12/35.063, 28.11/35.063 | Интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения. | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ 1860-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.13.23* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.13.23* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.149, 25.92/08.149, 28.25/08.149, 28.93/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 4.1.10-15-92-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.24* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159 | Сахарин | ГОСТ EN 12856-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.24* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158 | Ацетальдегид в воздушной среде | ГОСТ 34173-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.25* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159 | Ацесульфам К | ГОСТ EN 12856-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.25* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158 | Ацетальдегид, ацетон в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 2558-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.26* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159 | Аспартам | ГОСТ EN 12856-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.26* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158 | Ацетон в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУК 4.1.3170-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.27* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159 | 5-оксиметил-фурфурол | ГОСТ 29032-91 п 1, 2; ГОСТ 31644-2012; МВИ.МН 4138-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.27* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158 | Винилацетат, бутилацетат, этилацетат в воздухе | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.28* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.169, 10.86/08.169, 11.07/08.169 | рН | ГОСТ 26188-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.28* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.161, 25.92/08.161, 28.25/08.161, 28.93/08.161 | Гексаметилендиамин в вытяжке | МР 1503-76 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.29* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/03.152, 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 11.07/03.152, 11.07/08.149, 11.07/08.156, 11.07/08.159 | Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза) | ГОСТ 31083-2002; ГОСТ 31669-2012; ГОСТ 8756.13-87; ГОСТ Р 51938-2002; СТБ ГОСТ Р 51938-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.29* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.082, 25.29/08.159, 25.92/08.082, 25.92/08.159, 28.25/08.082, 28.25/08.159, 28.93/08.082, 28.93/08.159 | Гексаметилендиамин в воздушной среде | АМИ.МН 0225-2025; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 245-247 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.30* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.149, 10.86/08.149, 11.07/08.149 | Этиловый спирт | ГОСТ ISO 2448-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.13.30* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158 | Диметилформамид в вытяжке | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 11-12-26-96 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.31* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/03.152, 10.86/03.152, 11.07/03.152 | Уксусная кислота (ацетат) | ГОСТ 34411-2018; СТБ ГОСТ Р 51441-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.13.31* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158 | дибутилфталат, диоктилфталат в вытяжке | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ.МН 1402-2000; МУК 4.1.3169-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.32* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/03.152, 10.32/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 11.07/03.152, 11.07/08.159 | Лимонная кислота Лимонная кислота (массовая концентрация лимонной кислоты) | ГОСТ 33410-2015; ГОСТ 33835-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.32* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде | ГОСТ 34170-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Методика № 49-9804; МУК 4.1.3168-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.33* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.149, 10.86/08.149, 11.07/08.149 | Пектиновые вещества | ГОСТ 29059-91 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.33* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158 | Диметилтерефталат в вытяжке | МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.34* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и овощей. | 10.39/10.094, 10.32/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.34* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158 | Диметилтерефталат в воздушной среде | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 2704-83; МУК 4.1.3168-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.35* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и овощей. | 10.39/01.086, 10.32/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.35* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.29/08.159, 25.92/08.158, 25.92/08.159, 28.25/08.158, 28.25/08.159, 28.93/08.158, 28.93/08.159 | Капролактам в вытяжке | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.36* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и овощей. | 10.39/01.086, 10.32/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 30425-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.36* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.29/08.159, 25.92/08.158, 25.92/08.159, 28.25/08.158, 28.25/08.159, 28.93/08.158, 28.93/08.159 | Капролактам в воздушной среде. | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.37* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и овощей. | 10.39/01.086, 10.32/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.37* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.159, 25.92/08.159, 28.25/08.159, 28.93/08.159 | каптакс, альтакс, тиурам Д, тиурам Е в вытяжке | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ.МН 5562-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.38* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и овощей. | 10.39/01.086, 10.32/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.38* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.160, 25.92/08.160, 28.25/08.160, 28.93/08.160 | Фтор в вытяжке | ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.39* ТР | Соки свежеотжатые. | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.39* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158 | метанол в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.40* ТР | Соки свежеотжатые. | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.40* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158 | метанол в воздушной среде | ГОСТ 34172-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.41* ТР | Соки свежеотжатые. | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.41* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158 | Метилметакрилат в вытяжке | ГОСТ 22648-77; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ.МН 6152-2019; МУК 4.1.3171-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.42* ТР | Соки свежеотжатые. | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.42* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.156, 25.29/08.158, 25.92/08.156, 25.92/08.158, 28.25/08.156, 28.25/08.158, 28.93/08.156, 28.93/08.158 | Метилметакрилат в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.43* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная с использованием углекислоты, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ. | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.43* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158 | нитрил акриловая кислота в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 11-12-25-96 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.44* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная с использованием углекислоты, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.44* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158 | Нитрил акриловая кислота в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 268-92 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.45* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная с использованием углекислоты, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | плесени и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.45* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158 | Изопропиловый спирт в воздушной среде | ГОСТ 34172-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.46* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная с использованием углекислоты, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.46* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158 | спирты изопропиловый, бутиловый, пропиловый, изобутиловый, гексан, гептан в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.47* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная с использованием углекислоты, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.47* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158 | бензол, толуол, ксилолы в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.48* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная с использованием углекислоты, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.48* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158 | стирол в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.49* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная с использованием углекислоты, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре | 10.32/18.154, 10.39/18.154 | Плесени по Говарду | ГОСТ 10444.14-91 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.49* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158 | Стирол в воздушной среде | ГОСТ 34175-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.50* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.50* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158 | формальдегид в вытяжке | ГОСТ 33446-2015; МУ № 75-92 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.51* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.51* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158 | Формальдегид в воздушной среде | ГОСТ 33447-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 266-92 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.52* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | B.cereus | ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.52* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158 | Фенол в вытяжке | МВИ.МН 1924-2003 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.53* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Плесневые грибы, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.53* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.156, 25.29/08.158, 25.92/08.156, 25.92/08.158, 28.25/08.156, 28.25/08.158, 28.93/08.156, 28.93/08.158 | Фенол в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; РД 52.04.186-89 с.261; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.54* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.052, 10.86/08.052, 11.07/08.052 | Массовая доля сухих веществ (сухие вещества) | ГОСТ 33977-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.54* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158 | Эпихлоргидрин в вытяжке | МВИ.МН 1924-2003 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.55* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/03.152, 10.86/03.152, 11.07/03.152 | D- и L-молочная кислота (лактат) | СТБ EN 12631-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.55* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.156, 25.29/08.158, 25.92/08.156, 25.92/08.158, 28.25/08.156, 28.25/08.158, 28.93/08.156, 28.93/08.158 | Эпихлоргидрин в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с. 172-174 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.13.56* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159 | Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е) | ГОСТ EN 12822-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.56* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 28.25/08.032, 28.25/08.035, 28.93/08.032, 28.93/08.035, 28.99/08.032, 28.99/08.035, 28.96/08.032, 28.96/08.035, 28.95/08.032, 28.95/08.035, 28.94/08.032, 28.94/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035 | Алюминий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк, кремний, титан, висмут, вольфрам, бор, ванадий в вытяжках | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.13.57* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159 | Яблочная кислота | ГОСТ 33410-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.57* | Технологическое оборудование. | 25.29/08.032, 25.92/08.032, 28.25/08.032, 28.93/08.032, 28.99/08.032, 28.96/08.032, 28.95/08.032, 28.94/08.032 | Ртуть в вытяжке | ГОСТ 31950-2012; ГОСТ 34427-2018; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.13.58* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания | 10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159 | Винная кислота | ГОСТ 33410-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 023/2011 |
| 2.13.59* ТР |  |  | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 2.13.60* ТР |  |  | Сукралоза | ГОСТ EN 16155-2015 |  |  |
| 2.14.1** ТР | Масложировая продукция | 10.42/42.000, 10.41/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.1* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы. | 32.50/06.036 | Индекс токсичности в водной среде | МУ 1.1.037-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.14.2* ТР | Масложировая продукция | 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.84/08.156, 10.84/08.159 | Ретинол (витамин А) | ГОСТ 30417-2018; ГОСТ Р 54635-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.2* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы. | 13.20/29.119, 13.95/29.119 | Воздухопроницаемость (дифференциальное давление) | EN 14683:2025; ГОСТ Р 58396-2019 п.5.2.3 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.14.3* ТР | Масложировая продукция | 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.84/08.156, 10.84/08.159 | Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е) | ГОСТ 30417-2018; ГОСТ EN 12822-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.3** | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 23.13/42.000, 13.20/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.99/42.000, 14.12/42.000, 14.31/42.000, 17.29/42.000, 22.19/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.19/42.000, 25.73/42.000, 25.99/42.000, 26.60/42.000, 26.70/42.000, 31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.03/42.000, 31.09/42.000, 32.50/42.000, 101.19/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 31214-2016; ГОСТ 31814-2012; ГОСТ 3885-73; ГОСТ 5556-81; Инструкция 1.1.10-22-58-2005; МУ утв. МЗ СССР 19.12.1986 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/168 . | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.14.4* ТР | Масложировая продукция | 10.42/08.052, 10.41/08.052, 10.84/08.052 | Массовая доля жира (жир) | ГОСТ 31762-2012 п. 4.6, 4.7; ГОСТ 32189-2013 п. 5.11-5.14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.4* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 23.13/08.169, 13.20/08.169, 13.92/08.169, 13.95/08.169, 13.99/08.169, 14.12/08.169, 14.31/08.169, 17.29/08.169, 22.19/08.169, 22.22/08.169, 22.29/08.169, 23.19/08.169, 25.73/08.169, 25.99/08.169, 26.60/08.169, 26.70/08.169, 31.01/08.169, 32.50/08.169, 101.19/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-2014; Инструкция по применению № 020-1118 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.14.5* |  | 23.13/11.116, 13.20/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.12/11.116, 14.31/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.19/11.116, 25.73/11.116, 25.99/11.116, 26.60/11.116, 26.70/11.116, 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116, 32.50/11.116, 101.19/11.116 | Органолептические показатели (запах изделия, запах вытяжки, мутность, осадок, окрашивание, соответствие маркировки) | ГОСТ 3356-95; ГОСТ 3885-73; ГОСТ ISO 10993-12-2015; Инструкция 1.1.10-22-58-2005; Инструкция по применению № 020-1118; МР № 117-9711 |  |  |
| 2.14.6* ТР | Масложировая продукция | 10.42/08.159, 10.41/08.159, 10.84/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012; ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.6* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 23.13/06.036, 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.31/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 31576-2012; ГОСТ ISO 10993-11-2021; ГОСТ ISO 10993-12-2015; ГОСТ Р 52770-2023; Инструкция 1.1.10-22-58-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 020-1118; МР № 117-9711; МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.14.7* ТР | Масложировая продукция | 10.42/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158 | Эруковая кислота (содержание эруковой кислоты) | ГОСТ 30089-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.7* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 23.13/06.036, 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.31/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036 | Хроническая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 31576-2012; ГОСТ ISO 10993-11-2021; ГОСТ ISO 10993-12-2015; ГОСТ Р 52770-2023; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 020-1118; МУ № 111-9711 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.14.8* ТР | Масложировая продукция | 10.42/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158 | Трансизомеры жирных кислот | ГОСТ 31754-2012; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.8* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 23.13/06.036, 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.31/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036 | Гемолитическое действие | ГОСТ 31576-2012; ГОСТ ISO 10993-12-2015; ГОСТ ISO 10993-4-2020; ГОСТ Р 52770-2023; Инструкция 1.1.10-22-58-2005; Инструкция по применению № 020-1118 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.14.9* ТР | Масложировая продукция | 10.42/08.149, 10.41/08.149, 10.84/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.9* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 23.13/06.036, 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.31/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036 | Пирогенность | ГОСТ 31576-2012; ГОСТ ISO 10993-11-2021; ГОСТ Р 52770-2023; ГОСТ Р 58396-2019 п. 5.2.6; Инструкция 1.1.10-22-58-2005; Инструкция по применению № 020-1118 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.14.10* ТР | Масложировая продукция | 10.42/08.149, 10.41/08.149, 10.84/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012 п. 4.16; ГОСТ 32189-2013 п. 5.28; ГОСТ ISO 3960-2013; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.10* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 23.13/06.036, 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.31/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | ГОСТ 31576-2012; ГОСТ ISO 10993-10-2011; ГОСТ Р 52770-2023; ГОСТ Р 58396-2019 п.5.2.6; Инструкция по применению № 020-1118; МР № 117-9711; МУ 11-10-12-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.14.11* ТР | Масложировая продукция | 10.42/08.159, 10.42/08.162, 10.41/08.159, 10.41/08.162, 10.84/08.159, 10.84/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.14.11* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 23.13/06.036, 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.31/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | ГОСТ 31576-2012; ГОСТ Р 52770-2023; ГОСТ Р 58396-2019 п. 5.2.6; Инструкция по применению № 020-1118; МР № 117-9711; МУ 11-10-12-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.14.12* ТР | Масложировая продукция | 10.42/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158 | Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.14.12* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036 | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 31576-2012; ГОСТ ISO 10993-11-2021; ГОСТ Р 52770-2023; ГОСТ Р 58396-2019 п. 5.2.6; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МР № 117-9711; МУ 11-10-12-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.14.13* ТР | Масложировая продукция | 10.42/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158 | Жирнокислотный состав | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.13* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 23.13/06.036, 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.31/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных | ГОСТ 31576-2012; ГОСТ ISO 10993-11-2021; ГОСТ Р 52770-2023; ГОСТ Р 58396-2019 п. 5.2.6; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МР № 117-9711; МУ 11-10-12-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.14.14* ТР | Масложировая продукция | 10.42/08.149, 10.41/08.149, 10.84/08.149 | Кислотность | ГОСТ 32189-2013 п. 5.10 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.14* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.31/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | ГОСТ 31576-2012; ГОСТ ISO 10993-10-2011; ГОСТ Р 52770-2023; ГОСТ Р 58396-2019 п. 5.2.6; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 020-1118; МР № 117-9711; МУ 11-10-12-97; МУ № 1.1.11-12-5-2003; МУ № 11-11-10 РБ 02 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.14.15* ТР | Масложировая продукция | 10.42/08.162, 10.41/08.162, 10.84/08.162 | Стрептомицин | ГОСТ 32798-2014; МВИ.МН 5593-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.15* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 23.13/06.036, 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.31/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция по применению № 020-1118; МР № 117-9711 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.14.16* ТР | Масложировая продукция | 10.42/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158 | Полихлорированные бифенилы | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.14.16* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 13.95/06.036, 22.29/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036 | Цитотоксичность | ГОСТ ISO 10993-5-2023; ГОСТ Р 58396-2019; Инструкция по применению № 020-1118 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.14.17* ТР | Масложировая продукция | 10.42/08.032, 10.41/08.032, 10.84/08.032 | Свинец, кадмий, железо, медь | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; МВИ.МН 5680-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.14.17* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 13.95/06.036, 22.29/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036 | Генотоксичность, репродуктивная токсичность | ГОСТ 32378-2013; ГОСТ 32379-2020; ГОСТ 32380-2020; ГОСТ 32635-2020; ГОСТ ISO 10993-3-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.14.18* ТР | Масложировая продукция | 10.42/04.125, 10.41/04.125, 10.84/04.125 | Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л) | ГОСТ 32163-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.18* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 13.95/06.036, 22.29/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036 | Исследование местного действия после имплантации | ГОСТ 31576-2012; ГОСТ ISO 10993-6-2021; ГОСТ Р 52770-2023 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.14.19* ТР | Масложировая продукция | 10.42/04.125, 10.41/04.125, 10.84/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг(л) | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.19* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.31/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.50/06.036 | Иммунотоксичность | МУ № 1.1.11-12-5-2003; МУ № 11-11-10-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.14.20* ТР | Непищевая масложировая продукция. Глицерин дистиллированный | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.84/08.032 | Железо, свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012 п.5; МВИ.МН 5680-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.20* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 25.73/26.045, 25.99/26.045, 26.60/26.045, 32.50/26.045, 101.19/26.045 | Коррозионная стойкость | ISO 10555-1:2023 Приложение А; ГОСТ 21643-2022 п.5.18; ГОСТ ISO 10555-1-2021; Инструкция по применению № 020-1118 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.14.21* ТР | Мыло хозяйственное | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи | ГОСТ 790-89 п.3.3 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.21** | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы. | 32.50/42.000, 13.95/42.000, 101.19/42.000, 13.99/42.000, 14.12/42.000, 22.19/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 26.60/42.000, 31.00/42.000, 31.03/42.000, 31.09/42.000 | Отбор образцов ... | ГОСТ Р 52770-2023; МУ утв. МЗ СССР 19.12.1986 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/168 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.14.22* ТР | Мыло хозяйственное | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной углекислой соды | ГОСТ 790-89 п.3.4 а | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.22* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы. | 32.50/08.169, 13.95/08.169, 101.19/08.169, 22.19/08.169, 22.22/08.169, 22.29/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-2014; Инструкция по применению № 020-1118 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.14.23* ТР | Масложировая продукция | 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.23* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы. | 32.50/11.116, 13.95/11.116, 101.19/11.116, 13.99/11.116, 14.12/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 26.60/11.116, 31.00/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Органолептические испытания (запах изделия, цвет, прозрачность, запах вытяжки) | ГОСТ ISO 10993-11-2021; Инструкция 1.1.10-22-58-2005; Инструкция по применению № 020-1118; МР № 117-9711; МУ утв. МЗ СССР 19.12.1986 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/168 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.14.24* ТР | Масложировая продукция | 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.24* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы. | 32.50/06.036, 13.95/06.036, 101.19/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.13/06.036, 26.60/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ ISO 10993-11-2021; Инструкция 1.1.10-22-58-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 020-1118 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.14.25* ТР | Масложировая продукция | 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086 | плесени и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 21527-1-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.25* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы. | 32.50/06.036, 13.95/06.036, 101.19/06.036, 26.60/06.036 | Хроническая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ ISO 10993-11-2021; Инструкция по применению № 020-1118 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.14.26* ТР | Масложировая продукция | 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086 | Cтафилококки S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.26* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы. | 13.95/06.036, 101.19/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.13/06.036 | Гемолитическое действие | ГОСТ ISO 10993-11-2021; ГОСТ ISO 10993-4-2020; ГОСТ ISO 8537-2011; Инструкция 1.1.10-22-58-2005; Инструкция по применению № 020-1118 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.14.27* ТР | Масложировая продукция | 10.42/10.094, 10.41/10.094, 10.84/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.27* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы. | 32.50/06.036, 13.95/06.036, 101.19/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.13/06.036, 26.60/06.036 | Пирогенность | ГОСТ ISO 10993-11-2021; ГОСТ ISO 8537-2011; Инструкция 1.1.10-22-58-2005; Инструкция по применению № 020-1118 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.14.28* ТР | Масложировая продукция | 10.41/08.162 | Диоксины | ГОСТ 31792-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.28* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы. | 13.95/06.036, 101.19/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.13/06.036, 31.00/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | ГОСТ ISO 10993-10-2011; ГОСТ Р 58396-2019 п.5.2.6; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 020-1118; МР № 117-9711 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.14.29* ТР | Масложировая продукция | 10.42/03.152, 10.42/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.84/03.152, 10.84/08.162 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4790-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.29* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы. | 32.50/06.036, 13.95/06.036, 101.19/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.13/06.036, 26.60/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | ГОСТ ISO 10993-10-2011; ГОСТ Р 58396-2019 п. 5.2.6; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 020-1118; МР № 117-9711 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.14.30* ТР | Масложировая продукция | 10.42/08.162, 10.41/08.162, 10.84/08.162 | Пенициллины | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 5200-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.30* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы. | 32.50/06.036, 26.60/06.036 | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных | ГОСТ ISO 10993-11-2021; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.14.31* ТР | Масложировая продукция | 10.42/03.152, 10.42/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.84/03.152, 10.84/08.162 | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.31* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы. | 32.50/06.036, 26.60/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МР № 117-9711 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.14.32* ТР | Масложировая продукция | 10.42/08.052, 10.41/08.052, 10.84/08.052 | Влага и летучие вещества | ГОСТ 11812-66; ГОСТ 31762-2012 п. 4.3; ГОСТ 32189-2013 п. 5.4-5.8 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.32* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы. | 32.50/06.036, 26.60/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | ГОСТ ISO 10993-10-2011; ГОСТ Р 58396-2019 п. 5.2.6; ГОСТ Р 58396-2019; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 020-1118; МР № 117-9711 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.14.33* ТР | Масложировая продукция | 10.42/08.149, 10.41/08.149, 10.84/08.149 | Число омыления | ГОСТ ISO 3657-2016; ГОСТ ISO 661-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.33* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы. | 32.50/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 26.60/06.036, 31.00/06.036, 31.03/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | ГОСТ ISO 10993-10-2011; ГОСТ Р 58396-2019; Инструкция по применению № 020-1118; МР № 117-9711 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.14.34* ТР | Масложировая продукция | 10.42/08.052, 10.41/08.052, 10.84/08.052 | Неомыляемые вещества | ГОСТ 5479-64 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.34* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы. | 32.50/06.036 | Цитотоксичность. | ГОСТ ISO 10993-5-2023; ГОСТ Р 58396-2019; Инструкция по применению № 020-1118 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.14.35* ТР | Масложировая продукция | 10.41/08.052 | Нежировые примеси (отстой) | ГОСТ 5481-2014; ГОСТ 5481-2022 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.35* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы. | 32.50/06.036 | Генотоксичность, репродуктивная токсичность | ГОСТ ISO 10993-3-2018; Инструкция по применению № 020-1118 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.14.36* ТР | Масложировая продукция | 10.41/08.162 | Глицидиловые эфиры жирных кислот, в пересчете на глицидол | ГОСТ ISO 18363-2-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск, Минская область (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 024/2011 |
| 2.14.36* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы. | 32.50/06.036, 26.60/06.036 | Местное действие после имплантации | ГОСТ ISO 10993-6-2021; Инструкция по применению № 020-1118 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.14.37* |  | 32.50/26.045, 101.19/26.045 | Коррозионная стойкость | Инструкция по применению № 020-1118 |  |  |
| 2.14.37* ТР | Масложировая продукция | 10.42/08.032, 10.41/08.032, 10.84/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.14.38* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы. | 32.50/06.036, 101.19/06.036, 22.29/06.036, 26.60/06.036 | Гемосовместимость | ГОСТ ISO 10993-4-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.14.38* ТР | Масложировая продукция | 10.42/08.032, 10.41/08.032, 10.84/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.14.39** | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 23.13/42.000, 13.95/42.000, 13.99/42.000, 14.12/42.000, 22.19/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 26.60/42.000, 31.00/42.000, 31.03/42.000, 31.09/42.000, 32.50/42.000, 101.19/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 31214-2016; ГОСТ 31814-2012; ГОСТ 3885-73; ГОСТ 5556-81; Инструкция 1.1.10-22-58-2005; МУ утв. МЗ СССР 19.12.1986 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/168 . | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория прикладной токсикологии и безопасности изделий медицинского назначения) |  |
| 2.14.39* ТР | Масложировая продукция | 10.42/08.035, 10.41/08.035, 10.84/08.035 | Никель | ГОСТ 31870-2012 п.5; МВИ.МН 5680-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.14.40* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы | 13.95/08.169, 22.19/08.169, 22.22/08.169, 22.29/08.169, 26.60/08.169, 32.50/08.169, 101.19/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-2014; Инструкция по применению № 020-1118 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория прикладной токсикологии и безопасности изделий медицинского назначения) |  |
| 2.14.41* |  | 23.13/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.12/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 26.60/11.116, 31.00/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116, 32.50/11.116, 101.19/11.116 | Органолептические показатели (запах изделия, запах вытяжки, мутность, осадок, окрашивание) | ГОСТ ISO 10993-12-2015; Инструкция 1.1.10-22-58-2005; Инструкция по применению № 020-1118; МР № 117-9711; МУ утв. МЗ СССР 19.12.1986 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/168 |  |  |
| 2.14.42* |  | 13.95/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 26.60/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ ISO 10993-11-2021; Инструкция 1.1.10-22-58-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 020-1118 |  |  |
| 2.14.43* |  | 13.95/06.036, 26.60/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036 | Хроническая токсичность на теплокровных животных |  |  |  |
| 2.14.44* |  | 23.13/06.036, 13.95/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 26.60/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036 | Гемолитическое действие, гемосовместимость | ГОСТ ISO 10993-4-2020; Инструкция по применению № 020-1118 |  |  |
| 2.14.45* |  |  | Пирогенность | ГОСТ 31209-2003; ГОСТ ISO 10993-11-2021; ГОСТ ISO 10993-12-2015; ГОСТ ISO 8537-2011; Инструкция 1.1.10-22-58-2005; Инструкция по применению № 020-1118 |  |  |
| 2.14.46* |  |  | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | ГОСТ ISO 10993-23-2023; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 020-1118; МР № 117-9711 |  |  |
| 2.14.47* |  |  | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных | ГОСТ ISO 10993-11-2021; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МР № 117-9711 |  |  |
| 2.14.48* |  |  | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МР № 117-9711 |  |  |
| 2.14.49* |  |  | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | ГОСТ ISO 10993-10-2023; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 020-1118 |  |  |
| 2.14.50* |  | 13.99/06.036, 14.12/06.036, 26.60/06.036, 31.00/06.036, 31.03/06.036, 32.50/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | ГОСТ ISO 10993-10-2023; Инструкция по применению № 020-1118; МР № 117-9711 |  |  |
| 2.14.51* |  | 23.13/06.036, 13.95/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 26.60/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки теплокровных животных | ГОСТ ISO 10993-23-2023; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 020-1118; МР № 117-9711 |  |  |
| 2.14.52* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки добровольцев | ГОСТ ISO 10993-23-2023 |  |  |
| 2.14.53* |  |  | Кожно-раздражающее действие на добровольцах |  |  |  |
| 2.14.54** |  | 13.95/06.036, 22.29/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036 | Цитотоксичность | ГОСТ ISO 10993-5-2023; ГОСТ Р 58396-2019; Инструкция по применению № 020-1118 |  |  |
| 2.14.55** |  | 22.19/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036 | Генотоксичность, репродуктивная токсичность | ГОСТ ISO 10993-3-2018; Инструкция по применению № 020-1118 |  |  |
| 2.14.56** |  | 26.60/06.036, 32.50/06.036 | Местное действие после имплантации | ГОСТ ISO 10993-6-2021; Инструкция по применению № 020-1118 |  |  |
| 2.14.57* |  | 32.50/26.045, 101.19/26.045 | Коррозионная стойкость | Инструкция по применению № 020-1118 |  |  |
| 2.14.58** | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы. | 26.60/42.000, 32.50/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 18321-73 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.14.59** |  | 26.60/35.067, 32.50/35.067 | уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Гц, уровень звука эквивалентный, уровень звука максимальный | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 23337-2014; Инструкция по применению № 108-1210; Инструкция по применению № 110-1210 |  |  |
| 2.14.60** |  |  | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц общий уровень звукового давления, эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц эквивалентный (по энергии) общий уровень звукового давления | ГН. от 25.01.2021 №37 п. 4; ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 23337-2014; Инструкция по применению № 110-1210; МВИ.ГМ.1694-2018 |  |  |
| 2.14.61** |  |  | уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне 12,5-100 кГц | ГОСТ 12.1.001-89; ГОСТ 12.4.077-79; Инструкция по применению № 008-1112 |  |  |
| 2.14.62** |  | 26.60/35.059, 32.50/35.059 | Средние квадратические значения виброускорения в октавных полосах частот 2,4,8,16,31.5,63 Гц корректированные(эквивалентные корректированные) по частоте уровни виброускорения | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); Инструкция по применению № 107-1210 |  |  |
| 2.14.63** |  |  | Средние квадратические значения виброускорения / виброскорости или их логарифмические уровни в октавных полосах частот 1, 2, 4, 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц; корректированные по частоте (эквивалентные корректированные) уровни виброускорения / виброскорости | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 2.14.64** |  | 26.60/35.068, 32.50/35.068 | напряженность, плотность потока энергии (мощности) электромагнитного поля (излучения радиочастотного диапазона) | АМИ.ГМ 0301-2024; АМИ.ГМ 0387-2025; ГОСТ 12.1.006-84; ССЭТ от 04.06.2019 № 360 прил 1, 8 |  |  |
| 2.14.65** |  |  | Напряженность электрического поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц, 2 – 400 кГц, плотность потока магнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц 2 – 400 кГц. | АМИ.ГМ 0301-2024; МВИ.ГМ.1754-2018; ССЭТ от 04.06.2019 № 360 приложение 19 |  |  |
| 2.14.66** |  | 26.60/35.069, 32.50/35.069 | Напряженности электростатического поля | АМИ.ГМ 0301-2024; АМИ.ГМ 0367-2025; ГОСТ 12.1.045-84; МВИ.ГМ.1907-2020; ССЭТ от 04.06.2019 № 360 прил.19 |  |  |
| 2.14.67** |  | 26.60/35.068, 32.50/35.068 | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.002-84; МВИ.ГМ.1729-2018; ССЭТ от 04.06.2019 № 360 приложение 19 |  |  |
| 2.14.68** |  |  | Напряженность постоянного магнитного поля магнитная индукция постоянного магнитного поля | АМИ.МН 0044-2022; ССЭТ от 04.06.2019 № 360 приложение 19 |  |  |
| 2.14.69** |  | 26.60/35.063, 32.50/35.063 | мощность лазерного излучения, энергетическая экспозиция лазерного излучения, облученность, энергия лазерного излучения | ГОСТ 12.1.031-81; ГОСТ IEC 60825-1-2013; СТБ IEC 60825-1-2017 |  |  |
| 2.14.70** |  |  | интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ 1860-2020 |  |  |
| 2.14.71** |  |  | Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне | АМИ.ГМ 0368-2025; СанПиН от 14.12.2012 № 198 гл. 2 |  |  |
| 2.14.72** |  | 26.60/35.062, 32.50/35.062 | Концентрация аэроионов | МВИ.ГМ.1753-2018 |  |  |
| 2.14.73** |  |  | Коэффициент униполярности |  |  |  |
| 2.14.74** |  | 32.50/35.063 | Искусственное освещение рабочего поля, на уровне глаз пациента | ГОСТ 25148-82 п. 3.13а; ГОСТ 26368-2024 п. 3.3 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.14.75** |  | 32.50/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; уровень звука; эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука | ГОСТ 23337-2014; СанПиН 9-29.1-95 |  |  |
| 2.14.76* |  | 32.50/35.069 | Напряженность электростатического поля. | ГОСТ 12.1.045-84; СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 2.14.77* |  | 32.50/35.063 | Интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения.. | ГОСТ 12.1.005-88; СанПиН № 9-29.9-95 |  |  |
| 2.14.78** |  |  | Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне | АМИ.ГМ 0368-2025; Инструкция № 017-1214, утв. 18.12.2014; СанПиН № 9-29.10-95; СанПиН, утв. МЗ РБ № 198 от 14.12.2012 |  |  |
| 2.14.79* |  | 13.20/26.141, 13.92/26.141, 13.95/26.141, 13.99/26.141 | Брызгоустойчивость | EN 14683:2019+AC:2019 п.5.2.4; ISO 22609:2004; ГОСТ Р 58396-2019 п. 5.2.4 |  |  |
| 2.14.80* |  |  | Эффективность фильтрации твердых латексных частиц | ASTM F2292/F2299 M-03 п. 9.3; СОП 07-01/03/008-2021 Метод приготовления рабочего раствора латексной суспензии, утв. директором ГП "НПЦГ" 14.10.2021; СОП 07-01/03/009-2021 Метод определения эффективности фильтрации твердых латексных частиц, утв. директором ГП "НПЦГ" 14.10.2021 |  |  |
| 2.14.81* |  |  | Масса ткани | ASTM D/3776/D3776M-20, вар. С; СОП 07-01/03/006-2021 Метод определения массы образца материала на единицу площади, утв. директором ГП "НПЦГ" 14.10.2021 |  |  |
| 2.14.82* |  |  | Толщина текстильного материала | ASTM D1777-96 (подтв. в 2019), вар.1; СОП 07-01/03/007-2021 Метод определения толщины образца материала, утв. директором ГП "НПЦГ" 14.10.2021 |  |  |
| 2.14.83* |  | 26.60/08.169, 32.50/08.169, 22.22/08.169, 23.13/08.169 | рН, ΔрН | ГОСТ ISO 3071; Инструкция по применению № 020-1118 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.14.84* |  | 26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Цианистый водород в воздушной среде | ГОСТ 34040-2016; Инструкция по применению № 020-1118; МУ № 268-92 |  |  |
| 2.14.85* |  | 26.60/08.149, 32.50/08.149, 22.22/08.149, 23.13/08.149 | восстановительные примеси | ГОСТ 31209-2003 п.5.3.1; Инструкция 1.1.10-22-58-2005; МР № 117-9711 |  |  |
| 2.14.86* |  | 26.60/08.082, 32.50/08.082, 22.22/08.082, 23.13/08.082 | Восстанавливающие вещества | ГОСТ 5556-2022 п.5.14; ГОСТ 5556-81 п.3.14; Инструкция по применению № 020-1118 |  |  |
| 2.14.87* |  |  | Реакция водной вытяжки | ГОСТ 5556-2022 п.5.10; ГОСТ 5556-81 п.3.10; Инструкция по применению № 020-1118 |  |  |
| 2.14.88* |  | 26.60/08.161, 32.50/08.161, 22.22/08.161, 23.13/08.161 | Гексаметилендиамин в вытяжке | Инструкция по применению № 020-1118; МР 1503-76 |  |  |
| 2.14.89* |  | 26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | дибутилфталат, диоктилфталат в вытяжке | Инструкция по применению № 020-1118; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 2.14.90* |  |  | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде | ГОСТ 34170-2017; Инструкция по применению № 020-1118; Методика № 49-9804; МУК 4.1.3168-14 |  |  |
| 2.14.91* |  |  | Диметилтерефталат в вытяжке | Инструкция по применению № 020-1118; МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 2.14.92* |  |  | Эпихлоргидрин в вытяжке | Инструкция по применению № 020-1118; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 2.14.93* |  |  | Диметилформамид в вытяжке | Инструкция по применению № 020-1118; МУ № 11-12-26-96 |  |  |
| 2.14.94* |  |  | диметилформамид, метилметакрилат, метилакрилат, этиленгликоль, винилацетат в воздухе | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 2.14.95* |  | 26.60/08.159, 32.50/08.159, 22.22/08.159, 23.13/08.159 | Капролактам в вытяжке | ГОСТ 30351-2001; Инструкция по применению № 020-1118 |  |  |
| 2.14.96* |  |  | каптакс, тиурам Д, тиурам Е, альтакс, агидол-2, цимат, этилцимат, дифенилгуанидин в вытяжке | Инструкция по применению № 020-1118; МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 2.14.97* |  | 26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | метанол в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция по применению № 020-1118 |  |  |
| 2.14.98* |  |  | метиловый, бутиловый, изобутиловый, пропиловый, изопропиловый спирт в воздушной среде | ГОСТ 34172-2017 |  |  |
| 2.14.99* |  |  | Метилметакрилат в вытяжке | ГОСТ 22648-77; Инструкция по применению № 020-1118; МВИ.МН 6152-2019; МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 2.14.100* |  |  | диметилформамид, метилметакрилат, метилакрилат, этиленгликоль, винилацетат в воздухе | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 2.14.101* |  |  | Нитрил акриловая кислота в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция по применению № 020-1118; МУ № 268-92 |  |  |
| 2.14.102* |  |  | нитрил акриловая кислота в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция по применению № 020-1118; МУ № 11-12-25-96 |  |  |
| 2.14.103* |  | 26.60/08.149, 32.50/08.149, 22.22/08.149, 23.13/08.149 | окисляемость перманганатная в вытяжке | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993); Инструкция по применению № 020-1118; МУ утв. МЗ СССР 19.12.1986 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/168; СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 2.14.104* |  | 26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | спирт изопропиловый, пропиловый, изобутиловый, бутиловый, гексан, гептан, метанол, ацетон в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция по применению № 020-1118 |  |  |
| 2.14.105* |  |  | бензол, толуол, ксилолы в вытяжке |  |  |  |
| 2.14.106* |  |  | стирол в вытяжке |  |  |  |
| 2.14.107* |  |  | Стирол в воздушной среде | ГОСТ 34175-2017; Инструкция по применению № 020-1118 |  |  |
| 2.14.108* |  | 26.60/08.156, 26.60/08.158, 32.50/08.156, 32.50/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158 | Фенол в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция по применению № 020-1118; РД 52.04.186-89 с.261 |  |  |
| 2.14.109* |  | 26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Фенол в вытяжке | Инструкция по применению № 020-1118; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 2.14.110* |  | 26.60/08.160 | Фтор в вытяжке | ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.14.111* |  | 26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | формальдегид в вытяжке | ГОСТ 33446-2015; Инструкция по применению № 020-1118; МУ № 75-92 |  |  |
| 2.14.112* |  |  | Формальдегид в воздушной среде | ГОСТ 33447-2015; Инструкция по применению № 020-1118; МУ № 266-92 |  |  |
| 2.14.113* |  |  | Винилхлорид в вытяжке | МР № 1941-78 |  |  |
| 2.14.114* |  | 26.60/08.156, 32.50/08.156, 22.22/08.156, 23.13/08.156 | Свободный формальдегид | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ ISO 17226-2-2023 |  |  |
| 2.14.115* |  | 26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Ацетальдегид в воздушной среде | ГОСТ 34173-2017 |  |  |
| 2.14.116* |  |  | гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, этилацетат, метанол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, н-бутанол, бензол, толуол, стирол, альфа-метилстирол в водных вытяжках | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 2.14.117* |  | 26.60/08.161, 32.50/08.161, 22.22/08.161, 23.13/08.161 | Сульфенамид Ц | МУ от 19.12.1986 |  |  |
| 2.14.118* |  | 26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | бензол, толуол, стирол, альфа-метилстирол в воздушной среде | ГОСТ 34175-2017 |  |  |
| 2.14.119* |  |  | Метилакрилат в вытяжке | МВИ.МН 6152-2019; МУК 4.1.3171-14; МУК 4.1.656-96 |  |  |
| 2.14.120* |  |  | этиленгликоль в водной вытяжке | Раздельное определение различных гликолей//Лурье Ю.Ю. п. 9.7.2, стр.279-284 |  |  |
| 2.14.121* |  |  | Винилацетат в вытяжке | МВИ.МН 6152-2019; МР 2915-82 |  |  |
| 2.14.122* |  | 32.50/08.158, 22.22/08.158 | этиленоксид в вытяжке | МВИ.МН 6232-2020 |  |  |
| 2.14.123* |  | 26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде | ГОСТ 35223-2024; МВИ.МН 6309-2020 |  |  |
| 2.14.124* |  | 26.60/08.159, 32.50/08.159, 22.22/08.159, 23.13/08.159 | Капролактам в вытяжке, в воздушной среде | АМИ.МН 0003-2021 |  |  |
| 2.14.125* |  |  | Бенз(а)пирен в вытяжке, в воздушной среде | АМИ.МН 0002-2021 |  |  |
| 2.14.126* |  | 26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Ацетон в воздушной среде | МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 2.14.127* |  |  | Этилбензол, ксилолы воздух | ГОСТ 34175-2017 |  |  |
| 2.14.128* |  |  | Бензальдегид в вытяжке | МУК 2.3.3.052-96 |  |  |
| 2.14.129* |  | 26.60/08.156, 26.60/08.158, 32.50/08.156, 32.50/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158 | Эпихлоргидрин в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с. 172-174 |  |  |
| 2.14.130* |  | 26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Диметилтерефталат в воздушной среде | ГОСТ 33450-2015; МУ № 2704-83 |  |  |
| 2.14.131* |  | 26.60/08.159, 32.50/08.159, 22.22/08.159, 23.13/08.159 | Вулкацит, сульфенамид Ц, ацетофенон, агидол-40 в вытяжке | АМИ.МН 0020-2021 |  |  |
| 2.14.132* |  | 26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Ацетофенон в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |  |  |
| 2.14.133* |  |  | Бутилакрилат в вытяжке | МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 2.14.134* |  |  | Винилацетат в воздушной среде | АМИ.МН 0111-2023 |  |  |
| 2.14.135* |  | 26.60/08.156, 32.50/08.156, 22.22/08.156, 23.13/08.156 | УФ-поглощение в диапазоне длин волн 220-360 нм в вытяжках из средств индивидуальной защиты | ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.3 |  |  |
| 2.14.136* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы. | 32.50/08.032, 32.50/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 101.19/08.032, 101.19/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 26.60/08.032, 26.60/08.035, 31.00/08.032, 31.00/08.035, 31.03/08.032, 31.03/08.035, 31.09/08.032, 31.09/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 25.73/08.032, 25.73/08.035 | Алюминий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, титан, висмут, вольфрам, ванадий, бор, цинк в вытяжках | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; Инструкция по применению № 020-1118; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.14.137* |  | 101.19/08.032 | Свинец (косметические изделия медицинского применения, другие изделия медицинского применения твердые, жидкие, аэрозольные, порошкообразные, кремовые, пастообразные, микрогранулированные, пленочные на водной, спиртовой, гелевой, эмульсионной, жировосковой и прочей органической и неорганической основе) | ГОСТ 33023-2014 |  |  |
| 2.14.138* |  |  | Ртуть (косметические изделия медицинского применения, другие изделия медицинского применения твердые, жидкие, аэрозольные, порошкообразные, кремовые, пастообразные, микрогранулированные, пленочные на водной, спиртовой, гелевой, эмульсионной, жировосковой и прочей органической и неорганической основе) | ГОСТ 33022-2014 |  |  |
| 2.14.139* |  |  | Мышьяк (косметические изделия медицинского применения другие изделия медицинского применения твердые, жидкие, аэрозольные, порошкообразные, кремовые, пастообразные, микро-гранулированные, пленочные на водной, спиртовой, гелевой, эмульсионной, жировосковой и прочей органической и неорганической основе) | ГОСТ 33021-2014 |  |  |
| 2.14.140* |  | 101.19/04.125, 26.60/04.125, 31.00/04.125, 31.09/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs | ГОСТ 33795-2016; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 2.14.141* |  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40К | ГОСТ 30108-94; ГОСТ 33795-2016; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 2.14.142** | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы. | 32.50/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31214-2016; ГФ РБ II. Т.1. Ст.2.6.1; Инструкция 4.2.10-22-1-2006 . | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.14.143* |  | 32.50/01.086 | Генотоксичность . | ГОСТ 32376-2013; ГОСТ ISO 10993-3-2018 |  |  |
| 2.14.144* |  |  | Суммарное количество бактерий | ГФ РБ II, 2.6.12; ГФ РБ II. 2.6.13 |  |  |
| 2.14.145* |  |  | Суммарное количество дрожжевых и плесневых грибов |  |  |  |
| 2.14.146* |  |  | Enterobacteriaceae |  |  |  |
| 2.14.147* |  |  | Staphylococcus aureus. |  |  |  |
| 2.14.148* |  |  | Pseudomonas аeruginosa | ГФ РБ II, 2.6.12 .; ГФ РБ II. 2.6.13 |  |  |
| 2.14.149* |  |  | Стерильность | ГОСТ ISO 11737-2-2011; ГФ РБ 01/2013:20601; Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |  |  |
| 2.14.150* |  | 32.50/01.086, 13.20/01.086, 13.95/01.086 | Обсемененность микроорганизмами (инициальная контаминация), (бионагрузка) | EN 14683:2025; ГОСТ ISO 11137-1-2011; ГОСТ ISO 11737-1-2012; ГОСТ ИСО 11137-2002; ГОСТ Р 58396-2019 п.5.2.5; СТБ ЕН 1174-2-2005 |  |  |
| 2.14.151* |  | 13.20/01.086, 13.95/01.086 | Эффективность бактериальной фильтрации | EN 14683:2025; ГОСТ Р 58396-2019 п.5.2.2 |  |  |
| 2.14.152* |  | 32.50/01.086, 22.29/01.086 | Антимикробная активность | ISO 22196:2011 |  |  |
| 2.14.153* | Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы. | 32.50/08.032, 13.20/08.032, 13.95/08.032, 101.19/08.032, 13.99/08.032, 22.19/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 26.60/08.032, 31.00/08.032, 31.03/08.032, 31.09/08.032, 13.92/08.032, 23.19/08.032, 25.73/08.032 | Ртуть в вытяжке | ГОСТ 31950-2012; ГОСТ 34427-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.15.1** ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 3622-68; ГОСТ 5904-2019; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97; СТБ 2160-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.1* | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные. | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036 | Индекс токсичности в модельной среде | МУ 1.1.037-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.15.2* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.20/08.032, 10.20/08.035, 10.31/08.032, 10.31/08.035, 10.32/08.032, 10.32/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.61/08.032, 10.61/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035 | Кальций, фосфор, магний, медь, марганец, железо, цинк, селен | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5; МВИ.МН 1792-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.2** | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные. | 20.13/42.000, 20.14/42.000, 20.59/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 14189-81; ГОСТ 18321-73; СТБ 1926-2008 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.15.3* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.51/08.035, 10.61/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Калий, натрий | ГОСТ 31870-2012 п.5 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.3* | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные. | 20.13/08.169, 20.14/08.169, 20.59/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 22567.5-93 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.15.4* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.61/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.51/08.032 | Медь, железо, цинк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.4* | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные. | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32436-2020; Инструкция 1.1.10-13-56-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.15.5* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.51/08.149, 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля белка (белок) | ГОСТ 10846-91; ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.5* | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные. | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32296-2013; ГОСТ 32637-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.15.6* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.10-13-57-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Руководство Р 4.2.3676-20 |  |  |
| 2.15.6.1* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.86/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037 | Массовая доля жира (жир) | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 5867-90; СТБ ISO 2446-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.6.2* ТР |  | 10.13/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.51/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.52/08.052 |  | ГОСТ 15113.9-77; ГОСТ 22760-77; ГОСТ 26183-84; ГОСТ 29033-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 31469-2012 п. 5; ГОСТ 33925-2016; ГОСТ 5867-90; ГОСТ 8756.21-89; ГОСТ ISO 8262-1-2016; СТБ ISO 1211-2012 |  |  |
| 2.15.7* ТР |  | 10.51/08.149, 10.86/08.149, 10.52/08.149, 10.84/08.149 | Йод | ГОСТ 31505-2012; ГОСТ Р 51575-2000; СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |  |  |
| 2.15.7* | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные. | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32375-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ № 1.1.11-12-5-2003; МУ № 11-11-10-2002; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.15.8* |  |  | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | Инструкция по применению № 004-0612 |  |  |
| 2.15.8.1* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.51/03.152, 10.51/08.149, 10.51/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.149, 10.86/08.159, 10.52/03.152, 10.52/08.149, 10.52/08.159 | Лактоза | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 31086-2002; ГОСТ Р 51259-99 (ДИН 10344-82); ГОСТ Р 54760-2011; МВИ.МН 4475-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.8.2* ТР |  | 10.20/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159, 11.07/08.159 |  | ГОСТ Р 54760-2011; МВИ.МН 4475-2012 |  |  |
| 2.15.9* | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные. | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32542-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.15.9.1* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.32/03.152, 10.32/08.159, 10.39/03.152, 10.39/08.159, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 11.07/03.152, 11.07/08.159, 10.52/03.152, 10.52/08.159 | Глюкоза | ГОСТ 31083-2002; ГОСТ 31669-2012; ГОСТ Р 51258-99 (ДИН 10326-86); МВИ.МН 4475-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.9.2* ТР |  | 10.20/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 11.07/08.159 |  | ГОСТ 31669-2012; МВИ.МН 4475-2012 |  |  |
| 2.15.10* ТР |  | 10.13/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.52/08.149 | Хлориды | ГОСТ 15113.7-77; ГОСТ 26186-84; МВИ.МН 3491-2010 |  |  |
| 2.15.10* | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные. | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036 | Генотоксичность, репродуктивная токсичность | ГОСТ 32378-2013; ГОСТ 32379-2020; ГОСТ 32380-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.15.11* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159 | Ретинол (витамин А) | ГОСТ Р 54635-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.11* | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные. | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036 | Пирогенность | Инструкция по применению № 020-1118; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.15.12* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 10.51/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159 | Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е) | ГОСТ EN 12822-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.12* | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные. | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036 | Гемолитическое действие | Инструкция по применению № 020-1118; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.15.13* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.83/08.156, 10.83/08.159 | Кальциферол (витамин Д) | ГОСТ 7047-55; ГОСТ EN 12821-2014; ГОСТ ISO 14892-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.14* ТР |  | 10.13/08.155, 10.13/08.159, 10.20/08.155, 10.20/08.159, 10.31/08.155, 10.31/08.159, 10.32/08.155, 10.32/08.159, 10.39/08.155, 10.39/08.159, 10.61/08.155, 10.61/08.159, 10.71/08.155, 10.71/08.159, 10.72/08.155, 10.72/08.159, 10.86/08.155, 10.86/08.159, 10.89/08.155, 10.89/08.159, 11.07/08.155, 11.07/08.159, 10.51/08.155, 10.51/08.159, 10.82/08.155, 10.82/08.159, 10.83/08.155, 10.83/08.159 | Тиамин (витамин В1) | ГОСТ 32042-2012; ГОСТ EN 14122-2013 |  |  |
| 2.15.14* | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные. | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036 | Хроническая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32378-2013; ГОСТ 32379-2020; ГОСТ 32380-2020; ГОСТ 32383-2013; ГОСТ 32437-2013; ГОСТ 32542-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.15.15* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/08.155, 10.13/08.159, 10.20/08.155, 10.20/08.159, 10.31/08.155, 10.31/08.159, 10.32/08.155, 10.32/08.159, 10.39/08.155, 10.39/08.159, 10.61/08.155, 10.61/08.159, 10.71/08.155, 10.71/08.159, 10.72/08.155, 10.72/08.159, 10.86/08.155, 10.86/08.159, 10.89/08.155, 10.89/08.159, 11.07/08.155, 11.07/08.159, 10.51/08.155, 10.51/08.159, 10.82/08.155, 10.82/08.159, 10.83/08.155, 10.83/08.159 | Рибофлавин (витамин В2) | ГОСТ 32042-2012; ГОСТ EN 14152-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.15* | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные. | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036 | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32636-2020; ГОСТ 32637-2020; ГОСТ 32639-2014; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.15.16* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.07/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156 | Ниацин (витамин РР) | ГОСТ 29140-91; ГОСТ 30627.4-98; ГОСТ 32042-2012; ГОСТ 7047-55; ГОСТ Р 50479-93 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.16* | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные. | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных | ГОСТ 32371-2013; Инструкция 1.1.10-13-56-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.15.17* |  | 20.13/08.031, 20.14/08.031, 20.59/08.031 | Плотность | ГОСТ 18995.1-73 |  |  |
| 2.15.17.1* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.20/08.149, 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Аскорбиновая кислота (витамин С) | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 30627.2-98; ГОСТ 7047-55 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.17.2* ТР |  | 10.13/08.149, 10.13/08.156, 10.31/08.149, 10.31/08.156, 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.39/08.149, 10.39/08.156, 10.51/08.149, 10.51/08.156, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.89/08.149, 10.89/08.156, 11.07/08.149, 11.07/08.156, 10.83/08.149, 10.83/08.156 |  |  |  |  |
| 2.15.18* ТР |  | 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.07/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156 | Холин | ГОСТ 32042-2012; МВИ.МН 5903-2017 |  |  |
| 2.15.18** | Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические | 20.59/42.000, 20.13/42.000, 20.14/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.15.19* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Меламин | ГОСТ 34515-2019 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.15.19* | Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические | 20.59/08.169, 20.13/08.169, 20.14/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 22567.5-93 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.15.20* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.07/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.15.20* | Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические | 20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32436-2020; Инструкция 1.1.10-13-56-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.15.21* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.07/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158 | ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.15.21* | Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические | 20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных | ГОСТ 32371-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.15.22* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.15.22* | Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические | 20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32296-2013; ГОСТ 32637-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.15.23* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.51/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.41/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ ISO 3960-2013; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.15.23* | Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические | 20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036 | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32636-2020; ГОСТ 32637-2020; ГОСТ 32639-2014; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.15.24* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.20/08.159, 10.20/08.162, 10.31/08.159, 10.31/08.162, 10.32/08.159, 10.32/08.162, 10.39/08.159, 10.39/08.162, 10.51/08.159, 10.51/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.82/08.159, 10.82/08.162, 10.83/08.159, 10.83/08.162, 10.41/08.159, 10.41/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15851-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.15.24* | Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические | 20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.15.25* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.41/08.159 | Афлатоксин М₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34049-2017; ГОСТ ISO 14501-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.15.25* | Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические | 20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32375-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ № 1.1.11-12-5-2003; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.15.26* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.51/10.094, 10.61/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 11.07/10.094, 10.52/10.094, 10.84/10.094, 10.82/10.094, 10.83/10.094, 10.41/10.094, 10.81/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.26* | Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические | 20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.15.27* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 10.52/01.086, 10.84/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.41/01.086, 10.81/01.086 | Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33491-2015; ГОСТ Р 56139-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.27* | Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические | 20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32542-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.15.28* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 10.52/01.086, 10.84/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.41/01.086, 10.81/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.28* | Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические | 20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036 | Генотоксичность, репродуктивная токсичность | ГОСТ 32378-2013; ГОСТ 32379-2020; ГОСТ 32380-2020; МР № 1744-77; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.15.29* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 10.52/01.086, 10.84/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.41/01.086, 10.81/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012; ГОСТ 32901-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.29* | Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические | 20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036 | Хроническая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32378-2013; ГОСТ 32379-2020; ГОСТ 32380-2020; ГОСТ 32383-2013; ГОСТ 32437-2013; ГОСТ 32542-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.2.3.10-24-81-2006; МУ № 111-9711; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.15.30* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 10.52/01.086, 10.84/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.41/01.086, 10.81/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.30* | Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические | 20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036 | Пирогенность | Инструкция по применению № 020-1118; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.15.31* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 10.52/01.086, 10.84/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.41/01.086, 10.81/01.086 | S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.31* | Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические | 20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036 | Гемолитическое действие | Инструкция по применению № 020-1118; Руководство Р 4.2.3676-20 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.15.32* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 10.52/01.086, 10.84/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.41/01.086, 10.81/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.32* | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерильные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репелентные. | 20.13/08.169, 20.14/08.169, 20.59/08.169 | концентрация водородных ионов (рН) | ГОСТ 22567.5-93 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.15.33* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 10.52/01.086, 10.84/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.41/01.086, 10.81/01.086 | плесени и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 33566-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.33* | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерильные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репелентные. | 20.13/08.149, 20.14/08.149, 20.59/08.149 | Массовая доля поверхностно-активных веществ | ГОСТ 22567.6-87; ГОСТ 30828-2002 п.4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.15.34* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 10.52/01.086, 10.84/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.41/01.086, 10.81/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005); ГОСТ ISO 16649-2-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.34* | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерильные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репелентные. | 20.13/08.149, 20.14/08.149, 20.59/08.149 | Массовая концентрация активного хлора | ГОСТ 11086-76; ГОСТ 1692-85; ГОСТ 25263-82 п. 4.3; ГОСТ 32386-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.15.35* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 10.52/01.086, 10.84/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.41/01.086, 10.81/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.35* | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерильные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репелентные. | 20.13/08.149, 20.14/08.149, 20.59/08.149 | Массовая концентрация щелочи | ГОСТ 32439-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.15.36* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.07/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158 | Пантотеновая кислота | МВИ.МН 3008-2008 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.36* | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерильные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репелентные. | 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.59/11.116 | Внешний вид, цвет, запах | СОП № 10-01/009-2016. Органолептический анализ (оценка) удобрений, реактивов и других продуктов химической промышленности, утв. 29.08.2016 НПЦГ | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.15.37* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159 | Фолиевая кислота | МВИ.МН 2146-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.37* | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерильные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репелентные. | 20.13/08.031, 20.14/08.031, 20.59/08.031 | Плотность для жидких | ГОСТ 18995.1-73 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.15.38* | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные. | 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032 | Свинец | ГОСТ 33023-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.15.38.1* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 11.07/03.152 | Сахароза | ГОСТ Р 51938-2002; СТБ ГОСТ Р 51938-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.38.2* ТР |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 |  | ГОСТ 15113.6-77; ГОСТ 29248-91; ГОСТ 30648.7-99 |  |  |
| 2.15.38.3* ТР |  | 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.81/08.159 |  | ГОСТ 31669-2012; ГОСТ Р 54760-2011; МВИ.МН 4475-2012 |  |  |
| 2.15.38.4* ТР |  | 10.51/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 10.81/08.169 |  | ГОСТ 12571-2013; ГОСТ 30305.2-95; ГОСТ 30648.7-99 |  |  |
| 2.15.39* ТР |  | 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Цинк, медь | СТБ EN 14082-2014 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.39* | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные. | 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33022-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.15.40* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Галактоза | ГОСТ 31086-2002; ГОСТ Р 51259-99 (ДИН 10344-82); ГОСТ Р 54760-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.40* | Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные. | 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 33021-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.15.41* | Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические | 20.59/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086 | Антимикробная активность | Временная инструкция 4718; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Инструкция по применению № 11-20-204-2003; МУ 11-13-1-97; Руководство Р 4.2.3676-20; СТБ EN 1040-2022; СТБ EN 1275-2022; СТБ EN 1499-2022; СТБ EN 1500-2022 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.15.41.1* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149 | Сахар | ГОСТ 5672-68; ГОСТ 5903-89; ГОСТ 8756.13-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.41.2* ТР |  | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 |  | ГОСТ 5903-89; ГОСТ 8756.13-87 |  |  |
| 2.15.42* | Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические | 20.59/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086 | Микробиологическая чистота | Инструкция 4-2-10-22-102-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.15.42.1* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста | 10.31/03.152, 10.31/08.159, 10.32/03.152, 10.32/08.159, 10.39/03.152, 10.39/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 11.07/03.152, 11.07/08.159 | Фруктоза | ГОСТ 31083-2002; ГОСТ 31669-2012; ГОСТ Р 54760-2011; МВИ.МН 4475-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.42.2* ТР |  | 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.32/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159 |  | ГОСТ 31669-2012; ГОСТ Р 54760-2011; МВИ.МН 4475-2012 |  |  |
| 2.15.43* ТР |  | 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.81/08.159 | Декстринмальтоза | МВИ.МН 4475-2012 |  |  |
| 2.15.44* ТР |  |  | Пиридоксин (Витамин В6) | ГОСТ EN 14663-2014 |  |  |
| 2.15.45.1* ТР |  | 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Витамин К | ГОСТ 31486-2012 |  |  |
| 2.15.45.2* ТР |  | 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 |  | ГОСТ EN 14148-2015 |  |  |
| 2.15.46* ТР |  | 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159 | Метионин | МВИ.МН 1363-2000 |  |  |
| 2.15.47* ТР |  |  | Фенилаланин |  |  |  |
| 2.15.48* ТР |  | 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.41/08.158 | Линолевая кислота | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 32915-2014 |  |  |
| 2.15.49* ТР |  |  | Альфа-линоленовая кислота |  |  |  |
| 2.15.50* ТР |  |  | Докозагексаеновая кислота |  |  |  |
| 2.15.51* ТР |  |  | Арахидоновая кислота |  |  |  |
| 2.15.52* ТР |  |  | Эйкозапентаеновая кислота |  |  |  |
| 2.15.53* ТР |  | 10.51/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Кальций | ГОСТ ISO 12081-2013 |  |  |
| 2.15.54* ТР |  | 10.51/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Фосфор | ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006) |  |  |
| 2.15.55* ТР |  | 10.51/08.085, 10.86/08.085, 10.89/08.085, 11.07/08.085 | Осмоляльность | ГОСТ Р 55578-2013 |  |  |
| 2.15.56* ТР |  | 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4790-2013 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 2.15.57* ТР |  |  | Пенициллины | МВИ.МН 5200-2015; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 2.15.58* ТР |  |  | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 5593-2016 |  |  |
| 2.15.59* ТР |  | 10.51/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Зола | ГОСТ 15113.8-77 |  | ТР ТС 027/2012 |
| 2.15.60* ТР |  | 10.51/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Казеин, сывороточные белки | ГОСТ 34536-2019; ГОСТ ISO 17997-1-2021 |  |  |
| 2.15.61* ТР |  | 10.51/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Углеводы | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29 |  |  |
| 2.15.62* ТР |  |  | Энергетическая ценность |  |  |  |
| 2.15.63* ТР |  | 10.51/08.159 | L-карнитин | МВИ.МН 4075-2011 |  |  |
| 2.16.1** ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.62/42.000, 10.81/42.000, 10.84/42.000, 10.89/42.000, 08.93/42.000, 10.41/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.1** | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/42.000, 20.14/42.000, 20.59/42.000, 23.42/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 23.99/42.000, 24.20/42.000, 13.95/42.000, 20.30/42.000, 22.29/42.000, 28.13/42.000, 28.14/42.000, 28.29/42.000, 28.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; Инструкция по применению 056-2009; МУ № 2349-81 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.16.2* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.62/08.032, 10.81/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032, 08.93/08.032, 10.41/08.032, 10.92/08.032, 10.91/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 1792-2002; СТБ EN 14082-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.2* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.59/11.116, 23.42/11.116, 22.19/11.116, 22.21/11.116, 23.99/11.116, 24.20/11.116, 13.95/11.116, 20.30/11.116, 22.29/11.116, 28.13/11.116, 28.14/11.116, 28.29/11.116, 28.99/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, прозрачность, привкус | Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003; МУ № 2349-81 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.16.3* ТР | Подсластители в пищевой продукции | 11.05/08.159, 10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.82/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159, 10.51/08.159, 10.41/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159, 10.31/08.159, 11.07/08.159 | Цикламат натрия | ГОСТ EN 12857-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.3* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036, 23.42/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 23.99/06.036, 24.20/06.036, 13.95/06.036, 20.30/06.036, 22.29/06.036, 28.13/06.036, 28.14/06.036, 28.29/06.036, 28.99/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32375-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ № 1.1.11-12-5-2003; МУ № 2349-81 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.16.4* ТР | Красители в пищевой продукции | 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156, 10.84/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.07/08.156 | Натуральный краситель: Каротин Е 160а | МВИ.МН 3239-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.4* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036, 23.42/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 23.99/06.036, 24.20/06.036, 13.95/06.036, 20.30/06.036, 22.29/06.036, 28.13/06.036, 28.14/06.036, 28.29/06.036, 28.99/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.16.5* ТР | Красители в пищевой продукции | 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 11.05/08.159 | Рибофлавин (витамин В2) | ГОСТ EN 14152-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.5* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 23.99/06.036, 24.20/06.036, 13.95/06.036, 20.30/06.036, 22.29/06.036, 28.13/06.036, 28.14/06.036, 28.29/06.036, 28.99/06.036, 23.44/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32296-2013; ГОСТ 32373-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.16.6* ТР | Коптильные ароматизаторы | 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.7* ТР | Консерванты в пищевой продукции | 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | Бензойная кислота | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ ISO 9231-2015; МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.7* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036, 23.42/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 23.99/06.036, 24.20/06.036, 13.95/06.036, 20.30/06.036, 22.29/06.036, 28.13/06.036, 28.14/06.036, 28.29/06.036, 28.99/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32436-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612; МУ № 2349-81 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.16.8* ТР | Консерванты в пищевой продукции | 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | Сорбиновая кислота | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ ISO 9231-2015; МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.8* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036, 23.42/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 23.99/06.036, 24.20/06.036, 13.95/06.036, 20.30/06.036, 22.29/06.036, 28.13/06.036, 28.14/06.036, 28.29/06.036, 28.99/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных | ГОСТ 32371-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ № 2349-81 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.16.9* ТР | Консерванты в пищевой продукции | 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитраты (нитрат калия (Е252), нитрат натрия (Е251)) | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ Р 51460-99 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.9* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036, 23.42/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 23.99/06.036, 24.20/06.036, 13.95/06.036, 20.30/06.036, 22.29/06.036, 28.13/06.036, 28.14/06.036, 28.29/06.036, 28.99/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.16.10* ТР | Консерванты в пищевой продукции | 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитрит (нитрит калия (Е249), нитрит натрия (Е250)) | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.10** | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/42.000, 20.14/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; Инструкция по применению 056-2009; МУ № 2349-81 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.16.11* ТР | Консерванты в пищевой продукции | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Общая сернистая кислота (Е220) | ГОСТ 26811-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.11* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/11.116, 20.14/11.116 | Органолептические показатели (цвет, запах, прозрачность, привкус, описание образцов) | Инструкция 2.1.4.10-12-6-2006; Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МУ № 2349-81 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.16.12* ТР | Красители в пищевой продукции | 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 11.05/08.159, 01.25/08.159, 10.42/08.159, 10.52/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.83/08.159, 10.85/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.12* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/06.036, 20.14/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32375-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.16.13* ТР | Подсластители в пищевой продукции | 10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.51/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159 | Аспартам | ГОСТ 30059-93; ГОСТ EN 12856-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.13* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/06.036, 20.14/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.16.14* ТР | Подсластители в пищевой продукции | 10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.51/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159 | Сахарин | ГОСТ 30059-93; ГОСТ EN 12856-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.14* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/06.036, 20.14/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32296-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.16.15* ТР | Подсластители в пищевой продукции | 10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.51/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159 | Ацесульфам К | ГОСТ EN 12856-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.15* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/06.036, 20.14/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных. | ГОСТ 32373-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.16.16* ТР | Подсластители в пищевой продукции | 10.89/08.156, 10.86/08.156, 10.82/08.156, 10.72/08.156, 10.71/08.156 | Ксилит | ГОСТ 25268-82 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.16* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/06.036, 20.14/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных | ГОСТ 32371-2013; Инструкция 1.1.10-14-93-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.16.17* ТР | Подсластители в пищевой продукции | 10.89/08.156, 10.86/08.156, 10.82/08.156, 10.72/08.156, 10.71/08.156 | Сорбит | ГОСТ 25268-82 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.17** | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/42.000, 20.14/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 23.99/42.000, 24.20/42.000, 25.29/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория технологий анализа рисков здоровью) |  |
| 2.16.18* ТР | Регуляторы кислотности в пищевой продукции | 10.32/03.152, 10.32/08.159, 10.39/03.152, 10.39/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 11.01/03.152, 11.01/08.159, 11.02/03.152, 11.02/08.159, 11.03/03.152, 11.03/08.159, 11.05/03.152, 11.05/08.159, 11.07/03.152, 11.07/08.159 | Лимонная кислота Лимонная кислота (массовая концентрация лимонной кислоты) | ГОСТ 33410-2015; ГОСТ 33835-2016; СТБ 1982-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.18* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 23.99/06.036, 24.20/06.036, 25.29/06.036 | Острая токсичность на ракообразных | Инструкция по применению №093-1008 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория технологий анализа рисков здоровью) |  |
| 2.16.19* |  | 20.13/08.169, 20.14/08.169, 20.59/08.169, 100.09/08.169 | рН | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.16.19.1* ТР | Антиокислители в пищевой продукции | 10.20/08.149, 10.51/08.149, 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Аскорбиновая кислота (витамин С) | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 30627.2-98; ГОСТ 7047-55 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.19.2* ТР |  | 10.51/08.149, 10.51/08.156, 10.13/08.149, 10.13/08.156, 10.31/08.149, 10.31/08.156, 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.39/08.149, 10.39/08.156, 10.83/08.149, 10.83/08.156, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 11.07/08.149, 11.07/08.156 |  |  |  |  |
| 2.16.20* ТР |  | 10.20/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.13/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.83/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159, 10.89/08.159 | Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е) | ГОСТ EN 12822-2014 |  |  |
| 2.16.20* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.59/11.116, 100.09/11.116 | запах | ГОСТ 3351-74 п. 2; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.16.21* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.62/08.032, 10.81/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032, 08.93/08.032, 10.41/08.032, 10.92/08.032, 10.91/08.032, 20.59/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 п.3; ГОСТ 26927-86 п.4; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.21* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.59/11.116, 100.09/11.116 | Вкус | ГОСТ 3351-74 п. 3 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.16.22* ТР | Ароматизаторы, пищевые добавки | 10.62/08.032, 10.81/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032, 20.59/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 п.3; ГОСТ 26927-86 п.4; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.22* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/08.156, 20.14/08.156, 20.59/08.156, 100.09/08.156 | Цветность | ISO 7887:2011; ГОСТ 31868-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.16.23* ТР | Катализаторы | 10.62/08.032, 10.62/08.035, 10.81/08.032, 10.81/08.035, 10.84/08.032, 10.84/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035, 20.59/08.032, 20.59/08.035 | Марганец, никель, медь, молибден, серебро, хром | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.23* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/08.156, 20.14/08.156, 20.59/08.156, 100.09/08.156 | мутность | ГОСТ 3351-74 п. 5; СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.16.24* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.62/10.094, 10.81/10.094, 10.84/10.094, 10.89/10.094, 20.59/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.24* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/08.159, 20.14/08.159, 20.59/08.159, 100.09/08.159 | Бенз(а)пирен | ISO 17993:2002; ГОСТ ISO 17993-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.16.25* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086, 20.59/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.25* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/08.149, 20.14/08.149, 20.59/08.149, 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор | ISO 7393-1:1985; ISO 7393-3:1990; ГОСТ 18190-72; ГОСТ Р 55683-2013; СТБ ISO 7393-1-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.16.26* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086, 20.59/01.086 | Колиформные бактерии (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.26* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.59/11.116, 100.09/11.116 | Осадок, пенообразование | ГОСТ 22648-77; Инструкция 2.1.4.10-12-6-2006; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.16.27* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086, 20.59/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.27* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/08.052, 20.14/08.052, 20.59/08.052, 100.09/08.052 | сухой остаток (общая минерализация) | ГОСТ 18164-72 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.16.28* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086, 20.59/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.28* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/08.149, 20.14/08.149, 20.59/08.149, 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость | ISO 8467:1993; ГОСТ 34925-2023; ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993); СТБ ISO 8467-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.16.29* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086, 20.59/01.086 | плесени и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.29* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/08.079, 20.13/08.149, 20.13/08.160, 20.14/08.079, 20.14/08.149, 20.14/08.160, 20.59/08.079, 20.59/08.149, 20.59/08.160, 100.09/08.079, 100.09/08.149, 100.09/08.160 | Жесткость (общая, карбонатная, некарбонатная, устранимая, неустранимая) | ISO 14911:1998; ISO 6059:1984; ГОСТ 31865-2012; ГОСТ 31869-2012; ГОСТ 31954-2012; ГОСТ 6055-86; СТБ ISO 14911-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.16.30* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.62/08.032, 10.81/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032, 08.93/08.032, 10.41/08.032, 10.92/08.032, 10.91/08.032, 20.59/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.30* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/08.079, 20.13/08.149, 20.13/08.160, 20.14/08.079, 20.14/08.149, 20.14/08.160, 20.59/08.079, 20.59/08.149, 20.59/08.160, 100.09/08.079, 100.09/08.149, 100.09/08.160 | Кальций | ISO 14911:1998; ISO 6058:1984; ISO 6059:1984; ГОСТ 31869-2012; Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с.70; СТБ ISO 14911-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.16.31* ТР | Консерванты в пищевой продукции | 10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Пропионовая кислота | ГОСТ 31504-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.31* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/08.079, 20.13/08.149, 20.13/08.160, 20.14/08.079, 20.14/08.149, 20.14/08.160, 20.59/08.079, 20.59/08.149, 20.59/08.160, 100.09/08.079, 100.09/08.149, 100.09/08.160 | Магний | ISO 14911:1998; ISO 6059:1984; ГОСТ 31869-2012; Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с. 72; СТБ ISO 14911-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.16.32* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086, 20.59/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.32* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/08.035, 20.13/08.079, 20.13/08.160, 20.14/08.035, 20.14/08.079, 20.14/08.160, 20.59/08.035, 20.59/08.079, 20.59/08.160, 100.09/08.035, 100.09/08.079, 100.09/08.160 | Натрий | ISO 14911:1998; ISO 9964-3:1993; ГОСТ 31869-2012; СТБ ISO 14911-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.16.33* ТР | Консерванты в пищевой продукции | 10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Натамицин | ГОСТ ISO 9233-2-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.33* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/08.035, 20.13/08.079, 20.13/08.160, 20.14/08.035, 20.14/08.079, 20.14/08.160, 20.59/08.035, 20.59/08.079, 20.59/08.160, 100.09/08.035, 100.09/08.079, 100.09/08.160 | Калий | ISO 14911:1998; ISO 9964-3:1993; ГОСТ 31869-2012; СТБ ISO 14911-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.16.34* ТР | Фосфаты в пищевой продукции | 10.89/08.052, 10.89/08.156, 10.86/08.052, 10.86/08.156, 10.85/08.052, 10.85/08.156, 10.13/08.052, 10.13/08.156 | Общий фосфор (фосфаты) | ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.34* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/08.079, 20.13/08.156, 20.13/08.160, 20.14/08.079, 20.14/08.156, 20.14/08.160, 20.59/08.079, 20.59/08.156, 20.59/08.160, 100.09/08.079, 100.09/08.156, 100.09/08.160 | Ион аммония | ISO 14911:1998; ГОСТ 31869-2012; ГОСТ 33045-2014 п. 5; СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984; СТБ ISO 14911-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.16.35* ТР | Красители в пищевой продукции | 10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Красители натуральные: аннато | DIN 10482-2:2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.35* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/08.079, 20.13/08.160, 20.14/08.079, 20.14/08.160, 20.59/08.079, 20.59/08.160, 100.09/08.079, 100.09/08.160 | Литий, стронций, барий | ISO 14911:1998; ГОСТ 31869-2012; СТБ ISO 14911-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.16.36* ТР | Консерванты в пищевой продукции | 10.13/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.51/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.05/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.01/08.149 | Диоксид серы | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 32115-2013; ГОСТ 34201-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.36* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/08.149, 20.14/08.149, 20.59/08.149, 100.09/08.149 | Щелочность | ISO 9963-1:1994; ISO 9963-2:1994; ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.16.37* ТР | Коптильные ароматизаторы | 10.89/08.159 | Бенз(а)антрацен | ГОСТ 31745-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.37* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/08.149, 20.14/08.149, 20.59/08.149, 100.09/08.149 | Карбонаты, гидрокарбонаты | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.16.38* ТР | Подсластители в пищевой продукции | 11.05/08.159, 10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.82/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159, 10.51/08.159, 10.41/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159, 10.31/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 10.20/08.159 | Сукралоза | ГОСТ EN 16155-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.38* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/08.052, 20.13/08.156, 20.13/08.160, 20.14/08.052, 20.14/08.156, 20.14/08.160, 20.59/08.052, 20.59/08.156, 20.59/08.160, 100.09/08.052, 100.09/08.156, 100.09/08.160 | Сульфаты сульфаты | ГОСТ 31867-2012; ГОСТ 31940-2013; ГОСТ 4389-72 п. 2; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.16.39* ТР | Консерванты в пищевой продукции | 10.13/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.11/08.159, 01.25/08.159, 10.52/08.159, 10.73/08.159 | Парабены | МВИ.МН 6323-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 029/2012 |
| 2.16.39* | Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода). | 20.13/08.149, 20.13/08.160, 20.14/08.149, 20.14/08.160, 20.59/08.149, 20.59/08.160, 100.09/08.149, 100.09/08.160 | Хлориды | ISO 9297:1989; ГОСТ 31867-2012; ГОСТ 4245-72; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.16.40* |  | 20.13/08.156, 20.13/08.160, 20.14/08.156, 20.14/08.160, 20.59/08.156, 20.59/08.160, 100.09/08.156, 100.09/08.160 | нитриты Нитриты | ISO 6777:1984; ГОСТ 31867-2012; ГОСТ 33045-2014 п. 6; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.16.41* |  | 20.13/08.160, 20.13/08.169, 20.14/08.160, 20.14/08.169, 20.59/08.160, 20.59/08.169, 100.09/08.160, 100.09/08.169 | Нитраты | ГОСТ 23268.9-78 п. 4; ГОСТ 31867-2012; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.16.42* |  |  | Фториды | ISO 10359-1:1992; ГОСТ 31867-2012; ГОСТ 4386-89; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.16.43* |  | 20.13/08.156, 20.13/08.160, 20.14/08.156, 20.14/08.160, 20.59/08.156, 20.59/08.160, 100.09/08.156, 100.09/08.160 | ортофосфаты | ГОСТ 18309-2014; ГОСТ 31867-2012; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.16.44* |  | 20.13/08.156, 20.14/08.156, 20.59/08.156, 100.09/08.156 | полифосфаты | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 2.16.45* |  | 20.13/08.149, 20.14/08.149, 20.59/08.149, 100.09/08.149 | Йодиды | ГОСТ 23268.16-78 п. 2 |  |  |
| 2.16.46* |  | 20.13/08.082, 20.13/08.160, 20.14/08.082, 20.14/08.160, 20.59/08.082, 20.59/08.160, 100.09/08.082, 100.09/08.160 | Бромиды | ISO 10304-1:1992; ГОСТ 23268.15-78 п. 2; ГОСТ 31867-2012; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.16.47* |  | 20.13/08.160, 20.14/08.160, 20.59/08.160, 100.09/08.160 | Броматы | ISO 15061:2001; ГОСТ 34801-2021 |  |  |
| 2.16.48* |  | 20.13/08.156, 20.13/08.158, 20.14/08.156, 20.14/08.158, 20.59/08.156, 20.59/08.158, 100.09/08.156, 100.09/08.158 | Цианиды | ISO 6703-1:1984; ГОСТ 31863-2012; МУ № 268-92; СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |  |  |
| 2.16.49* |  | 20.13/08.155, 20.13/08.156, 20.14/08.155, 20.14/08.156, 20.59/08.155, 20.59/08.156, 100.09/08.155, 100.09/08.156 | Поверхностно-активные, анионоактивные вещества, пенообразование | ISO 7875-1:1996; ГОСТ 31857-2012 п. 3; ГОСТ 31857-2012 п. 5; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |  |  |
| 2.16.50* |  | 20.13/08.155, 20.13/08.158, 20.14/08.155, 20.14/08.158, 20.59/08.155, 20.59/08.158, 100.09/08.155, 100.09/08.158 | Нефтепродукты (суммарно) | ГОСТ 31953-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 2.16.51* |  | 20.13/08.156, 20.13/08.158, 20.14/08.156, 20.14/08.158, 20.59/08.156, 20.59/08.158, 100.09/08.156, 100.09/08.158 | Формальдегид_ | ГОСТ 33446-2015; ГОСТ Р 55227-2012 п. 5; МУ № 75-92 |  |  |
| 2.16.52* |  | 20.13/08.032, 20.13/08.035, 20.14/08.032, 20.14/08.035, 20.59/08.032, 20.59/08.035, 23.42/08.032, 23.42/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.21/08.032, 22.21/08.035, 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.20/08.032, 24.20/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 28.13/08.032, 28.13/08.035, 28.14/08.032, 28.14/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035, 28.99/08.032, 28.99/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 100.09/08.032, 100.09/08.035, 20.60/08.032, 20.60/08.035 | Алюминий, барий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк, кальций, магний, натрий, калий, бор в воде, в вытяжках | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.16.53* |  | 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032, 23.42/08.032, 22.19/08.032, 22.21/08.032, 23.99/08.032, 24.20/08.032, 13.95/08.032, 20.30/08.032, 22.29/08.032, 28.13/08.032, 28.14/08.032, 28.29/08.032, 28.99/08.032, 23.44/08.032, 25.29/08.032, 100.09/08.032, 20.60/08.032 | Ртуть в воде, в вытяжках | ГОСТ 31950-2012; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.16.54* |  | 20.13/08.156, 20.14/08.156, 20.59/08.156, 23.42/08.156, 22.19/08.156, 22.21/08.156, 23.99/08.156, 24.20/08.156, 13.95/08.156, 20.30/08.156, 22.29/08.156, 28.13/08.156, 28.14/08.156, 28.29/08.156, 28.99/08.156, 23.44/08.156, 25.29/08.156, 100.09/08.156, 20.60/08.156 | Хром (VI) в воде, в вытяжках | ISO 11083:1994; ГОСТ 31956-2013 п.5 |  |  |
| 2.16.55* |  | 20.13/04.125, 20.14/04.125, 20.59/04.125, 23.42/04.125, 22.19/04.125, 22.21/04.125, 23.99/04.125, 24.20/04.125, 13.95/04.125, 20.30/04.125, 22.29/04.125, 28.13/04.125, 28.14/04.125, 28.29/04.125, 28.99/04.125, 23.44/04.125, 25.29/04.125, 100.09/04.125, 20.60/04.125 | Удельная суммарная альфа-активность (общая альфа-активность, общая альфа-радиоактивность, объемная суммарная альфа-активность). Удельная суммарная бета-активность (общая бета-активность, общая бета-радиоактивность, объемная суммарная бета-активность) в воде, в вытяжках | ISO 9696:2017; ISO 9697:2018; ГОСТ ISO 9696-2023; ГОСТ ISO 9697-2022; Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ2000, утверждена Минпромэнерго России от 11.05.2005г; СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 2.16.56* |  | 20.13/01.086, 20.14/01.086, 23.42/01.086, 23.44/01.086, 20.60/01.086 | Генотоксичность . | ГОСТ 32376-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.16.57* |  | 20.13/08.155, 20.13/08.156, 20.14/08.155, 20.14/08.156, 20.59/08.155, 20.59/08.156, 100.09/08.155, 100.09/08.156 | Фенольный индекс (фенолы) | ISO 6439:1990; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02; СТБ 17.13.05-47-2017/ISO 6439:1990 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.16.58* |  | 20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.59/08.158, 100.09/08.158 | Ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изо-пропанол, акрилонитрил (НАК), н-пропанол, изо-бутанол, н-бутанол, бензол, толуол, стирол, α-метилстирол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 2.16.59* |  |  | Хлороформ, четыреххлористый углерод, 1,2-дихлорэтан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, трихлорэтилен | ГОСТ 31951-2012 |  |  |
| 2.16.60* |  |  | Хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорметан, 1,2-дихлорэтан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, тетрахлорэтан, трихлорэтилен | ISO 10301:1997 |  |  |
| 2.16.61* |  |  | Хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорметан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, тетрахлорэтан | МВИ.МН 1490-2001 |  |  |
| 2.16.62* |  |  | Дибутилфталат, диоктилфталат | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 2.16.63* |  | 20.13/08.161, 20.14/08.161, 20.59/08.161, 100.09/08.161 | Гексаметилендиамин | МР 1503-76 |  |  |
| 2.16.64* |  | 20.13/08.156, 20.14/08.156, 20.59/08.156, 100.09/08.156 | Кремний | ГОСТ 34781-2021; Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с. 121 |  |  |
| 2.16.65* |  | 20.13/08.155, 20.14/08.155, 20.59/08.155, 100.09/08.155 | Бор | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 2.16.66* |  | 100.09/08.159 | Тиурам Д, тиурам Е, каптакс в вытяжке | МВИ.МН 5562-2016 |  |  |
| 2.16.67* |  | 100.09/08.158 | Метилметакрилат в вытяжке | ГОСТ 22648-77; МВИ.МН 6152-2019 |  |  |
| 2.16.68* |  |  | Винилхлорид в вытяжке | МР № 1941-78 |  |  |
| 2.16.69* |  | 100.09/08.159 | Капролактам в вытяжке | ГОСТ 30351-2001 |  |  |
| 2.16.70* |  | 20.13/08.156, 20.13/08.161, 20.14/08.156, 20.14/08.161, 20.59/08.156, 20.59/08.161, 100.09/08.156, 100.09/08.161 | Гексаметилендиамин в вытяжке | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76 |  |  |
| 2.16.71* |  | 100.09/08.158 | Фенол, эпихлоргидрин в вытяжке | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 34171-2017; МВИ.МН 1924-2003; МВИ.МН 6152-2019 |  |  |
| 2.16.72* |  |  | Этиленгликоль в вытяжке | Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984 с. 279 |  |  |
| 2.16.73* |  |  | ɑ-метилстирол, акрилонитрил, бензол в вытяжке | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 2.16.74* |  | 20.13/08.149, 20.13/08.156, 20.14/08.149, 20.14/08.156, 20.59/08.149, 20.59/08.156, 100.09/08.149, 100.09/08.156 | Железо | ГОСТ 23268.11-78; ГОСТ 4011-72 п. 2,3 |  |  |
| 2.17.1** ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки | 01.41/42.000, 01.45/42.000, 10.51/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 3622-68; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.1** | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ ISO 5667-11-2011; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория технологий анализа рисков здоровью) |  |
| 2.17.2* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.51/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус | ГОСТ 28283-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.2* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/42.000, 11.07/42.000, 100.04/42.000 | Отбор проб. | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.3* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки | 10.89/08.037, 10.89/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 01.41/08.037, 01.41/08.052 | Массовая доля жира (жир) | ГОСТ 22760-77; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 5867-90; СТБ ISO 1211-2012; СТБ ISO 2446-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.3* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/11.116, 11.07/11.116, 100.04/11.116 | запах | ГОСТ 3351-74 п. 2 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.4* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ | ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 3626-73 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.4* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/11.116, 11.07/11.116, 100.04/11.116 | Вкус | ГОСТ 3351-74 п. 3 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.5* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149, 10.89/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 30648.5-99; ГОСТ 3624-92 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.5* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.156, 11.07/08.156, 100.04/08.156 | Цветность | ISO 7887:2011; ГОСТ 31868-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.6* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля белка (белок) | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99; СТБ ISO 8968-1-2008 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.6* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.156, 11.07/08.156, 100.04/08.156 | мутность | ГОСТ 3351-74 п. 5; СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.7* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки | 01.41/08.031, 01.41/08.118, 01.45/08.031, 01.45/08.118, 10.51/08.031, 10.51/08.118, 10.89/08.031, 10.89/08.118 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2; ГОСТ 3625-84 п. 3 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.7* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/29.040, 11.07/29.040, 100.04/29.040 | Полнота налива | ГОСТ 23268.1-91 п. 3 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.8* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.51/08.159, 10.89/08.159 | Афлатоксин М₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34049-2017; ГОСТ ISO 14501-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.8* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.159, 11.07/08.159, 100.04/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 26929-94; ГОСТ ISO 17993-2016; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; МВИ.МН 1489-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.9* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.51/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013; ГОСТ ISO 8260-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.9* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.162, 11.07/08.162, 100.04/08.162 | Дибензо-n-диоксинов, дибензофураны | Инструкция по применению № 114-1005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.10* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки | 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4790-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.10* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.050, 11.07/08.050, 100.04/08.050 | Свободный диоксид углерода | ГОСТ 23268.2-91 1; ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 6687.3-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.11* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки | 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.11* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.149, 11.07/08.149, 100.04/08.149 | Растворенный кислород | ISO 5813:1983; СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.12* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки | 10.89/08.032, 10.89/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 01.45/08.032, 01.45/08.035, 01.41/08.032, 01.41/08.035, 01.49/08.032, 01.49/08.035 | Свинец, кадмий | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.12* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.149, 11.07/08.149, 100.04/08.149 | озон | ГОСТ 18301-72 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.13* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки | 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 01.41/03.152, 01.41/08.162 | Пенициллины | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 5200-2015; МВИ.МН 5336-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.17.13* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.149, 11.07/08.149, 100.04/08.149 | Остаточный активный хлор | ISO 7393-1:1985; ISO 7393-3:1990; ГОСТ 18190-72; ГОСТ Р 55683-2013; СТБ ISO 7393-1-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.14* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки | 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Стрептомицин | ГОСТ 32798-2014; МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 5593-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.14* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.169, 11.07/08.169, 100.04/08.169 | рН | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.15* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки | 10.51/08.162 | Диоксины | ГОСТ 31792-2012; Инструкция по применению № 216-1205 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.15* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.169, 11.07/08.169, 100.04/08.169 | Удельная электрическая проводимость | СТБ ИСО 7888-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.16* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки | 10.51/08.032, 01.45/08.032, 01.41/08.032, 01.49/08.032, 10.52/08.032, 10.86/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.16* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.052, 11.07/08.052, 100.04/08.052 | сухой остаток (общая минерализация) | ГОСТ 18164-72; ГОСТ 27065-86 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.17** ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 3622-68; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.17* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.149, 11.07/08.149, 100.04/08.149 | Перманганатная окисляемость | ISO 8467:1993; ГОСТ 23268.12-78; ГОСТ 34925-2023; ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993); СТБ ISO 8467-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.18* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91 п. 3; ГОСТ 31457-2012 п. 7.2; ГОСТ 31981-2013 п. 7.2 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.18* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.079, 100.09/08.149, 100.09/08.160, 11.07/08.079, 11.07/08.149, 11.07/08.160, 100.04/08.079, 100.04/08.149, 100.04/08.160 | Жесткость (общая, карбонатная, некарбонатная, устранимая, неустранимая) | ISO 14911:1998; ISO 6059:1984; ГОСТ 31865-2012; ГОСТ 31869-2012; ГОСТ 31954-2012; ГОСТ 6055-86; СТБ ISO 14911-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.19* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.89/08.032, 10.89/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035 | Свинец, кадмий, железо, цинк, медь | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.19* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.079, 100.09/08.149, 100.09/08.160, 11.07/08.079, 11.07/08.149, 11.07/08.160, 100.04/08.079, 100.04/08.149, 100.04/08.160 | Кальций | ISO 14911:1998; ISO 6058:1984; ISO 6059:1984; ГОСТ 31869-2012; Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с.70; СТБ ISO 14911-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.20* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг(л) | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.20* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.079, 100.09/08.149, 100.09/08.160, 11.07/08.079, 11.07/08.149, 11.07/08.160, 100.04/08.079, 100.04/08.149, 100.04/08.160 | Магний | ISO 14911:1998; ISO 6059:1984; ГОСТ 31869-2012; Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с. 72; СТБ ISO 14911-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.21* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л) | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.21* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.035, 100.09/08.079, 100.09/08.160, 11.07/08.035, 11.07/08.079, 11.07/08.160, 100.04/08.035, 100.04/08.079, 100.04/08.160 | Натрий | ISO 14911:1998; ISO 9964-3:1993; ГОСТ 23268.6-78 п. 4; ГОСТ 31869-2012; СТБ ISO 14911-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.22* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.89/08.032, 10.52/08.032, 10.51/08.032, 10.86/08.032 | Кальций, магний, натрий, калий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ EN 14084-2014; ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014; МВИ.МН 1792-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.22* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.035, 100.09/08.079, 100.09/08.160, 11.07/08.035, 11.07/08.079, 11.07/08.160, 100.04/08.035, 100.04/08.079, 100.04/08.160 | Калий | ISO 14911:1998; ISO 9964-3:1993; ГОСТ 23268.7-78 п. 3; ГОСТ 31869-2012; СТБ ISO 14911-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.23* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035 | Калий, натрий | ГОСТ 31870-2012 п.5 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.23* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.079, 100.09/08.156, 100.09/08.160, 11.07/08.079, 11.07/08.156, 11.07/08.160, 100.04/08.079, 100.04/08.156, 100.04/08.160 | ион аммония, аммиак Ион аммония, аммиак | ISO 14911:1998; ГОСТ 23268.10-78; ГОСТ 31869-2012; ГОСТ 33045-2014 п. 5; СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984; СТБ ISO 14911-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.24* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035 | Железо | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.24* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.079, 100.09/08.160, 11.07/08.079, 11.07/08.160, 100.04/08.079, 100.04/08.160 | Литий | ISO 14911:1998; ГОСТ 31869-2012; СТБ ISO 14911-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.25* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ (сухие вещества) | ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 3626-73; ГОСТ ISO 6731/IDF 21-2012; ГОСТ ISO 6734/IDF 15-2012; ГОСТ Р 54668-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.25* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.079, 100.09/08.160, 11.07/08.079, 11.07/08.160, 100.04/08.079, 100.04/08.160 | Стронций | ISO 14911:1998; ГОСТ 31869-2012; СТБ ISO 14911-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.26* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.89/08.037, 10.89/08.052, 10.52/08.037, 10.52/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.86/08.037, 10.86/08.052 | Массовая доля жира (жир) | ГОСТ 22760-77; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 33925-2016; ГОСТ 33926-2016; ГОСТ 5867-90; ГОСТ ISO 1736/IDF 9-2014; СТБ ISO 1211-2012; СТБ ISO 1735-2011; СТБ ISO 2446-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.26* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.079, 100.09/08.160, 11.07/08.079, 11.07/08.160, 100.04/08.079, 100.04/08.160 | Барий | ISO 14911:1998; ГОСТ 31869-2012; СТБ ISO 14911-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.27* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля белка (белок) | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99; ГОСТ Р 51470-99; СТБ ISO 8968-1-2008 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.27* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.149, 11.07/08.149, 100.04/08.149 | Щелочность | ISO 9963-1:1994; ISO 9963-2:1994; ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.28* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги (влага) | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 3626-73; ГОСТ Р 51464-99; ГОСТ Р 54668-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.28* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.149, 11.07/08.149, 100.04/08.149 | Карбонаты, гидрокарбонаты | ГОСТ 23268.3-78; ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.29* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Линолевая кислота и др. полиненасыщенные жирные кислоты | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 32915-2014; ГОСТ Р 52253-2004 п 7.13 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.29* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.052, 100.09/08.149, 100.09/08.156, 100.09/08.160, 11.07/08.052, 11.07/08.149, 11.07/08.156, 11.07/08.160, 100.04/08.052, 100.04/08.149, 100.04/08.156, 100.04/08.160 | Сульфаты сульфаты | ГОСТ 23268.4-78; ГОСТ 31867-2012; ГОСТ 31940-2013 п. 3; ГОСТ 4389-72 п. 2; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.30* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/03.152, 10.51/08.149, 10.51/08.159, 10.51/08.169, 10.52/03.152, 10.52/08.149, 10.52/08.159, 10.52/08.169, 10.86/03.152, 10.86/08.149, 10.86/08.159, 10.86/08.169, 10.89/03.152, 10.89/08.149, 10.89/08.159, 10.89/08.169 | Массовая доля сахарозы или сахара (за вычетом лактозы) | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 31085-2002; ГОСТ 3628-78; ГОСТ Р 51258-99 (ДИН 10326-86); ГОСТ Р 54760-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.30* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.149, 100.09/08.160, 11.07/08.149, 11.07/08.160, 100.04/08.149, 100.04/08.160 | Хлориды | ISO 9297:1989; ГОСТ 23268.17-78 п. 3; ГОСТ 31867-2012; ГОСТ 4245-72; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.31* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 3627-81 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.31* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.156, 100.09/08.160, 11.07/08.156, 11.07/08.160, 100.04/08.156, 100.04/08.160 | нитриты Нитриты | ISO 6777:1984; ГОСТ 23268.8-78 п. 3; ГОСТ 31867-2012; ГОСТ 33045-2014 п. 6; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.32* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Массовая доля трансизомеров олеиновой кислоты в жире, выделенном из продукта, в пересчете на метилэлаидат | ГОСТ 31754-2012; МВИ.МН 3703-2010; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.32* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.160, 100.09/08.169, 11.07/08.160, 11.07/08.169, 100.04/08.160, 100.04/08.169 | Нитраты | ГОСТ 23268.9-78 п. 4; ГОСТ 31867-2012; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.33* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 30648.5-99; ГОСТ 31976-2012; ГОСТ 3624-92; ГОСТ Р 51468-99 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.33* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.160, 100.09/08.169, 11.07/08.160, 11.07/08.169, 100.04/08.160, 100.04/08.169 | Фториды | ISO 10359-1:1992; ГОСТ 23268.18-78 п. 2; ГОСТ 31867-2012; ГОСТ 4386-89; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.34* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Зола | ГОСТ Р 51463-99; ГОСТ Р 51466-99 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.34* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.156, 100.09/08.160, 11.07/08.156, 11.07/08.160, 100.04/08.156, 100.04/08.160 | ортофосфаты | ГОСТ 18309-2014; ГОСТ 31867-2012; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.35* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Отношение альфа-токоферол и полиненасыщенные жирные кислоты | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 32915-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.35* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.156, 11.07/08.156, 100.04/08.156 | полифосфаты | ГОСТ 18309-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.36* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/03.152, 10.51/08.149, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.52/03.152, 10.52/08.149, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.149, 10.89/08.156, 10.89/08.159 | Лактоза | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 31086-2002; ГОСТ Р 51469-99; ГОСТ Р 54760-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.36* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.149, 11.07/08.149, 100.04/08.149 | Йодиды | ГОСТ 23268.16-78 п. 2 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.37* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Фруктоза | ГОСТ Р 54760-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.37* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.082, 100.09/08.160, 11.07/08.082, 11.07/08.160, 100.04/08.082, 100.04/08.160 | Бромиды | ГОСТ 23268.15-78 п. 2; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.38* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.052, 10.51/08.149, 10.51/08.159, 10.51/08.169, 10.52/08.052, 10.52/08.149, 10.52/08.159, 10.52/08.169, 10.86/08.052, 10.86/08.149, 10.86/08.159, 10.86/08.169, 10.89/08.052, 10.89/08.149, 10.89/08.159, 10.89/08.169 | Углеводы, в т. ч. сахароза | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 30305.2-95; ГОСТ 30648.7-99; ГОСТ Р 54760-2011; МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.38* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.160, 11.07/08.160, 100.04/08.160 | Броматы | ISO 15061:2001; ГОСТ 34801-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.39* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Хлориды | ГОСТ Р 54045-2010 (ИСО 5943:2006) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.39* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.156, 100.09/08.158, 11.07/08.156, 11.07/08.158, 100.04/08.156, 100.04/08.158 | Цианиды | ISO 6703-1:1984; ГОСТ 31863-2012; МУ № 268-92; СТБ ГОСТ Р 51680-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.40* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Ретинол (витамин А) | ГОСТ Р 54635-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.40* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.155, 100.09/08.156, 11.07/08.155, 11.07/08.156, 100.04/08.155, 100.04/08.156 | Поверхностно-активные вещества анионоактивные | ISO 7875-1:1996; ГОСТ 31857-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.41* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.89/08.159, 10.52/08.159, 10.51/08.159, 10.86/08.159 | Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е) | ГОСТ EN 12822-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.41* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.155, 100.09/08.158, 11.07/08.155, 11.07/08.158, 100.04/08.155, 100.04/08.158 | Нефтепродукты (суммарно) | ГОСТ 31953-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.42* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.89/08.159, 10.52/08.159, 10.51/08.159, 10.86/08.159 | Тиамин (витамин В1) | ГОСТ EN 14122-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.42* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.156, 100.09/08.158, 100.09/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.158, 11.07/08.159, 100.04/08.156, 100.04/08.158, 100.04/08.159 | Формальдегид_ | ГОСТ 33446-2015; ГОСТ Р 55227-2012 п. 5; ГОСТ Р 55227-2012 п. 6; МУ № 75-92 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.43* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Кальциферол (витамин Д) | ГОСТ EN 12821-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.43* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.155, 100.09/08.156, 11.07/08.155, 11.07/08.156, 100.04/08.155, 100.04/08.156 | Фенольный индекс (фенолы) | ISO 6439:1990; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02; СТБ 17.13.05-47-2017/ISO 6439:1990 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.44* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.89/08.159, 10.52/08.159, 10.51/08.159, 10.86/08.159 | Рибофлавин (витамин В2) | ГОСТ EN 14152-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.44* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.158, 11.07/08.158, 100.04/08.158 | Ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изо-пропанол, акрилонитрил (НАК), н-пропанол, изо-бутанол, н-бутанол, бензол, толуол, стирол, α-метилстирол | ГОСТ 34174-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.45* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пантотеновая кислота | МВИ.МН 3008-2008 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.45* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.158, 11.07/08.158, 100.04/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, 1,2-дихлорэтан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, трихлорэтилен | ГОСТ 31951-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.46* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Ниацин (витамин РР) | ГОСТ 30627.4-98 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.46* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.158, 11.07/08.158, 100.04/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорметан, 1,2-дихлорэтан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, тетрахлорэтан, трихлорэтилен | ISO 10301:1997 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.47* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Фолиевая кислота | МВИ.МН 2146-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.47* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.158, 11.07/08.158, 100.04/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорметан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, тетрахлорэтан | МВИ.МН 1490-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.48* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.149, 10.51/08.156, 10.52/08.149, 10.52/08.156, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.89/08.149, 10.89/08.156 | Аскорбиновая кислота (витамин С) | ГОСТ 30627.2-98; ГОСТ 7047-55 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.48* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.158, 11.07/08.158, 100.04/08.158 | Акриламид | МВИ.МН 4550-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.49* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Витамин К | ГОСТ EN 14148-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.49* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.158, 11.07/08.158, 100.04/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат | МВИ.МН 1402-2000 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.50* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Крахмал | ГОСТ Р 54759-2011 п. 6; ГОСТ Р 54759-2011 п. 7 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.50* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.161, 11.07/08.161, 100.04/08.161 | Гексаметилендиамин | МР 1503-76 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.51* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.52/08.156, 10.52/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Нитраты, нитриты | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 32257-2013; ГОСТ Р 51454-99; ГОСТ Р 51460-99 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.51* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.074, 11.07/08.074, 100.04/08.074 | Органический углерод | ГОСТ 31958-2012; СТБ 17.13.05-01-2008/ISO 8245:1999 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.52* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | рН | ГОСТ 30648.5-99; ГОСТ 31978-2012; ГОСТ 32892-2014; ГОСТ 33613-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.52* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.156, 11.07/08.156, 100.04/08.156 | Кремний | ГОСТ 34781-2021; Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с. 121 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.53* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.89/08.052, 10.52/08.052, 10.51/08.052, 10.86/08.052 | Взбитость (для мороженого) | СТБ 1467-2004 п.7.15 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.53* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.155, 11.07/08.155, 100.04/08.155 | Бор | ГОСТ 31949-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.54* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Молочный жир | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.54* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.159, 11.07/08.159, 100.04/08.159 | Сумма полициклических ароматических углеводородов (нафталин, пирен, хризен, антрацен,бензо-(b)-фторатен,бензо-(k)-фторатен, бензо-(ghi)-перилен, инден-(1,2,3-cd)-рирен ) | ISO 17993:2002; ГОСТ ISO 17993-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.55* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | СОМО (Сухой обезжиренный молочный остаток) | ГОСТ Р 54761-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.55* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.162, 11.07/08.162, 100.04/08.162 | Дибутилфталат, диметилфталат, ди(2-этилгексил) фталат | ГОСТ 33451-2015; МУК 4.1.738-99 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.56* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Йод | ГОСТ 31505-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.56* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.158, 11.07/08.158, 100.04/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) , альдрин, гептахлор, ДДТ и метоболиты (ДДЕ, ДДД), гексахлорбензол | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001; СТБ ИСО 6468-2003 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.57* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Кальций | ГОСТ ISO 12081-2013; ГОСТ Р 55331-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.57* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.158, 11.07/08.158, 100.04/08.158 | диэлдрин | СТБ ИСО 6468-2003 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.58* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Белки молочной сыворотки | ГОСТ Р 54756-2011; СТБ ISO 17997-1-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.58* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.158, 11.07/08.158, 100.04/08.158 | гептахлорэпоксид | СТБ ИСО 6468-2003 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.59* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4790-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.59* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.158, 11.07/08.158, 100.04/08.158 | эндрин | СТБ ИСО 6468-2003 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.60* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.60* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.158, 100.09/08.159, 11.07/08.158, 11.07/08.159, 100.04/08.158, 100.04/08.159 | 2,4-Д | ГОСТ 31941-2012 п. 5; МУ 1541-76 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.61* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.159, 10.51/08.162, 10.52/08.159, 10.52/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15851-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.61* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная). | 100.09/08.149, 100.09/08.156, 11.07/08.149, 11.07/08.156, 100.04/08.149, 100.04/08.156 | Железо | ГОСТ 23268.11-78; ГОСТ 4011-72 п. 2,3 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.17.62* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.52/08.159, 10.52/08.162, 10.51/08.159, 10.51/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162 | Дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15891-2013; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.62* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 100.09/08.032, 100.09/08.035, 100.04/08.032, 100.04/08.035 | Натрий, калий, бор, ванадий, кальций, магний, сера, стронций, титан, фосфор, алюминий, барий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, кремний, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, хром, цинк, кремний, литий | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.17.63* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.159, 10.51/08.162, 10.52/08.159, 10.52/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15850-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.17.63* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.156, 100.09/08.156, 100.04/08.156 | хром (VI) | ISO 11083:1994; ГОСТ 31956-2013 п.5 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.17.64* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.159, 10.51/08.162, 10.52/08.159, 10.52/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15835-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.64* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/04.125, 100.09/04.125, 100.04/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137 Cs | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.17.65* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/03.152, 10.51/08.158, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.158, 10.52/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.158, 10.89/08.162 | Т₂-токсин | ГОСТ 33682-2015; ГОСТ 34140-2017; МВИ.МН 5731-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.17.65* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/04.125, 100.09/04.125, 100.04/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 90 Sr | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1264-2000; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.17.66* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012; ГОСТ 32258-2013; ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.66* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.032, 100.09/08.032, 100.04/08.032 | Ртуть | ГОСТ 31950-2012; ГОСТ 34427-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.17.67* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/32.115, 10.52/32.115, 10.86/32.115, 10.89/32.115 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных злаков | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.67* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/04.125, 100.09/04.125, 100.04/04.125 | Удельная суммарная альфа-активность (общая альфа-активность, общая альфа-радиоактивность, объемная суммарная альфа-активность). Удельная суммарная бета-активность (общая бета-активность, общая бета-радиоактивность, объемная суммарная бета-активность) | ISO 9696:2017; ISO 9697:2018; ГОСТ ISO 9696-2023; ГОСТ ISO 9697-2022; Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ2000, утверждена Минпромэнерго России от 11.05.2005г; СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.17.68* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Металлические примеси (в сухом продукте) | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 20239-74 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.68* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/01.086, 100.09/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; Инструкция по применению 072-0210 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.69* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.085, 10.52/08.085, 10.86/08.085, 10.89/08.085 | Осмоляльность | ГОСТ Р 55578-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.69* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/01.086, 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ)/ колиформные бактерии/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП). | ISO 9308-1:2014; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п.9; Инструкция по применению 072-0210; СТБ ISO 9308-1-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.70* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Меламин | ГОСТ 34515-2019 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.70* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/01.086, 100.09/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) фекальные | ISO 9308-1:2014; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); СТБ ISO 9308-1-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.71* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Афлатоксин М₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34049-2017; ГОСТ ISO 14501-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.71* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/01.086, 100.09/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); Инструкция по применению 072-0210 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.72* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.89/08.149, 10.52/08.149, 10.51/08.149, 10.86/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 31633-2012 п. 7.2; ГОСТ 31979-2012 п. 7; ГОСТ ISO 3960-2013; ГОСТ Р 51453-99; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.72* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/01.086, 100.09/01.086 | Дрожжи. | ГОСТ 10444.12-2013; Инструкция по применению 072-0210 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.73* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013; ГОСТ ISO 8260-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.73* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/01.086, 100.09/01.086 | плесени. | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.74* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.74* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/01.086, 100.09/01.086 | Общее число (количество) колоний; Общее микробное число; Общее микробное число (ОМЧ) при 37 С; Общее микробное число (ОМЧ) при 22 С. | ISO 6222:1999; ГОСТ 18963-73; ГОСТ 34786-2021 п.7; ГОСТ ISO 6222-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.75* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Сорбиновая и бензойная кислоты | ГОСТ ISO 9231-2015; МВИ.МН 806-98 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.75* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/01.086, 100.09/01.086 | Escherichia coli (E. coli)/ Escherichia coli и другие колиформные бактерии при 37°С и при 44,5°С | ISO 9308-1:2014; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п.9; СТБ ISO 9308-1-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.76* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Консерванты и красители | ГОСТ 31504-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.76* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/01.086, 100.09/01.086 | Энтерококки / фекальные (кишечные) стрептококки | ISO 7899-2:2000; ГОСТ 34786-2021 п.10; ГОСТ ISO 7899-2-2018; СТБ ISO 7899-2-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.77* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.77* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/01.086, 100.09/01.086 | Pseudomonas аeruginosa | ISO 16266:2006; ГОСТ 34786-2021 п.11; ГОСТ ISO 16266-2018; Инструкция по применению 072-0210 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.78* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Общий фосфор (фосфаты) | ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.78* | Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/01.086, 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий (анаэробов) | ISO 6461-2:1986; ГОСТ ISO 6461-2-2023; СТБ ISO 6461-2-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.79* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Пропионовая кислота | ГОСТ 31504-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.79* | Питьевая вода | 100.09/01.086 | Общее число (количество) колоний; Общее микробное число; Общее микробное число (ОМЧ) при 37 С; Общее микробное число (ОМЧ) при 22 С. | ISO 6222:1999; ГОСТ 18963-73; ГОСТ 34786-2021 п.7; ГОСТ ISO 6222-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.80* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.52/08.032, 10.51/08.032, 10.86/08.032, 01.49/08.032, 01.45/08.032, 01.41/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.80* | Питьевая вода | 100.09/01.086, 100.04/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ)/ колиформные бактерии/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП). | ГОСТ 34786-2021 п.9; МУК РБ № 11-10-1-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.81* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162 | Пенициллины | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 5200-2015; МВИ.МН 5336-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.17.81* | Питьевая вода | 100.09/01.086 | Термотолерантные колифомные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9; МУК РБ № 11-10-1-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.82* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162 | Стрептомицин | ГОСТ 32798-2014; МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 5593-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.82* | Питьевая вода | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | ISO 6461-2:1986; ГОСТ ISO 6461-2-2023; МУК РБ № 11-10-1-2002; СТБ ISO 6461-2-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.83* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Пиридоксин (Витамин В6) | ГОСТ EN 14663-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.83* | Питьевая вода | 100.09/01.086 | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025; МУК РБ № 11-10-1-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.84* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Диоксины | ГОСТ 31792-2012; Инструкция по применению № 216-1205 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.84* | Питьевая вода | 100.09/01.086 | Кишечная палочка (Escherichia coli) | ISO 9308-1:2014; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п.9; СТБ ISO 9308-1-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.85* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ | ГОСТ Р 54761-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.85* | Питьевая вода | 100.09/01.086 | Энтерококки / фекальные (кишечные) стрептококки | ISO 7899-2:2000; ГОСТ 34786-2021 п.10; ГОСТ ISO 7899-2-2018; Инструкция по применению № 068-1109; СТБ ISO 7899-2-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.86* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия | ГОСТ EN 12856-2015; ГОСТ EN 12857-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.17.86* | Бутилированная вода. Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды. | 100.09/01.086 | Общее число (количество) колоний; Общее микробное число; Общее микробное число (ОМЧ) при 37 С; Общее микробное число (ОМЧ) при 22 С. | ISO 6222:1999; ГОСТ 18963-73; ГОСТ 34786-2021 п.7; ГОСТ ISO 6222-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.87* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 01.45/10.094, 01.41/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.87* | Бутилированная вода. Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды. | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ)/ колиформные бактерии/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП). | ISO 9308-1:2014; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п.9; Инструкция по применению № 068-1109; СТБ ISO 9308-1-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.88* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.88* | Бутилированная вода. Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды. | 100.09/01.086 | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025; МУК РБ № 11-10-1-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.89* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Колиформные бактерии (БГКП) | ГОСТ 32901-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.89* | Бутилированная вода. Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды. | 100.09/01.086 | Термотолерантные колифомные бактерии | ISO 9308-2:2012; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п.9; Инструкция по применению № 068-1109; СТБ ISO 9308-1-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.90* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.90* | Бутилированная вода. Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды. | 100.09/01.086 | Глюкозоположительные колиформные бактерии | Инструкция по применению № 092-0610 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.91* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.89/01.086, 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086 | Cтафилококки S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 32901-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.91* | Бутилированная вода. Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды. | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий (анаэробов) | ISO 6461-2:1986; ГОСТ ISO 6461-2-2023; Инструкция по применению № 068-1109; СТБ ISO 6461-2-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.92* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.92* | Бутилированная вода. Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды. | 100.09/01.086 | Энтерококки / фекальные (кишечные) стрептококки | ISO 7899-2:2000; ГОСТ 34786-2021 п.10; ГОСТ ISO 7899-2-2018; Инструкция по применению № 068-1109; СТБ ISO 7899-2-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.93* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.93* | Бутилированная вода. Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды. | 100.09/01.086 | Pseudomonas аeruginosa | ISO 16266:2006; ГОСТ 34786-2021 п.11; ГОСТ ISO 16266-2018; Инструкция по применению № 068-1109 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.94* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | плесени и (или) дрожжи | ГОСТ 33566-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.94* | Бутилированная вода. Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды. | 100.09/01.086 | Escherichia coli (E. coli)/ Escherichia coli и другие колиформные бактерии при 37°С и при 44,5°С | ISO 9308-1:2014; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п.9; СТБ ISO 9308-1-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.17.95* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.96* ТР |  |  | Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33491-2015; ГОСТ 33924-2016; ГОСТ Р 56139-2014 |  |  |
| 2.17.97* ТР |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 2.17.98* ТР |  |  | Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.) | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |  |  |
| 2.17.99* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015; МУК 4.2.3262-15 |  |  |
| 2.17.100* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 2.17.101* ТР |  | 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Стафилококковый энтеротоксин | МУК 4.2.2429-08 |  |  |
| 2.17.102* ТР |  | 10.51/18.115, 10.52/18.115, 10.86/18.115, 10.89/18.115 | микрофлора, характерная для продукта | ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 2.17.103* ТР |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 2.17.104* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки | 01.41/04.125, 01.45/04.125, 10.51/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг(л) | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.105* ТР |  |  | Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л) | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 2.17.106* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Стерины (обнаружение растит. жиров и масел) | ГОСТ 31979-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.107* ТР |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Класс термообработки | СТБ ISO 6735-2011 |  |  |
| 2.17.108* ТР |  | 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Холин | СТБ 2545-2019 |  |  |
| 2.17.109* ТР |  | 10.51/08.159 | L-карнитин | МВИ.МН 4075-2011 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 2.17.110* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки | 10.89/08.032, 10.51/08.032, 01.45/08.032, 01.41/08.032, 01.49/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.111* ТР | Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.89/08.032, 10.52/08.032, 10.51/08.032, 10.86/08.032 | Мышьяк, селен | ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005); ГОСТ 33411-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17.112* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035 | Никель, олово | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 2.17.113* ТР |  |  | Xром | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 2.18.1** ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 7269-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.1** | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/42.000, 20.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; СТБ 1926-2008 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.18.2* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4790-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.2* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/11.116, 20.20/11.116 | Органолептические исследования сельскохозяйственной продукции, выращенной с применением средств защиты и регуляторов роста растений | МУ № 4263-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.18.3* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.3* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/06.036, 20.20/06.036 | Генотоксичность, репродуктивная токсичность | ГОСТ 32378-2013; ГОСТ 32379-2020; ГОСТ 32380-2020; ГОСТ 32635-2020; Инструкция по применению № 009-1112; МР № 1744-77; МУ № 4263-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.18.4* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.4* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/06.036, 20.20/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32296-2013; ГОСТ 32542-2013; ГОСТ 32644-2014; Инструкция 1.1.11-12-210-2003; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ № 4263-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.18.5* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012; ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.5* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/06.036, 20.20/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных | ГОСТ 32371-2013; Инструкция 1.1.10-13-56-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ № 4263-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.18.6* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ (сухие вещества) | ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 9793-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.6* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/06.036, 20.20/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32436-2020; Инструкция 1.1.10-13-56-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ № 4263-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.18.7* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля белка (белок) | ГОСТ 25011-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.7* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/06.036, 20.20/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.10-13-57-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ № 4263-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.18.8* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля жира (жир) | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.8* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/06.036, 20.20/06.036 | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32637-2020; ГОСТ 32639-2014; ГОСТ 32641-2014; Инструкция 1.1.11-12-210-2003; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ № 4263-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.18.9* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015; ГОСТ ISO 1841-1-2016; ГОСТ ISO 1841-2-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.9* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/06.036, 20.20/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32375-2013; Инструкция 1.1.11-12-210-2003; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ № 1.1.11-12-5-2003; МУ № 11-11-10 РБ 02; МУ № 4263-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.18.10* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Крахмал | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.10* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/06.036, 20.20/06.036 | Хроническая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32383-2013; ГОСТ 32437-2013; ГОСТ 32519-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ № 4263-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.18.11* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.11* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/06.036, 20.20/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32383-2013; ГОСТ 32542-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ № 4263-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.18.12* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Остаточная активность кислой фосфотазы | ГОСТ 23231-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.12** | Средства защиты, регуляторы роста растений и агрохимикаты | 20.15/42.000, 20.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; Инструкция по применению № 008-0915; СТБ 1926-2008 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.18.13* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.13* | Средства защиты, регуляторы роста растений и агрохимикаты | 20.15/11.116, 20.20/11.116 | Органолептические исследования сельскохозяйственной продукции, выращенной с применением средств защиты и регуляторов роста растений | МУ № 4263-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.18.14* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/08.052, 10.11/08.156, 10.13/08.052, 10.13/08.156, 10.85/08.052, 10.85/08.156, 10.86/08.052, 10.86/08.156, 10.89/08.052, 10.89/08.156 | Общий фосфор (фосфаты) | ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996) =СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96); ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.14* | Средства защиты, регуляторы роста растений и агрохимикаты | 20.15/06.036, 20.20/06.036 | Репродуктивная токсичность, генотоксичность | ГОСТ 32378-2013; ГОСТ 32379-2020; ГОСТ 32380-2020; ГОСТ 32635-2020; Инструкция по применению № 050-1215; Инструкция по применению № 055-1215; Инструкция по применению № 056-1215; Инструкция по применению № 057-1215; Инструкция № 009-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012; МУ № 1744-77, утв. МЗ СССР 10.07.1977; МУ № 4263-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.18.15* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Сорбиновая и бензойная кислоты | МВИ.МН 806-98 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.15* | Средства защиты, регуляторы роста растений и агрохимикаты | 20.15/06.036, 20.20/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32296-2013; ГОСТ 32373-2020; ГОСТ 32542-2013; ГОСТ 32644-2014; Инструкция 1.1.11-12-210-2003; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 046-1215; МУ № 4263-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.18.16* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.85/08.032, 10.89/08.032, 10.12/08.032, 10.86/08.032, 10.13/08.032, 10.11/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 33426-2015; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 1792-2002; СТБ EN 14082-2014; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.16* | Средства защиты, регуляторы роста растений и агрохимикаты | 20.15/06.036, 20.20/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных... | ГОСТ 32436-2020; Инструкция 1.1.10-13-56-2005; Инструкция 1.1.10-13-57-2005; Инструкция 1.1.11-12-210-2003; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 049-1215; Инструкция по применению № 053-1215; Инструкция по применению № 054-1215; МУ № 4263-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.18.17* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125, 10.12/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг(л) | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.17* | Средства защиты, регуляторы роста растений и агрохимикаты | 20.15/06.036, 20.20/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.10-13-57-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 045-1215; МУ № 4263-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.18.18* |  |  | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32637-2020; ГОСТ 32639-2014; ГОСТ 32641-2014; ГОСТ 32642-2014; Инструкция 1.1.10-13-56-2005; Инструкция 1.1.10-13-57-2005; Инструкция 1.1.11-12-210-2003; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ № 4263-87 |  |  |
| 2.18.19* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.19* | Средства защиты, регуляторы роста растений и агрохимикаты | 20.15/06.036, 20.20/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных. | ГОСТ 32375-2013; Инструкция 1.1.11-12-210-2003; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 051-1215; МУ № 1.1.11-12-5-2003; МУ № 4263-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.18.20* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/08.169, 10.13/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | рН | ГОСТ 26188-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.18.20* | Средства защиты, регуляторы роста растений и агрохимикаты | 20.15/06.036, 20.20/06.036 | Хроническая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32383-2013; ГОСТ 32437-2013; ГОСТ 32519-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 052-1215; МУ № 111-9711; МУ № 4263-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.18.21* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162 | Пенициллины | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 5200-2015; МВИ.МН 5336-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.21* | Средства защиты, регуляторы роста растений и агрохимикаты | 20.15/06.036, 20.20/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32542-2013; ГОСТ 32636-2020; ГОСТ 32643-2020; ГОСТ 32646-2014; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 047-1215; МУ № 4263-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.18.22* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162 | Стрептомицин | ГОСТ 32798-2014; МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 5593-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.22* | Средства защиты, регуляторы роста растений и агрохимикаты | 20.15/06.036, 20.20/06.036 | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных | ГОСТ 32371-2013; Инструкция 1.1.10-13-56-2005; Инструкция 1.1.10-13-57-2005; Инструкция 1.1.11-12-210-2003; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 053-1215; Инструкция по применению № 054-1215; МУ № 4263-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.18.23* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.11/08.159, 10.11/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15851-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.18.23* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/08.052, 20.20/08.052 | органическое вещество | ГОСТ 27980-88 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.18.24* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.11/08.159, 10.11/08.162 | Дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15891-2013; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.18.24* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/08.169, 20.20/08.169 | рН | ГОСТ 27979-88; ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.18.25* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.11/08.159, 10.11/08.162 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15850-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.18.25* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/08.052, 20.20/08.052 | влага и сухой остаток | ГОСТ 20851.4-75 п.1; ГОСТ 26713-85 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.18.26* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.85/08.158, 10.85/08.162, 10.89/08.158, 10.89/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 10.13/08.158, 10.13/08.162, 10.11/08.158, 10.11/08.162 | Т₂-токсин | ГОСТ 33682-2015; ГОСТ 34140-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.18.26* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/08.052, 20.20/08.052 | Зольность . | ГОСТ 26714-85 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.18.27* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.11/08.159, 10.11/08.162 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15835-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.18.27* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/08.156, 20.20/08.156 | Общий азот | ГОСТ 26715-85 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.18.28* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/10.094, 10.13/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.12/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.28* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/08.156, 20.20/08.156 | Аммонийный азот | ГОСТ 26716-85 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.18.29* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.29* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/08.156, 20.20/08.156 | Общий фосфор. | ГОСТ 26717-85 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.18.30* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.30* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/08.035, 20.20/08.035 | Общий калий | ГОСТ 26718-85 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.18.31* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.31* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/08.031, 20.20/08.031 | Плотность (для жидких удобрений) | ГОСТ 18995.1-73 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.18.32* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086 | плесени и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.32* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/08.155, 20.20/08.155 | Бор (в жидких удобрениях) | ГОСТ 31949-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.18.33* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.33* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/11.116, 20.20/11.116 | Внешний вид, цвет, запах | СОП № 10-01/009-2016. Органолептический анализ (оценка) удобрений, реактивов и других продуктов химической промышленности, утв. 29.08.2016 НПЦГ | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.18.34* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.34* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/08.032, 20.20/08.032, 20.59/08.032, 20.14/08.032, 20.13/08.032, 08.91/08.032 | Кадмий, медь, марганец, никель, свинец, цинк, хром, кобальт, железо, мышьяк, ртуть | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31950-2012; ГОСТ 34427-2018; Инструкция 4.1.10-14-5-06; МВИ.МН 3057-2008; МВИ.МН 3280-2009; Методики № 3.1.20.1; 3.2.21.1; 3.3.21.1; 3.4.17.1 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.18.35* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.35* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/04.125, 20.20/04.125, 20.59/04.125, 20.14/04.125, 20.13/04.125, 08.91/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40К | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.18.36* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.36* | Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты. | 20.15/01.086, 20.20/01.086, 20.59/01.086, 20.14/01.086, 20.13/01.086, 08.91/01.086 | Генотоксичность . | ГОСТ 32376-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.18.37* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.38* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 2.18.39* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 2.18.40* ТР | Пастеризованные консервы | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.41* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.18.42* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 2.18.43* ТР |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.18.44* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 2.18.45* ТР | Стерилизованные консервы, в том числе консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Промышленная стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa. Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis. Мезофильные клостридии. Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи. Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи. Неспорообразующие микроорганизмы B. Cereus. | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.46* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/08.162, 10.13/08.162, 10.85/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Диоксины | ГОСТ 31792-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.47* ТР |  | 10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Углеводы | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.48* ТР |  | 10.11/08.162, 10.13/08.162, 10.85/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Макролиды: тилозин, спирамицин, илмикозин, кларитромицин, тилвалозин. Линкозамиды: линкомицин, клиндамицин, пирлимицин. Плевромутилины: валнемулин, тиамулин | ГОСТ 34136-2017 |  |  |
| 2.18.49* ТР |  | 10.12/08.032, 10.86/08.032, 10.13/08.032, 10.11/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 2.18.50* ТР |  |  | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.18.51* ТР |  | 10.12/08.035, 10.86/08.035, 10.13/08.035, 10.11/08.035 | Олово | ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 2.18.52* ТР |  | 10.12/08.032, 10.12/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.11/08.032, 10.11/08.035 | Xром | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 2.19.1** ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26664-85; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 2.19.1** | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту. | 20.13/42.000, 20.14/42.000, 20.59/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 2517-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.19.2* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/11.116, 10.20/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, разделка | ГОСТ 26664-85; ГОСТ 31412-2010; ГОСТ 7631-2008 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 2.19.2* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту. | 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.59/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет | ГОСТ 29188.0-2014; СТБ 1460-2004; СТБ 645-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.19.3* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ (сухие вещества) | ГОСТ 26808-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 2.19.3* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту. | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32436-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.19.4* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги (влага) | ГОСТ 7636-85 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 2.19.4* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту. | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.19.5* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля жира (жир) | ГОСТ 26829-86; ГОСТ 7636-85 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 2.19.5* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту. | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32296-2013; ГОСТ 32373-2020; ГОСТ 32542-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.19.6* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля белка (белок) | ГОСТ 26889-86; ГОСТ 7636-85 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 2.19.6* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту. | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32375-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.19.7* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды) | ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 2.19.7* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту. | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.19.8* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 7636-85 п. 7.12; ГОСТ ISO 3960-2013; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 2.19.8* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту. | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32383-2013; ГОСТ 32542-2013; ГОСТ 32643-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.19.9* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 7636-85 п. 7.9 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 2.19.9** | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.. | 20.14/42.000, 20.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 2517-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.19.10* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Тиамин (витамин В1) | ГОСТ EN 14122-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 2.19.10* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.. | 20.14/11.116, 20.13/11.116 | органолептические исследования: внешний вид, запах, цвет . | ГОСТ 29188.0-2014; Инструкция по применению № 004-0612; СТБ 1460-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.19.11* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Рибофлавин (витамин В2) | ГОСТ EN 14152-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 2.19.11* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.. | 20.14/06.036, 20.13/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32373-2020; ГОСТ 32436-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.19.12* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 7636-85 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 2.19.12* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.. | 20.14/06.036, 20.13/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.19.13* ТР | Рыба и рыбная продукция | 10.20/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 2.19.13* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.. | 20.14/06.036, 20.13/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32296-2013; ГОСТ 32373-2020; ГОСТ 32542-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.19.14* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Полихлорированные бифенилы | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 2.19.14* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.. | 20.14/06.036, 20.13/06.036 | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32375-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 051-1215 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.19.15* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин, гексахлорбензол | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 2.19.15* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.. | 20.14/06.036, 20.13/06.036 | Сенсибилизирующее действие на добровольцах | Инструкция по применению № 004-0612 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.19.16* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | 2,4-Д кислота | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.19.16* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.. | 20.14/06.036, 20.13/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32542-2013; ГОСТ 32643-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.19.17* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 2.19.17* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту. | 20.13/29.040, 20.14/29.040, 20.59/29.040 | Плотность | ГОСТ 14618.10-78; ГОСТ 18995.1-73; ГОСТ 3639-79 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.19.18* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4790-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 2.19.18* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту. | 20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.59/08.158 | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 18995.1-73 р.1; ГОСТ 29188.6-91; ГОСТ 3639-79; СТБ 1460-2004 п.7.4; СТБ 645-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.19.19* |  |  | Массовая концентрация диэтилфталата (денатурирующие добавка) | МВИ.МН 1583-2001 |  |  |
| 2.19.20* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Крахмал | ГОСТ 10574-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 2.19.20* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту. | 20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.59/08.158 | Массовая концентрация изопропанола | ГОСТ 30536-97; МВИ.МН 1583-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.19.21* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.156, 03.00/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 2.19.21* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту. | 20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.59/08.158 | Объемная доля метилового спирта | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 30536-97; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.19.22* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.162, 10.20/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Пенициллины | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 5200-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 2.19.22* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту. | 20.13/08.169, 20.14/08.169, 20.59/08.169 | рН | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 29188.2-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.19.23* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 2.19.23* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту. | 20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.59/08.158 | Объёмная доля этиленгликоля. | Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984 с. 279 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.19.24* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.032, 03.00/08.035, 10.20/08.032, 10.20/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.85/08.032, 10.85/08.035 | Железо, свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, олово, хром | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 14084-2014; МВИ.МН 1792-2002; СТБ EN 14082-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 2.19.24* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту. | 20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.59/08.158 | Массовая доля алифатических спиртов: пропиловый, изопропиловый, бутиловый, изобутиловый (денатурирующая добавка) | ГОСТ 30536-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.19.25* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Сорбиновая и бензойная кислоты | МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 2.19.25* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту. | 20.13/08.052, 20.14/08.052, 20.59/08.052 | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ 29188.6-91; СТБ 1043-97 п.6.4. | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.19.26* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.86/08.032, 10.85/08.032 | Железо, свинец, кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 2.19.26* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту. | 20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.59/08.158 | Массовая доля метилового спирта | ГОСТ 34425-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.19.27* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Фикотоксины: домоевая кислота | ГОСТ EN 14176-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 2.19.27* | Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту. | 20.13/04.125, 20.14/04.125, 20.59/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40К | МВИ.МН 1823-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.19.28* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/03.152, 10.20/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 2.19.29* ТР |  | 03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159 | Гистамин | ГОСТ 31789-2012; Инструкция 4.1.10-15-29-2005, утв. МЗ РБ 22.08.2005 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 2.19.30* ТР |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.86/04.125, 10.85/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137, стронция-90 | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 2.19.31* ТР |  | 03.00/10.094, 10.20/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 10.85/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 2.19.32* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 2.19.33* ТР |  |  | Колиформные бактерии (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 2.19.34* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 2.19.35* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 2.19.36* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.19.37* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 2.19.38* ТР |  |  | плесени и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.19.39* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 2.19.40* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 2.19.41* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 2.19.42* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 2.19.43* ТР |  |  | V. parahaemolyticus | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |  |  |
| 2.19.44* ТР |  |  | Промышл.стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa;Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis; Мезофильные клостридии; Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи. Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ); B. сereus; Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); S. aureus и др. коагулазоположительные стафилококки; Сульфитредуцирующие клостридии. | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 2.19.45* ТР |  | 03.00/08.162, 10.20/08.162 | Диоксины | ГОСТ 31792-2012 |  |  |
| 2.19.47* ТР |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Энергетическая ценность | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 2.19.48* ТР |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | СТБ 2547-2019 |  |  |
| 2.19.49* ТР |  |  | Глутаминовая кислота | МВИ.МН 6364-2021 |  |  |
| 2.19.50* ТР |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Глазурь | ГОСТ 31339-2006 п. п.4.3.1.2а |  |  |
| 2.19.51* ТР |  | 03.00/08.162, 10.20/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Макролиды: тилозин, спирамицин, илмикозин, кларитромицин, тилвалозин. Линкозамиды: линкомицин, клиндамицин, пирлимицин. Плевромутилины: валнемулин, тиамулин | ГОСТ 34136-2017 |  |  |
| 2.19.52* ТР |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Фикотоксины: сакситоксин | ГОСТ EN 14526-2015; ГОСТ EN 14526-2022 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 2.19.53* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.86/08.032, 10.85/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.19.54* ТР |  |  | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 2.19.55* ТР |  | 03.00/08.035, 10.20/08.035, 10.86/08.035, 10.85/08.035 | Олово | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 2.19.56* ТР |  | 03.00/08.032, 03.00/08.035, 10.20/08.032, 10.20/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.85/08.032, 10.85/08.035 | Xром | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 2.19.57* ТР |  | 10.20/08.159, 10.20/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15851-2013 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 2.19.58* ТР |  |  | Дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15891-2013; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 2.19.59* ТР |  |  | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15850-2013 |  |  |
| 2.19.60* ТР |  | 10.20/08.158, 10.20/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162 | Т₂-токсин | ГОСТ 33682-2015; ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 2.19.61* ТР |  | 10.20/08.159, 10.20/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15835-2013 |  |  |
| 2.20.1* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/11.116, 16.21/11.116, 16.29/11.116, 22.19/11.116, 22.21/11.116, 22.29/11.116, 24.20/11.116, 13.99/11.116, 08.12/11.116, 16.23/11.116, 25.11/11.116, 20.30/11.116, 22.23/11.116 | Интенсивность запаха | ГОСТ 22648-77 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.1** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 28.93/42.000, 28.25/42.000, 27.90/42.000, 27.52/42.000, 27.51/42.000, 27.40/42.000, 26.40/42.000, 25.73/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.20.2* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/26.080, 16.21/26.080, 16.29/26.080, 22.19/26.080, 22.21/26.080, 22.29/26.080, 24.20/26.080, 13.99/26.080, 08.12/26.080, 16.23/26.080, 25.11/26.080, 20.30/26.080, 22.23/26.080 | Стойкость защитно-декоративного покрытия | Инструкция № 016-1211 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.2* | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 28.93/11.116, 28.25/11.116, 27.90/11.116, 27.52/11.116, 27.51/11.116, 27.40/11.116, 26.40/11.116, 25.73/11.116 | Органолептические показатели: запах образца; запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 4.1.10-15-92-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.20.3* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/06.036, 16.21/06.036, 16.29/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 22.29/06.036, 24.20/06.036, 13.99/06.036, 08.12/06.036, 16.23/06.036, 25.11/06.036, 20.30/06.036, 22.23/06.036 | Местное кожно-раздражающее действие | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.3* | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 28.93/06.036, 28.25/06.036, 27.90/06.036, 27.52/06.036, 27.51/06.036, 27.40/06.036, 26.40/06.036, 25.73/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.20.4* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/06.036, 16.21/06.036, 16.29/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 22.29/06.036, 24.20/06.036, 13.99/06.036, 08.12/06.036, 16.23/06.036, 25.11/06.036, 20.30/06.036, 22.23/06.036 | Индекс токсичности в водной среде | МУ 1.1.037-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.4* | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 28.93/06.036, 28.25/06.036, 27.90/06.036, 27.52/06.036, 27.51/06.036, 27.40/06.036, 26.40/06.036, 25.73/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 4.1.10-15-92-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.20.5* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/06.036, 16.21/06.036, 16.29/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 22.29/06.036, 24.20/06.036, 13.99/06.036, 08.12/06.036, 16.23/06.036, 25.11/06.036, 20.30/06.036, 22.23/06.036 | Индекс токсичности в воздушной среде | МР № 29 ФЦ/2688-03 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.5* | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 28.93/06.036, 28.25/06.036, 27.90/06.036, 27.52/06.036, 27.51/06.036, 27.40/06.036, 26.40/06.036, 25.73/06.036 | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.20.6* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158 | Метилметакрилат в вытяжке | МУК 4.1.3171-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.6* | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 28.93/06.036, 28.25/06.036, 27.90/06.036, 27.52/06.036, 27.51/06.036, 27.40/06.036, 26.40/06.036, 25.73/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 4.1.10-15-92-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.20.7* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.156, 16.21/08.156, 16.29/08.156, 22.19/08.156, 22.21/08.156, 22.29/08.156, 13.99/08.156 | Водород хлористый в воздушной среде | ГОСТ 34041-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.7** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/42.000, 27.52/42.000, 27.51/42.000, 27.40/42.000, 26.40/42.000, 25.73/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.20.8* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.156, 16.21/08.156, 16.29/08.156, 22.19/08.156, 22.21/08.156, 22.29/08.156, 13.99/08.156 | Фосфорный ангидрид в воздушной среде | ГОСТ 34039-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.8* | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/11.116, 27.52/11.116, 27.51/11.116, 27.40/11.116, 26.40/11.116, 25.73/11.116 | Органолептические показатели (запах образца, запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента) | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.20.9* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.156, 16.21/08.156, 16.29/08.156, 22.19/08.156, 22.21/08.156, 22.29/08.156, 13.99/08.156 | Диоксид серы в воздушной среде | ГОСТ 34042-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.9* | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/06.036, 27.52/06.036, 27.51/06.036, 27.40/06.036, 26.40/06.036, 25.73/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.20.10* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158 | Цианистый водород в воздушной среде | ГОСТ 34040-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.10* | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/06.036, 27.52/06.036, 27.51/06.036, 27.40/06.036, 26.40/06.036, 25.73/06.036 | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | Инструкция по применению № 004-0612; Инструкция № 016-1211 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.20.11* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.156, 13.94/08.158, 16.21/08.156, 16.21/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.21/08.156, 22.21/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158 | Формальдегид, аммиак в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 33447-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.11** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/35.062, 27.52/35.062, 27.51/35.062, 27.40/35.062, 26.40/35.062, 26.11/35.062, 26.12/35.062, 26.20/35.062, 26.30/35.062, 26.51/35.062, 26.52/35.062, 26.60/35.062, 26.70/35.062, 26.80/35.062, 27.11/35.062, 27.12/35.062, 27.20/35.062, 27.33/35.062 | Коэффициент униполярности | МВИ.ГМ.1753-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.20.12* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158 | Ацетальдегид, ацетон, метанол, изопропанол, акрилонитрил, бутилацетат, изобутанол, бутанол, бензол, толуол, ксилолы, стирол в водных вытяжках | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.12** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/35.067, 27.52/35.067, 27.51/35.067, 27.40/35.067, 26.40/35.067, 26.11/35.067, 26.12/35.067, 26.20/35.067, 26.30/35.067, 26.51/35.067, 26.52/35.067, 26.60/35.067, 26.70/35.067, 26.80/35.067, 27.11/35.067, 27.12/35.067, 27.20/35.067, 27.33/35.067 | уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Гц, уровень звука эквивалентный, уровень звука максимальный | ГОСТ 23337-2014; СанПиН № 9-29.1-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.20.13* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158 | Ацетальдегид, ацетон, метанол, изопропанол, бутилацетат, изобутанол, бутанол в воздушной среде | МУК 4.1.3170-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.13** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/35.067, 27.52/35.067, 27.51/35.067, 27.40/35.067, 26.40/35.067, 26.11/35.067, 26.12/35.067, 26.20/35.067, 26.30/35.067, 26.51/35.067, 26.52/35.067, 26.60/35.067, 26.70/35.067, 26.80/35.067, 27.11/35.067, 27.12/35.067, 27.20/35.067, 27.33/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах частот (2 Гц-16 Гц) | СанПиН № 9-29.4-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.20.14* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/04.125, 16.21/04.125, 16.29/04.125, 22.19/04.125, 22.21/04.125, 22.29/04.125, 13.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.14** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/35.067, 27.52/35.067, 27.51/35.067, 27.40/35.067, 26.40/35.067, 26.11/35.067, 26.12/35.067, 26.20/35.067, 26.30/35.067, 26.51/35.067, 26.52/35.067, 26.60/35.067, 26.70/35.067, 26.80/35.067, 27.11/35.067, 27.12/35.067, 27.20/35.067, 27.33/35.067 | уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот (12,5 кГц - 100 кГц) | СанПиН № 9-29.3-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.20.15** ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 16.29/35.069, 22.19/35.069, 22.29/35.069, 13.99/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ГОСТ 32995-2014; СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.15** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/35.059, 27.52/35.059, 27.51/35.059, 27.40/35.059, 26.40/35.059, 26.11/35.059, 26.12/35.059, 26.20/35.059, 26.30/35.059, 26.51/35.059, 26.52/35.059, 26.60/35.059, 26.70/35.059, 26.80/35.059, 27.11/35.059, 27.12/35.059, 27.20/35.059, 27.33/35.059 | Уровни виброускорения / виброскорости в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16, 31.5, 63 Гц; уровни виброускорения / виброскорости в октавных полосах частот 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц, корректированные по частоте уровни виброускорения / виброскорости | СанПиН № 9-29.2-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.20.16* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 16.29/01.086, 22.21/01.086, 22.29/01.086, 24.20/01.086, 13.99/01.086, 20.30/01.086, 22.23/01.086, 23.11/01.086, 23.12/01.086, 23.19/01.086, 23.31/01.086, 23.41/01.086, 23.42/01.086, 23.44/01.086, 23.49/01.086 | Сроки выживания микроорганизмов, в том числе патогенных на поверхности ПСМ | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.16** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/35.068, 27.52/35.068, 27.51/35.068, 27.40/35.068, 26.40/35.068, 26.11/35.068, 26.12/35.068, 26.20/35.068, 26.30/35.068, 26.51/35.068, 26.52/35.068, 26.60/35.068, 26.70/35.068, 26.80/35.068, 27.11/35.068, 27.12/35.068, 27.20/35.068, 27.33/35.068 | напряженность, плотность потока энергии (мощности) электромагнитного поля (излучения радиочастотного диапазона) | АМИ.ГМ 0387-2025; СанПиН № 9-29.5-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.20.17* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 16.29/01.086, 22.21/01.086, 22.29/01.086, 24.20/01.086, 13.99/01.086, 20.30/01.086, 22.23/01.086, 23.11/01.086, 23.12/01.086, 23.19/01.086, 23.31/01.086, 23.41/01.086, 23.42/01.086, 23.44/01.086, 23.49/01.086 | Сроки выживания микроорганизмов, в том числе патогенных, на поверхности ЛКМ | Инструкция по применению № 056-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.17** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/35.068, 27.52/35.068, 27.51/35.068, 27.40/35.068, 26.40/35.068, 26.11/35.068, 26.12/35.068, 26.20/35.068, 26.30/35.068, 26.51/35.068, 26.52/35.068, 26.60/35.068, 26.70/35.068, 26.80/35.068, 27.11/35.068, 27.12/35.068, 27.20/35.068, 27.33/35.068 | Напряженность электрического поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц, 2 – 400 кГц, плотность потока магнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц 2 – 400 кГц. | АМИ.ГМ 0301-2024; ГН от 25.01.2021 № 37 п. 17; МВИ.ГМ.1754-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.20.18* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158 | Винилацетат в вытяжке | ГОСТ 22648-77 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.18** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/35.069, 27.52/35.069, 27.51/35.069, 27.40/35.069, 26.40/35.069, 26.11/35.069, 26.12/35.069, 26.20/35.069, 26.30/35.069, 26.51/35.069, 26.52/35.069, 26.60/35.069, 26.70/35.069, 26.80/35.069, 27.11/35.069, 27.12/35.069, 27.20/35.069, 27.33/35.069 | Напряженности электростатического поля | ГН от 25.01.2021 № 37 п.17; МВИ.ГМ.1907-2020; СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.20.19* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158 | дибутилфталат, диоктилфталат в водных вытяжках | ГОСТ 33451-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.19** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/35.068, 27.52/35.068, 27.51/35.068, 27.40/35.068, 26.40/35.068, 26.11/35.068, 26.12/35.068, 26.20/35.068, 26.30/35.068, 26.51/35.068, 26.52/35.068, 26.60/35.068, 26.70/35.068, 26.80/35.068, 27.11/35.068, 27.12/35.068, 27.20/35.068, 27.33/35.068 | напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц). | СанПиН № 9-29.6-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.20.20* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.159, 16.21/08.159, 16.29/08.159, 22.19/08.159, 22.21/08.159, 22.29/08.159, 13.99/08.159 | Капролактам в вытяжке | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ 30351-2001; ГОСТ 34169-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.20** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/35.068, 27.52/35.068, 27.51/35.068, 27.40/35.068, 26.40/35.068, 26.11/35.068, 26.12/35.068, 26.20/35.068, 26.30/35.068, 26.51/35.068, 26.52/35.068, 26.60/35.068, 26.70/35.068, 26.80/35.068, 27.11/35.068, 27.12/35.068, 27.20/35.068, 27.33/35.068 | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) магнитная индукция | АМИ.ГМ 0301-2024; ГН. от 25.01.2021 №37 п. 17; МВИ.ГМ.1907-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.20.21* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158 | Диметилтерефталат, дибутилфталат, диоктилфталат в водных вытяжках | МУК 4.1.3169-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.21** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/35.063, 27.52/35.063, 27.51/35.063, 27.40/35.063, 26.40/35.063, 26.11/35.063, 26.12/35.063, 26.20/35.063, 26.30/35.063, 26.51/35.063, 26.52/35.063, 26.60/35.063, 26.70/35.063, 26.80/35.063, 27.11/35.063, 27.12/35.063, 27.20/35.063, 27.33/35.063 | мощность лазерного излучения, энергетическая экспозиция лазерного излучения, облученность, энергия лазерного излучения | СанПиН № 9-29.11-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.20.22* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158 | Стирол в воздушной среде | МУК 4.1.3167-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.22** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/35.063, 27.52/35.063, 27.51/35.063, 27.40/35.063, 26.40/35.063, 26.11/35.063, 26.12/35.063, 26.20/35.063, 26.30/35.063, 26.51/35.063, 26.52/35.063, 26.60/35.063, 26.70/35.063, 26.80/35.063, 27.11/35.063, 27.12/35.063, 27.20/35.063, 27.33/35.063 | интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения | СанПиН № 9-29.9-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.20.23* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158 | Ацетальдегид в воздушной среде | ГОСТ 34173-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.23** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/35.063, 27.52/35.063, 27.51/35.063, 27.40/35.063, 26.40/35.063, 26.11/35.063, 26.12/35.063, 26.20/35.063, 26.30/35.063, 26.51/35.063, 26.52/35.063, 26.60/35.063, 26.70/35.063, 26.80/35.063, 27.11/35.063, 27.12/35.063, 27.20/35.063, 27.33/35.063 | Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне | СанПиН № 9-29.10-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.20.24* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде | ГОСТ 34170-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.24** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/35.062, 27.52/35.062, 27.51/35.062, 27.40/35.062, 26.40/35.062, 26.11/35.062, 26.12/35.062, 26.20/35.062, 26.30/35.062, 26.51/35.062, 26.52/35.062, 26.60/35.062, 26.70/35.062, 26.80/35.062, 27.11/35.062, 27.12/35.062, 27.20/35.062, 27.33/35.062 | Концентрация аэроионов | МВИ.ГМ.1753-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.20.25* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158 | Диметилтерефталат в воздушной среде | ГОСТ 33450-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.25** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/35.067, 27.52/35.067, 27.51/35.067, 27.40/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000Гц, уровень звука, эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 23337-78; СанПиН 9-29.1-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.20.26* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158 | Метиловый спирт, бутиловый спирт, изобутиловый спирт, изопропилоый спирт в воздушной среде | ГОСТ 34172-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.26** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/35.069, 27.52/35.069, 27.51/35.069, 27.40/35.069 | Напряженность электростатического поля. | ГОСТ 12.1.045-84; СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.20.27* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158 | формальдегид в вытяжке | ГОСТ 33446-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.27** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/35.063, 27.52/35.063, 27.51/35.063, 27.40/35.063 | интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения | СанПиН № 9-29.9-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.20.28* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158 | Этиленгликоль, капролактам, метилметакрилат, акрилонитрил, диметилформамид, фенол, винилацетат в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.28** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/35.063, 27.52/35.063, 27.51/35.063, 27.40/35.063 | Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне | АМИ.ГМ 0368-2025; Инструкция по применению № 017-1214; СанПиН от 14.12.2012 № 198 гл. 2; СанПиН № 9-29.10-95 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.20.29* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158 | Фенол, эпихлоргидрин в вытяжке | ГОСТ 34171-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.29** | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/35.063, 27.52/35.063, 27.51/35.063, 27.40/35.063 | Искусственное освещение. | ГОСТ 24940-96; ГОСТ 4677-82; ГОСТ ИСО 8995-2002 п. 6.2.1-6.2.3; МУ № 11.11.12-2002 глава 3; СанПиН № 9-29.8-95; СТБ 1944-2009 п. 7.9.8 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.20.30* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158 | Бензол, толуол, ксилолы в воздушной среде | ГОСТ 34175-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.30* | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/08.156, 27.52/08.156, 27.51/08.156, 27.40/08.156, 26.40/08.156, 25.73/08.156 | Аммиак в воздушной среде | ГОСТ 30255-2014; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; РД 52.04.186-89 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.20.31* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158 | Диметилформамид в вытяжке | МУ № 11-12-26-96 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.31* | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/08.158, 27.52/08.158, 27.51/08.158, 27.40/08.158, 26.40/08.158, 25.73/08.158 | Ацетон в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; МУК 4.1.3170-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.20.32* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.161, 16.21/08.161, 16.29/08.161, 22.19/08.161, 22.21/08.161, 22.29/08.161, 13.99/08.161 | Гексаметилендиамин в вытяжке | МР 1503-76 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.32* | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/08.158, 27.52/08.158, 27.51/08.158, 27.40/08.158, 26.40/08.158, 25.73/08.158 | Диметилформамид в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; МУ № 1495а-76 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.20.33* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/08.159, 16.21/08.159, 16.29/08.159, 22.19/08.159, 22.21/08.159, 22.29/08.159, 13.99/08.159 | Капролактам в воздушной среде | АМИ.МН 0003-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.33* | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/08.158, 27.52/08.158, 27.51/08.158, 27.40/08.158, 26.40/08.158, 25.73/08.158 | Диметилтерефталат в воздушной среде | ГОСТ 33450-2015; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; МУ № 2704-83; МУК 4.1.3168-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.20.34* ТР | Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок | 13.94/04.125, 16.21/04.125, 16.29/04.125, 22.19/04.125, 22.21/04.125, 22.29/04.125, 13.99/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137 Cs | ГОСТ 33795-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 2.20.34* | Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары | 27.90/08.158, 27.52/08.158, 27.51/08.158, 27.40/08.158, 26.40/08.158, 25.73/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде | ГОСТ 34170-2017; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Методика № 49-9804; МУК 4.1.3168-14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.20.35* |  |  | изопропанол в воздушной среде | ГОСТ 34172-2017; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |  |  |
| 2.20.36* |  | 27.90/08.156, 27.52/08.156, 27.51/08.156, 27.40/08.156, 26.40/08.156, 25.73/08.156 | Капролактам в воздушной среде | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |  |  |
| 2.20.37* |  | 27.90/08.158, 27.52/08.158, 27.51/08.158, 27.40/08.158, 26.40/08.158, 25.73/08.158 | метанол в воздушной среде | ГОСТ 34172-2017; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |  |  |
| 2.20.38* |  |  | Метилметакрилат в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. |  |  |
| 2.20.39* |  |  | Нитрил акриловой кислоты в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; МУ № 268-92 |  |  |
| 2.20.40* |  |  | Стирол в воздушной среде | ГОСТ 34175-2017; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |  |  |
| 2.20.41* |  | 27.90/08.156, 27.52/08.156, 27.51/08.156, 27.40/08.156, 26.40/08.156, 25.73/08.156 | Толуилендиизоцианат в воздушной среде | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с.265 |  |  |
| 2.20.42* |  | 27.90/08.158, 27.52/08.158, 27.51/08.158, 27.40/08.158, 26.40/08.158, 25.73/08.158 | Формальдегид в воздушной среде | ГОСТ 33447-2015; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; МУ № 266-92 |  |  |
| 2.20.43* |  |  | Цианистый водород в воздушной среде | ГОСТ 34040-2016; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; МУ № 268-92 |  |  |
| 2.20.44* |  | 27.90/08.156, 27.52/08.156, 27.51/08.156, 27.40/08.156, 26.40/08.156, 25.73/08.156 | Эпихлоргидрин в воздушной среде | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с. 172-174 |  |  |
| 2.20.45* |  | 27.90/08.158, 27.52/08.158, 27.51/08.158, 27.40/08.158, 26.40/08.158, 25.73/08.158 | этилбензол в воздушной среде | ГОСТ 34175-2017; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; РД 52.04.186-89 |  |  |
| 2.20.46* |  |  | Этиленгликоль в воздушной среде. | ГОСТ ISO 16000-6-2016; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |  |  |
| 2.20.47* |  | 27.90/08.032, 27.90/08.035, 27.52/08.032, 27.52/08.035, 27.51/08.032, 27.51/08.035, 27.40/08.032, 27.40/08.035, 26.40/08.032, 26.40/08.035, 25.73/08.032, 25.73/08.035, 26.70/08.032, 26.70/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035 | Алюминий, барий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, ртуть, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк, кальций, магний, натрий, калий, бор в вытяжках | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31950-2012; ГОСТ 34427-2018; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.21.1** ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду | 100.09/42.000, 11.07/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31862-2012; СТБ 1036-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 2.21.1* | Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная | 20.13/08.082 | Оксид кремния (SiO2) | ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.6; Методы исследования качества воды водоемов. Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н. «Медицина», 1990, с. 121 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.21.2* ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | рН воды( Водородный показатель) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 2.21.2* | Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная | 20.13/08.052 | Остаток после выпаривания. | ГОСТ 27026-86; ГОСТ 6709-72 п.3.3; ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.5 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.21.3.* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | ГОСТ 6709-72 п.3.5 |  |  |
| 2.21.3* ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду | 100.09/11.116, 11.07/11.116 | Запах вода | ГОСТ 23268.1-91 п. 2; ГОСТ 3351-74 п. 2 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 2.21.4.* | Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная | 20.13/08.082 | Массовая концентрация нитратов | ГОСТ 6709-72 п.3.6 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.21.4* ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | мутность вода | ГОСТ 23268.1-91 п. 2; ГОСТ 3351-74 п. 5; СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 2.21.5* ТР |  | 100.09/11.116, 11.07/11.116 | Вкус и привкус вода | ГОСТ 23268.1-91 п. 2; ГОСТ 3351-74 п. 3 |  |  |
| 2.21.5* | Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная | 20.13/08.082 | Массовая концентрация сульфатов | ГОСТ 6709-72 п.3.7 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.21.6* ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду | 100.09/08.082, 100.09/08.156, 11.07/08.082, 11.07/08.156 | Цветность вода | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 31868-2012 п. 5; ГОСТ 31868-2012 п. 4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 2.21.6* | Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная | 20.13/08.082 | Массовая концентрация хлоридов | ГОСТ 6709-72 п.3.8 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.21.7* ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду | 100.09/08.149, 100.09/08.169, 11.07/08.149, 11.07/08.169 | Гидрокарбонат-ион | ГОСТ 23268.3-78 п. 6; ГОСТ 23268.3-78 п. 2а; ГОСТ 31957-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 2.21.7* | Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная | 20.13/08.082 | Массовая концентрация алюминия | ГОСТ 6709-72 п.3.9 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.21.8* ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду | 100.09/08.079, 100.09/08.149, 11.07/08.079, 11.07/08.149 | Кальций | ГОСТ 23268.5-78 п. 2; ГОСТ 31869-2012; ГОСТ 31870-2012 п.5 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 2.21.8* | Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная | 20.13/08.082 | Массовая концентрация железа | ГОСТ 6709-72 п.3.10. | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.21.9* ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду | 100.09/08.079, 100.09/08.149, 11.07/08.079, 11.07/08.149 | Магний | ГОСТ 23268.5-78 п. 3; ГОСТ 31869-2012; ГОСТ 31870-2012 п.5 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 2.21.9* | Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная | 20.13/08.082 | Массовая концентрация кальция | ГОСТ 6709-72 п.3.11 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.21.10* ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду | 100.09/08.052, 11.07/08.052 | Минерализация общая | ГОСТ 18164-72; ГОСТ 27065-86; СТБ 880-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 2.21.11* ТР |  | 100.09/08.052, 100.09/08.149, 100.09/08.156, 100.09/08.160, 11.07/08.052, 11.07/08.149, 11.07/08.156, 11.07/08.160 | сульфаты в воде Сульфаты в воде | ГОСТ 23268.4-78; ГОСТ 31867-2012 п. 4; ГОСТ 31940-2013 п. 6; ГОСТ 31940-2013 п. 4, п. 5; ГОСТ 4389-72 п. 2; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.21.11* | Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная | 20.13/08.082 | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4 (окисляемое вещество) | ГОСТ 6709-72 п.3.15; ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.3 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.21.12* ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду | 100.09/08.156, 100.09/08.160, 11.07/08.156, 11.07/08.160 | Фосфаты | ГОСТ 18309-2014; ГОСТ 31867-2012 п. 4; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 2.21.12* | Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная | 20.13/08.169 | pH. | ГОСТ 6709-72 п.3.16; ГОСТ ISO 10523-2017; ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.1; СТБ ISO 10523-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.21.13* ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду | 100.09/08.149, 100.09/08.160, 11.07/08.149, 11.07/08.160 | Хлориды | ГОСТ 23268.17-78; ГОСТ 31867-2012 4; ГОСТ 4245-72; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 2.21.13** | Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная | 20.13/08.169 | Удельная электрическая проводимость | ГОСТ 6709-72 п. 3.17; ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.2; СТБ ИСО 7888-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.21.14* ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035 | Алюминий | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 2.21.14** | Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная | 20.13/42.000 | .Отбор образцов | ГОСТ 6709-72; ГОСТ ISO 3696-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.21.15* ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035 | Кобальт | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 2.21.15* | Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная | 20.13/08.139 | Оптическая плотность | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.21.16* ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду | 100.09/08.079, 11.07/08.079 | Литий | ГОСТ 31869-2012; ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 2.21.16* | Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная | 101.19/08.082 | Массовая концентрация алюминия | ГОСТ 6709-72 п.3.9 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.21.17* ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035 | Алюминий молибден | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 2.21.17* | Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная | 101.19/08.082 | Массовая концентрация железа | ГОСТ 6709-72 п.3.10. | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.21.18* ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду | 100.09/08.079, 100.09/08.156, 11.07/08.079, 11.07/08.156 | Натрий | ГОСТ 23268.6-78 п. 4; ГОСТ 31869-2012; ГОСТ 31870-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 2.21.18* | Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная | 101.19/08.082 | Массовая концентрация меди, цинка, свинца | ГОСТ 6709-72 п.п. 3.12,3.13,3.14 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.21.19* ТР | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035 | серебро | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 2.21.20* ТР |  |  | Цинк |  |  |  |
| 2.21.21* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | озон | ГОСТ 18301-72 |  |  |
| 2.21.22* ТР |  |  | Хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190-72; СТБ ISO 7393-1-2011; СТБ ISO 7393-2-2020 |  |  |
| 2.21.23* ТР |  | 100.09/08.158, 11.07/08.158 | Хлорорганические пестициды: гексахлорбензол, гептахлор, ДДТ (сумма изомеров), линдан (гамма- изомер ГХЦГ) | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |  |
| 2.21.24* ТР |  | 100.09/08.079, 100.09/08.156, 11.07/08.079, 11.07/08.156 | ион аммония, аммиак | ГОСТ 23268.10-78; ГОСТ 31869-2012; ГОСТ 33045-2014 п. 5; СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |  |
| 2.21.25* ТР |  | 100.09/08.158, 11.07/08.158 | Бромдихлорметан, бромоформ, хлороформ, дибромхлорметан, четыреххлористый углерод Тригалометаны | ГОСТ 31951-2012; СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |  |  |
| 2.21.26* ТР |  | 100.09/08.155, 100.09/08.158, 11.07/08.155, 11.07/08.158 | нефтепродукты (суммарно) в воде | ГОСТ 31953-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 2.21.27* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Перманганатная окисляемость | ГОСТ 23268.12-78; ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993); СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 2.21.28* ТР |  | 100.09/08.155, 100.09/08.156, 11.07/08.155, 11.07/08.156 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные (поверхностно-активные вещества анионоактивные в воде) | ГОСТ 31857-2012 п. 5; ГОСТ 31857-2012 п. 3; СТБ ГОСТ Р 51211-2001 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51211-2001 п. 3 |  |  |
| 2.21.29* ТР |  | 100.09/08.155, 11.07/08.155 | Фенолы летучие (фенолы в воде) | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 2.21.30* ТР |  | 100.09/08.156, 100.09/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159 | Формальдегид (формальдегид в воде) | ГОСТ Р 55227-2012 п. 5; ГОСТ Р 55227-2012 п. 6 |  |  |
| 2.21.31* ТР |  | 100.09/08.158, 11.07/08.158 | Тригалометаны | ГОСТ 31951-2012; СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |  |  |
| 2.21.32* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31865-2012; ГОСТ 31954-2012 п. 4 |  |  |
| 2.21.33* ТР |  | 100.09/08.082, 100.09/08.160, 11.07/08.082, 11.07/08.160 | Бром (бромид) Бром (бромиды в воде) | ГОСТ 23268.15-78 п. 2; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.21.34* ТР |  | 100.09/08.050, 11.07/08.050 | Свободный диоксид углерода | ГОСТ 23268.2-91; ГОСТ 32037-2013 |  |  |
| 2.21.35* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | Йод (Йодид-ионы) | ГОСТ 23268.16-78 п. 2 |  |  |
| 2.21.36* ТР |  | 100.09/08.155, 11.07/08.155 | Бор (бор в воде) | ГОСТ 31949-2012; СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |  |  |
| 2.21.37* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035 | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 2.21.38* ТР |  | 100.09/08.160, 100.09/08.169, 11.07/08.160, 11.07/08.169 | Фтор (фториды в воде) Фториды | ГОСТ 23268.18-78 п. 2; ГОСТ 31867-2012; ГОСТ 4386-89 п. 3; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.21.39* ТР |  | 100.09/08.079, 11.07/08.079 | Барий | ГОСТ 31869-2012; ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 2.21.40* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035 | Железо | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 2.21.41* ТР |  | 100.09/08.074, 11.07/08.074 | Органические вещества, органический углерод (органический углерод в воде) | ГОСТ 31958-2012; СТБ 17.13.05-01-2008/ISO 8245:1999 |  |  |
| 2.21.42* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035 | Кадмий | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 2.21.43* ТР |  |  | Медь | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 2.21.44* ТР |  |  | Марганец |  |  |  |
| 2.21.45* ТР |  |  | Никель |  |  |  |
| 2.21.46* ТР |  | 100.09/08.160, 100.09/08.169, 11.07/08.160, 11.07/08.169 | Нитраты (нитраты в воде) Нитраты | ГОСТ 23268.9-78 п. 4; ГОСТ 31867-2012 п. 4; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.21.47* ТР |  | 100.09/08.156, 100.09/08.160, 11.07/08.156, 11.07/08.160 | Нитриты | ГОСТ 23268.8-78; ГОСТ 31867-2012 4; ГОСТ 33045-2014 6,7; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.21.48* ТР |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 п.3; ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 2.21.49* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035 | селен | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 2.21.50* ТР |  |  | Свинец | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |
| 2.21.51* ТР |  | 100.09/08.079, 11.07/08.079 | Стронций | ГОСТ 31869-2012; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 2.21.52* ТР |  | 100.09/08.035, 11.07/08.035 | сурьма | ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 2.21.53* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035 | Хром общий | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31956-2013; ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |
| 2.21.54* ТР |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | Цианиды | ГОСТ 31863-2012; СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |  |  |
| 2.21.60* ТР |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) при 37 С | ГОСТ 18963-73 |  |  |
| 2.21.61* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); СТБ ISO 9308-1-2016 |  |  |
| 2.21.62* ТР |  |  | БГКП |  |  |  |
| 2.21.63* ТР |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) | ГОСТ ISO 7899-2-2018; СТБ ISO 7899-2-2015 |  |  |
| 2.21.64* ТР |  |  | Pseudomonas аeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 2.21.65* ТР |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 2.21.68* ТР |  | 100.09/08.159, 11.07/08.159 | 2,4-Д | ГОСТ 31941-2012 п. 5 |  |  |
| 2.21.69* ТР |  | 100.09/08.035, 11.07/08.035 | Бор, железо, кремний, мышьяк | ГОСТ 31870-2012 п.5; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.21.70* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035 | Барий, бор, кадмий, медь, мышьяк, марганец, никель, селен, свинец, стронций, сурьма, хром | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.21.71* ТР |  |  | Хром общий | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 2.21.72* ТР |  | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Удельная суммарная альфа-активность | СТБ ISO 9696-2020 |  |  |
| 2.21.73* ТР |  |  | Удельная суммарная бета-активность | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 2.21.74* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035 | Кальций, магний, алюминий, барий, железо суммарное, кадмий, кобальт, литий, марганец, медь, молибден, натрий, никель, селен, серебро, свинец суммарно, стронций, сурьма, хром общий, цинк, бор, мышьяк, калий, кремний | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 1792-2002; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.21.75* ТР |  | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; СТБ 1059-98 |  |  |
| 2.21.76* ТР |  | 100.09/08.159, 11.07/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ ISO 17993-2016 |  |  |
| 2.21.77* ТР |  | 100.09/08.079, 100.09/08.156, 11.07/08.079, 11.07/08.156 | Калий | ГОСТ 23268.7-78 п. 3; ГОСТ 31869-2012 |  |  |
| 2.21.78* ТР |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) при 22 С | ГОСТ ISO 6222-2018 |  |  |
| 2.21.79* ТР |  | 100.09/08.160, 11.07/08.160 | Броматы | ГОСТ 34801-2021; МП УВК 1.106-2014 |  |  |
| 2.21.80* ТР |  | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 2.21.81* ТР |  | 100.09/08.149, 100.09/08.156, 11.07/08.149, 11.07/08.156 | Железо | ГОСТ 23268.11-78 |  |  |
| 2.22.1** ТР | Аттракционы | 28.99/35.067 | Шум | ГОСТ 23337-2014; ГОСТ 23941-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 038/2016 |
| 2.22.1** | Транспортные средства, строительная и дорожная техника. Колесные транспортные средства. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним. Маломерные суда. | 30.99/35.067, 30.92/35.067, 30.91/35.067, 30.40/35.067, 30.30/35.067, 30.20/35.067, 30.12/35.067, 30.11/35.067, 29.32/35.067, 29.31/35.067, 29.20/35.067, 29.10/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц уровень звука эквивалентный (по энергии) уровень звука максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.020-79; ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 23941-2002; ГОСТ 33555-2015; Инструкция по применению № 109-1210 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.22.2** ТР | Аттракционы | 13.94/35.069, 16.21/35.069, 16.29/35.069, 22.19/35.069, 22.21/35.069, 22.29/35.069, 24.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ГОСТ 32995-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 038/2016 |
| 2.22.2** | Транспортные средства, строительная и дорожная техника. Колесные транспортные средства. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним. Маломерные суда. | 30.99/35.067, 30.92/35.067, 30.91/35.067, 30.40/35.067, 30.30/35.067, 30.20/35.067, 30.12/35.067, 30.11/35.067, 29.32/35.067, 29.31/35.067, 29.20/35.067, 29.10/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц общий уровень звукового давления, эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц эквивалентный общий уровень звукового давления | ГН-37 от 25.01.2021 №37 п.4; ГОСТ 12.1.050-86; Инструкция по применению № 110-1210; МВИ.ГМ.1694-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.22.3** ТР | Аттракционы | 28.99/35.063 | Лазерное излучение | ГОСТ IEC 60825-1-2013 п. 9.3 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 038/2016 |
| 2.22.3** | Транспортные средства, строительная и дорожная техника. Колесные транспортные средства. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним. Маломерные суда. | 30.99/35.059, 30.92/35.059, 30.91/35.059, 30.40/35.059, 30.30/35.059, 30.20/35.059, 30.12/35.059, 30.11/35.059, 29.32/35.059, 29.31/35.059, 29.20/35.059, 29.10/35.059 | Средние квадратичные значения виброускорения/виброскорости или их логарифмические уровни в октавных полосах частот 8,16,31.5,63 Гц корректированные (экв. коррек.) уровни виброускорения/виброскорости | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31316-2006 (ИСО 5007:2003); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003); Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.22.4* ТР | Аттракционы | 13.94/11.116, 16.21/11.116, 16.29/11.116, 22.19/11.116, 22.21/11.116, 22.29/11.116, 24.20/11.116, 25.99/11.116 | Интенсивность запаха | ГОСТ 22648-77 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 038/2016 |
| 2.22.4** | Транспортные средства, строительная и дорожная техника. Колесные транспортные средства. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним. Маломерные суда. | 30.99/35.059, 30.92/35.059, 30.91/35.059, 30.40/35.059, 30.30/35.059, 30.20/35.059, 30.12/35.059, 30.11/35.059, 29.32/35.059, 29.31/35.059, 29.20/35.059, 29.10/35.059 | Средние квадратические значения виброускорения / виброскорости или их логарифмические уровни в октавных полосах частот 1, 2, 4, 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц; корректированные по частоте (эквивалентные корректированные) уровни виброускорения / виброскорости | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.22.5** | Транспортные средства, строительная и дорожная техника. Колесные транспортные средства. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним.. | 28.22/35.065, 28.30/35.065, 28.92/35.065, 28.99/35.065, 29.10/35.065, 29.20/35.065, 30.99/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 п. 2; МВИ.ГМ.1860-2020; СанПиН от 14.06.2013 № 47 гл. 2 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.22.6** |  | 28.22/35.060, 28.30/35.060, 28.92/35.060, 28.99/35.060, 29.10/35.060, 29.20/35.060, 30.99/35.060 | Относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 п.2; МВИ.ГМ 1860-2020; СанПиН от 14.06.2013 № 47 гл. 2 |  |  |
| 2.22.7** |  | 28.22/23.000, 28.30/23.000, 28.92/23.000, 28.99/23.000, 29.10/23.000, 29.20/23.000, 30.99/23.000 | Скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ.1860-2020; СанПиН от 14.06.2013 № 47 гл. 2 |  |  |
| 2.22.8** | Транспортные средства, строительная и дорожная техника. Колесные транспортные средства. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним. Маломерные суда. | 30.92/42.000, 30.91/42.000, 30.20/42.000, 30.12/42.000, 30.11/42.000, 29.20/42.000, 29.10/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 33554-2015; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.; ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.22.9** |  | 30.92/08.156, 30.91/08.156, 30.20/08.156, 30.12/08.156, 30.11/08.156, 29.20/08.156, 29.10/08.156 | Акролеин | МУ № 2719-83 |  |  |
| 2.22.10** |  | 30.92/08.158, 30.91/08.158, 30.20/08.158, 30.12/08.158, 30.11/08.158, 29.20/08.158, 29.10/08.158 | Формальдегид. | МУ № 266 от 16.06.1992 |  |  |
| 2.22.11** |  | 30.92/08.156, 30.92/08.169, 30.91/08.156, 30.91/08.169, 30.20/08.156, 30.20/08.169, 30.12/08.156, 30.12/08.169, 30.11/08.156, 30.11/08.169, 29.20/08.156, 29.20/08.169, 29.10/08.156, 29.10/08.169 | диоксид азота и оксид азота | МВИ-4215-002-56591409-2009; МВИ.МН 5363-2015 |  |  |
| 2.22.12** |  | 30.92/08.169, 30.91/08.169, 30.20/08.169, 30.12/08.169, 30.11/08.169, 29.20/08.169, 29.10/08.169 | оксид углерода | АМИ.БР 0004-2021; МВИ.МН 3485-2010; ФР.1.31.2009.06144 (МВИ-4215-002-56591409-2009) |  |  |
| 2.22.13** |  | 30.92/08.158, 30.91/08.158, 30.20/08.158, 30.12/08.158, 30.11/08.158, 29.20/08.158, 29.10/08.158 | Метан, углеводороды | МУ № 2328-81 |  |  |
| 2.23.1* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, цвет, запах, консистенция, упитанность и состояние тушек | ГОСТ 31470-2012 п. 4; ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 9959-2015; ГОСТ Р 51944-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 2.23.1** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор образцов. | ГОСТ 33554-2024; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.; ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.2* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля белка (белок) | ГОСТ 25011-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 2.23.2** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/08.169, 100.02/42.000 | Отбор образцов. Диоксид азота и оксид азота | МВИ-4215-002-56591409-2009; МВИ.МН 5363-2015; РД 52.04.186-89 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.3* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля жира (жир) | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 2.23.3** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор образцов Аммиак | МВИ.МН 2226-2014; РД 52.04.186-89 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.4* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.89/08.052, 10.86/08.052, 10.85/08.052, 10.13/08.052, 10.12/08.052 | Массовая доля влаги (влага) | ГОСТ 31930-2012; ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 8285-91 п. 2.3; ГОСТ 9793-2016; ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80); СТБ 1945-2010; СТБ ISO 1442-2008 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 2.23.4** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор образцов Ацетон | МВИ.МН 6325-2020; Определение ацетона с салициловым альдегидом//Соловьева Т.В.; РД 52.04.186-89 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.5* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды) | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015; ГОСТ ISO 1841-1-2016; ГОСТ ISO 1841-2-2013; ГОСТ Р 51480-99 (ИСО 1841-1-96) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 2.23.5** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | отбор образцов Аэрозоль серной кислоты и сульфаты | РД 52.04.186-89 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.6* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Крахмал | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 2.23.6** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор образцов ангидрид фосфорный, кислота фосфорная | АМИ.БР 0070-2025; РД 52.04.186-89 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.7* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Сорбиновая кислота | ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 2.23.7** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор образцов Акролеин | АМИ.ГМ 0337-2024; МУ № 2719-83; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.8* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/08.052, 10.12/08.156, 10.13/08.052, 10.13/08.156, 10.85/08.052, 10.85/08.156, 10.86/08.052, 10.86/08.156, 10.89/08.052, 10.89/08.156 | Общий фосфор (фосфаты) | ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996) =СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96); ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 2.23.8** | Атмосферный воздух | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор образцов бензол, толуол, п- ксилол | МУ № 4477-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.9* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Остаточная активность кислой фосфотазы | ГОСТ 23231-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 2.23.9** | Атмосферный воздух | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор образцов Винилацетат, бутилацетат, этилацетат | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУ № 4565-88; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.10* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31470-2012 п. 8; ГОСТ 8285-91 п. 2.4.3; ГОСТ Р 55480-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 2.23.10** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | отбор образцов водород хлористый | МУ 1645-77; РД 52.04.186-89 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.11* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 34118-2017; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 2.23.12* ТР |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бензойная кислота | ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 2.23.12** | Атмосферный воздух | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | отбор образцов дибутилфталат, диоктилфталат | МВИ.ГМ.1933-2021; Методика № 49-9804 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.13* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Глутаминовая кислота | МВИ.МН 6364-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 2.23.13** | Атмосферный воздух | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор образцов Диметилтерефталат | АМИ.ГМ 0273-2024; МУ № 2704-83 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.14* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 2.23.14** | Атмосферный воздух | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор образцов Диметилформамид | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУ № 1495а-76; Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.15* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 2.23.15** | Атмосферный воздух | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор образцов. Метанол | МУ № 76-93 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.16* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 2.23.16** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор образцов Метилметакрилат | Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.17* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.12/08.159, 10.12/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15851-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.23.17** | Атмосферный воздух | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор образцов нитрил акриловой кислоты, цианистый водород | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МВИ.ГМ.1940-2021; МУ № 268-92 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.18* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.12/08.159, 10.12/08.162 | Дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15891-2013; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.23.18** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор образцов Озон | АМИ.ГМ 0338-2024; МУ № 1639-77 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.19* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.12/08.159, 10.12/08.162 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15850-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.23.19** | Атмосферный воздух | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | Отбор образцов Пыль | МВИ.МН 5093-2014; РД 52.04.186-89 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.20* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.12/08.159, 10.12/08.162 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15835-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.23.20** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор образцов Диоксид серы | МВИ.МН 5381-2015; РД 52.04.186-89 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.21* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.89/08.158, 10.89/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 10.85/08.158, 10.85/08.162, 10.13/08.158, 10.13/08.162, 10.12/08.158, 10.12/08.162 | Т₂-токсин | ГОСТ 33682-2015; ГОСТ 34140-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.23.22* ТР |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 2.23.22** | Атмосферный воздух | 100.02/08.169, 100.02/42.000 | Отбор образцов. Оксид углерода | АМИ.БР 0004-2021; МВИ-4215-002-56591409-2009; МВИ.МН 3485-2010 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.23* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 2.23.23** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | отбор образцов Одноосновные Карбоновые кислоты | РД 52.04.186-89 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.24* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 2.23.24** | Атмосферный воздух | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор образцов Предельные углеводороды | МВИ.ГМ.1890-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.25* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля костных включений | ГОСТ 31466-2012; ГОСТ Р 52417-2005 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 2.23.25** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | отбор образцов Фенол | МВИ.МН 6166-2019 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.26* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4790-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 2.23.26** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | отбор образцов Формальдегид | МВИ.МН 5493-2016; МУ № 266 от 16.06.1992 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.27* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 2.23.27** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | отбор образцов Толуилендиизоционат | Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.28* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Пенициллины | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 5200-2015; МВИ.МН 5336-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 2.23.28** | Атмосферный воздух | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | отбор образцов Этанол | МУ № 76-93 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.29* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 2.23.29** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор образцов Эпихлоргидрин | Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.30* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.85/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Метронидазол, сульфадимезин | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 6282-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 2.23.30** | Атмосферный воздух | 100.02/08.159, 100.02/42.000 | Отбор образцов Бенз(а)пирен | СТБ ИСО 16362-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.31* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.85/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Макролиды: тилозин, спирамицин, илмикозин, кларитромицин, тилвалозин. Линкозамиды: линкомицин, клиндамицин, пирлимицин. Плевромутилины: валнемулин, тиамулин | ГОСТ 34136-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 2.23.31** | Атмосферный воздух | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор образцов Метан и углеводороды | МВИ.ГМ.1890-2020; МУ № 2328-81 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.23.32* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.89/08.032, 10.86/08.032, 10.85/08.032, 10.13/08.032, 10.12/08.032 | Свинец, кадмий, железо, медь | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 33426-2015; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 2.23.32** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор. образцов | ГОСТ 33554; ТКП 17.13-15 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.23.33* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия(Cs-137) | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32164-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 2.23.33** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор образцов воздуха | СанП 1.1.8-24-2003, утв. МЗ РБ 22.12.2003 № 183 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (клиническая лаборатория профилактической медицины) |  |
| 2.23.34* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклидов стронция-90 (Sr-90) | ГОСТ 32163-2013; ГОСТ 32164-2013; МВИ.МН 1181-2011; СТБ 1059-98 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 2.23.35* ТР |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 |  |  |
| 2.23.36* ТР |  | 10.12/08.162, 10.13/08.162 | Диоксины | ГОСТ 31792-2012 |  |  |
| 2.23.37* ТР |  | 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |  |  |
| 2.23.38* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 2.23.39* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 2.23.40* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 2.23.41* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 2.23.42* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.23.43* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 2.23.44* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 2.23.45* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 2.23.46* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.23.47* ТР |  |  | плесени |  |  |  |
| 2.23.48* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); МУК 4.2.3262-15 |  |  |
| 2.23.49* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 2.23.50* ТР |  |  | Промышленная стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 2.23.51* ТР |  |  | Промышленная стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 2.23.52* ТР |  |  | Промышленная стерильность: мезофильные клостридии, в т.ч. мезофильные клостридии C.perfringens | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |  |  |
| 2.23.53* ТР |  |  | Промышленная стерильность: Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 2.23.54* ТР |  |  | Промышленная стерильность: Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 2.23.55* ТР |  |  | Промышленная стерильность: количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 2.23.56* ТР |  |  | Промышленная стерильность: мезофильные клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 2.23.57* ТР |  |  | Промышленная стерильность: БГКП (колиформы) | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.23.58* ТР |  |  | Промышленная стерильность: B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 2.23.59* ТР |  |  | Промышленная стерильность: Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 2.23.60* ТР |  |  | Промышленная стерильность: Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.23.61* ТР |  |  | Промышленная стерильность: патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 2.23.62* ТР |  | 10.89/08.032, 10.86/08.032, 10.85/08.032, 10.13/08.032, 10.12/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.23.63* ТР |  |  | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 2.23.64* ТР |  | 10.89/08.035, 10.86/08.035, 10.85/08.035, 10.13/08.035, 10.12/08.035 | Олово | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 2.23.65* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.85/08.032, 10.85/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.12/08.032, 10.12/08.035 | Xром | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 2.24.1* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, цвет, запах, аромат, букет, вкус, наличие посторонних частиц | ГОСТ 4828-83 2.5, 2.6, 2.8; ГОСТ 5363-93 4.6 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор образцов воздуха | ГОСТ 33554-2015; СанПиН от 28.12.2012 № 211 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.2* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/29.040, 11.02/29.040, 11.03/29.040 | Полнота налива (объем) | ГОСТ 32035-2013 п. 5.1; ГОСТ 32080-2013 п. 5.1; ГОСТ 4828-83 п.2.7; ГОСТ 5363-93 п. 4.5 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.2** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | отбор образцов Пыль (неорганическая и органическая) | МВИ.МН 5842-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.3* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/08.031, 11.01/08.118, 11.02/08.031, 11.02/08.118, 11.03/08.031, 11.03/08.118 | Этиловый спирт (крепость) | ГОСТ 32035-2013 п. 5.3; ГОСТ 32080-2013 п. 5.3; ГОСТ 3639-79; ГОСТ 4828-83 п. 2.9; ГОСТ 5363-93; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.4* ТР |  | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149 | Щелочность | ГОСТ 32035-2013 п. 5.4; ГОСТ 5363-93 п. 4.8 |  |  |
| 2.24.4** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | отбор образцов этилбензол | АМИ.МГ 0021-2025; МУ № 4167-86; МУ № 4168-86 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.5* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/32.115, 11.02/32.115, 11.03/32.115 | Проба на окисляемость | ГОСТ 32036-2013 п. 6.6 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.5** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор образцов Этилцеллозольв | МВИ. БР 353-2018; МВИ.БР 353-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.6* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118 | Массовая концентрация общего экстракта (общий экстракт) | ГОСТ 32080-2013 п. 5.4; ГОСТ 4828-83 п. 2.10; МВИ.МН 2669-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.6** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Отбор образцов Диметилтерефталат | АМИ.ГМ 0273-2024; МУ № 1998-79 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.7* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта (приведенный экстракт) | ГОСТ 32000-2012; МВИ.МН 2669-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.7** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор образцов. Акролеин | МУ № 2719-83 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.8* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149 | Сахар | ГОСТ 13192-73; ГОСТ 32080-2013 п. 5.5; ГОСТ 4828-83 п. 2.11 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.8** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор образцов Ангидрид сернистый | МВИ.МН 5858-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.9* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159 | Лимонная кислота (массовая концентрация лимонной кислоты) | ГОСТ 33410-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.9** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор образцов Ангидрид фосфорный | МВИ.МН 5810-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.10* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот (титруемые кислоты) | ГОСТ 32114-2013; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.10** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор образцов Ангидрид хромовый и соли хромовой кислоты | МВИ.МН 5822-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.11* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149 | Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту | ГОСТ 32080-2013 п. 5.6; ГОСТ 4828-83 п. 2.12 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.11** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | отбор образцов Азота оксиды (диоксид и оксид) | МВИ.МН 5914-2017; МУ № 4187-86; МУ № 4751-88 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.12* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот | ГОСТ 32001-2012; ГОСТ 32036-2013 п. 6.9; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.12** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор образцов Аммиак | МВИ.МН 5910-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.13* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.13** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Отбор образцов Акрилонитрил | МВИ.МН 4158-2011; МУ № 268 от 24.09.1992; МУ № 268-92 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.14* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/35.062, 11.02/35.062, 11.03/35.062 | Давление диоксида углерода | ГОСТ 12258-79 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.14** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор образцов Ацетальдегид | МВИ.МН 5986-2018; МВИ.МН 6023-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.15* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149 | Массовая концентрация средних эфиров (содержание средних эфиров) | ГОСТ 14139-76 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.15** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Отбор образцов Ацетон | МВИ.МН 6325-2020; МУ 1648-77; МУ № 4168-86 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.16* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158 | Массовая. концентрация сложных эфиров (метилацетата, этилацетата) в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 30536-97; ГОСТ 33408-2015; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.16** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.159, 100.10/42.000 | Отбор образцов Бенз(а)пирен | МУ № 84-93 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.17* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир в безводном спирте | ГОСТ 31684-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.17** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Отбор образцов Бензол | АМИ.МГ 0021-2025; МУ № 4477-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.18* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 30536-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.18** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Отбор образцов Винилацетат, бутилацетат, этилацетат | АМИ.МН 0016-2021; МВИ.ГМ.1924-2020; МУ № 4565-88 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.19* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/08.149, 11.01/08.158, 11.02/08.149, 11.02/08.158, 11.03/08.149, 11.03/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид в безводном спирте | ГОСТ 12280-75; ГОСТ 31684-2012; ГОСТ 33408-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.19** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | отбор образцов водород хлористый | МВИ.МН 6038-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.20* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.02/08.156, 11.02/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158 | Массовая. концентрация высших спиртов (сивушного масла) (1-пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, спирт изо-бутиловый, спирт изоамиловый) в пересчете на безводный спирт | ГОСТ 14138-2014; ГОСТ 14138-76; ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 33408-2015; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.20** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор образцов Водород фтористый и его соли | МВИ.МН 5857-2017; МУ № 3999а-85; МУ № 4945-88 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.21* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158 | Массовая концентрация сивушного масла в пересчете на смесь изоамилового и изобутилового спиртов в безводном спирте | ГОСТ 31684-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.21** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Отбор образцов Водород цианистый | МВИ.МН 3863-2011; МУ № 268-92 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.22* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.02/08.156, 11.02/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158 | Метиловый спирт | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 31684-2012; ГОСТ 33408-2015; ГОСТ 33833-2016; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.22** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | отбор образцов Перекись водорода | МВИ.МН 6170-2019 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.23* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159 | Сорбиновая и бензойная кислоты | МВИ.МН 806-98 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.24* ТР |  | 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.03/08.156, 11.03/08.159 | Фурфурол | ГОСТ 32930-2014; ГОСТ 33407-2015 |  |  |
| 2.24.24** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | отбор образцов дибутилфталат, диоктилфталат | АМИ.БР 0035-2023; МУ № 2222-80 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.25* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159 | Охратоксин А | ГОСТ EN 14133-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.25** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Отбор образцов Диметилформамид | МВИ.МН 4104-2011; МУ № 1495а-76 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.26* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | ГОСТ 32073-2013; ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.26** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | отбор образцов Едкие щелочи | МВИ.МН 6009-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.27* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159 | Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия | ГОСТ EN 12856-2015; ГОСТ EN 12857-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.27** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.107, 100.10/42.000 | Отбор образцов Индустриальное масло | МВИ БР. 317-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.28** ТР | Пиво и слабоалкогольные напитки | 11.05/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.28** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор образцов Капролактам | МУ № 1671-77 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.29* ТР | Пиво и слабоалкогольные напитки | 11.05/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, вкус и аромат | ГОСТ 30060-93 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.29** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | отбор образцов Карбоновые кислоты | МВИ.БР 356-2019; МУ № 1683-77 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.30* ТР | Пиво и слабоалкогольные напитки | 11.05/11.116, 10.89/11.116 | Цвет пива | ГОСТ 12789-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.30** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор образцов Кремний диоксид | МВИ.БР 324-2017; Методы определения вредных веществ в воздухе. М.С. Быховская и др. М.1966; МУ № 4945-88 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.31* ТР | Пиво и слабоалкогольные напитки | 11.05/11.116, 10.89/11.116 | Пенообразование пива (высота пены, пеностойкость) | ГОСТ 30060-93 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.31** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | отбор образцов Ксилолы | АМИ.МГ 0021-2025; МУ № 4169-86; МУ № 4477-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.32* ТР | Пиво и слабоалкогольные напитки | 11.05/29.040, 10.89/29.040 | Полнота налива (объем) | ГОСТ 30060-93 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.32** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор образцов Метилметакрилат | АМИ.МГ 0014-2025; МУ № 1675-77 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.33* ТР | Пиво и слабоалкогольные напитки | 11.05/08.169, 10.89/08.169 | рН | ГОСТ 31764-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.33** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | отбор образцов Ртуть | Методы определения вредных веществ в воздухе. М.С. Быховская и др. М.1966; МУ № 4188-86 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.34* ТР | Пиво и слабоалкогольные напитки | 11.05/08.118, 10.89/08.118 | Этиловый спирт (крепость) | ГОСТ 12787-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.34** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор образцов Озон | МВИ.МН 6091-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.35* ТР | Пиво и слабоалкогольные напитки | 11.05/08.149, 10.89/08.149 | Кислотность | ГОСТ 12788-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.35** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | отбор образцов Аэрозоль серной кислоты | МВИ.МН 5987-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.36* ТР | Пиво и слабоалкогольные напитки | 11.05/35.062, 10.89/35.062 | Массовая доля диоксида углерода | ГОСТ 32038-2012; ГОСТ 6687.3-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.36** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Отбор образцов Бутиловый, изобутиловый, изопропиловый, пропиловый, этиловый спиртов | МВИ 218-95; МВИ.МН 6250-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.37* ТР | Пиво и слабоалкогольные напитки | 11.05/08.159, 10.89/08.159 | Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия | ГОСТ EN 12856-2015; ГОСТ EN 12857-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.37** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | отбор образцов Метиловый спирт | МВИ.МН 4157-2011; МВИ.МН 6250-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.38* ТР | Пиво и слабоалкогольные напитки | 11.05/08.159, 10.89/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | СТБ 2547-2019 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.38** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Сероводород | МВИ. БР 357-2019 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.39* ТР | Пиво и слабоалкогольные напитки | 11.05/35.062, 10.89/35.062 | Давление диоксида углерода | ГОСТ 32037-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.39** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | отбор образцов Стирол | АМИ.МГ 0021-2025; МУ № 4759-88 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.40* ТР | Пиво и слабоалкогольные напитки | 11.05/08.159, 10.89/08.159 | Сорбиновая и бензойная кислоты | МВИ.МН 806-98 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.40** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | отбор образцов Толуол | АМИ.МГ 0021-2025; МУ № 4169-86; МУ № 4477-87 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.41* ТР | Пиво и слабоалкогольные напитки | 11.05/08.159, 10.89/08.159 | Патулин | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.41** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Отбор образцов Диоксид углерода | МУ № 4175-86 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.42* ТР | Пиво и слабоалкогольные напитки | 11.05/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.24.42** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор образцов Оксид углерода | АМИ.БР 0004-2021; МВИ.МН 3485-2010 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.43* ТР | Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт | 10.89/04.125, 11.06/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.43** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | отбор образцов Углеводороды С1-С10, ароматические углеводороды | МВИ.МН 4206-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.44* ТР | Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт | 10.89/04.125, 11.06/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.44** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | отбор образцов Фенол | МВИ.МН 6064-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.45* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/10.094, 11.02/10.094, 11.03/10.094, 10.89/10.094, 11.05/10.094, 11.06/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.24.45** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | отбор образцов Хлор | МВИ.МН 6039-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.46* ТР | Слабоалкогольные напитки брожения, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, пивоваренное сырье | 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 2.24.46** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | отбор образцов Формальдегид | МВИ. БР 322-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.47* ТР | Слабоалкогольные напитки брожения, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, пивоваренное сырье | 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 2.24.47** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор образцов Эпихлоргидрин | МВИ. БР 362-2019 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.48* ТР | Слабоалкогольные напитки брожения, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, пивоваренное сырье | 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 2.24.48** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор образцов Этиленгликоль | МВИ.БР 359-2019 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.49* ТР | Слабоалкогольные напитки брожения, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, пивоваренное сырье | 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086 | плесени и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 2.24.50* ТР | Ячмень для пивоварения | 01.11/08.052 | Влажность (влага) | ГОСТ 13586.5-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.50** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.159, 100.10/42.000 | отбор образцов Циклофосфамид | МВИ.МН 5850-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.51* ТР | Ячмень для пивоварения | 01.11/08.052 | Крупность | ГОСТ 30483-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.51** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | отбор образцов Аммиак, диоксид азота, углерода оксид | АМИ.БР 0004-2021; МВИ.МН 3485-2010 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.52* ТР | Ячмень для пивоварения | 01.11/08.052 | Мелкие зерна | ГОСТ 30483-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.52** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.159, 100.10/42.000 | отбор образцов Линезолид | МВИ.МН 4772-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.53* ТР | Ячмень для пивоварения | 01.11/08.052 | Сорная примесь | ГОСТ 30483-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.53** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.159, 100.10/42.000 | Отбор образцов Метотрексат | МВИ.МН 3665-2010 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.54* ТР | Ячмень для пивоварения | 01.11/08.052 | Зерновая примесь | ГОСТ 30483-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.54** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.159, 100.10/42.000 | отбор образцов Оксалиплатин | МВИ.МН 3666-2010 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.55* ТР | Ячмень для пивоварения | 01.11/32.115 | Заражённость вредителями хлебных запасов | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.55** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.159, 100.10/42.000 | отбор образцов Циклофосфамид | МВИ.МН 5850-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.56* ТР | Ячмень для пивоварения | 01.11/08.149 | Массовая доля белка (белок) | ГОСТ 10846-91 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.56** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор образцов. Этилцеллозольв | МИ-4215-013-56591409-2010 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.57* ТР | Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт | 10.89/08.052, 11.06/08.052 | Сорная примесь | ГОСТ 30483-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.57** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор образцов Акрилонитрил | МИ 4215-017-56591409-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.58* ТР | Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт | 10.89/08.159, 11.06/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 2.24.58** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор образцов Ацетон, диоксид углерода | МВИ-4215-001А-56591409-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.59* ТР | Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт | 10.89/08.159, 10.89/08.162, 11.06/08.159, 11.06/08.162 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; ГОСТ 34140-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.59** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор образцов Бензол, ксилолы, стирол, толуол, винилацетат, бутилацетат | МИ-4215-014-56591409-2010 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.60* ТР | Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт | 10.89/08.159, 10.89/08.162, 11.06/08.159, 11.06/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.60** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор образцов Водород фтористый и его соли, метилметакрилат, акролеин | МИ-4215-016-56591409-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.24.61* ТР | Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт | 10.89/08.159, 10.89/08.162, 11.06/08.159, 11.06/08.162 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; ГОСТ 34140-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.24.61* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.035 | Свинец, цинк, марганец, никель, алюминий, железо, кальций, натрий, хром, медь, кобальт, кадмий, молибден, олово, вольфрам, ванадий | АМИ.МГ 0026-2025; ГОСТ Р ИСО 15202-2-2014; ГОСТ Р ИСО 15202-3-2008 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.24.62* ТР | Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт | 10.89/08.159, 10.89/08.162, 11.06/08.159, 11.06/08.162 | Дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15891-2013; ГОСТ Р 51116-2017; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.62** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор образцов воздуха | АМИ.МГ 0026-2025 гл. 9; ГОСТ 12.1.005-88 п. 4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.24.63* ТР | Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт | 10.89/08.158, 11.06/08.158 | Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 2.24.63** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор образцов Пыль органическая и неорганическая | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5842-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.24.64* ТР | Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт | 10.89/08.158, 11.06/08.158 | 2,4-Д кислота | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.64** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор образцов Гранулометрический состав пыли | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5842-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.24.65* ТР | Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт | 11.06/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.24.65** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор образцов Этилцеллозольв | МИ-4215-013-56591409-2010 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.24.66* ТР | Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт | 11.06/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.66** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор образцов Акрилонитрил | МИ 4215-017-56591409-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.24.67* ТР | Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт | 11.06/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.67** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор образцов Ацетон, диоксид углерода, водород фтористый | МВИ-4215-001А-56591409-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.24.68* ТР | Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт | 11.06/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.68** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор образцов Бензол, ксилолы, стирол, толуол, винилацетат, бутилацетат | МИ-4215-014-56591409-2010 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.24.69* ТР | Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт | 11.06/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.69** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор образцов Метилметакрилат, акролеин | МИ-4215-016-56591409-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.24.70* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п. 4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.70** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор образцов Оксид углерода | ПЭП-МВИ-005-23 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.24.71* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.149 | Щелочность | ГОСТ 31957-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.71** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор образцов Оксид азота | ПЭП-МВИ-005-23 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.24.72* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993); СТБ ISO 8467-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.72** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор образцов Диоксид азота | ПЭП-МВИ-005-23 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.24.73* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.052 | сухой остаток (минерализация) в воде | ГОСТ 18164-72 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.73** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор образцов Сернистый ангидрид | ПЭП-МВИ-005-23 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.24.74* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.169 | рН воды( Водородный показатель) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.74** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор образцов Сероводород | ПЭП-МВИ-005-23 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.24.75* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.079, 100.09/08.149 | Кальций | ГОСТ 23268.5-78 п. 2; ГОСТ 31869-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.75** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор образцов Аммиак | ПЭП-МВИ-005-23 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.24.76* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.079, 100.09/08.149 | Магний | ГОСТ 23268.5-78 п. 3; ГОСТ 31869-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.76** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор образцов Диоксид углерода | ПЭП-МВИ-005-23 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.24.77* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.156 | Железо | ГОСТ 30178-96 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.77** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор образцов воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 п. 4; МУ 4945-88 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (клиническая лаборатория профилактической медицины) |  |
| 2.24.78* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.079, 100.09/08.156 | Натрий | ГОСТ 23268.6-78 п. 4; ГОСТ 31869-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.78* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.052 | Пыль неорганическая и органическая | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5842-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (клиническая лаборатория профилактической медицины) |  |
| 2.24.79* ТР | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.079 | Калий | ГОСТ 31869-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.80* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035 | Алюминий | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.24.81* ТР |  |  | Марганец, железо, натрий, калий, кальций, магний, силикаты (кремний), алюминий, медь | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.24.82* ТР |  |  | Медь |  |  |  |
| 2.24.83* ТР |  | 100.09/08.160 | Нитраты (нитраты в воде) | ГОСТ 31867-2012 п. 4; ГОСТ ISO 10304-1-2016 |  |  |
| 2.24.84* ТР |  | 100.09/08.156, 100.09/08.160 | Нитриты | ГОСТ 33045-2014 6,7; ГОСТ ISO 10304-1-2016 |  |  |
| 2.24.85* ТР |  | 100.09/08.149, 100.09/08.160 | Хлориды | ГОСТ 31867-2012 4; ГОСТ 4245-72; ГОСТ ISO 10304-1-2016 |  |  |
| 2.24.86* ТР |  | 100.09/08.052, 100.09/08.149, 100.09/08.156, 100.09/08.160 | Сульфаты в воде сульфаты в воде | ГОСТ 31867-2012 п. 4; ГОСТ 31940-2013 п. 6; ГОСТ 31940-2013 п. 4, п. 5; ГОСТ 4389-72 п. 2; ГОСТ ISO 10304-1-2016 |  |  |
| 2.24.87* ТР |  | 100.09/08.149, 100.09/08.169 | Гидрокарбонат-ион | ГОСТ 23268.3-78 п. 6; ГОСТ 31957-2012 |  |  |
| 2.24.88* ТР |  | 100.09/08.156, 100.09/08.160 | ортофосфаты | ГОСТ 18309-2014; ГОСТ ISO 10304-1-2016 |  |  |
| 2.24.89* ТР |  | 100.09/08.156 | полифосфаты | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 2.24.90* ТР |  | 100.09/08.079, 100.09/08.156 | ион аммония, аммиак | ГОСТ 31869-2012; ГОСТ 33045-2014 п. 5 |  |  |
| 2.24.91* ТР |  | 100.09/11.116 | Запах вода | ГОСТ 3351-74 п. 2 |  |  |
| 2.24.92* ТР |  |  | Вкус и привкус вода | ГОСТ 3351-74 п. 3 |  |  |
| 2.24.93* ТР |  | 100.09/08.082, 100.09/08.156 | Цветность вода | ГОСТ 31868-2012 п. 5; ГОСТ 31868-2012 п. 4 |  |  |
| 2.24.94* ТР |  | 100.09/08.156 | мутность вода | ГОСТ 3351-74 п. 5 |  |  |
| 2.24.96* ТР | Спиртованные соки, спиртованные морсы | 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032 | Массовая концентрация меди, массовая концентрация железа | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.97* ТР | Виски, спиртовой напиток из зернового сырья | 11.01/08.032 | Железо | ГОСТ 30178-96 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.98* ТР | Ром | 11.01/08.032 | Железо | ГОСТ 30178-96 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.99* ТР | Винодельческая продукция. Вина игристые виноградные шампанские, игристые вина, белые вине, красные вина | 11.02/08.032, 11.03/08.032 | Массовая концентрация железа | ГОСТ 30178-96 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.100* ТР | Коньячные, фруктовые, винные и винные ректификованные дистилляты | 11.01/08.032 | Массовая концентрация меди, массовая концентрация железа | ГОСТ 30178-96 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.24.101* ТР | Крепкие напитки из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного (коньяка), напитки винные крепкие (из дистиллятов коньячных) и фруктовые водки | 11.01/08.032 | Массовая концентрация железа | ГОСТ 30178-96 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.25.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.12/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц уровень звука эквивалентный, уровень звука максимальный, максимальный импульсный уровень звука | ГОСТ 12.1.050-86; Инструкция 2.2.4.10-13-39-2006; Инструкция по применению № 109-1210; МР № 50-9406-94 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.25.2** |  |  | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц общий уровень звукового давления, эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц эквивалентный общий уровень звукового давления | ГОСТ 12.1.050-86; Инструкция по применению № 110-1210; МВИ.ГМ.1694-2018 |  |  |
| 2.25.3** |  |  | уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне 12,5-100 кГц | ГОСТ 12.1.001-89; ГОСТ 12.4.077-79; Инструкция по применению № 008-1112 |  |  |
| 2.25.4** |  | 100.12/35.059 | Средние квадратичные значения виброускорения/виброскорости или их логарифмические уровни в октавных полосах частот 8,16,31.5,63 Гц корректированные (экв. коррек.) уровни виброускорения/виброскорости | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003); Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013 |  |  |
| 2.25.5** |  |  | Средние квадратичные значения виброускорения/виброскорости в октавных полосах частот 8,16,31.5,63,125,250,500,1000 Гц корректированные (эквивалентные корректированные) по частоте уровни виброускорения/виброскорости пиковые уровни виброускорения | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013 |  |  |
| 2.25.6** |  | 100.12/35.068 | напряженность, плотность потока энергии (мощности) электромагнитного поля (излучения радиочастотного диапазона) | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.006-84; ССЭТ от 04.06.2019 № 360 прил 1, 8 |  |  |
| 2.25.7** |  |  | Напряженность электрического поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц, 2 – 400 кГц, плотность потока магнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц 2 – 400 кГц. | АМИ.ГМ 0301-2024; ГН от 25.01.2021 № 37 п. 17; МВИ.ГМ.1754-2018 |  |  |
| 2.25.8** |  | 100.12/35.069 | Напряженности электростатического поля | ГН. от 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.045-84; МВИ.ГМ.1907-2020; ССЭТ от 04.06.2019 № 360 прил.19 |  |  |
| 2.25.9** |  | 100.12/35.068 | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) индукция магнитного поля (50 Гц) | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.002-84; МВИ.ГМ.1729-2018; ССЭТ от 04.06.2019 № 360 приложение 19 |  |  |
| 2.25.10** |  |  | Напряженность постоянного магнитного поля магнитная индукция постоянного магнитного поля | АМИ.МН 0044-2022; ССЭТ от 04.06.2019 № 360 приложение 19 |  |  |
| 2.25.11** |  | 100.12/35.063 | мощность лазерного излучения, энергетическая экспозиция лазерного излучения, облученность, энергия лазерного излучения | ГОСТ 12.1.031-81; ГОСТ IEC 60825-1-2013; СТБ IEC 60825-1-2017 |  |  |
| 2.25.12** |  |  | Искусственное освещение | ГОСТ 24940-2016; МУ РБ 11.11.12-2002 |  |  |
| 2.25.13** |  |  | Естественное освещение |  |  |  |
| 2.25.14** |  |  | интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ 1860-2020 |  |  |
| 2.25.15** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха, °C |  |  |  |
| 2.25.16** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |  |
| 2.25.17** |  | 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 п. 2; МВИ.ГМ 1860-2020 |  |  |
| 2.25.19** |  | 100.12/35.063 | Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне | АМИ.ГМ 0368-2025; СанПиН от 14.12.2012 № 198 гл. 2 |  |  |
| 2.25.20** |  | 100.12/35.062 | Концентрация аэроионов | МВИ.ГМ.1753-2018 |  |  |
| 2.25.21** |  |  | Коэффициент униполярности |  |  |  |
| 2.25.22** |  | 100.12/35.063 | Коэффициента пульсации освещенности (рабочие места, рабочие поверхности) | ГОСТ 33393-2015 |  |  |
| 2.25.23** |  | 100.12/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц уровень звука эквивалентный уровень звука максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.050-86; СанПиН 2.1.8.12-37-2005; СанПиН от 14.06.2013 № 47 гл. 2 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.25.24** |  |  | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц общий уровень звукового давления, эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц эквивалентный общий уровень звукового давления | МВИ.ГМ.1694-2018 |  |  |
| 2.25.25** |  | 100.12/35.059 | Средние квадратические значения виброускорения в октавных полосах частот 2,4,8,16,31.5,63 Гц корректированные(эквивалентные корректированные) по частоте уровни виброускорения | ISO 2631-1:1997; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); Инструкция № 080-0210 от 19.03.2010 гл. 6; СанПиН, утв. пост МЗ РБ 14.06.2013 № 47 глава 2 |  |  |
| 2.25.26** |  |  | Средние квадратичные значения виброускорения в октавных полосах частот 8,16,31.5,63,125,250,500,1000 Гц корректированные (эквивалентные корректированные) по частоте уровни виброускорения | ISO 5349-1; ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); Инструкция № 080-0210 от 19.03.2010 гл. 6; СанПиН, утв. пост МЗ РБ 14.06.2013 № 47 глава 2 |  |  |
| 2.25.27** |  | 100.12/35.068 | Напряженность электрического поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц, 2 – 400 кГц, плотность потока магнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц 2 – 400 кГц. | АМИ.ГМ 0301-2024; МВИ.ГМ.1754-2018 |  |  |
| 2.25.28** |  | 100.12/35.069 | Напряженности электростатического поля | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.045-84 |  |  |
| 2.25.29** |  | 100.12/35.068 | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) | МВИ.ГМ.1729-2018 |  |  |
| 2.25.30** |  | 100.12/35.063 | Искусственное освещение | ГОСТ 24940-2016; ГОСТ ИСО 8995-2002 п.6.2.1-6.2.3; МУ № 11-11-12-02, утв. МЗ РБ от 27.12.2002 глава 3 |  |  |
| 2.25.31** |  |  | Естественное освещение | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 2.25.32** |  |  | Интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения. | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ 1860-2020; СанПиН, утв. пост МЗ РБ 14.06.2013 № 47 |  |  |
| 2.25.35** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха |  |  |  |
| 2.25.36** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ 1860-2020; СанПиН, утв. пост МЗ РБ 14.06.2013 № 47 глава 2 |  |  |
| 2.25.37** |  | 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ 1860-2020; СанПиН, утв. пост МЗ РБ 14.06.2013 № 47 |  |  |
| 2.25.38** |  | 100.12/35.065 | Температура поверхностей. |  |  |  |
| 2.25.39** |  | 100.12/35.063 | Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне | АМИ.ГМ 0368-2025; Инструкция, утв. 18.12.2014 № 017-1214 |  |  |
| 2.25.40** |  | 100.12/35.071 | Концентрация аэроионов | МВИ.ГМ.1753-2018 |  |  |
| 2.25.41** |  | 100.12/35.062 | Коэффициент униполярности |  |  |  |
| 2.25.42** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.063 | Искусственное освещение | ГОСТ 24940-2016; ГОСТ ИСО 8995-2002 п.6.2.1-6.2.3; МУ РБ 11.11.12-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (клиническая лаборатория профилактической медицины) |  |
| 2.25.43** |  |  | Естественное освещение |  |  |  |
| 2.25.44** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 п. 2; МВИ.ГМ.1860-2020; СанПиН от 28.12.2012 № 211 гл. 7, прил. 6 |  |  |
| 2.25.45** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 п.2; МВИ.ГМ 1860-2020; СанПиН, утв. пост МЗ РБ 28.12.2012 № 211 гл.7, прил. 6 |  |  |
| 2.26.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц уровень звука эквивалентный уровень звука максимальный уровень звука | ГОСТ 20444-2014 (ISO 11819-1:1997, ISO 3095:2005); ГОСТ 22283-2014; ГОСТ 23337-2014; Инструкция по применению 013-1111; Инструкция по применению № 108-1210 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.26.2** |  |  | уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Гц | ГОСТ 23337-2014 |  |  |
| 2.26.3** |  | 100.11/35.059 | Средние квадратичные значения виброускорения/виброскорости в октавных полосах частот 2, 4, 8,16,31.5,63 Гц корректированные (эквивалентные корректированные) по частоте уровни виброускорения/виброскорости пиковые уровни виброускорения | АМИ.МН 0194-2024; ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003); ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); Инструкция 2.1.8.10-12-83-2005; Инструкция по применению 013-1111; Инструкция по применению № 107-1210 |  |  |
| 2.26.4** |  |  | Средние квадратичные значения виброускорения/виброскорости в октавных полосах частот 8,16,31.5,63,125,250,500,1000 Гц корректированные (эквивалентные корректированные) по частоте уровни виброускорения/виброскорости | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) |  |  |
| 2.26.5** |  | 100.11/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц общий уровень звукового давления, эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц эквивалентный общий уровень звукового давления | ГН от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 20444-2014 (ISO 11819-1:1997, ISO 3095:2005); ГОСТ 22283-2014; ГОСТ 23337-2014; Инструкция по применению 013-1111; МВИ.ГМ.1694-2018 |  |  |
| 2.26.6** |  |  | уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическим и частотами в диапазоне 12,5 кГц - 100 кГц | ГОСТ 12.1.001-89; ГОСТ 12.4.077-79; Инструкция по применению № 008-1112 |  |  |
| 2.26.7** |  | 100.11/35.068 | напряженность, плотность потока энергии (мощности) электромагнитного поля (излучения радиочастотного диапазона) | АМИ.ГМ 0301-2024; Инструкция по применению № 006-0413 |  |  |
| 2.26.8** |  | 100.11/35.069 | Напряженности электростатического поля | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 2.26.9** |  | 100.11/35.068 | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) магнитная индукция | АМИ.МН 0008-2021; ССЭТ от 04.06.2019 № 360 приложение 10 |  |  |
| 2.26.10** |  | 100.11/35.063 | Искусственное освещение | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 2.26.11** |  |  | Естественное освещение |  |  |  |
| 2.26.12** |  | 100.11/35.065 | Температура воздуха, °C | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 30494-2011; МВИ.ГМ 1860-2020 |  |  |
| 2.26.13** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |  |
| 2.26.14** |  | 100.11/35.070 | Скорость движения воздуха |  |  |  |
| 2.26.15** |  | 100.11/35.062 | Концентрация аэроионов | МВИ.ГМ.1753-2018 |  |  |
| 2.26.16** |  |  | Коэффициент униполярности |  |  |  |
| 2.26.17** |  | 100.11/35.063 | Коэффициент пульсации освещенности | ГОСТ 33393-2015 |  |  |
| 2.26.18** |  |  | Искусственное освещение | ГОСТ 24940-2016; ГОСТ ИСО 8995-2002 п.6.2.1-6.2.3; МУ РБ 11.11.12-2002 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (клиническая лаборатория профилактической медицины) |  |
| 2.26.19** |  |  | Естественное освещение |  |  |  |
| 2.26.21** |  | 100.11/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 п. 2; МВИ.ГМ.1860-2020; СанПиН от 28.12.2012 № 211 гл. 7, прил. 6 |  |  |
| 2.26.22** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 п.2; МВИ.ГМ 1860-2020; СанПиН от 28.12.2012 № 211 гл. 7, прил. 6 |  |  |
| 2.27.1** | Производственные помещения, производственные и общественные здания, лечебно-оздоровительные учреждения (объекты внешней и технологической среды, объекты технологического окружения). | 100.11/42.000, 100.12/42.000 | Отбор образцов воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 п. 4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.27.2** |  | 100.11/35.068, 100.12/35.068 | Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) | МВИ.ГМ.1729-2018 |  |  |
| 2.27.3** |  | 100.11/35.063, 100.12/35.063 | Искусственное освещение | ГОСТ 24940-2016; ГОСТ ИСО 8995-2002 п.6.2.1-6.2.3; МУ № 11-11-12-02, утв. МЗ РБ от 27.12.2002 глава 3 |  |  |
| 2.27.4** |  |  | Естественное освещение.. | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 2.27.5** |  | 100.11/35.065, 100.12/35.065 | Температура воздуха, °C | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 30494-2011 |  |  |
| 2.27.6** |  | 100.11/35.060, 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 п.2; ГОСТ 30494-2011 |  |  |
| 2.27.7** |  | 100.11/23.000, 100.12/23.000 | Скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 30494-2011 |  |  |
| 2.27.8** |  | 100.11/08.052, 100.12/08.052 | Пыль неорганическая и органическая | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 2.27.9** |  |  | Гранулометрический состав пыли |  |  |  |
| 2.27.10** |  | 100.11/35.062, 100.12/35.062 | Концентрация аэроионов | МВИ.ГМ.1753-2018 |  |  |
| 2.27.11** |  |  | Коэффициент униполярности |  |  |  |
| 2.27.12** |  | 100.11/35.067, 100.12/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц уровень звука эквивалентный уровень звука максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 23337-2014; СанПиН 2.1.8.12-37-2005 |  |  |
| 2.27.13** | Производственные помещения, производственные и общественные здания, лечебно-оздоровительные учреждения (объекты внешней и технологической среды, объекты технологического окружения | 100.10/42.000, 100.12/42.000, 100.15/42.000, 100.16/42.000 | Отбор образцов. | ISO 18593:2018; АМИ.ВТ 0024-2025; АМИ.ВТ 0075-2026; АМИ.МН 0022-2021; ГОСТ ИСО 14698-1-2005; Инструкция 012-1118; Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ пост. № 7 от 28.01.06; Инструкция по применению 002-0521; Инструкция по применению № 001-0116; Инструкция по применению № 024-1124, утв. МЗ РБ 16.12.2024; Инструкция по применению № 078-0210; МВИ.МН 6368-2021; РДИ 64-29-84 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.27.14** |  | 100.10/01.086, 100.15/01.086, 100.16/01.086 | Микробная обсемененность (уровень микробной загрязненности микроорганизмами: МАФАнМ, БГКП, стафилококки, плесени, дрожжи, синегнойная палочка) поверхностей (смывы) | ГОСТ ИСО 14698-1-2005; ГОСТ ИСО 14698-2-2005; Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по применению № 003-0617; Инструкция по применению № 078-0210; МВИ.МН 6368-2021; РДИ 64-29-84 |  |  |
| 2.27.15** |  | 100.10/01.086 | Общая бактериальная обсемененность воздуха | Инструкция по применению № 003-0617; РДИ 64-29-84 |  |  |
| 2.27.16** |  |  | Микробная обсемененность (уровень микробной загрязненности) воздуха | АМИ.ВТ 0075-2026; АМИ.МН 0022-2021; ГОСТ ИСО 14698-1-2005; Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по применению № 003-0617; РДИ 64-29-84 |  |  |
| 2.27.17** |  | 100.12/01.086, 100.15/01.086, 100.16/01.086 | Колиформные бактерии (БГКП) | Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по применению № 003-0617; Инструкция по применению № 078-0210 |  |  |
| 2.27.18** |  | 100.12/01.086, 100.15/01.086 | S. aureus | АМИ.ВТ 0024-2025; Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по применению 002-0521; Инструкция по применению № 003-0617; Инструкция по применению № 078-0210 |  |  |
| 2.27.19** |  | 100.12/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция по применению № 009-1113; Инструкция по применению № 024-1124, утв. МЗ РБ 16.12.2024 |  |  |
| 2.27.20** |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; Инструкция по применению № 001-0116; Инструкция по применению № 024-1124, утв. МЗ РБ 16.12.2024 |  |  |
| 2.27.21** | Производственные помещения, производственные и общественные здания, лечебно-оздоровительные учреждения | 100.12/35.063 | Коэффициент пульсации освещенности | ГОСТ 33393-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека) |  |
| 2.28.1* | Почва | 100.06/08.169 | рН | ГОСТ 27979-88 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.28.2* |  | 100.06/08.052 | Влага и сухой остаток. | ГОСТ 26713-85; ГОСТ 28268-89; ГОСТ ISO 11464-2015; ГОСТ ISO 14507-2015; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; Рук-во по хим. анализу почв. Е.В. Аринушкина - Изд-во Московского ун-та, 1970. - С.373; Сб. методик выполнения измерений в области ООС.Ч.1.Мн, 2011, с.266; СТБ 2042-2010 |  |  |
| 2.28.3* |  | 100.06/08.052, 100.06/08.158 | Нефтепродукты | Гигиеническое нормирование химических веществ в почве, Е.И.Гончарук, Г.И. Сидоренко; СТБ 17.13.05-21-2011/ISO 16703:2004 |  |  |
| 2.28.4* |  | 100.06/08.035, 100.06/08.156 | Подвижные соединения фосфора и калия | ГОСТ 26207-91 |  |  |
| 2.28.5* |  |  | Валовый фосфор, валовый калий | ГОСТ 26261-84 |  |  |
| 2.28.6* |  | 100.06/08.156 | Общий азот | ГОСТ 26107-84 |  |  |
| 2.28.7* |  | 100.06/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40К и удельная активность радионуклида 137Cs | МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.28.8* |  | 100.06/08.032 | Кадмий, медь, марганец, никель, свинец, цинк, хром, кобальт, железо, мышьяк | ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 3280-2009; Методики № 3.1.20.1; 3.2.21.1; 3.3.21.1; 3.4.17.1 |  |  |
| 2.28.9* |  | 100.06/06.036 | Генотоксичность | Инструкция № 3021-0407, утв. МЗ РБ 27.04.2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.28.10* |  | 100.06/16.036 | фитотоксичность | ГОСТ 29269-91; Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004; Инструкция по применению 2.1.7.-11-12-205-2003; Инструкция № 3021-0407, утв. МЗ РБ 27.04.2007; МР № 127-0010 |  |  |
| 2.28.11* |  |  | Токсичность и экотоксичность на тест объекте Tetrahymena pyriformis | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004; Инструкция № 3021-0407, утв. МЗ РБ 27.04.2007 |  |  |
| 2.29.1* | Воды производственные сточные, воды природные (поверхностные, дренажные). | 100.03/08.158, 100.05/08.158 | Хлорорганические пестициды (изомеры ГХЦГ, алдрин, гептахлор, изомеры ДДТ) | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001; СТБ ИСО 6468-2003 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.29.2* |  | 100.03/08.162, 100.05/08.162 | Дибензо-n-диоксинов, дибензофураны | Инструкция по применению № 114-1005 |  |  |
| 2.29.3* |  | 100.03/08.156, 100.05/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012; Методика № 2.1.47; Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с. 30 |  |  |
| 2.29.4* |  |  | мутность | Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с. 35; СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999 |  |  |
| 2.29.5* |  | 100.03/08.052, 100.05/08.052 | Взвешенные вещества | Методика № 2.2.13.2 |  |  |
| 2.29.6* |  | 100.03/08.169, 100.05/08.169 | рН | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 2.29.7* |  | 100.03/08.052, 100.05/08.052 | Сухой остаток | МВИ. МН 4218-2012 |  |  |
| 2.29.8* |  | 100.03/08.149, 100.05/08.149 | Растворенный кислород | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 2.29.9* |  |  | Остаточный активный хлор | Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984 с. 227; Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с. 150 |  |  |
| 2.29.10* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) | Методики № 2.1.5.2.; 2.2.10.4.; СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 2.29.11* |  |  | Перманганатная окисляемость | ISO 8467:1993; ГОСТ 34925-2023; ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993); СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 2.29.12* |  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) | СТБ 17.13.05-11-2009/ISO 15705:2002 |  |  |
| 2.29.13* |  | 100.03/08.079, 100.03/08.149, 100.03/08.160, 100.05/08.079, 100.05/08.149, 100.05/08.160 | Общая жесткость. | ISO 14911:1998; ГОСТ 31865-2012; ГОСТ 31869-2012; ГОСТ 6055-86; Методика № 2.1.11; СТБ ISO 14911-2021 |  |  |
| 2.29.14* |  |  | Кальций | ISO 14911:1998; ГОСТ 31869-2012; Методика № 2.1.14.1; СТБ ISO 14911-2021 |  |  |
| 2.29.15* |  |  | Магний | ISO 14911:1998; ГОСТ 31869-2012; Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с. 72; СТБ ISO 14911-2021 |  |  |
| 2.29.16* |  | 100.03/08.035, 100.03/08.079, 100.03/08.160, 100.05/08.035, 100.05/08.079, 100.05/08.160 | Натрий | ISO 14911:1998; ISO 9964-3:1993; ГОСТ 31869-2012; СТБ ISO 14911-2021 |  |  |
| 2.29.17* |  |  | Калий |  |  |  |
| 2.29.18* |  | 100.03/08.079, 100.03/08.156, 100.03/08.160, 100.05/08.079, 100.05/08.156, 100.05/08.160 | ион аммония, аммиак Ион аммония, аммиак | ISO 14911:1998; ГОСТ 31869-2012; ГОСТ 33045-2014 п. 5; Методика № 2.1.1.3, 2.2.1.1; Методика № 2.2.1.3; Методика № 2.2.1.4; СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984; СТБ ISO 14911-2021 |  |  |
| 2.29.19* |  | 100.03/08.079, 100.03/08.160, 100.05/08.079, 100.05/08.160 | Литий | ISO 14911:1998; ГОСТ 31869-2012; СТБ ISO 14911-2021 |  |  |
| 2.29.20* |  |  | Стронций |  |  |  |
| 2.29.21* |  |  | Барий |  |  |  |
| 2.29.22* |  | 100.03/08.149, 100.05/08.149 | Щелочность | ISO 9963-1:1994; ISO 9963-2:1994; ГОСТ 31957-2012; СТБ ISO 9963-1-2009; СТБ ISO 9963-2-2012 |  |  |
| 2.29.23* |  |  | Карбонаты, гидрокарбонаты | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) |  |  |
| 2.29.24* |  |  | Кислотность | Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984 с. 57; Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с.65 |  |  |
| 2.29.25* |  | 100.03/08.160, 100.05/08.160 | Бромиды | ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.29.26* |  | 100.03/08.149, 100.03/08.160, 100.05/08.149, 100.05/08.160 | Хлориды | ГОСТ 31867-2012; ГОСТ ISO 10304-1-2016; Методики № 2.1.44.6, 2.2.59.5, 2.2.37.4; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.29.27* |  | 100.03/08.160, 100.05/08.160 | Фториды | ГОСТ 31867-2012; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.29.28* |  | 100.03/08.160, 100.03/08.169, 100.05/08.160, 100.05/08.169 | Нитраты | ГОСТ 23268.9-78 п. 4; ГОСТ 31867-2012; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.29.29* |  | 100.03/08.156, 100.03/08.160, 100.05/08.156, 100.05/08.160 | Нитриты нитриты | ГОСТ 31867-2012 4; ГОСТ ISO 10304-1-2016; Методика 2.1.29.1., 2.2.37.3; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.29.30* |  |  | ортофосфаты | ГОСТ 18309-2014; ГОСТ 31867-2012; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.29.31* |  | 100.03/08.156, 100.05/08.156 | полифосфаты | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 2.29.32* |  | 100.03/08.160, 100.05/08.160 | Сульфаты | ГОСТ 31867-2012; ГОСТ ISO 10304-1-2016; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.29.33* |  | 100.03/08.156, 100.05/08.156 | Цианиды | ISO 6703-1:1984; ГОСТ 31863-2012; СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |  |  |
| 2.29.34* |  | 100.03/08.158, 100.05/08.158 | Ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изо-пропанол, акрилонитрил (НАК), н-пропанол, изо-бутанол, н-бутанол, бензол, толуол, стирол, α-метилстирол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 2.29.35* |  | 100.03/08.052, 100.05/08.052 | Жиры | Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984 с. 289 |  |  |
| 2.29.36* |  | 100.03/08.052, 100.03/08.155, 100.03/08.158, 100.05/08.052, 100.05/08.155, 100.05/08.158 | Нефтепродукты (суммарно) | ISO 9377-2:2000; ГОСТ 31953-2012; Методика № 2.2.34.3; ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 2.29.37* |  | 100.03/08.155, 100.03/08.156, 100.05/08.155, 100.05/08.156 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) | ISO 7875-1:1996; ГОСТ 31857-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2009) |  |  |
| 2.29.38* |  |  | Фенолы | ISO 6439:1990; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02; СТБ 17.13.05-47-2017/ISO 6439:1990 |  |  |
| 2.29.39* |  | 100.03/08.156, 100.03/08.158, 100.05/08.156, 100.05/08.158 | Формальдегид_ | ГОСТ 33446-2015; ГОСТ Р 55227-2012 п. 5; Методика № 2.2.54.2; МУ № 75-92 |  |  |
| 2.29.40* |  | 100.03/08.158, 100.05/08.158 | Хлороформ, четыреххлористый углерод, 1,2-дихлорэтан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ | ГОСТ 31951-2012 |  |  |
| 2.29.41* |  |  | Хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорметан, 1,2-дихлорэтан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, тетрахлорэтан | ISO 10301:1997 |  |  |
| 2.29.42* |  |  | Хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорметан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, тетрахлорэтан | МВИ.МН 1490-2001 |  |  |
| 2.29.43* |  | 100.03/08.156, 100.05/08.156 | общий фосфор | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 2.29.44* |  | 100.03/08.149, 100.05/08.149 | Общий азот | ISO 5663:1984 |  |  |
| 2.29.45* |  | 100.03/08.156, 100.05/08.156 | Кремний | Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с. 121 |  |  |
| 2.29.46* |  | 100.03/08.155, 100.05/08.155 | Бор | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 2.29.47* |  | 100.03/08.158, 100.05/08.158 | Хлорорганические пестициды | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |  |
| 2.29.48* |  | 100.03/08.032, 100.03/08.035, 100.05/08.032, 100.05/08.035 | Алюминий, барий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк | ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 31870-2012 п.4; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.29.49* |  | 100.03/08.032, 100.05/08.032 | Ртуть | ГОСТ 31950-2012; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.29.50* |  | 100.03/08.156, 100.05/08.156 | хром (VI) | ISO 11083:1994; ГОСТ 31956-2013 п.5 |  |  |
| 2.30.1* | Отходы производств* | 100.08/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 044-1215 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.30.2* |  |  | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных |  |  |  |
| 2.30.3* |  | 100.08/16.036 | фитотоксичность | Инструкция по применению № 044-1215 |  |  |
| 2.30.4* |  | 100.08/06.036 | Генотоксичность, репродуктивная токсичность. | Инструкция по применению № 043-1215; Инструкция по применению № 044-1215 |  |  |
| 2.30.5* |  | 100.08/16.036 | токсичность на тест -объекте Tetrahymena pyriformis | Инструкция по применению № 044-1215 |  |  |
| 2.30.6* | Отходы производств | 38.11/08.035, 38.12/08.035 | Кадмий, мышьяк, свинец в вытяжках | Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ ISO 11885-2011 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.30.7* |  | 38.11/08.032, 38.12/08.032 | Ртуть в вытяжке | ГОСТ 31950-2012; ГОСТ 34427-2018; Инструкция 4.1.10-14-5-2006 |  |  |
| 2.30.8* | Отходы производств.. | 100.08/08.159 | Бенз(а)пирен | Инструкция по применению № 044-1215; МВИ.МН 1489-2001 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.30.9* |  | 100.08/08.161 | Гексаметилендиамин в вытяжке | Инструкция по применению № 044-1215 |  |  |
| 2.30.10* |  | 100.08/08.158 | дибутилфталат, диоктилфталат в вытяжке | Инструкция по применению № 044-1215; МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 2.30.11* |  |  | Диметилформамид в вытяжке | Инструкция по применению № 044-1215; МУ № 11-12-26-96 |  |  |
| 2.30.12* |  |  | Диметилтерефталат в вытяжке | Инструкция по применению № 044-1215; МВИ.МН 2367-2005 |  |  |
| 2.30.13* |  | 100.08/08.159 | Капролактам в вытяжке | ГОСТ 30351-2001; Инструкция по применению № 044-1215 |  |  |
| 2.30.14* |  | 100.08/08.158 | Метилметакрилат в вытяжке | ГОСТ 22648-77; Инструкция по применению № 044-1215 |  |  |
| 2.30.15* |  |  | метанол в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция по применению № 044-1215 |  |  |
| 2.30.16* |  |  | нитрил акриловая кислота в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция по применению № 044-1215; МУ № 11-12-25-96 |  |  |
| 2.30.17* |  |  | стирол в вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; Инструкция по применению № 044-1215 |  |  |
| 2.30.19* |  |  | формальдегид в вытяжке | Инструкция по применению № 044-1215; МУ № 75-92 |  |  |
| 2.30.20* |  |  | Фенол в вытяжке | Инструкция по применению № 044-1215; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 2.30.21* |  | 100.08/08.169 | рН | ГОСТ ISO 10523-2017; Инструкция по применению № 044-1215; СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 2.30.22* |  | 100.08/08.158 | Эпихлоргидрин в вытяжке. | Инструкция по применению № 044-1215; МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 2.30.23* |  | 100.08/08.149 | Химическое потребление кислорода (ХПК) водной вытяжки | Инструкция по применению № 044-1215; СТБ 17.13.05-11-2009/ISO 15705:2002 |  |  |
| 2.30.24* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) водной вытяжки | Инструкция по применению № 044-1215; Методики № 2.1.5.2.; 2.2.10.4.; СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 2.30.25* |  | 100.08/08.079, 100.08/08.149 | Кальций | ГОСТ 31869-2012; Методика № 2.1.11 |  |  |
| 2.30.26* |  | 100.08/08.079 | Магний | ГОСТ 31869-2012 |  |  |
| 2.30.27* |  | 100.08/08.035, 100.08/08.079 | Натрий | ISO 9964-3:1993; ГОСТ 31869-2012 |  |  |
| 2.30.28* |  |  | Калий |  |  |  |
| 2.30.29* |  | 100.08/08.079, 100.08/08.156 | Ион аммония | ГОСТ 31869-2012; Методика № 2.1.1.3, 2.2.1.1 |  |  |
| 2.30.30* |  | 100.08/08.079 | Литий | ГОСТ 31869-2012 |  |  |
| 2.30.31* |  |  | Стронций |  |  |  |
| 2.30.32* |  |  | Барий |  |  |  |
| 2.30.33* |  |  | Общая жесткость по сумме кальция и магния водной вытяжки | ГОСТ 31865-2012; ГОСТ 6055-86 |  |  |
| 2.30.34* |  | 100.08/08.149 | Щелочность | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994); Инструкция по применению № 044-1215 |  |  |
| 2.30.35* |  |  | Карбонаты, гидрокарбонаты |  |  |  |
| 2.30.36* |  |  | Кислотность, | Инструкция по применению № 044-1215; Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 |  |  |
| 2.30.37* |  | 100.08/08.160 | Бромиды | ГОСТ ISO 10304-1-2016; Инструкция по применению № 044-1215; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.30.38* |  | 100.08/08.149, 100.08/08.160 | Хлориды | ГОСТ ISO 10304-1-2016; Инструкция по применению № 044-1215; Методики № 2.1.44.6, 2.2.59.5, 2.2.37.4; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.30.39* |  | 100.08/08.160, 100.08/08.169 | Фториды | ГОСТ 4386-89; ГОСТ ISO 10304-1-2016; Инструкция по применению № 044-1215; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.30.40* |  |  | Нитраты | ГОСТ 23268.9-78 п. 4; ГОСТ ISO 10304-1-2016; Инструкция по применению № 044-1215; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.30.41* |  | 100.08/08.156, 100.08/08.160 | Нитриты нитриты | ГОСТ ISO 10304-1-2016; Инструкция по применению № 044-1215; Методика 2.1.29.1., 2.2.37.3; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.30.42* |  |  | Фосфаты. | ГОСТ 18309-2014; ГОСТ ISO 10304-1-2016; Инструкция по применению № 044-1215; Методика 2.1.36.1., 2.2.47.3; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.30.43* |  | 100.08/08.160 | Сульфаты | ГОСТ ISO 10304-1-2016; Инструкция по применению № 044-1215; СТБ ISO 10304-1-2011 |  |  |
| 2.30.44* |  | 100.08/08.052, 100.08/08.155, 100.08/08.158 | Нефтепродукты в вытяжке | ISO 9377-2:2000; Инструкция по применению № 044-1215; Методика № 2.2.34.3; ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 2.30.45* |  | 100.08/08.149 | Общая жесткость. | Инструкция по применению № 044-1215; Методика № 2.1.11 |  |  |
| 2.30.46* |  | 100.08/08.052 | Сухой остаток водной вытяжки | Инструкция по применению № 044-1215; Методика 2.2.50.2. |  |  |
| 2.31.1* | Продукты фармацевтические основные. Лекарственные средства. Фармацевтические субстанции. Ветеринарные препараты. Вспомогательные вещества | 21.20/01.086, 21.10/01.086 | Общее количество аэробов | ГФ РБ II, 2.6.12; ГФ РБ II. 2.6.13; ГФ РБ II. 2.6.31; ГФ РБ II. Том 2 ст. 07/2016:008; ФЕАЭС 2.1.6.6; ФЕАЭС 2.1.6.9 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.31.2* |  |  | Общее количество грибов (дрожжевых и плесневых) | ГФ РБ II, 2.6.12; ГФ РБ II. 2.6.13; ГФ РБ II. 2.6.31; ФЕАЭС 2.1.6.6; ФЕАЭС 2.1.6.9 |  |  |
| 2.31.3* |  |  | Грамотрицательные бактерии толерантные желчи Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГФ РБ II, 2.6.12; ГФ РБ II. 2.6.13; ГФ РБ II. 2.6.31; ФЕАЭС 2.1.6.7; ФЕАЭС 2.1.6.9 |  |  |
| 2.31.4* |  |  | Escherichia coli | ГФ РБ II, 2.6.12; ГФ РБ II. 2.6.13; ГФ РБ II. 2.6.31; ФЕАЭС 2.1.6.7 |  |  |
| 2.31.5* |  |  | Salmonella |  |  |  |
| 2.31.6* |  |  | Pseudomonas аeruginosa | ГФ РБ II, 2.6.12 .; ГФ РБ II. 2.6.13; ГФ РБ II. 2.6.31; ФЕАЭС 2.1.6.7 |  |  |
| 2.31.7* |  |  | Staphylococcus aureus | ГФ РБ II, 2.6.12; ГФ РБ II. 2.6.13; ГФ РБ II. 2.6.31; ФЕАЭС 2.1.6.7 |  |  |
| 2.31.8* |  |  | Candida albicans |  |  |  |
| 2.31.9* |  |  | Стерильность | ГФ РБ II. 2.6.1; ФЕАЭС 2.1.6.1 |  |  |
| 2.31.10* |  |  | Антимикробная активность. | ГФ РБ II. Том 2 ст. РБ0009 |  |  |
| 2.32.1* | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства. | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125, 16.29/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs | ГОСТ 33795-2016; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.33.1* | Лекарственно-техническое сырье | 01.16/04.125, 01.19/04.125, 01.28/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs | МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.33.2* |  | 01.28/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин, гексахлорбензол | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.33.3* |  | 01.16/08.032, 01.19/08.032, 01.28/08.032 | Свинец, мышьяк, кадмий, ртуть | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.34.1* | Продукция сельскохозяйственного назначения на основе торфа, сапропеля, бурого угля, биогумуса | 08.99/04.125, 05.10/04.125, 08.92/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs | МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.35.1** | Фармакологические препараты и сырье для их изготовления. Биологически активные добавки (на основе лекарственных трав, вытяжек из животного материала) | 21.10/42.000, 21.20/42.000 | Отбор образцов | ГФ РБ II. 1.7 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.35.4* |  | 21.10/01.086, 21.20/01.086 | Общее количество аэробов | ГФ РБ II, 2.6.12; ГФ РБ II. 2.6.13; ГФ РБ II. 2.6.31; ГФ РБ II. Том 2 ст. 07/2016:008; ФЕАЭС 2.1.6.6; ФЕАЭС 2.1.6.9 |  |  |
| 2.35.5* |  |  | Общее количество грибов (дрожжевых и плесневых) | ГФ РБ II, 2.6.12; ГФ РБ II. 2.6.13; ГФ РБ II. 2.6.31; ФЕАЭС 2.1.6.6; ФЕАЭС 2.1.6.9 |  |  |
| 2.35.6* |  |  | Грамотрицательные бактерии толерантные желчи Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГФ РБ II, 2.6.12; ГФ РБ II. 2.6.13; ГФ РБ II. 2.6.31; ФЕАЭС 2.1.6.7; ФЕАЭС 2.1.6.9 |  |  |
| 2.35.7* |  |  | Escherichia coli | ГФ РБ II, 2.6.12; ГФ РБ II. 2.6.13; ГФ РБ II. 2.6.31; ФЕАЭС 2.1.6.7 |  |  |
| 2.35.8* |  |  | Salmonella |  |  |  |
| 2.35.9* |  |  | Pseudomonas аeruginosa | ГФ РБ II, 2.6.12 .; ГФ РБ II. 2.6.13; ГФ РБ II. 2.6.31; ФЕАЭС 2.1.6.7 |  |  |
| 2.35.10* |  |  | Staphylococcus aureus | ГФ РБ II, 2.6.12; ГФ РБ II. 2.6.13; ГФ РБ II. 2.6.31; ФЕАЭС 2.1.6.7 |  |  |
| 2.35.11* |  |  | Candida albicans |  |  |  |
| 2.35.12* |  |  | Стерильность | ГФ РБ II. 2.6.1; ФЕАЭС 2.1.6.1 |  |  |
| 2.35.13* |  |  | Генотоксичность . | ГОСТ 32376-2013 |  |  |
| 2.35.14* |  |  | Антимикробная активность. | ГФ РБ II. Том 2 ст. РБ0009 |  |  |
| 2.35.15* | Фармакологические препараты. Биологически активные добавки (на основе лекарственных трав, вытяжек из животного материала). | 21.20/08.032, 21.10/08.032, 20.59/08.032 | Свинец, мышьяк, ртуть, кадмий, медь, цинк, железо | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; Инструкция 4.1.10-14-5-2006 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.35.16* |  | 21.20/04.125, 21.10/04.125, 20.59/04.125 | Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1264-2000; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 |  |  |
| 2.36.1* | Микроорганизмы - продуценты и содержащие их готовые формы препаратов в объектах производственной и окружающей среды | 101.19/06.036 | Токсигенность | МУ № 5789/1-91 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.36.2* |  |  | Острая токсичность на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ № 5789/1-91 |  |  |
| 2.36.3* |  |  | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.10-13-56-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.36.4* |  |  | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.36.5* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.10-13-57-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ № 5789/1-91 |  |  |
| 2.36.6* |  |  | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ № 1.1.11-12-5-2003; МУ № 5789/1-91 |  |  |
| 2.36.7* |  |  | Хроническая токсичность на теплокровных животных, токсигенность | Инструкция по применению № 009-1015, утв. МЗ РБ 16.10.2015; МУ № 5789/1-91 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.36.8* |  |  | Острая токсичность на теплокровных животных.. | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 009-1015, утв. МЗ РБ 16.10.2015; МУ № 5789/1-91 |  |  |
| 2.36.9* |  |  | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных.. | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 009-1015, утв. МЗ РБ 16.10.2015 |  |  |
| 2.36.10* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки теплокровных животных.. | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 009-1015, утв. МЗ РБ 16.10.2015; МУ № 5789/1-91 |  |  |
| 2.36.11* |  |  | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных.. | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 009-1015, утв. МЗ РБ 16.10.2015; МУ № 4263-87; МУ № 5789/1-91 |  |  |
| 2.36.12* |  |  | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных. | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 009-1015, утв. МЗ РБ 16.10.2015 |  |  |
| 2.36.13* |  |  | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных. |  |  |  |
| 2.37.1** | Химические и биологические вещества, композиции и материалы, в том числе вновь разработанные, в объектах производственной и окружающей среды | 101.19/42.000, 20.13/42.000, 20.14/42.000, 20.59/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.37.2* |  | 101.19/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32296-2013; ГОСТ 32373-2020; ГОСТ 32542-2013; ГОСТ 32644-2014; Инструкция по применению № 046-1215; Инструкция по применению № 047-1215; Инструкция по применению № 048-1215; СТБ 1304-2011 |  |  |
| 2.37.3* |  |  | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32436-2020; Инструкция 1.1.10-13-56-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 049-1215 |  |  |
| 2.37.4* |  |  | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных | ГОСТ 32371-2013; ГОСТ 32639-2014; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.37.5* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | ГОСТ 32374-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 045-1215 |  |  |
| 2.37.6* |  |  | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32636-2020; ГОСТ 32637-2020; ГОСТ 32639-2014; ГОСТ 32641-2014; ГОСТ 32642-2014; ГОСТ 32643-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 052-1215; СТБ 1304-2011 |  |  |
| 2.37.7* |  |  | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32375-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 051-1215; МУ № 1.1.11-12-5-2003 |  |  |
| 2.37.8* |  |  | Генотоксичность, репродуктивная токсичность | ГОСТ 32378-2013; ГОСТ 32379-2020; ГОСТ 32380-2020; ГОСТ 32635-2020; ГОСТ 32647-2014; Инструкция по применению № 055-1215; Инструкция по применению № 056-1215; Инструкция по применению № 057-1215; МУ № 4263-87; СТБ 1304-2011 |  |  |
| 2.37.9* |  |  | Хроническая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32383-2013; ГОСТ 32437-2013; ГОСТ 32519-2013; ГОСТ 32647-2014; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; СТБ 1304-2011 |  |  |
| 2.37.10* |  | 101.19/11.116, 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.59/11.116 | Соответствие маркировки | ГОСТ 31340-2013 |  |  |
| 2.37.11** | Химические и биологические вещества, композиции и материалы, в том числе вновь разработанные, в объектах производственной и окружающей среды* | 20.14/42.000, 20.13/42.000, 101.19/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.37.12* |  | 20.14/06.036, 20.13/06.036, 101.19/06.036 | Острая токсичность на теплокровных животных* | ГОСТ 32296-2013; ГОСТ 32373-2020; ГОСТ 32542-2013; ГОСТ 32644-2014; Инструкция по применению № 046-1215; Инструкция по применению № 047-1215; Инструкция по применению № 048-1215; СТБ 1304-2002 |  |  |
| 2.37.13* |  |  | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32436-2020; Инструкция 1.1.10-13-56-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 049-1215 |  |  |
| 2.37.14* |  |  | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных | ГОСТ 32371-2013; ГОСТ 32639-2014; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.37.15* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | ГОСТ 32374-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 045-1215 |  |  |
| 2.37.16* |  |  | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных. | ГОСТ 32636-2020; ГОСТ 32637-2020; ГОСТ 32639-2014; ГОСТ 32641-2014; ГОСТ 32642-2014; ГОСТ 32643-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 052-1215; СТБ 1304-2011 |  |  |
| 2.37.17* |  |  | Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных. | ГОСТ 32375-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция по применению № 051-1215; МУ № 1.1.11-12-5-2003; СТБ 1304-2011 |  |  |
| 2.37.18* |  |  | Генотоксичность, репродуктивная токсичность. | ГОСТ 32378-2013; ГОСТ 32379-2020; ГОСТ 32380-2020; ГОСТ 32635-2020; ГОСТ 32647-2014; Инструкция по применению № 055-1215; Инструкция по применению № 056-1215; Инструкция по применению № 057-1215; МУ № 4263-87; СТБ 1304-2002 |  |  |
| 2.37.19* |  |  | Хроническая токсичность на теплокровных животных. | ГОСТ 32383-2013; ГОСТ 32437-2013; ГОСТ 32519-2013; ГОСТ 32647-2014; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; СТБ 1304-2011 |  |  |
| 2.37.20* |  | 20.14/11.116, 20.13/11.116, 101.19/11.116 | Соответствие маркировки | ГОСТ 31340-2013 |  |  |
| 2.37.21* | Химические и биологические вещества, композиции и материалы, в том числе вновь разработанные, в объектах производственной и окружающей среды | 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.59/01.086, 20.60/01.086 | Генотоксичность . | ГОСТ 32376-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.38.1** | Реагенты. Реактивы. | 20.13/42.000, 20.14/42.000, 20.59/42.000, 101.19/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31340-2013; ГОСТ 3885-73 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии) |  |
| 2.38.2* |  | 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036, 101.19/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32542-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.38.3* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.38.4* |  |  | Острая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32296-2013; ГОСТ 32644-2014; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.38.5* |  |  | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32436-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.38.6* |  |  | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32541-2013; ГОСТ 32637-2020; ГОСТ 32639-2014; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.38.7* |  |  | Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных | ГОСТ 32371-2013; ГОСТ 32639-2014; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.38.8* |  | 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.59/11.116, 101.19/11.116 | Соответствие маркировки | ГОСТ 31340-2013; ГОСТ 3885-73 |  |  |
| 2.38.9** | Реагенты и реактивы | 20.14/42.000, 20.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 3885-73 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии) |  |
| 2.38.10* |  | 20.14/06.036, 20.13/06.036 | Ингаляционная токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32542-2013; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.38.11* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.38.12* |  |  | Острая токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32296-2013; ГОСТ 32637-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.38.13* |  |  | Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных | ГОСТ 32371-2013; ГОСТ 32436-2020; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.38.14* |  |  | Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных | ГОСТ 32636-2020; ГОСТ 32637-2020; ГОСТ 32639-2014; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.38.15* |  | 20.14/11.116, 20.13/11.116 | Соответствие маркировки | ГОСТ 3885-73 |  |  |
| 2.38.16* | Реагенты. Реактивы. | 20.13/08.031, 20.14/08.031 | Плотность | ГОСТ 18995.1-73 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.38.17* | Водорода перекись | 20.13/08.149 | Массовая доля перекиси водорода | ГОСТ 177-88 п. 3.3 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.38.18* |  |  | Массовая доля кислот | ГОСТ 177-88 п. 3.4 |  |  |
| 2.38.19* | Гипохлорит натрия | 20.13/08.149 | Массовая концентрация активного хлора | ГОСТ 11086-76 п. 3.4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.38.20* | Известь хлорная | 20.13/08.149 | Массовая доля активного хлора | ГОСТ 1692-85 п. 4.3 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.38.21* | Реактивы. Калия гидроокись | 20.13/08.149 | Массовая доля гидроокиси калия | ГОСТ 24363-80 п. 4.4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.38.22* |  |  | Массовая доля углекислого калия |  |  |  |
| 2.38.23* | Калий йодноватокислый | 20.13/08.149 | Массовая доля йодноватокислого калия (КJО3) | ГОСТ 4202-75 п. 3.2 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.38.24* |  | 20.13/08.082 | Массовая доля йодидов и свободного йода | ГОСТ 4202-75 п. 3.5 |  |  |
| 2.38.25* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля нерастворимых в воде веществ | ГОСТ 4202-75 п. 3.3 |  |  |
| 2.38.26* |  | 20.13/08.169 | рН раствора препарата с массовой долей 5% | ГОСТ 4202-75 п. 3.11 |  |  |
| 2.38.27* | Кислота ортофосфорная термическая | 20.13/08.149 | Массовая доля ортофосфорной кислоты | ГОСТ 10678-2019 п. 3.4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.38.28* | Натрия гидроокись. Натр едкий технический | 20.13/08.149 | Массовая доля гидроокиси натрия | ГОСТ 4328-77 п. 3.3 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.38.29* |  |  | Массовая доля углекислого натрия |  |  |  |
| 2.38.30* |  |  | Массовая доля гидроксида натрия и углекислого натрия | ГОСТ 2263-79 п. 4.3 |  |  |
| 2.38.31* |  |  | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 2263-79 п. 4.4 |  |  |
| 2.38.32* | Реактивы. Натрий углекислый кислый | 20.13/08.149 | Массовая доля кислого углекислого натрия | ГОСТ 4201-79 п. 3.2 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.38.33* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля нерастворимых в воде веществ | ГОСТ 4201-79 п. 3.3 |  |  |
| 2.38.34* | Натрий двууглекислый | 20.13/08.052 | Массовая доля двууглекислого натрия | ГОСТ 2156-76 п. 3.4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.38.35* |  | 20.13/08.149 | Массовая доля углекислого натрия | ГОСТ 2156-76 п. 3.5 |  |  |
| 2.38.36* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля нерастворимых в воде веществ | ГОСТ 2156-76 п. 3.8 |  |  |
| 2.38.37* |  |  | Массовая доля влаги. | ГОСТ 2156-76 п. 3.12 |  |  |
| 2.38.38* | Пиросульфит натрия технический | 20.13/08.149 | Общая массовая доля двуокиси серы | ГОСТ 11683-76 (ИСО 3627-76) п. 3.3 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.38.39* |  | 20.13/08.052 | Массовая доля нерастворимых в воде веществ | ГОСТ 11683-76 (ИСО 3627-76) п. 3.5 |  |  |
| 2.38.40* | Сода кальцинированная техническая | 20.13/08.149 | Массовая доля углекислого натрия | ГОСТ 5100-85 п. 4.4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.38.41* |  |  | Массовая доля углекислого натрия в непрокаленном продукте |  |  |  |
| 2.38.42* |  | 20.13/08.052 | Потери массы при прокаливании | ГОСТ 5100-85 п. 4.5 |  |  |
| 2.38.43* |  |  | Массовая доля веществ, нерастворимых в воде | ГОСТ 5100-85 п. 4.8 |  |  |
| 2.38.44* | Формалин технический | 20.13/08.149 | Массовая доля формальдегида | ГОСТ 1625-2016 п. 7.4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.38.45* | Реактивы | 20.13/11.116 | Внешний вид, цвет, запах | СОП № 10-01/009-2016. Органолептический анализ (оценка) удобрений, реактивов и других продуктов химической промышленности, утв. 29.08.2016 НПЦГ | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.39.1** | Биологически активные добавки к пище | 10.89/42.000 | отбор проб (образцов) | СТБ 1036-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов) |  |
| 2.39.2** |  |  |  | ГОСТ 15113.0-77; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения) |  |
| 2.39.3* |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция | № 10-04/03 СОП 046-2014 "Органолептический анализ (оценка) пищевых продуктов и биологически активных добавок", утв. ГП "НПЦГ" 24.10.2014 |  |  |
| 2.39.4** |  | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.39.5* |  | 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1264-2000; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 |  |  |
| 2.39.6* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.035 | Натрий, калий, алюминий, барий, бериллий, бор, ванадий, железо, кальций, кадмий, кобальт, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, селен, сера, серебро, свинец, титан, хром, цинк, фосфор, кремний | АМИ.МН 0193-2024; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ EN 14083-2013; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14082-2014; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.39.7* |  | 10.89/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.39.8* |  |  | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 2.39.9* |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус | № 10-04/03 СОП 046-2014 "Органолептический анализ (оценка) пищевых продуктов и биологически активных добавок", утв. ГП "НПЦГ" 24.10.2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.39.10* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги (влага) | ГОСТ 24027.2-80 п. 1 |  |  |
| 2.39.11* |  |  | Зола | ГОСТ 24027.2-80 п. 2; ГОСТ 34845-2022 |  |  |
| 2.39.13* |  |  | Экстрактивные вещества | ГОСТ 24027.2-80 п. 3 |  |  |
| 2.39.14* |  |  | Массовая доля жира (жир) | ГОСТ 15113.9-77 п.3а |  |  |
| 2.39.15* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля белка (белок) | ГОСТ 26889-86 |  |  |
| 2.39.16* |  |  | Углеводы (моно-, ди- и полисахариды) | ГОСТ 8756.13-87 |  |  |
| 2.39.17* |  | 10.89/08.159 | Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза и мальтодекстрин) | ГОСТ 34516-2019; МВИ.МН 4475-2012 |  |  |
| 2.39.18* |  | 10.89/08.156 | Лактулоза | МВИ.МН 2356-2005 |  |  |
| 2.39.19* |  | 10.89/08.052 | Клетчатка (целлюлоза) | ГОСТ 13496.2-91; МВИ.МН 3928-2011 |  |  |
| 2.39.20* |  | 10.89/08.085 | Осмоляльность | ГОСТ Р 55578-2013; МВИ.МН 4078-2011 |  |  |
| 2.39.21* |  | 10.89/08.159 | Оксиметилфурфурол | МВИ.МН 4138-2011 |  |  |
| 2.39.23* |  | 10.89/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 |  |  |
| 2.39.24* |  |  | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ ISO 3960-2013; ГОСТ ISO 3960-2020; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 2.39.25* |  | 10.89/08.052 | Крупность помола | ГОСТ 26185-84 п. 4.6.6 |  |  |
| 2.39.26* |  | 10.89/32.115 | Посторонние примеси | ГОСТ 24027.1-80; ГОСТ 33331-2015 п. 7.3.1 |  |  |
| 2.39.27* |  | 10.89/08.052 | Металлопримеси | ГОСТ 33331-2015 п. 7.3.3 |  |  |
| 2.39.28* |  |  | Песок | ГОСТ 33331-2015 п. 7.3.2 |  |  |
| 2.39.29* |  | 10.89/08.156 | Йод | ГОСТ 26185-84 п. 3.14 |  |  |
| 2.39.30* |  | 10.89/08.149 | Аскорбиновая кислота (витамин С) | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 7047-55 |  |  |
| 2.39.31* |  | 10.89/08.156, 10.89/08.159 | Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е) | ГОСТ 30417-2018; ГОСТ EN 12822-2014; ГОСТ EN 12822-2020; СТБ 1079-97 п. 6.16 |  |  |
| 2.39.32* |  |  | Ретинол (витамин А) | ГОСТ 26573.1-93; ГОСТ 30417-2018; ГОСТ 7047-55; ГОСТ Р 54635-2011; СТБ 1079-97 п. 6.9 |  |  |
| 2.39.33* |  | 10.89/08.156 | β-каротин | МВИ.МН 3239-2009 |  |  |
| 2.39.35* |  | 10.89/08.159 | Фолиевая кислота | МВИ.МН 2146-2004 |  |  |
| 2.39.36* |  | 10.89/08.156, 10.89/08.159 | Кальциферол (витамин Д) | EN 12821:2009; ГОСТ 7047-55; ГОСТ EN 12821-2014; СТБ EN 12821-2012 |  |  |
| 2.39.37* |  | 10.89/08.155, 10.89/08.159 | Тиамин (витамин В1) | ГОСТ 25999-83; ГОСТ 32042-2012; ГОСТ 7047-55; ГОСТ EN 14122-2013; ГОСТ EN 14122-2020; МВИ.МН 2052-2004; СТБ 1079-97 п. 6.10, 6.12 |  |  |
| 2.39.38* |  |  | Рибофлавин (витамин В2) | ГОСТ 25999-83; ГОСТ 32042-2012; ГОСТ 7047-55; ГОСТ EN 14152-2013; ГОСТ EN 14152-2020; МВИ.МН 2147-2004; СТБ 1079-97 п. 6.11, 6.12 |  |  |
| 2.39.39* |  | 10.89/08.156 | Ниацин (витамин РР) | ГОСТ 32042-2012; ГОСТ 7047-55; СТБ 1079-97 п. 6.15 |  |  |
| 2.39.40* |  | 10.89/08.158 | Пантотеновая кислота | МВИ.МН 3008-2008 |  |  |
| 2.39.41* |  |  | Жирнокислотный состав | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; МВИ.МН 1364-2000 |  |  |
| 2.39.42* |  |  | Трансизомеры жирных кислот | ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |
| 2.39.43* |  |  | Холестерин | МВИ.МН 1364-2000 |  |  |
| 2.39.44* |  | 10.89/08.156 | Холин | ГОСТ 35026-2023; МВИ.МН 5903-2017; СТБ 2545-2019 |  |  |
| 2.39.45* |  | 10.89/08.159 | Сорбиновая и бензойная кислоты | ГОСТ EN 12856-2015; МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 2.39.46* |  |  | Кофеин | ГОСТ 30059-93; ГОСТ EN 12856-2015 |  |  |
| 2.39.47* |  |  | Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия | EN 12857:1999; ГОСТ 30059-93; ГОСТ EN 12856-2015; ГОСТ EN 12857-2015 |  |  |
| 2.39.48* |  |  | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | МВИ.МН 5915-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 2.39.49* |  |  | Меламин | ГОСТ 34515-2019 |  |  |
| 2.39.50* |  | 10.89/08.159, 10.89/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15851-2013 |  |  |
| 2.39.51* |  | 10.89/08.159 | Афлатоксин М₁ | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 2.39.52* |  | 10.89/08.158 | Полихлорированные бифенилы | EN 1528-1:1996; EN 1528-2:1996; EN 1528-3:1996; EN 1528-4:1996; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 2.39.53* |  |  | Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин | EN 1528-1:1996; EN 1528-2:1996; EN 1528-3:1996; EN 1528-4:1996; ГОСТ 13496.20-2014; ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 2.39.54* |  |  | 2,4-Д кислота | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |  |
| 2.39.55* |  | 10.89/08.159 | Пиридоксин (Витамин В6) | ГОСТ EN 14663-2014 |  |  |
| 2.39.56* |  | 10.89/08.158 | Полибромдифениловые эфиры | МВИ.МН 5542-2016 |  |  |
| 2.39.57* |  | 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 |  |  |
| 2.39.58** |  | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ CEN/TS 15568-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.39.59* |  | 10.89/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО). | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016 |  |  |
| 2.39.60* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ/Количество микроорганизмов | ISO 4833-1:2013; ISO 4833-2:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 2.39.61* |  |  | БГКП (колиформы)/колиформные бактерии | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.39.62* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 2.39.63* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ISO 11290-2:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 2.39.64* |  |  | плесени и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.39.65* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 2.39.66* |  |  | S. aureus | ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.39.67* |  |  | Коагулазоположительные стафилококки | ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.39.68* |  |  | E.coli | ISO 16649-1:2018; ISO 16649-2:2001; ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005); ГОСТ ISO 16649-2-2015 |  |  |
| 2.39.69* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 2.39.70* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 2.39.71* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 2.39.72* |  |  | Пробиотики (бифидобактерии и др.) | ГОСТ 33491-2015; ГОСТ Р 56139-2014 |  |  |
| 2.39.73* |  |  | бактерии семейства Enterobacteriaceae. | ISO 21528-2:2017; ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 2.39.74* |  | 10.89/08.159 | Консерванты: парабены | МВИ.МН 6323-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.39.75* |  |  | Сукралоза | ГОСТ EN 16155-2015 |  |  |
| 2.40.1** | Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция (соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин) | 10.89/42.000, 10.62/42.000, 08.93/42.000, 10.73/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 13685-84; ГОСТ 16599-71; СТБ 1036-97; СТБ 1760-2007 п.7.1, 7.2; СТБ 1828-2008 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов) |  |
| 2.40.2* |  | 10.89/11.116, 10.62/11.116, 08.93/11.116, 10.73/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 11293-2017; ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 16599-71; ГОСТ 28483-2015 1.1.2; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) 2.2 |  |  |
| 2.40.3* |  | 10.89/29.040, 10.62/29.040, 08.93/29.040, 10.73/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 11293-2017; ГОСТ 17626-81 п.4.1; ГОСТ 8.579-2019; СТБ 1760-2007 п.7.3; СТБ 1828-2008 п.7.12; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.40.4** |  | 10.89/42.000, 10.62/42.000, 08.93/42.000, 10.73/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 13685-84; ГОСТ 15113.0-77; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения) |  |
| 2.40.5* |  | 10.89/11.116, 10.62/11.116, 08.93/11.116, 10.73/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус | ГОСТ 11293-2017 п. 8.4, 8.5; ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 28483-2015; ГОСТ 29186-91 п. 3.2; ГОСТ 33770-2016; ГОСТ 6034-2014 п. 7.3; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.2; ГОСТ 908-2004 п. 7.4; СТБ 1760-2007 п. 7.1, 7.2 |  |  |
| 2.40.6* |  | 10.89/29.040, 10.62/29.040, 08.93/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 11293-2017; СТБ 1828-2008 п.7.12; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.40.7* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля влаги (влага) | ГОСТ 13685-84 п.2.2 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.40.8* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 13685-84 п. 2.4 |  |  |
| 2.40.9* |  | 08.93/08.169 | рН | ГОСТ 13685-84 п.2.18 |  |  |
| 2.40.10* |  | 20.14/08.149 | Органические кислоты (молочная, винная, лимонная, уксусная) | ГОСТ 19814-74; ГОСТ 6968-76; ГОСТ 908-2004 п. 7.6; СТБ 1760-2007 |  |  |
| 2.40.11** |  | 08.93/08.052 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка | ГОСТ 13685-84 п.2.3 |  |  |
| 2.40.12* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля кальций-иона | ГОСТ 13685-84 п.2.5 |  |  |
| 2.40.13* |  |  | Массовая доля магний-иона | ГОСТ 13685-84 п.2.6 |  |  |
| 2.40.14* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля сульфат-иона | ГОСТ 13685-84 п.2.8 |  |  |
| 2.40.15* |  | 08.93/08.156 | Массовая доля оксида железа | ГОСТ 13685-84 п.2.9 |  |  |
| 2.40.16* |  |  | Массовая доля калий-иона | ГОСТ 13685-84 п.2.14 |  |  |
| 2.40.17* |  | 08.93/08.169 | Массовая доля фтора | МВИ.МН 1753-2002 |  |  |
| 2.40.18** |  | 10.62/42.000, 10.91/42.000, 10.82/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.40.19* |  | 10.89/08.032, 10.62/08.032, 08.93/08.032 | Свинец, кадмий, медь, цинк, железо, хром, молибден | EN 13805:2014; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 2.40.20* |  |  | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.40.21* |  |  | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 2.40.22* |  | 10.89/08.035, 10.62/08.035, 08.93/08.035, 10.91/08.035 | Натрий, калий, кальций, кадмий, кобальт, магний, мышьяк, олово, селен, сера, свинец, хром, цинк, марганец, медь, фосфор | ГОСТ 31870-2012 п.5; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.40.23* |  | 10.89/04.125, 10.62/04.125, 08.93/04.125, 10.91/04.125 | Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1264-2000; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 |  |  |
| 2.40.24* |  | 10.89/11.116, 10.62/11.116, 10.91/11.116, 10.81/11.116, 10.41/11.116, 10.84/11.116, 20.59/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус | ГОСТ 11293-2017 п. 8.4, 8.5; ГОСТ 13496.13-2018; ГОСТ 13685-84 п. 2.1; ГОСТ 18221-2018 п. 5.2; ГОСТ 18691-88 п. 3.3, 3.4; ГОСТ 22834-87 п. 3.2; ГОСТ 26185-84 п. 4.4.1; ГОСТ 26502-85 п. 3.2; ГОСТ 29186-91 п. 3.2; ГОСТ 31412-2010; ГОСТ 33770-2016; ГОСТ 490-2006 п. 7.3, 7.4, 7.5; ГОСТ 6034-2014 п. 7.3; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.2; ГОСТ 908-2004 п. 7.4; СТБ 1079-97 п. 6.2; СТБ 1150-2013 п. 5.2; СТБ 1760-2007 п. 7.1, 7.2; СТБ 1828-2008 п. 7.6; СТБ 2053-2010 п. 6.3; СТБ 2084-2010 п. 5.2; СТБ 2111-2010 п. 6.2 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.40.25* |  | 10.89/29.040, 10.62/29.040, 10.91/29.040, 10.81/29.040, 10.41/29.040, 10.84/29.040, 20.59/29.040 | Масса нетто, объем | ГОСТ 11293-2017 п. 8.21; СТБ 1760-2007 п. 7.3; СТБ 1828-2008 п. 7.12; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.40.26* |  | 10.89/08.052, 10.62/08.052, 10.91/08.052, 10.81/08.052, 10.41/08.052, 10.84/08.052, 20.59/08.052 | Зола | ГОСТ 11293-2017 п. 8.10; ГОСТ 13979.6-69; ГОСТ 16599-71 п. 2.5; ГОСТ 17626-81 п. 4.5, 4.6; ГОСТ 21205-83 п. 3.4; ГОСТ 33331-2015 п. 7.2; ГОСТ 490-2006 п. 7.7; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.5; ГОСТ 908-2004 п. 7.8; ГОСТ Р 51463-99; ГОСТ Р 51466-99 |  |  |
| 2.40.27* |  | 10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.81/08.052, 10.41/08.052 | Сырая зола | ГОСТ 26226-95 |  |  |
| 2.40.28* |  | 10.89/08.052, 10.62/08.052, 10.91/08.052, 10.81/08.052, 10.41/08.052, 10.84/08.052, 20.59/08.052 | Зола, нерастворимая в 10 % соляной кислоте | ГОСТ 13979.6-69; ГОСТ 32045-2012 (ISO 5985:2002); ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.6 |  |  |
| 2.40.29* |  |  | Влага и летучие вещества | ГОСТ 11293-2017 п. 8.9; ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83); ГОСТ 13685-84 п. 2.2; ГОСТ 13979.1-68; ГОСТ 14870-77; ГОСТ 171-2015 п. 8.4; ГОСТ 17626-81 п. 4.2; ГОСТ 24027.2-80; ГОСТ 28483-2015 п. 8.4; ГОСТ 29186-91 п. 3.4; ГОСТ 33331-2015 п. 7.1; ГОСТ 6034-2014 п. 7.4; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.4; ГОСТ Р 51464-99; СТБ 2053-2010 п. 6.4 |  |  |
| 2.40.30* |  |  | Массовая доля сухих веществ (сухие вещества) | ГОСТ 18691-88 п. 3.5; ГОСТ 31640-2012; СТБ 2084-2010 п. 5.3 |  |  |
| 2.40.31* |  |  | Экстрактивные вещества | ГОСТ 24027.2-80 п. 3 |  |  |
| 2.40.32* |  |  | Массовая доля жира (жир) | ГОСТ 17626-81 п.4.3; ГОСТ 28178-89 п.9 |  |  |
| 2.40.33* |  | 10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.81/08.052, 10.41/08.052 | Сырой жир | ГОСТ 13496.15-2016 |  |  |
| 2.40.34* |  | 10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.41/08.052 | Жир в жмыхах | ГОСТ 13979.2-94 |  |  |
| 2.40.35* |  |  | Энергетическая ценность | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29 |  |  |
| 2.40.36* |  | 10.81/08.052, 10.41/08.052 | Общая энергетическая питательность | ГОСТ 11048-95 п. 5.7; ГОСТ 27149-95 п. 5.6; СТБ 2053-2010 п. 6.18 |  |  |
| 2.40.37* |  | 10.89/08.149, 10.91/08.149, 10.81/08.149, 10.41/08.149, 10.84/08.149 | Хлористый натрий | ГОСТ 13496.1-2019; ГОСТ 13685-84 п. 2.4, 4; ГОСТ 33769-2016; ГОСТ 7636-85 п. 8.7 |  |  |
| 2.40.38* |  | 10.89/08.149, 10.91/08.149, 10.81/08.149, 10.41/08.149 | Массовая доля сахарозы (в пересчете на сухое вещество) | СТБ 2053-2010 п. 6.5; СТБ 2084-2010 п. 5.4 |  |  |
| 2.40.39* |  | 10.89/08.159 | Олигосахариды: раффиноза, стахиоза | МВИ.МН 4890-2014 |  |  |
| 2.40.40* |  | 10.89/08.156 | Лактулоза | МВИ.МН 2356-2005 |  |  |
| 2.40.41* |  | 10.89/08.156, 10.62/08.156, 10.91/08.156, 10.81/08.156, 10.41/08.156, 20.59/08.156 | Нитраты, нитриты | ГОСТ 13496.19-2015; ГОСТ 8558.1-2015; ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ Р 51454-99; МВИ.МН 1513-2016 |  |  |
| 2.40.43* |  | 10.89/08.149, 10.62/08.149, 10.91/08.149, 10.81/08.149, 10.41/08.149, 10.84/08.149, 20.59/08.149 | Протеин | ГОСТ 26889-86; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.8; ГОСТ Р 51470-99 |  |  |
| 2.40.44* |  | 10.89/08.149, 10.62/08.149, 10.91/08.149, 10.81/08.149, 10.41/08.149 | Сырой протеин и растворимые протеины | ГОСТ 13979.3-68; ГОСТ 28178-89 п. 6; СТБ 2053-2010 п. 6.6 |  |  |
| 2.40.45* |  |  | Азот и сырой протеин | ГОСТ 13496.4-2019 |  |  |
| 2.40.46* |  |  | Растворимость сырого протеина | ГОСТ 28074-89; ГОСТ 28075-89 |  |  |
| 2.40.47* |  | 10.89/08.052, 10.62/08.052, 10.91/08.052, 10.81/08.052, 10.41/08.052 | Сырая клетчатка | ГОСТ 13496.2-91 |  |  |
| 2.40.48* |  | 10.89/08.169, 10.62/08.169, 10.91/08.169, 10.81/08.169, 10.41/08.169, 10.84/08.169, 20.59/08.169 | рН | ГОСТ 13685-84 п. 2.18, 2.19; ГОСТ 31978-2012; СТБ 2084-2010 п. 5.6 |  |  |
| 2.40.49* |  | 10.89/08.149, 10.62/08.149, 10.91/08.149, 10.81/08.149, 10.41/08.149, 20.59/08.149 | Кислотное число | Лабораторные исследования в ветеринарии. Химико - токсикологические методы. под ред. Б.И. Антонова М., ВО «Агропромиздат», 1989, стр. 300-301 |  |  |
| 2.40.50* |  |  | Перекисное число | Лабораторные исследования в ветеринарии. Химико - токсикологические методы. Под ред. Б.И. Антонова М., ВО «Агропромиздат», 1989, стр. 298 - 301 |  |  |
| 2.40.51* |  | 10.89/08.156 | Ингибитор трипсина | ГОСТ 31388-2009 п. 9.8 |  |  |
| 2.40.52* |  | 10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.81/08.052 | Массовая доля несгранулированного сушеного жома | СТБ 2053-2010 п. 6.10 |  |  |
| 2.40.53* |  | 10.89/08.052, 10.91/08.052 | Песок | ГОСТ 7636-85 п. 8.13 |  |  |
| 2.40.54* |  | 10.89/32.115, 10.62/32.115, 10.91/32.115, 10.81/32.115, 10.41/32.115, 10.84/32.115, 20.59/32.115 | Заражённость вредителями хлебных запасов | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13496.13-2018 |  |  |
| 2.40.55* |  |  | Посторонние примеси | ГОСТ 10471-96 п. 5.4; ГОСТ 10974-95 п. 5.5; ГОСТ 11048-95 п. 5.5; ГОСТ 11246-96 п. 6.4; ГОСТ 11293-2017 п. 8.15; ГОСТ 12220-96 п. 5.4; ГОСТ 24027.1-80; ГОСТ 27149-95 п. 5.5; ГОСТ 29186-91 п. 3.3; ГОСТ 80-96 п. 5.3; ГОСТ 8056-96 п. 5.5 |  |  |
| 2.40.56* |  | 10.89/08.052, 10.62/08.052, 10.81/08.052 | Механические примеси | СТБ 2053-2010 п. 6.8 |  |  |
| 2.40.57* |  | 10.89/08.052, 10.81/08.052 | Ферромагнитные примеси | СТБ 2053-2010 п. 6.9 |  |  |
| 2.40.58* |  | 10.89/08.052, 10.62/08.052, 10.91/08.052, 10.81/08.052, 10.41/08.052, 10.84/08.052, 20.59/08.052 | Металломагнитные примеси | ГОСТ 11048-95 п.5.3; ГОСТ 11246-96 п.6.2; ГОСТ 12220-96 п.5.5; ГОСТ 13496.9-96; ГОСТ 13979.5-68; ГОСТ 20239-74; ГОСТ 27149-95 п.5.3; ГОСТ 8056-96 п.5.4 |  |  |
| 2.40.59* |  | 10.89/08.156 | Йодид-ионы | ГОСТ 23268.16-78 |  |  |
| 2.40.60.1* |  | 10.89/08.156, 10.62/08.156, 10.91/08.156, 10.81/08.156, 10.41/08.156, 20.59/08.156 | Йод | ГОСТ 26185-84 п. 3.14; ГОСТ 28458-90; МУ № 8-9702-97 |  |  |
| 2.40.60.2* |  | 10.89/08.149, 10.84/08.149 |  | ГОСТ 34780-2021; ГОСТ Р 51575-2000; МВИ.МН 2375-2017; СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |  |  |
| 2.40.61* |  | 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.91/08.156, 10.91/08.159, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 20.59/08.156, 20.59/08.159 | Ретинол (витамин А) | ГОСТ 26573.1-93; ГОСТ 30627.1-98; ГОСТ 32043-2012; ГОСТ Р 52147-2003; ГОСТ Р 54635-2011; СТБ 1079-97 п. 6.9 |  |  |
| 2.40.62* |  | 10.89/08.159, 10.62/08.159, 10.91/08.159, 10.81/08.159, 10.41/08.159, 10.84/08.159, 20.59/08.159 | Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е) | ГОСТ 32043-2012; ГОСТ EN 12822-2014; ГОСТ EN 12822-2020; ГОСТ Р 52147-2003; СТБ 1079-97 п. 6.16 |  |  |
| 2.40.63* |  | 10.89/08.155, 10.89/08.159, 10.62/08.155, 10.62/08.159, 10.91/08.155, 10.91/08.159, 10.81/08.155, 10.81/08.159, 10.41/08.155, 10.41/08.159, 10.84/08.155, 10.84/08.159, 20.59/08.155, 20.59/08.159 | Тиамин (витамин В1) | ГОСТ 32042-2012; ГОСТ 7047-55; ГОСТ EN 14122-2013; ГОСТ EN 14122-2020; МВИ.МН 2052-2004; СТБ 1079-97 п. 6.10, 6.12 |  |  |
| 2.40.64* |  |  | Рибофлавин (витамин В2) | ГОСТ 32042-2012; ГОСТ 7047-55; ГОСТ EN 14152-2013; ГОСТ EN 14152-2020; МВИ.МН 2147-2004; МВИ.МН 3927-2011; СТБ 1079-97 п. 6.11, 6.12 |  |  |
| 2.40.65* |  | 10.89/08.156, 10.62/08.156, 10.91/08.156, 10.81/08.156, 10.41/08.156, 20.59/08.156 | Ниацин (витамин РР) | ГОСТ 32042-2012; СТБ 1079-97 п. 6.15 |  |  |
| 2.40.66* |  |  | Холин хлорид | ГОСТ 32042-2012 |  |  |
| 2.40.67* |  |  | β-каротин | ГОСТ 13496.17-2019; МВИ.МН 3239-2009 |  |  |
| 2.40.68* |  | 10.89/08.159, 10.62/08.159, 10.91/08.159, 10.81/08.159, 10.41/08.159, 20.59/08.159 | Фолиевая кислота | МВИ.МН 2146-2004 |  |  |
| 2.40.69* |  | 10.89/08.149, 10.62/08.149, 10.91/08.149, 10.81/08.149, 10.41/08.149, 20.59/08.149 | Аскорбиновая кислота (витамин С) | ГОСТ 7047-55 |  |  |
| 2.40.70* |  | 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.91/08.156, 10.91/08.159, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 20.59/08.156, 20.59/08.159 | Кальциферол (витамин Д) | EN 12821:2009; ГОСТ 32043-2012; ГОСТ 7047-55; ГОСТ EN 12821-2014; ГОСТ Р 52147-2003; СТБ EN 12821-2012 |  |  |
| 2.40.71* |  | 10.89/08.158, 10.62/08.158, 10.91/08.158, 10.81/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158, 20.59/08.158 | Пантотеновая кислота | МВИ.МН 3008-2008 |  |  |
| 2.40.72* |  | 10.89/08.159, 10.62/08.159, 10.91/08.159, 10.81/08.159, 10.41/08.159, 10.84/08.159, 20.59/08.159 | Аминокислотный состав | МВИ.МН 1363-2000 |  |  |
| 2.40.73* |  | 10.89/08.158, 10.62/08.158, 10.91/08.158, 10.81/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158, 20.59/08.158 | Жирнокислотный состав | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; МВИ.МН 1364-2000 |  |  |
| 2.40.74* |  | 10.89/08.159, 10.62/08.159, 10.91/08.159, 10.81/08.159, 10.41/08.159, 10.84/08.159, 20.59/08.159 | Бензойная кислота | МВИ.МН 806-98; СТБ 1760-2007 п. 7.7 |  |  |
| 2.40.75* |  |  | Сорбиновая кислота | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 2.40.76* |  | 10.89/08.159 | Кофеин | ГОСТ 30059-93 |  |  |
| 2.40.77* |  | 10.89/08.156 | Лактоза | ГОСТ Р 51469-99 |  |  |
| 2.40.78* |  | 10.89/08.149, 10.62/08.149, 10.91/08.149, 10.81/08.149, 10.41/08.149, 10.84/08.149, 20.59/08.149 | Кислотность | ГОСТ 171-2015 п. 8.9; ГОСТ 17626-81 п. 4.7; ГОСТ 6034-2014 п. 7.6; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.7; ГОСТ Р 51468-99 |  |  |
| 2.40.79* |  | 10.89/08.149, 10.84/08.149 | Органические кислоты (молочная, винная, лимонная, уксусная) | ГОСТ 21205-83 п. 3.3; ГОСТ 490-2006 п. 7.6; ГОСТ 908-2004 п. 7.6; СТБ 1760-2007 п. 7.4 |  |  |
| 2.40.80* |  | 10.84/08.149 | Объемная доля остаточного (неокисленного) спирта | СТБ 1760-2007 п. 7.5 |  |  |
| 2.40.81* |  |  | Диоксид серы | СТБ 1760-2007 п. 7.6 |  |  |
| 2.40.82* |  | 10.89/08.052 | Растворимость | ГОСТ 16599-71 п. 2.2, 2.3, 2.4; ГОСТ 6034-2014 п. 7.7 |  |  |
| 2.40.83* |  | 10.89/08.156, 20.59/08.156 | Прозрачность раствора | ГОСТ 11293-2017 п. 8.14 |  |  |
| 2.40.84* |  | 10.89/08.156, 10.62/08.156, 10.91/08.156 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 |  |  |
| 2.40.85* |  | 10.89/08.149, 10.62/08.149, 20.59/08.149 | Сернистые соединения (сернистая кислота, сернистый ангидрид) | ГОСТ 11293-2017 п. 8.16; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.9 |  |  |
| 2.40.86* |  | 10.89/08.159, 10.62/08.159, 10.91/08.159, 10.81/08.159, 10.41/08.159, 20.59/08.159 | Ацесульфам К | ГОСТ EN 12856-2015 |  |  |
| 2.40.87* |  |  | Цикламат натрия | EN 12857:1999; ГОСТ EN 12857-2015 |  |  |
| 2.40.88* |  | 10.89/08.156, 10.62/08.156, 10.91/08.156, 10.81/08.156, 10.41/08.156, 10.84/08.156, 20.59/08.156 | Витамин К | ГОСТ 31486-2012 |  |  |
| 2.40.89* |  | 10.89/08.156 | Холин | ГОСТ 35026-2023; МВИ.МН 5903-2017; СТБ 2545-2019 |  |  |
| 2.40.90* |  | 10.89/08.159, 10.62/08.159, 10.91/08.159, 10.81/08.159, 10.41/08.159, 10.84/08.159, 20.59/08.159 | Аспартам | ГОСТ 30059-93; ГОСТ EN 12856-2015 |  |  |
| 2.40.91* |  |  | Сахарин |  |  |  |
| 2.40.92* |  |  | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | ГОСТ 33406-2015; МВИ.МН 5915-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 2.40.93* |  |  | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 2.40.94* |  |  | Меламин | ГОСТ 34515-2019 |  |  |
| 2.40.95* |  |  | Дезоксиниваленол | ГОСТ EN 15891-2013; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 2.40.96* |  |  | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; ГОСТ EN 15850-2013 |  |  |
| 2.40.97* |  | 10.89/03.152, 10.89/08.158, 10.62/03.152, 10.62/08.158, 10.91/03.152, 10.91/08.158, 10.81/03.152, 10.81/08.158, 10.41/03.152, 10.41/08.158, 10.84/03.152, 10.84/08.158, 20.59/03.152, 20.59/08.158 | Т₂-токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |
| 2.40.98* |  | 10.89/08.159, 10.62/08.159, 10.91/08.159, 10.81/08.159, 10.41/08.159, 10.84/08.159, 20.59/08.159 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; ГОСТ EN 15835-2013 |  |  |
| 2.40.99* |  |  | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ EN 15851-2013 |  |  |
| 2.40.100* |  | 10.89/08.158, 10.62/08.158, 10.91/08.158, 10.81/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158, 20.59/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин, гексахлорбензол | ГОСТ 13496.20-2014; ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 2.40.101* |  |  | 2,4-Д кислота | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |  |
| 2.40.102* |  | 10.89/08.159 | Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза) | ГОСТ 34516-2019 |  |  |
| 2.40.103* |  |  | Консерванты: парабены, сорбиновая кислота, бензойная кислота | МВИ.МН 6323-2020 |  |  |
| 2.40.104* |  |  | Сукралоза | ГОСТ EN 16155-2015 |  |  |
| 2.40.105* |  | 10.89/08.159, 10.41/08.159 | Полициклические ароматические углеводороды: бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, хризен, бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012 |  |  |
| 2.40.106* |  | 10.89/08.159, 10.84/08.159 | Глутаминовая кислота | МВИ.МН 6364-2021 |  |  |
| 2.40.107* |  | 10.91/08.159, 10.41/08.159 | Пиридоксин (Витамин В6) | ГОСТ EN 14663-2014 |  |  |
| 2.40.108* |  | 10.91/32.115, 10.41/32.115 | Загрязненность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 2.40.109* |  | 10.41/08.162 | Сложные эфиры жирных кислот 2-МХПД, Сложные эфиры жирных кислот 3-МХПД, глицидол | ГОСТ ISO 18363-2-2020 |  |  |
| 2.40.110.1* |  | 10.89/08.162, 10.31/08.162, 10.32/08.162, 10.39/08.162, 10.61/08.162, 10.86/08.162, 01.13/08.162, 01.21/08.162, 01.22/08.162, 01.23/08.162, 01.24/08.162, 01.25/08.162, 01.26/08.162 | Пестициды: Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Chloropyriphos-methyl, Chlorpyrifos, Diazinone, EPN, Fenitrothion, Isazofos, Phosalone, Phosmet, Pirimiphos ethyl, Pirimiphos methyl, Pyraclofos, Pyrazophos, Pyridaphenthion, Quinalphos, 2,4'-DDD, 2,4'-DDE, 2,4'-DDT, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, 4,4'-Dichlorobenzophenone , 4,4-Methoxychlor olefin, Aldrin, alpha-HCH, beta-HCH, Chlorbenside, Chlorfenson, Chloroneb, cis-Chlordane, cis-Nonachlor , delta-HCH, Dieldrin, Endosulfan ether, Endosulfan-alpha, Endosulfan-beta , Endosulfan-total (sulfate), Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Fenson, gamma-HCH, Heptachlor, Heptachlor-exo-epoxide, Hexachlorobenzene, Isodrin | СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 |  |  |
| 2.40.110.2* |  |  | Пестициды: Methyl-pentachlorophenyl sulfide, Mirex, o,p'-Methoxychlor olefin, Pentachlorobenzene, Pentachloronisole, Perthane, Tetradifon, trans-Chlordane, trans-Nonachlor, 2,3,5,6-Tetrachloroaniline, 3,4-Dichloroaniline, Benfluralin, Biphenyl, Chlorothalonil , cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, Dichlobenil, Dichlofluanid , Dicloran, Ethalfluralin , Fluchloralin , Isopropalin, Nitralin, Nitrofen, Oxyfluorfen, Pendimethalin, Pentachloroaniline , Pentachlorobenzonitrile, Prodiamine, Profluralin, Quintozene, Tecnazene, Tolylfluanid , Trifluralin , Acetochlor, Alachlor , Allidochlor , Clomazone, Cycloate , Diallate isomer 1 , Diallate isomer 2, Dimethachlor, Diphenamid, Fenpropathrin |  |  |  |
| 2.40.110.3* |  |  | Пестициды: Fluquinconazole , Flutolanil , Linuron , Metazachlor , Methoxychlor (DMTD) , Metolachlor , N-(2,4-dimethylphenyl)-formamide , Norflurazon , Oxadiazon, Pebulate , Pretilachlor , Propachlor , Propanil , Propisochlor , Propyzamide , Pyridaben, Tebufenpyrad, Triallate, Atrazine, Bupirimate , Chlorfenapyr , Cyprodinil , Etofenprox , Etridiazole , Fenarimol , Fipronil , Fludioxonil , Fluridone , Flusilazole , Flutriafol , Folpet , Hexazinone , Lenacil , MGK 264-1, Myclobutanil , Penconazole, Procymidone , Propargite , Pyrimethanil , Pyriproxyfen , Tebuconazole , Terbacil, Terbuthylazine, Triadimefon, Tricyclazole, Triflumizole, Vinclozolin , Acrinathrin , Anthraquinone , Bifenthrin, cis-Permethrine |  |  |  |
| 2.40.110.4* |  |  | Пестициды: Cyfluthrin isomer 1 , Cyfluthrin isomer 2,3, Cyfluthrin isomer 4 , Cypermethrin isomer 1, Cypermethrin isomer 2, Cypermethrin isomer 3,4 , Deltamethrin Fenvalerate isomer 1, Fenvalerate isomer 2, Flucythrinate isomer 1 , Flucythrinate isomer 2 , lambda-Cyhalothrin isomer 1 , lambda-Cyhalothrin isomer 2 , Phenothrin isomer 1 , Phenothrin isomer 2 , Resmethrin isomer 1 , Resmethrin isomer 2 , tau-Fluvalinate isomer 1 , tau-Fluvalinate isomer 2 , Tefluthrine , Tetramethrin isomer 1 , Tetramethrin isomer 2, Transfluthrin , trans-Permethrine, 2-Phenylphenol, Bromopropylate, Carfentrazone ethyl , Chlorobenzilate , Chlorpropham, Chlorthal-dimethyl , Chlozolinate, Fluazifop-P-butyl , Metalaxyl |  |  |  |
| 2.40.110.5* |  |  | Пестициды: Bromfenvinphos-ethyl , Bromfenvinphos-methyl , Bromophos-ethyl , Bromophos-methyl , Carbophenothion , Chlorfenvinphos, isomer 1, Chlorfenvinphos, isomer 2 , Chlorthiophos, isomer 1 , Chlorthiophos, isomer 2 , Chlorthiophos, isomer 3 , Coumaphos , Edifenphos , Ethion , Fenamiphos , Fenchlorphos , Fenthion , Iodofenphos , Leptophos, Malathion , Methacrifos , Profenofos , Prothiophos, Sulfotep , Sulprofos, Terbufos , Tetrachlorvinphos, cis Tolclofos-methyl , Disulfoton, Fonofos , Mevinphos , Parathion , Parathion-methyl , Phorate, Piperonyl butoxide, Triazophos |  |  |  |
| 2.40.111** |  | 10.89/42.000, 10.62/42.000, 08.93/42.000, 10.73/42.000, 10.91/42.000, 10.81/42.000, 10.84/42.000, 20.59/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ CEN/TS 15568-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.40.112* |  | 10.89/01.086, 10.62/01.086, 08.93/01.086, 10.73/01.086, 10.91/01.086, 10.81/01.086, 10.84/01.086, 20.59/01.086 | БГКП (колиформы)/колиформные бактерии | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.40.113* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 |  |  |
| 2.40.114* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ISO 11290-2:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 2.40.115* |  | 10.89/01.086, 10.62/01.086, 08.93/01.086, 10.73/01.086, 10.91/01.086, 10.81/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086, 20.59/01.086 | плесени и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.40.116* |  | 10.89/01.086, 10.62/01.086, 08.93/01.086, 10.73/01.086, 10.91/01.086, 10.81/01.086, 10.84/01.086, 20.59/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 2.40.117* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 2.40.118* |  |  | S. aureus | ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.40.119* |  |  | Коагулазоположительные стафилококки |  |  |  |
| 2.40.120* |  | 10.89/01.086, 10.62/01.086, 08.93/01.086, 10.73/01.086, 10.91/01.086, 10.81/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086, 20.59/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 2.40.121* |  | 10.89/01.086, 10.62/01.086, 08.93/01.086, 10.73/01.086, 10.91/01.086, 10.81/01.086, 10.84/01.086, 20.59/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 2.40.122* |  |  | E.coli | ISO 16649-1:2018; ISO 16649-2:2001; ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005); ГОСТ ISO 16649-2-2015 |  |  |
| 2.40.123* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017; ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 2.40.124* |  | 10.89/10.094, 10.62/10.094, 08.93/10.094, 10.73/10.094, 10.91/10.094, 10.81/10.094, 10.84/10.094, 20.59/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО). | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016 |  |  |
| 2.40.125* |  | 10.89/01.086, 10.62/01.086, 08.93/01.086, 10.73/01.086, 10.91/01.086, 10.81/01.086, 10.84/01.086, 20.59/01.086 | КМАФАнМ/Количество микроорганизмов | ISO 4833-1:2013; ISO 4833-2:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 2.40.126* |  | 10.89/08.162, 10.62/08.162, 10.91/08.162, 10.81/08.162, 10.41/08.162, 10.84/08.162 | Микотоксины: афлатоксин В₁, афлатоксин В₂, афлатоксин G₁, афлатоксин G₂, зеараленон, дезоксиниваленол, охратоксин А, Т2- токсин | ГОСТ 34140-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.41.1** | Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция | 10.51/42.000, 01.41/42.000, 10.52/42.000, 01.49/42.000, 10.41/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; СТБ 1036-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов) |  |
| 2.41.2* |  | 10.51/29.040, 10.52/29.040, 10.41/29.040 | Масса нетто, объем | ГОСТ 15113.1-77; ГОСТ 8.579-2019; СТБ 1859-2016 7.7; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.41.3* |  | 10.51/11.116, 01.41/11.116, 10.52/11.116, 01.49/11.116, 10.41/11.116 | органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция, структура, внешний вид | ГОСТ 15113.1-77; ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 31451-2013; ГОСТ 31452-2012; ГОСТ 31453-2013 п.7.2; ГОСТ 31454-2012 п.7.2; ГОСТ 31455-2012 п.7.2; ГОСТ 31456-2013 п.7.2; СТБ 1373-2016 п.6.2, 6.3, 6.6; СТБ 1467-2017 п.7.4; СТБ 1552-2017; СТБ 2219-2017 п.5.2.1 |  |  |
| 2.41.4** |  | 10.51/42.000, 01.41/42.000, 10.52/42.000, 01.49/42.000, 10.41/42.000, 01.45/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 3622-68; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения) |  |
| 2.41.5* |  | 10.51/29.040, 10.52/29.040, 10.41/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 29245-91 п.6; СТБ 1373-2016 п.6.6; СТБ 2206-2017 п.7.5; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.41.6* |  | 10.51/11.116, 01.41/11.116, 10.52/11.116, 01.49/11.116, 10.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус | ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91 п. 3; ГОСТ 31451-2013 п. 7.2; ГОСТ 31452-2012 п. 7.2; ГОСТ 31453-2013 п. 7.2; ГОСТ 31454-2012 п. 7.2; ГОСТ 31455-2012 п. 7.2; ГОСТ 31456-2013 п. 7.2; ГОСТ 31981-2013 п. 7.2; ГОСТ 33630-2015; СТБ 1373-2016 п. 6.2, 6.3; СТБ 1467-2017 п. 7.3, 7.4; СТБ 1746-2017 п. 7.2, 7.3; СТБ 1859-2016 п. 7.2,7.3; СТБ 2206-2017 п. 7.2, 7.3; СТБ 2219-2017 п.5.2.1,7.3 |  |  |
| 2.41.7* |  | 10.51/08.162 | Дибензо-n-диоксинов, дибензофураны | ГОСТ 31792-2012; ГОСТ 34449-2018; Инструкция по применению № 216-1205 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.41.8* |  | 10.51/08.159 | L-карнитин | МВИ.МН 4075-2011 |  |  |
| 2.41.9* |  |  | таурин | МВИ.МН 4386-2012 |  |  |
| 2.41.10** |  | 10.51/42.000, 01.41/42.000, 10.52/42.000, 01.45/42.000, 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.41.11* |  | 10.51/08.032, 10.51/08.035, 01.41/08.032, 01.41/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035, 01.49/08.032, 01.49/08.035, 01.45/08.032, 01.45/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035, 10.32/08.032, 10.32/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден | EN 13805:2014; АМИ.МН 0193-2024; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14082-2014; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.41.12* |  | 10.51/04.125, 01.41/04.125, 10.52/04.125, 01.45/04.125, 10.86/04.125 | Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1264-2000; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 |  |  |
| 2.41.13* |  | 10.51/08.032, 01.41/08.032, 10.52/08.032, 01.45/08.032, 10.86/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.41.14* |  | 10.51/29.040, 01.41/29.040, 10.52/29.040, 01.45/29.040, 10.86/29.040 | Масса нетто, объем | ГОСТ 15113.1-77; ГОСТ 31457-2012 п. 7.9; СТБ 1373-2016 п. 6.8; СТБ 8035-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.41.15* |  | 10.51/11.116, 01.41/11.116, 10.52/11.116, 01.45/11.116, 10.86/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус | ГОСТ 15113.1-77; ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91 п. 3; ГОСТ 31450-2013 п. 7.2; ГОСТ 31451-2013 п. 7.2; ГОСТ 31452-2012 п. 7.2; ГОСТ 31453-2013 п. 7.2; ГОСТ 31453-2025 п. 7.2; ГОСТ 31454-2012 п. 7.2; ГОСТ 31455-2012 п. 7.2; ГОСТ 31456-2013 п. 7.2; ГОСТ 31457-2012 п. 7.2; ГОСТ 31690-2013 п. 7.3; ГОСТ 31981-2013 п. 7.2; ГОСТ 32260-2013 п. 7.5; ГОСТ 33491-2015 п. 7.2; ГОСТ 33927-2016 п. 7.2; СТБ 1373-2016 п. 6.3; СТБ 1467-2017 п. 7.4; СТБ 1552-2017 п. 7.3, 7.4; СТБ 1598-2006 п. 6.2; СТБ 1746-2017 п. 7.2, 7.3; СТБ 1859-2016 п. 7.2; СТБ 1860-2016 п. 7.2, 7.3; СТБ 1887-2016 п. 7.2; СТБ 1888-2016 п. 7.2; СТБ 1890-2017 п. 7.2; СТБ 2190-2017 п. 7.2, 7.3; СТБ 2206-2017 п. 7.2, 7.3; СТБ 2263-2016 п. 7.2; СТБ 2277-2016 п. 7.2; СТБ 2283-2016 п. 7.2, 7.3; СТБ 2508-2017 п. 7.2., 7.3; СТБ 2509-2017 п. 7.2; СТБ 315-2017 п. 7.2; СТБ 736-2017 п. 7.3; СТБ 970-2017 п. 7.2 |  |  |
| 2.41.16* |  | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159 | Глутаминовая кислота | МВИ.МН 6364-2021 |  |  |
| 2.41.17* |  | 10.51/08.052, 01.41/08.052, 10.52/08.052, 01.45/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля влаги (влага) | DIN 10321; ISO 8851-1:2004; ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ ISO 8851-1-2022 |  |  |
| 2.41.18* |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052 | Влага в обезжиренном веществе | ГОСТ Р 52686-2023 п. 7.6 |  |  |
| 2.41.19* |  | 10.51/08.052, 01.41/08.052, 10.52/08.052, 01.45/08.052, 10.86/08.052 | Влага и сухие вещества | ГОСТ 29246-91 п. 2; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 3626-73 п. 2, 3, 6, 9 |  |  |
| 2.41.20* |  | 10.51/08.052 | Сухие обезжиренные вещества | ISO 8851-2:2004 |  |  |
| 2.41.21* |  | 10.51/08.052, 01.41/08.052, 10.52/08.052, 01.45/08.052, 10.86/08.052 | Общее содержание сухих веществ | ГОСТ ISO 6731/IDF 21-2012; ГОСТ ISO 6734/IDF 15-2012 |  |  |
| 2.41.22* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого молочного остатка | ГОСТ 31688-2012 п.7.5; ГОСТ 31703-2012 п.7.5 |  |  |
| 2.41.23* |  | 10.51/08.052, 01.41/08.052, 10.52/08.052, 01.45/08.052, 10.86/08.052 | СОМО (Сухой обезжиренный молочный остаток) | ГОСТ 34312-2017 п.7.6; ГОСТ Р 53914-2010 п.7.4; ГОСТ Р 54761-2011; СТБ 1552-2017 п.7.12; СТБ 1858-2022 п.7.8; СТБ 970-2017 п.7.8 |  |  |
| 2.41.24* |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | Белок в сухом обезжиренном молочном остатке | ГОСТ 31688-2012 п. 7.10; СТБ 1858-2022 п. 7.6 |  |  |
| 2.41.25* |  | 10.51/08.149, 01.41/08.149, 10.52/08.149, 01.45/08.149, 10.86/08.149 | Белок, общий белок, истинный белок | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 26889-86; ГОСТ 30648.2-99; ГОСТ 34454-2018; ГОСТ ISO/TS 17837-2013; ГОСТ Р 52054-2023; ГОСТ Р 52791-2007; СТБ ISO 8968-1-2024 |  |  |
| 2.41.26* |  |  | Белки молочной сыворотки, казеин | ISO 17997-1:2004; ГОСТ ISO 17997-1-2021; СТБ ISO 17997-1-2012 |  |  |
| 2.41.27* |  |  | Сывороточные белки | ГОСТ 34536-2019 |  |  |
| 2.41.28* |  |  | Небелковый азот | ГОСТ Р 55246-2012 |  |  |
| 2.41.29* |  |  | Азот, общий азот | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 26889-86; ГОСТ ISO/TS 17837-2013; СТБ ISO 8968-1-2024 |  |  |
| 2.41.30* |  | 10.51/08.037, 10.51/08.052, 01.41/08.037, 01.41/08.052, 10.52/08.037, 10.52/08.052, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 10.86/08.037, 10.86/08.052 | Массовая доля жира (жир) | ISO 8262-1:2005; ISO 8262-2:2005; ISO 8262-3:2005; ISO 8851-3:2004; ГОСТ 22760-77; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 33925-2016; ГОСТ 33926-2016; ГОСТ 5867-2023 п. 6, 7; ГОСТ 5867-90 п. 2, 4; ГОСТ ISO 1736/IDF 9-2014; ГОСТ ISO 8262-1-2016; СТБ 1552-2017 п. 7.9; СТБ ISO 1211-2012; СТБ ISO 1735-2011; СТБ ISO 2446-2009 |  |  |
| 2.41.31* |  | 10.51/08.037, 10.51/08.156, 10.51/08.158, 01.41/08.037, 01.41/08.156, 01.41/08.158, 10.52/08.037, 10.52/08.156, 10.52/08.158, 01.45/08.037, 01.45/08.156, 01.45/08.158, 10.86/08.037, 10.86/08.156, 10.86/08.158 | Массовая доля молочного жира | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31703-2012 п. 7.3; СТБ 2016-2009 п. 7.13 |  |  |
| 2.41.32* |  | 10.51/08.052, 01.41/08.052, 10.52/08.052, 01.45/08.052, 10.86/08.052 | Зола | ГОСТ 15113.8-77; ГОСТ 34845-2022; ГОСТ Р 51463-99; ГОСТ Р 51466-99; СТБ 1859-2016 п. 7.22 |  |  |
| 2.41.33* |  |  | Углеводы | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29 |  |  |
| 2.41.34* |  |  | Энергетическая ценность |  |  |  |
| 2.41.35* |  | 10.51/08.149, 01.41/08.149, 10.52/08.149, 01.45/08.149, 10.86/08.149 | Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды) | ГОСТ 3627-81; ГОСТ ISO 1738-2017; ГОСТ Р 54045-2010 (ИСО 5943:2006) |  |  |
| 2.41.36* |  |  | Хлориды | ГОСТ Р 54045-2010 (ИСО 5943:2006); МВИ.МН 3491-2010 |  |  |
| 2.41.37* |  |  | Перекисное число | ГОСТ 31633-2012 п. 7.2; ГОСТ 31979-2012 п. 7; ГОСТ ISO 3960-2013; ГОСТ ISO 3960-2020; ГОСТ Р 51453-99; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 2.41.38* |  |  | Кислотность | ГОСТ 15113.5-77; ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 3624-92 |  |  |
| 2.41.39* |  |  | Титруемая кислотность | ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 31976-2012; СТБ 1552-2017 п. 7.11 |  |  |
| 2.41.40* |  | 10.51/08.169, 01.41/08.169, 10.52/08.169, 01.45/08.169, 10.86/08.169 | Активная кислотность (рН) | ГОСТ 26781-85; ГОСТ 30648.5-2024; ГОСТ 30648.5-99; ГОСТ 32892-2014 |  |  |
| 2.41.41* |  | 10.51/08.149, 01.41/08.149, 10.52/08.149, 01.45/08.149, 10.86/08.149 | Сахар | ГОСТ 3628-78 п. 2, 3, 5 |  |  |
| 2.41.42* |  | 10.51/03.152, 10.51/08.149, 10.51/08.159, 01.41/03.152, 01.41/08.149, 01.41/08.159, 10.52/03.152, 10.52/08.149, 10.52/08.159, 01.45/03.152, 01.45/08.149, 01.45/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.149, 10.86/08.159 | Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза и мальтодекстрин) | ГОСТ 15113.6-77; ГОСТ 29248-91; ГОСТ 30648.7-99; ГОСТ 31085-2002; ГОСТ 34516-2019; ГОСТ Р 51258-99 (ДИН 10326-86); ГОСТ Р 54760-2011; МВИ.МН 4475-2012 |  |  |
| 2.41.43* |  | 10.51/08.169, 10.86/08.169 | Сахароза в сладких плавленых сырах | СТБ 736-2017 п. 7.13 |  |  |
| 2.41.44* |  | 10.51/08.156, 01.41/08.156, 10.52/08.156, 01.45/08.156, 10.86/08.156 | Холин | ГОСТ 35026-2023; МВИ.МН 5903-2017; СТБ 2545-2019 |  |  |
| 2.41.45* |  | 10.51/08.159 | Натамицин | ГОСТ ISO 9233-2-2017 |  |  |
| 2.41.46* |  | 10.51/03.152, 10.51/08.149, 01.41/03.152, 01.41/08.149, 10.52/03.152, 10.52/08.149, 01.45/03.152, 01.45/08.149, 10.86/03.152, 10.86/08.149 | Лактоза | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 31086-2002; ГОСТ 34304-2017 |  |  |
| 2.41.47* |  | 10.51/03.152, 10.51/08.159, 01.41/03.152, 01.41/08.159, 10.52/03.152, 10.52/08.159, 01.45/03.152, 01.45/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159 | Галактоза | ГОСТ 31086-2002; ГОСТ 34304-2017; ГОСТ Р 54760-2011 |  |  |
| 2.41.48* |  | 10.51/08.159, 01.41/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159 | Олигосахариды: раффиноза, стахиоза (для продуктов с добавление соевых белков) | МВИ.МН 4890-2014 |  |  |
| 2.41.49* |  | 10.51/08.156, 01.41/08.156, 10.52/08.156, 01.45/08.156, 10.86/08.156 | Лактулоза | МВИ.МН 2356-2005; МВИ.МН 2789-2007 |  |  |
| 2.41.50* |  | 10.51/08.052, 01.41/08.052, 10.52/08.052, 01.45/08.052, 10.86/08.052 | Грубые волокна | ISO 5498:1981 |  |  |
| 2.41.51* |  | 10.51/29.040, 10.86/29.040 | Индекс растворимости | ГОСТ 30305.4-95; ГОСТ 30648.6-99 |  |  |
| 2.41.52* |  | 10.51/32.115, 01.41/32.115, 01.45/32.115, 10.86/32.115 | Группа чистоты | ГОСТ 29245-91 п. 7; ГОСТ 8218-89 |  |  |
| 2.41.53* |  | 10.51/08.031, 10.51/08.118, 01.41/08.031, 01.41/08.118, 10.52/08.031, 10.52/08.118, 01.45/08.031, 01.45/08.118, 10.86/08.031, 10.86/08.118 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2; ГОСТ 3625-84 п. 3 |  |  |
| 2.41.54* |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052 | Металлические примеси | ГОСТ 15113.2-77 |  |  |
| 2.41.55* |  | 10.51/32.115, 10.52/32.115, 10.86/32.115 | Посторонние примеси |  |  |  |
| 2.41.56* |  |  | Заражённость вредителями хлебных запасов |  |  |  |
| 2.41.57* |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052 | Клетчатка | МВИ.МН 3928-2011 |  |  |
| 2.41.58* |  | 10.51/08.149, 10.51/08.156, 01.41/08.149, 01.41/08.156, 10.52/08.149, 10.52/08.156, 01.45/08.149, 01.45/08.156, 10.86/08.149, 10.86/08.156 | Йод | ГОСТ 31505-2012; МУ № 8-9702-97 |  |  |
| 2.41.59* |  | 10.51/08.156, 01.41/08.156, 10.52/08.156, 01.45/08.156, 10.86/08.156 | Нитраты | ГОСТ 32257-2013; ГОСТ Р 51460-99 |  |  |
| 2.41.60* |  |  | нитриты |  |  |  |
| 2.41.61* |  | 10.51/08.149, 10.51/08.169, 01.41/08.149, 01.41/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169, 01.45/08.149, 01.45/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.169 | Крахмал | ГОСТ Р 54759-2011 п. 6; ГОСТ Р 54759-2011 п. 7 |  |  |
| 2.41.62* |  | 10.51/32.115, 01.41/32.115, 01.45/32.115, 10.86/32.115 | Фосфатаза (пастеризация) | ГОСТ 3623-2015 |  |  |
| 2.41.63* |  |  | Пероксидаза | ГОСТ 3623-2015 п. 6 |  |  |
| 2.41.64* |  | 10.51/08.052, 10.86/08.052 | Молочная кислота | ГОСТ Р 52791-2007 п.7.8; СТБ 1858-2022 п.7.15 |  |  |
| 2.41.65* |  | 10.51/08.149, 10.86/08.149 | Класс термообработки | СТБ ISO 6735-2011 |  |  |
| 2.41.66* |  | 10.51/29.049, 10.86/29.049 | Условная вязкость | СТБ 970-2017 п. 7.11 |  |  |
| 2.41.67* |  | 10.52/08.052, 10.86/08.052 | Взбитость (для мороженого) | СТБ 1467-2017 п.7.11 |  |  |
| 2.41.68* |  |  | Массовая доля глазури | СТБ 1467-2017 п.7.27 |  |  |
| 2.41.69* |  | 10.51/08.133 | Показатель преломления | ISO 1739:2006 |  |  |
| 2.41.70* |  | 10.51/08.085, 01.41/08.085, 01.45/08.085, 10.86/08.085 | Осмоляльность | ГОСТ Р 55578-2013; МВИ.МН 4078-2011 |  |  |
| 2.41.71* |  | 10.51/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159 | Оксиметилфурфурол | МВИ.МН 4138-2011 |  |  |
| 2.41.72* |  | 10.51/08.159, 01.41/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159 | Ретинол (витамин А) | ГОСТ Р 54635-2011 |  |  |
| 2.41.73* |  |  | Витамин К | EN 14148:2003; ГОСТ EN 14148-2015 |  |  |
| 2.41.74* |  | 10.51/08.156, 01.41/08.156, 10.52/08.156, 01.45/08.156, 10.86/08.156 | β-каротин | МВИ.МН 3239-2009 |  |  |
| 2.41.75* |  | 10.51/08.159, 01.41/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159 | Пиридоксин (Витамин В6) | ГОСТ EN 14663-2014 |  |  |
| 2.41.76* |  | 10.51/08.149, 10.51/08.156, 01.41/08.149, 01.41/08.156, 10.52/08.149, 10.52/08.156, 01.45/08.149, 01.45/08.156, 10.86/08.149, 10.86/08.156 | Аскорбиновая кислота (витамин С) | ГОСТ 30627.2-98; ГОСТ 7047-55 |  |  |
| 2.41.77* |  | 10.51/08.159, 01.41/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159 | Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е) | ГОСТ EN 12822-2014; ГОСТ EN 12822-2020 |  |  |
| 2.41.78* |  | 10.51/08.156, 01.41/08.156, 10.52/08.156, 01.45/08.156, 10.86/08.156 | Ниацин (витамин РР) | ГОСТ 30627.4-98 |  |  |
| 2.41.79* |  | 10.51/08.155, 10.51/08.159, 01.41/08.155, 01.41/08.159, 10.52/08.155, 10.52/08.159, 01.45/08.155, 01.45/08.159, 10.86/08.155, 10.86/08.159 | Тиамин (витамин В1) | ГОСТ EN 14122-2013; ГОСТ EN 14122-2020; МВИ.МН 2052-2004 |  |  |
| 2.41.80* |  |  | Рибофлавин (витамин В2) | ГОСТ EN 14152-2013; ГОСТ EN 14152-2020; МВИ.МН 2147-2004; МВИ.МН 3927-2011 |  |  |
| 2.41.81* |  | 10.51/08.159, 01.41/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159 | Кальциферол (витамин Д) | EN 12821:2009; ISO 14892:2002; ГОСТ EN 12821-2014; ГОСТ ISO 14892-2016; СТБ EN 12821-2012 |  |  |
| 2.41.82* |  |  | Фолиевая кислота | МВИ.МН 2146-2004 |  |  |
| 2.41.83* |  | 10.51/08.158, 01.41/08.158, 10.52/08.158, 01.45/08.158, 10.86/08.158 | Пантотеновая кислота | МВИ.МН 3008-2008 |  |  |
| 2.41.84* |  | 10.51/08.159, 01.41/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159 | Аминокислотный состав | МВИ.МН 1363-2000 |  |  |
| 2.41.85* |  | 10.51/08.158, 01.41/08.158, 10.52/08.158, 01.45/08.158, 10.86/08.158 | Жирнокислотный состав | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 32915-2014; ГОСТ Р 52253-2004 п. 7.13; ГОСТ Р 52253-2025 п. 7.16; МВИ.МН 1364-2000 |  |  |
| 2.41.86* |  |  | Насыщенные жирные кислоты и полиненасыщенные жирные кислоты класса ω-3, ω-6 | МВИ.МН 3261-2009 |  |  |
| 2.41.87* |  |  | Трансизомеры жирных кислот | ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012; МВИ.МН 3703-2010; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |
| 2.41.88* |  |  | Стерины (обнаружение растит. жиров и масел) | ГОСТ 31979-2012 |  |  |
| 2.41.89* |  |  | Холестерин | МВИ.МН 1364-2000 |  |  |
| 2.41.90* |  | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 5915-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 2.41.91* |  | 10.51/08.159, 01.41/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159 | Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия | EN 12857:1999; ГОСТ EN 12856-2015; ГОСТ EN 12857-2015 |  |  |
| 2.41.92* |  |  | Меламин | ГОСТ 34515-2019; МВИ.МН 3287-2009 |  |  |
| 2.41.93* |  |  | Бензойная кислота | ISO 9231:2008; ГОСТ 31504-2012; ГОСТ ISO 9231-2015; МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 2.41.94* |  |  | Сорбиновая кислота |  |  |  |
| 2.41.95* |  | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012; ГОСТ 32258-2013; ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 2.41.96* |  | 10.51/08.159, 10.51/08.162, 01.41/08.159, 01.41/08.162, 10.52/08.159, 10.52/08.162, 01.45/08.159, 01.45/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15851-2013 |  |  |
| 2.41.97* |  | 10.51/08.159, 01.41/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159 | Афлатоксин М₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34049-2017; ГОСТ ISO 14501-2016 |  |  |
| 2.41.98* |  | 10.51/08.158, 10.51/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162 | Т₂-токсин | ГОСТ 33682-2015; ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 2.41.99* |  | 10.51/08.158, 10.51/08.162, 01.41/08.158, 01.41/08.162, 10.52/08.158, 10.52/08.162, 01.45/08.158, 01.45/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162 | Полихлорированные бифенилы | EN 1528-1:1996; EN 1528-2:1996; EN 1528-3:1996; EN 1528-4:1996; ISO 8260:2008; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 8260-2013 |  |  |
| 2.41.100* |  |  | Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин, гексахлорбензол | EN 1528-1:1996; EN 1528-2:1996; EN 1528-3:1996; EN 1528-4:1996; ISO 3890-1:2009; ISO 3890-2:2009; ISO 8260:2008; ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013; ГОСТ ISO 8260-2013 |  |  |
| 2.41.101* |  | 10.51/08.158, 01.41/08.158, 10.52/08.158, 01.45/08.158, 10.86/08.158 | 2,4-Д кислота | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |  |
| 2.41.102* |  | 10.51/03.152, 10.51/08.162, 01.41/03.152, 01.41/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4790-2013 |  |  |
| 2.41.103* |  |  | Стрептомицин | ГОСТ 32798-2014; МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 5593-2016 |  |  |
| 2.41.104* |  |  | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 2.41.105* |  |  | Пенициллины | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 5200-2015; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 2.41.106* |  | 10.51/08.159, 01.41/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159 | Пропионовая кислота | ГОСТ 31504-2012 |  |  |
| 2.41.107* |  | 10.51/08.156, 01.41/08.156, 01.45/08.156, 10.86/08.156 | Общий фосфор (фосфаты) | ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006) |  |  |
| 2.41.108* |  | 10.51/08.149, 01.41/08.149, 10.52/08.149, 01.45/08.149, 10.86/08.149 | Кальций | ГОСТ ISO 12081-2013; ГОСТ Р 55331-2012 |  |  |
| 2.41.109* |  | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159 | Красители натуральные: аннато | DIN 10482-2:2006 |  |  |
| 2.41.110* |  | 10.51/08.162, 01.41/08.162, 10.52/08.162, 01.45/08.162, 10.86/08.162 | Метронидазол, сульфадимезин | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 6282-2020 |  |  |
| 2.41.111* |  |  | Макролиды: тилозин, спирамицин, илмикозин, кларитромицин, тилвалозин. Линкозамиды: линкомицин, клиндамицин, пирлимицин. Плевромутилины: валнемулин, тиамулин | ГОСТ 34136-2017 |  |  |
| 2.41.112** | Молоко и молочные продукты, включая детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция | 01.41/42.000, 01.45/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ CEN/TS 15568-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.41.113* |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152 | Стафилококковый энтеротоксин | ГОСТ ISO 19020-2019; МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 |  |  |
| 2.41.114* |  | 01.41/10.094, 01.45/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.86/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО). | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016 |  |  |
| 2.41.115* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ/Количество микроорганизмов | ISO 4833-1:2013; ISO 4833-2:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 2.41.116* |  |  | БГКП (колиформы)/колиформные бактерии | ISO 4831:2006; ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |  |
| 2.41.117* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella | ISO 6579-1:2017; ISO 6785:2001; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ ISO 6785-2015; МУК 4.2.3262-15 |  |  |
| 2.41.118* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ISO 11290-2:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 2.41.119* |  |  | Коагулазоположительные стафилококки | ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 2.41.120* |  |  | S. aureus |  |  |  |
| 2.41.121* |  |  | плесени. | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 2.41.122* |  |  | Дрожжи. |  |  |  |
| 2.41.123* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016 |  |  |
| 2.41.124* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Количество молочнокислых и (или) других микроорганизмов закваски (Бифидобактерии, микроорганизмы рода Lactobacillus и др.) | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33491-2015; ГОСТ 33924-2016; ГОСТ Р 56139-2014 |  |  |
| 2.41.125* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии (сульфитредуцирующие бактерии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 2.41.126* |  |  | E.coli | ISO 16649-1:2018; ISO 16649-2:2001; ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005); ГОСТ ISO 16649-2-2015 |  |  |
| 2.41.127* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017; ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 2.41.128* |  |  | Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.) | ISO 22964:2017; ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |  |  |
| 2.41.129* |  | 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Ацидофильные микроорганизмы (микроорганизмы рода Lactobacillus) | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016 |  |  |
| 2.41.130* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 2.41.131* |  | 01.41/18.115, 01.45/18.115, 10.41/18.115, 10.51/18.115, 10.52/18.115, 10.86/18.115 | Микроскопический препарат (микрофлора, характерная для продукта) | ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 2.41.132* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 2.41.133* | Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159 | Консерванты: парабены | МВИ.МН 6323-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.41.134* |  |  | Полициклические ароматические углеводороды: бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, хризен, бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012 |  |  |
| 2.41.135* |  |  | Сукралоза | ГОСТ EN 16155-2015 |  |  |
| 2.41.136* |  | 10.51/08.159, 01.41/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159 | Глутаминовая кислота | МВИ.МН 6364-2021 |  |  |
| 2.41.137* |  | 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.86/08.162 | Микотоксины: афлатоксин В₁, афлатоксин В₂, афлатоксин G₁, афлатоксин G₂, зеараленон, дезоксиниваленол, охратоксин А, Т2- токсин | ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 2.42.1** | Мясо, мясопродукты, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания (в том числе мясорастительные консервы) | 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000, 10.12/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 7702.0-74 п.2; СТБ 1036-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов) |  |
| 2.42.2* |  | 10.11/29.040, 10.13/29.040, 10.86/29.040, 10.12/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 4288-76 п.2.2; ГОСТ 8756.1-2017; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.42.3* |  | 10.11/11.116, 10.13/11.116, 10.86/11.116, 10.12/11.116 | органолептические показатели: вкус, внешний вид, запах, консистенция, цвет | ГОСТ 29128-91; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 9959-2015 |  |  |
| 2.42.4* |  | 10.11/29.040, 10.13/29.040, 10.86/29.040, 10.12/29.040 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 8.579-2019; ГОСТ 8756.1-2017; СТБ 1996-2016 7.5; СТБ 742-2009; СТБ 8035-2012; СТБ 974-2016 |  |  |
| 2.42.5** |  | 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000, 10.12/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 7269-2015 п.1; ГОСТ 7702.0-74 п.2; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения) |  |
| 2.42.6* |  | 10.11/29.040, 10.13/29.040, 10.86/29.040, 10.12/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 33741-2015 п.8; ГОСТ 4288-76 п.2.2; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.42.7* |  | 10.11/11.116, 10.13/11.116, 10.86/11.116, 10.12/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция | ГОСТ 33741-2015 п.7; ГОСТ 4288-76 п.2.3; ГОСТ 7269-2015 п.5; ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 9959-2015 |  |  |
| 2.42.8* |  | 10.11/29.040, 10.13/29.040, 10.86/29.040, 10.12/29.040 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 33741-2015 п.9 |  |  |
| 2.42.9* |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.42.10* |  | 10.11/08.162, 10.12/08.162 | Дибензо-n-диоксинов, дибензофураны | ГОСТ 31792-2012; ГОСТ 34449-2018; Инструкция по применению № 216-1205 |  |  |
| 2.42.11** |  | 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000, 10.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.42.12* |  | 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125, 10.12/04.125 | Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1264-2000; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 |  |  |
| 2.42.13* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.12/08.032, 10.12/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден | EN 13805:2014; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14082-2014; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.42.14* |  | 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.12/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.42.15* |  |  | Свинец, кадмий | ГОСТ 33426-2015 |  |  |
| 2.42.16* |  | 10.11/29.040, 10.13/29.040, 10.86/29.040, 10.12/29.040, 10.85/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 31780-2012 п.7.10; ГОСТ 33741-2015 п.8; ГОСТ 4288-76 п.2.2; ГОСТ Р 51944-2002 п.6.12; СТБ 1020-2025; СТБ 1996-2016 п.7.15; СТБ 2295-2012; СТБ 335-2024 п.7.3; СТБ 735-2024 п.7.3; СТБ 742-2009; СТБ 8035-2012; СТБ 974-2016 п.7.12 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.42.17* |  | 10.11/11.116, 10.13/11.116, 10.86/11.116, 10.12/11.116, 10.85/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, цвет, запах, консистенция, упитанность и состояние тушек | ГОСТ 31470-2012 п. 4; ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 4288-76 п. 2.3; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 9959-2015; ГОСТ Р 51944-2002 |  |  |
| 2.42.18* |  | 10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052, 10.12/08.052, 10.85/08.052 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 33741-2015 |  |  |
| 2.42.19* |  |  | Массовая доля жира (жир) | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84; ГОСТ 8756.21-89 |  |  |
| 2.42.20* |  |  | Массовая доля влаги (влага) | ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997); ГОСТ 31930-2012; ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 9793-2016; СТБ ISO 1442-2008 |  |  |
| 2.42.21* |  |  | Массовая доля сухих веществ (сухие вещества) | ГОСТ 28561-90; ГОСТ 33977-2016 |  |  |
| 2.42.22* |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.12/08.149, 10.85/08.149 | Массовая доля белка (белок) | ГОСТ 25011-2017; ГОСТ 26889-86; ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) |  |  |
| 2.42.23* |  |  | Азот | ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) |  |  |
| 2.42.24* |  | 10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052, 10.12/08.052, 10.85/08.052 | Зола | ГОСТ 15113.8-77; ГОСТ 31727-2012 (ISO 936:1998) |  |  |
| 2.42.25* |  |  | Углеводы | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29 |  |  |
| 2.42.26* |  |  | Энергетическая ценность |  |  |  |
| 2.42.27* |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.12/08.149, 10.85/08.149 | Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды) | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 |  |  |
| 2.42.28* |  |  | Хлориды | ISO 1841-1:1996; ISO 1841-2:1996; ГОСТ 26186-84; ГОСТ ISO 1841-1-2016; ГОСТ ISO 1841-2-2013 |  |  |
| 2.42.29* |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.12/08.156 | нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 2.42.30* |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.12/08.149, 10.85/08.149 | Крахмал | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |  |  |
| 2.42.31* |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.12/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016 |  |  |
| 2.42.32* |  | 10.11/08.169, 10.13/08.169, 10.86/08.169, 10.12/08.169 | рН | ГОСТ 26188-2016; ГОСТ ISO 2917-2017; ГОСТ Р 51478-99 (ИСО 2917-74) |  |  |
| 2.42.33* |  | 10.13/08.156, 10.86/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016 |  |  |
| 2.42.34* |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.12/08.149 | Летучие жирные кислоты | ГОСТ 23392-2016 п. 6.1; ГОСТ 31470-2012 п. 7 |  |  |
| 2.42.35* |  |  | Кислотное число жира | ГОСТ 31470-2012 п. 8; ГОСТ Р 55480-2013 |  |  |
| 2.42.36* |  |  | Перекисное число | ГОСТ 34118-2017; СТБ 742-2009 п. 7.6 |  |  |
| 2.42.37* |  |  | Перекисное число жира | ГОСТ 31470-2012 п. 9 |  |  |
| 2.42.38* |  |  | Пероксидаза | ГОСТ 31470-2012 п. 10 |  |  |
| 2.42.39* |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.12/08.156 | Йод | МУ № 8-9702-97 |  |  |
| 2.42.40* |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159 | Лактулоза | МВИ.МН 3384-2010 |  |  |
| 2.42.41* |  | 10.13/08.052, 10.86/08.052 | Клетчатка | МВИ.МН 3928-2011 |  |  |
| 2.42.42* |  | 10.13/08.052, 10.86/08.052, 10.12/08.052 | Массовая доля костных включений | ГОСТ 31466-2012; ГОСТ Р 52417-2005 |  |  |
| 2.42.43* |  | 10.13/08.052, 10.86/08.052 | Минеральные примеси | ГОСТ 25555.3-82; ГОСТ ISO 762-2013 |  |  |
| 2.42.44* |  |  | Примеси растительного происхождения | ГОСТ 26323-2014 |  |  |
| 2.42.45* |  | 10.11/32.115, 10.13/32.115, 10.86/32.115, 10.12/32.115 | Посторонние примеси | ГОСТ 10149-62 п. 7; ГОСТ 10907-88 п. 3.6; ГОСТ 12318-91 п. 3.2; ГОСТ 12427-77 п. 3.1; ГОСТ 15170-91 п. 3.2; ГОСТ 17707-72 п. 3.1; ГОСТ 18224-2013 п. 7.10; ГОСТ 18316-2013 п. 7.10; ГОСТ 32125-2013 п. 7.9; ГОСТ 5283-91 п. 3.2; ГОСТ 608-93 п. 3.2; ГОСТ 698-84 п. 3.1; ГОСТ 7990-56 п. 7; ГОСТ 7993-90 п. 4.2; ГОСТ 8286-90 п. 4.2; ГОСТ 8687-65 п. 3.2; ГОСТ 9163-2014 п. 6.10 |  |  |
| 2.42.46* |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159 | Ретинол (витамин А) | ГОСТ Р 54635-2011 |  |  |
| 2.42.47* |  | 10.11/08.149, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.13/08.149, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.12/08.149, 10.12/08.156, 10.12/08.159 | Аскорбиновая кислота (витамин С) | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 30627.2-98; ГОСТ 7047-55; ГОСТ Р 55482-2013 |  |  |
| 2.42.48* |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159 | Кальциферол (витамин Д) | EN 12821:2009; ГОСТ EN 12821-2014; СТБ EN 12821-2012 |  |  |
| 2.42.49* |  |  | Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е) | ГОСТ EN 12822-2014; ГОСТ EN 12822-2020 |  |  |
| 2.42.50* |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.12/08.156 | β-каротин | ГОСТ ISO 6558-2-2019; МВИ.МН 3239-2009 |  |  |
| 2.42.51* |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159 | Ниацин (витамин РР) | ГОСТ Р 55482-2013 |  |  |
| 2.42.52* |  | 10.11/08.155, 10.11/08.159, 10.13/08.155, 10.13/08.159, 10.86/08.155, 10.86/08.159, 10.12/08.155, 10.12/08.159 | Тиамин (витамин В1) | ГОСТ EN 14122-2013; ГОСТ EN 14122-2020; МВИ.МН 2052-2004 |  |  |
| 2.42.53* |  |  | Рибофлавин (витамин В2) | ГОСТ EN 14152-2013; ГОСТ EN 14152-2020; МВИ.МН 2147-2004; МВИ.МН 3927-2011 |  |  |
| 2.42.54* |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159 | Пиридоксин (Витамин В6) | ГОСТ EN 14663-2014; ГОСТ Р 55482-2013 |  |  |
| 2.42.55* |  |  | Фолиевая кислота | МВИ.МН 2146-2004 |  |  |
| 2.42.56* |  | 10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.86/08.158, 10.12/08.158 | Пантотеновая кислота | МВИ.МН 3008-2008 |  |  |
| 2.42.57* |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.12/08.156 | Холин | ГОСТ 35026-2023; МВИ.МН 5903-2017; СТБ 2545-2019 |  |  |
| 2.42.58* |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159, 10.85/08.159 | Аминокислотный состав | МВИ.МН 1363-2000 |  |  |
| 2.42.59* |  | 10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.86/08.158, 10.12/08.158 | Жирнокислотный состав | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 34987-2023; МВИ.МН 1364-2000 |  |  |
| 2.42.60* |  |  | Насыщенные жирные кислоты и полиненасыщенные жирные кислоты класса ω-3, ω-6 | МВИ.МН 3261-2009 |  |  |
| 2.42.61* |  |  | Трансизомеры жирных кислот | ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012; МВИ.МН 3703-2010; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |
| 2.42.62* |  |  | Холестерин | МВИ.МН 1364-2000 |  |  |
| 2.42.63* |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159 | Сорбиновая и бензойная кислоты | ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 2.42.64* |  | 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15851-2013 |  |  |
| 2.42.65* |  |  | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15835-2013 |  |  |
| 2.42.66* |  | 10.13/08.158, 10.13/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162 | Т₂-токсин | ГОСТ 33682-2015; ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 2.42.67* |  | 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162 | Дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15891-2013; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 2.42.68* |  | 10.13/08.159, 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 2.42.69* |  | 10.11/08.158, 10.11/08.162, 10.13/08.158, 10.13/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 10.12/08.158, 10.12/08.162 | Полихлорированные бифенилы | EN 1528-1:1996; EN 1528-2:1996; EN 1528-3:1996; EN 1528-4:1996; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 2.42.70* |  | 10.11/08.158, 10.11/08.162, 10.13/08.158, 10.13/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 10.12/08.158, 10.12/08.162, 10.85/08.158, 10.85/08.162 | Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин, гексахлорбензол, диэлдрин | EN 1528-1:1996; EN 1528-2:1996; EN 1528-3:1996; EN 1528-4:1996; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 2.42.71* |  | 10.11/03.152, 10.11/08.159, 10.11/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.159, 10.12/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.85/08.162 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ГОСТ 34533-2019; ГОСТ ISO 13493-2014; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4790-2013 |  |  |
| 2.42.72* |  | 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162 | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 2.42.73* |  |  | Пенициллины | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 5200-2015; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 2.42.74* |  | 10.11/08.052, 10.11/08.156, 10.13/08.052, 10.13/08.156, 10.86/08.052, 10.86/08.156, 10.12/08.052, 10.12/08.156, 10.85/08.052, 10.85/08.156 | Общий фосфор (фосфаты) | ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996); ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 |  |  |
| 2.42.75* |  | 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.86/03.152, 10.12/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 2.42.76* |  | 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162 | Стрептомицин | ГОСТ 32798-2014; МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 5593-2016 |  |  |
| 2.42.77* |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159, 10.85/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | МВИ.МН 5915-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 2.42.78* |  | 10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.86/08.158, 10.12/08.158, 10.85/08.158 | 2,4-Д кислота | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |  |
| 2.42.79* |  | 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15850-2013 |  |  |
| 2.42.80* |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 2.42.81* |  | 10.11/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162, 10.12/08.162, 10.85/08.162 | Метронидазол, сульфадимезин | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 6282-2020 |  |  |
| 2.42.82* |  |  | Макролиды: тилозин, спирамицин, илмикозин, кларитромицин, тилвалозин. Линкозамиды: линкомицин, клиндамицин, пирлимицин. Плевромутилины: валнемулин, тиамулин | ГОСТ 34136-2017 |  |  |
| 2.42.83* |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159, 10.85/08.159 | Глутаминовая кислота | МВИ.МН 6364-2021 |  |  |
| 2.42.84* |  |  | Полициклические ароматические углеводороды: бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, хризен, бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012 |  |  |
| 2.42.85** |  | 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000, 10.12/42.000, 10.85/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ CEN/TS 15568-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.42.86* |  | 10.11/10.094, 10.13/10.094, 10.86/10.094, 10.12/10.094, 10.85/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО). | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016 |  |  |
| 2.42.87* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.12/01.086, 10.85/01.086 | КМАФАнМ/Количество микроорганизмов | ISO 4833-1:2013; ISO 4833-2:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 2.42.88* |  |  | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.42.89* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 |  |  |
| 2.42.90* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ISO 11290-2:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 2.42.91* |  |  | Дрожжи. | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.42.92* |  |  | плесени |  |  |  |
| 2.42.93* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии (сульфитредуцирующие бактерии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 2.42.94* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 2.42.95* |  |  | Коагулазоположительные стафилококки | ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.42.96* |  |  | S. aureus |  |  |  |
| 2.42.97* |  |  | E.coli | ISO 16649-1:2018; ISO 16649-2:2001; ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005); ГОСТ ISO 16649-2-2015 |  |  |
| 2.42.98* |  |  | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 2.42.99* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017; ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 2.42.100* |  |  | Промышленная стерильность определенной группы консервов | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 2.42.101* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 2.42.102* |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159 | Консерванты: парабены | МВИ.МН 6323-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.42.103* |  | 10.13/08.159, 10.86/08.159 | Натамицин | АМИ.МН 0109-2023 |  |  |
| 2.42.104* |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159 | Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза) | ГОСТ 34516-2019 |  |  |
| 2.43.1** | Яйца и яйцепродукты | 01.47/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 31720-2012; СТБ 1036-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов) |  |
| 2.43.2* |  | 01.47/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция | ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31720-2012 |  |  |
| 2.43.3** |  | 01.47/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31720-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения) |  |
| 2.43.4* |  | 01.47/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция | ГОСТ 30364.0-97 п.4, 5; ГОСТ 31720-2012 п.5 |  |  |
| 2.43.5* |  | 01.47/08.162 | Дибензо-n-диоксинов, дибензофураны | ГОСТ 31792-2012; ГОСТ 34449-2018; Инструкция по применению № 216-1205 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.43.6** |  | 01.47/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.43.7* |  | 01.47/08.032, 01.47/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден | EN 13805:2014; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14082-2014; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.43.8* |  | 01.47/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1264-2000; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 |  |  |
| 2.43.9* |  | 01.47/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.43.10* |  | 01.47/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, текстура, консистенция, вкус, флейвор, целостность и чистота скорлупы, плотность белка, состояние и положение желтка | ГОСТ 31654-2012 п. 7.2, 7.4; ГОСТ 31720-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.43.11* |  | 01.47/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ (сухие вещества) | ГОСТ 30364.1-97 п. 5; ГОСТ 31469-2012 п. 6 |  |  |
| 2.43.12* |  |  | Растворимость | ГОСТ 30364.1-97 п. 11 |  |  |
| 2.43.13* |  |  | Массовая доля жира (жир) | ГОСТ 30364.1-97 п.4; ГОСТ 31469-2012 п.5 |  |  |
| 2.43.14* |  | 01.47/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля белка (белок) | ГОСТ 26889-86 |  |  |
| 2.43.15* |  |  | Белковые вещества | ГОСТ 30364.1-97 п. 6; ГОСТ 31469-2012 п. 8 |  |  |
| 2.43.16* |  | 01.47/08.052, 10.89/08.052 | Энергетическая ценность | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29 |  |  |
| 2.43.17* |  | 01.47/08.156, 10.89/08.156 | Йод | МУ № 8-9702-97 |  |  |
| 2.43.18* |  | 01.47/08.169, 10.89/08.169 | рН | ГОСТ 30364.1-97 п. 12 |  |  |
| 2.43.19* |  | 01.47/32.115, 10.89/32.115 | Посторонние примеси | ГОСТ 31469-2012 п. 10 |  |  |
| 2.43.20* |  | 01.47/08.159, 10.89/08.159 | Ретинол (витамин А) | ГОСТ Р 54635-2011 |  |  |
| 2.43.21* |  | 01.47/08.155, 01.47/08.159, 10.89/08.155, 10.89/08.159 | Тиамин (витамин В1) | ГОСТ EN 14122-2013; ГОСТ EN 14122-2020; МВИ.МН 2052-2004 |  |  |
| 2.43.22* |  |  | Рибофлавин (витамин В2) | ГОСТ EN 14152-2013; ГОСТ EN 14152-2020; МВИ.МН 2147-2004; МВИ.МН 3927-2011 |  |  |
| 2.43.23* |  | 01.47/08.159, 10.89/08.159 | Кальциферол (витамин Д) | EN 12821:2009; ГОСТ EN 12821-2014; СТБ EN 12821-2012 |  |  |
| 2.43.24* |  | 01.47/08.156, 10.89/08.156 | β-каротин | МВИ.МН 3239-2009 |  |  |
| 2.43.25* |  | 01.47/08.159, 10.89/08.159 | Пиридоксин (Витамин В6) | ГОСТ EN 14663-2014 |  |  |
| 2.43.26* |  | 01.47/08.158, 10.89/08.158 | Пантотеновая кислота | МВИ.МН 3008-2008 |  |  |
| 2.43.27* |  | 01.47/08.156, 10.89/08.156 | Холин | ГОСТ 35026-2023; МВИ.МН 5903-2017; СТБ 2545-2019 |  |  |
| 2.43.28* |  | 01.47/08.159, 10.89/08.159 | Аминокислотный состав | МВИ.МН 1363-2000 |  |  |
| 2.43.29* |  | 01.47/08.158, 10.89/08.158 | Жирнокислотный состав | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; МВИ.МН 1364-2000 |  |  |
| 2.43.30* |  |  | Холестерин | МВИ.МН 1364-2000 |  |  |
| 2.43.31* |  | 01.47/08.159, 10.89/08.159 | Сорбиновая и бензойная кислоты | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 2.43.32* |  |  | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 2.43.33* |  | 01.47/08.158, 01.47/08.162, 10.89/08.158, 10.89/08.162 | Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин, гексахлорбензол, диэлдрин | EN 1528-1:1996; EN 1528-2:1996; EN 1528-3:1996; EN 1528-4:1996; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 2.43.34* |  | 01.47/03.152, 01.47/08.159, 01.47/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.162 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ГОСТ 34533-2019; ГОСТ ISO 13493-2014; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4790-2013 |  |  |
| 2.43.35* |  | 01.47/03.152, 01.47/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 2.43.36* |  | 01.47/08.162, 10.89/08.162 | Пенициллины | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 5200-2015 |  |  |
| 2.43.37* |  | 01.47/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 2.43.38* |  | 01.47/08.159, 10.89/08.159 | Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е) | ГОСТ EN 12822-2014; ГОСТ EN 12822-2020 |  |  |
| 2.43.39* |  |  | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | МВИ.МН 5915-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 2.43.40** |  | 01.47/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ CEN/TS 15568-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.43.41* |  | 01.47/10.094, 10.89/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО). | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016 |  |  |
| 2.43.42* |  | 01.47/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ/Количество микроорганизмов | ISO 4833-1:2013; ISO 4833-2:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 2.43.43* |  |  | БГКП (колиформы)/колиформные бактерии | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.43.44* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 |  |  |
| 2.43.45* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ISO 11290-2:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 2.43.46* |  |  | плесени и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.43.47* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии (сульфитредуцирующие бактерии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 2.43.48* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 2.43.49* |  |  | Коагулазоположительные стафилококки | ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.43.50* |  |  | S. aureus |  |  |  |
| 2.43.51* |  |  | E.coli | ISO 16649-1:2018; ISO 16649-2:2001; ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005); ГОСТ ISO 16649-2-2015 |  |  |
| 2.43.52* |  |  | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 2.43.53* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017; ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 2.43.54* |  |  | Промышленная стерильность определенной группы консервов | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 2.43.55* |  | 01.47/08.159, 10.89/08.159 | Полициклические ароматические углеводороды: бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, хризен, бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.43.56* |  |  | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 2.44.1** | Масличное сырье и жировая продукция | 10.41/42.000, 10.42/42.000, 01.26/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 8285-91 п.2.1; СТБ 1036-97; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов) |  |
| 2.44.2* |  | 10.41/29.040, 10.42/29.040 | Масса нетто, номинальный объем | ГОСТ 8.579-2019; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.44.3* |  | 10.41/11.116, 10.42/11.116, 01.26/11.116 | Органолептические показатели (запах, вкус, цвет, прозрачность) | ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 5472-50; ГОСТ 8285-91 п.2.2; ГОСТ 976-81 п.2.2; СТБ 1890-2017 п.3.9 |  |  |
| 2.44.4** |  | 10.41/42.000, 10.42/42.000, 01.26/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 8285-91 п.2.1; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения) |  |
| 2.44.5* |  | 10.41/29.040, 10.42/29.040 | Масса нетто | СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.44.6* |  | 10.41/11.116, 10.42/11.116, 01.26/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция | ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 5472-50; ГОСТ 8285-91 п.2.2; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.2; СТБ 1890-2017 п.7.2 |  |  |
| 2.44.7* |  | 10.41/08.162 | Дибензо-n-диоксинов, дибензофураны | ГОСТ 31792-2012; ГОСТ 34449-2018; Инструкция по применению № 216-1205 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.44.8* |  | 10.41/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 |  |  |
| 2.44.9** |  | 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.84/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.44.10* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.42/08.032, 10.42/08.035, 10.84/08.032, 10.84/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден | EN 13805:2014; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; МВИ.МН 5680-2016; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14082-2014; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.44.11* |  | 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1264-2000; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 |  |  |
| 2.44.12* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.84/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.44.13* |  | 10.41/29.040, 10.42/29.040, 10.84/29.040 | Масса нетто, номинальный объем | СТБ 2342-2013 п. 7.15.3; СТБ 8035-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.44.14* |  | 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, прозрачность | ГОСТ 31762-2012 п.4.2; ГОСТ 32189-2013 п.5.2, 5.3; ГОСТ 5472-50; ГОСТ 8285-91 п. 2.2; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.2, 5.3 |  |  |
| 2.44.15* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.84/08.052 | Влага и летучие вещества | ГОСТ 11812-2022; ГОСТ 11812-66; ГОСТ 31762-2012 п. 4.3; ГОСТ 32189-2013 п. 5.4-5.8; ГОСТ 8285-91 п. 2.3; ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80); СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.4-5.8 |  |  |
| 2.44.16* |  |  | Влага и сухие вещества | ГОСТ 3626-73 |  |  |
| 2.44.17* |  |  | Массовая доля жира (жир) | ГОСТ 31762-2012 п.4.6, 4.7; ГОСТ 32189-2013 п.5.11-5.14; ГОСТ 5867-2023 п.6; ГОСТ 5867-90 п.2; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.11-5.14 |  |  |
| 2.44.18* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.84/08.158 | Массовая доля молочного жира | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; СТБ 2016-2009 п. 7.13 |  |  |
| 2.44.19* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.84/08.149 | Массовая доля белка (белок) | ГОСТ 26889-86 |  |  |
| 2.44.20* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.84/08.052 | Углеводы | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29 |  |  |
| 2.44.21* |  |  | Энергетическая ценность |  |  |  |
| 2.44.22* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.84/08.149 | Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды) | ГОСТ 32189-2013 п. 5.20, 5.21; ГОСТ 3627-81; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.20, 5.21 |  |  |
| 2.44.23* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Нежировые примеси (отстой) | ГОСТ 5481-2022 |  |  |
| 2.44.24* |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | Анизидиновое число | СТБ 1869-2008 (ISO 6885:2006) |  |  |
| 2.44.25* |  | 10.41/32.115, 10.42/32.115 | Цветное число | ГОСТ 5477-2015 |  |  |
| 2.44.26* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Йодное число | ГОСТ 5475-2025; ГОСТ 5475-69 |  |  |
| 2.44.27* |  |  | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ 8285-91 п. 2.4.3; ГОСТ Р 55480-2013 |  |  |
| 2.44.28* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.84/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012 п. 4.16; ГОСТ 32189-2013 п. 5.28; ГОСТ 34118-2017; ГОСТ ISO 27107-2016; ГОСТ ISO 3960-2013; ГОСТ ISO 3960-2020; ГОСТ Р 51487-99; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.28; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 2.44.29* |  |  | Свободные жирные кислоты (кислотность) | ГОСТ 8285-91 п. 2.5 |  |  |
| 2.44.30* |  |  | Кислотность | ГОСТ 32189-2013 п. 5.10; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.10 |  |  |
| 2.44.31* |  |  | Кислотность в пересчете на уксусную или лимонную кислоту | ГОСТ 31762-2012 п. 4.13 |  |  |
| 2.44.32* |  | 10.41/08.169, 10.42/08.169 | Активная кислотность плазмы | ГОСТ 33613-2015 |  |  |
| 2.44.33* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Мыло (качественная проба) | ГОСТ 5480-2023 |  |  |
| 2.44.34* |  |  | Число омыления | ГОСТ 5478-2014; ГОСТ ISO 3657-2016; ГОСТ ISO 661-2016 |  |  |
| 2.44.35* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Неомыляемые вещества | ГОСТ 5479-2023; ГОСТ 5479-64; ГОСТ 8285-91 п. 2.9 |  |  |
| 2.44.36* |  | 10.84/08.169 | рН | ГОСТ 31762-2012 п. 4.21 |  |  |
| 2.44.37* |  | 10.41/29.061, 10.42/29.061 | Термоустойчивость масла | ГОСТ Р 52253-2004 п. 7.4; СТБ 1890-2017 п. 7.5 |  |  |
| 2.44.38* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Вещества, нерастворяемые в эфире | ГОСТ 8285-91 п. 2.6 |  |  |
| 2.44.39* |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.84/08.156 | Йод | МУ № 8-9702-97 |  |  |
| 2.44.40* |  | 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.84/08.156, 10.84/08.159 | Ретинол (витамин А) | ГОСТ 30417-2018; ГОСТ 7047-55; ГОСТ Р 54635-2011 |  |  |
| 2.44.41* |  |  | Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е) | ГОСТ 30417-2018; ГОСТ EN 12822-2014; ГОСТ EN 12822-2020 |  |  |
| 2.44.42* |  | 10.41/08.155, 10.41/08.159, 10.42/08.155, 10.42/08.159, 10.84/08.155, 10.84/08.159 | Тиамин (витамин В1) | ГОСТ 7047-55; ГОСТ EN 14122-2013; ГОСТ EN 14122-2020; МВИ.МН 2052-2004 |  |  |
| 2.44.43* |  |  | Рибофлавин (витамин В2) | ГОСТ 7047-55; ГОСТ EN 14152-2013; ГОСТ EN 14152-2020; МВИ.МН 2147-2004 |  |  |
| 2.44.44* |  | 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.84/08.156, 10.84/08.159 | Кальциферол (витамин Д) | EN 12821:2009; ГОСТ 7047-55; ГОСТ EN 12821-2014; СТБ EN 12821-2012 |  |  |
| 2.44.45* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.84/08.159 | Фолиевая кислота | МВИ.МН 2146-2004 |  |  |
| 2.44.46* |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.84/08.156 | β-каротин | МВИ.МН 3239-2009 |  |  |
| 2.44.47* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.84/08.149 | Аскорбиновая кислота (витамин С) | ГОСТ 7047-55 |  |  |
| 2.44.48* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.84/08.158 | Пантотеновая кислота | МВИ.МН 3008-2008 |  |  |
| 2.44.49* |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.84/08.156 | Холин | МВИ.МН 5903-2017; СТБ 2545-2019 |  |  |
| 2.44.50* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.84/08.158 | Жирнокислотный состав | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 30623-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ Р 52253-2004 п. 7.13; ГОСТ Р 52253-2025 п. 7.16; МВИ.МН 1364-2000 |  |  |
| 2.44.51* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.84/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | МВИ.МН 5915-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 2.44.52* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.84/08.158 | Эруковая кислота (содержание эруковой кислоты) | ГОСТ 30089-2018 |  |  |
| 2.44.53* |  |  | Трансизомеры жирных кислот | ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |
| 2.44.54* |  |  | Стерины (обнаружение растит. жиров и масел) | ГОСТ 31979-2012 |  |  |
| 2.44.55* |  |  | Холестерин | МВИ.МН 1364-2000 |  |  |
| 2.44.56* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.84/08.159 | Сорбиновая и бензойная кислоты | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 2.44.57* |  |  | Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия | EN 12857:1999; ГОСТ EN 12856-2015; ГОСТ EN 12857-2015 |  |  |
| 2.44.58* |  | 10.41/08.159, 10.41/08.162, 10.42/08.159, 10.42/08.162, 10.84/08.159, 10.84/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 2.44.59* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.84/08.159 | Афлатоксин М₁ | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 2.44.60* |  |  | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 2.44.61* |  | 10.41/08.158, 10.41/08.162, 10.42/08.158, 10.42/08.162, 10.84/08.158, 10.84/08.162 | Полихлорированные бифенилы | EN 1528-1:1996; EN 1528-2:1996; EN 1528-3:1996; EN 1528-4:1996; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 2.44.62* |  |  | Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | EN 1528-1:1996; EN 1528-2:1996; EN 1528-3:1996; EN 1528-4:1996; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 2.44.63* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.84/08.159 | Полициклические ароматические углеводороды: бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, хризен, бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012 |  |  |
| 2.44.64* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Сукралоза | ГОСТ EN 16155-2015 |  |  |
| 2.44.65* |  | 10.41/08.162, 10.42/08.162 | Сложные эфиры жирных кислот 2-МХПД, Сложные эфиры жирных кислот 3-МХПД, глицидол | ГОСТ ISO 18363-2-2020 |  |  |
| 2.44.66* |  |  | Микотоксины: афлатоксин В₁, афлатоксин В₂, афлатоксин G₁, афлатоксин G₂, зеараленон, дезоксиниваленол, охратоксин А, Т2- токсин | ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 2.44.67* |  | 10.41/08.162, 10.42/08.162, 10.84/08.162 | Метронидазол, сульфадимезин | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 6282-2020 |  |  |
| 2.44.69* |  |  | Стрептомицин | ГОСТ 32798-2014; МВИ.МН 5593-2016 |  |  |
| 2.44.72* |  | 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162, 10.84/03.152, 10.84/08.162 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4790-2013 |  |  |
| 2.44.73* |  | 10.41/08.162, 10.42/08.162, 10.84/08.162 | Пенициллины | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 5200-2015 |  |  |
| 2.44.74* |  | 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162, 10.84/03.152, 10.84/08.162 | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 2.44.75* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.84/08.052 | Зола | ГОСТ ISO 6884-2013 |  |  |
| 2.44.76** |  | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ CEN/TS 15568-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.44.77* |  | 10.41/10.094, 10.42/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО). | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016 |  |  |
| 2.44.78* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ/Количество микроорганизмов | ISO 4833-1:2013; ISO 4833-2:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 2.44.79* |  |  | БГКП (колиформы)/колиформные бактерии | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.44.80* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 2.44.81* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ISO 11290-2:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 2.44.82* |  |  | плесени и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.44.83* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 2.44.84* |  |  | S. aureus | ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.44.85* |  |  | Коагулазоположительные стафилококки |  |  |  |
| 2.44.86* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017; ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 2.44.87* |  |  | Промышленная стерильность определенной группы консервов | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 2.45.1** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 26664-85 п.2; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 7631-2008 п.1, 3, 4; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97; СТБ ГОСТ Р 50380-2003 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов) |  |
| 2.45.2* |  | 03.00/29.040, 10.20/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 26664-85 п.3; ГОСТ 7631-2008; ГОСТ 8.579-2019; ГОСТ 8756.1-2017 п.3; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.45.3* |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция | ГОСТ 26664-85; ГОСТ 7631-2008; ГОСТ 8756.1-2017 |  |  |
| 2.45.4* |  | 03.00/29.040, 10.20/29.040 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 26664-85 п.4; ГОСТ 8756.1-2017 |  |  |
| 2.45.5** |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 26664-85 п.2; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения) |  |
| 2.45.6* |  | 03.00/29.040, 10.20/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 26664-85 п.3; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.45.7* |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция | ГОСТ 26664-85 п.2; ГОСТ 7631-2008 п.3,п.6 |  |  |
| 2.45.8* |  | 03.00/29.040, 10.20/29.040 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 26664-85 п.4 |  |  |
| 2.45.9* |  | 03.00/08.162, 10.20/08.162 | Дибензо-n-диоксинов, дибензофураны | ГОСТ 31792-2012; ГОСТ 34449-2018; Инструкция по применению № 216-1205 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.45.10* |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 |  |  |
| 2.45.11** |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.45.12* |  | 03.00/08.032, 03.00/08.035, 10.20/08.032, 10.20/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден | EN 13805:2014; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14082-2014; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.45.13* |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.86/04.125 | Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1264-2000; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 |  |  |
| 2.45.14* |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.86/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 2.45.15* |  |  | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.45.16* |  | 03.00/29.040, 10.20/29.040, 10.86/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 26664-85 п.3; ГОСТ 7631-2008; ГОСТ 8756.1-2017; СТБ 8035-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.45.17* |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116, 10.86/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, разделка, количество кусков рыбы, тушек, фаршевых изделий, порядок укладывания | ГОСТ 26664-85; ГОСТ 7631-2008; ГОСТ 8756.1-2017 |  |  |
| 2.45.18* |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ (сухие вещества) | ГОСТ 26808-2017 |  |  |
| 2.45.19* |  |  | Массовая доля влаги (влага) | ГОСТ 33331-2015 п. 7.1; ГОСТ 7636-85 |  |  |
| 2.45.20* |  |  | Массовая доля жира (жир) | ГОСТ 26829-86; ГОСТ 7636-85 |  |  |
| 2.45.21* |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля белка (белок) | ГОСТ 26185-84 п.3.4; ГОСТ 26889-86; ГОСТ 7636-85 |  |  |
| 2.45.22* |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052 | Зола | ГОСТ 7636-85 |  |  |
| 2.45.23* |  |  | Углеводы | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29 |  |  |
| 2.45.24* |  |  | Энергетическая ценность |  |  |  |
| 2.45.25* |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149 | Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды) | ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 |  |  |
| 2.45.26* |  | 10.20/08.149, 10.86/08.149 | Кислотность | ГОСТ 27082-2014 |  |  |
| 2.45.27* |  | 03.00/08.169, 10.20/08.169, 10.86/08.169 | Активная кислотность (рН) | ГОСТ 28972-91 |  |  |
| 2.45.28* |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 7636-85 п. 7.12 |  |  |
| 2.45.29* |  |  | Кислотное число | ГОСТ 7636-85 п. 7.9 |  |  |
| 2.45.30* |  |  | Йодное число | ГОСТ 7636-85 п. 7.11 |  |  |
| 2.45.31* |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156, 10.86/08.156 | Йод | ГОСТ 26185-84 п. 3.14; МУ № 8-9702-97 |  |  |
| 2.45.32* |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052 | Минеральные примеси (песок) | ГОСТ 33331-2015 п. 7.3.2; ГОСТ 7636-85 п. 5.9 |  |  |
| 2.45.33* |  | 03.00/32.115, 10.20/32.115, 10.86/32.115 | Посторонние примеси | ГОСТ 7636-85 |  |  |
| 2.45.34* |  | 03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159 | Ретинол (витамин А) | ГОСТ 7636-85 п. 7.14; ГОСТ Р 54635-2011 |  |  |
| 2.45.35* |  | 03.00/08.155, 03.00/08.159, 10.20/08.155, 10.20/08.159, 10.86/08.155, 10.86/08.159 | Тиамин (витамин В1) | ГОСТ EN 14122-2013; ГОСТ EN 14122-2020; МВИ.МН 2052-2004 |  |  |
| 2.45.36* |  |  | Рибофлавин (витамин В2) | ГОСТ EN 14152-2013; ГОСТ EN 14152-2020; МВИ.МН 2147-2004; МВИ.МН 3927-2011 |  |  |
| 2.45.37* |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159 | Кальциферол (витамин Д) | EN 12821:2009; ГОСТ EN 12821-2014; СТБ EN 12821-2012 |  |  |
| 2.45.38* |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149 | Аскорбиновая кислота (витамин С) | ГОСТ 7047-55 |  |  |
| 2.45.39* |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156, 10.86/08.156 | β-каротин | МВИ.МН 3239-2009 |  |  |
| 2.45.40* |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159 | Фолиевая кислота | МВИ.МН 2146-2004 |  |  |
| 2.45.41* |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.86/08.158 | Пантотеновая кислота | МВИ.МН 3008-2008 |  |  |
| 2.45.42* |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156, 10.86/08.156 | Холин | ГОСТ 35026-2023; МВИ.МН 5903-2017; СТБ 2545-2019 |  |  |
| 2.45.43* |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159 | Аминокислотный состав | МВИ.МН 1363-2000 |  |  |
| 2.45.44* |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.86/08.158 | Жирнокислотный состав | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; МВИ.МН 1364-2000; МВИ.МН 3261-2009 |  |  |
| 2.45.45* |  |  | Трансизомеры жирных кислот | ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012; МВИ.МН 3703-2010; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |
| 2.45.46* |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159 | Сорбиновая и бензойная кислоты | МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 2.45.47* |  | 03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159 | Гистамин | ГОСТ 31789-2012; Инструкция 4.1.10-15-29-2005, утв. МЗ РБ 22.08.2005 |  |  |
| 2.45.48* |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 26664-85; ГОСТ 7636-85; ГОСТ 8756.1-2017 |  |  |
| 2.45.49* |  | 10.20/08.159, 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 2.45.50* |  | 10.20/08.159, 10.20/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15851-2013 |  |  |
| 2.45.51* |  | 10.20/08.159, 10.86/08.159 | Афлатоксин М₁ | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 2.45.52* |  | 10.20/08.159, 10.20/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15835-2013 |  |  |
| 2.45.53* |  | 10.20/08.158, 10.20/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162 | Т₂-токсин | ГОСТ 33682-2015; ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 2.45.54* |  | 10.20/08.159, 10.20/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162 | Дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15891-2013; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 2.45.55* |  |  | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15850-2013 |  |  |
| 2.45.56* |  | 10.20/08.159, 10.86/08.159 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 2.45.57* |  | 03.00/08.158, 03.00/08.162, 10.20/08.158, 10.20/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162 | Полихлорированные бифенилы | EN 1528-1:1996; EN 1528-2:1996; EN 1528-3:1996; EN 1528-4:1996; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 2.45.58* |  |  | Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин, гексахлорбензол |  |  |  |
| 2.45.59* |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.86/08.158 | 2,4-Д кислота | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |  |
| 2.45.60* |  | 03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162 | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 2.45.61* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4790-2013 |  |  |
| 2.45.62* |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159 | Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е) | ГОСТ EN 12822-2014; ГОСТ EN 12822-2020 |  |  |
| 2.45.63* |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.86/08.158 | Полибромдифениловые эфиры | МВИ.МН 5542-2016 |  |  |
| 2.45.64* |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159 | Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза и мальтодекстрин) | ГОСТ 34516-2019; МВИ.МН 4475-2012 |  |  |
| 2.45.65* |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152, 10.86/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 2.45.66* |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159 | Фикотоксины: домоевая кислота | ГОСТ EN 14176-2015; ГОСТ EN 14176-2022 |  |  |
| 2.45.67* |  |  | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | МВИ.МН 5915-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 2.45.68* |  | 03.00/08.162, 10.20/08.162, 10.86/08.162 | Пенициллины | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 5200-2015 |  |  |
| 2.45.69* |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.86/08.158 | Холестерин | МВИ.МН 1364-2000 |  |  |
| 2.45.70* |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159 | Пиридоксин (Витамин В6) | ГОСТ EN 14663-2014 |  |  |
| 2.45.71* |  | 10.20/08.149, 10.86/08.149 | Крахмал | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
| 2.45.72* |  | 03.00/08.162, 10.20/08.162, 10.86/08.162 | Метронидазол, сульфадимезин | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 6282-2020 |  |  |
| 2.45.73* |  |  | Макролиды: тилозин, спирамицин, илмикозин, кларитромицин, тилвалозин. Линкозамиды: линкомицин, клиндамицин, пирлимицин. Плевромутилины: валнемулин, тиамулин | ГОСТ 34136-2017 |  |  |
| 2.45.74* |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159 | Фикотоксины: сакситоксин | ГОСТ EN 14526-2015; ГОСТ EN 14526-2022 |  |  |
| 2.45.75* |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156, 10.86/08.156 | Соединения фосфора (в пересчете на фосфор): ортофосфаты, растворимые соединения фосфора, общий фосфор, полифосфаты | ГОСТ 34811-2021 |  |  |
| 2.45.76* |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052 | Глазурь | ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2а |  |  |
| 2.45.77* |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159 | Глутаминовая кислота | МВИ.МН 6364-2021 |  |  |
| 2.45.78* |  |  | Полициклические ароматические углеводороды: бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, хризен, бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012 |  |  |
| 2.45.79** |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000, 10.85/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ CEN/TS 15568-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.45.80* |  | 03.00/10.094, 10.20/10.094, 10.86/10.094, 10.85/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО). | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016 |  |  |
| 2.45.81* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.85/01.086 | КМАФАнМ/Количество микроорганизмов | ISO 4833-1:2013; ISO 4833-2:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 2.45.82* |  |  | БГКП (колиформы)/колиформные бактерии | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.45.83* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 |  |  |
| 2.45.84* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ISO 11290-2:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 2.45.85* |  |  | Коагулазоположительные стафилококки | ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.45.86* |  |  | S. aureus |  |  |  |
| 2.45.87* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 2.45.88* |  |  | плесени и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.45.89* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 2.45.90* |  |  | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 2.45.91* |  |  | E.coli | ISO 16649-1:2018; ISO 16649-2:2001; ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005); ГОСТ ISO 16649-2-2015 |  |  |
| 2.45.92* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017; ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 2.45.93* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 2.45.94* |  |  | V. parahaemolyticus | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |  |  |
| 2.45.95* |  |  | Промышленная стерильность определенной группы консервов | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 2.45.96* |  | 10.20/08.159, 10.86/08.159 | Консерванты: парабены | МВИ.МН 6323-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.46.1** | Зерно, мукомольно-крупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания | 01.11/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 01.12/42.000, 11.06/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 26664-85 п.2; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 31964-2012; ГОСТ 32124-2013; ГОСТ ИСО 7304-94; СТБ 1036-97; СТБ 1963-2009 п.7; СТБ 2160-2011 п.4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов) |  |
| 2.46.2* |  | 01.11/29.040, 10.61/29.040, 10.71/29.040, 10.73/29.040, 01.12/29.040, 11.06/29.040 | Масса нетто, объемная масса | ГОСТ 8.579-2019; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.46.3* |  | 01.11/11.116, 10.61/11.116, 10.71/11.116, 10.73/11.116, 01.12/11.116, 11.06/11.116 | Органолептические показатели (цвет, запах, поверхность, излом, форма, вкус, внешний вид, хруст, состояние мякиша) | ГОСТ 10967-2019; ГОСТ 26312.2-84 п.3.1-3.3; ГОСТ 27988-88; ГОСТ 29272-92 п.3.3; ГОСТ 29294-2014 п.3.2, 3.3; ГОСТ 686-83 п.3.5; ГОСТ 8494-96 п.3.6; ГОСТ ИСО 7304-94; СТБ 1963-2009 п.9.1, 9.4, 9.9; СТБ 2160-2011 п.5; СТБ 912-98; СТБ 926-98 п.5.7 |  |  |
| 2.46.4** |  | 01.11/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 01.12/42.000, 11.06/42.000 | отбор проб (образцов) | СТБ 1036-97; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1963-2009 п.7; СТБ 2160-2011 п.4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения) |  |
| 2.46.5* |  | 01.11/29.040, 10.61/29.040, 10.71/29.040, 10.73/29.040, 01.12/29.040, 11.06/29.040 | Масса нетто | СТБ 1963-2009 п.9.1; СТБ 2160-2011 п.6; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.46.6* |  | 01.11/11.116, 10.61/11.116, 10.71/11.116, 10.73/11.116, 01.12/11.116, 11.06/11.116 | Органолептические показатели (цвет, запах, поверхность, излом, форма, вкус, внешний вид, хруст, состояние мякиша) | ГОСТ 10967-2019; ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 26312.2-84 п.3.1-3.3; ГОСТ 27988-88; ГОСТ 29272-92 п.3.3; ГОСТ 29294-2014 п.3.2, 3.3; СТБ 1963-2009 п.9.1, 9.4, 9.9; СТБ 2160-2011 п.5 |  |  |
| 2.46.7* |  | 10.73/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.46.8** |  | 01.11/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 01.12/42.000, 10.86/42.000, 10.72/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.46.9* |  | 01.11/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125, 01.12/04.125, 10.86/04.125, 10.72/04.125 | Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1264-2000; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 |  |  |
| 2.46.10* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.035, 10.61/08.032, 10.61/08.035, 10.71/08.032, 10.71/08.035, 10.73/08.032, 10.73/08.035, 01.12/08.032, 01.12/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.72/08.032, 10.72/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден | EN 13805:2014; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14082-2014; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.46.11* |  | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 2.46.12* |  | 01.11/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.73/08.032, 01.12/08.032, 10.86/08.032, 10.72/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.46.13* |  |  | Медь, цинк, железо, свинец, кадмий. | ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 2.46.14* |  | 01.11/29.040, 10.61/29.040, 10.71/29.040, 10.73/29.040, 01.12/29.040, 11.06/29.040, 10.86/29.040, 10.72/29.040, 10.85/29.040 | Масса нетто, объемная масса | ГОСТ 15113.1-77; ГОСТ 686-83 п. 3.5; ГОСТ 8494-96 п. 3.6; СТБ 1910-2008 п. 6.11; СТБ 1963-2009 п. 9.1; СТБ 2160-2011; СТБ 8035-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.46.15* |  | 01.11/11.116, 10.61/11.116, 10.71/11.116, 10.73/11.116, 01.12/11.116, 11.06/11.116, 10.86/11.116, 10.72/11.116, 10.85/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, состояние мякиша, cостояние изделий после приготовления | ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 26312.2-84; ГОСТ 27558-2022; ГОСТ 29245-91 п. 3; ГОСТ 29272-92 п. 3.3; ГОСТ 29294-2014 п. 6.2, 6.3; ГОСТ 29294-2021 п. 6.2, 6.3; ГОСТ 31749-2012 п. 8.1; ГОСТ 5667-2022; ГОСТ 8494-96 п. 3.4; СТБ 2160-2011 п. 5; СТБ 912-98 п. 5.7; СТБ 926-98 п. 5.6 |  |  |
| 2.46.16* |  | 10.71/08.052, 10.86/08.052, 10.72/08.052 | Массовая доля отдельных компонентов | ГОСТ 15113.1-77 п. 5 |  |  |
| 2.46.17* |  | 10.71/11.116, 10.73/11.116, 10.86/11.116, 10.72/11.116, 10.85/11.116 | Готовность к употреблению | ГОСТ 15113.3-77 |  |  |
| 2.46.18* |  | 10.71/08.052, 10.86/08.052, 10.72/08.052 | Пористость | ГОСТ 5669-96 |  |  |
| 2.46.19* |  | 01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052, 01.12/08.052, 11.06/08.052, 10.86/08.052, 10.72/08.052, 10.85/08.052 | Влажность (влага) | ГОСТ 10856-96; ГОСТ 13586.5-2015; ГОСТ 15113.4-2021; ГОСТ 21094-2022; ГОСТ 26312.7-88; ГОСТ 29246-91; ГОСТ 29272-92 п. 3.5; ГОСТ 29294-2014 п. 6.6; ГОСТ 29294-2021 п. 6.6; ГОСТ 3626-73; ГОСТ 7128-91 п. 3.6; ГОСТ 8494-96 п. 3.7; ГОСТ 9404-88; ГОСТ ISO 712-2015; СТБ 1007-96 п. 5.7; СТБ 1963-2009 п. 9.10; СТБ 912-98 п. 5.11; СТБ 926-98 п. 5.11 |  |  |
| 2.46.20* |  | 01.11/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 01.12/08.156, 11.06/08.156, 10.86/08.156, 10.72/08.156, 10.85/08.156 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 |  |  |
| 2.46.21* |  | 10.71/08.149, 10.86/08.149, 10.72/08.149, 10.85/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 5672-2022; ГОСТ 5672-68 |  |  |
| 2.46.22.1* |  | 01.11/08.149, 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.73/08.149, 01.12/08.149, 10.86/08.149, 10.72/08.149 | Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза и мальтодекстрин) | ГОСТ 15113.6-77 |  |  |
| 2.46.22.2* |  | 01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 01.12/08.159, 11.06/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159 |  | ГОСТ 34516-2019; МВИ.МН 4475-2012 |  |  |
| 2.46.23* |  | 01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159 | Олигосахариды: раффиноза, стахиоза (для продуктов с добавление соевых белков) | МВИ.МН 4890-2014 |  |  |
| 2.46.24* |  | 10.71/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159 | Лактулоза | МВИ.МН 3384-2010 |  |  |
| 2.46.25* |  | 10.61/08.133, 10.86/08.133 | Автолитическая активность | ГОСТ 27495-87 |  |  |
| 2.46.26* |  | 01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052, 01.12/08.052, 11.06/08.052, 10.86/08.052, 10.72/08.052, 10.85/08.052 | Грубые волокна | ISO 5498:1981; ISO 6541:1981 |  |  |
| 2.46.27* |  |  | Пищевые волокна | ГОСТ Р 54014-2010; МВИ.МН 4197-2012 |  |  |
| 2.46.28* |  |  | Сырая клетчатка | ГОСТ 13496.2-91 |  |  |
| 2.46.29* |  |  | Клетчатка | ГОСТ 31388-2009 п. 9.4; МВИ.МН 3928-2011 |  |  |
| 2.46.30* |  | 01.11/08.052, 01.12/08.052, 11.06/08.052 | Масличность | ГОСТ 10857-64; СТБ ISO 659-2010 |  |  |
| 2.46.31* |  | 01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052, 01.12/08.052, 11.06/08.052, 10.86/08.052, 10.72/08.052, 10.85/08.052 | Массовая доля жира (жир) | ГОСТ 15113.9-77; ГОСТ 29033-91; ГОСТ 5668-2022 |  |  |
| 2.46.32* |  | 01.11/08.149, 10.61/08.149, 01.12/08.149 | Сырой протеин | ГОСТ 13496.4-2019 |  |  |
| 2.46.33* |  | 01.11/08.149, 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.73/08.149, 01.12/08.149, 11.06/08.149, 10.86/08.149, 10.72/08.149, 10.85/08.149 | Массовая доля белка (белок) | ГОСТ 10846-91; ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25832-89 п.3.5; ГОСТ 26889-86; ГОСТ 30648.2-99; СТБ 1007-96 п.5.13 |  |  |
| 2.46.34* |  | 01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052, 01.12/08.052, 11.06/08.052, 10.86/08.052, 10.72/08.052, 10.85/08.052 | Углеводы | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29 |  |  |
| 2.46.35* |  |  | Энергетическая ценность |  |  |  |
| 2.46.36* |  | 10.73/08.052, 10.86/08.052 | Зола, нерастворимая в р-ре HCL с массовой долей 10% в пересчете на сухое в-во | СТБ 1963-2009 п. 9.12 |  |  |
| 2.46.37* |  | 01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052, 01.12/08.052, 11.06/08.052, 10.86/08.052, 10.72/08.052, 10.85/08.052 | Зола | ГОСТ 10847-2019; ГОСТ 13979.6-69; ГОСТ 15113.8-77 |  |  |
| 2.46.38* |  | 10.61/08.052, 10.86/08.052 | Зольность | ГОСТ 26312.5-84; ГОСТ 27494-2016 |  |  |
| 2.46.39* |  | 01.11/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 01.12/08.169, 10.86/08.169, 10.72/08.169 | Крахмал | ГОСТ 10845-98 |  |  |
| 2.46.40* |  | 01.11/08.149, 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.73/08.149, 01.12/08.149, 11.06/08.149, 10.86/08.149, 10.72/08.149 | Кислотность | ГОСТ 15113.5-77; ГОСТ 29272-92 п. 3.10; ГОСТ 29294-2014 п. 6.15; ГОСТ 29294-2021 п. 6.15; ГОСТ 31092-2002 (ИСО 729:1988); ГОСТ 5670-96; ГОСТ 686-83 п. 3.7; СТБ 1007-96 п. 5.8; СТБ 1963-2009 п. 9.11 |  |  |
| 2.46.41* |  |  | Кислотное число | ГОСТ 10858-77; ГОСТ 31700-2012; СТБ ГОСТ Р 51413-2001 (ИСО 7305-98) |  |  |
| 2.46.42* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.169 | Нитраты | ГОСТ 13496.19-2015 |  |  |
| 2.46.43* |  | 01.11/08.156 | нитриты |  |  |  |
| 2.46.44* |  | 01.11/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.86/08.156, 10.72/08.156 | Ингибитор трипсина | ГОСТ 31388-2009 п. 9.8 |  |  |
| 2.46.45.1* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Йод | СТБ 1007-96 п. 5.12 |  |  |
| 2.46.45.2* |  | 01.11/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 01.12/08.156, 10.86/08.156, 10.72/08.156 |  | МУ № 8-9702-97 |  |  |
| 2.46.46* |  | 10.61/32.115, 10.86/32.115 | Загрязнения животного происхождения | ГОСТ 27559-87; ГОСТ ISO 11050-2013; СТБ ИСО 11050-2001 |  |  |
| 2.46.47* |  | 10.61/08.052, 10.73/08.052, 10.86/08.052 | Металломагнитные примеси | ГОСТ 10854-2015; ГОСТ 20239-74; СТБ 1963-2009 п.9.13 |  |  |
| 2.46.48* |  | 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052, 10.86/08.052, 10.72/08.052 | Металлические примеси | ГОСТ 15113.2-77 |  |  |
| 2.46.49* |  | 01.11/32.115, 10.61/32.115, 10.71/32.115, 10.73/32.115, 01.12/32.115, 10.86/32.115, 10.72/32.115 | Посторонние примеси | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 30483-97; ГОСТ 31388-2009 п. 9.5 |  |  |
| 2.46.50* |  | 01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052, 01.12/08.052, 11.06/08.052, 10.86/08.052, 10.72/08.052 | Минеральные примеси | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 29272-92 п. 3.7.2; ГОСТ 30483-97 |  |  |
| 2.46.51* |  | 01.11/32.115, 10.61/32.115, 10.71/32.115, 10.73/32.115, 01.12/32.115, 11.06/32.115, 10.86/32.115, 10.72/32.115, 10.85/32.115 | Зараженность, загрязненность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; СТБ 1963-2009 п.9.5 |  |  |
| 2.46.52* |  | 01.11/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 01.12/08.156, 11.06/08.156, 10.86/08.156, 10.72/08.156, 10.85/08.156 | Холин | ГОСТ 35026-2023; МВИ.МН 5903-2017; СТБ 2545-2019 |  |  |
| 2.46.53* |  | 01.11/08.149, 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.73/08.149, 01.12/08.149, 11.06/08.149, 10.86/08.149, 10.72/08.149, 10.85/08.149 | Аскорбиновая кислота (витамин С) | ГОСТ 7047-55 |  |  |
| 2.46.54* |  | 01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 01.12/08.159, 11.06/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159 | Кальциферол (витамин Д) | EN 12821:2009; ГОСТ EN 12821-2014; СТБ EN 12821-2012 |  |  |
| 2.46.55* |  |  | Витамин К | EN 14148:2003; ГОСТ EN 14148-2015 |  |  |
| 2.46.56* |  | 01.11/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 01.12/08.156, 11.06/08.156, 10.86/08.156, 10.72/08.156, 10.85/08.156 | β-каротин | МВИ.МН 3239-2009 |  |  |
| 2.46.57* |  | 01.11/08.155, 01.11/08.159, 10.61/08.155, 10.61/08.159, 10.71/08.155, 10.71/08.159, 10.73/08.155, 10.73/08.159, 01.12/08.155, 01.12/08.159, 11.06/08.155, 11.06/08.159, 10.86/08.155, 10.86/08.159, 10.72/08.155, 10.72/08.159, 10.85/08.155, 10.85/08.159 | Тиамин (витамин В1) | ГОСТ 29138-91; ГОСТ EN 14122-2013; ГОСТ EN 14122-2020; МВИ.МН 2052-2004 |  |  |
| 2.46.58* |  |  | Рибофлавин (витамин В2) | ГОСТ 29139-91; ГОСТ EN 14152-2013; ГОСТ EN 14152-2020; МВИ.МН 2147-2004; МВИ.МН 3927-2011 |  |  |
| 2.46.59* |  | 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 11.06/08.156, 10.86/08.156, 10.72/08.156, 10.85/08.156 | Ниацин (витамин РР) | ГОСТ 29140-91 |  |  |
| 2.46.60* |  | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 11.06/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159 | Фолиевая кислота | МВИ.МН 2146-2004 |  |  |
| 2.46.61* |  | 01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 01.12/08.159, 11.06/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159 | Пиридоксин (Витамин В6) | ГОСТ EN 14663-2014 |  |  |
| 2.46.62* |  | 01.11/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 01.12/08.158, 11.06/08.158, 10.86/08.158, 10.72/08.158, 10.85/08.158 | Пантотеновая кислота | МВИ.МН 3008-2008 |  |  |
| 2.46.63* |  | 01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 01.12/08.159, 11.06/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159 | Аминокислотный состав | МВИ.МН 1363-2000 |  |  |
| 2.46.64* |  | 01.11/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 01.12/08.158, 11.06/08.158, 10.86/08.158, 10.72/08.158, 10.85/08.158 | Жирнокислотный состав | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; МВИ.МН 1364-2000 |  |  |
| 2.46.65* |  |  | Насыщенные жирные кислоты и полиненасыщенные жирные кислоты класса ω-3, ω-6 | МВИ.МН 3261-2009 |  |  |
| 2.46.66* |  |  | Трансизомеры жирных кислот | ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012; МВИ.МН 3703-2010; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |
| 2.46.67* |  | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 11.06/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | МВИ.МН 5915-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 2.46.68* |  | 01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 01.12/08.159, 11.06/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159 | Бензойная кислота | МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 2.46.69* |  |  | Сорбиновая кислота |  |  |  |
| 2.46.70* |  |  | Меламин | ГОСТ 34515-2019 |  |  |
| 2.46.71* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.73/08.159, 10.73/08.162, 01.12/08.159, 01.12/08.162, 11.06/08.159, 11.06/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15851-2013 |  |  |
| 2.46.72* |  | 01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 01.12/08.159, 11.06/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159 | Афлатоксин М₁ | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 2.46.73* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.73/08.159, 10.73/08.162, 01.12/08.159, 01.12/08.162, 11.06/08.159, 11.06/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162 | Дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15891-2013; ГОСТ Р 51116-2017; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 2.46.74* |  |  | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15850-2013 |  |  |
| 2.46.75* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.158, 01.11/08.162, 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.61/08.162, 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.71/08.162, 10.73/03.152, 10.73/08.158, 10.73/08.162, 01.12/03.152, 01.12/08.158, 01.12/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 10.72/03.152, 10.72/08.158, 10.72/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.158, 10.85/08.162 | Т₂-токсин | ГОСТ 33682-2015; ГОСТ 34140-2017; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |
| 2.46.76* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.73/08.159, 10.73/08.162, 01.12/08.159, 01.12/08.162, 11.06/08.159, 11.06/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15835-2013; СОП 10-04/03/057-2016 "ГОСТ EN 15835-2013 Продукты пищевые. Определение охратоксина А в продуктах на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста. Метод ВЭЖХ с применением иммуноаффинной колоночной очистки экстракта и флуориметрического детектирования", утв. директором ГП "НПЦГ" 30.12.2016 |  |  |
| 2.46.77* |  | 01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 01.12/08.159, 11.06/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012; ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 2.46.78* |  | 01.11/08.158, 01.11/08.162, 10.61/08.158, 10.61/08.162, 10.71/08.158, 10.71/08.162, 10.73/08.158, 10.73/08.162, 01.12/08.158, 01.12/08.162, 11.06/08.158, 11.06/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 10.72/08.158, 10.72/08.162, 10.85/08.158, 10.85/08.162, 10.89/08.158, 10.89/08.162 | Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин, гексахлорбензол | EN 1528-1:1996; EN 1528-2:1996; EN 1528-3:1996; EN 1528-4:1996; ГОСТ 13496.20-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 |  |  |
| 2.46.79* |  | 01.11/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 01.12/08.158, 11.06/08.158, 10.86/08.158, 10.72/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158 | 2,4-Д кислота | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |  |  |
| 2.46.80* |  | 01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 01.12/08.159, 11.06/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159 | Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е) | ГОСТ EN 12822-2014; ГОСТ EN 12822-2020 |  |  |
| 2.46.81* |  |  | Ретинол (витамин А) | ГОСТ Р 54635-2011 |  |  |
| 2.46.82* |  | 10.71/08.149, 10.86/08.149, 10.72/08.149, 10.85/08.149 | Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды) | ГОСТ 5698-2022; ГОСТ 5698-51 |  |  |
| 2.46.83** |  | 01.11/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 01.12/42.000, 10.86/42.000, 10.72/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ CEN/TS 15568-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.46.84* |  | 01.11/10.094, 10.61/10.094, 10.71/10.094, 10.73/10.094, 01.12/10.094, 10.86/10.094, 10.72/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО). | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016 |  |  |
| 2.46.85* |  | 01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086, 01.12/01.086, 10.86/01.086, 10.72/01.086 | КМАФАнМ/Количество микроорганизмов | ISO 4833-1:2013; ISO 4833-2:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 2.46.86* |  |  | БГКП (колиформы)/колиформные бактерии | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.46.87* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 2.46.88* |  |  | Коагулазоположительные стафилококки | ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.46.89* |  |  | S. aureus |  |  |  |
| 2.46.90* |  |  | плесени и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.46.91* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 2.46.91.2* |  | 01.11/08.162, 10.61/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Пестициды: Methyl-pentachlorophenyl sulfide, Mirex, o,p'-Methoxychlor olefin, Pentachlorobenzene, Pentachloronisole, Perthane, Tetradifon, trans-Chlordane, trans-Nonachlor, 2,3,5,6-Tetrachloroaniline, 3,4-Dichloroaniline, Benfluralin, Biphenyl, Chlorothalonil , cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, Dichlobenil, Dichlofluanid , Dicloran, Ethalfluralin , Fluchloralin , Isopropalin, Nitralin, Nitrofen, Oxyfluorfen, Pendimethalin, Pentachloroaniline , Pentachlorobenzonitrile, Prodiamine, Profluralin, Quintozene, Tecnazene, Tolylfluanid , Trifluralin , Acetochlor, Alachlor , Allidochlor , Clomazone, Cycloate , Diallate isomer 1 , Diallate isomer 2, Dimethachlor, Diphenamid, Fenpropathrin | СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.46.92* |  | 01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086, 01.12/01.086, 10.86/01.086, 10.72/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.46.93* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017; ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 2.46.94* |  | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159 | Консерванты: парабены | МВИ.МН 6323-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.46.95* |  | 01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 01.12/08.159, 11.06/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.89/08.159 | Полициклические ароматические углеводороды: бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, хризен, бенз(а)пирен | ГОСТ 31745-2012 |  |  |
| 2.46.96* |  | 01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 01.12/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.89/08.159 | Глутаминовая кислота | МВИ.МН 6364-2021 |  |  |
| 2.46.97* |  | 01.11/08.162, 10.61/08.162, 10.71/08.162, 10.73/08.162, 01.12/08.162, 10.86/08.162, 10.72/08.162, 10.89/08.162, 01.25/08.162 | Микотоксины: афлатоксин В₁, афлатоксин В₂, афлатоксин G₁, афлатоксин G₂, зеараленон, дезоксиниваленол, охратоксин А, Т2- токсин | ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 2.46.98* |  | 01.11/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 01.12/08.158, 11.06/08.158, 10.86/08.158, 10.72/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158 | Холестерин | МВИ.МН 1364-2000 |  |  |
| 2.46.99.1* |  | 01.11/08.162, 10.61/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Пестициды: Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Chloropyriphos-methyl, Chlorpyrifos, Diazinone, EPN, Fenitrothion, Isazofos, Phosalone, Phosmet, Pirimiphos ethyl, Pirimiphos methyl, Pyraclofos, Pyrazophos, Pyridaphenthion, Quinalphos, 2,4'-DDD, 2,4'-DDE, 2,4'-DDT, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, 4,4'-Dichlorobenzophenone , 4,4-Methoxychlor olefin, Aldrin, alpha-HCH, beta-HCH, Chlorbenside, Chlorfenson, Chloroneb, cis-Chlordane, cis-Nonachlor , delta-HCH, Dieldrin, Endosulfan ether, Endosulfan-alpha, Endosulfan-beta , Endosulfan-total (sulfate), Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Fenson, gamma-HCH, Heptachlor, Heptachlor-exo-epoxide, Hexachlorobenzene, Isodrin | СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 |  |  |
| 2.46.99.2* |  |  | Пестициды: Methyl-pentachlorophenyl sulfide, Mirex, o,p'-Methoxychlor olefin, Pentachlorobenzene, Pentachloronisole, Perthane, Tetradifon, trans-Chlordane, trans-Nonachlor, 2,3,5,6-Tetrachloroaniline, 3,4-Dichloroaniline, Benfluralin, Biphenyl, Chlorothalonil , cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, Dichlobenil, Dichlofluanid , Dicloran, Ethalfluralin , Fluchloralin , Isopropalin, Nitralin, Nitrofen, Oxyfluorfen, Pendimethalin, Pentachloroaniline , Pentachlorobenzonitrile, Prodiamine, Profluralin, Quintozene, Tecnazene, Tolylfluanid , Trifluralin , Acetochlor, Alachlor , Allidochlor , Clomazone, Cycloate , Diallate isomer 1 , Diallate isomer 2, Dimethachlor, Diphenamid, Fenpropathrin |  |  |  |
| 2.46.99.3* |  |  | Пестициды: Fluquinconazole , Flutolanil , Linuron , Metazachlor , Methoxychlor (DMTD) , Metolachlor , N-(2,4-dimethylphenyl)-formamide , Norflurazon , Oxadiazon, Pebulate , Pretilachlor , Propachlor , Propanil , Propisochlor , Propyzamide , Pyridaben, Tebufenpyrad, Triallate, Atrazine, Bupirimate , Chlorfenapyr , Cyprodinil , Etofenprox , Etridiazole , Fenarimol , Fipronil , Fludioxonil , Fluridone , Flusilazole , Flutriafol , Folpet , Hexazinone , Lenacil , MGK 264-1, Myclobutanil , Penconazole, Procymidone , Propargite , Pyrimethanil , Pyriproxyfen , Tebuconazole , Terbacil, Terbuthylazine, Triadimefon, Tricyclazole, Triflumizole, Vinclozolin , Acrinathrin , Anthraquinone , Bifenthrin, cis-Permethrine |  |  |  |
| 2.46.99.4* |  |  | Пестициды: Cyfluthrin isomer 1 , Cyfluthrin isomer 2,3, Cyfluthrin isomer 4 , Cypermethrin isomer 1, Cypermethrin isomer 2, Cypermethrin isomer 3,4 , Deltamethrin Fenvalerate isomer 1, Fenvalerate isomer 2, Flucythrinate isomer 1 , Flucythrinate isomer 2 , lambda-Cyhalothrin isomer 1 , lambda-Cyhalothrin isomer 2 , Phenothrin isomer 1 , Phenothrin isomer 2 , Resmethrin isomer 1 , Resmethrin isomer 2 , tau-Fluvalinate isomer 1 , tau-Fluvalinate isomer 2 , Tefluthrine , Tetramethrin isomer 1 , Tetramethrin isomer 2, Transfluthrin , trans-Permethrine, 2-Phenylphenol, Bromopropylate, Carfentrazone ethyl , Chlorobenzilate , Chlorpropham, Chlorthal-dimethyl , Chlozolinate, Fluazifop-P-butyl , Metalaxyl |  |  |  |
| 2.46.99.5* |  |  | Пестициды: Bromfenvinphos-ethyl , Bromfenvinphos-methyl , Bromophos-ethyl , Bromophos-methyl , Carbophenothion , Chlorfenvinphos, isomer 1, Chlorfenvinphos, isomer 2 , Chlorthiophos, isomer 1 , Chlorthiophos, isomer 2 , Chlorthiophos, isomer 3 , Coumaphos , Edifenphos , Ethion , Fenamiphos , Fenchlorphos , Fenthion , Iodofenphos , Leptophos, Malathion , Methacrifos , Profenofos , Prothiophos, Sulfotep , Sulprofos, Terbufos , Tetrachlorvinphos, cis Tolclofos-methyl , Disulfoton, Fonofos , Mevinphos , Parathion , Parathion-methyl , Phorate, Piperonyl butoxide, Triazophos |  |  |  |
| 2.47.1** | Кондитерские сахаристые и мучные изделия | 10.71/42.000, 10.82/42.000, 10.72/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 5904-2019; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов) |  |
| 2.47.2* |  | 10.71/29.040, 10.82/29.040, 10.72/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 8.579-2019; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.47.3* |  | 10.71/11.116, 10.82/11.116, 10.72/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция | ГОСТ 5897-90; СТБ 703-2003 5.7.2; СТБ 927-2008 5.7 |  |  |
| 2.47.4* |  | 10.71/29.040, 10.82/29.040, 10.72/29.040 | Масса составных частей, размеры | ГОСТ 5897-90 5; СТБ 703-2003 5.5 |  |  |
| 2.47.5** |  | 10.71/42.000, 10.82/42.000, 10.72/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 5904-2019; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения) |  |
| 2.47.6* |  | 10.71/29.040, 10.82/29.040, 10.72/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 5897-90 п.4.5; СТБ 703-2003 п.5.7; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.47.7* |  | 10.71/11.116, 10.82/11.116, 10.72/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, состояние мякиша, cостояние изделий после приготовления | ГОСТ 5897-90 п.2; СТБ 703-2003 п.5.2; СТБ 927-2008 п.5.7 |  |  |
| 2.47.8* |  | 10.71/29.040, 10.82/29.040, 10.72/29.040 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 5897-90 п.5 |  |  |
| 2.47.9* |  | 10.71/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.47.10** |  | 10.71/42.000, 10.82/42.000, 10.72/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.47.11* |  | 10.71/08.032, 10.71/08.035, 10.82/08.032, 10.82/08.035, 10.72/08.032, 10.72/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден | EN 13805:2014; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14082-2014; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.47.12* |  | 10.71/04.125, 10.82/04.125, 10.72/04.125 | Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1264-2000; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 |  |  |
| 2.47.13* |  | 10.71/08.032, 10.82/08.032, 10.72/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.47.14* |  |  | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 2.47.15* |  | 10.71/29.040, 10.82/29.040, 10.72/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 5897-90; СТБ 2361-2014 п.7.14; СТБ 703-2003 п.5.7; СТБ 8035-2012; СТБ 927-2008 п.5.7 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.47.16* |  | 10.71/11.116, 10.82/11.116, 10.72/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид (форма, вид в разрезе и др.), цвет, запах, вкус, консистенция, размер | ГОСТ 5897-90; СТБ 2160-2011 п. 5; СТБ 2361-2014 п. 7.4; СТБ 2394-2014 п. 5 |  |  |
| 2.47.17* |  | 10.71/08.052, 10.82/08.052, 10.72/08.052 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 5897-90 п. 5; СТБ 2394-2014 п. 8; СТБ 703-2003 п. 5.5; СТБ 927-2008 п. 5.3 |  |  |
| 2.47.18* |  |  | Массовая доля влаги (влага) | ГОСТ 5900-2014 п. 7 |  |  |
| 2.47.19* |  |  | Массовая доля сухих веществ (сухие вещества) | ГОСТ 5900-2014 п. 8 |  |  |
| 2.47.20* |  |  | Массовая доля жира (жир) | ГОСТ 31902-2012 |  |  |
| 2.47.21* |  | 10.71/08.158, 10.82/08.158, 10.72/08.158 | Молочный жир | СТБ ГОСТ Р 53122-2012 п. 8 |  |  |
| 2.47.22* |  | 10.71/08.149, 10.82/08.149, 10.72/08.149 | Массовая доля белка (белок) | ГОСТ 26889-86; ГОСТ 34551-2019 |  |  |
| 2.47.23* |  | 10.71/08.052, 10.82/08.052, 10.72/08.052 | Зола общая и зола, нерастворимая в 10% соляной кислоте | ГОСТ 5901-2014 |  |  |
| 2.47.24* |  | 10.71/08.156, 10.82/08.156, 10.72/08.156 | Холин | ГОСТ 35026-2023; МВИ.МН 5903-2017; СТБ 2545-2019 |  |  |
| 2.47.25* |  | 10.71/08.052, 10.82/08.052, 10.72/08.052 | Энергетическая ценность | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29 |  |  |
| 2.47.26* |  | 10.71/08.156, 10.82/08.156, 10.72/08.156 | Йод | МУ № 8-9702-97 |  |  |
| 2.47.27* |  | 10.71/08.149, 10.82/08.149, 10.72/08.149 | Сахар | ГОСТ 5903-89 |  |  |
| 2.47.28* |  | 10.71/08.159, 10.82/08.159, 10.72/08.159 | Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза и мальтодекстрин) | ГОСТ 34516-2019; МВИ.МН 4475-2012 |  |  |
| 2.47.29* |  |  | Лактулоза | МВИ.МН 3384-2010 |  |  |
| 2.47.30* |  | 10.71/08.149, 10.82/08.149, 10.72/08.149 | Общая сернистая кислота, диоксид серы | ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 34552-2019 |  |  |
| 2.47.31* |  | 10.71/08.052, 10.82/08.052, 10.72/08.052 | Грубые волокна | ISO 6541:1981 |  |  |
| 2.47.32* |  | 10.71/08.149, 10.82/08.149, 10.72/08.149 | Кислотность (щелочность) | ГОСТ 5898-2022; ГОСТ 5898-87 |  |  |
| 2.47.33* |  | 10.71/32.115, 10.82/32.115, 10.72/32.115 | Заражённость вредителями хлебных запасов | ГОСТ 10853-88 |  |  |
| 2.47.34* |  | 10.71/08.052, 10.82/08.052, 10.72/08.052 | Металлические примеси | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 5901-2014 |  |  |
| 2.47.35* |  | 10.71/08.149, 10.82/08.149, 10.72/08.149 | Аскорбиновая кислота (витамин С) | ГОСТ 7047-55 |  |  |
| 2.47.36* |  | 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.72/08.156, 10.72/08.159 | Ретинол (витамин А) | ГОСТ 7047-55; ГОСТ Р 54635-2011 |  |  |
| 2.47.37* |  | 10.71/08.155, 10.71/08.159, 10.82/08.155, 10.82/08.159, 10.72/08.155, 10.72/08.159 | Тиамин (витамин В1) | ГОСТ EN 14122-2013; ГОСТ EN 14122-2020; МВИ.МН 2052-2004 |  |  |
| 2.47.38* |  |  | Рибофлавин (витамин В2) | ГОСТ EN 14152-2013; ГОСТ EN 14152-2020; МВИ.МН 2147-2004; МВИ.МН 3927-2011 |  |  |
| 2.47.39* |  | 10.71/08.156, 10.82/08.156, 10.72/08.156 | β-каротин | МВИ.МН 3239-2009 |  |  |
| 2.47.40* |  | 10.71/08.159, 10.82/08.159, 10.72/08.159 | Кальциферол (витамин Д) | EN 12821:2009; ГОСТ EN 12821-2014; СТБ EN 12821-2012 |  |  |
| 2.47.41* |  |  | Пиридоксин (Витамин В6) | ГОСТ EN 14663-2014 |  |  |
| 2.47.42* |  |  | Фолиевая кислота | МВИ.МН 2146-2004 |  |  |
| 2.47.43* |  | 10.71/08.158, 10.82/08.158, 10.72/08.158 | Пантотеновая кислота | МВИ.МН 3008-2008 |  |  |
| 2.47.44* |  |  | Жирнокислотный состав | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; МВИ.МН 1364-2000 |  |  |
| 2.47.45* |  |  | Трансизомеры жирных кислот | ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012; МВИ.МН 3703-2010; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |
| 2.47.46* |  | 10.71/08.159, 10.82/08.159, 10.72/08.159 | Бензойная кислота | МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 2.47.47* |  |  | Сорбиновая кислота |  |  |  |
| 2.47.48* |  |  | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | МВИ.МН 5915-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 2.47.49* |  |  | Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия | EN 12857:1999; ГОСТ EN 12856-2015; ГОСТ EN 12857-2015 |  |  |
| 2.47.50* |  | 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.82/08.159, 10.82/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15851-2013 |  |  |
| 2.47.51* |  |  | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15835-2013 |  |  |
| 2.47.52* |  |  | Дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15891-2013; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 2.47.53* |  | 10.71/08.158, 10.71/08.162, 10.82/08.158, 10.82/08.162, 10.72/08.158, 10.72/08.162 | Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | EN 1528-1:1996; EN 1528-2:1996; EN 1528-3:1996; EN 1528-4:1996; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 2.47.54* |  | 10.71/08.159, 10.82/08.159, 10.72/08.159 | Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е) | ГОСТ EN 12822-2014; ГОСТ EN 12822-2020 |  |  |
| 2.47.55* |  | 10.71/08.156, 10.82/08.156, 10.72/08.156 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 |  |  |
| 2.47.56* |  | 10.71/08.158, 10.71/08.162, 10.82/08.158, 10.82/08.162, 10.72/08.158, 10.72/08.162 | Т₂-токсин | ГОСТ 33682-2015; ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 2.47.57** |  | 10.71/42.000, 10.82/42.000, 10.85/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ CEN/TS 15568-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.47.58* |  | 10.71/10.094, 10.82/10.094, 10.85/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО). | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016 |  |  |
| 2.47.59* |  | 10.71/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ/Количество микроорганизмов | ISO 4833-1:2013; ISO 4833-2:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 2.47.60* |  | 10.71/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086 | БГКП (колиформы)/колиформные бактерии | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.47.61* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 |  |  |
| 2.47.62* |  |  | S. aureus | ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.47.63* |  |  | Коагулазоположительные стафилококки |  |  |  |
| 2.47.64* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017; ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 2.47.65* |  |  | плесени и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.47.66* |  | 10.71/08.159, 10.82/08.159 | Консерванты: парабены | МВИ.МН 6323-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.47.67* |  |  | Сукралоза | ГОСТ EN 16155-2015 |  |  |
| 2.47.68* |  | 10.71/08.162, 10.82/08.162, 10.72/08.162 | Микотоксины: афлатоксин В₁, афлатоксин В₂, афлатоксин G₁, афлатоксин G₂, зеараленон, дезоксиниваленол, охратоксин А, Т2- токсин | ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 2.47.69* |  | 10.71/08.158, 10.82/08.158, 10.72/08.158 | Холестерин | МВИ.МН 1364-2000 |  |  |
| 2.48.1** | Сахар-песок, сахар рафинад | 10.81/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12569-2016; СТБ 1036-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов) |  |
| 2.48.2* |  | 10.81/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус и чистота раствора | ГОСТ 12576-89 |  |  |
| 2.48.3* |  | 10.81/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 26521-2017; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.48.4** |  | 10.81/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 12569-2016 п.4; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения) |  |
| 2.48.5* |  | 10.81/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция | ГОСТ 12576-89 |  |  |
| 2.48.6* |  | 10.81/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 26521-2017; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.48.7** |  | 10.81/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.48.8* |  | 10.81/08.032, 10.81/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден | EN 13805:2014; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14082-2014; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.48.9* |  | 10.81/04.125 | Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1264-2000; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 |  |  |
| 2.48.10* |  | 10.81/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.48.11* |  |  | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 2.48.12* |  | 10.81/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 26521-2017; СТБ 8035-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.48.13* |  | 10.81/08.149 | Массовая доля белка (белок) | ГОСТ 26889-86 |  |  |
| 2.48.14* |  | 10.81/08.169 | Сахароза (в пересчете на сухое вещество) | ГОСТ 12571-2013 |  |  |
| 2.48.15* |  | 10.81/08.052 | Влага и сухие вещества | ГОСТ 12570-2024 |  |  |
| 2.48.16* |  | 10.81/08.156 | Цветность | ГОСТ 12572-2015; СТБ 1882-2008 п. 7.3.5 |  |  |
| 2.48.17* |  | 10.81/08.052 | Ферропримеси | ГОСТ 12573-67 |  |  |
| 2.48.18* |  | 10.81/08.159, 10.81/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 2.48.19* |  | 10.81/08.158, 10.81/08.162 | Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | EN 1528-1:1996; EN 1528-2:1996; EN 1528-3:1996; EN 1528-4:1996; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 2.48.20* |  | 10.81/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | МВИ.МН 5915-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 2.48.21* |  | 10.81/08.149 | Диоксид серы | ГОСТ 34201-2017 |  |  |
| 2.48.27** |  | 10.81/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ CEN/TS 15568-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.48.28* |  | 10.81/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО). | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016 |  |  |
| 2.48.29* |  | 10.81/01.086 | КМАФАнМ/Количество микроорганизмов | ISO 4833-1:2013; ISO 4833-2:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 2.48.30* |  |  | БГКП (колиформы)/колиформные бактерии | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.48.31* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 |  |  |
| 2.48.32* |  |  | S. aureus | ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.48.33* |  |  | Коагулазоположительные стафилококки |  |  |  |
| 2.48.34* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017; ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 2.48.35* |  | 10.81/08.162 | Микотоксины: афлатоксин В₁, афлатоксин В₂, афлатоксин G₁, афлатоксин G₂, зеараленон, дезоксиниваленол, охратоксин А, Т2- токсин | ГОСТ 34140-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.49.1** | Мед искусственный | 10.89/42.000 | отбор проб (образцов) | СТБ 1036-97; СТБ 54-96 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов) |  |
| 2.49.2* |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, качество продукта, прозрачность, запах, вкус и цвет) | СТБ 54-96 |  |  |
| 2.49.3** |  | 10.89/42.000 | отбор проб (образцов) | СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения) |  |
| 2.49.4* |  | 10.89/29.040 | Масса нетто | СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.49.5* |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция | СТБ 549-94 п.5.1 |  |  |
| 2.49.6** |  | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.49.7* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден | EN 13805:2014; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14082-2014; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.49.8* |  | 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1264-2000; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 |  |  |
| 2.49.9* |  | 10.89/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.49.10* |  |  | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 2.49.11* |  | 10.89/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 8756.1-2017; СТБ 8035-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.49.12* |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус | ГОСТ 8756.1-2017 |  |  |
| 2.49.13* |  | 10.89/08.133 | растворимые сухие вещества | ГОСТ ISO 2173-2013 |  |  |
| 2.49.14* |  | 10.89/08.159 | Оксиметилфурфурол | МВИ.МН 4138-2011 |  |  |
| 2.49.15* |  | 10.89/32.115 | Посторонние примеси | СТБ 54-96 п. 5.4 |  |  |
| 2.49.16* |  | 10.89/08.158, 10.89/08.162 | Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | EN 1528-1:1996; EN 1528-2:1996; EN 1528-3:1996; EN 1528-4:1996; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 2.49.17* |  | 10.89/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | МВИ.МН 5915-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 2.49.18** |  | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ CEN/TS 15568-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.49.19* |  | 10.89/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО). | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016 |  |  |
| 2.50.1** | Мед натуральный | 10.89/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 19792-2017; СТБ 1036-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов) |  |
| 2.50.2* |  | 10.89/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 8.579-2019; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.50.3* |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция | ГОСТ 19792-2017 |  |  |
| 2.50.4** |  | 10.89/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 19792-2017; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения) |  |
| 2.50.5* |  | 10.89/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 8.579-2019; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.50.6* |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус | ГОСТ 19792-2017 п. 7.3 |  |  |
| 2.50.7** |  | 01.49/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015; ТКП 251-2010 (02080) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.50.8* |  | 01.49/08.032, 01.49/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден | EN 13805:2014; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14082-2014; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.50.9* |  | 01.49/04.125 | Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1264-2000; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 |  |  |
| 2.50.10* |  | 01.49/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.50.11* |  | 10.89/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 2.50.12* |  | 01.49/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 8756.1-2017; СТБ 8035-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.50.13* |  | 01.49/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус | ГОСТ 19792-2017 п. 7.3; ГОСТ 8756.1-2017 |  |  |
| 2.50.14* |  | 01.49/08.156, 01.49/08.159 | Гидроксиметилфурфураль Оксиметилфурфурол | ГОСТ 31768-2012 п. 3.3, 3.4; МВИ.МН 4138-2011 |  |  |
| 2.50.15* |  | 01.49/08.156 | Диастазное число | ГОСТ 34232-2017 |  |  |
| 2.50.16* |  | 01.49/08.052, 01.49/08.133 | Массовая доля воды | ГОСТ 31774-2012; ГОСТ 31776-2012 п. 6.4 |  |  |
| 2.50.17* |  | 01.49/32.115 | Окисляемость | ГОСТ 31776-2012 п. 6.5 |  |  |
| 2.50.18* |  | 01.49/08.149 | Общая кислотность | ГОСТ 32169-2013 |  |  |
| 2.50.19* |  | 01.49/08.169 | рН | ГОСТ 31776-2012 п. 6.6 |  |  |
| 2.50.20* |  | 01.49/08.149 | Сырой протеин | ГОСТ 31776-2012 п. 6.8 |  |  |
| 2.50.21* |  | 01.49/08.156 | Редуцирующие сахара (к безводному веществу) | ГОСТ 32167-2013 п. 6 |  |  |
| 2.50.22* |  |  | Сахароза (к безводному веществу) |  |  |  |
| 2.50.23* |  | 01.49/08.158, 01.49/08.162 | Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | EN 1528-1:1996; EN 1528-2:1996; EN 1528-3:1996; EN 1528-4:1996; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 2.50.24* |  | 01.49/03.152, 01.49/08.162 | Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 2.50.25* |  | 01.49/08.162 | Пенициллины | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 5200-2015 |  |  |
| 2.50.26* |  | 01.49/03.152, 01.49/08.162 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4790-2013 |  |  |
| 2.50.27* |  | 01.49/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | МВИ.МН 5915-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 2.50.28* |  | 01.49/08.162 | Метронидазол, сульфадимезин | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 6282-2020 |  |  |
| 2.50.29** |  | 10.89/42.000, 01.49/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ CEN/TS 15568-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.50.30* |  | 10.89/10.094, 01.49/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО). | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016 |  |  |
| 2.51.1** | Какао, какао-порошок, какаопродукты, шоколад. Кофе. Напитки кофейные | 10.82/42.000, 10.83/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 15113.0-77; СТБ 1036-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов) |  |
| 2.51.2* |  | 10.82/29.040, 10.83/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 15113.1-77; ГОСТ 5897-90; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.51.3* |  | 10.82/11.116, 10.83/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, аромат, форма, консистенция | ГОСТ 108-2014; ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 32775-2014; ГОСТ 32776-2014; ГОСТ 5897-90; СТБ 1001-2022; СТБ 1202-2014 п.6; СТБ 1203-2012 п.6.2; СТБ 1204-2012 п.6.2; СТБ 1205-2012; СТБ 1206-2000; СТБ 1207-2019 |  |  |
| 2.51.4* |  | 10.82/08.052, 10.83/08.052 | Массовая доля отдельных компонентов, размер отдельных компонентов, размер отдельных видов продукта | ГОСТ 15113.1-77; ГОСТ 5897-90; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.51.5** |  | 10.82/42.000, 10.83/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 15113.0-77; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения) |  |
| 2.51.6* |  | 10.82/29.040, 10.83/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 15113.1-77 п.3; ГОСТ 5897-90 п.4; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.51.7* |  | 10.82/11.116, 10.83/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция | ГОСТ 15113.3-77 п.2.3; ГОСТ 32775-2014; ГОСТ 32776-2014; ГОСТ 5897-90 п.2; СТБ 1202-2014 п.7.4; СТБ 1203-2012 п.6.5; СТБ 1204-2012 п.6.3; СТБ 1205-2012 п.7.5, п.7.6; СТБ 1207-2019 п.6.4 |  |  |
| 2.51.8* |  | 10.82/29.040, 10.83/29.040 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 15113.1-77 п. 3; ГОСТ 5897-90 п.4; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.51.9** |  | 10.82/42.000, 10.83/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.51.10* |  | 10.82/08.032, 10.82/08.035, 10.83/08.032, 10.83/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден | EN 13805:2014; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14082-2014; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.51.11* |  | 10.82/04.125, 10.83/04.125 | Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1264-2000; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 |  |  |
| 2.51.12* |  | 10.82/08.032, 10.83/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.51.13* |  |  | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 2.51.14* |  | 10.82/29.040, 10.83/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 15113.1-77; ГОСТ 5897-90; СТБ 8035-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.51.15* |  | 10.82/11.116, 10.83/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус | ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 32775-2014 п. 7.2; ГОСТ 32776-2014 п. 7.2; ГОСТ 5897-90; СТБ 1202-2014 п. 7.4; СТБ 1203-2012 п. 6.5; СТБ 1204-2012 п. 6.3, 6.4; СТБ 1205-2012 п. 7.5, 7.7; СТБ 1207-2019 п. 6.4 |  |  |
| 2.51.16* |  | 10.83/08.052 | Степень помола | ГОСТ 32775-2014 п. 7.8 |  |  |
| 2.51.17* |  | 10.82/08.052, 10.83/08.052 | Зола | ГОСТ 15113.8-77 |  |  |
| 2.51.18* |  |  | Общая зола | ГОСТ 5901-2014 п. 8 |  |  |
| 2.51.19* |  |  | Зола, нерастворимая в 10 % соляной кислоте | ГОСТ 15113.8-77; ГОСТ 5901-2014 п. 9 |  |  |
| 2.51.20* |  |  | Массовая доля влаги (влага) | ГОСТ 15113.4-2021; ГОСТ 5900-2014; ГОСТ ISO 11294-2014 |  |  |
| 2.51.21* |  | 10.83/08.052 | Экстрактивные вещества | ГОСТ 32775-2014 п. 7.7 |  |  |
| 2.51.22* |  | 10.83/32.115 | Растворимость | ГОСТ 32776-2014 п. 7.6 |  |  |
| 2.51.23* |  | 10.82/08.159, 10.83/08.159 | Кофеин | ГОСТ ISO 20481-2013; МВИ.МН 1037-99 |  |  |
| 2.51.24* |  |  | Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е) | ГОСТ EN 12822-2014; ГОСТ EN 12822-2020 |  |  |
| 2.51.25* |  | 10.82/08.052, 10.83/08.052 | Массовая доля жира (жир) | ГОСТ 31902-2012 |  |  |
| 2.51.26* |  | 10.82/08.149, 10.83/08.149 | Общий сахар (в пересчете на сахарозу) | ГОСТ 5903-89 |  |  |
| 2.51.27* |  | 10.82/08.052, 10.83/08.052 | Массовая доля какао-масла в пересчете на сухие вещества | ГОСТ 31902-2012; СТБ 2211-2011 п. 6.5.2 |  |  |
| 2.51.28* |  | 10.82/08.149, 10.83/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 |  |  |
| 2.51.29* |  |  | Перекисное число | ГОСТ 26593-85 |  |  |
| 2.51.30* |  | 10.82/08.052, 10.83/08.052 | Металлические примеси | ГОСТ 15113.2-77 п. 4; ГОСТ 5901-2014 |  |  |
| 2.51.31* |  | 10.82/32.115, 10.83/32.115 | Посторонние примеси и вредители | ГОСТ 15113.2-77 |  |  |
| 2.51.32* |  | 10.82/08.155, 10.82/08.159, 10.83/08.155, 10.83/08.159 | Тиамин (витамин В1) | ГОСТ EN 14122-2013; ГОСТ EN 14122-2020; МВИ.МН 2052-2004 |  |  |
| 2.51.33* |  |  | Рибофлавин (витамин В2) | ГОСТ EN 14152-2013; ГОСТ EN 14152-2020; МВИ.МН 2147-2004; МВИ.МН 3927-2011 |  |  |
| 2.51.34* |  | 10.82/08.156, 10.83/08.156 | β-каротин | МВИ.МН 3239-2009 |  |  |
| 2.51.35* |  | 10.82/08.159, 10.83/08.159 | Фолиевая кислота | МВИ.МН 2146-2004 |  |  |
| 2.51.36* |  | 10.82/08.158, 10.83/08.158 | Пантотеновая кислота | МВИ.МН 3008-2008 |  |  |
| 2.51.37* |  |  | Трансизомеры жирных кислот | ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012; МВИ.МН 3703-2010; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |
| 2.51.38* |  | 10.82/08.159, 10.83/08.159 | Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия | EN 12857:1999; ГОСТ EN 12856-2015; ГОСТ EN 12857-2015 |  |  |
| 2.51.39* |  | 10.82/08.159, 10.82/08.162, 10.83/08.159, 10.83/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 2.51.40* |  | 10.82/08.158, 10.82/08.162, 10.83/08.158, 10.83/08.162 | Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | EN 1528-1:1996; EN 1528-2:1996; EN 1528-3:1996; EN 1528-4:1996; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 2.51.41* |  | 10.82/08.159, 10.83/08.159 | Ретинол (витамин А) | ГОСТ Р 54635-2011 |  |  |
| 2.51.42* |  |  | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | МВИ.МН 5915-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 2.51.43* |  |  | Пиридоксин (Витамин В6) | ГОСТ EN 14663-2014 |  |  |
| 2.51.44** |  | 10.82/42.000, 10.83/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ CEN/TS 15568-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.51.45* |  | 10.82/10.094, 10.83/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО). | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016 |  |  |
| 2.51.47* |  | 10.82/01.086, 10.83/01.086 | КМАФАнМ/Количество микроорганизмов | ISO 4833-1:2013; ISO 4833-2:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 2.51.48* |  |  | БГКП (колиформы)/колиформные бактерии | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.51.49* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 |  |  |
| 2.51.50* |  |  | плесени и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.51.51* |  |  | S. aureus | ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.51.52* |  |  | Коагулазоположительные стафилококки |  |  |  |
| 2.51.53* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017; ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 2.51.54* |  | 10.82/08.149, 10.83/08.149 | Аскорбиновая кислота (витамин С) | ГОСТ 7047-55 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.51.55* |  | 10.82/08.162, 10.83/08.162 | Микотоксины: афлатоксин В₁, афлатоксин В₂, афлатоксин G₁, афлатоксин G₂, зеараленон, дезоксиниваленол, охратоксин А, Т2- токсин | ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 2.52.1** | Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 10852-86; ГОСТ 1750-86 п.2.7; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 34125-2017; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов) |  |
| 2.52.2* |  | 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.86/29.040 | Масса нетто, объем | ГОСТ 34130-2017; ГОСТ 8756.1-2017; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.52.3* |  | 01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.86/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, качество продукта, прозрачность, запах, вкус и цвет) | ГОСТ 13908-68 п.1.1; ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 1750-86 п.2.2, 2.7; ГОСТ 33952-2016 п.7.2.4; ГОСТ 34125-2017; ГОСТ 34130-2017; ГОСТ 8.579-2019; ГОСТ 8756.1-2017; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.52.4* |  | 10.39/29.040, 10.86/29.040 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 8756.1-2017 |  |  |
| 2.52.5** |  | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 13341-77; ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 34125-2017; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения) |  |
| 2.52.6* |  | 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.86/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 34130-2017; ГОСТ 8756.1-2017; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.52.7* |  | 01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.86/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, прозрачность | ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 34130-2017 п. 10; ГОСТ 8756.1-2017; СТБ 2044-2010 п. 6.5 |  |  |
| 2.52.8* |  | 10.39/29.040, 10.86/29.040 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 8756.1-2017 |  |  |
| 2.52.9* |  | 01.13/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.52.10** |  | 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.52.11* |  | 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.86/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден | ГОСТ 31870-2012 п.5; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.52.12* |  | 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.86/04.125 | Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1264-2000; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 |  |  |
| 2.52.13* |  | 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.86/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.52.14* |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.86/08.032 | Свинец, кадмий, медь, цинк, железо, хром, молибден | EN 13805:2014; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33411-2015; ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 2.52.15* |  | 01.13/29.040, 01.21/29.040, 01.22/29.040, 01.23/29.040, 01.24/29.040, 01.25/29.040, 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.86/29.040, 01.26/29.040 | Масса нетто, объем | ГОСТ 15113.1-77; ГОСТ 8756.1-2017; СТБ 2082-2010 п. 5.3.10; СТБ 2083-2010 п. 6.16; СТБ 8035-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.52.16* |  | 01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.86/11.116, 01.26/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, прозрачность | ГОСТ 13908-68 п. 3.3; ГОСТ 15113.1-77; ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 16524-2017 п.7.6; ГОСТ 1722-85 п.3.2; ГОСТ 1724-85 п.3.2; ГОСТ 1725-2019 п.7.6; ГОСТ 1726-2019 п.7.6; ГОСТ 19215-73 п. 3.3; ГОСТ 20450-2019 п. 7.7; ГОСТ 21405-75 п.3.2; ГОСТ 21715-2013 п.10.5; ГОСТ 21833-76 п.3.4; ГОСТ 26768-85 п.3.2; ГОСТ 27569-87 п. 3.2.2; ГОСТ 27572-2017 п.7.2.3; ГОСТ 27573-2013 п.9.5; ГОСТ 27988-88; ГОСТ 28741-90; ГОСТ 31821-2012 (UNECE STANDARD FFV-05:2000) п.6.4.4; ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV–10:2010) п.9.2.6; ГОСТ 32285-2013 п. 9.2.6; ГОСТ 32786-2014 (UNECE STANDARD FFV-19:2010) п.9.3.5; ГОСТ 32787-2014 (UNECE STANDARD FFV-02:2013) п. 9.5; ГОСТ 32882-2014 п.7.2; ГОСТ 33309-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010) п.7.5; ГОСТ 33485-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010) п.7.5; ГОСТ 33494-2015 п.6.3.4; ГОСТ 33540-2015 п. 6.3.4; ГОСТ 33562-2015 (UNECE STANDARD FFV-18:2011) п. 7.2.4; ГОСТ 33823-2016 п.7.4; ГОСТ 33932-2016 п.7.2.4; ГОСТ 33952-2016 п. 7.2.4; ГОСТ 34130-2017 п. 10; ГОСТ 34298-2017 п. 7.2.4; ГОСТ 34306-2017 п. 7.2.4; ГОСТ 34307-2017 п. 7.8; ГОСТ 34325-2017 п. 7.2.5; ГОСТ 34340-2017 п. 7.7; ГОСТ 4427-82 п. 4.2; ГОСТ 4428-82 п. 3.2; ГОСТ 4429-82 п. 3.2; ГОСТ 5312-2014 п. 8.3.1; ГОСТ 6828-89 п. 7.5; ГОСТ 6829-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010) п. 7.5; ГОСТ 6830-89 п. 3.2.2; ГОСТ 7177-2015 (UNECE STANDARD FFV-37:2012) п. 7.2.4; ГОСТ 7178-2015 (UNECE STANDARD FFV-23:2012) п. 7.2.4; ГОСТ 7967-2015 (UNECE STANDARD FFV-09:2012) п. 7.2.4; ГОСТ 7968-89 п. 3.2.2; ГОСТ 7975-2013 п. 8.5; ГОСТ 7977-87 п. 3.2.2; ГОСТ 8756.1-2017; СТБ 1010-95 п. 5.3; СТБ 1011-95 п. 5.2.3; СТБ 1012-95 п. 5.2.3; СТБ 1013-95 п. 5.2.3; СТБ 2044-2010 п. 6.5; СТБ 2083-2010 п. 6.4; СТБ 2310-2013 п. 7.3; СТБ 2491-2016 п. 6.2.1; СТБ 2492-2016 п. 6.2.1; СТБ 392-2022 п. 6.2; СТБ 393-2022 п. 6.2; СТБ 459-93 п. 7.2.3; СТБ 461-2022 п. 7.2; СТБ 463-93 п. 7.2.3; СТБ 596-94 п. 5.2.3; СТБ 597-94 п. 5.2.3; СТБ 739-93 п. 7.3.3; СТБ 766-95 п. 5.2.3; СТБ 791-2022 п. 5.2.3; СТБ 876-93 п. 3.2.3 |  |  |
| 2.52.18* |  | 01.13/08.052, 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 01.26/08.052 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 15113.1-77 п. 5; ГОСТ 8756.1-2017 |  |  |
| 2.52.19* |  |  | Влага и сухие вещества | ГОСТ 10856-96; ГОСТ 15113.4-2021; ГОСТ 16831-71 п. 3.8; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п. 9.5; ГОСТ 24027.2-80; ГОСТ 26808-2017; ГОСТ 28561-90; ГОСТ 28879-90 (ИСО 939-80); ГОСТ 32857-2014 (UNECE STANDARD DDP-06:2003, UNECE STANDARD DDP-21:2009) п. 9.5; ГОСТ 33977-2016 |  |  |
| 2.52.20* |  | 01.13/08.133, 01.21/08.133, 01.22/08.133, 01.23/08.133, 01.24/08.133, 01.25/08.133, 10.31/08.133, 10.32/08.133, 10.39/08.133, 10.86/08.133, 01.26/08.133 | растворимые сухие вещества | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013; СТБ ГОСТ Р 51433-2007 |  |  |
| 2.52.21* |  | 01.25/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052 | Зола | ГОСТ 15113.8-77; ГОСТ 24027.2-80 п. 2; ГОСТ 25555.4-91; ГОСТ 33946-2016 |  |  |
| 2.52.22* |  |  | Зола, нерастворимая в 10 % соляной кислоте | ГОСТ 13979.6-69; ГОСТ 24027.2-80 |  |  |
| 2.52.23* |  |  | Массовая доля жира (жир) | ГОСТ 15113.9-77; ГОСТ 26183-84; ГОСТ 8756.21-89 |  |  |
| 2.52.24* |  | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149, 01.26/08.149 | Массовая доля белка (белок) | ГОСТ 26889-86; ГОСТ 34111-2017; СТБ ГОСТ Р 51438-2006 |  |  |
| 2.52.25* |  | 01.13/08.052, 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 01.26/08.052 | Углеводы | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29; СТБ 2051-2010 п. 7.7; СТБ 2052-2010 п. 7.7; СТБ 2346-2013 п. 7.10 |  |  |
| 2.52.26* |  |  | Энергетическая ценность | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29 |  |  |
| 2.52.27* |  | 01.25/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149 | Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды) | ГОСТ 15113.7-77; ГОСТ 26186-84 |  |  |
| 2.52.28* |  |  | Хлориды | ГОСТ 26186-84 |  |  |
| 2.52.29.1* |  | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 |  |  |
| 2.52.29.2* |  | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.86/08.169, 01.26/08.169 |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019; МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29 |  |  |
| 2.52.30* |  | 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159 | Оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 31644-2012; МВИ.МН 4138-2011 |  |  |
| 2.52.31* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149 | Общий сахар (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество | ГОСТ 5903-89 |  |  |
| 2.52.32* |  | 10.31/08.149, 10.31/08.156, 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.39/08.149, 10.39/08.156, 10.86/08.149, 10.86/08.156 | Сахара | ГОСТ 8756.13-87 |  |  |
| 2.52.33* |  | 10.31/03.152, 10.31/08.159, 10.32/03.152, 10.32/08.159, 10.39/03.152, 10.39/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159 | Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза и мальтодекстрин) | ГОСТ 31083-2002; ГОСТ 31669-2012; ГОСТ 34516-2019; ГОСТ Р 51938-2002; МВИ.МН 4475-2012; СТБ ГОСТ Р 51938-2006 |  |  |
| 2.52.34* |  | 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.86/08.169 | рН | ГОСТ 26188-2016 |  |  |
| 2.52.35* |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013; СТБ ГОСТ Р 51434-2006 |  |  |
| 2.52.36* |  | 10.32/08.118, 10.39/08.118, 10.86/08.118 | Относительная плотность | ГОСТ 33276-2015; СТБ ГОСТ Р 51431-2006 |  |  |
| 2.52.37* |  | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052 | Содержание осадка | ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78 |  |  |
| 2.52.38* |  |  | Содержание мякоти (массовая доля мякоти) | ГОСТ 8756.10-2015; СТБ ГОСТ Р 51442-2006 |  |  |
| 2.52.39* |  | 01.13/08.052, 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 01.26/08.052 | Грубые волокна | ISO 5498:1981 |  |  |
| 2.52.40* |  |  | Клетчатка | МВИ.МН 3928-2011 |  |  |
| 2.52.41* |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149 | Пектиновые вещества | ГОСТ 29059-91 |  |  |
| 2.52.42* |  | 10.32/08.118, 10.39/08.118, 10.86/08.118 | Общий и приведенный экстракт для спиртовых соков | ГОСТ 32000-2012; ГОСТ 32080-2013 п. 5.4; ГОСТ 4828-83 п. 2.10 |  |  |
| 2.52.43* |  | 10.32/08.118 | Массовая концентрация остаточного экстракта | СТБ 2044-2010 п. 6.3 |  |  |
| 2.52.44* |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149 | Диоксид серы | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |  |
| 2.52.45* |  | 10.32/08.031, 10.32/08.149, 10.39/08.031, 10.39/08.149, 10.86/08.031, 10.86/08.149 | Этиловый спирт | ГОСТ ISO 2448-2013; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |
| 2.52.46* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |  |
| 2.52.47* |  | 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.86/03.152 | Уксусная кислота (ацетат) | ГОСТ 34411-2018; СТБ ГОСТ Р 51441-2007 |  |  |
| 2.52.48* |  |  | Лимонная кислота | ГОСТ 33835-2016; СТБ ГОСТ Р 51129-2007 |  |  |
| 2.52.49* |  |  | D- и L-молочная кислота (лактат) | СТБ EN 12631-2007 |  |  |
| 2.52.50* |  | 01.25/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 01.26/08.052 | Масличная примесь | ГОСТ 10854-2015; СТБ 2310-2013 п. 7.7 |  |  |
| 2.52.51* |  | 01.25/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 10.84/08.052 | Металломагнитные, металлические примеси | ГОСТ 28875-90 п. 3.4; ГОСТ 34130-2017 п. 12; СТБ 2310-2013 п. 7.8 |  |  |
| 2.52.52* |  | 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 01.26/08.052 | Минеральные примеси | ГОСТ 10854-2015; ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 24027.1-80; ГОСТ 25555.3-82; ГОСТ 28875-90 п. 3.4; ГОСТ 28880-90 (ИСО 1208-82); ГОСТ ISO 762-2013; ГОСТ ISO 927-2014 |  |  |
| 2.52.53* |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052 | Примеси растительного происхождения | ГОСТ 26323-2014; ГОСТ 28875-90 п. 3.4 |  |  |
| 2.52.54* |  | 01.13/32.115, 01.21/32.115, 01.22/32.115, 01.23/32.115, 01.24/32.115, 01.25/32.115, 10.31/32.115, 10.32/32.115, 10.39/32.115, 10.86/32.115, 01.26/32.115 | Посторонние примеси | ГОСТ 1016-90 п. 3.2; ГОСТ 10854-2015; ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 15979-70 п. 2.4; ГОСТ 1633-73 п. 3.4; ГОСТ 17471-2013 п. 7.8; ГОСТ 17472-2013 п. 7.10; ГОСТ 18077-2013 п. 7.7; ГОСТ 18078-72 п. 3.7; ГОСТ 18224-2013 п. 7.10; ГОСТ 18316-2013 п. 7.10; ГОСТ 18611-2013 п. 7.3; ГОСТ 22371-2023 п. 7.5; ГОСТ 26323-2014; ГОСТ 2654-2017 п. 7.5; ГОСТ 30287-95 п. 5.2; ГОСТ 30616-98 п. 5.6; ГОСТ 30707-2001 п. 6.2; ГОСТ 30708-2001 п. 6.2; ГОСТ 3343-2017 п. 7.3; ГОСТ 34112-2017 п. 7.5; ГОСТ 34113-2017 п. 7.6; ГОСТ 34114-2017 п. 7.4; ГОСТ 34220-2017 п. 7.3; ГОСТ 7231-90 п. 3.3; ГОСТ 7694-2015 п. 7.4; СТБ 1000-96 п. 5.4; СТБ 1027-96 п. 5.2; СТБ 1028-96 п. 5.4; СТБ 1037-97 п. 5.4; СТБ 1082-97 п. 5.4; СТБ 1083-97 п. 5.2; СТБ 1084-97 п. 5.2; СТБ 1130-98 п. 6.2; СТБ 1131-98 п. 5.4; СТБ 1189-99 п. 5.2; СТБ 1190-99 п. 5.4; СТБ 1191-99 п. 5.4; СТБ 1297-2001 п. 5.4; СТБ 1368-2002 п. 5.4; СТБ 1369-2002 п. 5.2; СТБ 1427-2003 п. 5.4; СТБ 1449-2008 п. 7.2; СТБ 1452-2004 п. 5.2; СТБ 159-94 п. 6.3; СТБ 1823-2008 п. 7.2; СТБ 1824-2008 п. 7.2; СТБ 2043-2010 п. 6.2; СТБ 2051-2010 п. 7.6; СТБ 2052-2010 п. 7.6; СТБ 2083-2010 п. 6.14; СТБ 2328-2013 п. 7.9; СТБ 2346-2013 п. 7.9; СТБ 2356-2014 п. 7.6; СТБ 27-2002 п. 5.2; СТБ 294-95 п. 5.3; СТБ 350-2006 п. 5.2; СТБ 39-95 п. 5.4; СТБ 411-94 п. 6.3; СТБ 416-2006 п. 6.4; СТБ 425-98 п. 5.2; СТБ 452-94 п. 6.5; СТБ 684-93 п. 5.3; СТБ 719-94 п. 5.4; СТБ 720-94 п. 5.4; СТБ 760-2003 п. 5.2; СТБ 818-93 п. 7.3; СТБ 829-2008 п. 7.2; СТБ 962-95 п. 5.4; СТБ 963-94 п. 6.3; СТБ 964-94 п. 6.5; СТБ 965-2008 п. 7.2; СТБ 977-94 п. 5.3; СТБ 998-95 п. 5.4; СТБ 999-95 п. 6.3 |  |  |
| 2.52.55* |  |  | Заражённость вредителями хлебных запасов | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 24027.1-80; ГОСТ 28875-90 п. 3.4; ГОСТ 34130-2017 п. 13; СТБ 2310-2013 п. 7.21 |  |  |
| 2.52.56* |  | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156, 01.26/08.156 | Йод | МУ № 8-9702-97 |  |  |
| 2.52.57* |  | 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159 | Фолиевая кислота | МВИ.МН 2146-2004 |  |  |
| 2.52.58* |  | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156 | Ниацин (витамин РР) | ГОСТ 30627.4-98; ГОСТ Р 50479-93 |  |  |
| 2.52.59* |  | 10.31/08.155, 10.31/08.159, 10.32/08.155, 10.32/08.159, 10.39/08.155, 10.39/08.159, 10.86/08.155, 10.86/08.159 | Тиамин (витамин В1) | ГОСТ 25999-83; ГОСТ EN 14122-2013; ГОСТ EN 14122-2020; МВИ.МН 2052-2004 |  |  |
| 2.52.60* |  |  | Рибофлавин (витамин В2) | ГОСТ 25999-83; ГОСТ EN 14152-2013; ГОСТ EN 14152-2020; МВИ.МН 2147-2004; МВИ.МН 3927-2011 |  |  |
| 2.52.61* |  | 10.31/08.149, 10.31/08.156, 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.39/08.149, 10.39/08.156, 10.86/08.149, 10.86/08.156 | Аскорбиновая кислота (витамин С) | ГОСТ 1994-93 п.3.2; ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) |  |  |
| 2.52.62* |  | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159, 01.26/08.159 | Пиридоксин (Витамин В6) | ГОСТ EN 14663-2014 |  |  |
| 2.52.63* |  | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156 | β-каротин | ГОСТ ISO 6558-2-2019; МВИ.МН 3239-2009 |  |  |
| 2.52.64* |  | 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.86/08.158 | Пантотеновая кислота | МВИ.МН 3008-2008 |  |  |
| 2.52.65* |  | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156 | Холин | МВИ.МН 5903-2017; СТБ 2545-2019 |  |  |
| 2.52.66* |  | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.86/08.158, 01.26/08.158 | Жирнокислотный состав | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; МВИ.МН 1364-2000 |  |  |
| 2.52.67* |  |  | Насыщенные жирные кислоты и полиненасыщенные жирные кислоты класса ω-3, ω-6 | МВИ.МН 3261-2009 |  |  |
| 2.52.68* |  |  | Трансизомеры жирных кислот | ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012; МВИ.МН 3703-2010; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |
| 2.52.69* |  | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159, 01.26/08.159 | Сорбиновая и бензойная кислоты | ГОСТ 33332-2015; ГОСТ 33332-2023; МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 2.52.70* |  | 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159 | Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия | EN 12857:1999; ГОСТ 30059-93; ГОСТ EN 12856-2015; ГОСТ EN 12857-2015 |  |  |
| 2.52.71* |  | 01.25/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; МВИ.МН 5915-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 2.52.72* |  | 01.25/08.159, 01.25/08.162, 10.39/08.159, 10.39/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 01.26/08.159, 01.26/08.162, 01.11/08.159, 01.11/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15851-2013 |  |  |
| 2.52.73* |  | 10.39/08.159, 10.39/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 01.26/08.159, 01.26/08.162 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15835-2013 |  |  |
| 2.52.74* |  | 10.39/08.158, 10.39/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 01.26/08.158, 01.26/08.162 | Т₂-токсин | ГОСТ 33682-2015; ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 2.52.75* |  | 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159, 01.26/08.159 | Патулин | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993); СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) |  |  |
| 2.52.76* |  | 01.13/08.158, 01.13/08.162, 01.21/08.158, 01.21/08.162, 01.22/08.158, 01.22/08.162, 01.23/08.158, 01.23/08.162, 01.24/08.158, 01.24/08.162, 01.25/08.158, 01.25/08.162, 10.31/08.158, 10.31/08.162, 10.32/08.158, 10.32/08.162, 10.39/08.158, 10.39/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 01.26/08.158, 01.26/08.162 | Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин | EN 1528-1:1996; EN 1528-2:1996; EN 1528-3:1996; EN 1528-4:1996; ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 |  |  |
| 2.52.77* |  | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159, 01.26/08.159 | Ретинол (витамин А) | ГОСТ Р 54635-2011 |  |  |
| 2.52.78* |  |  | Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е) | ГОСТ EN 12822-2014; ГОСТ EN 12822-2020 |  |  |
| 2.52.79* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159 | Органические кислоты | ГОСТ 33410-2015 |  |  |
| 2.52.80* |  | 01.13/08.052, 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 01.26/08.052 | Пищевые волокна | МВИ.МН 4197-2012 |  |  |
| 2.52.81* |  | 10.39/08.159, 10.86/08.159 | Афлатоксин М₁ | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 2.52.82* |  | 10.39/08.159, 10.39/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162 | Дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15891-2013; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 2.52.83* |  |  | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15850-2013 |  |  |
| 2.52.84** |  | 01.13/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000, 01.26/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ CEN/TS 15568-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.52.85* |  | 01.13/10.094, 01.22/10.094, 01.23/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.86/10.094, 01.26/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО). | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016 |  |  |
| 2.52.86* |  | 01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 01.26/01.086 | КМАФАнМ/Количество микроорганизмов | ISO 4833-1:2013; ISO 4833-2:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 2.52.87* |  |  | БГКП (колиформы)/колиформные бактерии | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.52.88* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 |  |  |
| 2.52.89* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ISO 11290-2:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 2.52.90* |  |  | плесени и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91 |  |  |
| 2.52.91* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии (сульфитредуцирующие бактерии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 2.52.92* |  |  | S. aureus | ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.52.93* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 2.52.94* |  | 01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 01.26/01.086 | E.coli | ISO 16649-1:2018; ISO 16649-2:2001; ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005); ГОСТ ISO 16649-2-2015 |  |  |
| 2.52.95* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017; ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 2.52.96* |  |  | Промышленная стерильность определенной группы консервов | ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 2.52.97* |  | 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159 | Консерванты: парабены | МВИ.МН 6323-2020 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.52.98* |  |  | Сукралоза | ГОСТ EN 16155-2015 |  |  |
| 2.52.99* |  | 01.25/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159 | Глутаминовая кислота | МВИ.МН 6364-2021 |  |  |
| 2.52.100* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.52.101* |  | 01.25/08.162, 10.39/08.162, 10.86/08.162, 01.26/08.162 | Микотоксины: афлатоксин В₁, афлатоксин В₂, афлатоксин G₁, афлатоксин G₂, зеараленон, дезоксиниваленол, охратоксин А, Т2- токсин | ГОСТ 34140-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.52.102* |  | 01.25/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 01.26/08.052, 01.11/08.052 | Масличность | ГОСТ 10857-64; СТБ ISO 659-2010 |  |  |
| 2.52.103* |  | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.86/08.158, 01.26/08.158 | Холестерин | МВИ.МН 1364-2000 |  |  |
| 2.52.104* |  | 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159 | Орто-фенилфенол, дифенил | АМИ.МН 0190-2024 |  |  |
| 2.52.105.1* |  | 01.13/08.162, 01.21/08.162, 01.22/08.162, 01.23/08.162, 01.24/08.162, 01.25/08.162, 10.31/08.162, 10.32/08.162, 10.39/08.162, 10.86/08.162, 01.26/08.162, 01.11/08.162, 10.89/08.162 | Пестициды: Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Chloropyriphos-methyl, Chlorpyrifos, Diazinone, EPN, Fenitrothion, Isazofos, Phosalone, Phosmet, Pirimiphos ethyl, Pirimiphos methyl, Pyraclofos, Pyrazophos, Pyridaphenthion, Quinalphos, 2,4'-DDD, 2,4'-DDE, 2,4'-DDT, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, 4,4'-Dichlorobenzophenone , 4,4-Methoxychlor olefin, Aldrin, alpha-HCH, beta-HCH, Chlorbenside, Chlorfenson, Chloroneb, cis-Chlordane, cis-Nonachlor , delta-HCH, Dieldrin, Endosulfan ether, Endosulfan-alpha, Endosulfan-beta , Endosulfan-total (sulfate), Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Fenson, gamma-HCH, Heptachlor, Heptachlor-exo-epoxide, Hexachlorobenzene, Isodrin | СТБ EN 15662-2017; СТБ EN 15662-2022 |  |  |
| 2.52.105.2* |  |  | Пестициды: Methyl-pentachlorophenyl sulfide, Mirex, o,p'-Methoxychlor olefin, Pentachlorobenzene, Pentachloronisole, Perthane, Tetradifon, trans-Chlordane, trans-Nonachlor, 2,3,5,6-Tetrachloroaniline, 3,4-Dichloroaniline, Benfluralin, Biphenyl, Chlorothalonil , cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, Dichlobenil, Dichlofluanid , Dicloran, Ethalfluralin , Fluchloralin , Isopropalin, Nitralin, Nitrofen, Oxyfluorfen, Pendimethalin, Pentachloroaniline , Pentachlorobenzonitrile, Prodiamine, Profluralin, Quintozene, Tecnazene, Tolylfluanid , Trifluralin , Acetochlor, Alachlor , Allidochlor , Clomazone, Cycloate , Diallate isomer 1 , Diallate isomer 2, Dimethachlor, Diphenamid, Fenpropathrin |  |  |  |
| 2.52.105.3* |  |  | Пестициды: Fluquinconazole , Flutolanil , Linuron , Metazachlor , Methoxychlor (DMTD) , Metolachlor , N-(2,4-dimethylphenyl)-formamide , Norflurazon , Oxadiazon, Pebulate , Pretilachlor , Propachlor , Propanil , Propisochlor , Propyzamide , Pyridaben, Tebufenpyrad, Triallate, Atrazine, Bupirimate , Chlorfenapyr , Cyprodinil , Etofenprox , Etridiazole , Fenarimol , Fipronil , Fludioxonil , Fluridone , Flusilazole , Flutriafol , Folpet , Hexazinone , Lenacil , MGK 264-1, Myclobutanil , Penconazole, Procymidone , Propargite , Pyrimethanil , Pyriproxyfen , Tebuconazole , Terbacil, Terbuthylazine, Triadimefon, Tricyclazole, Triflumizole, Vinclozolin , Acrinathrin , Anthraquinone , Bifenthrin, cis-Permethrine |  |  |  |
| 2.52.105.4* |  |  | Пестициды: Cyfluthrin isomer 1 , Cyfluthrin isomer 2,3, Cyfluthrin isomer 4 , Cypermethrin isomer 1, Cypermethrin isomer 2, Cypermethrin isomer 3,4 , Deltamethrin Fenvalerate isomer 1, Fenvalerate isomer 2, Flucythrinate isomer 1 , Flucythrinate isomer 2 , lambda-Cyhalothrin isomer 1 , lambda-Cyhalothrin isomer 2 , Phenothrin isomer 1 , Phenothrin isomer 2 , Resmethrin isomer 1 , Resmethrin isomer 2 , tau-Fluvalinate isomer 1 , tau-Fluvalinate isomer 2 , Tefluthrine , Tetramethrin isomer 1 , Tetramethrin isomer 2, Transfluthrin , trans-Permethrine, 2-Phenylphenol, Bromopropylate, Carfentrazone ethyl , Chlorobenzilate , Chlorpropham, Chlorthal-dimethyl , Chlozolinate, Fluazifop-P-butyl , Metalaxyl |  |  |  |
| 2.52.105.5* |  |  | Пестициды: Bromfenvinphos-ethyl , Bromfenvinphos-methyl , Bromophos-ethyl , Bromophos-methyl , Carbophenothion , Chlorfenvinphos, isomer 1, Chlorfenvinphos, isomer 2 , Chlorthiophos, isomer 1 , Chlorthiophos, isomer 2 , Chlorthiophos, isomer 3 , Coumaphos , Edifenphos , Ethion , Fenamiphos , Fenchlorphos , Fenthion , Iodofenphos , Leptophos, Malathion , Methacrifos , Profenofos , Prothiophos, Sulfotep , Sulprofos, Terbufos , Tetrachlorvinphos, cis Tolclofos-methyl , Disulfoton, Fonofos , Mevinphos , Parathion , Parathion-methyl , Phorate, Piperonyl butoxide, Triazophos |  |  |  |
| 2.53.1** | Специи и пряности | 10.84/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 17594-81 п.3.1; ГОСТ 28875-90 п. 2.1; СТБ 1036-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов) |  |
| 2.53.2* |  | 10.84/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 17594-81 п.3.4.1; ГОСТ 28875-90; ГОСТ 8.579-2019; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.53.3* |  | 10.84/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция, форма |  |  |  |
| 2.53.4** |  | 10.84/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 17594-81 п.3.1; ГОСТ 28875-90 п. 2.1; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения) |  |
| 2.53.5* |  | 10.84/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 28875-90 п.3.2; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.53.6* |  | 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.1; ГОСТ 28875-90 п. 3.3 |  |  |
| 2.53.7** |  | 10.84/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.53.8* |  | 10.84/08.032, 10.84/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден | EN 13805:2014; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14082-2014; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.53.9* |  | 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1264-2000; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 |  |  |
| 2.53.10* |  | 10.84/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.53.11* |  |  | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 2.53.12* |  | 10.84/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 28875-90 п.3.2; СТБ 8035-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.53.13* |  | 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.1; ГОСТ 28875-90 п. 3.3 |  |  |
| 2.53.14* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля влаги (влага) | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.5; ГОСТ 28879-90 (ИСО 939-80) |  |  |
| 2.53.15* |  |  | Зола, нерастворимая в 10 % соляной кислоте | ГОСТ 13979.6-69 |  |  |
| 2.53.16* |  |  | Зола | ГОСТ ISO 928-2015 |  |  |
| 2.53.17* |  | 10.84/08.052, 10.84/32.115 | Посторонние примеси, примеси растительного происхождения | ГОСТ 24027.1-80; ГОСТ 28875-90 п. 3.4; ГОСТ 28880-90 (ИСО 1208-82); ГОСТ ISO 927-2014 |  |  |
| 2.53.18* |  | 10.84/32.115 | Заражённость вредителями хлебных запасов | ГОСТ 28875-90 п. 3.4 |  |  |
| 2.53.19* |  | 10.84/08.052 | Минеральные примеси | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.3; ГОСТ 28875-90 п. 3.5 |  |  |
| 2.53.20* |  |  | Металлические примеси | ГОСТ 28875-90 п. 3.4 |  |  |
| 2.53.21* |  | 10.84/08.158, 10.84/08.162 | Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | EN 1528-1:1996; EN 1528-2:1996; EN 1528-3:1996; EN 1528-4:1996; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 2.53.22* |  | 10.84/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | МВИ.МН 5915-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 2.53.23* |  | 10.84/01.086 | S. aureus | ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.53.24** |  | 10.84/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ CEN/TS 15568-2015 |  |  |
| 2.53.25* |  | 10.84/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО). | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016 |  |  |
| 2.53.26* |  | 10.84/01.086 | КМАФАнМ/Количество микроорганизмов | ISO 4833-1:2013; ISO 4833-2:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 2.53.27* |  |  | БГКП (колиформы)/колиформные бактерии | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.53.28* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 |  |  |
| 2.53.29* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ISO 11290-2:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 2.53.30* |  |  | плесени и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.53.31* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии (сульфитредуцирующие бактерии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 2.53.32* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 2.53.33* |  |  | S. aureus | ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.53.34* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 2.53.35* |  |  | E.coli | ISO 16649-1:2018; ISO 16649-2:2001; ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005); ГОСТ ISO 16649-2-2015 |  |  |
| 2.53.36* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017; ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 2.53.37* |  | 10.84/08.159 | Глутаминовая кислота | МВИ.МН 6364-2021 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.54.1** | Чай, в том числе фруктовый чай | 10.83/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 32170-2013; СТБ 1036-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов) |  |
| 2.54.2* |  | 10.83/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид чайного листа, цвет, аромат и вкус настоя, внешний вид разваренного чайного листа | ГОСТ 32170-2013 |  |  |
| 2.54.3** |  | 10.83/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 1936-85 п.2.3; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения) |  |
| 2.54.4* |  | 10.83/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 1936-85 п.2.1; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.54.5* |  | 10.83/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция | ГОСТ 32572-2013 |  |  |
| 2.54.6** |  | 10.83/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.54.7* |  | 10.83/08.032, 10.83/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден | EN 13805:2014; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14082-2014; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.54.8* |  | 10.83/04.125 | Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1264-2000; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 |  |  |
| 2.54.9* |  | 10.83/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.54.10* |  |  | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 2.54.11* |  | 10.83/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 1936-85 п.2.1; СТБ 8035-2012 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.54.12* |  | 10.83/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция | ГОСТ 32572-2013 |  |  |
| 2.54.13* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля влаги (влага) | ГОСТ 1936-85 п. 2.5 |  |  |
| 2.54.14* |  |  | Водорастворимые экстрактивные вещества | ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80) |  |  |
| 2.54.15* |  |  | Массовая доля сухих веществ (сухие вещества) | ГОСТ ISO 1572-2013 |  |  |
| 2.54.16* |  |  | Общая зола | ГОСТ ISO 1575-2013 |  |  |
| 2.54.17* |  |  | Водонерастворимая зола | ГОСТ ISO 1576-2013 |  |  |
| 2.54.18* |  | 10.83/08.159 | Кофеин | МВИ.МН 1037-99 |  |  |
| 2.54.19* |  | 10.83/32.115 | Посторонние примеси | ГОСТ 1936-85 п. 2.8; ГОСТ 24027.1-80 |  |  |
| 2.54.20* |  | 10.83/08.052 | Металломагнитные примеси | ГОСТ 1936-85 п.2.7 |  |  |
| 2.54.21* |  | 10.83/08.155, 10.83/08.159 | Тиамин (витамин В1) | ГОСТ EN 14122-2013; ГОСТ EN 14122-2020; МВИ.МН 2052-2004 |  |  |
| 2.54.22* |  |  | Рибофлавин (витамин В2) | ГОСТ EN 14152-2013; ГОСТ EN 14152-2020; МВИ.МН 2147-2004; МВИ.МН 3927-2011 |  |  |
| 2.54.23* |  | 10.83/08.149, 10.83/08.156 | Аскорбиновая кислота (витамин С) | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) |  |  |
| 2.54.24* |  | 10.83/08.159 | Фолиевая кислота | МВИ.МН 2146-2004 |  |  |
| 2.54.25* |  | 10.83/08.158 | Пантотеновая кислота | МВИ.МН 3008-2008 |  |  |
| 2.54.26* |  | 10.83/08.159, 10.83/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017 |  |  |
| 2.54.27* |  | 10.83/08.158, 10.83/08.162 | Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин | EN 1528-1:1996; EN 1528-2:1996; EN 1528-3:1996; EN 1528-4:1996; ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 2.54.28* |  | 10.83/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | МВИ.МН 5915-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 2.54.29** |  | 10.83/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ CEN/TS 15568-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.54.30* |  | 10.83/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО). | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016 |  |  |
| 2.54.31* |  | 10.83/01.086 | КМАФАнМ/Количество микроорганизмов | ISO 4833-1:2013; ISO 4833-2:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 2.54.32* |  |  | БГКП (колиформы)/колиформные бактерии | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.54.33* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 |  |  |
| 2.54.34* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ISO 11290-2:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 2.54.35* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии (сульфитредуцирующие бактерии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 2.54.36* |  |  | плесени и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.54.37* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 2.54.38* |  |  | S. aureus | ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.54.39* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 2.54.40* |  |  | E.coli | ISO 16649-1:2018; ISO 16649-2:2001; ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005); ГОСТ ISO 16649-2-2015 |  |  |
| 2.54.41* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017; ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 2.55.1** | Концентраты пищевые | 10.89/42.000 | отбор проб (образцов) | СТБ 1036-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов) |  |
| 2.55.2* |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, цвет, запах | ГОСТ 15113.3-77 |  |  |
| 2.55.3* |  | 10.89/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 8.579-2019; СТБ 8035-2012; СТБ 991-95 п.5.2 |  |  |
| 2.55.4* |  | 10.89/11.116 | Готовность концентратов к употреблению | ГОСТ 15113.3-77 п. 3 |  |  |
| 2.55.5** |  | 10.89/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 15113.0-77; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения) |  |
| 2.55.6* |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция | ГОСТ 15113.3-77 п.2 |  |  |
| 2.55.7* |  | 10.89/29.040 | Масса нетто | СТБ 8035-2012; СТБ 991-95 п.5.2 |  |  |
| 2.55.8* |  | 10.89/11.116 | Готовность концентратов к употреблению | ГОСТ 15113.3-77 п. 3 |  |  |
| 2.55.9** |  | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.55.10* |  | 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1264-2000; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 |  |  |
| 2.55.11* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден | EN 13805:2014; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14082-2014; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.55.12* |  | 10.89/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.55.13* |  |  | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 2.55.14* |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус | ГОСТ 15113.3-77 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.55.15* |  | 10.89/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 15113.1-77; СТБ 8035-2012; СТБ 991-95 п.5.2 |  |  |
| 2.55.16* |  | 10.89/08.159 | Ретинол (витамин А) | ГОСТ Р 54635-2011 |  |  |
| 2.55.17* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги (влага) | ГОСТ 15113.4-2021 |  |  |
| 2.55.18* |  |  | Зола | ГОСТ 15113.8-77 |  |  |
| 2.55.19* |  |  | Массовая доля жира (жир) | ГОСТ 15113.9-77 |  |  |
| 2.55.20* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля белка (белок) | ГОСТ 26889-86 |  |  |
| 2.55.21* |  |  | Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды) | ГОСТ 15113.7-77 |  |  |
| 2.55.22* |  |  | Сахароза | ГОСТ 15113.6-77 |  |  |
| 2.55.23* |  | 10.89/08.159 | Лактулоза | МВИ.МН 3384-2010 |  |  |
| 2.55.24* |  | 10.89/08.149 | Кислотность | ГОСТ 15113.5-77 |  |  |
| 2.55.25* |  |  | Общая кислотность |  |  |  |
| 2.55.26* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля отдельных компонентов | ГОСТ 15113.1-77 п. 5 |  |  |
| 2.55.27* |  |  | Металлические примеси | ГОСТ 15113.2-77 |  |  |
| 2.55.28* |  | 10.89/32.115 | Посторонние примеси и зараженность вредителями |  |  |  |
| 2.55.29* |  | 10.89/08.149 | Аскорбиновая кислота (витамин С) | ГОСТ 7047-55 |  |  |
| 2.55.30* |  | 10.89/08.155, 10.89/08.159 | Тиамин (витамин В1) | ГОСТ EN 14122-2013; ГОСТ EN 14122-2020; МВИ.МН 2052-2004 |  |  |
| 2.55.31* |  |  | Рибофлавин (витамин В2) | ГОСТ EN 14152-2013; ГОСТ EN 14152-2020; МВИ.МН 2147-2004 |  |  |
| 2.55.32* |  | 10.89/08.159 | Фолиевая кислота | МВИ.МН 2146-2004 |  |  |
| 2.55.33* |  | 10.89/08.156 | Ниацин (витамин РР) | ГОСТ 29140-91 |  |  |
| 2.55.34* |  |  | β-каротин | МВИ.МН 3239-2009 |  |  |
| 2.55.35* |  | 10.89/08.159 | Кальциферол (витамин Д) | EN 12821:2009; ГОСТ EN 12821-2014; СТБ EN 12821-2012 |  |  |
| 2.55.36* |  | 10.89/08.158 | Пантотеновая кислота | МВИ.МН 3008-2008 |  |  |
| 2.55.37* |  | 10.89/08.156 | Холин | МВИ.МН 5903-2017; СТБ 2545-2019 |  |  |
| 2.55.38* |  | 10.89/08.159 | Сорбиновая и бензойная кислоты | ГОСТ EN 12856-2015; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 2.55.39* |  |  | Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия | EN 12857:1999; ГОСТ EN 12856-2015; ГОСТ EN 12857-2015 |  |  |
| 2.55.40* |  |  | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | МВИ.МН 5915-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 2.55.41* |  |  | Меламин | ГОСТ 34515-2019; МВИ.МН 3287-2009 |  |  |
| 2.55.42* |  | 10.89/08.159, 10.89/08.162 | Афлатоксин В₁ | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15851-2013 |  |  |
| 2.55.43* |  | 10.89/08.159 | Афлатоксин М₁ | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 2.55.44* |  | 10.89/08.159, 10.89/08.162 | Дезоксиниваленол | ГОСТ 34140-2017; ГОСТ EN 15891-2013; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 2.55.45* |  | 10.89/08.158, 10.89/08.162 | Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД) | EN 1528-1:1996; EN 1528-2:1996; EN 1528-3:1996; EN 1528-4:1996; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 2.55.46* |  | 10.89/08.159 | Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е) | ГОСТ EN 12822-2014; ГОСТ EN 12822-2020 |  |  |
| 2.55.47* |  |  | Пиридоксин (Витамин В6) | ГОСТ EN 14663-2014 |  |  |
| 2.55.48** |  | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ CEN/TS 15568-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.55.49* |  | 10.89/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО). | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016 |  |  |
| 2.55.50* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ/Количество микроорганизмов | ISO 4833-1:2013; ISO 4833-2:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 2.55.51* |  |  | БГКП (колиформы)/колиформные бактерии | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.55.52* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 |  |  |
| 2.55.53* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ISO 11290-2:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 2.55.54* |  |  | плесени и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.55.55* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии (сульфитредуцирующие бактерии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 2.55.56* |  |  | S. aureus | ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.55.57* |  |  | Коагулазоположительные стафилококки |  |  |  |
| 2.55.58* |  |  | E.coli | ISO 16649-1:2018; ISO 16649-2:2001; ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 2.55.60* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 2.55.61* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 2.55.62* |  |  | Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы | ГОСТ 33491-2015; ГОСТ Р 56139-2014 |  |  |
| 2.55.63* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017; ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 2.55.64* |  |  | Промышленная стерильность определенной группы консервов | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 2.56.1** | Напитки безалкогольные, напитки на настоях и эссенциях, напитки содержащие яблочный сок | 11.07/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 6687.0-86 п.2; СТБ 1036-97; СТБ 539-2019 п.7.6 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов) |  |
| 2.56.2* |  | 11.07/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: цвет, аромат, вкус, внешний вид | ГОСТ 6687.5-86; ГОСТ 8756.1-2017; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.56.3* |  | 11.07/29.040, 10.89/29.040 | Объем | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 6687.5-86; ГОСТ 8756.1-2017; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.56.4** |  | 11.07/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 6687.0-86 п.2; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения) |  |
| 2.56.5* |  | 11.07/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция | ГОСТ 6687.5-86 п.2; ГОСТ 8756.1-2017 |  |  |
| 2.56.6** |  | 11.07/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.56.7* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, серебро, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден, ванадий, кремний | EN 13805:2014; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14082-2014; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.56.8* |  | 11.07/04.125 | Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1264-2000; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 |  |  |
| 2.56.9* |  | 11.07/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.56.10* |  |  | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 2.56.11* |  | 11.07/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция | ГОСТ 6687.5-86; ГОСТ 8756.1-2017 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.56.12* |  | 11.07/29.040 | Объем | ГОСТ 6687.5-86; ГОСТ 8756.1-2017; СТБ 539-2019 |  |  |
| 2.56.13* |  | 11.07/08.133 | Сухие вещества | ГОСТ 6687.2-90 |  |  |
| 2.56.14* |  | 11.07/08.149 | Кислотность | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ 6687.4-86; ГОСТ ISO 750-2013 |  |  |
| 2.56.15* |  | 11.07/08.159 | Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза и мальтодекстрин) | ГОСТ 31669-2012; ГОСТ 34516-2019; МВИ.МН 4475-2012 |  |  |
| 2.56.16* |  | 11.07/08.156 | Лактулоза | МВИ.МН 2356-2005 |  |  |
| 2.56.17* |  | 11.07/08.159 | Оксиметилфурфурол | МВИ.МН 4138-2011 |  |  |
| 2.56.18* |  | 11.07/08.085 | Осмоляльность | ГОСТ Р 55578-2013 |  |  |
| 2.56.19* |  | 11.07/35.062 | Давление двуокиси углерода | ГОСТ 12258-79; ГОСТ 32037-2013 |  |  |
| 2.56.20* |  |  | Двуокись углерода | ГОСТ 6687.3-87 |  |  |
| 2.56.21* |  | 11.07/08.159 | Хинин | Р 4.1.1672-03 |  |  |
| 2.56.22* |  | 11.07/08.149, 11.07/08.156 | Аскорбиновая кислота (витамин С) | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 7047-55 |  |  |
| 2.56.23* |  | 11.07/08.155, 11.07/08.159 | Тиамин (витамин В1) | ГОСТ EN 14122-2013; ГОСТ EN 14122-2020; МВИ.МН 2052-2004 |  |  |
| 2.56.24* |  |  | Рибофлавин (витамин В2) | ГОСТ EN 14152-2013; ГОСТ EN 14152-2020; МВИ.МН 2147-2004; МВИ.МН 3927-2011 |  |  |
| 2.56.25* |  | 11.07/08.159 | Пиридоксин (Витамин В6) | ГОСТ EN 14663-2014 |  |  |
| 2.56.26* |  | 11.07/08.156 | β-каротин | МВИ.МН 3239-2009 |  |  |
| 2.56.27* |  | 11.07/08.159 | Фолиевая кислота | МВИ.МН 2146-2004 |  |  |
| 2.56.28* |  | 11.07/08.158 | Пантотеновая кислота | МВИ.МН 3008-2008 |  |  |
| 2.56.29* |  | 11.07/08.159 | Органические кислоты | ГОСТ 33410-2015 |  |  |
| 2.56.30* |  |  | Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия | EN 12857:1999; ГОСТ 30059-93; ГОСТ EN 12856-2015; ГОСТ EN 12857-2015 |  |  |
| 2.56.31* |  |  | Кофеин | ГОСТ 30059-93 |  |  |
| 2.56.32* |  |  | Сорбиновая и бензойная кислоты | ГОСТ 30059-93; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 2.56.33* |  | 11.07/08.156 | Холин | МВИ.МН 5903-2017; СТБ 2545-2019 |  |  |
| 2.56.34* |  | 11.07/08.159 | Патулин | ГОСТ 28038-2013; СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) |  |  |
| 2.56.35* |  |  | Ретинол (витамин А) | ГОСТ Р 54635-2011 |  |  |
| 2.56.36* |  |  | Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е) | ГОСТ EN 12822-2014; ГОСТ EN 12822-2020 |  |  |
| 2.56.37* |  | 11.07/08.158 | Туйон | АМИ.МГ 0008-2023 |  |  |
| 2.56.38* |  | 11.07/08.159 | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; МВИ.МН 5915-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 2.56.39** |  | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ CEN/TS 15568-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.56.40* |  | 10.89/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО). | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016 |  |  |
| 2.56.41* |  | 11.07/01.086, 01.27/01.086 | КМАФАнМ (МАМ)/Количество микроорганизмов | ISO 4833-1:2013; ISO 4833-2:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 2.56.42* |  |  | БГКП (колиформы)/колиформные бактерии | ISO 4831:2006; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.56.43* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 |  |  |
| 2.56.44* |  |  | плесени и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 2.56.45* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии (сульфитредуцирующие бактерии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 2.56.46* |  |  | S. aureus | ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.56.47* |  |  | Коагулазоположительные стафилококки |  |  |  |
| 2.56.48* |  |  | Pseudomonas аeruginosa | ISO 16266:2006; ГОСТ ISO 16266-2018; Инструкция по применению 072-0210 |  |  |
| 2.56.49* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017; ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 2.56.50* |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 2.56.51* |  | 11.07/08.159 | Сукралоза | ГОСТ EN 16155-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.56.52* |  | 11.07/08.162 | Триацетин | МВИ.МН 2914-2008 |  |  |
| 2.57.1** | Вино, водка, коньяк, ликеры, спирт и другие спиртные напитки | 11.01/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.02/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 27907-88; ГОСТ 4828-83 п.1; ГОСТ 5963-67; СТБ 1036-97; СТБ 1334-2003; СТБ 1378-2008; СТБ 1384-2010; СТБ 924-2008; СТБ 978-2003 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов) |  |
| 2.57.2* |  | 11.01/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.02/11.116 | Органолептические показатели: цвет, аромат, вкус (букет), прозрачность | ГОСТ 28539-90; ГОСТ 32035-2013 п.5.1; ГОСТ 32036-2013; ГОСТ 32051-2013; ГОСТ 32080-2013 п.5.1; ГОСТ 33817-2016; ГОСТ 4828-83 п.2.5, 2.6, 2.7; ГОСТ 5363-93 п.4.5; ГОСТ 5964-93 п.5.2; ГОСТ 7208-93 п.4.7; СТБ 1529-2010 п.7.3; СТБ 1694-2006 п.7.6; СТБ 1695-2006 п.7.6; СТБ 1861-2008 п.7.8; СТБ 2138-2011 п.6; СТБ 2139-2011 п.7.4; СТБ 950-2006 п.7.6 |  |  |
| 2.57.3* |  | 11.01/29.040, 11.03/29.040, 11.04/29.040, 11.02/29.040 | Полнота налива (объем) | ГОСТ 23943-80; ГОСТ 5363-93 п. 4.5; ГОСТ 8.579-2019; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.57.4** |  | 11.01/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.02/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 5964-93; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1384-2010 п.5 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения) |  |
| 2.57.5* |  | 11.01/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.02/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция | ГОСТ 28539-90; ГОСТ 32036-2013; ГОСТ 32051-2013; ГОСТ 33817-2016; ГОСТ 4828-83 п.2.5, п.2.6.1, п.2.8; ГОСТ 5964-93 п.5.2; СТБ 1529-2010 п.7.3; СТБ 1694-2006 п.7.2; СТБ 1695-2006 п.7.2; СТБ 1861-2008 п.7.8; СТБ 950-2006 п.7.2 |  |  |
| 2.57.6* |  | 11.01/29.040, 11.03/29.040, 11.04/29.040, 11.02/29.040 | Полнота налива (объем) | ГОСТ 23943-80; ГОСТ 4828-83 п.2.7; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.57.7** |  | 11.01/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.02/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.57.8* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.035, 11.03/08.032, 11.03/08.035, 11.04/08.032, 11.04/08.035, 11.02/08.032, 11.02/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, серебро, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден, кремний | EN 13805:2014; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14082-2014; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.57.9* |  | 11.01/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.02/04.125 | Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1264-2000; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 |  |  |
| 2.57.10* |  | 11.01/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.02/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.57.11* |  |  | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 2.57.12* |  | 11.01/11.116, 11.03/11.116, 11.02/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, цвет, запах, аромат, вкус, осадок, посторонние включения | ГОСТ 4828-83 п. 2.5, 2.6, 2.8; ГОСТ 5363-93 п. 4.6; ГОСТ 5964-93 п. 5.2; ГОСТ 7208-93 п. 4.7; СТБ 1385-2013 п. 6.4; СТБ 1529-2010 п. 7.3; СТБ 1694-2006 п. 7.2; СТБ 1695-2006 п. 7.2; СТБ 1861-2025 п. 7.3; СТБ 2138-2011 п. 7.4; СТБ 2139-2011 п. 7.2; СТБ 2354-2014 п. 6.2; СТБ 2368-2014 п. 6.2; СТБ 2369-2014 п. 6.2; СТБ 950-2006 п. 7.2 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.57.13* |  | 11.01/08.169, 11.03/08.169, 11.02/08.169 | рН | ГОСТ 26188-2016 |  |  |
| 2.57.14* |  | 11.01/29.040, 11.03/29.040, 11.02/29.040 | Полнота налива в бутылки | ГОСТ 32035-2013 п. 5.1; ГОСТ 32080-2013 п. 5.1; ГОСТ 4828-83 п. 2.7; ГОСТ 5363-93 п. 4.5 |  |  |
| 2.57.15* |  | 11.01/08.156, 11.03/08.156, 11.02/08.156 | Оптическая плотность | МВИ.МН 2668-2007 |  |  |
| 2.57.16* |  | 11.01/08.118, 11.03/08.118, 11.02/08.118 | Относительная плотность | ГОСТ 32081-2013; СТБ 1933-2009 (ГОСТ Р 51619-2000) |  |  |
| 2.57.17* |  | 11.01/32.115, 11.03/32.115, 11.02/32.115 | Проба на чистоту с серной кислотой | ГОСТ 32036-2013 п. 6.4; ГОСТ 5964-93 п. 5.4 |  |  |
| 2.57.18* |  |  | Окисляемость | ГОСТ 32036-2013 п. 6.6; ГОСТ 5964-93 п. 5.6 |  |  |
| 2.57.19* |  | 11.01/08.052, 11.03/08.052, 11.02/08.052 | Массовая доля осадка | ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78 |  |  |
| 2.57.20* |  | 11.01/32.115, 11.03/32.115, 11.02/32.115 | Растворимость | СТБ 924-2008 п. 6.2 |  |  |
| 2.57.21* |  | 11.01/08.118, 11.03/08.118, 11.02/08.118 | Остаточный экстракт | СТБ 1694-2006 п. 7.3; СТБ 1695-2006 п. 7.3; СТБ 1861-2008 п. 7.3; СТБ 950-2006 п. 7.3 |  |  |
| 2.57.22* |  |  | Массовая концентрация общего экстракта (общий экстракт) | ГОСТ 32080-2013 п. 5.4; ГОСТ 4828-83 п. 2.10; МВИ.МН 2669-2007 |  |  |
| 2.57.23* |  |  | Массовая концентрация приведенного экстракта (приведенный экстракт) | ГОСТ 32000-2012; МВИ.МН 2669-2007 |  |  |
| 2.57.24* |  | 11.01/35.062, 11.03/35.062, 11.02/35.062 | Двуокись углерода | ГОСТ 6687.3-87 |  |  |
| 2.57.25* |  |  | Давление двуокиси углерода | ГОСТ 12258-79 |  |  |
| 2.57.26* |  | 11.01/08.133, 11.03/08.133, 11.02/08.133 | Сухие вещества | ГОСТ 6687.2-90 |  |  |
| 2.57.27* |  | 11.01/08.031, 11.01/08.118, 11.03/08.031, 11.03/08.118, 11.02/08.031, 11.02/08.118 | Этиловый спирт (крепость) | ГОСТ 32035-2013 п. 5.3; ГОСТ 32080-2013 п. 5.3; ГОСТ 3639-79; ГОСТ 4828-83 п. 2.9; ГОСТ 5363-93; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |
| 2.57.28* |  | 11.01/08.149, 11.03/08.149, 11.02/08.149 | Сахара | ГОСТ 13192-73; ГОСТ 32080-2013 п. 5.5; ГОСТ 4828-83 п. 2.11 |  |  |
| 2.57.29* |  |  | Щелочность | ГОСТ 32035-2013 п. 5.4; ГОСТ 5363-93 п. 4.8 |  |  |
| 2.57.30* |  |  | Кислотность | ГОСТ 6687.4-86 |  |  |
| 2.57.31* |  |  | Массовая концентрация кислот в пересчете на уксусную кислоту | ГОСТ 32036-2013 п. 6.9; ГОСТ 5964-93 п. 5.9 |  |  |
| 2.57.32* |  |  | Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту | ГОСТ 32080-2013 п. 5.6; ГОСТ 4828-83 п. 2.12 |  |  |
| 2.57.33* |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот (титруемые кислоты) | ГОСТ 32114-2013; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) |  |  |
| 2.57.34* |  |  | Летучие кислоты | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |  |
| 2.57.35* |  | 11.01/08.159, 11.03/08.159, 11.02/08.159 | Органические кислоты | ГОСТ 33410-2015; СТБ 1982-2009 |  |  |
| 2.57.36* |  | 11.01/08.149, 11.03/08.149, 11.02/08.149 | Дубильные вещества | МВИ.МН 2667-2007 |  |  |
| 2.57.37* |  |  | Свободный и общий диоксид серы | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |  |
| 2.57.38* |  | 11.01/08.159, 11.03/08.159, 11.02/08.159 | Сорбиновая кислота | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 2.57.39* |  |  | Бензойная кислота |  |  |  |
| 2.57.40* |  |  | Кофеин | ГОСТ 30059-93 |  |  |
| 2.57.41* |  |  | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | ГОСТ 32073-2013; ГОСТ 33406-2015; МВИ.МН 5915-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 2.57.42* |  |  | Охратоксин А | ГОСТ EN 14133-2017 |  |  |
| 2.57.43* |  | 11.01/08.158, 11.03/08.158, 11.02/08.158 | Кетоны | ГОСТ 31684-2012; ГОСТ Р 52363-2005 |  |  |
| 2.57.44* |  | 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158, 11.02/08.156, 11.02/08.158 | Метиловый спирт | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 30536-97; ГОСТ 31684-2012; ГОСТ 33408-2015; ГОСТ 33833-2016; ГОСТ Р 52363-2005; СТБ 2368-2014 п. 6.3.4; СТБ 2369-2014 п. 6.3.4; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 2.57.45* |  | 11.01/08.158, 11.03/08.158, 11.02/08.158 | Сложные эфиры | ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 30536-97; ГОСТ 31684-2012; ГОСТ 33408-2015; ГОСТ Р 52363-2005; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 2.57.46* |  | 11.01/08.149, 11.03/08.149, 11.02/08.149 | Массовая концентрация средних эфиров (содержание средних эфиров) | ГОСТ 14139-76 |  |  |
| 2.57.47* |  | 11.01/08.149, 11.01/08.158, 11.03/08.149, 11.03/08.158, 11.02/08.149, 11.02/08.158 | Альдегиды | ГОСТ 12280-75; ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 30536-97; ГОСТ 31684-2012; ГОСТ 33408-2015; ГОСТ Р 52363-2005; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 2.57.48* |  | 11.01/08.159, 11.03/08.159, 11.02/08.159 | Гидроксиметилфурфурол | ГОСТ 33407-2015 |  |  |
| 2.57.49* |  | 11.01/08.158, 11.03/08.158, 11.02/08.158 | Сивушное масло: 1-пропанол, 2-пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол, изоамиловый спирт | ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 30536-97; ГОСТ 31684-2012; ГОСТ Р 52363-2005; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 2.57.50* |  | 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158, 11.02/08.156, 11.02/08.158 | Высшие спирты | ГОСТ 14138-2014; ГОСТ 14138-76; ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 30536-97; ГОСТ 33408-2015; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 2.57.51* |  | 11.01/08.158, 11.03/08.158, 11.02/08.158 | Туйон | АМИ.МГ 0008-2023 |  |  |
| 2.57.52** |  | 11.01/42.000, 11.03/42.000, 11.02/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ CEN/TS 15568-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.57.53* |  | 11.01/10.094, 11.03/10.094, 11.02/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО). | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016 |  |  |
| 2.57.54* |  | 11.01/08.156, 11.03/08.156, 11.02/08.156 | Фурфурол | ГОСТ 32930-2014 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.57.55* |  | 11.01/08.162, 11.03/08.162, 11.02/08.162 | Метилантранилат | МВИ.МН 2913-2008 |  |  |
| 2.57.56* |  |  | Триацетин | МВИ.МН 2914-2008 |  |  |
| 2.58.1** | Пиво и слабоалкогольные напитки | 11.05/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 12786-80 п.2; СТБ 1036-97 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов) |  |
| 2.58.2* |  | 11.05/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, вкус и аромат, высота пены, пеностойкость, цвет | ГОСТ 12789-87; ГОСТ 30060-2022 |  |  |
| 2.58.3* |  | 11.05/29.040, 10.89/29.040 | Полнота налива (объем) | ГОСТ 30060-2022; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 2.58.4** |  | 11.05/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб (образцов) | ГОСТ 12786-80 п.2; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения) |  |
| 2.58.5* |  | 11.05/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, вкус и аромат, высота пены, пеностойкость, цвет | ГОСТ 30060-2022 |  |  |
| 2.58.6* |  | 11.05/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.58.7** |  | 11.05/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований) |  |
| 2.58.8* |  | 11.05/08.032, 11.05/08.035 | Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, серебро, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден, ванадий, кремний | EN 13805:2014; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 п.5; ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014; Инструкция 4.1.10-14-5-2006; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14082-2014; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.58.9* |  | 11.05/04.125 | Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1264-2000; МВИ.МН 1823-2007; СТБ 1059-98 |  |  |
| 2.58.10* |  | 11.05/08.032 | Ртуть | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.58.11* |  |  | Мышьяк | ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 2.58.12* |  | 11.05/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, вкус и аромат, высота пены, пеностойкость, цвет | ГОСТ 12789-2022; ГОСТ 12789-87; ГОСТ 30060-2022 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.58.13* |  | 11.05/08.169, 10.89/08.169 | рН | ГОСТ 31764-2012 |  |  |
| 2.58.14* |  | 11.05/29.040, 10.89/29.040 | Полнота налива (объем) | ГОСТ 30060-2022; ГОСТ 6687.5-86 |  |  |
| 2.58.15* |  | 11.05/08.118, 10.89/08.118 | Спирт | ГОСТ 12787-2021 п. 6, 7 |  |  |
| 2.58.16* |  |  | Сухие вещества в начальном сусле | ГОСТ 12787-2021 п. 10 |  |  |
| 2.58.17* |  | 11.05/08.149, 10.89/08.149 | Кислотность | ГОСТ 12788-87 |  |  |
| 2.58.18* |  |  | Диоксид серы | ГОСТ 25555.5-2014 |  |  |
| 2.58.19* |  | 11.05/35.062, 10.89/35.062 | Содержание двуокиси углерода | ГОСТ 32038-2012 |  |  |
| 2.58.20* |  | 11.05/08.155, 11.05/08.159, 10.89/08.155, 10.89/08.159 | Тиамин (витамин В1) | ГОСТ EN 14122-2013; ГОСТ EN 14122-2020; МВИ.МН 2052-2004 |  |  |
| 2.58.21* |  |  | Рибофлавин (витамин В2) | ГОСТ EN 14152-2013; ГОСТ EN 14152-2020; МВИ.МН 2147-2004; МВИ.МН 3927-2011 |  |  |
| 2.58.22* |  | 11.05/08.159, 10.89/08.159 | Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия | EN 12857:1999; ГОСТ EN 12856-2015; ГОСТ EN 12857-2015 |  |  |
| 2.58.23* |  | 11.05/08.158, 11.05/08.162, 10.89/08.158, 10.89/08.162 | Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин, гексахлорбензол, диэлдрин | EN 1528-1:1996; EN 1528-2:1996; EN 1528-3:1996; EN 1528-4:1996; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 2.58.24* |  | 11.05/08.159, 10.89/08.159 | Органические кислоты | ГОСТ 33410-2015 |  |  |
| 2.58.25* |  |  | Охратоксин А | ГОСТ EN 14133-2017 |  |  |
| 2.58.26* |  |  | Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ | МВИ.МН 5915-2017; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 2.58.27* |  | 11.05/08.149, 10.89/08.149 | Сахара | ГОСТ 13192-73 |  |  |
| 2.58.28* |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот (титруемые кислоты) | ГОСТ 32114-2013 |  |  |
| 2.58.29* |  |  | Летучие кислоты | ГОСТ 32001-2012 |  |  |
| 2.58.30* |  |  | Свободный и общий диоксид серы | ГОСТ 32115-2013 |  |  |
| 2.58.31* |  | 11.05/08.118, 10.89/08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта (приведенный экстракт) | ГОСТ 32000-2012 |  |  |
| 2.58.32* |  | 11.05/35.062, 10.89/35.062 | Давление двуокиси углерода | ГОСТ 32037-2013 |  |  |
| 2.58.33* |  | 11.05/08.159, 10.89/08.159 | Сорбиновая и бензойная кислоты | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 2.58.34* |  |  | Кофеин | ГОСТ 30059-93 |  |  |
| 2.58.35** |  | 11.05/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ CEN/TS 15568-2015 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований) |  |
| 2.58.36* |  | 11.05/10.094 | Генетически модифицированные организмы (ГМО). | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016 |  |  |
| 2.58.37* |  | 11.05/01.086 | КМАФАнМ/Количество микроорганизмов | ISO 4833-1:2013; ISO 4833-2:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 2.58.38* |  |  | БГКП (колиформы)/колиформные бактерии | ISO 4831:2006; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.58.39* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); МУК 4.2.3262-15 |  |  |
| 2.58.40* |  |  | плесени и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 2.58.41* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии (сульфитредуцирующие бактерии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 2.58.42* |  |  | S. aureus | ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.58.43* |  |  | Коагулазоположительные стафилококки |  |  |  |
| 2.58.44* |  |  | Pseudomonas аeruginosa | ISO 16266:2006; ГОСТ ISO 16266-2018; Инструкция по применению 072-0210 |  |  |
| 2.58.45* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ISO 21528-2:2017; ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 2.58.46* |  | 11.05/08.159, 10.89/08.159 | Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза) | ГОСТ 34516-2019 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов) |  |
| 2.58.47* |  | 11.05/08.162, 10.89/08.162 | Триацетин | МВИ.МН 2914-2008 |  |  |
| 2.59.1* | Нетабачные никотино-содержащие изделия орального способа потребления | 17.21/11.116, 17.21/29.061, 22.22/11.116, 22.22/29.061 | Параметры предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции, в том числе: высота шрифта; межстрочный интервал; габаритные размеры белого фона, выделенного для надписей (высота, ширина); габаритные размеры лицевой стороны потребительской упаковки (высота, ширина); диаметр упаковки | АМИ.МН 0229-2025; ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76); ГОСТ 427-75; ГОСТ 7502-98; СОП 07-01/03/010-2023 "Оценка параметров предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции", утв. РНПЦГ 27.03.2023 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.59.2* |  | 10.89/29.040 | Отклонение массы никотиновой подушечки | СТБ 2601-2022 п.6.3 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.59.3* |  |  | Содержание никотина в одной никотиновой подушечке | СТБ 2601-2022 п.6.5 |  |  |
| 2.59.4* |  |  | Отклонение содержания никотина в одной никотиновой подушечке от содержания никотина в одной никотиновой подушечке, указанного на потребительской упаковке | СТБ 2601-2022 п.6.6 |  |  |
| 2.59.5* |  | 17.21/11.116, 17.21/29.061, 22.22/11.116, 22.22/29.061 | Параметры предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции, в том числе: высота шрифта; межстрочный интервал; габаритные размеры белого фона, выделенного для надписей (высота, ширина); габаритные размеры лицевой стороны потребительской упаковки (высота, ширина); диаметр упаковки | АМИ.МН 0229-2025; ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76); ГОСТ 427-75; ГОСТ 7502-98; СОП 07-01/03/010-2023 "Оценка параметров предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции", утв. РНПЦГ 27.03.2023 |  |  |
| 2.59.6* |  | 10.89/29.040 | Отклонение массы никотиновой подушечки | СТБ 2601-2022 п.6.3 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (клиническая лаборатория профилактической медицины) |  |
| 2.59.7* |  |  | Содержание никотина в одной никотиновой подушечке | СТБ 2601-2022 п.6.5 |  |  |
| 2.59.8* |  |  | Отклонение содержания никотина в одной никотиновой подушечке от содержания никотина в одной никотиновой подушечке, указанного на потребительской упаковке | СТБ 2601-2022 п.6.6 |  |  |
| 2.59.9* |  | 10.89/08.158, 20.14/08.158 | Содержание никотина | МВИ.МН 6328-2020; СТБ 2601-2022 п.6.4 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 2.60.1* | Никотиносодержащие жидкости для электронных систем курения, электронных систем доставки никотина, электронные системы курения с жидкостями для них, конструктивно входящими в состав таких систем | 17.21/11.116, 17.21/29.061, 22.22/11.116, 22.22/29.061 | Параметры предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции, в том числе: высота шрифта; межстрочный интервал; габаритные размеры белого фона, выделенного для надписей (высота, ширина); габаритные размеры лицевой стороны потребительской упаковки (высота, ширина); диаметр упаковки | АМИ.МН 0229-2025; ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76); ГОСТ 427-75; ГОСТ 7502-98; СОП 07-01/03/010-2023 "Оценка параметров предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции", утв. РНПЦГ 27.03.2023 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов) |  |
| 2.60.2* |  | 27.90/11.116 | Определение протечек жидкости | ГОСТ Р 58109-2018 п.6.2 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория оценки профессиональных рисков здоровья) |  |
| 2.60.3* |  | 27.90/29.040 | Объем одноразовых электронных систем доставки никотина или одноразовых картриджей, объем специальных заправочных контейнеров | ГОСТ 33756-2016 п.9.1, п.9.5 |  |  |
| 2.60.4* |  | 17.21/11.116, 17.21/29.061, 22.22/11.116, 22.22/29.061 | Параметры предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции, в том числе: высота шрифта; межстрочный интервал; габаритные размеры белого фона, выделенного для надписей (высота, ширина); габаритные размеры лицевой стороны потребительской упаковки (высота, ширина); диаметр упаковки | АМИ.МН 0229-2025; ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76); ГОСТ 427-75; ГОСТ 7502-98; СОП 07-01/03/010-2023 "Оценка параметров предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции", утв. РНПЦГ 27.03.2023 |  |  |
| 2.60.5* |  | 27.90/11.116 | Определение протечек жидкости | ГОСТ Р 58109-2018 п.6.2 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (клиническая лаборатория профилактической медицины) |  |
| 2.60.6* |  | 27.90/29.040 | Объем одноразовых электронных систем доставки никотина или одноразовых картриджей, объем специальных заправочных контейнеров | ГОСТ 33756-2016 п.9.1, п.9.5 |  |  |
| 2.60.7* |  | 20.14/08.158, 20.59/08.158 | Содержание никотина | ГОСТ Р 58109-2018 п.6.3 | ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований) |  |
| 3.1.1* | Лекарственные средства, фармацевтические субстанции | 21.20/11.116, 21.20/29.061 | Упаковка | 03-СОП-005 | ул. Филимонова, 23, 220014, г. Минск (лаборатория контроля качества иммунобиологических лекарственных средств) |  |
| 3.1.2* |  |  | Маркировка |  |  |  |
| 3.1.3* |  |  | Описание |  |  |  |
| 3.1.4* |  | 21.20/11.116, 21.10/11.116 | Прозрачность и степень мутности жидкостей | ГФ РБ II, 2.2.1; ФЕАЭС, 2.1.2.1 |  |  |
| 3.1.5* |  |  | Степень окрашивания жидкости | ГФ РБ II, 2.2.2; ФЕАЭС, 2.1.2.2 |  |  |
| 3.1.6* |  | 21.20/08.169, 21.10/08.169 | Потенциометрическое определение рН | ГФ РБ II, 2.2.3; ФЕАЭС, 2.1.2.3 |  |  |
| 3.1.7* |  | 21.20/08.168, 21.10/08.168 | Электрофорез с натрием додецил-сульфатом в полиакриамидном геле (ДСН-ПАГ); -денатурирующий электрофорез в полиакриламидном геле; -зональный электрофорез в агарозном геле | ГФ РБ II, 2.2.31; ФЕАЭС, 2.1.2.30 |  |  |
| 3.1.8* |  | 21.20/16.036, 21.10/16.036 | Пирогенность | ГФ РБ II, 2.6.8; ФЕАЭС, 2.1.6.2 |  |  |
| 3.1.9* |  |  | Аномальная токсичность | ГФ РБ II, 2.6.9; ФЕАЭС, 2.1.6.3 |  |  |
| 3.1.10* |  | 21.20/01.086, 21.10/01.086 | Бактериальные эндотоксины | ГФ РБ II, 2.6.14; ФЕАЭС, 2.1.6.8 |  |  |
| 3.1.11* |  | 21.20/03.071, 21.10/03.071 | Иммунохимические методы | ГФ РБ II, 2.7.1; ФЕАЭС, 2.1.6.10 |  |  |
| 3.1.12* |  | 21.20/08.159, 21.10/08.159 | Высокоэффективная жидкостная хроматография | ГФ РБ II, 2.2.29; ГФ РБ II, 2.2.30; ФЕАЭС, 2.1.2.28; ФЕАЭС, 2.1.2.29 |  |  |
| 3.1.13* |  | 21.20/08.085 | Осмоляльность | ГФ РБ II, 2.2.35; ФЕАЭС, 2.1.2.32 |  |  |
| 3.1.14* |  | 21.20/08.033 | Загрязнения механическими включениями: невидимые частицы Механические включения: невидимые частицы | ГФ РБ II, 2.9.19; ФЕАЭС, 2.1.9.10 |  |  |
| 3.2.1* |  | 21.20/01.086, 21.10/01.086 | Микробиологическая чистота: - метод чашечного подсчета | ГФ РБ II, 2.6.12; ГФ РБ II, ст. 5.1.4; ГФ РБ II, ст.2.6.13; ФЕАЭС 2.1.6.6; ФЕАЭС 2.1.6.7 | ул. Филимонова, 23, 220114, г. Минск (лаборатория клинической и экспериментальной микробиологии) |  |
| 3.3.1* | Дезинфицирующие и антисептические препараты | 20.20/02.036, 20.20/02.086 | Противовирусные свойства: - в культуре клеток | Методические рекомендации, рег. № 67–9610, утв. МЗ РБ 04.04.1996 | ул. Филимонова, 23, 220114, г. Минск (лаборатория гриппа и гриппоподобных заболеваний) |  |
| 3.5.3* | Биологический материал человека (кровь, сыворотка крови, цельная кровь, плазма крови) | 101.15/03.152, 101.05/03.152, 101.04/03.152, 101.14/03.152, 101.13/03.152, 101.12/03.152, 101.08/03.152, 101.03/03.152, 101.02/03.152, 101.01/03.152 | Противовирусные антитела к SARS-CoV-2 (IgM, IgG, IgA): -метод иммуноферментного анализа | Инструкция производителя по применению тест- системы | ул. Филимонова, 23, 220114, г. Минск (лаборатория инфекций с природным резервуаром) |  |
| 3.5.4* | Биологический материал человека (соскобы клеток с мест поражений, кровь, сыворотка крови, носоглоточные смывы, слюна, ликвор, моча, фекалии, цельная кровь, плазма крови, смывы, биопсийный материал) | 101.12/10.094, 101.03/10.094, 101.15/10.094, 101.14/10.094, 101.05/10.094, 101.13/10.094, 101.04/10.094, 101.01/10.094, 101.08/10.094, 101.02/10.094 | Генетический материал (РНК, ДНК) энтеровирусов, вируса иммунного дефицита человека, коронавирусов, в том числе SARS-CoV-2: - полимеразная цепная реакция | Инструкция, per. № 165-1208, утв. М3 РБ 11.06.2009; Руководство по применению набора реагентов для выделения РНК, ДНК; Руководство по применению набора реагентов для выявления энтеровирусов, коронавирусов, в том числе SARSCoV- 2 | ул. Филимонова, 23, 220114, г. Минск (лаборатория инфекций с природным резервуаром) |  |
| 3.5.5* | Вода (сточная, открытых водоемов, питьевая из систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, бутилированная) | 100.05/10.094, 100.09/10.094, 100.03/10.094 | Генетический материал (РНК, ДНК) вирусов: - полимеразная цепная реакция | Инструкция производителя по применению тест- системы; Инструкция, per. № 165-1208, утв. М3 РБ 11.06.2009; Инструкция, per. № 182-0012, утв. М3 РБ 02.05.2001 | ул. Филимонова, 23, 220114, г. Минск (лаборатория инфекций с природным резервуаром) |  |