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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.1** ТР
	Все типы упаковки, в том числе укупорочные средства
	25.99/42.000, 25.71/42.000, 25.29/42.000, 24.45/42.000, 23.99/42.000, 23.49/42.000, 23.13/42.000, 22.29/42.000, 22.21/42.000, 22.19/42.000, 20.16/42.000, 17.22/42.000, 17.21/42.000, 17.12/42.000, 17.11/42.000, 16.29/42.000, 16.24/42.000, 13.95/42.000, 22.22/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 32164-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 005/2011

	1.1.1**
	химические вещества и композиции, применяемые в различных отраслях народного хозяйства.
	20.15/42.000, 20.14/42.000, 20.13/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 18321-73
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.1.2* ТР
	Все типы упаковки, в том числе укупорочные средства
	25.99/11.116, 25.71/11.116, 25.29/11.116, 24.45/11.116, 23.99/11.116, 23.49/11.116, 23.13/11.116, 22.29/11.116, 22.21/11.116, 22.19/11.116, 20.16/11.116, 17.22/11.116, 17.21/11.116, 17.12/11.116, 17.11/11.116, 16.29/11.116, 16.24/11.116, 13.95/11.116, 22.22/11.116
	органолептические показатели вытяжек: вкус, запах, муть, окрашивание, осадок, привкус, цвет
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 005/2011

	1.1.2*
	Химические вещества и композиции, применяемые в различных отраслях народного хозяйства ( в т.ч. удобрения )
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.15/06.036
	острая токсичность при внутрижелудочном поступлении.
	ГОСТ 32296-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.1.3* ТР
	Все типы упаковки, в том числе укупорочные средства
	25.99/08.052, 25.71/08.052, 25.29/08.052, 24.45/08.052, 23.99/08.052, 23.49/08.052, 23.13/08.052, 22.29/08.052, 22.21/08.052, 22.19/08.052, 20.16/08.052, 17.22/08.052, 17.21/08.052, 17.12/08.052, 17.11/08.052, 16.29/08.052, 16.24/08.052, 13.95/08.052, 22.22/08.052
	приготовление вытяжек
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 005/2011

	1.1.3*
	Химические вещества и композиции, применяемые в различных отраслях народного хозяйства ( в т.ч. удобрения )
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.15/06.036
	острая токсичность при поступлении через кожу .
	ГОСТ 32373-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.1.4* ТР
	Все типы упаковки, в том числе укупорочные средства
	22.29/08.149, 22.21/08.149, 20.16/08.149, 22.22/08.149
	изменение кислотного числа модельных вытяжек
	ГОСТ 34168-2017
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 005/2011

	1.1.4*
	Химические вещества и композиции, применяемые в различных отраслях народного хозяйства ( в т.ч. удобрения )
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.15/06.036
	кожно - раздражающее действие .
	ГОСТ 32436-2013;
Инструкция 1.1.10-13-56-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.1.5* ТР
	Все типы упаковки, в том числе укупорочные средства
	25.99/26.141, 25.29/26.141, 24.45/26.141, 23.99/26.141, 22.29/26.141, 22.19/26.141, 20.16/26.141, 13.95/26.141, 22.22/26.141
	герметичность
	ГОСТ 33416-2015 п. 8.6
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 005/2011

	1.1.5*
	Химические вещества и композиции, применяемые в различных отраслях народного хозяйства ( в т.ч. удобрения )
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.15/06.036
	раздражающее действие на слизистые оболочки.
	ГОСТ 34658-2020;
Инструкция 1.1.10-13-57-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.1.6* ТР
	Все типы упаковки, в том числе укупорочные средства
	25.99/26.080, 25.71/26.080, 25.29/26.080, 24.45/26.080, 23.99/26.080, 23.49/26.080, 23.13/26.080, 22.29/26.080, 22.21/26.080, 22.19/26.080, 20.16/26.080, 13.95/26.080, 22.22/26.080
	стойкость к горячей обработке
	ГОСТ 32626-2014 п.9.7;
ГОСТ 33416-2015 п.8.7
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	1.1.6*
	Химические вещества и композиции, применяемые в различных отраслях народного хозяйства ( в т.ч. удобрения )
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.15/06.036
	кумулятивные свойства и характер токсического действия в условиях подострого эксперимента.
	ГОСТ 32637-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.1.7* ТР
	Все типы упаковки, в том числе укупорочные средства
	25.99/26.045, 25.29/26.045, 24.45/26.045
	химическая стойкость лакокрасочного покрытия к воздействию модельных сред
	ГОСТ 32626-2014 п.9.8;
ГОСТ 33416-2015 п. 8.8
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	ТР ТС 005/2011

	1.1.7*
	Химические вещества и композиции, применяемые в различных отраслях народного хозяйства ( в т.ч. удобрения )
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.15/06.036
	кожно-резорбтивные свойства в условиях подострого эксперимента
	ГОСТ 32371-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.1.8* ТР
	Все типы упаковки, в том числе укупорочные средства
	22.29/08.158, 22.21/08.158, 20.16/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 17.11/08.158, 13.95/08.158, 22.22/08.158
	ацетон
ацетальдегид
	ГОСТ 33448-2015
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 005/2011

	1.1.8*
	Химические вещества и композиции, применяемые в различных отраслях народного хозяйства ( в т.ч. удобрения )
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.15/06.036
	сенсибилизирующее действие
	ГОСТ 33483-2015;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ 1.1.11-12-5-2003
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.1.9* ТР
	Все типы упаковки, в том числе укупорочные средства
	22.29/08.158, 22.21/08.158, 20.16/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 17.11/08.158, 13.95/08.158, 22.22/08.158
	бензол
ксилолы (смесь изомеров)
толуол
этилбензол
	МУК 4.1.650-96
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 005/2011

	1.1.9*
	Химические вещества и композиции, применяемые в различных отраслях народного хозяйства ( в т.ч. удобрения )
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.15/06.036
	острая ингаляционная токсичность (статическая за-травка)
	ГОСТ 32542-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.1.10* ТР
	Все типы упаковки, в том числе укупорочные средства
	25.99/08.035, 25.71/08.035, 25.29/08.035, 24.45/08.035, 23.99/08.035, 23.49/08.035, 23.13/08.035, 22.29/08.035, 22.21/08.035, 17.22/08.035, 17.21/08.035, 17.12/08.035, 17.11/08.035, 22.22/08.035
	барий (Ва)
бор (B)
ванадий (V)
вольфрам (W)
железо (Fe)
кадмий (Cd)
кобальт (Co)
кремний (Si)
литий (Li)
марганец (Mn)
медь (Сu)
молибден (Mo)
мышьяк (As)
никель (Ni)
олово (Sn)
свинец (Pb)
титан (Ti)
цинк (Zn)
хром (Cr)
	ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 4152-89;
СТБ ISO 11885-2011
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 005/2011

	1.1.11* ТР
	
	22.29/08.158, 22.21/08.158, 20.16/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 17.11/08.158, 13.95/08.158, 22.22/08.158
	бутилацетат
гексан
гептан
метилацетат
этилацетат
	МУ № 4149-86
	
	

	1.1.12* ТР
	
	
	спирт изобутиловый
спирт бутиловый
спирт метиловый
спирт изопропиловый
спирт пропиловый (пропанол)
	
	
	

	1.1.13* ТР
	
	22.29/08.082, 22.21/08.082, 22.19/08.082, 20.16/08.082, 22.22/08.082
	акрилонитрил
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	1.1.14* ТР
	
	25.99/08.032, 25.99/08.035, 25.99/08.156, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.71/08.156, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.29/08.156, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 24.45/08.156, 23.99/08.032, 23.99/08.035, 23.99/08.156, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.49/08.156, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.13/08.156, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 22.22/08.156
	алюминий
	ГОСТ 18165-2014;
ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	1.1.15* ТР
	
	22.29/08.158, 22.21/08.158, 22.22/08.158
	винил хлористый
	МР № 1941-78
	
	

	1.1.16* ТР
	
	
	винилацетат
	ГОСТ 22648-77;
МР 2915-82
	
	

	1.1.17* ТР
	
	22.29/08.158, 22.21/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 17.11/08.158, 13.95/08.158, 22.22/08.158
	дибутилфталат (ДБФ)
	ГОСТ 33451-2015
	
	

	1.1.18* ТР
	
	
	диметилтерефталат
	ГОСТ 33449-2015;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	1.1.19* ТР
	
	
	диоктилфталат (ДОФ)
	ГОСТ 33451-2015
	
	

	1.1.20* ТР
	
	22.29/08.082, 22.21/08.082, 22.22/08.082
	гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	1.1.21* ТР
	
	22.29/08.158, 22.21/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 17.11/08.158, 13.95/08.158, 22.22/08.158
	гексан
	МУК 4.1.650-96
	
	

	1.1.22* ТР
	
	22.29/08.159, 22.21/08.159, 22.19/08.159, 20.16/08.159, 17.22/08.159, 17.21/08.159, 17.12/08.159, 17.11/08.159, 13.95/08.159, 22.22/08.159
	е-капролактам
	ГОСТ 34169-2017 п. 8.6
	
	

	1.1.23* ТР
	
	22.29/08.158, 22.21/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 17.11/08.158, 13.95/08.158, 22.22/08.158
	метиленхлорид
	МУК 4.1.646-96
	
	

	1.1.24* ТР
	
	
	метилметакрилат
	ГОСТ 22648-77
	
	

	1.1.25* ТР
	
	
	спирт метиловый
	МУК 4.1.650-96
	
	

	1.1.26* ТР
	
	22.29/08.158, 22.21/08.158, 20.16/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 17.11/08.158, 13.95/08.158, 22.22/08.158
	стирол в вытяжке
	ГОСТ 22648-77
	
	

	1.1.27* ТР
	
	22.29/08.159, 22.21/08.159, 20.16/08.159, 17.22/08.159, 17.21/08.159, 17.12/08.159, 17.11/08.159, 13.95/08.159, 22.22/08.159
	фенол
	ГОСТ 34171-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005;
МВИ.МН 1924-2003
	
	

	1.1.28* ТР
	
	22.29/08.156, 22.29/08.158, 22.21/08.156, 22.21/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 20.16/08.156, 20.16/08.158, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.11/08.156, 17.11/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 16.24/08.156, 16.24/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158
	формальдегид
	ГОСТ 33446-2015;
ГОСТ 33447-2015;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.1.29* ТР
	
	22.29/08.156, 22.21/08.156, 22.22/08.156
	фтор-ион
	ГОСТ 4386-89
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	

	1.1.30* ТР
	
	22.29/08.159, 22.21/08.159, 17.21/08.159, 17.12/08.159, 17.11/08.159, 22.22/08.159
	эпихлоргидрин
	ГОСТ 34171-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	1.1.31* ТР
	
	22.29/08.082, 22.29/08.158, 22.21/08.082, 22.21/08.158, 20.16/08.082, 20.16/08.158, 22.22/08.082, 22.22/08.158
	этиленгликоль
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция № 880-71
	
	

	1.2.1* ТР
	Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами
	25.99/42.000, 25.71/42.000, 25.29/42.000, 24.45/42.000, 23.99/42.000, 23.49/42.000, 23.13/42.000, 22.29/42.000, 22.22/42.000, 22.21/42.000, 22.19/42.000, 20.16/42.000, 17.22/42.000, 17.21/42.000, 17.12/42.000, 17.11/42.000, 16.29/42.000, 16.24/42.000, 13.95/42.000
	отбор проб
	ГН 2.3.3.972-00;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 32626-2014;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция № 880-71;
СТ РК ГОСТ Р 50962-2008;
СТБ 1015-97;
СТБ 841-2003
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 005/2011

	1.2.1*
	Отходы производств
	38.11/08.169, 38.12/08.169
	Водородный показатель
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.2.2*
	
	38.11/06.036, 38.12/06.036
	острая токсичность пр и внутрижелудочном поступлении .
	ГОСТ 32296-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 044-1215 гл. 9
	
	

	1.2.3*
	
	
	кумулятивные свойства и характер токсического действия в условиях подострого эксперимента
	ГОСТ 32637-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 044-1215 п.52.1
	
	

	1.2.4*
	
	
	сенсибилизирующее действие.
	ГОСТ 32375-2013;
Инструкция по применению № 044-1215 п.53;
МУ № 1.1.11-12-5-2003
	
	

	1.2.5*
	
	
	Фитотоксические свойства
	Инструкция по применению № 044-1215 гл.5
	
	

	1.2.6*
	
	
	Расчётный метод определения токсичности
	Инструкция по применению № 043-1215
	
	

	1.3.1** ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	17.29/42.000, 14.13/42.000, 30.99/42.000, 30.92/42.000, 23.49/42.000, 23.42/42.000, 23.19/42.000, 23.13/42.000, 22.29/42.000, 22.19/42.000, 18.12/42.000, 17.23/42.000, 17.22/42.000, 15.12/42.000, 15.11/42.000, 14.39/42.000, 14.31/42.000, 14.20/42.000, 14.19/42.000, 14.14/42.000, 14.11/42.000, 13.99/42.000, 13.92/42.000, 15.20/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 19245-2023;
ГОСТ 28631-2018;
ГОСТ 28754-2018;
ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78);
ГОСТ 30407-2019;
ГОСТ 31214-2016;
ГОСТ 31741-2012;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 938.0-75;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МР № 29 ФЦ/1683 от 14.05.2001;
МУ от 19.10.1990;
СТ РК ГОСТ Р 50962-2008;
СТБ 1015-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 007/2011

	1.3.1**
	биологические ( бактериальные, вирусные, белоксодержащие ) препараты
	46.46/42.000
	отбор
	ГОСТ 18321-73
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.3.2.*
	Биологичекие ( бактериальные, вирусные, белоксодержащие) препараты
	46.46/06.036
	кумулятивные свойства
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.3.2* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	17.29/11.116, 14.13/11.116, 30.99/11.116, 30.92/11.116, 23.49/11.116, 23.42/11.116, 23.19/11.116, 23.13/11.116, 22.29/11.116, 22.19/11.116, 18.12/11.116, 17.23/11.116, 17.22/11.116, 15.12/11.116, 15.11/11.116, 14.39/11.116, 14.31/11.116, 14.20/11.116, 14.19/11.116, 14.14/11.116, 14.11/11.116, 13.99/11.116, 13.92/11.116, 15.20/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116
	Органолептические показатели: запах, привкус, цвет
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
Инструкция № 016-1211;
Инструкция № 880-71
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	ТР ТС 007/2011

	1.3.3* ТР
	
	17.29/08.052, 14.13/08.052, 30.99/08.052, 30.92/08.052, 23.49/08.052, 23.42/08.052, 23.19/08.052, 23.13/08.052, 22.29/08.052, 22.19/08.052, 18.12/08.052, 17.23/08.052, 17.22/08.052, 15.12/08.052, 15.11/08.052, 14.39/08.052, 14.31/08.052, 14.20/08.052, 14.19/08.052, 14.14/08.052, 14.11/08.052, 13.99/08.052, 13.92/08.052, 15.20/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052
	приготовление вытяжек, моделирование
	Инструкция № 016-1211;
МУ от 19.10.1990
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	

	1.3.3*
	Биологичекие ( бактериальные, вирусные, белоксодержащие) препараты
	46.46/06.036
	острая токсичность
	МУ № 5789/1-91
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.3.4.* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	14.19/08.169, 14.14/08.169, 15.20/08.169, 32.40/08.169
	измерение pH
	МУ от 19.10.1990 п.5.1.2
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 007/2011

	1.3.4*
	Биологичекие ( бактериальные, вирусные, белоксодержащие) препараты
	46.46/06.036
	кожно - раздражающее действие .
	Инструкция 1.1.10-13-56-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.3.5* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	14.19/08.169, 14.14/08.169, 15.20/08.169, 32.40/08.169
	водородный показатель (pH)
	ГОСТ 32165-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 007/2011

	1.3.5*
	Биологичекие ( бактериальные, вирусные, белоксодержащие) препараты
	46.46/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	МУ № 5789/1-91
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.3.6* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	13.99/26.080, 13.92/26.080, 13.20/26.080, 13.91/26.080
	воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77;
ГОСТ ISO 9237-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 007/2011

	1.3.6*
	Биологичекие ( бактериальные, вирусные, белоксодержащие) препараты
	46.46/06.036
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	МУ № 5789/1-91
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.3.7* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	14.19/06.036, 14.14/06.036, 15.20/06.036, 32.40/06.036
	индекс токсичности в водной вытяжке
	МУ 1.1.037-95
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 007/2011

	1.3.8* ТР
	
	
	индекс токсичности в воздушной вытяжке
	МР № 29 ФЦ/2688-03
	
	

	1.3.9* ТР
	
	
	острая токсичность при внутрижелудочном введении вытяжек
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	1.3.10* ТР
	
	
	раздражающее действие на кожу
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению 004-0612
	
	

	1.3.11* ТР
	
	
	раздражающее действие на слизистые оболочки
	
	
	

	1.3.12* ТР
	
	
	сенсибилизирующее действие
	
	
	

	1.3.13* ТР
	
	23.49/26.045, 23.19/26.045, 23.13/26.045, 22.29/26.045, 22.19/26.045
	- стойкость к дезинфекции; - стойкость к воздействию 1%-ного раствора уксусной кислоты и мыльно-щелочным растворам
	ГОСТ 3302-95;
ГОСТ 3303-94;
СТБ 1015-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.3.14* ТР
	
	17.29/08.158, 30.99/08.158, 30.92/08.158, 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158
	ацетон
	МВИ.МН 2558-2006
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	

	1.3.15* ТР
	
	17.29/08.158, 14.13/08.158, 30.99/08.158, 30.92/08.158, 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158
	ацетальдегид
	
	
	

	1.3.16* ТР
	
	17.29/08.158, 30.99/08.158, 30.92/08.158, 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158
	бензол
толуол
ксилолы (смесь изомеров)
	Инструкция 4.1.10-12-39-2005;
МУ № 4477-87;
МУК 4.1.650-96
	
	

	1.3.17* ТР
	
	15.12/08.156, 15.11/08.156, 14.20/08.156, 14.11/08.156, 15.20/08.156
	массовая доля водовымываемого хрома (Cr)
	ГОСТ 31280-2004
	
	

	1.3.18* ТР
	
	15.20/08.149
	массовая доля свободной серной кислоты
	ГОСТ 1059-72;
ГОСТ 314-72;
ГОСТ 4659-79
	
	

	1.3.19* ТР
	
	15.20/29.040
	масса полупары
	ГОСТ 28735-2005
	
	

	1.3.20* ТР
	
	
	высота каблука
	СТБ 1142-99 п. 5.1.7
	
	

	1.3.21* ТР
	
	17.29/08.035, 14.13/08.035, 30.99/08.035, 30.92/08.035, 23.49/08.035, 23.42/08.035, 23.19/08.035, 23.13/08.035, 22.29/08.035, 22.19/08.035, 18.12/08.035, 17.23/08.035, 17.22/08.035, 15.12/08.035, 15.11/08.035, 14.39/08.035, 14.31/08.035, 14.20/08.035, 14.19/08.035, 14.14/08.035, 14.11/08.035, 13.99/08.035, 13.92/08.035, 15.20/08.035, 13.20/08.035, 13.91/08.035
	барий (Ва)
железо (Fe)
бор (B)
кадмий (Cd)
марганец (Mn)
кобальт (Co)
медь (Сu)
никель (Ni)
селен (Se)
олово (Sn)
сурьма (Sb)
свинец (Pb)
хром (Cr)
цинк (Zn)
	ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	1.3.22* ТР
	
	17.29/08.158, 14.13/08.158, 30.99/08.158, 30.92/08.158, 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158
	спирт пропиловый (пропанол)
спирт метиловый
спирт изопропиловый
спирт бутиловый
спирт изобутиловый
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005
	
	

	1.3.23* ТР
	
	14.13/08.158, 30.99/08.158, 30.92/08.158, 22.29/08.158, 22.19/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158
	акрилонитрил
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005
	
	

	1.3.24* ТР
	
	22.29/08.158
	альфа-метилстирол
	МР № 29 ФЦ/828
	
	

	1.3.25* ТР
	
	17.29/08.032, 17.29/08.035, 17.29/08.156, 30.99/08.032, 30.99/08.035, 30.99/08.156, 30.92/08.032, 30.92/08.035, 30.92/08.156, 18.12/08.032, 18.12/08.035, 18.12/08.156, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 17.23/08.156, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.22/08.156
	алюминий
	ГОСТ 18165-2014;
ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	1.3.26* ТР
	
	17.29/08.158, 22.29/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158
	бутилацетат
	МУ № 4149-86
	
	

	1.3.27* ТР
	
	30.99/08.158, 30.92/08.158, 22.29/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158
	винилацетат
	ГОСТ 22648-77;
МР 2915-82
	
	

	1.3.28* ТР
	
	
	винил хлористый
	МР № 1941-78
	
	

	1.3.29* ТР
	
	22.29/08.158, 15.12/08.158
	гексан
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005
	
	

	1.3.30* ТР
	
	30.99/08.082, 30.92/08.082, 22.29/08.082, 15.12/08.082, 14.39/08.082, 14.31/08.082, 14.20/08.082, 14.19/08.082, 14.14/08.082, 14.11/08.082, 13.99/08.082, 13.92/08.082, 15.20/08.082, 13.20/08.082, 13.91/08.082
	гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	1.3.31* ТР
	
	
	гексаметилендиамин в воздушной вытяжке
	Определение гексаметилендиамина с 2,4-динитрохлорбензолом // Соловьева Т.В.
	
	

	1.3.32* ТР
	
	22.29/08.158, 15.12/08.158
	гептан
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005
	
	

	1.3.33* ТР
	
	17.29/08.158, 30.99/08.158, 30.92/08.158, 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158
	дибутилфталат (ДБФ)
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
МВИ.МН 1402-2000
	
	

	1.3.34* ТР
	
	
	дибутилфталат (ДБФ) в воздушной вытяжке
	Инструкция 4.1.10-12-70-2005
	
	

	1.3.35* ТР
	
	
	диметилтерефталат
	Инструкция 4.1.11-11-19-2004
	
	

	1.3.37* ТР
	
	
	диоктилфталат (ДОФ)
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
МВИ.МН 1402-2000
	
	

	1.3.38* ТР
	
	
	диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке
	Инструкция 4.1.10-12-70-2005
	
	

	1.3.39* ТР
	
	30.99/08.159, 30.92/08.159, 22.29/08.159, 15.12/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.20/08.159, 14.19/08.159, 14.14/08.159, 14.11/08.159, 13.99/08.159, 13.92/08.159, 15.20/08.159, 13.20/08.159, 13.91/08.159
	е-капролактам
	ГОСТ 30351-2001
	
	

	1.3.40* ТР
	
	30.99/08.082, 30.92/08.082, 22.29/08.082, 15.12/08.082, 14.39/08.082, 14.31/08.082, 14.20/08.082, 14.19/08.082, 14.14/08.082, 14.11/08.082, 13.99/08.082, 13.92/08.082, 15.20/08.082, 13.20/08.082, 13.91/08.082
	капролактам в воздушной вытяжке
	Определение капролактама с гидроксиламином // Соловьева Т.В.
	
	

	1.3.41* ТР
	
	22.29/08.158
	метилацетат
	МУ № 4149-86
	
	

	1.3.42* ТР
	
	30.99/08.158, 30.92/08.158, 22.29/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158
	метиленхлорид
	МУК 4.1.646-96
	
	

	1.3.43* ТР
	
	17.29/08.158, 14.13/08.158, 30.99/08.158, 30.92/08.158, 22.29/08.158, 22.19/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158
	метилметакрилат
	ГОСТ 22648-77
	
	

	1.3.44* ТР
	
	17.29/08.156, 14.13/08.156, 30.99/08.156, 30.92/08.156, 22.29/08.156, 22.19/08.156, 18.12/08.156, 17.23/08.156, 17.22/08.156, 15.12/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.19/08.156, 14.14/08.156, 13.99/08.156, 13.92/08.156, 15.20/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156
	метилметакрилат в воздушной вытяжке
	Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В.
	
	

	1.3.45* ТР
	
	
	
	
	
	

	1.3.46* ТР
	
	14.13/08.032, 14.13/08.156, 22.19/08.032, 22.19/08.156, 14.39/08.032, 14.39/08.156, 14.31/08.032, 14.31/08.156, 14.19/08.032, 14.19/08.156, 14.14/08.032, 14.14/08.156, 13.99/08.032, 13.99/08.156, 13.92/08.032, 13.92/08.156, 13.20/08.032, 13.20/08.156, 13.91/08.032, 13.91/08.156
	ртуть (Hg)
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 31950-2012
	
	

	1.3.47* ТР
	
	17.29/08.156, 17.29/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 30.99/08.156, 30.99/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 18.12/08.156, 18.12/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158
	стирол в вытяжке
стирол в воздушной вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	
	

	1.3.48* ТР
	
	22.19/08.159
	тиурам Д (тетраметилтиурамдисульфид)
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
МВИ.МН 5562-2016;
МР № 29 ФЦ/1683 от 14.05.2001
	
	

	1.3.49* ТР
	
	
	тиурам Е (тетраэтилтиурамдисульфид)
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	1.3.50* ТР
	
	17.29/08.159, 14.13/08.159, 30.99/08.159, 30.92/08.159, 22.29/08.159, 18.12/08.159, 17.23/08.159, 17.22/08.159, 15.12/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.19/08.159, 14.14/08.159, 13.99/08.159, 13.92/08.159, 15.20/08.159, 13.20/08.159, 13.91/08.159
	фенол или сумма общих фенолов
	Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005
	
	

	1.3.51* ТР
	
	17.29/08.155, 14.13/08.155, 30.99/08.155, 30.92/08.155, 22.29/08.155, 18.12/08.155, 17.23/08.155, 17.22/08.155, 15.12/08.155, 14.39/08.155, 14.31/08.155, 14.19/08.155, 14.14/08.155, 13.99/08.155, 13.92/08.155, 15.20/08.155, 13.20/08.155, 13.91/08.155
	фенол или сумма общих фенолов в воздушной вытяжке
	М 02-01-2005, утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 14.12.2005;
МУК 4.1.1271-03
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.3.52* ТР
	
	
	формальдегид в воздушной вытяжке
	МУК 4.1.1272-03
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	

	1.3.53* ТР
	
	17.29/08.155, 17.29/08.156, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 30.99/08.155, 30.99/08.156, 30.92/08.155, 30.92/08.156, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 18.12/08.155, 18.12/08.156, 17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.22/08.155, 17.22/08.156, 15.12/08.155, 15.12/08.156, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 14.31/08.155, 14.31/08.156, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 15.20/08.155, 15.20/08.156, 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.91/08.155, 13.91/08.156
	формальдегид в вытяжке
формальдегид
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	1.3.54* ТР
	
	14.13/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.19/08.156, 14.14/08.156, 13.99/08.156, 13.92/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156
	формальдегид свободный
	ГОСТ 25617-2014;
ГОСТ 31280-2004
	
	

	1.3.55* ТР
	
	22.29/08.156
	фтор-ион
	ГОСТ 4386-89
	
	

	1.3.56* ТР
	
	22.19/08.159
	цимат (диметилдитиокарбамат цинка)
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
МВИ.МН 5562-2016;
МУ № 4077-86
	
	

	1.3.57* ТР
	
	30.99/08.158, 30.92/08.158, 22.29/08.158, 15.12/08.158
	этилбензол
	Инструкция 4.1.10-12-39-2005;
МУК 4.1.650-96
	
	

	1.3.58* ТР
	
	30.99/08.082, 30.99/08.158, 30.92/08.082, 30.92/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158
	этиленгликоль
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция № 880-71
	
	

	1.3.59* ТР
	
	22.19/08.159
	антиоксиданты (агидол-2)
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	1.3.60* ТР
	
	
	каптакс (2-меркаптобензотиазол)
	
	
	

	1.3.61* ТР
	
	
	альтакс
	
	
	

	1.3.62* ТР
	
	
	этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка)
	
	
	

	1.3.63* ТР
	
	
	дифенилгуанидин
	
	
	

	1.3.64* ТР
	
	17.29/08.035, 17.29/08.156, 14.13/08.035, 14.13/08.156, 30.99/08.035, 30.99/08.156, 30.92/08.035, 30.92/08.156, 23.49/08.035, 23.49/08.156, 23.42/08.035, 23.42/08.156, 23.19/08.035, 23.19/08.156, 23.13/08.035, 23.13/08.156, 22.29/08.035, 22.29/08.156, 22.19/08.035, 22.19/08.156, 18.12/08.035, 18.12/08.156, 17.23/08.035, 17.23/08.156, 17.22/08.035, 17.22/08.156, 15.12/08.035, 15.12/08.156, 14.39/08.035, 14.39/08.156, 14.31/08.035, 14.31/08.156, 14.19/08.035, 14.19/08.156, 14.14/08.035, 14.14/08.156, 13.99/08.035, 13.99/08.156, 13.92/08.035, 13.92/08.156, 15.20/08.035, 15.20/08.156, 13.20/08.035, 13.20/08.156, 13.91/08.035, 13.91/08.156
	мышьяк (As)
	ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 4152-89;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	1.3.65* ТР
	
	17.29/08.158, 30.99/08.158, 30.92/08.158, 22.29/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.12/08.158
	этилацетат
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005;
МУ № 4149-86
	
	

	1.3.66* ТР
	
	14.13/08.052, 14.39/08.052, 14.31/08.052, 14.19/08.052, 14.14/08.052, 13.99/08.052, 13.92/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052
	гигроскопичность
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
	
	

	1.3.67* ТР
	
	30.99/08.159, 30.92/08.159, 22.29/08.159
	эпихлоргидрин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005
	
	

	1.4.1* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	32.40/35.069, 15.20/35.069, 14.31/35.069, 14.14/35.069, 14.13/35.069, 13.92/35.069, 13.20/35.069
	уровень напряженности электростатистического поля
	ГОСТ 32995-2014 раздел 4-6;
СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) Санитарные правила и нормы 9-29.7-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 007/2011

	1.4.1**
	Синтетические моющие средства
	20.41/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 18321-73;
СТБ 1044-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.4.2*
	Синтетические моющие средства.
	20.41/11.116
	Органолептические показатели : внешний вид, запах, цвет.
	ГОСТ 25644-96
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.4.3*
	
	20.41/08.169
	Водородный показатель (рН), рН смывов с обрабатываемых поверхностей
	ГОСТ 22567.5-93;
ГОСТ 32385-2013
	
	

	1.4.4*
	
	20.41/08.149
	Активный хлор ( для средств, содержащих хлорактивные соединения )
	ГОСТ 32386-2013
	
	

	1.4.5*
	
	20.41/08.031
	Плотность в реактивах
	ГОСТ 18995.1-73
	
	

	1.4.6*
	
	20.41/08.149
	смываемость анионно поверхностно-активных веществ и неиногенных активных веществ
	ГОСТ 32443-2013
	
	

	1.4.7*
	
	20.41/06.036
	острая токсичность при внутрижелудочном поступлении
	ГОСТ 32296-2013;
Инструкция 1.1.10-14-95-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	1.4.8*
	
	
	Раздражающее и кожно-резорбтивное действие на кожу
	ГОСТ 32371-2013;
ГОСТ 32436-2013;
Инструкция 1.1.10-14-95-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	
	

	1.4.9*
	
	
	раздражающее действие на слизистые оболочки.
	ГОСТ 34658-2020;
Инструкция 1.1.10-14-95-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению 004-0612
	
	

	1.4.10*
	
	
	сенсибилизирующее действие.
	ГОСТ 32375-2013;
Инструкция 1.1.10-14-95-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 044-1215 п.53
	
	

	1.4.11*
	
	
	Ингаляционная токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32542-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	1.5.1* ТР
	Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенического разового использования
	20.42/01.086, 20.41/01.086
	дрожжи, дрожжеподобные плесневые грибы
ОМЧ (общее микробное число)
Escherichia coli.
Staphylococcus aureus (стафилококки).
Pseudomonas aeruginosa.
	ГОСТ 32064-2013;
ГОСТ ISO 16212-2020;
ГОСТ ISO 18415-2020;
ГОСТ ISO 18416-2018;
ГОСТ ISO 21148-2020;
ГОСТ ISO 21149-2020;
ГОСТ ISO 21150-2018;
ГОСТ ISO 22717-2018;
ГОСТ ISO 22718-2018
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	ТР ТС 007/2011

	1.5.1*
	Синтетические моющие средства.
	20.41/08.149
	массовая доля фосфорнокислых солей
	ГОСТ 22567.7-87
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.5.2*
	
	20.41/06.036
	индекс токсичности в водной вытяжке
	МР 29 ФЦ/4746
	
	

	1.6.1** ТР
	Игрушки
	32.40/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 34446-2018
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 008/2011

	1.6.1**
	Хозяйственное мыло.
	20.41/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 18321-73
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.6.2* ТР
	Игрушки
	32.40/08.052
	приготовление вытяжек
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ 25779-90;
ГОСТ ISO 8124-3-2014;
Инструкция № 016-1211;
МУ от 19.10.1990;
МУК 4.1/4.3.2038-05
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	ТР ТС 008/2011

	1.6.2*
	Хозяйственное мыло
	20.41/11.116
	Органолептические показатели : внешний вид, запах, форма, цвет
	ГОСТ 790-89
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.6.3* ТР
	Игрушки
	32.40/04.125
	удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	ГОСТ 30108-94
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 008/2011

	1.6.3*
	Хозяйственное мыло
	20.41/06.036
	острая токсичность при внутрижелудочном поступлении
	Инструкция 1.1.10-14-95-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.6.4* ТР
	Игрушки
	32.40/08.159
	тиурам Д (тетраметилтиурамдисульфид)
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
МВИ.МН 5562-2016
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 008/2011

	1.6.4*
	Хозяйственное мыло
	20.41/06.036
	раздражающее действие на кожу.
	Инструкция 1.1.10-14-95-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.6.5* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	дибутилфталат (ДБФ)
диоктилфталат (ДОФ)
	ГОСТ 33451-2015;
МВИ.МН 1402-2000
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 008/2011

	1.6.5*
	Хозяйственное мыло
	20.41/06.036
	раздражающее действие на слизистые оболочки .
	Инструкция 1.1.10-14-95-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.6.6* ТР
	Игрушки
	32.40/08.032, 32.40/08.035, 32.40/08.156
	цинк (Zn)
сурьма (Sb)
свинец (Pb)
кадмий (Cd)
хром (Cr)
барий (Ва)
селен (Se)
никель (Ni)
олово (Sn)
железо (Fe)
бор (B)
марганец (Mn)
медь (Сu)
ртуть (Hg)
титан (Ti)
мышьяк (As)
серебро (Ag)
	ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 31950-2012;
ГОСТ 4152-89;
СТБ ISO 11885-2011
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 008/2011

	1.6.6*
	Хозяйственное мыло
	20.41/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	Инструкция 1.1.10-14-95-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.6.7* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	дибутилфталат (ДБФ) в воздушной вытяжке
диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке
	Инструкция 4.1.10-12-70-2005;
Методика № 49-9804
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	ТР ТС 008/2011

	1.6.8* ТР
	
	32.40/08.082
	гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	

	1.6.9* ТР
	
	32.40/08.158
	диметилтерефталат
	ГОСТ 33449-2015
	
	

	1.6.11* ТР
	
	32.40/08.082
	гексаметилендиамин в воздушной вытяжке
	Определение гексаметилендиамина с 2,4-динитрохлорбензолом // Соловьева Т.В.
	
	

	1.6.12* ТР
	
	32.40/08.158
	бензол в воздушной вытяжке
ксилолы (смесь изомеров) в воздушной вытяжке
толуол в воздушной вытяжке
	МУ № 4477-87
	
	

	1.6.13* ТР
	
	32.40/08.155
	фенол или сумма общих фенолов в воздушной вытяжке
	М 02-01-2005, утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 14.12.2005;
МУК 4.1.1271-03
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.6.14* ТР
	
	32.40/08.032, 32.40/08.035, 32.40/08.156
	алюминий
	ГОСТ 18165-2014;
ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	

	1.6.15* ТР
	
	32.40/08.158
	спирт метиловый
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005
	
	

	1.6.16* ТР
	
	32.40/08.156, 32.40/08.158
	метилметакрилат
метилметакрилат в воздушной вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В.
	
	

	1.6.17* ТР
	
	32.40/08.158
	ацетон
ацетальдегид
	ГОСТ 33448-2015;
МВИ.МН 2558-2006
	
	

	1.6.18* ТР
	
	
	акрилонитрил
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005
	
	

	1.6.19* ТР
	
	32.40/08.082
	капролактам в воздушной вытяжке
	Определение капролактама с гидроксиламином // Соловьева Т.В.
	
	

	1.6.20* ТР
	
	32.40/08.159
	е-капролактам
	АМИ.МН 0003-2021;
ГОСТ 30351-2001
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.6.21* ТР
	
	32.40/06.036, 15.20/06.036, 14.19/06.036, 14.14/06.036
	индекс токсичности в водной вытяжке
	МУ 1.1.037-95
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	

	1.6.22* ТР
	
	
	индекс токсичности в воздушной вытяжке
	МР № 29 ФЦ/2688-03
	
	

	1.6.23* ТР
	
	
	раздражающее действие на кожу
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению 004-0612
	
	

	1.6.24* ТР
	
	
	раздражающее действие на слизистые оболочки
	
	
	

	1.6.25* ТР
	
	32.40/08.155, 32.40/08.156
	формальдегид в вытяжке
формальдегид в воздушной вытяжке
формальдегид свободный
	ГОСТ 31280-2004;
МУК 4.1.1265-03;
МУК 4.1.1272-03;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	1.6.26* ТР
	
	32.40/08.158
	спирт бутиловый
спирт пропиловый (пропанол)
спирт изобутиловый
спирт изопропиловый
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005
	
	

	1.6.27* ТР
	
	
	гексан
бензол
толуол
ксилолы (смесь изомеров)
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005;
МУК 4.1.650-96
	
	

	1.6.28* ТР
	
	
	винилацетат
	ГОСТ 22648-77;
МР 2915-82
	
	

	1.6.29* ТР
	
	32.40/01.086
	ОМЧ (общее микробное число)
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus (стафилококки)
бактерии семейства Enterobacteriaceae (энтеробактерии)
	Инструкция № 091-0610
	
	

	1.6.30* ТР
	Игры и игрушки
	32.40/35.067
	измерения уровней звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000, 4000, 8000 и уровней звука
	ГОСТ 25779-90;
ГОСТ EN 71-1-2014;
СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) Санитарные нормы и правила 9-29.1-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 008/2011

	1.6.31* ТР
	
	32.40/35.059
	- уровни общей и локальной вибрации в спектральном диапазоне частот; - корректированные уровни общей и локальной вибрации
	СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) Санитарные правила и нормы 9-29.2-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5
	
	

	1.6.32* ТР
	
	32.40/35.068
	- напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот 0,3 кГц -300 МГц - поверхностная плотность потока мощности в диапазоне частот 300 МГц - 9,6 ГГц - напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей в диапазоне частот 10кГц-50МГц
	СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) Санитарные правила и нормы 9-29.5-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5
	
	

	1.6.33* ТР
	
	
	напряженность электрического поля тока промышленной частоты
	СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) Санитарные правила и нормы 9-29.6-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5
	
	

	1.6.34* ТР
	
	32.40/35.069
	уровень напряженности электростатистического поля
	СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) Санитарные правила и нормы 9-29.7-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5
	
	

	1.6.35* ТР
	
	32.40/35.068
	интенсивность излучения в инфракрасном диапазоне
	СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) Санитарные правила и нормы 9-29.9-95, утв. Постан. ГГСВ РБ т 21.02.1996 № 5
	
	

	1.6.36* ТР
	Игрушки
	32.40/04.125
	удельная эффективная активность естественных радионуклидов для игрушек из природного материала
	ГОСТ 30108-94
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 008/2011

	1.6.37* ТР
	
	
	удельная активность стронция-90
	ГОСТ 33795-2016
	
	

	1.6.38* ТР
	
	
	удельная активность цезия-137
	
	
	

	1.6.39* ТР
	
	32.40/08.156, 32.40/08.158
	стирол в вытяжке
стирол в воздушной вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	
	

	1.6.40* ТР
	
	32.40/08.159
	фенол или сумма общих фенолов
	МВИ.МН 1924-2003
	
	

	1.6.41* ТР
	
	
	эпихлоргидрин
	
	
	

	1.6.42* ТР
	
	32.40/11.116
	органолептические показатели: вкус, запах
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция № 880-71
	
	

	1.6.43* ТР
	
	32.40/08.156, 32.40/08.158
	стирол в вытяжке
стирол в воздушной вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	
	

	1.6.44* ТР
	
	32.40/08.158
	спирт метиловый в воздушной вытяжке
	МУ № 76-93
	
	

	1.6.45* ТР
	
	
	акрилонитрил в воздушной вытяжке
	МУ № 268-92
	
	

	1.6.46* ТР
	
	
	винил хлористый
	МР № 1941-78
	
	

	1.6.47* ТР
	
	
	этиленгликоль
	Раздельное определение различных гликолей//Лурье Ю.Ю.
	
	

	1.6.48* ТР
	Игры и игрушки
	32.40/35.068
	кинетическая энергия снарядов, выпускаемых игрушкой: значение кинетической энергии снаряда
	ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.24, Приложение А.47
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 008/2011

	1.6.49* ТР
	Игрушки
	32.40/26.045
	стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к действию слюны, пота и влажной обработке
	ГОСТ 25779-90 3.68
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 008/2011

	1.6.50* ТР
	
	32.40/08.159
	этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка)
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	1.6.51* ТР
	
	
	антиоксиданты (агидол-2)
	
	
	

	1.6.52* ТР
	
	
	альтакс
	
	
	

	1.6.53* ТР
	
	
	каптакс (2-меркаптобензотиазол)
	
	
	

	1.6.54* ТР
	
	
	цимат (диметилдитиокарбамат цинка)
	
	
	

	1.6.55* ТР
	
	
	тиурам Е (тетраэтилтиурамдисульфид)
	
	
	

	1.6.56* ТР
	
	32.40/08.158
	этилацетат
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005
	
	

	1.6.57* ТР
	
	
	бутилацетат
	
	
	

	1.6.58* ТР
	
	
	метилацетат
	
	
	

	1.6.59* ТР
	
	
	гептан
	
	
	

	1.6.60* ТР
	
	
	метиленхлорид
	
	
	

	1.7.1** ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 18321-73
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 009/2011

	1.7.1**
	Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства.
	20.41/42.000, 20.13/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 18321-73
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.7.2* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/01.086
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ ISO 18415-2020;
ГОСТ ISO 21148-2020;
ГОСТ ISO 21149-2020
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций)
	ТР ТС 009/2011

	1.7.2*
	Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства.
	20.41/08.169, 20.13/08.169
	водородный показатель .
	ГОСТ 22567.5-93;
ГФ РБ Том 1. "Общие методы контроля качества лекарственных средств" ст.2.2.3
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.7.3* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/08.169
	водородный показатель (pH)
	ГОСТ 29188.2-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 009/2011

	1.7.3*
	Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства.
	20.41/06.036, 20.13/06.036
	Острая токсичность при внутрижелудочном поступлении , эффективность дератизационных средств ( для всех дезинфицирующих средств)
	ГОСТ 32296-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.7.4* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/08.052
	массовая доля фторида
	ГОСТ 7983-2016 п.3.1.4
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 009/2011

	1.7.4*
	Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства.
	20.41/06.036, 20.13/06.036
	острая токсичность при поступлении через кожу*
	ГОСТ 32373-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.7.5* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/06.036
	общетоксическое действие альтернативным методом in vitro
	ГОСТ 33506-2015;
МР 1.1.0121-18
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 009/2011

	1.7.5*
	Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства.
	20.41/06.036, 20.13/06.036
	кожно-раздражающее действие *
	ГОСТ 32436-2020;
Инструкция 1.1.10-13-56-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.7.6* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/06.036
	раздражающее действие на кожу
	ГОСТ 33506-2015;
МУ № 2102-79
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 009/2011

	1.7.6*
	Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства.
	20.41/06.036, 20.13/06.036
	раздражающее действие на слизистые оболочки.
	ГОСТ 34658-2020;
Инструкция 1.1.10-13-57-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.7.7* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/06.036
	раздражающие действия на конъюнктиву глаза с помощью теста на хлориоаллантоисной оболочке куриного эмбриона
	ГОСТ 33506-2015;
МУ 2.2.756-99
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 009/2011

	1.7.7*
	Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства.
	20.41/06.036, 20.13/06.036
	кумулятивные свойства и характер токсического действия в условиях подострого эксперимента.
	ГОСТ 32637-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.7.8* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/06.036
	сенсибилизирующее действие
	ГОСТ 33483-2015
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 009/2011

	1.7.8*
	Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства.
	20.41/06.036, 20.13/06.036
	кожно-резорбтивные свойства в условиях подострого эксперимента
	ГОСТ 32371-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.7.9* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/06.036
	раздражающее действие на слизистые оболочки
	ГОСТ 33506-2015;
МУ № 05 РЦ/3140-91;
МУ № 2102-79
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 009/2011

	1.7.9*
	Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства.
	20.41/06.036, 20.13/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	ГОСТ 32375-2013;
Инструкция 1.1.10-14-95-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ № 1.1.11-12-5-2003;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.7.10* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/01.086
	стерильность
	ГОСТ 33918-2016;
ГОСТ ISO 21148-2020
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 009/2011

	1.7.10*
	Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства.
	20.41/06.036, 20.13/06.036
	острая ингаляционная токсичность (статическая за-травка)
	ГОСТ 32542-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.7.11* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/08.032
	мышьяк (As)
	ГОСТ 33021-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 009/2011

	1.7.11*
	Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства.
	20.41/06.036, 20.13/06.036
	безопасность остаточных количеств дезинфицирующих средств на обработанных изделиях ( отмыв изделий, моделирование смывов и вытяжек)
	Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.7.12* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/08.032
	ртуть (Hg)
	ГОСТ 33022-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 009/2011

	1.7.12*
	Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства.
	20.41/06.036, 20.13/06.036
	острая парентеральная токсичность
	Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.7.13* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/08.032
	свинец (Pb)
	ГОСТ 33023-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 009/2011

	1.7.13*
	Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства.
	20.41/29.119
	Плотность дез.средств
	ГОСТ 18995.1-73;
ГФ РБ Том 1. "Общие методы контроля качества лекарственных средств" ст.2.2.5
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.7.14* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/01.086
	Candida albicans.
	ГОСТ ISO 16212-2020;
ГОСТ ISO 18415-2020;
ГОСТ ISO 18416-2018;
ГОСТ ISO 21148-2020
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций)
	ТР ТС 009/2011

	1.7.14*
	Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства.
	20.41/08.158, 20.13/08.158
	Активно действующие вещества: спирт этиловый
	ГФ РБ II Том 2
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.7.15* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/01.086
	Escherichia coli.
	ГОСТ ISO 18415-2020;
ГОСТ ISO 21148-2020;
ГОСТ ISO 21150-2018
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций)
	ТР ТС 009/2011

	1.7.15*
	Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства.
	20.41/08.158, 20.13/08.158
	Гексаметилендиамин -бигуанида гидрохлорид
	ТУ BY 690389921.103-2008
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.7.16* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/01.086
	Pseudomonas aeruginosa.
	ГОСТ ISO 18415-2020;
ГОСТ ISO 21148-2020;
ГОСТ ISO 22717-2018
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций)
	ТР ТС 009/2011

	1.7.16*
	Дезинфицирующие ( в том числе с моющими свойствами), дезинсекционные, дератизационные, педикулицидные средства.
	20.41/08.158, 20.13/08.158
	Спирт изопропиловый (изопропаноловый)
	ГФ РБ Том 1. "Общие методы контроля качества лекарственных средств"
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.7.17* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/01.086
	Staphylococcus aureus (стафилококки).
	ГОСТ ISO 18415-2020;
ГОСТ ISO 21148-2020;
ГОСТ ISO 22718-2018
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций)
	ТР ТС 009/2011

	1.8.1** ТР
	Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго)
	01.12/42.000, 01.11/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 32164-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 015/2011

	1.8.1*
	Хлорамин
	20.13/08.149, 20.41/08.149
	Активный хлор
	ГОСТ 14193-95
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.8.2* ТР
	Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго)
	01.12/04.125, 01.11/04.125
	удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4283-2012
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 015/2011

	1.8.3* ТР
	
	
	удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4779-2013
	
	

	1.8.4* ТР
	
	01.12/08.162, 01.11/08.162
	2,4 Д
	МУ 1541-76
	
	

	1.8.5* ТР
	
	01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159
	афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007
	
	

	1.8.6* ТР
	
	01.12/08.159, 01.11/08.159
	бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	1.8.7* ТР
	
	01.12/12.042, 01.11/12.042
	вредные примеси
	ГОСТ 30483-97
	
	

	1.8.8* ТР
	
	01.12/08.158, 01.12/08.162, 01.11/08.158, 01.11/08.162
	гексахлорбензол
	ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	
	

	1.8.9* ТР
	
	
	гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
	
	
	

	1.8.10* ТР
	
	01.12/03.152, 01.11/03.152
	ДОН
	МВИ.МН 2477-2006
	
	

	1.8.11* ТР
	
	01.12/08.158, 01.12/08.162, 01.11/08.158, 01.11/08.162
	ДДТ
	ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	
	

	1.8.12* ТР
	
	01.12/12.042, 01.11/12.042
	зараженность вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 13586.4-83;
ГОСТ 13586.6-93
	
	

	1.8.13* ТР
	
	
	загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями
	ГОСТ 10853-88
	
	

	1.8.14* ТР
	
	01.12/03.152, 01.11/03.152
	зеараленон
	МВИ.МН 2478-2006
	
	

	1.8.15* ТР
	
	
	охратоксин А
	МВИ.МН 2480-2006
	
	

	1.8.16* ТР
	
	01.12/03.152, 01.12/08.162, 01.11/03.152, 01.11/08.162
	Т-2 токсин
т-2 токсин
	ГОСТ 34140-2017;
МВИ.МН 2479-2006
	
	

	1.8.17* ТР
	
	01.12/03.152, 01.11/03.152
	фумонизин
	МВИ.МН 2560-2006
	
	

	1.8.18* ТР
	
	01.12/08.032, 01.11/08.032
	кадмий (Cd)
	ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	1.8.19* ТР
	
	01.12/08.032, 01.12/08.156, 01.11/08.032, 01.11/08.156
	мышьяк (As)
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004
	
	

	1.8.20* ТР
	
	01.12/08.032, 01.11/08.032
	ртуть(Hg)
	ГОСТ 26927-86
	
	

	1.8.21* ТР
	
	
	свинец(Pb)
	ГОСТ 30178-96
	
	

	1.9.1** ТР
	Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина)
	01.11/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 32164-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 015/2011

	1.9.1*
	Известь хлорная
	20.13/08.149, 20.41/08.149
	Активный хлор.
	ГОСТ 1692-85
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.9.2* ТР
	Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина)
	01.11/12.042
	загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями
	ГОСТ 10853-88
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 015/2011

	1.9.3* ТР
	
	
	зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 13586.4-83
	
	

	1.9.4* ТР
	
	01.11/04.125
	удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4779-2013
	
	

	1.9.5* ТР
	
	
	удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4283-2012
	
	

	1.9.6* ТР
	
	01.11/08.162
	2,4 Д
	МУ 1541-76
	
	

	1.9.7* ТР
	
	01.11/03.152, 01.11/08.159
	афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007
	
	

	1.9.8* ТР
	
	01.11/08.158, 01.11/08.162
	гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
	ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	
	

	1.9.10* ТР
	
	
	ДДТ
	
	
	

	1.9.14* ТР
	
	01.11/08.032, 01.11/08.156
	мышьяк (As)
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004
	
	

	1.9.15* ТР
	
	01.11/08.032
	кадмий (Cd)
	ГОСТ 30178-96
	
	

	1.9.16* ТР
	
	01.11/08.032, 01.11/08.156
	ртуть(Hg)
ртуть (Hg)
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	1.9.17* ТР
	
	01.11/08.032
	свинец(Pb)
	ГОСТ 30178-96
	
	

	1.10.1** ТР
	Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис)
	01.26/42.000, 01.11/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 32164-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 015/2011

	1.10.1**
	Гипохлорит натрия
	20.41/08.149, 20.13/08.149
	Активный хлор .
	ГОСТ 11086-76
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.10.2* ТР
	Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис)
	01.11/12.042
	вредные примеси
	ГОСТ 30483-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 015/2011

	1.10.3* ТР
	
	01.26/10.094, 01.11/10.094
	определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	
	

	1.10.4* ТР
	
	01.11/08.158, 01.11/08.162
	гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
	ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	
	

	1.10.5* ТР
	
	
	ДДТ
	
	
	

	1.10.6* ТР
	
	01.11/12.042
	зараженность вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 10853-88;
ГОСТ 13586.4-83
	
	

	1.10.7* ТР
	
	01.26/04.125, 01.11/04.125
	удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4283-2012
	
	

	1.10.8* ТР
	
	
	удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4779-2013
	
	

	1.10.15* ТР
	
	01.11/08.032
	кадмий (Cd)
	ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	1.10.16* ТР
	
	01.11/08.032, 01.11/08.156
	мышьяк (As)
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004
	
	

	1.10.17* ТР
	
	
	ртуть(Hg)
ртуть (Hg)
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	1.10.18* ТР
	
	01.11/08.032
	свинец(Pb)
	ГОСТ 30178-96
	
	

	1.11.1** ТР
	Продукция легкой промышленности
	22.19/42.000, 15.20/42.000, 15.12/42.000, 15.11/42.000, 14.39/42.000, 14.31/42.000, 14.20/42.000, 14.19/42.000, 14.14/42.000, 14.13/42.000, 14.11/42.000, 13.99/42.000, 13.95/42.000, 13.93/42.000, 13.92/42.000, 13.91/42.000, 13.20/42.000, 13.10/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 1023-91;
ГОСТ 1059-72;
ГОСТ 126-79;
ГОСТ 13587-77;
ГОСТ 14037-79;
ГОСТ 16218.0-93;
ГОСТ 18276.0-88;
ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 20566-75;
ГОСТ 23948-80;
ГОСТ 25451-82;
ГОСТ 26666.0-85;
ГОСТ 32077-2013;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 33099-2014;
ГОСТ 5375-79;
ГОСТ 6410-80;
ГОСТ 7296-81;
ГОСТ 8844-75;
ГОСТ 9173-86;
ГОСТ 9209-77;
ГОСТ Р 51293-2022;
ГОСТ Р 53917-2010;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУК 4.1/4.3.1485-03;
СТБ 2132-2010
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 017/2011

	1.11.1*
	Перекись водорода и дезинфицирующие средства, содержащие перекись водорода
	20.13/08.149, 20.41/08.149
	Массовая доля перекиси водорода.
	ГОСТ 10929-76;
ГОСТ 177-88
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.11.2* ТР
	Продукция легкой промышленности
	15.20/08.169, 13.99/08.169, 13.20/08.169, 13.10/08.169
	водородный показатель (pH)
	ГОСТ 22829-77;
ГОСТ 32165-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 017/2011

	1.11.3* ТР
	
	22.19/11.116, 15.20/11.116, 15.12/11.116, 15.11/11.116, 14.39/11.116, 14.31/11.116, 14.20/11.116, 14.19/11.116, 14.14/11.116, 14.13/11.116, 14.11/11.116, 13.99/11.116, 13.95/11.116, 13.93/11.116, 13.92/11.116, 13.91/11.116, 13.20/11.116, 13.10/11.116
	Интенсивность запаха
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.11.4* ТР
	
	22.19/08.052, 15.20/08.052, 15.12/08.052, 15.11/08.052, 14.39/08.052, 14.31/08.052, 14.20/08.052, 14.19/08.052, 14.14/08.052, 14.13/08.052, 14.11/08.052, 13.99/08.052, 13.95/08.052, 13.93/08.052, 13.92/08.052, 13.91/08.052, 13.20/08.052, 13.10/08.052
	моделирование
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ 11-10-12-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	

	1.11.5* ТР
	
	22.19/42.000, 15.20/42.000, 15.12/42.000, 15.11/42.000, 14.39/42.000, 14.31/42.000, 14.20/42.000, 14.19/42.000, 14.14/42.000, 14.13/42.000, 14.11/42.000, 13.99/42.000, 13.95/42.000, 13.93/42.000, 13.92/42.000, 13.91/42.000, 13.20/42.000, 13.10/42.000
	идентификация/маркировка
	ГОСТ 1023-91;
ГОСТ 126-79;
ГОСТ 14037-79;
ГОСТ 25451-82;
ГОСТ 26666.0-85;
ГОСТ 5375-79;
ГОСТ 6410-80;
ГОСТ 7296-81;
ГОСТ Р 51293-2022;
ГОСТ Р 53917-2010
	
	

	1.11.6* ТР
	
	15.20/26.080, 15.11/26.080, 14.39/26.080, 14.31/26.080, 14.20/26.080, 14.19/26.080, 14.14/26.080, 14.13/26.080, 14.11/26.080, 13.99/26.080, 13.95/26.080, 13.93/26.080, 13.92/26.080, 13.91/26.080, 13.20/26.080, 13.10/26.080
	воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77
	
	

	1.11.7* ТР
	
	15.20/08.052, 14.39/08.052, 14.31/08.052, 14.19/08.052, 14.14/08.052, 13.99/08.052, 13.91/08.052, 13.20/08.052
	гигроскопичность
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
	
	

	1.11.8* ТР
	
	15.20/06.036, 13.99/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036
	индекс токсичности в водной вытяжке
	МУ 1.1.037-95
	
	

	1.11.9* ТР
	
	
	индекс токсичности в воздушной вытяжке
	МР № 29 ФЦ/2688-03
	
	

	1.11.10* ТР
	
	
	раздражающее действие на кожу
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению 004-0612
	
	

	1.11.11* ТР
	
	15.20/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	ацетальдегид
ацетон
	МВИ.МН 2558-2006
	
	

	1.11.12* ТР
	
	15.20/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.19/08.158
	толуол
бензол
ксилолы (смесь изомеров)
	Инструкция 4.1.10-12-39-2005;
МУК 4.1.650-96
	
	

	1.11.13* ТР
	
	
	бензол в воздушной вытяжке
ксилолы (смесь изомеров) в воздушной вытяжке
толуол в воздушной вытяжке
	МУ № 4477-87
	
	

	1.11.14* ТР
	
	15.20/08.156, 15.12/08.156, 15.11/08.156, 14.20/08.156, 14.11/08.156
	массовая доля водовымываемого хрома (Cr)
	ГОСТ 31280-2004
	
	

	1.11.15* ТР
	
	
	формальдегид свободный
	
	
	

	1.11.16* ТР
	
	15.20/08.149, 13.95/08.149, 13.93/08.149
	массовая доля свободной серной кислоты
	ГОСТ 1059-72;
ГОСТ 314-72;
ГОСТ 4659-79
	
	

	1.11.17* ТР
	
	15.20/08.156, 15.12/08.156, 15.11/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.19/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 13.99/08.156, 13.95/08.156, 13.93/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 13.20/08.156, 13.10/08.156
	формальдегид свободный
	ГОСТ 25617-2014
	
	

	1.11.18* ТР
	
	15.20/08.035, 14.39/08.035, 14.31/08.035, 14.19/08.035, 14.14/08.035, 14.13/08.035, 14.11/08.035, 13.99/08.035, 13.95/08.035, 13.92/08.035, 13.91/08.035, 13.20/08.035, 13.10/08.035
	медь (Сu)
мышьяк (As)
кобальт (Co)
кадмий (Cd)
никель (Ni)
свинец (Pb)
хром (Cr)
цинк (Zn)
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	1.11.19* ТР
	
	15.20/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	акрилонитрил
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005
	
	

	1.11.20* ТР
	
	
	акрилонитрил в воздушной вытяжке
	МУ № 268-92
	
	

	1.11.21* ТР
	
	15.20/08.156, 15.12/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.20/08.156, 14.19/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 14.11/08.156, 13.99/08.156, 13.95/08.156, 13.93/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 13.20/08.156, 13.10/08.156
	ацетон в воздушной вытяжке
	Определение ацетона с салициловым альдегидом//Соловьева Т.В.
	
	

	1.11.22* ТР
	
	15.20/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.13/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	винилацетат
	ГОСТ 22648-77;
МР 2915-82
	
	

	1.11.23* ТР
	
	15.20/08.082, 15.12/08.082, 14.39/08.082, 14.20/08.082, 14.19/08.082, 14.13/08.082, 13.99/08.082, 13.95/08.082, 13.93/08.082, 13.92/08.082, 13.91/08.082, 13.20/08.082, 13.10/08.082
	гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	1.11.24* ТР
	
	
	гексаметилендиамин в воздушной вытяжке
	Определение гексаметилендиамина с 2,4-динитрохлорбензолом // Соловьева Т.В.
	
	

	1.11.25* ТР
	
	22.19/08.158, 15.20/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.13/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	дибутилфталат (ДБФ)
	МВИ.МН 1402-2000
	
	

	1.11.26* ТР
	
	
	дибутилфталат (ДБФ) в воздушной вытяжке
	Инструкция 4.1.10-12-70-2005
	
	

	1.11.27* ТР
	
	15.20/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.13/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	диметилтерефталат
	Инструкция 4.1.11-11-19-2004
	
	

	1.11.29* ТР
	
	22.19/08.158, 15.20/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.13/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	диоктилфталат (ДОФ)
	МВИ.МН 1402-2000
	
	

	1.11.30* ТР
	
	
	диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке
	Инструкция 4.1.10-12-70-2005
	
	

	1.11.31* ТР
	
	15.20/08.159, 15.12/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.20/08.159, 14.19/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159, 13.93/08.159, 13.92/08.159, 13.91/08.159, 13.20/08.159, 13.10/08.159
	е-капролактам
	АМИ.МН 0003-2021;
ГОСТ 30351-2001
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.11.32* ТР
	
	15.20/08.082, 15.12/08.082, 14.39/08.082, 14.20/08.082, 14.19/08.082, 14.13/08.082, 13.99/08.082, 13.95/08.082, 13.93/08.082, 13.92/08.082, 13.91/08.082, 13.20/08.082, 13.10/08.082
	капролактам в воздушной вытяжке
	Определение капролактама с гидроксиламином // Соловьева Т.В.
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	

	1.11.34* ТР
	
	15.20/08.156, 15.12/08.156, 14.39/08.156, 14.20/08.156, 14.19/08.156, 14.13/08.156, 13.99/08.156, 13.95/08.156, 13.93/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 13.20/08.156, 13.10/08.156
	метилметакрилат в воздушной вытяжке
	Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В.
	
	

	1.11.35* ТР
	
	15.20/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.19/08.158, 14.13/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	спирт метиловый
	МУК 4.1.624-96
	
	

	1.11.36* ТР
	
	
	стирол в вытяжке
	ГОСТ 22648-77
	
	

	1.11.37* ТР
	
	15.20/08.156, 15.12/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.19/08.156, 14.13/08.156, 13.99/08.156, 13.95/08.156, 13.93/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 13.20/08.156, 13.10/08.156
	стирол в воздушной вытяжке
	Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	
	

	1.11.38* ТР
	
	22.19/08.161, 15.20/08.161, 15.12/08.161
	тиурам
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005
	
	

	1.11.39* ТР
	
	22.19/08.159, 15.20/08.159, 15.12/08.159
	тиурам Е (тетраэтилтиурамдисульфид)
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	1.11.40* ТР
	
	15.20/08.155, 15.12/08.155, 15.11/08.155, 14.39/08.155, 14.31/08.155, 14.20/08.155, 14.19/08.155, 14.14/08.155, 14.13/08.155, 14.11/08.155, 13.99/08.155, 13.95/08.155, 13.93/08.155, 13.92/08.155, 13.91/08.155, 13.20/08.155, 13.10/08.155
	фенол или сумма общих фенолов в воздушной вытяжке
	М 02-01-2005, утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 14.12.2005;
МУК 4.1.1271-03
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.11.41* ТР
	
	22.19/08.155, 15.20/08.155, 15.12/08.155, 15.11/08.155, 14.39/08.155, 14.31/08.155, 14.20/08.155, 14.19/08.155, 14.14/08.155, 14.13/08.155, 14.11/08.155, 13.99/08.155, 13.95/08.155, 13.93/08.155, 13.92/08.155, 13.91/08.155, 13.20/08.155, 13.10/08.155
	формальдегид
формальдегид в воздушной вытяжке
	МУК 4.1.1265-03;
МУК 4.1.1272-03;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	

	1.11.42* ТР
	
	15.20/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.19/08.158, 14.13/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	хлорэтен (винилхлорид)
	МР № 1941-78
	
	

	1.11.43* ТР
	
	15.20/08.158, 15.12/08.158, 14.39/08.158, 14.19/08.158
	этиленгликоль
	Инструкция № 880-71
	
	

	1.11.44* ТР
	продукция легкой промышленности
	14.31/35.069, 14.14/35.069, 14.13/35.069, 13.92/35.069, 13.20/35.069, 15.20/35.069
	уровень напряженности электростатистического поля
	СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) Санитарные правила и нормы 9-29.7-95, утв. Постан. ГГСВ РБ от 21.02.1996 № 5
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 017/2011

	1.12.1**
	Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления
	20.42/42.000, 20.41/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 5972-2017;
ГОСТ 790-89
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.12.2*
	Парфюмерно-косметическая продукция и сырьё её изготовления
	20.42/11.116
	органолептические исследования: внешний вид, запах, цвет .
	ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 31693-2012;
ГОСТ 5972-2017;
ГОСТ 790-89;
ГОСТ 7983-2016;
ГОСТ ISO 212-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.12.3*
	
	20.42/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 29188.2-2014;
ГОСТ 31693-2012;
ГОСТ 31696-2012
	
	

	1.12.4*
	
	20.42/08.149
	Массовая доля хлоридов.
	ГОСТ 26878-86
	
	

	1.12.5*
	
	20.42/08.169
	Кислотное число.
	ГОСТ 31649-2012
	
	

	1.12.6*
	
	
	Карбонильное число
	
	
	

	1.12.7*
	
	20.42/06.036
	острая токсичность при внутрижелудочном поступлении *
	ГОСТ 32296-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	1.12.8*
	
	
	общетоксическое действие альтернативным методом in vitro
	ГОСТ 33506-2015;
МР 1.1.0121-18;
МУ 1.1.037-95
	
	

	1.12.9*
	
	
	раздражающее действие на слизистые оболочки
	ГОСТ 33506-2015;
МУ № 05 РЦ/3140-91
	
	

	1.12.10*
	
	
	раздражающее действие на кожу
	
	
	

	1.12.11*
	
	
	раздражающие действия на конъюнктиву глаза с помощью теста на хлориоаллантоисной оболочке куриного эмбриона
	ГОСТ 33506-2015;
МУ 2.2.756-99
	
	

	1.12.12*
	
	
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	ГОСТ 33483-2015
	
	

	1.12.13*
	Парфюмерно-косметическая продукция и сырьё для её изготовлкния
	20.41/08.158, 20.13/08.158
	Объемная доля этилового спирта.
	ГОСТ 29188.6-91
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.13.1** ТР
	Средства индивидуальной защиты
	22.29/42.000, 22.19/42.000, 15.20/42.000, 14.12/42.000, 13.99/42.000, 13.95/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 32164-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 019/2011

	1.13.1**
	Средства специального назначения: косметические средства для отпугивания комаров , мошек , клещей и др.
	20.42/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 29188.0-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.13.2* ТР
	Средства индивидуальной защиты
	22.29/11.116, 22.19/11.116, 15.20/11.116, 14.12/11.116, 13.99/11.116, 13.95/11.116
	органолептические показатели: запах
	Инструкция № 880-71;
МУ 11-11-15-РБ 2002
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 019/2011

	1.13.2*
	Средства специального назначения: косметические средства для отпугивания комаров , мошек , клещей и др.
	20.42/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет.
	ГОСТ 29188.0-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.13.3* ТР
	Средства индивидуальной защиты
	22.29/08.052, 22.19/08.052, 15.20/08.052, 14.12/08.052, 13.99/08.052, 13.95/08.052
	моделирование
	Инструкция № 880-71
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 019/2011

	1.13.3*
	Средства специального назначения: косметические средства для отпугивания комаров , мошек , клещей и др.
	20.42/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 29188.2-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.13.4* ТР
	Средства индивидуальной защиты
	15.20/06.036, 13.99/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036
	индекс токсичности в водной вытяжке
	ГОСТ 32075-2013;
МУ 1.1.037-95
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 019/2011

	1.13.4*
	Средства специального назначения: косметические средства для отпугивания комаров , мошек , клещей и др.
	20.42/06.036
	раздражающее действие на кожу
	ГОСТ 33506-2015;
МУ № 05 РЦ/3140-91
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.13.5* ТР
	Средства индивидуальной защиты
	15.20/06.036, 13.99/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036
	кожно-резорбтивное действие
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 019/2011

	1.13.5*
	Средства специального назначения: косметические средства для отпугивания комаров , мошек , клещей и др.
	20.42/06.036
	раздражающее действие на слизистые оболочки
	ГОСТ 33506-2015;
МУ № 05 РЦ/3140-91
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.13.6* ТР
	Средства индивидуальной защиты
	15.20/06.036, 13.99/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036
	раздражающее действие на кожу
	Инструкция по применению 004-0612
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 019/2011

	1.13.6*
	Средства специального назначения: косметические средства для отпугивания комаров , мошек , клещей и др.
	20.42/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	ГОСТ 33483-2015
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.13.7* ТР
	Средства индивидуальной защиты
	15.20/06.036, 13.99/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036
	раздражающее действие на слизистые оболочки
	Инструкция по применению 004-0612
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 019/2011

	1.13.8* ТР
	
	
	сенсибилизирующее действие
	МУ 1.1.11-12-5-2003
	
	

	1.13.9* ТР
	
	15.20/08.149, 13.99/08.149, 13.20/08.149, 13.10/08.149
	бромируемость
	Инструкция № 880-71
	
	

	1.13.10* ТР
	
	22.29/08.158, 22.19/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158
	ацетальдегид
ацетон
	МВИ.МН 2558-2006
	
	

	1.13.11* ТР
	
	
	бензол
ксилолы (смесь изомеров)
толуол
	МУК 4.1.650-96
	
	

	1.13.12* ТР
	
	
	бензол в воздушной вытяжке
толуол в воздушной вытяжке
ксилолы (смесь изомеров) в воздушной вытяжке
	МУ № 4477-87
	
	

	1.13.13* ТР
	
	
	спирт изопропиловый
спирт пропиловый (пропанол)
спирт метиловый
спирт изобутиловый
спирт бутиловый
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005;
МУ № 4149-86
	
	

	1.13.14* ТР
	
	
	гептан
гексан
этилацетат
метилацетат
	
	
	

	1.13.15* ТР
	
	22.29/08.159, 22.19/08.159, 15.20/08.159, 14.12/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159
	альтакс
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	1.13.16* ТР
	
	22.29/08.158, 22.19/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158
	альфа-метилстирол
	МР № 29 ФЦ/828
	
	

	1.13.17* ТР
	
	22.29/08.082, 22.19/08.082, 15.20/08.082, 14.12/08.082, 13.99/08.082, 13.95/08.082
	гексаметилендиамин
	Инструкция № 880-71
	
	

	1.13.18* ТР
	
	22.29/08.158, 22.19/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158
	дибутилфталат (ДБФ)
	МВИ.МН 1402-2000
	
	

	1.13.19* ТР
	
	
	диметилтерефталат
	ГН 2.1.6.3492— 17
	
	

	1.13.20* ТР
	
	
	диоктилфталат (ДОФ)
	МВИ.МН 1402-2000
	
	

	1.13.21* ТР
	
	
	бутилацетат
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005;
МУ № 4149-86
	
	

	1.13.22* ТР
	
	
	винилацетат
	ГОСТ 22648-77;
МР 2915-82
	
	

	1.13.23* ТР
	
	
	винил хлористый
	МР № 1941-78
	
	

	1.13.24* ТР
	
	22.29/08.159, 22.19/08.159, 15.20/08.159, 14.12/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159
	каптакс (2-меркаптобензотиазол)
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	1.13.25* ТР
	
	22.29/08.158, 22.19/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158
	метиленхлорид
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005;
МУ № 4149-86
	
	

	1.13.26* ТР
	
	22.19/08.159, 15.20/08.159, 14.12/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159
	тиурам Д (тетраметилтиурамдисульфид)
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	1.13.27* ТР
	
	
	тиурам Е (тетраэтилтиурамдисульфид)
	
	
	

	1.13.28* ТР
	
	22.29/08.159, 15.20/08.159, 14.12/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159
	фенол
	МВИ.МН 1924-2003
	
	

	1.13.29* ТР
	
	22.29/08.155, 15.20/08.155, 14.12/08.155, 13.99/08.155, 13.95/08.155
	формальдегид
формальдегид в воздушной вытяжке
	МУК 4.1.1265-03;
МУК 4.1.1272-03
	
	

	1.13.30* ТР
	
	22.19/08.159, 15.20/08.159, 14.12/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159
	цимат (диметилдитиокарбамат цинка)
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	1.13.31* ТР
	
	22.29/08.158, 22.19/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158
	этиленгликоль
	Инструкция № 880-71
	
	

	1.13.32* ТР
	
	22.19/08.159, 15.20/08.159, 14.12/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159
	этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка)
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	1.13.33* ТР
	
	22.29/08.159, 15.20/08.159, 14.12/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159
	е-капролактам
	ГОСТ 30351-2001
	
	

	1.13.34* ТР
	
	22.19/08.032, 22.19/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035
	никель (Ni)
медь (Сu)
хром (Cr)
кадмий (Cd)
свинец (Pb)
мышьяк (As)
цинк (Zn)
ртуть (Hg)
олово (Sn)
бор (B)
кобальт (Co)
	ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 31950-2012
	
	

	1.13.35* ТР
	
	22.29/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158
	стирол в вытяжке
	ГОСТ 22648-77
	
	

	1.14.1**
	Пластырь косметический
	20.42/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 29188.0-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.14.2*
	
	
	Приготовление вытяжек
	ГОСТ 33506-2015
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.14.3*
	
	20.42/11.116
	органолептические показатели вытяжек и изделий
	МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997
	
	

	1.14.4*
	
	20.42/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 12523-77
	
	

	1.14.5*
	
	20.42/06.036
	кожно - раздражающее действие.
	ГОСТ 33506-2015
	
	

	1.14.6*
	
	
	раздражающее действие на слизистые оболочки
	ГОСТ 33506-2015;
МУ № 05 РЦ/3140-91
	
	

	1.14.7*
	
	
	раздражающие действия на конъюнктиву глаза с помощью теста на хлориоаллантоисной оболочке куриного эмбриона
	ГОСТ 33506-2015;
МУ 2.2.756-99
	
	

	1.14.8*
	
	
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	ГОСТ 33483-2015
	
	

	1.15.1* ТР
	Зерно (семена) мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.61/12.042
	загрязненность вредителями
	ГОСТ 26312.3-84
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.15.1*
	Средства индивидуальной защиты дерматологические.
	20.42/06.036
	Раздражающее действие на кожу .
	ГОСТ 33506-2015
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.15.2* ТР
	Зерно (семена) мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.61/12.042
	зараженность вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 13586.4-83;
ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 26312.3-84
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.15.2*
	Средства индивидуальной защиты дерматологические.
	20.42/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	ГОСТ 33483-2015;
МУ № 05 РЦ/3140-91
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.15.3* ТР
	Солод
	11.06/08.159
	нитрозамины
	МВИ.МН 3543-2010
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 015/2011

	1.15.3*
	Средства индивидуальной защиты дерматологические.
	20.42/06.036
	раздражающее действие на слизистые оболочки
	ГОСТ 33506-2015
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.15.4* ТР
	Зерно (семена) мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.61/04.125, 10.73/04.125, 10.72/04.125, 10.71/04.125
	удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4779-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.15.4*
	Средства индивидуальной защиты дерматологические.
	20.42/06.036
	раздражающие действия на конъюнктиву глаза с помощью теста на хлориоаллантоисной оболочке куриного эмбриона
	ГОСТ 33506-2015;
МУ 2.2.756-99
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.15.5* ТР
	Зерно (семена) мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.61/04.125, 10.73/04.125, 10.72/04.125, 10.71/04.125
	удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4283-2012
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.15.6* ТР
	
	10.61/01.086, 10.73/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	1.15.7* ТР
	
	
	бактерии рода Proteus (протей)
	ГОСТ 28560-90
	
	

	1.15.8* ТР
	
	10.61/08.158, 10.73/08.158, 10.72/08.158, 10.71/08.158
	2,4 Д
	ГОСТ 34050-2017
	
	

	1.15.9* ТР
	
	10.61/08.159, 10.73/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159
	афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	1.15.10* ТР
	
	10.61/08.162, 10.73/08.162, 10.72/08.162, 10.71/08.162
	Т-2 токсин
	ГОСТ 34140-2017
	
	

	1.15.11* ТР
	
	10.61/08.158, 10.61/08.162, 10.73/08.158, 10.73/08.162, 10.72/08.158, 10.72/08.162, 10.71/08.158, 10.71/08.162, 10.89/08.158, 10.89/08.162, 11.06/08.158, 11.06/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162
	гексахлорбензол
	ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	
	

	1.15.12* ТР
	
	
	гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
	
	
	

	1.15.13* ТР
	
	10.61/03.152, 10.73/03.152, 10.72/03.152, 10.71/03.152
	ДОН
	МВИ.МН 2477-2006;
МВИ.МН 5617-2016;
МВИ.МН 6103-2018
	
	

	1.15.14* ТР
	
	10.61/08.162
	ДДТ
	ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	
	

	1.15.15* ТР
	
	10.61/01.086, 10.73/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086
	дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	1.15.16* ТР
	
	
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	1.15.17* ТР
	
	
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.15.18* ТР
	
	
	Bacillus cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	

	1.15.19* ТР
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки)
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	1.15.20* ТР
	
	10.61/08.032, 10.73/08.032, 10.72/08.032, 10.71/08.032
	кадмий (Cd)
	ГОСТ 30178-96
	
	

	1.15.21* ТР
	
	10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156
	мышьяк (As)
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004
	
	

	1.15.22* ТР
	
	10.61/08.032, 10.73/08.032, 10.72/08.032, 10.71/08.032
	свинец(Pb)
	ГОСТ 30178-96
	
	

	1.15.23* ТР
	
	10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156
	ртуть(Hg)
ртуть (Hg)
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	1.15.24* ТР
	
	10.61/03.152, 10.73/03.152, 10.72/03.152, 10.71/03.152
	зеараленон
	МВИ.МН 5230-2015;
МВИ.МН 5590-2016
	
	

	1.15.25* ТР
	
	
	охратоксин А
	МВИ.МН 5581-2016;
МВИ.МН 6102-2018 15.25
	
	

	1.16.1* ТР
	Сахар и кондитерские изделия
	10.89/01.086, 10.82/01.086, 10.81/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.16.1**
	Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия
	25.29/42.000, 24.33/42.000, 17.12/42.000, 32.99/42.000, 28.25/42.000, 26.40/42.000, 23.49/42.000, 23.41/42.000, 23.19/42.000, 23.13/42.000, 22.29/42.000, 22.22/42.000, 17.21/42.000, 16.29/42.000, 16.24/42.000, 25.71/42.000, 25.92/42.000, 25.99/42.000, 28.93/42.000, 22.19/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 18321-73
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.16.2* ТР
	Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные
сахар
сахар и кондитерские изделия
Какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара
Биологически активные добавки к пище
	10.89/08.159, 10.82/08.159, 10.81/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159
	афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.16.2*
	Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия
	25.29/08.052, 32.99/08.052, 28.25/08.052, 26.40/08.052, 23.41/08.052, 23.19/08.052, 23.13/08.052, 22.29/08.052, 22.22/08.052, 17.21/08.052, 16.29/08.052, 16.24/08.052, 25.71/08.052, 25.92/08.052, 28.93/08.052, 22.19/08.052
	приготовление вытяжек
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.16.3* ТР
	Сахар и кондитерские изделия
	10.89/01.086, 10.82/01.086, 10.81/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086
	дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.16.3*
	Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия
	25.29/11.116, 24.33/11.116, 17.12/11.116, 32.99/11.116, 28.25/11.116, 26.40/11.116, 23.49/11.116, 23.41/11.116, 23.19/11.116, 23.13/11.116, 22.29/11.116, 22.22/11.116, 17.21/11.116, 16.29/11.116, 16.24/11.116, 25.71/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 28.93/11.116, 22.19/11.116, 24.45/11.116, 25.93/11.116
	органолептические показатели: вкус, запах, цвет
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция 4.1.10-15-92-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.16.4* ТР
	Сахар, кондитерские изделия
	10.89/08.158, 10.89/08.162, 10.71/08.158, 10.71/08.162, 10.72/08.158, 10.72/08.162, 10.81/08.158, 10.81/08.162, 10.82/08.158, 10.82/08.162
	гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
	ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.16.4*
	Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия
	25.29/11.116, 24.33/11.116, 17.12/11.116, 32.99/11.116, 28.25/11.116, 26.40/11.116, 23.49/11.116, 23.41/11.116, 23.19/11.116, 23.13/11.116, 22.29/11.116, 22.22/11.116, 17.21/11.116, 16.29/11.116, 16.24/11.116, 25.71/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 28.93/11.116, 22.19/11.116, 24.45/11.116, 25.93/11.116
	органолептические показатели вытяжек: вкус, запах, муть, окрашивание, осадок, привкус, цвет
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
МУ 1.1.037-95
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.16.5* ТР
	Сахар, кондитерские изделия
	10.89/08.158, 10.89/08.162, 10.71/08.158, 10.71/08.162, 10.72/08.158, 10.72/08.162, 10.81/08.158, 10.81/08.162, 10.82/08.158, 10.82/08.162
	ДДТ
	ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.16.5*
	Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия
	17.12/08.149, 32.99/08.149, 28.25/08.149, 26.40/08.149, 23.49/08.149, 23.41/08.149, 23.19/08.149, 23.13/08.149, 22.29/08.149, 22.22/08.149, 17.21/08.149, 16.29/08.149, 16.24/08.149
	изменение кислотного числа модельных вытяжек
	ГОСТ 34168-2017
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.16.6* ТР
	Сахар и кондитерские изделия
	10.89/01.086, 10.82/01.086, 10.81/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 33536-2015
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.16.6**
	Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия
	32.99/06.036, 26.40/06.036, 17.21/06.036
	раздражающее действие на слизистые оболочки
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.16.7* ТР
	Сахар и кондитерские изделия
	10.89/01.086, 10.82/01.086, 10.81/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	1.16.7**
	Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия
	32.99/06.036, 26.40/06.036, 17.21/06.036
	кожно - раздражающее действие .
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.16.8* ТР
	Сахар и кондитерские изделия
	10.89/01.086, 10.82/01.086, 10.81/01.086, 10.72/01.086, 10.71/01.086
	Staphylococcus aureus (стафилококки)
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.16.8*
	Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия
	17.12/11.116, 32.99/11.116, 26.40/11.116, 23.49/11.116, 23.13/11.116, 22.22/11.116, 17.21/11.116, 16.29/11.116, 16.24/11.116
	Миграция красителя
	СТБ 1015-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.16.9* ТР
	Сахар и кондитерские изделия
	10.82/08.032, 10.81/08.032
	кадмий (Cd)
	ГОСТ 30178-96
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.16.9**
	Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия
	32.99/06.036, 26.40/06.036, 17.21/06.036
	общетоксические свойства
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ 1.1.037-95
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.16.10* ТР
	Сахар и кондитерские изделия
	10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156
	мышьяк (As)
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.16.10*
	Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия
	25.29/26.045, 24.33/26.045, 32.99/26.045, 28.25/26.045, 26.40/26.045, 25.71/26.045, 25.92/26.045, 25.99/26.045, 28.93/26.045, 24.45/26.045, 25.93/26.045
	Стойкость к коррозии
	ГОСТ 27002-2020
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.16.11* ТР
	Сахар и кондитерские изделия
	10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156
	ртуть(Hg)
ртуть (Hg)
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.16.11*
	Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия
	17.12/08.158, 32.99/08.158, 28.25/08.158, 26.40/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 28.93/08.158
	Ацетон, акрилонитрил, этилацетат, ацетальдегид, альфа-метилстирол, бутилацетат, метилацетат, метиловый, изобутиловый, бутиловый, пропиловый, изопропиловый спирты, бензол, толуол, ксилол, кумол, гексан, гептан, этилбензол, стирол в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
МР № 29 ФЦ/828
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.16.12* ТР
	Сахар и кондитерские изделия
	10.82/08.032, 10.81/08.032
	свинец(Pb)
	ГОСТ 30178-96
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.16.12*
	Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия
	17.12/08.157, 32.99/08.157, 26.40/08.157, 22.29/08.157, 22.22/08.157, 17.21/08.157, 16.29/08.157, 16.24/08.157
	бензол, ксилолы (смесь изомеров), толуол, этилбензол в вытяжке
	Инструкция 4.1.10-12-39-2005;
МР № 29 ФЦ/828
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.16.13* ТР
	Сахар, кондитерские изделия
	10.89/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.81/03.152, 10.82/03.152
	ДОН
	МВИ.МН 5617-2016;
МВИ.МН 6103-2018
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.16.13*
	Изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, бытовая техника; полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; полимерные материалы, используемые для покрытия
	17.12/08.157, 32.99/08.157, 26.40/08.157, 22.29/08.157, 22.22/08.157, 17.21/08.157, 16.29/08.157, 16.24/08.157
	ацетон, ацетальдегид, бутилацетат, гексан, гептан, метилацетат, метиленхлорид (дихлорметан), спирт бутиловый, спирт изобутиловый, спирт метиловый, спирт изопропиловый (изопропанолвый), спирт пропиловый (пропанол), этилацетат в вытяжке
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.16.14*
	
	17.12/08.035, 32.99/08.035, 26.40/08.035, 23.49/08.035, 23.13/08.035, 22.29/08.035, 22.22/08.035, 17.21/08.035, 22.19/08.035
	- барий (Ba); - бериллий (Be); - ванадий (V); - вольфрам (W); - железо (Fe); - кадмий (Cd); - кобальт (Co); - кремний (Si); - марганец (Mn); - медь (Cu); - молибден (Мо); - мышьяк (As); - никель (Ni); - олово (Sn); - свинец (Pb); - титан (Ti); - хром (Cr); - цинк (Zn)
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	1.16.15*
	
	17.12/08.157, 32.99/08.157, 26.40/08.157, 22.29/08.157, 22.22/08.157, 17.21/08.157, 16.29/08.157, 16.24/08.157
	ацетон, ацетальдегид в вытяжке
	ГОСТ 33448-2015;
МВИ.МН 2558-2006
	
	

	1.16.16*
	
	
	бензол, ксилолы (смесь изомеров), толуол в воздушной вытяжке
	МУ № 4477-87
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.16.17*
	
	17.12/08.157, 32.99/08.157, 28.25/08.157, 26.40/08.157, 22.29/08.157, 22.22/08.157, 17.21/08.157, 16.29/08.157, 16.24/08.157, 28.93/08.157
	акрилонитрил в водной вытяжке
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.16.18*
	
	
	альфа-метилстирол в водной вытяжке
	МР № 29 ФЦ/828
	
	

	1.16.19*
	
	
	акрилонитрил в воздушной вытяжке
	МУ № 268-92
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.16.20*
	
	25.29/08.035, 25.29/08.156, 17.12/08.035, 17.12/08.156, 32.99/08.035, 32.99/08.156, 28.25/08.035, 28.25/08.156, 26.40/08.035, 26.40/08.156, 23.49/08.035, 23.49/08.156, 23.41/08.035, 23.41/08.156, 23.19/08.035, 23.19/08.156, 23.13/08.035, 23.13/08.156, 17.21/08.035, 17.21/08.156, 25.71/08.035, 25.71/08.156, 25.92/08.035, 25.92/08.156, 25.99/08.035, 25.99/08.156, 28.93/08.035, 28.93/08.156, 24.45/08.035, 24.45/08.156, 25.93/08.035, 25.93/08.156
	Алюминий в вытяжке
Алюминий в вытяжках
	ГОСТ 18165-2014;
ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.16.21*
	
	17.12/08.035, 32.99/08.035, 26.40/08.035, 23.49/08.035, 23.41/08.035, 23.19/08.035, 23.13/08.035, 22.22/08.035, 17.21/08.035, 16.29/08.035, 25.99/08.035, 28.93/08.035
	Бор в вытяжке
	ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.16.22*
	
	17.12/08.158, 32.99/08.158, 28.25/08.158, 26.40/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158
	Винилацетат в воздушной среде, водной среде
	МР 2915-82
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.16.23*
	
	17.12/08.157, 32.99/08.157, 28.25/08.157, 26.40/08.157, 22.29/08.157, 22.22/08.157, 17.21/08.157, 16.29/08.157, 28.93/08.157
	Винилхлорид в вытяжке
	МР 1941-78;
МР 30-15-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.16.24*
	
	32.99/08.158, 28.25/08.158, 26.40/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 28.93/08.158
	Дибутилфталат в вытяжке
	ГОСТ 33451-2015;
МВИ.МН 1402-2000
	
	

	1.16.25*
	
	17.12/08.158, 32.99/08.158, 28.25/08.158, 26.40/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 28.93/08.158
	дибутилфталат (ДБФ) в воздушной вытяжке
	Методика № 49-9804
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.16.26*
	
	
	диметилтерефталат
	ГОСТ 33449-2015;
Инструкция 4.1.11-11-19-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.16.27*
	
	
	Диоктилфталат в вытяжке
	ГОСТ 33451-2015;
МВИ.МН 1402-2000
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.16.28*
	
	
	диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке
	Методика № 49-9804
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.16.29*
	
	17.12/08.082, 32.99/08.082, 28.25/08.082, 26.40/08.082, 22.29/08.082, 22.22/08.082, 17.21/08.082, 16.29/08.082, 28.93/08.082
	гексаметилендиамин (ГМДА)
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.16.30*
	
	17.12/08.159, 32.99/08.159, 28.25/08.159, 26.40/08.159, 22.29/08.159, 22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.29/08.159, 28.93/08.159
	Капролактам в вытяжке
	ГОСТ 30351-2001;
ГОСТ 34169-2017
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.16.31*
	
	17.12/08.156, 32.99/08.156, 28.25/08.156, 26.40/08.156, 22.29/08.156, 22.22/08.156, 17.21/08.156, 16.29/08.156, 28.93/08.156
	Капролактам в воздушной среде
	МУ 1671-77;
Определение капролактама с гидроксиламином // Соловьева Т.В. стр 260-262
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.16.32*
	
	32.99/08.159, 26.40/08.159, 22.19/08.159
	каптакс (2-меркаптобензотиазол)
	МВИ.МН 5562-2016
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.16.33*
	
	17.12/08.158, 32.99/08.158, 28.25/08.158, 26.40/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158
	метанол в воздушной среде
	МУ № 76 от 29.03.1993
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.16.34*
	
	17.12/08.156, 32.99/08.156, 28.25/08.156, 26.40/08.156, 22.29/08.156, 22.22/08.156, 17.21/08.156, 16.29/08.156, 16.24/08.156
	Метилакрилат в воздушных вытяжках
	Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 206-207
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.16.35*
	
	
	Метилметакрилат в воздушных вытяжках
	МУ 1493-76;
Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В. стр. 204-207
	
	

	1.16.36*
	
	17.12/08.156, 17.12/08.157, 32.99/08.156, 32.99/08.157, 28.25/08.156, 28.25/08.157, 26.40/08.156, 26.40/08.157, 22.29/08.156, 22.29/08.157, 22.22/08.156, 22.22/08.157, 17.21/08.156, 17.21/08.157, 16.29/08.156, 16.29/08.157, 16.24/08.156, 16.24/08.157
	стирол в водной и воздушной вытяжке .
Стирол в водной и воздушной вытяжках
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005;
МВИ.МН 1401-2000
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.16.37*
	
	26.40/08.159, 22.19/08.159
	тиурам Д в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.16.38*
	
	17.12/08.159, 32.99/08.159, 26.40/08.159, 22.29/08.159, 22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.29/08.159, 16.24/08.159
	фенол в вытяжке
	ГОСТ 34171-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005;
МВИ.МН 1924-2003
	
	

	1.16.39*
	
	17.12/08.155, 32.99/08.155, 26.40/08.155, 22.29/08.155, 22.22/08.155, 17.21/08.155, 16.29/08.155, 16.24/08.155
	фенол в воздушной вытяжке
	МУК 4.1.1271-03
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.16.40*
	
	17.12/08.155, 17.12/08.158, 32.99/08.155, 32.99/08.158, 26.40/08.155, 26.40/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.158, 22.22/08.155, 22.22/08.158, 17.21/08.155, 17.21/08.158, 16.29/08.155, 16.29/08.158, 16.24/08.155, 16.24/08.158
	формальдегид в вытяжке
	ГОСТ 33446-2015;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.16.41*
	
	
	Формальдегид в воздушной среде
формальдегид в воздушной вытяжке
	ГОСТ 33447-2015;
ФР.1.29.2006.02216
	
	

	1.16.42*
	
	17.12/08.156, 32.99/08.156, 26.40/08.156, 22.29/08.156, 22.22/08.156, 17.21/08.156, 16.29/08.156, 16.24/08.156
	формальдегид в модельных вытяжках
	АМИ.ВТ 0026-2025;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.16.43*
	
	17.12/08.159, 32.99/08.159, 26.40/08.159, 22.29/08.159, 22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.29/08.159, 16.24/08.159
	эпихлоргидрин в вытяжке
	ГОСТ 34171-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005;
МВИ.МН 1924-2003
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.16.44*
	
	17.12/08.156, 32.99/08.156, 26.40/08.156, 22.29/08.156, 22.22/08.156, 17.21/08.156, 16.29/08.156, 16.24/08.156
	Эпихлоргидрин в воздушной среде
	МУ № 1707-77;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с. 172-174
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.16.45*
	
	17.12/08.158, 32.99/08.158, 26.40/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158
	этиленгликоль в водной вытяжке
	Раздельное определение различных гликолей//Лурье Ю.Ю. п. 9.7.2, стр.279-284
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.17.1* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	10.84/04.125, 10.83/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125
	удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4283-2012
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.17.1**
	Оборудование для пищевой промышленности
	28.93/42.000, 28.25/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 18321-73
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.17.2* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	10.84/04.125, 10.83/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125
	удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4779-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.17.2*
	Оборудование для пищевой промышленности
	28.93/08.052, 28.25/08.052
	приготовление вытяжек.
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.17.3* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.17.3*
	Оборудование для пищевой промышленности
	28.93/11.116, 28.25/11.116
	органолептические показатели вытяжек и изделий
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.17.4* ТР
	Плодоовощная продукция, чай кофе
	10.84/08.158, 10.84/08.162, 10.83/08.158, 10.83/08.162, 10.39/08.158, 10.39/08.162, 10.32/08.158, 10.32/08.162, 10.31/08.158, 10.31/08.162, 01.28/08.158, 01.28/08.162, 01.21/08.158, 01.21/08.162, 01.13/08.158, 01.13/08.162, 01.22/08.158, 01.22/08.162, 01.26/08.158, 01.26/08.162, 01.25/08.158, 01.25/08.162, 01.24/08.158, 01.24/08.162, 01.23/08.158, 01.23/08.162, 01.27/08.158, 01.27/08.162
	гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
	ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.17.4*
	Оборудование для пищевой промышленности
	28.93/06.036, 28.25/06.036
	раздражающее действие на слизистые оболочки .
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.17.5* ТР
	Плодоовощная продукция, чай кофе
	10.84/08.158, 10.84/08.162, 10.83/08.158, 10.83/08.162, 10.39/08.158, 10.39/08.162, 10.32/08.158, 10.32/08.162, 10.31/08.158, 10.31/08.162, 01.28/08.158, 01.28/08.162, 01.21/08.158, 01.21/08.162, 01.13/08.158, 01.13/08.162, 01.22/08.158, 01.22/08.162, 01.26/08.158, 01.26/08.162, 01.25/08.158, 01.25/08.162, 01.24/08.158, 01.24/08.162, 01.23/08.158, 01.23/08.162, 01.27/08.158, 01.27/08.162
	ДДТ
	ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.17.5*
	Оборудование для пищевой промышленности
	28.93/06.036, 28.25/06.036
	кожно-раздражающее действие .
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.17.6* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086
	дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.17.6*
	Оборудование для пищевой промышленности
	28.93/06.036, 28.25/06.036
	общетоксические свойства
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ 1.1.037-95
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.17.7* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.17.7*
	Оборудование для пищевой промышленности
	28.93/11.116, 28.25/11.116
	миграция красителя.
	СТБ 1015-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.17.8* ТР
	Плодоовощная продукция, чай кофе
	10.39/08.169, 10.31/08.169, 01.21/08.169, 01.13/08.169, 01.22/08.169, 01.26/08.169, 01.25/08.169, 01.24/08.169, 01.23/08.169, 01.27/08.169, 10.89/08.169, 10.86/08.169, 01.30/08.169, 10.85/08.169
	нитраты
	ГОСТ 29270-95;
МУ 5048-89
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.17.8*
	Оборудование для пищевой промышленности
	28.93/08.035, 28.25/08.035
	содержание элементов в вытяжке: - барий (Ba); - ванадий (V); - вольфрам (W); - железо (Fe); - кадмий (Cd); - кобальт (Co); - кремний (Si); - марганец (Mn); - медь (Cu); - молибден (Мо); - мышьяк (As); - никель (Ni); - олово (Sn); - титан (Ti); - свинец (Pb); - хром (Cr); - цинк (Zn).
	ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.17.9* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.17.9*
	Оборудование для пищевой промышленности
	28.93/08.158, 28.25/08.158
	концентрации в вытяжке: - ацетон; - ацетальдегид.
	ГОСТ 33448-2015;
МВИ.МН 2558-2006
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.17.10* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086
	Bacillus cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.17.10*
	Оборудование для пищевой промышленности
	28.93/08.158, 28.25/08.158
	концентрации в водной вытяжке: - бензол; - ксилолы (смесь изомеров); - толуол; - этилбензол.
	Инструкция 4.1.10-12-39-2005;
МР № 29 ФЦ/828
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.17.11* ТР
	Фрукты и ягоды прочих деревьев, кустарников и ягодников; орехи
Чай и кофе
	10.83/03.152, 10.83/08.159, 01.25/03.152, 01.25/08.159
	афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.17.11*
	Оборудование для пищевой промышленности
	28.93/08.157, 28.25/08.157
	- ацетон; - бутилацетат; - гексан; - гептан; - изобутиловый спирт; - метилацетат; - метиленхлорид (дихлорметан); - спирт бутиловый; - спирт изопропиловый (изопропаноловый); - спирт пропиловый (пропанол); - этилацетат в водной вытяжке.
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.17.12* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	1.17.12*
	Оборудование для пищевой промышленности
	28.93/08.157, 28.25/08.157
	акрилонитрил в водной вытяжке
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.17.13* ТР
	Плодоовощная продукция, чай кофе
	10.39/08.159, 10.32/08.159, 01.13/08.159
	патулин
	ГОСТ 28038-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.17.13*
	Оборудование для пищевой промышленности
	28.93/08.157, 28.25/08.157
	альфа-метилстирол в водной вытяжке
	МР № 29 ФЦ/828
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.17.14* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	10.32/07.096, 10.39/07.096
	яйца гельминтов: цисты кишечных патогенных простейших организмов
	МУК 4.2.3016-12
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.17.14*
	Оборудование для пищевой промышленности
	28.93/08.035, 28.93/08.156, 28.25/08.035, 28.25/08.156
	алюминий (Al) в вытяжке /
Алюминий в вытяжках
	ГОСТ 18165-2014;
ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.17.15* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086
	Listeria monocytogenes.
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	1.17.15*
	Оборудование для пищевой промышленности
	28.93/08.035, 28.25/08.035
	бор (В) в вытяжке
	ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.17.16* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086
	Staphylococcus aureus (стафилококки)
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.17.16*
	Оборудование для пищевой промышленности
	28.93/08.158, 28.25/08.158
	дибутилфталат (ДБФ) в вытяжке
	ГОСТ 33451-2015
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.17.17* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
Крахмалы и крахмалопродукты
	10.83/08.032, 10.39/08.032, 10.62/08.032
	кадмий (Cd)
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.17.17*
	Оборудование для пищевой промышленности
	28.93/08.158, 28.25/08.158
	диметилтерефталат в вытяжке .
	ГОСТ 33449-2015
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.17.18* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
Крахмалы и крахмалопродукты
	10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156
	мышьяк (As)
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.17.18*
	Оборудование для пищевой промышленности
	28.93/08.158, 28.25/08.158
	диоктилфталат (ДОФ) в вытяжке
	ГОСТ 33451-2015
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.17.19* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
Крахмалы и крахмалопродукты
	10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156
	олово (Sn)
олово
	ГОСТ 26935-86;
ГОСТ 33413-2015
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.17.19*
	Оборудование для пищевой промышленности
	28.93/08.082, 28.25/08.082
	гексаметилендиамин в водной вытяжке
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.17.20* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
Крахмалы и крахмалопродукты
	10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156
	ртуть(Hg)
ртуть (Hg)
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.17.20*
	Оборудование для пищевой промышленности
	28.93/08.159, 28.25/08.159
	капролактам в вытяжке .
	ГОСТ 30351-2001;
ГОСТ 34169-2017
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.17.21* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
Крахмалы и крахмалопродукты
	10.83/08.032, 10.39/08.032, 10.62/08.032
	свинец(Pb)
	ГОСТ 30178-96
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.17.21*
	Оборудование для пищевой промышленности
	28.93/08.156, 28.93/08.157, 28.25/08.156, 28.25/08.157
	стирол в водной и воздушной вытяжке .
Стирол в водной и воздушной вытяжках
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.17.22*
	
	28.93/08.159, 28.25/08.159
	фенол в вытяжке
	ГОСТ 34171-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005;
МВИ.МН 1924-2003
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.17.23*
	
	28.93/08.155, 28.93/08.156, 28.93/08.158, 28.25/08.155, 28.25/08.156, 28.25/08.158
	формальдегид в вытяжках .
формальдегид в вытяжке
	АМИ.ВТ 0026-2025;
ГОСТ 33446-2015;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.17.24*
	
	28.93/08.159, 28.25/08.159
	эпихлоргидрин в вытяжке
	ГОСТ 34171-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005;
МВИ.МН 1924-2003
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.17.25*
	
	28.93/08.158, 28.25/08.158
	этиленгликоль в водной вытяжке .
	Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984
	
	

	1.18.1* ТР
	Масложировая продукция, жировые продукты
	10.41/08.159
	нитрозамины
	МВИ.МН 3543-2010
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.18.1**
	Посуда хозяйственно-бытового назначения
	22.22/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.41/42.000, 23.49/42.000, 25.71/42.000, 25.92/42.000, 25.99/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 18321-73
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.18.2* ТР
	Пищевая масложировая продукция
	10.42/04.125, 10.41/04.125
	удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4283-2012
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 024/2011

	1.18.2*
	Посуда хозяйственно-бытового назначения
	22.22/08.052, 23.13/08.052, 23.19/08.052, 23.41/08.052, 23.49/08.052, 25.71/08.052, 25.92/08.052, 25.99/08.052
	приготовление вытяжек.
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.18.3* ТР
	Пищевая масложировая продукция
	10.42/04.125, 10.41/04.125
	удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4779-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 024/2011

	1.18.3*
	Посуда хозяйственно-бытового назначения
	22.22/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.41/11.116, 23.49/11.116, 25.71/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116
	органолептические показатели вытяжек и изделий
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.18.4* ТР
	Масложировая продукция, жировые продукты
	10.41/08.159, 10.42/08.159
	афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.18.4*
	Посуда хозяйственно-бытового назначения
	22.22/06.036, 23.13/06.036, 23.19/06.036, 23.41/06.036, 23.49/06.036, 25.71/06.036, 25.92/06.036, 25.99/06.036
	раздражающее действие на слизистые оболочки
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.18.5* ТР
	Масличное сырье и жировые продукты
	10.42/01.086, 10.41/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.18.5*
	Посуда хозяйственно-бытового назначения
	22.22/06.036, 23.13/06.036, 23.19/06.036, 23.41/06.036, 23.49/06.036, 25.71/06.036, 25.92/06.036, 25.99/06.036
	кожно-раздражающее действие *
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.18.6* ТР
	Масла и жиры животные и растительные
	10.41/08.159
	бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.18.6*
	Посуда хозяйственно-бытового назначения
	22.22/06.036, 23.13/06.036, 23.19/06.036, 23.41/06.036, 23.49/06.036, 25.71/06.036, 25.92/06.036, 25.99/06.036
	общетоксические свойства
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ 1.1.037-95
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.18.7* ТР
	Масложировая продукция, жировые продукты
	10.41/08.158, 10.41/08.162, 10.42/08.158, 10.42/08.162
	гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
	ГОСТ 32122-2013;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.18.8* ТР
	
	10.41/08.162, 10.42/08.162
	ДДТ
	
	
	

	1.18.9* ТР
	Масличное сырье и жировые продукты
	10.42/01.086, 10.41/01.086
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.18.10* ТР
	
	
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.18.12* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes.
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	1.18.13* ТР
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки)
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	

	1.18.14* ТР
	Масложировая продукция, жировые продукты
	10.41/08.032, 10.42/08.032
	железо (Fe)
	ГОСТ 30178-96
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.18.15* ТР
	
	
	кадмий (Cd)
	
	
	

	1.18.16* ТР
	
	
	медь (Cu)
	
	
	

	1.18.17* ТР
	
	10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156
	мышьяк (As)
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004
	
	

	1.18.18* ТР
	
	10.41/08.156, 10.42/08.156
	никель
	Инструкция 4.1.10-15-51-2005;
ГОСТ 28414-89
	
	

	1.18.19* ТР
	
	10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156
	ртуть (Hg)
ртуть(Hg)
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	1.18.20* ТР
	
	10.41/08.032, 10.42/08.032
	свинец(Pb)
	ГОСТ 30178-96
	
	

	1.19.1** ТР
	Напитки.
	11.06/42.000, 11.03/42.000, 11.02/42.000, 10.89/42.000, 10.32/42.000, 11.05/42.000, 11.04/42.000, 11.07/42.000, 11.01/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.19.1**
	Посуда из мельхиора, нейзильбера,латуни с хромовым или никелевым покрытием
	24.45/42.000, 25.92/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 18321-73
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.19.2* ТР
	Напитки.
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
	11.05/08.159, 10.89/08.159
	нитрозамины
	МВИ.МН 3543-2010
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.19.2*
	Посуда из мельхиора, нейзильбера,латуни с хромовым или никелевым покрытием
	24.45/08.052, 25.92/08.052
	приготовление вытяжек.
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ № 1811-77
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.19.3* ТР
	Напитки.
	11.05/01.086, 11.04/01.086, 11.07/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)
	ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
Инструкция по применению 068-1109;
Инструкция по применению 072-0210
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.19.3*
	Посуда из мельхиора, нейзильбера,латуни с хромовым или никелевым покрытием
	24.45/11.116, 25.92/11.116
	органолептические показатели вытяжек и изделий
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.19.4* ТР
	Напитки.
	11.05/01.086, 11.04/01.086, 11.07/01.086
	дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 33566-2015;
Инструкция по применению 068-1109
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.19.4*
	Посуда из мельхиора, нейзильбера,латуни с хромовым или никелевым покрытием
	24.45/08.035, 25.92/08.035
	Железо
Кадмий
кремний
Марганец
Медь
Никель
Свинец
хром в вытяжках
Цинк
титан
алюминий.
	ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.19.5* ТР
	Напитки.
	11.05/01.086, 11.04/01.086, 11.07/01.086
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30712-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.19.6* ТР
	
	11.07/08.159
	кофеин
	ГОСТ 30059-93
	
	

	1.19.7* ТР
	
	11.05/01.086, 11.04/01.086, 11.07/01.086
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.19.8* ТР
	Соки фруктовые и овощные
	10.32/08.159
	патулин
	ГОСТ 28038-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.19.10* ТР
	Напитки алкогольные дистиллированные
	11.01/08.158
	спирт метиловый
	ГОСТ 30536-97;
ГОСТ 33408-2015;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.19.11* ТР
	Напитки.
	11.05/01.086, 11.04/01.086, 11.07/01.086
	Pseudomonas aeruginosa
	ГОСТ ISO 16266-2018;
Инструкция по применению 068-1109;
Инструкция по применению 072-0210
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.19.12* ТР
	Напитки.
Напитки алкогольные дистиллированные
Вина виноградные
Сидр и прочие плодовые вина
	11.05/08.032, 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032
	кадмий (Cd)
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.19.13* ТР
	
	11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156
	мышьяк (As)
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004
	
	

	1.19.14* ТР
	
	
	ртуть (Hg)
ртуть(Hg)
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	1.19.15* ТР
	
	11.05/08.032, 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032
	свинец(Pb)
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	1.20.1** ТР
	Другие продукты.
	10.91/42.000, 10.89/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.20.1**
	Посуда хозяйственная из листового алюминия
	24.42/42.000, 24.45/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 18321-73
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.20.2* ТР
	Другие продукты.
	10.89/04.125
	удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4283-2012
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.20.2*
	Посуда хозяйственная из листового алюминия
	24.42/08.052, 24.45/08.052
	приготовление вытяжек.
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.20.3* ТР
	Другие продукты.
	10.89/04.125
	удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4779-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.20.3*
	Посуда хозяйственная из листового алюминия
	24.42/11.116, 24.45/11.116
	органолептические показатели вытяжек и изделий
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.20.4* ТР
	Другие продукты.
	10.89/08.159
	афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.20.4*
	Посуда хозяйственная из листового алюминия
	24.42/08.035, 24.45/08.035
	ванадий
Железо
кремний
Марганец
Медь
Молибден
титан
Цинк
	ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.20.5* ТР
	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
	10.89/08.159
	афлатоксин М 1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.20.5*
	Посуда хозяйственная из листового алюминия
	24.42/08.035, 24.42/08.156, 24.45/08.035, 24.45/08.156
	Алюминий;
алюминий.
	ГОСТ 18165-2014;
ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.20.6* ТР
	Другие продукты.
	10.91/01.086, 10.89/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.20.7* ТР
	
	
	бактерии рода Proteus (протей)
	ГОСТ 28560-90
	
	

	1.20.8* ТР
	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
	10.89/08.158, 10.89/08.162
	гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.20.9* ТР
	
	10.89/08.162
	ДДТ
	
	
	

	1.20.10* ТР
	Другие продукты.
	10.91/01.086, 10.89/01.086
	дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30706-2000;
ГОСТ 33566-2015
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.20.11* ТР
	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
	10.89/12.042
	зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 15113.2-77
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.20.12* ТР
	Другие продукты.
	10.91/01.086, 10.89/01.086
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30705-2000
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.20.13* ТР
	
	
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.20.14* ТР
	
	
	Bacillus cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	

	1.20.15* ТР
	
	
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	1.20.16* ТР
	
	
	Escherichia coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	1.20.17* ТР
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки)
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	1.20.18* ТР
	
	10.89/08.032
	медь (Cu)
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	1.20.19* ТР
	
	10.89/08.032, 10.89/08.156
	мышьяк (As)
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004
	
	

	1.20.20* ТР
	
	10.89/08.032
	кадмий (Cd)
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	1.20.21* ТР
	
	10.89/08.032, 10.89/08.156
	ртуть (Hg)
ртуть(Hg)
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	1.20.22* ТР
	
	10.89/08.032
	свинец(Pb)
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	1.20.23* ТР
	
	
	цинк (Zn)
	
	
	

	1.21.1** ТР
	Биологически активные добавки к пище
	10.89/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.21.1**
	Посуда из коррозионно-стойкой стали
	24.33/42.000, 25.99/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 18321-73
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.21.2* ТР
	Биологически активные добавки к пище
	10.89/08.162
	альдрин
	ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.21.2*
	Посуда из коррозионно-стойкой стали
	24.33/08.052, 25.99/08.052
	приготовление вытяжек.
	ГОСТ 28973-91 (ИСО 8442-87);
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ № 1811-77
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.21.3* ТР
	Биологически активные добавки к пище
	10.89/08.159
	афлатоксин М 1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.21.3*
	Посуда из коррозионно-стойкой стали
	24.33/11.116, 25.99/11.116
	органолептические показатели вытяжек и изделий
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.21.4* ТР
	Биологически активные добавки к пище
	10.89/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.21.4*
	Посуда из коррозионно-стойкой стали
	24.33/08.035, 25.99/08.035
	ванадий
вольфрам
Железо
Кобальт
кремний
Марганец
Медь
Молибден
Никель
Олово
Свинец
титан
хром в вытяжках
Цинк
алюминий.
	ГОСТ 31870-2012 п.5
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.21.5* ТР
	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
	10.89/08.158, 10.89/08.162
	гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.21.6* ТР
	
	10.89/08.162
	гептахлор
	ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	
	

	1.21.7* ТР
	
	
	ДДТ
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	
	

	1.21.8* ТР
	Биологически активные добавки к пище
	10.89/01.086
	дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.21.9* ТР
	
	
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	1.21.10* ТР
	Биологически активные добавки к пище.
	10.89/01.086
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	1.21.11* ТР
	Биологически активные добавки к пище
	10.89/01.086
	Bacillus cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.21.12* ТР
	
	
	Escherichia coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	1.21.13* ТР
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки)
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	1.21.14* ТР
	
	10.89/08.032
	кадмий (Cd)
	ГОСТ 30178-96
	
	

	1.21.15* ТР
	
	10.89/08.032, 10.89/08.156
	мышьяк (As)
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004
	
	

	1.21.16* ТР
	
	
	ртуть (Hg)
ртуть(Hg)
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	1.21.17* ТР
	
	10.89/08.032
	свинец(Pb)
	ГОСТ 30178-96
	
	

	1.21.18* ТР
	
	10.89/03.152
	Стрептомицин
	МВИ.МН 2642-2015;
МВИ.МН 4894-2018
	
	

	1.21.19* ТР
	
	
	тетрациклиновая группа
	МВИ.МН 3830-2015;
МВИ.МН 3951-2015
	
	

	1.21.20* ТР
	
	
	левомицитин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4230-2015;
МВИ.МН 4678-2018
	
	

	1.21.21* ТР
	
	
	пенициллин
	МВИ.МН 4885-2014;
МВИ.МН 5336-2015
	
	

	1.22.1* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
Другие продукты.
	10.89/12.042, 10.86/12.042
	вредные примеси
	ГОСТ 30483-97;
ГОСТ 34130-2017
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.22.1**
	Посуда эмалированная
	25.99/42.000, 25.92/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 18321-73
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.22.2* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
	10.86/04.125, 10.89/04.125
	удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4283-2012
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.22.2*
	Посуда эмалированная
	25.99/08.052, 25.92/08.052
	приготовление вытяжек.
	ГОСТ 24295-80;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.22.3* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
	10.86/04.125, 10.89/04.125
	удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4779-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.22.3*
	Посуда эмалированная
	25.99/11.116, 25.92/11.116
	органолептические показатели вытяжек и изделий
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.22.4* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
Другие продукты.
	10.89/08.162, 10.86/08.162
	2,4 Д
	МУ 1541-76
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.22.4*
	Посуда эмалированная
	25.99/08.035, 25.92/08.035
	Кобальт
Марганец
титан
Никель
хром в вытяжках
Цинк
Железо
Свинец
	ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.22.5* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
Другие продукты.
	10.89/08.159, 10.86/08.159
	афлатоксин М 1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.22.5*
	Посуда эмалированная
	25.99/08.035, 25.99/08.156, 25.92/08.035, 25.92/08.156
	Алюминий в вытяжках
алюминий.
	ГОСТ 18165-2014;
ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.22.6* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
Другие продукты.
	10.89/08.159, 10.86/08.159
	афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.22.6*
	Посуда эмалированная
	25.99/08.035, 25.99/08.156, 25.92/08.035, 25.92/08.156
	бор
Бор (B) в вытяжке
	ГОСТ 24295-80;
ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.22.7* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
	10.86/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.22.7*
	Посуда эмалированная
	25.99/08.035, 25.92/08.035
	Мышьяк
	ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.22.8* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
Другие продукты.
	10.89/08.159, 10.86/08.159
	бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.22.8*
	Посуда эмалированная
	25.99/08.155, 25.99/08.156, 25.99/08.158, 25.92/08.155, 25.92/08.156, 25.92/08.158
	формальдегид в вытяжках .
формальдегид в вытяжке
	АМИ.ВТ 0026-2025;
ГОСТ 33446-2015;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.22.9* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
	10.86/08.158, 10.86/08.162, 10.89/08.158, 10.89/08.162
	гексахлорбензол
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.22.10* ТР
	
	
	гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	
	

	1.22.11* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
Другие продукты.
	10.89/08.158, 10.89/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162
	ДДТ
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.22.12* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
	10.86/01.086
	дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.22.13* ТР
	
	
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	1.22.14* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
Другие продукты.
	10.89/08.169, 10.86/08.169
	нитраты
	ГОСТ 29270-95
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.22.16* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
	10.86/01.086
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	ТР ТС 021/2011

	1.22.17* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
Другие продукты.
	10.89/08.159, 10.86/08.159
	патулин
	ГОСТ 28038-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.22.18* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин
	10.86/01.086
	Bacillus cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.22.19* ТР
	
	
	Escherichia coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	1.22.20* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes.
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.22.21* ТР
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки)
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 30347-2016;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	

	1.22.22* ТР
	
	10.86/08.032, 10.89/08.032
	кадмий (Cd)
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	1.22.23* ТР
	
	10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156
	мышьяк (As)
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004
	
	

	1.22.24* ТР
	
	
	ртуть(Hg)
ртуть (Hg)
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	1.22.25* ТР
	
	10.86/08.032, 10.89/08.032
	свинец(Pb)
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	1.23.1* ТР
	Продукты детского питания.
Другие продукты.
	10.89/12.042, 10.86/12.042
	зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 13586.4-83;
ГОСТ 26312.3-84;
ГОСТ 27559-87;
ГОСТ 30483-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.23.1**
	Посуда керамическая
	23.41/42.000, 23.49/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 18321-73
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.23.2* ТР
	Продукты детского питания.
Другие продукты.
	10.89/08.052, 10.86/08.052
	металлические примеси
	ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 20239-74;
ГОСТ 30483-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.23.2*
	Посуда керамическая
	23.41/08.052, 23.49/08.052
	приготовление вытяжек.
	ГОСТ ISO 6486-1-2021;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.23.3* ТР
	Продукты детского питания.
	10.86/08.159, 10.89/08.159
	нитрозамины
	МВИ.МН 3543-2010
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.23.3*
	Посуда керамическая
	23.41/11.116, 23.49/11.116
	органолептические показатели вытяжек и изделий
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.23.4* ТР
	Продукты детского питания.
	10.86/04.125, 10.89/04.125
	удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4283-2012
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.23.4*
	Посуда керамическая
	23.41/08.035, 23.49/08.035
	барий
Кадмий
Кобальт
Марганец
Медь
Свинец
титан
Цинк
хром в вытяжках
	ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ ISO 6486-1-2021
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.23.5* ТР
	Продукты детского питания.
	10.86/04.125, 10.89/04.125
	удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4779-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.23.5*
	Посуда керамическая
	23.41/08.035, 23.41/08.156, 23.49/08.035, 23.49/08.156
	алюминий (Al) в вытяжке
алюминий.
	ГОСТ 18165-2014;
ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.23.6* ТР
	Продукты детского питания.
Другие продукты.
	10.89/08.162, 10.86/08.162
	2,4 Д
	МУ 1541-76
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.23.6*
	Посуда керамическая
	23.41/08.035, 23.49/08.035
	бор (В) в вытяжке
	ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.23.7* ТР
	Продукты детского питания.
Другие продукты.
	10.89/08.158, 10.89/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162
	альдрин
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.23.9* ТР
	
	10.89/03.152, 10.86/03.152
	афлатоксин М1
	МВИ.МН 2786-2013
	
	

	1.23.10* ТР
	Продукты детского питания.
	10.86/01.086
	бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.23.11* ТР
	
	
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	1.23.12* ТР
	
	
	бактерии рода Proteus (протей)
	ГОСТ 28560-90
	
	

	1.23.13* ТР
	Продукты детского питания.
Другие продукты.
	10.89/08.159, 10.86/08.159
	бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.23.14* ТР
	Продукты детского питания.
	10.86/01.086
	бифидобактерии
	ГОСТ 33491-2015 п.7.17
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.23.15* ТР
	Продукты детского питания.
Другие продукты.
	10.89/08.158, 10.89/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162
	гексахлорбензол
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.23.16* ТР
	
	
	гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	
	

	1.23.17* ТР
	
	
	гептахлор
	
	
	

	1.23.18* ТР
	
	
	ДДТ
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32122-2013;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	
	

	1.23.19* ТР
	Продукты детского питания.
	10.86/01.086
	дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30706-2000;
ГОСТ 33566-2015
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.23.20* ТР
	Продукты детского питания.
Другие продукты.
	10.89/08.169, 10.86/08.169
	нитраты
	ГОСТ 29270-95
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.23.21* ТР
	
	10.89/08.156, 10.86/08.156
	нитриты
	ГОСТ 8558.1-2015
	
	

	1.23.22* ТР
	Продукты детского питания.
	10.86/01.086
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.23.23* ТР
	
	
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 26972-86;
ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.23.24* ТР
	Продукты детского питания.
Другие продукты.
	10.89/08.159, 10.86/08.159
	патулин
	ГОСТ 28038-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.23.25* ТР
	Продукты детского питания.
	10.86/08.162, 10.89/08.162
	ПХБ
	МВИ.МН 2352-2005
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.23.26* ТР
	
	10.86/08.032, 10.89/08.032
	кадмий (Cd)
	ГОСТ 30178-96
	
	

	1.23.27* ТР
	
	10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156
	мышьяк (As)
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004
	
	

	1.23.28* ТР
	
	
	олово
олово (Sn)
	ГОСТ 26935-86;
ГОСТ 33413-2015
	
	

	1.23.29* ТР
	
	
	ртуть(Hg)
ртуть (Hg)
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	1.23.30* ТР
	
	10.86/08.032, 10.89/08.032
	свинец(Pb)
	ГОСТ 30178-96
	
	

	1.23.31* ТР
	
	10.86/01.086
	Bacillus cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	1.23.32* ТР
	
	
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	1.23.33* ТР
	
	
	Enterobacter sakazakii
	ГОСТ ISO/TS 22964-2013
	
	

	1.23.34* ТР
	
	
	Escherichia coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	1.23.35* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes.
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.23.36* ТР
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки)
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 30347-2016;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	

	1.24.1* ТР
	Консервированные пищевые продукты: полные консервы групп «А» и «Б» для детского и диетического питания
	10.39/01.086, 10.31/01.086, 10.20/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086
	спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп Bacillus cereus и Paenibacillus polymyxa
спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп Bacillus subtilis
мезофильные клостридии Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
мезофильные клостридии (кроме Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.24.1**
	изделия фаянсовые и фарфоровые
	23.41/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 18321-73
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.24.2* ТР
	Консервированные пищевые продукты: полные консервы группы «В»
	10.39/01.086, 10.31/01.086
	неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
мезофильные клостридии (кроме Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
мезофильные клостридии Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп Paenibacillus polymyxa
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.24.2*
	изделия фаянсовые и фарфоровые
	23.41/11.116
	органолептические показатели вытяжек и изделий
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.24.3* ТР
	Консервированные пищевые продукты: полные консервы группы «В»
	10.39/01.086, 10.31/01.086
	неспорообразующие микроорганизмы Bacillus cereus и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.24.3*
	изделия фаянсовые и фарфоровые
	23.41/08.052
	приготовление вытяжек.
	ГОСТ ISO 6486-1-2021;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.24.4* ТР
	Консервированные пищевые продукты: полные полуконсервы группы «Д»
	10.12/01.086, 10.11/01.086
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.24.4*
	изделия фаянсовые и фарфоровые
	23.41/08.035
	Цинк
хром в вытяжках
Свинец
Медь
Кобальт
Кадмий
литий
барий
	ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ ISO 6486-1-2021
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.24.5* ТР
	Консервированные пищевые продукты: полные полуконсервы группы «Д»
	10.12/01.086, 10.11/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.24.5*
	изделия фаянсовые и фарфоровые
	23.41/08.035, 23.41/08.156
	алюминий (Al) в вытяжке /
Алюминий в вытяжке
	ГОСТ 18165-2014;
ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.24.6* ТР
	Консервированные пищевые продукты: полные полуконсервы группы «Д»
	10.12/01.086, 10.11/01.086
	Bacillus cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.24.6*
	изделия фаянсовые и фарфоровые
	23.41/08.035, 23.41/08.156
	Бор (B) в вытяжке
Бор в вытяжке
	ГОСТ 24295-80;
ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.24.7* ТР
	Консервированные пищевые продукты: полные полуконсервы группы «Д»
	10.12/01.086, 10.11/01.086
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.24.8* ТР
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки)
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	1.25.1* ТР
	Пищевая продукция, в том числе пищевая продукция для детского питания, пищевая продукция для беременных и кормящих женщин
	10.86/10.094
	определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.25.1**
	посуда с антипригарным покрытием
	25.99/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 18321-73
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.25.2*
	
	25.99/11.116
	органолептические показатели вытяжек и изделий
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.25.3*
	
	25.99/08.052
	приготовление вытяжек
	
	
	

	1.25.4*
	
	25.99/08.035
	содержание элементов в вытяжке: -железо (Fe) -кадмий (Cd ) -кобальт(Co) -марганец(Mn) - медь(Cu ) -свинец(Pb) -титан (Ti) -хром (Cr) -цинк (Zn)
	ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.25.5*
	
	25.99/08.157, 25.99/08.158
	в вытяжке: - ацетон; - спирт бутиловый; - спирт изобутиловый; - спирт изопропиловый (изопропаноловый); - спирт метиловый; - спирт пропиловый (пропанол).
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005
	
	

	1.25.6*
	
	25.99/08.035, 25.99/08.156
	алюминий (Al) в вытяжке /
алюминий (Al) в вытяжке
	ГОСТ 18165-2014;
ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.25.7*
	
	25.99/08.158
	ацетальдегид в вытяжке .
	ГОСТ 33448-2015;
МВИ.МН 2558-2006;
МР № 29 ФЦ/828
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.25.8*
	
	
	ксилолы в вытяжке
	Инструкция 4.1.10-12-39-2005;
МР № 29 ФЦ/828
	
	

	1.25.9*
	
	25.99/08.155, 25.99/08.156, 25.99/08.158
	формальдегид в вытяжке
формальдегид в вытяжках .
	АМИ.ВТ 0026-2025;
ГОСТ 33446-2015;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.25.10*
	
	25.99/08.169
	фтор-ион (фториды) в вытяжке
	ГОСТ 4386-89
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.26.1* ТР
	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей
	10.32/04.125
	удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4283-2012
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.26.1**
	лакированная консервная тара
	25.99/42.000, 25.92/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 18321-73
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.26.2* ТР
	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей
	10.32/04.125
	удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4779-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	1.26.2*
	лакированная консервная тара
	25.99/11.116, 25.92/11.116
	органолептические показатели вытяжек и изделий
	ГОСТ 33416-2015;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.26.3* ТР
	Соки фруктовые и овощные
	10.32/08.149
	массовая доля диоксида серы
	ГОСТ 25555.5-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.26.3*
	лакированная консервная тара
	25.99/08.052, 25.92/08.052
	приготовление вытяжек.
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.26.4* ТР
	Соки фруктовые и овощные
	10.32/08.149
	массовая доля титруемых кислот
	ГОСТ ISO 750-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.26.4*
	лакированная консервная тара
	25.99/26.141, 25.92/26.141
	герметичность .
	ГОСТ 33416-2015 п. 8.6
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.26.5* ТР
	Соки фруктовые и овощные
	10.32/08.149
	массовая доля хлоридов
	ГОСТ 26186-84
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.26.5*
	лакированная консервная тара
	25.99/26.045, 25.92/26.045
	стойкость к горячей обработке
	ГОСТ 33416-2015 п. 8.7
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.26.6* ТР
	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей
	10.32/01.086, 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.39/01.086
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.26.6*
	лакированная консервная тара
	25.99/26.045, 25.92/26.045
	химическая стойкость лакокрасочного покрытия к воздействию модельных сред .
	ГОСТ 33416-2015 п.8.8
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.26.7* ТР
	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей
	10.32/01.086, 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.39/01.086
	молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.26.7*
	лакированная консервная тара
	25.99/08.158, 25.92/08.158
	концентрации в вытяжке: - ацетон; - ацетальдегид.
	ГОСТ 33448-2015;
МВИ.МН 2558-2006;
МР № 29 ФЦ/828
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.26.8* ТР
	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей
	10.32/01.086, 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.39/01.086
	неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.26.8*
	лакированная консервная тара
	25.99/08.158, 25.92/08.158
	концентрации в водной вытяжке: - ксилолы (смесь изомеров); - этилбензол.
	Инструкция 4.1.10-12-39-2005;
МР № 29 ФЦ/828
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.26.9*
	
	25.99/08.035, 25.92/08.035
	Алюминий, свинец, цинк
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	1.26.10* ТР
	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей
	10.32/01.086, 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.39/01.086
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	ТР ТС 023/2011

	1.26.10*
	лакированная консервная тара
	25.99/08.157, 25.92/08.157
	в вытяжке: - ацетон; - спирт бутиловый; - спирт изобутиловый; - спирт изопропиловый (изопропаноловый); - спирт метиловый; - спирт пропиловый (пропанол).
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.26.11* ТР
	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей
	10.32/08.133
	растворимые сухие вещества
	ГОСТ 34128-2017;
ГОСТ ISO 2173-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.26.11*
	лакированная консервная тара
	25.99/08.158, 25.92/08.158
	Винилацетат в вытяжке
	МР 2915-82
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.26.12* ТР
	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей
	10.32/01.086, 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.39/01.086
	спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.26.12*
	лакированная консервная тара
	25.99/08.155, 25.99/08.159, 25.92/08.155, 25.92/08.159
	фенол в вытяжке
фенол в вытяжке .
	ГОСТ 34171-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005;
ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.26.13* ТР
	Соки фруктовые и овощные
	10.32/08.052
	сухие вещества и влага
	ГОСТ 28561-90;
ГОСТ 29031-91
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.26.13*
	лакированная консервная тара
	25.99/08.155, 25.99/08.156, 25.99/08.158, 25.92/08.155, 25.92/08.156, 25.92/08.158
	формальдегид в вытяжке
формальдегид в вытяжках .
	АМИ.ВТ 0026-2025;
ГОСТ 33446-2015;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.26.14* ТР
	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей
	10.32/01.086, 10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.39/01.086
	Listeria monocytogenes.
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	ТР ТС 023/2011

	1.26.14*
	лакированная консервная тара
	25.99/08.157, 25.92/08.157
	хлорэтен (винилхлорид) в вытяжке .
	МР 30-15-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.26.15*
	
	25.99/08.159, 25.92/08.159
	эпихлоргидрин в вытяжке
	ГОСТ 34171-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005;
МВИ.МН 1924-2003
	
	

	1.27.1**
	Посуда и изделия из стекла
	23.19/42.000, 23.13/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 18321-73
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.27.2*
	
	23.19/11.116, 23.13/11.116
	органолептические показатели вытяжек и изделий
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.27.3*
	
	23.19/08.052, 23.13/08.052
	приготовление вытяжек
	
	
	

	1.27.4*
	
	23.19/08.035, 23.13/08.035
	содержание элементов в вытяжке: - барий (Ba); - кадмий (Cd); - кобальт (Co); - кремний (Si); - медь (Cu); - марганец (Mn); - свинец (Pb); - титан (Ti); - хром (Cr).
	ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.27.5*
	
	23.19/08.035, 23.19/08.156, 23.13/08.035, 23.13/08.156
	алюминий (Al) в вытяжке .
алюминий (Al) в вытяжке
	ГОСТ 18165-2014;
ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.27.6*
	
	
	Бор в вытяжке
Бор (B) в вытяжке
	ГОСТ 24295-80;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	1.27.7*
	
	23.19/08.035, 23.13/08.035
	Мышьяк
	ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.28.1* ТР
	Свежеотжатые соки
	10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.28.1**
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления
	13.20/42.000, 13.99/42.000, 13.95/42.000, 13.92/42.000, 14.12/42.000, 22.19/42.000, 22.29/42.000, 23.19/42.000, 25.73/42.000, 26.60/42.000, 26.70/42.000, 31.00/42.000, 31.03/42.000, 31.09/42.000, 32.50/42.000, 20.60/42.000, 14.39/42.000, 25.99/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 31214-2016;
Инструкция 1.1.10-22-58-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.28.2* ТР
	Свежеотжатые соки
	10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.28.2*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления
	13.99/08.052, 13.92/08.052, 22.19/08.052, 26.60/08.052, 26.70/08.052, 32.50/08.052, 20.60/08.052, 14.39/08.052, 25.99/08.052
	приготовление вытяжек
	ГОСТ 31209-2003;
ГОСТ ISO 10993-11-2021;
ГОСТ ISO 10993-12-2015;
ГОСТ Р 52770-2023;
Инструкция 1.1.10-22-58-2005;
Инструкция по применению № 020-1118;
МР № 117-9711;
МР № 29 ФЦ/1683 от 14.05.2001
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.28.3* ТР
	Свежеотжатые соки
	10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086
	Escherichia coli
	ГОСТ 30726-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.28.3*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления
	13.99/11.116, 13.92/11.116, 22.19/11.116, 26.60/11.116, 26.70/11.116, 32.50/11.116, 20.60/11.116, 14.39/11.116, 25.99/11.116
	органолептические показатели изделий и вытяжек в модельные среды (вода и физиологический раствор)
	ГОСТ 31209-2003;
Инструкция 1.1.10-22-58-2005;
Инструкция по применению № 020-1118;
МР № 117-9711
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.28.4* ТР
	Свежеотжатые соки
	10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.39/01.086, 10.32/01.086
	Staphylococcus aureus (стафилококки)
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.28.4*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления
	32.50/06.036
	Бактериальный эндотоксин гель-тромб метод
	ГФ РБ Том 1. "Общие методы контроля качества лекарственных средств" ст.2.6.14, Метод А испытание на бактериальные эндотоксины"
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.28.5*
	
	13.99/08.169, 13.92/08.169, 22.19/08.169, 26.60/08.169, 26.70/08.169, 32.50/08.169, 14.39/08.169, 25.99/08.169
	Величина и разница водородного показателя (рН) вытяжки
	ГОСТ 31209-2003;
Инструкция по применению № 020-1118
	
	

	1.28.6*
	
	32.50/06.036
	Гемолитическое действие, гемосовместимость
	ГОСТ ISO 10993-4-2020;
Инструкция по применению № 020-1118
	
	

	1.28.7*
	
	13.99/06.036, 13.92/06.036, 22.19/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 32.50/06.036, 14.39/06.036, 25.99/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	ГОСТ ISO 10993-10-2011;
Инструкция по применению № 020-1118;
МР № 117-9711
	
	

	1.28.8*
	
	32.50/06.036
	общетоксические свойства
	ГОСТ ISO 10993-11-2021;
ГОСТ ISO 10993-2023;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 020-1118;
МР № 117-9711
	
	

	1.28.9*
	
	13.20/08.149, 13.99/08.149, 13.95/08.149, 13.92/08.149, 14.12/08.149, 22.19/08.149, 22.29/08.149, 25.73/08.149, 26.60/08.149, 26.70/08.149, 31.00/08.149, 31.03/08.149, 31.09/08.149, 32.50/08.149
	Перманганатная окисляемость
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	1.28.10*
	
	13.99/08.149, 13.92/08.149, 22.19/08.149, 26.60/08.149, 26.70/08.149, 32.50/08.149, 25.99/08.149
	восстановительные примеси
	ГОСТ 31209-2003;
Инструкция 1.1.10-22-58-2005
	
	

	1.28.11*
	
	32.50/06.036
	Пирогенность
	ГОСТ 31209-2003;
ГОСТ ISO 10993-11-2021;
ГФ РБ Том 1. "Общие методы контроля качества лекарственных средств" ст. 2.6.8;
Инструкция по применению № 020-1118
	
	

	1.28.12*
	
	
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция по применению № 020-1118;
МР № 117-9711
	
	

	1.28.13*
	
	
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	ГОСТ ISO 10993-10-2011;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению 020-118 утв. МЗ РБ от 23.04.2019;
МР № 117-9711
	
	

	1.28.14*
	
	22.19/26.045, 22.29/26.045, 23.19/26.045, 25.73/26.045, 26.60/26.045, 26.70/26.045, 31.00/26.045, 32.50/26.045
	Стойкость к коррозии
	ГОСТ 19126-2007;
Инструкция по применению № 020-1118
	
	

	1.28.15*
	
	
	устойчивость изделий к дезинфекции
	ГОСТ 20790-93;
ГОСТ 26161-89
	
	

	1.28.16*
	
	32.50/08.156
	УФ-поглощение в диапазоне длин волн 220-360 нм в вытяжках из средств индивидуальной защиты
	ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.3
	
	

	1.28.17*
	
	13.20/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.92/08.158, 14.12/08.158, 22.29/08.158, 25.73/08.158, 26.60/08.158, 26.70/08.158, 31.00/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.50/08.158
	концентрации в вытяжке: - ацетон; - ацетальдегид.
	ГОСТ 33448-2015;
МВИ.МН 2558-2006;
МР № 29 ФЦ/828
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.28.18*
	
	13.20/08.157, 13.99/08.157, 13.95/08.157, 13.92/08.157, 14.12/08.157, 22.29/08.157, 25.73/08.157, 26.60/08.157, 26.70/08.157, 31.00/08.157, 31.03/08.157, 31.09/08.157, 32.50/08.157
	бензол, ксилолы (смесь изомеров), толуол в воздушной вытяжке
	МУ № 4477-87
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.28.19*
	
	13.20/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.92/08.158, 14.12/08.158, 22.29/08.158, 25.73/08.158, 26.60/08.158, 26.70/08.158, 31.00/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.50/08.158
	бензол, толуол, ксилолы в вытяжке
	Инструкция 4.1.10-12-39-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.28.20*
	
	25.73/08.035, 26.60/08.035, 26.70/08.035, 31.00/08.035, 32.50/08.035
	барий
бор
Кадмий
Кобальт
Медь
Мышьяк
Никель
Свинец
хром в вытяжках
Цинк
бериллий
Марганец
Молибден
ванадий
вольфрам
Железо
титан
Олово
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	1.28.21*
	
	13.20/08.157, 13.99/08.157, 13.95/08.157, 13.92/08.157, 14.12/08.157, 22.29/08.157, 25.73/08.157, 26.60/08.157, 26.70/08.157, 31.00/08.157, 31.03/08.157, 31.09/08.157, 32.50/08.157
	ацетон, ацетальдегид, бутилацетат, гексан, гептан, метилацетат, метиленхлорид (дихлорметан), спирт бутиловый, спирт изобутиловый, спирт метиловый, спирт изопропиловый (изопропанолвый), спирт пропиловый (пропанол), этилацетат в вытяжке
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	1.28.22*
	
	22.29/08.157, 25.73/08.157, 26.60/08.157, 26.70/08.157, 31.00/08.157, 31.03/08.157, 31.09/08.157, 32.50/08.157
	акрилонитрил в воздушной вытяжке
	МУ № 268-92
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.28.23*
	
	13.20/08.157, 13.99/08.157, 13.95/08.157, 13.92/08.157, 14.12/08.157, 22.29/08.157, 25.73/08.157, 26.60/08.157, 26.70/08.157, 31.00/08.157, 31.03/08.157, 31.09/08.157, 32.50/08.157
	акрилонитрил в водной вытяжке
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.28.24*
	
	13.99/08.159, 13.95/08.159, 25.73/08.159, 26.60/08.159, 31.00/08.159, 31.03/08.159, 31.09/08.159, 32.50/08.159
	Альтакс в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	1.28.25*
	
	13.20/08.157, 13.99/08.157, 13.95/08.157, 13.92/08.157, 14.12/08.157, 22.29/08.157, 25.73/08.157, 26.60/08.157, 26.70/08.157, 31.00/08.157, 31.03/08.157, 31.09/08.157, 32.50/08.157
	альфа-метилстирол в водной вытяжке
	МР № 29 ФЦ/828
	
	

	1.28.26*
	
	
	Винилхлорид в вытяжке
	МР 30-15-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982
	
	

	1.28.27*
	
	13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 25.73/08.156, 25.73/08.158, 26.60/08.156, 26.60/08.158, 26.70/08.156, 26.70/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.03/08.156, 31.03/08.158, 31.09/08.156, 31.09/08.158, 32.50/08.156, 32.50/08.158
	винилацетат в воздушной вытяжке
винилацетат.
	ГОСТ 22648-77;
МР 2915-82
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.28.28*
	
	13.20/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.92/08.158, 14.12/08.158, 22.29/08.158, 25.73/08.158, 26.60/08.158, 26.70/08.158, 31.00/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.50/08.158
	Винилацетат в вытяжке
	АМИ.МН 0111-2023;
ГОСТ 22648-77;
МР 2915-82
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.28.29*
	
	13.20/08.156, 13.99/08.156, 13.95/08.156, 13.92/08.156, 14.12/08.156, 22.29/08.156, 25.73/08.156, 26.60/08.156, 26.70/08.156, 31.00/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.50/08.156
	Гексаметилендиамин в воздушной среде
	Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. -С.246-247
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.28.30*
	
	13.20/08.082, 13.99/08.082, 13.95/08.082, 13.92/08.082, 14.12/08.082, 22.29/08.082, 25.73/08.082, 26.60/08.082, 26.70/08.082, 31.00/08.082, 31.03/08.082, 31.09/08.082, 32.50/08.082
	гексаметилендиамин в водной вытяжке
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	1.28.31*
	
	13.20/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.92/08.158, 14.12/08.158, 22.29/08.158, 25.73/08.158, 26.60/08.158, 26.70/08.158, 31.00/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.50/08.158
	дибутилфталат (ДБФ) в воздушной вытяжке
	Методика № 49-9804
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.28.32*
	
	
	Дибутилфталат в вытяжке
	ГОСТ 33451-2015;
МВИ.МН 1402-2000
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.28.33*
	
	13.20/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.92/08.158, 14.12/08.158, 22.29/08.158, 25.73/08.158, 26.60/08.158, 26.70/08.158, 31.00/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.50/08.158, 20.60/08.158, 14.39/08.158
	Диметилтерефталат в вытяжке
	ГОСТ 33449-2015;
Инструкция 4.1.11-11-19-2004
	
	

	1.28.34*
	
	13.20/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.92/08.158, 14.12/08.158, 22.29/08.158, 25.73/08.158, 26.60/08.158, 26.70/08.158, 31.00/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.50/08.158
	диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке
	Методика № 49-9804
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.28.35*
	
	
	Диоктилфталат в вытяжке
	ГОСТ 33451-2015;
МВИ.МН 1402-2000
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.28.36*
	
	13.20/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159, 13.92/08.159, 14.12/08.159, 22.29/08.159, 25.73/08.159, 26.60/08.159, 26.70/08.159, 31.00/08.159, 31.03/08.159, 31.09/08.159, 32.50/08.159
	Дифенилгуанидин в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	1.28.37*
	
	26.60/08.156, 26.60/08.159, 32.50/08.156, 32.50/08.159
	Капролактам в воздушной среде
Капролактам в воздушной вытяжке
	АМИ.МН 0003-2021;
МУ 1671-77
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.28.38*
	
	13.20/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159, 13.92/08.159, 14.12/08.159, 22.29/08.159, 25.73/08.159, 26.60/08.159, 26.70/08.159, 31.00/08.159, 31.03/08.159, 31.09/08.159, 32.50/08.159
	Капролактам в вытяжке
	ГОСТ 30351-2001
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.28.39*
	
	
	каптакс (2-меркаптобензотиазол)
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	1.28.40*
	
	13.20/08.157, 13.99/08.157, 13.95/08.157, 13.92/08.157, 14.12/08.157, 22.29/08.157, 25.73/08.157, 26.60/08.157, 26.70/08.157, 31.00/08.157, 31.03/08.157, 31.09/08.157, 32.50/08.157
	метилметакрилат в вытяжке
	ГОСТ 22648-77
	
	

	1.28.41*
	
	13.20/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.92/08.158, 14.12/08.158, 22.29/08.158, 25.73/08.158, 26.60/08.158, 26.70/08.158, 31.00/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.50/08.158
	метанол в воздушной среде
	МУ № 76 от 29.03.1993
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.28.42*
	
	13.20/08.156, 13.99/08.156, 13.95/08.156, 13.92/08.156, 14.12/08.156, 22.29/08.156, 25.73/08.156, 26.60/08.156, 26.70/08.156, 31.00/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.50/08.156
	стирол в воздушной вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.28.43*
	
	13.20/08.158, 13.99/08.158, 13.95/08.158, 13.92/08.158, 14.12/08.158, 22.29/08.158, 25.73/08.158, 26.60/08.158, 26.70/08.158, 31.00/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.50/08.158
	Стирол в вытяжках
	ГОСТ 22648-77
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.28.44*
	
	13.20/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159, 13.92/08.159, 14.12/08.159, 22.29/08.159, 25.73/08.159, 26.60/08.159, 26.70/08.159, 31.00/08.159, 31.03/08.159, 31.09/08.159, 32.50/08.159
	тиурам Е в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	1.28.45*
	
	
	тиурам Д в вытяжке
	
	
	

	1.28.46*
	
	22.19/08.155, 22.19/08.156, 26.60/08.155, 26.60/08.156, 32.50/08.155, 32.50/08.156, 14.39/08.155, 14.39/08.156
	фенол в воздушной вытяжке
Фенол в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
МУК 4.1.1271-03
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.28.47*
	
	13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 14.12/08.155, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 25.73/08.155, 25.73/08.156, 25.73/08.158, 26.60/08.155, 26.60/08.156, 26.60/08.158, 26.70/08.155, 26.70/08.156, 26.70/08.158, 31.00/08.155, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.03/08.155, 31.03/08.156, 31.03/08.158, 31.09/08.155, 31.09/08.156, 31.09/08.158, 32.50/08.155, 32.50/08.156, 32.50/08.158
	Формальдегид в воздушной среде
формальдегид в воздушной вытяжке
Формальдегид.
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 33447-2015;
ФР.1.29.2006.02216
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.28.48*
	
	13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 14.12/08.155, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 23.19/08.155, 23.19/08.156, 23.19/08.158, 25.73/08.155, 25.73/08.156, 25.73/08.158, 26.60/08.155, 26.60/08.156, 26.60/08.158, 26.70/08.155, 26.70/08.156, 26.70/08.158, 31.00/08.155, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.03/08.155, 31.03/08.156, 31.03/08.158, 31.09/08.155, 31.09/08.156, 31.09/08.158, 32.50/08.155, 32.50/08.156, 32.50/08.158
	формальдегид в вытяжке
формальдегид в вытяжках .
формальдегид в водной вытяжке
	АМИ.ВТ 0026-2025;
ГОСТ 33446-2015;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	1.28.49*
	
	13.20/08.156, 13.99/08.156, 13.95/08.156, 13.92/08.156, 14.12/08.156, 22.19/08.156, 22.29/08.156, 23.19/08.156, 25.73/08.156, 26.60/08.156, 26.70/08.156, 31.00/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.50/08.156
	Хлористый водород в воздушной вытяжке
	ГОСТ 34041-2016;
МУ 1645-77;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр.42-43
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.28.50*
	
	13.20/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159, 13.92/08.159, 14.12/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 23.19/08.159, 25.73/08.159, 26.60/08.159, 26.70/08.159, 31.00/08.159, 31.03/08.159, 31.09/08.159, 32.50/08.159
	Цимат в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.28.51*
	
	13.20/08.156, 13.99/08.156, 13.95/08.156, 13.92/08.156, 14.12/08.156, 22.19/08.156, 22.29/08.156, 23.19/08.156, 25.73/08.156, 26.60/08.156, 26.70/08.156, 31.00/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.50/08.156
	Эпихлоргидрин в воздушной среде
	МУ № 1707-77;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с. 172-174
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.28.52*
	
	26.60/08.158, 32.50/08.158
	этиленгликоль в водной вытяжке .
	Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.28.53*
	
	13.20/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159, 13.92/08.159, 14.12/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 23.19/08.159, 25.73/08.159, 26.60/08.159, 26.70/08.159, 31.00/08.159, 31.03/08.159, 31.09/08.159, 32.50/08.159
	агидол-2
Этилцимат в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	1.28.54*
	
	13.20/08.155, 13.20/08.159, 13.99/08.155, 13.99/08.159, 13.95/08.155, 13.95/08.159, 13.92/08.155, 13.92/08.159, 14.12/08.155, 14.12/08.159, 22.19/08.155, 22.19/08.159, 22.29/08.155, 22.29/08.159, 23.19/08.155, 23.19/08.159, 25.73/08.155, 25.73/08.159, 26.60/08.155, 26.60/08.159, 26.70/08.155, 26.70/08.159, 31.00/08.155, 31.00/08.159, 31.03/08.155, 31.03/08.159, 31.09/08.155, 31.09/08.159, 32.50/08.155, 32.50/08.159
	фенол в вытяжке
фенол в вытяжке .
	ГОСТ 34171-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005;
МВИ.МН 1924-2003;
ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.28.55*
	
	25.73/08.035, 26.60/08.035, 26.70/08.035, 31.00/08.035, 31.09/08.035, 32.50/08.035
	Мышьяк
	ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.28.56*
	
	
	ртуть в вытяжках
	ГОСТ 31950-2012;
ГОСТ 33412-2015
	
	

	1.28.57*
	
	25.73/08.035, 25.73/08.156, 26.60/08.035, 26.60/08.156, 26.70/08.035, 26.70/08.156, 31.00/08.035, 31.00/08.156, 31.09/08.035, 31.09/08.156, 32.50/08.035, 32.50/08.156
	алюминий (Al) в вытяжке
Алюминий в вытяжке
	ГОСТ 18165-2014;
ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.28.58*
	
	13.20/08.159, 13.99/08.159, 13.95/08.159, 13.92/08.159, 14.12/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 25.73/08.159, 26.60/08.159, 26.70/08.159, 31.00/08.159, 31.03/08.159, 31.09/08.159, 32.50/08.159, 14.39/08.159
	эпихлоргидрин в вытяжке
	ГОСТ 34171-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.28.59*
	
	13.20/08.156, 13.99/08.156, 13.95/08.156, 13.92/08.156, 14.12/08.156, 22.29/08.156, 25.73/08.156, 26.60/08.156, 26.70/08.156, 31.00/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.50/08.156
	Аммиак в воздушной среде
	АМИ.БР 0076-2025;
ГОСТ 30255-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.28.60*
	
	
	Метилакрилат в воздушных вытяжках
	Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 206-207
	
	

	1.28.61*
	
	
	Метилметакрилат в воздушных вытяжках
	Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В. стр. 204-207
	
	

	1.28.62*
	
	13.20/08.156, 13.99/08.156, 13.95/08.156, 13.92/08.156, 14.12/08.156, 22.29/08.156, 25.73/08.156, 26.60/08.156, 26.70/08.156, 31.00/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.50/08.156, 14.39/08.156
	Фенол в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014
	
	

	1.28.63*
	
	13.20/08.156, 13.99/08.156, 13.95/08.156, 13.92/08.156, 14.12/08.156, 25.73/08.156, 31.00/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.50/08.156, 14.39/08.156
	Свободный формальдегид
	ГОСТ 25617-2014;
ГОСТ 31280-2004;
ГОСТ ISO 14184-1-2014
	
	

	1.29.1* ТР
	Консервированные и газированные соки из овощей с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре
	10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.29.1**
	Изделия из полимерных и других материалов для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении
	20.60/42.000, 22.21/42.000, 22.29/42.000, 24.20/42.000, 24.45/42.000, 26.30/42.000, 28.13/42.000, 28.14/42.000, 42.91/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 18321-73
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.29.2* ТР
	Консервированные и газированные соки из овощей с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре
	10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086
	дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 10444.14-91
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.29.2*
	Изделия из полимерных и других материалов для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении
	20.60/08.052, 22.21/08.052, 22.29/08.052, 24.20/08.052, 24.45/08.052, 26.30/08.052, 28.13/08.052, 28.14/08.052, 42.91/08.052
	приготовление вытяжек
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005;
Инструкция по применению № 011-1118;
МУ № 2349-81
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.29.3* ТР
	Консервированные и газированные соки из овощей с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре
	10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.29.3*
	Изделия из полимерных и других материалов для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении
	20.60/11.116, 22.21/11.116, 22.29/11.116, 24.20/11.116, 24.45/11.116, 26.30/11.116, 28.13/11.116, 28.14/11.116, 42.91/11.116
	органолептические показатели: запах, наличие осадка, пенообразование
	ГОСТ 3351-74;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.29.4* ТР
	Консервированные и газированные соки из овощей с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре
	10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086
	молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.29.4*
	Изделия из полимерных и других материалов для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении
	20.60/08.169, 22.21/08.169, 22.29/08.169, 24.20/08.169, 24.45/08.169, 26.30/08.169, 28.13/08.169, 28.14/08.169, 42.91/08.169
	Водородный показатель (рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.29.5* ТР
	Консервированные и газированные соки из овощей с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре
	10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086
	неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.29.5*
	Изделия из полимерных и других материалов для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении
	20.60/08.149, 22.21/08.149, 22.29/08.149, 24.20/08.149, 24.45/08.149, 26.30/08.149, 28.13/08.149, 28.14/08.149, 42.91/08.149
	Жесткость общая.
	ГОСТ 31954-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.29.6* ТР
	Консервированные и газированные соки из овощей с использованием углекислоты с pH 3,8 и ниже, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре
	10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086
	Bacillus cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.29.6*
	Изделия из полимерных и других материалов для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении
	20.60/06.036, 22.21/06.036, 22.29/06.036, 24.20/06.036, 24.45/06.036, 26.30/06.036, 28.13/06.036, 28.14/06.036, 42.91/06.036
	кожно - раздражающее действие
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.29.7*
	
	
	кумулятивные свойства
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003
	
	

	1.29.8*
	
	
	общетоксические свойства
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ 1.1.037-95
	
	

	1.29.9*
	
	20.60/08.149, 22.21/08.149, 22.29/08.149, 24.20/08.149, 24.45/08.149, 26.30/08.149, 28.13/08.149, 28.14/08.149, 42.91/08.149
	Перманганатная окисляемость
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	1.29.10*
	
	20.60/06.036, 22.21/06.036, 22.29/06.036, 24.20/06.036, 24.45/06.036, 26.30/06.036, 28.13/06.036, 28.14/06.036, 42.91/06.036
	раздражающее действие на слизистые оболочки
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	1.29.11*
	
	
	сенсибилизирующее действие
	Инструкция по применению 004-0612
	
	

	1.29.12*
	
	20.60/08.052, 22.21/08.052, 22.29/08.052, 24.20/08.052, 24.45/08.052, 26.30/08.052, 28.13/08.052, 28.14/08.052, 42.91/08.052
	сухой остаток (общая минерализация)
	ГОСТ 18164-72
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.29.13*
	
	20.60/08.156, 22.21/08.156, 22.29/08.156, 24.20/08.156, 24.45/08.156, 26.30/08.156, 28.13/08.156, 28.14/08.156, 42.91/08.156
	Нитраты
	ГОСТ 33045-2014
	
	

	1.29.14*
	
	
	Сульфаты.
	ГОСТ 31940-2013;
ГОСТ ISO 10304-3-2016;
СТБ ISO 10304-3-2011
	
	

	1.29.15*
	
	20.60/08.149, 22.21/08.149, 22.29/08.149, 24.20/08.149, 24.45/08.149, 26.30/08.149, 28.13/08.149, 28.14/08.149, 42.91/08.149
	Хлориды
	ГОСТ 4245-72
	
	

	1.29.16*
	
	20.60/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 24.20/08.158, 24.45/08.158, 26.30/08.158, 28.13/08.158, 28.14/08.158, 42.91/08.158
	Ацетон, акрилонитрил, этилацетат, ацетальдегид, альфа-метилстирол, бутилацетат, метилацетат, метиловый, изобутиловый, бутиловый, пропиловый, изопропиловый спирты, бензол, толуол, ксилол, кумол, гексан, гептан, этилбензол, стирол в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
МР № 29 ФЦ/828
	
	

	1.29.17*
	
	
	Ацетальдегид, ацетон в вытяжке
	ГОСТ 33448-2015;
МВИ.МН 2558-2006
	
	

	1.29.18*
	
	
	бензол, толуол, ксилолы в вытяжке
	Инструкция 4.1.10-12-39-2005;
МУК 4.1.650-96
	
	

	1.29.19*
	
	20.60/08.035, 22.21/08.035, 22.29/08.035, 24.20/08.035, 24.45/08.035, 26.30/08.035, 28.13/08.035, 28.14/08.035, 42.91/08.035
	Медь
литий
Кобальт
Кадмий
Железо
ванадий
барий
Мышьяк
Цинк
хром в вытяжках
титан
сурьма
Молибден
Марганец
Магний
Свинец
Натрий
ртуть в вытяжках
Олово
серебро
Никель
	ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п. 5;
ГОСТ 31950-2012
	
	

	1.29.20*
	
	20.60/08.157, 22.21/08.157, 22.29/08.157, 24.20/08.157, 24.45/08.157, 26.30/08.157, 28.13/08.157, 28.14/08.157, 42.91/08.157
	ацетон; - бутилацетат; - метилацетат; - спирт бутиловый; - спирт изобутиловый; - спирт изопропиловый (изопропаноловый); - спирт пропиловый (пропанол); - этилацетат.
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005
	
	

	1.29.21*
	
	
	акрилонитрил в воздушной вытяжке
	МУ № 268-92
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.29.22*
	
	
	акрилонитрил в водной вытяжке
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция 4.1.10-14-91-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.29.23*
	
	
	альфа-метилстирол в водной вытяжке
	МР № 29 ФЦ/828
	
	

	1.29.24*
	
	20.60/08.035, 22.21/08.035, 22.29/08.035, 24.20/08.035, 24.45/08.035, 26.30/08.035, 28.13/08.035, 28.14/08.035, 42.91/08.035
	алюминий (Al) в вытяжке .
	ГОСТ 18165-2014;
ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.29.25*
	
	
	Бор в вытяжке
	ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.29.26*
	
	20.60/08.157, 22.21/08.157, 22.29/08.157, 24.20/08.157, 24.45/08.157, 26.30/08.157, 28.13/08.157, 28.14/08.157, 42.91/08.157
	хлорэтен (винилхлорид) в вытяжке .
	МР 30-15-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982
	
	

	1.29.27*
	
	20.60/08.156, 20.60/08.158, 22.21/08.156, 22.21/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 24.20/08.156, 24.20/08.158, 24.45/08.156, 24.45/08.158, 26.30/08.156, 26.30/08.158, 28.13/08.156, 28.13/08.158, 28.14/08.156, 28.14/08.158, 42.91/08.156, 42.91/08.158
	Винилацетат в воздушной среде, водной среде
винилацетат в воздушной вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
МР 2915-82
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.29.28*
	
	20.60/08.156, 22.21/08.156, 22.29/08.156, 24.20/08.156, 24.45/08.156, 26.30/08.156, 28.13/08.156, 28.14/08.156, 42.91/08.156
	Гексаметилендиамин в воздушной среде
	Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. -С.246-247
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.29.29*
	
	20.60/08.082, 22.21/08.082, 22.29/08.082, 24.20/08.082, 24.45/08.082, 26.30/08.082, 28.13/08.082, 28.14/08.082, 42.91/08.082
	гексаметилендиамин в водной вытяжке
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	1.29.30*
	
	20.60/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 24.20/08.158, 24.45/08.158, 26.30/08.158, 28.13/08.158, 28.14/08.158, 42.91/08.158
	дибутилфталат (ДБФ) в вытяжке
	ГОСТ 33451-2015;
МВИ.МН 1402-2000
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.29.31*
	
	
	Диметилтерефталат в вытяжке
	ГОСТ 33449-2015;
Инструкция 4.1.11-11-19-2004
	
	

	1.29.32*
	
	
	диоктилфталат (ДОФ) в вытяжке
	ГОСТ 33451-2015;
МВИ.МН 1402-2000
	
	

	1.29.33*
	
	20.60/08.082, 22.21/08.082, 22.29/08.082, 24.20/08.082, 24.45/08.082, 26.30/08.082, 28.13/08.082, 28.14/08.082, 42.91/08.082
	капролактам в воздушной вытяжке .
	МУ № 1671-77;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр.260-262
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.29.34*
	
	20.60/08.159, 22.21/08.159, 22.29/08.159, 24.20/08.159, 24.45/08.159, 26.30/08.159, 28.13/08.159, 28.14/08.159, 42.91/08.159
	Капролактам в вытяжке
	АМИ.МН 0003-2021;
ГОСТ 30351-2001
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.29.35*
	
	
	каптакс (2-меркаптобензотиазол)
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	1.29.36*
	
	20.60/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 24.20/08.158, 24.45/08.158, 26.30/08.158, 28.13/08.158, 28.14/08.158, 42.91/08.158
	метанол в воздушной среде
	МУ № 76 от 29.03.1993
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.29.37*
	
	20.60/08.157, 22.21/08.157, 22.29/08.157, 24.20/08.157, 24.45/08.157, 26.30/08.157, 28.13/08.157, 28.14/08.157, 42.91/08.157
	метилен хлористый в вытяжке
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.29.38*
	
	
	метилметакрилат в вытяжке
	ГОСТ 22648-77
	
	

	1.29.39*
	
	20.60/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 24.20/08.158, 24.45/08.158, 26.30/08.158, 28.13/08.158, 28.14/08.158, 42.91/08.158
	спирт метиловый (метанол) в вытяжке
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005
	
	

	1.29.40*
	
	20.60/08.157, 22.21/08.157, 22.29/08.157, 24.20/08.157, 24.45/08.157, 26.30/08.157, 28.13/08.157, 28.14/08.157, 42.91/08.157
	стирол в водной и воздушной вытяжке .
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.29.41*
	
	20.60/08.159, 22.21/08.159, 22.29/08.159, 24.20/08.159, 24.45/08.159, 26.30/08.159, 28.13/08.159, 28.14/08.159, 42.91/08.159
	тиурам Д в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.29.42*
	
	20.60/08.155, 22.21/08.155, 22.29/08.155, 26.30/08.155, 28.13/08.155, 28.14/08.155, 42.91/08.155
	фенол в воздушной вытяжке
	МУК 4.1.1271-03
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.29.43*
	
	20.60/08.159, 22.21/08.159, 22.29/08.159, 24.20/08.159, 24.45/08.159, 26.30/08.159, 28.13/08.159, 28.14/08.159, 42.91/08.159
	фенол в вытяжке
	ГОСТ 34171-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005;
ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.29.44*
	
	20.60/08.155, 20.60/08.156, 20.60/08.158, 22.21/08.155, 22.21/08.156, 22.21/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 24.20/08.155, 24.20/08.156, 24.20/08.158, 24.45/08.155, 24.45/08.156, 24.45/08.158, 26.30/08.155, 26.30/08.156, 26.30/08.158, 28.13/08.155, 28.13/08.156, 28.13/08.158, 28.14/08.155, 28.14/08.156, 28.14/08.158, 42.91/08.155, 42.91/08.156, 42.91/08.158
	формальдегид в вытяжке
формальдегид в вытяжках .
	АМИ.ВТ 0026-2025;
ГОСТ 33446-2015;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.29.45*
	
	20.60/08.169, 22.21/08.169, 22.29/08.169, 24.20/08.169, 24.45/08.169, 26.30/08.169, 28.13/08.169, 28.14/08.169, 42.91/08.169
	фтор-ион (фториды) в вытяжке
	ГОСТ 4386-89
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.29.46*
	
	20.60/08.159, 22.21/08.159, 22.29/08.159, 24.20/08.159, 24.45/08.159, 26.30/08.159, 28.13/08.159, 28.14/08.159, 42.91/08.159
	Цимат в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	1.29.47*
	
	20.60/08.156, 22.21/08.156, 22.29/08.156, 24.20/08.156, 24.45/08.156, 26.30/08.156, 28.13/08.156, 28.14/08.156, 42.91/08.156
	Эпихлоргидрин в воздушной среде
	МУ № 1707-77;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с. 172-174
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.29.48*
	
	20.60/08.159, 22.21/08.159, 22.29/08.159, 24.20/08.159, 24.45/08.159, 26.30/08.159, 28.13/08.159, 28.14/08.159, 42.91/08.159
	эпихлоргидрин в вытяжке
	ГОСТ 34171-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.29.49*
	
	20.60/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 24.20/08.158, 24.45/08.158, 26.30/08.158, 28.13/08.158, 28.14/08.158, 42.91/08.158
	этилбензол в вытяжке
	Инструкция 4.1.10-12-39-2005;
МР № 29 ФЦ/828
	
	

	1.29.50*
	
	
	этиленгликоль в водной вытяжке
	Раздельное определение различных гликолей//Лурье Ю.Ю. п. 9.7.2, стр.279-284
	
	

	1.29.51*
	
	20.60/08.156, 22.21/08.156, 22.29/08.156, 24.20/08.156, 24.45/08.156, 26.30/08.156, 28.13/08.156, 28.14/08.156, 42.91/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012
	
	

	1.29.52*
	
	
	Мутность.
	ГОСТ 3351-74
	
	

	1.29.53*
	
	
	поверхностно-активные вещества анионоактивные (АПАВ)
	ГОСТ 31857-2012
	
	

	1.30.1* ТР
	Пастеризованная соковая продукция из фруктов
	10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.30.1**
	Товары детского ассортимента: - игрушки детские, канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия; - товары для детей (ранцы, рюкзаки, портфели); - детская одежда и др. материалы и изделия, контактирующие с кожей человека; - изделия для ухода за детьми; - одежда, изделия из тек-стильных материалов, кожи, меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия; - обувь и кож-галантерейные изделия; - коляски детские и велосипеды; - издательская продукция, школьно-письменные принадлежности
	13.99/42.000, 13.20/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000, 16.29/42.000, 17.12/42.000, 17.22/42.000, 17.23/42.000, 17.29/42.000, 18.12/42.000, 22.19/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 32.30/42.000, 32.40/42.000, 32.99/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 18321-73
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.30.2* ТР
	Пастеризованная соковая продукция из фруктов
	10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086
	бактерии семейства Enterobacteriaceae (энтеробактерии)
	ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 32064-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.30.2*
	Товары детского ассортимента: - игрушки детские, канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия; - товары для детей (ранцы, рюкзаки, портфели); - детская одежда и др. материалы и изделия, контактирующие с кожей человека; - изделия для ухода за детьми; - одежда, изделия из тек-стильных материалов, кожи, меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия; - обувь и кож-галантерейные изделия; - коляски детские и велосипеды; - издательская продукция, школьно-письменные принадлежности
	13.99/08.052, 13.20/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.20/08.052, 16.29/08.052, 17.12/08.052, 17.22/08.052, 17.23/08.052, 17.29/08.052, 18.12/08.052, 22.19/08.052, 22.29/08.052, 23.13/08.052, 32.30/08.052, 32.40/08.052, 32.99/08.052
	подготовка проб; приготовление вытяжек
	ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008);
ГОСТ 25779-90;
ГОСТ ISO 8124-3-2014;
ГОСТ ИСО 8124-3-2001;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция по применению 004-0612;
Инструкция № 016-1211;
МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997;
МУК 4.1/4.3.2038-05
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.30.3* ТР
	Пастеризованная соковая продукция из фруктов
	10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086
	Bacillus cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.30.3*
	Товары детского ассортимента: - игрушки детские, канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия; - товары для детей (ранцы, рюкзаки, портфели); - детская одежда и др. материалы и изделия, контактирующие с кожей человека; - изделия для ухода за детьми; - одежда, изделия из тек-стильных материалов, кожи, меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия; - обувь и кож-галантерейные изделия; - коляски детские и велосипеды; - издательская продукция, школьно-письменные принадлежности
	32.40/08.052
	приготовление вытяжек (пластилин)
	ГОСТ 25779-90;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.30.4* ТР
	Пастеризованная соковая продукция из фруктов
	10.84/01.086, 10.83/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086
	дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 33566-2015
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.30.4*
	Товары детского ассортимента: - игрушки детские, канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия; - товары для детей (ранцы, рюкзаки, портфели); - детская одежда и др. материалы и изделия, контактирующие с кожей человека; - изделия для ухода за детьми; - одежда, изделия из тек-стильных материалов, кожи, меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия; - обувь и кож-галантерейные изделия; - коляски детские и велосипеды; - издательская продукция, школьно-письменные принадлежности
	32.40/08.169
	Водородный показатель
	СТБ 1087-97 п.6.5
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.30.5*
	
	13.99/11.116, 13.20/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 16.29/11.116, 17.12/11.116, 17.22/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 18.12/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 32.30/11.116, 32.40/11.116, 32.99/11.116
	органолептические показатели: внешний вид, запах образца, консистенция (пластилин), цвет
	МУК 4.1/4.3.1485-03;
СТБ 1087-97
	
	

	1.30.6*
	
	
	органолептические показатели вытяжек и изделий
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ 25779-90;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция № 016-1211;
СТБ 1087-97
	
	

	1.30.7*
	
	22.29/11.116
	Миграция красителя
	СТБ 1015-97
	
	

	1.30.8*
	
	32.40/11.116
	содержание растворимых в воде красителей (пластилин)
	СТБ 1087-97
	
	

	1.30.9*
	
	32.40/26.045
	стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к действию слюны, пота и влажной обработке
	ГОСТ 25779-90 3.68
	
	

	1.30.10*
	
	15.20/29.040
	масса полупары
	ГОСТ 28735-2005
	
	

	1.30.11*
	
	15.20/29.061
	высота каблука
	СТБ 1142-99
	
	

	1.30.12*
	
	13.99/08.052, 13.20/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052
	гигроскопичность
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
	
	

	1.30.13*
	
	14.14/06.036, 14.19/06.036, 15.20/06.036, 32.40/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	
	

	1.30.14*
	
	
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция по применению № 004-0612;
МУ 11-10-12-97
	
	

	1.30.15*
	
	
	общетоксические свойства
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ 1.1.037-95
	
	

	1.30.16*
	
	
	
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	1.30.17*
	
	13.99/08.149, 13.20/08.149, 14.13/08.149, 14.14/08.149, 14.19/08.149, 14.31/08.149, 14.39/08.149, 15.20/08.149, 17.12/08.149, 17.22/08.149, 17.23/08.149, 18.12/08.149, 22.19/08.149, 22.29/08.149, 32.40/08.149, 32.99/08.149
	Перманганатная окисляемость
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	1.30.18*
	
	14.14/06.036, 14.19/06.036, 15.20/06.036, 32.40/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	Инструкция по применению № 004-0612
	
	

	1.30.19*
	
	
	индекс токсичности в воздушной вытяжке
	МР № 29 ФЦ/2688-03
	
	

	1.30.20*
	
	13.99/08.158, 13.20/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158, 32.99/08.158
	Ацетон, акрилонитрил, этилацетат, ацетальдегид, альфа-метилстирол, бутилацетат, метилацетат, метиловый, изобутиловый, бутиловый, пропиловый, изопропиловый спирты, бензол, толуол, ксилол, кумол, гексан, гептан, этилбензол, стирол в вытяжке
	МР № 29 ФЦ/828;
МУК 4.1.3166-14
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.30.21*
	
	
	концентрации в водной вытяжке: - бензол; - ксилолы (смесь изомеров); - толуол; - этилбензол.
	Инструкция 4.1.10-12-39-2005;
МР № 29 ФЦ/828
	
	

	1.30.22*
	
	
	концентрации в вытяжке: - ацетон; - ацетальдегид.
	ГОСТ 33448-2015;
МВИ.МН 2558-2006;
МР № 29 ФЦ/828
	
	

	1.30.23*
	
	13.99/08.035, 15.20/08.035, 16.29/08.035, 17.12/08.035, 17.22/08.035, 17.23/08.035, 17.29/08.035, 18.12/08.035, 22.19/08.035, 22.29/08.035, 23.13/08.035, 32.30/08.035, 32.40/08.035, 32.99/08.035
	барий
Железо
Кадмий
Медь
Никель
Свинец
селен
сурьма
хром в вытяжках
Цинк
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	1.30.24*
	
	13.99/08.157, 13.20/08.157, 14.11/08.157, 14.13/08.157, 14.14/08.157, 14.19/08.157, 14.20/08.157, 14.31/08.157, 14.39/08.157, 15.20/08.157, 16.29/08.157, 17.12/08.157, 17.22/08.157, 17.23/08.157, 17.29/08.157, 18.12/08.157, 22.19/08.157, 22.29/08.157, 23.13/08.157, 32.30/08.157, 32.40/08.157, 32.99/08.157
	бутилацетат, метилацетат, метиленхлорид (дихлорметан) в вытяжке
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005
	
	

	1.30.25*
	
	
	акрилонитрил в водной вытяжке
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005
	
	

	1.30.26*
	
	32.30/08.035, 32.30/08.156, 32.40/08.035, 32.40/08.156
	алюминий (Al) в вытяжке .
алюминий (Al) в вытяжке
	ГОСТ 18165-2014;
ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.30.27*
	
	13.99/08.158, 13.20/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158, 32.99/08.158
	Ацетон в вытяжке
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.30.28*
	
	
	Винилацетат в воздушной среде, водной среде
	АМИ.МН 0111-2023;
ГОСТ 22648-77;
МР 2915-82
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.30.29*
	
	13.99/08.157, 13.20/08.157, 14.11/08.157, 14.13/08.157, 14.14/08.157, 14.19/08.157, 14.20/08.157, 14.31/08.157, 14.39/08.157, 15.20/08.157, 16.29/08.157, 17.12/08.157, 17.22/08.157, 17.23/08.157, 17.29/08.157, 18.12/08.157, 22.19/08.157, 22.29/08.157, 23.13/08.157, 32.30/08.157, 32.40/08.157, 32.99/08.157
	Винилхлорид в вытяжке
	МР 1941-78;
МР 30-15-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.30.30*
	
	13.99/26.080, 13.20/26.080, 14.11/26.080, 14.13/26.080, 14.14/26.080, 14.19/26.080, 14.20/26.080, 14.31/26.080, 14.39/26.080, 32.99/26.080
	Воздухопроницаемость ткани
	ГОСТ 12088-77;
ГОСТ ISO 9237-2013
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.30.31*
	
	13.99/08.082, 13.20/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082, 22.29/08.082, 32.30/08.082, 32.40/08.082, 32.99/08.082
	гексаметилендиамин (ГМДА)
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	1.30.32*
	
	13.99/08.158, 13.20/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158, 32.99/08.158
	дибутилфталат (ДБФ) в воздушной вытяжке
	Методика № 49-9804
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.30.33*
	
	
	дибутилфталат (ДБФ) в вытяжке
	ГОСТ 33451-2015;
МВИ.МН 1402-2000
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.30.34*
	
	
	Диметилтерефталат в вытяжке
	ГОСТ 33449-2015;
Инструкция 4.1.11-11-19-2004
	
	

	1.30.35*
	
	
	диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке
	Методика № 49-9804
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.30.36*
	
	
	диоктилфталат (ДОФ) в вытяжке
	ГОСТ 33451-2015;
МВИ.МН 1402-2000
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.30.37*
	
	15.20/08.159, 22.19/08.159, 32.30/08.159, 32.40/08.159, 32.99/08.159
	Дифенилгуанидин в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	1.30.38*
	
	13.99/08.159, 13.20/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 32.30/08.159, 32.40/08.159, 32.99/08.159
	капролактам
	АМИ.МН 0003-2021;
ГОСТ 30351-2001
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.30.39*
	
	15.20/08.159, 22.19/08.159, 32.30/08.159, 32.40/08.159, 32.99/08.159
	каптакс (2-меркаптобензотиазол)
	МВИ.МН 5562-2016
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.30.40*
	
	13.99/08.156, 13.20/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156
	хром (VI) водовымываемый
	ГОСТ 31280-2004 п.3.3, 3.4
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.30.41*
	
	13.99/08.156, 13.20/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 16.29/08.156, 17.12/08.156, 17.22/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156, 18.12/08.156, 22.19/08.156, 22.29/08.156, 32.30/08.156, 32.40/08.156, 32.99/08.156
	Метилакрилат в воздушных вытяжках
	Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 206-207
	
	

	1.30.42*
	
	13.99/08.157, 13.20/08.157, 14.11/08.157, 14.13/08.157, 14.14/08.157, 14.19/08.157, 14.20/08.157, 14.31/08.157, 14.39/08.157, 15.20/08.157, 16.29/08.157, 17.12/08.157, 17.22/08.157, 17.23/08.157, 17.29/08.157, 18.12/08.157, 22.19/08.157, 22.29/08.157, 32.30/08.157, 32.40/08.157, 32.99/08.157
	метилметакрилат в вытяжке
	ГОСТ 22648-77
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.30.43*
	
	13.99/08.035, 13.20/08.035, 14.11/08.035, 14.13/08.035, 14.14/08.035, 14.19/08.035, 14.20/08.035, 14.31/08.035, 14.39/08.035, 15.20/08.035, 16.29/08.035, 17.12/08.035, 17.22/08.035, 17.23/08.035, 17.29/08.035, 18.12/08.035, 22.19/08.035, 22.29/08.035, 23.13/08.035, 32.30/08.035, 32.40/08.035, 32.99/08.035
	Мышьяк
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	1.30.44*
	
	
	ртуть в вытяжках
	ГОСТ 31950-2012
	
	

	1.30.45*
	
	13.99/08.157, 13.20/08.157, 14.11/08.157, 14.13/08.157, 14.14/08.157, 14.19/08.157, 14.20/08.157, 14.31/08.157, 14.39/08.157, 15.20/08.157, 16.29/08.157, 17.12/08.157, 17.22/08.157, 17.23/08.157, 17.29/08.157, 18.12/08.157, 22.19/08.157, 22.29/08.157, 23.13/08.157, 32.30/08.157, 32.40/08.157, 32.99/08.157
	спирт метиловый в вытяжке
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005
	
	

	1.30.46*
	
	13.99/08.156, 13.99/08.157, 13.20/08.156, 13.20/08.157, 14.11/08.156, 14.11/08.157, 14.13/08.156, 14.13/08.157, 14.14/08.156, 14.14/08.157, 14.19/08.156, 14.19/08.157, 14.20/08.156, 14.20/08.157, 14.31/08.156, 14.31/08.157, 14.39/08.156, 14.39/08.157, 15.20/08.156, 15.20/08.157, 16.29/08.156, 16.29/08.157, 17.12/08.156, 17.12/08.157, 17.22/08.156, 17.22/08.157, 17.23/08.156, 17.23/08.157, 17.29/08.156, 17.29/08.157, 18.12/08.156, 18.12/08.157, 22.19/08.156, 22.19/08.157, 22.29/08.156, 22.29/08.157, 23.13/08.156, 23.13/08.157, 32.30/08.156, 32.30/08.157, 32.40/08.156, 32.40/08.157, 32.99/08.156, 32.99/08.157
	Стирол в водной и воздушной вытяжках
стирол в водной и воздушной вытяжке .
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.30.47*
	
	15.20/08.159, 22.19/08.159, 32.30/08.159, 32.40/08.159, 32.99/08.159
	тиурам Д в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.30.48*
	
	
	тиурам Е в вытяжке
	
	
	

	1.30.49*
	
	13.99/08.155, 13.99/08.159, 13.20/08.155, 13.20/08.159, 14.11/08.155, 14.11/08.159, 14.13/08.155, 14.13/08.159, 14.14/08.155, 14.14/08.159, 14.19/08.155, 14.19/08.159, 14.20/08.155, 14.20/08.159, 14.31/08.155, 14.31/08.159, 14.39/08.155, 14.39/08.159, 15.20/08.155, 15.20/08.159, 16.29/08.155, 16.29/08.159, 17.12/08.155, 17.12/08.159, 17.22/08.155, 17.22/08.159, 17.23/08.155, 17.23/08.159, 17.29/08.155, 17.29/08.159, 18.12/08.155, 18.12/08.159, 22.19/08.155, 22.19/08.159, 22.29/08.155, 22.29/08.159, 23.13/08.155, 23.13/08.159, 32.30/08.155, 32.30/08.159, 32.40/08.155, 32.40/08.159, 32.99/08.155, 32.99/08.159
	фенол в вытяжке
фенол в вытяжке .
	АМИ.БР 0066-2025;
ГОСТ 34171-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005;
ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	
	

	1.30.50*
	
	13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 14.11/08.155, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.20/08.155, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 14.31/08.155, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.155, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 16.29/08.155, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.22/08.155, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 18.12/08.155, 18.12/08.156, 18.12/08.158, 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 23.13/08.155, 23.13/08.156, 23.13/08.158, 32.30/08.155, 32.30/08.156, 32.30/08.158, 32.40/08.155, 32.40/08.156, 32.40/08.158, 32.99/08.155, 32.99/08.156, 32.99/08.158
	формальдегид в вытяжках .
формальдегид в вытяжке
	АМИ.ВТ 0026-2025;
ГОСТ 33446-2015;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.30.51*
	
	13.99/08.155, 13.99/08.158, 13.20/08.155, 13.20/08.158, 14.11/08.155, 14.11/08.158, 14.13/08.155, 14.13/08.158, 14.14/08.155, 14.14/08.158, 14.19/08.155, 14.19/08.158, 14.20/08.155, 14.20/08.158, 14.31/08.155, 14.31/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.158, 15.20/08.155, 15.20/08.158, 16.29/08.155, 16.29/08.158, 17.12/08.155, 17.12/08.158, 17.22/08.155, 17.22/08.158, 17.23/08.155, 17.23/08.158, 17.29/08.155, 17.29/08.158, 18.12/08.155, 18.12/08.158, 22.19/08.155, 22.19/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.158, 23.13/08.155, 23.13/08.158, 32.30/08.155, 32.30/08.158, 32.40/08.155, 32.40/08.158, 32.99/08.155, 32.99/08.158
	формальдегид в воздушной вытяжке
Формальдегид в воздушной среде
	ГОСТ 33447-2015;
ФР.1.29.2006.02216
	
	

	1.30.52*
	
	13.99/08.156, 13.20/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156
	Свободный формальдегид
	ГОСТ 25617-2014;
ГОСТ 31280-2004;
ГОСТ ISO 14184-1-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.30.53*
	
	15.20/08.159, 22.19/08.159, 32.30/08.159, 32.40/08.159, 32.99/08.159
	Цимат в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.30.54*
	
	13.99/08.158, 13.20/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158, 32.99/08.158
	этиленгликоль в водной вытяжке .
	Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984
	
	

	1.30.55*
	
	15.20/08.159, 22.19/08.159, 32.30/08.159, 32.40/08.159, 32.99/08.159
	Этилцимат в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	1.31.1* ТР
	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания
	01.26/10.094, 01.25/10.094, 01.24/10.094, 01.23/10.094, 01.22/10.094, 01.13/10.094, 01.11/10.094, 10.32/10.094
	определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ISO 24276-2017;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 023/2011

	1.31.1**
	Соски, пустышки
	22.19/42.000, 22.29/42.000
	отбор проб
	МУ от 19.10.1990
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.31.2*
	
	22.19/08.052, 22.29/08.052
	приготовление вытяжек
	
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.31.3*
	
	22.19/11.116, 22.29/11.116
	органолептические показатели изделий и вытяжек; стойкость к дезинфекции
	ГОСТ 34870-2022;
Инструкция № 016-1211;
МУ от 19.10.1990
	
	

	1.31.4*
	
	22.19/06.036, 22.29/06.036
	общетоксические свойства
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ 1.1.037-95
	
	

	1.31.5*
	
	22.19/08.149, 22.29/08.149
	Перманганатная окисляемость
	МУ от 19.10.1990;
СТБ ISO 8467-2009
	
	

	1.31.6*
	
	22.19/06.036, 22.29/06.036
	раздражающее действие на слизистые оболочки
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	1.31.7*
	
	22.19/08.035, 22.29/08.035
	Свинец
Цинк
Кадмий
	ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.31.8*
	
	22.19/08.082, 22.29/08.082
	Водородный показатель (рН)
	МУ № 4077-86
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.31.9*
	
	
	гексаметилендиамин (ГМДА)
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	1.31.10*
	
	22.19/08.158, 22.29/08.158
	дибутилфталат (ДБФ) в вытяжке
	МВИ.МН 1402-2000
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.31.11*
	
	22.19/08.159
	Дифенилгуанидин в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	1.31.12*
	
	
	каптакс (2-меркаптобензотиазол)
	
	
	

	1.31.13*
	
	22.19/08.035, 22.29/08.035
	Мышьяк
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	1.31.14*
	
	22.19/08.156, 22.19/08.157, 22.29/08.156, 22.29/08.157
	стирол в водной и воздушной вытяжке .
Стирол в водной и воздушной вытяжках
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.31.15*
	
	22.19/08.159
	тиурам Д в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.31.16*
	
	
	тиурам Е в вытяжке
	
	
	

	1.31.17*
	
	
	Цимат в вытяжке
	
	
	

	1.31.18*
	
	22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.158
	формальдегид в вытяжке
формальдегид в вытяжках .
	АМИ.ВТ 0026-2025;
ГОСТ 33446-2015;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.31.19*
	
	22.19/08.159
	Этилцимат в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.32.1** ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	1.32.1**
	Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации
	16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 20.12/42.000, 20.30/42.000, 20.52/42.000, 22.21/42.000, 22.23/42.000, 23.31/42.000, 23.32/42.000, 23.44/42.000, 23.51/42.000, 23.61/42.000, 23.62/42.000, 23.64/42.000, 23.65/42.000, 23.69/42.000, 23.70/42.000, 23.99/42.000, 24.31/42.000, 25.11/42.000, 28.25/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 9980.4-2002;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.32.2* ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/08.157
	содержание эруковой кислоты
	ГОСТ 30089-2018;
ГОСТ 31663-2012
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 024/2011

	1.32.2*
	Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации
	16.10/08.052, 16.21/08.052, 16.22/08.052, 16.23/08.052, 20.12/08.052, 20.30/08.052, 20.52/08.052, 22.21/08.052, 22.23/08.052, 23.31/08.052, 23.32/08.052, 23.44/08.052, 23.51/08.052, 23.61/08.052, 23.62/08.052, 23.64/08.052, 23.65/08.052, 23.69/08.052, 23.70/08.052, 23.99/08.052, 24.31/08.052, 25.11/08.052, 28.25/08.052
	приготовление вытяжек
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.32.3* ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/08.149
	перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 024/2011

	1.32.3*
	Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации
	16.10/08.156, 16.10/11.116, 16.21/08.156, 16.21/11.116, 16.22/08.156, 16.22/11.116, 16.23/08.156, 16.23/11.116, 20.12/08.156, 20.12/11.116, 20.30/08.156, 20.30/11.116, 20.52/08.156, 20.52/11.116, 22.21/08.156, 22.21/11.116, 22.23/08.156, 22.23/11.116, 23.31/08.156, 23.31/11.116, 23.32/08.156, 23.32/11.116, 23.44/08.156, 23.44/11.116, 23.51/08.156, 23.51/11.116, 23.61/08.156, 23.61/11.116, 23.62/08.156, 23.62/11.116, 23.64/08.156, 23.64/11.116, 23.65/08.156, 23.65/11.116, 23.69/08.156, 23.69/11.116, 23.70/08.156, 23.70/11.116, 23.99/08.156, 23.99/11.116, 24.31/08.156, 24.31/11.116, 25.11/08.156, 25.11/11.116, 28.25/08.156, 28.25/11.116
	Органолептические показатели: запах, вкус, цветность и мутность
	ГОСТ 31868-2012;
ГОСТ 3351-74;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.32.4* ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/08.149
	кислотное число
	ГОСТ 31933-2012
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 024/2011

	1.32.4*
	Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации
	16.10/08.052, 16.21/08.052, 16.22/08.052, 16.23/08.052, 20.12/08.052, 20.30/08.052, 20.52/08.052, 22.21/08.052, 22.23/08.052, 23.31/08.052, 23.32/08.052, 23.44/08.052, 23.51/08.052, 23.61/08.052, 23.62/08.052, 23.64/08.052, 23.65/08.052, 23.69/08.052, 23.70/08.052, 23.99/08.052, 24.31/08.052, 25.11/08.052, 28.25/08.052
	моделирование .
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ 30255-2014;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
Инструкция по применению 056-2009;
Инструкция по применению № 004-0612;
Инструкция по применению № 012-1112
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.32.5* ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/08.159
	бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 024/2011

	1.32.5*
	Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации
	16.21/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.51/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.64/06.036, 23.70/06.036, 28.25/06.036
	Кожно-раздражающее и резорбтивное действие
	ГОСТ 32371-2013;
ГОСТ 32436-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению 004-0612
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.32.6* ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/08.032, 10.41/08.156
	никель
никель (Ni)
	ГОСТ 28414-89
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	1.32.6*
	Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации
	16.21/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.51/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.64/06.036, 23.70/06.036, 28.25/06.036
	раздражающее действие на слизистые оболочки.
	ГОСТ 34658-2020;
Инструкция по применению 004-0612;
МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.32.7* ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/08.032, 10.41/08.156
	мышьяк (As)
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	1.32.7*
	Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации
	16.10/11.116, 16.21/11.116, 16.22/11.116, 16.23/11.116, 20.12/11.116, 20.30/11.116, 20.52/11.116, 22.21/11.116, 22.23/11.116, 23.31/11.116, 23.32/11.116, 23.44/11.116, 23.51/11.116, 23.61/11.116, 23.62/11.116, 23.64/11.116, 23.65/11.116, 23.69/11.116, 23.70/11.116, 23.99/11.116, 24.31/11.116, 25.11/11.116, 28.25/11.116
	одориметрические исследования
	Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.32.8* ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/08.032, 10.41/08.156
	ртуть(Hg)
ртуть (Hg)
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 024/2011

	1.32.8*
	Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации
	16.21/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.51/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.64/06.036, 23.70/06.036, 28.25/06.036
	Ингаляционная токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32542-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.32.9* ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/08.158, 10.41/08.162
	гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
	ГОСТ 32122-2013;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 024/2011

	1.32.9*
	Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации
	16.21/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.51/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.64/06.036, 23.70/06.036, 28.25/06.036
	острая токсичность пр и внутрижелудочном поступлении .
	ГОСТ 32296-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.32.10* ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/08.158, 10.41/08.162
	ДДТ
	ГОСТ 32122-2013;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 024/2011

	1.32.10*
	Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации
	16.21/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.51/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.64/06.036, 23.70/06.036, 28.25/06.036
	острая токсичность при поступлении через кожу *
	ГОСТ 32373-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.32.11* ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/08.159
	афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 024/2011

	1.32.11*
	Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации
	16.21/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.51/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.64/06.036, 23.70/06.036, 28.25/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	ГОСТ 32375-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.32.12* ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/04.125
	удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4779-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	1.32.12*
	Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации
	16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 20.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 23.31/08.158, 23.32/08.158, 23.44/08.158, 23.51/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 23.99/08.158, 24.31/08.158, 25.11/08.158, 28.25/08.158
	бензол, толуол, ксилолы (смесь изомеров) в воздушной вытяжке
	МУ № 4477-87
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.32.13* ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/04.125
	удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4283-2012
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	1.32.13*
	Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации
	16.10/08.157, 16.21/08.157, 16.22/08.157, 16.23/08.157, 20.12/08.157, 20.30/08.157, 20.52/08.157, 22.21/08.157, 22.23/08.157, 23.31/08.157, 23.32/08.157, 23.44/08.157, 23.51/08.157, 23.61/08.157, 23.62/08.157, 23.64/08.157, 23.65/08.157, 23.69/08.157, 23.70/08.157, 23.99/08.157, 24.31/08.157, 25.11/08.157, 28.25/08.157
	акрилонитрил в воздушной вытяжке
	МУ № 268-92
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.32.14* ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/01.086
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	1.32.14*
	Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации
	16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.44/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 23.99/08.156, 24.31/08.156, 25.11/08.156, 28.25/08.156
	аммиак в воздушной вытяжке
	АМИ.БР 0076-2025;
ГОСТ 30255-2014;
МУ № 1637-77;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.32.15* ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/08.032
	железо (Fe)
	ГОСТ 30178-96
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	1.32.15*
	Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации
	16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.44/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 23.99/08.156, 24.31/08.156, 25.11/08.156, 28.25/08.156
	ацетон в воздушной вытяжке .
	МУ № 1648-77;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.32.16* ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/08.032
	кадмий (Cd)
	ГОСТ 30178-96
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	1.32.16*
	Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации
	16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 20.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 23.31/08.158, 23.32/08.158, 23.44/08.158, 23.51/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 23.99/08.158, 24.31/08.158, 25.11/08.158, 28.25/08.158
	Винилацетат в вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
МР 2915-82
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.32.17* ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/08.032
	медь (Cu)
	ГОСТ 30178-96
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	1.32.17*
	Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации
	16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.44/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 23.99/08.156, 24.31/08.156, 25.11/08.156, 28.25/08.156
	хлористый водород в воздушной вытяжке .
	ГОСТ 34041-2016;
МУ № 1645-77;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.32.18* ТР
	Масла растительные – все виды, фракции масел растительных
	10.41/08.032
	свинец(Pb)
	ГОСТ 30178-96
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	1.32.18*
	Полимерные строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в промышленном и гражданском строительстве, изготовлении мебели, по уходу за автомобилями, в т.ч. лакокрасочная продукция (краски, грунтовки, лаки, шпатлевки и др.), оборудование и материалы для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации
	16.10/08.082, 16.21/08.082, 16.22/08.082, 16.23/08.082, 20.12/08.082, 20.30/08.082, 20.52/08.082, 22.21/08.082, 22.23/08.082, 23.31/08.082, 23.32/08.082, 23.44/08.082, 23.51/08.082, 23.61/08.082, 23.62/08.082, 23.64/08.082, 23.65/08.082, 23.69/08.082, 23.70/08.082, 23.99/08.082, 24.31/08.082, 25.11/08.082, 28.25/08.082
	Гексаметилендиамин в воздушной среде
	Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 245-247
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.32.19*
	
	16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 20.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 23.31/08.158, 23.32/08.158, 23.44/08.158, 23.51/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 23.99/08.158, 24.31/08.158, 25.11/08.158, 28.25/08.158
	диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке
	Методика № 49-9804
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.32.20*
	
	
	дибутилфталат (ДБФ) в воздушной вытяжке
	
	
	

	1.32.21*
	
	16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.44/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 23.99/08.156, 24.31/08.156, 25.11/08.156, 28.25/08.156
	Диоксид серы в воздушной среде
	ГОСТ 34042-2016;
МУК 4.1.2471-09;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.32.22*
	
	16.10/08.082, 16.10/08.159, 16.21/08.082, 16.21/08.159, 16.22/08.082, 16.22/08.159, 16.23/08.082, 16.23/08.159, 20.12/08.082, 20.12/08.159, 20.30/08.082, 20.30/08.159, 20.52/08.082, 20.52/08.159, 22.21/08.082, 22.21/08.159, 22.23/08.082, 22.23/08.159, 23.31/08.082, 23.31/08.159, 23.32/08.082, 23.32/08.159, 23.44/08.082, 23.44/08.159, 23.51/08.082, 23.51/08.159, 23.61/08.082, 23.61/08.159, 23.62/08.082, 23.62/08.159, 23.64/08.082, 23.64/08.159, 23.65/08.082, 23.65/08.159, 23.69/08.082, 23.69/08.159, 23.70/08.082, 23.70/08.159, 23.99/08.082, 23.99/08.159, 24.31/08.082, 24.31/08.159, 25.11/08.082, 25.11/08.159, 28.25/08.082, 28.25/08.159
	капролактам в воздушной вытяжке .
Капролактам в воздушной вытяжке
	АМИ.МН 0003-2021;
МУ № 1671-77;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр.260-262
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.32.23*
	
	16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 20.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 23.31/08.158, 23.32/08.158, 23.44/08.158, 23.51/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 23.99/08.158, 24.31/08.158, 25.11/08.158, 28.25/08.158
	метанол в воздушной среде
	МУ № 76 от 29.03.1993
	
	

	1.32.24*
	
	16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.44/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 23.99/08.156, 24.31/08.156, 25.11/08.156, 28.25/08.156
	Метилакрилат в воздушных вытяжках
	МУ 1493-76;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 206-207
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.32.25*
	
	
	Метилметакрилат в воздушных вытяжках
	МУ 1493-76;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр.204-206
	
	

	1.32.26*
	
	
	стирол в воздушной вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	
	

	1.32.27*
	
	16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 20.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 23.31/08.158, 23.32/08.158, 23.44/08.158, 23.51/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 23.99/08.158, 24.31/08.158, 25.11/08.158, 28.25/08.158
	уксусная кислота в воздушной вытяжке
	Инструкция 4.1.10-12-73-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.32.28*
	
	16.10/08.155, 16.10/08.156, 16.21/08.155, 16.21/08.156, 16.22/08.155, 16.22/08.156, 16.23/08.155, 16.23/08.156, 20.12/08.155, 20.12/08.156, 20.30/08.155, 20.30/08.156, 20.52/08.155, 20.52/08.156, 22.21/08.155, 22.21/08.156, 22.23/08.155, 22.23/08.156, 23.31/08.155, 23.31/08.156, 23.32/08.155, 23.32/08.156, 23.44/08.155, 23.44/08.156, 23.51/08.155, 23.51/08.156, 23.61/08.155, 23.61/08.156, 23.62/08.155, 23.62/08.156, 23.64/08.155, 23.64/08.156, 23.65/08.155, 23.65/08.156, 23.69/08.155, 23.69/08.156, 23.70/08.155, 23.70/08.156, 23.99/08.155, 23.99/08.156, 24.31/08.155, 24.31/08.156, 25.11/08.155, 25.11/08.156, 28.25/08.155, 28.25/08.156
	фенол в воздушной вытяжке
Фенол в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
МУК 4.1.1271-03
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.32.29*
	
	
	формальдегид в воздушной вытяжке
Формальдегид.
формальдегид в вытяжках
	ГОСТ 30255-2014;
МУ 1696-77;
ФР.1.29.2006.02216
	
	

	1.32.30*
	
	16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.44/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 23.99/08.156, 24.31/08.156, 25.11/08.156, 28.25/08.156
	Фосфорный ангидрид в воздушной среде
	ГОСТ 34039-2016;
МУ 1631-77, утв. Зам ГГСВ СССР 16.04.1977;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 83-85
	
	

	1.32.31*
	
	
	Фталевый ангидрид в воздушной среде
	АМИ.ГМ 0341-2024;
Сборник временных отраслевых методик для определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районах размещения предприятий. Дмитриев М.Т. Часть 2. М-1985 с.304
	
	

	1.32.32*
	
	
	циановодород в воздушной вытяжке
	АМИ.БР 0081-2025;
ГОСТ 34040-2016;
МУ 1646-77
	
	

	1.32.33*
	
	
	Эпихлоргидрин в воздушной среде
	МУ № 1707-77;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с. 172-174
	
	

	1.33.1* ТР
	Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидро-генизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа
	10.41/08.149, 10.42/08.149
	кислотное число
	ГОСТ 31933-2012
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 024/2011

	1.33.1*
	Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель
	16.10/08.052, 16.21/08.052, 16.22/08.052, 16.23/08.052, 20.12/08.052, 20.30/08.052, 20.52/08.052, 22.21/08.052, 22.23/08.052, 23.31/08.052, 23.32/08.052, 23.49/08.052, 23.51/08.052, 23.61/08.052, 23.62/08.052, 23.64/08.052, 23.65/08.052, 23.69/08.052, 23.70/08.052, 25.12/08.052, 31.00/08.052, 31.01/08.052, 31.02/08.052, 31.03/08.052, 31.09/08.052
	моделирование .
	ГОСТ 30255-2014;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
Инструкция по применению № 012-1112
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.33.2* ТР
	Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидро-генизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа
	10.41/08.149, 10.42/08.149
	перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 024/2011

	1.33.2*
	Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель
	16.10/11.116, 16.21/11.116, 16.22/11.116, 16.23/11.116, 20.12/11.116, 20.30/11.116, 20.52/11.116, 22.21/11.116, 22.23/11.116, 23.31/11.116, 23.32/11.116, 23.49/11.116, 23.51/11.116, 23.61/11.116, 23.62/11.116, 23.64/11.116, 23.65/11.116, 23.69/11.116, 23.70/11.116, 25.12/11.116, 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	одориметрические исследования
	Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
Инструкция по применению № 012-1112
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.33.3* ТР
	Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидро-генизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа
	10.41/08.149, 10.42/08.149
	кислотность жировой фазы
	ГОСТ 32189-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 024/2011

	1.33.3*
	Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель
	16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 20.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 23.31/08.158, 23.32/08.158, 23.49/08.158, 23.51/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 25.12/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158
	бензол, толуол, ксилолы (смесь изомеров) в воздушной вытяжке
	ГОСТ 30255-2014;
МУ № 4477-87
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.33.4* ТР
	Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидро-генизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа
	10.41/08.149, 10.42/08.149
	перекисное число
	ГОСТ 8285-91;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 024/2011

	1.33.4*
	Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель
	16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 20.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 23.31/08.158, 23.32/08.158, 23.49/08.158, 23.51/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 25.12/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158
	акрилонитрил
	ГОСТ 30255-2014;
МУ № 268-92
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.33.5* ТР
	Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах
	10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149
	перекисное число
	ГОСТ 31762-2012;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 024/2011

	1.33.5*
	Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель
	16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.49/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 25.12/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156
	аммиак в воздушной вытяжке
	АМИ.БР 0076-2025;
ГОСТ 30255-2014;
МУ № 1637-77;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.33.6** ТР
	Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел. Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные.Заменители молочного жира. Эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РOР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, смеси топленые растительно-жировые. Маргарины, спреды растительно-жировые. Кремы на растительных маслах. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 процентов до 60 процентов. Смеси топленые растительно-сливочные.
	10.89/42.000, 10.42/42.000, 10.41/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 024/2011

	1.33.6*
	Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель
	16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.49/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 25.12/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156
	Фосфорный ангидрид в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 34039-2016;
МУ 1631-77, утв. Зам ГГСВ СССР 16.04.1977;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 83-85
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.33.7* ТР
	Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел. Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные.Заменители молочного жира. Эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РOР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, смеси топленые растительно-жировые. Маргарины, спреды растительно-жировые. Кремы на растительных маслах. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 процентов до 60 процентов. Смеси топленые растительно-сливочные.
	10.89/01.086, 10.42/01.086, 10.41/01.086
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 024/2011

	1.33.7*
	Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель
	16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.49/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 25.12/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156
	винилацетат в воздушной вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ 30255-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.33.8* ТР
	Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел. Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные.Заменители молочного жира. Эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РOР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, смеси топленые растительно-жировые. Маргарины, спреды растительно-жировые. Кремы на растительных маслах. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 процентов до 60 процентов. Смеси топленые растительно-сливочные.
	10.89/01.086, 10.42/01.086, 10.41/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 024/2011

	1.33.8*
	Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель
	16.10/08.156, 16.10/08.158, 16.21/08.156, 16.21/08.158, 16.22/08.156, 16.22/08.158, 16.23/08.156, 16.23/08.158, 20.12/08.156, 20.12/08.158, 20.30/08.156, 20.30/08.158, 20.52/08.156, 20.52/08.158, 22.21/08.156, 22.21/08.158, 22.23/08.156, 22.23/08.158, 23.31/08.156, 23.31/08.158, 23.32/08.156, 23.32/08.158, 23.49/08.156, 23.49/08.158, 23.51/08.156, 23.51/08.158, 23.61/08.156, 23.61/08.158, 23.62/08.156, 23.62/08.158, 23.64/08.156, 23.64/08.158, 23.65/08.156, 23.65/08.158, 23.69/08.156, 23.69/08.158, 23.70/08.156, 23.70/08.158, 25.12/08.156, 25.12/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.01/08.156, 31.01/08.158, 31.02/08.156, 31.02/08.158, 31.03/08.156, 31.03/08.158, 31.09/08.156, 31.09/08.158
	винилацетат.
винилацетат в воздушной вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ 30255-2014;
МР 2915-82
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.33.9* ТР
	Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел. Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные.Заменители молочного жира. Эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РOР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, смеси топленые растительно-жировые. Маргарины, спреды растительно-жировые. Кремы на растительных маслах. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 процентов до 60 процентов. Смеси топленые растительно-сливочные.
	10.89/01.086, 10.42/01.086, 10.41/01.086
	Staphylococcus aureus (стафилококки)
	ГОСТ 30347-2016;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 024/2011

	1.33.9*
	Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель
	16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 20.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 23.31/08.158, 23.32/08.158, 23.49/08.158, 23.51/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 25.12/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158
	Цианистый водород в воздушной среде
	АМИ.БР 0081-2025;
ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 34040-2016;
МУ 1646-77
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.33.10* ТР
	Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел. Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные.Заменители молочного жира. Эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РOР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, смеси топленые растительно-жировые. Маргарины, спреды растительно-жировые. Кремы на растительных маслах. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 процентов до 60 процентов. Смеси топленые растительно-сливочные.
	10.89/01.086, 10.42/01.086, 10.41/01.086
	дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 024/2011

	1.33.10*
	Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель
	16.10/08.082, 16.21/08.082, 16.22/08.082, 16.23/08.082, 20.12/08.082, 20.30/08.082, 20.52/08.082, 22.21/08.082, 22.23/08.082, 23.31/08.082, 23.32/08.082, 23.49/08.082, 23.51/08.082, 23.61/08.082, 23.62/08.082, 23.64/08.082, 23.65/08.082, 23.69/08.082, 23.70/08.082, 25.12/08.082, 31.00/08.082, 31.01/08.082, 31.02/08.082, 31.03/08.082, 31.09/08.082
	Гексаметилендиамин в воздушной среде
	Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 245-247
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.33.11* ТР
	Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел. Жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные.Заменители молочного жира. Эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РOР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, смеси топленые растительно-жировые. Маргарины, спреды растительно-жировые. Кремы на растительных маслах. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более. Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 процентов до 60 процентов. Смеси топленые растительно-сливочные.
	10.89/01.086, 10.42/01.086, 10.41/01.086
	Listeria monocytogenes.
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	1.33.11*
	Полимерные и полимерсодержащие материалы и мебель
	16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 20.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 23.31/08.158, 23.32/08.158, 23.49/08.158, 23.51/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 25.12/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158
	дибутилфталат (ДБФ) в воздушной вытяжке
	ГОСТ 30255-2014;
Методика № 49-9804
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.33.12*
	
	
	диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке
	
	
	

	1.33.13*
	
	16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.49/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 25.12/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156
	Диоксид серы в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 34042-2016;
МУК 4.1.2471-09;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.33.14*
	
	16.10/08.082, 16.10/08.159, 16.21/08.082, 16.21/08.159, 16.22/08.082, 16.22/08.159, 16.23/08.082, 16.23/08.159, 20.12/08.082, 20.12/08.159, 20.30/08.082, 20.30/08.159, 20.52/08.082, 20.52/08.159, 22.21/08.082, 22.21/08.159, 22.23/08.082, 22.23/08.159, 23.31/08.082, 23.31/08.159, 23.32/08.082, 23.32/08.159, 23.49/08.082, 23.49/08.159, 23.51/08.082, 23.51/08.159, 23.61/08.082, 23.61/08.159, 23.62/08.082, 23.62/08.159, 23.64/08.082, 23.64/08.159, 23.65/08.082, 23.65/08.159, 23.69/08.082, 23.69/08.159, 23.70/08.082, 23.70/08.159, 25.12/08.082, 25.12/08.159, 31.00/08.082, 31.00/08.159, 31.01/08.082, 31.01/08.159, 31.02/08.082, 31.02/08.159, 31.03/08.082, 31.03/08.159, 31.09/08.082, 31.09/08.159
	капролактам в воздушной вытяжке .
Капролактам в воздушной вытяжке
	АМИ.МН 0003-2021;
ГОСТ 30255-2014;
МУ № 1671-77;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр.260-262
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.33.15*
	
	16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.49/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 25.12/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156
	Метилакрилат в воздушных вытяжках
	ГОСТ 30255-2014;
МУ 1493-76;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 206-207
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.33.16*
	
	
	Метилметакрилат в воздушных вытяжках
	ГОСТ 30255-2014;
МУ 1493-76;
Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В. стр. 204-207
	
	

	1.33.17*
	
	16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 20.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.21/08.158, 22.23/08.158, 23.31/08.158, 23.32/08.158, 23.49/08.158, 23.51/08.158, 23.61/08.158, 23.62/08.158, 23.64/08.158, 23.65/08.158, 23.69/08.158, 23.70/08.158, 25.12/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158
	метанол в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
МУ № 76 от 29.03.1993
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.33.18*
	
	16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.49/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 25.12/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156
	стирол в воздушной вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ 30255-2014;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.33.19*
	
	16.10/08.155, 16.10/08.156, 16.21/08.155, 16.21/08.156, 16.22/08.155, 16.22/08.156, 16.23/08.155, 16.23/08.156, 20.12/08.155, 20.12/08.156, 20.30/08.155, 20.30/08.156, 20.52/08.155, 20.52/08.156, 22.21/08.155, 22.21/08.156, 22.23/08.155, 22.23/08.156, 23.31/08.155, 23.31/08.156, 23.32/08.155, 23.32/08.156, 23.49/08.155, 23.49/08.156, 23.51/08.155, 23.51/08.156, 23.61/08.155, 23.61/08.156, 23.62/08.155, 23.62/08.156, 23.64/08.155, 23.64/08.156, 23.65/08.155, 23.65/08.156, 23.69/08.155, 23.69/08.156, 23.70/08.155, 23.70/08.156, 25.12/08.155, 25.12/08.156, 31.00/08.155, 31.00/08.156, 31.01/08.155, 31.01/08.156, 31.02/08.155, 31.02/08.156, 31.03/08.155, 31.03/08.156, 31.09/08.155, 31.09/08.156
	фенол в воздушной вытяжке
Фенол в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
МУК 4.1.1271-03
	
	

	1.33.20*
	
	
	Формальдегид.
формальдегид в воздушной вытяжке
	ГОСТ 30255-2014;
ФР.1.29.2006.02216
	
	

	1.33.21*
	
	16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 20.12/08.156, 20.30/08.156, 20.52/08.156, 22.21/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 23.49/08.156, 23.51/08.156, 23.61/08.156, 23.62/08.156, 23.64/08.156, 23.65/08.156, 23.69/08.156, 23.70/08.156, 25.12/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156
	Фталевый ангидрид в воздушной среде
	АМИ.ГМ 0341-2024;
ГОСТ 30255-2014;
Сборник временных отраслевых методик для определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районах размещения предприятий. Дмитриев М.Т. Часть 2. М-1985 с.304
	
	

	1.33.22*
	
	
	Хлористый водород в воздушной вытяжке
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 34041-2016;
МУ 1645-77;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр.42-43
	
	

	1.33.23*
	
	
	Эпихлоргидрин в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
МУ № 1707-77;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с. 172-174
	
	

	1.34.1* ТР
	Пищевая масложировая продукция
	10.42/10.094, 10.41/10.094, 10.86/10.094
	определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 024/2011

	1.34.1**
	Волокна, пряжа, ткани, одежда и обувь из полимерных материалов: - средства индивидуальной защиты; - текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; - текстильные, полимерных и другие материалы, кожа и изделия легкой промышленности из них; - текстильные материалов и изделия из них, обработанные текстильно-вспомогательными веществами; - обувь; - кожгалантерейные изделия; - кожгалантерейные изделия и материалы для их изготовления в зависимости от состава материала; - кожа, мех и изделия из них
	15.20/42.000, 15.12/42.000, 15.11/42.000, 14.39/42.000, 14.31/42.000, 14.20/42.000, 14.19/42.000, 14.14/42.000, 14.13/42.000, 14.12/42.000, 14.11/42.000, 13.99/42.000, 13.96/42.000, 13.95/42.000, 13.93/42.000, 13.92/42.000, 13.91/42.000, 13.20/42.000, 13.10/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 20566-75;
ГОСТ 8844-75
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.34.2*
	
	15.20/11.116, 15.12/11.116, 15.11/11.116, 14.39/11.116, 14.31/11.116, 14.20/11.116, 14.19/11.116, 14.14/11.116, 14.13/11.116, 14.12/11.116, 14.11/11.116, 13.99/11.116, 13.96/11.116, 13.95/11.116, 13.93/11.116, 13.92/11.116, 13.91/11.116, 13.20/11.116, 13.10/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, запах)
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.34.3*
	
	
	органолептические показатели вытяжек и изделий
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	1.34.4*
	
	
	Органолептические показатели (внешний вид, запах)
	МУК 4.1/4.3.1485-03
	
	

	1.34.5*
	
	15.20/08.052, 15.12/08.052, 15.11/08.052, 14.39/08.052, 14.31/08.052, 14.20/08.052, 14.19/08.052, 14.14/08.052, 14.13/08.052, 14.12/08.052, 14.11/08.052, 13.99/08.052, 13.96/08.052, 13.95/08.052, 13.93/08.052, 13.92/08.052, 13.91/08.052, 13.20/08.052, 13.10/08.052
	моделирование
	11-10-2-98;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ 11-10-12-97;
МУ 11-11-15
	
	

	1.34.6*
	
	15.20/26.080, 15.12/26.080, 15.11/26.080, 14.39/26.080, 14.31/26.080, 14.20/26.080, 14.19/26.080, 14.14/26.080, 14.13/26.080, 14.12/26.080, 14.11/26.080, 13.99/26.080, 13.96/26.080, 13.95/26.080, 13.93/26.080, 13.92/26.080, 13.91/26.080, 13.20/26.080, 13.10/26.080
	воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77
	
	

	1.34.7*
	
	15.20/08.149, 13.99/08.149, 13.20/08.149, 13.10/08.149
	восстановительные примеси
	Инструкция 1.1.10-22-58-2005
	
	

	1.34.8*
	
	14.39/08.052, 14.31/08.052, 14.19/08.052, 14.14/08.052, 14.13/08.052, 14.12/08.052, 13.99/08.052, 13.96/08.052, 13.95/08.052, 13.93/08.052, 13.92/08.052, 13.91/08.052, 13.20/08.052, 13.10/08.052
	гигроскопичность
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
	
	

	1.34.9*
	
	15.20/06.036, 15.12/06.036, 15.11/06.036, 14.39/06.036, 14.31/06.036, 14.20/06.036, 14.19/06.036, 14.14/06.036, 14.13/06.036, 14.12/06.036, 14.11/06.036, 13.99/06.036, 13.96/06.036, 13.95/06.036, 13.93/06.036, 13.92/06.036, 13.91/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612;
МУ 11-10-12-97
	
	

	1.34.10*
	
	15.20/08.149, 15.12/08.149, 15.11/08.149, 14.39/08.149, 14.31/08.149, 14.20/08.149, 14.19/08.149, 14.14/08.149, 14.13/08.149, 14.12/08.149, 14.11/08.149, 13.99/08.149, 13.96/08.149, 13.95/08.149, 13.93/08.149, 13.92/08.149, 13.91/08.149, 13.20/08.149, 13.10/08.149
	Перманганатная окисляемость
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	1.34.11*
	
	15.20/06.036, 15.12/06.036, 15.11/06.036, 14.39/06.036, 14.31/06.036, 14.20/06.036, 14.19/06.036, 14.14/06.036, 14.13/06.036, 14.12/06.036, 14.11/06.036, 13.99/06.036, 13.96/06.036, 13.95/06.036, 13.93/06.036, 13.92/06.036, 13.91/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036
	острая токсичность
	ГОСТ 32075-2013;
МУ 1.1.037-95;
МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997
	
	

	1.34.12*
	
	15.20/12.042, 15.12/12.042, 15.11/12.042, 14.39/12.042, 14.31/12.042, 14.20/12.042, 14.19/12.042, 14.14/12.042, 14.13/12.042, 14.12/12.042, 14.11/12.042, 13.99/12.042, 13.96/12.042, 13.95/12.042, 13.93/12.042, 13.92/12.042, 13.91/12.042, 13.20/12.042, 13.10/12.042
	переход красителей на кожные покровы
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	
	

	1.34.13*
	
	15.20/06.036, 15.12/06.036, 15.11/06.036, 14.39/06.036, 14.31/06.036, 14.20/06.036, 14.19/06.036, 14.14/06.036, 14.13/06.036, 14.12/06.036, 14.11/06.036, 13.99/06.036, 13.96/06.036, 13.95/06.036, 13.93/06.036, 13.92/06.036, 13.91/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612;
МУ 11-10-12-97
	
	

	1.34.14*
	
	
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция по применению № 004-0612;
МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997
	
	

	1.34.15*
	
	
	Субхроническая пероральная токсичность
	МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997
	
	

	1.34.16*
	
	
	Субхроническая эпикутанная токсичность
	
	
	

	1.34.17*
	
	
	индекс токсичности в воздушной вытяжке
	МР № 29 ФЦ/2688-03
	
	

	1.34.18*
	
	15.20/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.12/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.96/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	бензол, толуол, ксилолы (смесь изомеров) в воздушной вытяжке
	МУ № 4477-87
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.34.19*
	
	
	Ацетальдегид, ацетон в вытяжке
	ГОСТ 33448-2015;
МВИ.МН 2558-2006;
МР № 29 ФЦ/828
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.34.20*
	
	
	бензол, толуол, ксилолы в вытяжке
	Инструкция 4.1.10-12-39-2005;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.650-96
	
	

	1.34.21*
	
	15.20/08.035, 15.12/08.035, 15.11/08.035, 14.39/08.035, 14.31/08.035, 14.20/08.035, 14.19/08.035, 14.14/08.035, 14.13/08.035, 14.12/08.035, 14.11/08.035, 13.99/08.035, 13.96/08.035, 13.95/08.035, 13.93/08.035, 13.92/08.035, 13.91/08.035, 13.20/08.035, 13.10/08.035
	содержание элементов в вытяжке: - кадмий (Cd); - кобальт (Co); - марганец (Mn); - медь (Cu); - мышьяк (As); - никель (Ni); - олово (Sn); - ртуть (Hg); - свинец (Pb); - хром (Cr); - цинк (Zn).
	ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 31950-2012
	
	

	1.34.22*
	
	15.20/08.157, 15.12/08.157, 15.11/08.157, 14.39/08.157, 14.31/08.157, 14.20/08.157, 14.19/08.157, 14.14/08.157, 14.13/08.157, 14.12/08.157, 14.11/08.157, 13.99/08.157, 13.96/08.157, 13.95/08.157, 13.93/08.157, 13.92/08.157, 13.91/08.157, 13.20/08.157, 13.10/08.157
	ацетон, ацетальдегид, бутилацетат, гексан, гептан, метилацетат, метиленхлорид (дихлорметан), спирт бутиловый, спирт изобутиловый, спирт метиловый, спирт изопропиловый (изопропанолвый), спирт пропиловый (пропанол), этилацетат в вытяжке
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005
	
	

	1.34.23*
	
	
	акрилонитрил в водной вытяжке
	Инструкция 4.1.10-14-91-2005
	
	

	1.34.24*
	
	15.20/08.159, 15.12/08.159, 15.11/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.20/08.159, 14.19/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.12/08.159, 14.11/08.159, 13.99/08.159, 13.96/08.159, 13.95/08.159, 13.93/08.159, 13.92/08.159, 13.91/08.159, 13.20/08.159, 13.10/08.159
	Альтакс в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	1.34.25*
	
	15.20/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.12/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.96/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Ацетон в вытяжке
	Инструкция 4.1.10-15-90-2005
	
	

	1.34.26*
	
	
	Винилацетат в воздушной среде, водной среде
	МР 2915-82
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.34.27*
	
	15.20/08.156, 15.12/08.156, 15.11/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.20/08.156, 14.19/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 14.12/08.156, 14.11/08.156, 13.99/08.156, 13.96/08.156, 13.95/08.156, 13.93/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 13.20/08.156, 13.10/08.156
	винилацетат в воздушной вытяжке
	ГОСТ 22648-77
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.34.28*
	
	15.20/08.169, 13.99/08.169, 13.20/08.169, 13.10/08.169
	Водородный показатель
	ГОСТ ISO 10523-2017
	
	

	1.34.29*
	
	15.20/08.082, 15.12/08.082, 15.11/08.082, 14.39/08.082, 14.31/08.082, 14.20/08.082, 14.19/08.082, 14.14/08.082, 14.13/08.082, 14.12/08.082, 14.11/08.082, 13.99/08.082, 13.96/08.082, 13.95/08.082, 13.93/08.082, 13.92/08.082, 13.91/08.082, 13.20/08.082, 13.10/08.082
	Гексаметилендиамин в воздушной среде
	Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 245-247
	
	

	1.34.30*
	
	
	гексаметилендиамин в водной вытяжке
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	1.34.31*
	
	15.20/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.12/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.96/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	дибутилфталат (ДБФ) в воздушной вытяжке
	Методика № 49-9804
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.34.32*
	
	
	дибутилфталат (ДБФ) в вытяжке
	ГОСТ 33451-2015;
МВИ.МН 1402-2000
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.34.33*
	
	
	Диметилтерефталат в вытяжке
	ГОСТ 33449-2015;
Инструкция 4.1.11-11-19-2004
	
	

	1.34.34*
	
	
	диоктилфталат (ДОФ) в воздушной вытяжке
	Методика № 49-9804
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.34.35*
	
	
	диоктилфталат (ДОФ) в вытяжке
	ГОСТ 33451-2015;
МВИ.МН 1402-2000
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.34.36*
	
	15.20/08.082, 15.20/08.159, 15.12/08.082, 15.12/08.159, 15.11/08.082, 15.11/08.159, 14.39/08.082, 14.39/08.159, 14.31/08.082, 14.31/08.159, 14.20/08.082, 14.20/08.159, 14.19/08.082, 14.19/08.159, 14.14/08.082, 14.14/08.159, 14.13/08.082, 14.13/08.159, 14.12/08.082, 14.12/08.159, 14.11/08.082, 14.11/08.159, 13.99/08.082, 13.99/08.159, 13.96/08.082, 13.96/08.159, 13.95/08.082, 13.95/08.159, 13.93/08.082, 13.93/08.159, 13.92/08.082, 13.92/08.159, 13.91/08.082, 13.91/08.159, 13.20/08.082, 13.20/08.159, 13.10/08.082, 13.10/08.159
	Капролактам в воздушной вытяжке
капролактам в воздушной вытяжке .
	АМИ.МН 0003-2021;
МУ № 1671-77;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр.260-262
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.34.37*
	
	15.20/08.159, 15.12/08.159, 15.11/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.20/08.159, 14.19/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.12/08.159, 14.11/08.159, 13.99/08.159, 13.96/08.159, 13.95/08.159, 13.93/08.159, 13.92/08.159, 13.91/08.159, 13.20/08.159, 13.10/08.159
	Капролактам в вытяжке
	АМИ.МН 0003-2021;
ГОСТ 30351-2001
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.34.38*
	
	
	Альтакс в вытяжке
каптакс (2-меркаптобензотиазол)
	МВИ.МН 5562-2016;
МВИ.МН 5562-2016
	
	

	1.34.39*
	
	15.20/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.12/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.96/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	метанол в воздушной среде
	МУ № 76 от 29.03.1993
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.34.40*
	
	15.20/08.156, 15.12/08.156, 15.11/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.20/08.156, 14.19/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 14.12/08.156, 14.11/08.156, 13.99/08.156, 13.96/08.156, 13.95/08.156, 13.93/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 13.20/08.156, 13.10/08.156
	Метилакрилат в воздушных вытяжках
	Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 206-207
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.34.41*
	
	15.20/08.157, 15.12/08.157, 15.11/08.157, 14.39/08.157, 14.31/08.157, 14.20/08.157, 14.19/08.157, 14.14/08.157, 14.13/08.157, 14.12/08.157, 14.11/08.157, 13.99/08.157, 13.96/08.157, 13.95/08.157, 13.93/08.157, 13.92/08.157, 13.91/08.157, 13.20/08.157, 13.10/08.157
	метилметакрилат в вытяжке
	ГОСТ 22648-77
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.34.42*
	
	15.20/08.156, 15.12/08.156, 15.11/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.20/08.156, 14.19/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 14.12/08.156, 14.11/08.156, 13.99/08.156, 13.96/08.156, 13.95/08.156, 13.93/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 13.20/08.156, 13.10/08.156
	Метилметакрилат в воздушных вытяжках
	Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр.204-206
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.34.43*
	
	
	Свободный формальдегид
	ГОСТ 25617-2014;
ГОСТ 31280-2004;
ГОСТ ISO 14184-1-2014
	
	

	1.34.44*
	
	15.20/08.156, 15.20/08.157, 15.12/08.156, 15.12/08.157, 15.11/08.156, 15.11/08.157, 14.39/08.156, 14.39/08.157, 14.31/08.156, 14.31/08.157, 14.20/08.156, 14.20/08.157, 14.19/08.156, 14.19/08.157, 14.14/08.156, 14.14/08.157, 14.13/08.156, 14.13/08.157, 14.12/08.156, 14.12/08.157, 14.11/08.156, 14.11/08.157, 13.99/08.156, 13.99/08.157, 13.96/08.156, 13.96/08.157, 13.95/08.156, 13.95/08.157, 13.93/08.156, 13.93/08.157, 13.92/08.156, 13.92/08.157, 13.91/08.156, 13.91/08.157, 13.20/08.156, 13.20/08.157, 13.10/08.156, 13.10/08.157
	стирол в воздушной вытяжке
стирол в водной и воздушной вытяжке .
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.34.45*
	
	15.20/08.159, 15.12/08.159, 15.11/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.20/08.159, 14.19/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.12/08.159, 14.11/08.159, 13.99/08.159, 13.96/08.159, 13.95/08.159, 13.93/08.159, 13.92/08.159, 13.91/08.159, 13.20/08.159, 13.10/08.159
	тиурам Д в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.34.46*
	
	
	тиурам Е в вытяжке
	
	
	

	1.34.47*
	
	15.20/08.155, 15.12/08.155, 15.11/08.155, 14.39/08.155, 14.31/08.155, 14.20/08.155, 14.19/08.155, 14.14/08.155, 14.13/08.155, 14.12/08.155, 14.11/08.155, 13.99/08.155, 13.96/08.155, 13.95/08.155, 13.93/08.155, 13.92/08.155, 13.91/08.155, 13.20/08.155, 13.10/08.155
	фенол в воздушной вытяжке
	МУК 4.1.1271-03
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.34.48*
	
	15.20/08.159, 15.12/08.159, 15.11/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.20/08.159, 14.19/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.12/08.159, 14.11/08.159, 13.99/08.159, 13.96/08.159, 13.95/08.159, 13.93/08.159, 13.92/08.159, 13.91/08.159, 13.20/08.159, 13.10/08.159
	фенол в вытяжке
	ГОСТ 34171-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.34.49*
	
	15.20/08.155, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 15.12/08.155, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.11/08.155, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 14.31/08.155, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.20/08.155, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.12/08.155, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 14.11/08.155, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 13.96/08.155, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.93/08.155, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.10/08.155, 13.10/08.156, 13.10/08.158
	формальдегид в воздушной вытяжке
Формальдегид в воздушной среде
Формальдегид.
	ГОСТ 33447-2015;
МУ 1696-77;
ФР.1.29.2006.02216
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.34.50*
	
	
	формальдегид в вытяжке
формальдегид в водной вытяжке
формальдегид в вытяжках .
	АМИ.ВТ 0026-2025;
ГОСТ 33446-2015;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	1.34.51*
	
	15.20/08.157, 15.12/08.157, 15.11/08.157, 14.39/08.157, 14.31/08.157, 14.20/08.157, 14.19/08.157, 14.14/08.157, 14.13/08.157, 14.12/08.157, 14.11/08.157, 13.99/08.157, 13.96/08.157, 13.95/08.157, 13.93/08.157, 13.92/08.157, 13.91/08.157, 13.20/08.157, 13.10/08.157
	Винилхлорид в вытяжке
	МР 30-15-82, утв.Зам.ГГСВ СССР 20.01.1982
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.34.52*
	
	15.20/08.159, 15.12/08.159, 15.11/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.20/08.159, 14.19/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.12/08.159, 14.11/08.159, 13.99/08.159, 13.96/08.159, 13.95/08.159, 13.93/08.159, 13.92/08.159, 13.91/08.159, 13.20/08.159, 13.10/08.159
	Цимат в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	1.34.53*
	
	
	Этилцимат в вытяжке
	
	
	

	1.34.54*
	
	15.20/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.12/08.158, 14.11/08.158, 13.99/08.158, 13.96/08.158, 13.95/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	этилбензол в вытяжке
	МР № 29 ФЦ/828
	
	

	1.34.55*
	
	15.20/08.082, 15.20/08.158, 15.12/08.082, 15.12/08.158, 15.11/08.082, 15.11/08.158, 14.39/08.082, 14.39/08.158, 14.31/08.082, 14.31/08.158, 14.20/08.082, 14.20/08.158, 14.19/08.082, 14.19/08.158, 14.14/08.082, 14.14/08.158, 14.13/08.082, 14.13/08.158, 14.12/08.082, 14.12/08.158, 14.11/08.082, 14.11/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.158, 13.96/08.082, 13.96/08.158, 13.95/08.082, 13.95/08.158, 13.93/08.082, 13.93/08.158, 13.92/08.082, 13.92/08.158, 13.91/08.082, 13.91/08.158, 13.20/08.082, 13.20/08.158, 13.10/08.082, 13.10/08.158
	этиленгликоль в водной вытяжке
Этиленгликоль в вытяжке
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Раздельное определение различных гликолей//Лурье Ю.Ю. п. 9.7.2, стр.279-284
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.35.1* ТР
	Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156
	формальдегид
	ГОСТ 30255-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 025/2012

	1.35.1**
	Средства личной гигиены
	17.29/42.000, 17.22/42.000, 13.95/42.000, 20.42/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 18321-73
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.35.2* ТР
	Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156
	аммиак
	ГОСТ 30255-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 025/2012

	1.35.2*
	Средства личной гигиены.
	17.22/08.052
	приготовление вытяжек
	ГОСТ 5556-2022;
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 Глава 2, Раздел 12;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.35.3* ТР
	Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158
	акрилонитрил
	ГОСТ 30255-2014;
МУ № 268-92
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 025/2012

	1.35.3*
	Средства личной гигиены.
	17.22/11.116
	органолептический показатель: внешний вид
	ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 5556-2022;
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 Глава 2, Раздел 12;
Санитарные правила № 4105-86
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.35.4* ТР
	Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156
	ангидрид фосфорный
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 34039-2016
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 025/2012

	1.35.4*
	Средства личной гигиены.
	17.22/08.169
	Водородный показатель
	ГОСТ 12523-77;
ГОСТ ISO 10523-2017
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.35.5* ТР
	Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156
	винилацетат
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ 30255-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 025/2012

	1.35.5*
	Средства личной гигиены.
	17.22/11.116
	органолептические показатели вытяжки: внешний вид, запах
	МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.35.6* ТР
	Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению
	31.00/08.082, 31.01/08.082, 31.09/08.082, 31.02/08.082, 31.03/08.082
	гексаметилендиамин
	ГОСТ 30255-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 025/2012

	1.35.6*
	Средства личной гигиены.
	17.22/08.149
	Восстанавливающие примеси
	ГОСТ 5556-2022
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.35.7* ТР
	Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158
	дибутилфталат (ДБФ)
	ГОСТ 30255-2014;
Методика № 49-9804
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 025/2012

	1.35.7*
	Средства личной гигиены.
	17.22/08.149
	Реакция водной вытяжки
	ГОСТ 5556-2022
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.35.8* ТР
	Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158
	диоктилфталат (ДОФ)
	ГОСТ 30255-2014;
Методика № 49-9804
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 025/2012

	1.35.8*
	Средства личной гигиены.
	17.22/06.036
	раздражающее действие на слизистые оболочки
	Инструкция по применению 004-0612
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.35.9* ТР
	Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156
	диоксид серы (сернистый ангидрид)
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 34042-2016
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 025/2012

	1.35.9*
	Средства личной гигиены.
	17.22/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.35.10* ТР
	Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению
	31.00/08.082, 31.01/08.082, 31.09/08.082, 31.02/08.082, 31.03/08.082
	капролактам
	ГОСТ 30255-2014;
МУ 1671-77
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 025/2012

	1.35.10*
	Средства личной гигиены.
	17.22/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.35.11* ТР
	Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156
	метилметакрилат
	ГОСТ 30255-2014;
Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В.
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 025/2012

	1.35.11*
	Средства личной гигиены.
	17.22/08.149
	Перманганатная окисляемость
	СТБ ISO 8467-2009
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.35.12* ТР
	Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156
	стирол
	ГОСТ 30255-2014;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 025/2012

	1.35.12*
	Средства личной гигиены.
	17.22/06.036
	Острая токсичность и общетоксические свойства
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ 1.1.037-95
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.35.13* ТР
	Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158
	спирт метиловый
	ГОСТ 30255-2014;
МУ № 76-93
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 025/2012

	1.35.13*
	Средства личной гигиены.
	17.22/06.036
	Гемолитическое (мембраноповреждающее) действие
	Инструкция по применению № 020-1118 14.6
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.35.14* ТР
	Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению
	31.00/08.155, 31.00/08.156, 31.01/08.155, 31.01/08.156, 31.09/08.155, 31.09/08.156, 31.02/08.155, 31.02/08.156, 31.03/08.155, 31.03/08.156
	фенол
	ГОСТ 30255-2014;
М 02-01-2005, утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 14.12.2005
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 025/2012

	1.35.14*
	Средства личной гигиены.
	17.22/08.035
	Железо
Кадмий
Кобальт
Медь
Марганец
Свинец
хром в вытяжках
Цинк
	ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.35.15* ТР
	Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156
	фталевый ангидрид
	ГОСТ 30255-2014;
Сборник. Под редакцией д.х.н., профессора Дмитриева М.Т., к.т.н. Вольберга Н.Ш. Часть II. Москва – 1985 год
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 025/2012

	1.35.15*
	Средства личной гигиены.
	17.22/08.156, 17.22/08.158
	стирол в воздушной вытяжке
Стирол в вытяжках
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.35.16* ТР
	Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158
	бензол
ксилолы (смесь изомеров)
толуол
	ГОСТ 30255-2014;
МУ № 4477-87
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 025/2012

	1.35.16*
	Средства личной гигиены.
	17.22/08.159
	Тиурам Д, тиурам Е в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.35.17* ТР
	Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156
	хлористый водород
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 34041-2016;
МУ 1645-77
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 025/2012

	1.35.17*
	Средства личной гигиены.
	17.22/08.155, 17.22/08.156, 17.22/08.158
	формальдегид в вытяжках .
формальдегид в вытяжке
формальдегид в водной вытяжке
	АМИ.ВТ 0026-2025;
ГОСТ 33446-2015;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория);
ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.35.18* ТР
	Мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156
	эпихлоргидрин
	ГОСТ 30255-2014;
МУ 1707-77
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 025/2012

	1.35.19* ТР
	
	
	водород цианистый
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 34040-2016;
МУ 1646-77
	
	

	1.35.20* ТР
	
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.09/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116
	одориметрия
	ГОСТ 30255-2014;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	
	

	1.36.1* ТР
	Пищевая продукция низколактозная (безлактозная): низколактозная и безлактозная продукция для детей первого года жизни
	10.86/08.149, 10.89/08.149
	белок
	ГОСТ 23327-98;
ГОСТ 30648.2-99
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 027/2012

	1.36.1*
	Биохимические исследования.
	21.20/06.036
	Общий белок (сыворотка крови, моча) , мочевина (сыворотка крови, моча), холестерин (сыворотка крови), хлориды (сыворотка крови), аланин-и аспартат-аминотрансферазы (сыворотка крови), альфа- амилаза (сыворотка крови), глюкоза (сыворотка крови), коэффициенты массы внутренних органов, гематологические показатели (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, гемограмма)
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004 В соответствии с инструкциями, прилагаемые к наборам реагентов, утв. МЗ РБ
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования.Токсикологическая лаборатория)
	

	1.36.2* ТР
	Пищевая продукция низколактозная (безлактозная): низколактозная и безлактозная продукция для детей первого года жизни
	10.86/08.052, 10.89/08.052
	жир
	ГОСТ 30648.1-99
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 027/2012

	1.36.3* ТР
	
	10.86/08.032, 10.89/08.032
	железо (Fe) медь (Cu) цинк (Zn)
	ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	1.36.4* ТР
	
	10.86/08.149, 10.89/08.149
	хлориды
	ГОСТ 15113.7-77
	
	

	1.36.5* ТР
	
	
	аскорбиновая кислота
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84);
ГОСТ 30627.2-98
	
	

	1.36.6* ТР
	
	10.86/04.125, 10.89/04.125
	удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4779-2013
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	1.36.7* ТР
	
	
	удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4283-2012
	
	

	1.37.1* ТР
	Продукция на молочной основе и на основе изолята соевого белка: жидкая продукция кисломолочная и на сквашенной соевой основе для беременных и кормящих женщин
	10.86/01.086
	бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium)
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ ISO 29981-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 027/2012

	1.37.1**
	Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, продукты детского питания на мясной основе (кроме консервов)
	10.13/42.000, 10.12/42.000, 10.11/42.000, 01.47/42.000
	отбор проб (образцов)
	СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.37.2*
	
	10.13/11.116, 10.12/11.116, 10.11/11.116, 01.47/11.116
	органолептические показатели: (внешний вид, цвет, запах (аромат), консис тенция и др.)
	ГОСТ 31470-2012;
ГОСТ 31720-2012;
ГОСТ 4288-76;
ГОСТ 7269-2015;
ГОСТ 7702.0-74;
ГОСТ 9959-2015;
СТБ 254-2022;
СТБ 974-2016;
СТБ 975-94
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.37.3*
	
	10.13/08.052, 10.12/08.052, 10.11/08.052, 01.47/08.052
	Массовая доля влаги.
	ГОСТ 33319-2015;
ГОСТ 4288-76;
ГОСТ 9793-2016
	
	

	1.37.4*
	
	10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149, 01.47/08.149
	массовая доля поваренной соли.
	ГОСТ 9957-2015
	
	

	1.37.5*
	
	10.13/08.156, 10.12/08.156, 10.11/08.156, 01.47/08.156
	массовая доля нитрита натрия
	ГОСТ 8558.1-2015
	
	

	1.37.6*
	
	10.13/08.164, 10.12/08.164, 10.11/08.164, 01.47/08.164
	массовая доля жира (жир)
	ГОСТ 23042-2015
	
	

	1.37.7*
	
	10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149, 01.47/08.149
	Крахмал
	ГОСТ 10574-2016
	
	

	1.37.8*
	
	10.13/08.156, 10.12/08.156, 10.11/08.156, 01.47/08.156
	массовая доля общего фосфора
	ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996);
ГОСТ 9794-2015;
СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96)
	
	

	1.37.9*
	
	10.13/08.156, 10.12/08.156, 10.11/08.156
	Остаточная активность кислой фосфатазы
	ГОСТ 23231-2016
	
	

	1.37.10*
	
	10.13/03.152, 10.12/03.152, 10.11/03.152, 01.47/03.152
	антибиотики тетрациклиновой группы
	МВИ.МН 3830-2015;
МВИ.МН 3951-2015
	
	

	1.37.11*
	
	
	антибиотик хлорамфеникол
	МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4230-2015;
МВИ.МН 4678-2018
	
	

	1.37.12*
	
	10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149
	массовая доля белка
	ГОСТ 25011-2017
	
	

	1.37.13*
	
	10.13/08.159, 10.12/08.159, 10.11/08.159, 01.47/08.159
	Нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	
	

	1.37.14*
	
	10.13/03.152, 10.12/03.152, 10.11/03.152, 01.47/03.152
	бацитрацин.
	МВИ.МН 4652-2013;
МИ В003-2020
	
	

	1.38.1* ТР
	Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей
	10.13/01.086, 01.47/01.086, 10.86/01.086
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26972-86;
ГОСТ 30705-2000;
ГОСТ 32901-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	1.38.1**
	Консервы мясные и мясо-растительные
	10.12/42.000, 10.11/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 8756.0-70;
СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.38.2* ТР
	Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей
	10.13/01.086, 01.47/01.086, 10.86/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	1.38.2*
	Консервы мясные и мясо-растительные
	10.12/11.116, 10.11/11.116
	органолептические показатели: (внешний вид, цвет, запах (аромат), консис тенция и др.)
	ГОСТ 33741-2015
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.38.3* ТР
	Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей
	10.13/01.086, 01.47/01.086, 10.86/01.086
	бактерии рода Proteus (протей)
	ГОСТ 28560-90
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	1.38.3*
	Консервы мясные и мясо-растительные
	10.12/08.164, 10.11/08.164
	массовая доля жира (жир)
	ГОСТ 26183-84
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.38.4* ТР
	Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей
	10.13/01.086, 01.47/01.086, 10.86/01.086
	Staphylococcus aureus (стафилококки)
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 30347-2016;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	1.38.4*
	Консервы мясные и мясо-растительные
	10.12/08.149, 10.11/08.149
	массовая доля поваренной соли.
	ГОСТ 26186-84
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.38.5* ТР
	Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей
	10.13/01.086, 01.47/01.086, 10.86/01.086
	Bacillus cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	1.38.5*
	Консервы мясные и мясо-растительные
	10.12/08.052, 10.11/08.052
	массовая доля примесей
	ГОСТ 26323-2014;
ГОСТ 8756.4-70
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.38.6* ТР
	Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей
	10.13/01.086, 01.47/01.086, 10.86/01.086
	дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30706-2000;
ГОСТ 33566-2015
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	1.38.6*
	Консервы мясные и мясо-растительные
	10.12/03.152, 10.11/03.152
	антибиотики тетрациклиновой группы
	МВИ.МН 3830-2015;
МВИ.МН 3951-2015
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.38.7* ТР
	Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей
	10.13/01.086, 01.47/01.086, 10.86/01.086
	Escherichia coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	1.38.7*
	Консервы мясные и мясо-растительные
	10.12/03.152, 10.11/03.152
	антибиотик хлорамфеникол
	МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4230-2015;
МВИ.МН 4678-2018
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.38.8* ТР
	Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей
	10.13/01.086, 01.47/01.086, 10.86/01.086
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	1.38.8*
	Консервы мясные и мясо-растительные
	10.12/03.152, 10.11/03.152
	бацитрацин.
	МВИ.МН 4652-2013;
МИ В003-2020
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.38.9* ТР
	Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей
	10.13/01.086, 01.47/01.086, 10.86/01.086
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	1.38.10* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes.
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	1.38.11* ТР
	
	10.13/04.125, 10.86/04.125, 10.12/04.125
	удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4779-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	

	1.38.12* ТР
	
	
	удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4283-2012
	
	

	1.39.1* ТР
	Пищевая продукция для беременных и кормящих женщин, пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактичес-кого питания для детского питания. Продовольственное пищевое сырьё для производства данных видов продукции
	10.86/10.094
	определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 027/2012

	1.39.1**
	Молоко, молочные продукты и продукты детского питания на молочной основе (кроме консервов
	10.86/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 3622-68;
СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.39.2.*
	
	10.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 01.45/11.116, 01.41/11.116
	органолептические показатели: (внешний вид, цвет, запах (аромат), консис тенция и др.)
	ГОСТ 28283-2015;
ГОСТ 32261-2013;
ГОСТ 32899-2014;
ГОСТ 32923-2014;
ГОСТ 33630-2015;
ГОСТ 33927-2016;
СТБ 1467-2017;
СТБ 1552-2017;
СТБ 1746-2017;
СТБ 1888-2016;
СТБ 1890-2017;
СТБ 2190-2017;
СТБ 2206-2017;
СТБ 2283-2016;
СТБ 2508-2017;
СТБ 315-2017;
СТБ 736-2017;
СТБ 970-2017
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.39.3*
	
	10.51/08.156, 01.45/08.156, 01.41/08.156
	массовая доля лактулозы
	МВИ.МН 2356-2005;
МВИ.МН 2789-2007
	
	

	1.39.4*
	
	10.51/08.149
	пероксидаза.
	ГОСТ 3623-2015
	
	

	1.39.5*
	
	
	фосфатаза
	
	
	

	1.39.6*
	
	10.86/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149
	кислотность, кислотность жировой фазы
	ГОСТ 30648.4-99;
ГОСТ 3624-92
	
	

	1.39.7*
	
	10.86/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149
	массовая доля поваренной соли.
	ГОСТ 3627-81;
МВИ.МН 3491-2010
	
	

	1.39.8*
	
	10.86/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149
	массовая доля сахарозы,общий сахар в пересчете на инвертный
	ГОСТ 30648.7-99;
ГОСТ 3628-78
	
	

	1.39.9*
	
	10.86/08.037, 10.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037
	массовая доля жира.
	ГОСТ 30648.1-99;
ГОСТ 5867-2023
	
	

	1.39.10*
	
	10.86/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052
	массовая доля влаги и сухих веществ
	ГОСТ 30648.3-99;
ГОСТ 3626-73
	
	

	1.39.11*
	
	10.86/08.149, 10.51/08.149
	массовая доля витамина С
	ГОСТ 30627.2-98;
ГОСТ 7047-55
	
	

	1.39.12*
	
	10.86/08.156, 10.51/08.156
	массовая доля витамина Е
	ГОСТ 30627.3-98
	
	

	1.39.13*
	
	
	массовая доля витамина А
	ГОСТ 30627.1-98
	
	

	1.39.14*
	
	
	массовая доля витамина В1
	ГОСТ 30627.5-98
	
	

	1.39.15*
	
	
	массовая доля витамина РР
	ГОСТ 30627.4-98
	
	

	1.39.16*
	
	
	массовая доля β-каротина
	МВИ.МН 3239-2009
	
	

	1.39.17*
	
	10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152
	антибиотики тетрациклиновой группы
	МВИ.МН 3830-2015;
МВИ.МН 3951-2015
	
	

	1.39.18*
	
	
	антибиотик хлорамфеникол
	МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4230-2015;
МВИ.МН 4678-2018
	
	

	1.39.19*
	
	
	стрептомицин.
	МВИ.МН 2642-2015;
МВИ.МН 4894-2018
	
	

	1.39.20*
	
	10.86/08.169, 10.51/08.169
	активная кислотность (рН).
	ГОСТ 26781-85;
ГОСТ 30648.5-2024;
ГОСТ 32892-2014
	
	

	1.39.21*
	
	10.86/08.149, 10.51/08.149
	массовая доля азота, белка
	ГОСТ 23327-98;
ГОСТ 30648.2-99;
ГОСТ 34454-2018
	
	

	1.39.22*
	
	10.86/08.032, 10.51/08.032
	массовая доля кальция, натрия, калия и магния
	ГОСТ 30502-97;
ГОСТ EN 15505-2013 (EN 15505:2008);
ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014
	
	

	1.39.23*
	
	10.86/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159
	массовая доля бензойной и сорбиновой кислот.
	ГОСТ ISO 9231-2015;
МВИ.МН 806-98
	
	

	1.39.24*
	
	10.51/32.115
	индекс растворимости
	ГОСТ 30648.6-99
	
	

	1.39.25*
	
	10.51/08.156
	массовая доля нитратов и нитритов в сырах
	ГОСТ Р 51460-99
	
	

	1.39.26*
	
	10.51/03.152, 10.52/03.152, 01.41/03.152
	пенициллин.
	МВИ.МН 4885-2014;
МВИ.МН 5336-2015
	
	

	1.40.1** ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция
	11.07/42.000, 11.03/42.000, 11.02/42.000, 10.85/42.000, 10.84/42.000, 10.82/42.000, 10.72/42.000, 10.71/42.000, 10.51/42.000, 10.42/42.000, 10.41/42.000, 10.39/42.000, 10.32/42.000, 10.31/42.000, 10.20/42.000, 10.13/42.000, 10.12/42.000, 10.11/42.000, 10.89/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 029/2012

	1.40.1**
	Консервы молочные
	10.51/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 3622-68;
СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.40.2.*
	
	10.51/11.116
	органолептические показатели: консистенция, цвет, вкус и запах
	ГОСТ 29245-91
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.40.2* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция
	10.89/08.032
	кадмий (Cd) свинец (Pb)
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 029/2012

	1.40.3* ТР
	
	10.89/08.032, 10.89/08.156
	мышьяк (As)
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	1.40.3*
	Консервы молочные
	10.51/08.149
	массовая доля сахаров (сахароза, лактоза)
	ГОСТ 29248-91
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.40.4* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция
	10.89/08.032, 10.89/08.156
	ртуть(Hg)
ртуть (Hg)
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 029/2012

	1.40.4*
	Консервы молочные
	10.51/08.052
	Массовая доля влаги.
	ГОСТ 29246-91;
ГОСТ 30305.1-95
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.40.5* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция
	10.89/08.159
	афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 029/2012

	1.40.5*
	Консервы молочные
	10.51/08.149
	кислотность.
	ГОСТ 30305.3-95
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.40.6* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция
	10.89/08.159
	бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 029/2012

	1.40.6*
	Консервы молочные
	10.51/08.164
	массовая доля жира (жир)
	ГОСТ 29247-91
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.40.7* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция
	10.89/01.086
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 029/2012

	1.40.7*
	Консервы молочные
	10.51/03.152
	антибиотики тетрациклиновой группы
	МВИ.МН 3830-2015;
МВИ.МН 3951-2015
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.40.8* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция
	10.89/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 029/2012

	1.40.8*
	Консервы молочные
	10.51/03.152
	антибиотик хлорамфеникол
	МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4230-2015;
МВИ.МН 4678-2018
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.40.9* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция
	10.89/01.086
	дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 029/2012

	1.40.9*
	Консервы молочные
	10.51/03.152
	стрептомицин.
	МВИ.МН 2642-2015;
МВИ.МН 4894-2018
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.40.10* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция
	10.89/01.086
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 029/2012

	1.40.10*
	Консервы молочные
	10.51/03.152
	пенициллин.
	МВИ.МН 4885-2014;
МВИ.МН 5336-2015
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.40.11* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция
	10.89/01.086
	Escherichia coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 029/2012

	1.40.12* ТР
	
	
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.40.13* ТР
	
	11.07/08.159, 11.03/08.159, 11.02/08.159, 10.85/08.159, 10.84/08.159, 10.82/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159, 10.51/08.159, 10.42/08.159, 10.41/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159, 10.31/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159, 10.12/08.159, 10.11/08.159, 10.89/08.159
	массовая доля бензойной и сорбиновой кислот
	ГОСТ ISO 9231-2015;
МВИ.МН 806-98
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	

	1.40.14* ТР
	
	10.13/08.156, 10.12/08.156, 10.11/08.156
	нитрит натрия
	ГОСТ 8558.1-2015
	
	

	1.40.15* ТР
	Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные
	10.39/08.156
	бета-каротин
	МВИ.МН 3239-2009
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 029/2012

	1.40.16* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция
	10.72/08.149, 10.71/08.149, 10.39/08.149, 10.32/08.149
	массовая доля диоксида серы
	ГОСТ 25555.5-2014;
ГОСТ 26811-2014;
ГОСТ 32115-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 029/2012

	1.40.17* ТР
	Продукты молочные и сыры
	10.51/08.156
	нитрат натрия
	ГОСТ Р 51460-99
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 029/2012

	1.40.18* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция
	11.07/08.159, 11.03/08.159, 11.02/08.159, 10.85/08.159, 10.84/08.159, 10.82/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159, 10.51/08.159, 10.42/08.159, 10.41/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159, 10.31/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159, 10.12/08.159, 10.11/08.159, 10.89/08.159
	красители
	СТБ 2547-2019
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 029/2012

	1.41.1** ТР
	Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.52/42.000, 10.51/42.000, 01.41/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 3622-68;
ГОСТ ISO 707-2013;
ГОСТ Р ИСО 707-2010;
СТБ 1036-97;
СТБ 1051-2012;
СТБ 1059-98
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 033/2013

	1.41.1**
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них (кроме консервов)
	10.20/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 31339-2006;
СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.41.2* ТР
	Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/11.116
	органолептические показатели
	ГОСТ 28283-2015;
ГОСТ 29245-91
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 033/2013

	1.41.2*
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них (кроме консервов)
	10.20/11.116
	органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, запах, вкус
	ГОСТ 7631-2008
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.41.3* ТР
	Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.52/08.037, 10.51/08.037, 01.41/08.037
	массовая доля жира
	ГОСТ 30648.1-99;
ГОСТ 5867-90
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 033/2013

	1.41.3*
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них (кроме консервов)
	10.20/08.052
	Массовая доля влаги.
	ГОСТ 7636-85
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.41.4* ТР
	Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.52/08.052, 10.51/08.052, 01.41/08.052
	массовая доля влаги
	ГОСТ 30305.1-95;
ГОСТ 30648.3-99;
ГОСТ 3626-73
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 033/2013

	1.41.4*
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них (кроме консервов)
	10.20/08.149
	массовая доля поваренной соли.
	ГОСТ 26185-84;
ГОСТ 7636-85
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.41.5* ТР
	Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.52/08.149, 10.51/08.149, 01.41/08.149
	массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 3627-81
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 033/2013

	1.41.5*
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них (кроме консервов)
	10.20/08.164
	массовая доля жира (жир)
	ГОСТ 7636-85
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.41.6* ТР
	Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.52/08.149, 10.51/08.149, 01.41/08.149
	титруемая кислотность / кислотность / кислотность жировой фазы
	ГОСТ 30305.3-95;
ГОСТ 30648.4-99;
ГОСТ 3624-92
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 033/2013

	1.41.6*
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них (кроме консервов)
	10.20/08.156
	гистамин.
	Инструкция 4.1.10-15-29-2005;
СТ РК 2787-2015
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.41.7* ТР
	Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.52/08.149, 10.51/08.149, 01.41/08.149
	перекисное число
	СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 033/2013

	1.41.7*
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них (кроме консервов)
	10.20/08.159
	Сорбиновая и бензойная кислоты
	МВИ.МН 806-98
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.41.8* ТР
	Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.52/08.149, 10.51/08.149, 01.41/08.149
	массовая доля сахарозы
	ГОСТ 29248-91;
ГОСТ 3628-78
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 033/2013

	1.41.8*
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них (кроме консервов)
	10.20/08.162
	полихлорированные бифенилы.
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.41.9* ТР
	Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/Б16, 10.52/Б16
	подготовка проб
	ГОСТ 26929-94
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 033/2013

	1.41.9*
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них (кроме консервов)
	10.20/08.149
	кислотность.
	ГОСТ 26185-84
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.41.10* ТР
	Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.032, 10.52/08.032
	железо (Fe) кадмий (Cd) медь (Cu) никель (Ni) свинец (Pb) хром (Cr)
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 033/2013

	1.41.10*
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них (кроме консервов)
	10.20/03.152
	антибиотики тетрациклиновой группы
	МВИ.МН 3830-2015;
МВИ.МН 3951-2015
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.41.11* ТР
	Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156
	мышьяк (As)
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 033/2013

	1.41.11*
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них (кроме консервов)
	10.20/03.152
	антибиотик хлорамфеникол
	МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4230-2015;
МВИ.МН 4678-2018
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.41.12.*
	
	
	бацитрацин.
	МВИ.МН 4652-2013;
МИ В003-2020
	
	

	1.41.12* ТР
	Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156
	ртуть(Hg)
ртуть (Hg)
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 033/2013

	1.41.13* ТР
	
	
	олово (Sn)
олово
	ГОСТ 26935-86
	
	

	1.41.14* ТР
	
	10.52/08.158, 10.52/08.162, 10.51/08.158, 10.51/08.162, 01.41/08.158, 01.41/08.162
	ДДТ
гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
	ГОСТ 23452-2015
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.41.15* ТР
	
	10.52/03.152, 10.52/08.159, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 01.41/03.152, 01.41/08.159
	афлатоксин В1
афлатоксин М 1
афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2786-2013
	
	

	1.41.16* ТР
	
	10.51/08.159
	бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	1.41.19* ТР
	
	10.52/04.125, 10.51/04.125, 01.41/04.125
	удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4779-2013
	
	ТР ТС 033/2013

	1.41.20* ТР
	
	
	удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4283-2012
	
	

	1.41.21* ТР
	
	10.51/01.086, 10.52/01.086
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84
	
	

	1.41.22* ТР
	
	
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
ГОСТ ISO 6785-2015
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.41.23* ТР
	
	
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)
	ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	

	1.41.24* ТР
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки)
	ГОСТ 30347-2016
	
	

	1.41.25* ТР
	
	
	дрожжи, плесени
	ГОСТ 33566-2015;
ГОСТ ISO 6611-2013
	
	

	1.41.26* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes.
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.41.27* ТР
	
	
	Enterobacter sakazakii
	ГОСТ ISO/TS 22964-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	

	1.41.28* ТР
	
	
	бифидобактерии
	ГОСТ 33491-2015 п.7.17;
ГОСТ 33924-2016;
ГОСТ ISO 29981-2013
	
	

	1.41.29* ТР
	
	
	промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 32901-2014
	
	

	1.41.30* ТР
	
	
	молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)
	
	

	1.41.31* ТР
	
	
	Escherichia coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	1.41.32* ТР
	
	
	молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 33951-2016
	
	

	1.41.33* ТР
	
	10.52/03.152, 10.51/03.152, 01.41/03.152
	тетрациклиновая группа
	МВИ.МН 3830-2015;
МВИ.МН 3951-2015
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	1.41.34* ТР
	
	
	левомицитин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4230-2015;
МВИ.МН 4678-2018
	
	

	1.41.35* ТР
	
	
	Стрептомицин
	МВИ.МН 2642-2015;
МВИ.МН 4894-2018
	
	

	1.41.37* ТР
	
	
	пенициллин
	МВИ.МН 4885-2014;
МВИ.МН 5336-2015
	
	

	1.42.1** ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания
	10.11/42.000, 10.86/42.000, 10.13/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 18321-73
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	1.42.1**
	Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов
	10.20/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 8756.0-70;
СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.42.2* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания
	10.13/08.032, 10.11/08.032
	хром (Cr)
	СТБ EN 14082-2014;
СТБ EN 14083-2012
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 034/2013

	1.42.2*
	Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов
	10.20/11.116
	органолептические показатели.
	ГОСТ 26664-85
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.42.3* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания
	10.13/08.032, 10.11/08.032
	мышьяк (As)
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 034/2013

	1.42.3*
	Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов
	10.20/08.052
	массовая доля составных частей.
	ГОСТ 26664-85
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.42.4* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания
	10.13/08.032, 10.11/08.032
	ртуть(Hg)
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 034/2013

	1.42.4*
	Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов
	10.20/08.052
	массовая доля сухих веществ.
	ГОСТ 26808-2017
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.42.5* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания
	10.13/08.032, 10.11/08.032
	олово (Sn)
	ГОСТ 26935-86
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 034/2013

	1.42.5*
	Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов
	10.20/08.149
	массовая доля поваренной соли.
	ГОСТ 27207-87
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.42.6* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания
	10.13/08.158, 10.13/08.162, 10.11/08.158, 10.11/08.162
	ДДТ
гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
	ГОСТ 32308-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	1.42.6*
	Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов
	10.20/08.149
	общая кислотность.
	ГОСТ 27082-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.42.7* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания
	10.13/08.159, 10.11/08.159
	бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	1.42.7*
	Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов
	10.20/08.164
	массовая доля жира (жир)
	ГОСТ 26829-86
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.42.8* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания
Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы)
	10.13/08.159, 10.11/08.159
	нитрозамины
	МВИ.МН 3543-2010
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	1.42.8*
	Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов
	10.20/08.159
	массовая доля бензойной и сорбиновой кислот.
	МВИ.МН 806-98
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.42.9* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания
	10.13/08.156, 10.11/08.156
	нитрит натрия
	ГОСТ 8558.1-2015
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 034/2013

	1.42.9*
	Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов
	10.20/08.162
	полихлорированные бифенилы.
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.42.10* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания
	10.13/08.052, 10.11/08.052
	массовая доля сухих веществ
	ГОСТ 9793-2016
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 034/2013

	1.42.10*
	Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов
	10.20/32.115
	посторонние примеси.
	ГОСТ 7631-2008
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.42.11* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания
	10.13/08.052, 10.13/08.164, 10.11/08.052, 10.11/08.164
	массовая доля жира
	ГОСТ 23042-2015;
ГОСТ 26183-84
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 034/2013

	1.42.11*
	Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов
	10.20/03.152
	антибиотики тетрациклиновой группы
	МВИ.МН 3830-2015;
МВИ.МН 3951-2015
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.42.12* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания
	10.13/08.149, 10.11/08.149
	массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 26186-84;
ГОСТ 9957-2015
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 034/2013

	1.42.13* ТР
	
	10.13/08.156, 10.11/08.156
	общий фосфор
	ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996);
ГОСТ 9794-2015;
СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96)
	
	

	1.42.14* ТР
	
	
	остаточная активность кислой фосфотазы
	ГОСТ 23231-2016
	
	

	1.42.15* ТР
	
	10.13/04.125, 10.11/04.125
	удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4779-2013
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	1.42.16* ТР
	
	10.86/01.086, 10.13/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 9958-81
	
	ТР ТС 034/2013

	1.42.17* ТР
	
	
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 9958-81
	
	

	1.42.18* ТР
	
	
	бактерии рода Proteus (протей)
	ГОСТ 28560-90
	
	

	1.42.19* ТР
	
	
	дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	1.42.20* ТР
	
	
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 9958-81
	
	

	1.42.21* ТР
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки)
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 9958-81
	
	

	1.42.22* ТР
	
	
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
ГОСТ 9958-81
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.42.23* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes.
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	1.42.24* ТР
	
	
	Escherichia coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	

	1.42.25* ТР
	
	
	Bacillus cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	1.42.26* ТР
	
	
	бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	1.42.27* ТР
	
	10.13/08.032, 10.11/08.032
	свинец(Pb)
	ГОСТ 30178-96
	
	

	1.42.28* ТР
	
	
	кадмий (Cd)
	
	
	

	1.42.29* ТР
	
	10.13/03.152, 10.11/03.152
	тетрациклиновая группа
	МВИ.МН 3830-2015;
МВИ.МН 3951-2015
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	1.42.30* ТР
	
	
	левомицитин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4230-2015;
МВИ.МН 4678-2018
	
	

	1.42.31* ТР
	
	
	Стрептомицин
	МВИ.МН 2642-2015;
МВИ.МН 4894-2018
	
	

	1.42.32* ТР
	
	
	бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	1.42.33* ТР
	
	
	пенициллин
	МВИ.МН 4885-2014;
МВИ.МН 5336-2015
	
	

	1.43.1** ТР
	Пастеризованные консервы
	10.86/42.000, 10.12/42.000, 10.11/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 034/2013

	1.43.1**
	Продукция мукомольно-крупяная.
	10.61/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 27668-88;
СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.43.2* ТР
	Пастеризованные консервы
	10.86/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 034/2013

	1.43.2*
	Продукция мукомольно-крупяная.
	10.61/11.116
	органолептические показатели: цвет, запах, вкус и др
	ГОСТ 26312.2-84;
ГОСТ 27558-2022
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.43.3* ТР
	Пастеризованные консервы
	10.86/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 034/2013

	1.43.3*
	Продукция мукомольно-крупяная.
	10.61/32.115
	зараженность вредителями хлебных запасов..
	ГОСТ 26312.3-84;
ГОСТ 27559-87
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.43.4* ТР
	Пастеризованные консервы
	10.86/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086
	Bacillus cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 034/2013

	1.43.4*
	Продукция мукомольно-крупяная.
	10.61/08.149
	кислотность овсяных хлопьев
	ГОСТ 26312.6-84
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.43.5* ТР
	Пастеризованные консервы
	10.86/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 034/2013

	1.43.5*
	Продукция мукомольно-крупяная.
	10.61/08.052
	массовая доля влаги, влажность
	ГОСТ 26312.7-88;
ГОСТ 9404-88
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.43.6* ТР
	Пастеризованные консервы
	10.86/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086
	Staphylococcus aureus (стафилококки)
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 034/2013

	1.43.6*
	Продукция мукомольно-крупяная.
	10.61/08.052
	Зольность
	ГОСТ 26312.5-84;
ГОСТ 27494-2016
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.43.7*
	
	
	примеси и доброкачественное ядро
	ГОСТ 26312.4-84
	
	

	1.43.8*
	
	
	массовая доля металломагнитной примеси
	ГОСТ 20239-74
	
	

	1.43.9*
	
	10.61/08.149
	кислотность рисовой, овсяной, гречневой круп и толокна для производства продуктов детского питания
	ГОСТ 26971-86
	
	

	1.43.10*
	
	10.61/08.052
	клейковина сырая, количество
	ГОСТ 27839-2013
	
	

	1.44.1**
	Макаронные изделия
	10.73/42.000
	отбор проб (образцов)
	СТБ 1036-97;
СТБ 1963-2009 п.7
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.44.2* ТР
	Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086
	спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп Bacillus subtilis
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 034/2013

	1.44.2*
	Макаронные изделия
	10.73/11.116
	органолептические показатели: цвет, вкус, запах, состояние поверхности, излома; форма; состояние после варки, хруст от минеральной примеси, посторонние включения
	ГОСТ 31964-2012;
СТБ 1963-2009
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.44.3* ТР
	Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086
	спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп Bacillus cereus и Paenibacillus polymyxa
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 034/2013

	1.44.3*
	Макаронные изделия
	10.73/08.052
	влажность
	ГОСТ 31964-2012;
СТБ 1963-2009
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.44.4* ТР
	Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086
	мезофильные клостридии (кроме Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 034/2013

	1.44.4*
	Макаронные изделия
	10.73/08.149
	кислотность..
	ГОСТ 31964-2012;
СТБ 1963-2009
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.44.5* ТР
	Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086
	Clostridium botulinum
	ГОСТ 10444.7-86
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 034/2013

	1.44.5*
	Макаронные изделия
	10.73/08.052
	массовая доля лома, крошки
	ГОСТ 31964-2012;
СТБ 1963-2009
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.44.6* ТР
	Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 10444.9-88
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 034/2013

	1.44.6*
	Макаронные изделия
	10.73/08.052
	массовая доля золы
	ГОСТ 31964-2012;
СТБ 1963-2009
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.44.7* ТР
	Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086
	неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 33566-2015
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 034/2013

	1.44.7*
	Макаронные изделия
	10.73/08.052
	массовая доля деформированных изделий
	ГОСТ 31964-2012;
СТБ 1963-2009
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.44.8* ТР
	Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086
	спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 034/2013

	1.44.8*
	Макаронные изделия
	10.73/08.052
	массовая доля металломагнитной примеси.
	ГОСТ 31964-2012;
СТБ 1963-2009
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.44.9*
	
	10.73/32.115
	зараженность вредителями. хлебных запасов
	
	
	

	1.45.1* ТР
	транспортные средства
	100.12/35.067
	Уровни внутреннего шума
	ГОСТ 23941-2002;
ГОСТ 33515-2015 (EN 15408:2011)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 018/2011

	1.45.1**
	Хлеб и хлебобулочные изделия
	10.72/42.000, 10.71/42.000
	отбор проб (образцов)
	СТБ 1036-97;
СТБ 2160-2011 п.4
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.45.2*
	
	10.72/11.116, 10.71/11.116
	органолептические показатели: внешний вид (форма и поверхность, цвет), аличие посторонних включений, признаки болезни и плесени, состояние мякиша, вкус,хруст от минеральной примеси, запах и др
	ГОСТ 5667-2022;
СТБ 2160-2011;
СТБ 926-98
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.45.3*
	
	10.72/08.149, 10.71/08.149
	массовая доля сахара.
	ГОСТ 5672-2022;
ГОСТ 5672-68
	
	

	1.45.4*
	
	10.72/08.052, 10.71/08.052
	влажность .
	ГОСТ 21094-2022;
СТБ 912-98;
СТБ 926-98
	
	

	1.45.5*
	
	10.72/08.149, 10.71/08.149
	кислотность, щелочность
	ГОСТ 5670-96
	
	

	1.45.6*
	
	10.72/08.164, 10.71/08.164
	массовая доля жира.
	ГОСТ 5668-2022
	
	

	1.46.1** ТР
	Пищевая рыбная продукция
	10.20/42.000, 03.00/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.46.1**
	Сахар.
	10.81/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 12569-2016 п.4;
СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.46.2* ТР
	Пищевая рыбная продукция
	10.20/11.116
	органолептические показатели
	ГОСТ 26664-85;
ГОСТ 7631-2008
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	1.46.2*
	Сахар.
	10.81/11.116
	органолептические показатели:
	ГОСТ 12576-2014;
ГОСТ 12576-89
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.46.3* ТР
	Пищевая рыбная продукция
	10.20/08.159
	бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.46.3*
	Сахар.
	10.81/08.052
	Массовая доля влаги.
	ГОСТ 12570-2024
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.46.4* ТР
	Пищевая рыбная продукция
	10.20/08.156, 03.00/08.156
	гистамин
	СТ РК 2787-2015
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.46.4*
	Сахар.
	10.81/08.052
	массовая доля золы
	ГОСТ 12574-2016
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.46.5* ТР
	Пищевая рыбная продукция
	10.20/08.162, 03.00/08.162
	ПХБ
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.46.5*
	Сахар.
	10.81/08.156
	цветность.
	ГОСТ 12572-2015
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.46.6* ТР
	Пищевая рыбная продукция
	10.20/08.162, 03.00/08.162
	2,4 Д
	ГОСТ 34050-2017
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.46.6*
	Сахар.
	10.81/08.149
	массовая доля редуцирующих веществ
	ГОСТ 12575-2024
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.46.7* ТР
	Пищевая рыбная продукция
	10.20/08.158, 10.20/08.162, 03.00/08.158, 03.00/08.162
	гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.46.7*
	Сахар.
	10.81/08.169
	массовая доля сахарозы
	ГОСТ 12571-2013
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.46.8* ТР
	Пищевая рыбная продукция
	10.20/08.158, 10.20/08.162, 03.00/08.158, 03.00/08.162
	ДДТ
	МВИ.МН 2352-2005
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.46.9* ТР
	
	10.20/08.032, 03.00/08.032
	кадмий (Cd)
	ГОСТ 30178-96
	
	

	1.46.10* ТР
	
	10.20/08.032, 10.20/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156
	мышьяк (As)
	ГОСТ 26930-86
	
	

	1.46.11* ТР
	
	
	олово (Sn)
олово
	ГОСТ 26935-86
	
	

	1.46.12* ТР
	
	
	ртуть (Hg)
ртуть(Hg)
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	1.46.13* ТР
	
	10.20/08.032, 03.00/08.032
	свинец(Pb)
	ГОСТ 30178-96
	
	

	1.46.14* ТР
	
	10.20/08.052
	массовая доля влаги
	ГОСТ 7636-85
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	1.47.1* ТР
	Пищевая рыбная продукция для детского питания
	10.20/11.116
	органолептические показатели
	ГОСТ 26664-85
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	1.47.1**
	Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты
	10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000
	отбор проб (образцов)
	СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.47.2* ТР
	Пищевая рыбная продукция для детского питания
	10.20/08.159
	бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.47.2*
	Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты
	10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.82/11.116
	органолептические показатели: вкус, внешний вид, запах, консистенция, цвет и другие
	ГОСТ 5897-90
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.47.3* ТР
	Пищевая рыбная продукция
	10.20/08.159
	нитрозамины
	МВИ.МН 3543-2010
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.47.3*
	Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты
	10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149
	кислотность.
	ГОСТ 5898-2022;
ГОСТ 5898-87
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.47.4* ТР
	Пищевая рыбная продукция для детского питания
	10.20/08.162
	2,4 Д
	ГОСТ 34050-2017
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.47.4*
	Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты
	10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149
	щелочность.
	ГОСТ 5898-2022;
ГОСТ 5898-87
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.47.5* ТР
	Пищевая рыбная продукция для детского питания
	10.20/08.158, 10.20/08.162
	гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	1.47.5*
	Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты
	10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156
	редуцирующие вещества
	ГОСТ 5903-89
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.47.6* ТР
	Пищевая рыбная продукция для детского питания
	10.20/08.158, 10.20/08.162
	ДДТ
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.47.6*
	Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты
	10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052
	металломагнитная примесь
	ГОСТ 5901-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.47.7* ТР
	Пищевая рыбная продукция для детского питания
	10.20/08.032
	кадмий (Cd)
	ГОСТ 30178-96
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.47.7*
	Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты
	10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052
	Массовая доля влаги.
	ГОСТ 5900-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.47.8* ТР
	Пищевая рыбная продукция для детского питания
	10.20/08.032, 10.20/08.156
	мышьяк (As)
	ГОСТ 26930-86
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.47.8*
	Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты
	10.71/08.164, 10.72/08.164, 10.82/08.164
	массовая доля жира.
	ГОСТ 31902-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.47.9* ТР
	Пищевая рыбная продукция для детского питания
	10.20/08.032, 10.20/08.156
	олово
олово (Sn)
	ГОСТ 26935-86
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.47.9*
	Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты
	10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052
	массовая доля общей золы и золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты, массовой долей 10 %
	ГОСТ 5901-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.47.10* ТР
	Пищевая рыбная продукция для детского питания
	10.20/08.032, 10.20/08.156
	ртуть (Hg)
ртуть(Hg)
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.47.10*
	Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты
	10.71/08.149, 10.71/08.156, 10.72/08.149, 10.72/08.156, 10.82/08.149, 10.82/08.156
	массовая доля сахара и сахарозы
	ГОСТ 5903-89
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.47.11* ТР
	Пищевая рыбная продукция для детского питания
	10.20/08.032
	свинец(Pb)
	ГОСТ 30178-96
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.47.11*
	Кондитерские изделия, в том числе мучные, какао-продукты
	10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149
	массовая доля сернистой кислоты
	ГОСТ 26811-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.47.12* ТР
	Пищевая рыбная продукция для детского питания
	10.20/08.164
	массовая доля жира
	ГОСТ 26829-86
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	1.47.13* ТР
	
	10.20/08.149
	крахмал
	ГОСТ 10574-2016
	
	

	1.47.14* ТР
	
	10.20/08.052
	массовая доля сухих веществ
	ГОСТ 26808-2017
	
	

	1.47.15* ТР
	
	10.20/08.032
	железо (Fe)
	ГОСТ 30178-96
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.47.16* ТР
	
	10.20/08.169
	нитраты
	ГОСТ 29270-95
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	1.47.17* ТР
	
	10.20/08.149
	массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 27207-87
	
	

	1.48.1* ТР
	Рыба, рыбная продукция
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	1.48.1**
	Мед
	10.89/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 19792-2017;
СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.48.2* ТР
	Рыба, рыбная продукция
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	1.48.2*
	Мед
	10.89/11.116
	органолептические показатели: аромат, вкус, признаки брожения
	ГОСТ 19792-2017
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.48.3* ТР
	Рыба, рыбная продукция
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	бактерии рода Proteus (протей)
	ГОСТ 28560-90
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	1.48.3*
	Мед
	10.89/08.133
	массовая доля воды.
	ГОСТ 19792-2017;
ГОСТ 31774-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.48.4* ТР
	Рыба, рыбная продукция
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	1.48.4*
	Мед
	10.89/08.156
	массовая доля редуцирующих сахаров, сахарозы
	ГОСТ 19792-2017;
ГОСТ 32167-2013
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.48.5* ТР
	Рыба, рыбная продукция
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	Escherichia coli
	ГОСТ 30726-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	1.48.5*
	Мед
	10.89/08.156
	диастазное число.
	ГОСТ 34232-2017
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.48.6* ТР
	Рыба, рыбная продукция
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	Vibrio parahaemolyticus
	ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.48.6*
	Мед
	10.89/08.149
	кислотность.
	ГОСТ 32169-2013
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.48.7* ТР
	Рыба, рыбная продукция
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	Staphylococcus aureus (стафилококки)
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	1.48.8* ТР
	
	
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.48.9* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes.
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	1.48.10* ТР
	
	10.20/07.096, 03.00/07.096
	гельминты, личиночные стадии гельминтов, паразитические ракообразные, паразитические простейшие
	Инструкция 4.2.10-21-25-2006
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	1.48.11* ТР
	
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	1.48.12* ТР
	
	
	дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	1.48.13* ТР
	
	
	плесени
	
	
	

	1.49.1* ТР
	Консервированная пищевая рыбная продукция: полные консервы групп «А»
	03.00/01.086, 10.20/01.086
	промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.49.1**
	Плодоовощная продукция, в т. ч. свежие, свежезамороженные, сухие овощи, фрукты, грибы, концентраты, консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные, джемы, варенья, овощи квашенные и соленые, специи и пряности, орехи, чай, кофе, соки
	10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000
	отбор проб (образцов)
	СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.49.2* ТР
	Консервированная пищевая рыбная продукция: полные консервы групп «А»
	03.00/01.086, 10.20/01.086
	мезофильные клостридии (кроме Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.49.2*
	Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, плоды и ягоды
	01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116
	органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах и др.
	ГОСТ 1723-2015;
ГОСТ 1724-85;
ГОСТ 1725-2019;
ГОСТ 1726-2019;
ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV-10:2002);
ГОСТ 32285-2013;
ГОСТ 32856-2014;
ГОСТ 33261-2015;
ГОСТ 33494-2015;
ГОСТ 33540-2015;
ГОСТ 33823-2016;
ГОСТ 33932-2016;
ГОСТ 34130-2017;
ГОСТ 34212-2017;
ГОСТ 34215-2017;
ГОСТ 34216-2017;
ГОСТ 34219-2017;
ГОСТ 34298-2017;
ГОСТ 34306-2017;
ГОСТ 34307-2017;
ГОСТ 34314-2017;
ГОСТ 34323-2017;
ГОСТ 7176-2017;
СТБ 2288-2012;
СТБ 2389-2014;
СТБ 2390-2014;
СТБ 393-2022
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.49.3* ТР
	Консервированная пищевая рыбная продукция: полные консервы групп «А»
	03.00/01.086, 10.20/01.086
	неспорообразующие микроорганизмы Bacillus cereus, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.49.3*
	Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, плоды и ягоды
	01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169
	массовая доля нитратов
	АМИ.ГМ 0108-2022;
ГОСТ 34570-2019;
МУ 5048-89
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.49.4* ТР
	Консервированная пищевая рыбная продукция: полные консервы групп «А»
	03.00/01.086, 10.20/01.086
	спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.49.5* ТР
	
	
	спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп Bacillus subtilis
	
	
	

	1.49.6* ТР
	
	
	спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп Bacillus cereus и Paenibacillus polymyxa
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	1.49.7* ТР
	
	
	мезофильные клостридии Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	
	

	1.50.1* ТР
	Консервированная пищевая рыбная продукция для детского питания
	10.86/01.086, 10.20/01.086, 03.00/01.086
	мезофильные клостридии Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.50.1**
	Продукты переработки плодов, овощей и фруктов. Крахмал
	10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.62/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 26313-2014;
ГОСТ 34125-2017;
ГОСТ 8756.0-70;
СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.50.2* ТР
	Консервированная пищевая рыбная продукция для детского питания
	10.86/01.086, 10.20/01.086, 03.00/01.086
	мезофильные клостридии (кроме Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.50.2*
	Продукты переработки плодов, овощей и фруктов. Крахмал
	10.39/11.116, 10.62/11.116
	органолептические показатели: вкус, внешний вид, запах, консистенция, цвет, посторонние примеси
	ГОСТ 28741-90;
ГОСТ 34130-2017;
ГОСТ 34220-2017;
ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82);
ГОСТ 8756.1-2017
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.50.3* ТР
	Консервированная пищевая рыбная продукция для детского питания
	10.86/01.086, 10.20/01.086, 03.00/01.086
	неспорообразующие микроорганизмы Bacillus cereus, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.50.3*
	Продукты переработки плодов, овощей и фруктов. Крахмал
	10.39/08.149
	титруемая кислотность.
	ГОСТ 34127-2017;
ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82);
ГОСТ ISO 750-2013 (ISO 750:1998)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.50.4* ТР
	Консервированная пищевая рыбная продукция для детского питания
	10.86/01.086, 10.20/01.086, 03.00/01.086
	спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.50.4*
	Продукты переработки плодов, овощей и фруктов. Крахмал
	10.39/08.159
	массовая доля бензойной кислоты
	МВИ.МН 806-98
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.50.5* ТР
	Консервированная пищевая рыбная продукция для детского питания
	10.86/01.086, 10.20/01.086, 03.00/01.086
	спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп Bacillus subtilis
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.50.5*
	Продукты переработки плодов, овощей и фруктов. Крахмал
	10.39/08.156
	массовая доля бета-каротина
	ГОСТ ISO 6558-2-2019
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.50.6* ТР
	Консервированная пищевая рыбная продукция для детского питания
	10.86/01.086, 10.20/01.086, 03.00/01.086
	спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп Bacillus cereus и Paenibacillus polymyxa
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.50.6*
	Продукты переработки плодов, овощей и фруктов. Крахмал
	10.39/08.149
	массовая доля витамина С.
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.50.7*
	
	10.39/08.052, 10.62/08.052
	массовая доля влаги или сухих веществ
	ГОСТ 33977-2016;
ГОСТ 34130-2017;
ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82)
	
	

	1.50.8*
	
	10.39/08.164
	массовая доля жира.
	ГОСТ 26183-84;
ГОСТ 8756.21-89
	
	

	1.50.9*
	
	10.62/08.052
	массовая доля золы
	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82)
	
	

	1.50.10*
	
	10.39/08.032
	массовая доля калия (K)
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33462-2015;
СТБ ГОСТ Р 51429-2006
	
	

	1.50.11*
	
	
	массовая доля кальция (Ca)
	
	
	

	1.50.12*
	
	
	массовая доля магния (Mg)
	
	
	

	1.50.13*
	
	10.39/08.052
	массовая доля металлических примесей
	ГОСТ 34130-2017
	
	

	1.50.14*
	
	
	массовая доля минеральной примеси
	ГОСТ 34130-2017;
ГОСТ ISO 762-2013
	
	

	1.50.15*
	
	
	массовая и объемная доля мякоти
	ГОСТ 8756.10-2015
	
	

	1.50.16*
	
	10.39/08.032
	массовая доля натрия (Na)
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33462-2015;
СТБ ГОСТ Р 51429-2006
	
	

	1.50.17*
	
	10.39/08.169
	массовая доля нитратов
	АМИ.ГМ 0108-2022;
ГОСТ 34570-2019
	
	

	1.50.18*
	
	10.39/08.052
	массовая доля осадка.
	ГОСТ 8756.9-2016;
ГОСТ 8756.9-78
	
	

	1.50.19*
	
	10.39/08.052, 10.39/11.116
	массовая доля посторонних примесей
	ГОСТ 28741-90;
ГОСТ 34130-2017;
ГОСТ 34220-2017;
ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82);
ГОСТ 8756.1-2017
	
	

	1.50.20*
	
	10.39/08.052
	массовая доля примесей растительного происхождения
	ГОСТ 26323-2014
	
	

	1.50.21*
	
	10.32/08.133, 10.39/08.133
	массовая доля растворимых сухих веществ
	ГОСТ 34128-2017;
ГОСТ ISO 2173-2013
	
	

	1.50.22*
	
	10.39/08.149, 10.62/08.149
	массовая доля свободного и связанного диоксида серы
	ГОСТ 25555.5-2014;
ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82)
	
	

	1.50.23*
	
	10.39/08.159
	массовая доля сорбиновой кислоты
	МВИ.МН 806-98
	
	

	1.50.24*
	
	10.39/08.149
	Массовая доля хлоридов.
	ГОСТ 26186-84;
ГОСТ 34130-2017
	
	

	1.50.25*
	
	10.39/08.169
	pH
	ГОСТ 26188-2016
	
	

	1.50.26*
	
	10.32/08.159, 10.39/08.159
	красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин
	ГОСТ 33406-2015;
ГОСТ 34229-2017;
СТБ 2547-2019
	
	

	1.51.1* ТР
	Консервированная пищевая рыбная продукция: полуконсервы группы «Д»
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.51.1**
	Кофе натуральный, жареный, растворимый. Напитки кофейные. Чай.
	10.83/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 1936-85 п.2.3;
СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.51.2* ТР
	Консервированная пищевая рыбная продукция: полуконсервы группы «Д»
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.51.2*
	Кофе натуральный, жареный, растворимый. Напитки кофейные. Чай.
	10.83/11.116
	органолептические показатели: аромат, вкус, внешний вид, цвет
	ГОСТ 32572-2013;
ГОСТ 32775-2014;
ГОСТ 32776-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.51.3* ТР
	Консервированная пищевая рыбная продукция: полуконсервы группы «Д»
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.51.3*
	Кофе натуральный, жареный, растворимый. Напитки кофейные. Чай.
	10.83/08.052
	Массовая доля влаги.
	ГОСТ 15113.4-2021;
ГОСТ 1936-85
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.51.4* ТР
	Консервированная пищевая рыбная продукция: полуконсервы группы «Д»
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	Bacillus cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.51.4*
	Кофе натуральный, жареный, растворимый. Напитки кофейные. Чай.
	10.83/08.052
	массовая доля золы
	ГОСТ 15113.8-77;
ГОСТ ISO 1575-2013;
ГОСТ ISO 1576-2013
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.51.5* ТР
	Консервированная пищевая рыбная продукция: полуконсервы группы «Д»
	10.20/01.086, 03.00/01.086
	Staphylococcus aureus (стафилококки)
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	1.51.5*
	Кофе натуральный, жареный, растворимый. Напитки кофейные. Чай.
	10.83/08.159
	массовая доля кофеина
	МВИ.МН 1037-99
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.51.6*
	
	10.83/08.052
	массовая доля металлических примесей
	ГОСТ 15113.2-77
	
	

	1.51.7*
	
	
	массовая доля посторонних примесей и зараженность вредителями
	
	
	

	1.51.8*
	
	
	массовая доля экстрактивных веществ
	ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80);
ГОСТ 32775-2014
	
	

	1.51.9*
	
	10.83/08.169
	pH напитка
	ГОСТ 29148-2003
	
	

	1.51.10*
	
	10.83/08.052
	массовая доля мелочи.
	ГОСТ 1936-85
	
	

	1.51.11*
	
	
	массовая доля металломагнитной примеси.
	
	
	

	1.52.1** ТР
	Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду
	100.09/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	1.52.1**
	Специи и пряности
	10.84/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 28875-90 п. 2.1;
СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.52.2*
	Специи и пряности.
	10.84/11.116
	органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, форма, цвет
	ГОСТ 28875-90
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.52.3* ТР
	Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду
	100.09/11.116
	органолептические показатели: запах при 20°C
	ГОСТ 3351-74
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	1.52.3*
	Специи и пряности.
	10.84/08.052
	зола.
	ГОСТ ISO 928-2015
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.52.4* ТР
	Вода питьевая
	100.09/11.116
	органолептические показатели: запах при нагревании до 60°C
	ГОСТ 3351-74
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	1.52.4*
	Специи и пряности.
	10.84/08.052
	зараженность вредителями, металлические примеси и примеси растительного происхождения
	ГОСТ 28875-90
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.52.5* ТР
	Вода питьевая
	100.09/08.156
	мутность
	ГОСТ 3351-74
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	1.52.5*
	Специи и пряности.
	10.84/08.052
	Массовая доля влаги.
	ГОСТ 28875-90
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.52.6* ТР
	Вода питьевая
	100.09/11.116
	привкус
	ГОСТ 3351-74
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	1.52.7* ТР
	
	100.09/08.156
	цветность
	ГОСТ 31868-2012
	
	

	1.52.8* ТР
	
	100.09/08.149
	общая жесткость
	ГОСТ 31954-2012
	
	

	1.52.9* ТР
	
	100.09/08.169
	водородный показатель (pH)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	1.52.10* ТР
	
	100.09/08.052
	общая минерализация
	ГОСТ 18164-72
	
	

	1.52.11* ТР
	
	100.09/08.156
	сульфаты
	ГОСТ 31940-2013;
ГОСТ 4389-72
	
	

	1.52.12* ТР
	
	
	хлориды
	ГОСТ 4245-72
	
	

	1.52.13* ТР
	
	100.09/08.149
	хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный
	ГОСТ 18190-72
	
	

	1.52.14* ТР
	
	100.09/08.156
	аммиак и ион аммония
	ГОСТ 33045-2014
	
	

	1.52.15* ТР
	
	100.09/08.149
	окисляемость перманганатная
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	1.52.16* ТР
	
	100.09/32.115
	свободный диоксид углерода
	ГОСТ 32037-2013
	
	

	1.52.17* ТР
	
	100.09/08.155
	йод (йодиды)
	ГОСТ 23268.16-78
	
	

	1.52.18* ТР
	
	100.09/08.149
	гидрокарбонат-ион (НСО3-)
	ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994)
	
	

	1.52.19* ТР
	
	100.09/08.155
	фтор (фториды)
	ГОСТ 4386-89
	
	

	1.52.20* ТР
	
	100.09/08.157
	гексахлорцикло-гексан (гамма-изомер)
	ГОСТ 31858-2012;
СТБ ГОСТ Р 51209-2001
	
	

	1.52.21* ТР
	
	
	ДДТ (сумма изомеров)
	
	
	

	1.52.22* ТР
	
	
	гексахлорбензол
	
	
	

	1.52.23* ТР
	
	
	гептахлор
	
	
	

	1.52.24* ТР
	
	100.09/08.156
	нитраты
	ГОСТ 33045-2014
	
	

	1.52.25* ТР
	
	
	нитриты
	
	
	

	1.52.26* ТР
	
	100.09/08.159
	бенз(а)пирен
	ГОСТ 31860-2012;
СТБ ГОСТ Р 51310-2001
	
	

	1.52.27* ТР
	
	100.09/08.157
	пестициды
	ГОСТ 31858-2012;
СТБ ГОСТ Р 51209-2001
	
	

	1.52.28* ТР
	
	100.09/08.155
	фенолы летучие
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	
	

	1.52.29* ТР
	
	
	формальдегид
	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	1.52.30* ТР
	
	100.09/08.035
	бор (В)
	ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	1.52.31* ТР
	
	
	железо (Fe) (суммарно)
	
	
	

	1.52.32* ТР
	
	
	мышьяк (As)
	
	
	

	1.52.33* ТР
	
	
	кремний (Si)
	
	
	

	1.52.34* ТР
	
	
	барий (Ва)
	
	
	

	1.52.35* ТР
	
	
	кадмий (Cd)
	
	
	

	1.52.36* ТР
	
	
	медь (Сu)
	
	
	

	1.52.37* ТР
	
	
	марганец (Mn)
	
	
	

	1.52.38* ТР
	
	
	никель (Ni)
	
	
	

	1.52.39* ТР
	
	100.09/08.032
	ртуть (Hg)
	ГОСТ 31950-2012
	
	

	1.52.40* ТР
	
	100.09/08.035
	селен (Se)
	ГОСТ 19413-89;
ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	1.52.41* ТР
	
	
	свинец (Pb)
	ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	1.52.42* ТР
	
	
	стронций (Sr2+)
	
	
	

	1.52.43* ТР
	
	
	сурьма (Sb)
	
	
	

	1.52.44* ТР
	
	
	хром (Cr) общий
	
	
	

	1.52.45* ТР
	
	
	кальций (Са)
	
	
	

	1.52.46* ТР
	
	
	магний (Mg)
	
	
	

	1.52.47* ТР
	
	100.09/08.032
	алюминий
	ГОСТ 18165-2014;
ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	1.52.48* ТР
	
	100.09/08.035
	кобальт (Co)
	ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	1.52.49* ТР
	
	
	литий (Li)
	
	
	

	1.52.50* ТР
	
	
	молибден (Mo)
	
	
	

	1.52.51* ТР
	
	
	натрий (Na)
	
	
	

	1.52.52* ТР
	
	
	серебро (Ag)
	
	
	

	1.52.53* ТР
	
	
	цинк (Zn)
	
	
	

	1.52.54* ТР
	Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду
	11.07/04.125
	удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	1.52.55* ТР
	
	
	удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	
	

	1.52.56* ТР
	
	
	удельная суммарная альфа-активность
	СТБ ISO 9696-2020
	
	

	1.52.57* ТР
	
	
	удельная суммарная бета-активность
	СТБ ISO 9697-2016
	
	

	1.52.58* ТР
	
	11.07/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000);
СТБ ISO 9308-1-2016
	
	

	1.52.59* ТР
	
	
	ОМЧ (общее микробное число)
	ГОСТ 18963-73;
ГОСТ ISO 6222-2018
	
	

	1.52.60* ТР
	
	
	энтерококки (фекальные стрептококки)
	ГОСТ ISO 7899-2-2018
	
	

	1.52.61* ТР
	
	
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	СТБ ISO 6461-2-2016
	
	

	1.52.62* ТР
	
	
	Escherichia coli
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000);
СТБ ISO 9308-1-2016
	
	

	1.52.63* ТР
	
	
	Pseudomonas aeruginosa
	ГОСТ ISO 16266-2018
	
	

	1.53.1* ТР
	Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания
	10.41/08.162, 01.47/08.162, 10.89/08.162, 10.86/08.162, 10.13/08.162, 10.12/08.162
	гексахлорциклогексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
ДДТ
	ГОСТ 32308-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.53.1**
	Масла растительные (все виды), фракции растительных масел
	10.41/42.000
	отбор проб (образцов)
	СТБ 1036-97;
СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.53.2* ТР
	Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания
	10.41/08.159, 01.47/08.159, 10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.13/08.159, 10.12/08.159
	бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.53.2*
	Масла растительные (все виды), фракции растительных масел
	10.41/11.116
	органолептические показатели: запах, прозрачность, цвет
	ГОСТ 5472-50
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.53.3* ТР
	Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания
	10.41/03.152, 01.47/03.152, 10.89/03.152, 10.86/03.152, 10.13/03.152, 10.12/03.152
	левомицитин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4230-2015;
МВИ.МН 4678-2018
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.53.3*
	Масла растительные (все виды), фракции растительных масел
	10.41/08.052
	неомыляемые вещества.
	ГОСТ 5479-2023;
ГОСТ 5479-64
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.53.4* ТР
	Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания
	10.41/03.152, 01.47/03.152, 10.89/03.152, 10.86/03.152, 10.13/03.152, 10.12/03.152
	тетрациклиновая группа
	МВИ.МН 3830-2015;
МВИ.МН 3951-2015
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.53.4*
	Масла растительные (все виды), фракции растительных масел
	10.41/08.052
	влага и летучие вещества.
	ГОСТ 11812-2022;
ГОСТ 11812-66
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.53.5* ТР
	Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания
	10.41/03.152, 01.47/03.152, 10.89/03.152, 10.86/03.152, 10.13/03.152, 10.12/03.152
	бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013;
МИ В003-2020
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ТС 021/2011

	1.53.5*
	Масла растительные (все виды), фракции растительных масел
	10.41/08.052
	нежировые примеси и отстой
	ГОСТ 5481-2022
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.53.6* ТР
	Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания
	10.41/11.116, 01.47/11.116, 10.89/11.116, 10.86/11.116, 10.13/11.116, 10.12/11.116
	органолептические показатели
	ГОСТ 33741-2015;
ГОСТ 7702.0-74;
ГОСТ 9959-2015
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	1.53.6*
	Масла растительные (все виды), фракции растительных масел
	10.41/32.115
	мыло (качественный метод)
	ГОСТ 5480-2023
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.53.7* ТР
	Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания
	10.41/08.149, 01.47/08.149, 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.13/08.149, 10.12/08.149
	белок
	ГОСТ 25011-2017
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	1.53.7*
	Масла растительные (все виды), фракции растительных масел
	10.41/08.149
	йодное число.
	ГОСТ 5475-69
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.53.8* ТР
	Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания
	10.41/08.164, 01.47/08.164, 10.89/08.164, 10.86/08.164, 10.13/08.164, 10.12/08.164
	массовая доля жира
	ГОСТ 23042-2015
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	1.53.8*
	Масла растительные (все виды), фракции растительных масел
	10.41/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.53.9* ТР
	Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания
	10.41/08.149, 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.13/08.149, 10.12/08.149
	массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 26186-84;
ГОСТ 9957-2015
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	1.53.9*
	Масла растительные (все виды), фракции растительных масел
	10.41/32.115
	цветное число.
	ГОСТ 5477-2015
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.53.10* ТР
	Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания
	10.41/08.149, 10.89/08.149, 10.86/08.149, 10.13/08.149, 10.12/08.149
	крахмал
	ГОСТ 10574-2016
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	1.53.10*
	Масла растительные (все виды), фракции растительных масел
	10.41/08.149
	число омыления.
	ГОСТ 5478-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.53.11* ТР
	Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания
	10.41/08.156, 10.89/08.156, 10.86/08.156, 10.13/08.156, 10.12/08.156
	остаточная активность кислой фосфотазы
	ГОСТ 23231-2016
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	1.53.11*
	Масла растительные (все виды), фракции растительных масел
	10.41/08.052
	массовая доля фосфорсодержащих веществ
	ГОСТ 31753-2012;
ГОСТ 7824-80
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.53.12* ТР
	Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания
	10.41/08.156, 10.89/08.156, 10.86/08.156, 10.13/08.156, 10.12/08.156
	нитрит натрия
	ГОСТ 8558.1-2015
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	1.53.12*
	Масла растительные (все виды), фракции растительных масел
	10.41/08.158
	массовая доля эруковой кислоты
	ГОСТ 30089-2018;
ГОСТ 31663-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.53.13* ТР
	Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания
	10.41/08.032, 01.47/08.032, 10.89/08.032, 10.86/08.032, 10.13/08.032, 10.12/08.032
	мышьяк (As)
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	1.53.13*
	Масла растительные (все виды), фракции растительных масел
	10.41/08.149
	кислотное число...
	ГОСТ 31933-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.53.14* ТР
	Продукты убоя птицы, мясо птицы и продукты его переработки, в т.ч. для детского питания
	10.41/08.032, 01.47/08.032, 10.89/08.032, 10.86/08.032, 10.13/08.032, 10.12/08.032
	ртуть(Hg)
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	1.53.15* ТР
	
	
	олово (Sn)
	ГОСТ 26935-86;
ГОСТ 33413-2015
	
	

	1.53.16* ТР
	
	
	свинец(Pb)
	ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ EN 14083-2012
	
	

	1.53.17* ТР
	
	
	кадмий (Cd)
	
	
	

	1.53.18* ТР
	
	
	хром
	
	
	

	1.53.19* ТР
	
	
	железо (Fe)
	ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	1.53.20* ТР
	
	
	медь (Cu)
	
	
	

	1.53.21* ТР
	
	10.41/04.125, 10.89/04.125, 10.86/04.125, 10.13/04.125, 10.12/04.125, 10.85/04.125
	удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	
	

	1.53.22* ТР
	
	
	удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 4779-2013
	
	

	1.53.23* ТР
	
	10.89/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94
	
	ТР ЕАЭС 051/2021

	1.53.24* ТР
	
	
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.53.25* ТР
	
	
	дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	

	1.53.26* ТР
	
	
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	1.53.27* ТР
	
	
	бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	1.53.28* ТР
	
	
	бактерии рода Proteus (протей)
	ГОСТ 28560-90
	
	

	1.53.29* ТР
	
	
	Escherichia coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	1.53.30* ТР
	
	
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	1.53.31* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	1.53.32* ТР
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки)
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	1.53.33* ТР
	
	
	Bacillus cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	1.53.34* ТР
	
	10.89/10.094, 10.86/10.094, 10.13/10.094, 10.12/10.094
	определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	
	

	1.54.1* ТР
	Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания
	10.89/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086
	спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп Bacillus subtilis
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	1.54.1**
	Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды растительно-жировые и растительно-сливочные, смеси топленые, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, жиры животные топленые)
	10.42/42.000, 10.41/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 8285-91 п.2.1;
СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.54.2* ТР
	Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания
	10.89/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086
	спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп Bacillus cereus и Paenibacillus polymyxa
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	1.54.2*
	Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды растительно-жировые и растительно-сливочные, смеси топленые, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, жиры животные топленые)
	10.42/11.116, 10.41/11.116
	органолептические показатели: запах, вкус, консистенция, прозрачность, цвет
	ГОСТ 32189-2013;
ГОСТ 8285-91;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.54.3* ТР
	Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания
	10.89/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086
	мезофильные клостридии Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	1.54.3*
	Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды растительно-жировые и растительно-сливочные, смеси топленые, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, жиры животные топленые)
	10.42/08.149, 10.41/08.149
	кислотное число...
	ГОСТ 31933-2012;
ГОСТ 8285-91
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.54.4* ТР
	Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания
	10.89/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086
	мезофильные клостридии (кроме Clostridium botulinum и (или) Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	1.54.4*
	Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды растительно-жировые и растительно-сливочные, смеси топленые, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, жиры животные топленые)
	10.42/08.149, 10.41/08.149
	кислотность.
	ГОСТ 32189-2013;
ГОСТ 8285-91;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.54.5* ТР
	Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания
	10.89/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086
	неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	1.54.5*
	Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды растительно-жировые и растительно-сливочные, смеси топленые, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, жиры животные топленые)
	10.42/08.149, 10.41/08.149
	перекисное число.
	ГОСТ 8285-91;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.54.6* ТР
	Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания
	10.89/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086
	спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	1.54.6*
	Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды растительно-жировые и растительно-сливочные, смеси топленые, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, жиры животные топленые)
	10.42/08.052, 10.41/08.052
	массовая доля влаги и летучих веществ
	ГОСТ 32189-2013;
ГОСТ 8285-91;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.54.7* ТР
	Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания
	10.89/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	1.54.7*
	Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды растительно-жировые и растительно-сливочные, смеси топленые, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, жиры животные топленые)
	10.42/08.164, 10.41/08.164
	массовая доля жира.
	ГОСТ 32189-2013;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.54.8* ТР
	Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания
	10.89/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы)
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	1.54.8*
	Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды растительно-жировые и растительно-сливочные, смеси топленые, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, жиры животные топленые)
	10.42/08.149, 10.41/08.149
	массовая доля поваренной соли в маргарине
	ГОСТ 32189-2013;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.54.9* ТР
	Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания
	10.89/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086
	Bacillus cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	1.54.9*
	Продукты переработки растительных масел и животных жиров (маргарины, спреды растительно-жировые и растительно-сливочные, смеси топленые, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, жиры животные топленые)
	10.42/08.035, 10.42/08.156, 10.41/08.035, 10.41/08.156
	массовая доля никеля (Ni)
	ГОСТ 28414-89;
ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.54.10* ТР
	Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания
	10.89/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97
	ул. Казинца, 50, г. Минск ( Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии. Испытательный комплекс коллективного пользования)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	1.54.11* ТР
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки)
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	1.54.12* ТР
	
	
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.55.1**
	Майонезы, соусы майонезные
	10.89/42.000
	отбор проб (образцов)
	СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.55.2*
	
	10.89/11.116
	органолептические показатели: запах, вкус, консистенция, прозрачность, цвет
	ГОСТ 31762-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.55.3*
	
	10.89/08.149
	кислотность.
	
	
	

	1.55.4*
	
	
	перекисное число.
	
	
	

	1.55.5*
	
	10.89/08.159
	массовая доля бензойной кислоты
	МВИ.МН 806-98
	
	

	1.55.6*
	
	10.89/08.052
	Массовая доля влаги.
	ГОСТ 31762-2012
	
	

	1.55.7*
	
	10.89/08.164
	массовая доля жира.
	
	
	

	1.55.8*
	
	10.89/08.159
	массовая доля сорбиновой кислоты
	МВИ.МН 806-98
	
	

	1.55.9*
	
	10.89/08.169
	pH
	ГОСТ 31762-2012
	
	

	1.55.10*
	
	10.89/32.115
	стойкость эмульсии
	
	
	

	1.56.1**
	Семена масличных культур
	01.11/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 10852-86;
СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.56.2*
	
	01.11/11.116
	органолептические показатели: запах, цвет
	ГОСТ 27988-88
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.56.3*
	
	01.11/08.052
	определение влажности
	ГОСТ 10856-96
	
	

	1.56.4*
	
	01.11/32.115
	определение зараженности вредителями
	ГОСТ 10853-88
	
	

	1.56.5*
	
	01.11/08.149
	определение кислотного числа масла
	ГОСТ 10858-77
	
	

	1.56.6*
	
	01.11/08.052
	определение сорной и масличной примеси
	ГОСТ 10854-2015
	
	

	1.56.7*
	
	
	масличность.
	ГОСТ 10857-64
	
	

	1.57.1**
	Напитки безалкогольные, сиропы, квасы
	11.07/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 6687.0-86 п.2;
СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.57.2*
	
	11.07/11.116
	органолептические показатели: аромат, вкус, внешний вид, прозрачность, цвет
	ГОСТ 6687.5-86
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.57.3*
	
	11.07/08.149
	кислотность.
	ГОСТ 6687.4-86
	
	

	1.57.4*
	
	11.07/08.133
	массовая доля сухих веществ
	ГОСТ 6687.2-90
	
	

	1.57.5*
	
	11.07/08.159
	- аспартам; - бензоат натрия; - кофеин; - сахарин.
	ГОСТ 30059-93
	
	

	1.57.6*
	
	
	массовая доля бензойной кислоты
	МВИ.МН 806-98
	
	

	1.57.7*
	
	11.07/08.149
	массовая доля витамина С
	ГОСТ 7047-55
	
	

	1.57.8*
	
	11.07/08.159
	массовая доля сорбиновой кислоты
	МВИ.МН 806-98
	
	

	1.57.9*
	
	11.07/08.052
	массовая доля спирта этилового
	ГОСТ 6687.7-88
	
	

	1.57.10*
	
	11.07/35.062
	двуокись углерода.
	ГОСТ 32037-2013;
ГОСТ 6687.3-87
	
	

	1.57.11*
	
	11.07/08.159
	красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин
	ГОСТ 33406-2015;
МВИ.МН 2399-2005;
СТБ 2547-2019
	
	

	1.57.12*
	
	11.07/08.169
	pH
	ГОСТ 26188-2016
	
	

	1.58.1**
	Пиво
	11.05/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 12786-80 п.2;
СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.58.2*
	
	11.05/11.116
	органолептические показатели: аромат, внешний вид, вкус, высота пены, пеностойкость
	ГОСТ 30060-2022
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.58.3*
	
	11.05/32.115
	органолептический показатель: цвет
	ГОСТ 12789-2022
	
	

	1.58.4*
	
	11.05/08.149
	кислотность.
	ГОСТ 12788-87
	
	

	1.58.5*
	
	11.05/08.052
	массовая доля спирта и сухих веществ в начальном сусле
	ГОСТ 12787-2021
	
	

	1.58.6*
	
	11.05/35.062
	двуокись углерода.
	ГОСТ 32038-2012
	
	

	1.58.7*
	
	11.05/08.159
	красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин
	ГОСТ 33406-2015;
МВИ.МН 2399-2005
	
	

	1.58.8*
	
	
	массовая доля бензойной и сорбиновой кислот.
	МВИ.МН 806-98
	
	

	1.59.1**
	Вина. Советское шампанское. Коньяки. Спирты коньячные Сидр
	11.04/42.000, 11.03/42.000, 11.02/42.000, 11.01/42.000
	отбор проб (образцов)
	СТБ 1036-97;
СТБ 1384-2010
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.59.2*
	
	11.04/11.116, 11.03/11.116, 11.02/11.116, 11.01/11.116
	органолептические показатели: вкус, запах, прозрачность, цвет
	ГОСТ 32051-2013;
ГОСТ 7208-93;
СТБ 1386-2013;
СТБ 1529-2010;
СТБ 1694-2006;
СТБ 1695-2006;
СТБ 1832-2008;
СТБ 1861-2008;
СТБ 924-2008;
СТБ 950-2006;
СТБ 979-94
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.59.3*
	
	11.04/08.159, 11.03/08.159, 11.02/08.159, 11.01/08.159
	массовая доля бензойной кислоты
	МВИ.МН 806-98
	
	

	1.59.4*
	
	11.02/08.032, 11.01/08.032
	массовая доля железа (Fe)
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	1.59.5*
	
	11.04/08.159, 11.03/08.159, 11.02/08.159, 11.01/08.159
	массовая доля сорбиновой кислоты
	МВИ.МН 806-98
	
	

	1.59.6*
	
	11.01/08.149, 11.01/08.158
	массовая концентрация альдегидов
	ГОСТ 12280-75;
ГОСТ 33408-2015
	
	

	1.59.7*
	
	11.01/08.156, 11.01/08.158
	массовая концентрация высших спиртов
	ГОСТ 14138-2014;
ГОСТ 14138-76;
ГОСТ 33408-2015
	
	

	1.59.8*
	
	11.04/08.149, 11.03/08.149, 11.02/08.149, 11.01/08.149
	массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту
	ГОСТ 32001-2012;
СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000)
	
	

	1.59.9*
	
	11.03/08.149, 11.02/08.149
	массовая концентрация общей и свободной сернистой кислоты
	ГОСТ 32115-2013;
СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000)
	
	

	1.59.10*
	
	11.03/08.052, 11.02/08.052, 11.01/08.052
	массовая концентрация остаточного экстракта
	ГОСТ 32000-2012;
СТБ 1694-2006;
СТБ 950-2006
	
	

	1.59.11*
	
	11.03/08.149, 11.02/08.149, 11.01/08.149
	массовая концентрация сахаров
	ГОСТ 13192-73
	
	

	1.59.12*
	
	11.01/08.149, 11.01/08.158
	массовая концентрация средних эфиров
	ГОСТ 14139-76;
ГОСТ 33408-2015
	
	

	1.59.13*
	
	11.03/08.149, 11.02/08.149
	массовая концентрация титруемых кислот
	ГОСТ 32114-2013;
СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000)
	
	

	1.59.14*
	
	11.01/08.052
	общий экстракт в коньяках и коньячных спиртах приведенный экстракт в коньяках
	МВИ.МН 2669-2007
	
	

	1.59.15*
	
	11.01/08.149, 11.01/08.158
	объемная доля спирта метилового
	ГОСТ 13194-74;
ГОСТ 33408-2015
	
	

	1.59.16*
	
	11.03/08.031, 11.02/08.031, 11.01/08.031
	объемная доля спирта этилового
	ГОСТ 32095-2013;
СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000)
	
	

	1.59.17*
	
	11.01/08.149
	дубильные вещества в коньяках и коньячных спиртах
	МВИ.МН 2667-2007
	
	

	1.59.18*
	
	11.02/08.052, 11.01/08.052
	приведенный экстракт
	ГОСТ 32000-2012
	
	

	1.59.19*
	
	11.03/08.159, 11.02/08.159, 11.01/08.159
	красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин
	ГОСТ 33406-2015;
МВИ.МН 2399-2005;
СТБ 2547-2019
	
	

	1.59.20*
	
	11.02/08.159
	содержание органических кислот в части определения лимонной кислоты
	СТБ 1982-2009
	
	

	1.59.21*
	
	11.01/08.159
	эфиры фталевой кислоты (диметил-, диэтил- и дибутилфталат (ДБФ)
	МВИ.МН 2709-2007
	
	

	1.59.22*
	
	11.04/35.062, 11.03/35.062
	двуокись углерода.
	ГОСТ 12258-79
	
	

	1.60.1**
	Водки и водки особые
	11.01/42.000
	отбор проб (образцов)
	СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.60.2*
	
	11.01/11.116
	органолептические показатели: вкус, запах, прозрачность, цвет
	ГОСТ 32035-2013;
ГОСТ 5363-93
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.60.3*
	
	11.01/08.149
	щелочность.
	
	
	

	1.60.4*
	
	11.01/08.031
	крепость
	
	
	

	1.60.5*
	
	11.01/08.158
	массовая концентрация альдегидов
	ГОСТ 30536-2013;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	
	

	1.60.6*
	
	
	массовая концентрация сивушного масла
	
	
	

	1.60.7*
	
	
	массовая концентрация сложных эфиров
	
	
	

	1.60.8*
	
	
	объемная доля спирта метилового
	
	
	

	1.60.9*
	
	11.01/08.159
	красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин
	ГОСТ 33406-2015;
МВИ.МН 2399-2005;
СТБ 2547-2019
	
	

	1.61.1**
	Изделия ликероводочные
	11.01/42.000
	отбор проб (образцов)
	СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.61.2*
	
	11.01/11.116
	органолептические показатели: аромат, вкус, прозрачность, цвет
	ГОСТ 32080-2013;
ГОСТ 4828-83
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.61.3*
	
	11.01/08.031
	крепость
	
	
	

	1.61.4*
	
	11.01/08.149
	массовая концентрация кислот
	
	
	

	1.61.5*
	
	11.01/08.159
	красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин
	ГОСТ 33406-2015;
МВИ.МН 2399-2005;
СТБ 2547-2019
	
	

	1.61.6*
	
	11.01/08.052
	массовая концентрация общего экстракта
	ГОСТ 32080-2013;
ГОСТ 4828-83
	
	

	1.61.7*
	
	11.01/08.149
	массовая концентрация сахара
	
	
	

	1.61.8*
	
	11.01/08.159
	эфиры фталевой кислоты (диметил-, диэтил- и дибутилфталат (ДБФ)
	МВИ.МН 2709-2007
	
	

	1.62.1**
	Спирт этиловый ректификованный, спирто-содержащие жидкости (в том числе стекло-омыватели)
	20.59/42.000, 11.01/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 5964-93;
СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.62.2*
	
	11.01/11.116
	органолептические показатели: вкус, запах,прозрачность, цвет
	ГОСТ 32036-2013;
ГОСТ 5964-93
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.62.3*
	
	11.01/08.031
	объемная доля спирта этилового
	ГОСТ 30536-2013;
ГОСТ 32036-2013;
ГОСТ 5964-93;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	
	

	1.62.4*
	
	11.01/08.158
	массовая концентрация альдегидов
	ГОСТ 30536-2013;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	
	

	1.62.5*
	
	
	массовая концентрация сивушного масла
	
	
	

	1.62.6*
	
	
	массовая концентрация сложных эфиров
	
	
	

	1.62.7*
	
	20.59/08.158, 11.01/08.158
	объемная доля спирта метилового
	ГОСТ 30536-2013;
МВИ.МН 4612-2013;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	
	

	1.62.8*
	
	11.01/08.159
	красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин
	ГОСТ 33406-2015;
МВИ.МН 2399-2005;
СТБ 2547-2019
	
	

	1.63.1**
	Уксусы для пищевых целей
	10.89/42.000
	отбор проб (образцов)
	СТБ 1036-97;
СТБ 1760-2007 п.7.1, 7.2
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.63.2*
	
	10.89/11.116
	органолептические показатели: запах, вкус, консистенция, прозрачность
	СТБ 1760-2007
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.63.3*
	
	10.89/08.149
	массовая концентрация общего диоксида серы.
	
	
	

	1.63.4*
	
	
	массовая концентрация органических кислот
	
	
	

	1.64.1**
	Концентраты пищевые. Первые и вторые обеденные блюда, сладкие блюда, готовая кулинарная продукция
	10.89/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 15113.0-77;
СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.64.2*
	
	10.89/11.116
	органолептические показатели: вкус, внешний вид, запах, цвет, консистенция
	ГОСТ 15113.3-77;
ГОСТ 171-2015;
ГОСТ 31986-2012;
МУ №18/29 от 21.04.01
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.64.3*
	
	10.89/08.149
	кислотность.
	ГОСТ 15113.5-77;
ГОСТ 171-2015
	
	

	1.64.4*
	
	10.89/32.115
	зараженность вредителями хлебных запасов..
	ГОСТ 15113.2-77
	
	

	1.64.5*
	
	10.89/08.052
	Массовая доля влаги.
	ГОСТ 15113.4-2021;
ГОСТ 171-2015;
ГОСТ Р 54607.4-2015;
МУ №18/29 от 21.04.01
	
	

	1.64.6*
	
	
	массовая доля золы
	ГОСТ 15113.8-77;
ГОСТ Р 54607.10-2017;
МУ №18/29 от 21.04.01
	
	

	1.64.7*
	
	10.89/08.164
	массовая доля жира.
	ГОСТ 15113.9-77;
ГОСТ Р 54607.5-2015;
МУ №18/29 от 21.04.01
	
	

	1.64.8*
	
	10.89/08.149
	массовая доля поваренной соли.
	ГОСТ 15113.7-77
	
	

	1.64.9*
	
	
	массовая доля сахарозы.
	ГОСТ 15113.6-77
	
	

	1.64.10*
	
	10.89/08.052
	металлические примеси..
	ГОСТ 15113.2-77
	
	

	1.64.11*
	
	10.89/32.115
	посторонние примеси.
	
	
	

	1.65.1*
	Соль поваренная
	10.84/11.116
	органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах.
	ГОСТ 13685-84;
ГОСТ 33770-2016
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.65.2*
	
	10.84/08.052
	Массовая доля влаги.
	ГОСТ 13685-84
	
	

	1.65.3*
	
	10.84/08.149
	массовая доля йода
	
	
	

	1.66.1*
	Биологически активные добавки
	10.89/11.116
	органолептические показатели: вкус, внешний вид, запах, консистенция, цвет
	ГОСТ 29128-91
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.66.2*
	
	10.89/08.052
	влага
	ГОСТ 24027.2-80
	
	

	1.66.3*
	
	
	зола..
	
	
	

	1.66.4*
	
	10.89/32.115
	определение загрязненности и зараженности вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)
	ГОСТ 26312.3-84
	
	

	1.66.5*
	
	10.89/08.149
	определение кислотного числа
	ГОСТ 31933-2012
	
	

	1.66.6*
	
	10.89/08.158
	2,4-Д кислота, ее соли, эфиры.
	ГОСТ 34050-2017
	
	

	1.66.7*
	
	10.89/08.164
	массовая доля жира.
	ГОСТ 15113.9-77;
ГОСТ 8756.21-89
	
	

	1.66.8*
	
	10.89/08.159
	массовая доля бензойной кислоты
	МВИ.МН 806-98
	
	

	1.66.9*
	
	
	массовая доля сорбиновой кислоты
	
	
	

	1.66.10*
	
	10.89/08.156
	массовая доля бета-каротина
	МВИ.МН 3239-2009
	
	

	1.66.11*
	
	10.89/08.149
	массовая доля витамина С
	ГОСТ 7047-55
	
	

	1.66.12*
	
	10.89/08.032, 10.89/08.035
	массовая доля железа (Fe)
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	1.66.13*
	
	
	массовая доля кадмия (Cd)
	
	
	

	1.66.14*
	
	10.89/08.156
	массовая доля лактулозы
	МВИ.МН 2356-2005
	
	

	1.66.15*
	
	10.89/08.032, 10.89/08.035
	массовая доля меди (Cu)
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	1.66.16*
	
	10.89/08.032, 10.89/08.035, 10.89/08.156
	массовая доля мышьяка (As)
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005);
ГОСТ 31870-2012
	
	

	1.66.17*
	
	10.89/08.032, 10.89/08.035
	массовая доля никеля (Ni)
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	1.66.18*
	
	10.89/08.032
	массовая доля ртути (Hg)
	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	1.66.19*
	
	10.89/08.032, 10.89/08.035
	массовая доля свинца (Pb)
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ EN 14083-2012
	
	

	1.66.20*
	
	
	массовая доля хрома (Cr)
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ EN 14083-2013;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ EN 14083-2012
	
	

	1.66.21*
	
	
	массовая доля цинка (Zn)
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	1.66.22*
	
	10.89/03.152
	массовая концентрация антибиотика стрептомицин
	МВИ.МН 2642-2015;
МВИ.МН 4894-2018
	
	

	1.66.23*
	
	
	массовая концентрация антибиотиков тетрациклиновой группы
	МВИ.МН 3830-2015;
МВИ.МН 3951-2015
	
	

	1.66.24*
	
	
	массовая концентрация антибиотика хлорамфеникола
	МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4230-2015;
МВИ.МН 4678-2018
	
	

	1.66.25*
	
	10.89/08.159
	определение микотоксина: афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	1.66.26*
	
	
	определение микотоксина: афлатоксин М1
	
	
	

	1.66.27*
	
	10.89/03.152
	определение микотоксина: дезоксиниваленол (ДОН)
	МВИ.МН 5617-2016;
МВИ.МН 6103-2018
	
	

	1.66.28*
	
	
	определение микотоксина: зеараленона
	МВИ.МН 5230-2015;
МВИ.МН 5590-2016
	
	

	1.66.29*
	
	10.89/08.149
	определение перекисного числа
	ГОСТ 26593-85;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	1.66.30*
	
	10.89/08.162
	определение хлорорганического пестицида: альдрина
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	
	

	1.66.31*
	
	
	определение хлорорганического пестицида: гексахлорбензола
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	
	

	1.66.32*
	
	
	определение хлорорганического пестицида: гексахлорцикло-гексан (ГХЦ) (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	
	

	1.66.33*
	
	
	определение хлорорганического пестицида: гептахлора
	
	
	

	1.66.34*
	
	
	определение хлорорганического пестицида: дихлордифенил трихлор-метилметана (ДДТ) и его метаболиты
	
	
	

	1.66.35*
	
	
	определение хлорорганического пестицида: диэльдрина
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	
	

	1.66.36*
	
	
	определение хлорорганического пестицида: эндрин
	
	
	

	1.66.37*
	
	10.89/08.159
	красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин
	СТБ 2547-2019
	
	

	1.66.38*
	
	10.89/08.158, 10.89/08.162
	определение полихлорированных бифенилов (ПХБ)
	МВИ.МН 2352-2005
	
	

	1.66.39*
	
	10.89/08.159
	витамин Е
	СТБ 1079-97
	
	

	1.66.40*
	
	
	витамин В6
	ГОСТ EN 14663-2014
	
	

	1.66.41*
	
	
	фолиевая кислота.
	МВИ.МН 2146-2004
	
	

	1.66.42*
	
	10.89/03.152
	пенициллин.
	МВИ.МН 4885-2014;
МВИ.МН 5336-2015
	
	

	1.67.1**
	Продовольственное сырье, пищевые продукты, продукты детского питания
	11.02/42.000, 11.01/42.000, 10.89/42.000, 10.86/42.000, 10.41/42.000, 10.62/42.000, 10.39/42.000, 10.71/42.000, 10.83/42.000, 10.82/42.000, 10.81/42.000, 10.73/42.000, 10.20/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.12/42.000, 10.51/42.000, 10.42/42.000, 10.72/42.000, 10.13/42.000, 10.11/42.000, 11.03/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000
	отбор проб (образцов)
	СТБ 1036-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.67.3*
	
	11.02/08.158, 11.01/08.158, 10.89/08.158, 10.86/08.158, 10.41/08.158, 10.62/08.158, 10.39/08.158, 10.71/08.158, 10.83/08.158, 10.82/08.158, 10.81/08.158, 10.73/08.158, 10.20/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.12/08.158, 10.51/08.158, 10.42/08.158, 10.72/08.158, 10.13/08.158, 10.11/08.158, 11.03/08.158, 11.05/08.158, 11.07/08.158
	2,4-Д кислота, ее соли, эфиры.
	ГОСТ 34050-2017
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.67.4*
	
	11.02/08.159, 11.01/08.159, 10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.41/08.159, 10.62/08.159, 10.39/08.159, 10.71/08.159, 10.83/08.159, 10.82/08.159, 10.81/08.159, 10.73/08.159, 10.20/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.12/08.159, 10.51/08.159, 10.42/08.159, 10.72/08.159, 10.13/08.159, 10.11/08.159, 11.03/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159
	массовая доля бенз(а)пирена
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	1.67.5*
	
	11.02/08.032, 11.01/08.032, 10.89/08.032, 10.86/08.032, 10.41/08.032, 10.62/08.032, 10.39/08.032, 10.71/08.032, 10.83/08.032, 10.82/08.032, 10.81/08.032, 10.73/08.032, 10.20/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.12/08.032, 10.51/08.032, 10.42/08.032, 10.72/08.032, 10.13/08.032, 10.11/08.032, 11.03/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032
	массовая доля железа (Fe)
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	1.67.6*
	
	10.89/08.032, 10.86/08.032, 10.41/08.032, 10.62/08.032, 10.39/08.032, 10.71/08.032, 10.83/08.032, 10.82/08.032, 10.81/08.032, 10.73/08.032, 10.20/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.12/08.032, 10.51/08.032, 10.42/08.032, 10.72/08.032, 10.13/08.032, 10.11/08.032
	массовая доля кадмия (Cd)
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ EN 14083-2012
	
	

	1.67.7*
	
	
	массовая доля меди (Cu)
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	1.67.8*
	
	10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156
	массовая доля мышьяка (As).
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005)
	
	

	1.67.9*
	
	10.89/08.032, 10.89/08.035, 10.89/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.86/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.41/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.035, 10.62/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.035, 10.39/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.035, 10.71/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.035, 10.83/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.035, 10.82/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.035, 10.81/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.035, 10.73/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.035, 10.20/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.035, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.035, 10.61/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.035, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.035, 10.32/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.035, 10.12/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.51/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.035, 10.42/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.035, 10.72/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.13/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.11/08.156
	массовая доля никеля (Ni)
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 28414-89;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 33425-2015;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	1.67.10*
	
	
	массовая доля олова (Sn)
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26935-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 33413-2015
	
	

	1.67.11*
	
	10.89/08.032, 10.86/08.032, 10.41/08.032, 10.62/08.032, 10.39/08.032, 10.71/08.032, 10.83/08.032, 10.82/08.032, 10.81/08.032, 10.73/08.032, 10.20/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.12/08.032, 10.51/08.032, 10.42/08.032, 10.72/08.032, 10.13/08.032, 10.11/08.032
	массовая доля ртути (Hg)
	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	1.67.12*
	
	
	массовая доля свинца(Pb)
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ EN 14083-2012
	
	

	1.67.13*
	
	10.71/08.032, 10.61/08.032
	массовая доля селена (Se)
	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005)
	
	

	1.67.14*
	
	10.89/08.032, 10.86/08.032, 10.41/08.032, 10.62/08.032, 10.39/08.032, 10.71/08.032, 10.83/08.032, 10.82/08.032, 10.81/08.032, 10.73/08.032, 10.20/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.12/08.032, 10.51/08.032, 10.42/08.032, 10.72/08.032, 10.13/08.032, 10.11/08.032
	массовая доля хром (Cr)
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ EN 14083-2013;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ EN 14083-2012
	
	

	1.67.15*
	
	
	массовая доля цинка (Zn)
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	1.67.16*
	
	10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.83/03.152, 10.83/08.159, 10.82/03.152, 10.82/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159
	определение микотоксина: афлатоксин В1
микотоксины: афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007
	
	

	1.67.17*
	
	10.41/03.152, 10.41/08.159, 10.52/03.152, 10.52/08.159, 10.51/03.152, 10.51/08.159
	определение микотоксина: афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2786-2013;
МВИ.МН 4620-2013
	
	

	1.67.18*
	
	10.71/03.152, 10.73/03.152, 10.61/03.152, 10.72/03.152
	определение микотоксина: дезоксиниваленол (ДОН)
	МВИ.МН 2477-2006;
МВИ.МН 5617-2016;
МВИ.МН 6103-2018
	
	

	1.67.19*
	
	
	определение микотоксина: зеараленона
	МВИ.МН 2478-2006;
МВИ.МН 5230-2015;
МВИ.МН 5590-2016
	
	

	1.67.20*
	
	
	микотоксины: охратоксин А
	МВИ.МН 2480-2006;
МВИ.МН 5581-2016;
МВИ.МН 6102-2018
	
	

	1.67.21*
	
	10.39/08.162, 10.32/08.162
	микотоксин: патулин
	ГОСТ 28038-2013
	
	

	1.67.22*
	
	10.71/08.162, 10.73/08.162, 10.61/08.162, 10.72/08.162
	Т-2 токсин.
	ГОСТ 34140-2017
	
	

	1.67.23*
	
	11.02/08.158, 11.02/08.162, 11.01/08.158, 11.01/08.162, 10.89/08.158, 10.89/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 10.41/08.158, 10.41/08.162, 10.62/08.158, 10.62/08.162, 10.39/08.158, 10.39/08.162, 10.71/08.158, 10.71/08.162, 10.83/08.158, 10.83/08.162, 10.82/08.158, 10.82/08.162, 10.81/08.158, 10.81/08.162, 10.73/08.158, 10.73/08.162, 10.20/08.158, 10.20/08.162, 10.52/08.158, 10.52/08.162, 10.61/08.158, 10.61/08.162, 10.31/08.158, 10.31/08.162, 10.32/08.158, 10.32/08.162, 10.12/08.158, 10.12/08.162, 10.51/08.158, 10.51/08.162, 10.42/08.158, 10.42/08.162, 10.72/08.158, 10.72/08.162, 10.13/08.158, 10.13/08.162, 10.11/08.158, 10.11/08.162, 11.03/08.158, 11.03/08.162, 11.05/08.158, 11.05/08.162, 11.07/08.158, 11.07/08.162
	хлорорганические пестициды: - альдрин; - гексахлорбензол; - гексахлор циклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры); - гептахлор; - диэльдрин; - дихлордифенил трихлор-метилметана и его метаболиты(ДДТ, ДДД, ДДЭ); - эндрин.
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32122-2013;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	
	

	1.67.24*
	
	10.39/08.159, 10.32/08.159
	фосфорорганичес-кие пестициды: - диазинон (базудин); - ДДВФ; - метилхлорпирифос; - хлорофос.
	МУ 3222-85
	
	

	1.67.25*
	
	10.39/08.159, 10.71/08.159, 10.32/08.159, 10.72/08.159
	красители: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат,желтый хинолиновый, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин
	ГОСТ 33406-2015;
ГОСТ 34229-2017;
СТБ 2547-2019
	
	

	1.68.1**
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная)
	100.09/42.000, 11.07/42.000, 100.04/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 31862-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.68.2*
	Вода: - питьевая расфасованная в емкости; (включая природную минеральную воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, искусственно минерализованную питьевую воду); -природная; - централизованных систем питьевого водоснабжения; - нецентрализованных систем водоснабжения; - вода купально-плавательных бассейнов, аквапарков, вытяжки модельные водные; - дистиллированная вода.
	100.09/11.116, 100.04/11.116, 11.07/11.116
	органолептические показатели: вкус, привкус, запах
	ГОСТ 3351-74
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.68.3*
	
	100.09/08.156, 100.04/08.156, 11.07/08.156
	Мутность.
	
	
	

	1.68.4*
	
	
	цветность.
	ГОСТ 31868-2012
	
	

	1.68.5*
	
	100.09/08.149, 100.04/08.149, 11.07/08.149
	общая и свободная щелочность в воде, гидрокарбонат ион (бикарбонат)
	ГОСТ 31957-2012
	
	

	1.68.6*
	
	
	Жесткость общая.
	ГОСТ 31954-2012
	
	

	1.68.7*
	
	
	окисляемость перманганатная.
	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993);
СТБ ISO 8467-2009
	
	

	1.68.8*
	
	100.09/08.169, 100.04/08.169, 11.07/08.169
	Электропроводимость удельная
	ГОСТ ISO 3696-2013;
СТБ ИСО 7888-2006
	
	

	1.68.9*
	
	100.09/08.159, 100.04/08.159, 11.07/08.159
	2,4-Д.
	ГОСТ 34050-2017
	
	

	1.68.10*
	
	100.09/08.156, 100.04/08.156, 11.07/08.156
	аммиак и ионы аммония
	ГОСТ 33045-2014
	
	

	1.68.11*
	
	
	поверхностно-активные вещества анионоактивные (АПАВ)
	ГОСТ 31857-2012
	
	

	1.68.12*
	
	
	Нитраты..
	ГОСТ 33045-2014
	
	

	1.68.13*
	
	
	Нитриты..
	
	
	

	1.68.14*
	
	
	Сульфаты..
	ГОСТ 31940-2013
	
	

	1.68.15*
	
	100.09/08.052, 100.04/08.052, 11.07/08.052
	сухой остаток (общая минерализация)
	ГОСТ 18164-72
	
	

	1.68.16*
	
	100.09/08.169, 100.04/08.169, 11.07/08.169
	фториды.
	ГОСТ 4386-89
	
	

	1.68.17*
	
	100.09/08.149, 100.04/08.149, 11.07/08.149
	Хлориды
	ГОСТ 4245-72
	
	

	1.68.18*
	
	100.09/35.062, 100.04/35.062, 11.07/35.062
	Объемная доля диоксида углерода в питьевой воде
	ГОСТ 32037-2013;
ГОСТ 6687.3-87
	
	

	1.68.19*
	
	100.09/08.149, 100.04/08.149, 11.07/08.149
	Остаточный хлор
	ГОСТ 18190-72;
СТБ ISO 7393-1-2011
	
	

	1.68.20*
	
	100.09/08.032, 100.09/08.035, 100.04/08.032, 100.04/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035
	токсичные элементы в питьевой воде, массовая доля: - алюминия (Al); - бария (Ba); - бериллия (Be); - бора (В); - ванадия (V); - висмута (Bi); - вольфрама (W); - галлия (Ga); - железа (Fe); - индия (In); - кадмия (Cd); - калия (K); - кальция (Ca); - кобальта (Co); - кремния (Si); - лития (Li); - магния (Mg); - марганца (Mn); - медь (Cu); - молибдена(Мо); - мышьяка (As); - натрия (Na); - никеля (Ni); - олова (Sn); - ртуть ( Hg) - свинца (Pb); - селена (Se); - серебра (Ag); - серы (S); - стронция (Sr); - сурьмы (Sb); - теллура (Te); - титана (Ti); - фосфора (Р); - хрома (Cr); - циркония (Zr) - цинка (Zn)
	ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 31950-2012;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	1.68.21*
	
	100.09/08.159, 100.04/08.159, 11.07/08.159
	Бенз(а)пирен.
	ГОСТ 31860-2012;
МВИ.МН 1489-2001
	
	

	1.68.22*
	
	100.09/08.158, 100.04/08.158, 11.07/08.158
	Ортофосфаты и полифосфаты
	ГОСТ 18309-2014
	
	

	1.68.23*
	
	100.09/08.158, 100.09/08.162, 100.04/08.158, 100.04/08.162, 11.07/08.158, 11.07/08.162
	хлорорганические пестициды: гексахлор-циклогексан (α-, β-, γ-изомеры), альдрин, диэлдрин, гептахлор, ДДТ и метаболиты, ДДЭ, ДДД, гексахлорбензол
	ГОСТ 31858-2012
	
	

	1.68.24*
	
	100.09/08.169, 100.04/08.169, 11.07/08.169
	рН.
	ГОСТ ISO 10523-2017;
СТБ ISO 10523-2009
	
	

	1.69.1*
	Вода дистиллированная
	100.15/08.052
	массовая концентрация остатка после выпаривания
	ГОСТ 6709-72
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.69.2*
	
	100.15/32.115
	массовая концентрация аммиака и аммонийных солей
	
	
	

	1.69.3*
	
	
	массовая концентрация нитратов
	
	
	

	1.69.4*
	
	
	массовая концентрация сульфатов
	
	
	

	1.69.5*
	
	
	массовая концентрация хлоридов
	
	
	

	1.69.6*
	
	100.15/08.035, 100.15/32.115
	массовая концентрация алюминия
Массовая концентрация алюминия.
	ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 6709-72;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	1.69.7*
	
	
	массовая концентрация железа
Массовая концентрация железа.
	
	
	

	1.69.8*
	
	
	массовая концентрация кальция
Массовая концентрация кальция.
	
	
	

	1.69.9*
	
	
	массовая концентрация меди
Массовая концентрация меди.
	
	
	

	1.69.10*
	
	
	массовая концентрация свинца
Массовая концентрация свинца.
	
	
	

	1.69.11*
	
	
	массовая концентрация цинка
Массовая концентрация цинка.
	
	
	

	1.69.12*
	
	100.15/32.115
	массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4(O)
	ГОСТ 6709-72
	
	

	1.69.13*
	
	100.15/08.169
	рН воды
	
	
	

	1.69.14*
	
	
	Удельная электрическая проводимость
	
	
	

	1.70.1*
	Вода для лабораторного анализа
	100.15/08.169
	удельная электрическая проводимость .
	ГОСТ ISO 3696-2013
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.70.2*
	
	100.15/32.115
	окисляемое вещество
	
	
	

	1.70.3*
	
	100.15/08.156
	оптическая плотность.
	
	
	

	1.70.4*
	
	100.15/08.052
	остаток после выпаривания
	
	
	

	1.70.5*
	
	100.15/32.115
	диоксид кремния
	
	
	

	1.70.6*
	
	100.15/08.169
	значение водородного показателя (pH)
	
	
	

	1.71.1*
	Почва, грунт
	100.06/08.032
	содержание общей ртути (Hg)
	ГОСТ 34427-2018;
ФР.1.31.2005.01686
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.72.1**
	Атмосферный воздух, воздух жилых и производственных помещений
	100.02/42.000
	отбор проб и определение содержания общей ртути (Hg)
	М 03-06-2013, утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» 03.02.2014 (Санкт-Петербург, 2014);
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.73.1*
	Отходы производств..
	100.08/08.035
	содержание элементов в вытяжке: - кадмия (Cd); - медь (Cu); - никель (Ni); - свинец (Pb); - хром (Cr); - цинк (Zn).
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.74.1*
	Средства чистящие и средства для мытья посуды, в том числе в ЛПУ, ДДУ и пищевой промышленности
	20.41/08.032
	мышьяк (As) (средства для мытья посуды)
	ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ 33412-2015
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.74.2*
	
	
	ртуть (Hg) (средства для мытья посуды)
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002)
	
	

	1.74.3*
	
	
	свинец (Pb) (средства для мытья посуды
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31676-2012;
ГОСТ 33023-2014
	
	

	1.75.1*
	Средства для ухода за волосами (шампуни, бальзамы, маски, бальзамы ополаскиватели, кондиционеры, ополаскиватели, масла для волос и кожи головы, оттеночные средства для волос, средства для окраски волос, средства для осветления, мелирования волос, восстановители цвета волос, лаки, муссы, пенки, жидкости для укладки волос, гели, воски, кремы, пасты для укладки волос, средства для завивки, распрямления волос, средства для холодной завивки, распрямления волос)
	20.42/08.032
	Мышьяк (As).
	ГОСТ 33021-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.75.2*
	
	
	ртуть (Hg).
	ГОСТ 33022-2014
	
	

	1.75.3*
	
	
	свинец (Pb).
	ГОСТ 31676-2012;
ГОСТ 33023-2014
	
	

	1.76.1*
	Изделия косметические гигиенические моющие (пена для ванн, гель, крем, крем-гель для душа или умывания, жидкое мыло, моющие для интимной гигиены, средства очищающие – гель, крем-гель, мусс, пенка; мыло твердое туалетное, соли и твердые добавки для ванн)
	20.42/08.032
	Мышьяк (As).
	ГОСТ 33021-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.76.2*
	
	
	ртуть (Hg).
	ГОСТ 33022-2014
	
	

	1.76.3*
	
	
	свинец (Pb).
	ГОСТ 31676-2012;
ГОСТ 33023-2014
	
	

	1.77.1*
	Изделия косметические порошкообразные и компактные (порошкообразные тени для век, пудра, румяна, блеск для лица, тела и волос, тени для век, пудра, румяна компактные, детская присыпка, тальк, пудра (до 3-х лет)
	20.42/08.032
	Мышьяк (As).
	ГОСТ 33021-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.77.2*
	
	
	ртуть (Hg).
	ГОСТ 33022-2014
	
	

	1.77.3*
	
	
	свинец (Pb).
	ГОСТ 31676-2012;
ГОСТ 33023-2014
	
	

	1.78.1*
	Декоративная косметика на жировосковой основе (губная помада, в т.ч. гигиеническая и жидкая, блеск и бальзам для губ, контурный карандаш для губ, тени для век, румяна, пудра, маскирующий карандаш, театральный грим, контурный карандаш для век и бровей, твердая тушь для ресниц)
	20.42/08.032
	Мышьяк (As).
	ГОСТ 33021-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.78.2*
	
	
	ртуть (Hg).
	ГОСТ 33022-2014
	
	

	1.78.3*
	
	
	свинец (Pb).
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31676-2012;
ГОСТ 33023-2014
	
	

	1.79.1*
	Средства для ухода за кожей (кремы, сливки, молочко, эмульсии, кремовые маски, кремы-гели, кремы-муссы, бальзамы и др., в т.ч. для загара, гели (желе), гели-муссы, гели-пенки и др., концентраты, сыворотки, масла, солнцезащитные средства, средства для автозагара, отбеливающие средства, средства специального назначения, содержащие экстракты трав, фруктовые кислоты и их производные, средства для депиляции, скрабы, пилинги (кремовые), химические пилинги, маски-пилинги (жидкие), лосьоны жидкие, лосьоны-тоники, тоники и др., дезодоранты, дезодоранты-анти-перспиранты, антиперспиранты жидкие, дезодоранты, антиперспиранты твердые (карандаш, стик), маски косметические сухие, пастообразные или порошкообразные, средства для бритья (кремы, гели, муссы, пенки) косметические салфетки; косметика для татуажа
	20.42/08.032
	Мышьяк (As).
	ГОСТ 33021-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.79.2*
	
	
	ртуть (Hg).
	ГОСТ 33022-2014
	
	

	1.79.3*
	
	
	свинец (Pb).
	ГОСТ 31676-2012;
ГОСТ 33023-2014
	
	

	1.80.1*
	Декоративная косметика на эмульсионной основе (тональные средства, база, основа, румяна, тени для век, блеск для губ, лица и тела, тушь для волос, жидкая тушь для ресниц, подводка для глаз)
	20.42/08.032
	Мышьяк (As).
	ГОСТ 33021-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.80.2*
	
	
	ртуть (Hg).
	ГОСТ 33022-2014
	
	

	1.80.3*
	
	
	свинец (Pb).
	ГОСТ 31676-2012;
ГОСТ 33023-2014
	
	

	1.81.1*
	Средства для ухода за ногтями: пленкообразующие изделия (лаки маникюрные, краски для декорирования ногтей, базы, основы, блески и др.); жидкости и средства для снятия лака, гели, кремы для ухода за ногтями, гели, кремы для удаления кутикулы, масла для ухода за ногтями, средства для отбеливания, наращивания ногтей, соль для ухода за ногтями, карандаш для французского маникюра, клей для наклеивания типсов, страз, др. элементов маникюра)
	20.42/08.032
	Мышьяк (As).
	ГОСТ 33021-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.81.2*
	
	
	ртуть (Hg).
	ГОСТ 33022-2014
	
	

	1.81.3*
	
	
	свинец (Pb).
	ГОСТ 31676-2012;
ГОСТ 33023-2014
	
	

	1.82.1*
	Средства для ухода за интимными участками тела, в т.ч. лубриканты (гели, кремы, эмульсии, суспензии и др.)
	20.42/08.032
	Мышьяк (As).
	ГОСТ 33021-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.82.2*
	
	
	ртуть (Hg).
	ГОСТ 33022-2014
	
	

	1.82.3*
	
	
	свинец (Pb).
	ГОСТ 33023-2014
	
	

	1.83.1*
	Средства гигиены полости рта (зубные пасты, гели, порошки, эликсиры, полоскания, дезодоранты, жевательная резинка, конфеты для дезодорирования полости рта, порошки, пасты для обработки зубных протезов, средства для отбеливания зубов, освежители, бальзамы, зубные щетки (механические и электрические),флоссы, зубочистки и др.), в т.ч. детские
	20.42/08.032
	Мышьяк (As).
	ГОСТ 33021-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.83.2*
	
	
	ртуть (Hg).
	ГОСТ 33022-2014
	
	

	1.83.3*
	
	
	свинец (Pb).
	ГОСТ 31676-2012;
ГОСТ 33023-2014
	
	

	1.84.1*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления.
	14.39/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 26.70/08.156, 20.60/08.156, 32.50/08.156, 25.99/08.156, 26.60/08.156, 22.19/08.156
	цветность.
	ГОСТ 31868-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (санитарно-гигиеническая лаборатория)
	

	1.84.2*
	
	
	Мутность.
	ГОСТ 3351-74
	
	

	1.85.1*
	Пищевые продукты, питьевая вода, пищевое сырье, пищевая продукция, готовая продукция, материалы, сельскохозяйственные сырье и корма, лекарственно-техническое сырье, непищевая продукция лесного хозяйства, почва и другие объекты окружающей среды.
	01.29/04.125, 01.28/04.125, 01.27/04.125, 01.26/04.125, 01.25/04.125, 01.24/04.125, 01.21/04.125, 01.14/04.125, 01.13/04.125, 01.12/04.125, 01.11/04.125, 01.41/04.125, 02.20/04.125, 02.30/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125, 100.03/04.125, 100.04/04.125, 100.09/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125, 16.29/04.125, 17.12/04.125, 17.21/04.125, 17.24/04.125, 17.29/04.125, 32.40/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125
	удельная (объемная) активность Cs-137, Cs-134, Sr-90, Zn-65, Co-58, Co-60, Mn-54, Fe-59, Nb-94, Cr-51, Zr-95, I-131, Mo-99, Ru-103, Ag-110m, Sb-125, I-131, I-132, Cs-136, Ba-140, La-140, Ce-139,Ce-141, Ce-144, Pr-147, Pr-144, Eu-154, Am-241, Sb-124, Te-132, Co-57, Sr-85, Y-88, Cd-109, Sn-113, Tc-99m,Sb-125, Ra-226,Pb-214, Bi-214,Pb-210, Ra-228,Ac-228, Th-228,Pb-212, Bi-212,Tl-208, Th-232,Eu-152, Ti-44,Eu-155, Be-7,K-40, Na-22,Sb-127, Np-239,Fe-55, Cs-136, Рo-210,U-238, U-235, U-234
	МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 2001-2004;
МВИ.МН 3421-2010;
МВИ.МН 4283-2012;
МВИ.МН 4779-2013;
МВИ.МН 742-98;
СТБ 1059-98;
СТБ ISO 10703-2024;
ТКП 17.13-16-2014 (02120);
ФР.1.40.2014.18318
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (в части радиологических исследований))
	

	1.86.1*
	Вода, в т.ч. питьевая, сырье, готовая продукция
	100.03/04.125, 100.04/04.125, 100.09/04.125
	объемная суммарная (общая) альфа-, бета-активность
	ГОСТ ISO 9696-2023;
ГОСТ ISO 9697-2022;
СТБ ISO 9696-2020;
СТБ ISO 9697-2016
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (в части радиологических исследований))
	

	1.87.1*
	Сырье, материалы, готовая продукция, минеральные фосфорные и фосфорносодержащие удобрения, мелиоранты, строительные материалы и изделия из тарного стек-ла, изделия из хрусталя, фарфотовая и керамическая посуда природные материалы и изделия из них, входящие в состав наборов для игр, наборов для детского творчества, почва
	23.61/04.125, 23.52/04.125, 23.51/04.125, 23.49/04.125, 23.44/04.125, 23.42/04.125, 23.41/04.125, 23.32/04.125, 23.31/04.125, 23.19/04.125, 23.13/04.125, 20.30/04.125, 20.15/04.125, 08.99/04.125, 08.93/04.125, 08.92/04.125, 08.91/04.125, 08.12/04.125, 08.11/04.125, 23.62/04.125, 23.63/04.125, 23.64/04.125, 23.65/04.125, 23.69/04.125, 23.70/04.125, 23.99/04.125
	эффективная удельная активность (Аэфф) при-родных радио-нуклидов (ЕРН) Ra-226, Th-232, K-40, Cs-137, Cs-134, Zn-65,Co-58, Co-60, Mn-54, Fe-59, Nb-94, Cr-51, Zr-95, I-131, Mo-99, Ru-103, Ag-110m, Sb-125, I-131, I-132, Cs-136, Ba-140, La-140, Ce-141, Ce-144, Pr-147, Pr-144, Eu-154, Am-241, Sb-124, Te-132, Co-57, Sr-85, Y-88, Cd-109, Sn-113, Tc-99m,Sb-125, Pb-214, Bi-214, Pb-210,Ra-228, Ac-228, Th-228, Pb-212, Bi-212, Tl-208,Eu-152, Ti-44,Eu-155, Be-7, Na-22,Sb-127, Np-239, Fe-55, Cs-136
	МВИ.МН 3421-2010;
МВИ.МН 4498-2013;
МВИ.МН 4779-2013;
ФР.1.40.2014.18318
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (в части радиологических исследований))
	

	1.88.1**
	Сырье, готовая продукция, материалы, в т.ч. материалы текстильные, кожа, мех натуральный
	13.92/04.056, 13.96/04.056, 13.99/04.056, 15.11/04.056
	загрязненность поверхностей бета-активными нуклидами β-частиц (част/см3 мин)
	МВИ.МН 1768-2002
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (в части радиологических исследований))
	

	1.89.1**
	Объекты среды обитания человека
	100.11/04.056, 100.12/04.056
	Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радон -222 (Rn-222), торон-220, (Rn-220) в воздухе
	АМИ.МН 0030-2022;
МВИ.ГМ.1906-2020;
МВИ.МН 3862-2011;
МВИ.МН 5197-2015;
МУК РБ №11-8-6-2002
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (Испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (в части радиологических исследований))
	

	1.89.2**
	
	
	загрязненность поверхностей альфа- и бета-активными радионуклидами, плотность потока α- и β-частиц (част/см3 мин)
	
	
	

	1.89.3**
	
	100.12/04.056
	измерение дозы, мощности дозы рентгеновского, гамма-излучения
	
	
	

	1.90.1**
	Пищевые продукты, питьевая вода, пищевое сырье, пищевая продукция, готовая продукция, материалы, сельскохозяйственные сырье и корма, лекарственно-техническое сырье, непищевая продукция лесного хозяйства, почва и другие объекты окружающей среды.
	01.29/42.000, 01.28/42.000, 01.27/42.000, 01.26/42.000, 01.25/42.000, 01.24/42.000, 01.21/42.000, 01.14/42.000, 01.13/42.000, 01.12/42.000, 01.11/42.000, 01.41/42.000, 02.20/42.000, 02.30/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 10.91/42.000, 10.92/42.000, 100.03/42.000, 100.04/42.000, 100.09/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 11.07/42.000, 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 16.24/42.000, 16.29/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.24/42.000, 17.29/42.000, 32.40/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 31862-2012;
СТБ 1050-2008;
СТБ 1051-2012;
СТБ 1052-2011;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1054-2012;
СТБ 1055-2012;
СТБ 1056-2016
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (отделение организации испытаний)
	

	1.91.1**
	Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория жилой застройки
Рабочие места различных видов трудовой деятельности
	100.12/35.067, 100.11/35.067
	уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ
	ГОСТ 12.1.050-86;
ГОСТ ISO 9612-2016;
Инструкция по применению № 009-1217
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.91.2**
	
	
	уровень звука, дБА
	
	
	

	1.91.3**
	
	
	эквивалентные по энергии уровни звука, дБА
	
	
	

	1.91.4**
	
	
	максимальные уровни звука, дБА
	
	
	

	1.91.5**
	
	
	корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА
	
	
	

	1.92.1.**
	Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений
	100.11/35.067
	уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ
	ГОСТ 22283-2014;
ГОСТ 23337-2014;
Инструкция по применению № 009-1217
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.92.2**
	Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория жилой застройки
	100.11/35.067
	Уровень звука
	ГОСТ 22283-2014;
ГОСТ 23337-2014;
Инструкция по применению № 009-1217
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.92.3**
	
	
	эквивалентные по энергии уровни звука, дБА
	
	
	

	1.92.4**
	
	
	максимальные уровни звука, дБА
	
	
	

	1.93.1.**
	Рабочие места различных видов трудовой деятельности
Транспортные средства, строительная и дорожная техника. Колесные транспортные средства. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним
	100.12/35.067, 28.30/35.067
	уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами
	ГОСТ 12.2.002-2020;
ГОСТ 12.4.095-80;
ГОСТ ISO 6394-2016
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.93.2**
	
	
	Уровень звука
	
	
	

	1.93.3**
	
	
	эквивалентные по энергии уровни звука, дБА
	
	
	

	1.94.1**
	Автомобили (транспортные средства категорий М1, М2, М3, N1. N2. N3, в том числе с электродвигателем, полуприцепы)
	29.10/35.067
	Уровень звука
	ГОСТ 33555-2015
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.95.1**
	Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория Морские, речные, рыбопромысловые и другие суда
	100.12/35.067
	уровни звука и эквивалентные по энергии уровни звука, дБА
	ГОСТ 12.1.020-79
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.95.2**
	Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Морские, речные, рыбопромысловые и другие суда
	100.12/35.067
	уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами
	ГОСТ 12.1.020-79
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.96.1.**
	Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое
	26.60/35.067
	уровень звука, дБА и уровни звукового давления, дБ (для постоянного шума)
	ГОСТ 23337-2014;
Инструкция по применению № 009-1217;
СанПиН № 9-29.1-95
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.96.2**
	
	
	Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука
	ГОСТ 23337-2014;
Инструкция по применению № 009-1217;
СанПиН 2.1.8.12-37-2005 гл. 4;
СанПиН № 9-29.1-95
	
	

	1.96.3**
	
	
	Уровень звука
	ГОСТ 23337-2014;
Инструкция по применению № 009-1217
	
	

	1.97.1**
	Охрана тру-да. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Аппараты летательные воздушные и космические и связанное с ними оборудование (кабины экипажа и салоны самолёта (вертолёта))
	100.12/35.067, 30.30/35.067
	предельный спектр уровня звукового давления в октавных полосах частот, дБ
	ГОСТ 20296-2014;
ГОСТ 20296-81
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.97.2**
	
	
	Уровень звука
	
	
	

	1.98.1**
	Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Локомотивы и подвижной состав железнодорожные
	100.12/35.067
	уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ
	ГОСТ 26918-86;
ГОСТ 32203-2013 (ISO 3095:2005)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.98.2**
	
	
	Уровень звука
	
	
	

	1.98.3**
	
	
	
	
	
	

	1.99.1**
	товары народного потребления.
	27.51/35.067, 26.40/35.067, 25.73/35.067, 26.20/35.067, 32.40/35.067
	уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами
	СанПиН № 9-29.1-95
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.99.2**
	
	
	Уровень звука
	
	
	

	1.99.3**
	
	
	эквивалентные по энергии уровни звука, дБА
	
	
	

	1.99.4**
	
	
	максимальные уровни звука, дБА
	
	
	

	1.100.1**
	Рабочие места различной трудовой деятельности
	100.12/35.067
	ультразвук воздушный: уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот, дБ
	ГОСТ 12.1.001-89;
ГОСТ 12.4.077-79;
Инструкция по применению № 008-1112
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.101.1**
	товары народного потребления.
	27.51/35.067, 26.40/35.067, 25.73/35.067, 26.20/35.067, 32.40/35.067
	ультразвук воздушный: уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот, дБ
	Инструкция по применению № 008-1112;
СанПиН № 9-29.3-95
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.102.1**
	Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое
	26.60/35.067
	ультразвук воздушный: уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот, дБ
	ГОСТ 12.1.001-89;
ГОСТ 12.4.077-79;
Инструкция по применению № 008-1112;
СанПиН № 9-29.3-95
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.103.1**
	Рабочие места различных видов трудовой деятельности
	100.12/35.067
	Инфразвук: уровень звукового давления в октавных полосах частот, дБ
	Инструкция по применению № 110-1210;
МВИ.ГМ.1694-2018
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.103.2**
	
	
	Инфразвук: общий уровень звукового давления, дБ.
	
	
	

	1.103.3**
	
	
	Инфразвук: эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ
	
	
	

	1.103.4**
	
	
	Инфразвук: эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин
	
	
	

	1.104.1**
	товары народного потребления.
	27.51/35.067, 26.40/35.067, 25.73/35.067, 26.20/35.067, 32.40/35.067
	Инфразвук: уровень звукового давления в октавных полосах частот, дБ
	СанПиН № 9-29.4-95
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.105.1**
	Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое
	26.60/35.067
	Инфразвук: уровень звукового давления в октавных полосах частот, дБ
	Инструкция по применению № 110-1210;
МВИ.ГМ.1694-2018;
СанПиН № 9-29.4-95
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.105.2**
	
	
	Инфразвук: общий уровень звукового давления, дБ.
	
	
	

	1.105.3**
	
	
	Инфразвук: эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ
	
	
	

	1.105.4**
	
	
	Инфразвук: эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин
	
	
	

	1.106.1**
	Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория жилой застройки
	100.11/35.067
	Инфразвук: уровень звукового давления в октавных полосах частот, дБ
	МВИ.ГМ.1694-2018
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.106.2**
	
	
	Инфразвук: общий уровень звукового давления, дБЛин
	
	
	

	1.106.3**
	
	
	Инфразвук: эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ
	
	
	

	1.106.4**
	
	
	Инфразвук: эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин
	
	
	

	1.107.1**
	Рабочие места различной трудовой деятельности
	100.12/35.059
	общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003);
Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.107.2**
	
	
	общая вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ
	
	
	

	1.107.3**
	
	
	общая вибрация: эквивалентные по энергии корректи рованные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ)
	
	
	

	1.108.1**
	
	
	локальная вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);
Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013
	
	

	1.108.2**
	
	
	локальная вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ
	
	
	

	1.108.3**
	
	
	локальная вибрация: эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ
	
	
	

	1.109.1**
	Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений
	100.11/35.059
	общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ
	АМИ.МН 0194-2024;
ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
Инструкция по применению № 107-1210
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.109.2**
	
	
	общая вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ
	
	
	

	1.110.1**
	Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Машины для сельского и лесного хозяйства.(сельско-хозяйственные трактора, в том числе тракторные самоходные шасси, промышленные модификации сельско-хозяйственных тракторов тяговых классов от 0,6 и более, самоходных машин сельскохозяйственных, тракторные прицепы, сельско-хозяйственные агрегаты, ручные машины для сельско-хозяйственных работ)
	28.30/35.059, 100.12/35.059
	общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003);
Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.110.2**
	
	
	локальная вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);
Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013
	
	

	1.111.1**
	Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Морские, речные, рыбопромысловые и другие суда
	100.12/35.059
	общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ
	ГОСТ 12.1.047-85
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.112.1**
	Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория (автомобили)
	29.10/35.059, 100.12/35.059
	общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003);
Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.112.2**
	
	
	общая вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ
	
	
	

	1.112.3**
	
	
	общая вибрация: эквивалентные по энергии корректи рованные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ)
	
	
	

	1.112.4**
	
	
	локальная вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);
Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013
	
	

	1.112.5**
	
	
	локальная вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ
	
	
	

	1.112.6**
	
	
	локальная вибрация: эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ
	
	
	

	1.112.7**
	
	
	общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ
	СанПиН 2.2.4.13-7-2006
	
	

	1.112.8**
	
	
	общая вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ
	
	
	

	1.112.9**
	
	
	общая вибрация: эквивалентные по энергии корректи рованные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ)
	
	
	

	1.113.1**
	Локомотивы и подвижной состав железнодорожные
	30.20/35.059
	общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ
	СанПиН 2.2.4.13-7-2006
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.113.2**
	
	
	общая вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ
	
	
	

	1.113.3**
	
	
	общая вибрация: эквивалентные по энергии корректи рованные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ)
	
	
	

	1.114.1**
	товары народного потребления.
	27.51/35.059, 26.40/35.059, 25.73/35.059, 32.40/35.059
	общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ
	СанПиН № 9-29.2-95
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.114.2**
	
	
	общая вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ
	
	
	

	1.114.3**
	
	
	локальная вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ
	
	
	

	1.114.4**
	
	
	локальная вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ
	
	
	

	1.115.1**
	Рабочие места различной трудовой деятельности
	100.12/35.059
	локальная вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);
Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.115.2**
	
	
	локальная вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ
	
	
	

	1.116.1**
	Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое
	26.60/35.059
	общая вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ
	ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003);
ГОСТ ИСО 8041-2006;
Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013;
Инструкция по применению № 107-1210;
СанПиН № 9-29.2-95
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.116.2**
	
	
	общая вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ
	
	
	

	1.116.3**
	
	
	общая вибрация: эквивалентные по энергии корректи рованные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ)
	ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003);
ГОСТ ИСО 8041-2006;
Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013;
Инструкция по применению № 107-1210
	
	

	1.116.4**
	
	
	локальная вибрация: средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ
	ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);
ГОСТ ИСО 8041-2006;
Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013;
СанПиН № 9-29.2-95
	
	

	1.116.5**
	
	
	локальная вибрация: корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ
	
	
	

	1.116.6**
	
	
	локальная вибрация: эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ
	
	
	

	1.117.1**
	Рабочие места различной трудовой деятельности
	100.12/35.069
	Напряженность электростатического поля, кВ/м
	ГОСТ 12.1.045-84;
МВИ.ГМ.1907-2020
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.118.1**
	товары народного потребления.
	27.51/35.069, 26.40/35.069, 25.73/35.069, 32.40/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.93/35.069, 13.95/35.069, 14.12/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069, 16.22/35.069, 17.24/35.069, 22.21/35.069, 22.23/35.069, 22.29/35.069, 31.00/35.069, 32.30/35.069
	Напряженность электростатического поля, кВ/м
	АМИ.ГМ 0367-2025
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.119.1**
	Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое
	26.60/35.069
	Напряженность электростатического поля, кВ/м
	ГОСТ 12.1.045-84;
МВИ.ГМ.1907-2020;
СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.120.1**
	Рабочие места различной трудовой деятельности
	100.12/35.068
	электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического и/или магнитного поля промышленной частоты, кВ/м и/или А/м
	ГОСТ 12.1.002-84;
МВИ.ГМ.1729-2018
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.121.1.**
	Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений
	100.11/35.068
	напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), кВ/м
	ГОСТ 12.1.002-84;
МВИ.ГМ.1729-2018
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.122.1**
	Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое
	26.60/35.068
	напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), кВ/м
	ГОСТ 12.1.002-84;
МВИ.ГМ.1729-2018;
СанПиН № 9-29.6-95
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.122.2**
	
	
	магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м
	
	
	

	1.122.3**
	
	
	магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл
	
	
	

	1.122.4**
	
	
	напряженность магнитного поля, А/м
	АМИ.МН 0044-2022
	
	

	1.122.5**
	
	
	магнитная индукция, Тл
	
	
	

	1.123.1**
	Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений
	100.11/35.068, 100.12/35.068
	электромагнитные поля радиочастот: напряженность электрического поля, В/м в частотном диапазоне: (0,03-300) МГц
	АМИ.ГМ 0301-2024;
ГОСТ 12.1.006-84;
МВИ.ГМ.1754-2018;
МУК 4.3.3830-22
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.123.2**
	
	
	электромагнитные поля радиочастот: напряженность магнитного поля А/м, в частотных диапазонах: 30кГц-3МГц(30-50) МГц
	
	
	

	1.123.3**
	
	
	электромагнитные поля радиочастот: плотность потока энергии, мкВт/см2, в частотном диапазоне: (0,3-300) ГГц
	
	
	

	1.123.4**
	
	
	электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ (для ВЕ-метр АТ-002 и дополнительно прибор в частотном диапазоне (45-55) Гц или (48-52) Гц)
	
	
	

	1.123.5**
	
	
	напряженность электрического поля, В/м в диапазонах частот: 5Гц-2кГц; (2-400) кГц; (45-55) Гц
	
	
	

	1.123.6**
	
	
	плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл в диапазонах частот: 5Гц-2кГц; (2-400) кГц; (45-55) Гц
	
	
	

	1.124.1**
	
	
	плотность потока энергии в диапазоне: 300 МГц – 40,0 ГГц
	АМИ.ГМ 0301-2024;
ГОСТ 12.1.006-84
	
	

	1.125.1**
	Охрана тру-да. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Аппараты летательные воздушные и космические и связанное с ними оборудование (кабины экипажа и салоны самолёта (вертолёта))
	100.12/35.068, 30.30/35.068
	напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот: 30 кГц – 300 МГц
	АМИ.ГМ 0301-2024;
ГОСТ 12.1.006-84
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.125.2**
	
	
	напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей в диапазоне частот: 10 кГц – 50 МГц
	
	
	

	1.125.3**
	
	
	плотность потока энергии в диапазоне: 300 МГц – 40,0 ГГц
	АМИ.ГМ 0301-2024;
ГОСТ 12.1.006-84;
СанПиН № 9-29.5-95
	
	

	1.126.1**
	Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений
	100.11/35.068, 100.12/35.068
	напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот: 30 кГц – 300 МГц
	АМИ.ГМ 0301-2024;
ГОСТ 12.1.006-84;
МУК 4.3.3830-22
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.126.2**
	
	
	напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей в диапазоне частот: 10 кГц – 50 МГц
	
	
	

	1.126.3**
	
	
	плотность потока энергии в диапазоне: 300 МГц – 40,0 ГГц
	
	
	

	1.127.1**
	товары народного потребления.
	27.51/35.068, 26.40/35.068, 25.73/35.068, 26.20/35.068, 32.40/35.068
	напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот: 30 кГц – 300 МГц
	СанПиН № 9-29.5-95
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.127.2**
	
	27.51/35.068, 26.40/35.068, 25.73/35.068, 32.40/35.068
	поверхностная плотность потока мощности в диапазоне частот: 300 МГц – 39,6 ГГц
	СанПиН № 9-29.5-95;
СанПиН № 9-29.6-95
	
	

	1.127.3**
	
	
	напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей в диапазоне частот: 10 кГц – 50 МГц
	СанПиН № 9-29.5-95
	
	

	1.127.4**
	
	
	напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), кВ/м
	СанПиН № 9-29.6-95
	
	

	1.127.5**
	
	
	напряженность (магнитная индукция) МП тока промышленной частоты
	СанПиН № 9-29.5-95;
СанПиН № 9-29.6-95
	
	

	1.128.1**
	Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое
	26.60/35.068
	напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот (по Е): 5,0 Гц – 300 МГц
	АМИ.ГМ 0301-2024;
ГОСТ 12.1.006-84;
МВИ.ГМ.1754-2018;
СанПиН № 9-29.5-95
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.128.2**
	
	
	плотность потока энергии в диапазоне: 300 МГц – 40,0 ГГц
	АМИ.ГМ 0301-2024;
ГОСТ 12.1.006-84;
СанПиН № 9-29.5-95
	
	

	1.128.3**
	
	
	напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей в диапазоне частот: 10 кГц – 50 МГц
	
	
	

	1.129.1**
	Рабочие места различной трудовой деятельности
	100.12/35.068
	интенсивность интегрального потока инфракрасного (теплового) излучения, Вт/м2
	МВИ.МН 6147-2019
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.130.1**
	товары народного потребления.
	27.51/35.068, 26.40/35.068, 25.73/35.068, 26.20/35.068, 32.40/35.068
	инфракрасный диапазон излучения: интенсивность интегрального потока инфракрасного (теплового) излучения, Вт/м2
	АМИ.ГМ 0183-2023
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.130.2**
	
	
	интенсивность видимого излучения, Вт/м2
	
	
	

	1.131.1**
	Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое
	26.60/35.068
	интенсивность интегрального потока инфракрасного (теплового) излучения, Вт/м2
	АМИ.ГМ 0183-2023;
МВИ.МН 6147-2019
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.131.2**
	
	
	интенсивность видимого излучения, Вт/м2
	
	
	

	1.132.1**
	Рабочие места различной трудовой деятельности
	100.12/35.068
	энергетическая экспозиция, Дж/м2
	ГОСТ 12.1.031-81
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.132.2**
	
	
	облученность, Вт/м2
	
	
	

	1.133.1**
	товары народного потребления.
	27.51/35.068, 26.40/35.068, 25.73/35.068, 26.20/35.068, 32.40/35.068
	уровни лазерного излучения
	СанПиН № 9-29.11-95
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.134.1**
	Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое
	26.60/35.068
	интенсивность интегрального потока инфракрасного (теплового) излучения, Вт/м2
	АМИ.ГМ 0183-2023;
МВИ.МН 6147-2019
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.134.2**
	
	
	интенсивность видимого излучения, Вт/м2
	
	
	

	1.134.3**
	
	
	энергетическая экспозиция, Дж/м2
	ГОСТ 12.1.031-81;
СанПиН № 9-29.11-95
	
	

	1.134.4**
	
	
	облученность, Вт/м2
	
	
	

	1.135.1**
	Рабочие места различной трудовой деятельности
	100.12/35.068
	постоянные магнитные поля:напряженность магнитного поля, А/м, или магнитная индукция, Тл
	АМИ.МН 0044-2022
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.136.1**
	Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений
	100.11/35.068, 100.12/35.068
	магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м, или магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл
	МВИ.ГМ.1729-2018
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.137.1**
	Рабочие места различной трудовой деятельности
	100.12/35.068
	ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2
	АМИ.ГМ 0368-2025
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.138.1**
	товары народного потребления.
	27.51/35.068, 26.40/35.068, 25.73/35.068, 26.20/35.068, 32.40/35.068
	ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2
	АМИ.ГМ 0305-2024
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.139.1**
	Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое
	26.60/35.068
	ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2
	АМИ.ГМ 0305-2024
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.140.1**
	Рабочие места различной трудовой деятельности
	100.12/35.063
	освещённость, лк
	ГОСТ 24940-2016
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.140.2**
	
	
	коэффициент естественной освещенности (КЕО), %
	
	
	

	1.141.1**
	Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория жилой застройки
	100.11/35.063
	освещенность, создаваемой светильниками в жилых зданиях
	ГОСТ 24940-2016
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.141.2**
	Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений
	100.11/35.065
	температура воздуха, °С
	АМИ.ГМ 0001-2021;
ГОСТ 30494-2011
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.141.3**
	
	100.11/35.060
	относительная влажность воздуха, %
	
	
	

	1.141.4**
	
	100.11/35.065
	скорость движения воздуха, м/с
	
	
	

	1.141.5**
	
	
	результирующая температура помещения, °С
	
	
	

	1.142.1**
	Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое
	26.60/35.063
	освещённость, лк
	ГОСТ 24940-2016
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.142.2**
	
	
	коэффициент естественной освещенности (КЕО), %
	
	
	

	1.143.1**
	Рабочие места различной трудовой деятельности
	100.12/35.065
	температура воздуха, °С
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.ГМ 1860-2020
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.143.2**
	
	100.12/35.060
	относительная влажность воздуха, %
	
	
	

	1.143.3**
	
	100.12/35.065
	скорость движения воздуха, м/с
	
	
	

	1.143.4**
	
	
	температура поверхностей, °С
	
	
	

	1.143.5**
	
	
	тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс), °С
	ГОСТ 12.1.005-88
	
	

	1.143.6**
	
	
	уровень аэроионизации воздуха: концентрация положи-тельных и отрицательных аэроионов в воздухе, 1/см3
	МВИ.ГМ.1753-2018
	
	

	1.143.7**
	
	
	коэффициент униполярности, ед
	
	
	

	1.144.1**
	Оборудование рентгеновское, электромедицинское и электротерапевтическое
	26.60/35.065
	температура поверхностей, °С
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.ГМ 1860-2020
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.144.2**
	
	
	температура воздуха, °С
	
	
	

	1.144.3**
	
	26.60/35.060
	относительная влажность воздуха, %
	
	
	

	1.144.4**
	
	26.60/35.065
	скорость движения воздуха, м/с
	
	
	

	1.144.5**
	
	
	тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс), °С
	ГОСТ 12.1.005-88
	
	

	1.145.1**
	Воздух рабочей зоны.
	100.10/08.050, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации аммиака
Отбор пробы
	ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1;
ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 3485-2010;
ТНПА и другая документация
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.145.2**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации диоксида серы
Отбор пробы
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1;
МВИ.МН 3485-2010;
ТНПА и другая документация
	
	

	1.145.3**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации оксида азота (в пересчете на NO2) и диоксида азота
Отбор пробы
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1;
ФР.1.31.2012.12432
	
	

	1.145.4**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации оксида углерода
Отбор пробы
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1;
МВИ.МН 3485-2010;
ТНПА и другая документация
	
	

	1.145.5**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации дихром триоксида (оксиды хрома в сварочном аэрозоле по хрому 3)
Отбор пробы
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1;
ФР.1.31.2010.06968;
ТНПА и другая документация
	
	

	1.145.6**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида
Отбор пробы
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 3485-2010;
ТНПА и другая документация
	
	

	1.145.7**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочном аэрозоле при его содержании до 20 %
Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочном аэрозоле при его содержании от 20 до 30 %
Отбор пробы
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1;
ФР.1.31.2013.14153;
ТНПА и другая документация
	
	

	1.145.8**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации формальдегида
Отбор пробы
	ГОСТ 12.1.005-88;
ФР.1.31.2011.09650;
ФР.1.31.2012.12432;
ТНПА и другая документация
	
	

	1.145.9**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации хлора
Отбор пробы
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1;
ФР.1.31.2012.12432;
ТНПА и другая документация
	
	

	1.145.10**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации озона
Отбор пробы
	ГОСТ 12.1.005-88;
ФР.1.31.2012.12432;
ТНПА и другая документация
	
	

	1.145.11**
	
	100.10/08.050
	Отбор проб и определение концентрации проп-2-ен-1-аля (акролеина)
	ФР.1.31.2011.09650
	
	

	1.145.12**
	
	100.10/08.050, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида
Отбор пробы
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1;
ФР.1.31.2011.09650;
ТНПА и другая документация
	
	

	1.145.13**
	
	100.10/08.050
	Отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных , масел минеральных (аэрозоль масел)
	ФР.1.31.2010.08575
	
	

	1.145.14**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации азотной кислоты
	ФР.1.31.2010.08573
	
	

	1.145.15**
	
	100.10/08.050, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации серной кислоты
Отбор пробы
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.005-88 п.4.1.1;
ФР.1.31.2010.08573;
ТНПА и другая документация
	
	

	1.145.16**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты
Отбор пробы
	ГОСТ 12.1.005-88;
ФР.1.31.2010.08573;
ТНПА и другая документация
	
	

	1.145.17**
	
	
	отбор проб и определение концентрации меди (Cu)
Отбор пробы
	ГОСТ 12.1.005-88;
ФР.1.31.2013.14152
	
	

	1.145.18**
	
	100.10/08.050
	отбор проб и определение концентрации никель (Ni), оксидов, сульфидов, соединений никеля (Ni) (по никелю)
	ФР.1.31.2013.14152
	
	

	1.145.19**
	
	100.10/08.052
	отбор проб и определение концентрации пыли, аэрозолей преимущественно фиброгенного действия
	МВИ.БР 333-2017
	
	

	1.145.20**
	
	100.10/08.050, 100.10/42.000
	Отбор пробы
отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений (по свинцу (Pb))
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.005-88 П.4.1.1;
ФР.1.31.2013.14152;
ТНПА и другая документация
	
	

	1.145.21**
	
	100.10/08.050
	отбор проб и определение концентрации этенилбензола (стирол)
	ФР.1.31.2012.12432
	
	

	1.145.22**
	
	100.10/08.050, 100.10/42.000
	отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенол)
Отбор пробы
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.005-88 П.4.1.1;
ФР.1.31.2012.12432;
ТНПА и другая документация
	
	

	1.145.23**
	
	
	отбор проб и определение концентрации хлороводорода
Отбор пробы
	ГОСТ 12.1.005-88;
ФР.1.31.2010.08573;
ФР.1.31.2012.12432;
ТНПА и другая документация
	
	

	1.145.24**
	
	
	отбор проб и определение концентрации щелочей едких (растворов в пересчёте на гидроксида натрия)
Отбор пробы
	ГОСТ 12.1.005-88;
ФР.1.31.2010.08573
	
	

	1.145.25**
	
	
	отбор проб и определение концентрации ртути (Hg)
Отбор пробы
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.1.005-88 П.4.1.1;
ФР.1.31.2005.01418
	
	

	1.145.26**
	
	100.10/08.050
	Отбор проб и определение концентрации оксида углерода
	МВИ.МН 3485-2010;
ФР.1.31.2012.12432
	
	

	1.146.1**
	Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений
	100.02/08.050, 100.02/42.000
	отбор проб и определение концентрации ацетальдегида (уксусный альдегид, этаналь)
Отбор пробы
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
ТКП 17.13-15-2022 (33140);
ФР.1.31.2016.22667
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК (исследования физических факторов и воздушной среды))
	

	1.146.2**
	
	
	отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных
Отбор пробы
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
ТКП 17.13-15-2022 (33140);
ФР.1.31.2010.06967
	
	

	1.146.3**
	
	
	отбор проб и определение концентрации проп-2-ен-1-аля
Отбор пробы
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
ТКП 17.13-15-2022 (33140);
ФР.1.31.2009.06144
	
	

	1.146.4**
	
	
	отбор проб и определение концентрации винилбензола (стирол)
Отбор пробы
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
ТКП 17.13-15-2022 (33140);
ФР.1.31.2010.06965
	
	

	1.146.5**
	
	
	отбор проб и определение концентрации азота (II) оксида (азота оксид)
Отбор пробы
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
ТКП 17.13-15-2022 (33140);
ФР.1.31.2009.06144
	
	

	1.146.6**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации азотной кислоты
Отбор пробы
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
ТКП 17.13-15-2022 (33140);
ФР.1.31.2009.06145
	
	

	1.146.7**
	
	
	отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензол)
Отбор пробы
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
ТКП 17.13-15-2022 (33140);
ФР.1.31.2009.06144
	
	

	1.146.8**
	
	
	отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (соляная кислота)
Отбор пробы
	
	
	

	1.146.9**
	
	
	отбор проб и определение концентрации натрия гидроксида (натр ед-кий, сода каустическая)
Отбор пробы
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
ТКП 17.13-15-2022 (33140);
ФР.1.31.2009.06145
	
	

	1.146.10**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации озона
Отбор пробы
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
ТКП 17.13-15-2022 (33140);
ФР.1.31.2009.06144
	
	

	1.146.11**
	
	
	отбор проб и определение концентрации свинца (Pb)и его неорганических соединений (в пересчете на свинец (Pb))
Отбор пробы
	
	
	

	1.146.12**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации серной кислоты
Отбор пробы
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
ТКП 17.13-15-2022 (33140);
ФР.1.31.2009.06145
	
	

	1.146.13**
	
	
	отбор и определение концентрации оксида углерода (окись углерода, угарного газа)
Отбор пробы
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
ТКП 17.13-15-2022 (33140);
ФР.1.31.2009.06144
	
	

	1.146.14**
	
	
	отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналь)
Отбор пробы
	
	
	

	1.146.15**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации хлора
Отбор пробы
	
	
	

	1.146.16**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты
Отбор пробы
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
ТКП 17.13-15-2022 (33140);
ФР.1.31.2009.06145
	
	

	1.146.17**
	
	100.02/08.052, 100.02/42.000
	отбор проб и определение твёрдых частиц (недифференцированной по составу пыли/аэрозоля)
Отбор пробы
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
МВИ.МН 5093-2014;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	
	

	1.147.1*
	Молоко и молочные продукты
	10.51/42.000, 10.52/42.000
	Отбор проб.
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 32901-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.147.2*
	
	10.51/01.086, 10.52/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы).
	ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84
	
	

	1.147.3*
	
	
	бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium).
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 33491-2015;
ГОСТ 33924-2016;
ГОСТ 33951-2016;
ГОСТ ISO 29981-2013
	
	

	1.147.4*
	
	
	дрожжи, плесени.
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015;
ГОСТ ISO 6611-2013
	
	

	1.147.5*
	
	
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84
	
	

	1.147.6*
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 33951-2016
	
	

	1.147.7*
	
	
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
ГОСТ ISO 6785-2015
	
	

	1.147.8*
	
	
	промышленная стерильность.
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 32901-2014
	
	

	1.147.9*
	
	
	Escherichia coli.
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	1.147.10*
	
	
	Listeria monocytogenes.
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	1.147.11*
	
	
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	1.147.12*
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки).
	ГОСТ 30347-2016
	
	

	1.148.1*
	Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки
	01.47/42.000, 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000
	Отбор проб.
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 7702.2.0-2016
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.148.2*
	
	01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы).
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 32149-2013;
ГОСТ 7702.2.2-93
	
	

	1.148.3*
	
	
	бактерии рода Enterococcus (энтерококки)
	ГОСТ 28566-90
	
	

	1.148.4*
	
	
	бактерии рода Proteus (протей)
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 9958-81
	
	

	1.148.5*
	
	
	дрожжи, плесени.
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	1.148.6*
	
	
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32149-2013;
ГОСТ 7702.2.1-2017
	
	

	1.148.7*
	
	
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
ГОСТ 7702.2.3-93
	
	

	1.148.8*
	
	
	промышленная стерильность.
	ГОСТ 30425-97
	
	

	1.148.9*
	
	
	Bacillus cereus.
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	1.148.10*
	
	
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 7702.2.6-2015
	
	

	1.148.11*
	
	
	Escherichia coli.
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	1.148.12*
	
	
	Listeria monocytogenes.
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	1.148.13*
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки).
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 32149-2013;
ГОСТ 7702.2.4-93
	
	

	1.149.1*
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них
	03.00/42.000, 10.20/42.000
	Отбор проб.
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.149.2*
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы).
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	1.149.3*
	
	
	бактерии рода Enterococcus (энтерококки)
	ГОСТ 28566-90
	
	

	1.149.4*
	
	
	бактерии рода Proteus (протей)
	ГОСТ 28560-90
	
	

	1.149.5*
	
	
	дрожжи, плесени.
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	1.149.6*
	
	
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	1.149.7*
	
	03.00/07.096
	паразитологические показатели
	ГОСТ 34812-2021;
Инструкция 4.2.10-21-25-2006
	
	

	1.149.8*
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	1.149.9*
	
	
	промышленная стерильность.
	ГОСТ 30425-97
	
	

	1.149.10*
	
	
	Escherichia coli.
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	1.149.11*
	
	
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	1.149.12*
	
	
	Listeria monocytogenes.
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	1.149.13*
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки).
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	1.149.14*
	
	
	Vibrio parahaemolyticus
	ГОСТ ISO 21872-1-2022;
ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013;
Инструкция 4.2.10-15-10-2006
	
	

	1.150.1*
	Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000
	Отбор проб.
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.150.2*
	
	10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы).
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	1.150.3*
	
	
	бактерии рода Proteus (протей)
	ГОСТ 28560-90
	
	

	1.150.4*
	
	
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	1.150.5*
	
	
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	1.150.6*
	
	
	дрожжи, плесени.
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	1.150.7*
	
	
	Bacillus cereus.
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	1.150.8*
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки).
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	1.151.1*
	Сахар и кондитерские изделия.
	10.82/42.000, 10.81/42.000
	Отбор проб.
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.151.2*
	
	10.82/01.086, 10.81/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы).
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	1.151.3*
	
	
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 33536-2015
	
	

	1.151.4*
	
	
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	1.151.5*
	
	
	дрожжи, плесени.
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	1.151.6*
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки).
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	1.152.1*
	Плодоовощная продукция, в т. ч. свежие, свежезамороженные, сухие овощи, фрукты, грибы, концентраты, консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные, джемы, варенья, овощи квашенные и соленые, специи и пряности, орехи, чай, кофе, соки
	10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000
	Отбор проб.
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.152.2*
	
	10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы).
	ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	1.152.3*
	
	
	бактерии семейства Enterobacteriaceae (энтеробактерии)
	ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	
	

	1.152.4*
	
	
	дрожжи, плесени.
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	1.152.5*
	
	
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30712-2001
	
	

	1.152.6*
	
	
	мезофильные клостридии.
	ГОСТ 30425-97
	
	

	1.152.7*
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)
	
	

	1.152.8*
	
	
	неспорообразующие микроорганизмы.
	ГОСТ 30425-97
	
	

	1.152.9*
	
	
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	1.152.10*
	
	
	промышленная стерильность.
	ГОСТ 30425-97
	
	

	1.152.11*
	
	10.32/07.096, 10.39/07.096, 10.83/07.096, 10.84/07.096
	цисты кишечных патогенных простейших организмов
	ГОСТ 35057-2024;
Инструкция по применению 65-0605;
Инструкция № 37-0305;
МУК 4.2.3016-12
	
	

	1.152.12*
	
	
	яйца гельминтов
	
	
	

	1.152.13*
	
	10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086
	Bacillus cereus.
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	1.152.14*
	
	
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	1.152.15*
	
	
	Escherichia coli.
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	1.152.16*
	
	
	Listeria monocytogenes.
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	1.152.17*
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки).
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	1.153.1*
	Масличное сырье и жировые продукты.
	10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор проб.
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.153.2*
	
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы).
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	1.153.3*
	
	
	дрожжи, плесени.
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	1.153.4*
	
	
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	1.153.5*
	
	
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	1.153.6*
	
	
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	1.153.7*
	
	
	Listeria monocytogenes.
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	1.153.8*
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки).
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	1.154.1*
	Напитки, в т.ч. напитки безалкогольные, напитки брожения, пиво, воды питьевые минеральные, концентраты, сиропы
	11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000
	Отбор проб.
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.154.2*
	
	11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы).
	ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
Инструкция по применению 072-0210
	
	

	1.154.3*
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) фекальные.
	Инструкция по применению № 068-1109
	
	

	1.154.4*
	
	
	дрожжи, плесени.
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30712-2001;
Инструкция по применению 072-0210
	
	

	1.154.5*
	
	
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30712-2001;
Инструкция по применению 072-0210
	
	

	1.154.6*
	
	
	количество мезофильных аэробных колониеобразующих единиц (КОЕ)
	ГОСТ 30712-2001;
Инструкция по применению 072-0210
	
	

	1.154.7*
	
	
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
Инструкция по применению 072-0210
	
	

	1.154.8*
	
	
	Pseudomonas aeruginosa.
	ГОСТ 34786-2021;
ГОСТ ISO 16266-2018;
Инструкция по применению 068-1109
	
	

	1.155.1*
	Продукты для питания детей, беременных и кормящих женщин, специализированные продукты для лечебного питания детей, молочные кухни, сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания
	10.86/42.000
	Отбор проб.
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.155.2*
	
	10.86/01.086
	ацидофильные микроорганизмы.
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)
	
	

	1.155.3*
	
	
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы).
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	1.155.4*
	
	
	бактерии рода Proteus (протей)
	ГОСТ 28560-90
	
	

	1.155.5*
	
	
	бактерии семейства Enterobacteriaceae (энтеробактерии)
	ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	
	

	1.155.6*
	
	
	бифидобактерии.
	ГОСТ 33491-2015 п.7.17;
ГОСТ 33924-2016;
ГОСТ ISO 29981-2013
	
	

	1.155.7*
	
	
	дрожжи, плесени.
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30706-2000;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	1.155.8*
	
	
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30705-2000
	
	

	1.155.9*
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 33951-2016
	
	

	1.155.10*
	
	
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	1.155.11*
	
	
	Bacillus cereus.
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	1.155.12*
	
	
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	1.155.13*
	
	
	Enterobacter sakazakii
	ГОСТ ISO/TS 22964-2013
	
	

	1.155.14*
	
	
	Escherichia coli.
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	1.155.15*
	
	
	Listeria monocytogenes.
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	1.155.16*
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки).
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	1.156.1*
	Другие продукты (изоляты, концентраты, гидролизаты, отру-би, зародыши семян, продукты белковые, напитки концентрированные, загустители, стабилизаторы, желатин, крахмал, патока, дрожжи, стартовые культуры, соль, ксилит, аминокислоты, концентраты пищевые, сублимированные продукты и др.)
	10.89/42.000, 10.91/42.000
	Отбор проб.
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.156.2*
	
	10.89/01.086, 10.91/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы).
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	1.156.3*
	
	
	бактерии рода Proteus (протей)
	ГОСТ 28560-90
	
	

	1.156.4*
	
	
	дрожжи, плесени.
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	1.156.5*
	
	
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	1.156.6*
	
	
	количество микроорганизмов технологической микрофлоры
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	1.156.7*
	
	
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	1.156.8*
	
	
	промышленная стерильность.
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 26188-2016;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	1.156.9*
	
	
	Bacillus cereus.
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	1.156.10*
	
	
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	1.156.11*
	
	
	Escherichia coli.
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	1.156.12*
	
	
	Listeria monocytogenes.
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	1.156.13*
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки).
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	1.157.1*
	Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания
	10.85/42.000
	Отбор проб.
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.157.2*
	
	10.85/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы).
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	1.157.3*
	
	
	бактерии рода Proteus (протей)
	ГОСТ 28560-90
	
	

	1.157.4*
	
	
	бактерии семейства Enterobacteriaceae (энтеробактерии)
	ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	
	

	1.157.5*
	
	
	дрожжи, плесени.
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	1.157.6*
	
	
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	1.157.7*
	
	
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	1.157.8*
	
	
	Bacillus cereus.
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	1.157.9*
	
	
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	1.157.10*
	
	
	Escherichia coli.
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	1.157.11*
	
	
	Listeria monocytogenes.
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	1.157.12*
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки).
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	1.158.1*
	Биологически активные добавки к пище.
	10.89/42.000
	Отбор проб.
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.158.2*
	
	10.89/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы).
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	1.158.3*
	
	
	бактерии рода Proteus (протей)
	ГОСТ 28560-90
	
	

	1.158.4*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	
	

	1.158.5*
	
	
	дрожжи, плесени.
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	1.158.6*
	
	
	живые клетки продуцента
	
	
	

	1.158.7*
	
	
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	1.158.8*
	
	
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	1.158.9*
	
	
	пробиотики
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 33491-2015;
ГОСТ 33924-2016;
ГОСТ 33951-2016;
ГОСТ ISO 29981-2013
	
	

	1.158.10*
	
	
	Bacillus cereus.
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	1.158.11*
	
	
	Clostridium perfringens (сульфитредуцирующие клостридии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	1.158.12*
	
	
	Escherichia coli.
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	1.158.13*
	
	
	Listeria monocytogenes.
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	1.158.14*
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки).
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	1.159.1*
	Консервы
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086
	промышленная стерильность.
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 26188-2016;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 33566-2015
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.160.1*
	Пищевые продукты, продовольственное сырье
	01.47/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы).
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.160.2*
	
	
	патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006
	
	

	1.160.3*
	
	
	сальмонеллы
	ISO 6579-1:2017;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
ГОСТ ISO 6785-2015
	
	

	1.160.4*
	
	
	Listeria monocytogenes.
	ISO 11290-2:2017;
ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022;
Инструкция по применению 81-0904;
Инструкция по применению № 001-0116
	
	

	1.161.1*
	Пищевые продукты, добавки
	10.20/10.094, 10.39/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094, 03.00/10.094, 01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.13/10.094, 01.22/10.094, 01.23/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 01.28/10.094, 10.13/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.61/10.094, 10.82/10.094, 10.84/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 10.81/10.094, 10.85/10.094, 10.91/10.094, 11.04/10.094, 11.05/10.094, 11.07/10.094
	содержание генетически модифицированных составляющих методом ПЦР (полимеразная цепная реакция)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ISO 24276-2017;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
ТНПА и другая документация
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.161.2*
	
	
	Патогенные микроорганизмы (полимеразная цепная реакция)
	ГОСТ ISO 20837-2013;
ГОСТ ISO 22118-2013;
ГОСТ ISO 22119-2013;
ГОСТ Р 57989-2017
	
	

	1.162.1*
	Минеральная вода, питьевая вода
	11.07/01.086
	бактерии рода Enterococcus (энтерококки)
	ГОСТ 34786-2021;
ГОСТ ISO 7899-2-2018
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.162.2*
	
	
	споры сульфитредуцирующих клостридий (Clostridium perfringens)
	ISO 6461-1:1986;
СТБ ISO 6461-2-2016
	
	

	1.162.3*
	
	
	общее микробное число (ОМЧ) при 37°С
	ГОСТ 34786-2021;
ГОСТ ISO 6222-2018
	
	

	1.162.4*
	
	
	общее микробное число (ОМЧ) при 22°С.
	
	
	

	1.162.5*
	
	
	Escherichia coli и другие колиформные бактерии при t 37°С и при t 44°С
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000);
ГОСТ 34786-2021;
СТБ ISO 9308-1-2016
	
	

	1.162.6*
	
	
	Pseudomonas aeruginosa.
	ГОСТ 34786-2021;
ГОСТ ISO 16266-2018
	
	

	1.163.1*
	Питьевая вода.
	100.09/07.096
	выявление цист лямблий; выявление яиц глистов
	Инструкция по применению 209-1203;
Инструкция по применению 65-0605
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.164.1*
	Питьевая вода, расфасованная в емкости
	11.07/01.086
	бактерии рода Enterococcus (энтерококки)
	ГОСТ 34786-2021;
Инструкция по применению № 068-1109
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.164.2*
	
	
	глюкозо-положительные колиформные бактерии
	ГОСТ 34786-2021;
Инструкция по применению № 092-0610
	
	

	1.164.3*
	
	
	общие колиформные бактерии и Escherichia coli
	ГОСТ 34786-2021;
Инструкция по применению № 068-1109
	
	

	1.164.4*
	
	
	общее микробное число (ОМЧ) при 22°С.
	
	
	

	1.164.5*
	
	
	общее микробное число (ОМЧ) при 37°С
	
	
	

	1.164.6*
	
	11.07/07.096
	паразитологические показатели (ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий, яйца гельминтов)
	Инструкция по применению 65-0605
	
	

	1.164.7*
	
	11.07/01.086
	споры сульфитредуцирующих клостридий (Clostridium perfringens)
	ISO 6461-1:1986;
Инструкция по применению № 068-1109;
СТБ ISO 6461-2-2016
	
	

	1.164.8*
	
	
	термотолерантные колиформные бактерии и Escherichia coli
	ГОСТ 34786-2021;
Инструкция по применению № 068-1109
	
	

	1.164.9*
	
	
	Pseudomonas aeruginosa.
	ГОСТ 34786-2021;
ГОСТ ISO 16266-2018;
Инструкция по применению 068-1109
	
	

	1.165.1*
	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
	100.09/42.000, 100.04/42.000
	Отбор проб.
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.165.2*
	
	100.09/01.086, 100.04/01.086
	колифаги.
	МУК РБ № 11-10-1-2002
	
	

	1.165.3*
	
	
	общие колиформные бактерии
	ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 34786-2021;
МУК РБ № 11-10-1-2002
	
	

	1.165.4*
	
	
	общее микробное число (ОМЧ).
	ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 33058-2014;
ГОСТ 34786-2021;
МУК РБ № 11-10-1-2002
	
	

	1.165.5*
	
	
	патогенные микроорганизмы кишечной группы
	Инструкция по применению 025-0309;
СТБ ISO 19250-2016
	
	

	1.165.6*
	
	
	споры сульфитредуцирующих клостридий (Clostridium perfringens)
	ГОСТ 18963-73;
МУК РБ № 11-10-1-2002;
СТБ ISO 6461-2-2016
	
	

	1.165.7*
	
	
	термотолерантные колиформные бактерии
	ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 34786-2021;
МУК РБ № 11-10-1-2002
	
	

	1.166.1*
	Вода источников нецентрализованного питьевого водоснабжения
	100.09/42.000
	Отбор проб.
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.166.2*
	
	100.09/01.086
	общие колиформные бактерии
	ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 34786-2021;
МУК РБ № 11-10-1-2002
	
	

	1.166.3*
	
	
	общее микробное число (ОМЧ).
	ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 33058-2014;
ГОСТ 34786-2021;
МУК РБ № 11-10-1-2002
	
	

	1.166.4*
	
	
	патогенные микроорганизмы кишечной группы
	Инструкция по применению 025-0309;
СТБ ISO 19250-2016
	
	

	1.166.5*
	
	
	термотолерантные колиформные бактерии
	ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 34786-2021;
МУК РБ № 11-10-1-2002
	
	

	1.167.1*
	Вода поверхностных водных объектов
	100.03/42.000
	Отбор проб.
	ГОСТ 31861-2012;
Инструкция по применению 037-0409
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.167.2*
	
	100.03/01.086
	возбудители кишечных инфекций
	Инструкция по применению 025-0309;
СТБ ISO 19250-2016
	
	

	1.167.3*
	
	100.03/07.096
	жизнеспособные яйца гельминтов онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших
	Инструкция по применению 037-0409
	
	

	1.167.4*
	
	100.03/01.086
	общие колиформные бактерии
	
	
	

	1.168.1*
	Вода купально-плавательных бассейнов
	100.04/42.000, 100.09/42.000
	Отбор проб.
	Инструкция по применению 070-0210
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.168.2*
	
	100.04/01.086, 100.09/01.086
	возбудители инфекционных заболеваний
	Инструкция по применению 025-0309;
СТБ ISO 19250-2016
	
	

	1.168.3*
	
	
	колифаги.
	Инструкция по применению 070-0210
	
	

	1.168.4*
	
	
	лецитиназоположительные стафилококки
	
	
	

	1.168.5*
	
	
	общие колиформные бактерии
	ГОСТ 34786-2021;
Инструкция по применению 070-0210
	
	

	1.168.6*
	
	
	синегнойные палочки
	
	
	

	1.168.7*
	
	
	термотолерантные колиформные бактерии
	
	
	

	1.169.1*
	Вода плавательных бассейнов, открытых водоемов
	100.03/07.096, 100.09/07.096
	выявление яиц гельминтов, цист простейших
	Инструкция по применению 209-1203;
Инструкция по применению 65-0605;
Инструкция по применению № 108-1207
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.170.1*
	Товары детского ассортимента
	101.19/42.000, 32.40/42.000
	Отбор проб.
	Инструкция № 091-0610
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.170.2*
	
	101.19/01.086, 32.40/01.086
	дрожжи, дрожжеподобные грибы, плесневые грибы
	
	
	

	1.170.3*
	
	
	бактерии семейства Enterobacteriaceae (энтеробактерии)
	
	
	

	1.170.4*
	
	
	общее количество микроорганизмов
	
	
	

	1.170.5*
	
	
	патогенные стафилококки.
	
	
	

	1.170.6*
	
	
	псевдомонас аэрогиноза.
	
	
	

	1.171.1*
	Парфюмерно-косметическая продукция.
	20.42/42.000
	Отбор проб.
	ГОСТ 29188.0-2014
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.171.2*
	
	20.42/01.086
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ ISO 21148-2020;
ГОСТ ISO 21149-2020
	
	

	1.171.3*
	
	
	Стерильность
	ГОСТ 33918-2016;
ГФ РБ 01/2013:20601
	
	

	1.171.4*
	
	
	Candida albicans.
	ГОСТ ISO 18415-2020;
ГОСТ ISO 18416-2018;
ГОСТ ISO 21148-2020
	
	

	1.171.5*
	
	
	Escherichia coli.
	ГОСТ ISO 18415-2020;
ГОСТ ISO 21148-2020;
ГОСТ ISO 21150-2018
	
	

	1.171.6*
	
	
	Pseudomonas aeruginosa.
	ГОСТ ISO 18415-2020;
ГОСТ ISO 21148-2020;
ГОСТ ISO 22717-2018
	
	

	1.171.7*
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки).
	ГОСТ ISO 18415-2020;
ГОСТ ISO 21148-2020;
ГОСТ ISO 22718-2018
	
	

	1.172.1*
	Средства личной гигиены, средства гигиены полости рта, средства индивидуальной защиты дерматологические, товары бытовой химии, бумага и картон, кон-тактирующие с пищевыми продуктами
	20.41/42.000
	Отбор проб.
	Инструкция № 006-0712
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.172.2*
	
	20.41/01.086
	Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы
	
	
	

	1.172.3*
	
	
	количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	
	
	

	1.172.4*
	
	
	Candida albicans.
	
	
	

	1.172.5*
	
	
	Enterobacteriаceае
	
	
	

	1.172.6*
	
	
	Escherichia coli.
	
	
	

	1.172.7*
	
	
	Pseudomonas aeruginosa.
	
	
	

	1.172.8*
	
	
	Salmonella.
	
	
	

	1.172.9*
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки).
	
	
	

	1.173.1*
	Смывы с объектов внешней среды на предприятиях общественного питания, торговли пищевыми продуктами, пищеблоков организаций для детей, пищеблоков учреждений здравоохранения
	100.12/42.000, 100.15/42.000
	Отбор проб.
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция по применению № 007-0514;
Инструкция по применению № 078-0210;
МВИ.МН 6368-2021;
СТБ ISO 18593-2012
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.173.2*
	
	100.12/01.086, 100.15/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы).
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция по применению № 078-0210;
СТБ ISO 18593-2012
	
	

	1.173.3*
	
	
	общее микробное число (ОМЧ).
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция по применению № 007-0514;
Инструкция по применению № 078-0210;
МВИ.МН 6368-2021;
СТБ ISO 18593-2012
	
	

	1.173.4*
	
	
	патогенные энтеробактерии
	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция по применению № 078-0210;
СТБ ISO 18593-2012
	
	

	1.173.5*
	
	
	условно-патогенные энтеробактерии
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция по применению № 078-0210;
СТБ ISO 18593-2012
	
	

	1.173.6*
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки).
	
	
	

	1.174.1*
	Объекты внешней среды организаций здравоохранения, аптек
	100.12/42.000, 100.15/42.000
	Отбор проб.
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция 4.2.11-20-10-2004
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.174.2*
	
	100.12/01.086, 100.15/01.086
	бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы).
	
	
	

	1.174.3*
	
	
	патогенные энтеробактерии
	
	
	

	1.174.4*
	
	
	Pseudomonas aeruginosa.
	
	
	

	1.174.5*
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки).
	
	
	

	1.175.1*
	Воздух помещений
	100.10/42.000
	Отбор проб.
	АМИ.ВТ 0024-2025;
АМИ.ВТ 0075-2026;
АМИ.МН 0022-2021;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция по применению 002-0521;
Инструкция по применению № 007-0514
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.175.2*
	
	100.10/01.086
	общее микробное число (ОМЧ).
	АМИ.ВТ 0075-2026;
АМИ.МН 0022-2021;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция по применению № 007-0514
	
	

	1.175.3*
	
	
	патогенные граммотрицательные бактерии
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006
	
	

	1.175.4*
	
	
	плесени и дрожжи
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция по применению № 007-0514
	
	

	1.175.5*
	
	
	Staphylococcus aureus (стафилококки).
	АМИ.ВТ 0024-2025;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция по применению 002-0521
	
	

	1.176.1*
	Изделия медицинского назначения (хирургический инструментарий, шовный и перевязочный материал, иглы, шприцы, системы переливания крови, резиновые перчатки и др.), инструменты, пред-назначенных для оказания услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя
	32.50/42.000
	Отбор проб.
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.176.2*
	
	32.50/01.086
	микробиологическая чистота.
	ГОСТ ISO 11737-1-2012;
ГОСТ Р 58396-2019;
ГФ РБ II Том 1;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006
	
	

	1.176.3*
	
	
	стерильность.
	ГФ РБ II Том 1;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006
	
	

	1.177.1*
	Дезинфицирующие средства
	20.59/42.000
	Отбор проб.
	Временная инструкция 4718;
Инструкция по применению 4.2.10-22-102-2005;
Инструкция по применению № 11-20-204-2003;
МУ 11-13-1-97
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.177.2*
	
	20.59/01.086
	микробиологическая чистота.
	
	
	

	1.177.3*
	
	
	специфическая эффективность
	
	
	

	1.178.1*
	Воздушные и паровые стерилизаторы
	86.90/42.000
	Отбор проб.
	Методические указания 15/6-5;
Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 1065
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.178.2*
	
	86.90/01.086
	Bacillus Licheniformis
	
	
	

	1.178.3*
	
	
	Bacillus stearothermophilus
	
	
	

	1.179.1*
	Питательные среды для бактериологии
	101.19/01.086
	биологические свойства
	ГОСТ ISO 11133-2016;
Инструкция по применению 079-0210
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.180.1*
	Биологический материал
	101.15/01.086
	Патогенные и условно патогенные микроорганизмы чувствительность к антибактериальным препаратам
	Инструкция по применению 026-0309;
Инструкция по применению 075-0210;
Инструкция по применению 226-1200
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.181.1*
	Кровь, сыворотка
	101.04/03.152
	определение антител и антигенов к вирусу гепатита В
	ГФ РБ II Том 1;
ТНПА и другая документация
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.181.2*
	
	
	определение антител и антигенов к возбудителям других инфекций методом ИФА
	
	
	

	1.181.3*
	
	
	определение антител к вирусу гепатита С
	
	
	

	1.182.1*
	Медицинские иммунобиологические препараты
	32.50/01.086
	Описание чувствительность и специфичность
	ГФ РБ II Том 1;
ТНПА и другая документация
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.183.1*
	Лакокрасочные и полимерные материалы
	20.30/01.086
	Рост и развитие микрофлоры, в т.ч.патогенной
	Инструкция по применению 056-2009;
Инструкция по применению 2.1.10-12-38-2006
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (микробиологическая референс - лаборатория)
	

	1.184.1*
	Серологические исследования: кровь(сыворотка), другие биологические жидкости
	101.03/02.134, 101.03/03.152, 101.04/02.134, 101.04/03.152, 101.05/02.134, 101.05/03.152
	Выявление антител и/или антигенов - ВИЧ, гепатита В, С, сифилиса и других инфекционных и соматических заболеваний методами иммуноферментного анализа (ИФА), иммунного блоттинга(ИБ) и другими серологическими реакциями
	ГФ РБ II Том 1
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики ВИЧ/СПИД)
	

	1.185.1*
	Кровь, и другие биологические жидкости
	101.03/13.115, 101.05/13.115
	Определение популяций клеток иммунной системы методом проточной лазерной цитофлуориметрии
	ГФ РБ II Том 1
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики ВИЧ/СПИД)
	

	1.186.1*
	Кровь, и другие биологические жидкости. Медицинские иммунобиологические препараты
	101.03/10.094
	Определение ДНК и РНК ВИЧ и других инфекционных и неинфекционных заболеваний методом ПЦР
	ГФ РБ II Том 1
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики ВИЧ/СПИД)
	

	1.186.2*
	
	
	Определение чувствительности, специфичности, абсолютного и относительного количества клеток крови, количества вирусных частиц в единице объёма крови
	
	
	

	1.187.1*
	Материал от человека: кровь, сыворотка крови и др.
	101.03/03.134
	Возбудитель лептоспироза и антитела к возбудителю лептоспироза
	Приказ МЗ РБ №200
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций)
	

	1.187.2*
	
	101.17/10.094, 101.15/10.094
	Определение ДНК и РНК возбудителей инфекционных и неинфекционных заболеваний методом ПЦР
	ГФ РБ II Том 1
	
	

	1.188.1*
	Вода водопроводная, смывы с объектов внешней среды
	101.12/42.000, 101.14/42.000, 101.13/42.000, 101.01/42.000, 100.16/42.000, 100.12/42.000, 100.11/42.000, 101.04/42.000, 100.03/42.000
	Отбор проб. Вода водопроводная, смывы с объектов внешней среды
	Инструкция по применению 011-1115;
Инструкция утв. Постан.МЗ РБ от 24.11.2006 №176
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций)
	

	1.188.2*
	
	100.15/01.086, 100.09/01.086
	Обнаружение возбудителя легионеллеза
	ГОСТ ISO 11731-2019;
Инструкция по применению 011-1115;
Инструкция утв. Постан.МЗ РБ от 24.11.2006 №176
	
	

	1.189.1*
	Питательные среды для бактериологии
	101.19/42.000
	Отбор проб. Питательные среды для бактериологии
	ГОСТ ISO 11133-2016;
ГФ РБ II Том 1 стр.150;
Инструкция 1.2.11-17-8-2004;
Инструкция по применению 079-0210
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций)
	

	1.189.2*
	
	101.19/01.086
	Контроль качества питательных сред на ростовые, ингибирующие и физико-химические свойства(V.Cholerae)
	ГОСТ ISO 11133-2016;
ГФ РБ II Том 1;
Инструкция 1.2.11-17-8-2004;
Инструкция по применению 079-0210
	
	

	1.190.1*
	Медицинский инструментарий, шовный, перевязочный материал, иглы, шприцы, системы переливания крови, резиновые перчатки и др. Лекарственные вещества стерильные
	32.50/42.000
	Отбор проб. Медицинский инструментарий, шовный, перевязочный материал, иглы, шприцы, системы переливания крови, резиновые перчатки и др. Лекарственные вещества стерильные
	ГФ РБ II Том 1;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций)
	

	1.190.2*
	
	32.50/01.086
	Исследования на стерильность медицинского инструментария, шовного, перевязочного материала, игл, систем переливания крови, резиновых перчаток и др.
	ГФ РБ II Том 1;
Пост. от 28.01.2006 № 7 (02040)
	
	

	1.191.1*
	Изделия медицинского назначения (наборы для диагностики инфекционных заболеваний)
	101.19/42.000
	Отбор проб. Изделия медицинского назначения
	ГФ РБ II Том 1;
Пост. от 02.12.2013 № 114 (02040)
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций)
	

	1.191.2*
	
	101.19/01.086
	Наборы для диагностики инфекционных заболеваний
	ГФ РБ II Том 1 ст. 2.6.21, ст.2.7.24, ст. 5.1.6;
СанПиН от 02.12.2013 № 114;
ТНПА на конкретную продукцию
	
	

	1.192.1*
	Дезинфицирующие растворы и антисептические
	20.59/42.000
	Отбор проб. Дезинфицирующие растворы и антисептические средства
	Временная инструкция 4718;
Инструкция по применению 34-0102, утв. Зам.Министра, ГГСВ РБ;
Инструкция по применению № 11-20-204-2003;
Приказ МЗ РБ от 08.11.2023 №1612
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций)
	

	1.192.2*
	
	20.59/01.086
	Противомикробная активность и микробиологическая чистота дезинфицирующих растворов и антисептических средств, азопирамовая проба
	Временная инструкция 4718;
Инструкция по применению 34-0102, утв. Зам.Министра, ГГСВ РБ;
Инструкция по применению № 11-20-204-2003
	
	

	1.193.1*
	Кровь(сыворотка), другие биологические жидкости(серологические исследования)
	101.04/03.134, 101.04/03.152, 101.03/03.134, 101.03/03.152
	Выявление антител и/или антигенов инфекционных, паразитарных и соматических заболеваний методом ИФА и другими серологическими реакциями
	Инструкция № 1334 утв. Постан. МЗ РБ;
Сборник под редакцией Г.Фримеля; пер.с нем.Тарасова А.П.; Москва; "Медицина"; 1987
	ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск (лаборатория диагностики особо опасных инфекций)
	

	1.194.1*
	Облучаемые лица
	100.12/04.056
	доза внешнего облучения
	АМИ.МН 0161-2024
	ул. Клары Цеткин, 4, 220004, г. Минск (испытательный комплекс коллективного пользования: радиометрическая лаборатория с ИДК)
	

	2.1.1** ТР
	Железнодорожный подвижной состав
	30.20/35.067
	Уровни шума
	ГОСТ 12.2.056-81
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 001/2011

	2.1.1**
	Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления
	20.42/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 29188.0-2014;
Инструкция № 11-23-4-00
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.1.2** ТР
	Железнодорожный подвижной состав
	30.20/35.059
	Уровни вибрации
	ГОСТ 12.2.056-81
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 001/2011

	2.1.2*
	Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления
	20.42/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)
	ГОСТ 29188.0-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.1.3** ТР
	Железнодорожный подвижной состав
	30.20/35.065
	Температура
	ГОСТ 12.2.056-81
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 001/2011

	2.1.3*
	Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления
	20.42/06.036
	Индекс токсичности в водной среде
	ГОСТ 33506-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.1.4** ТР
	Железнодорожный подвижной состав
	30.20/35.060
	Влажность
	ГОСТ 12.2.056-81
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 001/2011

	2.1.4**
	Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления
	20.42/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 29188.0-2014;
Инструкция № 11-23-4-00
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.1.5** ТР
	Железнодорожный подвижной состав
	30.20/35.070
	Скорость движения воздуха
	ГОСТ 12.2.056-81
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 001/2011

	2.1.5*
	Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления
	20.42/11.116
	Соответствие маркировки
	ГОСТ 32117-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.1.6** ТР
	Железнодорожный подвижной состав
	30.20/35.063
	Освещение
	ГОСТ 12.2.056-81
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 001/2011

	2.1.6*
	Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления
	20.42/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах
	ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 31693-2012;
ГОСТ 790-89
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.1.7** ТР
	Железнодорожный подвижной состав
	30.20/35.068
	Уровни электромагнитного излучения
	ГОСТ 12.1.006-84
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 001/2011

	2.1.7*
	Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления
	20.42/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 33506-2015 п.6;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.1.8** ТР
	Железнодорожный подвижной состав
	30.20/08.169
	Состав воздушной среды: Окись углерода
	МВИ.МН 3485-2010
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 001/2011

	2.1.8*
	Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления
	20.42/06.036
	Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.1.9** ТР
	Железнодорожный подвижной состав
	30.20/08.156
	Азота оксиды (диоксид и оксид)
	МВИ.МН 5914-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 001/2011

	2.1.9*
	Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления
	20.42/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	ГОСТ 33506-2015 п.7;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.1.10* ТР
	Железнодорожный подвижной состав
	30.20/08.156
	Формальдегид
	МВИ. БР 322-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 001/2011

	2.1.10*
	Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления
	20.42/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки in vitro
	ГОСТ 33506-2015 п.8;
Инструкция по применению № 017-1112
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.1.11* ТР
	Железнодорожный подвижной состав
	30.20/08.052
	Пыль
	МВИ.МН 5842-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 001/2011

	2.1.11*
	Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления
	20.42/06.036
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ № 1.1.11-12-5-2003
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.1.12*
	
	
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	ГОСТ 32893-2014 п.8;
ГОСТ 33483-2015;
Инструкция по применению № 004-0612
	
	

	2.1.13*
	
	
	Острая токсичность на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.1.14*
	
	
	Ингаляционная токсичность на теплокровных животных
	
	
	

	2.1.15*
	
	20.42/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 29188.2-2014;
ГОСТ 31460-2012;
ГОСТ 31649-2012;
ГОСТ 31677-2012;
ГОСТ 31679-2012;
ГОСТ 31692-2012;
ГОСТ 31693-2012;
ГОСТ 31695-2012;
ГОСТ 31696-2012;
ГОСТ 31697-2012;
ГОСТ 31698-2013
	
	

	2.1.16*
	
	20.42/11.116
	Стойкость запаха, прозрачность
	ГОСТ 31678-2012
	
	

	2.1.17*
	
	20.42/08.031
	Плотность
	ГОСТ 14618.10-78
	
	

	2.1.18*
	
	20.42/08.153
	Коллоидная стабильность, термостабильность
	ГОСТ 29188.3-91;
ГОСТ 31695-2012
	
	

	2.1.19*
	
	20.42/08.052
	Массовая доля воды и летучих веществ или сухого вещества или нелетучих веществ
	ГОСТ 29188.4-91;
ГОСТ 31697-2012;
ГОСТ 31698-2013
	
	

	2.1.20*
	
	20.42/11.116
	Адгезия
	ГОСТ 15140-78;
ГОСТ 31693-2012
	
	

	2.1.21*
	
	
	Кроющая способность
	ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 31649-2012 п. 6.4;
ГОСТ 31695-2012 п. 6.4;
ГОСТ 31697-2012
	
	

	2.1.22*
	
	20.42/08.149
	массовая доля хлоридов
	ГОСТ 26878-86
	
	

	2.1.23*
	
	20.42/11.116
	Время высыхания
	ГОСТ 31677-2012 п.8.14;
ГОСТ 31693-2012 п.6.6
	
	

	2.1.24*
	
	
	Стойкость к воде
	ГОСТ 31697-2012
	
	

	2.1.25*
	
	
	Степень компактности
	ГОСТ 31698-2013 п. 6.6
	
	

	2.1.26*
	
	20.42/06.036
	Индекс токсичности
	ГОСТ 33506-2015 п.10;
МР 1.1.0120-18
	
	

	2.1.27**
	
	20.42/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 29188.0-2014;
Инструкция № 11-23-4-00
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.1.28*
	
	20.42/11.116
	Соответствие маркировки
	ГОСТ 32117-2013
	
	

	2.1.29*
	
	20.42/29.040
	масса нетто (количество фасованных товаров)
	СТБ 8035-2012
	
	

	2.1.30*
	
	20.42/11.116
	органолептические показатели (внешний вид. цвет, запах) +
	ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 790-89
	
	

	2.1.31*
	
	20.42/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 33506-2015;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	
	

	2.1.32*
	
	
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	
	
	

	2.1.33*
	
	
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.1.34*
	
	
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	ГОСТ 33483-2015;
Инструкция по применению № 004-0612
	
	

	2.1.35*
	
	
	Острая токсичность на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.1.36*
	
	
	Ингаляционная токсичность на теплокровных животных
	
	
	

	2.1.37*
	
	20.42/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 29188.2-2014;
ГОСТ 31460-2012;
ГОСТ 31649-2012;
ГОСТ 31677-2012;
ГОСТ 31692-2012;
ГОСТ 31693-2012;
ГОСТ 31695-2012;
ГОСТ 31696-2012;
ГОСТ 31697-2012;
ГОСТ 31698-2013
	
	

	2.1.38*
	
	20.42/11.116
	Стойкость запаха, прозрачность
	ГОСТ 31678-2012
	
	

	2.1.39*
	
	
	Адгезия
	ГОСТ 31693-2012
	
	

	2.1.40*
	
	
	Кроющая способность
	ГОСТ 31649-2012 п. 6.4;
ГОСТ 31695-2012 п. 6.4;
ГОСТ 31697-2012
	
	

	2.1.41*
	
	
	Время высыхания
	ГОСТ 31677-2012 п.8.14;
ГОСТ 31693-2012 п.6.6
	
	

	2.1.42*
	
	
	Стойкость к воде
	ГОСТ 31697-2012
	
	

	2.1.43*
	
	
	Степень компактности
	ГОСТ 31698-2013 п. 6.6
	
	

	2.1.44*
	
	20.42/06.036
	Индекс токсичности
	ГОСТ 33506-2015 п.10;
МР 1.1.0120-18
	
	

	2.1.45*
	Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления.
	20.42/08.149
	Кислотное число, карбонильное число
	ГОСТ 31649-2012;
ГОСТ 31933-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.1.46*
	
	20.42/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 22567.5-93;
ГОСТ 29188.2-2014;
СТБ 1043-97 п.6.5
	
	

	2.1.47*
	
	20.42/08.031
	Плотность
	ГОСТ 14618.10-78;
ГОСТ 18995.1-73
	
	

	2.1.48*
	
	20.42/08.158, 20.53/08.158
	Массовая доля душистых веществ
	ГОСТ 31678-2012
	
	

	2.1.49*
	
	20.42/08.158
	Объемная доля метилового спирта
	ГОСТ 13194-74;
ГОСТ 30536-97
	
	

	2.1.50*
	
	
	Объемная доля этилового спирта
	ГОСТ 18995.1-73;
ГОСТ 29188.6-91;
ГОСТ 31678-2012;
ГОСТ 31679-2012;
ГОСТ 3639-79;
СТБ 1043-97 п.6.4;
СТБ 1460-2004 п.7.4.2
	
	

	2.1.51*
	
	
	Массовая концентрация диэтилфталата (денатурирующие добавка)
	МВИ.МН 1583-2001
	
	

	2.1.52*
	
	
	Массовая доля алифатических спиртов: пропилового, изопропилового, бутилового, изобутилового спиртов (денатурирующие добавки)
	ГОСТ 30536-97
	
	

	2.1.53*
	
	20.42/08.153
	Коллоидная стабильность, термостабильность
	ГОСТ 29188.3-91
	
	

	2.1.54*
	
	20.42/11.116
	Температура каплепадения
	ГОСТ 29188.1-91
	
	

	2.1.55*
	
	20.42/08.052
	Массовая доля воды и летучих веществ или сухого вещества или нелетучих веществ
	ГОСТ 14618.6-78;
ГОСТ 29188.4-91;
ГОСТ 31698-2013;
СТБ 1043-97 п.6.2
	
	

	2.1.56*
	
	20.42/08.133
	Показатель преломления
	ГОСТ 14618.10-78;
ГОСТ 18995.2-2022
	
	

	2.1.57*
	
	20.42/08.149
	массовая доля хлоридов
	ГОСТ 14618.1-78 р.6;
ГОСТ 26878-86
	
	

	2.1.58*
	
	20.42/11.116
	Пенообразующая способность и устойчивость пены
	ГОСТ 22567.1-77
	
	

	2.1.59*
	
	20.42/08.149
	Массовая доля свободной едкой щелочи
	ГОСТ 790-2023 п.8;
ГОСТ 790-89 п.3.3
	
	

	2.1.60*
	
	20.42/08.052
	Массовая доля свободного углекислого натрия
	ГОСТ 790-2023 п.9;
ГОСТ 790-89 п. 3.4
	
	

	2.1.61*
	
	
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 790-2023 п.12;
ГОСТ 790-89 п.3.8
	
	

	2.1.62*
	Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для ее изготовления
	20.42/08.032
	Свинец
	ГОСТ 33023-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.1.63*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 33022-2014
	
	

	2.1.64*
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 33021-2014
	
	

	2.1.65*
	
	20.42/04.125
	Удельная активность радионуклида 137Cs
	МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007
	
	

	2.1.66*
	
	
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40К
	МВИ.МН 1823-2007
	
	

	2.1.67*
	
	20.42/08.159
	Консерванты: сорбиновая кислота, бензойная кислота, салициловая кислота, парабены
	МВИ.МН 6324-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.1.68**
	
	20.42/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 29188.0-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.1.69*
	
	20.42/01.086
	Стерильность
	ГОСТ 33918-2016
	
	

	2.1.70*
	
	
	МАФАнМ (мезофильные аэробные микроорганизмы/общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов)
	ГОСТ ISO 21149-2020;
ГОСТ ISO 21322-2023
	
	

	2.1.71*
	
	
	Candida albicans
	ГОСТ ISO 18416-2018;
ГОСТ ISO 21322-2023
	
	

	2.1.72*
	
	
	Escherichia coli
	ГОСТ ISO 21150-2018;
ГОСТ ISO 21322-2023
	
	

	2.1.73*
	
	
	Staphylococcus aureus.
	ГОСТ ISO 21322-2023;
ГОСТ ISO 22718-2018
	
	

	2.1.74*
	
	
	Pseudomonas аeruginosa
	ГОСТ ISO 21322-2023;
ГОСТ ISO 22717-2018
	
	

	2.2.1** ТР
	Высокоскоростной железнодорожный транспорт
	30.20/35.067
	Уровни шума
	ГОСТ 12.2.056-81
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 002/2011

	2.2.1**
	Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления.
	20.42/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 29188.0-2014;
Инструкция № 11-23-4-00
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.2.2** ТР
	Высокоскоростной железнодорожный транспорт
	30.20/35.059
	Уровни вибрации
	ГОСТ 12.2.056-81
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 002/2011

	2.2.2*
	Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления.
	20.42/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036
	Индекс токсичности в водной среде
	ГОСТ 33506-2015;
МУ 1.1.037-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.2.3** ТР
	Высокоскоростной железнодорожный транспорт
	30.20/35.065
	Температура
	ГОСТ 12.2.056-81
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 002/2011

	2.2.3*
	Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления.
	20.42/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус)
	ГОСТ 29188.0-2014 р.3;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.2.4** ТР
	Высокоскоростной железнодорожный транспорт
	30.20/35.060
	Влажность
	ГОСТ 12.2.056-81
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 002/2011

	2.2.4**
	Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления.
	20.42/42.000, 22.19/42.000, 22.29/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 34435-2018 п.8;
ГОСТ 5972-2017;
ГОСТ 6388-2022;
Инструкция № 11-23-4-00
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.2.5** ТР
	Высокоскоростной железнодорожный транспорт
	30.20/35.070
	Скорость движения воздуха
	ГОСТ 12.2.056-81
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 002/2011

	2.2.5*
	Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления.
	20.42/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, запах, цвет, вкус, привкус водной вытяжки)
	ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 34435-2018 п.8;
ГОСТ 5972-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция 4.1.10-15-92-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.2.6** ТР
	Высокоскоростной железнодорожный транспорт
	30.20/35.063
	Освещение
	ГОСТ 12.2.056-81
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 002/2011

	2.2.6*
	Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления.
	20.42/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 33506-2015;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.2.7** ТР
	Высокоскоростной железнодорожный транспорт
	30.20/35.068
	Уровни электромагнитного излучения
	ГОСТ 12.1.006-84
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 002/2011

	2.2.7*
	Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления.
	20.42/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	ГОСТ 33506-2015;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.2.8** ТР
	Высокоскоростной железнодорожный транспорт
	30.20/08.169
	Состав воздушной среды: Окись углерода
	МВИ.МН 2676-2007;
МВИ.МН 3485-2010
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 002/2011

	2.2.8*
	Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления.
	20.42/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки in vitro
	ГОСТ 33506-2015;
Инструкция по применению № 017-1112
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.2.9* ТР
	Высокоскоростной железнодорожный транспорт
	30.20/08.156
	Азота оксиды (диоксид и оксид)
	МВИ.МН 5914-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 002/2011

	2.2.9*
	Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления.
	20.42/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.2.10* ТР
	Высокоскоростной железнодорожный транспорт
	30.20/08.156
	Формальдегид
	МВИ. БР 322-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 002/2011

	2.2.10*
	Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления.
	20.42/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ № 1.1.11-12-5-2003;
МУ № 11-11-10 РБ 02
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.2.11* ТР
	Высокоскоростной железнодорожный транспорт
	30.20/08.052
	Пыль
	МВИ.МН 5842-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 002/2011

	2.2.11*
	Средства гигиены полости рта, в том числе в аэрозольной упаковке и сырье для их изготовления.
	20.42/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	ГОСТ 33483-2015;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.2.12*
	
	20.42/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 29188.2-2014;
ГОСТ 34435-2018 п. 8;
ГОСТ 7983-2016 п.6.7
	
	

	2.2.13**
	
	20.42/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 34435-2018 п.8;
ГОСТ 7983-2016;
ГОСТ Р 51577-2000;
Инструкция № 11-23-4-00
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.2.14*
	
	20.42/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус)
	ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 34435-2018;
ГОСТ 5972-2017;
ГОСТ 7983-2016;
ГОСТ Р 51577-2000;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	2.2.15*
	
	20.42/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 33506-2015;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	
	

	2.2.16*
	
	
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	
	
	

	2.2.17*
	
	
	Острая токсичность на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.2.18*
	
	
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 33483-2015;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	
	

	2.2.19*
	
	
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	ГОСТ 33483-2015;
Инструкция по применению № 004-0612
	
	

	2.2.20*
	
	20.42/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 29188.2-2014;
ГОСТ 34435-2018;
ГОСТ 5972-2017;
ГОСТ 7983-2016;
ГОСТ Р 51577-2000
	
	

	2.2.21*
	
	20.42/06.036
	Индекс токсичности
	ГОСТ 33506-2015 п.10;
МР 1.1.0120-18
	
	

	2.2.22*
	
	17.22/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 29188.2-2014;
ГОСТ 34435-2018 п.8.7;
ГОСТ 7983-2016;
СТБ 1043-97 п.6.5
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.2.23*
	
	20.42/08.169
	Фтор (фториды в воде)
	ГОСТ 34435-2018;
ГОСТ 7983-2016;
МВИ.МН 978-99
	
	

	2.2.24*
	
	17.22/08.052
	Объем или масса содержимого аэрозольной упаковки
	СТБ 1043-97 п.6.6
	
	

	2.2.25*
	
	
	Массовая доля этилового спирта
	ГОСТ 29188.6-91;
СТБ 1043-97 п.6.4.
	
	

	2.2.26*
	
	20.42/08.032, 20.42/08.035
	Алюминий, барий, бериллий, бор, ванадий, железо, кальций, кадмий, кобальт, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, сера, серебро, свинец, стронций, титан, хром, цинк, фосфор, вольфрам, висмут в вытяжках
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
СТБ ISO 11885-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.2.27*
	
	20.42/01.086
	Pseudomonas аeruginosa
	ГОСТ ISO 22717-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.2.28*
	
	
	МАФАнМ (мезофильные аэробные микроорганизмы)
	ГОСТ ISO 21149-2020
	
	

	2.2.29*
	
	
	Candida albicans
	ГОСТ ISO 18416-2018
	
	

	2.2.30*
	
	
	Escherichia coli
	ГОСТ ISO 21150-2018
	
	

	2.2.31*
	
	
	Staphylococcus aureus.
	ГОСТ ISO 22718-2018
	
	

	2.3.1**
	Средства личной гигиены.
	17.22/42.000, 13.95/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 29188.0-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.3.2* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 22.21/08.032, 22.21/08.035, 20.60/08.032, 20.60/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 20.16/08.032, 20.16/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 16.24/08.032, 16.24/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035
	Мышьяк, олово, хром (хром (III) и хром (VI) суммарно), медь, титан, марганец, алюминий, железо, барий, бор, кобальт, молибден, литий, ванадий, кремний, вольфрам, цинк, свинец, кадмий, никель в вытяжке
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.2*
	Средства личной гигиены.
	17.22/11.116, 13.95/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид образца, внешний вид вытяжки, запах вытяжки)
	ГОСТ 29188.0-2014 р.3;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.3.3* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 22.21/08.032, 22.21/08.035, 20.60/08.032, 20.60/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 20.16/08.032, 20.16/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 16.24/08.032, 16.24/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035
	Цинк, свинец, кадмий в вытяжке
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.3*
	Средства личной гигиены.
	17.22/06.036, 13.95/06.036
	Индекс токсичности в водной среде
	ГОСТ 32075-2013;
МУ 1.1.037-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.3.4* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.13/08.158, 22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158
	формальдегид в вытяжке
	ГОСТ 33446-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.4*
	Средства личной гигиены.
	17.22/06.036, 13.95/06.036
	Индекс токсичности в воздушной среде
	МР № 29 ФЦ/2688-03
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.3.5* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	22.21/08.158, 20.60/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 25.29/08.158
	Ацетон, акрилонитрил, этилацетат, ацетальдегид, альфа-метилстирол, бутилацетат, метилацетат, метиловый, изобутиловый, бутиловый, пропиловый, изопропиловый спирты, бензол, толуол, ксилол, кумол, гексан, гептан, этилбензол, стирол в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.5**
	Средства личной гигиены.
	17.22/42.000, 13.95/42.000, 17.29/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.3.6* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	22.21/08.158, 20.60/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 25.29/08.158
	Ацетальдегид, ацетон, метилацетат, бутилацетат, этилацетат, изопропиловый, пропиловый, изобутиловый, метиловый, бутиловый спирты в воздушной среде
	ГОСТ 34172-2017;
ГОСТ 34173-2017;
МУК 4.1.3170-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.6*
	Средства личной гигиены.
	17.22/11.116, 13.95/11.116, 17.29/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, запах, внешний вид вытяжки, запах вытяжки
	ГОСТ 5556-81;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.3.7* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	22.21/08.158, 20.60/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 25.29/08.158
	Метилакрилат в вытяжке
	МУК 4.1.3171-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.7*
	Средства личной гигиены.
	17.22/06.036, 13.95/06.036, 17.29/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612;
МУ 11-10-12-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.3.8* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	22.21/08.158, 20.60/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 25.29/08.158
	Метилметакрилат в вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
МУК 4.1.3171-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.8*
	Средства личной гигиены.
	17.22/06.036, 13.95/06.036, 17.29/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612;
МУ 11-10-12-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.3.9* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	22.21/08.158, 20.60/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 25.29/08.158
	Диметилтерефталат, дибутилфталат, диоктилфталат в водных вытяжках
	ГОСТ 33449-2015;
ГОСТ 33451-2015;
МУК 4.1.3169-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.9*
	Средства личной гигиены.
	17.22/06.036, 13.95/06.036, 17.29/06.036
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ 11-10-12-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.3.10* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	22.21/08.158, 20.60/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 25.29/08.158
	Фенол в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.10*
	Средства личной гигиены.
	17.22/06.036, 13.95/06.036, 17.29/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.3.11* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	22.21/08.158, 20.60/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 25.29/08.158
	Бензол, бензальдегид, толуол, этилбензол, м-,о-, п-ксилолы, изопропилбензол, стирол, α-метилстирол в воздушной среде
	ГОСТ 34175-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.11*
	Средства личной гигиены.
	17.22/06.036, 13.95/06.036, 17.29/06.036
	Гемолитическое действие
	Инструкция по применению № 020-1118
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.3.12* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 22.21/08.032, 22.21/08.035, 20.60/08.032, 20.60/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 20.16/08.032, 20.16/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 16.24/08.032, 16.24/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035
	Мышьяк, барий в вытяжке
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.12*
	Средства личной гигиены.
	17.22/08.169, 13.95/08.169, 17.29/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 12523-77;
ГОСТ 5556-81;
Инструкция по применению № 020-1118
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.3.13* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.41/08.035, 23.19/08.035, 22.21/08.035, 20.60/08.035, 23.13/08.035, 22.29/08.035, 22.22/08.035, 22.19/08.035, 20.16/08.035, 17.29/08.035, 17.22/08.035, 17.21/08.035, 17.12/08.035, 16.29/08.035, 16.24/08.035, 25.99/08.035, 25.92/08.035, 25.71/08.035
	Олово в модельной вытяжке
	ГОСТ 31870-2012 п.5
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.13**
	Средства личной гигиены.
	17.22/42.000, 13.95/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.3.14* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 22.21/08.032, 22.21/08.035, 20.60/08.032, 20.60/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 20.16/08.032, 20.16/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 16.24/08.032, 16.24/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035
	Цинк, хром (хром3+ и хром 6+ суммарно), свинец, кадмий, медь, железо, марганец, кобальт, никель, молибден в вытяжке
Цинк, хром (хром3+ и хром 6+ суммарно), свинец, кадмий, медь, железо, марганец, кобальт, цинк, никель, молибден в вытяжке
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.14*
	Средства личной гигиены.
	17.22/11.116, 13.95/11.116
	Органолептические показатели (запах образца, цвет, запах, прозрачность водной вытяжки из образца )
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ 18.07.2012;
МУ 11-10-12-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.3.15* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.41/08.156, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.19/08.156, 22.21/08.032, 22.21/08.035, 22.21/08.156, 20.60/08.032, 20.60/08.035, 20.60/08.156, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.13/08.156, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 22.29/08.156, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 22.22/08.156, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.19/08.156, 20.16/08.032, 20.16/08.035, 20.16/08.156, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 17.29/08.156, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.22/08.156, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.21/08.156, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.12/08.156, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 16.29/08.156, 16.24/08.032, 16.24/08.035, 16.24/08.156, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 25.99/08.156, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.92/08.156, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.71/08.156
	Алюминий в вытяжке
	ГОСТ 18165-2014;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.15*
	Средства личной гигиены.
	17.22/06.036, 13.95/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.3.16* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158
	Винилхлорид в вытяжке
	МР 1941-78
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.16*
	Средства личной гигиены.
	17.22/06.036, 13.95/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.3.17* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158
	Винилацетат в вытяжке
	АМИ.МН 0111-2023;
МР 2915-82
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.17*
	Средства личной гигиены.
	17.22/06.036, 13.95/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.3.18* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158
	Бензальдегид в вытяжке
	МУК 2.3.3.052-96
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.18*
	Средства личной гигиены.
	17.22/06.036, 13.95/06.036
	Гемолитическое действие
	Инструкция по применению № 020-1118
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.3.19* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158
	Формальдегид в воздушной среде
	ГОСТ 33447-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.19*
	Средства личной гигиены.
	17.22/08.169, 13.95/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 12523-77
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.3.20* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158
	Диметилтерефталат в воздушной среде
	ГОСТ 33450-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.20*
	Средства личной гигиены.
	17.22/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 12523-77;
ГОСТ 29188.2-2014;
Инструкция по применению № 020-1118
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.3.21* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158
	Этиленгликоль, метилакрилат, метилметакрилат, акрилонитрил, фенол, винилацетат в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.21*
	Средства личной гигиены.
	17.22/08.149
	Окисляемость вытяжки
	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993);
Инструкция № 016-1211;
МУ утв. МЗ СССР 19.12.1986 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/168;
СТБ ISO 8467-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.3.22* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.13/11.116, 22.29/11.116, 22.22/11.116, 22.19/11.116, 20.16/11.116, 17.29/11.116, 17.22/11.116, 17.21/11.116, 17.12/11.116, 16.29/11.116, 16.24/11.116, 17.11/11.116, 25.29/11.116
	Органолептические показатели (запах образца, запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента)
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.22*
	Средства личной гигиены.
	17.22/08.082
	Реакция водной вытяжки
	ГОСТ 5556-2022 п.5.10;
ГОСТ 5556-81 п.3.10
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.3.23* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.13/08.159, 22.29/08.159, 22.22/08.159, 22.19/08.159, 20.16/08.159, 17.29/08.159, 17.22/08.159, 17.21/08.159, 17.12/08.159, 16.29/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 25.29/08.159
	Бенз(а)пирен в водной среде
	ГОСТ 34167-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.23*
	Средства личной гигиены.
	17.22/08.082
	Восстанавливающие вещества
	ГОСТ 5556-2022 п.5.14;
ГОСТ 5556-81 п.3.14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.3.24* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.13/08.159, 22.29/08.159, 22.22/08.159, 22.19/08.159, 20.16/08.159, 17.29/08.159, 17.22/08.159, 17.21/08.159, 17.12/08.159, 16.29/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 25.29/08.159
	Бенз(а)пирен в воздушной среде
	ГОСТ 34166-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.24*
	Средства личной гигиены.
	17.22/08.158
	стирол в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 4.1.10-14-91-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.3.25* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158
	Фенол, эпихлоргидрин в вытяжке
	ГОСТ 34171-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.25*
	Средства личной гигиены.
	17.22/08.158
	формальдегид в вытяжке
	ГОСТ 33446-2015;
МУ № 75 от 29.03.1992
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.3.26* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.13/08.161, 22.29/08.161, 22.22/08.161, 22.19/08.161, 20.16/08.161, 17.29/08.161, 17.22/08.161, 17.21/08.161, 17.12/08.161, 16.29/08.161, 16.24/08.161, 17.11/08.161, 25.29/08.161
	Гексаметилендиамин в вытяжке
	МР 1503-76
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.26*
	Средства личной гигиены*
	17.29/08.035, 13.95/08.035, 20.42/08.035
	Алюминий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, титан, висмут, вольфрам, ванадий, бор, цинк в вытяжках
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
СТБ ISO 11885-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.3.27* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.13/08.149, 22.29/08.149, 22.22/08.149, 22.19/08.149, 20.16/08.149, 17.29/08.149, 17.22/08.149, 17.21/08.149, 17.12/08.149, 16.29/08.149, 16.24/08.149, 17.11/08.149, 25.29/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 34168-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.27*
	Средства личной гигиены.
	17.22/01.086, 13.95/01.086
	Общее количество микроорганизмов (МАФАнМ)
	ГОСТ ISO 21149-2020;
Инструкция № 006-0712
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.3.28* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.13/08.159, 22.29/08.159, 22.22/08.159, 22.19/08.159, 20.16/08.159, 17.29/08.159, 17.22/08.159, 17.21/08.159, 17.12/08.159, 16.29/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 25.29/08.159
	Капролактам в вытяжке
	ГОСТ 34169-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.28*
	Средства личной гигиены.
	17.22/01.086, 13.95/01.086
	Плесневые и дрожжевые грибы
	ГОСТ ISO 16212-2020;
Инструкция № 006-0712
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.3.29* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158
	Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде
	ГОСТ 34170-2017;
МУК 4.1.3168-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.29*
	Средства личной гигиены.
	17.22/01.086, 13.95/01.086
	Enterobacteriaceae
	Инструкция № 006-0712
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.3.30* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.13/08.082, 22.29/08.082, 22.22/08.082, 22.19/08.082, 20.16/08.082, 17.29/08.082, 17.22/08.082, 17.21/08.082, 17.12/08.082, 16.29/08.082, 16.24/08.082, 17.11/08.082, 25.29/08.082
	Этиленгликоль в вытяжке
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.30*
	Средства личной гигиены.
	17.22/01.086, 13.95/01.086
	Staphylococcus aureus
	Инструкция № 006-0712
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.3.31* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158
	Эпихлоргидрин в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.31*
	Средства личной гигиены.
	17.22/01.086, 13.95/01.086
	Pseudomonas аeruginosa
	Инструкция № 006-0712
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.3.32* ТР
	Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание
	23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158
	Гексен, гептен, винилхлорид, ацетофенон в воздушной вытяжке
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 005/2011

	2.3.33* ТР
	
	
	Бутадиен в вытяжке, в воздушной среде
	KZ.06.01.00197-2020
	
	

	2.3.34* ТР
	
	22.21/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158
	Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде
	МВИ.МН 6309-2020
	
	

	2.3.35* ТР
	
	22.21/08.159, 22.29/08.159, 22.22/08.159, 22.19/08.159, 20.16/08.159
	Ацетофенон в вытяжке
	АМИ.МН 0020-2021
	
	

	2.3.36* ТР
	
	
	Тиурам Д, каптакс в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	2.3.37* ТР
	
	22.21/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158
	Винилацетат в воздушной среде
	АМИ.МН 0111-2023
	
	

	2.3.38* ТР
	
	22.21/08.158, 20.60/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 25.29/08.158
	Бутилакрилат в вытяжке
	МУК 4.1.3171-14
	
	

	2.3.39* ТР
	
	23.13/08.158, 22.29/08.158, 22.22/08.158, 22.19/08.158, 20.16/08.158, 17.29/08.158, 17.22/08.158, 17.21/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 25.29/08.158
	Диметилтерефталат в воздушной среде
	МУК 4.1.3168-14
	
	

	2.4.1** ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	23.19/42.000, 16.29/42.000, 23.49/42.000, 23.13/42.000, 30.92/42.000, 15.11/42.000, 13.95/42.000, 22.29/42.000, 17.29/42.000, 15.12/42.000, 13.99/42.000, 13.93/42.000, 13.92/42.000, 13.91/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 18.12/42.000, 17.23/42.000, 17.22/42.000, 15.20/42.000, 14.39/42.000, 14.31/42.000, 14.14/42.000, 14.13/42.000, 14.11/42.000, 22.19/42.000, 13.20/42.000, 13.10/42.000, 25.99/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 19245-93;
ГОСТ 34827-2022;
ГОСТ 34860-2022;
ГОСТ Р 50962-96 п. 5.1;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ от 19.10.1990
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.1*
	Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/06.036
	Индекс токсичности в водной среде
	МУ 1.1.037-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.4.2* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/11.116, 22.19/11.116
	Органолептические показатели: привкус вытяжки
	МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, утв. МЗ СССР 12.10.1990
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.2**
	Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/42.000, 20.12/42.000, 20.53/42.000, 20.59/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 25644-96;
ГОСТ 30266-2017;
ГОСТ 790-89;
СТБ 1044-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.4.3* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	23.19/11.116, 23.49/11.116, 23.13/11.116, 22.29/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116, 25.99/11.116
	Органолептические показатели: привкус, изменение цвета вытяжки
	ГОСТ 34827-2022;
ГОСТ Р 50962-96 п. 5.15;
Инструкция № 880-71
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.3*
	Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/11.116, 20.12/11.116, 20.53/11.116, 20.59/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, запах, цвет, консистенция)
	ГОСТ 25644-96;
ГОСТ 30266-2017;
СТБ 1460-2004 п. 7.3
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.4.4* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	23.19/06.036, 22.29/06.036, 15.12/06.036, 13.99/06.036, 13.92/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 17.22/06.036, 15.20/06.036, 14.39/06.036, 14.31/06.036, 14.14/06.036, 14.13/06.036, 14.11/06.036, 22.19/06.036, 25.99/06.036
	Раздражающее действие на кожные покровы
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.4*
	Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/06.036, 20.12/06.036, 20.53/06.036, 20.59/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32296-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.4.5* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	23.19/06.036, 22.29/06.036, 17.22/06.036, 22.19/06.036, 25.99/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.5*
	Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/06.036, 20.12/06.036, 20.53/06.036, 20.59/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32436-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.4.6* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/06.036, 22.19/06.036
	Острая токсичность при пероральном введении
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.6*
	Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/06.036, 20.12/06.036, 20.53/06.036, 20.59/06.036
	Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32371-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.4.7* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/06.036, 17.22/06.036, 22.19/06.036
	Сенсибилизирующее действие
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.7*
	Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/06.036, 20.12/06.036, 20.53/06.036, 20.59/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.4.8* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	23.19/06.036, 23.49/06.036, 23.13/06.036, 30.92/06.036, 15.11/06.036, 13.95/06.036, 22.29/06.036, 17.29/06.036, 15.12/06.036, 13.99/06.036, 13.93/06.036, 13.92/06.036, 13.91/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 17.23/06.036, 17.22/06.036, 15.20/06.036, 14.39/06.036, 14.31/06.036, 14.14/06.036, 14.13/06.036, 14.11/06.036, 22.19/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036, 25.99/06.036
	Индекс токсичности в водной среде
	ГОСТ 32075-2013;
МУ 1.1.037-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.8*
	Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/06.036, 20.12/06.036, 20.53/06.036, 20.59/06.036
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32375-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.4.9* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	30.92/06.036, 15.11/06.036, 13.95/06.036, 22.29/06.036, 15.12/06.036, 13.99/06.036, 13.93/06.036, 13.92/06.036, 13.91/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 15.20/06.036, 14.39/06.036, 14.13/06.036, 14.11/06.036, 22.19/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036
	Индекс токсичности в воздушной среде
	МР № 29 ФЦ/2688-03
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.9*
	Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/06.036, 20.12/06.036, 20.53/06.036, 20.59/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.4.10* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	13.99/26.080, 13.92/26.080, 13.91/26.080, 14.19/26.080, 14.39/26.080, 14.31/26.080, 14.14/26.080, 14.13/26.080, 13.20/26.080
	Гигроскопичность
	ГОСТ 30383-95;
ГОСТ 31422-2010;
ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81);
ГОСТ ISO 139-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.10*
	Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/06.036, 20.12/06.036, 20.53/06.036, 20.59/06.036
	Ингаляционная токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32542-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.4.11* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	13.99/26.080, 13.92/26.080, 13.91/26.080, 14.19/26.080, 14.39/26.080, 14.31/26.080, 14.14/26.080, 14.13/26.080, 13.20/26.080
	Воздухопроницаемость
	ГОСТ 10681-75;
ГОСТ 12088-77;
ГОСТ ISO 139-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.11*
	Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/06.036, 20.12/06.036, 20.53/06.036, 20.59/06.036
	Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32637-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.4.12* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	15.12/29.040
	Масса ранцев ученических, портфелей и т.д.
	ГОСТ 28631-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.12*
	Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.169, 20.12/08.169, 20.53/08.169, 20.59/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 22567.5-93;
ГОСТ 32385-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.4.13* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	18.12/11.116
	Качество печати: четкость штрихов знаков
	ГОСТ 34860-2022
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.13**
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/42.000
	Отбор образцов...
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 30266-2017;
ГОСТ 32478-2013;
ГОСТ 790-2023;
Инструкция 1.1-10-14-93-2005;
СТБ 1043-97;
СТБ 1044-2012;
СТБ 1669-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.4.14* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	18.12/29.061
	Группа и начертание шрифта, кегль шрифта; увеличение интерлиньяжа; длина строки, размер корешковых полей; линейный размер элементов рисунка, пробел между словами, количество колонок, расстояние между колонками
	ГОСТ 12063-89;
ГОСТ 13309-90;
ГОСТ 34860-2022;
ГОСТ Р 55081-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.14*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/11.116
	органолептические показатели (внешний вид, запах, цвет)
	ГОСТ 790-2023;
СТБ 1043-97;
СТБ 1669-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.4.15* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	18.12/29.119
	Определение оптической плотности
	ГОСТ 34860-2022
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.15*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32296-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.4.16* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	15.12/35.069, 13.99/35.069, 13.93/35.069, 13.92/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 15.20/35.069, 14.39/35.069, 14.13/35.069, 14.11/35.069
	Напряженность электростатического поля (ЛФФСОЧ)
	ГОСТ 32995-2014 гл. 1-6;
СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.16*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32436-2020;
Инструкция 1.1.10-14-93-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.4.17* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.169, 17.29/08.169, 15.12/08.169, 13.99/08.169, 13.93/08.169, 13.92/08.169, 13.91/08.169, 14.19/08.169, 14.20/08.169, 18.12/08.169, 17.23/08.169, 17.22/08.169, 15.20/08.169, 14.39/08.169, 14.31/08.169, 14.14/08.169, 14.13/08.169, 14.11/08.169, 22.19/08.169, 13.20/08.169, 13.10/08.169
	Изменение рН водной вытяжки
	МУ от 19.10.1990
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.17*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/06.036
	Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32371-2013;
Инструкция 1.1.10-14-93-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.4.18* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	формальдегид в вытяжке
	МУ № 75-92
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.18*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.10-14-93-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.4.19* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Формальдегид в воздушной среде
	МУ № 266-92
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.19*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/06.036
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32375-2013;
Инструкция 1.1.10-14-93-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.4.20* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Фенол в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.598-96
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.20*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.4.21* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Спирт бутиловый в вытяжке
	МУК 4.1.3166-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.21*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/06.036
	Ингаляционная токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32542-2013;
Инструкция 1.1.10-14-93-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.4.22* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Спирт бутиловый, спирт метиловый в воздушной среде
	МУК 4.1.3170-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.22*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/06.036
	Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32637-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.4.23* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Метиловый спирт в вытяжке
	МУК 4.1.3166-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.23*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 22567.5-93;
ГОСТ 32385-2013;
СТБ 1043-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.4.24* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Фенол в вытяжке
	МВИ.МН 1924-2003
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.24*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 22567.5-93;
ГОСТ 29188.2-2014;
ГОСТ 32385-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.4.25* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.159, 17.29/08.159, 15.12/08.159, 13.99/08.159, 13.93/08.159, 13.92/08.159, 13.91/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 18.12/08.159, 17.23/08.159, 17.22/08.159, 15.20/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.11/08.159, 13.20/08.159, 13.10/08.159
	Тиурам Д, тиурам Е в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.25*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.149
	массовая доля фосфорнокислых солей
	ГОСТ 32444-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	ТР ТС 024/2011

	2.4.26* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.159, 17.29/08.159, 15.12/08.159, 13.99/08.159, 13.93/08.159, 13.92/08.159, 13.91/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 18.12/08.159, 17.23/08.159, 17.22/08.159, 15.20/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.11/08.159, 13.20/08.159, 13.10/08.159
	Агидол-2, цимат, этилцимат в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.26*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.149
	Массовая доля поверхностно-активных веществ
	ГОСТ 22567.6-87;
ГОСТ 30828-2002 п.4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.4.27* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде
	МУК 4.1.3168-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.27*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.149
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 22567.14-93
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.4.28* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Нитрил акриловая кислота в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.28*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/11.116
	Пенообразующая способность и устойчивость пены
	ГОСТ 22567.1-77;
ГОСТ 25644-96
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.4.29* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Нитрил акриловой кислоты в модельной вытяжке
	МУ № 11-12-25-96;
МУК 4.1.3166-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.29*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.149
	массовая доля анионного поверхностно-активного вещества
	ГОСТ 32442-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.4.30* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Альфа-метилстирол в модельной вытяжке
	МУК 4.1.3166-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.30*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.149
	Массовая концентрация активного хлора
	ГОСТ 32386-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.4.31* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Бензол, толуол, этилбензол, м-,о-, п-ксилолы, бензальдегид изопропилбензол, стирол, α-метилстирол в воздушной среде
	МУК 4.1.3167-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.31*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.149
	массовая концентрация щелочных компонентов
	ГОСТ 32439-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.4.32* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Бензол, толуол, ксилолы, стирол, кумол в вытяжке
	МУК 4.1.3166-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.32*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.031
	Плотность
	ГОСТ 14618.10-78;
ГОСТ 18995.1-73;
ГОСТ 3639-79
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.4.33* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Бензол, толуол, ксилолы в воздушной среде
	МУК 4.1.3167-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.33*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.158
	Массовая доля этилового спирта
	ГОСТ 29188.6-91;
СТБ 1043-97 п.6.4.
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.4.34* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Стирол в воздушной среде
	МУК 4.1.3167-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.34*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.158
	Объемная доля этилового спирта
	ГОСТ 29188.6-91;
ГОСТ 3639-79;
СТБ 1043-97 п.6.4;
СТБ 1460-2004 п.7.4.2
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.4.35* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Ацетальдегид в водной вытяжке
	МУК 4.1.3166-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.35*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.158
	Массовая концентрация изопропанола
	ГОСТ 30536-2013;
МВИ.МН 1583-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.4.36* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Ацетальдегид в воздушной среде
	МУК 4.1.3170-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.36*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.158
	Массовая концентрация диэтилфталата (денатурирующие добавка)
	МВИ.МН 1235-2000;
МВИ.МН 1583-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.4.37* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Ацетон в вытяжке
	МУК 4.1.3166-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.37*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.158
	Объемная доля метилового спирта
	ГОСТ 13194-74;
ГОСТ 30536-97;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.4.38* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Ацетон в воздушной среде
	МУК 4.1.3170-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.38*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.158
	Объемная доля этиленгликоля
	Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984 с.279
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.4.39* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Гексан, гептан, этилбензол, пропиловый спирт в водной вытяжке
	МУК 4.1.3166-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.39*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.052
	массовая доля влаги летучих и нелетучих веществ
	ГОСТ 29188.4-91;
СТБ 1043-97 п.6.2
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.4.40* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Метилметакрилат в вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
МУК 4.1.3171-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.40*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.149
	смываемость анионно поверхностно-активных веществ и неиногенных активных веществ
	ГОСТ 32443-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.4.41* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Метилметакрилат в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.41*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.149
	Массовая доля свободной едкой щелочи
	ГОСТ 790-2023 п.8;
ГОСТ 790-89 п.3.3
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.4.42* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Изопропиловый спирт в вытяжке
	МУК 4.1.3166-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.42*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.052
	Массовая доля жирных кислот
	ГОСТ 790-2023 п.7;
ГОСТ 790-89 п.3.2
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.4.43* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Изопропиловый спирт в воздушной среде
	МУК 4.1.3170-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.43*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.052
	Массовая доля свободного углекислого натрия
	ГОСТ 790-2023 п.9;
ГОСТ 790-89 п. 3.4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.4.44* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Пропиловый спирт в воздушной среде
	МУК 4.1.3170-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.44*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.052
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 790-2023 п.12;
ГОСТ 790-89 п.3.8
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.4.45* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Этилацетат в модельной вытяжке
	МУК 4.1.3166-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.45*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.052
	Качественное число
	ГОСТ 790-2023 пп. 7.6, 7.7;
ГОСТ 790-89 п.3.2.4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.4.46* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Этилацетат в воздушной среде
	МУК 4.1.3170-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.46*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.149
	Массовая доля свободной углекислой соды
	ГОСТ 790-2023 п.9;
ГОСТ 790-89 п.3.4а
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.4.47* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Изобутиловый спирт в модельной вытяжке
	МУК 4.1.3166-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.47*
	Товары и средства бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.158
	Массовая доля метилового спирта
	ГОСТ 34425-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.4.48* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Изобутиловый спирт в воздушной среде
	МУК 4.1.3170-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.48*
	Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.032, 20.42/08.032
	Свинец
	ГОСТ 33023-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.4.49* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	15.11/08.158, 13.95/08.158, 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Винилацетат в модельной вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
МР 2915-82
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.49*
	Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.032, 20.42/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33022-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.4.50* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Винилацетат в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.50*
	Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/08.032, 20.42/08.032
	Мышьяк
	ГОСТ 33021-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.4.51* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Диметилфталат, диэтилфталат в модельной вытяжке
	МУК 4.1.738-99
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.51*
	Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/01.086
	Плесневые грибы и дрожжи
	ГОСТ ISO 16212-2020;
Инструкция № 006-0712
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.4.52* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Диметилфталат, диэтилфталат в воздушной среде
	МУК 4.1.3168-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.52*
	Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/01.086
	Enterobacteriaceae
	Инструкция № 006-0712
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.4.53* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Бутилацетат в модельной вытяжке
	МУК 4.1.3166-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.53*
	Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/01.086
	Staphylococcus aureus.
	Инструкция № 006-0712
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.4.54* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Бутилацетат, метилацетат в воздушной среде
	МУК 4.1.3170-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.54*
	Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/01.086
	Pseudomonas аeruginosa
	Инструкция № 006-0712
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.4.55* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.156, 17.29/08.156, 15.12/08.156, 13.99/08.156, 13.93/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 18.12/08.156, 17.23/08.156, 17.22/08.156, 15.20/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 14.11/08.156, 13.20/08.156, 13.10/08.156
	Этиленгликоль в модельной вытяжке
	Инструкция № 880-71
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.55*
	Товары бытовой химии, в том числе в аэрозольной упаковке, мыло хозяйственное
	20.41/01.086
	КМАФАнМ/Количество микроорганизмов
	ГОСТ ISO 21149-2020;
Инструкция № 006-0712
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.4.56* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Этиленгликоль в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 007/2011

	2.4.57* ТР
	
	22.29/08.161, 17.29/08.161, 15.12/08.161, 13.99/08.161, 13.93/08.161, 13.92/08.161, 13.91/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 18.12/08.161, 17.23/08.161, 17.22/08.161, 15.20/08.161, 14.39/08.161, 14.31/08.161, 14.14/08.161, 14.13/08.161, 14.11/08.161, 13.20/08.161, 13.10/08.161
	Гексаметилендиамин в модельной вытяжке
	МР 1503-76
	
	

	2.4.58* ТР
	
	22.29/08.156, 17.29/08.156, 15.12/08.156, 13.99/08.156, 13.93/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 18.12/08.156, 17.23/08.156, 17.22/08.156, 15.20/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 14.11/08.156, 13.20/08.156, 13.10/08.156
	Гексаметилендиамин в воздушной среде
	Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. -С.246-247
	
	

	2.4.59* ТР
	
	22.29/08.159, 17.29/08.159, 15.12/08.159, 13.99/08.159, 13.93/08.159, 13.92/08.159, 13.91/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 18.12/08.159, 17.23/08.159, 17.22/08.159, 15.20/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.11/08.159, 22.19/08.159, 13.20/08.159, 13.10/08.159
	Е-капролактам в модельной вытяжке
	АМИ.МН 0003-2021;
ГОСТ 30351-2001
	
	

	2.4.60* ТР
	
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Метилацетат в модельной вытяжке
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.4.61* ТР
	
	
	Диметилтерефталат в вытяжке
	МВИ.МН 2367-2005;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	2.4.62* ТР
	
	
	Диметилтерефталат в воздушной среде
	МУК 4.1.3168-14
	
	

	2.4.63* ТР
	
	
	Эпихлоргидрин в вытяжке
	МВИ.МН 1924-2003
	
	

	2.4.64* ТР
	
	22.29/08.156, 22.29/08.159, 17.29/08.156, 17.29/08.159, 15.12/08.156, 15.12/08.159, 13.99/08.156, 13.99/08.159, 13.93/08.156, 13.93/08.159, 13.92/08.156, 13.92/08.159, 13.91/08.156, 13.91/08.159, 14.19/08.156, 14.19/08.159, 14.20/08.156, 14.20/08.159, 18.12/08.156, 18.12/08.159, 17.23/08.156, 17.23/08.159, 17.22/08.156, 17.22/08.159, 15.20/08.156, 15.20/08.159, 14.39/08.156, 14.39/08.159, 14.31/08.156, 14.31/08.159, 14.14/08.156, 14.14/08.159, 14.13/08.156, 14.13/08.159, 14.11/08.156, 14.11/08.159, 22.19/08.156, 22.19/08.159, 13.20/08.156, 13.20/08.159, 13.10/08.156, 13.10/08.159
	Капролактам в воздушной среде
	АМИ.МН 0003-2021;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.4.65* ТР
	
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Диметилформамид в вытяжке
	МУ № 11-12-26-96
	
	

	2.4.66* ТР
	
	
	Диметилформамид в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.4.67* ТР
	
	22.29/08.156, 17.29/08.156, 15.12/08.156, 13.99/08.156, 13.93/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 18.12/08.156, 17.23/08.156, 17.22/08.156, 15.20/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 14.11/08.156, 13.20/08.156, 13.10/08.156
	Толуилендиизоцианат в воздушной среде
	МУ 1695-77
	
	

	2.4.68* ТР
	
	22.29/08.159, 17.29/08.159, 15.12/08.159, 13.99/08.159, 13.93/08.159, 13.92/08.159, 13.91/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 18.12/08.159, 17.23/08.159, 17.22/08.159, 15.20/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.11/08.159, 22.19/08.159, 13.20/08.159, 13.10/08.159
	Бенз(а)пирен в вытяжке
	АМИ.МН 0002-2021;
МВИ.МН 1489-2001
	
	

	2.4.69* ТР
	
	
	Бенз(а)пирен в воздушной среде
	АМИ.МН 0002-2021;
МУ № 1424-76
	
	

	2.4.70* ТР
	
	
	Альтакс, каптакс (2-меркаптобензтиазол) в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	2.4.71* ТР
	
	13.95/08.158, 22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Бензальдегид в вытяжке
	МУК 2.3.3.052-96
	
	

	2.4.72* ТР
	
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Бутилацетат, метилацетат в вытяжке
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.4.73* ТР
	
	13.95/08.156, 22.29/08.156, 17.29/08.156, 15.12/08.156, 13.99/08.156, 13.93/08.156, 13.92/08.156, 13.91/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 18.12/08.156, 17.23/08.156, 17.22/08.156, 15.20/08.156, 14.39/08.156, 14.31/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 14.11/08.156, 22.19/08.156, 13.20/08.156, 13.10/08.156
	Свободный формальдегид
	ГОСТ 25617-2014;
ГОСТ ISO 17226-2-2023
	
	

	2.4.74* ТР
	
	22.29/08.159, 22.29/08.161, 17.29/08.159, 17.29/08.161, 15.12/08.159, 15.12/08.161, 13.99/08.159, 13.99/08.161, 13.93/08.159, 13.93/08.161, 13.92/08.159, 13.92/08.161, 13.91/08.159, 13.91/08.161, 14.19/08.159, 14.19/08.161, 14.20/08.159, 14.20/08.161, 18.12/08.159, 18.12/08.161, 17.23/08.159, 17.23/08.161, 17.22/08.159, 17.22/08.161, 15.20/08.159, 15.20/08.161, 14.39/08.159, 14.39/08.161, 14.31/08.159, 14.31/08.161, 14.14/08.159, 14.14/08.161, 14.13/08.159, 14.13/08.161, 14.11/08.159, 14.11/08.161, 22.19/08.159, 22.19/08.161, 13.20/08.159, 13.20/08.161, 13.10/08.159, 13.10/08.161
	Вулкацит, сульфенамид, ацетофенон, агидол-40 в вытяжке
	АМИ.МН 0020-2021;
МУ от 19.12.1986
	
	

	2.4.75* ТР
	
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Диметилфталат, диметилтерефталат, диэтилфталат, дибутилфталат, диоктилфталат в водных вытяжках
	МУК 4.1.3169-14
	
	

	2.4.76* ТР
	
	22.29/08.032, 22.29/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 13.93/08.032, 13.93/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 18.12/08.032, 18.12/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.10/08.032, 13.10/08.035
	Мышьяк, свинец в модельной вытяжке
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	2.4.77* ТР
	
	
	Мышьяк в модельной вытяжке
	
	
	

	2.4.78* ТР
	
	
	Цинк в модельной вытяжке
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	2.4.79* ТР
	
	
	Бор в вытяжке
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	2.4.80* ТР
	
	
	Кадмий, барий в вытяжке
	
	
	

	2.4.81* ТР
	
	
	Медь, никель, кобальт в вытяжке
	
	
	

	2.4.82* ТР
	
	
	Хром (Cr), хром (III) и (VI) (суммарно) в вытяжке
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	2.4.83* ТР
	
	22.29/08.032, 22.29/08.035, 22.29/08.156, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 17.29/08.156, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 15.12/08.156, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 13.99/08.156, 13.93/08.032, 13.93/08.035, 13.93/08.156, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.92/08.156, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.91/08.156, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.19/08.156, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 14.20/08.156, 18.12/08.032, 18.12/08.035, 18.12/08.156, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 17.23/08.156, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.22/08.156, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 15.20/08.156, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 14.39/08.156, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.31/08.156, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.14/08.156, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.13/08.156, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.11/08.156, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.20/08.156, 13.10/08.032, 13.10/08.035, 13.10/08.156
	Алюминий в вытяжке
	ГОСТ 18165-2014;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	2.4.84* ТР
	
	22.29/08.032, 22.29/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 13.93/08.032, 13.93/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 18.12/08.032, 18.12/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.10/08.032, 13.10/08.035
	Титан в вытяжке
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	2.4.85* ТР
	
	22.29/08.032, 17.29/08.032, 15.12/08.032, 13.99/08.032, 13.93/08.032, 13.92/08.032, 13.91/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 18.12/08.032, 17.23/08.032, 17.22/08.032, 15.20/08.032, 14.39/08.032, 14.31/08.032, 14.14/08.032, 14.13/08.032, 14.11/08.032, 13.20/08.032, 13.10/08.032
	Ртуть в модельной вытяжке
	ГОСТ 31950-2012
	
	

	2.4.86* ТР
	
	22.29/08.032, 22.29/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 13.93/08.032, 13.93/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 18.12/08.032, 18.12/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.10/08.032, 13.10/08.035
	Марганец в вытяжке
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	2.4.87* ТР
	
	
	Железо в вытяжке
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	2.4.88* ТР
	
	
	Свинец, цинк, кадмий, медь, никель, кобальт, хром (хром (III) и хром (VI) суммарно), марганец, железо, мышьяк, бор, барий, алюминий, титан, олово, сурьма, селен в модельной вытяжке
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
МВИ.МН 3057-2008
	
	

	2.4.89* ТР
	
	
	Олово в модельной вытяжке
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	2.4.90* ТР
	
	
	Сурьма, селен, мышьяк в вытяжке
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	2.4.91* ТР
	
	14.20/08.156, 15.20/08.156, 14.11/08.156, 13.10/08.156, 14.12/08.156
	Водовымываемый хром (VI) в вытяжке
	ГОСТ 31280-2004 п.3.3, 3.4
	
	

	2.4.92* ТР
	
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Винилхлорид в вытяжке
	МР 1941-78
	
	

	2.4.93* ТР
	
	
	Метилакрилат в вытяжке
	МУК 4.1.3171-14
	
	

	2.4.94* ТР
	
	16.29/01.086, 22.29/01.086
	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)
	ГОСТ ISO 21149-2020
	
	

	2.4.95* ТР
	
	16.29/01.086, 22.19/01.086
	Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы
	ГОСТ ISO 16212-2020;
ГОСТ ISO 18416-2018
	
	

	2.4.96* ТР
	
	16.29/01.086, 22.29/01.086
	Enterobacteriaceae (бактерии семейства энтеробактерии)
	ГОСТ 32064-2013;
ГОСТ ISO 21150-2018
	
	

	2.4.97* ТР
	
	
	Патогенные стафилококки
	ГОСТ ISO 22718-2018
	
	

	2.4.98* ТР
	
	
	Псевдомонас аэрогиноза
	ГОСТ ISO 22717-2018
	
	

	2.4.99* ТР
	
	22.29/08.159, 17.29/08.159, 15.12/08.159, 13.99/08.159, 13.93/08.159, 13.92/08.159, 13.91/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 18.12/08.159, 17.23/08.159, 17.22/08.159, 15.20/08.159, 14.39/08.159, 14.31/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.11/08.159, 22.19/08.159, 13.20/08.159, 13.10/08.159
	Дифенилгуанидин в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	2.4.100* ТР
	
	22.29/08.158, 17.29/08.158, 15.12/08.158, 13.99/08.158, 13.93/08.158, 13.92/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 18.12/08.158, 17.23/08.158, 17.22/08.158, 15.20/08.158, 14.39/08.158, 14.31/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 22.19/08.158, 13.20/08.158, 13.10/08.158
	Бутадиен в вытяжке, в воздушной среде
	KZ.06.01.00197-2020
	
	

	2.4.101* ТР
	
	
	Гексен, гептен, винилхлорид, ацетофенон в воздушной вытяжке
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.4.102* ТР
	
	
	Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде
	МВИ.МН 6309-2020
	
	

	2.4.103* ТР
	
	15.12/29.061
	Размер ранцев ученических, портфелей и т.д.
	ГОСТ 28631-2018
	
	

	2.4.104* ТР
	
	17.29/29.040, 18.12/29.040, 17.23/29.040
	Масса бумаги
	ГОСТ 13199-94
	
	

	2.5.1** ТР
	Игрушки
	32.40/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 34446-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.1**
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	25.99/42.000, 13.92/42.000, 22.22/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.29/42.000, 16.24/42.000, 23.41/42.000, 17.11/42.000, 16.29/42.000, 25.92/42.000, 25.71/42.000, 23.13/42.000
	Отбор образцов
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.5.2* ТР
	Игрушки
	32.40/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, запах образца, запах водной вытяжки, привкус водной вытяжки
	ГОСТ 22648-77 п. 1.2, 2.2;
ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.1, п. 5.2;
Инструкция № 016-1211
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.2*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	25.99/11.116, 13.92/11.116, 22.22/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 16.24/11.116, 23.41/11.116, 17.11/11.116, 16.29/11.116, 25.92/11.116, 25.71/11.116, 23.13/11.116
	Органолептические показатели (запах образца, запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента)
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.5.3* ТР
	Игрушки
	32.40/06.036
	Индекс кожно-раздражающего действия
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.3**
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	25.99/42.000, 13.92/42.000, 22.22/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.29/42.000, 16.24/42.000, 23.41/42.000, 17.11/42.000, 16.29/42.000, 25.92/42.000, 25.71/42.000, 23.13/42.000, 22.29/42.000, 23.49/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.5.4* ТР
	Игрушки
	32.40/06.036
	Индекс ирритативного действия
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.4*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	25.99/11.116, 13.92/11.116, 22.22/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 16.24/11.116, 23.41/11.116, 17.11/11.116, 16.29/11.116, 25.92/11.116, 25.71/11.116, 23.13/11.116, 22.29/11.116, 23.49/11.116, 17.22/11.116
	Органолептические показатели (запах образца, запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента)
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005;
Инструкция 4.1.10-15-92-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.5.5* ТР
	Игрушки
	32.40/06.036
	Индекс токсичности в водной среде
	МУ 1.1.037-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.5*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	25.99/06.036, 13.92/06.036, 22.22/06.036, 17.12/06.036, 17.21/06.036, 17.29/06.036, 16.24/06.036, 23.41/06.036, 17.11/06.036, 16.29/06.036, 25.92/06.036, 25.71/06.036, 23.13/06.036, 22.29/06.036, 23.49/06.036, 17.22/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.5.6* ТР
	Игрушки
	32.40/06.036
	Индекс токсичности в воздушной среде
	МР № 29 ФЦ/2688-03
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.6*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	25.99/06.036, 13.92/06.036, 22.22/06.036, 17.12/06.036, 17.21/06.036, 17.29/06.036, 16.24/06.036, 23.41/06.036, 17.11/06.036, 25.92/06.036, 25.71/06.036, 23.13/06.036, 22.29/06.036, 23.49/06.036, 17.22/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.5.7* ТР
	Игрушки
	32.40/26.080
	Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек
	ГОСТ 25779-90
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.7*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	25.99/06.036, 13.92/06.036, 22.22/06.036, 17.12/06.036, 17.21/06.036, 17.29/06.036, 16.24/06.036, 23.41/06.036, 17.11/06.036, 25.92/06.036, 25.71/06.036, 23.13/06.036, 22.29/06.036, 23.49/06.036, 17.22/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.5.8* ТР
	Игрушки. Озвученные игрушки
	32.40/35.067
	Эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука
	ГОСТ EN 71-1-2014;
ГОСТ EN 71-1-2022;
СанПиН № 9-29.1-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.8**
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	17.21/42.000, 16.24/42.000, 23.41/42.000, 25.92/42.000, 25.71/42.000, 23.13/42.000, 17.22/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 24788-2018;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция по применению 056-2009;
СТБ 1517-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.5.9* ТР
	Игрушки. Озвученные игрушки
	32.40/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля
	СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.9*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	17.21/11.116, 16.24/11.116, 23.41/11.116, 25.92/11.116, 25.71/11.116, 23.13/11.116, 17.22/11.116
	Органолептические показатели (запах образца, запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента)
	ГОСТ 17151-2019;
ГОСТ 20558-82;
ГОСТ 24295-80;
ГОСТ 24303-80;
ГОСТ 24308-2018;
ГОСТ 24788-2018;
ГОСТ 25250-88;
ГОСТ 27002-86;
ГОСТ 28390-89;
ГОСТ 28391-89;
ГОСТ 28973-91 (ИСО 8442-87);
ГОСТ 30407-2019;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
СТБ 1015-97;
СТБ 300-2021;
СТБ 432-2000;
СТБ 469-2019;
СТБ 841-2003;
СТБ ГОСТ Р 50704-98;
СТБ ГОСТ Р 51687-2003
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.5.10* ТР
	Игрушки. Радиоуправляемые, электронные и электротехнические игрушки
	32.40/35.063
	Уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения
	СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96);
СанПиН № 9-29.9-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.10*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	17.21/06.036, 16.24/06.036, 23.41/06.036, 25.92/06.036, 25.71/06.036, 23.13/06.036, 17.22/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.5.11* ТР
	Игрушки. Радиоуправляемые, электронные и электротехнические игрушки
	32.40/35.059
	Уровень локальной вибрации
	СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96);
СанПиН № 9-29.2-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.11*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	17.21/06.036, 16.24/06.036, 23.41/06.036, 25.92/06.036, 25.71/06.036, 23.13/06.036, 17.22/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.5.12* ТР
	Игрушки. Радиоуправляемые, электронные и электротехнические игрушки
	32.40/35.059
	Корректированный уровень виброускорения
	СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96);
СанПиН № 9-29.2-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.12*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	17.21/06.036, 16.24/06.036, 23.41/06.036, 25.92/06.036, 25.71/06.036, 23.13/06.036, 17.22/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.5.13* ТР
	Игрушки. Радиоуправляемые, электронные и электротехнические игрушки
	32.40/35.068
	Уровень напряженности электромагнитного поля радиочастотного диапазона
	СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96);
СанПиН № 9-29.5-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.13*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	25.71/26.045, 25.29/26.045
	Коррозионная стойкость
	ГОСТ 27002-2020;
ГОСТ 28973-91 (ИСО 8442-87);
СТБ ГОСТ Р 51687-2003
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.5.14* ТР
	Игрушки. Радиоуправляемые, электронные и электротехнические игрушки
	32.40/35.068
	Уровень наряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц)
	СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96);
СанПиН № 9-29.6-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.14**
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 16.24/42.000, 23.41/42.000, 25.92/42.000, 25.71/42.000, 23.13/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория технологий анализа рисков здоровью)
	

	2.5.15* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	Ацетальдегид, ацетон, метилацетат, бутилацетат, этилацетат, изопропиловый, пропиловый, изобутиловый, метиловый, бутиловый спирты миграции в воздушную среду
	МУК 4.1.3170-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.15*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 16.24/11.116, 23.41/11.116, 25.92/11.116, 25.71/11.116, 23.13/11.116
	Органолептические показатели (запах образца, запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента)
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория технологий анализа рисков здоровью)
	

	2.5.16* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетона, метилацетат, этилацетат, метанол, изо-пропанол, акрилонитрил, н-пропанол, н-пропилацетат, бутилацетат, изо-бутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-,о-и п-ксилолы, изопропилбензол, стирол, α -метилстирол в вытяжке
	МУК 4.1.3166-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.16*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/06.036, 17.12/06.036, 17.21/06.036, 16.24/06.036, 23.41/06.036, 25.92/06.036, 25.71/06.036, 23.13/06.036
	Острая токсичность на ракообразных
	Инструкция по применению №093-1008
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория технологий анализа рисков здоровью)
	

	2.5.17* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	α-метилстирол, бензальдегид, кумол в воздушной среде
	МУК 4.1.3167-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.17**
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/42.000, 17.21/42.000, 16.24/42.000, 23.41/42.000, 25.92/42.000, 25.71/42.000, 23.13/42.000, 17.22/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов)
	

	2.5.18* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	Акрилонитрил в вытяжке
	МУ № 11-12-25-96;
МУК 4.1.3166-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.18*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/11.116, 17.21/11.116, 16.24/11.116, 23.41/11.116, 25.92/11.116, 25.71/11.116, 23.13/11.116, 17.22/11.116
	Органолептические показатели (запах образца, запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента)
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов)
	

	2.5.19* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	Бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, изопропилбензол, стирол в воздушной среде
	МУК 4.1.3167-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.19*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.149, 17.21/08.149, 16.24/08.149, 17.11/08.149, 23.13/08.149, 22.29/08.149, 25.29/08.149, 22.19/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 34168-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.20* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	Метилметакрилат в вытяжке
	МУК 4.1.3171-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.20*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	25.99/08.160, 22.22/08.160, 17.21/08.160, 16.24/08.160, 16.29/08.160, 25.92/08.160, 23.13/08.160, 22.29/08.160, 22.19/08.160, 20.16/08.160, 20.60/08.160
	Фтор в вытяжке
	ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.21* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	Акрилонитрил в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУ № 268 от 24.09.1992
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.21*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	Ацетальдегид в вытяжке.
	ГОСТ 34174-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.22* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	Метилметакрилат в вытяжке
	МУК 4.1.3171-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.22*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	Ацетальдегид в воздушной среде
	ГОСТ 34173-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.23* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	Метилметакрилат, винилацетат в модельной вытяжке
	ГОСТ 22648-77
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.23*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	Ацетон в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3170-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.24* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	Винилацетат в модельной вытяжке
	МР 2915-82
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.24*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	Ацетон в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.25* ТР
	Игрушки
	32.40/08.156, 32.40/08.158
	Метилметакрилат, эпихлоргидрин, винилацетат, гексаметилендиамин в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.25*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.149, 22.22/08.158, 17.21/08.149, 17.21/08.158, 16.24/08.149, 16.24/08.158, 17.11/08.149, 17.11/08.158, 23.13/08.149, 23.13/08.158, 22.29/08.149, 22.29/08.158, 25.29/08.149, 25.29/08.158, 22.19/08.149, 22.19/08.158
	Винилацетат в вытяжке
	АМИ.МН 0111-2023;
ГОСТ 22648-77;
МВИ.МН 6152-2019;
МР 2915-82
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.26* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	формальдегид в вытяжке
	МУ № 75-92
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.26*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	Этиленгликоль в воздушной среде.
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.27* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	Формальдегид в воздушной среде
	МУ № 266-92
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.27*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.161, 17.21/08.161, 16.24/08.161, 17.11/08.161, 23.13/08.161, 22.29/08.161, 25.29/08.161, 22.19/08.161
	Гексаметилендиамин в вытяжке
	МР 1503-76
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.28* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	Дибутилфталат, диоктилфталат, диметилтерефталат, диметилфталат, диэтилфталат в вытяжке
	МУК 4.1.3169-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.28*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.082, 22.22/08.159, 17.21/08.082, 17.21/08.159, 16.24/08.082, 16.24/08.159, 17.11/08.082, 17.11/08.159, 23.13/08.082, 23.13/08.159, 22.29/08.082, 22.29/08.159, 25.29/08.082, 25.29/08.159, 22.19/08.082, 22.19/08.159
	Гексаметилендиамин в воздушной среде
	АМИ.МН 0225-2025;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 245-247
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.29* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	Диоктилфталат, дибутилфталат в воздушной среде
	Методика № 49-9804;
МУК 4.1.3168-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.29*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	Диметилформамид в вытяжке
	МУ № 11-12-26-96
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.30* ТР
	Игрушки
	32.40/08.156
	Фенол в воздушной среде
	РД 52.04.186-89
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.30*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	Дибутилфталат в вытяжке
	МВИ.МН 1402-2000;
МУК 4.1.3169-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.31* ТР
	Игрушки
	32.40/08.161
	Гексаметилендиамин в вытяжке
	МР 1503-76
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.31*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	Диоктилфталат в вытяжке
	МВИ.МН 1402-2000;
МУК 4.1.3169-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.32* ТР
	Игрушки
	32.40/08.159
	е-капролактам в вытяжке
	АМИ.МН 0003-2021;
ГОСТ 30351-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.32*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	Диметилтерефталат в вытяжке
	МВИ.МН 1402-2000;
МУК 4.1.3169-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.33* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	Диметилтерефталат в воздушной среде
	МУ № 2704-83;
МУК 4.1.3168-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.33*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	Диметилтерефталат в воздушной среде
	ГОСТ 33450-2015;
МУК 4.1.3168-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.34* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	Этиленгликоль в вытяжке
	Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.34*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 23.13/08.159, 22.29/08.159, 25.29/08.159, 22.19/08.159
	Капролактам в вытяжке
	АМИ.МН 0003-2021;
ГОСТ 34169-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.35* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	Винилхлорид в вытяжке
	МР 1941-78
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.35*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 22.22/08.159, 17.21/08.158, 17.21/08.159, 16.24/08.158, 16.24/08.159, 17.11/08.158, 17.11/08.159, 23.13/08.158, 23.13/08.159, 22.29/08.158, 22.29/08.159, 25.29/08.158, 25.29/08.159, 22.19/08.158, 22.19/08.159
	Капролактам в воздушной среде.
	АМИ.МН 0003-2021;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.36* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	Бензальдегид в вытяжке
	МУК 2.3.3.052-96
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.36*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	Винилацетат в воздушной среде
	АМИ.МН 0111-2023;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.37* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	Этиленгликоль, акрилонитрил, фенол, метилметакрилат, винилацетат в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.37*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	Бутилацетат в воздушной среде
	МУК 4.1.3170-14;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.38* ТР
	Игрушки
	32.40/08.161
	Вулкацит, сульфенамид, ацетофенон, агидол-40 в вытяжке
	МУ от 19.12.1986
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.38*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	Этилацетат в воздушной среде
	МУК 4.1.3170-14;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.39*
	
	
	Диоктилфталат в воздухе
	ГОСТ 34170-2017
	
	

	2.5.40* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	Фенол, эпихлоргидрин в вытяжке
	МВИ.МН 1924-2003
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.40*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	Дибутилфталат в воздухе
	ГОСТ 34170-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.41* ТР
	Игрушки
	32.40/08.159
	Бенз(а)пирен в вытяжке
	АМИ.МН 0002-2021;
МВИ.МН 1489-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.41*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 23.13/08.159, 22.29/08.159, 25.29/08.159, 22.19/08.159
	Каптакс в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.42* ТР
	Игрушки
	32.40/08.159
	Бенз(а)пирен в воздушной среде
	АМИ.МН 0002-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.42*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 23.13/08.159, 22.29/08.159, 25.29/08.159, 22.19/08.159
	Альтакс в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.43* ТР
	Игрушки
	32.40/08.159
	Тиурам Д, тиурам Е,каптакс, агидол -2, альтакс, цимат, этилцимат, дифенилгуанидин, в водных вытяжках
	МВИ.МН 5562-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.43*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 23.13/08.159, 22.29/08.159, 25.29/08.159, 22.19/08.159
	Цимат в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.44* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	Диметилфталат, диэтилфталат в воздушной среде
	МУК 4.1.3168-14;
МУК 4.1.614-96
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.44*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 23.13/08.159, 22.29/08.159, 25.29/08.159, 22.19/08.159
	Этилцимат в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.45* ТР
	Игрушки
	32.40/08.156, 32.40/08.158
	Капролактам в воздушной среде
	АМИ.МН 0003-2021;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.45*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 23.13/08.159, 22.29/08.159, 25.29/08.159, 22.19/08.159
	Дифенилгуанидин в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.46* ТР
	Игрушки
	32.40/35.068
	Напряженность постоянного магнитного поля, магнитная индукция постоянного магнитного поля
	ГОСТ EN 71-1-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.46*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 23.13/08.159, 22.29/08.159, 25.29/08.159, 22.19/08.159
	тиурам Д в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.47* ТР
	Игрушки
	32.40/08.032, 32.40/08.035
	Титан, олово, бор, железо, марганец, медь, цинк, свинец, алюминий, серебро, никель, кадмий, хром общий (хром (III) и хром (VI) суммарно), селен, барий, сурьма, мышьяк в вытяжке
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.47*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 23.13/08.159, 22.29/08.159, 25.29/08.159, 22.19/08.159
	тиурам Е в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.48* ТР
	Игрушки
	32.40/08.032, 32.40/08.035
	Хром, селен, барий, сурьма, ртуть, мышьяк в вытяжке
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.48*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	Эпихлоргидрин в вытяжке
	ГОСТ 34171-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.49* ТР
	Игрушки
	32.40/08.156
	Хром (VI) в вытяжке
	ГОСТ 31280-2004;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31956-2013 п.5;
МВИ.МН 3057-2008
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.49*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.082, 22.22/08.158, 17.21/08.082, 17.21/08.158, 16.24/08.082, 16.24/08.158, 17.11/08.082, 17.11/08.158, 23.13/08.082, 23.13/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158, 25.29/08.082, 25.29/08.158, 22.19/08.082, 22.19/08.158
	Эпихлоргидрин в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.50* ТР
	Игрушки
	32.40/08.032, 32.40/08.035, 32.40/08.156
	Алюминий в вытяжке
	ГОСТ 18165-2014;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.50*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	формальдегид в вытяжке
	ГОСТ 33446-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.51* ТР
	Игрушки
	32.40/08.032, 32.40/08.035
	Серебро, олово, селен, мышьяк, сурьма в вытяжке
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.51*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	Формальдегид в воздушной среде
	ГОСТ 33447-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.52* ТР
	Игрушки
	32.40/08.032
	Ртуть в вытяжке
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31950-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.52*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	Фенол в вытяжке
	ГОСТ 34171-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.53* ТР
	Игрушки
	32.40/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	ГОСТ 30108-94
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.53*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.082, 22.22/08.158, 17.21/08.082, 17.21/08.158, 16.24/08.082, 16.24/08.158, 17.11/08.082, 17.11/08.158, 23.13/08.082, 23.13/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158, 25.29/08.082, 25.29/08.158, 22.19/08.082, 22.19/08.158
	Фенол в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
РД 52.04.186-89
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.54* ТР
	Игрушки
	32.40/01.086
	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)
	Инструкция № 091-0610
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.54*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	Винилхлорид в вытяжке
	МР № 1941-78
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.55* ТР
	Игрушки
	32.40/01.086
	Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы
	Инструкция № 091-0610
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.55*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	этиленгликоль в водной вытяжке
	Раздельное определение различных гликолей//Лурье Ю.Ю. п. 9.7.2, стр.279-284
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.56* ТР
	Игрушки
	32.40/01.086
	Enterobacteriaceae (бактерии семейства энтеробактерии)
	Инструкция № 091-0610
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.56*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	нитрил акриловая кислота в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.57* ТР
	Игрушки
	32.40/01.086
	Патогенные стафилококки
	Инструкция № 091-0610
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.57*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	Нитрил акриловая кислота в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУ № 268-92
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.58* ТР
	Игрушки
	32.40/01.086
	Псевдомонас аэругиноза
	Инструкция № 091-0610
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.58*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	Бензальдегид в вытяжке
	МУК 2.3.3.052-96
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.59* ТР
	Игрушки
	32.40/08.159
	формальдегид в вытяжке
	ГОСТ Р 55227-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.59*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	бензальдегид в воздушной среде
	ГОСТ 34175-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.60* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	Гексен, гептен, винилхлорид, ацетофенон в воздушной вытяжке
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.60*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	бензол в воздушной среде
	ГОСТ 34175-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.61* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	Бутадиен в вытяжке, в воздушной среде
	KZ.06.01.00197-2020;
ГОСТ 34945-2023
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.61*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	толуол в воздушной среде
	ГОСТ 34175-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.62* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде
	МВИ.МН 6309-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.62*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	м-,о-,п-ксилолы в воздушной среде
	ГОСТ 34175-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.63*
	
	
	изопропилбензол в воздушной среде
	
	
	

	2.5.63* ТР
	Игрушки
	32.40/08.158
	Винилацетат в вытяжке, в воздушной среде
	АМИ.МН 0111-2023
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.64*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	этилбензол в воздушной среде
	ГОСТ 34175-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.64* ТР
	Игрушки
	32.40/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида 137 Cs
	ГОСТ 33795-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 008/2011

	2.5.65*
	Упаковка, укупорочные средства, в том числе товары (изделия) предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, посудохозяйственные товары, материалы для их изготовления
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	альфа-метилстирол в воздушной среде
	ГОСТ 34175-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.5.66*
	
	
	метанол в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	2.5.67*
	
	
	метанол в воздушной среде
	ГОСТ 34172-2017
	
	

	2.5.68*
	
	
	Метилметакрилат в вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
МВИ.МН 6152-2019;
МУК 4.1.3171-14
	
	

	2.5.69*
	
	
	Метилметакрилат в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.5.70*
	
	
	Изопропиловый спирт в воздушной среде
	ГОСТ 34172-2017
	
	

	2.5.71*
	
	
	бутиловый спирт в воздушной среде
	
	
	

	2.5.72*
	
	
	Изобутиловый спирт в воздушной среде
	
	
	

	2.5.73*
	
	
	Пропиловый спирт в воздушной среде
	
	
	

	2.5.74*
	
	22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 23.13/08.159, 22.29/08.159, 25.29/08.159, 22.19/08.159
	Бенз(а)пирен в водной среде
	ГОСТ 34167-2017
	
	

	2.5.75*
	
	
	Бенз(а)пирен в воздушной среде
	ГОСТ 34166-2017
	
	

	2.5.76*
	
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	Изопропиловый спирт в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	2.5.77*
	
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 25.29/08.158
	изобутиловый спирт в вытяжке
	
	
	

	2.5.78*
	
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	пропиловый спирт в вытяжке
	
	
	

	2.5.79*
	
	
	Бутиловый спирт в вытяжке
	
	
	

	2.5.80*
	
	
	гептан в вытяжке
	
	
	

	2.5.81*
	
	
	гексан в вытяжке
	
	
	

	2.5.82*
	
	
	Альфа-метилстирол в модельной вытяжке
	
	
	

	2.5.83*
	
	
	метилацетат в вытяжке
	
	
	

	2.5.84*
	
	
	этилацетат в вытяжке
	
	
	

	2.5.85*
	
	
	бутилацетат в вытяжке
	
	
	

	2.5.86*
	
	
	толуол в вытяжке
	
	
	

	2.5.87*
	
	
	ксилолы в вытяжке
	
	
	

	2.5.88*
	
	
	бензол в вытяжке
	
	
	

	2.5.89*
	
	
	этилбензол в вытяжке
	
	
	

	2.5.90*
	
	
	изопропилбензол в вытяжке
	
	
	

	2.5.91*
	
	
	стирол в вытяжке
	
	
	

	2.5.92*
	
	
	Стирол в воздушной среде
	ГОСТ 34175-2017
	
	

	2.5.93*
	
	
	Метилакрилат в вытяжке
	МВИ.МН 6152-2019;
МУК 4.1.3171-14;
МУК 4.1.656-96
	
	

	2.5.94*
	
	
	метилакрилат в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.5.95*
	
	22.22/08.158, 22.29/08.158, 22.19/08.158
	Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде
	ГОСТ 35223-2024;
МВИ.МН 6309-2020
	
	

	2.5.96*
	
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	Гексен, гептен, винилхлорид, ацетофенон в воздушной вытяжке
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.5.97*
	
	
	Бутадиен в вытяжке, в воздушной среде
	KZ.06.01.00197-2020
	
	

	2.5.98*
	
	22.22/08.159, 17.21/08.159, 16.24/08.159, 17.11/08.159, 23.13/08.159, 22.29/08.159, 25.29/08.159, 22.19/08.159
	Ацетофенон в вытяжке
	АМИ.МН 0020-2021
	
	

	2.5.99*
	
	22.22/08.158, 17.21/08.158, 16.24/08.158, 17.11/08.158, 23.13/08.158, 22.29/08.158, 25.29/08.158, 22.19/08.158
	Бутилакрилат в вытяжке
	МУК 4.1.3171-14
	
	

	2.5.100*
	
	25.99/08.032, 25.99/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 16.24/08.032, 16.24/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 17.11/08.032, 17.11/08.035, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 20.16/08.032, 20.16/08.035, 20.60/08.032, 20.60/08.035
	Алюминий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк, мышьяк, кремний, висмут, титан, ванадий, вольфрам, литий в вытяжках
	АМИ.МН 0108-2023;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция по применению № 016-1211;
СТБ ISO 11885-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.5.101*
	
	25.99/08.032, 13.92/08.032, 22.22/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032, 16.24/08.032, 23.41/08.032, 17.11/08.032, 16.29/08.032, 25.92/08.032, 25.71/08.032, 23.13/08.032, 22.29/08.032, 23.49/08.032, 17.22/08.032, 25.29/08.032, 22.19/08.032, 20.16/08.032, 20.60/08.032
	Ртуть в вытяжке
	ГОСТ 31950-2012;
ГОСТ 34427-2018;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189;
Инструкция № 016-1211
	
	

	2.5.102*
	
	25.99/08.156, 13.92/08.156, 22.22/08.156, 17.12/08.156, 17.21/08.156, 17.29/08.156, 16.24/08.156, 23.41/08.156, 17.11/08.156, 16.29/08.156, 25.92/08.156, 25.71/08.156, 23.13/08.156, 22.29/08.156, 23.49/08.156, 17.22/08.156, 25.29/08.156, 22.19/08.156, 20.16/08.156, 20.60/08.156
	Хром (VI) в вытяжке
	ГОСТ 31956-2013 п.5;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189;
Инструкция № 016-1211
	
	

	2.6.1** ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта
	20.42/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 29188.0-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 009/2011

	2.6.1**
	Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары
	14.11/42.000, 14.19/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000, 17.22/42.000, 17.23/42.000, 32.40/42.000, 08.12/42.000, 22.29/42.000, 13.91/42.000, 13.20/42.000, 13.10/42.000, 13.92/42.000, 13.94/42.000, 13.95/42.000, 13.99/42.000, 15.11/42.000, 15.12/42.000, 16.21/42.000, 16.23/42.000, 16.29/42.000, 17.12/42.000, 17.29/42.000, 20.30/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.23/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000, 24.20/42.000, 25.11/42.000, 25.99/42.000, 30.92/42.000, 32.99/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 34446-2018;
ГОСТ 34827-2022;
ГОСТ Р 52557-2020;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ от 19.10.1990;
СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.6.2* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта
	20.42/08.169
	рН
	ГОСТ 29188.2-2014;
ГОСТ 34435-2018 П.8.8;
ГОСТ 34436-2018 П.7.6;
ГОСТ 790-2023;
ГОСТ 7983-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 009/2011

	2.6.2*
	Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары
	14.11/11.116, 14.19/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 17.22/11.116, 17.23/11.116, 32.40/11.116, 08.12/11.116, 22.29/11.116, 13.91/11.116, 13.20/11.116, 13.10/11.116, 13.92/11.116, 13.94/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 16.21/11.116, 16.23/11.116, 16.29/11.116, 17.12/11.116, 17.29/11.116, 20.30/11.116, 22.19/11.116, 22.21/11.116, 22.23/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 24.20/11.116, 25.11/11.116, 25.99/11.116, 30.92/11.116, 32.99/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, запах образца, запах водной вытяжки, привкус водной вытяжки, окрашивание водной вытяжки)
	ГОСТ 22648-77 п.2.1;
ГОСТ 34827-2022;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция № 016-1211;
Инструкция № 880-71;
МУ от 19.10.1990
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.6.3* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта
	20.42/06.036
	Индекс токсичности в водной среде
	ГОСТ 33506-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 009/2011

	2.6.3*
	Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары
	32.40/26.080, 08.12/26.080, 22.29/26.080, 16.21/26.080, 16.23/26.080, 16.29/26.080, 20.30/26.080, 22.19/26.080, 22.21/26.080, 22.23/26.080, 23.13/26.080, 23.19/26.080, 24.20/26.080, 25.11/26.080, 25.99/26.080, 32.99/26.080
	Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке, действию слюны, пота и влаги
	ГОСТ 25779-90 п.3.68;
Инструкция № 016-1211 п. 3.2
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.6.4* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта
	20.42/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки
	ГОСТ 32893-2014 п. 8;
ГОСТ 33506-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 009/2011

	2.6.4*
	Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары
	14.11/06.036, 14.19/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 17.22/06.036, 32.40/06.036, 08.12/06.036, 22.29/06.036, 13.91/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036, 13.92/06.036, 13.94/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 16.21/06.036, 16.23/06.036, 16.29/06.036, 17.29/06.036, 20.30/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 22.23/06.036, 23.13/06.036, 23.19/06.036, 24.20/06.036, 25.11/06.036, 25.99/06.036, 30.92/06.036, 32.99/06.036
	Индекс токсичности в водной среде
	ГОСТ 32075-2013;
МУ 1.1.037-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.6.5* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта
	20.42/06.036
	Кожно-раздражающее действие
	ГОСТ 32893-2014 п.8;
ГОСТ 33506-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 009/2011

	2.6.5*
	Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары
	14.11/06.036, 14.19/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 17.22/06.036, 32.40/06.036, 08.12/06.036, 22.29/06.036, 13.91/06.036, 13.20/06.036, 13.10/06.036, 13.92/06.036, 13.94/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 16.21/06.036, 16.23/06.036, 16.29/06.036, 17.29/06.036, 20.30/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 22.23/06.036, 23.13/06.036, 23.19/06.036, 24.20/06.036, 25.11/06.036, 25.99/06.036, 30.92/06.036, 32.99/06.036
	Индекс токсичности в воздушной среде
	МР № 29 ФЦ/2688-03
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.6.6* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта
	20.42/06.036
	Клинические (клинико-лабоаторные показатели (сенсибилизирующее действие)
	ГОСТ 32893-2014 п.8;
ГОСТ 33483-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 009/2011

	2.6.6*
	Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары
	14.19/08.052, 14.14/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 13.91/08.052, 13.20/08.052, 13.92/08.052, 13.99/08.052
	Гигроскопичность.
	ГОСТ 30383-95;
ГОСТ 31422-2010;
ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81);
ГОСТ ISO 139-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.6.7* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта
	20.42/08.169
	Массовая доля фторидов
	ГОСТ 34435-2018 п. 8.8; п. 8.9;
ГОСТ 7983-2016 п. 6.8;
СТБ 1736-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 009/2011

	2.6.7*
	Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары
	14.19/26.080, 14.14/26.080, 14.31/26.080, 14.39/26.080, 13.91/26.080, 13.20/26.080, 13.92/26.080, 13.99/26.080
	воздухопроницаемость
	ГОСТ 10681-75;
ГОСТ 12088-77;
ГОСТ ISO 139-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.6.8* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта
	20.42/08.032
	Свинец
	ГОСТ 33023-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 009/2011

	2.6.8*
	Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары
	15.12/29.040, 15.12/29.061
	Масса портфелей
Размер портфелей
	ГОСТ 28631-2005;
ГОСТ 28631-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.6.9* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта
	20.42/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33022-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 009/2011

	2.6.9*
	Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары
	17.23/29.040, 17.29/29.040, 18.12/29.040
	Масса бумаги
	ГОСТ 13199-94
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.6.10* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта
	20.42/08.032
	Мышьяк
	ГОСТ 33021-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 009/2011

	2.6.10*
	Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары
	17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061
	Толщина линии
	ГОСТ 12063-89;
ГОСТ 13309-2025;
ГОСТ 13309-90;
ГОСТ Р 55081-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.6.11* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта
	20.42/01.086
	Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов
	ГОСТ ISO 21149-2020;
ГОСТ ISO 21322-2023
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 009/2011

	2.6.11**
	Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары
	14.11/42.000, 14.19/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000, 17.22/42.000, 17.23/42.000, 32.40/42.000, 22.29/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.6.12* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта
	20.42/01.086
	Staphylococcus aureus.
	ГОСТ ISO 21322-2023;
ГОСТ ISO 22718-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 009/2011

	2.6.12*
	Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары
	14.11/11.116, 14.19/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 17.22/11.116, 17.23/11.116, 32.40/11.116, 22.29/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, качество поверхности, запах)
	ГОСТ 25779-90;
Инструкция № 016-1211
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.6.13* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта
	20.42/01.086
	Pseudomonas aeruginosa
	ГОСТ ISO 21322-2023;
ГОСТ ISO 22717-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 009/2011

	2.6.13*
	Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары
	14.11/06.036, 14.19/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 17.22/06.036, 17.23/06.036, 32.40/06.036, 22.29/06.036, 18.12/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612;
Инструкция № 016-1211
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.6.14* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта
	20.42/01.086
	Candida albicans
	ГОСТ ISO 18416-2018;
ГОСТ ISO 21322-2023
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 009/2011

	2.6.14*
	Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары
	14.11/06.036, 14.19/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 17.22/06.036, 17.23/06.036, 32.40/06.036, 22.29/06.036, 18.12/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612;
Инструкция № 016-1211
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.6.15* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта
	20.42/01.086
	Escherichia coli
	ГОСТ ISO 21150-2018;
ГОСТ ISO 21322-2023
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 009/2011

	2.6.15*
	Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары
	14.11/06.036, 14.19/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 17.22/06.036, 17.23/06.036, 32.40/06.036, 22.29/06.036, 18.12/06.036
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция № 016-1211
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.6.16* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта
	20.42/01.086
	Стерильность
	ГОСТ 33918-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 009/2011

	2.6.16*
	Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары
	14.11/06.036, 14.19/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 17.22/06.036, 17.23/06.036, 32.40/06.036, 22.29/06.036, 18.12/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.6.17* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта
	20.42/06.036
	Общетоксическое действие (индекс токсичности в люминесцентном бактериальном тесте)
	ГОСТ 33506-2015 п.10;
МР 1.1.0120-18
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 009/2011

	2.6.17**
	Товары, предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары.
	14.14/42.000, 15.20/42.000, 14.39/42.000, 14.31/42.000, 14.20/42.000, 14.13/42.000, 14.11/42.000, 17.22/42.000, 17.23/42.000, 18.12/42.000, 32.40/42.000, 14.19/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 8844-75;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция № 016-1211
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.6.18* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства гигиены полости рта
	20.42/08.159
	Консерванты: сорбиновая кислота, бензойная кислота, салициловая кислота, парабены
	МВИ.МН 6324-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 009/2011

	2.6.18*
	Товары, предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары.
	14.14/11.116, 15.20/11.116, 14.39/11.116, 14.31/11.116, 14.20/11.116, 14.13/11.116, 14.11/11.116, 17.22/11.116, 17.23/11.116, 18.12/11.116, 32.40/11.116, 14.19/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116
	Органолептические показатели (запах изделия; цвет, запах, прозрачность вытяжки)
	ГОСТ 25779-90;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция по применению № 016-1211
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.6.19*
	
	14.14/06.036, 15.20/06.036, 14.39/06.036, 14.31/06.036, 14.20/06.036, 14.13/06.036, 14.11/06.036, 17.22/06.036, 17.23/06.036, 18.12/06.036, 32.40/06.036, 14.19/06.036, 13.20/06.036, 13.91/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	
	

	2.6.20*
	
	
	Раздражающее действие на слизистые оболочки теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	
	

	2.6.21*
	
	
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.6.22*
	
	
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ 18.07.2012
	
	

	2.6.23*
	
	14.14/08.052, 14.19/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052
	Гигроскопичность.
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
	
	

	2.6.24*
	Товары предназначенные для детей и подростков. Канцелярские товары
	32.40/35.063
	Уровни интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения
	СанПиН 9-29.9-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.6.25*
	
	32.40/35.067
	уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Гц, уровень звука эквивалентный, уровень звука максимальный
	СанПиН № 9-29.1-95
	
	

	2.6.26*
	
	32.40/35.059
	Уровни виброускорения / виброскорости в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16, 31.5, 63 Гц; уровни виброускорения / виброскорости в октавных полосах частот 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц, корректированные по частоте уровни виброускорения / виброскорости
	СанПиН № 9-29.2-95
	
	

	2.6.27*
	
	32.40/35.068
	Уровни напряженности электромагнитного поля, уровни плотности потока мощности (300МГц-300ГГц)
	АМИ.ГМ 0387-2025;
СанПиН № 9-29.5-95
	
	

	2.6.28*
	
	14.19/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 15.20/35.069, 32.40/35.069, 13.92/35.069, 13.99/35.069
	Уровни напряженности электростатического поля
	АМИ.ГМ 0367-2025;
ГОСТ 32995-2014 гл. 1-6;
СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	2.6.29*
	
	32.40/35.068
	Уровень наряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц)
	СанПиН № 9-29.6-95
	
	

	2.6.30*
	
	17.23/08.169, 32.40/08.169
	Водородный показатель
	Инструкция № 016-1211;
МУ от 19.10.1990;
СТБ 1087-97 п.6.5
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.6.31*
	
	17.23/08.158, 32.40/08.158
	Ацетальдегид, ацетон в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция № 016-1211;
МВИ.МН 2558-2006
	
	

	2.6.32*
	
	
	Ацетон в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	2.6.33*
	
	
	Ацетальдегид в воздушной среде
	ГОСТ 34173-2017;
Инструкция № 016-1211
	
	

	2.6.34*
	
	
	Бутилацетат, винилацетат, этилацетат в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.6.35*
	
	
	Винилацетат в вытяжке
	АМИ.МН 0111-2023;
ГОСТ 22648-77;
МВИ.МН 6152-2019;
МР 2915-82
	
	

	2.6.36*
	
	
	бутанол, изобутанол, пропанол в воздухе
	ГОСТ 34172-2017
	
	

	2.6.37*
	
	17.23/08.161, 32.40/08.161
	Гексаметилендиамин в вытяжке
	Инструкция по применению № 016-1211;
МР 1503-76
	
	

	2.6.38*
	
	17.23/08.082, 17.23/08.159, 32.40/08.082, 32.40/08.159
	Гексаметилендиамин в воздушной среде
	АМИ.МН 0225-2025;
Инструкция по применению № 016-1211;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 245-247
	
	

	2.6.39*
	
	17.23/08.158, 32.40/08.158
	Диметилтерефталат в вытяжке
	Инструкция № 016-1211;
МВИ.МН 2367-2005;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	2.6.40*
	
	
	Диметилтерефталат в воздушной среде
	Инструкция № 016-1211;
МУ № 2704-83;
МУК 4.1.3168-14
	
	

	2.6.41*
	
	
	дибутилфталат, диоктилфталат в вытяжке
	Инструкция № 016-1211;
МВИ.МН 1402-2000;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	2.6.42*
	
	
	Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде
	ГОСТ 34170-2017;
Инструкция № 016-1211;
Методика № 49-9804;
МУК 4.1.3168-14
	
	

	2.6.43*
	
	
	альфа-метилстирол, бензальдегид, кумол (изопропилбензол) в воздушной среде
	ГОСТ 34175-2017
	
	

	2.6.44*
	
	
	Диметилфталат, диэтилфталат в воздушной среде
	Инструкция № 016-1211;
МУ № 2223-80;
МУК 4.1.3168-14
	
	

	2.6.45*
	
	
	Диметилфталат, диэтилфталат в модельной вытяжке
	Инструкция № 016-1211;
МУК 4.1.3169-14;
МУК 4.1.738-99
	
	

	2.6.46*
	
	17.23/08.159, 32.40/08.159
	Е-капролактам в модельной вытяжке
	ГОСТ 30351-2001;
Инструкция по применению № 016-1211
	
	

	2.6.47*
	
	17.23/08.158, 32.40/08.158
	Капролактам в воздухе
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция № 016-1211
	
	

	2.6.48*
	
	17.23/08.159, 32.40/08.159
	агидол-2, цимат, этилцимат, дифенилгуанидин, альтакс, каптакс, тиурам Д, тиурам Е в вытяжке
	Инструкция № 016-1211;
МВИ.МН 5562-2016
	
	

	2.6.49*
	
	17.23/08.158, 32.40/08.158
	Метилметакрилат в вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция № 016-1211;
МВИ.МН 6152-2019;
МУК 4.1.3171-14
	
	

	2.6.50*
	
	
	Метилметакрилат в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция № 016-1211
	
	

	2.6.51*
	
	
	нитрил акриловая кислота в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция № 016-1211;
МУ № 11-12-25-96
	
	

	2.6.52*
	
	
	Нитрил акриловая кислота в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция № 016-1211;
МУ № 268-92
	
	

	2.6.53*
	
	17.23/08.149, 32.40/08.149
	окисляемость перманганатная в вытяжке
	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993);
Инструкция № 016-1211;
МУ утв. МЗ СССР 19.12.1986 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/168;
СТБ ISO 8467-2009
	
	

	2.6.54*
	
	17.23/08.158, 32.40/08.158
	изопропанол в воздушной среде
	ГОСТ 34172-2017
	
	

	2.6.55*
	
	
	спирт изопропиловый, пропиловый, бутиловый, изобутиловый, альфа-метилстирол, метилацетат, этилацетат, бутилацетат, этилбензол, изопропилбензол (кумол), гексан, гептан в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция № 016-1211
	
	

	2.6.57*
	
	
	бензол, толуол, ксилолы в вытяжке
	
	
	

	2.6.58*
	
	
	спирт метиловый в воздухе
	ГОСТ 34172-2017;
Инструкция № 016-1211
	
	

	2.6.59*
	
	
	спирт метиловый (метанол) в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция № 016-1211
	
	

	2.6.60*
	
	
	стирол в вытяжке
	
	
	

	2.6.61*
	
	
	Стирол в воздушной среде
	ГОСТ 34175-2017;
Инструкция № 016-1211
	
	

	2.6.62*
	
	
	Диметилформамид в вытяжке
	МУ № 11-12-26-96
	
	

	2.6.63*
	
	17.23/08.156, 32.40/08.156
	Толуилендиизоцианат в воздушной среде
	Инструкция № 016-1211;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с.265
	
	

	2.6.64*
	
	17.23/08.158, 32.40/08.158
	формальдегид в вытяжке
	ГОСТ 33446-2015;
Инструкция № 016-1211;
МУ № 75 от 29.03.1992
	
	

	2.6.65*
	
	
	Формальдегид в воздушной среде
	ГОСТ 33447-2015;
Инструкция № 016-1211;
МУ № 266-92
	
	

	2.6.66*
	
	17.23/08.156, 32.40/08.156
	Свободный формальдегид
	ГОСТ 25617-2014;
ГОСТ ISO 17226-2-2023;
Инструкция № 016-1211
	
	

	2.6.67*
	
	17.23/08.158, 32.40/08.158
	Фенол, эпихлоргидрин в вытяжке
	ГОСТ 34171-2017;
Инструкция № 016-1211;
МВИ.МН 1924-2003
	
	

	2.6.68*
	
	17.23/08.156, 17.23/08.158, 32.40/08.156, 32.40/08.158
	Фенол, эпихлоргидрин в воздухе
Фенол, эпихлоргидрин в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция № 016-1211;
РД 52.04.186-89;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.
	
	

	2.6.69*
	
	17.23/08.158, 32.40/08.158
	Цианистый водород в воздушной среде
	ГОСТ 34040-2016;
Инструкция № 016-1211;
МУ № 268-92
	
	

	2.6.70*
	
	
	этиленгликоль, метилакрилат в воздухе
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция № 016-1211
	
	

	2.6.71*
	
	
	этиленгликоль в водной вытяжке .
	Инструкция по применению № 016-1211;
Инструкция № 880-71;
Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984
	
	

	2.6.72*
	
	
	бензол, толуол, м-, о-, п- ксилолы, этилбензол в воздухе
	ГОСТ 34175-2017;
Инструкция № 016-1211
	
	

	2.6.73*
	
	17.23/08.159, 32.40/08.159
	Бенз(а)пирен в вытяжке
	ГОСТ 34167-2017
	
	

	2.6.74*
	
	17.23/08.156, 20.52/08.156
	Кремний
	ГОСТ 34781-2021;
Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с. 121
	
	

	2.6.75*
	
	17.23/08.158, 32.40/08.158
	Винилхлорид в вытяжке
	МР № 1941-78
	
	

	2.6.76*
	
	
	Метилакрилат в вытяжке
	МВИ.МН 6152-2019;
МУК 4.1.3171-14;
МУК 4.1.656-96
	
	

	2.6.77*
	
	
	Бензальдегид в вытяжке
	МУК 2.3.3.052-96
	
	

	2.6.78*
	
	17.23/08.161, 32.40/08.161
	Вулкацит, сульфенамид, ацетофенон
	МУ от 19.12.1986
	
	

	2.6.79*
	
	17.23/08.158, 32.40/08.158, 22.29/08.158
	Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде
	ГОСТ 35223-2024;
МВИ.МН 6309-2020
	
	

	2.6.80*
	
	17.23/08.159, 32.40/08.159
	Капролактам в вытяжке, в воздушной среде
	АМИ.МН 0003-2021
	
	

	2.6.81*
	
	
	Бенз(а)пирен в вытяжке, в воздушной среде
	АМИ.МН 0002-2021
	
	

	2.6.82*
	
	
	Вулкацит, сульфенамид Ц, ацетофенон, агидол-40 в вытяжке
	АМИ.МН 0020-2021
	
	

	2.6.83*
	
	17.23/08.158, 32.40/08.158
	Гексен, гептен, винилхлорид, ацетофенон в воздушной вытяжке
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.6.84*
	
	
	Бутадиен в вытяжке, в воздушной среде
	KZ.06.01.00197-2020
	
	

	2.6.85*
	
	
	Винилацетат в воздушной среде
	АМИ.МН 0111-2023
	
	

	2.6.86*
	
	
	Бутилакрилат в вытяжке
	МУК 4.1.3171-14
	
	

	2.6.87*
	
	14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 32.40/08.032, 32.40/08.035, 08.12/08.032, 08.12/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.10/08.032, 13.10/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.94/08.032, 13.94/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 15.11/08.032, 15.11/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 16.23/08.032, 16.23/08.035, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 30.92/08.032, 30.92/08.035, 32.99/08.032, 32.99/08.035, 18.12/08.032, 18.12/08.035, 20.52/08.032, 20.52/08.035
	Алюминий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк, барий в вытяжках
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ ИСО 8124-3-2001;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция № 016-1211;
СТБ ISO 11885-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.6.88*
	
	14.11/08.032, 14.19/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 17.22/08.032, 17.23/08.032, 32.40/08.032, 08.12/08.032, 22.29/08.032, 13.91/08.032, 13.20/08.032, 13.10/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.99/08.032, 15.11/08.032, 15.12/08.032, 16.23/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.29/08.032, 20.30/08.032, 22.19/08.032, 22.21/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 25.99/08.032, 30.92/08.032, 32.99/08.032, 18.12/08.032, 20.52/08.032
	Ртуть в вытяжке
	ГОСТ 31950-2012;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ ISO 8124-3-2014;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189;
Инструкция № 016-1211
	
	

	2.6.89*
	
	14.11/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 15.20/08.156, 32.40/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 30.92/08.156
	Хром (VI) в вытяжке
	ГОСТ 31956-2013 п.5;
ГОСТ ISO 8124-3-2014;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189;
Инструкция № 016-1211
	
	

	2.6.90*
	
	32.40/01.086, 22.29/01.086
	Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов)
	ISO 4833-1:2013;
ISO 4833-2:2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 26972-86;
ГОСТ ISO 21149-2020;
Инструкция № 091-0610
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.6.91*
	
	
	Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы
	ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 26972-86;
ГОСТ ISO 16212-2016;
Инструкция № 091-0610
	
	

	2.6.92*
	
	
	Enterobacteriaceae (бактерии семейства энтеробактерии)
	ISO 4833-1:2013;
ISO 4833-2:2013;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 26972-86;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005);
ГОСТ 32064-2013;
Инструкция № 091-0610
	
	

	2.6.93*
	
	
	Staphylococcus aureus (патогенные стафилококки)
	ГОСТ ISO 22718-2018;
Инструкция № 091-0610
	
	

	2.6.94*
	
	
	Pseudomonas aeruginosa (Псевдомонас аэрогиноза)
	ГОСТ ISO 22717-2018;
Инструкция № 091-0610
	
	

	2.6.95*
	
	17.23/08.158, 32.40/08.158
	Диметилформамид в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУ № 1495а-76
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.7.1** ТР
	Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства
	13.20/42.000, 13.10/42.000, 15.20/42.000, 13.91/42.000, 22.29/42.000, 22.19/42.000, 15.12/42.000, 15.11/42.000, 14.39/42.000, 13.99/42.000, 13.92/42.000, 14.31/42.000, 14.20/42.000, 14.19/42.000, 14.14/42.000, 14.13/42.000, 13.93/42.000, 14.11/42.000, 13.95/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 1059-72;
ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 20566-75;
ГОСТ 28631-2005;
ГОСТ 28754-2018;
ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78);
ГОСТ 8844-75;
ГОСТ 9173-86;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 017/2011

	2.7.1**
	Учебные издания, в т.ч. учебные электронные издания, книжные и журнальные издания для детей
	18.12/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 31339-2006;
ГОСТ 34860-2022;
СТБ 1021-2014 п. 5.8;
СТБ 1198-99;
СТБ 1340-2024;
СТБ 7.206-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.7.2* ТР
	Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства
	13.20/06.036, 13.10/06.036, 15.20/06.036, 13.91/06.036, 22.29/06.036, 22.19/06.036, 15.12/06.036, 15.11/06.036, 14.39/06.036, 13.99/06.036, 13.92/06.036, 14.31/06.036, 14.19/06.036, 14.14/06.036, 14.11/06.036, 13.95/06.036
	Местное кожно-раздражающее действие
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 017/2011

	2.7.2*
	Учебные издания, в т.ч. учебные электронные издания, книжные и журнальные издания для детей
	18.12/11.116
	Внешний вид, наличие дефектов и пр.
	ГОСТ 34860-2022;
СТБ 1021-2014 п.5.8;
СТБ 1198-99;
СТБ 1339-2002;
СТБ 1340-2024;
СТБ 7.206-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.7.3* ТР
	Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства
	13.20/06.036, 13.10/06.036, 15.20/06.036, 13.91/06.036, 22.29/06.036, 22.19/06.036, 15.12/06.036, 15.11/06.036, 14.39/06.036, 13.99/06.036, 13.92/06.036, 14.31/06.036, 14.19/06.036, 14.14/06.036, 14.11/06.036, 13.95/06.036
	Индекс токсичности в водной среде
	ГОСТ 32075-2013;
ГОСТ Р 59577-2021;
МУ 1.1.037-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 017/2011

	2.7.3*
	Учебные издания, в т.ч. учебные электронные издания, книжные и журнальные издания для детей
	18.12/29.040, 18.12/29.061
	Группа и начертание шрифта, кегль шрифта; увеличение интерлиньяжа; длина строки, размер полей; количество колонок, расстояние между колонками и т.д.
Масса издания, масса бумаги
	ГОСТ 13199-94;
ГОСТ 34860-2022;
Инструкция по применению № 004-0315;
СТБ 1021-2014;
СТБ 1198-99;
СТБ 1339-2002;
СТБ 1340-2024;
СТБ 7.206-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.7.4* ТР
	Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства
	13.20/06.036, 13.10/06.036, 15.20/06.036, 13.91/06.036, 22.29/06.036, 22.19/06.036, 15.12/06.036, 15.11/06.036, 14.39/06.036, 13.99/06.036, 13.92/06.036, 14.31/06.036, 14.20/06.036, 14.19/06.036, 14.14/06.036, 14.11/06.036, 13.95/06.036
	Индекс токсичности в воздушной среде
	МР № 29 ФЦ/2688-03
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 017/2011

	2.7.4*
	Учебные издания, в т.ч. учебные электронные издания, книжные и журнальные издания для детей
	18.12/29.119
	Оптическая плотность
	ГОСТ 34860-2022;
СТБ 1021-2014;
СТБ 1339-2002;
СТБ 1340-2024;
СТБ 7.206-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.7.5* ТР
	Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства
	13.20/11.116, 13.10/11.116, 15.20/11.116, 13.91/11.116, 22.29/11.116, 22.19/11.116, 15.12/11.116, 15.11/11.116, 14.39/11.116, 13.99/11.116, 13.92/11.116, 14.31/11.116, 14.20/11.116, 14.19/11.116, 14.14/11.116, 14.13/11.116, 13.93/11.116, 14.11/11.116, 13.95/11.116
	Интенсивность запаха
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 017/2011

	2.7.5*
	Учебные издания, в т.ч. учебные электронные издания, книжные издания для детей
	17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 18.12/08.156, 18.12/08.158
	Фенол в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция № 016-1211;
МУК 4.1.598-96;
РД 52.04.186-89
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.7.6* ТР
	Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства
	13.20/08.052, 13.91/08.052, 14.39/08.052, 13.99/08.052, 13.92/08.052, 14.31/08.052, 14.19/08.052, 14.14/08.052
	Гигроскопичность.
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81);
ГОСТ ISO 139-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 017/2011

	2.7.6*
	Учебные издания, в т.ч. учебные электронные издания, книжные издания для детей
	17.12/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158
	Формальдегид в воздушной среде
	ГОСТ 33447-2015;
Инструкция № 016-1211;
МУ № 266-92
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.7.7* ТР
	Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства
	13.20/26.080, 13.91/26.080, 14.39/26.080, 13.99/26.080, 13.92/26.080, 14.31/26.080, 14.19/26.080, 14.14/26.080, 14.13/26.080
	Воздухопроницаемость ткани
	ГОСТ 10681-75;
ГОСТ 12088-77;
ГОСТ ISO 139-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 017/2011

	2.7.7*
	Учебные издания, в т.ч. учебные электронные издания, книжные издания для детей
	17.12/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158
	Диметилфталат, диэтилфталат в воздушной среде
	МУ № 2223-80;
МУК 4.1.3168-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.7.8* ТР
	Продукция легкой промышленности и материалы, применяемые для ее производства
	13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.10/08.032, 13.10/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 15.11/08.032, 15.11/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035
	Свинец, мышьяк, хром, кобальт, медь, никель, кадмий, цинк в вытяжке
	ГОСТ 3057-90;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
СТБ ISO 11885-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 017/2011

	2.7.9* ТР
	
	13.20/08.158, 13.10/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158
	Фенол в вытяжке
	МВИ.МН 1924-2003
	
	

	2.7.10* ТР
	
	13.20/08.156, 13.10/08.156, 15.20/08.156, 13.91/08.156, 15.12/08.156, 15.11/08.156, 14.39/08.156, 13.99/08.156, 13.92/08.156, 14.31/08.156, 14.20/08.156, 14.19/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156
	Свободный формальдегид
	ГОСТ 25617-2014;
ГОСТ ISO 17226-2-2023
	
	

	2.7.11* ТР
	
	13.20/08.158, 13.10/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158
	Бензол, толуол, м-, о-, п-ксилолы, стирол в воздушной среде
	МУК 4.1.3167-14
	
	

	2.7.12* ТР
	
	
	Диметилтерефталат, дибутилфталат, диоктилфталат в водных вытяжках
	МВИ.МН 2367-2005;
МР 01.025-07
	
	

	2.7.13* ТР
	
	
	Формальдегид в воздушной среде
	МУ № 266-92
	
	

	2.7.14* ТР
	
	
	Диметилтерефталат в воздушной среде
	МУ № 2704-83;
МУК 4.1.3168-14
	
	

	2.7.15* ТР
	
	
	Ацетальдегид в вытяжке
	МВИ.МН 2558-2006;
МР 01.024-07;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.7.16* ТР
	
	
	Ацетальдегид в воздушной среде
	МР № 01.022-07;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	2.7.17* ТР
	
	13.20/08.159, 13.10/08.159, 15.20/08.159, 13.91/08.159, 15.12/08.159, 15.11/08.159, 14.39/08.159, 13.99/08.159, 13.92/08.159, 14.31/08.159, 14.20/08.159, 14.19/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159
	Капролактам в воздушной среде
	АМИ.МН 0003-2021
	
	

	2.7.18* ТР
	
	13.20/08.158, 13.10/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158
	Акрилонитрил в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.7.19* ТР
	
	
	Ацетон в воздушной среде
	
	
	

	2.7.20* ТР
	
	
	Диоктилфталат, дибутилфталат в воздушной среде
	МУК 4.1.3168-14
	
	

	2.7.21* ТР
	
	
	Винилацетат в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.7.22* ТР
	
	
	Диметилформамид в вытяжке
	МУ № 11-12-26-96
	
	

	2.7.23* ТР
	
	13.20/08.161, 13.10/08.161, 15.20/08.161, 13.91/08.161, 15.12/08.161, 15.11/08.161, 14.39/08.161, 13.99/08.161, 13.92/08.161, 14.31/08.161, 14.20/08.161, 14.19/08.161, 14.14/08.161, 14.13/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161
	Гексаметилендиамин в вытяжке
	МР 1503-76
	
	

	2.7.24* ТР
	
	13.20/08.158, 13.10/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158
	Акрилонитрил в вытяжке
	МР 01.024-07;
МУ № 11-12-25-96;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.7.25* ТР
	
	
	Диметилформамид в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУ № 1495а-76
	
	

	2.7.26* ТР
	
	
	Ацетон в вытяжке
	МВИ.МН 2558-2006;
МР № 01.024-07;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.7.27* ТР
	
	
	Бензол, толуол, стирол, ксилолы в вытяжке
	МР 01.024-07;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.7.28* ТР
	
	13.20/08.159, 13.10/08.159, 15.20/08.159, 13.91/08.159, 15.12/08.159, 15.11/08.159, 14.39/08.159, 13.99/08.159, 13.92/08.159, 14.31/08.159, 14.20/08.159, 14.19/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159
	Капролактам в вытяжке
	АМИ.МН 0003-2021;
ГОСТ 30351-2001
	
	

	2.7.29* ТР
	
	13.20/08.158, 13.10/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158
	Винилацетат в модельной вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
МР 2915-82
	
	

	2.7.30* ТР
	
	
	Этиленгликоль в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.7.31* ТР
	
	
	Метиловый, бутиловый спирт в вытяжке
	МР 01.024-07;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.7.32* ТР
	
	
	Метиловый спирт в воздушной среде
	МУК 4.1.3170-14
	
	

	2.7.33* ТР
	
	13.20/08.156, 13.10/08.156, 15.20/08.156, 13.91/08.156, 15.12/08.156, 15.11/08.156, 14.39/08.156, 13.99/08.156, 13.92/08.156, 14.31/08.156, 14.20/08.156, 14.19/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156
	Водовымываемый хром (VI) в вытяжке
	ГОСТ 31280-2004 п.3.3, 3.4
	
	

	2.7.34* ТР
	
	13.20/08.158, 13.10/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158
	бутиловый спирт в воздушной среде
	МР 01.022-07;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	2.7.35* ТР
	
	13.20/35.069, 13.10/35.069, 15.20/35.069, 13.91/35.069, 15.12/35.069, 15.11/35.069, 14.39/35.069, 13.99/35.069, 13.92/35.069, 14.20/35.069, 14.19/35.069, 14.14/35.069, 14.13/35.069, 14.11/35.069, 14.12/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля
	СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96);
СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	2.7.36* ТР
	
	13.20/08.158, 13.10/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 15.12/08.158, 15.11/08.158, 14.39/08.158, 13.99/08.158, 13.92/08.158, 14.31/08.158, 14.20/08.158, 14.19/08.158, 14.14/08.158, 14.13/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158
	Винилхлорид в вытяжке
	МР 1941-78
	
	

	2.7.37* ТР
	
	
	Метилакрилат, метилметакрилат в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.7.38* ТР
	
	13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.10/08.156, 13.10/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158
	Фенол в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
РД 52.04.186-89
	
	

	2.7.39* ТР
	
	13.20/08.159, 13.10/08.159, 15.20/08.159, 13.91/08.159, 15.12/08.159, 15.11/08.159, 14.39/08.159, 13.99/08.159, 13.92/08.159, 14.31/08.159, 14.20/08.159, 14.19/08.159, 14.14/08.159, 14.13/08.159, 14.11/08.159, 14.12/08.159
	тиурам Е в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	2.7.40* ТР
	
	13.20/08.156, 13.10/08.156, 15.20/08.156, 13.91/08.156, 15.12/08.156, 15.11/08.156, 14.39/08.156, 13.99/08.156, 13.92/08.156, 14.31/08.156, 14.20/08.156, 14.19/08.156, 14.14/08.156, 14.13/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156
	Этиленгликоль в модельной вытяжке
	Инструкция № 880-71
	
	

	2.8.1** ТР
	Колесные транспортные средства
	28.99/42.000, 29.10/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 33554-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 018/2011

	2.8.1*
	Биологические жидкости: кровь, моча, сыворотка, плазма, слюна
	101.15/08.156, 101.01/08.156, 101.05/08.156, 101.04/08.156
	Биохимические показатели: кальций, билирубин, мочевая кислота, общие липиды, триглицериды, калий, натрий, глюкоза, лактатдегидрогеназа, хлориды, общий белок, аминотрансферазы, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, α- амилаза, креатинкиназа, холестерин, креатинин, мочевина и др.
	ГОСТ ISO 10993-4-2020;
МУ № 11-11-10-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.8.2* ТР
	Колесные транспортные средства
	28.99/08.158, 29.10/08.158
	Метан, предельные алифатические углеводороды в воздушной среде
	ГОСТ 33554-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 018/2011

	2.8.2*
	Биологические жидкости: кровь, моча, сыворотка, плазма, слюна
	101.04/18.115
	Иммунологические и аллергологические показатели (в т.ч. на волонтерах), реакция специфического повреждения нейтрофилов
	МУ № 1.1.11-12-5-2003;
МУ № 11-11-10-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.8.3* ТР
	Колесные транспортные средства
	28.99/08.158, 29.10/08.158
	Формальдегид в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 018/2011

	2.8.3*
	Биологические жидкости: кровь, моча, сыворотка, плазма, слюна
	101.15/18.115
	Иммунологическая резистентность кожи и слизистых оболочек носоглотки и др. иммунологические, цитологические показатели
	МР № 86-9710;
МУ № 11-11-10-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.8.4* ТР
	Колесные транспортные средства
	28.99/08.169, 29.10/08.169
	Диоксид азота, оксид азота в воздушной среде
	ГОСТ 33554-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 018/2011

	2.8.4*
	Биологические жидкости: кровь, моча, сыворотка, плазма, слюна
	101.15/16.036, 101.04/16.036
	Циркулирующие иммунокомплексы
	МУ № 11-11-10-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.8.5* ТР
	Колесные транспортные средства
	28.99/08.169, 29.10/08.169
	оксид углерода
	ГОСТ 33554-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 018/2011

	2.8.5*
	Биологические жидкости: кровь, моча, сыворотка, плазма, слюна
	101.04/16.036
	Реакция специфического, спонтанного и стимулированного НСТ-теста
	МУ № 11-11-10-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.8.6* ТР
	Колесные транспортные средства
	28.99/35.067, 29.10/35.067
	Уровни шума
	ГОСТ 23941-2002;
ГОСТ 33555-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 018/2011

	2.8.6*
	Биологические жидкости: кровь, моча, сыворотка, плазма, слюна
	101.15/16.036, 101.04/16.036
	Лизоцим в сыворотке крови и слюне
	МУ № 11-11-10-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.8.7*
	
	
	Бактерицидная активность сыворотки крови и слюны
	
	
	

	2.8.8*
	
	101.04/16.036
	Активность комплемента в сыворотке крови
	
	
	

	2.8.9*
	
	101.04/16.036, 101.13/16.036
	Реакция дегрануляции тучных клеток
	
	
	

	2.8.10*
	
	101.03/16.036
	Реакция специфического ингибирования Е-розеткообразования Т-лимфоцитов
	
	
	

	2.8.11*
	
	
	Реакция специфического лейколизиса
	МУ № 1.1.11-12-5-2003
	
	

	2.8.12*
	
	
	Реакция специфической микропреципитации
	
	
	

	2.8.13*
	
	101.03/16.036, 101.06/16.036
	Гематологические показатели: гемоглобин, эритроциты, цветной показатель, ретикулоциты, тромбоциты, скорость оседания эритроцитов, лейкоцитарная формула крови (сегментоядерные, палочкоядерные, базофилы, эозинофилы, моноциты, лимфоциты, плазматические клетки)
	ГОСТ ISO 10993-4-2020;
МУ № 1.1.11-12-5-2003
	
	

	2.8.14*
	
	101.01/08.156, 101.04/08.156, 101.03/08.156
	Биохимические показатели: АлАТ, АсАТ, хлориды, общий белок, креатинин, глюкоза, мочевина
	ГОСТ ISO 10993-4-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.8.15*
	
	101.06/08.156
	Гематологические показатели: эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, гемоглобин
	ГОСТ ISO 10993-4-2020;
МУ № 11-11-10 РБ 02, утв. МЗ РБ 29.11.2002
	
	

	2.9.1* ТР
	Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды
	13.95/11.116, 14.19/11.116, 14.12/11.116, 13.91/11.116, 14.14/11.116, 14.11/11.116, 13.20/11.116, 14.13/11.116, 13.96/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 15.20/11.116, 22.19/11.116
	Запах образца
	МУ 11-11-15-РБ 2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 019/2011

	2.9.1**
	Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав
	30.20/35.067
	уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Гц, уровень звука эквивалентный, уровень звука максимальный
	ГОСТ 12.1.050-86;
ГОСТ 12.2.056-81;
Инструкция по применению № 109-1210
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.9.2* ТР
	Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды
	13.95/06.036, 14.19/06.036, 14.12/06.036, 13.91/06.036, 14.14/06.036, 14.11/06.036, 13.20/06.036, 14.13/06.036, 13.96/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 22.19/06.036
	Раздражающее действие на кожные покровы
	ГОСТ ISO 10993-10-2011;
ГОСТ ISO 10993-10-2023;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 019/2011

	2.9.2**
	Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав
	30.20/35.067
	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц общий уровень звукового давления, эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц эквивалентный (по энергии) общий уровень звукового давления
	ГОСТ 12.1.050-86;
Инструкция по применению № 110-1210
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.9.3* ТР
	Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды
	13.95/06.036, 14.19/06.036, 14.12/06.036, 13.91/06.036, 14.14/06.036, 14.11/06.036, 13.20/06.036, 14.13/06.036, 13.96/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 22.19/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 019/2011

	2.9.3**
	Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав
	30.20/35.059
	Средние квадратические значения виброускорения/ виброскорости или их логарифмические уровни в октавных полосах частот 1, 2, 4, 8, 16, 31.5, 63 Гц
	ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 12.2.056-81;
ГОСТ 31248-2004 (ИСО 10056:2001);
Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.9.4* ТР
	Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды
	13.95/06.036, 14.19/06.036, 14.12/06.036, 13.91/06.036, 14.14/06.036, 14.11/06.036, 13.20/06.036, 14.13/06.036, 13.96/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 22.19/06.036
	Кожно-резорбтивное действие
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 019/2011

	2.9.4**
	Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав
	30.20/35.059
	Средние квадратичные значения виброускорения/виброскорости в октавных полосах частот 8,16,31.5,63,125,250,500,1000 Гц корректированные (эквивалентные корректированные) по частоте уровни виброускорения/виброскорости
	ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);
Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.9.5* ТР
	Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды
	13.95/06.036, 14.19/06.036, 14.12/06.036, 13.91/06.036, 14.14/06.036, 14.11/06.036, 13.20/06.036, 14.13/06.036, 13.96/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 22.19/06.036
	Сенсибилизирующее действие
	ГОСТ 32375-2013;
ГОСТ ISO 10993-10-2011;
ГОСТ ISO 10993-10-2023;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 019/2011

	2.9.5**
	Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав
	30.20/35.068
	напряженность, плотность потока энергии (мощности) электромагнитного поля (излучения радиочастотного диапазона)
	АМИ.ГМ 0301-2024;
ГОСТ 12.1.006-84;
ССЭТ от 04.06.2019 № 360 прил 1, 8
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.9.6* ТР
	Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды
	13.95/11.116, 14.19/11.116, 14.12/11.116, 13.91/11.116, 14.14/11.116, 14.11/11.116, 13.20/11.116, 14.13/11.116, 13.96/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 15.20/11.116, 22.19/11.116
	Органолептические показатели (запах водной вытяжки)
	МУ 11-11-15-РБ 2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 019/2011

	2.9.6**
	Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав
	30.20/35.069
	Напряженности электростатического поля
	АМИ.ГМ 0301-2024;
ГОСТ 12.1.045-84;
ССЭТ от 04.06.2019 № 360 прил.19
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.9.7* ТР
	Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды
	13.95/08.169, 14.19/08.169, 14.12/08.169, 13.91/08.169, 14.14/08.169, 14.11/08.169, 13.20/08.169, 14.13/08.169, 13.96/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 15.20/08.169, 22.19/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 3071-88
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 019/2011

	2.9.7**
	Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав
	30.20/35.068
	Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц)
	АМИ.ГМ 0301-2024;
ГОСТ 12.1.002-84;
ССЭТ от 04.06.2019 № 360 приложение 19
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.9.8* ТР
	Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды
	13.95/08.169, 14.19/08.169, 14.12/08.169, 13.91/08.169, 14.14/08.169, 14.11/08.169, 13.20/08.169, 14.13/08.169, 13.96/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 15.20/08.169, 22.19/08.169
	Изменение величины рН вытяжки
	ГОСТ 3071-88
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 019/2011

	2.9.8**
	Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав
	30.20/35.068
	Постоянное магнитное поле
	АМИ.МН 0044-2022;
ССЭТ от 04.06.2019 № 360 приложение 19
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.9.9* ТР
	Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды
	13.95/08.149, 14.19/08.149, 14.12/08.149, 13.91/08.149, 14.14/08.149, 14.11/08.149, 13.20/08.149, 14.13/08.149, 13.96/08.149, 14.20/08.149, 14.31/08.149, 15.20/08.149, 22.19/08.149
	Перманганатная окисляемость
	ГОСТ 23268.12-78
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 019/2011

	2.9.9**
	Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав
	30.20/35.065
	Температура воздуха, °C
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.2.056-81;
МВИ.ГМ 1860-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.9.10* ТР
	Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды
	13.95/08.149, 14.19/08.149, 14.12/08.149, 13.91/08.149, 14.14/08.149, 14.11/08.149, 13.20/08.149, 14.13/08.149, 13.96/08.149, 14.20/08.149, 14.31/08.149, 15.20/08.149, 22.19/08.149
	Восстановительные примеси в вытяжке
	ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.1
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 019/2011

	2.9.10**
	Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав
	30.20/35.060
	Относительная влажность воздуха
	ГОСТ 12.1.005-88 п.2;
ГОСТ 12.2.056-81;
МВИ.ГМ 1860-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.9.11* ТР
	Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды
	13.95/08.158, 14.19/08.158, 14.12/08.158, 13.91/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 14.13/08.158, 13.96/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158
	Винилацетат в воздухе
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 019/2011

	2.9.11**
	Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав
	30.20/35.070
	Скорость движения воздуха
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 12.2.056-81;
МВИ.ГМ 1860-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.9.12* ТР
	Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды
	13.95/08.159, 14.19/08.159, 14.12/08.159, 13.91/08.159, 14.14/08.159, 14.11/08.159, 13.20/08.159, 14.13/08.159, 13.96/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 15.20/08.159, 22.19/08.159
	Капролактам в вытяжке
	АМИ.МН 0003-2021;
ГОСТ 30351-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 019/2011

	2.9.12**
	Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав
	30.20/35.063
	Искусственное освещение
	ГОСТ 24940-2016;
МУ РБ 11.11.12-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.9.13* ТР
	Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды
	13.95/08.158, 14.19/08.158, 14.12/08.158, 13.91/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 14.13/08.158, 13.96/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158
	Акрилонитрил в вытяжке
	МР 01.024-07;
МУ № 11-12-25-96;
МУК 4.1.3166-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 019/2011

	2.9.13**
	Железнодорожный подвижной состав и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав
	30.20/35.063
	Естественное освещение
	ГОСТ 24940-2016;
МУ РБ 11.11.12-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.9.14* ТР
	Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды
	13.95/08.158, 14.19/08.158, 14.12/08.158, 13.91/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 14.13/08.158, 13.96/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158
	Акрилонитрил, капролактам в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 019/2011

	2.9.15* ТР
	
	
	Ацетальдегид в вытяжке
	МВИ.МН 2558-2006;
МР 01.024-07;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.9.16* ТР
	
	
	Бензол, этилацетат, этилбензол, толуол, альфа-метилстирол, метилацетат, бутилацетат, стирол, спирты: пропиловый, изобутиловый, изопропиловый, бутиловый, метиловый, кумол, гексан, гептан, ксилолы в вытяжке
	МР 01.024-07;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.9.17* ТР
	
	
	Ацетальдегид, ацетон, метилацетат, бутилацетат, этилацетат, изопропиловый, пропиловый, изобутиловый, метиловый, бутиловый спирты в воздушной среде
	МР 01.022-07;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	2.9.18* ТР
	
	
	Метилметакрилат в вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
МУК 4.1.3171-14
	
	

	2.9.19* ТР
	
	
	Диметилтерефталат в воздушной среде
	МУ № 2704-83;
МУК 4.1.3168-14
	
	

	2.9.20* ТР
	
	
	Диоктилфталат, дибутилфталат в воздушной среде
	Методика № 49-9804;
МУК 4.1.3168-14
	
	

	2.9.21* ТР
	
	
	метилакрилат в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.9.23* ТР
	
	
	Ацетон в вытяжке
	МВИ.МН 2558-2006;
МР № 01.024-07;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	2.9.24* ТР
	
	13.95/08.159, 14.19/08.159, 14.12/08.159, 13.91/08.159, 14.14/08.159, 14.11/08.159, 13.20/08.159, 14.13/08.159, 13.96/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 15.20/08.159, 22.19/08.159
	Тиурам Д, тиурам Е, каптакс, цимат, этилцимат, альтакс в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	2.9.26* ТР
	
	13.95/08.156, 13.95/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158
	Фенол в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
РД 52.04.186-89
	
	

	2.9.27* ТР
	
	13.95/08.158, 14.19/08.158, 14.12/08.158, 13.91/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 14.13/08.158, 13.96/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158
	Фенол, эпихлоргидрин в вытяжке
	МВИ.МН 1924-2003
	
	

	2.9.28* ТР
	
	
	Формальдегид в воздушной среде
	МУ № 266-92
	
	

	2.9.29* ТР
	
	
	формальдегид в вытяжке
	МУ № 75-92
	
	

	2.9.30* ТР
	
	13.95/08.156, 14.19/08.156, 14.12/08.156, 13.91/08.156, 14.14/08.156, 14.11/08.156, 13.20/08.156, 14.13/08.156, 13.96/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156
	Этилбензол в воздушной среде
	РД 52.04.186-89
	
	

	2.9.31* ТР
	
	13.95/08.158, 14.19/08.158, 14.12/08.158, 13.91/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 14.13/08.158, 13.96/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158
	Этиленгликоль в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.9.32* ТР
	
	
	Бензол, толуол, этилбензол, м-,о-,п-ксилолы, изопропилбензол, стирол, альфа-метилстирол, бензальдегид в воздушной среде
	МР № 01.023-07;
МУК 4.1.3167-14
	
	

	2.9.33* ТР
	
	
	Диметилтерефталат, дибутилфталат, диоктилфталат в водных вытяжках
	МР 01.025-07;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	2.9.34* ТР
	
	13.95/08.032, 13.95/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.96/08.032, 13.96/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035
	Кадмий, медь, никель, свинец, цинк, хром, кобальт, мышьяк, олово в вытяжке
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31950-2012;
ГОСТ 31956-2013;
МВИ.МН 3057-2008
	
	

	2.9.35* ТР
	
	13.95/35.069, 14.19/35.069, 14.12/35.069, 13.91/35.069, 13.20/35.069, 13.96/35.069, 15.20/35.069, 22.19/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля
	СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	2.9.36* ТР
	
	13.95/08.158, 14.19/08.158, 14.12/08.158, 13.91/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 14.13/08.158, 13.96/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158
	Винилхлорид в вытяжке
	МР 1941-78
	
	

	2.9.37* ТР
	
	
	Метилакрилат в вытяжке
	МУК 4.1.3171-14;
МУК 4.1.656-96
	
	

	2.9.38* ТР
	
	
	Бензальдегид в вытяжке
	МУК 2.3.3.052-96
	
	

	2.9.39* ТР
	
	
	Метилметакрилат в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.9.40* ТР
	
	
	Винилацетат в вытяжке
	МР 2915-82
	
	

	2.9.41* ТР
	Средства индивидуальной защиты дерматологические
	20.42/08.169
	рН
	ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 29188.2-2014;
ГОСТ 31460-2012;
ГОСТ 31695-2012;
ГОСТ 31696-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 019/2011

	2.9.42* ТР
	
	20.42/08.052
	Коллоидная стабильность
	ГОСТ 29188.3-91
	
	

	2.9.43* ТР
	
	
	Термостабильность
	
	
	

	2.9.44* ТР
	
	20.42/06.036
	Раздражающее действие
	ГОСТ 32893-2014;
ГОСТ 33506-2015
	
	

	2.9.45* ТР
	
	
	Кожно-резорбтивное действие
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.9.46* ТР
	
	
	Сенсибилизирующее действие
	ГОСТ 32893-2014;
ГОСТ 33483-2015
	
	

	2.9.47* ТР
	
	20.42/08.032
	Мышьяк
	ГОСТ 33021-2014
	
	

	2.9.48* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 33022-2014
	
	

	2.9.49* ТР
	
	
	Свинец
	ГОСТ 33023-2014
	
	

	2.9.50* ТР
	
	20.42/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ ISO 21149-2020
	
	

	2.9.51* ТР
	
	
	Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы
	ГОСТ ISO 18416-2018
	
	

	2.9.52* ТР
	
	
	Патогенные стафилококки (S.aureus)
	ГОСТ ISO 22718-2018
	
	

	2.9.53* ТР
	
	
	Pseudomonas aeruginosa
	ГОСТ ISO 22717-2018
	
	

	2.9.54* ТР
	
	
	Enterobacteriaceae
	ГОСТ ISO 21150-2018
	
	

	2.9.55* ТР
	Средства индивидуальной защиты, компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты, в том числе для специальной одежды
	13.95/08.161, 14.19/08.161, 14.12/08.161, 13.91/08.161, 14.14/08.161, 14.11/08.161, 13.20/08.161, 14.13/08.161, 13.96/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161
	Гексаметилендиамин в вытяжке
	МР 1503-76
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 019/2011

	2.9.56* ТР
	
	13.95/08.156, 14.19/08.156, 14.12/08.156, 13.91/08.156, 14.14/08.156, 14.11/08.156, 13.20/08.156, 14.13/08.156, 13.96/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156
	Цветность вода
	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	
	

	2.9.57* ТР
	
	13.95/08.159, 14.19/08.159, 14.12/08.159, 13.91/08.159, 14.14/08.159, 14.11/08.159, 13.20/08.159, 14.13/08.159, 13.96/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 15.20/08.159, 22.19/08.159
	Капролактам в воздушной среде
	АМИ.МН 0003-2021
	
	

	2.9.58* ТР
	
	13.95/08.139, 14.19/08.139, 14.12/08.139, 13.91/08.139, 14.14/08.139, 14.11/08.139, 13.20/08.139, 14.13/08.139, 13.96/08.139, 14.20/08.139, 14.31/08.139, 15.20/08.139, 22.19/08.139
	УФ-поглощение в диапазоне длин волн 220-360 нм в вытяжках из средств индивидуальной защиты
	ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.3
	
	

	2.9.59* ТР
	
	13.95/08.156, 14.19/08.156, 14.12/08.156, 13.91/08.156, 14.14/08.156, 14.11/08.156, 13.20/08.156, 14.13/08.156, 13.96/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156
	Этиленгликоль в вытяжке
	Инструкция № 880-71
	
	

	2.9.60* ТР
	
	13.95/08.158, 14.19/08.158, 14.12/08.158, 13.91/08.158, 14.14/08.158, 14.11/08.158, 13.20/08.158, 14.13/08.158, 13.96/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158
	Гексен, гептен, винилхлорид, ацетофенон в воздушной вытяжке
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.9.61* ТР
	
	
	Бутадиен в вытяжке, в воздушной среде
	KZ.А.01.0602
	
	

	2.9.62* ТР
	
	
	Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде
	МВИ.МН 6309-2020
	
	

	2.9.63* ТР
	
	13.95/08.156, 14.19/08.156, 14.12/08.156, 13.91/08.156, 14.11/08.156, 13.20/08.156, 13.96/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156
	Хром (VI) в вытяжке
	ГОСТ 31956-2013 п.5
	
	

	2.9.64* ТР
	
	13.95/08.032, 14.19/08.032, 14.12/08.032, 13.91/08.032, 14.11/08.032, 13.20/08.032, 13.96/08.032, 15.20/08.032, 22.19/08.032
	Ртуть в вытяжке
	ГОСТ 31950-2012
	
	

	2.10.1** ТР
	Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам
	31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.09/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 30255-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 025/2012

	2.10.1**
	Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления
	13.91/42.000, 13.20/42.000, 13.92/42.000, 13.96/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000, 13.10/42.000, 14.11/42.000, 15.11/42.000, 13.95/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.10.2* ТР
	Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.09/08.158
	Метиловый, изопропиловый, бутиловый спирты, бутилацетат, этилацетат, ацетальдегид, ацетон воздушной среде
	МУК 4.1.3170-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 025/2012

	2.10.2*
	Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления
	13.91/11.116, 13.20/11.116, 13.92/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 13.10/11.116, 14.11/11.116, 15.11/11.116, 13.95/11.116
	Органолептические показатели (запах образца)
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.10.3* ТР
	Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.09/08.156
	Хлористый водород
	ГОСТ 34041-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 025/2012

	2.10.3*
	Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления
	13.91/06.036, 13.20/06.036, 13.92/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 13.10/06.036, 14.11/06.036, 15.11/06.036, 13.95/06.036
	Индекс токсичности в водной среде
	ГОСТ 32075-2013;
ГОСТ Р 59577-2021;
МУ 1.1.037-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.10.4*
	
	
	Индекс токсичности в воздушной среде
	МР № 29 ФЦ/2688-03
	
	

	2.10.5* ТР
	Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.09/08.156
	Ангидрид фосфорный
	ГОСТ 34039-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 025/2012

	2.10.5*
	Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления
	13.91/26.080, 13.20/26.080, 13.92/26.080, 14.13/26.080, 14.14/26.080, 14.19/26.080, 14.20/26.080, 14.31/26.080, 14.39/26.080, 14.11/26.080, 13.95/26.080
	воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77;
ГОСТ ISO 139-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.10.6* ТР
	Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.09/08.156
	Диоксид серы в воздушной среде
	ГОСТ 34042-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 025/2012

	2.10.6*
	Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления
	13.91/08.052, 13.20/08.052, 13.92/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 14.11/08.052, 13.95/08.052
	Гигроскопичность.
	ГОСТ 10681-75;
ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81);
ГОСТ ISO 139-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.10.7**
	
	14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 15.20/42.000, 14.11/42.000, 14.12/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 20566-75;
ГОСТ 8844-75;
ГОСТ 9173-86;
ГОСТ ИСО 5089-2001;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.10.8* ТР
	Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.09/08.158
	Толуол, м-,о-, п-ксилолы, стирол в воздушной среде
	МУК 4.1.3167-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 025/2012

	2.10.8*
	Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления
	14.14/08.169, 14.19/08.169, 14.31/08.169, 14.12/08.169
	Водородный показатель (рН)
	Инструкция по применению № 020-1118
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.10.9* ТР
	Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам
	31.00/35.069, 31.01/35.069, 31.09/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля
	ГОСТ 30877-2003 п. 5.3;
СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 025/2012

	2.10.9*
	Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления
	14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 15.20/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116
	Органолептические показатели: запах, запах вытяжки
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция № 016-1211;
МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997;
МУ 11-11-15 РБ2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.10.10* ТР
	Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.09/08.158
	Этиленгликоль, метилметакрилат, винилацетат, акрилонитрил, фенол, капролактам в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 025/2012

	2.10.10*
	Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления
	14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 14.11/06.036, 14.12/06.036
	Ингаляционная токсичность на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.10.11* ТР
	Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.09/08.158
	Цианистый водород в воздушной среде
	ГОСТ 34040-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 025/2012

	2.10.11*
	Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления
	14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 14.11/06.036, 14.12/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612;
Инструкция № 016-1211;
МУ 11-10-12-97;
МУ 11-11-15-РБ 2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.10.12* ТР
	Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам
	31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.01/08.156, 31.01/08.158, 31.02/08.156, 31.02/08.158, 31.09/08.156, 31.09/08.158
	Формальдегид, аммиак в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 025/2012

	2.10.12*
	Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления
	14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 14.11/06.036, 14.12/06.036
	Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ 11-10-12-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.10.13* ТР
	Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам
	31.00/04.125, 31.01/04.125, 31.02/04.125, 31.09/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида 137 Cs
	ГОСТ 33795-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 025/2012

	2.10.13*
	Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления
	14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 14.11/06.036, 14.12/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612;
Инструкция № 016-1211;
МУ 11-10-12-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.10.14* ТР
	Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам
	31.00/04.125, 31.01/04.125, 31.02/04.125, 31.09/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40К
	ГОСТ 30108-94
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 025/2012

	2.10.14*
	Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления
	14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 14.11/06.036, 14.12/06.036
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция № 016-1211;
МУ 11-10-12-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.10.15* ТР
	Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116
	Одориметрические испытания (запах воздушной среды)
	Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 025/2012

	2.10.15*
	Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления
	14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 14.11/06.036, 14.12/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция по применению № 004-0612;
Инструкция № 016-1211
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.10.16* ТР
	Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам
	31.00/08.159, 31.01/08.159, 31.02/08.159, 31.09/08.159
	Капролактам в воздушной среде
	АМИ.МН 0003-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 025/2012

	2.10.16**
	Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления
	13.91/42.000, 13.20/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 15.20/42.000, 14.11/42.000, 14.12/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 8844-75;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.10.17* ТР
	Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.09/08.156
	Эпихлоргидрин в воздушной среде
	Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 025/2012

	2.10.17*
	Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления
	14.19/08.169
	Водородный показатель (рН)
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция по применению № 020-1118
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.10.18* ТР
	Мебельная продукция – изделия, наборы гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготавливаемая по индивидуальным заказам
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.09/08.158
	Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде
	МУК 4.1.3168-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 025/2012

	2.10.18*
	Одежда и принадлежности к ней из материалов всех видов, в том числе средства индивидуальной защиты и материалы для их изготовления
	13.91/11.116, 13.20/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 15.20/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116
	Органолептические показатели (запах изделия; цвет, запах, прозрачность вытяжки)
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ 11-11-15
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.10.19*
	
	14.12/06.036
	Ингаляционная токсичность на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.10.20*
	
	13.91/06.036, 13.20/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 14.11/06.036, 14.12/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	
	

	2.10.21*
	
	13.91/06.036, 13.20/06.036, 14.12/06.036
	Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.10.22*
	
	
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	
	

	2.10.23*
	
	14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.12/06.036
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.10.24*
	
	13.91/06.036, 13.20/06.036, 14.12/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	Инструкция по применению № 004-0612
	
	

	2.10.25*
	
	13.91/08.052, 13.20/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.12/08.052
	Гигроскопичность.
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
	
	

	2.10.26*
	
	13.91/08.158, 13.20/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158
	Ацетальдегид, ацетон в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МВИ.МН 2558-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.10.27*
	
	
	Винилацетат, бутилацетат, этилацетат в воздухе
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.
	
	

	2.10.28*
	
	
	Винилацетат в вытяжке
	АМИ.МН 0111-2023;
ГОСТ 22648-77;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МВИ.МН 6152-2019;
МР 2915-82
	
	

	2.10.29*
	
	
	Ацетальдегид в воздушной среде
	ГОСТ 34173-2017
	
	

	2.10.30*
	
	
	Ацетон в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	2.10.31*
	
	
	спирт изопропиловый, пропиловый, бутиловый, изобутиловый в воздухе
	ГОСТ 34172-2017;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.
	
	

	2.10.32*
	
	13.91/08.161, 13.20/08.161, 14.14/08.161, 14.31/08.161, 14.12/08.161, 13.99/08.161
	Гексаметилендиамин
	МР 1503-76
	
	

	2.10.33*
	
	13.91/08.082, 13.91/08.159, 13.20/08.082, 13.20/08.159, 14.14/08.082, 14.14/08.159, 14.31/08.082, 14.31/08.159, 14.12/08.082, 14.12/08.159, 13.99/08.082, 13.99/08.159
	Гексаметилендиамин в воздушной среде
	АМИ.МН 0225-2025;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 245-247
	
	

	2.10.34*
	
	13.91/08.158, 13.20/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158
	дибутилфталат, диоктилфталат в вытяжке
	МВИ.МН 1402-2000;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	2.10.35*
	
	
	Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде
	ГОСТ 34170-2017;
Методика № 49-9804;
МУК 4.1.3168-14
	
	

	2.10.36*
	
	
	Диметилтерефталат в воздушной среде
	МУ № 2704-83;
МУК 4.1.3168-14
	
	

	2.10.37*
	
	
	Диметилтерефталат в вытяжке
	МВИ.МН 2367-2005;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	2.10.38*
	
	
	Диметилформамид в вытяжке
	МУ № 11-12-26-96
	
	

	2.10.39*
	
	
	Диметилформамид в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУ № 1495а-76
	
	

	2.10.40*
	
	
	Капролактам в воздухе
	АМИ.МН 0003-2021;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	
	

	2.10.41*
	
	13.91/08.159, 13.20/08.159, 14.14/08.159, 14.31/08.159, 14.12/08.159, 13.99/08.159
	Капролактам в вытяжке
	АМИ.МН 0003-2021;
ГОСТ 30351-2001;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	
	

	2.10.42*
	
	13.91/08.158, 13.20/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158
	Метилметакрилат в вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МВИ.МН 6152-2019;
МУК 4.1.3171-14
	
	

	2.10.43*
	
	
	нитрил акриловая кислота в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ № 11-12-25-96
	
	

	2.10.44*
	
	
	Метилметакрилат в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	
	

	2.10.45*
	
	
	Нитрил акриловая кислота в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ № 268-92
	
	

	2.10.46*
	
	
	спирт метиловый в воздухе
	ГОСТ 34172-2017;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	
	

	2.10.47*
	
	
	спирт метиловый, альфа-метилстирол, гексан, гептан, метилацетат, этилацетат, акрилонитрил, пропанол, бутилацетат, изобутанол, бутанол, бензол, толуол, ксилолы, этилбензол, изопропилбензол (кумол) в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	
	

	2.10.48*
	
	
	Изопропиловый спирт в вытяжке
	
	
	

	2.10.49*
	
	
	Стирол в воздушной среде
	ГОСТ 34175-2017;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	
	

	2.10.50*
	
	
	стирол в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	
	

	2.10.51*
	
	13.91/08.159, 13.20/08.159, 14.14/08.159, 14.31/08.159, 14.12/08.159, 13.99/08.159
	тиурам, каптакс, цимат, альтакс, этилцимат, тиурам Д, тиурам Е в вытяжке
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МВИ.МН 5562-2016
	
	

	2.10.52*
	
	13.91/08.156, 13.20/08.156, 14.14/08.156, 14.31/08.156, 14.12/08.156, 13.99/08.156
	Толуилендиизоцианат в воздушной среде
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с.265
	
	

	2.10.53*
	
	13.91/08.158, 13.20/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158
	Фенол в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
РД 52.04.186-89;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.
	
	

	2.10.54*
	
	
	Фенол в вытяжке
	ГОСТ 34171-2017;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МВИ.МН 1924-2003
	
	

	2.10.55*
	
	
	формальдегид в вытяжке
	ГОСТ 33446-2015;
МУ № 75-92
	
	

	2.10.56*
	
	13.91/08.156, 13.20/08.156, 14.14/08.156, 14.31/08.156, 14.12/08.156, 13.99/08.156
	Свободный формальдегид
	ГОСТ 25617-2014;
ГОСТ ISO 17226-2-2023
	
	

	2.10.57*
	
	13.91/08.158, 13.20/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158
	Формальдегид в воздушной среде
	ГОСТ 33447-2015;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ № 266-92
	
	

	2.10.58*
	
	
	Цианистый водород в воздушной среде
	ГОСТ 34040-2016;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ № 268-92
	
	

	2.10.59*
	
	
	этиленгликоль в водной вытяжке
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Раздельное определение различных гликолей//Лурье Ю.Ю. п. 9.7.2, стр.279-284
	
	

	2.10.60*
	
	
	Этиленгликоль в воздушной среде.
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	
	

	2.10.61*
	
	13.91/08.149, 13.20/08.149, 14.14/08.149, 14.31/08.149, 14.12/08.149, 13.99/08.149
	окисляемость
	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993);
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ утв. МЗ СССР 19.12.1986 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/168;
СТБ ISO 8467-2009
	
	

	2.10.62*
	
	
	восстановительные примеси
	ГОСТ 31209-2003;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция 1.1.10-22-58-2005
	
	

	2.10.63*
	
	13.91/08.158, 13.20/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158
	Винилхлорид в вытяжке
	МР № 1941-78
	
	

	2.10.64*
	
	
	Метилакрилат в вытяжке
	МВИ.МН 6152-2019;
МУК 4.1.3171-14;
МУК 4.1.656-96
	
	

	2.10.65*
	
	
	метилакрилат в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.10.66*
	
	13.99/08.158, 22.29/08.158
	Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде
	ГОСТ 35223-2024;
МВИ.МН 6309-2020
	
	

	2.10.67*
	
	13.91/08.158, 13.20/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158
	Винилхлорид, ацетофенон, гексен, гептен в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.10.68*
	
	
	Бутадиен в вытяжке, в воздушной среде
	KZ.06.01.00197-2020
	
	

	2.10.69*
	
	13.91/08.159, 13.20/08.159, 14.14/08.159, 14.31/08.159, 14.12/08.159, 13.99/08.159
	Капролактам в вытяжке, в воздушной среде
	АМИ.МН 0003-2021
	
	

	2.10.70*
	
	13.91/08.158, 13.20/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158
	Бутилакрилат в вытяжке
	МУК 4.1.3171-14
	
	

	2.10.71*
	
	13.91/08.159, 13.20/08.159, 14.14/08.159, 14.31/08.159, 14.12/08.159, 13.99/08.159
	Ацетофенон в вытяжке
	АМИ.МН 0020-2021
	
	

	2.10.72*
	
	13.91/08.158, 13.20/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158
	Винилацетат в воздушной среде
	АМИ.МН 0111-2023
	
	

	2.10.73*
	
	
	Эпихлоргидрин в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.10.74*
	
	13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.96/08.032, 13.96/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 13.10/08.032, 13.10/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 15.11/08.032, 15.11/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035
	Кадмий, медь, марганец, никель, свинец, цинк, хром, кобальт, железо мышьяк, олово в вытяжках
	ГОСТ 31870-2012 п. 5;
ГОСТ 31870-2012 п. 4;
Инструкция № 016-1211
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.10.75*
	
	14.20/08.156, 15.20/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156
	Хром (VI) в вытяжке
	ГОСТ 31280-2004 п.3.3; 3.4;
ГОСТ 31956-2013 п.5;
Инструкция № 016-1211
	
	

	2.10.76*
	
	13.91/08.032, 13.20/08.032, 13.92/08.032, 13.96/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 13.10/08.032, 14.11/08.032, 15.11/08.032, 13.95/08.032, 14.12/08.032, 13.99/08.032, 22.29/08.032, 22.19/08.032
	Ртуть в вытяжке
	ГОСТ 31950-2012;
ГОСТ 34427-2018;
Инструкция № 016-1211
	
	

	2.10.77*
	
	14.19/01.086, 20.42/01.086
	КМАФАнМ (для средств дерматологических)
	ГОСТ ISO 21149-2020;
Инструкция № 006-0712
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.10.78*
	
	
	Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы (для средств дерматологических)
	ГОСТ 12.4.136-84;
ГОСТ ISO 16212-2020;
ГОСТ ISO 18416-2018;
Инструкция № 006-0712
	
	

	2.10.79*
	
	
	Enterobacteriaceae (для средств дерматологических)
	ГОСТ ISO 21150-2018;
Инструкция № 006-0712
	
	

	2.10.80*
	
	
	Патогенные стафилококки (S.aureus) (для средств дерматологических)
	ГОСТ ISO 22718-2018;
Инструкция № 006-0712
	
	

	2.10.81*
	
	
	Pseudomonas аeruginosa (для средств дерматологических)
	ГОСТ ISO 22717-2018;
Инструкция № 006-0712
	
	

	2.10.82*
	
	14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 14.11/35.069, 14.12/35.069
	Уровни напряженности электростатического поля
	АМИ.ГМ 0367-2025;
ГОСТ 32995-2014 гл. 1-6;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.10.83**
	
	13.91/42.000, 13.20/42.000, 13.96/42.000, 14.19/42.000, 15.20/42.000, 13.95/42.000, 14.12/42.000, 22.19/42.000
	Отбор образцов..
	ГОСТ 18321-73 п.3;
ГОСТ 29104.0-91;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. 28.12.2005;
МУ № 11-11-15 РБ 02, утв. 30.12.2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.10.84*
	
	13.91/11.116, 13.20/11.116, 13.96/11.116, 14.19/11.116, 15.20/11.116, 13.95/11.116, 14.12/11.116, 22.19/11.116
	Органолептические показатели: запах.
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. 28.12.2005;
МУ № 11-11-15 РБ 02, утв. 30.12.2002
	
	

	2.10.85*
	
	13.91/35.069, 13.20/35.069, 13.96/35.069, 14.19/35.069, 15.20/35.069, 13.95/35.069, 14.12/35.069, 22.19/35.069
	Напряженность электростатического поля на поверхности материала
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. 28.12.2005;
СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	2.10.86*
	
	13.91/08.169, 13.20/08.169, 14.14/08.169, 14.31/08.169, 14.12/08.169, 13.99/08.169
	рН
	ГОСТ ISO 3071;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция по применению № 020-1118
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.10.87*
	
	13.91/08.158, 13.20/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 14.12/08.158, 13.99/08.158
	альфа-метилстирол, бензальдегид, кумол (изопропилбензол) в воздушной среде
	ГОСТ 34175-2017
	
	

	2.10.88*
	
	
	диэтилфталат в воздушной среде
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ № 2223-80;
МУК 4.1.614-96
	
	

	2.10.89*
	
	
	Диметилфталат и диэтилфталат в вытяжке
	МУК 4.1.738-99;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	2.10.90*
	
	
	бензол, толуол, м-, о-, п- ксилолы, этилбензол в воздухе
	ГОСТ 34175-2017;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	
	

	2.11.1** ТР
	Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры
	01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.26/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 015/2011

	2.11.1**
	Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода.
	13.92/42.000, 13.93/42.000, 13.99/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.11.2* ТР
	Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры
	01.11/11.116, 01.12/11.116
	Органолептические показатели: цвет, запах
	ГОСТ 10967-2019;
ГОСТ 27988-88
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 015/2011

	2.11.2*
	Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода.
	13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.99/11.116
	Органолептические показатели (запах образца)
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.11.3* ТР
	Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры
	01.11/08.159, 01.11/08.162, 01.12/08.159, 01.12/08.162, 01.26/08.159, 01.26/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.11.3*
	Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода.
	13.92/26.080, 13.93/26.080, 13.99/26.080
	воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77;
ГОСТ ISO 139-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.11.4* ТР
	Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры
	01.11/32.115, 01.12/32.115
	Заражённость вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 10853-88;
ГОСТ 13586.4-83;
ГОСТ 13586.6-93
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 015/2011

	2.11.4*
	Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода.
	13.92/08.052, 13.93/08.052, 13.99/08.052
	Гигроскопичность.
	ГОСТ 10681-75;
ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81);
ГОСТ ISO 139-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.11.5* ТР
	Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры
	01.11/08.159, 01.11/08.162, 01.12/08.159, 01.12/08.162
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
ГОСТ 34140-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

	2.11.5*
	Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода.
	13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.99/06.036
	Индекс токсичности в водной среде
	ГОСТ 32075-2013;
ГОСТ Р 59577-2021;
МУ 1.1.037-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.11.6* ТР
	Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры
	01.11/08.159, 01.11/08.162, 01.12/08.159, 01.12/08.162
	Дезоксиниваленол
	ГОСТ 34140-2017;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 015/2011

	2.11.6*
	Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода.
	13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.99/06.036
	Индекс токсичности в воздушной среде
	МР № 29 ФЦ/2688-03
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.11.7* ТР
	Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры
	01.11/08.158, 01.11/08.162, 01.12/08.158, 01.12/08.162
	Гексахлорциклогексан (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гексахлорбензол
	ГОСТ 13496.20-2014;
СТБ EN 15662-2017;
СТБ EN 15662-2022
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 015/2011

	2.11.7**
	Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода.
	15.12/42.000, 22.29/42.000, 23.19/42.000, 32.13/42.000, 32.30/42.000, 32.91/42.000, 16.29/42.000, 17.29/42.000, 24.45/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.11.8* ТР
	Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры
	01.11/08.159, 01.12/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012;
ГОСТ Р 51650-2000;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

	2.11.8*
	Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода.
	15.12/11.116, 22.29/11.116, 23.19/11.116, 32.13/11.116, 32.30/11.116, 32.91/11.116, 16.29/11.116, 17.29/11.116, 24.45/11.116
	Органолептические показатели: цвет, запах, муть, осадок, привкус, внешний вид вытяжки; запах изделия; запах, вкус, цвет сорбента
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция № 016-1211;
МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997;
МУ 11-11-15-РБ 2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.11.9* ТР
	Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры
	01.11/08.159, 01.11/08.162, 01.12/08.159, 01.12/08.162
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
ГОСТ 34140-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.11.9*
	Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода.
	15.12/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 32.13/06.036, 32.30/06.036, 32.91/06.036, 16.29/06.036, 17.29/06.036, 24.45/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция по применению № 004-0612;
МУ 11-10-12-97;
МУ 11-11-15-РБ 2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.11.10* ТР
	Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры
	01.11/08.158, 01.12/08.158
	2,4-Д кислота
	ГОСТ 34050-2017;
МУ 1541-76
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 015/2011

	2.11.10*
	Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода.
	15.12/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 32.13/06.036, 32.30/06.036, 32.91/06.036, 16.29/06.036, 17.29/06.036, 24.45/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612;
Инструкция № 016-1211;
МУ 11-10-12-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.11.11* ТР
	Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры
	01.11/03.152, 01.11/08.158, 01.11/08.162, 01.12/03.152, 01.12/08.158, 01.12/08.162
	Т₂-токсин
	ГОСТ 33682-2015;
ГОСТ 34140-2017;
МВИ.МН 5731-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.11.11**
	Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода..
	22.29/42.000, 23.19/42.000, 32.13/42.000, 32.91/42.000, 32.30/42.000, 16.29/42.000, 15.12/42.000, 24.45/42.000, 17.29/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
СТБ 1015-97;
СТБ 1049-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.11.12* ТР
	Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры
	01.11/08.156, 01.12/08.156
	Ртутьорганические пестициды
	ГОСТ 33704-2015;
СТ РК 2040-2010
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

	2.11.12*
	Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода..
	22.29/11.116, 23.19/11.116, 32.13/11.116, 32.91/11.116, 32.30/11.116, 16.29/11.116, 15.12/11.116, 24.45/11.116, 17.29/11.116
	Органолептические показатели (цвет, запах , прозрачность)
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция № 004-0612 утв. МЗ РБ 18.07.2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.11.13* ТР
	Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры
	01.11/08.156, 01.12/08.156
	Нитраты
	ГОСТ 13496.19-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 015/2011

	2.11.13*
	Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода.
	15.12/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 32.13/06.036, 32.30/06.036, 32.91/06.036, 16.29/06.036, 17.29/06.036, 24.45/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.11.14* ТР
	Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры
	01.11/08.156, 01.12/08.156
	Нитриты
	ГОСТ 13496.19-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 015/2011

	2.11.14*
	Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода.
	15.12/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 32.13/06.036, 32.30/06.036, 32.91/06.036, 16.29/06.036, 17.29/06.036, 24.45/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.11.15* ТР
	Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры
	01.11/08.032, 01.12/08.032
	Кадмий, свинец
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 015/2011

	2.11.15*
	Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода.
	27.52/35.068, 27.90/35.068, 26.80/35.068, 26.70/35.068, 26.60/35.068, 26.52/35.068, 26.51/35.068, 26.40/35.068, 26.30/35.068, 26.20/35.068, 27.51/35.068, 27.40/35.068, 27.33/35.068, 27.20/35.068, 27.12/35.068, 27.11/35.068
	Уровни напряженности электромагнитного поля
	АМИ.ГМ 0387-2025;
СанПиН № 9-29.5-95, утв. МЗ РБ 21.02.1996
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.11.16* ТР
	Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры
	01.11/08.032, 01.12/08.032
	Мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 33411-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 015/2011

	2.11.16**
	Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода.
	27.52/35.068, 27.90/35.068, 26.80/35.068, 26.70/35.068, 26.60/35.068, 26.52/35.068, 26.51/35.068, 26.40/35.068, 26.30/35.068, 26.20/35.068, 27.51/35.068, 27.40/35.068, 27.33/35.068, 27.20/35.068, 27.12/35.068, 27.11/35.068
	Уровень наряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц)
	СанПиН № 9-29.6-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.11.17* ТР
	Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры
	01.11/08.032, 01.12/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.3;
ГОСТ 26927-86 п.4;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

	2.11.17**
	Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода.
	13.92/35.069, 13.93/35.069, 13.99/35.069, 32.91/35.069, 27.52/35.069, 27.90/35.069, 26.80/35.069, 26.70/35.069, 26.60/35.069, 26.52/35.069, 26.51/35.069, 26.40/35.069, 26.30/35.069, 26.20/35.069, 27.51/35.069, 27.40/35.069, 27.33/35.069, 27.20/35.069, 27.12/35.069, 27.11/35.069, 14.13/35.069, 14.12/35.069, 13.20/35.069, 14.19/35.069, 14.14/35.069
	Уровни напряженности электростатического поля
	АМИ.ГМ 0367-2025;
ГОСТ 30877-2003 п. 5.3;
ГОСТ 32995-2014 гл. 1-6;
СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.11.18* ТР
	Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры
	01.11/04.125, 01.12/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг(л)
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 015/2011

	2.11.18*
	Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода.
	15.12/08.169, 22.29/08.169, 23.19/08.169, 32.13/08.169, 32.30/08.169, 32.91/08.169
	Водородный показатель
	ГОСТ ISO 3071-2011;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция по применению № 020-1118
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.11.19* ТР
	Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры
	01.11/04.125, 01.12/04.125
	Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л)
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 015/2011

	2.11.19*
	Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода.
	15.12/08.158, 22.29/08.158, 23.19/08.158, 32.13/08.158, 32.30/08.158, 32.91/08.158
	Винилацетат, бутилацетат, этилацетат в воздухе
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.11.20* ТР
	Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры
	01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.26/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

	2.11.20*
	Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода.
	15.12/08.161, 22.29/08.161, 23.19/08.161, 32.13/08.161, 32.30/08.161, 32.91/08.161
	Гексаметилендиамин в вытяжке
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МР 1503-76
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.11.21*
	
	15.12/08.158, 22.29/08.158, 23.19/08.158, 32.13/08.158, 32.30/08.158, 32.91/08.158
	дибутилфталат, диоктилфталат в вытяжке
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МВИ.МН 1402-2000;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	2.11.21* ТР
	Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры
	01.11/08.162, 01.12/08.162
	Пестициды: Алахлор, Атразин, Ацетохлор, Бета-цифлутрин, Бифентрин, Винклозолин, Гексахлорбензол, Дельтаметрин, Диазинон, Диметахлор, Карфентразон-этил, Кломазон, Лямбда-цигалотрин, Малатион, Метазахлор, С-метолахлор, Мефеноксам (мета-лаксил, металаксил М), Оксифлуорфен, Паратионметил, Пендиметалин, Пенконазол, Перметрин, Пиразофос, Пиримифосметил, Пиримифосэтил, Пропанил, Пропаргит, Пропахлор, Профенфос, Тау-флювалинат, Тебуконазол, Тербутилазин, Тербуфос, Тефлутрин, Триадимефон, Триаллат, Трифлумизол, Трифлуралин, Фенвалерат, Фенитротион, Фентион, Фипронил, Флуазифоп-П-бутил, Флудиоксонил, Флутриафол, Флуцитринат, Фозалон, Хлороталонил, Хлорпирифос, Эталфлуралин
	СТБ EN 15662-2017;
СТБ EN 15662-2022
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 015/2011

	2.11.22*
	Изделия (товары) культурно-бытового, хозяйственно-бытового и спортивно-туристического назначения, материалы для их изготовления, в том числе контактирующие с поверхностями человека. Товары домашнего обихода.
	15.12/08.158, 22.29/08.158, 23.19/08.158, 32.13/08.158, 32.30/08.158, 32.91/08.158
	Ацетальдегид в воздушной среде
	ГОСТ 34173-2017;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.11.23*
	
	
	Ацетон в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	2.11.24*
	
	
	Изопропиловый спирт в воздушной среде
	ГОСТ 34172-2017;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	
	

	2.11.25*
	
	
	Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде
	ГОСТ 34170-2017;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Методика № 49-9804;
МУК 4.1.3168-14
	
	

	2.11.26*
	
	
	Диметилтерефталат в воздушной среде
	ГОСТ 33450-2015;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ № 2704-83;
МУК 4.1.3168-14
	
	

	2.11.27*
	
	
	Диметилтерефталат в вытяжке
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МВИ.МН 2367-2005;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	2.11.28*
	
	
	Диметилформамид в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ № 1495а-76
	
	

	2.11.29*
	
	
	Нитрил акриловая кислота в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ № 268-92
	
	

	2.11.30*
	
	15.12/08.082, 15.12/08.159, 22.29/08.082, 22.29/08.159, 23.19/08.082, 23.19/08.159, 32.13/08.082, 32.13/08.159, 32.30/08.082, 32.30/08.159, 32.91/08.082, 32.91/08.159
	Гексаметилендиамин в воздушной среде
	АМИ.МН 0225-2025;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 245-247
	
	

	2.11.31*
	
	15.12/08.158, 22.29/08.158, 23.19/08.158, 32.13/08.158, 32.30/08.158, 32.91/08.158
	Ацетальдегид, ацетон в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МВИ.МН 2558-2006
	
	

	2.11.32*
	
	
	Диметилформамид в вытяжке
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ № 11-12-26-96
	
	

	2.11.33*
	
	15.12/08.159, 22.29/08.159, 23.19/08.159, 32.13/08.159, 32.30/08.159, 32.91/08.159
	Капролактам в вытяжке
	АМИ.МН 0003-2021;
ГОСТ 30351-2001;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	
	

	2.11.34*
	
	15.12/08.158, 22.29/08.158, 23.19/08.158, 32.13/08.158, 32.30/08.158, 32.91/08.158
	Метилметакрилат в вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МВИ.МН 6152-2019;
МУК 4.1.3171-14
	
	

	2.11.35*
	
	
	нитрил акриловая кислота в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ № 11-12-25-96
	
	

	2.11.37*
	
	
	капролактам, метилметакрилат в воздухе
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	
	

	2.11.38*
	
	
	Формальдегид в воздушной среде
	ГОСТ 33447-2015;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ № 266-92
	
	

	2.11.39*
	
	
	спирт метиловый в воздухе
	ГОСТ 34172-2017;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	
	

	2.11.40*
	
	
	Метиловый спирт в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	
	

	2.11.41*
	
	
	стирол в вытяжке
	
	
	

	2.11.42*
	
	
	Фенол в вытяжке
	МВИ.МН 1924-2003
	
	

	2.11.43*
	
	
	Изопропиловый спирт в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	
	

	2.11.44*
	
	
	Стирол в воздушной среде
	ГОСТ 34175-2017;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	
	

	2.11.45*
	
	
	бензол, толуол, м-, о-, п- ксилолы, этилбензол в воздухе
	
	
	

	2.11.46*
	
	15.12/08.159, 22.29/08.159, 23.19/08.159, 32.13/08.159, 32.30/08.159, 32.91/08.159
	тиурам Д, тиурам Е, каптакс, альтакс, цимат, этилцимат в вытяжке
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МВИ.МН 5562-2016
	
	

	2.11.47*
	
	15.12/08.156, 22.29/08.156, 23.19/08.156, 32.13/08.156, 32.30/08.156, 32.91/08.156
	Толуилендиизоцианат в воздушной среде
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с.265
	
	

	2.11.48*
	
	15.12/08.156, 15.12/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 23.19/08.156, 23.19/08.158, 32.13/08.156, 32.13/08.158, 32.30/08.156, 32.30/08.158, 32.91/08.156, 32.91/08.158
	Фенол в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
РД 52.04.186-89 с.261;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.
	
	

	2.11.49*
	
	
	формальдегид, свободный формальдегид в вытяжке
	ГОСТ 25617-2014;
ГОСТ 33446-2015;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ № 75-92
	
	

	2.11.50*
	
	15.12/08.158, 22.29/08.158, 23.19/08.158, 32.13/08.158, 32.30/08.158, 32.91/08.158
	Цианистый водород в воздушной среде
	ГОСТ 34040-2016;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ № 268-92
	
	

	2.11.51*
	
	
	этиленгликоль в водной вытяжке .
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984
	
	

	2.11.52*
	
	
	Этиленгликоль в воздушной среде.
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	
	

	2.11.53*
	
	
	Винилацетат в воздушной среде
	АМИ.МН 0111-2023
	
	

	2.11.54*
	
	13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.93/08.032, 13.93/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 32.91/08.032, 32.91/08.035, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 27.52/08.032, 27.52/08.035, 26.70/08.032, 26.70/08.035, 26.51/08.032, 26.51/08.035, 27.51/08.032, 27.51/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 15.11/08.032, 15.11/08.035
	Алюминий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк, кремний, титан, висмут, вольфрам, бор, ванадий в вытяжках
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция по применению № 016-1211;
СТБ ISO 11885-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.11.55*
	
	13.92/08.032, 13.93/08.032, 13.99/08.032, 15.12/08.032, 22.29/08.032, 23.19/08.032, 32.13/08.032, 32.30/08.032, 32.91/08.032, 16.29/08.032, 17.29/08.032, 24.45/08.032, 27.52/08.032, 26.70/08.032, 26.51/08.032, 27.51/08.032, 14.13/08.032, 13.20/08.032, 14.19/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032, 14.39/08.032
	Ртуть в вытяжке
	ГОСТ 31950-2012;
ГОСТ 34427-2018;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189;
Инструкция № 016-1211
	
	

	2.12.1** ТР
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.73/42.000, 10.72/42.000, 10.71/42.000, 10.61/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 13586.3-83;
ГОСТ 27668-88;
ГОСТ 32164-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.1**
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления
	22.23/42.000, 20.30/42.000, 23.31/42.000, 31.03/42.000, 16.23/42.000, 31.09/42.000, 16.22/42.000, 31.02/42.000, 31.01/42.000, 31.00/42.000, 16.21/42.000, 16.10/42.000, 13.99/42.000, 13.95/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.12.2* ТР
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.61/32.115, 10.86/32.115
	Заражённость вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 13586.4-83;
ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 26312.3-84;
ГОСТ 27559-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.2**
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления
	22.23/42.000, 20.30/42.000, 23.31/42.000, 31.03/42.000, 16.23/42.000, 31.09/42.000, 16.22/42.000, 31.02/42.000, 31.01/42.000, 31.00/42.000, 16.21/42.000, 16.10/42.000, 13.95/42.000, 23.70/42.000, 23.64/42.000, 23.62/42.000, 23.61/42.000, 23.32/42.000, 20.52/42.000, 20.12/42.000, 17.24/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
Инструкция по применению 056-2009;
МУ № 11.12.14-2002 .
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.12.3* ТР
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.61/32.115, 10.86/32.115
	Загрязненность вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 27559-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.3*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления
	22.23/11.116, 20.30/11.116, 23.31/11.116, 31.03/11.116, 16.23/11.116, 31.09/11.116, 16.22/11.116, 31.02/11.116, 31.01/11.116, 31.00/11.116, 16.21/11.116, 16.10/11.116, 13.95/11.116, 23.70/11.116, 23.64/11.116, 23.62/11.116, 23.61/11.116, 23.32/11.116, 20.52/11.116, 20.12/11.116, 17.24/11.116
	Органолептические показатели: запах образца, запах вытяжек, привкус, мутность
	Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
Инструкция по применению 056-2009;
Инструкция по применению № 012-1112;
Инструкция № 016-1211;
МУ № 11.12.14-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.12.4* ТР
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.73/08.159, 10.73/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15851-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.4*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления
	22.23/06.036, 20.30/06.036, 23.31/06.036, 31.03/06.036, 16.23/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 31.02/06.036, 31.01/06.036, 31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 23.70/06.036, 23.64/06.036, 23.62/06.036, 23.61/06.036, 23.32/06.036, 20.52/06.036, 20.12/06.036, 17.24/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32436-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612;
Инструкция по применению № 056-2009;
Инструкция № 016-1211
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.12.5* ТР
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.73/08.159, 10.73/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15850-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.5*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления
	22.23/06.036, 20.30/06.036, 23.31/06.036, 31.03/06.036, 16.23/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 31.02/06.036, 31.01/06.036, 31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 23.70/06.036, 23.64/06.036, 23.62/06.036, 23.61/06.036, 23.32/06.036, 20.52/06.036, 20.12/06.036, 17.24/06.036
	Ингаляционная токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32542-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 056-2009;
Инструкция № 016-1211
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.12.6* ТР
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.73/08.159, 10.73/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
ГОСТ 34140-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.6*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления
	22.23/06.036, 20.30/06.036, 23.31/06.036, 31.03/06.036, 16.23/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 31.02/06.036, 31.01/06.036, 31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 23.70/06.036, 23.64/06.036, 23.62/06.036, 23.61/06.036, 23.32/06.036, 20.52/06.036, 20.12/06.036, 17.24/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612;
Инструкция по применению № 056-2009;
Инструкция № 016-1211
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.12.7* ТР
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.73/08.159, 10.73/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162
	Дезоксиниваленол
	ГОСТ 34140-2017;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.7*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления
	22.23/06.036, 20.30/06.036, 23.31/06.036, 31.03/06.036, 16.23/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 31.02/06.036, 31.01/06.036, 31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 23.70/06.036, 23.64/06.036, 23.62/06.036, 23.61/06.036, 23.32/06.036, 20.52/06.036, 20.12/06.036, 17.24/06.036
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32375-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 056-2009;
Инструкция № 016-1211;
МР № 8/18-86
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.12.8* ТР
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.73/03.152, 10.73/08.158, 10.73/08.162, 10.72/03.152, 10.72/08.158, 10.72/08.162, 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.71/08.162, 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.61/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.158, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.158, 10.86/08.162
	Т₂-токсин
	ГОСТ 33682-2015;
ГОСТ 34140-2017;
МВИ.МН 5731-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.8*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления
	20.30/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.12.9*
	
	22.23/06.036, 20.30/06.036, 23.31/06.036, 31.03/06.036, 16.23/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 31.02/06.036, 31.01/06.036, 31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 23.70/06.036, 23.64/06.036, 23.62/06.036, 23.61/06.036, 23.32/06.036, 20.52/06.036, 20.12/06.036, 17.24/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32296-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	
	

	2.12.10* ТР
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.73/08.158, 10.72/08.158, 10.71/08.158, 10.61/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158
	Гексахлорциклогексан (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гексахлорбензол
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.10*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления
	22.23/06.036, 20.30/06.036, 23.31/06.036, 31.03/06.036, 16.23/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 31.02/06.036, 31.01/06.036, 31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 23.70/06.036, 23.64/06.036, 23.62/06.036, 23.61/06.036, 23.32/06.036, 20.52/06.036, 20.12/06.036, 17.24/06.036
	Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32637-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.12.11* ТР
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.73/08.158, 10.72/08.158, 10.71/08.158, 10.61/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158
	2,4-Д кислота
	ГОСТ 34050-2017;
МУ 1541-76
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.11*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления
	20.30/11.116, 20.30/26.045
	Устойчивость защитно-декоративных покрытий к модельным растворам
	Инструкция по применению № 022-1215
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.12.12* ТР
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.73/08.156, 10.72/08.156, 10.71/08.156, 10.61/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156
	Ртутьорганические пестициды
	ГОСТ 33704-2015;
СТ РК 2040-2010
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.12**
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/42.000, 16.21/42.000, 16.10/42.000, 13.95/42.000, 31.01/42.000, 31.09/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 17.24/42.000, 20.12/42.000, 20.30/42.000, 20.52/42.000, 22.23/42.000, 23.31/42.000, 23.32/42.000, 23.61/42.000, 23.62/42.000, 23.70/42.000, 25.72/42.000, 31.02/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 9980.2-86 (ИСО 842-84,ИСО 1512-74,ИСО 1513-80);
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
Инструкция по применению 056-2009;
Инструкция № 012-1112 утв. МЗ РБ 12.12.2012;
МУ № 11.12.14-2002 .
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.12.13* ТР
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.61/08.159, 10.86/08.159
	Олигосахара
	МВИ.МН 4890-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.13*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/11.116, 16.21/11.116, 16.10/11.116, 13.95/11.116, 31.01/11.116, 31.09/11.116, 16.22/11.116, 16.23/11.116, 17.24/11.116, 20.12/11.116, 20.30/11.116, 20.52/11.116, 22.23/11.116, 23.31/11.116, 23.32/11.116, 23.61/11.116, 23.62/11.116, 23.70/11.116, 25.72/11.116, 31.02/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, запах, прозрачность, цветность, запах вытяжек)
	Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
Инструкция по применению 056-2009;
Инструкция № 012-1112 утв. МЗ РБ 12.12.2012;
МУ № 11.12.14-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.12.14* ТР
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.61/08.156, 10.86/08.156
	Ингибитор трипсина
	ГОСТ 31388-2009 п. 9.8
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.14*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 31.01/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.12/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.32/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.70/06.036, 25.72/06.036, 31.02/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32371-2013;
ГОСТ 32436-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.1.7.11-12-3-04 утв. МЗ РБ 13.12.2004 № 164;
Инструкция 2.1.7.11-12-42-2004 утв. МЗ РБ 25.02.2004;
Инструкция по применению № 004-0612;
Инструкция по применению № 012-1112;
Инструкция по применению № 056-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.12.15* ТР
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.86/08.032, 10.85/08.032, 10.73/08.032, 10.72/08.032, 10.71/08.032, 10.61/08.032
	Свинец, кадмий
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 33411-2015;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.15*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 31.01/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.12/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.32/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.70/06.036, 25.72/06.036, 31.02/06.036
	Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32371-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.12.16* ТР
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.73/04.125, 10.72/04.125, 10.71/04.125, 10.61/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг(л)
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.16*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 31.01/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.12/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.32/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.70/06.036, 25.72/06.036, 31.02/06.036
	Ингаляционная токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32542-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 012-1112;
Инструкция по применению № 056-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.12.17* ТР
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.73/04.125, 10.72/04.125, 10.71/04.125, 10.61/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125
	Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л)
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.17*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 31.01/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.12/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.32/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.70/06.036, 25.72/06.036, 31.02/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612;
Инструкция по применению № 012-1112
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.12.18** ТР
	Сахар и кондитерские изделия, мед
	10.89/42.000, 10.82/42.000, 10.81/42.000, 10.86/42.000, 10.72/42.000, 10.71/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 12569-2016;
ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 5904-2019
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.18*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 31.01/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.12/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.32/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.70/06.036, 25.72/06.036, 31.02/06.036
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32375-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 012-1112
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.12.19* ТР
	Сахар и кондитерские изделия, мед
	10.82/08.159, 10.82/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15851-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.19*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 31.01/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.12/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.32/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.70/06.036, 25.72/06.036, 31.02/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.12.20* ТР
	Сахар и кондитерские изделия, мед
	10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162
	Дезоксиниваленол
	ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15891-2013;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.20*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 31.01/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.12/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.32/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.70/06.036, 25.72/06.036, 31.02/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32296-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.1.7.11-12-3-2004 утв. МЗ РБ 13.12.2004 № 164;
Инструкция 2.1.7.11-12-42-2004 утв. МЗ РБ 25.02.2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.12.21* ТР
	Сахар и кондитерские изделия, мед
	10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 01.49/08.156, 01.49/08.159
	5-оксиметил-фурфурол
	ГОСТ 31768-2012;
МВИ.МН 4138-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.21*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/06.036, 16.21/06.036, 16.10/06.036, 13.95/06.036, 31.01/06.036, 31.09/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.12/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 22.23/06.036, 23.31/06.036, 23.32/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.70/06.036, 25.72/06.036, 31.02/06.036
	Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32637-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.12.22* ТР
	Сахар и кондитерские изделия, мед
	10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162
	Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин
	ГОСТ 31694-2012;
МВИ.МН 3951-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.22*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления
	22.23/35.069, 23.31/35.069, 31.00/35.069, 17.24/35.069, 23.99/35.069, 23.49/35.069, 23.42/35.069, 23.41/35.069, 23.19/35.069, 23.13/35.069, 23.12/35.069, 17.29/35.069, 17.23/35.069, 17.22/35.069, 17.21/35.069, 17.12/35.069
	Уровни напряженности электростатического поля
	АМИ.ГМ 0367-2025;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.12.23* ТР
	Сахар и кондитерские изделия, мед
	10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4790-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.23*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156
	Аммиак в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
РД 52.04.186-89
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.24* ТР
	Сахар и кондитерские изделия, мед
	10.89/08.158, 10.82/08.158, 10.81/08.158, 10.86/08.158, 10.72/08.158, 10.71/08.158, 01.49/08.158
	Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД)
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.24*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158
	Ацетон в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
МУК 4.1.3170-14;
РД 52.04.186-89
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.25* ТР
	Сахар и кондитерские изделия, мед
	10.89/08.032, 10.82/08.032, 10.81/08.032, 10.86/08.032, 10.72/08.032, 10.71/08.032, 01.49/08.032
	Кадмий, свинец
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 33411-2015;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.25*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158
	Ацетальдегид в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 34173-2017;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.26* ТР
	Сахар и кондитерские изделия, мед
	10.86/08.149, 10.72/08.149, 10.71/08.149
	Сахар
	ГОСТ 5903-89
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.26*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158
	Бутилацетат, винилацетат, этилацетат в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.27** ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	01.21/42.000, 01.13/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.86/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 26313-2014;
ГОСТ 28875-90;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 8756.0-70
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.27*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158
	Бензол, толуол, ксилолы в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 34175-2017;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.28* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	10.32/08.158, 10.32/08.162, 10.39/08.158, 10.39/08.162, 01.21/08.158, 01.21/08.162, 01.22/08.158, 01.22/08.162, 01.23/08.158, 01.23/08.162, 01.26/08.158, 01.26/08.162, 10.83/08.158, 10.83/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 10.31/08.158, 10.31/08.162, 01.25/08.158, 01.25/08.162, 01.24/08.158, 01.24/08.162, 01.13/08.158, 01.13/08.162
	Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД)
	ГОСТ 30349-96;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
СТБ EN 15662-2017;
СТБ EN 15662-2022
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.28*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156
	Водород хлористый в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 34041-2016;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.29* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	01.13/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.29*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.082, 31.00/08.159, 31.01/08.082, 31.01/08.159, 31.09/08.082, 31.09/08.159
	Гексаметилендиамин в воздушной среде
	АМИ.МН 0225-2025;
ГОСТ 30255-2014;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 245-247
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.30*
	
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158
	Диметилформамид в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
МУ № 1495а-76
	
	

	2.12.30.1* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156
	Нитраты
	ГОСТ 29270-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.30.2* ТР
	
	01.13/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.86/08.169
	
	
	
	

	2.12.31* ТР
	
	01.25/08.159, 01.25/08.162, 10.83/08.159, 10.83/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017
	
	

	2.12.31*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158
	Диметилтерефталат в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 33450-2015;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
МУ № 2704-83;
МУК 4.1.3168-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.32* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	10.52/08.156, 10.52/08.159
	5-оксиметил-фурфурол
	ГОСТ 29032-91 п 1, 2;
МВИ.МН 4138-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.32*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158
	Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
Методика № 49-9804;
МУК 4.1.3168-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.33* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149
	Этиловый спирт
	ГОСТ ISO 2448-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.33*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158
	Изопропанол, пропанол, бутанол, изобутанол в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 34172-2017;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
МУК 4.1.3170-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.34* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.86/03.152
	Уксусная кислота (ацетат)
	ГОСТ 34411-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.34*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158
	Капролактам в воздушной среде.
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.35* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.86/08.169
	рН
	ГОСТ 26188-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.35*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158
	метанол в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 34172-2017;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.36* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052
	Массовая доля сухих веществ (сухие вещества)
	ГОСТ 33977-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.36*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158
	Метилметакрилат в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.37* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.86/08.032, 10.31/08.032, 01.25/08.032, 01.24/08.032, 01.13/08.032
	Кадмий, свинец
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 33411-2015;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.37*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158
	Нитрил акриловая кислота в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
МУ № 268-92
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.38* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	01.13/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.86/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг(л)
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.38*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156
	Диоксид серы в воздушной среде
	ГОСТ 34042-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.39* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	01.13/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.86/04.125
	Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л)
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.39*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158
	Стирол в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 34175-2017;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.40** ТР
	Масложировая продукция, жировые продукты
	10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 8285-91
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.40*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156
	Толуилендиизоцианат в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с.265
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.41* ТР
	Масложировая продукция, жировые продукты
	10.41/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.41*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156
	Фосфорный ангидрид в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 34039-2016;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.42* ТР
	Масложировая продукция, жировые продукты
	10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.84/08.158
	Полихлорированные бифенилы
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.42*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158
	метилакрилат в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.43* ТР
	Масложировая продукция, жировые продукты
	10.41/08.159, 10.41/08.162, 10.42/08.159, 10.42/08.162, 10.84/08.159, 10.84/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.43*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.09/08.156
	Фталевый ангидрид в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
Сборник временных отраслевых методик для определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районах размещения предприятий. Дмитриев М.Т. Часть 2. М-1985 с.304
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.44* ТР
	Масложировая продукция, жировые продукты
	10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.84/08.158
	Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД)
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.44*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.01/08.156, 31.01/08.158, 31.09/08.156, 31.09/08.158
	Фенол в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
РД 52.04.186-89 с.261
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.45* ТР
	Масложировая продукция, жировые продукты
	10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.84/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
ГОСТ ISO 3960-2013;
ГОСТ Р 51487-99;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.45*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158
	Формальдегид в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 33447-2015;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
МУ № 266-92
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.46** ТР
	Напитки
	10.83/42.000, 10.82/42.000, 10.32/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000, 10.39/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 5964-93;
ГОСТ 6687.0-86
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.46*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158
	Цианистый водород в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 34040-2016;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
МУ № 268-92
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.47* ТР
	Напитки
	11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.02/08.156, 11.02/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158
	Метиловый спирт
	ГОСТ 13194-74;
ГОСТ 30536-2013;
ГОСТ 31684-2012;
ГОСТ 33408-2015;
ГОСТ 33833-2016;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.47*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.01/08.156, 31.01/08.158, 31.09/08.156, 31.09/08.158
	Эпихлоргидрин в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с. 172-174
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.48* ТР
	Напитки
	10.32/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.48*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158
	этилбензол в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 34175-2017;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.49* ТР
	Напитки
	10.83/08.159, 10.82/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159
	Кофеин
	ГОСТ 30059-93;
ГОСТ ISO 20481-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.49*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158
	Этиленгликоль в воздушной среде.
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.50*
	
	
	летучие органические вещества (альфа-метилстирол, бензальдегид в воздушной среде)
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 34175-2017;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
МУК 4.1.618-96
	
	

	2.12.51* ТР
	Напитки
	10.83/08.032, 10.82/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032
	Свинец, кадмий
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 33411-2015;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.51*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158
	метилакрилат в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.52* ТР
	Напитки
	10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159, 10.39/08.159
	Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия
	ГОСТ 30059-93
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.52*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.159, 31.01/08.159, 31.09/08.159
	Капролактам в воздушной вытяжке
	АМИ.МН 0003-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.53** ТР
	Другие продукты
	10.89/42.000, 10.84/42.000, 10.62/42.000, 10.51/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 27668-88;
ГОСТ 32164-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.53*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158
	Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде
	МУК 4.1.3168-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.54* ТР
	Другие продукты
	10.84/08.149
	Йод
	ГОСТ Р 51575-2000;
СТБ ГОСТ Р 51575-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.54*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали, клеевые составы. Мебель, фрагменты мебели, материалы для ее изготовления
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.09/08.158
	Винилацетат в воздушной среде
	АМИ.МН 0111-2023
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.12.55* ТР
	Другие продукты
	10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.62/08.159, 10.62/08.162, 10.81/08.159, 10.81/08.162, 10.41/08.159, 10.41/08.162, 10.91/08.159, 10.91/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15851-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.55*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления
	22.23/04.125, 20.30/04.125, 23.31/04.125, 16.23/04.125, 16.22/04.125, 16.21/04.125, 16.10/04.125, 23.70/04.125, 23.64/04.125, 23.62/04.125, 23.61/04.125, 23.32/04.125, 20.52/04.125, 23.99/04.125, 23.49/04.125, 23.42/04.125, 23.41/04.125, 23.43/04.125, 23.44/04.125, 23.91/04.125, 23.69/04.125, 23.65/04.125, 23.63/04.125, 23.52/04.125, 23.51/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40К
	ГОСТ 30108-94;
ГОСТ 33795-2016;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.12.56* ТР
	Другие продукты
	10.51/08.159
	Афлатоксин М₁
	ГОСТ 30711-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.56*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления
	22.23/04.125, 20.30/04.125, 23.31/04.125, 16.23/04.125, 16.22/04.125, 16.21/04.125, 16.10/04.125, 23.70/04.125, 23.64/04.125, 23.62/04.125, 23.61/04.125, 23.32/04.125, 20.52/04.125, 23.99/04.125, 23.49/04.125, 23.42/04.125, 23.41/04.125, 23.43/04.125, 23.44/04.125, 23.91/04.125, 23.69/04.125, 23.63/04.125, 23.52/04.125, 23.51/04.125
	Удельная активность радионуклида 137Cs
	ГОСТ 33795-2016;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.12.57* ТР
	Другие продукты
	10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.62/08.159, 10.62/08.162, 10.81/08.159, 10.81/08.162, 10.41/08.159, 10.41/08.162, 10.91/08.159, 10.91/08.162
	Дезоксиниваленол
	ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15891-2013;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.57*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления.
	22.23/01.086, 22.21/01.086, 22.22/01.086, 22.29/01.086
	Сроки выживания микроорганизмов на поверхности ПСМ
	Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.12.58* ТР
	Другие продукты
	10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.62/08.159, 10.62/08.162, 10.81/08.159, 10.81/08.162, 10.41/08.159, 10.41/08.162, 10.91/08.159, 10.91/08.162
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15850-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.58*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления.
	22.23/01.086, 22.21/01.086, 22.22/01.086, 22.29/01.086, 20.30/01.086, 23.31/01.086, 23.42/01.086, 23.44/01.086, 23.49/01.086, 23.11/01.086
	Антимикробная активность
	ISO 22196:2011;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.12.59* ТР
	Другие продукты
	10.89/08.158, 10.84/08.158, 10.62/08.158, 10.51/08.158, 10.81/08.158, 10.41/08.158, 10.91/08.158, 20.59/08.158
	Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД)
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.59*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины, краски, лаки, эмали клеевые. Мебель, материалы для ее изготовления.
	20.30/01.086
	Сроки выживания патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов на поверхности ЛКМ
	Инструкция по применению № 056-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.12.60* ТР
	Другие продукты
	10.89/08.159, 10.51/08.159
	Меламин
	ГОСТ 34515-2019
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.61* ТР
	
	10.89/32.115, 10.41/32.115, 10.91/32.115
	Заражённость вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 10853-88;
ГОСТ 15113.2-77
	
	

	2.12.62* ТР
	
	10.89/08.032, 10.62/08.032, 10.91/08.032
	Свинец, кадмий, медь, цинк
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 33411-2015;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014
	
	

	2.12.63* ТР
	
	10.89/08.156, 10.62/08.156, 10.91/08.156
	Ртутьорганические пестициды
	ГОСТ 33704-2015;
СТ РК 2040-2010
	
	

	2.12.64* ТР
	
	10.89/08.159
	Олигосахара
	МВИ.МН 4890-2014
	
	

	2.12.65* ТР
	
	10.89/08.156
	Ингибитор трипсина
	ГОСТ 31388-2009 п. 9.8
	
	

	2.12.66* ТР
	
	10.89/32.115, 10.41/32.115, 10.91/32.115
	Загрязненность вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 27559-87
	
	

	2.12.67** ТР
	Биологически активные добавки к пище
	10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 32164-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.68* ТР
	
	10.89/08.158
	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	
	

	2.12.69* ТР
	
	10.89/08.159
	Меламин
	ГОСТ 34515-2019
	
	

	2.12.70* ТР
	
	
	Афлатоксин М₁
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	2.12.71* ТР
	
	10.89/08.156, 10.89/08.169
	Нитраты
	ГОСТ 29270-95
	
	

	2.12.72* ТР
	
	10.89/08.032, 10.89/08.035
	Кадмий, свинец
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 33411-2015;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
МВИ.МН 5680-2016;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	2.12.73** ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Детское питание
	10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.49/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 26313-2014;
ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 31339-2006;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 8756.0-70
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.74* ТР
	
	01.49/08.032, 01.49/08.035, 01.45/08.032, 01.45/08.035, 01.41/08.032, 01.41/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035, 10.32/08.032, 10.32/08.035
	Свинец, кадмий
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 33411-2015;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014
	
	

	2.12.75* ТР
	
	10.51/32.115, 10.86/32.115, 10.61/32.115
	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)
	ГОСТ 15113.2-77
	
	

	2.12.76* ТР
	
	10.51/08.052, 10.86/08.052, 10.61/08.052
	Металлические примеси
	ГОСТ 20239-74;
ГОСТ 5901-2014
	
	

	2.12.77* ТР
	
	10.52/08.149, 10.51/08.149, 10.89/08.149, 10.86/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
ГОСТ ISO 3960-2013;
ГОСТ Р 51487-99;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	2.12.78* ТР
	
	10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.61/08.159, 10.20/08.159
	Афлатоксин М₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34049-2017;
ГОСТ ISO 14501-2016
	
	

	2.12.79* ТР
	
	10.39/08.159, 10.39/08.162, 10.51/08.159, 10.51/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.20/08.159, 10.20/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15851-2013
	
	

	2.12.80* ТР
	
	10.51/08.159, 10.51/08.162, 10.39/08.159, 10.39/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.20/08.159, 10.20/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162
	Дезоксиниваленол
	ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15891-2013;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	2.12.81* ТР
	
	10.39/08.159, 10.39/08.162, 10.51/08.159, 10.51/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.20/08.159, 10.20/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15850-2013
	
	

	2.12.82* ТР
	
	10.51/03.152, 10.51/08.158, 10.51/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.61/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.158, 10.20/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.158, 10.13/08.162, 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.71/08.162, 10.72/03.152, 10.72/08.158, 10.72/08.162
	Т₂-токсин
	ГОСТ 33682-2015;
ГОСТ 34140-2017;
МВИ.МН 5731-2016
	
	

	2.12.83* ТР
	
	10.39/08.159, 10.39/08.162, 10.51/08.159, 10.51/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.20/08.159, 10.20/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15835-2013
	
	

	2.12.84* ТР
	
	10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162
	Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин
	ГОСТ 31694-2012;
МВИ.МН 3951-2015
	
	

	2.12.85* ТР
	
	10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.61/03.152, 10.61/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4790-2013
	
	

	2.12.86* ТР
	
	10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158, 10.61/08.158, 10.20/08.158, 10.13/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.89/08.158, 10.31/08.158, 10.83/08.158
	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин, гексахлорбензол
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	
	

	2.12.87* ТР
	
	10.51/08.158, 10.86/08.158, 10.61/08.158, 10.20/08.158
	2,4-Д кислота, ее соли, эфиры
	ГОСТ 34050-2017;
МУ 1541-76
	
	

	2.12.88* ТР
	
	10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.61/08.159, 10.20/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012;
ГОСТ Р 51650-2000;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	2.12.89* ТР
	
	10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.61/08.159
	Меламин
	ГОСТ 34515-2019
	
	

	2.12.90* ТР
	
	10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013
	
	

	2.12.91* ТР
	
	10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169
	Нитраты
	ГОСТ 29270-95
	
	

	2.12.92* ТР
	
	10.86/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156
	Нитриты
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	
	

	2.12.93* ТР
	
	10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159
	5-оксиметил-фурфурол
	ГОСТ 29032-91 п 1, 2;
МВИ.МН 4138-2011
	
	

	2.12.94* ТР
	
	10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.86/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.49/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг(л)
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007
	
	

	2.12.95* ТР
	
	
	Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л)
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	
	

	2.12.96* ТР
	
	10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.61/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.89/08.159, 10.31/08.159, 10.83/08.159, 11.07/08.159
	Сорбиновая и бензойная кислоты
	ГОСТ 31504-2012;
ГОСТ ISO 9231-2015;
МВИ.МН 806-98
	
	

	2.12.97* ТР
	
	10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149
	Этиловый спирт
	ГОСТ ISO 2448-2013
	
	

	2.12.98* ТР
	
	10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.86/08.158, 10.61/08.158, 10.20/08.158, 10.13/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.89/08.158, 10.31/08.158, 10.83/08.158, 11.07/08.158, 10.82/08.158
	Трансизомеры жирных кислот
	ГОСТ 31754-2012;
МВИ.МН 3703-2010
	
	

	2.12.99* ТР
	
	10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.61/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.89/08.159, 10.31/08.159, 10.83/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159
	Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия
	ГОСТ 30059-93;
ГОСТ EN 12856-2015;
ГОСТ EN 12857-2015
	
	

	2.12.100* ТР
	
	10.86/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156
	Подсластители: ксилит, сорбит
	ГОСТ 25268-82
	
	

	2.12.101* ТР
	
	10.86/08.156, 10.61/08.156, 10.20/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.85/08.156
	Ртутьорганические пестициды
	ГОСТ 33704-2015;
СТ РК 2040-2010
	
	

	2.12.102.1* ТР
	
	10.52/08.162, 10.51/08.162, 10.61/08.162, 10.89/08.162, 10.86/08.162, 10.20/08.162
	Пенициллины
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 5200-2015
	
	

	2.12.102.2* ТР
	
	10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152
	
	МВИ.МН 5336-2015
	
	

	2.12.103.1* ТР
	
	10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.86/08.162, 10.61/08.162, 10.20/08.162, 10.13/08.162, 10.89/08.162, 10.85/08.162
	Стрептомицин
	ГОСТ 32798-2014;
МВИ.МН 5593-2016
	
	

	2.12.103.2* ТР
	
	10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.13/03.152, 10.89/03.152
	
	МВИ.МН 2642-2015
	
	

	2.12.104* ТР
	
	10.86/03.152, 10.20/03.152, 10.13/03.152
	Бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	2.12.105* ТР
	
	10.51/32.115, 10.86/32.115, 10.61/32.115
	Загрязненность вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 27559-87
	
	

	2.12.106* ТР
	
	10.86/08.158, 10.20/08.158
	Полихлорированные бифенилы
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	
	

	2.12.107* ТР
	
	10.86/08.159, 10.20/08.159
	Гистамин
	ГОСТ 31789-2012
	
	

	2.12.108* ТР
	
	
	Фикотоксины: домоевая кислота
	ГОСТ EN 14176-2015
	
	

	2.12.109* ТР
	
	10.86/08.159, 10.89/08.159
	Олигосахара
	МВИ.МН 4890-2014
	
	

	2.12.110* ТР
	
	10.86/08.156, 10.89/08.156
	Ингибитор трипсина
	ГОСТ 31388-2009 п. 9.8
	
	

	2.12.111* ТР
	Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде
	10.20/04.125, 10.86/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг(л)
	МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.112* ТР
	
	
	Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л)
	МВИ.МН 1264-2000
	
	

	2.12.113* ТР
	Яйца и продукты их переработки
	10.89/08.158, 01.47/08.158
	Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД)
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.114* ТР
	
	10.89/03.152, 10.89/08.162, 01.47/03.152, 01.47/08.162
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4790-2013
	
	

	2.12.115* ТР
	
	
	Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин
	ГОСТ 31694-2012;
МВИ.МН 3951-2015
	
	

	2.12.116* ТР
	
	10.89/03.152, 01.47/03.152
	Бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	2.12.117* ТР
	
	10.89/08.032, 01.47/08.032
	Свинец, кадмий
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 33411-2015
	
	

	2.12.118* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.12.119* ТР
	Мясо птицы и продукты его переработки (в том числе мясорастительные консервы)
	10.85/08.158, 10.13/08.158, 10.12/08.158, 10.86/08.158
	Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД)
	ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.120* ТР
	
	10.85/08.159, 10.13/08.159, 10.12/08.159, 10.86/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	2.12.121* ТР
	
	10.85/08.156, 10.13/08.156, 10.12/08.156, 10.86/08.156
	Нитраты
	ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75);
ГОСТ 8558.2-2016
	
	

	2.12.122* ТР
	
	10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4790-2013
	
	

	2.12.123* ТР
	
	
	Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин
	ГОСТ 31694-2012;
МВИ.МН 3951-2015
	
	

	2.12.124* ТР
	
	10.85/03.152, 10.13/03.152, 10.12/03.152, 10.86/03.152
	Бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	2.12.125* ТР
	
	10.86/08.032, 10.85/08.032, 10.13/08.032, 10.12/08.032
	Свинец, кадмий
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 33411-2015;
ГОСТ 33426-2015;
ГОСТ EN 14083-2013
	
	

	2.12.126* ТР
	
	10.85/08.032, 10.13/08.032, 10.12/08.032, 10.86/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.12.127* ТР
	
	10.85/08.035, 10.13/08.035, 10.12/08.035, 10.86/08.035
	Олово
	ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	2.12.128* ТР
	
	10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.85/08.032, 10.85/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.12/08.032, 10.12/08.035
	Xром
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ EN 14083-2013
	
	

	2.12.129** ТР
	Пищевая продукция
	01.14/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.27/42.000, 01.23/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.12/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.42/42.000, 10.41/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.71/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.82/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.07/42.000, 01.13/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.130* ТР
	
	03.00/08.159, 10.11/08.159, 10.20/08.159, 10.12/08.159, 10.41/08.159, 10.73/08.159, 10.71/08.159, 11.05/08.159, 01.13/08.159
	Нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	
	

	2.12.131* ТР
	
	01.14/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.23/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.12/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.71/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.82/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 01.13/01.086, 01.28/01.086
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ ISO 6785-2015;
МУК 4.2.3262-15
	
	

	2.12.132* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	2.12.133* ТР
	
	
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/ Количество мезофильных аэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	2.12.134* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 31747-2012;
ГОСТ 32901-2014
	
	

	2.12.135* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	2.12.136* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 30347-2016;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	2.12.137* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	2.12.138* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	2.12.139* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	2.12.140* ТР
	
	
	плесени и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	2.12.142* ТР
	
	01.25/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.12/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.71/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.82/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.07/01.086, 01.13/01.086, 01.28/01.086
	Пробиотические микроорганизмы
	ГОСТ 33491-2015;
ГОСТ 33924-2016;
ГОСТ Р 56139-2014
	
	

	2.12.143* ТР
	Пищевая продукция.
	01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152
	Стафилококковый энтеротоксин
	МУК 4.2.2429-08
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.144* ТР
	Пищевая продукция
	01.14/10.094, 01.21/10.094, 01.22/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 01.27/10.094, 01.23/10.094, 01.47/10.094, 01.49/10.094, 03.00/10.094, 10.11/10.094, 10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.12/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.61/10.094, 10.62/10.094, 10.42/10.094, 10.41/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.81/10.094, 10.71/10.094, 10.83/10.094, 10.84/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.82/10.094, 11.04/10.094, 11.05/10.094, 11.06/10.094, 10.89/10.094, 11.01/10.094, 11.02/10.094, 11.07/10.094, 01.13/10.094, 01.28/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.145* ТР
	
	01.14/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.23/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.12/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.71/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.82/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 01.13/01.086, 01.28/01.086
	Промстерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa; Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis; Мезофильные клостридии; Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи. Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.рolymyxa; Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы; Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ); B. сereus; Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); S. aureus и др. коагулазоположительные стафилококки; Сульфитредуцирующие клостридии.
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 10444.14-91;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	2.12.146* ТР
	
	10.89/08.162
	Диоксины
	ГОСТ 31792-2012
	
	

	2.12.150* ТР
	Мясо птицы и продукты его переработки (в том числе мясорастительные консервы)
	10.85/04.125, 10.13/04.125, 10.12/04.125, 10.86/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг(л)
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.151* ТР
	
	
	Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л)
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	
	

	2.12.152* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Детское питание
	10.86/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149
	Сахар
	ГОСТ 5903-89
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.153* ТР
	
	10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.61/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.89/08.159, 10.85/08.159, 10.31/08.159, 10.83/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159
	Ретинол (витамин А)
	ГОСТ Р 54635-2011
	
	

	2.12.154* ТР
	
	10.51/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159, 10.61/08.159, 10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159, 10.31/08.159, 10.83/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159
	Тиамин (витамин В1)
	ГОСТ EN 14122-2013
	
	

	2.12.155* ТР
	
	
	Рибофлавин (витамин В2)
	ГОСТ EN 14152-2013
	
	

	2.12.156* ТР
	
	10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.61/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.89/08.159, 10.85/08.159, 10.31/08.159, 10.83/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159
	Пиридоксин (Витамин В6)
	ГОСТ EN 14663-2014
	
	

	2.12.157* ТР
	
	10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.149, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.51/08.149, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.61/08.149, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.20/08.149, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.13/08.149, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.71/08.149, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.72/08.149, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.89/08.149, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.85/08.149, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.31/08.149, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.83/08.149, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 11.07/08.149, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 10.82/08.149, 10.82/08.156, 10.82/08.159
	Аскорбиновая кислота (витамин С)
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84);
ГОСТ 30627.2-98;
ГОСТ 7047-55;
ГОСТ Р 55482-2013
	
	

	2.12.158* ТР
	
	10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 10.82/08.156, 10.82/08.159
	Кальциферол (витамин Д)
	ГОСТ 7047-55;
ГОСТ EN 12821-2014
	
	

	2.12.159* ТР
	
	10.51/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159, 10.61/08.159, 10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159, 10.31/08.159, 10.83/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159
	Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е)
	ГОСТ EN 12822-2014
	
	

	2.12.160* ТР
	
	10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.61/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.89/08.159, 10.85/08.159, 10.31/08.159, 10.83/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159
	Витамин К
	ГОСТ EN 14148-2015
	
	

	2.12.161* ТР
	
	10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 10.82/08.156, 10.82/08.159
	Ниацин (витамин РР)
	ГОСТ 29140-91;
ГОСТ 30627.4-98;
ГОСТ 7047-55;
ГОСТ Р 50479-93;
ГОСТ Р 55482-2013
	
	

	2.12.162* ТР
	
	10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.61/08.159, 10.20/08.159, 10.13/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.89/08.159, 10.85/08.159, 10.31/08.159, 10.83/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159
	Фолиевая кислота
	МВИ.МН 2146-2004
	
	

	2.12.163* ТР
	
	10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.86/08.156, 10.61/08.156, 10.20/08.156, 10.13/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.89/08.156, 10.85/08.156, 10.31/08.156, 10.83/08.156, 11.07/08.156, 10.82/08.156
	β-каротин
	МВИ.МН 3239-2009
	
	

	2.12.164* ТР
	
	10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.86/08.158, 10.61/08.158, 10.20/08.158, 10.13/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.89/08.158, 10.85/08.158, 10.31/08.158, 10.83/08.158, 11.07/08.158, 10.82/08.158
	Пантотеновая кислота
	МВИ.МН 3008-2008
	
	

	2.12.165* ТР
	
	10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149
	Йод
	ГОСТ 31505-2012
	
	

	2.12.166* ТР
	Пищевая продукция
	01.14/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.23/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.12/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.71/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.82/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 01.13/01.086, 01.28/01.086
	Бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.167* ТР
	
	10.20/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159, 10.82/08.159, 11.05/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.07/08.159
	Сукралоза
	ГОСТ EN 16155-2015
	
	

	2.12.168* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Детское питание
	10.86/08.149, 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149
	Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды)
	ГОСТ 5698-51
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.169* ТР
	
	10.86/08.159, 10.20/08.159
	Фикотоксины: сакситоксин
	ГОСТ EN 14526-2015
	
	

	2.12.170* ТР
	
	10.51/08.159
	L-карнитин
	МВИ.МН 4075-2011
	
	

	2.12.171* ТР
	Биологически активные добавки к пище
	10.89/08.159
	L-карнитин
	МВИ.МН 4075-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.172* ТР
	Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.86/08.032, 10.85/08.032, 10.73/08.032, 10.72/08.032, 10.71/08.032, 10.61/08.032
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.173* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.12.174* ТР
	Сахар и кондитерские изделия, мед
	10.89/08.032, 10.82/08.032, 10.81/08.032, 10.86/08.032, 10.72/08.032, 10.71/08.032, 01.49/08.032
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.175* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.12.176* ТР
	Плодоовощная продукция, чай, кофе
	10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.86/08.032, 10.31/08.032, 01.25/08.032, 01.24/08.032, 01.13/08.032
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.177* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.12.178* ТР
	
	10.32/08.032, 10.32/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.31/08.032, 10.31/08.035, 01.25/08.032, 01.25/08.035, 01.24/08.032, 01.24/08.035, 01.13/08.032, 01.13/08.035
	Xром
	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ EN 14083-2013;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	2.12.179* ТР
	
	10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.86/08.035, 10.31/08.035, 01.25/08.035, 01.24/08.035, 01.13/08.035
	Олово
	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	2.12.180* ТР
	Напитки
	10.83/08.032, 10.82/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.181* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.12.182* ТР
	Другие продукты
	10.89/08.032, 10.62/08.032, 10.91/08.032
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.183* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.12.184* ТР
	
	10.89/08.035, 10.62/08.035, 10.91/08.035
	Никель
	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	2.12.185* ТР
	
	10.89/08.032, 10.89/08.035, 10.62/08.032, 10.62/08.035, 10.91/08.032, 10.91/08.035
	Xром
	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ EN 14083-2013;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	2.12.186* ТР
	Биологически активные добавки к пище
	10.89/08.032, 10.89/08.035
	Мышьяк
	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 33411-2015;
МВИ.МН 5680-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.187* ТР
	
	10.89/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.12.188* ТР
	Продукты для питания беременных и кормящих женщин. Детское питание
	01.49/08.032, 01.45/08.032, 01.41/08.032, 10.52/08.032, 10.51/08.032, 10.39/08.032, 10.32/08.032, 10.89/08.032, 10.86/08.032
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.189* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.12.190* ТР
	
	01.49/08.035, 01.45/08.035, 01.41/08.035, 10.52/08.035, 10.51/08.035, 10.39/08.035, 10.32/08.035, 10.89/08.035, 10.86/08.035
	Олово
	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	2.12.191* ТР
	Яйца и продукты их переработки
	10.89/08.032, 01.47/08.032
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.12.192* ТР
	Мясо птицы и продукты его переработки (в том числе мясорастительные консервы)
	10.86/08.032, 10.85/08.032, 10.13/08.032, 10.12/08.032
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.13.1** ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/42.000, 10.86/42.000, 11.07/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 26313-2014;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 8756.0-70;
СТБ 1036-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.1**
	Технологическое оборудование.
	25.29/42.000, 25.92/42.000, 28.25/42.000, 28.93/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.13.2* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.035, 10.86/08.035, 11.07/08.035
	Натрий
	ГОСТ 31870-2012 п. 5
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.2*
	Технологическое оборудование.
	25.29/11.116, 25.92/11.116, 28.25/11.116, 28.93/11.116
	Органолептические показатели (запах образца, запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента)
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005;
Инструкция 4.1.10-15-92-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.13.3* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.032, 10.86/08.032, 11.07/08.032
	Железо
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.3*
	Технологическое оборудование.
	25.29/06.036, 25.92/06.036, 28.25/06.036, 28.93/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.13.4* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159
	Сорбиновая кислота
	ГОСТ 33332-2015;
МВИ.МН 806-98
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.4*
	Технологическое оборудование.
	25.29/06.036, 25.92/06.036, 28.25/06.036, 28.93/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.13.5* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159
	Бензойная кислота
	ГОСТ 33332-2015;
МВИ.МН 806-98
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.5*
	Технологическое оборудование.
	25.29/26.045, 25.92/26.045, 28.25/26.045, 28.93/26.045
	Коррозионная стойкость
	СТБ 98-2008;
СТБ ГОСТ Р 51687-2003
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.13.6* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.149, 10.86/08.149, 11.07/08.149
	Диоксид серы
	ГОСТ 25555.5-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.6**
	Технологическое оборудование. .
	25.29/42.000, 25.92/42.000, 28.25/42.000, 28.93/42.000
	Отбор образцов
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.13.7* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159
	Сорбит
	ГОСТ 29206-91;
ГОСТ 31669-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.7*
	Технологическое оборудование. .
	25.29/11.116, 25.92/11.116, 28.25/11.116, 28.93/11.116
	Органолептические показатели (запах, цвет, прозрачность, привкус вытяжек)
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.13.8* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.156, 10.86/08.156, 11.07/08.156
	Ксилит
	ГОСТ 29206-91
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.8*
	Технологическое оборудование. .
	25.29/06.036, 25.92/06.036, 28.25/06.036, 28.93/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.13.9* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.149, 10.86/08.149, 11.07/08.149
	Массовая концентрация титруемых кислот (титруемые кислоты)
	ГОСТ 34127-2017;
ГОСТ ISO 750-2013 (ISO 750:1998)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.9*
	Технологическое оборудование. .
	25.29/06.036, 25.92/06.036, 28.25/06.036, 28.93/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.13.10* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.149, 10.86/08.149, 11.07/08.149
	Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды)
	ГОСТ 26186-84
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.10*
	Технологическое оборудование. .
	25.29/26.045, 25.92/26.045, 28.25/26.045, 28.93/26.045
	Коррозионная стойкость
	СТБ 98-2008;
СТБ ГОСТ Р 51687-2003
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.13.11* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 11.07/08.149, 11.07/08.156
	Аскорбиновая кислота (витамин С)
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.11**
	Технологическое оборудование.
	28.25/35.063, 28.93/35.063, 28.99/35.063, 28.96/35.063, 28.95/35.063, 28.94/35.063, 28.92/35.063, 28.91/35.063, 28.49/35.063, 28.41/35.063, 28.30/35.063, 28.29/35.063, 28.24/35.063, 28.23/35.063, 28.22/35.063, 28.21/35.063, 28.13/35.063, 28.12/35.063, 28.11/35.063
	Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне
	АМИ.ГМ 0368-2025;
СанПиН от 14.12.2012 № 198 гл. 2
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.13.12* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159
	Тиамин (витамин В1)
	ГОСТ EN 14122-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.12**
	Технологическое оборудование.
	28.25/35.067, 28.93/35.067, 28.99/35.067, 28.96/35.067, 28.95/35.067, 28.94/35.067, 28.92/35.067, 28.91/35.067, 28.49/35.067, 28.41/35.067, 28.30/35.067, 28.29/35.067, 28.24/35.067, 28.23/35.067, 28.22/35.067, 28.21/35.067, 28.13/35.067, 28.12/35.067, 28.11/35.067
	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц уровень звука эквивалентный, уровень звука максимальный, максимальный импульсный уровень звука
	ГОСТ 12.1.050-86;
Инструкция 2.2.4.10-13-39-2006;
Инструкция по применению № 109-1210;
МР № 50-9406-94
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.13.13* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159
	Рибофлавин (витамин В2)
	ГОСТ EN 14152-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.13**
	Технологическое оборудование.
	28.25/35.067, 28.93/35.067, 28.99/35.067, 28.96/35.067, 28.95/35.067, 28.94/35.067, 28.92/35.067, 28.91/35.067, 28.49/35.067, 28.41/35.067, 28.30/35.067, 28.29/35.067, 28.24/35.067, 28.23/35.067, 28.22/35.067, 28.21/35.067, 28.13/35.067, 28.12/35.067, 28.11/35.067
	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц общий уровень звукового давления, эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц эквивалентный (по энергии) общий уровень звукового давления
	ГН от 25.01.2021 № 37;
Инструкция по применению № 110-1210;
МВИ.ГМ.1694-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.13.14* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.156, 10.86/08.156, 11.07/08.156
	β-каротин
	ГОСТ ISO 6558-2-2019;
МВИ.МН 3239-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.14**
	Технологическое оборудование.
	28.25/35.067, 28.93/35.067, 28.99/35.067, 28.96/35.067, 28.95/35.067, 28.94/35.067, 28.92/35.067, 28.91/35.067, 28.49/35.067, 28.41/35.067, 28.30/35.067, 28.29/35.067, 28.24/35.067, 28.23/35.067, 28.22/35.067, 28.21/35.067, 28.13/35.067, 28.12/35.067, 28.11/35.067
	уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне 12,5-100 кГц
	ГОСТ 12.1.001-89;
ГОСТ 12.4.077-79;
Инструкция по применению № 008-1112
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.13.15* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.156, 10.86/08.156, 11.07/08.156
	Ниацин (витамин РР)
	ГОСТ Р 50479-93
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.15**
	Технологическое оборудование.
	28.25/35.059, 28.93/35.059, 28.99/35.059, 28.96/35.059, 28.95/35.059, 28.94/35.059, 28.92/35.059, 28.91/35.059, 28.49/35.059, 28.41/35.059, 28.30/35.059, 28.29/35.059, 28.24/35.059, 28.23/35.059, 28.22/35.059, 28.21/35.059, 28.13/35.059, 28.12/35.059, 28.11/35.059
	Средние квадратические значения виброускорения / виброскорости или их логарифмические уровни в октавных полосах частот 1, 2, 4, 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц; корректированные по частоте (эквивалентные корректированные) уровни виброускорения / виброскорости
	ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003);
Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.13.16* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159
	Ретинол (витамин А)
	ГОСТ Р 54635-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.16**
	Технологическое оборудование.
	28.25/35.059, 28.93/35.059, 28.99/35.059, 28.96/35.059, 28.95/35.059, 28.94/35.059, 28.92/35.059, 28.91/35.059, 28.49/35.059, 28.41/35.059, 28.30/35.059, 28.29/35.059, 28.24/35.059, 28.23/35.059, 28.22/35.059, 28.21/35.059, 28.13/35.059, 28.12/35.059, 28.11/35.059
	Средние квадратические значения виброускорения / виброскорости или их логарифмические уровни в октавных полосах частот 1, 2, 4, 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц; корректированные по частоте (эквивалентные корректированные) уровни виброускорения / виброскорости
	ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003);
Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.13.17* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.052, 10.86/08.052, 11.07/08.052
	Содержание мякоти (массовая доля мякоти)
	ГОСТ 8756.10-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.17**
	Технологическое оборудование.
	28.25/35.068, 28.93/35.068, 28.99/35.068, 28.96/35.068, 28.95/35.068, 28.94/35.068, 28.92/35.068, 28.91/35.068, 28.49/35.068, 28.41/35.068, 28.30/35.068, 28.29/35.068, 28.24/35.068, 28.23/35.068, 28.22/35.068, 28.21/35.068, 28.13/35.068, 28.12/35.068, 28.11/35.068
	напряженность, плотность потока энергии (мощности) электромагнитного поля (излучения радиочастотного диапазона)
	АМИ.ГМ 0301-2024;
ГОСТ 12.1.006-84;
ССЭТ от 04.06.2019 № 360 прил 1, 8
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.13.18* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.052, 10.86/08.052, 11.07/08.052
	Массовая доля осадка
	ГОСТ 8756.9-2016;
ГОСТ 8756.9-78
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.18**
	Технологическое оборудование.
	28.25/35.069, 28.93/35.069, 28.99/35.069, 28.96/35.069, 28.95/35.069, 28.94/35.069, 28.92/35.069, 28.91/35.069, 28.49/35.069, 28.41/35.069, 28.30/35.069, 28.29/35.069, 28.24/35.069, 28.23/35.069, 28.22/35.069, 28.21/35.069, 28.13/35.069, 28.12/35.069, 28.11/35.069
	Напряженность электростатического поля.
	АМИ.ГМ 0301-2024;
АМИ.ГМ 0367-2025;
ГОСТ 12.1.045-84;
ССЭТ от 04.06.2019 № 360 прил.19
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.13.19* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.149, 10.86/08.149, 11.07/08.149
	Общий сахар
	ГОСТ 8756.13-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.19**
	Технологическое оборудование.
	28.25/35.068, 28.93/35.068, 28.99/35.068, 28.96/35.068, 28.95/35.068, 28.94/35.068, 28.92/35.068, 28.91/35.068, 28.49/35.068, 28.41/35.068, 28.30/35.068, 28.29/35.068, 28.24/35.068, 28.23/35.068, 28.22/35.068, 28.21/35.068, 28.13/35.068, 28.12/35.068, 28.11/35.068
	Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) индукция магнитного поля (50 Гц)
	АМИ.ГМ 0301-2024;
АМИ.МН 0008-2021;
ГОСТ 12.1.002-84;
МВИ.ГМ.1729-2018;
ССЭТ от 04.06.2019 № 360 приложение 19
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.13.20* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.133, 10.86/08.133, 11.07/08.133
	Растворимые сухие вещества
	ГОСТ 34128-2017;
ГОСТ ISO 2173-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.20**
	Технологическое оборудование.
	28.25/35.068, 28.93/35.068, 28.99/35.068, 28.96/35.068, 28.95/35.068, 28.94/35.068, 28.92/35.068, 28.91/35.068, 28.49/35.068, 28.41/35.068, 28.30/35.068, 28.29/35.068, 28.24/35.068, 28.23/35.068, 28.22/35.068, 28.21/35.068, 28.13/35.068, 28.12/35.068, 28.11/35.068
	Напряженность постоянного магнитного поля магнитная индукция постоянного магнитного поля
	АМИ.МН 0044-2022;
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	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.13.21* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.13.21**
	Технологическое оборудование.
	28.25/35.063, 28.93/35.063, 28.99/35.063, 28.96/35.063, 28.95/35.063, 28.94/35.063, 28.92/35.063, 28.91/35.063, 28.49/35.063, 28.41/35.063, 28.30/35.063, 28.29/35.063, 28.24/35.063, 28.23/35.063, 28.22/35.063, 28.21/35.063, 28.13/35.063, 28.12/35.063, 28.11/35.063
	мощность лазерного излучения, энергетическая экспозиция лазерного излучения, облученность, энергия лазерного излучения
	ГОСТ 12.1.031-81;
ГОСТ IEC 60825-1-2013;
СТБ IEC 60825-1-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.13.22* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.158, 10.86/08.158, 11.07/08.158
	Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД)
	ГОСТ 30349-96;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.13.22**
	Технологическое оборудование.
	28.25/35.063, 28.93/35.063, 28.99/35.063, 28.96/35.063, 28.95/35.063, 28.94/35.063, 28.92/35.063, 28.91/35.063, 28.49/35.063, 28.41/35.063, 28.30/35.063, 28.29/35.063, 28.24/35.063, 28.23/35.063, 28.22/35.063, 28.21/35.063, 28.13/35.063, 28.12/35.063, 28.11/35.063
	Интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения.
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.ГМ 1860-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.13.23* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169
	Нитраты
	ГОСТ 29270-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.13.23*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.149, 25.92/08.149, 28.25/08.149, 28.93/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 31933-2012;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция 4.1.10-15-92-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.24* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159
	Сахарин
	ГОСТ EN 12856-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.24*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158
	Ацетальдегид в воздушной среде
	ГОСТ 34173-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.25* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159
	Ацесульфам К
	ГОСТ EN 12856-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.25*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158
	Ацетальдегид, ацетон в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
МВИ.МН 2558-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.26* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159
	Аспартам
	ГОСТ EN 12856-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.26*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158
	Ацетон в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУК 4.1.3170-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.27* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159
	5-оксиметил-фурфурол
	ГОСТ 29032-91 п 1, 2;
ГОСТ 31644-2012;
МВИ.МН 4138-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.27*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158
	Винилацетат, бутилацетат, этилацетат в воздухе
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.28* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.169, 10.86/08.169, 11.07/08.169
	рН
	ГОСТ 26188-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.28*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.161, 25.92/08.161, 28.25/08.161, 28.93/08.161
	Гексаметилендиамин в вытяжке
	МР 1503-76
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.29* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/03.152, 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 11.07/03.152, 11.07/08.149, 11.07/08.156, 11.07/08.159
	Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза)
	ГОСТ 31083-2002;
ГОСТ 31669-2012;
ГОСТ 8756.13-87;
ГОСТ Р 51938-2002;
СТБ ГОСТ Р 51938-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.29*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.082, 25.29/08.159, 25.92/08.082, 25.92/08.159, 28.25/08.082, 28.25/08.159, 28.93/08.082, 28.93/08.159
	Гексаметилендиамин в воздушной среде
	АМИ.МН 0225-2025;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. стр. 245-247
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.30* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.149, 10.86/08.149, 11.07/08.149
	Этиловый спирт
	ГОСТ ISO 2448-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.13.30*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158
	Диметилформамид в вытяжке
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ № 11-12-26-96
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.31* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/03.152, 10.86/03.152, 11.07/03.152
	Уксусная кислота (ацетат)
	ГОСТ 34411-2018;
СТБ ГОСТ Р 51441-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.13.31*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158
	дибутилфталат, диоктилфталат в вытяжке
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МВИ.МН 1402-2000;
МУК 4.1.3169-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.32* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/03.152, 10.32/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 11.07/03.152, 11.07/08.159
	Лимонная кислота
Лимонная кислота (массовая концентрация лимонной кислоты)
	ГОСТ 33410-2015;
ГОСТ 33835-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.32*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158
	Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде
	ГОСТ 34170-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Методика № 49-9804;
МУК 4.1.3168-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.33* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.149, 10.86/08.149, 11.07/08.149
	Пектиновые вещества
	ГОСТ 29059-91
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.33*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158
	Диметилтерефталат в вытяжке
	МВИ.МН 2367-2005;
МУК 4.1.3169-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.34* ТР
	Консервированная соковая продукция из фруктов и овощей.
	10.39/10.094, 10.32/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	2.13.34*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158
	Диметилтерефталат в воздушной среде
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ № 2704-83;
МУК 4.1.3168-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.35* ТР
	Консервированная соковая продукция из фруктов и овощей.
	10.39/01.086, 10.32/01.086
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	2.13.35*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.29/08.159, 25.92/08.158, 25.92/08.159, 28.25/08.158, 28.25/08.159, 28.93/08.158, 28.93/08.159
	Капролактам в вытяжке
	АМИ.МН 0003-2021;
ГОСТ 30351-2001;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.36* ТР
	Консервированная соковая продукция из фруктов и овощей.
	10.39/01.086, 10.32/01.086
	Мезофильные клостридии
	ГОСТ 30425-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	2.13.36*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.29/08.159, 25.92/08.158, 25.92/08.159, 28.25/08.158, 28.25/08.159, 28.93/08.158, 28.93/08.159
	Капролактам в воздушной среде.
	АМИ.МН 0003-2021;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.37* ТР
	Консервированная соковая продукция из фруктов и овощей.
	10.39/01.086, 10.32/01.086
	Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30425-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	2.13.37*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.159, 25.92/08.159, 28.25/08.159, 28.93/08.159
	каптакс, альтакс, тиурам Д, тиурам Е в вытяжке
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МВИ.МН 5562-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.38* ТР
	Консервированная соковая продукция из фруктов и овощей.
	10.39/01.086, 10.32/01.086
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 30425-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	2.13.38*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.160, 25.92/08.160, 28.25/08.160, 28.93/08.160
	Фтор в вытяжке
	ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.39* ТР
	Соки свежеотжатые.
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	2.13.39*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158
	метанол в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.40* ТР
	Соки свежеотжатые.
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	2.13.40*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158
	метанол в воздушной среде
	ГОСТ 34172-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.41* ТР
	Соки свежеотжатые.
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	2.13.41*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158
	Метилметакрилат в вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МВИ.МН 6152-2019;
МУК 4.1.3171-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.42* ТР
	Соки свежеотжатые.
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	2.13.42*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.156, 25.29/08.158, 25.92/08.156, 25.92/08.158, 28.25/08.156, 28.25/08.158, 28.93/08.156, 28.93/08.158
	Метилметакрилат в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.43* ТР
	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная с использованием углекислоты, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	КМАФАнМ.
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30425-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	2.13.43*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158
	нитрил акриловая кислота в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ № 11-12-25-96
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.44* ТР
	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная с использованием углекислоты, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	2.13.44*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158
	Нитрил акриловая кислота в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ № 268-92
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.45* ТР
	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная с использованием углекислоты, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	плесени и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30425-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	2.13.45*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158
	Изопропиловый спирт в воздушной среде
	ГОСТ 34172-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.46* ТР
	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная с использованием углекислоты, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 30425-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	2.13.46*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158
	спирты изопропиловый, бутиловый, пропиловый, изобутиловый, гексан, гептан в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.47* ТР
	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная с использованием углекислоты, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	Неспорообразующие микроорганизмы
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30425-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	2.13.47*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158
	бензол, толуол, ксилолы в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.48* ТР
	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная с использованием углекислоты, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	Мезофильные клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	2.13.48*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158
	стирол в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.49* ТР
	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная с использованием углекислоты, а также концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре
	10.32/18.154, 10.39/18.154
	Плесени по Говарду
	ГОСТ 10444.14-91
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	2.13.49*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158
	Стирол в воздушной среде
	ГОСТ 34175-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.50* ТР
	Пастеризованная соковая продукция из фруктов
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	2.13.50*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158
	формальдегид в вытяжке
	ГОСТ 33446-2015;
МУ № 75-92
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.51* ТР
	Пастеризованная соковая продукция из фруктов
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	2.13.51*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158
	Формальдегид в воздушной среде
	ГОСТ 33447-2015;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУ № 266-92
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.52* ТР
	Пастеризованная соковая продукция из фруктов
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	B.cereus
	ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	2.13.52*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158
	Фенол в вытяжке
	МВИ.МН 1924-2003
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.53* ТР
	Пастеризованная соковая продукция из фруктов
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	Плесневые грибы, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	2.13.53*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.156, 25.29/08.158, 25.92/08.156, 25.92/08.158, 28.25/08.156, 28.25/08.158, 28.93/08.156, 28.93/08.158
	Фенол в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
РД 52.04.186-89 с.261;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.54* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.052, 10.86/08.052, 11.07/08.052
	Массовая доля сухих веществ (сухие вещества)
	ГОСТ 33977-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.54*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.158, 25.92/08.158, 28.25/08.158, 28.93/08.158
	Эпихлоргидрин в вытяжке
	МВИ.МН 1924-2003
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.55* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/03.152, 10.86/03.152, 11.07/03.152
	D- и L-молочная кислота (лактат)
	СТБ EN 12631-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.55*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.156, 25.29/08.158, 25.92/08.156, 25.92/08.158, 28.25/08.156, 28.25/08.158, 28.93/08.156, 28.93/08.158
	Эпихлоргидрин в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с. 172-174
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.13.56* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159
	Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е)
	ГОСТ EN 12822-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.56*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 28.25/08.032, 28.25/08.035, 28.93/08.032, 28.93/08.035, 28.99/08.032, 28.99/08.035, 28.96/08.032, 28.96/08.035, 28.95/08.032, 28.95/08.035, 28.94/08.032, 28.94/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035
	Алюминий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк, кремний, титан, висмут, вольфрам, бор, ванадий в вытяжках
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
СТБ ISO 11885-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.13.57* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159
	Яблочная кислота
	ГОСТ 33410-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.57*
	Технологическое оборудование.
	25.29/08.032, 25.92/08.032, 28.25/08.032, 28.93/08.032, 28.99/08.032, 28.96/08.032, 28.95/08.032, 28.94/08.032
	Ртуть в вытяжке
	ГОСТ 31950-2012;
ГОСТ 34427-2018;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.13.58* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, в том числе для детского питания
	10.32/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159
	Винная кислота
	ГОСТ 33410-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 023/2011

	2.13.59* ТР
	
	
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	ГОСТ 33406-2015;
ГОСТ 34229-2017;
СТБ 2547-2019
	
	

	2.13.60* ТР
	
	
	Сукралоза
	ГОСТ EN 16155-2015
	
	

	2.14.1** ТР
	Масложировая продукция
	10.42/42.000, 10.41/42.000
	Отбор образцов
	СТБ 1036-97;
СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 024/2011

	2.14.1*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы.
	32.50/06.036
	Индекс токсичности в водной среде
	МУ 1.1.037-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.14.2* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.84/08.156, 10.84/08.159
	Ретинол (витамин А)
	ГОСТ 30417-2018;
ГОСТ Р 54635-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 024/2011

	2.14.2*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы.
	13.20/29.119, 13.95/29.119
	Воздухопроницаемость (дифференциальное давление)
	EN 14683:2025;
ГОСТ Р 58396-2019 п.5.2.3
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.14.3* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.84/08.156, 10.84/08.159
	Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е)
	ГОСТ 30417-2018;
ГОСТ EN 12822-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 024/2011

	2.14.3**
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы
	23.13/42.000, 13.20/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.99/42.000, 14.12/42.000, 14.31/42.000, 17.29/42.000, 22.19/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.19/42.000, 25.73/42.000, 25.99/42.000, 26.60/42.000, 26.70/42.000, 31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.03/42.000, 31.09/42.000, 32.50/42.000, 101.19/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 31214-2016;
ГОСТ 31814-2012;
ГОСТ 3885-73;
ГОСТ 5556-81;
Инструкция 1.1.10-22-58-2005;
МУ утв. МЗ СССР 19.12.1986 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/168 .
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.14.4* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/08.052, 10.41/08.052, 10.84/08.052
	Массовая доля жира (жир)
	ГОСТ 31762-2012 п. 4.6, 4.7;
ГОСТ 32189-2013 п. 5.11-5.14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 024/2011

	2.14.4*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы
	23.13/08.169, 13.20/08.169, 13.92/08.169, 13.95/08.169, 13.99/08.169, 14.12/08.169, 14.31/08.169, 17.29/08.169, 22.19/08.169, 22.22/08.169, 22.29/08.169, 23.19/08.169, 25.73/08.169, 25.99/08.169, 26.60/08.169, 26.70/08.169, 31.01/08.169, 32.50/08.169, 101.19/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 29188.2-2014;
Инструкция по применению № 020-1118
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.14.5*
	
	23.13/11.116, 13.20/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.12/11.116, 14.31/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.19/11.116, 25.73/11.116, 25.99/11.116, 26.60/11.116, 26.70/11.116, 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116, 32.50/11.116, 101.19/11.116
	Органолептические показатели (запах изделия, запах вытяжки, мутность, осадок, окрашивание, соответствие маркировки)
	ГОСТ 3356-95;
ГОСТ 3885-73;
ГОСТ ISO 10993-12-2015;
Инструкция 1.1.10-22-58-2005;
Инструкция по применению № 020-1118;
МР № 117-9711
	
	

	2.14.6* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/08.159, 10.41/08.159, 10.84/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012;
ГОСТ Р 51650-2000;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	2.14.6*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы
	23.13/06.036, 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.31/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 31576-2012;
ГОСТ ISO 10993-11-2021;
ГОСТ ISO 10993-12-2015;
ГОСТ Р 52770-2023;
Инструкция 1.1.10-22-58-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 020-1118;
МР № 117-9711;
МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.14.7* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158
	Эруковая кислота (содержание эруковой кислоты)
	ГОСТ 30089-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 024/2011

	2.14.7*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы
	23.13/06.036, 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.31/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036
	Хроническая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 31576-2012;
ГОСТ ISO 10993-11-2021;
ГОСТ ISO 10993-12-2015;
ГОСТ Р 52770-2023;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 020-1118;
МУ № 111-9711
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.14.8* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158
	Трансизомеры жирных кислот
	ГОСТ 31754-2012;
СТБ ИСО 15304-2007;
СТБ ИСО 5509-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 024/2011

	2.14.8*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы
	23.13/06.036, 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.31/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036
	Гемолитическое действие
	ГОСТ 31576-2012;
ГОСТ ISO 10993-12-2015;
ГОСТ ISO 10993-4-2020;
ГОСТ Р 52770-2023;
Инструкция 1.1.10-22-58-2005;
Инструкция по применению № 020-1118
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.14.9* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/08.149, 10.41/08.149, 10.84/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 31933-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 024/2011

	2.14.9*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы
	23.13/06.036, 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.31/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036
	Пирогенность
	ГОСТ 31576-2012;
ГОСТ ISO 10993-11-2021;
ГОСТ Р 52770-2023;
ГОСТ Р 58396-2019 п. 5.2.6;
Инструкция 1.1.10-22-58-2005;
Инструкция по применению № 020-1118
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.14.10* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/08.149, 10.41/08.149, 10.84/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
ГОСТ 31762-2012 п. 4.16;
ГОСТ 32189-2013 п. 5.28;
ГОСТ ISO 3960-2013;
ГОСТ Р 51487-99;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 024/2011

	2.14.10*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы
	23.13/06.036, 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.31/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 31576-2012;
ГОСТ ISO 10993-10-2011;
ГОСТ Р 52770-2023;
ГОСТ Р 58396-2019 п.5.2.6;
Инструкция по применению № 020-1118;
МР № 117-9711;
МУ 11-10-12-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.14.11* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/08.159, 10.42/08.162, 10.41/08.159, 10.41/08.162, 10.84/08.159, 10.84/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.14.11*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы
	23.13/06.036, 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.31/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	ГОСТ 31576-2012;
ГОСТ Р 52770-2023;
ГОСТ Р 58396-2019 п. 5.2.6;
Инструкция по применению № 020-1118;
МР № 117-9711;
МУ 11-10-12-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.14.12* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158
	Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД)
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.14.12*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы
	13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036
	Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 31576-2012;
ГОСТ ISO 10993-11-2021;
ГОСТ Р 52770-2023;
ГОСТ Р 58396-2019 п. 5.2.6;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МР № 117-9711;
МУ 11-10-12-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.14.13* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158
	Жирнокислотный состав
	ГОСТ 30418-96;
ГОСТ 31663-2012;
ГОСТ 31665-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 024/2011

	2.14.13*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы
	23.13/06.036, 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.31/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036
	Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных
	ГОСТ 31576-2012;
ГОСТ ISO 10993-11-2021;
ГОСТ Р 52770-2023;
ГОСТ Р 58396-2019 п. 5.2.6;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МР № 117-9711;
МУ 11-10-12-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.14.14* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/08.149, 10.41/08.149, 10.84/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 32189-2013 п. 5.10
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 024/2011

	2.14.14*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы
	13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.31/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 31576-2012;
ГОСТ ISO 10993-10-2011;
ГОСТ Р 52770-2023;
ГОСТ Р 58396-2019 п. 5.2.6;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 020-1118;
МР № 117-9711;
МУ 11-10-12-97;
МУ № 1.1.11-12-5-2003;
МУ № 11-11-10 РБ 02
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.14.15* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/08.162, 10.41/08.162, 10.84/08.162
	Стрептомицин
	ГОСТ 32798-2014;
МВИ.МН 5593-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 024/2011

	2.14.15*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы
	23.13/06.036, 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.31/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	ГОСТ ISO 10993-10-2011;
Инструкция по применению № 020-1118;
МР № 117-9711
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.14.16* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158
	Полихлорированные бифенилы
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.14.16*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы
	13.95/06.036, 22.29/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036
	Цитотоксичность
	ГОСТ ISO 10993-5-2023;
ГОСТ Р 58396-2019;
Инструкция по применению № 020-1118
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.14.17* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/08.032, 10.41/08.032, 10.84/08.032
	Свинец, кадмий, железо, медь
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 33411-2015;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018;
МВИ.МН 5680-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.14.17*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы
	13.95/06.036, 22.29/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036
	Генотоксичность, репродуктивная токсичность
	ГОСТ 32378-2013;
ГОСТ 32379-2020;
ГОСТ 32380-2020;
ГОСТ 32635-2020;
ГОСТ ISO 10993-3-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.14.18* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/04.125, 10.41/04.125, 10.84/04.125
	Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л)
	ГОСТ 32163-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	2.14.18*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы
	13.95/06.036, 22.29/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036
	Исследование местного действия после имплантации
	ГОСТ 31576-2012;
ГОСТ ISO 10993-6-2021;
ГОСТ Р 52770-2023
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.14.19* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/04.125, 10.41/04.125, 10.84/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг(л)
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	2.14.19*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы
	13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.31/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 26.60/06.036, 26.70/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.50/06.036
	Иммунотоксичность
	МУ № 1.1.11-12-5-2003;
МУ № 11-11-10-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.14.20* ТР
	Непищевая масложировая продукция. Глицерин дистиллированный
	10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.84/08.032
	Железо, свинец
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
МВИ.МН 5680-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 024/2011

	2.14.20*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы
	25.73/26.045, 25.99/26.045, 26.60/26.045, 32.50/26.045, 101.19/26.045
	Коррозионная стойкость
	ISO 10555-1:2023 Приложение А;
ГОСТ 21643-2022 п.5.18;
ГОСТ ISO 10555-1-2021;
Инструкция по применению № 020-1118
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.14.21* ТР
	Мыло хозяйственное
	20.41/08.149
	Массовая доля свободной едкой щелочи
	ГОСТ 790-89 п.3.3
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 024/2011

	2.14.21**
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы.
	32.50/42.000, 13.95/42.000, 101.19/42.000, 13.99/42.000, 14.12/42.000, 22.19/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 26.60/42.000, 31.00/42.000, 31.03/42.000, 31.09/42.000
	Отбор образцов ...
	ГОСТ Р 52770-2023;
МУ утв. МЗ СССР 19.12.1986 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/168
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.14.22* ТР
	Мыло хозяйственное
	20.41/08.149
	Массовая доля свободной углекислой соды
	ГОСТ 790-89 п.3.4 а
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 024/2011

	2.14.22*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы.
	32.50/08.169, 13.95/08.169, 101.19/08.169, 22.19/08.169, 22.22/08.169, 22.29/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 29188.2-2014;
Инструкция по применению № 020-1118
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.14.23* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	2.14.23*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы.
	32.50/11.116, 13.95/11.116, 101.19/11.116, 13.99/11.116, 14.12/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 26.60/11.116, 31.00/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Органолептические испытания (запах изделия, цвет, прозрачность, запах вытяжки)
	ГОСТ ISO 10993-11-2021;
Инструкция 1.1.10-22-58-2005;
Инструкция по применению № 020-1118;
МР № 117-9711;
МУ утв. МЗ СССР 19.12.1986 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/168
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.14.24* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	2.14.24*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы.
	32.50/06.036, 13.95/06.036, 101.19/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.13/06.036, 26.60/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ ISO 10993-11-2021;
Инструкция 1.1.10-22-58-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 020-1118
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.14.25* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086
	плесени и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ ISO 21527-1-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	2.14.25*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы.
	32.50/06.036, 13.95/06.036, 101.19/06.036, 26.60/06.036
	Хроническая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ ISO 10993-11-2021;
Инструкция по применению № 020-1118
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.14.26* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086
	Cтафилококки S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	2.14.26*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы.
	13.95/06.036, 101.19/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.13/06.036
	Гемолитическое действие
	ГОСТ ISO 10993-11-2021;
ГОСТ ISO 10993-4-2020;
ГОСТ ISO 8537-2011;
Инструкция 1.1.10-22-58-2005;
Инструкция по применению № 020-1118
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.14.27* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/10.094, 10.41/10.094, 10.84/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	2.14.27*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы.
	32.50/06.036, 13.95/06.036, 101.19/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.13/06.036, 26.60/06.036
	Пирогенность
	ГОСТ ISO 10993-11-2021;
ГОСТ ISO 8537-2011;
Инструкция 1.1.10-22-58-2005;
Инструкция по применению № 020-1118
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.14.28* ТР
	Масложировая продукция
	10.41/08.162
	Диоксины
	ГОСТ 31792-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	2.14.28*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы.
	13.95/06.036, 101.19/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.13/06.036, 31.00/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	ГОСТ ISO 10993-10-2011;
ГОСТ Р 58396-2019 п.5.2.6;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 020-1118;
МР № 117-9711
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.14.29* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/03.152, 10.42/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.84/03.152, 10.84/08.162
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4790-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	2.14.29*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы.
	32.50/06.036, 13.95/06.036, 101.19/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.13/06.036, 26.60/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	ГОСТ ISO 10993-10-2011;
ГОСТ Р 58396-2019 п. 5.2.6;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 020-1118;
МР № 117-9711
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.14.30* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/08.162, 10.41/08.162, 10.84/08.162
	Пенициллины
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 5200-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 024/2011

	2.14.30*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы.
	32.50/06.036, 26.60/06.036
	Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ ISO 10993-11-2021;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.14.31* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/03.152, 10.42/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.84/03.152, 10.84/08.162
	Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин
	ГОСТ 31694-2012;
МВИ.МН 3951-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	2.14.31*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы.
	32.50/06.036, 26.60/06.036
	Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МР № 117-9711
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.14.32* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/08.052, 10.41/08.052, 10.84/08.052
	Влага и летучие вещества
	ГОСТ 11812-66;
ГОСТ 31762-2012 п. 4.3;
ГОСТ 32189-2013 п. 5.4-5.8
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 024/2011

	2.14.32*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы.
	32.50/06.036, 26.60/06.036
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	ГОСТ ISO 10993-10-2011;
ГОСТ Р 58396-2019 п. 5.2.6;
ГОСТ Р 58396-2019;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 020-1118;
МР № 117-9711
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.14.33* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/08.149, 10.41/08.149, 10.84/08.149
	Число омыления
	ГОСТ ISO 3657-2016;
ГОСТ ISO 661-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 024/2011

	2.14.33*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы.
	32.50/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 26.60/06.036, 31.00/06.036, 31.03/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	ГОСТ ISO 10993-10-2011;
ГОСТ Р 58396-2019;
Инструкция по применению № 020-1118;
МР № 117-9711
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.14.34* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/08.052, 10.41/08.052, 10.84/08.052
	Неомыляемые вещества
	ГОСТ 5479-64
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 024/2011

	2.14.34*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы.
	32.50/06.036
	Цитотоксичность.
	ГОСТ ISO 10993-5-2023;
ГОСТ Р 58396-2019;
Инструкция по применению № 020-1118
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.14.35* ТР
	Масложировая продукция
	10.41/08.052
	Нежировые примеси (отстой)
	ГОСТ 5481-2014;
ГОСТ 5481-2022
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 024/2011

	2.14.35*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы.
	32.50/06.036
	Генотоксичность, репродуктивная токсичность
	ГОСТ ISO 10993-3-2018;
Инструкция по применению № 020-1118
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.14.36* ТР
	Масложировая продукция
	10.41/08.162
	Глицидиловые эфиры жирных кислот, в пересчете на глицидол
	ГОСТ ISO 18363-2-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск, Минская область (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 024/2011

	2.14.36*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы.
	32.50/06.036, 26.60/06.036
	Местное действие после имплантации
	ГОСТ ISO 10993-6-2021;
Инструкция по применению № 020-1118
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.14.37*
	
	32.50/26.045, 101.19/26.045
	Коррозионная стойкость
	Инструкция по применению № 020-1118
	
	

	2.14.37* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/08.032, 10.41/08.032, 10.84/08.032
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.14.38*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы.
	32.50/06.036, 101.19/06.036, 22.29/06.036, 26.60/06.036
	Гемосовместимость
	ГОСТ ISO 10993-4-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.14.38* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/08.032, 10.41/08.032, 10.84/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.14.39**
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы
	23.13/42.000, 13.95/42.000, 13.99/42.000, 14.12/42.000, 22.19/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 26.60/42.000, 31.00/42.000, 31.03/42.000, 31.09/42.000, 32.50/42.000, 101.19/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 31214-2016;
ГОСТ 31814-2012;
ГОСТ 3885-73;
ГОСТ 5556-81;
Инструкция 1.1.10-22-58-2005;
МУ утв. МЗ СССР 19.12.1986 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/168 .
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория прикладной токсикологии и безопасности изделий медицинского назначения)
	

	2.14.39* ТР
	Масложировая продукция
	10.42/08.035, 10.41/08.035, 10.84/08.035
	Никель
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
МВИ.МН 5680-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.14.40*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы
	13.95/08.169, 22.19/08.169, 22.22/08.169, 22.29/08.169, 26.60/08.169, 32.50/08.169, 101.19/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 29188.2-2014;
Инструкция по применению № 020-1118
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория прикладной токсикологии и безопасности изделий медицинского назначения)
	

	2.14.41*
	
	23.13/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.12/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 26.60/11.116, 31.00/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116, 32.50/11.116, 101.19/11.116
	Органолептические показатели (запах изделия, запах вытяжки, мутность, осадок, окрашивание)
	ГОСТ ISO 10993-12-2015;
Инструкция 1.1.10-22-58-2005;
Инструкция по применению № 020-1118;
МР № 117-9711;
МУ утв. МЗ СССР 19.12.1986 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/168
	
	

	2.14.42*
	
	13.95/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 26.60/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ ISO 10993-11-2021;
Инструкция 1.1.10-22-58-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 020-1118
	
	

	2.14.43*
	
	13.95/06.036, 26.60/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036
	Хроническая токсичность на теплокровных животных
	
	
	

	2.14.44*
	
	23.13/06.036, 13.95/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 26.60/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036
	Гемолитическое действие, гемосовместимость
	ГОСТ ISO 10993-4-2020;
Инструкция по применению № 020-1118
	
	

	2.14.45*
	
	
	Пирогенность
	ГОСТ 31209-2003;
ГОСТ ISO 10993-11-2021;
ГОСТ ISO 10993-12-2015;
ГОСТ ISO 8537-2011;
Инструкция 1.1.10-22-58-2005;
Инструкция по применению № 020-1118
	
	

	2.14.46*
	
	
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	ГОСТ ISO 10993-23-2023;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 020-1118;
МР № 117-9711
	
	

	2.14.47*
	
	
	Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ ISO 10993-11-2021;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МР № 117-9711
	
	

	2.14.48*
	
	
	Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МР № 117-9711
	
	

	2.14.49*
	
	
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	ГОСТ ISO 10993-10-2023;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 020-1118
	
	

	2.14.50*
	
	13.99/06.036, 14.12/06.036, 26.60/06.036, 31.00/06.036, 31.03/06.036, 32.50/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	ГОСТ ISO 10993-10-2023;
Инструкция по применению № 020-1118;
МР № 117-9711
	
	

	2.14.51*
	
	23.13/06.036, 13.95/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 26.60/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки теплокровных животных
	ГОСТ ISO 10993-23-2023;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 020-1118;
МР № 117-9711
	
	

	2.14.52*
	
	
	Раздражающее действие на слизистые оболочки добровольцев
	ГОСТ ISO 10993-23-2023
	
	

	2.14.53*
	
	
	Кожно-раздражающее действие на добровольцах
	
	
	

	2.14.54**
	
	13.95/06.036, 22.29/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036
	Цитотоксичность
	ГОСТ ISO 10993-5-2023;
ГОСТ Р 58396-2019;
Инструкция по применению № 020-1118
	
	

	2.14.55**
	
	22.19/06.036, 32.50/06.036, 101.19/06.036
	Генотоксичность, репродуктивная токсичность
	ГОСТ ISO 10993-3-2018;
Инструкция по применению № 020-1118
	
	

	2.14.56**
	
	26.60/06.036, 32.50/06.036
	Местное действие после имплантации
	ГОСТ ISO 10993-6-2021;
Инструкция по применению № 020-1118
	
	

	2.14.57*
	
	32.50/26.045, 101.19/26.045
	Коррозионная стойкость
	Инструкция по применению № 020-1118
	
	

	2.14.58**
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы.
	26.60/42.000, 32.50/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 18321-73
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.14.59**
	
	26.60/35.067, 32.50/35.067
	уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Гц, уровень звука эквивалентный, уровень звука максимальный
	ГОСТ 12.1.050-86;
ГОСТ 23337-2014;
Инструкция по применению № 108-1210;
Инструкция по применению № 110-1210
	
	

	2.14.60**
	
	
	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц общий уровень звукового давления, эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц эквивалентный (по энергии) общий уровень звукового давления
	ГН. от 25.01.2021 №37 п. 4;
ГОСТ 12.1.050-86;
ГОСТ 23337-2014;
Инструкция по применению № 110-1210;
МВИ.ГМ.1694-2018
	
	

	2.14.61**
	
	
	уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне 12,5-100 кГц
	ГОСТ 12.1.001-89;
ГОСТ 12.4.077-79;
Инструкция по применению № 008-1112
	
	

	2.14.62**
	
	26.60/35.059, 32.50/35.059
	Средние квадратические значения виброускорения в октавных полосах частот 2,4,8,16,31.5,63 Гц корректированные(эквивалентные корректированные) по частоте уровни виброускорения
	ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
Инструкция по применению № 107-1210
	
	

	2.14.63**
	
	
	Средние квадратические значения виброускорения / виброскорости или их логарифмические уровни в октавных полосах частот 1, 2, 4, 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц; корректированные по частоте (эквивалентные корректированные) уровни виброускорения / виброскорости
	ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)
	
	

	2.14.64**
	
	26.60/35.068, 32.50/35.068
	напряженность, плотность потока энергии (мощности) электромагнитного поля (излучения радиочастотного диапазона)
	АМИ.ГМ 0301-2024;
АМИ.ГМ 0387-2025;
ГОСТ 12.1.006-84;
ССЭТ от 04.06.2019 № 360 прил 1, 8
	
	

	2.14.65**
	
	
	Напряженность электрического поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц, 2 – 400 кГц, плотность потока магнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц 2 – 400 кГц.
	АМИ.ГМ 0301-2024;
МВИ.ГМ.1754-2018;
ССЭТ от 04.06.2019 № 360 приложение 19
	
	

	2.14.66**
	
	26.60/35.069, 32.50/35.069
	Напряженности электростатического поля
	АМИ.ГМ 0301-2024;
АМИ.ГМ 0367-2025;
ГОСТ 12.1.045-84;
МВИ.ГМ.1907-2020;
ССЭТ от 04.06.2019 № 360 прил.19
	
	

	2.14.67**
	
	26.60/35.068, 32.50/35.068
	Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц)
	АМИ.ГМ 0301-2024;
ГОСТ 12.1.002-84;
МВИ.ГМ.1729-2018;
ССЭТ от 04.06.2019 № 360 приложение 19
	
	

	2.14.68**
	
	
	Напряженность постоянного магнитного поля магнитная индукция постоянного магнитного поля
	АМИ.МН 0044-2022;
ССЭТ от 04.06.2019 № 360 приложение 19
	
	

	2.14.69**
	
	26.60/35.063, 32.50/35.063
	мощность лазерного излучения, энергетическая экспозиция лазерного излучения, облученность, энергия лазерного излучения
	ГОСТ 12.1.031-81;
ГОСТ IEC 60825-1-2013;
СТБ IEC 60825-1-2017
	
	

	2.14.70**
	
	
	интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.ГМ 1860-2020
	
	

	2.14.71**
	
	
	Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне
	АМИ.ГМ 0368-2025;
СанПиН от 14.12.2012 № 198 гл. 2
	
	

	2.14.72**
	
	26.60/35.062, 32.50/35.062
	Концентрация аэроионов
	МВИ.ГМ.1753-2018
	
	

	2.14.73**
	
	
	Коэффициент униполярности
	
	
	

	2.14.74**
	
	32.50/35.063
	Искусственное освещение рабочего поля, на уровне глаз пациента
	ГОСТ 25148-82 п. 3.13а;
ГОСТ 26368-2024 п. 3.3
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.14.75**
	
	32.50/35.067
	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; уровень звука; эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука
	ГОСТ 23337-2014;
СанПиН 9-29.1-95
	
	

	2.14.76*
	
	32.50/35.069
	Напряженность электростатического поля.
	ГОСТ 12.1.045-84;
СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	2.14.77*
	
	32.50/35.063
	Интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения..
	ГОСТ 12.1.005-88;
СанПиН № 9-29.9-95
	
	

	2.14.78**
	
	
	Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне
	АМИ.ГМ 0368-2025;
Инструкция № 017-1214, утв. 18.12.2014;
СанПиН № 9-29.10-95;
СанПиН, утв. МЗ РБ № 198 от 14.12.2012
	
	

	2.14.79*
	
	13.20/26.141, 13.92/26.141, 13.95/26.141, 13.99/26.141
	Брызгоустойчивость
	EN 14683:2019+AC:2019 п.5.2.4;
ISO 22609:2004;
ГОСТ Р 58396-2019 п. 5.2.4
	
	

	2.14.80*
	
	
	Эффективность фильтрации твердых латексных частиц
	ASTM F2292/F2299 M-03 п. 9.3;
СОП 07-01/03/008-2021 Метод приготовления рабочего раствора латексной суспензии, утв. директором ГП "НПЦГ" 14.10.2021;
СОП 07-01/03/009-2021 Метод определения эффективности фильтрации твердых латексных частиц, утв. директором ГП "НПЦГ" 14.10.2021
	
	

	2.14.81*
	
	
	Масса ткани
	ASTM D/3776/D3776M-20, вар. С;
СОП 07-01/03/006-2021 Метод определения массы образца материала на единицу площади, утв. директором ГП "НПЦГ" 14.10.2021
	
	

	2.14.82*
	
	
	Толщина текстильного материала
	ASTM D1777-96 (подтв. в 2019), вар.1;
СОП 07-01/03/007-2021 Метод определения толщины образца материала, утв. директором ГП "НПЦГ" 14.10.2021
	
	

	2.14.83*
	
	26.60/08.169, 32.50/08.169, 22.22/08.169, 23.13/08.169
	рН, ΔрН
	ГОСТ ISO 3071;
Инструкция по применению № 020-1118
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.14.84*
	
	26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158
	Цианистый водород в воздушной среде
	ГОСТ 34040-2016;
Инструкция по применению № 020-1118;
МУ № 268-92
	
	

	2.14.85*
	
	26.60/08.149, 32.50/08.149, 22.22/08.149, 23.13/08.149
	восстановительные примеси
	ГОСТ 31209-2003 п.5.3.1;
Инструкция 1.1.10-22-58-2005;
МР № 117-9711
	
	

	2.14.86*
	
	26.60/08.082, 32.50/08.082, 22.22/08.082, 23.13/08.082
	Восстанавливающие вещества
	ГОСТ 5556-2022 п.5.14;
ГОСТ 5556-81 п.3.14;
Инструкция по применению № 020-1118
	
	

	2.14.87*
	
	
	Реакция водной вытяжки
	ГОСТ 5556-2022 п.5.10;
ГОСТ 5556-81 п.3.10;
Инструкция по применению № 020-1118
	
	

	2.14.88*
	
	26.60/08.161, 32.50/08.161, 22.22/08.161, 23.13/08.161
	Гексаметилендиамин в вытяжке
	Инструкция по применению № 020-1118;
МР 1503-76
	
	

	2.14.89*
	
	26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158
	дибутилфталат, диоктилфталат в вытяжке
	Инструкция по применению № 020-1118;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	2.14.90*
	
	
	Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде
	ГОСТ 34170-2017;
Инструкция по применению № 020-1118;
Методика № 49-9804;
МУК 4.1.3168-14
	
	

	2.14.91*
	
	
	Диметилтерефталат в вытяжке
	Инструкция по применению № 020-1118;
МВИ.МН 2367-2005;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	2.14.92*
	
	
	Эпихлоргидрин в вытяжке
	Инструкция по применению № 020-1118;
МВИ.МН 1924-2003
	
	

	2.14.93*
	
	
	Диметилформамид в вытяжке
	Инструкция по применению № 020-1118;
МУ № 11-12-26-96
	
	

	2.14.94*
	
	
	диметилформамид, метилметакрилат, метилакрилат, этиленгликоль, винилацетат в воздухе
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.14.95*
	
	26.60/08.159, 32.50/08.159, 22.22/08.159, 23.13/08.159
	Капролактам в вытяжке
	ГОСТ 30351-2001;
Инструкция по применению № 020-1118
	
	

	2.14.96*
	
	
	каптакс, тиурам Д, тиурам Е, альтакс, агидол-2, цимат, этилцимат, дифенилгуанидин в вытяжке
	Инструкция по применению № 020-1118;
МВИ.МН 5562-2016
	
	

	2.14.97*
	
	26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158
	метанол в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция по применению № 020-1118
	
	

	2.14.98*
	
	
	метиловый, бутиловый, изобутиловый, пропиловый, изопропиловый спирт в воздушной среде
	ГОСТ 34172-2017
	
	

	2.14.99*
	
	
	Метилметакрилат в вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция по применению № 020-1118;
МВИ.МН 6152-2019;
МУК 4.1.3171-14
	
	

	2.14.100*
	
	
	диметилформамид, метилметакрилат, метилакрилат, этиленгликоль, винилацетат в воздухе
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.14.101*
	
	
	Нитрил акриловая кислота в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция по применению № 020-1118;
МУ № 268-92
	
	

	2.14.102*
	
	
	нитрил акриловая кислота в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция по применению № 020-1118;
МУ № 11-12-25-96
	
	

	2.14.103*
	
	26.60/08.149, 32.50/08.149, 22.22/08.149, 23.13/08.149
	окисляемость перманганатная в вытяжке
	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993);
Инструкция по применению № 020-1118;
МУ утв. МЗ СССР 19.12.1986 с доп.№1 утв.14.05.2001 №29 ФЦ/168;
СТБ ISO 8467-2009
	
	

	2.14.104*
	
	26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158
	спирт изопропиловый, пропиловый, изобутиловый, бутиловый, гексан, гептан, метанол, ацетон в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция по применению № 020-1118
	
	

	2.14.105*
	
	
	бензол, толуол, ксилолы в вытяжке
	
	
	

	2.14.106*
	
	
	стирол в вытяжке
	
	
	

	2.14.107*
	
	
	Стирол в воздушной среде
	ГОСТ 34175-2017;
Инструкция по применению № 020-1118
	
	

	2.14.108*
	
	26.60/08.156, 26.60/08.158, 32.50/08.156, 32.50/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158
	Фенол в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция по применению № 020-1118;
РД 52.04.186-89 с.261
	
	

	2.14.109*
	
	26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158
	Фенол в вытяжке
	Инструкция по применению № 020-1118;
МВИ.МН 1924-2003
	
	

	2.14.110*
	
	26.60/08.160
	Фтор в вытяжке
	ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.14.111*
	
	26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158
	формальдегид в вытяжке
	ГОСТ 33446-2015;
Инструкция по применению № 020-1118;
МУ № 75-92
	
	

	2.14.112*
	
	
	Формальдегид в воздушной среде
	ГОСТ 33447-2015;
Инструкция по применению № 020-1118;
МУ № 266-92
	
	

	2.14.113*
	
	
	Винилхлорид в вытяжке
	МР № 1941-78
	
	

	2.14.114*
	
	26.60/08.156, 32.50/08.156, 22.22/08.156, 23.13/08.156
	Свободный формальдегид
	ГОСТ 25617-2014;
ГОСТ ISO 17226-2-2023
	
	

	2.14.115*
	
	26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158
	Ацетальдегид в воздушной среде
	ГОСТ 34173-2017
	
	

	2.14.116*
	
	
	гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, этилацетат, метанол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, н-бутанол, бензол, толуол, стирол, альфа-метилстирол в водных вытяжках
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	2.14.117*
	
	26.60/08.161, 32.50/08.161, 22.22/08.161, 23.13/08.161
	Сульфенамид Ц
	МУ от 19.12.1986
	
	

	2.14.118*
	
	26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158
	бензол, толуол, стирол, альфа-метилстирол в воздушной среде
	ГОСТ 34175-2017
	
	

	2.14.119*
	
	
	Метилакрилат в вытяжке
	МВИ.МН 6152-2019;
МУК 4.1.3171-14;
МУК 4.1.656-96
	
	

	2.14.120*
	
	
	этиленгликоль в водной вытяжке
	Раздельное определение различных гликолей//Лурье Ю.Ю. п. 9.7.2, стр.279-284
	
	

	2.14.121*
	
	
	Винилацетат в вытяжке
	МВИ.МН 6152-2019;
МР 2915-82
	
	

	2.14.122*
	
	32.50/08.158, 22.22/08.158
	этиленоксид в вытяжке
	МВИ.МН 6232-2020
	
	

	2.14.123*
	
	26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158
	Хлорбензол в вытяжке, в воздушной среде
	ГОСТ 35223-2024;
МВИ.МН 6309-2020
	
	

	2.14.124*
	
	26.60/08.159, 32.50/08.159, 22.22/08.159, 23.13/08.159
	Капролактам в вытяжке, в воздушной среде
	АМИ.МН 0003-2021
	
	

	2.14.125*
	
	
	Бенз(а)пирен в вытяжке, в воздушной среде
	АМИ.МН 0002-2021
	
	

	2.14.126*
	
	26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158
	Ацетон в воздушной среде
	МУК 4.1.3170-14
	
	

	2.14.127*
	
	
	Этилбензол, ксилолы воздух
	ГОСТ 34175-2017
	
	

	2.14.128*
	
	
	Бензальдегид в вытяжке
	МУК 2.3.3.052-96
	
	

	2.14.129*
	
	26.60/08.156, 26.60/08.158, 32.50/08.156, 32.50/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158
	Эпихлоргидрин в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с. 172-174
	
	

	2.14.130*
	
	26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158
	Диметилтерефталат в воздушной среде
	ГОСТ 33450-2015;
МУ № 2704-83
	
	

	2.14.131*
	
	26.60/08.159, 32.50/08.159, 22.22/08.159, 23.13/08.159
	Вулкацит, сульфенамид Ц, ацетофенон, агидол-40 в вытяжке
	АМИ.МН 0020-2021
	
	

	2.14.132*
	
	26.60/08.158, 32.50/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158
	Ацетофенон в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	2.14.133*
	
	
	Бутилакрилат в вытяжке
	МУК 4.1.3171-14
	
	

	2.14.134*
	
	
	Винилацетат в воздушной среде
	АМИ.МН 0111-2023
	
	

	2.14.135*
	
	26.60/08.156, 32.50/08.156, 22.22/08.156, 23.13/08.156
	УФ-поглощение в диапазоне длин волн 220-360 нм в вытяжках из средств индивидуальной защиты
	ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.3
	
	

	2.14.136*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы.
	32.50/08.032, 32.50/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 101.19/08.032, 101.19/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 26.60/08.032, 26.60/08.035, 31.00/08.032, 31.00/08.035, 31.03/08.032, 31.03/08.035, 31.09/08.032, 31.09/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 25.73/08.032, 25.73/08.035
	Алюминий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, титан, висмут, вольфрам, ванадий, бор, цинк в вытяжках
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
Инструкция по применению № 020-1118;
СТБ ISO 11885-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.14.137*
	
	101.19/08.032
	Свинец (косметические изделия медицинского применения, другие изделия медицинского применения твердые, жидкие, аэрозольные, порошкообразные, кремовые, пастообразные, микрогранулированные, пленочные на водной, спиртовой, гелевой, эмульсионной, жировосковой и прочей органической и неорганической основе)
	ГОСТ 33023-2014
	
	

	2.14.138*
	
	
	Ртуть (косметические изделия медицинского применения, другие изделия медицинского применения твердые, жидкие, аэрозольные, порошкообразные, кремовые, пастообразные, микрогранулированные, пленочные на водной, спиртовой, гелевой, эмульсионной, жировосковой и прочей органической и неорганической основе)
	ГОСТ 33022-2014
	
	

	2.14.139*
	
	
	Мышьяк (косметические изделия медицинского применения другие изделия медицинского применения твердые, жидкие, аэрозольные, порошкообразные, кремовые, пастообразные, микро-гранулированные, пленочные на водной, спиртовой, гелевой, эмульсионной, жировосковой и прочей органической и неорганической основе)
	ГОСТ 33021-2014
	
	

	2.14.140*
	
	101.19/04.125, 26.60/04.125, 31.00/04.125, 31.09/04.125
	Удельная активность радионуклида 137Cs
	ГОСТ 33795-2016;
МВИ.МН 1823-2007
	
	

	2.14.141*
	
	
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40К
	ГОСТ 30108-94;
ГОСТ 33795-2016;
МВИ.МН 1823-2007
	
	

	2.14.142**
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе мате-риалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы.
	32.50/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31214-2016;
ГФ РБ II. Т.1. Ст.2.6.1;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006 .
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.14.143*
	
	32.50/01.086
	Генотоксичность .
	ГОСТ 32376-2013;
ГОСТ ISO 10993-3-2018
	
	

	2.14.144*
	
	
	Суммарное количество бактерий
	ГФ РБ II, 2.6.12;
ГФ РБ II. 2.6.13
	
	

	2.14.145*
	
	
	Суммарное количество дрожжевых и плесневых грибов
	
	
	

	2.14.146*
	
	
	Enterobacteriaceae
	
	
	

	2.14.147*
	
	
	Staphylococcus aureus.
	
	
	

	2.14.148*
	
	
	Pseudomonas аeruginosa
	ГФ РБ II, 2.6.12 .;
ГФ РБ II. 2.6.13
	
	

	2.14.149*
	
	
	Стерильность
	ГОСТ ISO 11737-2-2011;
ГФ РБ 01/2013:20601;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006
	
	

	2.14.150*
	
	32.50/01.086, 13.20/01.086, 13.95/01.086
	Обсемененность микроорганизмами (инициальная контаминация), (бионагрузка)
	EN 14683:2025;
ГОСТ ISO 11137-1-2011;
ГОСТ ISO 11737-1-2012;
ГОСТ ИСО 11137-2002;
ГОСТ Р 58396-2019 п.5.2.5;
СТБ ЕН 1174-2-2005
	
	

	2.14.151*
	
	13.20/01.086, 13.95/01.086
	Эффективность бактериальной фильтрации
	EN 14683:2025;
ГОСТ Р 58396-2019 п.5.2.2
	
	

	2.14.152*
	
	32.50/01.086, 22.29/01.086
	Антимикробная активность
	ISO 22196:2011
	
	

	2.14.153*
	Медицинские изделия (изделия медицинского назначения и медтехника), в том числе материалы для их изготовления. Биомедицинские клеточные материалы.
	32.50/08.032, 13.20/08.032, 13.95/08.032, 101.19/08.032, 13.99/08.032, 22.19/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 26.60/08.032, 31.00/08.032, 31.03/08.032, 31.09/08.032, 13.92/08.032, 23.19/08.032, 25.73/08.032
	Ртуть в вытяжке
	ГОСТ 31950-2012;
ГОСТ 34427-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.15.1** ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 26313-2014;
ГОСТ 27668-88;
ГОСТ 3622-68;
ГОСТ 5904-2019;
ГОСТ ISO 707-2013;
СТБ 1036-97;
СТБ 2160-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 027/2012

	2.15.1*
	Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные.
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036
	Индекс токсичности в модельной среде
	МУ 1.1.037-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.15.2* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.20/08.032, 10.20/08.035, 10.31/08.032, 10.31/08.035, 10.32/08.032, 10.32/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.61/08.032, 10.61/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035
	Кальций, фосфор, магний, медь, марганец, железо, цинк, селен
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
МВИ.МН 1792-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	2.15.2**
	Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные.
	20.13/42.000, 20.14/42.000, 20.59/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 14189-81;
ГОСТ 18321-73;
СТБ 1926-2008
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.15.3* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.51/08.035, 10.61/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035
	Калий, натрий
	ГОСТ 31870-2012 п.5
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 027/2012

	2.15.3*
	Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные.
	20.13/08.169, 20.14/08.169, 20.59/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 22567.5-93
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.15.4* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.61/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.51/08.032
	Медь, железо, цинк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 027/2012

	2.15.4*
	Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные.
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32436-2020;
Инструкция 1.1.10-13-56-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.15.5* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.51/08.149, 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.52/08.149
	Массовая доля белка (белок)
	ГОСТ 10846-91;
ГОСТ 23327-98;
ГОСТ 30648.2-99
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 027/2012

	2.15.5*
	Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные.
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32296-2013;
ГОСТ 32637-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.15.6*
	
	
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.10-13-57-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Руководство Р 4.2.3676-20
	
	

	2.15.6.1* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.86/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037
	Массовая доля жира (жир)
	ГОСТ 29247-91;
ГОСТ 30648.1-99;
ГОСТ 5867-90;
СТБ ISO 2446-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 027/2012

	2.15.6.2* ТР
	
	10.13/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.51/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.52/08.052
	
	ГОСТ 15113.9-77;
ГОСТ 22760-77;
ГОСТ 26183-84;
ГОСТ 29033-91;
ГОСТ 30648.1-99;
ГОСТ 31469-2012 п. 5;
ГОСТ 33925-2016;
ГОСТ 5867-90;
ГОСТ 8756.21-89;
ГОСТ ISO 8262-1-2016;
СТБ ISO 1211-2012
	
	

	2.15.7* ТР
	
	10.51/08.149, 10.86/08.149, 10.52/08.149, 10.84/08.149
	Йод
	ГОСТ 31505-2012;
ГОСТ Р 51575-2000;
СТБ ГОСТ Р 51575-2004
	
	

	2.15.7*
	Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные.
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32375-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ № 1.1.11-12-5-2003;
МУ № 11-11-10-2002;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.15.8*
	
	
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	Инструкция по применению № 004-0612
	
	

	2.15.8.1* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.51/03.152, 10.51/08.149, 10.51/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.149, 10.86/08.159, 10.52/03.152, 10.52/08.149, 10.52/08.159
	Лактоза
	ГОСТ 29248-91;
ГОСТ 31086-2002;
ГОСТ Р 51259-99 (ДИН 10344-82);
ГОСТ Р 54760-2011;
МВИ.МН 4475-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 027/2012

	2.15.8.2* ТР
	
	10.20/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159, 11.07/08.159
	
	ГОСТ Р 54760-2011;
МВИ.МН 4475-2012
	
	

	2.15.9*
	Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные.
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036
	Ингаляционная токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32542-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.15.9.1* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.32/03.152, 10.32/08.159, 10.39/03.152, 10.39/08.159, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 11.07/03.152, 11.07/08.159, 10.52/03.152, 10.52/08.159
	Глюкоза
	ГОСТ 31083-2002;
ГОСТ 31669-2012;
ГОСТ Р 51258-99 (ДИН 10326-86);
МВИ.МН 4475-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 027/2012

	2.15.9.2* ТР
	
	10.20/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 11.07/08.159
	
	ГОСТ 31669-2012;
МВИ.МН 4475-2012
	
	

	2.15.10* ТР
	
	10.13/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.52/08.149
	Хлориды
	ГОСТ 15113.7-77;
ГОСТ 26186-84;
МВИ.МН 3491-2010
	
	

	2.15.10*
	Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные.
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036
	Генотоксичность, репродуктивная токсичность
	ГОСТ 32378-2013;
ГОСТ 32379-2020;
ГОСТ 32380-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.15.11* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159
	Ретинол (витамин А)
	ГОСТ Р 54635-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 027/2012

	2.15.11*
	Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные.
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036
	Пирогенность
	Инструкция по применению № 020-1118;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.15.12* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 10.51/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159
	Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е)
	ГОСТ EN 12822-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 027/2012

	2.15.12*
	Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные.
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036
	Гемолитическое действие
	Инструкция по применению № 020-1118;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.15.13* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.83/08.156, 10.83/08.159
	Кальциферол (витамин Д)
	ГОСТ 7047-55;
ГОСТ EN 12821-2014;
ГОСТ ISO 14892-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 027/2012

	2.15.14* ТР
	
	10.13/08.155, 10.13/08.159, 10.20/08.155, 10.20/08.159, 10.31/08.155, 10.31/08.159, 10.32/08.155, 10.32/08.159, 10.39/08.155, 10.39/08.159, 10.61/08.155, 10.61/08.159, 10.71/08.155, 10.71/08.159, 10.72/08.155, 10.72/08.159, 10.86/08.155, 10.86/08.159, 10.89/08.155, 10.89/08.159, 11.07/08.155, 11.07/08.159, 10.51/08.155, 10.51/08.159, 10.82/08.155, 10.82/08.159, 10.83/08.155, 10.83/08.159
	Тиамин (витамин В1)
	ГОСТ 32042-2012;
ГОСТ EN 14122-2013
	
	

	2.15.14*
	Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные.
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036
	Хроническая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32378-2013;
ГОСТ 32379-2020;
ГОСТ 32380-2020;
ГОСТ 32383-2013;
ГОСТ 32437-2013;
ГОСТ 32542-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.15.15* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/08.155, 10.13/08.159, 10.20/08.155, 10.20/08.159, 10.31/08.155, 10.31/08.159, 10.32/08.155, 10.32/08.159, 10.39/08.155, 10.39/08.159, 10.61/08.155, 10.61/08.159, 10.71/08.155, 10.71/08.159, 10.72/08.155, 10.72/08.159, 10.86/08.155, 10.86/08.159, 10.89/08.155, 10.89/08.159, 11.07/08.155, 11.07/08.159, 10.51/08.155, 10.51/08.159, 10.82/08.155, 10.82/08.159, 10.83/08.155, 10.83/08.159
	Рибофлавин (витамин В2)
	ГОСТ 32042-2012;
ГОСТ EN 14152-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 027/2012

	2.15.15*
	Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные.
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036
	Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32636-2020;
ГОСТ 32637-2020;
ГОСТ 32639-2014;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.15.16* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.07/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156
	Ниацин (витамин РР)
	ГОСТ 29140-91;
ГОСТ 30627.4-98;
ГОСТ 32042-2012;
ГОСТ 7047-55;
ГОСТ Р 50479-93
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 027/2012

	2.15.16*
	Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные.
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036
	Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32371-2013;
Инструкция 1.1.10-13-56-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.15.17*
	
	20.13/08.031, 20.14/08.031, 20.59/08.031
	Плотность
	ГОСТ 18995.1-73
	
	

	2.15.17.1* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.20/08.149, 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149
	Аскорбиновая кислота (витамин С)
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84);
ГОСТ 30627.2-98;
ГОСТ 7047-55
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 027/2012

	2.15.17.2* ТР
	
	10.13/08.149, 10.13/08.156, 10.31/08.149, 10.31/08.156, 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.39/08.149, 10.39/08.156, 10.51/08.149, 10.51/08.156, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.89/08.149, 10.89/08.156, 11.07/08.149, 11.07/08.156, 10.83/08.149, 10.83/08.156
	
	
	
	

	2.15.18* ТР
	
	10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.07/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156
	Холин
	ГОСТ 32042-2012;
МВИ.МН 5903-2017
	
	

	2.15.18**
	Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические
	20.59/42.000, 20.13/42.000, 20.14/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.15.19* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Меламин
	ГОСТ 34515-2019
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.15.19*
	Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические
	20.59/08.169, 20.13/08.169, 20.14/08.169
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 22567.5-93
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.15.20* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.07/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158
	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.15.20*
	Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические
	20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32436-2020;
Инструкция 1.1.10-13-56-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.15.21* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.07/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158
	ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД)
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.15.21*
	Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические
	20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036
	Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32371-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.15.22* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162
	Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин
	ГОСТ 31694-2012;
МВИ.МН 3951-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.15.22*
	Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические
	20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32296-2013;
ГОСТ 32637-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.15.23* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.51/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.41/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
ГОСТ ISO 3960-2013;
ГОСТ Р 51487-99;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.15.23*
	Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические
	20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036
	Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32636-2020;
ГОСТ 32637-2020;
ГОСТ 32639-2014;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.15.24* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.20/08.159, 10.20/08.162, 10.31/08.159, 10.31/08.162, 10.32/08.159, 10.32/08.162, 10.39/08.159, 10.39/08.162, 10.51/08.159, 10.51/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.82/08.159, 10.82/08.162, 10.83/08.159, 10.83/08.162, 10.41/08.159, 10.41/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15851-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.15.24*
	Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические
	20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.15.25* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.41/08.159
	Афлатоксин М₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34049-2017;
ГОСТ ISO 14501-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.15.25*
	Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические
	20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32375-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ № 1.1.11-12-5-2003;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.15.26* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.51/10.094, 10.61/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 11.07/10.094, 10.52/10.094, 10.84/10.094, 10.82/10.094, 10.83/10.094, 10.41/10.094, 10.81/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	2.15.26*
	Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические
	20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.15.27* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 10.52/01.086, 10.84/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.41/01.086, 10.81/01.086
	Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 33491-2015;
ГОСТ Р 56139-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	2.15.27*
	Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические
	20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036
	Ингаляционная токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32542-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.15.28* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 10.52/01.086, 10.84/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.41/01.086, 10.81/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 4833-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	2.15.28*
	Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические
	20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036
	Генотоксичность, репродуктивная токсичность
	ГОСТ 32378-2013;
ГОСТ 32379-2020;
ГОСТ 32380-2020;
МР № 1744-77;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.15.29* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 10.52/01.086, 10.84/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.41/01.086, 10.81/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 31747-2012;
ГОСТ 32901-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	2.15.29*
	Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические
	20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036
	Хроническая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32378-2013;
ГОСТ 32379-2020;
ГОСТ 32380-2020;
ГОСТ 32383-2013;
ГОСТ 32437-2013;
ГОСТ 32542-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.2.3.10-24-81-2006;
МУ № 111-9711;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.15.30* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 10.52/01.086, 10.84/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.41/01.086, 10.81/01.086
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	2.15.30*
	Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические
	20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036
	Пирогенность
	Инструкция по применению № 020-1118;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.15.31* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 10.52/01.086, 10.84/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.41/01.086, 10.81/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 30347-2016;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	2.15.31*
	Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические
	20.59/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036
	Гемолитическое действие
	Инструкция по применению № 020-1118;
Руководство Р 4.2.3676-20
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.15.32* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 10.52/01.086, 10.84/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.41/01.086, 10.81/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	2.15.32*
	Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерильные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репелентные.
	20.13/08.169, 20.14/08.169, 20.59/08.169
	концентрация водородных ионов (рН)
	ГОСТ 22567.5-93
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.15.33* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 10.52/01.086, 10.84/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.41/01.086, 10.81/01.086
	плесени и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 33566-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	2.15.33*
	Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерильные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репелентные.
	20.13/08.149, 20.14/08.149, 20.59/08.149
	Массовая доля поверхностно-активных веществ
	ГОСТ 22567.6-87;
ГОСТ 30828-2002 п.4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.15.34* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 10.52/01.086, 10.84/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.41/01.086, 10.81/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005);
ГОСТ ISO 16649-2-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	2.15.34*
	Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерильные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репелентные.
	20.13/08.149, 20.14/08.149, 20.59/08.149
	Массовая концентрация активного хлора
	ГОСТ 11086-76;
ГОСТ 1692-85;
ГОСТ 25263-82 п. 4.3;
ГОСТ 32386-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.15.35* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 10.52/01.086, 10.84/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.41/01.086, 10.81/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	2.15.35*
	Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерильные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репелентные.
	20.13/08.149, 20.14/08.149, 20.59/08.149
	Массовая концентрация щелочи
	ГОСТ 32439-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.15.36* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.07/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158
	Пантотеновая кислота
	МВИ.МН 3008-2008
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 027/2012

	2.15.36*
	Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерильные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репелентные.
	20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.59/11.116
	Внешний вид, цвет, запах
	СОП № 10-01/009-2016. Органолептический анализ (оценка) удобрений, реактивов и других продуктов химической промышленности, утв. 29.08.2016 НПЦГ
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.15.37* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159
	Фолиевая кислота
	МВИ.МН 2146-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 027/2012

	2.15.37*
	Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерильные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репелентные.
	20.13/08.031, 20.14/08.031, 20.59/08.031
	Плотность для жидких
	ГОСТ 18995.1-73
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.15.38*
	Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные.
	20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032
	Свинец
	ГОСТ 33023-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.15.38.1* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 11.07/03.152
	Сахароза
	ГОСТ Р 51938-2002;
СТБ ГОСТ Р 51938-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 027/2012

	2.15.38.2* ТР
	
	10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	
	ГОСТ 15113.6-77;
ГОСТ 29248-91;
ГОСТ 30648.7-99
	
	

	2.15.38.3* ТР
	
	10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.81/08.159
	
	ГОСТ 31669-2012;
ГОСТ Р 54760-2011;
МВИ.МН 4475-2012
	
	

	2.15.38.4* ТР
	
	10.51/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 10.81/08.169
	
	ГОСТ 12571-2013;
ГОСТ 30305.2-95;
ГОСТ 30648.7-99
	
	

	2.15.39* ТР
	
	10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032
	Цинк, медь
	СТБ EN 14082-2014
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	2.15.39*
	Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные.
	20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33022-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.15.40* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159
	Галактоза
	ГОСТ 31086-2002;
ГОСТ Р 51259-99 (ДИН 10344-82);
ГОСТ Р 54760-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 027/2012

	2.15.40*
	Средства дезинфекции: дезинфицирующие, стерилизационные, инсектицидные, педикулицидные, акарицидные, дератизационные, репеллентные.
	20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032
	Мышьяк
	ГОСТ 33021-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.15.41*
	Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические
	20.59/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086
	Антимикробная активность
	Временная инструкция 4718;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
Инструкция по применению № 11-20-204-2003;
МУ 11-13-1-97;
Руководство Р 4.2.3676-20;
СТБ EN 1040-2022;
СТБ EN 1275-2022;
СТБ EN 1499-2022;
СТБ EN 1500-2022
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.15.41.1* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149
	Сахар
	ГОСТ 5672-68;
ГОСТ 5903-89;
ГОСТ 8756.13-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 027/2012

	2.15.41.2* ТР
	
	10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	
	ГОСТ 5903-89;
ГОСТ 8756.13-87
	
	

	2.15.42*
	Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации, стерилизации и антисептические
	20.59/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086
	Микробиологическая чистота
	Инструкция 4-2-10-22-102-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.15.42.1* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания для детей раннего возраста
	10.31/03.152, 10.31/08.159, 10.32/03.152, 10.32/08.159, 10.39/03.152, 10.39/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 11.07/03.152, 11.07/08.159
	Фруктоза
	ГОСТ 31083-2002;
ГОСТ 31669-2012;
ГОСТ Р 54760-2011;
МВИ.МН 4475-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 027/2012

	2.15.42.2* ТР
	
	10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.32/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159
	
	ГОСТ 31669-2012;
ГОСТ Р 54760-2011;
МВИ.МН 4475-2012
	
	

	2.15.43* ТР
	
	10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.81/08.159
	Декстринмальтоза
	МВИ.МН 4475-2012
	
	

	2.15.44* ТР
	
	
	Пиридоксин (Витамин В6)
	ГОСТ EN 14663-2014
	
	

	2.15.45.1* ТР
	
	10.86/08.156, 10.89/08.156
	Витамин К
	ГОСТ 31486-2012
	
	

	2.15.45.2* ТР
	
	10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	
	ГОСТ EN 14148-2015
	
	

	2.15.46* ТР
	
	10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159
	Метионин
	МВИ.МН 1363-2000
	
	

	2.15.47* ТР
	
	
	Фенилаланин
	
	
	

	2.15.48* ТР
	
	10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.41/08.158
	Линолевая кислота
	ГОСТ 30418-96;
ГОСТ 31663-2012;
ГОСТ 31665-2012;
ГОСТ 32915-2014
	
	

	2.15.49* ТР
	
	
	Альфа-линоленовая кислота
	
	
	

	2.15.50* ТР
	
	
	Докозагексаеновая кислота
	
	
	

	2.15.51* ТР
	
	
	Арахидоновая кислота
	
	
	

	2.15.52* ТР
	
	
	Эйкозапентаеновая кислота
	
	
	

	2.15.53* ТР
	
	10.51/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Кальций
	ГОСТ ISO 12081-2013
	
	

	2.15.54* ТР
	
	10.51/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Фосфор
	ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006)
	
	

	2.15.55* ТР
	
	10.51/08.085, 10.86/08.085, 10.89/08.085, 11.07/08.085
	Осмоляльность
	ГОСТ Р 55578-2013
	
	

	2.15.56* ТР
	
	10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4790-2013
	
	ТР ТС 021/2011

	2.15.57* ТР
	
	
	Пенициллины
	МВИ.МН 5200-2015;
МВИ.МН 5336-2015
	
	

	2.15.58* ТР
	
	
	Стрептомицин
	МВИ.МН 2642-2015;
МВИ.МН 5593-2016
	
	

	2.15.59* ТР
	
	10.51/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Зола
	ГОСТ 15113.8-77
	
	ТР ТС 027/2012

	2.15.60* ТР
	
	10.51/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Казеин, сывороточные белки
	ГОСТ 34536-2019;
ГОСТ ISO 17997-1-2021
	
	

	2.15.61* ТР
	
	10.51/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Углеводы
	МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29
	
	

	2.15.62* ТР
	
	
	Энергетическая ценность
	
	
	

	2.15.63* ТР
	
	10.51/08.159
	L-карнитин
	МВИ.МН 4075-2011
	
	

	2.16.1** ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства
	10.62/42.000, 10.81/42.000, 10.84/42.000, 10.89/42.000, 08.93/42.000, 10.41/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.1**
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/42.000, 20.14/42.000, 20.59/42.000, 23.42/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 23.99/42.000, 24.20/42.000, 13.95/42.000, 20.30/42.000, 22.29/42.000, 28.13/42.000, 28.14/42.000, 28.29/42.000, 28.99/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
Инструкция по применению 056-2009;
МУ № 2349-81
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.16.2* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства
	10.62/08.032, 10.81/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032, 08.93/08.032, 10.41/08.032, 10.92/08.032, 10.91/08.032
	Свинец, кадмий
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 33411-2015;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
МВИ.МН 1792-2002;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.2*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.59/11.116, 23.42/11.116, 22.19/11.116, 22.21/11.116, 23.99/11.116, 24.20/11.116, 13.95/11.116, 20.30/11.116, 22.29/11.116, 28.13/11.116, 28.14/11.116, 28.29/11.116, 28.99/11.116
	Органолептические показатели: цвет, запах, прозрачность, привкус
	Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003;
МУ № 2349-81
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.16.3* ТР
	Подсластители в пищевой продукции
	11.05/08.159, 10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.82/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159, 10.51/08.159, 10.41/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159, 10.31/08.159, 11.07/08.159
	Цикламат натрия
	ГОСТ EN 12857-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.3*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036, 23.42/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 23.99/06.036, 24.20/06.036, 13.95/06.036, 20.30/06.036, 22.29/06.036, 28.13/06.036, 28.14/06.036, 28.29/06.036, 28.99/06.036
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32375-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ № 1.1.11-12-5-2003;
МУ № 2349-81
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.16.4* ТР
	Красители в пищевой продукции
	10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156, 10.84/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.07/08.156
	Натуральный краситель: Каротин Е 160а
	МВИ.МН 3239-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.4*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036, 23.42/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 23.99/06.036, 24.20/06.036, 13.95/06.036, 20.30/06.036, 22.29/06.036, 28.13/06.036, 28.14/06.036, 28.29/06.036, 28.99/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.16.5* ТР
	Красители в пищевой продукции
	10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 11.05/08.159
	Рибофлавин (витамин В2)
	ГОСТ EN 14152-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	2.16.5*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 23.99/06.036, 24.20/06.036, 13.95/06.036, 20.30/06.036, 22.29/06.036, 28.13/06.036, 28.14/06.036, 28.29/06.036, 28.99/06.036, 23.44/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32296-2013;
ГОСТ 32373-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.16.6* ТР
	Коптильные ароматизаторы
	10.89/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.7* ТР
	Консерванты в пищевой продукции
	10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159
	Бензойная кислота
	ГОСТ 31504-2012;
ГОСТ ISO 9231-2015;
МВИ.МН 6323-2020;
МВИ.МН 806-98
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	2.16.7*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036, 23.42/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 23.99/06.036, 24.20/06.036, 13.95/06.036, 20.30/06.036, 22.29/06.036, 28.13/06.036, 28.14/06.036, 28.29/06.036, 28.99/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32436-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612;
МУ № 2349-81
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.16.8* ТР
	Консерванты в пищевой продукции
	10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159
	Сорбиновая кислота
	ГОСТ 31504-2012;
ГОСТ ISO 9231-2015;
МВИ.МН 6323-2020;
МВИ.МН 806-98
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	2.16.8*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036, 23.42/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 23.99/06.036, 24.20/06.036, 13.95/06.036, 20.30/06.036, 22.29/06.036, 28.13/06.036, 28.14/06.036, 28.29/06.036, 28.99/06.036
	Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32371-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ № 2349-81
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.16.9* ТР
	Консерванты в пищевой продукции
	10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Нитраты (нитрат калия (Е252), нитрат натрия (Е251))
	ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75);
ГОСТ 8558.2-2016;
ГОСТ Р 51460-99
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.9*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036, 23.42/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 23.99/06.036, 24.20/06.036, 13.95/06.036, 20.30/06.036, 22.29/06.036, 28.13/06.036, 28.14/06.036, 28.29/06.036, 28.99/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.16.10* ТР
	Консерванты в пищевой продукции
	10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Нитрит (нитрит калия (Е249), нитрит натрия (Е250))
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.10**
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/42.000, 20.14/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005;
Инструкция по применению 056-2009;
МУ № 2349-81
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.16.11* ТР
	Консерванты в пищевой продукции
	10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Общая сернистая кислота (Е220)
	ГОСТ 26811-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.11*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/11.116, 20.14/11.116
	Органолептические показатели (цвет, запах, прозрачность, привкус, описание образцов)
	Инструкция 2.1.4.10-12-6-2006;
Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005;
МУ № 2349-81
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.16.12* ТР
	Красители в пищевой продукции
	10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 11.05/08.159, 01.25/08.159, 10.42/08.159, 10.52/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.83/08.159, 10.85/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	ГОСТ 31504-2012;
ГОСТ 33406-2015;
ГОСТ 34229-2017;
СТБ 2547-2019
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.12*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/06.036, 20.14/06.036
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32375-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.16.13* ТР
	Подсластители в пищевой продукции
	10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.51/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159
	Аспартам
	ГОСТ 30059-93;
ГОСТ EN 12856-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.13*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/06.036, 20.14/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.16.14* ТР
	Подсластители в пищевой продукции
	10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.51/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159
	Сахарин
	ГОСТ 30059-93;
ГОСТ EN 12856-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.14*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/06.036, 20.14/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32296-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.1.5.11-10-199-2003
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.16.15* ТР
	Подсластители в пищевой продукции
	10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.51/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159
	Ацесульфам К
	ГОСТ EN 12856-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.15*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/06.036, 20.14/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных.
	ГОСТ 32373-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.16.16* ТР
	Подсластители в пищевой продукции
	10.89/08.156, 10.86/08.156, 10.82/08.156, 10.72/08.156, 10.71/08.156
	Ксилит
	ГОСТ 25268-82
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.16*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/06.036, 20.14/06.036
	Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32371-2013;
Инструкция 1.1.10-14-93-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.16.17* ТР
	Подсластители в пищевой продукции
	10.89/08.156, 10.86/08.156, 10.82/08.156, 10.72/08.156, 10.71/08.156
	Сорбит
	ГОСТ 25268-82
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.17**
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/42.000, 20.14/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 23.99/42.000, 24.20/42.000, 25.29/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория технологий анализа рисков здоровью)
	

	2.16.18* ТР
	Регуляторы кислотности в пищевой продукции
	10.32/03.152, 10.32/08.159, 10.39/03.152, 10.39/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 11.01/03.152, 11.01/08.159, 11.02/03.152, 11.02/08.159, 11.03/03.152, 11.03/08.159, 11.05/03.152, 11.05/08.159, 11.07/03.152, 11.07/08.159
	Лимонная кислота
Лимонная кислота (массовая концентрация лимонной кислоты)
	ГОСТ 33410-2015;
ГОСТ 33835-2016;
СТБ 1982-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.18*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 23.99/06.036, 24.20/06.036, 25.29/06.036
	Острая токсичность на ракообразных
	Инструкция по применению №093-1008
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория технологий анализа рисков здоровью)
	

	2.16.19*
	
	20.13/08.169, 20.14/08.169, 20.59/08.169, 100.09/08.169
	рН
	ГОСТ ISO 10523-2017;
СТБ ISO 10523-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.16.19.1* ТР
	Антиокислители в пищевой продукции
	10.20/08.149, 10.51/08.149, 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149
	Аскорбиновая кислота (витамин С)
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84);
ГОСТ 30627.2-98;
ГОСТ 7047-55
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.19.2* ТР
	
	10.51/08.149, 10.51/08.156, 10.13/08.149, 10.13/08.156, 10.31/08.149, 10.31/08.156, 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.39/08.149, 10.39/08.156, 10.83/08.149, 10.83/08.156, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 11.07/08.149, 11.07/08.156
	
	
	
	

	2.16.20* ТР
	
	10.20/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.13/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.83/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159, 10.89/08.159
	Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е)
	ГОСТ EN 12822-2014
	
	

	2.16.20*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.59/11.116, 100.09/11.116
	запах
	ГОСТ 3351-74 п. 2;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.16.21* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства
	10.62/08.032, 10.81/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032, 08.93/08.032, 10.41/08.032, 10.92/08.032, 10.91/08.032, 20.59/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.3;
ГОСТ 26927-86 п.4;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.21*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.59/11.116, 100.09/11.116
	Вкус
	ГОСТ 3351-74 п. 3
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.16.22* ТР
	Ароматизаторы, пищевые добавки
	10.62/08.032, 10.81/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032, 20.59/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.3;
ГОСТ 26927-86 п.4;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	2.16.22*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/08.156, 20.14/08.156, 20.59/08.156, 100.09/08.156
	Цветность
	ISO 7887:2011;
ГОСТ 31868-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.16.23* ТР
	Катализаторы
	10.62/08.032, 10.62/08.035, 10.81/08.032, 10.81/08.035, 10.84/08.032, 10.84/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035, 20.59/08.032, 20.59/08.035
	Марганец, никель, медь, молибден, серебро, хром
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	2.16.23*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/08.156, 20.14/08.156, 20.59/08.156, 100.09/08.156
	мутность
	ГОСТ 3351-74 п. 5;
СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.16.24* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства
	10.62/10.094, 10.81/10.094, 10.84/10.094, 10.89/10.094, 20.59/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	2.16.24*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/08.159, 20.14/08.159, 20.59/08.159, 100.09/08.159
	Бенз(а)пирен
	ISO 17993:2002;
ГОСТ ISO 17993-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.16.25* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства
	10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086, 20.59/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	2.16.25*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/08.149, 20.14/08.149, 20.59/08.149, 100.09/08.149
	Остаточный активный хлор
	ISO 7393-1:1985;
ISO 7393-3:1990;
ГОСТ 18190-72;
ГОСТ Р 55683-2013;
СТБ ISO 7393-1-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.16.26* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства
	10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086, 20.59/01.086
	Колиформные бактерии (БГКП)
	ГОСТ 31747-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	2.16.26*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.59/11.116, 100.09/11.116
	Осадок, пенообразование
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 2.1.4.10-12-6-2006;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.16.27* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства
	10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086, 20.59/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	2.16.27*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/08.052, 20.14/08.052, 20.59/08.052, 100.09/08.052
	сухой остаток (общая минерализация)
	ГОСТ 18164-72
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.16.28* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства
	10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086, 20.59/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	2.16.28*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/08.149, 20.14/08.149, 20.59/08.149, 100.09/08.149
	Перманганатная окисляемость
	ISO 8467:1993;
ГОСТ 34925-2023;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993);
СТБ ISO 8467-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.16.29* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства
	10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086, 20.59/01.086
	плесени и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	2.16.29*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/08.079, 20.13/08.149, 20.13/08.160, 20.14/08.079, 20.14/08.149, 20.14/08.160, 20.59/08.079, 20.59/08.149, 20.59/08.160, 100.09/08.079, 100.09/08.149, 100.09/08.160
	Жесткость (общая, карбонатная, некарбонатная, устранимая, неустранимая)
	ISO 14911:1998;
ISO 6059:1984;
ГОСТ 31865-2012;
ГОСТ 31869-2012;
ГОСТ 31954-2012;
ГОСТ 6055-86;
СТБ ISO 14911-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.16.30* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства
	10.62/08.032, 10.81/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032, 08.93/08.032, 10.41/08.032, 10.92/08.032, 10.91/08.032, 20.59/08.032
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 33411-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.30*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/08.079, 20.13/08.149, 20.13/08.160, 20.14/08.079, 20.14/08.149, 20.14/08.160, 20.59/08.079, 20.59/08.149, 20.59/08.160, 100.09/08.079, 100.09/08.149, 100.09/08.160
	Кальций
	ISO 14911:1998;
ISO 6058:1984;
ISO 6059:1984;
ГОСТ 31869-2012;
Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с.70;
СТБ ISO 14911-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.16.31* ТР
	Консерванты в пищевой продукции
	10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Пропионовая кислота
	ГОСТ 31504-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.31*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/08.079, 20.13/08.149, 20.13/08.160, 20.14/08.079, 20.14/08.149, 20.14/08.160, 20.59/08.079, 20.59/08.149, 20.59/08.160, 100.09/08.079, 100.09/08.149, 100.09/08.160
	Магний
	ISO 14911:1998;
ISO 6059:1984;
ГОСТ 31869-2012;
Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с. 72;
СТБ ISO 14911-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.16.32* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства
	10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086, 20.59/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	2.16.32*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/08.035, 20.13/08.079, 20.13/08.160, 20.14/08.035, 20.14/08.079, 20.14/08.160, 20.59/08.035, 20.59/08.079, 20.59/08.160, 100.09/08.035, 100.09/08.079, 100.09/08.160
	Натрий
	ISO 14911:1998;
ISO 9964-3:1993;
ГОСТ 31869-2012;
СТБ ISO 14911-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.16.33* ТР
	Консерванты в пищевой продукции
	10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Натамицин
	ГОСТ ISO 9233-2-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.33*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/08.035, 20.13/08.079, 20.13/08.160, 20.14/08.035, 20.14/08.079, 20.14/08.160, 20.59/08.035, 20.59/08.079, 20.59/08.160, 100.09/08.035, 100.09/08.079, 100.09/08.160
	Калий
	ISO 14911:1998;
ISO 9964-3:1993;
ГОСТ 31869-2012;
СТБ ISO 14911-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.16.34* ТР
	Фосфаты в пищевой продукции
	10.89/08.052, 10.89/08.156, 10.86/08.052, 10.86/08.156, 10.85/08.052, 10.85/08.156, 10.13/08.052, 10.13/08.156
	Общий фосфор (фосфаты)
	ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996);
ГОСТ 9794-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.34*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/08.079, 20.13/08.156, 20.13/08.160, 20.14/08.079, 20.14/08.156, 20.14/08.160, 20.59/08.079, 20.59/08.156, 20.59/08.160, 100.09/08.079, 100.09/08.156, 100.09/08.160
	Ион аммония
	ISO 14911:1998;
ГОСТ 31869-2012;
ГОСТ 33045-2014 п. 5;
СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984;
СТБ ISO 14911-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.16.35* ТР
	Красители в пищевой продукции
	10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Красители натуральные: аннато
	DIN 10482-2:2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.35*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/08.079, 20.13/08.160, 20.14/08.079, 20.14/08.160, 20.59/08.079, 20.59/08.160, 100.09/08.079, 100.09/08.160
	Литий, стронций, барий
	ISO 14911:1998;
ГОСТ 31869-2012;
СТБ ISO 14911-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.16.36* ТР
	Консерванты в пищевой продукции
	10.13/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.51/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.05/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.01/08.149
	Диоксид серы
	ГОСТ 25555.5-2014;
ГОСТ 32115-2013;
ГОСТ 34201-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.36*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/08.149, 20.14/08.149, 20.59/08.149, 100.09/08.149
	Щелочность
	ISO 9963-1:1994;
ISO 9963-2:1994;
ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.16.37* ТР
	Коптильные ароматизаторы
	10.89/08.159
	Бенз(а)антрацен
	ГОСТ 31745-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.37*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/08.149, 20.14/08.149, 20.59/08.149, 100.09/08.149
	Карбонаты, гидрокарбонаты
	ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.16.38* ТР
	Подсластители в пищевой продукции
	11.05/08.159, 10.89/08.159, 10.86/08.159, 10.82/08.159, 10.72/08.159, 10.71/08.159, 10.51/08.159, 10.41/08.159, 10.39/08.159, 10.32/08.159, 10.31/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 10.20/08.159
	Сукралоза
	ГОСТ EN 16155-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.38*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/08.052, 20.13/08.156, 20.13/08.160, 20.14/08.052, 20.14/08.156, 20.14/08.160, 20.59/08.052, 20.59/08.156, 20.59/08.160, 100.09/08.052, 100.09/08.156, 100.09/08.160
	Сульфаты
сульфаты
	ГОСТ 31867-2012;
ГОСТ 31940-2013;
ГОСТ 4389-72 п. 2;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.16.39* ТР
	Консерванты в пищевой продукции
	10.13/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.11/08.159, 01.25/08.159, 10.52/08.159, 10.73/08.159
	Парабены
	МВИ.МН 6323-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 029/2012

	2.16.39*
	Химические вещества, материалы, приборы, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, фильтры бытовые, фильтрующие загрузки, санитарно-технические изделия (вода).
	20.13/08.149, 20.13/08.160, 20.14/08.149, 20.14/08.160, 20.59/08.149, 20.59/08.160, 100.09/08.149, 100.09/08.160
	Хлориды
	ISO 9297:1989;
ГОСТ 31867-2012;
ГОСТ 4245-72;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.16.40*
	
	20.13/08.156, 20.13/08.160, 20.14/08.156, 20.14/08.160, 20.59/08.156, 20.59/08.160, 100.09/08.156, 100.09/08.160
	нитриты
Нитриты
	ISO 6777:1984;
ГОСТ 31867-2012;
ГОСТ 33045-2014 п. 6;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.16.41*
	
	20.13/08.160, 20.13/08.169, 20.14/08.160, 20.14/08.169, 20.59/08.160, 20.59/08.169, 100.09/08.160, 100.09/08.169
	Нитраты
	ГОСТ 23268.9-78 п. 4;
ГОСТ 31867-2012;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.16.42*
	
	
	Фториды
	ISO 10359-1:1992;
ГОСТ 31867-2012;
ГОСТ 4386-89;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.16.43*
	
	20.13/08.156, 20.13/08.160, 20.14/08.156, 20.14/08.160, 20.59/08.156, 20.59/08.160, 100.09/08.156, 100.09/08.160
	ортофосфаты
	ГОСТ 18309-2014;
ГОСТ 31867-2012;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.16.44*
	
	20.13/08.156, 20.14/08.156, 20.59/08.156, 100.09/08.156
	полифосфаты
	ГОСТ 18309-2014
	
	

	2.16.45*
	
	20.13/08.149, 20.14/08.149, 20.59/08.149, 100.09/08.149
	Йодиды
	ГОСТ 23268.16-78 п. 2
	
	

	2.16.46*
	
	20.13/08.082, 20.13/08.160, 20.14/08.082, 20.14/08.160, 20.59/08.082, 20.59/08.160, 100.09/08.082, 100.09/08.160
	Бромиды
	ISO 10304-1:1992;
ГОСТ 23268.15-78 п. 2;
ГОСТ 31867-2012;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.16.47*
	
	20.13/08.160, 20.14/08.160, 20.59/08.160, 100.09/08.160
	Броматы
	ISO 15061:2001;
ГОСТ 34801-2021
	
	

	2.16.48*
	
	20.13/08.156, 20.13/08.158, 20.14/08.156, 20.14/08.158, 20.59/08.156, 20.59/08.158, 100.09/08.156, 100.09/08.158
	Цианиды
	ISO 6703-1:1984;
ГОСТ 31863-2012;
МУ № 268-92;
СТБ ГОСТ Р 51680-2001
	
	

	2.16.49*
	
	20.13/08.155, 20.13/08.156, 20.14/08.155, 20.14/08.156, 20.59/08.155, 20.59/08.156, 100.09/08.155, 100.09/08.156
	Поверхностно-активные, анионоактивные вещества, пенообразование
	ISO 7875-1:1996;
ГОСТ 31857-2012 п. 3;
ГОСТ 31857-2012 п. 5;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005
	
	

	2.16.50*
	
	20.13/08.155, 20.13/08.158, 20.14/08.155, 20.14/08.158, 20.59/08.155, 20.59/08.158, 100.09/08.155, 100.09/08.158
	Нефтепродукты (суммарно)
	ГОСТ 31953-2012;
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	2.16.51*
	
	20.13/08.156, 20.13/08.158, 20.14/08.156, 20.14/08.158, 20.59/08.156, 20.59/08.158, 100.09/08.156, 100.09/08.158
	Формальдегид_
	ГОСТ 33446-2015;
ГОСТ Р 55227-2012 п. 5;
МУ № 75-92
	
	

	2.16.52*
	
	20.13/08.032, 20.13/08.035, 20.14/08.032, 20.14/08.035, 20.59/08.032, 20.59/08.035, 23.42/08.032, 23.42/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.21/08.032, 22.21/08.035, 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.20/08.032, 24.20/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 28.13/08.032, 28.13/08.035, 28.14/08.032, 28.14/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035, 28.99/08.032, 28.99/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 100.09/08.032, 100.09/08.035, 20.60/08.032, 20.60/08.035
	Алюминий, барий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк, кальций, магний, натрий, калий, бор в воде, в вытяжках
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
СТБ ISO 11885-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.16.53*
	
	20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032, 23.42/08.032, 22.19/08.032, 22.21/08.032, 23.99/08.032, 24.20/08.032, 13.95/08.032, 20.30/08.032, 22.29/08.032, 28.13/08.032, 28.14/08.032, 28.29/08.032, 28.99/08.032, 23.44/08.032, 25.29/08.032, 100.09/08.032, 20.60/08.032
	Ртуть в воде, в вытяжках
	ГОСТ 31950-2012;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.16.54*
	
	20.13/08.156, 20.14/08.156, 20.59/08.156, 23.42/08.156, 22.19/08.156, 22.21/08.156, 23.99/08.156, 24.20/08.156, 13.95/08.156, 20.30/08.156, 22.29/08.156, 28.13/08.156, 28.14/08.156, 28.29/08.156, 28.99/08.156, 23.44/08.156, 25.29/08.156, 100.09/08.156, 20.60/08.156
	Хром (VI) в воде, в вытяжках
	ISO 11083:1994;
ГОСТ 31956-2013 п.5
	
	

	2.16.55*
	
	20.13/04.125, 20.14/04.125, 20.59/04.125, 23.42/04.125, 22.19/04.125, 22.21/04.125, 23.99/04.125, 24.20/04.125, 13.95/04.125, 20.30/04.125, 22.29/04.125, 28.13/04.125, 28.14/04.125, 28.29/04.125, 28.99/04.125, 23.44/04.125, 25.29/04.125, 100.09/04.125, 20.60/04.125
	Удельная суммарная альфа-активность (общая альфа-активность, общая альфа-радиоактивность, объемная суммарная альфа-активность). Удельная суммарная бета-активность (общая бета-активность, общая бета-радиоактивность, объемная суммарная бета-активность) в воде, в вытяжках
	ISO 9696:2017;
ISO 9697:2018;
ГОСТ ISO 9696-2023;
ГОСТ ISO 9697-2022;
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ2000, утверждена Минпромэнерго России от 11.05.2005г;
СТБ ISO 9696-2020;
СТБ ISO 9697-2016
	
	

	2.16.56*
	
	20.13/01.086, 20.14/01.086, 23.42/01.086, 23.44/01.086, 20.60/01.086
	Генотоксичность .
	ГОСТ 32376-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.16.57*
	
	20.13/08.155, 20.13/08.156, 20.14/08.155, 20.14/08.156, 20.59/08.155, 20.59/08.156, 100.09/08.155, 100.09/08.156
	Фенольный индекс (фенолы)
	ISO 6439:1990;
ПНД Ф 14.1:2:4.182-02;
СТБ 17.13.05-47-2017/ISO 6439:1990
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.16.58*
	
	20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.59/08.158, 100.09/08.158
	Ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изо-пропанол, акрилонитрил (НАК), н-пропанол, изо-бутанол, н-бутанол, бензол, толуол, стирол, α-метилстирол
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	2.16.59*
	
	
	Хлороформ, четыреххлористый углерод, 1,2-дихлорэтан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, трихлорэтилен
	ГОСТ 31951-2012
	
	

	2.16.60*
	
	
	Хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорметан, 1,2-дихлорэтан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, тетрахлорэтан, трихлорэтилен
	ISO 10301:1997
	
	

	2.16.61*
	
	
	Хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорметан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, тетрахлорэтан
	МВИ.МН 1490-2001
	
	

	2.16.62*
	
	
	Дибутилфталат, диоктилфталат
	ГОСТ 33451-2015;
МВИ.МН 1402-2000
	
	

	2.16.63*
	
	20.13/08.161, 20.14/08.161, 20.59/08.161, 100.09/08.161
	Гексаметилендиамин
	МР 1503-76
	
	

	2.16.64*
	
	20.13/08.156, 20.14/08.156, 20.59/08.156, 100.09/08.156
	Кремний
	ГОСТ 34781-2021;
Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с. 121
	
	

	2.16.65*
	
	20.13/08.155, 20.14/08.155, 20.59/08.155, 100.09/08.155
	Бор
	ГОСТ 31949-2012
	
	

	2.16.66*
	
	100.09/08.159
	Тиурам Д, тиурам Е, каптакс в вытяжке
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	2.16.67*
	
	100.09/08.158
	Метилметакрилат в вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
МВИ.МН 6152-2019
	
	

	2.16.68*
	
	
	Винилхлорид в вытяжке
	МР № 1941-78
	
	

	2.16.69*
	
	100.09/08.159
	Капролактам в вытяжке
	ГОСТ 30351-2001
	
	

	2.16.70*
	
	20.13/08.156, 20.13/08.161, 20.14/08.156, 20.14/08.161, 20.59/08.156, 20.59/08.161, 100.09/08.156, 100.09/08.161
	Гексаметилендиамин в вытяжке
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МР 1503-76
	
	

	2.16.71*
	
	100.09/08.158
	Фенол, эпихлоргидрин в вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ 34171-2017;
МВИ.МН 1924-2003;
МВИ.МН 6152-2019
	
	

	2.16.72*
	
	
	Этиленгликоль в вытяжке
	Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984 с. 279
	
	

	2.16.73*
	
	
	ɑ-метилстирол, акрилонитрил, бензол в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	2.16.74*
	
	20.13/08.149, 20.13/08.156, 20.14/08.149, 20.14/08.156, 20.59/08.149, 20.59/08.156, 100.09/08.149, 100.09/08.156
	Железо
	ГОСТ 23268.11-78;
ГОСТ 4011-72 п. 2,3
	
	

	2.17.1** ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки
	01.41/42.000, 01.45/42.000, 10.51/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 3622-68;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.1**
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 23268.0-91;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015;
СТБ ISO 5667-11-2011;
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория технологий анализа рисков здоровью)
	

	2.17.2* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки
	01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.51/11.116, 10.89/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус
	ГОСТ 28283-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.2*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/42.000, 11.07/42.000, 100.04/42.000
	Отбор проб.
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.3* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки
	10.89/08.037, 10.89/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 01.41/08.037, 01.41/08.052
	Массовая доля жира (жир)
	ГОСТ 22760-77;
ГОСТ 30648.1-99;
ГОСТ 5867-90;
СТБ ISO 1211-2012;
СТБ ISO 2446-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.3*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/11.116, 11.07/11.116, 100.04/11.116
	запах
	ГОСТ 3351-74 п. 2
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.4* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки
	01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052, 10.89/08.052
	Массовая доля сухих обезжиренных веществ
	ГОСТ 30648.3-99;
ГОСТ 3626-73
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.4*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/11.116, 11.07/11.116, 100.04/11.116
	Вкус
	ГОСТ 3351-74 п. 3
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.5* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки
	01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149, 10.89/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 30648.4-99;
ГОСТ 30648.5-99;
ГОСТ 3624-92
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.5*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.156, 11.07/08.156, 100.04/08.156
	Цветность
	ISO 7887:2011;
ГОСТ 31868-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.6* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки
	01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149, 10.89/08.149
	Массовая доля белка (белок)
	ГОСТ 23327-98;
ГОСТ 30648.2-99;
СТБ ISO 8968-1-2008
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.6*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.156, 11.07/08.156, 100.04/08.156
	мутность
	ГОСТ 3351-74 п. 5;
СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.7* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки
	01.41/08.031, 01.41/08.118, 01.45/08.031, 01.45/08.118, 10.51/08.031, 10.51/08.118, 10.89/08.031, 10.89/08.118
	Плотность
	ГОСТ 3625-84 п. 2;
ГОСТ 3625-84 п. 3
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.7*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/29.040, 11.07/29.040, 100.04/29.040
	Полнота налива
	ГОСТ 23268.1-91 п. 3
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.8* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки
	01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.51/08.159, 10.89/08.159
	Афлатоксин М₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34049-2017;
ГОСТ ISO 14501-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.8*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.159, 11.07/08.159, 100.04/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ ISO 17993-2016;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
МВИ.МН 1489-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.9* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки
	01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.51/08.158, 10.89/08.158
	Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД)
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
ГОСТ ISO 3890-1-2013;
ГОСТ ISO 3890-2-2013;
ГОСТ ISO 8260-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.9*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.162, 11.07/08.162, 100.04/08.162
	Дибензо-n-диоксинов, дибензофураны
	Инструкция по применению № 114-1005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.10* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки
	01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4790-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.10*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.050, 11.07/08.050, 100.04/08.050
	Свободный диоксид углерода
	ГОСТ 23268.2-91 1;
ГОСТ 32037-2013;
ГОСТ 6687.3-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.11* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки
	01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162
	Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин
	ГОСТ 31694-2012;
МВИ.МН 3951-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.11*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.149, 11.07/08.149, 100.04/08.149
	Растворенный кислород
	ISO 5813:1983;
СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.12* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки
	10.89/08.032, 10.89/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 01.45/08.032, 01.45/08.035, 01.41/08.032, 01.41/08.035, 01.49/08.032, 01.49/08.035
	Свинец, кадмий
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 33411-2015;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.12*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.149, 11.07/08.149, 100.04/08.149
	озон
	ГОСТ 18301-72
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.13* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки
	10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 01.41/03.152, 01.41/08.162
	Пенициллины
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 5200-2015;
МВИ.МН 5336-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.17.13*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.149, 11.07/08.149, 100.04/08.149
	Остаточный активный хлор
	ISO 7393-1:1985;
ISO 7393-3:1990;
ГОСТ 18190-72;
ГОСТ Р 55683-2013;
СТБ ISO 7393-1-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.14* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки
	01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162
	Стрептомицин
	ГОСТ 32798-2014;
МВИ.МН 2642-2015;
МВИ.МН 5593-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.14*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.169, 11.07/08.169, 100.04/08.169
	рН
	ГОСТ ISO 10523-2017;
СТБ ISO 10523-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.15* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки
	10.51/08.162
	Диоксины
	ГОСТ 31792-2012;
Инструкция по применению № 216-1205
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.15*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.169, 11.07/08.169, 100.04/08.169
	Удельная электрическая проводимость
	СТБ ИСО 7888-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.16* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки
	10.51/08.032, 01.45/08.032, 01.41/08.032, 01.49/08.032, 10.52/08.032, 10.86/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.16*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.052, 11.07/08.052, 100.04/08.052
	сухой остаток (общая минерализация)
	ГОСТ 18164-72;
ГОСТ 27065-86
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.17** ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 3622-68;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.17*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.149, 11.07/08.149, 100.04/08.149
	Перманганатная окисляемость
	ISO 8467:1993;
ГОСТ 23268.12-78;
ГОСТ 34925-2023;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993);
СТБ ISO 8467-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.18* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус
	ГОСТ 28283-2015;
ГОСТ 29245-91 п. 3;
ГОСТ 31457-2012 п. 7.2;
ГОСТ 31981-2013 п. 7.2
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.18*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.079, 100.09/08.149, 100.09/08.160, 11.07/08.079, 11.07/08.149, 11.07/08.160, 100.04/08.079, 100.04/08.149, 100.04/08.160
	Жесткость (общая, карбонатная, некарбонатная, устранимая, неустранимая)
	ISO 14911:1998;
ISO 6059:1984;
ГОСТ 31865-2012;
ГОСТ 31869-2012;
ГОСТ 31954-2012;
ГОСТ 6055-86;
СТБ ISO 14911-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.19* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.89/08.032, 10.89/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035
	Свинец, кадмий, железо, цинк, медь
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 33411-2015;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.19*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.079, 100.09/08.149, 100.09/08.160, 11.07/08.079, 11.07/08.149, 11.07/08.160, 100.04/08.079, 100.04/08.149, 100.04/08.160
	Кальций
	ISO 14911:1998;
ISO 6058:1984;
ISO 6059:1984;
ГОСТ 31869-2012;
Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с.70;
СТБ ISO 14911-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.20* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг(л)
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.20*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.079, 100.09/08.149, 100.09/08.160, 11.07/08.079, 11.07/08.149, 11.07/08.160, 100.04/08.079, 100.04/08.149, 100.04/08.160
	Магний
	ISO 14911:1998;
ISO 6059:1984;
ГОСТ 31869-2012;
Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с. 72;
СТБ ISO 14911-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.21* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125
	Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л)
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.21*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.035, 100.09/08.079, 100.09/08.160, 11.07/08.035, 11.07/08.079, 11.07/08.160, 100.04/08.035, 100.04/08.079, 100.04/08.160
	Натрий
	ISO 14911:1998;
ISO 9964-3:1993;
ГОСТ 23268.6-78 п. 4;
ГОСТ 31869-2012;
СТБ ISO 14911-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.22* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.89/08.032, 10.52/08.032, 10.51/08.032, 10.86/08.032
	Кальций, магний, натрий, калий
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ EN 14084-2014;
ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014;
МВИ.МН 1792-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.22*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.035, 100.09/08.079, 100.09/08.160, 11.07/08.035, 11.07/08.079, 11.07/08.160, 100.04/08.035, 100.04/08.079, 100.04/08.160
	Калий
	ISO 14911:1998;
ISO 9964-3:1993;
ГОСТ 23268.7-78 п. 3;
ГОСТ 31869-2012;
СТБ ISO 14911-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.23* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.86/08.035, 10.89/08.035
	Калий, натрий
	ГОСТ 31870-2012 п.5
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.23*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.079, 100.09/08.156, 100.09/08.160, 11.07/08.079, 11.07/08.156, 11.07/08.160, 100.04/08.079, 100.04/08.156, 100.04/08.160
	ион аммония, аммиак
Ион аммония, аммиак
	ISO 14911:1998;
ГОСТ 23268.10-78;
ГОСТ 31869-2012;
ГОСТ 33045-2014 п. 5;
СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984;
СТБ ISO 14911-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.24* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035
	Железо
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.24*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.079, 100.09/08.160, 11.07/08.079, 11.07/08.160, 100.04/08.079, 100.04/08.160
	Литий
	ISO 14911:1998;
ГОСТ 31869-2012;
СТБ ISO 14911-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.25* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Массовая доля сухих веществ (сухие вещества)
	ГОСТ 30648.3-99;
ГОСТ 3626-73;
ГОСТ ISO 6731/IDF 21-2012;
ГОСТ ISO 6734/IDF 15-2012;
ГОСТ Р 54668-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.25*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.079, 100.09/08.160, 11.07/08.079, 11.07/08.160, 100.04/08.079, 100.04/08.160
	Стронций
	ISO 14911:1998;
ГОСТ 31869-2012;
СТБ ISO 14911-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.26* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.89/08.037, 10.89/08.052, 10.52/08.037, 10.52/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.86/08.037, 10.86/08.052
	Массовая доля жира (жир)
	ГОСТ 22760-77;
ГОСТ 29247-91;
ГОСТ 30648.1-99;
ГОСТ 33925-2016;
ГОСТ 33926-2016;
ГОСТ 5867-90;
ГОСТ ISO 1736/IDF 9-2014;
СТБ ISO 1211-2012;
СТБ ISO 1735-2011;
СТБ ISO 2446-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.26*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.079, 100.09/08.160, 11.07/08.079, 11.07/08.160, 100.04/08.079, 100.04/08.160
	Барий
	ISO 14911:1998;
ГОСТ 31869-2012;
СТБ ISO 14911-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.27* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Массовая доля белка (белок)
	ГОСТ 23327-98;
ГОСТ 30648.2-99;
ГОСТ Р 51470-99;
СТБ ISO 8968-1-2008
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.27*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.149, 11.07/08.149, 100.04/08.149
	Щелочность
	ISO 9963-1:1994;
ISO 9963-2:1994;
ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.28* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Массовая доля влаги (влага)
	ГОСТ 29246-91;
ГОСТ 30305.1-95;
ГОСТ 30648.3-99;
ГОСТ 3626-73;
ГОСТ Р 51464-99;
ГОСТ Р 54668-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.28*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.149, 11.07/08.149, 100.04/08.149
	Карбонаты, гидрокарбонаты
	ГОСТ 23268.3-78;
ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.29* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158
	Линолевая кислота и др. полиненасыщенные жирные кислоты
	ГОСТ 31663-2012;
ГОСТ 31665-2012;
ГОСТ 32915-2014;
ГОСТ Р 52253-2004 п 7.13
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.29*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.052, 100.09/08.149, 100.09/08.156, 100.09/08.160, 11.07/08.052, 11.07/08.149, 11.07/08.156, 11.07/08.160, 100.04/08.052, 100.04/08.149, 100.04/08.156, 100.04/08.160
	Сульфаты
сульфаты
	ГОСТ 23268.4-78;
ГОСТ 31867-2012;
ГОСТ 31940-2013 п. 3;
ГОСТ 4389-72 п. 2;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.30* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/03.152, 10.51/08.149, 10.51/08.159, 10.51/08.169, 10.52/03.152, 10.52/08.149, 10.52/08.159, 10.52/08.169, 10.86/03.152, 10.86/08.149, 10.86/08.159, 10.86/08.169, 10.89/03.152, 10.89/08.149, 10.89/08.159, 10.89/08.169
	Массовая доля сахарозы или сахара (за вычетом лактозы)
	ГОСТ 29248-91;
ГОСТ 31085-2002;
ГОСТ 3628-78;
ГОСТ Р 51258-99 (ДИН 10326-86);
ГОСТ Р 54760-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.30*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.149, 100.09/08.160, 11.07/08.149, 11.07/08.160, 100.04/08.149, 100.04/08.160
	Хлориды
	ISO 9297:1989;
ГОСТ 23268.17-78 п. 3;
ГОСТ 31867-2012;
ГОСТ 4245-72;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.31* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 3627-81
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.31*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.156, 100.09/08.160, 11.07/08.156, 11.07/08.160, 100.04/08.156, 100.04/08.160
	нитриты
Нитриты
	ISO 6777:1984;
ГОСТ 23268.8-78 п. 3;
ГОСТ 31867-2012;
ГОСТ 33045-2014 п. 6;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.32* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158
	Массовая доля трансизомеров олеиновой кислоты в жире, выделенном из продукта, в пересчете на метилэлаидат
	ГОСТ 31754-2012;
МВИ.МН 3703-2010;
СТБ ИСО 15304-2007;
СТБ ИСО 5509-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.32*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.160, 100.09/08.169, 11.07/08.160, 11.07/08.169, 100.04/08.160, 100.04/08.169
	Нитраты
	ГОСТ 23268.9-78 п. 4;
ГОСТ 31867-2012;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.33* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 30305.3-95;
ГОСТ 30648.4-99;
ГОСТ 30648.5-99;
ГОСТ 31976-2012;
ГОСТ 3624-92;
ГОСТ Р 51468-99
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.33*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.160, 100.09/08.169, 11.07/08.160, 11.07/08.169, 100.04/08.160, 100.04/08.169
	Фториды
	ISO 10359-1:1992;
ГОСТ 23268.18-78 п. 2;
ГОСТ 31867-2012;
ГОСТ 4386-89;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.34* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Зола
	ГОСТ Р 51463-99;
ГОСТ Р 51466-99
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.34*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.156, 100.09/08.160, 11.07/08.156, 11.07/08.160, 100.04/08.156, 100.04/08.160
	ортофосфаты
	ГОСТ 18309-2014;
ГОСТ 31867-2012;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.35* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158
	Отношение альфа-токоферол и полиненасыщенные жирные кислоты
	ГОСТ 31663-2012;
ГОСТ 31665-2012;
ГОСТ 32915-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.35*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.156, 11.07/08.156, 100.04/08.156
	полифосфаты
	ГОСТ 18309-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.36* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/03.152, 10.51/08.149, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.52/03.152, 10.52/08.149, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.149, 10.89/08.156, 10.89/08.159
	Лактоза
	ГОСТ 29248-91;
ГОСТ 31086-2002;
ГОСТ Р 51469-99;
ГОСТ Р 54760-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.36*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.149, 11.07/08.149, 100.04/08.149
	Йодиды
	ГОСТ 23268.16-78 п. 2
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.37* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Фруктоза
	ГОСТ Р 54760-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.37*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.082, 100.09/08.160, 11.07/08.082, 11.07/08.160, 100.04/08.082, 100.04/08.160
	Бромиды
	ГОСТ 23268.15-78 п. 2;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.38* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.052, 10.51/08.149, 10.51/08.159, 10.51/08.169, 10.52/08.052, 10.52/08.149, 10.52/08.159, 10.52/08.169, 10.86/08.052, 10.86/08.149, 10.86/08.159, 10.86/08.169, 10.89/08.052, 10.89/08.149, 10.89/08.159, 10.89/08.169
	Углеводы, в т. ч. сахароза
	ГОСТ 29248-91;
ГОСТ 30305.2-95;
ГОСТ 30648.7-99;
ГОСТ Р 54760-2011;
МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.38*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.160, 11.07/08.160, 100.04/08.160
	Броматы
	ISO 15061:2001;
ГОСТ 34801-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.39* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Хлориды
	ГОСТ Р 54045-2010 (ИСО 5943:2006)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.39*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.156, 100.09/08.158, 11.07/08.156, 11.07/08.158, 100.04/08.156, 100.04/08.158
	Цианиды
	ISO 6703-1:1984;
ГОСТ 31863-2012;
МУ № 268-92;
СТБ ГОСТ Р 51680-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.40* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Ретинол (витамин А)
	ГОСТ Р 54635-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.40*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.155, 100.09/08.156, 11.07/08.155, 11.07/08.156, 100.04/08.155, 100.04/08.156
	Поверхностно-активные вещества анионоактивные
	ISO 7875-1:1996;
ГОСТ 31857-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.41* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.89/08.159, 10.52/08.159, 10.51/08.159, 10.86/08.159
	Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е)
	ГОСТ EN 12822-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.41*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.155, 100.09/08.158, 11.07/08.155, 11.07/08.158, 100.04/08.155, 100.04/08.158
	Нефтепродукты (суммарно)
	ГОСТ 31953-2012;
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.42* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.89/08.159, 10.52/08.159, 10.51/08.159, 10.86/08.159
	Тиамин (витамин В1)
	ГОСТ EN 14122-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.42*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.156, 100.09/08.158, 100.09/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.158, 11.07/08.159, 100.04/08.156, 100.04/08.158, 100.04/08.159
	Формальдегид_
	ГОСТ 33446-2015;
ГОСТ Р 55227-2012 п. 5;
ГОСТ Р 55227-2012 п. 6;
МУ № 75-92
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.43* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Кальциферол (витамин Д)
	ГОСТ EN 12821-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.43*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.155, 100.09/08.156, 11.07/08.155, 11.07/08.156, 100.04/08.155, 100.04/08.156
	Фенольный индекс (фенолы)
	ISO 6439:1990;
ПНД Ф 14.1:2:4.182-02;
СТБ 17.13.05-47-2017/ISO 6439:1990
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.44* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.89/08.159, 10.52/08.159, 10.51/08.159, 10.86/08.159
	Рибофлавин (витамин В2)
	ГОСТ EN 14152-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.44*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.158, 11.07/08.158, 100.04/08.158
	Ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изо-пропанол, акрилонитрил (НАК), н-пропанол, изо-бутанол, н-бутанол, бензол, толуол, стирол, α-метилстирол
	ГОСТ 34174-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.45* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158
	Пантотеновая кислота
	МВИ.МН 3008-2008
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.45*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.158, 11.07/08.158, 100.04/08.158
	Хлороформ, четыреххлористый углерод, 1,2-дихлорэтан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, трихлорэтилен
	ГОСТ 31951-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.46* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Ниацин (витамин РР)
	ГОСТ 30627.4-98
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.46*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.158, 11.07/08.158, 100.04/08.158
	Хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорметан, 1,2-дихлорэтан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, тетрахлорэтан, трихлорэтилен
	ISO 10301:1997
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.47* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Фолиевая кислота
	МВИ.МН 2146-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.47*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.158, 11.07/08.158, 100.04/08.158
	Хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорметан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, тетрахлорэтан
	МВИ.МН 1490-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.48* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.149, 10.51/08.156, 10.52/08.149, 10.52/08.156, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.89/08.149, 10.89/08.156
	Аскорбиновая кислота (витамин С)
	ГОСТ 30627.2-98;
ГОСТ 7047-55
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.48*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.158, 11.07/08.158, 100.04/08.158
	Акриламид
	МВИ.МН 4550-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.49* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Витамин К
	ГОСТ EN 14148-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.49*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.158, 11.07/08.158, 100.04/08.158
	Дибутилфталат, диоктилфталат
	МВИ.МН 1402-2000
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.50* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169
	Крахмал
	ГОСТ Р 54759-2011 п. 6;
ГОСТ Р 54759-2011 п. 7
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.50*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.161, 11.07/08.161, 100.04/08.161
	Гексаметилендиамин
	МР 1503-76
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.51* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.52/08.156, 10.52/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169
	Нитраты, нитриты
	ГОСТ 29270-95;
ГОСТ 32257-2013;
ГОСТ Р 51454-99;
ГОСТ Р 51460-99
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.51*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.074, 11.07/08.074, 100.04/08.074
	Органический углерод
	ГОСТ 31958-2012;
СТБ 17.13.05-01-2008/ISO 8245:1999
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.52* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169
	рН
	ГОСТ 30648.5-99;
ГОСТ 31978-2012;
ГОСТ 32892-2014;
ГОСТ 33613-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.52*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.156, 11.07/08.156, 100.04/08.156
	Кремний
	ГОСТ 34781-2021;
Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с. 121
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.53* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.89/08.052, 10.52/08.052, 10.51/08.052, 10.86/08.052
	Взбитость (для мороженого)
	СТБ 1467-2004 п.7.15
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.53*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.155, 11.07/08.155, 100.04/08.155
	Бор
	ГОСТ 31949-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.54* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158
	Молочный жир
	ГОСТ 31663-2012;
ГОСТ 31665-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.54*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.159, 11.07/08.159, 100.04/08.159
	Сумма полициклических ароматических углеводородов (нафталин, пирен, хризен, антрацен,бензо-(b)-фторатен,бензо-(k)-фторатен, бензо-(ghi)-перилен, инден-(1,2,3-cd)-рирен )
	ISO 17993:2002;
ГОСТ ISO 17993-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.55* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	СОМО (Сухой обезжиренный молочный остаток)
	ГОСТ Р 54761-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.55*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.162, 11.07/08.162, 100.04/08.162
	Дибутилфталат, диметилфталат, ди(2-этилгексил) фталат
	ГОСТ 33451-2015;
МУК 4.1.738-99
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.56* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Йод
	ГОСТ 31505-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.56*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.158, 11.07/08.158, 100.04/08.158
	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) , альдрин, гептахлор, ДДТ и метоболиты (ДДЕ, ДДД), гексахлорбензол
	ГОСТ 31858-2012;
СТБ ГОСТ Р 51209-2001;
СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.57* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Кальций
	ГОСТ ISO 12081-2013;
ГОСТ Р 55331-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.57*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.158, 11.07/08.158, 100.04/08.158
	диэлдрин
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.58* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Белки молочной сыворотки
	ГОСТ Р 54756-2011;
СТБ ISO 17997-1-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.58*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.158, 11.07/08.158, 100.04/08.158
	гептахлорэпоксид
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.59* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4790-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.59*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.158, 11.07/08.158, 100.04/08.158
	эндрин
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.60* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162
	Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин
	ГОСТ 31694-2012;
МВИ.МН 3951-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.60*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.158, 100.09/08.159, 11.07/08.158, 11.07/08.159, 100.04/08.158, 100.04/08.159
	2,4-Д
	ГОСТ 31941-2012 п. 5;
МУ 1541-76
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.61* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.159, 10.51/08.162, 10.52/08.159, 10.52/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15851-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.61*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода питьевая природная (грунтовая, подземная).
	100.09/08.149, 100.09/08.156, 11.07/08.149, 11.07/08.156, 100.04/08.149, 100.04/08.156
	Железо
	ГОСТ 23268.11-78;
ГОСТ 4011-72 п. 2,3
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.17.62* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.52/08.159, 10.52/08.162, 10.51/08.159, 10.51/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162
	Дезоксиниваленол
	ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15891-2013;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.62*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды
	11.07/08.032, 11.07/08.035, 100.09/08.032, 100.09/08.035, 100.04/08.032, 100.04/08.035
	Натрий, калий, бор, ванадий, кальций, магний, сера, стронций, титан, фосфор, алюминий, барий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, кремний, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, хром, цинк, кремний, литий
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
СТБ ISO 11885-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.17.63* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.159, 10.51/08.162, 10.52/08.159, 10.52/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15850-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.17.63*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды
	11.07/08.156, 100.09/08.156, 100.04/08.156
	хром (VI)
	ISO 11083:1994;
ГОСТ 31956-2013 п.5
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.17.64* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.159, 10.51/08.162, 10.52/08.159, 10.52/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15835-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.64*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды
	11.07/04.125, 100.09/04.125, 100.04/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида 137 Cs
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.17.65* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/03.152, 10.51/08.158, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.158, 10.52/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.158, 10.89/08.162
	Т₂-токсин
	ГОСТ 33682-2015;
ГОСТ 34140-2017;
МВИ.МН 5731-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.17.65*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды
	11.07/04.125, 100.09/04.125, 100.04/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида 90 Sr
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1264-2000;
МВИ.МН 1823-2007;
СТБ 1059-98
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.17.66* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012;
ГОСТ 32258-2013;
ГОСТ Р 51650-2000;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.66*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды
	11.07/08.032, 100.09/08.032, 100.04/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 31950-2012;
ГОСТ 34427-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.17.67* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/32.115, 10.52/32.115, 10.86/32.115, 10.89/32.115
	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных злаков
	ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 26312.3-84;
ГОСТ 27559-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.67*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды
	11.07/04.125, 100.09/04.125, 100.04/04.125
	Удельная суммарная альфа-активность (общая альфа-активность, общая альфа-радиоактивность, объемная суммарная альфа-активность). Удельная суммарная бета-активность (общая бета-активность, общая бета-радиоактивность, объемная суммарная бета-активность)
	ISO 9696:2017;
ISO 9697:2018;
ГОСТ ISO 9696-2023;
ГОСТ ISO 9697-2022;
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ2000, утверждена Минпромэнерго России от 11.05.2005г;
СТБ ISO 9696-2020;
СТБ ISO 9697-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.17.68* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Металлические примеси (в сухом продукте)
	ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 20239-74
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.68*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды
	11.07/01.086, 100.09/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
Инструкция по применению 072-0210
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.69* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.085, 10.52/08.085, 10.86/08.085, 10.89/08.085
	Осмоляльность
	ГОСТ Р 55578-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.69*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды
	11.07/01.086, 100.09/01.086
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)/ колиформные бактерии/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП).
	ISO 9308-1:2014;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000);
ГОСТ 34786-2021 п.9;
Инструкция по применению 072-0210;
СТБ ISO 9308-1-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.70* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Меламин
	ГОСТ 34515-2019
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.70*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды
	11.07/01.086, 100.09/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) фекальные
	ISO 9308-1:2014;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000);
СТБ ISO 9308-1-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.71* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Афлатоксин М₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34049-2017;
ГОСТ ISO 14501-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.71*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды
	11.07/01.086, 100.09/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
Инструкция по применению 072-0210
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.72* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.89/08.149, 10.52/08.149, 10.51/08.149, 10.86/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ 31633-2012 п. 7.2;
ГОСТ 31979-2012 п. 7;
ГОСТ ISO 3960-2013;
ГОСТ Р 51453-99;
ГОСТ Р 51487-99;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.72*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды
	11.07/01.086, 100.09/01.086
	Дрожжи.
	ГОСТ 10444.12-2013;
Инструкция по применению 072-0210
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.73* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158
	Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД)
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
ГОСТ ISO 3890-1-2013;
ГОСТ ISO 3890-2-2013;
ГОСТ ISO 8260-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.73*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды
	11.07/01.086, 100.09/01.086
	плесени.
	ГОСТ 10444.12-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.74* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.74*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды
	11.07/01.086, 100.09/01.086
	Общее число (количество) колоний; Общее микробное число; Общее микробное число (ОМЧ) при 37 С; Общее микробное число (ОМЧ) при 22 С.
	ISO 6222:1999;
ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 34786-2021 п.7;
ГОСТ ISO 6222-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.75* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Сорбиновая и бензойная кислоты
	ГОСТ ISO 9231-2015;
МВИ.МН 806-98
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.75*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды
	11.07/01.086, 100.09/01.086
	Escherichia coli (E. coli)/ Escherichia coli и другие колиформные бактерии при 37°С и при 44,5°С
	ISO 9308-1:2014;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000);
ГОСТ 34786-2021 п.9;
СТБ ISO 9308-1-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.76* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Консерванты и красители
	ГОСТ 31504-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.76*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды
	11.07/01.086, 100.09/01.086
	Энтерококки / фекальные (кишечные) стрептококки
	ISO 7899-2:2000;
ГОСТ 34786-2021 п.10;
ГОСТ ISO 7899-2-2018;
СТБ ISO 7899-2-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.77* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 32901-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.77*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды
	11.07/01.086, 100.09/01.086
	Pseudomonas аeruginosa
	ISO 16266:2006;
ГОСТ 34786-2021 п.11;
ГОСТ ISO 16266-2018;
Инструкция по применению 072-0210
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.78* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Общий фосфор (фосфаты)
	ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.78*
	Вода бутилированная, минеральная минерализованная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды
	11.07/01.086, 100.09/01.086
	Споры сульфитредуцирующих клостридий (анаэробов)
	ISO 6461-2:1986;
ГОСТ ISO 6461-2-2023;
СТБ ISO 6461-2-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.79* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Пропионовая кислота
	ГОСТ 31504-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.79*
	Питьевая вода
	100.09/01.086
	Общее число (количество) колоний; Общее микробное число; Общее микробное число (ОМЧ) при 37 С; Общее микробное число (ОМЧ) при 22 С.
	ISO 6222:1999;
ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 34786-2021 п.7;
ГОСТ ISO 6222-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.80* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.52/08.032, 10.51/08.032, 10.86/08.032, 01.49/08.032, 01.45/08.032, 01.41/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.80*
	Питьевая вода
	100.09/01.086, 100.04/01.086
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)/ колиформные бактерии/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП).
	ГОСТ 34786-2021 п.9;
МУК РБ № 11-10-1-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.81* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162
	Пенициллины
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 5200-2015;
МВИ.МН 5336-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.17.81*
	Питьевая вода
	100.09/01.086
	Термотолерантные колифомные бактерии
	ГОСТ 34786-2021 п.9;
МУК РБ № 11-10-1-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.82* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162
	Стрептомицин
	ГОСТ 32798-2014;
МВИ.МН 2642-2015;
МВИ.МН 5593-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.82*
	Питьевая вода
	100.09/01.086
	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	ISO 6461-2:1986;
ГОСТ ISO 6461-2-2023;
МУК РБ № 11-10-1-2002;
СТБ ISO 6461-2-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.83* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Пиридоксин (Витамин В6)
	ГОСТ EN 14663-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.83*
	Питьевая вода
	100.09/01.086
	Колифаги
	АМИ.ВТ 0025-2025;
МУК РБ № 11-10-1-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.84* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162
	Диоксины
	ГОСТ 31792-2012;
Инструкция по применению № 216-1205
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.84*
	Питьевая вода
	100.09/01.086
	Кишечная палочка (Escherichia coli)
	ISO 9308-1:2014;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000);
ГОСТ 34786-2021 п.9;
СТБ ISO 9308-1-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.85* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Массовая доля сухих обезжиренных веществ
	ГОСТ Р 54761-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.85*
	Питьевая вода
	100.09/01.086
	Энтерококки / фекальные (кишечные) стрептококки
	ISO 7899-2:2000;
ГОСТ 34786-2021 п.10;
ГОСТ ISO 7899-2-2018;
Инструкция по применению № 068-1109;
СТБ ISO 7899-2-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.86* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия
	ГОСТ EN 12856-2015;
ГОСТ EN 12857-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.17.86*
	Бутилированная вода. Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды.
	100.09/01.086
	Общее число (количество) колоний; Общее микробное число; Общее микробное число (ОМЧ) при 37 С; Общее микробное число (ОМЧ) при 22 С.
	ISO 6222:1999;
ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 34786-2021 п.7;
ГОСТ ISO 6222-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.87* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 01.45/10.094, 01.41/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.87*
	Бутилированная вода. Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды.
	100.09/01.086
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)/ колиформные бактерии/ Бактерии группы кишечной палочки (БГКП).
	ISO 9308-1:2014;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000);
ГОСТ 34786-2021 п.9;
Инструкция по применению № 068-1109;
СТБ ISO 9308-1-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.88* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30705-2000;
ГОСТ 32901-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.88*
	Бутилированная вода. Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды.
	100.09/01.086
	Колифаги
	АМИ.ВТ 0025-2025;
МУК РБ № 11-10-1-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.89* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Колиформные бактерии (БГКП)
	ГОСТ 32901-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.89*
	Бутилированная вода. Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды.
	100.09/01.086
	Термотолерантные колифомные бактерии
	ISO 9308-2:2012;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000);
ГОСТ 34786-2021 п.9;
Инструкция по применению № 068-1109;
СТБ ISO 9308-1-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.90* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.90*
	Бутилированная вода. Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды.
	100.09/01.086
	Глюкозоположительные колиформные бактерии
	Инструкция по применению № 092-0610
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.91* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.89/01.086, 10.52/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086
	Cтафилококки S.aureus
	ГОСТ 30347-2016;
ГОСТ 32901-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.91*
	Бутилированная вода. Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды.
	100.09/01.086
	Споры сульфитредуцирующих клостридий (анаэробов)
	ISO 6461-2:1986;
ГОСТ ISO 6461-2-2023;
Инструкция по применению № 068-1109;
СТБ ISO 6461-2-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.92* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.92*
	Бутилированная вода. Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды.
	100.09/01.086
	Энтерококки / фекальные (кишечные) стрептококки
	ISO 7899-2:2000;
ГОСТ 34786-2021 п.10;
ГОСТ ISO 7899-2-2018;
Инструкция по применению № 068-1109;
СТБ ISO 7899-2-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.93* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.93*
	Бутилированная вода. Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды.
	100.09/01.086
	Pseudomonas аeruginosa
	ISO 16266:2006;
ГОСТ 34786-2021 п.11;
ГОСТ ISO 16266-2018;
Инструкция по применению № 068-1109
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.94* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	плесени и (или) дрожжи
	ГОСТ 33566-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.94*
	Бутилированная вода. Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды.
	100.09/01.086
	Escherichia coli (E. coli)/ Escherichia coli и другие колиформные бактерии при 37°С и при 44,5°С
	ISO 9308-1:2014;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000);
ГОСТ 34786-2021 п.9;
СТБ ISO 9308-1-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.17.95* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 33951-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.96* ТР
	
	
	Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 33491-2015;
ГОСТ 33924-2016;
ГОСТ Р 56139-2014
	
	

	2.17.97* ТР
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	
	

	2.17.98* ТР
	
	
	Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.)
	ГОСТ ISO/TS 22964-2013
	
	

	2.17.99* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ ISO 6785-2015;
МУК 4.2.3262-15
	
	

	2.17.100* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	2.17.101* ТР
	
	10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152
	Стафилококковый энтеротоксин
	МУК 4.2.2429-08
	
	

	2.17.102* ТР
	
	10.51/18.115, 10.52/18.115, 10.86/18.115, 10.89/18.115
	микрофлора, характерная для продукта
	ГОСТ 32901-2014
	
	

	2.17.103* ТР
	
	10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 32901-2014
	
	

	2.17.104* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки
	01.41/04.125, 01.45/04.125, 10.51/04.125, 10.89/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг(л)
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.105* ТР
	
	
	Удельная активность стронция-90, Бк/кг(л)
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	
	

	2.17.106* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158
	Стерины (обнаружение растит. жиров и масел)
	ГОСТ 31979-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 033/2013

	2.17.107* ТР
	
	10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Класс термообработки
	СТБ ISO 6735-2011
	
	

	2.17.108* ТР
	
	10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Холин
	СТБ 2545-2019
	
	

	2.17.109* ТР
	
	10.51/08.159
	L-карнитин
	МВИ.МН 4075-2011
	
	ТР ТС 021/2011

	2.17.110* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки
	10.89/08.032, 10.51/08.032, 01.45/08.032, 01.41/08.032, 01.49/08.032
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.111* ТР
	Молоко и молочная продукция, включая детское питание на молочной основе
	10.89/08.032, 10.52/08.032, 10.51/08.032, 10.86/08.032
	Мышьяк, селен
	ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005);
ГОСТ 33411-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	2.17.112* ТР
	
	10.89/08.032, 10.89/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035
	Никель, олово
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	2.17.113* ТР
	
	
	Xром
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ EN 14083-2013;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	2.18.1** ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 7269-2015;
СТБ 1036-97;
СТБ 1050-2008;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 034/2013

	2.18.1**
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/42.000, 20.20/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
СТБ 1926-2008
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.18.2* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4790-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.2*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/11.116, 20.20/11.116
	Органолептические исследования сельскохозяйственной продукции, выращенной с применением средств защиты и регуляторов роста растений
	МУ № 4263-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.18.3* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162
	Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин
	ГОСТ 31694-2012;
МВИ.МН 3951-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.3*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/06.036, 20.20/06.036
	Генотоксичность, репродуктивная токсичность
	ГОСТ 32378-2013;
ГОСТ 32379-2020;
ГОСТ 32380-2020;
ГОСТ 32635-2020;
Инструкция по применению № 009-1112;
МР № 1744-77;
МУ № 4263-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.18.4* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158
	Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД)
	ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.4*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/06.036, 20.20/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32296-2013;
ГОСТ 32542-2013;
ГОСТ 32644-2014;
Инструкция 1.1.11-12-210-2003;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ № 4263-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.18.5* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012;
ГОСТ Р 51650-2000;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.5*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/06.036, 20.20/06.036
	Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32371-2013;
Инструкция 1.1.10-13-56-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ № 4263-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.18.6* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Массовая доля сухих веществ (сухие вещества)
	ГОСТ 33319-2015;
ГОСТ 9793-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 034/2013

	2.18.6*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/06.036, 20.20/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32436-2020;
Инструкция 1.1.10-13-56-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ № 4263-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.18.7* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Массовая доля белка (белок)
	ГОСТ 25011-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 034/2013

	2.18.7*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/06.036, 20.20/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.10-13-57-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ № 4263-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.18.8* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Массовая доля жира (жир)
	ГОСТ 23042-2015;
ГОСТ 26183-84
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 034/2013

	2.18.8*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/06.036, 20.20/06.036
	Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32637-2020;
ГОСТ 32639-2014;
ГОСТ 32641-2014;
Инструкция 1.1.11-12-210-2003;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ № 4263-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.18.9* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 26186-84;
ГОСТ 9957-2015;
ГОСТ ISO 1841-1-2016;
ГОСТ ISO 1841-2-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 034/2013

	2.18.9*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/06.036, 20.20/06.036
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32375-2013;
Инструкция 1.1.11-12-210-2003;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ № 1.1.11-12-5-2003;
МУ № 11-11-10 РБ 02;
МУ № 4263-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.18.10* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Крахмал
	ГОСТ 10574-2016;
ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.10*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/06.036, 20.20/06.036
	Хроническая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32383-2013;
ГОСТ 32437-2013;
ГОСТ 32519-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ № 4263-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.18.11* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Нитриты
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.11*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/06.036, 20.20/06.036
	Ингаляционная токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32383-2013;
ГОСТ 32542-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ № 4263-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.18.12* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Остаточная активность кислой фосфотазы
	ГОСТ 23231-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.12**
	Средства защиты, регуляторы роста растений и агрохимикаты
	20.15/42.000, 20.20/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
Инструкция по применению № 008-0915;
СТБ 1926-2008
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.18.13* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Нитраты
	ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75);
ГОСТ 8558.2-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.13*
	Средства защиты, регуляторы роста растений и агрохимикаты
	20.15/11.116, 20.20/11.116
	Органолептические исследования сельскохозяйственной продукции, выращенной с применением средств защиты и регуляторов роста растений
	МУ № 4263-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.18.14* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/08.052, 10.11/08.156, 10.13/08.052, 10.13/08.156, 10.85/08.052, 10.85/08.156, 10.86/08.052, 10.86/08.156, 10.89/08.052, 10.89/08.156
	Общий фосфор (фосфаты)
	ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996) =СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96);
ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996);
ГОСТ 9794-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 034/2013

	2.18.14*
	Средства защиты, регуляторы роста растений и агрохимикаты
	20.15/06.036, 20.20/06.036
	Репродуктивная токсичность, генотоксичность
	ГОСТ 32378-2013;
ГОСТ 32379-2020;
ГОСТ 32380-2020;
ГОСТ 32635-2020;
Инструкция по применению № 050-1215;
Инструкция по применению № 055-1215;
Инструкция по применению № 056-1215;
Инструкция по применению № 057-1215;
Инструкция № 009-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012;
МУ № 1744-77, утв. МЗ СССР 10.07.1977;
МУ № 4263-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.18.15* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Сорбиновая и бензойная кислоты
	МВИ.МН 806-98
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.15*
	Средства защиты, регуляторы роста растений и агрохимикаты
	20.15/06.036, 20.20/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32296-2013;
ГОСТ 32373-2020;
ГОСТ 32542-2013;
ГОСТ 32644-2014;
Инструкция 1.1.11-12-210-2003;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 046-1215;
МУ № 4263-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.18.16* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.85/08.032, 10.89/08.032, 10.12/08.032, 10.86/08.032, 10.13/08.032, 10.11/08.032
	Свинец, кадмий
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 33411-2015;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 33426-2015;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
МВИ.МН 1792-2002;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ ISO 11885-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.16*
	Средства защиты, регуляторы роста растений и агрохимикаты
	20.15/06.036, 20.20/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных...
	ГОСТ 32436-2020;
Инструкция 1.1.10-13-56-2005;
Инструкция 1.1.10-13-57-2005;
Инструкция 1.1.11-12-210-2003;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 049-1215;
Инструкция по применению № 053-1215;
Инструкция по применению № 054-1215;
МУ № 4263-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.18.17* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125, 10.12/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, Бк/кг(л)
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.17*
	Средства защиты, регуляторы роста растений и агрохимикаты
	20.15/06.036, 20.20/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.10-13-57-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 045-1215;
МУ № 4263-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.18.18*
	
	
	Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32637-2020;
ГОСТ 32639-2014;
ГОСТ 32641-2014;
ГОСТ 32642-2014;
Инструкция 1.1.10-13-56-2005;
Инструкция 1.1.10-13-57-2005;
Инструкция 1.1.11-12-210-2003;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ № 4263-87
	
	

	2.18.19* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152
	Бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 034/2013

	2.18.19*
	Средства защиты, регуляторы роста растений и агрохимикаты
	20.15/06.036, 20.20/06.036
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных.
	ГОСТ 32375-2013;
Инструкция 1.1.11-12-210-2003;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 051-1215;
МУ № 1.1.11-12-5-2003;
МУ № 4263-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.18.20* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/08.169, 10.13/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169
	рН
	ГОСТ 26188-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.18.20*
	Средства защиты, регуляторы роста растений и агрохимикаты
	20.15/06.036, 20.20/06.036
	Хроническая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32383-2013;
ГОСТ 32437-2013;
ГОСТ 32519-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 052-1215;
МУ № 111-9711;
МУ № 4263-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.18.21* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162
	Пенициллины
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 5200-2015;
МВИ.МН 5336-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.21*
	Средства защиты, регуляторы роста растений и агрохимикаты
	20.15/06.036, 20.20/06.036
	Ингаляционная токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32542-2013;
ГОСТ 32636-2020;
ГОСТ 32643-2020;
ГОСТ 32646-2014;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 047-1215;
МУ № 4263-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.18.22* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162
	Стрептомицин
	ГОСТ 32798-2014;
МВИ.МН 2642-2015;
МВИ.МН 5593-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.22*
	Средства защиты, регуляторы роста растений и агрохимикаты
	20.15/06.036, 20.20/06.036
	Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32371-2013;
Инструкция 1.1.10-13-56-2005;
Инструкция 1.1.10-13-57-2005;
Инструкция 1.1.11-12-210-2003;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 053-1215;
Инструкция по применению № 054-1215;
МУ № 4263-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.18.23* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.11/08.159, 10.11/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15851-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.18.23*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/08.052, 20.20/08.052
	органическое вещество
	ГОСТ 27980-88
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.18.24* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.11/08.159, 10.11/08.162
	Дезоксиниваленол
	ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15891-2013;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.18.24*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/08.169, 20.20/08.169
	рН
	ГОСТ 27979-88;
ГОСТ ISO 10523-2017;
СТБ ISO 10523-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.18.25* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.11/08.159, 10.11/08.162
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15850-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.18.25*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/08.052, 20.20/08.052
	влага и сухой остаток
	ГОСТ 20851.4-75 п.1;
ГОСТ 26713-85
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.18.26* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.85/08.158, 10.85/08.162, 10.89/08.158, 10.89/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 10.13/08.158, 10.13/08.162, 10.11/08.158, 10.11/08.162
	Т₂-токсин
	ГОСТ 33682-2015;
ГОСТ 34140-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.18.26*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/08.052, 20.20/08.052
	Зольность .
	ГОСТ 26714-85
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.18.27* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.11/08.159, 10.11/08.162
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15835-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.18.27*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/08.156, 20.20/08.156
	Общий азот
	ГОСТ 26715-85
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.18.28* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/10.094, 10.13/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.12/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.28*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/08.156, 20.20/08.156
	Аммонийный азот
	ГОСТ 26716-85
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.18.29* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 4833-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.29*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/08.156, 20.20/08.156
	Общий фосфор.
	ГОСТ 26717-85
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.18.30* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.30*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/08.035, 20.20/08.035
	Общий калий
	ГОСТ 26718-85
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.18.31* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.31*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/08.031, 20.20/08.031
	Плотность (для жидких удобрений)
	ГОСТ 18995.1-73
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.18.32* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086
	плесени и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.32*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/08.155, 20.20/08.155
	Бор (в жидких удобрениях)
	ГОСТ 31949-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.18.33* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.33*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/11.116, 20.20/11.116
	Внешний вид, цвет, запах
	СОП № 10-01/009-2016. Органолептический анализ (оценка) удобрений, реактивов и других продуктов химической промышленности, утв. 29.08.2016 НПЦГ
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.18.34* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.34*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/08.032, 20.20/08.032, 20.59/08.032, 20.14/08.032, 20.13/08.032, 08.91/08.032
	Кадмий, медь, марганец, никель, свинец, цинк, хром, кобальт, железо, мышьяк, ртуть
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31950-2012;
ГОСТ 34427-2018;
Инструкция 4.1.10-14-5-06;
МВИ.МН 3057-2008;
МВИ.МН 3280-2009;
Методики № 3.1.20.1; 3.2.21.1; 3.3.21.1; 3.4.17.1
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.18.35* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.35*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/04.125, 20.20/04.125, 20.59/04.125, 20.14/04.125, 20.13/04.125, 08.91/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40К
	ГОСТ 30108-94;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.18.36* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086
	Бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.36*
	Средства защиты и регуляторы роста растений. Агрохимикаты.
	20.15/01.086, 20.20/01.086, 20.59/01.086, 20.14/01.086, 20.13/01.086, 08.91/01.086
	Генотоксичность .
	ГОСТ 32376-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.18.37* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.38* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	2.18.39* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	2.18.40* ТР
	Пастеризованные консервы
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 4833-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.41* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	2.18.42* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	2.18.43* ТР
	
	
	Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	2.18.44* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97
	
	

	2.18.45* ТР
	Стерилизованные консервы, в том числе консервы для детского питания
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086
	Промышленная стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa. Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis. Мезофильные клостридии. Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи. Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи. Неспорообразующие микроорганизмы B. Cereus.
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 10444.14-91;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.46* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин
	10.11/08.162, 10.13/08.162, 10.85/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162
	Диоксины
	ГОСТ 31792-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.47* ТР
	
	10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Углеводы
	МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29
	
	ТР ТС 034/2013

	2.18.48* ТР
	
	10.11/08.162, 10.13/08.162, 10.85/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162
	Макролиды: тилозин, спирамицин, илмикозин, кларитромицин, тилвалозин. Линкозамиды: линкомицин, клиндамицин, пирлимицин. Плевромутилины: валнемулин, тиамулин
	ГОСТ 34136-2017
	
	

	2.18.49* ТР
	
	10.12/08.032, 10.86/08.032, 10.13/08.032, 10.11/08.032
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	2.18.50* ТР
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.18.51* ТР
	
	10.12/08.035, 10.86/08.035, 10.13/08.035, 10.11/08.035
	Олово
	ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	2.18.52* ТР
	
	10.12/08.032, 10.12/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.11/08.032, 10.11/08.035
	Xром
	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ EN 14083-2013;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	2.19.1** ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 26664-85;
ГОСТ 8756.0-70;
СТБ 1036-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	2.19.1**
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.
	20.13/42.000, 20.14/42.000, 20.59/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 2517-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.19.2* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/11.116, 10.20/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, разделка
	ГОСТ 26664-85;
ГОСТ 31412-2010;
ГОСТ 7631-2008
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	2.19.2*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.
	20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.59/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет
	ГОСТ 29188.0-2014;
СТБ 1460-2004;
СТБ 645-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.19.3* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Массовая доля сухих веществ (сухие вещества)
	ГОСТ 26808-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	2.19.3*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32436-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.19.4* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Массовая доля влаги (влага)
	ГОСТ 7636-85
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	2.19.4*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.19.5* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Массовая доля жира (жир)
	ГОСТ 26829-86;
ГОСТ 7636-85
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	2.19.5*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32296-2013;
ГОСТ 32373-2020;
ГОСТ 32542-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.19.6* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Массовая доля белка (белок)
	ГОСТ 26889-86;
ГОСТ 7636-85
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	2.19.6*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32375-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.19.7* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды)
	ГОСТ 27207-87;
ГОСТ 7636-85
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	2.19.7*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.19.8* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ 7636-85 п. 7.12;
ГОСТ ISO 3960-2013;
ГОСТ Р 51487-99;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	2.19.8*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036
	Ингаляционная токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32383-2013;
ГОСТ 32542-2013;
ГОСТ 32643-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.19.9* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 7636-85 п. 7.9
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	2.19.9**
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту..
	20.14/42.000, 20.13/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 2517-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.19.10* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Тиамин (витамин В1)
	ГОСТ EN 14122-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	2.19.10*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту..
	20.14/11.116, 20.13/11.116
	органолептические исследования: внешний вид, запах, цвет .
	ГОСТ 29188.0-2014;
Инструкция по применению № 004-0612;
СТБ 1460-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.19.11* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Рибофлавин (витамин В2)
	ГОСТ EN 14152-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	2.19.11*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту..
	20.14/06.036, 20.13/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32373-2020;
ГОСТ 32436-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.19.12* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Массовая доля составных частей
	ГОСТ 7636-85
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	2.19.12*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту..
	20.14/06.036, 20.13/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.19.13* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	10.20/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	2.19.13*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту..
	20.14/06.036, 20.13/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32296-2013;
ГОСТ 32373-2020;
ГОСТ 32542-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.19.14* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158
	Полихлорированные бифенилы
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	2.19.14*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту..
	20.14/06.036, 20.13/06.036
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32375-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 051-1215
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.19.15* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158
	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин, гексахлорбензол
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	2.19.15*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту..
	20.14/06.036, 20.13/06.036
	Сенсибилизирующее действие на добровольцах
	Инструкция по применению № 004-0612
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.19.16* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158
	2,4-Д кислота
	ГОСТ 34050-2017;
МУ 1541-76
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.19.16*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту..
	20.14/06.036, 20.13/06.036
	Ингаляционная токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32542-2013;
ГОСТ 32643-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.19.17* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162
	Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин
	ГОСТ 31694-2012;
МВИ.МН 3951-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	2.19.17*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.
	20.13/29.040, 20.14/29.040, 20.59/29.040
	Плотность
	ГОСТ 14618.10-78;
ГОСТ 18995.1-73;
ГОСТ 3639-79
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.19.18* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4790-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	2.19.18*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.
	20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.59/08.158
	Объемная доля этилового спирта
	ГОСТ 18995.1-73 р.1;
ГОСТ 29188.6-91;
ГОСТ 3639-79;
СТБ 1460-2004 п.7.4;
СТБ 645-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.19.19*
	
	
	Массовая концентрация диэтилфталата (денатурирующие добавка)
	МВИ.МН 1583-2001
	
	

	2.19.20* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Крахмал
	ГОСТ 10574-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	2.19.20*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.
	20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.59/08.158
	Массовая концентрация изопропанола
	ГОСТ 30536-97;
МВИ.МН 1583-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.19.21* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/08.156, 03.00/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169
	Нитраты
	ГОСТ 29270-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	2.19.21*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.
	20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.59/08.158
	Объемная доля метилового спирта
	ГОСТ 13194-74;
ГОСТ 30536-97;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.19.22* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/08.162, 10.20/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162
	Пенициллины
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 5200-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	2.19.22*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.
	20.13/08.169, 20.14/08.169, 20.59/08.169
	рН
	ГОСТ 22567.5-93;
ГОСТ 29188.2-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.19.23* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	2.19.23*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.
	20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.59/08.158
	Объёмная доля этиленгликоля.
	Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984 с. 279
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.19.24* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/08.032, 03.00/08.035, 10.20/08.032, 10.20/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.85/08.032, 10.85/08.035
	Железо, свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, олово, хром
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 33411-2015;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ EN 14084-2014;
МВИ.МН 1792-2002;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	2.19.24*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.
	20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.59/08.158
	Массовая доля алифатических спиртов: пропиловый, изопропиловый, бутиловый, изобутиловый (денатурирующая добавка)
	ГОСТ 30536-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.19.25* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Сорбиновая и бензойная кислоты
	МВИ.МН 6323-2020;
МВИ.МН 806-98
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	2.19.25*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.
	20.13/08.052, 20.14/08.052, 20.59/08.052
	Массовая доля этилового спирта
	ГОСТ 29188.6-91;
СТБ 1043-97 п.6.4.
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.19.26* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.86/08.032, 10.85/08.032
	Железо, свинец, кадмий
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	2.19.26*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.
	20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.59/08.158
	Массовая доля метилового спирта
	ГОСТ 34425-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.19.27* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Фикотоксины: домоевая кислота
	ГОСТ EN 14176-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	2.19.27*
	Химические и биологические вещества и материалы, используемые в народном хозяйстве и в быту.
	20.13/04.125, 20.14/04.125, 20.59/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40К
	МВИ.МН 1823-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.19.28* ТР
	Рыба и рыбная продукция
	03.00/03.152, 10.20/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152
	Бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	2.19.29* ТР
	
	03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159
	Гистамин
	ГОСТ 31789-2012;
Инструкция 4.1.10-15-29-2005, утв. МЗ РБ 22.08.2005
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	2.19.30* ТР
	
	03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.86/04.125, 10.85/04.125
	Удельная активность радионуклидов цезия-137, стронция-90
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007
	
	ТР ТС 021/2011

	2.19.31* ТР
	
	03.00/10.094, 10.20/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 10.85/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	2.19.32* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	2.19.33* ТР
	
	
	Колиформные бактерии (БГКП)
	ГОСТ 31747-2012
	
	

	2.19.34* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	2.19.35* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	2.19.36* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	2.19.37* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	2.19.38* ТР
	
	
	плесени и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	2.19.39* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	2.19.40* ТР
	
	
	Бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	2.19.41* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	2.19.42* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	2.19.43* ТР
	
	
	V. parahaemolyticus
	ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013;
Инструкция 4.2.10-15-10-2006
	
	

	2.19.44* ТР
	
	
	Промышл.стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa;Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis; Мезофильные клостридии; Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи. Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ); B. сereus; Бактерии группы кишечных палочек (колиформы); S. aureus и др. коагулазоположительные стафилококки; Сульфитредуцирующие клостридии.
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 10444.14-91;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	2.19.45* ТР
	
	03.00/08.162, 10.20/08.162
	Диоксины
	ГОСТ 31792-2012
	
	

	2.19.47* ТР
	
	03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Энергетическая ценность
	МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	2.19.48* ТР
	
	03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	СТБ 2547-2019
	
	

	2.19.49* ТР
	
	
	Глутаминовая кислота
	МВИ.МН 6364-2021
	
	

	2.19.50* ТР
	
	03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Глазурь
	ГОСТ 31339-2006 п. п.4.3.1.2а
	
	

	2.19.51* ТР
	
	03.00/08.162, 10.20/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162
	Макролиды: тилозин, спирамицин, илмикозин, кларитромицин, тилвалозин. Линкозамиды: линкомицин, клиндамицин, пирлимицин. Плевромутилины: валнемулин, тиамулин
	ГОСТ 34136-2017
	
	

	2.19.52* ТР
	
	03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Фикотоксины: сакситоксин
	ГОСТ EN 14526-2015;
ГОСТ EN 14526-2022
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	2.19.53* ТР
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.86/08.032, 10.85/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.19.54* ТР
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	
	

	2.19.55* ТР
	
	03.00/08.035, 10.20/08.035, 10.86/08.035, 10.85/08.035
	Олово
	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	2.19.56* ТР
	
	03.00/08.032, 03.00/08.035, 10.20/08.032, 10.20/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.85/08.032, 10.85/08.035
	Xром
	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	2.19.57* ТР
	
	10.20/08.159, 10.20/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15851-2013
	
	ТР ТС 021/2011

	2.19.58* ТР
	
	
	Дезоксиниваленол
	ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15891-2013;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	2.19.59* ТР
	
	
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15850-2013
	
	

	2.19.60* ТР
	
	10.20/08.158, 10.20/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162
	Т₂-токсин
	ГОСТ 33682-2015;
ГОСТ 34140-2017
	
	

	2.19.61* ТР
	
	10.20/08.159, 10.20/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15835-2013
	
	

	2.20.1* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/11.116, 16.21/11.116, 16.29/11.116, 22.19/11.116, 22.21/11.116, 22.29/11.116, 24.20/11.116, 13.99/11.116, 08.12/11.116, 16.23/11.116, 25.11/11.116, 20.30/11.116, 22.23/11.116
	Интенсивность запаха
	ГОСТ 22648-77
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.1**
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	28.93/42.000, 28.25/42.000, 27.90/42.000, 27.52/42.000, 27.51/42.000, 27.40/42.000, 26.40/42.000, 25.73/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.20.2* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/26.080, 16.21/26.080, 16.29/26.080, 22.19/26.080, 22.21/26.080, 22.29/26.080, 24.20/26.080, 13.99/26.080, 08.12/26.080, 16.23/26.080, 25.11/26.080, 20.30/26.080, 22.23/26.080
	Стойкость защитно-декоративного покрытия
	Инструкция № 016-1211
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.2*
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	28.93/11.116, 28.25/11.116, 27.90/11.116, 27.52/11.116, 27.51/11.116, 27.40/11.116, 26.40/11.116, 25.73/11.116
	Органолептические показатели: запах образца; запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция 4.1.10-15-92-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.20.3* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/06.036, 16.21/06.036, 16.29/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 22.29/06.036, 24.20/06.036, 13.99/06.036, 08.12/06.036, 16.23/06.036, 25.11/06.036, 20.30/06.036, 22.23/06.036
	Местное кожно-раздражающее действие
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.3*
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	28.93/06.036, 28.25/06.036, 27.90/06.036, 27.52/06.036, 27.51/06.036, 27.40/06.036, 26.40/06.036, 25.73/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.20.4* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/06.036, 16.21/06.036, 16.29/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 22.29/06.036, 24.20/06.036, 13.99/06.036, 08.12/06.036, 16.23/06.036, 25.11/06.036, 20.30/06.036, 22.23/06.036
	Индекс токсичности в водной среде
	МУ 1.1.037-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.4*
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	28.93/06.036, 28.25/06.036, 27.90/06.036, 27.52/06.036, 27.51/06.036, 27.40/06.036, 26.40/06.036, 25.73/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция 4.1.10-15-92-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.20.5* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/06.036, 16.21/06.036, 16.29/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 22.29/06.036, 24.20/06.036, 13.99/06.036, 08.12/06.036, 16.23/06.036, 25.11/06.036, 20.30/06.036, 22.23/06.036
	Индекс токсичности в воздушной среде
	МР № 29 ФЦ/2688-03
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.5*
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	28.93/06.036, 28.25/06.036, 27.90/06.036, 27.52/06.036, 27.51/06.036, 27.40/06.036, 26.40/06.036, 25.73/06.036
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.20.6* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158
	Метилметакрилат в вытяжке
	МУК 4.1.3171-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.6*
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	28.93/06.036, 28.25/06.036, 27.90/06.036, 27.52/06.036, 27.51/06.036, 27.40/06.036, 26.40/06.036, 25.73/06.036
	Ингаляционная токсичность на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция 4.1.10-15-92-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.20.7* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.156, 16.21/08.156, 16.29/08.156, 22.19/08.156, 22.21/08.156, 22.29/08.156, 13.99/08.156
	Водород хлористый в воздушной среде
	ГОСТ 34041-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.7**
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/42.000, 27.52/42.000, 27.51/42.000, 27.40/42.000, 26.40/42.000, 25.73/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.20.8* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.156, 16.21/08.156, 16.29/08.156, 22.19/08.156, 22.21/08.156, 22.29/08.156, 13.99/08.156
	Фосфорный ангидрид в воздушной среде
	ГОСТ 34039-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.8*
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/11.116, 27.52/11.116, 27.51/11.116, 27.40/11.116, 26.40/11.116, 25.73/11.116
	Органолептические показатели (запах образца, запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водных вытяжек; запах, вкус, цвет сорбента)
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.20.9* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.156, 16.21/08.156, 16.29/08.156, 22.19/08.156, 22.21/08.156, 22.29/08.156, 13.99/08.156
	Диоксид серы в воздушной среде
	ГОСТ 34042-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.9*
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/06.036, 27.52/06.036, 27.51/06.036, 27.40/06.036, 26.40/06.036, 25.73/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.20.10* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158
	Цианистый водород в воздушной среде
	ГОСТ 34040-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.10*
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/06.036, 27.52/06.036, 27.51/06.036, 27.40/06.036, 26.40/06.036, 25.73/06.036
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	Инструкция по применению № 004-0612;
Инструкция № 016-1211
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.20.11* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.156, 13.94/08.158, 16.21/08.156, 16.21/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.21/08.156, 22.21/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158
	Формальдегид, аммиак в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 33447-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.11**
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/35.062, 27.52/35.062, 27.51/35.062, 27.40/35.062, 26.40/35.062, 26.11/35.062, 26.12/35.062, 26.20/35.062, 26.30/35.062, 26.51/35.062, 26.52/35.062, 26.60/35.062, 26.70/35.062, 26.80/35.062, 27.11/35.062, 27.12/35.062, 27.20/35.062, 27.33/35.062
	Коэффициент униполярности
	МВИ.ГМ.1753-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.20.12* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158
	Ацетальдегид, ацетон, метанол, изопропанол, акрилонитрил, бутилацетат, изобутанол, бутанол, бензол, толуол, ксилолы, стирол в водных вытяжках
	ГОСТ 34174-2017;
МУК 4.1.3166-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.12**
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/35.067, 27.52/35.067, 27.51/35.067, 27.40/35.067, 26.40/35.067, 26.11/35.067, 26.12/35.067, 26.20/35.067, 26.30/35.067, 26.51/35.067, 26.52/35.067, 26.60/35.067, 26.70/35.067, 26.80/35.067, 27.11/35.067, 27.12/35.067, 27.20/35.067, 27.33/35.067
	уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Гц, уровень звука эквивалентный, уровень звука максимальный
	ГОСТ 23337-2014;
СанПиН № 9-29.1-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.20.13* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158
	Ацетальдегид, ацетон, метанол, изопропанол, бутилацетат, изобутанол, бутанол в воздушной среде
	МУК 4.1.3170-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.13**
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/35.067, 27.52/35.067, 27.51/35.067, 27.40/35.067, 26.40/35.067, 26.11/35.067, 26.12/35.067, 26.20/35.067, 26.30/35.067, 26.51/35.067, 26.52/35.067, 26.60/35.067, 26.70/35.067, 26.80/35.067, 27.11/35.067, 27.12/35.067, 27.20/35.067, 27.33/35.067
	Уровни звукового давления в октавных полосах частот (2 Гц-16 Гц)
	СанПиН № 9-29.4-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.20.14* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/04.125, 16.21/04.125, 16.29/04.125, 22.19/04.125, 22.21/04.125, 22.29/04.125, 13.99/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	ГОСТ 30108-94
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.14**
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/35.067, 27.52/35.067, 27.51/35.067, 27.40/35.067, 26.40/35.067, 26.11/35.067, 26.12/35.067, 26.20/35.067, 26.30/35.067, 26.51/35.067, 26.52/35.067, 26.60/35.067, 26.70/35.067, 26.80/35.067, 27.11/35.067, 27.12/35.067, 27.20/35.067, 27.33/35.067
	уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот (12,5 кГц - 100 кГц)
	СанПиН № 9-29.3-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.20.15** ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	16.29/35.069, 22.19/35.069, 22.29/35.069, 13.99/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля
	ГОСТ 32995-2014;
СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.15**
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/35.059, 27.52/35.059, 27.51/35.059, 27.40/35.059, 26.40/35.059, 26.11/35.059, 26.12/35.059, 26.20/35.059, 26.30/35.059, 26.51/35.059, 26.52/35.059, 26.60/35.059, 26.70/35.059, 26.80/35.059, 27.11/35.059, 27.12/35.059, 27.20/35.059, 27.33/35.059
	Уровни виброускорения / виброскорости в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16, 31.5, 63 Гц; уровни виброускорения / виброскорости в октавных полосах частот 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц, корректированные по частоте уровни виброускорения / виброскорости
	СанПиН № 9-29.2-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.20.16* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	16.29/01.086, 22.21/01.086, 22.29/01.086, 24.20/01.086, 13.99/01.086, 20.30/01.086, 22.23/01.086, 23.11/01.086, 23.12/01.086, 23.19/01.086, 23.31/01.086, 23.41/01.086, 23.42/01.086, 23.44/01.086, 23.49/01.086
	Сроки выживания микроорганизмов, в том числе патогенных на поверхности ПСМ
	Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.16**
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/35.068, 27.52/35.068, 27.51/35.068, 27.40/35.068, 26.40/35.068, 26.11/35.068, 26.12/35.068, 26.20/35.068, 26.30/35.068, 26.51/35.068, 26.52/35.068, 26.60/35.068, 26.70/35.068, 26.80/35.068, 27.11/35.068, 27.12/35.068, 27.20/35.068, 27.33/35.068
	напряженность, плотность потока энергии (мощности) электромагнитного поля (излучения радиочастотного диапазона)
	АМИ.ГМ 0387-2025;
СанПиН № 9-29.5-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.20.17* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	16.29/01.086, 22.21/01.086, 22.29/01.086, 24.20/01.086, 13.99/01.086, 20.30/01.086, 22.23/01.086, 23.11/01.086, 23.12/01.086, 23.19/01.086, 23.31/01.086, 23.41/01.086, 23.42/01.086, 23.44/01.086, 23.49/01.086
	Сроки выживания микроорганизмов, в том числе патогенных, на поверхности ЛКМ
	Инструкция по применению № 056-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.17**
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/35.068, 27.52/35.068, 27.51/35.068, 27.40/35.068, 26.40/35.068, 26.11/35.068, 26.12/35.068, 26.20/35.068, 26.30/35.068, 26.51/35.068, 26.52/35.068, 26.60/35.068, 26.70/35.068, 26.80/35.068, 27.11/35.068, 27.12/35.068, 27.20/35.068, 27.33/35.068
	Напряженность электрического поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц, 2 – 400 кГц, плотность потока магнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц 2 – 400 кГц.
	АМИ.ГМ 0301-2024;
ГН от 25.01.2021 № 37 п. 17;
МВИ.ГМ.1754-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.20.18* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158
	Винилацетат в вытяжке
	ГОСТ 22648-77
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.18**
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/35.069, 27.52/35.069, 27.51/35.069, 27.40/35.069, 26.40/35.069, 26.11/35.069, 26.12/35.069, 26.20/35.069, 26.30/35.069, 26.51/35.069, 26.52/35.069, 26.60/35.069, 26.70/35.069, 26.80/35.069, 27.11/35.069, 27.12/35.069, 27.20/35.069, 27.33/35.069
	Напряженности электростатического поля
	ГН от 25.01.2021 № 37 п.17;
МВИ.ГМ.1907-2020;
СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.20.19* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158
	дибутилфталат, диоктилфталат в водных вытяжках
	ГОСТ 33451-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.19**
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/35.068, 27.52/35.068, 27.51/35.068, 27.40/35.068, 26.40/35.068, 26.11/35.068, 26.12/35.068, 26.20/35.068, 26.30/35.068, 26.51/35.068, 26.52/35.068, 26.60/35.068, 26.70/35.068, 26.80/35.068, 27.11/35.068, 27.12/35.068, 27.20/35.068, 27.33/35.068
	напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц).
	СанПиН № 9-29.6-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.20.20* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.159, 16.21/08.159, 16.29/08.159, 22.19/08.159, 22.21/08.159, 22.29/08.159, 13.99/08.159
	Капролактам в вытяжке
	АМИ.МН 0003-2021;
ГОСТ 30351-2001;
ГОСТ 34169-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.20**
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/35.068, 27.52/35.068, 27.51/35.068, 27.40/35.068, 26.40/35.068, 26.11/35.068, 26.12/35.068, 26.20/35.068, 26.30/35.068, 26.51/35.068, 26.52/35.068, 26.60/35.068, 26.70/35.068, 26.80/35.068, 27.11/35.068, 27.12/35.068, 27.20/35.068, 27.33/35.068
	Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) магнитная индукция
	АМИ.ГМ 0301-2024;
ГН. от 25.01.2021 №37 п. 17;
МВИ.ГМ.1907-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.20.21* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158
	Диметилтерефталат, дибутилфталат, диоктилфталат в водных вытяжках
	МУК 4.1.3169-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.21**
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/35.063, 27.52/35.063, 27.51/35.063, 27.40/35.063, 26.40/35.063, 26.11/35.063, 26.12/35.063, 26.20/35.063, 26.30/35.063, 26.51/35.063, 26.52/35.063, 26.60/35.063, 26.70/35.063, 26.80/35.063, 27.11/35.063, 27.12/35.063, 27.20/35.063, 27.33/35.063
	мощность лазерного излучения, энергетическая экспозиция лазерного излучения, облученность, энергия лазерного излучения
	СанПиН № 9-29.11-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.20.22* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158
	Стирол в воздушной среде
	МУК 4.1.3167-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.22**
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/35.063, 27.52/35.063, 27.51/35.063, 27.40/35.063, 26.40/35.063, 26.11/35.063, 26.12/35.063, 26.20/35.063, 26.30/35.063, 26.51/35.063, 26.52/35.063, 26.60/35.063, 26.70/35.063, 26.80/35.063, 27.11/35.063, 27.12/35.063, 27.20/35.063, 27.33/35.063
	интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения
	СанПиН № 9-29.9-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.20.23* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158
	Ацетальдегид в воздушной среде
	ГОСТ 34173-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.23**
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/35.063, 27.52/35.063, 27.51/35.063, 27.40/35.063, 26.40/35.063, 26.11/35.063, 26.12/35.063, 26.20/35.063, 26.30/35.063, 26.51/35.063, 26.52/35.063, 26.60/35.063, 26.70/35.063, 26.80/35.063, 27.11/35.063, 27.12/35.063, 27.20/35.063, 27.33/35.063
	Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне
	СанПиН № 9-29.10-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.20.24* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158
	Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде
	ГОСТ 34170-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.24**
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/35.062, 27.52/35.062, 27.51/35.062, 27.40/35.062, 26.40/35.062, 26.11/35.062, 26.12/35.062, 26.20/35.062, 26.30/35.062, 26.51/35.062, 26.52/35.062, 26.60/35.062, 26.70/35.062, 26.80/35.062, 27.11/35.062, 27.12/35.062, 27.20/35.062, 27.33/35.062
	Концентрация аэроионов
	МВИ.ГМ.1753-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.20.25* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158
	Диметилтерефталат в воздушной среде
	ГОСТ 33450-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.25**
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/35.067, 27.52/35.067, 27.51/35.067, 27.40/35.067
	Уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000Гц, уровень звука, эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука
	ГОСТ 12.1.050-86;
ГОСТ 23337-78;
СанПиН 9-29.1-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.20.26* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158
	Метиловый спирт, бутиловый спирт, изобутиловый спирт, изопропилоый спирт в воздушной среде
	ГОСТ 34172-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.26**
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/35.069, 27.52/35.069, 27.51/35.069, 27.40/35.069
	Напряженность электростатического поля.
	ГОСТ 12.1.045-84;
СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.20.27* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158
	формальдегид в вытяжке
	ГОСТ 33446-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.27**
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/35.063, 27.52/35.063, 27.51/35.063, 27.40/35.063
	интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения
	СанПиН № 9-29.9-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.20.28* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158
	Этиленгликоль, капролактам, метилметакрилат, акрилонитрил, диметилформамид, фенол, винилацетат в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.28**
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/35.063, 27.52/35.063, 27.51/35.063, 27.40/35.063
	Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне
	АМИ.ГМ 0368-2025;
Инструкция по применению № 017-1214;
СанПиН от 14.12.2012 № 198 гл. 2;
СанПиН № 9-29.10-95
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.20.29* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158
	Фенол, эпихлоргидрин в вытяжке
	ГОСТ 34171-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.29**
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/35.063, 27.52/35.063, 27.51/35.063, 27.40/35.063
	Искусственное освещение.
	ГОСТ 24940-96;
ГОСТ 4677-82;
ГОСТ ИСО 8995-2002 п. 6.2.1-6.2.3;
МУ № 11.11.12-2002 глава 3;
СанПиН № 9-29.8-95;
СТБ 1944-2009 п. 7.9.8
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.20.30* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158
	Бензол, толуол, ксилолы в воздушной среде
	ГОСТ 34175-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.30*
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/08.156, 27.52/08.156, 27.51/08.156, 27.40/08.156, 26.40/08.156, 25.73/08.156
	Аммиак в воздушной среде
	ГОСТ 30255-2014;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
РД 52.04.186-89
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.20.31* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.158, 16.21/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 13.99/08.158
	Диметилформамид в вытяжке
	МУ № 11-12-26-96
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.31*
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/08.158, 27.52/08.158, 27.51/08.158, 27.40/08.158, 26.40/08.158, 25.73/08.158
	Ацетон в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
МУК 4.1.3170-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.20.32* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.161, 16.21/08.161, 16.29/08.161, 22.19/08.161, 22.21/08.161, 22.29/08.161, 13.99/08.161
	Гексаметилендиамин в вытяжке
	МР 1503-76
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.32*
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/08.158, 27.52/08.158, 27.51/08.158, 27.40/08.158, 26.40/08.158, 25.73/08.158
	Диметилформамид в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
МУ № 1495а-76
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.20.33* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/08.159, 16.21/08.159, 16.29/08.159, 22.19/08.159, 22.21/08.159, 22.29/08.159, 13.99/08.159
	Капролактам в воздушной среде
	АМИ.МН 0003-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.33*
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/08.158, 27.52/08.158, 27.51/08.158, 27.40/08.158, 26.40/08.158, 25.73/08.158
	Диметилтерефталат в воздушной среде
	ГОСТ 33450-2015;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
МУ № 2704-83;
МУК 4.1.3168-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.20.34* ТР
	Детские игровые площадки. Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок
	13.94/04.125, 16.21/04.125, 16.29/04.125, 22.19/04.125, 22.21/04.125, 22.29/04.125, 13.99/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида 137 Cs
	ГОСТ 33795-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 042/2017

	2.20.34*
	Товары народного потребления. Оборудование электрическое, включая низковольтное оборудование. Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи. Электротовары
	27.90/08.158, 27.52/08.158, 27.51/08.158, 27.40/08.158, 26.40/08.158, 25.73/08.158
	Дибутилфталат, диоктилфталат в воздушной среде
	ГОСТ 34170-2017;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
Методика № 49-9804;
МУК 4.1.3168-14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.20.35*
	
	
	изопропанол в воздушной среде
	ГОСТ 34172-2017;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	
	

	2.20.36*
	
	27.90/08.156, 27.52/08.156, 27.51/08.156, 27.40/08.156, 26.40/08.156, 25.73/08.156
	Капролактам в воздушной среде
	АМИ.МН 0003-2021;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	
	

	2.20.37*
	
	27.90/08.158, 27.52/08.158, 27.51/08.158, 27.40/08.158, 26.40/08.158, 25.73/08.158
	метанол в воздушной среде
	ГОСТ 34172-2017;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	
	

	2.20.38*
	
	
	Метилметакрилат в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.
	
	

	2.20.39*
	
	
	Нитрил акриловой кислоты в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
МУ № 268-92
	
	

	2.20.40*
	
	
	Стирол в воздушной среде
	ГОСТ 34175-2017;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	
	

	2.20.41*
	
	27.90/08.156, 27.52/08.156, 27.51/08.156, 27.40/08.156, 26.40/08.156, 25.73/08.156
	Толуилендиизоцианат в воздушной среде
	Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с.265
	
	

	2.20.42*
	
	27.90/08.158, 27.52/08.158, 27.51/08.158, 27.40/08.158, 26.40/08.158, 25.73/08.158
	Формальдегид в воздушной среде
	ГОСТ 33447-2015;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
МУ № 266-92
	
	

	2.20.43*
	
	
	Цианистый водород в воздушной среде
	ГОСТ 34040-2016;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
МУ № 268-92
	
	

	2.20.44*
	
	27.90/08.156, 27.52/08.156, 27.51/08.156, 27.40/08.156, 26.40/08.156, 25.73/08.156
	Эпихлоргидрин в воздушной среде
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974. с. 172-174
	
	

	2.20.45*
	
	27.90/08.158, 27.52/08.158, 27.51/08.158, 27.40/08.158, 26.40/08.158, 25.73/08.158
	этилбензол в воздушной среде
	ГОСТ 34175-2017;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
РД 52.04.186-89
	
	

	2.20.46*
	
	
	Этиленгликоль в воздушной среде.
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	
	

	2.20.47*
	
	27.90/08.032, 27.90/08.035, 27.52/08.032, 27.52/08.035, 27.51/08.032, 27.51/08.035, 27.40/08.032, 27.40/08.035, 26.40/08.032, 26.40/08.035, 25.73/08.032, 25.73/08.035, 26.70/08.032, 26.70/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035
	Алюминий, барий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, ртуть, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк, кальций, магний, натрий, калий, бор в вытяжках
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31950-2012;
ГОСТ 34427-2018;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. пост. МЗ РБ 21.11.05г. №189;
СТБ ISO 11885-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.21.1** ТР
	Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду
	100.09/42.000, 11.07/42.000
	отбор проб
	ГОСТ 31862-2012;
СТБ 1036-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	2.21.1*
	Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная
	20.13/08.082
	Оксид кремния (SiO2)
	ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.6;
Методы исследования качества воды водоемов. Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н. «Медицина», 1990, с. 121
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.21.2* ТР
	Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду
	100.09/08.169, 11.07/08.169
	рН воды( Водородный показатель)
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	2.21.2*
	Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная
	20.13/08.052
	Остаток после выпаривания.
	ГОСТ 27026-86;
ГОСТ 6709-72 п.3.3;
ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.5
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.21.3.*
	
	20.13/08.082
	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей
	ГОСТ 6709-72 п.3.5
	
	

	2.21.3* ТР
	Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду
	100.09/11.116, 11.07/11.116
	Запах вода
	ГОСТ 23268.1-91 п. 2;
ГОСТ 3351-74 п. 2
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	2.21.4.*
	Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная
	20.13/08.082
	Массовая концентрация нитратов
	ГОСТ 6709-72 п.3.6
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.21.4* ТР
	Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду
	100.09/08.156, 11.07/08.156
	мутность вода
	ГОСТ 23268.1-91 п. 2;
ГОСТ 3351-74 п. 5;
СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	2.21.5* ТР
	
	100.09/11.116, 11.07/11.116
	Вкус и привкус вода
	ГОСТ 23268.1-91 п. 2;
ГОСТ 3351-74 п. 3
	
	

	2.21.5*
	Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная
	20.13/08.082
	Массовая концентрация сульфатов
	ГОСТ 6709-72 п.3.7
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.21.6* ТР
	Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду
	100.09/08.082, 100.09/08.156, 11.07/08.082, 11.07/08.156
	Цветность вода
	ГОСТ 23268.1-91;
ГОСТ 31868-2012 п. 5;
ГОСТ 31868-2012 п. 4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	2.21.6*
	Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная
	20.13/08.082
	Массовая концентрация хлоридов
	ГОСТ 6709-72 п.3.8
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.21.7* ТР
	Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду
	100.09/08.149, 100.09/08.169, 11.07/08.149, 11.07/08.169
	Гидрокарбонат-ион
	ГОСТ 23268.3-78 п. 6;
ГОСТ 23268.3-78 п. 2а;
ГОСТ 31957-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	2.21.7*
	Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная
	20.13/08.082
	Массовая концентрация алюминия
	ГОСТ 6709-72 п.3.9
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.21.8* ТР
	Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду
	100.09/08.079, 100.09/08.149, 11.07/08.079, 11.07/08.149
	Кальций
	ГОСТ 23268.5-78 п. 2;
ГОСТ 31869-2012;
ГОСТ 31870-2012 п.5
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	2.21.8*
	Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная
	20.13/08.082
	Массовая концентрация железа
	ГОСТ 6709-72 п.3.10.
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.21.9* ТР
	Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду
	100.09/08.079, 100.09/08.149, 11.07/08.079, 11.07/08.149
	Магний
	ГОСТ 23268.5-78 п. 3;
ГОСТ 31869-2012;
ГОСТ 31870-2012 п.5
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	2.21.9*
	Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная
	20.13/08.082
	Массовая концентрация кальция
	ГОСТ 6709-72 п.3.11
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.21.10* ТР
	Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду
	100.09/08.052, 11.07/08.052
	Минерализация общая
	ГОСТ 18164-72;
ГОСТ 27065-86;
СТБ 880-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	2.21.11* ТР
	
	100.09/08.052, 100.09/08.149, 100.09/08.156, 100.09/08.160, 11.07/08.052, 11.07/08.149, 11.07/08.156, 11.07/08.160
	сульфаты в воде
Сульфаты в воде
	ГОСТ 23268.4-78;
ГОСТ 31867-2012 п. 4;
ГОСТ 31940-2013 п. 6;
ГОСТ 31940-2013 п. 4, п. 5;
ГОСТ 4389-72 п. 2;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.21.11*
	Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная
	20.13/08.082
	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4 (окисляемое вещество)
	ГОСТ 6709-72 п.3.15;
ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.3
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.21.12* ТР
	Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду
	100.09/08.156, 100.09/08.160, 11.07/08.156, 11.07/08.160
	Фосфаты
	ГОСТ 18309-2014;
ГОСТ 31867-2012 п. 4;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	2.21.12*
	Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная
	20.13/08.169
	pH.
	ГОСТ 6709-72 п.3.16;
ГОСТ ISO 10523-2017;
ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.1;
СТБ ISO 10523-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.21.13* ТР
	Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду
	100.09/08.149, 100.09/08.160, 11.07/08.149, 11.07/08.160
	Хлориды
	ГОСТ 23268.17-78;
ГОСТ 31867-2012 4;
ГОСТ 4245-72;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	2.21.13**
	Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная
	20.13/08.169
	Удельная электрическая проводимость
	ГОСТ 6709-72 п. 3.17;
ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.2;
СТБ ИСО 7888-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.21.14* ТР
	Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду
	100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035
	Алюминий
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	2.21.14**
	Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная
	20.13/42.000
	.Отбор образцов
	ГОСТ 6709-72;
ГОСТ ISO 3696-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.21.15* ТР
	Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду
	100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035
	Кобальт
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	2.21.15*
	Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная
	20.13/08.139
	Оптическая плотность
	ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.21.16* ТР
	Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду
	100.09/08.079, 11.07/08.079
	Литий
	ГОСТ 31869-2012;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	2.21.16*
	Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная
	101.19/08.082
	Массовая концентрация алюминия
	ГОСТ 6709-72 п.3.9
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.21.17* ТР
	Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду
	100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035
	Алюминий
молибден
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	2.21.17*
	Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная
	101.19/08.082
	Массовая концентрация железа
	ГОСТ 6709-72 п.3.10.
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.21.18* ТР
	Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду
	100.09/08.079, 100.09/08.156, 11.07/08.079, 11.07/08.156
	Натрий
	ГОСТ 23268.6-78 п. 4;
ГОСТ 31869-2012;
ГОСТ 31870-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	2.21.18*
	Вода для лабораторного анализа, в том числе дистиллированная и деионизованная
	101.19/08.082
	Массовая концентрация меди, цинка, свинца
	ГОСТ 6709-72 п.п. 3.12,3.13,3.14
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.21.19* ТР
	Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (в том числе столовую природную, лечебно-столовую природную минеральную, лечебную природную минеральную), купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду
	100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035
	серебро
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	2.21.20* ТР
	
	
	Цинк
	
	
	

	2.21.21* ТР
	
	100.09/08.149, 11.07/08.149
	озон
	ГОСТ 18301-72
	
	

	2.21.22* ТР
	
	
	Хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный
	ГОСТ 18190-72;
СТБ ISO 7393-1-2011;
СТБ ISO 7393-2-2020
	
	

	2.21.23* ТР
	
	100.09/08.158, 11.07/08.158
	Хлорорганические пестициды: гексахлорбензол, гептахлор, ДДТ (сумма изомеров), линдан (гамма- изомер ГХЦГ)
	ГОСТ 31858-2012;
СТБ ГОСТ Р 51209-2001
	
	

	2.21.24* ТР
	
	100.09/08.079, 100.09/08.156, 11.07/08.079, 11.07/08.156
	ион аммония, аммиак
	ГОСТ 23268.10-78;
ГОСТ 31869-2012;
ГОСТ 33045-2014 п. 5;
СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	2.21.25* ТР
	
	100.09/08.158, 11.07/08.158
	Бромдихлорметан, бромоформ, хлороформ, дибромхлорметан, четыреххлористый углерод Тригалометаны
	ГОСТ 31951-2012;
СТБ ГОСТ Р 51392-2001
	
	

	2.21.26* ТР
	
	100.09/08.155, 100.09/08.158, 11.07/08.155, 11.07/08.158
	нефтепродукты (суммарно) в воде
	ГОСТ 31953-2012;
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	2.21.27* ТР
	
	100.09/08.149, 11.07/08.149
	Перманганатная окисляемость
	ГОСТ 23268.12-78;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993);
СТБ ISO 8467-2009
	
	

	2.21.28* ТР
	
	100.09/08.155, 100.09/08.156, 11.07/08.155, 11.07/08.156
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные (поверхностно-активные вещества анионоактивные в воде)
	ГОСТ 31857-2012 п. 5;
ГОСТ 31857-2012 п. 3;
СТБ ГОСТ Р 51211-2001 п. 5;
СТБ ГОСТ Р 51211-2001 п. 3
	
	

	2.21.29* ТР
	
	100.09/08.155, 11.07/08.155
	Фенолы летучие (фенолы в воде)
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	
	

	2.21.30* ТР
	
	100.09/08.156, 100.09/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159
	Формальдегид (формальдегид в воде)
	ГОСТ Р 55227-2012 п. 5;
ГОСТ Р 55227-2012 п. 6
	
	

	2.21.31* ТР
	
	100.09/08.158, 11.07/08.158
	Тригалометаны
	ГОСТ 31951-2012;
СТБ ГОСТ Р 51392-2001
	
	

	2.21.32* ТР
	
	100.09/08.149, 11.07/08.149
	Жесткость общая
	ГОСТ 31865-2012;
ГОСТ 31954-2012 п. 4
	
	

	2.21.33* ТР
	
	100.09/08.082, 100.09/08.160, 11.07/08.082, 11.07/08.160
	Бром (бромид)
Бром (бромиды в воде)
	ГОСТ 23268.15-78 п. 2;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.21.34* ТР
	
	100.09/08.050, 11.07/08.050
	Свободный диоксид углерода
	ГОСТ 23268.2-91;
ГОСТ 32037-2013
	
	

	2.21.35* ТР
	
	100.09/08.149, 11.07/08.149
	Йод (Йодид-ионы)
	ГОСТ 23268.16-78 п. 2
	
	

	2.21.36* ТР
	
	100.09/08.155, 11.07/08.155
	Бор (бор в воде)
	ГОСТ 31949-2012;
СТБ ГОСТ Р 51210-2001
	
	

	2.21.37* ТР
	
	100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035
	Мышьяк
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	2.21.38* ТР
	
	100.09/08.160, 100.09/08.169, 11.07/08.160, 11.07/08.169
	Фтор (фториды в воде)
Фториды
	ГОСТ 23268.18-78 п. 2;
ГОСТ 31867-2012;
ГОСТ 4386-89 п. 3;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.21.39* ТР
	
	100.09/08.079, 11.07/08.079
	Барий
	ГОСТ 31869-2012;
ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	2.21.40* ТР
	
	100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035
	Железо
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	2.21.41* ТР
	
	100.09/08.074, 11.07/08.074
	Органические вещества, органический углерод (органический углерод в воде)
	ГОСТ 31958-2012;
СТБ 17.13.05-01-2008/ISO 8245:1999
	
	

	2.21.42* ТР
	
	100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035
	Кадмий
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	2.21.43* ТР
	
	
	Медь
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	2.21.44* ТР
	
	
	Марганец
	
	
	

	2.21.45* ТР
	
	
	Никель
	
	
	

	2.21.46* ТР
	
	100.09/08.160, 100.09/08.169, 11.07/08.160, 11.07/08.169
	Нитраты (нитраты в воде)
Нитраты
	ГОСТ 23268.9-78 п. 4;
ГОСТ 31867-2012 п. 4;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.21.47* ТР
	
	100.09/08.156, 100.09/08.160, 11.07/08.156, 11.07/08.160
	Нитриты
	ГОСТ 23268.8-78;
ГОСТ 31867-2012 4;
ГОСТ 33045-2014 6,7;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.21.48* ТР
	
	100.09/08.032, 11.07/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.3;
ГОСТ 31950-2012
	
	

	2.21.49* ТР
	
	100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035
	селен
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	2.21.50* ТР
	
	
	Свинец
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ EN 14084-2014
	
	

	2.21.51* ТР
	
	100.09/08.079, 11.07/08.079
	Стронций
	ГОСТ 31869-2012;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	2.21.52* ТР
	
	100.09/08.035, 11.07/08.035
	сурьма
	ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	2.21.53* ТР
	
	100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035
	Хром общий
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31956-2013;
ГОСТ EN 14083-2013
	
	

	2.21.54* ТР
	
	100.09/08.156, 11.07/08.156
	Цианиды
	ГОСТ 31863-2012;
СТБ ГОСТ Р 51680-2001
	
	

	2.21.60* ТР
	
	100.09/01.086, 11.07/01.086
	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 С
	ГОСТ 18963-73
	
	

	2.21.61* ТР
	
	
	Escherichia coli
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000);
СТБ ISO 9308-1-2016
	
	

	2.21.62* ТР
	
	
	БГКП
	
	
	

	2.21.63* ТР
	
	
	Энтерококки (фекальные стрептококки)
	ГОСТ ISO 7899-2-2018;
СТБ ISO 7899-2-2015
	
	

	2.21.64* ТР
	
	
	Pseudomonas аeruginosa
	ГОСТ ISO 16266-2018
	
	

	2.21.65* ТР
	
	
	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	СТБ ISO 6461-2-2016
	
	

	2.21.68* ТР
	
	100.09/08.159, 11.07/08.159
	2,4-Д
	ГОСТ 31941-2012 п. 5
	
	

	2.21.69* ТР
	
	100.09/08.035, 11.07/08.035
	Бор, железо, кремний, мышьяк
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.21.70* ТР
	
	100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035
	Барий, бор, кадмий, медь, мышьяк, марганец, никель, селен, свинец, стронций, сурьма, хром
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.21.71* ТР
	
	
	Хром общий
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	2.21.72* ТР
	
	100.09/04.125, 11.07/04.125
	Удельная суммарная альфа-активность
	СТБ ISO 9696-2020
	
	

	2.21.73* ТР
	
	
	Удельная суммарная бета-активность
	СТБ ISO 9697-2016
	
	

	2.21.74* ТР
	
	100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035
	Кальций, магний, алюминий, барий, железо суммарное, кадмий, кобальт, литий, марганец, медь, молибден, натрий, никель, селен, серебро, свинец суммарно, стронций, сурьма, хром общий, цинк, бор, мышьяк, калий, кремний
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
МВИ.МН 1792-2002;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.21.75* ТР
	
	100.09/04.125, 11.07/04.125
	Стронций-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
СТБ 1059-98
	
	

	2.21.76* ТР
	
	100.09/08.159, 11.07/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	2.21.77* ТР
	
	100.09/08.079, 100.09/08.156, 11.07/08.079, 11.07/08.156
	Калий
	ГОСТ 23268.7-78 п. 3;
ГОСТ 31869-2012
	
	

	2.21.78* ТР
	
	100.09/01.086, 11.07/01.086
	Общее микробное число (ОМЧ) при 22 С
	ГОСТ ISO 6222-2018
	
	

	2.21.79* ТР
	
	100.09/08.160, 11.07/08.160
	Броматы
	ГОСТ 34801-2021;
МП УВК 1.106-2014
	
	

	2.21.80* ТР
	
	100.09/04.125, 11.07/04.125
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	
	

	2.21.81* ТР
	
	100.09/08.149, 100.09/08.156, 11.07/08.149, 11.07/08.156
	Железо
	ГОСТ 23268.11-78
	
	

	2.22.1** ТР
	Аттракционы
	28.99/35.067
	Шум
	ГОСТ 23337-2014;
ГОСТ 23941-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 038/2016

	2.22.1**
	Транспортные средства, строительная и дорожная техника. Колесные транспортные средства. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним. Маломерные суда.
	30.99/35.067, 30.92/35.067, 30.91/35.067, 30.40/35.067, 30.30/35.067, 30.20/35.067, 30.12/35.067, 30.11/35.067, 29.32/35.067, 29.31/35.067, 29.20/35.067, 29.10/35.067
	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц уровень звука эквивалентный (по энергии) уровень звука максимальный уровень звука
	ГОСТ 12.1.020-79;
ГОСТ 12.1.050-86;
ГОСТ 23941-2002;
ГОСТ 33555-2015;
Инструкция по применению № 109-1210
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.22.2** ТР
	Аттракционы
	13.94/35.069, 16.21/35.069, 16.29/35.069, 22.19/35.069, 22.21/35.069, 22.29/35.069, 24.20/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля
	ГОСТ 32995-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 038/2016

	2.22.2**
	Транспортные средства, строительная и дорожная техника. Колесные транспортные средства. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним. Маломерные суда.
	30.99/35.067, 30.92/35.067, 30.91/35.067, 30.40/35.067, 30.30/35.067, 30.20/35.067, 30.12/35.067, 30.11/35.067, 29.32/35.067, 29.31/35.067, 29.20/35.067, 29.10/35.067
	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц общий уровень звукового давления, эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц эквивалентный общий уровень звукового давления
	ГН-37 от 25.01.2021 №37 п.4;
ГОСТ 12.1.050-86;
Инструкция по применению № 110-1210;
МВИ.ГМ.1694-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.22.3** ТР
	Аттракционы
	28.99/35.063
	Лазерное излучение
	ГОСТ IEC 60825-1-2013 п. 9.3
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 038/2016

	2.22.3**
	Транспортные средства, строительная и дорожная техника. Колесные транспортные средства. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним. Маломерные суда.
	30.99/35.059, 30.92/35.059, 30.91/35.059, 30.40/35.059, 30.30/35.059, 30.20/35.059, 30.12/35.059, 30.11/35.059, 29.32/35.059, 29.31/35.059, 29.20/35.059, 29.10/35.059
	Средние квадратичные значения виброускорения/виброскорости или их логарифмические уровни в октавных полосах частот 8,16,31.5,63 Гц корректированные (экв. коррек.) уровни виброускорения/виброскорости
	ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31316-2006 (ИСО 5007:2003);
ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003);
Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.22.4* ТР
	Аттракционы
	13.94/11.116, 16.21/11.116, 16.29/11.116, 22.19/11.116, 22.21/11.116, 22.29/11.116, 24.20/11.116, 25.99/11.116
	Интенсивность запаха
	ГОСТ 22648-77
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 038/2016

	2.22.4**
	Транспортные средства, строительная и дорожная техника. Колесные транспортные средства. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним. Маломерные суда.
	30.99/35.059, 30.92/35.059, 30.91/35.059, 30.40/35.059, 30.30/35.059, 30.20/35.059, 30.12/35.059, 30.11/35.059, 29.32/35.059, 29.31/35.059, 29.20/35.059, 29.10/35.059
	Средние квадратические значения виброускорения / виброскорости или их логарифмические уровни в октавных полосах частот 1, 2, 4, 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц; корректированные по частоте (эквивалентные корректированные) уровни виброускорения / виброскорости
	ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);
Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.22.5**
	Транспортные средства, строительная и дорожная техника. Колесные транспортные средства. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним..
	28.22/35.065, 28.30/35.065, 28.92/35.065, 28.99/35.065, 29.10/35.065, 29.20/35.065, 30.99/35.065
	Температура воздуха
	ГОСТ 12.1.005-88 п. 2;
МВИ.ГМ.1860-2020;
СанПиН от 14.06.2013 № 47 гл. 2
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.22.6**
	
	28.22/35.060, 28.30/35.060, 28.92/35.060, 28.99/35.060, 29.10/35.060, 29.20/35.060, 30.99/35.060
	Относительная влажность воздуха
	ГОСТ 12.1.005-88 п.2;
МВИ.ГМ 1860-2020;
СанПиН от 14.06.2013 № 47 гл. 2
	
	

	2.22.7**
	
	28.22/23.000, 28.30/23.000, 28.92/23.000, 28.99/23.000, 29.10/23.000, 29.20/23.000, 30.99/23.000
	Скорость движения воздуха
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.ГМ.1860-2020;
СанПиН от 14.06.2013 № 47 гл. 2
	
	

	2.22.8**
	Транспортные средства, строительная и дорожная техника. Колесные транспортные средства. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним. Маломерные суда.
	30.92/42.000, 30.91/42.000, 30.20/42.000, 30.12/42.000, 30.11/42.000, 29.20/42.000, 29.10/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 33554-2015;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.22.9**
	
	30.92/08.156, 30.91/08.156, 30.20/08.156, 30.12/08.156, 30.11/08.156, 29.20/08.156, 29.10/08.156
	Акролеин
	МУ № 2719-83
	
	

	2.22.10**
	
	30.92/08.158, 30.91/08.158, 30.20/08.158, 30.12/08.158, 30.11/08.158, 29.20/08.158, 29.10/08.158
	Формальдегид.
	МУ № 266 от 16.06.1992
	
	

	2.22.11**
	
	30.92/08.156, 30.92/08.169, 30.91/08.156, 30.91/08.169, 30.20/08.156, 30.20/08.169, 30.12/08.156, 30.12/08.169, 30.11/08.156, 30.11/08.169, 29.20/08.156, 29.20/08.169, 29.10/08.156, 29.10/08.169
	диоксид азота и оксид азота
	МВИ-4215-002-56591409-2009;
МВИ.МН 5363-2015
	
	

	2.22.12**
	
	30.92/08.169, 30.91/08.169, 30.20/08.169, 30.12/08.169, 30.11/08.169, 29.20/08.169, 29.10/08.169
	оксид углерода
	АМИ.БР 0004-2021;
МВИ.МН 3485-2010;
ФР.1.31.2009.06144 (МВИ-4215-002-56591409-2009)
	
	

	2.22.13**
	
	30.92/08.158, 30.91/08.158, 30.20/08.158, 30.12/08.158, 30.11/08.158, 29.20/08.158, 29.10/08.158
	Метан, углеводороды
	МУ № 2328-81
	
	

	2.23.1* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, вкус, цвет, запах, консистенция, упитанность и состояние тушек
	ГОСТ 31470-2012 п. 4;
ГОСТ 33741-2015;
ГОСТ 7702.0-74;
ГОСТ 9959-2015;
ГОСТ Р 51944-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	2.23.1**
	Атмосферный воздух
	100.02/42.000
	Отбор образцов.
	ГОСТ 33554-2024;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.2* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Массовая доля белка (белок)
	ГОСТ 25011-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	2.23.2**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156, 100.02/08.169, 100.02/42.000
	Отбор образцов. Диоксид азота и оксид азота
	МВИ-4215-002-56591409-2009;
МВИ.МН 5363-2015;
РД 52.04.186-89
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.3* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Массовая доля жира (жир)
	ГОСТ 23042-2015;
ГОСТ 26183-84
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	2.23.3**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор образцов Аммиак
	МВИ.МН 2226-2014;
РД 52.04.186-89
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.4* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.89/08.052, 10.86/08.052, 10.85/08.052, 10.13/08.052, 10.12/08.052
	Массовая доля влаги (влага)
	ГОСТ 31930-2012;
ГОСТ 33319-2015;
ГОСТ 4288-76 п. 2.5;
ГОСТ 8285-91 п. 2.3;
ГОСТ 9793-2016;
ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80);
СТБ 1945-2010;
СТБ ISO 1442-2008
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	2.23.4**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор образцов Ацетон
	МВИ.МН 6325-2020;
Определение ацетона с салициловым альдегидом//Соловьева Т.В.;
РД 52.04.186-89
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.5* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды)
	ГОСТ 26186-84;
ГОСТ 9957-2015;
ГОСТ ISO 1841-1-2016;
ГОСТ ISO 1841-2-2013;
ГОСТ Р 51480-99 (ИСО 1841-1-96)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	2.23.5**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	отбор образцов Аэрозоль серной кислоты и сульфаты
	РД 52.04.186-89
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.6* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Крахмал
	ГОСТ 10574-2016;
ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	2.23.6**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор образцов ангидрид фосфорный, кислота фосфорная
	АМИ.БР 0070-2025;
РД 52.04.186-89
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.7* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Сорбиновая кислота
	ГОСТ 33809-2016;
МВИ.МН 6323-2020;
МВИ.МН 806-98
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	2.23.7**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор образцов Акролеин
	АМИ.ГМ 0337-2024;
МУ № 2719-83;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.8* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/08.052, 10.12/08.156, 10.13/08.052, 10.13/08.156, 10.85/08.052, 10.85/08.156, 10.86/08.052, 10.86/08.156, 10.89/08.052, 10.89/08.156
	Общий фосфор (фосфаты)
	ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996) =СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96);
ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996);
ГОСТ 9794-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	2.23.8**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.158, 100.02/42.000
	Отбор образцов бензол, толуол, п- ксилол
	МУ № 4477-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.9* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Остаточная активность кислой фосфотазы
	ГОСТ 23231-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	2.23.9**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.158, 100.02/42.000
	Отбор образцов Винилацетат, бутилацетат, этилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУ № 4565-88;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.10* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 31470-2012 п. 8;
ГОСТ 8285-91 п. 2.4.3;
ГОСТ Р 55480-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	2.23.10**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	отбор образцов водород хлористый
	МУ 1645-77;
РД 52.04.186-89
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.11* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ 34118-2017;
ГОСТ Р 51487-99;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	2.23.12* ТР
	
	10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Бензойная кислота
	ГОСТ 33809-2016;
МВИ.МН 6323-2020;
МВИ.МН 806-98
	
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	2.23.12**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.158, 100.02/42.000
	отбор образцов дибутилфталат, диоктилфталат
	МВИ.ГМ.1933-2021;
Методика № 49-9804
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.13* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Глутаминовая кислота
	МВИ.МН 6364-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	2.23.13**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.158, 100.02/42.000
	Отбор образцов Диметилтерефталат
	АМИ.ГМ 0273-2024;
МУ № 2704-83
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.14* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158
	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
	ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	2.23.14**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.158, 100.02/42.000
	Отбор образцов Диметилформамид
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУ № 1495а-76;
Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.15* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158
	ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД)
	ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	2.23.15**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.158, 100.02/42.000
	Отбор образцов. Метанол
	МУ № 76-93
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.16* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	2.23.16**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор образцов Метилметакрилат
	Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.17* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.12/08.159, 10.12/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15851-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.23.17**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.158, 100.02/42.000
	Отбор образцов нитрил акриловой кислоты, цианистый водород
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МВИ.ГМ.1940-2021;
МУ № 268-92
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.18* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.12/08.159, 10.12/08.162
	Дезоксиниваленол
	ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15891-2013;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.23.18**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор образцов Озон
	АМИ.ГМ 0338-2024;
МУ № 1639-77
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.19* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.12/08.159, 10.12/08.162
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15850-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.23.19**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.052, 100.02/42.000
	Отбор образцов Пыль
	МВИ.МН 5093-2014;
РД 52.04.186-89
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.20* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.89/08.159, 10.89/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.12/08.159, 10.12/08.162
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15835-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.23.20**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор образцов Диоксид серы
	МВИ.МН 5381-2015;
РД 52.04.186-89
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.21* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.89/08.158, 10.89/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 10.85/08.158, 10.85/08.162, 10.13/08.158, 10.13/08.162, 10.12/08.158, 10.12/08.162
	Т₂-токсин
	ГОСТ 33682-2015;
ГОСТ 34140-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.23.22* ТР
	
	10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013
	
	

	2.23.22**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.169, 100.02/42.000
	Отбор образцов. Оксид углерода
	АМИ.БР 0004-2021;
МВИ-4215-002-56591409-2009;
МВИ.МН 3485-2010
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.23* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Нитриты
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	2.23.23**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	отбор образцов Одноосновные Карбоновые кислоты
	РД 52.04.186-89
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.24* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156
	Нитраты
	ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75);
ГОСТ 8558.2-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	2.23.24**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.158, 100.02/42.000
	Отбор образцов Предельные углеводороды
	МВИ.ГМ.1890-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.25* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052
	Массовая доля костных включений
	ГОСТ 31466-2012;
ГОСТ Р 52417-2005
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	2.23.25**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	отбор образцов Фенол
	МВИ.МН 6166-2019
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.26* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4790-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	2.23.26**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	отбор образцов Формальдегид
	МВИ.МН 5493-2016;
МУ № 266 от 16.06.1992
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.27* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162
	Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин
	ГОСТ 31694-2012;
МВИ.МН 3951-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	2.23.27**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	отбор образцов Толуилендиизоционат
	Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.28* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162
	Пенициллины
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 5200-2015;
МВИ.МН 5336-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	2.23.28**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.158, 100.02/42.000
	отбор образцов Этанол
	МУ № 76-93
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.29* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152
	Бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	2.23.29**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор образцов Эпихлоргидрин
	Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. - М., 1974.
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.30* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.85/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162
	Метронидазол, сульфадимезин
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 6282-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	2.23.30**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.159, 100.02/42.000
	Отбор образцов Бенз(а)пирен
	СТБ ИСО 16362-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.31* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.85/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162
	Макролиды: тилозин, спирамицин, илмикозин, кларитромицин, тилвалозин. Линкозамиды: линкомицин, клиндамицин, пирлимицин. Плевромутилины: валнемулин, тиамулин
	ГОСТ 34136-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	2.23.31**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.158, 100.02/42.000
	Отбор образцов Метан и углеводороды
	МВИ.ГМ.1890-2020;
МУ № 2328-81
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.23.32* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.89/08.032, 10.86/08.032, 10.85/08.032, 10.13/08.032, 10.12/08.032
	Свинец, кадмий, железо, медь
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 33411-2015;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 33426-2015;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	2.23.32**
	Атмосферный воздух
	100.02/42.000
	Отбор. образцов
	ГОСТ 33554;
ТКП 17.13-15
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.23.33* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125
	Удельная активность радионуклидов цезия(Cs-137)
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32164-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	2.23.33**
	Атмосферный воздух
	100.02/42.000
	Отбор образцов воздуха
	СанП 1.1.8-24-2003, утв. МЗ РБ 22.12.2003 № 183
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (клиническая лаборатория профилактической медицины)
	

	2.23.34* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания
	10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125
	Удельная активность радионуклидов стронция-90 (Sr-90)
	ГОСТ 32163-2013;
ГОСТ 32164-2013;
МВИ.МН 1181-2011;
СТБ 1059-98
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	2.23.35* ТР
	
	10.12/08.159, 10.13/08.159
	Нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	
	

	2.23.36* ТР
	
	10.12/08.162, 10.13/08.162
	Диоксины
	ГОСТ 31792-2012
	
	

	2.23.37* ТР
	
	10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	
	

	2.23.38* ТР
	
	10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	2.23.39* ТР
	
	
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	2.23.40* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012
	
	

	2.23.41* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	2.23.42* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	2.23.43* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	2.23.44* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	2.23.45* ТР
	
	
	Бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	2.23.46* ТР
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	2.23.47* ТР
	
	
	плесени
	
	
	

	2.23.48* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
МУК 4.2.3262-15
	
	

	2.23.49* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	2.23.50* ТР
	
	
	Промышленная стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	2.23.51* ТР
	
	
	Промышленная стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	2.23.52* ТР
	
	
	Промышленная стерильность: мезофильные клостридии, в т.ч. мезофильные клостридии C.perfringens
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004)
	
	

	2.23.53* ТР
	
	
	Промышленная стерильность: Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30425-97
	
	

	2.23.54* ТР
	
	
	Промышленная стерильность: Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	2.23.55* ТР
	
	
	Промышленная стерильность: количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30425-97
	
	

	2.23.56* ТР
	
	
	Промышленная стерильность: мезофильные клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97
	
	

	2.23.57* ТР
	
	
	Промышленная стерильность: БГКП (колиформы)
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	2.23.58* ТР
	
	
	Промышленная стерильность: B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	2.23.59* ТР
	
	
	Промышленная стерильность: Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97
	
	

	2.23.60* ТР
	
	
	Промышленная стерильность: Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	2.23.61* ТР
	
	
	Промышленная стерильность: патогенные, в том числе сальмонеллы
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	2.23.62* ТР
	
	10.89/08.032, 10.86/08.032, 10.85/08.032, 10.13/08.032, 10.12/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.23.63* ТР
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	
	

	2.23.64* ТР
	
	10.89/08.035, 10.86/08.035, 10.85/08.035, 10.13/08.035, 10.12/08.035
	Олово
	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	2.23.65* ТР
	
	10.89/08.032, 10.89/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.85/08.032, 10.85/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.12/08.032, 10.12/08.035
	Xром
	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	2.24.1* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, цвет, запах, аромат, букет, вкус, наличие посторонних частиц
	ГОСТ 4828-83 2.5, 2.6, 2.8;
ГОСТ 5363-93 4.6
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/42.000
	Отбор образцов воздуха
	ГОСТ 33554-2015;
СанПиН от 28.12.2012 № 211
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.2* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/29.040, 11.02/29.040, 11.03/29.040
	Полнота налива (объем)
	ГОСТ 32035-2013 п. 5.1;
ГОСТ 32080-2013 п. 5.1;
ГОСТ 4828-83 п.2.7;
ГОСТ 5363-93 п. 4.5
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.2**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.052, 100.10/42.000
	отбор образцов Пыль (неорганическая и органическая)
	МВИ.МН 5842-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.3* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/08.031, 11.01/08.118, 11.02/08.031, 11.02/08.118, 11.03/08.031, 11.03/08.118
	Этиловый спирт (крепость)
	ГОСТ 32035-2013 п. 5.3;
ГОСТ 32080-2013 п. 5.3;
ГОСТ 3639-79;
ГОСТ 4828-83 п. 2.9;
ГОСТ 5363-93;
СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.4* ТР
	
	11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149
	Щелочность
	ГОСТ 32035-2013 п. 5.4;
ГОСТ 5363-93 п. 4.8
	
	

	2.24.4**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	отбор образцов этилбензол
	АМИ.МГ 0021-2025;
МУ № 4167-86;
МУ № 4168-86
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.5* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/32.115, 11.02/32.115, 11.03/32.115
	Проба на окисляемость
	ГОСТ 32036-2013 п. 6.6
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.5**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор образцов Этилцеллозольв
	МВИ. БР 353-2018;
МВИ.БР 353-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.6* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118
	Массовая концентрация общего экстракта (общий экстракт)
	ГОСТ 32080-2013 п. 5.4;
ГОСТ 4828-83 п. 2.10;
МВИ.МН 2669-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.6**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	Отбор образцов Диметилтерефталат
	АМИ.ГМ 0273-2024;
МУ № 1998-79
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.7* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118
	Массовая концентрация приведенного экстракта (приведенный экстракт)
	ГОСТ 32000-2012;
МВИ.МН 2669-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.7**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор образцов. Акролеин
	МУ № 2719-83
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.8* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149
	Сахар
	ГОСТ 13192-73;
ГОСТ 32080-2013 п. 5.5;
ГОСТ 4828-83 п. 2.11
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.8**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор образцов Ангидрид сернистый
	МВИ.МН 5858-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.9* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159
	Лимонная кислота (массовая концентрация лимонной кислоты)
	ГОСТ 33410-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.9**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор образцов Ангидрид фосфорный
	МВИ.МН 5810-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.10* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149
	Массовая концентрация титруемых кислот (титруемые кислоты)
	ГОСТ 32114-2013;
СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.10**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор образцов Ангидрид хромовый и соли хромовой кислоты
	МВИ.МН 5822-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.11* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149
	Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту
	ГОСТ 32080-2013 п. 5.6;
ГОСТ 4828-83 п. 2.12
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.11**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	отбор образцов Азота оксиды (диоксид и оксид)
	МВИ.МН 5914-2017;
МУ № 4187-86;
МУ № 4751-88
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.12* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149
	Массовая концентрация летучих кислот
	ГОСТ 32001-2012;
ГОСТ 32036-2013 п. 6.9;
СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.12**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор образцов Аммиак
	МВИ.МН 5910-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.13* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149
	Массовая концентрация общего диоксида серы
	ГОСТ 32115-2013;
СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.13**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	Отбор образцов Акрилонитрил
	МВИ.МН 4158-2011;
МУ № 268 от 24.09.1992;
МУ № 268-92
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.14* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/35.062, 11.02/35.062, 11.03/35.062
	Давление диоксида углерода
	ГОСТ 12258-79
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.14**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор образцов Ацетальдегид
	МВИ.МН 5986-2018;
МВИ.МН 6023-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.15* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149
	Массовая концентрация средних эфиров (содержание средних эфиров)
	ГОСТ 14139-76
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.15**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/08.158, 100.10/42.000
	Отбор образцов Ацетон
	МВИ.МН 6325-2020;
МУ 1648-77;
МУ № 4168-86
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.16* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158
	Массовая. концентрация сложных эфиров (метилацетата, этилацетата) в пересчете на безводный спирт
	ГОСТ 30536-2013;
ГОСТ 30536-97;
ГОСТ 33408-2015;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.16**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.159, 100.10/42.000
	Отбор образцов Бенз(а)пирен
	МУ № 84-93
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.17* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158
	Массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир в безводном спирте
	ГОСТ 31684-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.17**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	Отбор образцов Бензол
	АМИ.МГ 0021-2025;
МУ № 4477-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.18* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158
	Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт
	ГОСТ 30536-2013;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.18**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	Отбор образцов Винилацетат, бутилацетат, этилацетат
	АМИ.МН 0016-2021;
МВИ.ГМ.1924-2020;
МУ № 4565-88
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.19* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/08.149, 11.01/08.158, 11.02/08.149, 11.02/08.158, 11.03/08.149, 11.03/08.158
	Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид в безводном спирте
	ГОСТ 12280-75;
ГОСТ 31684-2012;
ГОСТ 33408-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.19**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	отбор образцов водород хлористый
	МВИ.МН 6038-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.20* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.02/08.156, 11.02/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158
	Массовая. концентрация высших спиртов (сивушного масла) (1-пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, спирт изо-бутиловый, спирт изоамиловый) в пересчете на безводный спирт
	ГОСТ 14138-2014;
ГОСТ 14138-76;
ГОСТ 30536-2013;
ГОСТ 33408-2015;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.20**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор образцов Водород фтористый и его соли
	МВИ.МН 5857-2017;
МУ № 3999а-85;
МУ № 4945-88
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.21* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158
	Массовая концентрация сивушного масла в пересчете на смесь изоамилового и изобутилового спиртов в безводном спирте
	ГОСТ 31684-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.21**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	Отбор образцов Водород цианистый
	МВИ.МН 3863-2011;
МУ № 268-92
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.22* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.02/08.156, 11.02/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158
	Метиловый спирт
	ГОСТ 13194-74;
ГОСТ 30536-2013;
ГОСТ 31684-2012;
ГОСТ 33408-2015;
ГОСТ 33833-2016;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.22**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	отбор образцов Перекись водорода
	МВИ.МН 6170-2019
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.23* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159
	Сорбиновая и бензойная кислоты
	МВИ.МН 806-98
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.24* ТР
	
	11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.03/08.156, 11.03/08.159
	Фурфурол
	ГОСТ 32930-2014;
ГОСТ 33407-2015
	
	

	2.24.24**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	отбор образцов дибутилфталат, диоктилфталат
	АМИ.БР 0035-2023;
МУ № 2222-80
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.25* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159
	Охратоксин А
	ГОСТ EN 14133-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.25**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	Отбор образцов Диметилформамид
	МВИ.МН 4104-2011;
МУ № 1495а-76
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.26* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	ГОСТ 32073-2013;
ГОСТ 33406-2015;
СТБ 2547-2019
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.26**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	отбор образцов Едкие щелочи
	МВИ.МН 6009-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.27* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159
	Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия
	ГОСТ EN 12856-2015;
ГОСТ EN 12857-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.27**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.107, 100.10/42.000
	Отбор образцов Индустриальное масло
	МВИ БР. 317-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.28** ТР
	Пиво и слабоалкогольные напитки
	11.05/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.28**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.082, 100.10/42.000
	Отбор образцов Капролактам
	МУ № 1671-77
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.29* ТР
	Пиво и слабоалкогольные напитки
	11.05/11.116, 10.89/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, вкус и аромат
	ГОСТ 30060-93
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.29**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	отбор образцов Карбоновые кислоты
	МВИ.БР 356-2019;
МУ № 1683-77
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.30* ТР
	Пиво и слабоалкогольные напитки
	11.05/11.116, 10.89/11.116
	Цвет пива
	ГОСТ 12789-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.30**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор образцов Кремний диоксид
	МВИ.БР 324-2017;
Методы определения вредных веществ в воздухе. М.С. Быховская и др. М.1966;
МУ № 4945-88
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.31* ТР
	Пиво и слабоалкогольные напитки
	11.05/11.116, 10.89/11.116
	Пенообразование пива (высота пены, пеностойкость)
	ГОСТ 30060-93
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.31**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	отбор образцов Ксилолы
	АМИ.МГ 0021-2025;
МУ № 4169-86;
МУ № 4477-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.32* ТР
	Пиво и слабоалкогольные напитки
	11.05/29.040, 10.89/29.040
	Полнота налива (объем)
	ГОСТ 30060-93
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.32**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор образцов Метилметакрилат
	АМИ.МГ 0014-2025;
МУ № 1675-77
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.33* ТР
	Пиво и слабоалкогольные напитки
	11.05/08.169, 10.89/08.169
	рН
	ГОСТ 31764-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.33**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	отбор образцов Ртуть
	Методы определения вредных веществ в воздухе. М.С. Быховская и др. М.1966;
МУ № 4188-86
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.34* ТР
	Пиво и слабоалкогольные напитки
	11.05/08.118, 10.89/08.118
	Этиловый спирт (крепость)
	ГОСТ 12787-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.34**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор образцов Озон
	МВИ.МН 6091-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.35* ТР
	Пиво и слабоалкогольные напитки
	11.05/08.149, 10.89/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 12788-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.35**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	отбор образцов Аэрозоль серной кислоты
	МВИ.МН 5987-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.36* ТР
	Пиво и слабоалкогольные напитки
	11.05/35.062, 10.89/35.062
	Массовая доля диоксида углерода
	ГОСТ 32038-2012;
ГОСТ 6687.3-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.36**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	Отбор образцов Бутиловый, изобутиловый, изопропиловый, пропиловый, этиловый спиртов
	МВИ 218-95;
МВИ.МН 6250-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.37* ТР
	Пиво и слабоалкогольные напитки
	11.05/08.159, 10.89/08.159
	Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия
	ГОСТ EN 12856-2015;
ГОСТ EN 12857-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.37**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	отбор образцов Метиловый спирт
	МВИ.МН 4157-2011;
МВИ.МН 6250-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.38* ТР
	Пиво и слабоалкогольные напитки
	11.05/08.159, 10.89/08.159
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	СТБ 2547-2019
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.38**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Сероводород
	МВИ. БР 357-2019
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.39* ТР
	Пиво и слабоалкогольные напитки
	11.05/35.062, 10.89/35.062
	Давление диоксида углерода
	ГОСТ 32037-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.39**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	отбор образцов Стирол
	АМИ.МГ 0021-2025;
МУ № 4759-88
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.40* ТР
	Пиво и слабоалкогольные напитки
	11.05/08.159, 10.89/08.159
	Сорбиновая и бензойная кислоты
	МВИ.МН 806-98
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.40**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	отбор образцов Толуол
	АМИ.МГ 0021-2025;
МУ № 4169-86;
МУ № 4477-87
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.41* ТР
	Пиво и слабоалкогольные напитки
	11.05/08.159, 10.89/08.159
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013;
ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.41**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	Отбор образцов Диоксид углерода
	МУ № 4175-86
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.42* ТР
	Пиво и слабоалкогольные напитки
	11.05/08.159
	Нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.24.42**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор образцов Оксид углерода
	АМИ.БР 0004-2021;
МВИ.МН 3485-2010
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.43* ТР
	Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт
	10.89/04.125, 11.06/04.125
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.43**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.158, 100.10/42.000
	отбор образцов Углеводороды С1-С10, ароматические углеводороды
	МВИ.МН 4206-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.44* ТР
	Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт
	10.89/04.125, 11.06/04.125
	Стронций-90
	ГОСТ 32163-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.44**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	отбор образцов Фенол
	МВИ.МН 6064-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.45* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/10.094, 11.02/10.094, 11.03/10.094, 10.89/10.094, 11.05/10.094, 11.06/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО)
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.24.45**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	отбор образцов Хлор
	МВИ.МН 6039-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.46* ТР
	Слабоалкогольные напитки брожения, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, пивоваренное сырье
	10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018
ТР ТС 021/2011

	2.24.46**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	отбор образцов Формальдегид
	МВИ. БР 322-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.47* ТР
	Слабоалкогольные напитки брожения, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, пивоваренное сырье
	10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018
ТР ТС 021/2011

	2.24.47**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор образцов Эпихлоргидрин
	МВИ. БР 362-2019
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.48* ТР
	Слабоалкогольные напитки брожения, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, пивоваренное сырье
	10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018
ТР ТС 021/2011

	2.24.48**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор образцов Этиленгликоль
	МВИ.БР 359-2019
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.49* ТР
	Слабоалкогольные напитки брожения, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, пивоваренное сырье
	10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.05/01.086, 11.06/01.086
	плесени и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018
ТР ТС 021/2011

	2.24.50* ТР
	Ячмень для пивоварения
	01.11/08.052
	Влажность (влага)
	ГОСТ 13586.5-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.50**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.159, 100.10/42.000
	отбор образцов Циклофосфамид
	МВИ.МН 5850-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.51* ТР
	Ячмень для пивоварения
	01.11/08.052
	Крупность
	ГОСТ 30483-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.51**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	отбор образцов Аммиак, диоксид азота, углерода оксид
	АМИ.БР 0004-2021;
МВИ.МН 3485-2010
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.52* ТР
	Ячмень для пивоварения
	01.11/08.052
	Мелкие зерна
	ГОСТ 30483-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.52**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.159, 100.10/42.000
	отбор образцов Линезолид
	МВИ.МН 4772-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.53* ТР
	Ячмень для пивоварения
	01.11/08.052
	Сорная примесь
	ГОСТ 30483-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.53**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.159, 100.10/42.000
	Отбор образцов Метотрексат
	МВИ.МН 3665-2010
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.54* ТР
	Ячмень для пивоварения
	01.11/08.052
	Зерновая примесь
	ГОСТ 30483-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.54**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.159, 100.10/42.000
	отбор образцов Оксалиплатин
	МВИ.МН 3666-2010
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.55* ТР
	Ячмень для пивоварения
	01.11/32.115
	Заражённость вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 13586.4-83;
ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 26312.3-84
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.55**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.159, 100.10/42.000
	отбор образцов Циклофосфамид
	МВИ.МН 5850-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.56* ТР
	Ячмень для пивоварения
	01.11/08.149
	Массовая доля белка (белок)
	ГОСТ 10846-91
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.56**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор образцов. Этилцеллозольв
	МИ-4215-013-56591409-2010
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.57* ТР
	Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт
	10.89/08.052, 11.06/08.052
	Сорная примесь
	ГОСТ 30483-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.57**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор образцов Акрилонитрил
	МИ 4215-017-56591409-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.58* ТР
	Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт
	10.89/08.159, 11.06/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018
ТР ТС 021/2011

	2.24.58**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор образцов Ацетон, диоксид углерода
	МВИ-4215-001А-56591409-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.59* ТР
	Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт
	10.89/08.159, 10.89/08.162, 11.06/08.159, 11.06/08.162
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
ГОСТ 34140-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.59**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор образцов Бензол, ксилолы, стирол, толуол, винилацетат, бутилацетат
	МИ-4215-014-56591409-2010
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.60* ТР
	Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт
	10.89/08.159, 10.89/08.162, 11.06/08.159, 11.06/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.60**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор образцов Водород фтористый и его соли, метилметакрилат, акролеин
	МИ-4215-016-56591409-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.24.61* ТР
	Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт
	10.89/08.159, 10.89/08.162, 11.06/08.159, 11.06/08.162
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
ГОСТ 34140-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.24.61*
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.035
	Свинец, цинк, марганец, никель, алюминий, железо, кальций, натрий, хром, медь, кобальт, кадмий, молибден, олово, вольфрам, ванадий
	АМИ.МГ 0026-2025;
ГОСТ Р ИСО 15202-2-2014;
ГОСТ Р ИСО 15202-3-2008
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.24.62* ТР
	Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт
	10.89/08.159, 10.89/08.162, 11.06/08.159, 11.06/08.162
	Дезоксиниваленол
	ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15891-2013;
ГОСТ Р 51116-2017;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.62**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/42.000
	Отбор образцов воздуха
	АМИ.МГ 0026-2025 гл. 9;
ГОСТ 12.1.005-88 п. 4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.24.63* ТР
	Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт
	10.89/08.158, 11.06/08.158
	Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД)
	ГОСТ 30349-96;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018
ТР ТС 021/2011

	2.24.63**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.052, 100.10/42.000
	Отбор образцов Пыль органическая и неорганическая
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 5842-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.24.64* ТР
	Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт
	10.89/08.158, 11.06/08.158
	2,4-Д кислота
	ГОСТ 34050-2017;
МУ 1541-76
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.64**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.052, 100.10/42.000
	Отбор образцов Гранулометрический состав пыли
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 5842-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.24.65* ТР
	Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт
	11.06/08.159
	Нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ТС 021/2011

	2.24.65**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор образцов Этилцеллозольв
	МИ-4215-013-56591409-2010
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.24.66* ТР
	Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт
	11.06/08.032
	Свинец
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.66**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор образцов Акрилонитрил
	МИ 4215-017-56591409-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.24.67* ТР
	Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт
	11.06/08.032
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.67**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор образцов Ацетон, диоксид углерода, водород фтористый
	МВИ-4215-001А-56591409-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.24.68* ТР
	Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт
	11.06/08.032
	Кадмий
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.68**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор образцов Бензол, ксилолы, стирол, толуол, винилацетат, бутилацетат
	МИ-4215-014-56591409-2010
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.24.69* ТР
	Солод пивоваренный, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт
	11.06/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.69**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор образцов Метилметакрилат, акролеин
	МИ-4215-016-56591409-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.24.70* ТР
	Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции
	100.09/08.149
	Жесткость общая
	ГОСТ 31954-2012 п. 4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.70**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор образцов Оксид углерода
	ПЭП-МВИ-005-23
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.24.71* ТР
	Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции
	100.09/08.149
	Щелочность
	ГОСТ 31957-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.71**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор образцов Оксид азота
	ПЭП-МВИ-005-23
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.24.72* ТР
	Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции
	100.09/08.149
	Перманганатная окисляемость
	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993);
СТБ ISO 8467-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.72**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор образцов Диоксид азота
	ПЭП-МВИ-005-23
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.24.73* ТР
	Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции
	100.09/08.052
	сухой остаток (минерализация) в воде
	ГОСТ 18164-72
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.73**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор образцов Сернистый ангидрид
	ПЭП-МВИ-005-23
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.24.74* ТР
	Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции
	100.09/08.169
	рН воды( Водородный показатель)
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.74**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор образцов Сероводород
	ПЭП-МВИ-005-23
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.24.75* ТР
	Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции
	100.09/08.079, 100.09/08.149
	Кальций
	ГОСТ 23268.5-78 п. 2;
ГОСТ 31869-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.75**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор образцов Аммиак
	ПЭП-МВИ-005-23
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.24.76* ТР
	Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции
	100.09/08.079, 100.09/08.149
	Магний
	ГОСТ 23268.5-78 п. 3;
ГОСТ 31869-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.76**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор образцов Диоксид углерода
	ПЭП-МВИ-005-23
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.24.77* ТР
	Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции
	100.09/08.156
	Железо
	ГОСТ 30178-96
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.77**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/42.000
	Отбор образцов воздуха
	ГОСТ 12.1.005-88 п. 4;
МУ 4945-88
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (клиническая лаборатория профилактической медицины)
	

	2.24.78* ТР
	Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции
	100.09/08.079, 100.09/08.156
	Натрий
	ГОСТ 23268.6-78 п. 4;
ГОСТ 31869-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.78*
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.052
	Пыль неорганическая и органическая
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 5842-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (клиническая лаборатория профилактической медицины)
	

	2.24.79* ТР
	Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции
	100.09/08.079
	Калий
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.80* ТР
	
	100.09/08.032, 100.09/08.035
	Алюминий
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.24.81* ТР
	
	
	Марганец, железо, натрий, калий, кальций, магний, силикаты (кремний), алюминий, медь
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.24.82* ТР
	
	
	Медь
	
	
	

	2.24.83* ТР
	
	100.09/08.160
	Нитраты (нитраты в воде)
	ГОСТ 31867-2012 п. 4;
ГОСТ ISO 10304-1-2016
	
	

	2.24.84* ТР
	
	100.09/08.156, 100.09/08.160
	Нитриты
	ГОСТ 33045-2014 6,7;
ГОСТ ISO 10304-1-2016
	
	

	2.24.85* ТР
	
	100.09/08.149, 100.09/08.160
	Хлориды
	ГОСТ 31867-2012 4;
ГОСТ 4245-72;
ГОСТ ISO 10304-1-2016
	
	

	2.24.86* ТР
	
	100.09/08.052, 100.09/08.149, 100.09/08.156, 100.09/08.160
	Сульфаты в воде
сульфаты в воде
	ГОСТ 31867-2012 п. 4;
ГОСТ 31940-2013 п. 6;
ГОСТ 31940-2013 п. 4, п. 5;
ГОСТ 4389-72 п. 2;
ГОСТ ISO 10304-1-2016
	
	

	2.24.87* ТР
	
	100.09/08.149, 100.09/08.169
	Гидрокарбонат-ион
	ГОСТ 23268.3-78 п. 6;
ГОСТ 31957-2012
	
	

	2.24.88* ТР
	
	100.09/08.156, 100.09/08.160
	ортофосфаты
	ГОСТ 18309-2014;
ГОСТ ISO 10304-1-2016
	
	

	2.24.89* ТР
	
	100.09/08.156
	полифосфаты
	ГОСТ 18309-2014
	
	

	2.24.90* ТР
	
	100.09/08.079, 100.09/08.156
	ион аммония, аммиак
	ГОСТ 31869-2012;
ГОСТ 33045-2014 п. 5
	
	

	2.24.91* ТР
	
	100.09/11.116
	Запах вода
	ГОСТ 3351-74 п. 2
	
	

	2.24.92* ТР
	
	
	Вкус и привкус вода
	ГОСТ 3351-74 п. 3
	
	

	2.24.93* ТР
	
	100.09/08.082, 100.09/08.156
	Цветность вода
	ГОСТ 31868-2012 п. 5;
ГОСТ 31868-2012 п. 4
	
	

	2.24.94* ТР
	
	100.09/08.156
	мутность вода
	ГОСТ 3351-74 п. 5
	
	

	2.24.96* ТР
	Спиртованные соки, спиртованные морсы
	10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032
	Массовая концентрация меди, массовая концентрация железа
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14084-2014;
СТБ EN 14082-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.97* ТР
	Виски, спиртовой напиток из зернового сырья
	11.01/08.032
	Железо
	ГОСТ 30178-96
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.98* ТР
	Ром
	11.01/08.032
	Железо
	ГОСТ 30178-96
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.99* ТР
	Винодельческая продукция. Вина игристые виноградные шампанские, игристые вина, белые вине, красные вина
	11.02/08.032, 11.03/08.032
	Массовая концентрация железа
	ГОСТ 30178-96
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.100* ТР
	Коньячные, фруктовые, винные и винные ректификованные дистилляты
	11.01/08.032
	Массовая концентрация меди, массовая концентрация железа
	ГОСТ 30178-96
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.24.101* ТР
	Крепкие напитки из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного (коньяка), напитки винные крепкие (из дистиллятов коньячных) и фруктовые водки
	11.01/08.032
	Массовая концентрация железа
	ГОСТ 30178-96
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.25.1**
	Рабочие места различных видов трудовой деятельности.
	100.12/35.067
	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц уровень звука эквивалентный, уровень звука максимальный, максимальный импульсный уровень звука
	ГОСТ 12.1.050-86;
Инструкция 2.2.4.10-13-39-2006;
Инструкция по применению № 109-1210;
МР № 50-9406-94
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.25.2**
	
	
	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц общий уровень звукового давления, эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц эквивалентный общий уровень звукового давления
	ГОСТ 12.1.050-86;
Инструкция по применению № 110-1210;
МВИ.ГМ.1694-2018
	
	

	2.25.3**
	
	
	уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне 12,5-100 кГц
	ГОСТ 12.1.001-89;
ГОСТ 12.4.077-79;
Инструкция по применению № 008-1112
	
	

	2.25.4**
	
	100.12/35.059
	Средние квадратичные значения виброускорения/виброскорости или их логарифмические уровни в октавных полосах частот 8,16,31.5,63 Гц корректированные (экв. коррек.) уровни виброускорения/виброскорости
	ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003);
Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013
	
	

	2.25.5**
	
	
	Средние квадратичные значения виброускорения/виброскорости в октавных полосах частот 8,16,31.5,63,125,250,500,1000 Гц корректированные (эквивалентные корректированные) по частоте уровни виброускорения/виброскорости пиковые уровни виброускорения
	ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);
Инструкция по применению № 013-1213, утверждена МЗ РБ 23.12.2013
	
	

	2.25.6**
	
	100.12/35.068
	напряженность, плотность потока энергии (мощности) электромагнитного поля (излучения радиочастотного диапазона)
	АМИ.ГМ 0301-2024;
ГОСТ 12.1.006-84;
ССЭТ от 04.06.2019 № 360 прил 1, 8
	
	

	2.25.7**
	
	
	Напряженность электрического поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц, 2 – 400 кГц, плотность потока магнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц 2 – 400 кГц.
	АМИ.ГМ 0301-2024;
ГН от 25.01.2021 № 37 п. 17;
МВИ.ГМ.1754-2018
	
	

	2.25.8**
	
	100.12/35.069
	Напряженности электростатического поля
	ГН. от 25.01.2021 №37;
ГОСТ 12.1.045-84;
МВИ.ГМ.1907-2020;
ССЭТ от 04.06.2019 № 360 прил.19
	
	

	2.25.9**
	
	100.12/35.068
	Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) индукция магнитного поля (50 Гц)
	АМИ.ГМ 0301-2024;
ГОСТ 12.1.002-84;
МВИ.ГМ.1729-2018;
ССЭТ от 04.06.2019 № 360 приложение 19
	
	

	2.25.10**
	
	
	Напряженность постоянного магнитного поля магнитная индукция постоянного магнитного поля
	АМИ.МН 0044-2022;
ССЭТ от 04.06.2019 № 360 приложение 19
	
	

	2.25.11**
	
	100.12/35.063
	мощность лазерного излучения, энергетическая экспозиция лазерного излучения, облученность, энергия лазерного излучения
	ГОСТ 12.1.031-81;
ГОСТ IEC 60825-1-2013;
СТБ IEC 60825-1-2017
	
	

	2.25.12**
	
	
	Искусственное освещение
	ГОСТ 24940-2016;
МУ РБ 11.11.12-2002
	
	

	2.25.13**
	
	
	Естественное освещение
	
	
	

	2.25.14**
	
	
	интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.ГМ 1860-2020
	
	

	2.25.15**
	
	100.12/35.065
	Температура воздуха, °C
	
	
	

	2.25.16**
	
	100.12/35.060
	Относительная влажность воздуха
	
	
	

	2.25.17**
	
	100.12/35.070
	Скорость движения воздуха
	ГОСТ 12.1.005-88 п. 2;
МВИ.ГМ 1860-2020
	
	

	2.25.19**
	
	100.12/35.063
	Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне
	АМИ.ГМ 0368-2025;
СанПиН от 14.12.2012 № 198 гл. 2
	
	

	2.25.20**
	
	100.12/35.062
	Концентрация аэроионов
	МВИ.ГМ.1753-2018
	
	

	2.25.21**
	
	
	Коэффициент униполярности
	
	
	

	2.25.22**
	
	100.12/35.063
	Коэффициента пульсации освещенности (рабочие места, рабочие поверхности)
	ГОСТ 33393-2015
	
	

	2.25.23**
	
	100.12/35.067
	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц уровень звука эквивалентный уровень звука максимальный уровень звука
	ГОСТ 12.1.050-86;
СанПиН 2.1.8.12-37-2005;
СанПиН от 14.06.2013 № 47 гл. 2
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.25.24**
	
	
	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц общий уровень звукового давления, эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц эквивалентный общий уровень звукового давления
	МВИ.ГМ.1694-2018
	
	

	2.25.25**
	
	100.12/35.059
	Средние квадратические значения виброускорения в октавных полосах частот 2,4,8,16,31.5,63 Гц корректированные(эквивалентные корректированные) по частоте уровни виброускорения
	ISO 2631-1:1997;
ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
Инструкция № 080-0210 от 19.03.2010 гл. 6;
СанПиН, утв. пост МЗ РБ 14.06.2013 № 47 глава 2
	
	

	2.25.26**
	
	
	Средние квадратичные значения виброускорения в октавных полосах частот 8,16,31.5,63,125,250,500,1000 Гц корректированные (эквивалентные корректированные) по частоте уровни виброускорения
	ISO 5349-1;
ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
Инструкция № 080-0210 от 19.03.2010 гл. 6;
СанПиН, утв. пост МЗ РБ 14.06.2013 № 47 глава 2
	
	

	2.25.27**
	
	100.12/35.068
	Напряженность электрического поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц, 2 – 400 кГц, плотность потока магнитного поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц 2 – 400 кГц.
	АМИ.ГМ 0301-2024;
МВИ.ГМ.1754-2018
	
	

	2.25.28**
	
	100.12/35.069
	Напряженности электростатического поля
	АМИ.ГМ 0301-2024;
ГОСТ 12.1.045-84
	
	

	2.25.29**
	
	100.12/35.068
	Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц)
	МВИ.ГМ.1729-2018
	
	

	2.25.30**
	
	100.12/35.063
	Искусственное освещение
	ГОСТ 24940-2016;
ГОСТ ИСО 8995-2002 п.6.2.1-6.2.3;
МУ № 11-11-12-02, утв. МЗ РБ от 27.12.2002 глава 3
	
	

	2.25.31**
	
	
	Естественное освещение
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	2.25.32**
	
	
	Интенсивность излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения.
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.ГМ 1860-2020;
СанПиН, утв. пост МЗ РБ 14.06.2013 № 47
	
	

	2.25.35**
	
	100.12/35.065
	Температура воздуха
	
	
	

	2.25.36**
	
	100.12/35.060
	Относительная влажность воздуха
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.ГМ 1860-2020;
СанПиН, утв. пост МЗ РБ 14.06.2013 № 47 глава 2
	
	

	2.25.37**
	
	100.12/35.070
	Скорость движения воздуха
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.ГМ 1860-2020;
СанПиН, утв. пост МЗ РБ 14.06.2013 № 47
	
	

	2.25.38**
	
	100.12/35.065
	Температура поверхностей.
	
	
	

	2.25.39**
	
	100.12/35.063
	Интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне
	АМИ.ГМ 0368-2025;
Инструкция, утв. 18.12.2014 № 017-1214
	
	

	2.25.40**
	
	100.12/35.071
	Концентрация аэроионов
	МВИ.ГМ.1753-2018
	
	

	2.25.41**
	
	100.12/35.062
	Коэффициент униполярности
	
	
	

	2.25.42**
	Рабочие места различных видов трудовой деятельности
	100.12/35.063
	Искусственное освещение
	ГОСТ 24940-2016;
ГОСТ ИСО 8995-2002 п.6.2.1-6.2.3;
МУ РБ 11.11.12-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (клиническая лаборатория профилактической медицины)
	

	2.25.43**
	
	
	Естественное освещение
	
	
	

	2.25.44**
	
	100.12/35.065
	Температура воздуха
	ГОСТ 12.1.005-88 п. 2;
МВИ.ГМ.1860-2020;
СанПиН от 28.12.2012 № 211 гл. 7, прил. 6
	
	

	2.25.45**
	
	100.12/35.060
	Относительная влажность воздуха
	ГОСТ 12.1.005-88 п.2;
МВИ.ГМ 1860-2020;
СанПиН, утв. пост МЗ РБ 28.12.2012 № 211 гл.7, прил. 6
	
	

	2.26.1**
	Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория жилой застройки
	100.11/35.067
	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц уровень звука эквивалентный уровень звука максимальный уровень звука
	ГОСТ 20444-2014 (ISO 11819-1:1997, ISO 3095:2005);
ГОСТ 22283-2014;
ГОСТ 23337-2014;
Инструкция по применению 013-1111;
Инструкция по применению № 108-1210
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.26.2**
	
	
	уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Гц
	ГОСТ 23337-2014
	
	

	2.26.3**
	
	100.11/35.059
	Средние квадратичные значения виброускорения/виброскорости в октавных полосах частот 2, 4, 8,16,31.5,63 Гц корректированные (эквивалентные корректированные) по частоте уровни виброускорения/виброскорости пиковые уровни виброускорения
	АМИ.МН 0194-2024;
ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003);
ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
Инструкция 2.1.8.10-12-83-2005;
Инструкция по применению 013-1111;
Инструкция по применению № 107-1210
	
	

	2.26.4**
	
	
	Средние квадратичные значения виброускорения/виброскорости в октавных полосах частот 8,16,31.5,63,125,250,500,1000 Гц корректированные (эквивалентные корректированные) по частоте уровни виброускорения/виброскорости
	ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001)
	
	

	2.26.5**
	
	100.11/35.067
	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц общий уровень звукового давления, эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц эквивалентный общий уровень звукового давления
	ГН от 25.01.2021 № 37;
ГОСТ 20444-2014 (ISO 11819-1:1997, ISO 3095:2005);
ГОСТ 22283-2014;
ГОСТ 23337-2014;
Инструкция по применению 013-1111;
МВИ.ГМ.1694-2018
	
	

	2.26.6**
	
	
	уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическим и частотами в диапазоне 12,5 кГц - 100 кГц
	ГОСТ 12.1.001-89;
ГОСТ 12.4.077-79;
Инструкция по применению № 008-1112
	
	

	2.26.7**
	
	100.11/35.068
	напряженность, плотность потока энергии (мощности) электромагнитного поля (излучения радиочастотного диапазона)
	АМИ.ГМ 0301-2024;
Инструкция по применению № 006-0413
	
	

	2.26.8**
	
	100.11/35.069
	Напряженности электростатического поля
	Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	2.26.9**
	
	100.11/35.068
	Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц) магнитная индукция
	АМИ.МН 0008-2021;
ССЭТ от 04.06.2019 № 360 приложение 10
	
	

	2.26.10**
	
	100.11/35.063
	Искусственное освещение
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	2.26.11**
	
	
	Естественное освещение
	
	
	

	2.26.12**
	
	100.11/35.065
	Температура воздуха, °C
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 30494-2011;
МВИ.ГМ 1860-2020
	
	

	2.26.13**
	
	100.11/35.060
	Относительная влажность воздуха
	
	
	

	2.26.14**
	
	100.11/35.070
	Скорость движения воздуха
	
	
	

	2.26.15**
	
	100.11/35.062
	Концентрация аэроионов
	МВИ.ГМ.1753-2018
	
	

	2.26.16**
	
	
	Коэффициент униполярности
	
	
	

	2.26.17**
	
	100.11/35.063
	Коэффициент пульсации освещенности
	ГОСТ 33393-2015
	
	

	2.26.18**
	
	
	Искусственное освещение
	ГОСТ 24940-2016;
ГОСТ ИСО 8995-2002 п.6.2.1-6.2.3;
МУ РБ 11.11.12-2002
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (клиническая лаборатория профилактической медицины)
	

	2.26.19**
	
	
	Естественное освещение
	
	
	

	2.26.21**
	
	100.11/35.065
	Температура воздуха
	ГОСТ 12.1.005-88 п. 2;
МВИ.ГМ.1860-2020;
СанПиН от 28.12.2012 № 211 гл. 7, прил. 6
	
	

	2.26.22**
	
	100.11/35.060
	Относительная влажность воздуха
	ГОСТ 12.1.005-88 п.2;
МВИ.ГМ 1860-2020;
СанПиН от 28.12.2012 № 211 гл. 7, прил. 6
	
	

	2.27.1**
	Производственные помещения, производственные и общественные здания, лечебно-оздоровительные учреждения (объекты внешней и технологической среды, объекты технологического окружения).
	100.11/42.000, 100.12/42.000
	Отбор образцов воздуха
	ГОСТ 12.1.005-88 п. 4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.27.2**
	
	100.11/35.068, 100.12/35.068
	Напряженность электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц)
	МВИ.ГМ.1729-2018
	
	

	2.27.3**
	
	100.11/35.063, 100.12/35.063
	Искусственное освещение
	ГОСТ 24940-2016;
ГОСТ ИСО 8995-2002 п.6.2.1-6.2.3;
МУ № 11-11-12-02, утв. МЗ РБ от 27.12.2002 глава 3
	
	

	2.27.4**
	
	
	Естественное освещение..
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	2.27.5**
	
	100.11/35.065, 100.12/35.065
	Температура воздуха, °C
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 30494-2011
	
	

	2.27.6**
	
	100.11/35.060, 100.12/35.060
	Относительная влажность воздуха
	ГОСТ 12.1.005-88 п.2;
ГОСТ 30494-2011
	
	

	2.27.7**
	
	100.11/23.000, 100.12/23.000
	Скорость движения воздуха
	ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 30494-2011
	
	

	2.27.8**
	
	100.11/08.052, 100.12/08.052
	Пыль неорганическая и органическая
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.МН 5842-2017
	
	

	2.27.9**
	
	
	Гранулометрический состав пыли
	
	
	

	2.27.10**
	
	100.11/35.062, 100.12/35.062
	Концентрация аэроионов
	МВИ.ГМ.1753-2018
	
	

	2.27.11**
	
	
	Коэффициент униполярности
	
	
	

	2.27.12**
	
	100.11/35.067, 100.12/35.067
	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц уровень звука эквивалентный уровень звука максимальный уровень звука
	ГОСТ 12.1.050-86;
ГОСТ 23337-2014;
СанПиН 2.1.8.12-37-2005
	
	

	2.27.13**
	Производственные помещения, производственные и общественные здания, лечебно-оздоровительные учреждения (объекты внешней и технологической среды, объекты технологического окружения
	100.10/42.000, 100.12/42.000, 100.15/42.000, 100.16/42.000
	Отбор образцов.
	ISO 18593:2018;
АМИ.ВТ 0024-2025;
АМИ.ВТ 0075-2026;
АМИ.МН 0022-2021;
ГОСТ ИСО 14698-1-2005;
Инструкция 012-1118;
Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ пост. № 7 от 28.01.06;
Инструкция по применению 002-0521;
Инструкция по применению № 001-0116;
Инструкция по применению № 024-1124, утв. МЗ РБ 16.12.2024;
Инструкция по применению № 078-0210;
МВИ.МН 6368-2021;
РДИ 64-29-84
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.27.14**
	
	100.10/01.086, 100.15/01.086, 100.16/01.086
	Микробная обсемененность (уровень микробной загрязненности микроорганизмами: МАФАнМ, БГКП, стафилококки, плесени, дрожжи, синегнойная палочка) поверхностей (смывы)
	ГОСТ ИСО 14698-1-2005;
ГОСТ ИСО 14698-2-2005;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция по применению № 003-0617;
Инструкция по применению № 078-0210;
МВИ.МН 6368-2021;
РДИ 64-29-84
	
	

	2.27.15**
	
	100.10/01.086
	Общая бактериальная обсемененность воздуха
	Инструкция по применению № 003-0617;
РДИ 64-29-84
	
	

	2.27.16**
	
	
	Микробная обсемененность (уровень микробной загрязненности) воздуха
	АМИ.ВТ 0075-2026;
АМИ.МН 0022-2021;
ГОСТ ИСО 14698-1-2005;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция по применению № 003-0617;
РДИ 64-29-84
	
	

	2.27.17**
	
	100.12/01.086, 100.15/01.086, 100.16/01.086
	Колиформные бактерии (БГКП)
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция по применению № 003-0617;
Инструкция по применению № 078-0210
	
	

	2.27.18**
	
	100.12/01.086, 100.15/01.086
	S. aureus
	АМИ.ВТ 0024-2025;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция по применению 002-0521;
Инструкция по применению № 003-0617;
Инструкция по применению № 078-0210
	
	

	2.27.19**
	
	100.12/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella
	ISO 6579-1:2017;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция по применению № 009-1113;
Инструкция по применению № 024-1124, утв. МЗ РБ 16.12.2024
	
	

	2.27.20**
	
	
	Listeria monocytogenes
	ISO 11290-1:2017;
ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022;
Инструкция по применению № 001-0116;
Инструкция по применению № 024-1124, утв. МЗ РБ 16.12.2024
	
	

	2.27.21**
	Производственные помещения, производственные и общественные здания, лечебно-оздоровительные учреждения
	100.12/35.063
	Коэффициент пульсации освещенности
	ГОСТ 33393-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория физических факторов среды обитания человека)
	

	2.28.1*
	Почва
	100.06/08.169
	рН
	ГОСТ 27979-88
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.28.2*
	
	100.06/08.052
	Влага и сухой остаток.
	ГОСТ 26713-85;
ГОСТ 28268-89;
ГОСТ ISO 11464-2015;
ГОСТ ISO 14507-2015;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
Рук-во по хим. анализу почв. Е.В. Аринушкина - Изд-во Московского ун-та, 1970. - С.373;
Сб. методик выполнения измерений в области ООС.Ч.1.Мн, 2011, с.266;
СТБ 2042-2010
	
	

	2.28.3*
	
	100.06/08.052, 100.06/08.158
	Нефтепродукты
	Гигиеническое нормирование химических веществ в почве, Е.И.Гончарук, Г.И. Сидоренко;
СТБ 17.13.05-21-2011/ISO 16703:2004
	
	

	2.28.4*
	
	100.06/08.035, 100.06/08.156
	Подвижные соединения фосфора и калия
	ГОСТ 26207-91
	
	

	2.28.5*
	
	
	Валовый фосфор, валовый калий
	ГОСТ 26261-84
	
	

	2.28.6*
	
	100.06/08.156
	Общий азот
	ГОСТ 26107-84
	
	

	2.28.7*
	
	100.06/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40К и удельная активность радионуклида 137Cs
	МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.28.8*
	
	100.06/08.032
	Кадмий, медь, марганец, никель, свинец, цинк, хром, кобальт, железо, мышьяк
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
МВИ.МН 3280-2009;
Методики № 3.1.20.1; 3.2.21.1; 3.3.21.1; 3.4.17.1
	
	

	2.28.9*
	
	100.06/06.036
	Генотоксичность
	Инструкция № 3021-0407, утв. МЗ РБ 27.04.2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.28.10*
	
	100.06/16.036
	фитотоксичность
	ГОСТ 29269-91;
Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004;
Инструкция по применению 2.1.7.-11-12-205-2003;
Инструкция № 3021-0407, утв. МЗ РБ 27.04.2007;
МР № 127-0010
	
	

	2.28.11*
	
	
	Токсичность и экотоксичность на тест объекте Tetrahymena pyriformis
	Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004;
Инструкция № 3021-0407, утв. МЗ РБ 27.04.2007
	
	

	2.29.1*
	Воды производственные сточные, воды природные (поверхностные, дренажные).
	100.03/08.158, 100.05/08.158
	Хлорорганические пестициды (изомеры ГХЦГ, алдрин, гептахлор, изомеры ДДТ)
	ГОСТ 31858-2012;
СТБ ГОСТ Р 51209-2001;
СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.29.2*
	
	100.03/08.162, 100.05/08.162
	Дибензо-n-диоксинов, дибензофураны
	Инструкция по применению № 114-1005
	
	

	2.29.3*
	
	100.03/08.156, 100.05/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012;
Методика № 2.1.47;
Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с. 30
	
	

	2.29.4*
	
	
	мутность
	Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с. 35;
СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999
	
	

	2.29.5*
	
	100.03/08.052, 100.05/08.052
	Взвешенные вещества
	Методика № 2.2.13.2
	
	

	2.29.6*
	
	100.03/08.169, 100.05/08.169
	рН
	ГОСТ ISO 10523-2017;
СТБ ISO 10523-2009
	
	

	2.29.7*
	
	100.03/08.052, 100.05/08.052
	Сухой остаток
	МВИ. МН 4218-2012
	
	

	2.29.8*
	
	100.03/08.149, 100.05/08.149
	Растворенный кислород
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	2.29.9*
	
	
	Остаточный активный хлор
	Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984 с. 227;
Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с. 150
	
	

	2.29.10*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК)
	Методики № 2.1.5.2.; 2.2.10.4.;
СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003;
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	2.29.11*
	
	
	Перманганатная окисляемость
	ISO 8467:1993;
ГОСТ 34925-2023;
ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993);
СТБ ISO 8467-2009
	
	

	2.29.12*
	
	
	Химическое потребление кислорода (ХПК)
	СТБ 17.13.05-11-2009/ISO 15705:2002
	
	

	2.29.13*
	
	100.03/08.079, 100.03/08.149, 100.03/08.160, 100.05/08.079, 100.05/08.149, 100.05/08.160
	Общая жесткость.
	ISO 14911:1998;
ГОСТ 31865-2012;
ГОСТ 31869-2012;
ГОСТ 6055-86;
Методика № 2.1.11;
СТБ ISO 14911-2021
	
	

	2.29.14*
	
	
	Кальций
	ISO 14911:1998;
ГОСТ 31869-2012;
Методика № 2.1.14.1;
СТБ ISO 14911-2021
	
	

	2.29.15*
	
	
	Магний
	ISO 14911:1998;
ГОСТ 31869-2012;
Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с. 72;
СТБ ISO 14911-2021
	
	

	2.29.16*
	
	100.03/08.035, 100.03/08.079, 100.03/08.160, 100.05/08.035, 100.05/08.079, 100.05/08.160
	Натрий
	ISO 14911:1998;
ISO 9964-3:1993;
ГОСТ 31869-2012;
СТБ ISO 14911-2021
	
	

	2.29.17*
	
	
	Калий
	
	
	

	2.29.18*
	
	100.03/08.079, 100.03/08.156, 100.03/08.160, 100.05/08.079, 100.05/08.156, 100.05/08.160
	ион аммония, аммиак
Ион аммония, аммиак
	ISO 14911:1998;
ГОСТ 31869-2012;
ГОСТ 33045-2014 п. 5;
Методика № 2.1.1.3, 2.2.1.1;
Методика № 2.2.1.3;
Методика № 2.2.1.4;
СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984;
СТБ ISO 14911-2021
	
	

	2.29.19*
	
	100.03/08.079, 100.03/08.160, 100.05/08.079, 100.05/08.160
	Литий
	ISO 14911:1998;
ГОСТ 31869-2012;
СТБ ISO 14911-2021
	
	

	2.29.20*
	
	
	Стронций
	
	
	

	2.29.21*
	
	
	Барий
	
	
	

	2.29.22*
	
	100.03/08.149, 100.05/08.149
	Щелочность
	ISO 9963-1:1994;
ISO 9963-2:1994;
ГОСТ 31957-2012;
СТБ ISO 9963-1-2009;
СТБ ISO 9963-2-2012
	
	

	2.29.23*
	
	
	Карбонаты, гидрокарбонаты
	ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994)
	
	

	2.29.24*
	
	
	Кислотность
	Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984 с. 57;
Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с.65
	
	

	2.29.25*
	
	100.03/08.160, 100.05/08.160
	Бромиды
	ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.29.26*
	
	100.03/08.149, 100.03/08.160, 100.05/08.149, 100.05/08.160
	Хлориды
	ГОСТ 31867-2012;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
Методики № 2.1.44.6, 2.2.59.5, 2.2.37.4;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.29.27*
	
	100.03/08.160, 100.05/08.160
	Фториды
	ГОСТ 31867-2012;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.29.28*
	
	100.03/08.160, 100.03/08.169, 100.05/08.160, 100.05/08.169
	Нитраты
	ГОСТ 23268.9-78 п. 4;
ГОСТ 31867-2012;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.29.29*
	
	100.03/08.156, 100.03/08.160, 100.05/08.156, 100.05/08.160
	Нитриты
нитриты
	ГОСТ 31867-2012 4;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
Методика 2.1.29.1., 2.2.37.3;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.29.30*
	
	
	ортофосфаты
	ГОСТ 18309-2014;
ГОСТ 31867-2012;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.29.31*
	
	100.03/08.156, 100.05/08.156
	полифосфаты
	ГОСТ 18309-2014
	
	

	2.29.32*
	
	100.03/08.160, 100.05/08.160
	Сульфаты
	ГОСТ 31867-2012;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.29.33*
	
	100.03/08.156, 100.05/08.156
	Цианиды
	ISO 6703-1:1984;
ГОСТ 31863-2012;
СТБ ГОСТ Р 51680-2001
	
	

	2.29.34*
	
	100.03/08.158, 100.05/08.158
	Ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изо-пропанол, акрилонитрил (НАК), н-пропанол, изо-бутанол, н-бутанол, бензол, толуол, стирол, α-метилстирол
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	2.29.35*
	
	100.03/08.052, 100.05/08.052
	Жиры
	Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. - М., 1984 с. 289
	
	

	2.29.36*
	
	100.03/08.052, 100.03/08.155, 100.03/08.158, 100.05/08.052, 100.05/08.155, 100.05/08.158
	Нефтепродукты (суммарно)
	ISO 9377-2:2000;
ГОСТ 31953-2012;
Методика № 2.2.34.3;
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	2.29.37*
	
	100.03/08.155, 100.03/08.156, 100.05/08.155, 100.05/08.156
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ)
	ISO 7875-1:1996;
ГОСТ 31857-2012;
ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2009)
	
	

	2.29.38*
	
	
	Фенолы
	ISO 6439:1990;
ПНД Ф 14.1:2:4.182-02;
СТБ 17.13.05-47-2017/ISO 6439:1990
	
	

	2.29.39*
	
	100.03/08.156, 100.03/08.158, 100.05/08.156, 100.05/08.158
	Формальдегид_
	ГОСТ 33446-2015;
ГОСТ Р 55227-2012 п. 5;
Методика № 2.2.54.2;
МУ № 75-92
	
	

	2.29.40*
	
	100.03/08.158, 100.05/08.158
	Хлороформ, четыреххлористый углерод, 1,2-дихлорэтан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ
	ГОСТ 31951-2012
	
	

	2.29.41*
	
	
	Хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорметан, 1,2-дихлорэтан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, тетрахлорэтан
	ISO 10301:1997
	
	

	2.29.42*
	
	
	Хлороформ, четыреххлористый углерод, дихлорметан, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, тетрахлорэтан
	МВИ.МН 1490-2001
	
	

	2.29.43*
	
	100.03/08.156, 100.05/08.156
	общий фосфор
	ГОСТ 18309-2014
	
	

	2.29.44*
	
	100.03/08.149, 100.05/08.149
	Общий азот
	ISO 5663:1984
	
	

	2.29.45*
	
	100.03/08.156, 100.05/08.156
	Кремний
	Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990 с. 121
	
	

	2.29.46*
	
	100.03/08.155, 100.05/08.155
	Бор
	ГОСТ 31949-2012
	
	

	2.29.47*
	
	100.03/08.158, 100.05/08.158
	Хлорорганические пестициды
	ГОСТ 31858-2012;
СТБ ГОСТ Р 51209-2001
	
	

	2.29.48*
	
	100.03/08.032, 100.03/08.035, 100.05/08.032, 100.05/08.035
	Алюминий, барий, бериллий, железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, свинец, селен, серебро, сурьма, хром, цинк
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
СТБ ISO 11885-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.29.49*
	
	100.03/08.032, 100.05/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 31950-2012;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.29.50*
	
	100.03/08.156, 100.05/08.156
	хром (VI)
	ISO 11083:1994;
ГОСТ 31956-2013 п.5
	
	

	2.30.1*
	Отходы производств*
	100.08/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 044-1215
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.30.2*
	
	
	Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных
	
	
	

	2.30.3*
	
	100.08/16.036
	фитотоксичность
	Инструкция по применению № 044-1215
	
	

	2.30.4*
	
	100.08/06.036
	Генотоксичность, репродуктивная токсичность.
	Инструкция по применению № 043-1215;
Инструкция по применению № 044-1215
	
	

	2.30.5*
	
	100.08/16.036
	токсичность на тест -объекте Tetrahymena pyriformis
	Инструкция по применению № 044-1215
	
	

	2.30.6*
	Отходы производств
	38.11/08.035, 38.12/08.035
	Кадмий, мышьяк, свинец в вытяжках
	Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ ISO 11885-2011
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.30.7*
	
	38.11/08.032, 38.12/08.032
	Ртуть в вытяжке
	ГОСТ 31950-2012;
ГОСТ 34427-2018;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006
	
	

	2.30.8*
	Отходы производств..
	100.08/08.159
	Бенз(а)пирен
	Инструкция по применению № 044-1215;
МВИ.МН 1489-2001
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.30.9*
	
	100.08/08.161
	Гексаметилендиамин в вытяжке
	Инструкция по применению № 044-1215
	
	

	2.30.10*
	
	100.08/08.158
	дибутилфталат, диоктилфталат в вытяжке
	Инструкция по применению № 044-1215;
МВИ.МН 1402-2000
	
	

	2.30.11*
	
	
	Диметилформамид в вытяжке
	Инструкция по применению № 044-1215;
МУ № 11-12-26-96
	
	

	2.30.12*
	
	
	Диметилтерефталат в вытяжке
	Инструкция по применению № 044-1215;
МВИ.МН 2367-2005
	
	

	2.30.13*
	
	100.08/08.159
	Капролактам в вытяжке
	ГОСТ 30351-2001;
Инструкция по применению № 044-1215
	
	

	2.30.14*
	
	100.08/08.158
	Метилметакрилат в вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция по применению № 044-1215
	
	

	2.30.15*
	
	
	метанол в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция по применению № 044-1215
	
	

	2.30.16*
	
	
	нитрил акриловая кислота в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция по применению № 044-1215;
МУ № 11-12-25-96
	
	

	2.30.17*
	
	
	стирол в вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 4.1.10-14-91-2005;
Инструкция по применению № 044-1215
	
	

	2.30.19*
	
	
	формальдегид в вытяжке
	Инструкция по применению № 044-1215;
МУ № 75-92
	
	

	2.30.20*
	
	
	Фенол в вытяжке
	Инструкция по применению № 044-1215;
МВИ.МН 1924-2003
	
	

	2.30.21*
	
	100.08/08.169
	рН
	ГОСТ ISO 10523-2017;
Инструкция по применению № 044-1215;
СТБ ISO 10523-2009
	
	

	2.30.22*
	
	100.08/08.158
	Эпихлоргидрин в вытяжке.
	Инструкция по применению № 044-1215;
МВИ.МН 1924-2003
	
	

	2.30.23*
	
	100.08/08.149
	Химическое потребление кислорода (ХПК) водной вытяжки
	Инструкция по применению № 044-1215;
СТБ 17.13.05-11-2009/ISO 15705:2002
	
	

	2.30.24*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) водной вытяжки
	Инструкция по применению № 044-1215;
Методики № 2.1.5.2.; 2.2.10.4.;
СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003;
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	2.30.25*
	
	100.08/08.079, 100.08/08.149
	Кальций
	ГОСТ 31869-2012;
Методика № 2.1.11
	
	

	2.30.26*
	
	100.08/08.079
	Магний
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	2.30.27*
	
	100.08/08.035, 100.08/08.079
	Натрий
	ISO 9964-3:1993;
ГОСТ 31869-2012
	
	

	2.30.28*
	
	
	Калий
	
	
	

	2.30.29*
	
	100.08/08.079, 100.08/08.156
	Ион аммония
	ГОСТ 31869-2012;
Методика № 2.1.1.3, 2.2.1.1
	
	

	2.30.30*
	
	100.08/08.079
	Литий
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	2.30.31*
	
	
	Стронций
	
	
	

	2.30.32*
	
	
	Барий
	
	
	

	2.30.33*
	
	
	Общая жесткость по сумме кальция и магния водной вытяжки
	ГОСТ 31865-2012;
ГОСТ 6055-86
	
	

	2.30.34*
	
	100.08/08.149
	Щелочность
	ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994);
Инструкция по применению № 044-1215
	
	

	2.30.35*
	
	
	Карбонаты, гидрокарбонаты
	
	
	

	2.30.36*
	
	
	Кислотность,
	Инструкция по применению № 044-1215;
Методы исследования качества воды водоемов, Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина, М-1990
	
	

	2.30.37*
	
	100.08/08.160
	Бромиды
	ГОСТ ISO 10304-1-2016;
Инструкция по применению № 044-1215;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.30.38*
	
	100.08/08.149, 100.08/08.160
	Хлориды
	ГОСТ ISO 10304-1-2016;
Инструкция по применению № 044-1215;
Методики № 2.1.44.6, 2.2.59.5, 2.2.37.4;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.30.39*
	
	100.08/08.160, 100.08/08.169
	Фториды
	ГОСТ 4386-89;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
Инструкция по применению № 044-1215;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.30.40*
	
	
	Нитраты
	ГОСТ 23268.9-78 п. 4;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
Инструкция по применению № 044-1215;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.30.41*
	
	100.08/08.156, 100.08/08.160
	Нитриты
нитриты
	ГОСТ ISO 10304-1-2016;
Инструкция по применению № 044-1215;
Методика 2.1.29.1., 2.2.37.3;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.30.42*
	
	
	Фосфаты.
	ГОСТ 18309-2014;
ГОСТ ISO 10304-1-2016;
Инструкция по применению № 044-1215;
Методика 2.1.36.1., 2.2.47.3;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.30.43*
	
	100.08/08.160
	Сульфаты
	ГОСТ ISO 10304-1-2016;
Инструкция по применению № 044-1215;
СТБ ISO 10304-1-2011
	
	

	2.30.44*
	
	100.08/08.052, 100.08/08.155, 100.08/08.158
	Нефтепродукты в вытяжке
	ISO 9377-2:2000;
Инструкция по применению № 044-1215;
Методика № 2.2.34.3;
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	2.30.45*
	
	100.08/08.149
	Общая жесткость.
	Инструкция по применению № 044-1215;
Методика № 2.1.11
	
	

	2.30.46*
	
	100.08/08.052
	Сухой остаток водной вытяжки
	Инструкция по применению № 044-1215;
Методика 2.2.50.2.
	
	

	2.31.1*
	Продукты фармацевтические основные. Лекарственные средства. Фармацевтические субстанции. Ветеринарные препараты. Вспомогательные вещества
	21.20/01.086, 21.10/01.086
	Общее количество аэробов
	ГФ РБ II, 2.6.12;
ГФ РБ II. 2.6.13;
ГФ РБ II. 2.6.31;
ГФ РБ II. Том 2 ст. 07/2016:008;
ФЕАЭС 2.1.6.6;
ФЕАЭС 2.1.6.9
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.31.2*
	
	
	Общее количество грибов (дрожжевых и плесневых)
	ГФ РБ II, 2.6.12;
ГФ РБ II. 2.6.13;
ГФ РБ II. 2.6.31;
ФЕАЭС 2.1.6.6;
ФЕАЭС 2.1.6.9
	
	

	2.31.3*
	
	
	Грамотрицательные бактерии толерантные желчи Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ГФ РБ II, 2.6.12;
ГФ РБ II. 2.6.13;
ГФ РБ II. 2.6.31;
ФЕАЭС 2.1.6.7;
ФЕАЭС 2.1.6.9
	
	

	2.31.4*
	
	
	Escherichia coli
	ГФ РБ II, 2.6.12;
ГФ РБ II. 2.6.13;
ГФ РБ II. 2.6.31;
ФЕАЭС 2.1.6.7
	
	

	2.31.5*
	
	
	Salmonella
	
	
	

	2.31.6*
	
	
	Pseudomonas аeruginosa
	ГФ РБ II, 2.6.12 .;
ГФ РБ II. 2.6.13;
ГФ РБ II. 2.6.31;
ФЕАЭС 2.1.6.7
	
	

	2.31.7*
	
	
	Staphylococcus aureus
	ГФ РБ II, 2.6.12;
ГФ РБ II. 2.6.13;
ГФ РБ II. 2.6.31;
ФЕАЭС 2.1.6.7
	
	

	2.31.8*
	
	
	Candida albicans
	
	
	

	2.31.9*
	
	
	Стерильность
	ГФ РБ II. 2.6.1;
ФЕАЭС 2.1.6.1
	
	

	2.31.10*
	
	
	Антимикробная активность.
	ГФ РБ II. Том 2 ст. РБ0009
	
	

	2.32.1*
	Древесина, продукция из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства.
	02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125, 16.29/04.125
	Удельная активность радионуклида 137Cs
	ГОСТ 33795-2016;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.33.1*
	Лекарственно-техническое сырье
	01.16/04.125, 01.19/04.125, 01.28/04.125
	Удельная активность радионуклида 137Cs
	МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.33.2*
	
	01.28/08.158
	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин, гексахлорбензол
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.33.3*
	
	01.16/08.032, 01.19/08.032, 01.28/08.032
	Свинец, мышьяк, кадмий, ртуть
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 33411-2015;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.34.1*
	Продукция сельскохозяйственного назначения на основе торфа, сапропеля, бурого угля, биогумуса
	08.99/04.125, 05.10/04.125, 08.92/04.125
	Удельная активность радионуклида 137Cs
	МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.35.1**
	Фармакологические препараты и сырье для их изготовления. Биологически активные добавки (на основе лекарственных трав, вытяжек из животного материала)
	21.10/42.000, 21.20/42.000
	Отбор образцов
	ГФ РБ II. 1.7
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.35.4*
	
	21.10/01.086, 21.20/01.086
	Общее количество аэробов
	ГФ РБ II, 2.6.12;
ГФ РБ II. 2.6.13;
ГФ РБ II. 2.6.31;
ГФ РБ II. Том 2 ст. 07/2016:008;
ФЕАЭС 2.1.6.6;
ФЕАЭС 2.1.6.9
	
	

	2.35.5*
	
	
	Общее количество грибов (дрожжевых и плесневых)
	ГФ РБ II, 2.6.12;
ГФ РБ II. 2.6.13;
ГФ РБ II. 2.6.31;
ФЕАЭС 2.1.6.6;
ФЕАЭС 2.1.6.9
	
	

	2.35.6*
	
	
	Грамотрицательные бактерии толерантные желчи Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ГФ РБ II, 2.6.12;
ГФ РБ II. 2.6.13;
ГФ РБ II. 2.6.31;
ФЕАЭС 2.1.6.7;
ФЕАЭС 2.1.6.9
	
	

	2.35.7*
	
	
	Escherichia coli
	ГФ РБ II, 2.6.12;
ГФ РБ II. 2.6.13;
ГФ РБ II. 2.6.31;
ФЕАЭС 2.1.6.7
	
	

	2.35.8*
	
	
	Salmonella
	
	
	

	2.35.9*
	
	
	Pseudomonas аeruginosa
	ГФ РБ II, 2.6.12 .;
ГФ РБ II. 2.6.13;
ГФ РБ II. 2.6.31;
ФЕАЭС 2.1.6.7
	
	

	2.35.10*
	
	
	Staphylococcus aureus
	ГФ РБ II, 2.6.12;
ГФ РБ II. 2.6.13;
ГФ РБ II. 2.6.31;
ФЕАЭС 2.1.6.7
	
	

	2.35.11*
	
	
	Candida albicans
	
	
	

	2.35.12*
	
	
	Стерильность
	ГФ РБ II. 2.6.1;
ФЕАЭС 2.1.6.1
	
	

	2.35.13*
	
	
	Генотоксичность .
	ГОСТ 32376-2013
	
	

	2.35.14*
	
	
	Антимикробная активность.
	ГФ РБ II. Том 2 ст. РБ0009
	
	

	2.35.15*
	Фармакологические препараты. Биологически активные добавки (на основе лекарственных трав, вытяжек из животного материала).
	21.20/08.032, 21.10/08.032, 20.59/08.032
	Свинец, мышьяк, ртуть, кадмий, медь, цинк, железо
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 33411-2015;
ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.35.16*
	
	21.20/04.125, 21.10/04.125, 20.59/04.125
	Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1264-2000;
МВИ.МН 1823-2007;
СТБ 1059-98
	
	

	2.36.1*
	Микроорганизмы - продуценты и содержащие их готовые формы препаратов в объектах производственной и окружающей среды
	101.19/06.036
	Токсигенность
	МУ № 5789/1-91
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.36.2*
	
	
	Острая токсичность на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ № 5789/1-91
	
	

	2.36.3*
	
	
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.10-13-56-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.36.4*
	
	
	Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.36.5*
	
	
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.10-13-57-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ № 5789/1-91
	
	

	2.36.6*
	
	
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МУ № 1.1.11-12-5-2003;
МУ № 5789/1-91
	
	

	2.36.7*
	
	
	Хроническая токсичность на теплокровных животных, токсигенность
	Инструкция по применению № 009-1015, утв. МЗ РБ 16.10.2015;
МУ № 5789/1-91
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.36.8*
	
	
	Острая токсичность на теплокровных животных..
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 009-1015, утв. МЗ РБ 16.10.2015;
МУ № 5789/1-91
	
	

	2.36.9*
	
	
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных..
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 009-1015, утв. МЗ РБ 16.10.2015
	
	

	2.36.10*
	
	
	Раздражающее действие на слизистые оболочки теплокровных животных..
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 009-1015, утв. МЗ РБ 16.10.2015;
МУ № 5789/1-91
	
	

	2.36.11*
	
	
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных..
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 009-1015, утв. МЗ РБ 16.10.2015;
МУ № 4263-87;
МУ № 5789/1-91
	
	

	2.36.12*
	
	
	Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных.
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 009-1015, утв. МЗ РБ 16.10.2015
	
	

	2.36.13*
	
	
	Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных.
	
	
	

	2.37.1**
	Химические и биологические вещества, композиции и материалы, в том числе вновь разработанные, в объектах производственной и окружающей среды
	101.19/42.000, 20.13/42.000, 20.14/42.000, 20.59/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.37.2*
	
	101.19/06.036, 20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32296-2013;
ГОСТ 32373-2020;
ГОСТ 32542-2013;
ГОСТ 32644-2014;
Инструкция по применению № 046-1215;
Инструкция по применению № 047-1215;
Инструкция по применению № 048-1215;
СТБ 1304-2011
	
	

	2.37.3*
	
	
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32436-2020;
Инструкция 1.1.10-13-56-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 049-1215
	
	

	2.37.4*
	
	
	Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32371-2013;
ГОСТ 32639-2014;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.37.5*
	
	
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	ГОСТ 32374-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 045-1215
	
	

	2.37.6*
	
	
	Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32636-2020;
ГОСТ 32637-2020;
ГОСТ 32639-2014;
ГОСТ 32641-2014;
ГОСТ 32642-2014;
ГОСТ 32643-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 052-1215;
СТБ 1304-2011
	
	

	2.37.7*
	
	
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32375-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 051-1215;
МУ № 1.1.11-12-5-2003
	
	

	2.37.8*
	
	
	Генотоксичность, репродуктивная токсичность
	ГОСТ 32378-2013;
ГОСТ 32379-2020;
ГОСТ 32380-2020;
ГОСТ 32635-2020;
ГОСТ 32647-2014;
Инструкция по применению № 055-1215;
Инструкция по применению № 056-1215;
Инструкция по применению № 057-1215;
МУ № 4263-87;
СТБ 1304-2011
	
	

	2.37.9*
	
	
	Хроническая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32383-2013;
ГОСТ 32437-2013;
ГОСТ 32519-2013;
ГОСТ 32647-2014;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
СТБ 1304-2011
	
	

	2.37.10*
	
	101.19/11.116, 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.59/11.116
	Соответствие маркировки
	ГОСТ 31340-2013
	
	

	2.37.11**
	Химические и биологические вещества, композиции и материалы, в том числе вновь разработанные, в объектах производственной и окружающей среды*
	20.14/42.000, 20.13/42.000, 101.19/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18321-73
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.37.12*
	
	20.14/06.036, 20.13/06.036, 101.19/06.036
	Острая токсичность на теплокровных животных*
	ГОСТ 32296-2013;
ГОСТ 32373-2020;
ГОСТ 32542-2013;
ГОСТ 32644-2014;
Инструкция по применению № 046-1215;
Инструкция по применению № 047-1215;
Инструкция по применению № 048-1215;
СТБ 1304-2002
	
	

	2.37.13*
	
	
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32436-2020;
Инструкция 1.1.10-13-56-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 049-1215
	
	

	2.37.14*
	
	
	Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32371-2013;
ГОСТ 32639-2014;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.37.15*
	
	
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	ГОСТ 32374-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 045-1215
	
	

	2.37.16*
	
	
	Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных.
	ГОСТ 32636-2020;
ГОСТ 32637-2020;
ГОСТ 32639-2014;
ГОСТ 32641-2014;
ГОСТ 32642-2014;
ГОСТ 32643-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 052-1215;
СТБ 1304-2011
	
	

	2.37.17*
	
	
	Сенсибилизирующее действие на теплокровных животных.
	ГОСТ 32375-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению № 051-1215;
МУ № 1.1.11-12-5-2003;
СТБ 1304-2011
	
	

	2.37.18*
	
	
	Генотоксичность, репродуктивная токсичность.
	ГОСТ 32378-2013;
ГОСТ 32379-2020;
ГОСТ 32380-2020;
ГОСТ 32635-2020;
ГОСТ 32647-2014;
Инструкция по применению № 055-1215;
Инструкция по применению № 056-1215;
Инструкция по применению № 057-1215;
МУ № 4263-87;
СТБ 1304-2002
	
	

	2.37.19*
	
	
	Хроническая токсичность на теплокровных животных.
	ГОСТ 32383-2013;
ГОСТ 32437-2013;
ГОСТ 32519-2013;
ГОСТ 32647-2014;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
СТБ 1304-2011
	
	

	2.37.20*
	
	20.14/11.116, 20.13/11.116, 101.19/11.116
	Соответствие маркировки
	ГОСТ 31340-2013
	
	

	2.37.21*
	Химические и биологические вещества, композиции и материалы, в том числе вновь разработанные, в объектах производственной и окружающей среды
	20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.59/01.086, 20.60/01.086
	Генотоксичность .
	ГОСТ 32376-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.38.1**
	Реагенты. Реактивы.
	20.13/42.000, 20.14/42.000, 20.59/42.000, 101.19/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31340-2013;
ГОСТ 3885-73
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория промышленной токсикологии)
	

	2.38.2*
	
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.59/06.036, 101.19/06.036
	Ингаляционная токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32542-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.38.3*
	
	
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.38.4*
	
	
	Острая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32296-2013;
ГОСТ 32644-2014;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.38.5*
	
	
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32436-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.38.6*
	
	
	Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32541-2013;
ГОСТ 32637-2020;
ГОСТ 32639-2014;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.38.7*
	
	
	Кожно-резорбтивное действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32371-2013;
ГОСТ 32639-2014;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.38.8*
	
	20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.59/11.116, 101.19/11.116
	Соответствие маркировки
	ГОСТ 31340-2013;
ГОСТ 3885-73
	
	

	2.38.9**
	Реагенты и реактивы
	20.14/42.000, 20.13/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 3885-73
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория профилактической и экологической токсикологии)
	

	2.38.10*
	
	20.14/06.036, 20.13/06.036
	Ингаляционная токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32542-2013;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.38.11*
	
	
	Раздражающее действие на слизистые оболочки на теплокровных животных
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.38.12*
	
	
	Острая токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32296-2013;
ГОСТ 32637-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.38.13*
	
	
	Кожно-раздражающее действие на теплокровных животных
	ГОСТ 32371-2013;
ГОСТ 32436-2020;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.38.14*
	
	
	Подострая (субхроническая) токсичность на теплокровных животных
	ГОСТ 32636-2020;
ГОСТ 32637-2020;
ГОСТ 32639-2014;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	2.38.15*
	
	20.14/11.116, 20.13/11.116
	Соответствие маркировки
	ГОСТ 3885-73
	
	

	2.38.16*
	Реагенты. Реактивы.
	20.13/08.031, 20.14/08.031
	Плотность
	ГОСТ 18995.1-73
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.38.17*
	Водорода перекись
	20.13/08.149
	Массовая доля перекиси водорода
	ГОСТ 177-88 п. 3.3
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.38.18*
	
	
	Массовая доля кислот
	ГОСТ 177-88 п. 3.4
	
	

	2.38.19*
	Гипохлорит натрия
	20.13/08.149
	Массовая концентрация активного хлора
	ГОСТ 11086-76 п. 3.4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.38.20*
	Известь хлорная
	20.13/08.149
	Массовая доля активного хлора
	ГОСТ 1692-85 п. 4.3
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.38.21*
	Реактивы. Калия гидроокись
	20.13/08.149
	Массовая доля гидроокиси калия
	ГОСТ 24363-80 п. 4.4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.38.22*
	
	
	Массовая доля углекислого калия
	
	
	

	2.38.23*
	Калий йодноватокислый
	20.13/08.149
	Массовая доля йодноватокислого калия (КJО3)
	ГОСТ 4202-75 п. 3.2
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.38.24*
	
	20.13/08.082
	Массовая доля йодидов и свободного йода
	ГОСТ 4202-75 п. 3.5
	
	

	2.38.25*
	
	20.13/08.052
	Массовая доля нерастворимых в воде веществ
	ГОСТ 4202-75 п. 3.3
	
	

	2.38.26*
	
	20.13/08.169
	рН раствора препарата с массовой долей 5%
	ГОСТ 4202-75 п. 3.11
	
	

	2.38.27*
	Кислота ортофосфорная термическая
	20.13/08.149
	Массовая доля ортофосфорной кислоты
	ГОСТ 10678-2019 п. 3.4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.38.28*
	Натрия гидроокись. Натр едкий технический
	20.13/08.149
	Массовая доля гидроокиси натрия
	ГОСТ 4328-77 п. 3.3
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.38.29*
	
	
	Массовая доля углекислого натрия
	
	
	

	2.38.30*
	
	
	Массовая доля гидроксида натрия и углекислого натрия
	ГОСТ 2263-79 п. 4.3
	
	

	2.38.31*
	
	
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 2263-79 п. 4.4
	
	

	2.38.32*
	Реактивы. Натрий углекислый кислый
	20.13/08.149
	Массовая доля кислого углекислого натрия
	ГОСТ 4201-79 п. 3.2
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.38.33*
	
	20.13/08.052
	Массовая доля нерастворимых в воде веществ
	ГОСТ 4201-79 п. 3.3
	
	

	2.38.34*
	Натрий двууглекислый
	20.13/08.052
	Массовая доля двууглекислого натрия
	ГОСТ 2156-76 п. 3.4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.38.35*
	
	20.13/08.149
	Массовая доля углекислого натрия
	ГОСТ 2156-76 п. 3.5
	
	

	2.38.36*
	
	20.13/08.052
	Массовая доля нерастворимых в воде веществ
	ГОСТ 2156-76 п. 3.8
	
	

	2.38.37*
	
	
	Массовая доля влаги.
	ГОСТ 2156-76 п. 3.12
	
	

	2.38.38*
	Пиросульфит натрия технический
	20.13/08.149
	Общая массовая доля двуокиси серы
	ГОСТ 11683-76 (ИСО 3627-76) п. 3.3
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.38.39*
	
	20.13/08.052
	Массовая доля нерастворимых в воде веществ
	ГОСТ 11683-76 (ИСО 3627-76) п. 3.5
	
	

	2.38.40*
	Сода кальцинированная техническая
	20.13/08.149
	Массовая доля углекислого натрия
	ГОСТ 5100-85 п. 4.4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.38.41*
	
	
	Массовая доля углекислого натрия в непрокаленном продукте
	
	
	

	2.38.42*
	
	20.13/08.052
	Потери массы при прокаливании
	ГОСТ 5100-85 п. 4.5
	
	

	2.38.43*
	
	
	Массовая доля веществ, нерастворимых в воде
	ГОСТ 5100-85 п. 4.8
	
	

	2.38.44*
	Формалин технический
	20.13/08.149
	Массовая доля формальдегида
	ГОСТ 1625-2016 п. 7.4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.38.45*
	Реактивы
	20.13/11.116
	Внешний вид, цвет, запах
	СОП № 10-01/009-2016. Органолептический анализ (оценка) удобрений, реактивов и других продуктов химической промышленности, утв. 29.08.2016 НПЦГ
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.39.1**
	Биологически активные добавки к пище
	10.89/42.000
	отбор проб (образцов)
	СТБ 1036-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов)
	

	2.39.2**
	
	
	
	ГОСТ 15113.0-77;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения)
	

	2.39.3*
	
	10.89/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция
	№ 10-04/03 СОП 046-2014 "Органолептический анализ (оценка) пищевых продуктов и биологически активных добавок", утв. ГП "НПЦГ" 24.10.2014
	
	

	2.39.4**
	
	10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.39.5*
	
	10.89/04.125
	Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1264-2000;
МВИ.МН 1823-2007;
СТБ 1059-98
	
	

	2.39.6*
	
	10.89/08.032, 10.89/08.035
	Натрий, калий, алюминий, барий, бериллий, бор, ванадий, железо, кальций, кадмий, кобальт, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, никель, олово, селен, сера, серебро, свинец, титан, хром, цинк, фосфор, кремний
	АМИ.МН 0193-2024;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ EN 14083-2013;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ EN 13805-2024;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.39.7*
	
	10.89/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.39.8*
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	
	

	2.39.9*
	
	10.89/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус
	№ 10-04/03 СОП 046-2014 "Органолептический анализ (оценка) пищевых продуктов и биологически активных добавок", утв. ГП "НПЦГ" 24.10.2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.39.10*
	
	10.89/08.052
	Массовая доля влаги (влага)
	ГОСТ 24027.2-80 п. 1
	
	

	2.39.11*
	
	
	Зола
	ГОСТ 24027.2-80 п. 2;
ГОСТ 34845-2022
	
	

	2.39.13*
	
	
	Экстрактивные вещества
	ГОСТ 24027.2-80 п. 3
	
	

	2.39.14*
	
	
	Массовая доля жира (жир)
	ГОСТ 15113.9-77 п.3а
	
	

	2.39.15*
	
	10.89/08.149
	Массовая доля белка (белок)
	ГОСТ 26889-86
	
	

	2.39.16*
	
	
	Углеводы (моно-, ди- и полисахариды)
	ГОСТ 8756.13-87
	
	

	2.39.17*
	
	10.89/08.159
	Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза и мальтодекстрин)
	ГОСТ 34516-2019;
МВИ.МН 4475-2012
	
	

	2.39.18*
	
	10.89/08.156
	Лактулоза
	МВИ.МН 2356-2005
	
	

	2.39.19*
	
	10.89/08.052
	Клетчатка (целлюлоза)
	ГОСТ 13496.2-91;
МВИ.МН 3928-2011
	
	

	2.39.20*
	
	10.89/08.085
	Осмоляльность
	ГОСТ Р 55578-2013;
МВИ.МН 4078-2011
	
	

	2.39.21*
	
	10.89/08.159
	Оксиметилфурфурол
	МВИ.МН 4138-2011
	
	

	2.39.23*
	
	10.89/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 31933-2012
	
	

	2.39.24*
	
	
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
ГОСТ ISO 3960-2013;
ГОСТ ISO 3960-2020;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	2.39.25*
	
	10.89/08.052
	Крупность помола
	ГОСТ 26185-84 п. 4.6.6
	
	

	2.39.26*
	
	10.89/32.115
	Посторонние примеси
	ГОСТ 24027.1-80;
ГОСТ 33331-2015 п. 7.3.1
	
	

	2.39.27*
	
	10.89/08.052
	Металлопримеси
	ГОСТ 33331-2015 п. 7.3.3
	
	

	2.39.28*
	
	
	Песок
	ГОСТ 33331-2015 п. 7.3.2
	
	

	2.39.29*
	
	10.89/08.156
	Йод
	ГОСТ 26185-84 п. 3.14
	
	

	2.39.30*
	
	10.89/08.149
	Аскорбиновая кислота (витамин С)
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84);
ГОСТ 7047-55
	
	

	2.39.31*
	
	10.89/08.156, 10.89/08.159
	Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е)
	ГОСТ 30417-2018;
ГОСТ EN 12822-2014;
ГОСТ EN 12822-2020;
СТБ 1079-97 п. 6.16
	
	

	2.39.32*
	
	
	Ретинол (витамин А)
	ГОСТ 26573.1-93;
ГОСТ 30417-2018;
ГОСТ 7047-55;
ГОСТ Р 54635-2011;
СТБ 1079-97 п. 6.9
	
	

	2.39.33*
	
	10.89/08.156
	β-каротин
	МВИ.МН 3239-2009
	
	

	2.39.35*
	
	10.89/08.159
	Фолиевая кислота
	МВИ.МН 2146-2004
	
	

	2.39.36*
	
	10.89/08.156, 10.89/08.159
	Кальциферол (витамин Д)
	EN 12821:2009;
ГОСТ 7047-55;
ГОСТ EN 12821-2014;
СТБ EN 12821-2012
	
	

	2.39.37*
	
	10.89/08.155, 10.89/08.159
	Тиамин (витамин В1)
	ГОСТ 25999-83;
ГОСТ 32042-2012;
ГОСТ 7047-55;
ГОСТ EN 14122-2013;
ГОСТ EN 14122-2020;
МВИ.МН 2052-2004;
СТБ 1079-97 п. 6.10, 6.12
	
	

	2.39.38*
	
	
	Рибофлавин (витамин В2)
	ГОСТ 25999-83;
ГОСТ 32042-2012;
ГОСТ 7047-55;
ГОСТ EN 14152-2013;
ГОСТ EN 14152-2020;
МВИ.МН 2147-2004;
СТБ 1079-97 п. 6.11, 6.12
	
	

	2.39.39*
	
	10.89/08.156
	Ниацин (витамин РР)
	ГОСТ 32042-2012;
ГОСТ 7047-55;
СТБ 1079-97 п. 6.15
	
	

	2.39.40*
	
	10.89/08.158
	Пантотеновая кислота
	МВИ.МН 3008-2008
	
	

	2.39.41*
	
	
	Жирнокислотный состав
	ГОСТ 30418-96;
ГОСТ 31663-2012;
ГОСТ 31665-2012;
МВИ.МН 1364-2000
	
	

	2.39.42*
	
	
	Трансизомеры жирных кислот
	ГОСТ 31665-2012;
ГОСТ 31754-2012;
СТБ ИСО 15304-2007;
СТБ ИСО 5509-2007
	
	

	2.39.43*
	
	
	Холестерин
	МВИ.МН 1364-2000
	
	

	2.39.44*
	
	10.89/08.156
	Холин
	ГОСТ 35026-2023;
МВИ.МН 5903-2017;
СТБ 2545-2019
	
	

	2.39.45*
	
	10.89/08.159
	Сорбиновая и бензойная кислоты
	ГОСТ EN 12856-2015;
МВИ.МН 6323-2020;
МВИ.МН 806-98
	
	

	2.39.46*
	
	
	Кофеин
	ГОСТ 30059-93;
ГОСТ EN 12856-2015
	
	

	2.39.47*
	
	
	Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия
	EN 12857:1999;
ГОСТ 30059-93;
ГОСТ EN 12856-2015;
ГОСТ EN 12857-2015
	
	

	2.39.48*
	
	
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	МВИ.МН 5915-2017;
СТБ 2547-2019
	
	

	2.39.49*
	
	
	Меламин
	ГОСТ 34515-2019
	
	

	2.39.50*
	
	10.89/08.159, 10.89/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15851-2013
	
	

	2.39.51*
	
	10.89/08.159
	Афлатоксин М₁
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	2.39.52*
	
	10.89/08.158
	Полихлорированные бифенилы
	EN 1528-1:1996;
EN 1528-2:1996;
EN 1528-3:1996;
EN 1528-4:1996;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	
	

	2.39.53*
	
	
	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин
	EN 1528-1:1996;
EN 1528-2:1996;
EN 1528-3:1996;
EN 1528-4:1996;
ГОСТ 13496.20-2014;
ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	
	

	2.39.54*
	
	
	2,4-Д кислота
	ГОСТ 34050-2017;
МУ 1541-76
	
	

	2.39.55*
	
	10.89/08.159
	Пиридоксин (Витамин В6)
	ГОСТ EN 14663-2014
	
	

	2.39.56*
	
	10.89/08.158
	Полибромдифениловые эфиры
	МВИ.МН 5542-2016
	
	

	2.39.57*
	
	10.89/08.156, 10.89/08.169
	Нитраты
	ГОСТ 29270-95
	
	

	2.39.58**
	
	10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ CEN/TS 15568-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.39.59*
	
	10.89/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО).
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
СТБ ISO 21571-2016
	
	

	2.39.60*
	
	10.89/01.086
	КМАФАнМ/Количество микроорганизмов
	ISO 4833-1:2013;
ISO 4833-2:2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	2.39.61*
	
	
	БГКП (колиформы)/колиформные бактерии
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	2.39.62*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella
	ISO 6579-1:2017;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	2.39.63*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ISO 11290-1:2017;
ISO 11290-2:2017;
ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	2.39.64*
	
	
	плесени и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	2.39.65*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	2.39.66*
	
	
	S. aureus
	ISO 6888-1:2021;
ISO 6888-2:2021;
ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	2.39.67*
	
	
	Коагулазоположительные стафилококки
	ISO 6888-1:2021;
ISO 6888-2:2021;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	2.39.68*
	
	
	E.coli
	ISO 16649-1:2018;
ISO 16649-2:2001;
ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005);
ГОСТ ISO 16649-2-2015
	
	

	2.39.69*
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	2.39.70*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	2.39.71*
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)
	
	

	2.39.72*
	
	
	Пробиотики (бифидобактерии и др.)
	ГОСТ 33491-2015;
ГОСТ Р 56139-2014
	
	

	2.39.73*
	
	
	бактерии семейства Enterobacteriaceae.
	ISO 21528-2:2017;
ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	
	

	2.39.74*
	
	10.89/08.159
	Консерванты: парабены
	МВИ.МН 6323-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.39.75*
	
	
	Сукралоза
	ГОСТ EN 16155-2015
	
	

	2.40.1**
	Пищевые добавки, премиксы, корма, комбикорма, жмыхи, шроты и другая пищевая продукция (соль, уксусы, крахмал картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин)
	10.89/42.000, 10.62/42.000, 08.93/42.000, 10.73/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 13685-84;
ГОСТ 16599-71;
СТБ 1036-97;
СТБ 1760-2007 п.7.1, 7.2;
СТБ 1828-2008
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов)
	

	2.40.2*
	
	10.89/11.116, 10.62/11.116, 08.93/11.116, 10.73/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах
	ГОСТ 11293-2017;
ГОСТ 15113.3-77;
ГОСТ 16599-71;
ГОСТ 28483-2015 1.1.2;
ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) 2.2
	
	

	2.40.3*
	
	10.89/29.040, 10.62/29.040, 08.93/29.040, 10.73/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 11293-2017;
ГОСТ 17626-81 п.4.1;
ГОСТ 8.579-2019;
СТБ 1760-2007 п.7.3;
СТБ 1828-2008 п.7.12;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.40.4**
	
	10.89/42.000, 10.62/42.000, 08.93/42.000, 10.73/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 13685-84;
ГОСТ 15113.0-77;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения)
	

	2.40.5*
	
	10.89/11.116, 10.62/11.116, 08.93/11.116, 10.73/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус
	ГОСТ 11293-2017 п. 8.4, 8.5;
ГОСТ 15113.3-77;
ГОСТ 28483-2015;
ГОСТ 29186-91 п. 3.2;
ГОСТ 33770-2016;
ГОСТ 6034-2014 п. 7.3;
ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.2;
ГОСТ 908-2004 п. 7.4;
СТБ 1760-2007 п. 7.1, 7.2
	
	

	2.40.6*
	
	10.89/29.040, 10.62/29.040, 08.93/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 11293-2017;
СТБ 1828-2008 п.7.12;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.40.7*
	
	08.93/08.052
	Массовая доля влаги (влага)
	ГОСТ 13685-84 п.2.2
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.40.8*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 13685-84 п. 2.4
	
	

	2.40.9*
	
	08.93/08.169
	рН
	ГОСТ 13685-84 п.2.18
	
	

	2.40.10*
	
	20.14/08.149
	Органические кислоты (молочная, винная, лимонная, уксусная)
	ГОСТ 19814-74;
ГОСТ 6968-76;
ГОСТ 908-2004 п. 7.6;
СТБ 1760-2007
	
	

	2.40.11**
	
	08.93/08.052
	Массовая доля нерастворимого в воде остатка
	ГОСТ 13685-84 п.2.3
	
	

	2.40.12*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля кальций-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.5
	
	

	2.40.13*
	
	
	Массовая доля магний-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.6
	
	

	2.40.14*
	
	08.93/08.052
	Массовая доля сульфат-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.8
	
	

	2.40.15*
	
	08.93/08.156
	Массовая доля оксида железа
	ГОСТ 13685-84 п.2.9
	
	

	2.40.16*
	
	
	Массовая доля калий-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.14
	
	

	2.40.17*
	
	08.93/08.169
	Массовая доля фтора
	МВИ.МН 1753-2002
	
	

	2.40.18**
	
	10.62/42.000, 10.91/42.000, 10.82/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1056-2016
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.40.19*
	
	10.89/08.032, 10.62/08.032, 08.93/08.032
	Свинец, кадмий, медь, цинк, железо, хром, молибден
	EN 13805:2014;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ EN 13804-2013;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ EN 13805-2024;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	2.40.20*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.40.21*
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	
	

	2.40.22*
	
	10.89/08.035, 10.62/08.035, 08.93/08.035, 10.91/08.035
	Натрий, калий, кальций, кадмий, кобальт, магний, мышьяк, олово, селен, сера, свинец, хром, цинк, марганец, медь, фосфор
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.40.23*
	
	10.89/04.125, 10.62/04.125, 08.93/04.125, 10.91/04.125
	Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1264-2000;
МВИ.МН 1823-2007;
СТБ 1059-98
	
	

	2.40.24*
	
	10.89/11.116, 10.62/11.116, 10.91/11.116, 10.81/11.116, 10.41/11.116, 10.84/11.116, 20.59/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус
	ГОСТ 11293-2017 п. 8.4, 8.5;
ГОСТ 13496.13-2018;
ГОСТ 13685-84 п. 2.1;
ГОСТ 18221-2018 п. 5.2;
ГОСТ 18691-88 п. 3.3, 3.4;
ГОСТ 22834-87 п. 3.2;
ГОСТ 26185-84 п. 4.4.1;
ГОСТ 26502-85 п. 3.2;
ГОСТ 29186-91 п. 3.2;
ГОСТ 31412-2010;
ГОСТ 33770-2016;
ГОСТ 490-2006 п. 7.3, 7.4, 7.5;
ГОСТ 6034-2014 п. 7.3;
ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.2;
ГОСТ 908-2004 п. 7.4;
СТБ 1079-97 п. 6.2;
СТБ 1150-2013 п. 5.2;
СТБ 1760-2007 п. 7.1, 7.2;
СТБ 1828-2008 п. 7.6;
СТБ 2053-2010 п. 6.3;
СТБ 2084-2010 п. 5.2;
СТБ 2111-2010 п. 6.2
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.40.25*
	
	10.89/29.040, 10.62/29.040, 10.91/29.040, 10.81/29.040, 10.41/29.040, 10.84/29.040, 20.59/29.040
	Масса нетто, объем
	ГОСТ 11293-2017 п. 8.21;
СТБ 1760-2007 п. 7.3;
СТБ 1828-2008 п. 7.12;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.40.26*
	
	10.89/08.052, 10.62/08.052, 10.91/08.052, 10.81/08.052, 10.41/08.052, 10.84/08.052, 20.59/08.052
	Зола
	ГОСТ 11293-2017 п. 8.10;
ГОСТ 13979.6-69;
ГОСТ 16599-71 п. 2.5;
ГОСТ 17626-81 п. 4.5, 4.6;
ГОСТ 21205-83 п. 3.4;
ГОСТ 33331-2015 п. 7.2;
ГОСТ 490-2006 п. 7.7;
ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.5;
ГОСТ 908-2004 п. 7.8;
ГОСТ Р 51463-99;
ГОСТ Р 51466-99
	
	

	2.40.27*
	
	10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.81/08.052, 10.41/08.052
	Сырая зола
	ГОСТ 26226-95
	
	

	2.40.28*
	
	10.89/08.052, 10.62/08.052, 10.91/08.052, 10.81/08.052, 10.41/08.052, 10.84/08.052, 20.59/08.052
	Зола, нерастворимая в 10 % соляной кислоте
	ГОСТ 13979.6-69;
ГОСТ 32045-2012 (ISO 5985:2002);
ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.6
	
	

	2.40.29*
	
	
	Влага и летучие вещества
	ГОСТ 11293-2017 п. 8.9;
ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83);
ГОСТ 13685-84 п. 2.2;
ГОСТ 13979.1-68;
ГОСТ 14870-77;
ГОСТ 171-2015 п. 8.4;
ГОСТ 17626-81 п. 4.2;
ГОСТ 24027.2-80;
ГОСТ 28483-2015 п. 8.4;
ГОСТ 29186-91 п. 3.4;
ГОСТ 33331-2015 п. 7.1;
ГОСТ 6034-2014 п. 7.4;
ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.4;
ГОСТ Р 51464-99;
СТБ 2053-2010 п. 6.4
	
	

	2.40.30*
	
	
	Массовая доля сухих веществ (сухие вещества)
	ГОСТ 18691-88 п. 3.5;
ГОСТ 31640-2012;
СТБ 2084-2010 п. 5.3
	
	

	2.40.31*
	
	
	Экстрактивные вещества
	ГОСТ 24027.2-80 п. 3
	
	

	2.40.32*
	
	
	Массовая доля жира (жир)
	ГОСТ 17626-81 п.4.3;
ГОСТ 28178-89 п.9
	
	

	2.40.33*
	
	10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.81/08.052, 10.41/08.052
	Сырой жир
	ГОСТ 13496.15-2016
	
	

	2.40.34*
	
	10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.41/08.052
	Жир в жмыхах
	ГОСТ 13979.2-94
	
	

	2.40.35*
	
	
	Энергетическая ценность
	МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29
	
	

	2.40.36*
	
	10.81/08.052, 10.41/08.052
	Общая энергетическая питательность
	ГОСТ 11048-95 п. 5.7;
ГОСТ 27149-95 п. 5.6;
СТБ 2053-2010 п. 6.18
	
	

	2.40.37*
	
	10.89/08.149, 10.91/08.149, 10.81/08.149, 10.41/08.149, 10.84/08.149
	Хлористый натрий
	ГОСТ 13496.1-2019;
ГОСТ 13685-84 п. 2.4, 4;
ГОСТ 33769-2016;
ГОСТ 7636-85 п. 8.7
	
	

	2.40.38*
	
	10.89/08.149, 10.91/08.149, 10.81/08.149, 10.41/08.149
	Массовая доля сахарозы (в пересчете на сухое вещество)
	СТБ 2053-2010 п. 6.5;
СТБ 2084-2010 п. 5.4
	
	

	2.40.39*
	
	10.89/08.159
	Олигосахариды: раффиноза, стахиоза
	МВИ.МН 4890-2014
	
	

	2.40.40*
	
	10.89/08.156
	Лактулоза
	МВИ.МН 2356-2005
	
	

	2.40.41*
	
	10.89/08.156, 10.62/08.156, 10.91/08.156, 10.81/08.156, 10.41/08.156, 20.59/08.156
	Нитраты, нитриты
	ГОСТ 13496.19-2015;
ГОСТ 8558.1-2015;
ГОСТ 8558.2-2016;
ГОСТ Р 51454-99;
МВИ.МН 1513-2016
	
	

	2.40.43*
	
	10.89/08.149, 10.62/08.149, 10.91/08.149, 10.81/08.149, 10.41/08.149, 10.84/08.149, 20.59/08.149
	Протеин
	ГОСТ 26889-86;
ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.8;
ГОСТ Р 51470-99
	
	

	2.40.44*
	
	10.89/08.149, 10.62/08.149, 10.91/08.149, 10.81/08.149, 10.41/08.149
	Сырой протеин и растворимые протеины
	ГОСТ 13979.3-68;
ГОСТ 28178-89 п. 6;
СТБ 2053-2010 п. 6.6
	
	

	2.40.45*
	
	
	Азот и сырой протеин
	ГОСТ 13496.4-2019
	
	

	2.40.46*
	
	
	Растворимость сырого протеина
	ГОСТ 28074-89;
ГОСТ 28075-89
	
	

	2.40.47*
	
	10.89/08.052, 10.62/08.052, 10.91/08.052, 10.81/08.052, 10.41/08.052
	Сырая клетчатка
	ГОСТ 13496.2-91
	
	

	2.40.48*
	
	10.89/08.169, 10.62/08.169, 10.91/08.169, 10.81/08.169, 10.41/08.169, 10.84/08.169, 20.59/08.169
	рН
	ГОСТ 13685-84 п. 2.18, 2.19;
ГОСТ 31978-2012;
СТБ 2084-2010 п. 5.6
	
	

	2.40.49*
	
	10.89/08.149, 10.62/08.149, 10.91/08.149, 10.81/08.149, 10.41/08.149, 20.59/08.149
	Кислотное число
	Лабораторные исследования в ветеринарии. Химико - токсикологические методы. под ред. Б.И. Антонова М., ВО «Агропромиздат», 1989, стр. 300-301
	
	

	2.40.50*
	
	
	Перекисное число
	Лабораторные исследования в ветеринарии. Химико - токсикологические методы. Под ред. Б.И. Антонова М., ВО «Агропромиздат», 1989, стр. 298 - 301
	
	

	2.40.51*
	
	10.89/08.156
	Ингибитор трипсина
	ГОСТ 31388-2009 п. 9.8
	
	

	2.40.52*
	
	10.89/08.052, 10.91/08.052, 10.81/08.052
	Массовая доля несгранулированного сушеного жома
	СТБ 2053-2010 п. 6.10
	
	

	2.40.53*
	
	10.89/08.052, 10.91/08.052
	Песок
	ГОСТ 7636-85 п. 8.13
	
	

	2.40.54*
	
	10.89/32.115, 10.62/32.115, 10.91/32.115, 10.81/32.115, 10.41/32.115, 10.84/32.115, 20.59/32.115
	Заражённость вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 10853-88;
ГОСТ 13496.13-2018
	
	

	2.40.55*
	
	
	Посторонние примеси
	ГОСТ 10471-96 п. 5.4;
ГОСТ 10974-95 п. 5.5;
ГОСТ 11048-95 п. 5.5;
ГОСТ 11246-96 п. 6.4;
ГОСТ 11293-2017 п. 8.15;
ГОСТ 12220-96 п. 5.4;
ГОСТ 24027.1-80;
ГОСТ 27149-95 п. 5.5;
ГОСТ 29186-91 п. 3.3;
ГОСТ 80-96 п. 5.3;
ГОСТ 8056-96 п. 5.5
	
	

	2.40.56*
	
	10.89/08.052, 10.62/08.052, 10.81/08.052
	Механические примеси
	СТБ 2053-2010 п. 6.8
	
	

	2.40.57*
	
	10.89/08.052, 10.81/08.052
	Ферромагнитные примеси
	СТБ 2053-2010 п. 6.9
	
	

	2.40.58*
	
	10.89/08.052, 10.62/08.052, 10.91/08.052, 10.81/08.052, 10.41/08.052, 10.84/08.052, 20.59/08.052
	Металломагнитные примеси
	ГОСТ 11048-95 п.5.3;
ГОСТ 11246-96 п.6.2;
ГОСТ 12220-96 п.5.5;
ГОСТ 13496.9-96;
ГОСТ 13979.5-68;
ГОСТ 20239-74;
ГОСТ 27149-95 п.5.3;
ГОСТ 8056-96 п.5.4
	
	

	2.40.59*
	
	10.89/08.156
	Йодид-ионы
	ГОСТ 23268.16-78
	
	

	2.40.60.1*
	
	10.89/08.156, 10.62/08.156, 10.91/08.156, 10.81/08.156, 10.41/08.156, 20.59/08.156
	Йод
	ГОСТ 26185-84 п. 3.14;
ГОСТ 28458-90;
МУ № 8-9702-97
	
	

	2.40.60.2*
	
	10.89/08.149, 10.84/08.149
	
	ГОСТ 34780-2021;
ГОСТ Р 51575-2000;
МВИ.МН 2375-2017;
СТБ ГОСТ Р 51575-2004
	
	

	2.40.61*
	
	10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.91/08.156, 10.91/08.159, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 20.59/08.156, 20.59/08.159
	Ретинол (витамин А)
	ГОСТ 26573.1-93;
ГОСТ 30627.1-98;
ГОСТ 32043-2012;
ГОСТ Р 52147-2003;
ГОСТ Р 54635-2011;
СТБ 1079-97 п. 6.9
	
	

	2.40.62*
	
	10.89/08.159, 10.62/08.159, 10.91/08.159, 10.81/08.159, 10.41/08.159, 10.84/08.159, 20.59/08.159
	Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е)
	ГОСТ 32043-2012;
ГОСТ EN 12822-2014;
ГОСТ EN 12822-2020;
ГОСТ Р 52147-2003;
СТБ 1079-97 п. 6.16
	
	

	2.40.63*
	
	10.89/08.155, 10.89/08.159, 10.62/08.155, 10.62/08.159, 10.91/08.155, 10.91/08.159, 10.81/08.155, 10.81/08.159, 10.41/08.155, 10.41/08.159, 10.84/08.155, 10.84/08.159, 20.59/08.155, 20.59/08.159
	Тиамин (витамин В1)
	ГОСТ 32042-2012;
ГОСТ 7047-55;
ГОСТ EN 14122-2013;
ГОСТ EN 14122-2020;
МВИ.МН 2052-2004;
СТБ 1079-97 п. 6.10, 6.12
	
	

	2.40.64*
	
	
	Рибофлавин (витамин В2)
	ГОСТ 32042-2012;
ГОСТ 7047-55;
ГОСТ EN 14152-2013;
ГОСТ EN 14152-2020;
МВИ.МН 2147-2004;
МВИ.МН 3927-2011;
СТБ 1079-97 п. 6.11, 6.12
	
	

	2.40.65*
	
	10.89/08.156, 10.62/08.156, 10.91/08.156, 10.81/08.156, 10.41/08.156, 20.59/08.156
	Ниацин (витамин РР)
	ГОСТ 32042-2012;
СТБ 1079-97 п. 6.15
	
	

	2.40.66*
	
	
	Холин хлорид
	ГОСТ 32042-2012
	
	

	2.40.67*
	
	
	β-каротин
	ГОСТ 13496.17-2019;
МВИ.МН 3239-2009
	
	

	2.40.68*
	
	10.89/08.159, 10.62/08.159, 10.91/08.159, 10.81/08.159, 10.41/08.159, 20.59/08.159
	Фолиевая кислота
	МВИ.МН 2146-2004
	
	

	2.40.69*
	
	10.89/08.149, 10.62/08.149, 10.91/08.149, 10.81/08.149, 10.41/08.149, 20.59/08.149
	Аскорбиновая кислота (витамин С)
	ГОСТ 7047-55
	
	

	2.40.70*
	
	10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.91/08.156, 10.91/08.159, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 20.59/08.156, 20.59/08.159
	Кальциферол (витамин Д)
	EN 12821:2009;
ГОСТ 32043-2012;
ГОСТ 7047-55;
ГОСТ EN 12821-2014;
ГОСТ Р 52147-2003;
СТБ EN 12821-2012
	
	

	2.40.71*
	
	10.89/08.158, 10.62/08.158, 10.91/08.158, 10.81/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158, 20.59/08.158
	Пантотеновая кислота
	МВИ.МН 3008-2008
	
	

	2.40.72*
	
	10.89/08.159, 10.62/08.159, 10.91/08.159, 10.81/08.159, 10.41/08.159, 10.84/08.159, 20.59/08.159
	Аминокислотный состав
	МВИ.МН 1363-2000
	
	

	2.40.73*
	
	10.89/08.158, 10.62/08.158, 10.91/08.158, 10.81/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158, 20.59/08.158
	Жирнокислотный состав
	ГОСТ 31663-2012;
ГОСТ 31665-2012;
МВИ.МН 1364-2000
	
	

	2.40.74*
	
	10.89/08.159, 10.62/08.159, 10.91/08.159, 10.81/08.159, 10.41/08.159, 10.84/08.159, 20.59/08.159
	Бензойная кислота
	МВИ.МН 806-98;
СТБ 1760-2007 п. 7.7
	
	

	2.40.75*
	
	
	Сорбиновая кислота
	МВИ.МН 806-98
	
	

	2.40.76*
	
	10.89/08.159
	Кофеин
	ГОСТ 30059-93
	
	

	2.40.77*
	
	10.89/08.156
	Лактоза
	ГОСТ Р 51469-99
	
	

	2.40.78*
	
	10.89/08.149, 10.62/08.149, 10.91/08.149, 10.81/08.149, 10.41/08.149, 10.84/08.149, 20.59/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 171-2015 п. 8.9;
ГОСТ 17626-81 п. 4.7;
ГОСТ 6034-2014 п. 7.6;
ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.7;
ГОСТ Р 51468-99
	
	

	2.40.79*
	
	10.89/08.149, 10.84/08.149
	Органические кислоты (молочная, винная, лимонная, уксусная)
	ГОСТ 21205-83 п. 3.3;
ГОСТ 490-2006 п. 7.6;
ГОСТ 908-2004 п. 7.6;
СТБ 1760-2007 п. 7.4
	
	

	2.40.80*
	
	10.84/08.149
	Объемная доля остаточного (неокисленного) спирта
	СТБ 1760-2007 п. 7.5
	
	

	2.40.81*
	
	
	Диоксид серы
	СТБ 1760-2007 п. 7.6
	
	

	2.40.82*
	
	10.89/08.052
	Растворимость
	ГОСТ 16599-71 п. 2.2, 2.3, 2.4;
ГОСТ 6034-2014 п. 7.7
	
	

	2.40.83*
	
	10.89/08.156, 20.59/08.156
	Прозрачность раствора
	ГОСТ 11293-2017 п. 8.14
	
	

	2.40.84*
	
	10.89/08.156, 10.62/08.156, 10.91/08.156
	Ртутьорганические пестициды
	ГОСТ 33704-2015;
СТ РК 2040-2010
	
	

	2.40.85*
	
	10.89/08.149, 10.62/08.149, 20.59/08.149
	Сернистые соединения (сернистая кислота, сернистый ангидрид)
	ГОСТ 11293-2017 п. 8.16;
ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.9
	
	

	2.40.86*
	
	10.89/08.159, 10.62/08.159, 10.91/08.159, 10.81/08.159, 10.41/08.159, 20.59/08.159
	Ацесульфам К
	ГОСТ EN 12856-2015
	
	

	2.40.87*
	
	
	Цикламат натрия
	EN 12857:1999;
ГОСТ EN 12857-2015
	
	

	2.40.88*
	
	10.89/08.156, 10.62/08.156, 10.91/08.156, 10.81/08.156, 10.41/08.156, 10.84/08.156, 20.59/08.156
	Витамин К
	ГОСТ 31486-2012
	
	

	2.40.89*
	
	10.89/08.156
	Холин
	ГОСТ 35026-2023;
МВИ.МН 5903-2017;
СТБ 2545-2019
	
	

	2.40.90*
	
	10.89/08.159, 10.62/08.159, 10.91/08.159, 10.81/08.159, 10.41/08.159, 10.84/08.159, 20.59/08.159
	Аспартам
	ГОСТ 30059-93;
ГОСТ EN 12856-2015
	
	

	2.40.91*
	
	
	Сахарин
	
	
	

	2.40.92*
	
	
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	ГОСТ 33406-2015;
МВИ.МН 5915-2017;
СТБ 2547-2019
	
	

	2.40.93*
	
	
	Бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	2.40.94*
	
	
	Меламин
	ГОСТ 34515-2019
	
	

	2.40.95*
	
	
	Дезоксиниваленол
	ГОСТ EN 15891-2013;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	2.40.96*
	
	
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
ГОСТ EN 15850-2013
	
	

	2.40.97*
	
	10.89/03.152, 10.89/08.158, 10.62/03.152, 10.62/08.158, 10.91/03.152, 10.91/08.158, 10.81/03.152, 10.81/08.158, 10.41/03.152, 10.41/08.158, 10.84/03.152, 10.84/08.158, 20.59/03.152, 20.59/08.158
	Т₂-токсин
	ГОСТ 33682-2015;
МВИ.МН 5731-2016
	
	

	2.40.98*
	
	10.89/08.159, 10.62/08.159, 10.91/08.159, 10.81/08.159, 10.41/08.159, 10.84/08.159, 20.59/08.159
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
ГОСТ EN 15835-2013
	
	

	2.40.99*
	
	
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ EN 15851-2013
	
	

	2.40.100*
	
	10.89/08.158, 10.62/08.158, 10.91/08.158, 10.81/08.158, 10.41/08.158, 10.84/08.158, 20.59/08.158
	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин, гексахлорбензол
	ГОСТ 13496.20-2014;
ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	
	

	2.40.101*
	
	
	2,4-Д кислота
	ГОСТ 34050-2017;
МУ 1541-76
	
	

	2.40.102*
	
	10.89/08.159
	Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза)
	ГОСТ 34516-2019
	
	

	2.40.103*
	
	
	Консерванты: парабены, сорбиновая кислота, бензойная кислота
	МВИ.МН 6323-2020
	
	

	2.40.104*
	
	
	Сукралоза
	ГОСТ EN 16155-2015
	
	

	2.40.105*
	
	10.89/08.159, 10.41/08.159
	Полициклические ароматические углеводороды: бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, хризен, бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012
	
	

	2.40.106*
	
	10.89/08.159, 10.84/08.159
	Глутаминовая кислота
	МВИ.МН 6364-2021
	
	

	2.40.107*
	
	10.91/08.159, 10.41/08.159
	Пиридоксин (Витамин В6)
	ГОСТ EN 14663-2014
	
	

	2.40.108*
	
	10.91/32.115, 10.41/32.115
	Загрязненность вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 27559-87
	
	

	2.40.109*
	
	10.41/08.162
	Сложные эфиры жирных кислот 2-МХПД, Сложные эфиры жирных кислот 3-МХПД, глицидол
	ГОСТ ISO 18363-2-2020
	
	

	2.40.110.1*
	
	10.89/08.162, 10.31/08.162, 10.32/08.162, 10.39/08.162, 10.61/08.162, 10.86/08.162, 01.13/08.162, 01.21/08.162, 01.22/08.162, 01.23/08.162, 01.24/08.162, 01.25/08.162, 01.26/08.162
	Пестициды: Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Chloropyriphos-methyl, Chlorpyrifos, Diazinone, EPN, Fenitrothion, Isazofos, Phosalone, Phosmet, Pirimiphos ethyl, Pirimiphos methyl, Pyraclofos, Pyrazophos, Pyridaphenthion, Quinalphos, 2,4'-DDD, 2,4'-DDE, 2,4'-DDT, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, 4,4'-Dichlorobenzophenone , 4,4-Methoxychlor olefin, Aldrin, alpha-HCH, beta-HCH, Chlorbenside, Chlorfenson, Chloroneb, cis-Chlordane, cis-Nonachlor , delta-HCH, Dieldrin, Endosulfan ether, Endosulfan-alpha, Endosulfan-beta , Endosulfan-total (sulfate), Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Fenson, gamma-HCH, Heptachlor, Heptachlor-exo-epoxide, Hexachlorobenzene, Isodrin
	СТБ EN 15662-2017;
СТБ EN 15662-2022
	
	

	2.40.110.2*
	
	
	Пестициды: Methyl-pentachlorophenyl sulfide, Mirex, o,p'-Methoxychlor olefin, Pentachlorobenzene, Pentachloronisole, Perthane, Tetradifon, trans-Chlordane, trans-Nonachlor, 2,3,5,6-Tetrachloroaniline, 3,4-Dichloroaniline, Benfluralin, Biphenyl, Chlorothalonil , cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, Dichlobenil, Dichlofluanid , Dicloran, Ethalfluralin , Fluchloralin , Isopropalin, Nitralin, Nitrofen, Oxyfluorfen, Pendimethalin, Pentachloroaniline , Pentachlorobenzonitrile, Prodiamine, Profluralin, Quintozene, Tecnazene, Tolylfluanid , Trifluralin , Acetochlor, Alachlor , Allidochlor , Clomazone, Cycloate , Diallate isomer 1 , Diallate isomer 2, Dimethachlor, Diphenamid, Fenpropathrin
	
	
	

	2.40.110.3*
	
	
	Пестициды: Fluquinconazole , Flutolanil , Linuron , Metazachlor , Methoxychlor (DMTD) , Metolachlor , N-(2,4-dimethylphenyl)-formamide , Norflurazon , Oxadiazon, Pebulate , Pretilachlor , Propachlor , Propanil , Propisochlor , Propyzamide , Pyridaben, Tebufenpyrad, Triallate, Atrazine, Bupirimate , Chlorfenapyr , Cyprodinil , Etofenprox , Etridiazole , Fenarimol , Fipronil , Fludioxonil , Fluridone , Flusilazole , Flutriafol , Folpet , Hexazinone , Lenacil , MGK 264-1, Myclobutanil , Penconazole, Procymidone , Propargite , Pyrimethanil , Pyriproxyfen , Tebuconazole , Terbacil, Terbuthylazine, Triadimefon, Tricyclazole, Triflumizole, Vinclozolin , Acrinathrin , Anthraquinone , Bifenthrin, cis-Permethrine
	
	
	

	2.40.110.4*
	
	
	Пестициды: Cyfluthrin isomer 1 , Cyfluthrin isomer 2,3, Cyfluthrin isomer 4 , Cypermethrin isomer 1, Cypermethrin isomer 2, Cypermethrin isomer 3,4 , Deltamethrin Fenvalerate isomer 1, Fenvalerate isomer 2, Flucythrinate isomer 1 , Flucythrinate isomer 2 , lambda-Cyhalothrin isomer 1 , lambda-Cyhalothrin isomer 2 , Phenothrin isomer 1 , Phenothrin isomer 2 , Resmethrin isomer 1 , Resmethrin isomer 2 , tau-Fluvalinate isomer 1 , tau-Fluvalinate isomer 2 , Tefluthrine , Tetramethrin isomer 1 , Tetramethrin isomer 2, Transfluthrin , trans-Permethrine, 2-Phenylphenol, Bromopropylate, Carfentrazone ethyl , Chlorobenzilate , Chlorpropham, Chlorthal-dimethyl , Chlozolinate, Fluazifop-P-butyl , Metalaxyl
	
	
	

	2.40.110.5*
	
	
	Пестициды: Bromfenvinphos-ethyl , Bromfenvinphos-methyl , Bromophos-ethyl , Bromophos-methyl , Carbophenothion , Chlorfenvinphos, isomer 1, Chlorfenvinphos, isomer 2 , Chlorthiophos, isomer 1 , Chlorthiophos, isomer 2 , Chlorthiophos, isomer 3 , Coumaphos , Edifenphos , Ethion , Fenamiphos , Fenchlorphos , Fenthion , Iodofenphos , Leptophos, Malathion , Methacrifos , Profenofos , Prothiophos, Sulfotep , Sulprofos, Terbufos , Tetrachlorvinphos, cis Tolclofos-methyl , Disulfoton, Fonofos , Mevinphos , Parathion , Parathion-methyl , Phorate, Piperonyl butoxide, Triazophos
	
	
	

	2.40.111**
	
	10.89/42.000, 10.62/42.000, 08.93/42.000, 10.73/42.000, 10.91/42.000, 10.81/42.000, 10.84/42.000, 20.59/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ CEN/TS 15568-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.40.112*
	
	10.89/01.086, 10.62/01.086, 08.93/01.086, 10.73/01.086, 10.91/01.086, 10.81/01.086, 10.84/01.086, 20.59/01.086
	БГКП (колиформы)/колиформные бактерии
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	2.40.113*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella
	ISO 6579-1:2017;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
МУК 4.2.3262-15
	
	

	2.40.114*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ISO 11290-1:2017;
ISO 11290-2:2017;
ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	2.40.115*
	
	10.89/01.086, 10.62/01.086, 08.93/01.086, 10.73/01.086, 10.91/01.086, 10.81/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086, 20.59/01.086
	плесени и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	2.40.116*
	
	10.89/01.086, 10.62/01.086, 08.93/01.086, 10.73/01.086, 10.91/01.086, 10.81/01.086, 10.84/01.086, 20.59/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	2.40.117*
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	2.40.118*
	
	
	S. aureus
	ISO 6888-1:2021;
ISO 6888-2:2021;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	2.40.119*
	
	
	Коагулазоположительные стафилококки
	
	
	

	2.40.120*
	
	10.89/01.086, 10.62/01.086, 08.93/01.086, 10.73/01.086, 10.91/01.086, 10.81/01.086, 10.41/01.086, 10.84/01.086, 20.59/01.086
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	2.40.121*
	
	10.89/01.086, 10.62/01.086, 08.93/01.086, 10.73/01.086, 10.91/01.086, 10.81/01.086, 10.84/01.086, 20.59/01.086
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)
	
	

	2.40.122*
	
	
	E.coli
	ISO 16649-1:2018;
ISO 16649-2:2001;
ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005);
ГОСТ ISO 16649-2-2015
	
	

	2.40.123*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ISO 21528-2:2017;
ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	
	

	2.40.124*
	
	10.89/10.094, 10.62/10.094, 08.93/10.094, 10.73/10.094, 10.91/10.094, 10.81/10.094, 10.84/10.094, 20.59/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО).
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
СТБ ISO 21571-2016
	
	

	2.40.125*
	
	10.89/01.086, 10.62/01.086, 08.93/01.086, 10.73/01.086, 10.91/01.086, 10.81/01.086, 10.84/01.086, 20.59/01.086
	КМАФАнМ/Количество микроорганизмов
	ISO 4833-1:2013;
ISO 4833-2:2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	2.40.126*
	
	10.89/08.162, 10.62/08.162, 10.91/08.162, 10.81/08.162, 10.41/08.162, 10.84/08.162
	Микотоксины: афлатоксин В₁, афлатоксин В₂, афлатоксин G₁, афлатоксин G₂, зеараленон, дезоксиниваленол, охратоксин А, Т2- токсин
	ГОСТ 34140-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.41.1**
	Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция
	10.51/42.000, 01.41/42.000, 10.52/42.000, 01.49/42.000, 10.41/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
СТБ 1036-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов)
	

	2.41.2*
	
	10.51/29.040, 10.52/29.040, 10.41/29.040
	Масса нетто, объем
	ГОСТ 15113.1-77;
ГОСТ 8.579-2019;
СТБ 1859-2016 7.7;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.41.3*
	
	10.51/11.116, 01.41/11.116, 10.52/11.116, 01.49/11.116, 10.41/11.116
	органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция, структура, внешний вид
	ГОСТ 15113.1-77;
ГОСТ 15113.3-77;
ГОСТ 29245-91;
ГОСТ 31451-2013;
ГОСТ 31452-2012;
ГОСТ 31453-2013 п.7.2;
ГОСТ 31454-2012 п.7.2;
ГОСТ 31455-2012 п.7.2;
ГОСТ 31456-2013 п.7.2;
СТБ 1373-2016 п.6.2, 6.3, 6.6;
СТБ 1467-2017 п.7.4;
СТБ 1552-2017;
СТБ 2219-2017 п.5.2.1
	
	

	2.41.4**
	
	10.51/42.000, 01.41/42.000, 10.52/42.000, 01.49/42.000, 10.41/42.000, 01.45/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 3622-68;
ГОСТ ISO 707-2013;
СТБ 1036-97;
СТБ 1051-2012;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения)
	

	2.41.5*
	
	10.51/29.040, 10.52/29.040, 10.41/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 29245-91 п.6;
СТБ 1373-2016 п.6.6;
СТБ 2206-2017 п.7.5;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.41.6*
	
	10.51/11.116, 01.41/11.116, 10.52/11.116, 01.49/11.116, 10.41/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус
	ГОСТ 15113.3-77;
ГОСТ 28283-2015;
ГОСТ 29245-91 п. 3;
ГОСТ 31451-2013 п. 7.2;
ГОСТ 31452-2012 п. 7.2;
ГОСТ 31453-2013 п. 7.2;
ГОСТ 31454-2012 п. 7.2;
ГОСТ 31455-2012 п. 7.2;
ГОСТ 31456-2013 п. 7.2;
ГОСТ 31981-2013 п. 7.2;
ГОСТ 33630-2015;
СТБ 1373-2016 п. 6.2, 6.3;
СТБ 1467-2017 п. 7.3, 7.4;
СТБ 1746-2017 п. 7.2, 7.3;
СТБ 1859-2016 п. 7.2,7.3;
СТБ 2206-2017 п. 7.2, 7.3;
СТБ 2219-2017 п.5.2.1,7.3
	
	

	2.41.7*
	
	10.51/08.162
	Дибензо-n-диоксинов, дибензофураны
	ГОСТ 31792-2012;
ГОСТ 34449-2018;
Инструкция по применению № 216-1205
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.41.8*
	
	10.51/08.159
	L-карнитин
	МВИ.МН 4075-2011
	
	

	2.41.9*
	
	
	таурин
	МВИ.МН 4386-2012
	
	

	2.41.10**
	
	10.51/42.000, 01.41/42.000, 10.52/42.000, 01.45/42.000, 10.86/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1036-97;
СТБ 1051-2012;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.41.11*
	
	10.51/08.032, 10.51/08.035, 01.41/08.032, 01.41/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035, 01.49/08.032, 01.49/08.035, 01.45/08.032, 01.45/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035, 10.32/08.032, 10.32/08.035
	Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден
	EN 13805:2014;
АМИ.МН 0193-2024;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 33411-2015;
ГОСТ EN 13804-2013;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ EN 13805-2024;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.41.12*
	
	10.51/04.125, 01.41/04.125, 10.52/04.125, 01.45/04.125, 10.86/04.125
	Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1264-2000;
МВИ.МН 1823-2007;
СТБ 1059-98
	
	

	2.41.13*
	
	10.51/08.032, 01.41/08.032, 10.52/08.032, 01.45/08.032, 10.86/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.41.14*
	
	10.51/29.040, 01.41/29.040, 10.52/29.040, 01.45/29.040, 10.86/29.040
	Масса нетто, объем
	ГОСТ 15113.1-77;
ГОСТ 31457-2012 п. 7.9;
СТБ 1373-2016 п. 6.8;
СТБ 8035-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.41.15*
	
	10.51/11.116, 01.41/11.116, 10.52/11.116, 01.45/11.116, 10.86/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус
	ГОСТ 15113.1-77;
ГОСТ 15113.3-77;
ГОСТ 28283-2015;
ГОСТ 29245-91 п. 3;
ГОСТ 31450-2013 п. 7.2;
ГОСТ 31451-2013 п. 7.2;
ГОСТ 31452-2012 п. 7.2;
ГОСТ 31453-2013 п. 7.2;
ГОСТ 31453-2025 п. 7.2;
ГОСТ 31454-2012 п. 7.2;
ГОСТ 31455-2012 п. 7.2;
ГОСТ 31456-2013 п. 7.2;
ГОСТ 31457-2012 п. 7.2;
ГОСТ 31690-2013 п. 7.3;
ГОСТ 31981-2013 п. 7.2;
ГОСТ 32260-2013 п. 7.5;
ГОСТ 33491-2015 п. 7.2;
ГОСТ 33927-2016 п. 7.2;
СТБ 1373-2016 п. 6.3;
СТБ 1467-2017 п. 7.4;
СТБ 1552-2017 п. 7.3, 7.4;
СТБ 1598-2006 п. 6.2;
СТБ 1746-2017 п. 7.2, 7.3;
СТБ 1859-2016 п. 7.2;
СТБ 1860-2016 п. 7.2, 7.3;
СТБ 1887-2016 п. 7.2;
СТБ 1888-2016 п. 7.2;
СТБ 1890-2017 п. 7.2;
СТБ 2190-2017 п. 7.2, 7.3;
СТБ 2206-2017 п. 7.2, 7.3;
СТБ 2263-2016 п. 7.2;
СТБ 2277-2016 п. 7.2;
СТБ 2283-2016 п. 7.2, 7.3;
СТБ 2508-2017 п. 7.2., 7.3;
СТБ 2509-2017 п. 7.2;
СТБ 315-2017 п. 7.2;
СТБ 736-2017 п. 7.3;
СТБ 970-2017 п. 7.2
	
	

	2.41.16*
	
	10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159
	Глутаминовая кислота
	МВИ.МН 6364-2021
	
	

	2.41.17*
	
	10.51/08.052, 01.41/08.052, 10.52/08.052, 01.45/08.052, 10.86/08.052
	Массовая доля влаги (влага)
	DIN 10321;
ISO 8851-1:2004;
ГОСТ 29246-91;
ГОСТ 30305.1-95;
ГОСТ ISO 8851-1-2022
	
	

	2.41.18*
	
	10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052
	Влага в обезжиренном веществе
	ГОСТ Р 52686-2023 п. 7.6
	
	

	2.41.19*
	
	10.51/08.052, 01.41/08.052, 10.52/08.052, 01.45/08.052, 10.86/08.052
	Влага и сухие вещества
	ГОСТ 29246-91 п. 2;
ГОСТ 30648.3-99;
ГОСТ 3626-73 п. 2, 3, 6, 9
	
	

	2.41.20*
	
	10.51/08.052
	Сухие обезжиренные вещества
	ISO 8851-2:2004
	
	

	2.41.21*
	
	10.51/08.052, 01.41/08.052, 10.52/08.052, 01.45/08.052, 10.86/08.052
	Общее содержание сухих веществ
	ГОСТ ISO 6731/IDF 21-2012;
ГОСТ ISO 6734/IDF 15-2012
	
	

	2.41.22*
	
	10.51/08.052
	Массовая доля сухого молочного остатка
	ГОСТ 31688-2012 п.7.5;
ГОСТ 31703-2012 п.7.5
	
	

	2.41.23*
	
	10.51/08.052, 01.41/08.052, 10.52/08.052, 01.45/08.052, 10.86/08.052
	СОМО (Сухой обезжиренный молочный остаток)
	ГОСТ 34312-2017 п.7.6;
ГОСТ Р 53914-2010 п.7.4;
ГОСТ Р 54761-2011;
СТБ 1552-2017 п.7.12;
СТБ 1858-2022 п.7.8;
СТБ 970-2017 п.7.8
	
	

	2.41.24*
	
	10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149
	Белок в сухом обезжиренном молочном остатке
	ГОСТ 31688-2012 п. 7.10;
СТБ 1858-2022 п. 7.6
	
	

	2.41.25*
	
	10.51/08.149, 01.41/08.149, 10.52/08.149, 01.45/08.149, 10.86/08.149
	Белок, общий белок, истинный белок
	ГОСТ 23327-98;
ГОСТ 26889-86;
ГОСТ 30648.2-99;
ГОСТ 34454-2018;
ГОСТ ISO/TS 17837-2013;
ГОСТ Р 52054-2023;
ГОСТ Р 52791-2007;
СТБ ISO 8968-1-2024
	
	

	2.41.26*
	
	
	Белки молочной сыворотки, казеин
	ISO 17997-1:2004;
ГОСТ ISO 17997-1-2021;
СТБ ISO 17997-1-2012
	
	

	2.41.27*
	
	
	Сывороточные белки
	ГОСТ 34536-2019
	
	

	2.41.28*
	
	
	Небелковый азот
	ГОСТ Р 55246-2012
	
	

	2.41.29*
	
	
	Азот, общий азот
	ГОСТ 23327-98;
ГОСТ 26889-86;
ГОСТ ISO/TS 17837-2013;
СТБ ISO 8968-1-2024
	
	

	2.41.30*
	
	10.51/08.037, 10.51/08.052, 01.41/08.037, 01.41/08.052, 10.52/08.037, 10.52/08.052, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 10.86/08.037, 10.86/08.052
	Массовая доля жира (жир)
	ISO 8262-1:2005;
ISO 8262-2:2005;
ISO 8262-3:2005;
ISO 8851-3:2004;
ГОСТ 22760-77;
ГОСТ 29247-91;
ГОСТ 30648.1-99;
ГОСТ 33925-2016;
ГОСТ 33926-2016;
ГОСТ 5867-2023 п. 6, 7;
ГОСТ 5867-90 п. 2, 4;
ГОСТ ISO 1736/IDF 9-2014;
ГОСТ ISO 8262-1-2016;
СТБ 1552-2017 п. 7.9;
СТБ ISO 1211-2012;
СТБ ISO 1735-2011;
СТБ ISO 2446-2009
	
	

	2.41.31*
	
	10.51/08.037, 10.51/08.156, 10.51/08.158, 01.41/08.037, 01.41/08.156, 01.41/08.158, 10.52/08.037, 10.52/08.156, 10.52/08.158, 01.45/08.037, 01.45/08.156, 01.45/08.158, 10.86/08.037, 10.86/08.156, 10.86/08.158
	Массовая доля молочного жира
	ГОСТ 31663-2012;
ГОСТ 31703-2012 п. 7.3;
СТБ 2016-2009 п. 7.13
	
	

	2.41.32*
	
	10.51/08.052, 01.41/08.052, 10.52/08.052, 01.45/08.052, 10.86/08.052
	Зола
	ГОСТ 15113.8-77;
ГОСТ 34845-2022;
ГОСТ Р 51463-99;
ГОСТ Р 51466-99;
СТБ 1859-2016 п. 7.22
	
	

	2.41.33*
	
	
	Углеводы
	МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29
	
	

	2.41.34*
	
	
	Энергетическая ценность
	
	
	

	2.41.35*
	
	10.51/08.149, 01.41/08.149, 10.52/08.149, 01.45/08.149, 10.86/08.149
	Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды)
	ГОСТ 3627-81;
ГОСТ ISO 1738-2017;
ГОСТ Р 54045-2010 (ИСО 5943:2006)
	
	

	2.41.36*
	
	
	Хлориды
	ГОСТ Р 54045-2010 (ИСО 5943:2006);
МВИ.МН 3491-2010
	
	

	2.41.37*
	
	
	Перекисное число
	ГОСТ 31633-2012 п. 7.2;
ГОСТ 31979-2012 п. 7;
ГОСТ ISO 3960-2013;
ГОСТ ISO 3960-2020;
ГОСТ Р 51453-99;
ГОСТ Р 51487-99;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	2.41.38*
	
	
	Кислотность
	ГОСТ 15113.5-77;
ГОСТ 30305.3-95;
ГОСТ 30648.4-99;
ГОСТ 3624-92
	
	

	2.41.39*
	
	
	Титруемая кислотность
	ГОСТ 30648.4-99;
ГОСТ 31976-2012;
СТБ 1552-2017 п. 7.11
	
	

	2.41.40*
	
	10.51/08.169, 01.41/08.169, 10.52/08.169, 01.45/08.169, 10.86/08.169
	Активная кислотность (рН)
	ГОСТ 26781-85;
ГОСТ 30648.5-2024;
ГОСТ 30648.5-99;
ГОСТ 32892-2014
	
	

	2.41.41*
	
	10.51/08.149, 01.41/08.149, 10.52/08.149, 01.45/08.149, 10.86/08.149
	Сахар
	ГОСТ 3628-78 п. 2, 3, 5
	
	

	2.41.42*
	
	10.51/03.152, 10.51/08.149, 10.51/08.159, 01.41/03.152, 01.41/08.149, 01.41/08.159, 10.52/03.152, 10.52/08.149, 10.52/08.159, 01.45/03.152, 01.45/08.149, 01.45/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.149, 10.86/08.159
	Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза и мальтодекстрин)
	ГОСТ 15113.6-77;
ГОСТ 29248-91;
ГОСТ 30648.7-99;
ГОСТ 31085-2002;
ГОСТ 34516-2019;
ГОСТ Р 51258-99 (ДИН 10326-86);
ГОСТ Р 54760-2011;
МВИ.МН 4475-2012
	
	

	2.41.43*
	
	10.51/08.169, 10.86/08.169
	Сахароза в сладких плавленых сырах
	СТБ 736-2017 п. 7.13
	
	

	2.41.44*
	
	10.51/08.156, 01.41/08.156, 10.52/08.156, 01.45/08.156, 10.86/08.156
	Холин
	ГОСТ 35026-2023;
МВИ.МН 5903-2017;
СТБ 2545-2019
	
	

	2.41.45*
	
	10.51/08.159
	Натамицин
	ГОСТ ISO 9233-2-2017
	
	

	2.41.46*
	
	10.51/03.152, 10.51/08.149, 01.41/03.152, 01.41/08.149, 10.52/03.152, 10.52/08.149, 01.45/03.152, 01.45/08.149, 10.86/03.152, 10.86/08.149
	Лактоза
	ГОСТ 29248-91;
ГОСТ 31086-2002;
ГОСТ 34304-2017
	
	

	2.41.47*
	
	10.51/03.152, 10.51/08.159, 01.41/03.152, 01.41/08.159, 10.52/03.152, 10.52/08.159, 01.45/03.152, 01.45/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159
	Галактоза
	ГОСТ 31086-2002;
ГОСТ 34304-2017;
ГОСТ Р 54760-2011
	
	

	2.41.48*
	
	10.51/08.159, 01.41/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159
	Олигосахариды: раффиноза, стахиоза (для продуктов с добавление соевых белков)
	МВИ.МН 4890-2014
	
	

	2.41.49*
	
	10.51/08.156, 01.41/08.156, 10.52/08.156, 01.45/08.156, 10.86/08.156
	Лактулоза
	МВИ.МН 2356-2005;
МВИ.МН 2789-2007
	
	

	2.41.50*
	
	10.51/08.052, 01.41/08.052, 10.52/08.052, 01.45/08.052, 10.86/08.052
	Грубые волокна
	ISO 5498:1981
	
	

	2.41.51*
	
	10.51/29.040, 10.86/29.040
	Индекс растворимости
	ГОСТ 30305.4-95;
ГОСТ 30648.6-99
	
	

	2.41.52*
	
	10.51/32.115, 01.41/32.115, 01.45/32.115, 10.86/32.115
	Группа чистоты
	ГОСТ 29245-91 п. 7;
ГОСТ 8218-89
	
	

	2.41.53*
	
	10.51/08.031, 10.51/08.118, 01.41/08.031, 01.41/08.118, 10.52/08.031, 10.52/08.118, 01.45/08.031, 01.45/08.118, 10.86/08.031, 10.86/08.118
	Плотность
	ГОСТ 3625-84 п. 2;
ГОСТ 3625-84 п. 3
	
	

	2.41.54*
	
	10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052
	Металлические примеси
	ГОСТ 15113.2-77
	
	

	2.41.55*
	
	10.51/32.115, 10.52/32.115, 10.86/32.115
	Посторонние примеси
	
	
	

	2.41.56*
	
	
	Заражённость вредителями хлебных запасов
	
	
	

	2.41.57*
	
	10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052
	Клетчатка
	МВИ.МН 3928-2011
	
	

	2.41.58*
	
	10.51/08.149, 10.51/08.156, 01.41/08.149, 01.41/08.156, 10.52/08.149, 10.52/08.156, 01.45/08.149, 01.45/08.156, 10.86/08.149, 10.86/08.156
	Йод
	ГОСТ 31505-2012;
МУ № 8-9702-97
	
	

	2.41.59*
	
	10.51/08.156, 01.41/08.156, 10.52/08.156, 01.45/08.156, 10.86/08.156
	Нитраты
	ГОСТ 32257-2013;
ГОСТ Р 51460-99
	
	

	2.41.60*
	
	
	нитриты
	
	
	

	2.41.61*
	
	10.51/08.149, 10.51/08.169, 01.41/08.149, 01.41/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169, 01.45/08.149, 01.45/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.169
	Крахмал
	ГОСТ Р 54759-2011 п. 6;
ГОСТ Р 54759-2011 п. 7
	
	

	2.41.62*
	
	10.51/32.115, 01.41/32.115, 01.45/32.115, 10.86/32.115
	Фосфатаза (пастеризация)
	ГОСТ 3623-2015
	
	

	2.41.63*
	
	
	Пероксидаза
	ГОСТ 3623-2015 п. 6
	
	

	2.41.64*
	
	10.51/08.052, 10.86/08.052
	Молочная кислота
	ГОСТ Р 52791-2007 п.7.8;
СТБ 1858-2022 п.7.15
	
	

	2.41.65*
	
	10.51/08.149, 10.86/08.149
	Класс термообработки
	СТБ ISO 6735-2011
	
	

	2.41.66*
	
	10.51/29.049, 10.86/29.049
	Условная вязкость
	СТБ 970-2017 п. 7.11
	
	

	2.41.67*
	
	10.52/08.052, 10.86/08.052
	Взбитость (для мороженого)
	СТБ 1467-2017 п.7.11
	
	

	2.41.68*
	
	
	Массовая доля глазури
	СТБ 1467-2017 п.7.27
	
	

	2.41.69*
	
	10.51/08.133
	Показатель преломления
	ISO 1739:2006
	
	

	2.41.70*
	
	10.51/08.085, 01.41/08.085, 01.45/08.085, 10.86/08.085
	Осмоляльность
	ГОСТ Р 55578-2013;
МВИ.МН 4078-2011
	
	

	2.41.71*
	
	10.51/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159
	Оксиметилфурфурол
	МВИ.МН 4138-2011
	
	

	2.41.72*
	
	10.51/08.159, 01.41/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159
	Ретинол (витамин А)
	ГОСТ Р 54635-2011
	
	

	2.41.73*
	
	
	Витамин К
	EN 14148:2003;
ГОСТ EN 14148-2015
	
	

	2.41.74*
	
	10.51/08.156, 01.41/08.156, 10.52/08.156, 01.45/08.156, 10.86/08.156
	β-каротин
	МВИ.МН 3239-2009
	
	

	2.41.75*
	
	10.51/08.159, 01.41/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159
	Пиридоксин (Витамин В6)
	ГОСТ EN 14663-2014
	
	

	2.41.76*
	
	10.51/08.149, 10.51/08.156, 01.41/08.149, 01.41/08.156, 10.52/08.149, 10.52/08.156, 01.45/08.149, 01.45/08.156, 10.86/08.149, 10.86/08.156
	Аскорбиновая кислота (витамин С)
	ГОСТ 30627.2-98;
ГОСТ 7047-55
	
	

	2.41.77*
	
	10.51/08.159, 01.41/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159
	Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е)
	ГОСТ EN 12822-2014;
ГОСТ EN 12822-2020
	
	

	2.41.78*
	
	10.51/08.156, 01.41/08.156, 10.52/08.156, 01.45/08.156, 10.86/08.156
	Ниацин (витамин РР)
	ГОСТ 30627.4-98
	
	

	2.41.79*
	
	10.51/08.155, 10.51/08.159, 01.41/08.155, 01.41/08.159, 10.52/08.155, 10.52/08.159, 01.45/08.155, 01.45/08.159, 10.86/08.155, 10.86/08.159
	Тиамин (витамин В1)
	ГОСТ EN 14122-2013;
ГОСТ EN 14122-2020;
МВИ.МН 2052-2004
	
	

	2.41.80*
	
	
	Рибофлавин (витамин В2)
	ГОСТ EN 14152-2013;
ГОСТ EN 14152-2020;
МВИ.МН 2147-2004;
МВИ.МН 3927-2011
	
	

	2.41.81*
	
	10.51/08.159, 01.41/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159
	Кальциферол (витамин Д)
	EN 12821:2009;
ISO 14892:2002;
ГОСТ EN 12821-2014;
ГОСТ ISO 14892-2016;
СТБ EN 12821-2012
	
	

	2.41.82*
	
	
	Фолиевая кислота
	МВИ.МН 2146-2004
	
	

	2.41.83*
	
	10.51/08.158, 01.41/08.158, 10.52/08.158, 01.45/08.158, 10.86/08.158
	Пантотеновая кислота
	МВИ.МН 3008-2008
	
	

	2.41.84*
	
	10.51/08.159, 01.41/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159
	Аминокислотный состав
	МВИ.МН 1363-2000
	
	

	2.41.85*
	
	10.51/08.158, 01.41/08.158, 10.52/08.158, 01.45/08.158, 10.86/08.158
	Жирнокислотный состав
	ГОСТ 31663-2012;
ГОСТ 31665-2012;
ГОСТ 32915-2014;
ГОСТ Р 52253-2004 п. 7.13;
ГОСТ Р 52253-2025 п. 7.16;
МВИ.МН 1364-2000
	
	

	2.41.86*
	
	
	Насыщенные жирные кислоты и полиненасыщенные жирные кислоты класса ω-3, ω-6
	МВИ.МН 3261-2009
	
	

	2.41.87*
	
	
	Трансизомеры жирных кислот
	ГОСТ 31665-2012;
ГОСТ 31754-2012;
МВИ.МН 3703-2010;
СТБ ИСО 15304-2007;
СТБ ИСО 5509-2007
	
	

	2.41.88*
	
	
	Стерины (обнаружение растит. жиров и масел)
	ГОСТ 31979-2012
	
	

	2.41.89*
	
	
	Холестерин
	МВИ.МН 1364-2000
	
	

	2.41.90*
	
	10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	ГОСТ 31504-2012;
МВИ.МН 5915-2017;
СТБ 2547-2019
	
	

	2.41.91*
	
	10.51/08.159, 01.41/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159
	Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия
	EN 12857:1999;
ГОСТ EN 12856-2015;
ГОСТ EN 12857-2015
	
	

	2.41.92*
	
	
	Меламин
	ГОСТ 34515-2019;
МВИ.МН 3287-2009
	
	

	2.41.93*
	
	
	Бензойная кислота
	ISO 9231:2008;
ГОСТ 31504-2012;
ГОСТ ISO 9231-2015;
МВИ.МН 6323-2020;
МВИ.МН 806-98
	
	

	2.41.94*
	
	
	Сорбиновая кислота
	
	
	

	2.41.95*
	
	10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012;
ГОСТ 32258-2013;
ГОСТ Р 51650-2000;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	2.41.96*
	
	10.51/08.159, 10.51/08.162, 01.41/08.159, 01.41/08.162, 10.52/08.159, 10.52/08.162, 01.45/08.159, 01.45/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15851-2013
	
	

	2.41.97*
	
	10.51/08.159, 01.41/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159
	Афлатоксин М₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34049-2017;
ГОСТ ISO 14501-2016
	
	

	2.41.98*
	
	10.51/08.158, 10.51/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162
	Т₂-токсин
	ГОСТ 33682-2015;
ГОСТ 34140-2017
	
	

	2.41.99*
	
	10.51/08.158, 10.51/08.162, 01.41/08.158, 01.41/08.162, 10.52/08.158, 10.52/08.162, 01.45/08.158, 01.45/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162
	Полихлорированные бифенилы
	EN 1528-1:1996;
EN 1528-2:1996;
EN 1528-3:1996;
EN 1528-4:1996;
ISO 8260:2008;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
ГОСТ ISO 8260-2013
	
	

	2.41.100*
	
	
	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин, гексахлорбензол
	EN 1528-1:1996;
EN 1528-2:1996;
EN 1528-3:1996;
EN 1528-4:1996;
ISO 3890-1:2009;
ISO 3890-2:2009;
ISO 8260:2008;
ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
ГОСТ ISO 3890-1-2013;
ГОСТ ISO 3890-2-2013;
ГОСТ ISO 8260-2013
	
	

	2.41.101*
	
	10.51/08.158, 01.41/08.158, 10.52/08.158, 01.45/08.158, 10.86/08.158
	2,4-Д кислота
	ГОСТ 34050-2017;
МУ 1541-76
	
	

	2.41.102*
	
	10.51/03.152, 10.51/08.162, 01.41/03.152, 01.41/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4790-2013
	
	

	2.41.103*
	
	
	Стрептомицин
	ГОСТ 32798-2014;
МВИ.МН 2642-2015;
МВИ.МН 5593-2016
	
	

	2.41.104*
	
	
	Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин
	ГОСТ 31694-2012;
МВИ.МН 3951-2015
	
	

	2.41.105*
	
	
	Пенициллины
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 5200-2015;
МВИ.МН 5336-2015
	
	

	2.41.106*
	
	10.51/08.159, 01.41/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159
	Пропионовая кислота
	ГОСТ 31504-2012
	
	

	2.41.107*
	
	10.51/08.156, 01.41/08.156, 01.45/08.156, 10.86/08.156
	Общий фосфор (фосфаты)
	ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006)
	
	

	2.41.108*
	
	10.51/08.149, 01.41/08.149, 10.52/08.149, 01.45/08.149, 10.86/08.149
	Кальций
	ГОСТ ISO 12081-2013;
ГОСТ Р 55331-2012
	
	

	2.41.109*
	
	10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159
	Красители натуральные: аннато
	DIN 10482-2:2006
	
	

	2.41.110*
	
	10.51/08.162, 01.41/08.162, 10.52/08.162, 01.45/08.162, 10.86/08.162
	Метронидазол, сульфадимезин
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 6282-2020
	
	

	2.41.111*
	
	
	Макролиды: тилозин, спирамицин, илмикозин, кларитромицин, тилвалозин. Линкозамиды: линкомицин, клиндамицин, пирлимицин. Плевромутилины: валнемулин, тиамулин
	ГОСТ 34136-2017
	
	

	2.41.112**
	Молоко и молочные продукты, включая детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция
	01.41/42.000, 01.45/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ CEN/TS 15568-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.41.113*
	
	01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152
	Стафилококковый энтеротоксин
	ГОСТ ISO 19020-2019;
МУК 4.2.2429-08;
МУК 4.2.2879-11
	
	

	2.41.114*
	
	01.41/10.094, 01.45/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.86/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО).
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
СТБ ISO 21571-2016
	
	

	2.41.115*
	
	01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086
	КМАФАнМ/Количество микроорганизмов
	ISO 4833-1:2013;
ISO 4833-2:2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	2.41.116*
	
	
	БГКП (колиформы)/колиформные бактерии
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 32901-2014 п.8.5
	
	

	2.41.117*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella
	ISO 6579-1:2017;
ISO 6785:2001;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
ГОСТ ISO 6785-2015;
МУК 4.2.3262-15
	
	

	2.41.118*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ISO 11290-1:2017;
ISO 11290-2:2017;
ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	2.41.119*
	
	
	Коагулазоположительные стафилококки
	ISO 6888-1:2021;
ISO 6888-2:2021;
ГОСТ 30347-2016
	
	

	2.41.120*
	
	
	S. aureus
	
	
	

	2.41.121*
	
	
	плесени.
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 33566-2015
	
	

	2.41.122*
	
	
	Дрожжи.
	
	
	

	2.41.123*
	
	01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 33951-2016
	
	

	2.41.124*
	
	01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086
	Количество молочнокислых и (или) других микроорганизмов закваски (Бифидобактерии, микроорганизмы рода Lactobacillus и др.)
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 33491-2015;
ГОСТ 33924-2016;
ГОСТ Р 56139-2014
	
	

	2.41.125*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии (сульфитредуцирующие бактерии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	2.41.126*
	
	
	E.coli
	ISO 16649-1:2018;
ISO 16649-2:2001;
ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005);
ГОСТ ISO 16649-2-2015
	
	

	2.41.127*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ISO 21528-2:2017;
ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	
	

	2.41.128*
	
	
	Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.)
	ISO 22964:2017;
ГОСТ ISO/TS 22964-2013
	
	

	2.41.129*
	
	10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086
	Ацидофильные микроорганизмы (микроорганизмы рода Lactobacillus)
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 33951-2016
	
	

	2.41.130*
	
	01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 32901-2014
	
	

	2.41.131*
	
	01.41/18.115, 01.45/18.115, 10.41/18.115, 10.51/18.115, 10.52/18.115, 10.86/18.115
	Микроскопический препарат (микрофлора, характерная для продукта)
	ГОСТ 32901-2014
	
	

	2.41.132*
	
	01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	2.41.133*
	Молоко и молочные продукты, включая продукты для беременных и кормящих женщин, детское питание на молочной основе (в т.ч. овощемолочные и плодовомолочные смеси), консервированная продукция
	10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159
	Консерванты: парабены
	МВИ.МН 6323-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.41.134*
	
	
	Полициклические ароматические углеводороды: бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, хризен, бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012
	
	

	2.41.135*
	
	
	Сукралоза
	ГОСТ EN 16155-2015
	
	

	2.41.136*
	
	10.51/08.159, 01.41/08.159, 10.52/08.159, 01.45/08.159, 10.86/08.159
	Глутаминовая кислота
	МВИ.МН 6364-2021
	
	

	2.41.137*
	
	10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.86/08.162
	Микотоксины: афлатоксин В₁, афлатоксин В₂, афлатоксин G₁, афлатоксин G₂, зеараленон, дезоксиниваленол, охратоксин А, Т2- токсин
	ГОСТ 34140-2017
	
	

	2.42.1**
	Мясо, мясопродукты, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания (в том числе мясорастительные консервы)
	10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000, 10.12/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 7702.0-74 п.2;
СТБ 1036-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов)
	

	2.42.2*
	
	10.11/29.040, 10.13/29.040, 10.86/29.040, 10.12/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 4288-76 п.2.2;
ГОСТ 8756.1-2017;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.42.3*
	
	10.11/11.116, 10.13/11.116, 10.86/11.116, 10.12/11.116
	органолептические показатели: вкус, внешний вид, запах, консистенция, цвет
	ГОСТ 29128-91;
ГОСТ 4288-76;
ГОСТ 7269-2015;
ГОСТ 7702.0-74;
ГОСТ 9959-2015
	
	

	2.42.4*
	
	10.11/29.040, 10.13/29.040, 10.86/29.040, 10.12/29.040
	Массовая доля составных частей
	ГОСТ 8.579-2019;
ГОСТ 8756.1-2017;
СТБ 1996-2016 7.5;
СТБ 742-2009;
СТБ 8035-2012;
СТБ 974-2016
	
	

	2.42.5**
	
	10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000, 10.12/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 7269-2015 п.1;
ГОСТ 7702.0-74 п.2;
СТБ 1036-97;
СТБ 1050-2008;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения)
	

	2.42.6*
	
	10.11/29.040, 10.13/29.040, 10.86/29.040, 10.12/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 33741-2015 п.8;
ГОСТ 4288-76 п.2.2;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.42.7*
	
	10.11/11.116, 10.13/11.116, 10.86/11.116, 10.12/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция
	ГОСТ 33741-2015 п.7;
ГОСТ 4288-76 п.2.3;
ГОСТ 7269-2015 п.5;
ГОСТ 7702.0-74;
ГОСТ 9959-2015
	
	

	2.42.8*
	
	10.11/29.040, 10.13/29.040, 10.86/29.040, 10.12/29.040
	Массовая доля составных частей
	ГОСТ 33741-2015 п.9
	
	

	2.42.9*
	
	10.11/08.159, 10.12/08.159
	Нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.42.10*
	
	10.11/08.162, 10.12/08.162
	Дибензо-n-диоксинов, дибензофураны
	ГОСТ 31792-2012;
ГОСТ 34449-2018;
Инструкция по применению № 216-1205
	
	

	2.42.11**
	
	10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000, 10.12/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1050-2008;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.42.12*
	
	10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125, 10.12/04.125
	Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1264-2000;
МВИ.МН 1823-2007;
СТБ 1059-98
	
	

	2.42.13*
	
	10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.12/08.032, 10.12/08.035
	Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден
	EN 13805:2014;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 33411-2015;
ГОСТ EN 13804-2013;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ EN 13805-2024;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.42.14*
	
	10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.12/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.42.15*
	
	
	Свинец, кадмий
	ГОСТ 33426-2015
	
	

	2.42.16*
	
	10.11/29.040, 10.13/29.040, 10.86/29.040, 10.12/29.040, 10.85/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 31780-2012 п.7.10;
ГОСТ 33741-2015 п.8;
ГОСТ 4288-76 п.2.2;
ГОСТ Р 51944-2002 п.6.12;
СТБ 1020-2025;
СТБ 1996-2016 п.7.15;
СТБ 2295-2012;
СТБ 335-2024 п.7.3;
СТБ 735-2024 п.7.3;
СТБ 742-2009;
СТБ 8035-2012;
СТБ 974-2016 п.7.12
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.42.17*
	
	10.11/11.116, 10.13/11.116, 10.86/11.116, 10.12/11.116, 10.85/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, вкус, цвет, запах, консистенция, упитанность и состояние тушек
	ГОСТ 31470-2012 п. 4;
ГОСТ 33741-2015;
ГОСТ 4288-76 п. 2.3;
ГОСТ 7269-2015;
ГОСТ 7702.0-74;
ГОСТ 9959-2015;
ГОСТ Р 51944-2002
	
	

	2.42.18*
	
	10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052, 10.12/08.052, 10.85/08.052
	Массовая доля составных частей
	ГОСТ 33741-2015
	
	

	2.42.19*
	
	
	Массовая доля жира (жир)
	ГОСТ 23042-2015;
ГОСТ 26183-84;
ГОСТ 8756.21-89
	
	

	2.42.20*
	
	
	Массовая доля влаги (влага)
	ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997);
ГОСТ 31930-2012;
ГОСТ 33319-2015;
ГОСТ 4288-76 п. 2.5;
ГОСТ 9793-2016;
СТБ ISO 1442-2008
	
	

	2.42.21*
	
	
	Массовая доля сухих веществ (сухие вещества)
	ГОСТ 28561-90;
ГОСТ 33977-2016
	
	

	2.42.22*
	
	10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.12/08.149, 10.85/08.149
	Массовая доля белка (белок)
	ГОСТ 25011-2017;
ГОСТ 26889-86;
ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978)
	
	

	2.42.23*
	
	
	Азот
	ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978)
	
	

	2.42.24*
	
	10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052, 10.12/08.052, 10.85/08.052
	Зола
	ГОСТ 15113.8-77;
ГОСТ 31727-2012 (ISO 936:1998)
	
	

	2.42.25*
	
	
	Углеводы
	МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29
	
	

	2.42.26*
	
	
	Энергетическая ценность
	
	
	

	2.42.27*
	
	10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.12/08.149, 10.85/08.149
	Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды)
	ГОСТ 26186-84;
ГОСТ 9957-2015
	
	

	2.42.28*
	
	
	Хлориды
	ISO 1841-1:1996;
ISO 1841-2:1996;
ГОСТ 26186-84;
ГОСТ ISO 1841-1-2016;
ГОСТ ISO 1841-2-2013
	
	

	2.42.29*
	
	10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.12/08.156
	нитриты
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	
	

	2.42.30*
	
	10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.12/08.149, 10.85/08.149
	Крахмал
	ГОСТ 10574-2016;
ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78)
	
	

	2.42.31*
	
	10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.12/08.156
	Нитраты
	ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75);
ГОСТ 8558.2-2016
	
	

	2.42.32*
	
	10.11/08.169, 10.13/08.169, 10.86/08.169, 10.12/08.169
	рН
	ГОСТ 26188-2016;
ГОСТ ISO 2917-2017;
ГОСТ Р 51478-99 (ИСО 2917-74)
	
	

	2.42.33*
	
	10.13/08.156, 10.86/08.156
	Остаточная активность кислой фосфатазы
	ГОСТ 23231-2016
	
	

	2.42.34*
	
	10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.12/08.149
	Летучие жирные кислоты
	ГОСТ 23392-2016 п. 6.1;
ГОСТ 31470-2012 п. 7
	
	

	2.42.35*
	
	
	Кислотное число жира
	ГОСТ 31470-2012 п. 8;
ГОСТ Р 55480-2013
	
	

	2.42.36*
	
	
	Перекисное число
	ГОСТ 34118-2017;
СТБ 742-2009 п. 7.6
	
	

	2.42.37*
	
	
	Перекисное число жира
	ГОСТ 31470-2012 п. 9
	
	

	2.42.38*
	
	
	Пероксидаза
	ГОСТ 31470-2012 п. 10
	
	

	2.42.39*
	
	10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.12/08.156
	Йод
	МУ № 8-9702-97
	
	

	2.42.40*
	
	10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159
	Лактулоза
	МВИ.МН 3384-2010
	
	

	2.42.41*
	
	10.13/08.052, 10.86/08.052
	Клетчатка
	МВИ.МН 3928-2011
	
	

	2.42.42*
	
	10.13/08.052, 10.86/08.052, 10.12/08.052
	Массовая доля костных включений
	ГОСТ 31466-2012;
ГОСТ Р 52417-2005
	
	

	2.42.43*
	
	10.13/08.052, 10.86/08.052
	Минеральные примеси
	ГОСТ 25555.3-82;
ГОСТ ISO 762-2013
	
	

	2.42.44*
	
	
	Примеси растительного происхождения
	ГОСТ 26323-2014
	
	

	2.42.45*
	
	10.11/32.115, 10.13/32.115, 10.86/32.115, 10.12/32.115
	Посторонние примеси
	ГОСТ 10149-62 п. 7;
ГОСТ 10907-88 п. 3.6;
ГОСТ 12318-91 п. 3.2;
ГОСТ 12427-77 п. 3.1;
ГОСТ 15170-91 п. 3.2;
ГОСТ 17707-72 п. 3.1;
ГОСТ 18224-2013 п. 7.10;
ГОСТ 18316-2013 п. 7.10;
ГОСТ 32125-2013 п. 7.9;
ГОСТ 5283-91 п. 3.2;
ГОСТ 608-93 п. 3.2;
ГОСТ 698-84 п. 3.1;
ГОСТ 7990-56 п. 7;
ГОСТ 7993-90 п. 4.2;
ГОСТ 8286-90 п. 4.2;
ГОСТ 8687-65 п. 3.2;
ГОСТ 9163-2014 п. 6.10
	
	

	2.42.46*
	
	10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159
	Ретинол (витамин А)
	ГОСТ Р 54635-2011
	
	

	2.42.47*
	
	10.11/08.149, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.13/08.149, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.12/08.149, 10.12/08.156, 10.12/08.159
	Аскорбиновая кислота (витамин С)
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84);
ГОСТ 30627.2-98;
ГОСТ 7047-55;
ГОСТ Р 55482-2013
	
	

	2.42.48*
	
	10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159
	Кальциферол (витамин Д)
	EN 12821:2009;
ГОСТ EN 12821-2014;
СТБ EN 12821-2012
	
	

	2.42.49*
	
	
	Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е)
	ГОСТ EN 12822-2014;
ГОСТ EN 12822-2020
	
	

	2.42.50*
	
	10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.12/08.156
	β-каротин
	ГОСТ ISO 6558-2-2019;
МВИ.МН 3239-2009
	
	

	2.42.51*
	
	10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159
	Ниацин (витамин РР)
	ГОСТ Р 55482-2013
	
	

	2.42.52*
	
	10.11/08.155, 10.11/08.159, 10.13/08.155, 10.13/08.159, 10.86/08.155, 10.86/08.159, 10.12/08.155, 10.12/08.159
	Тиамин (витамин В1)
	ГОСТ EN 14122-2013;
ГОСТ EN 14122-2020;
МВИ.МН 2052-2004
	
	

	2.42.53*
	
	
	Рибофлавин (витамин В2)
	ГОСТ EN 14152-2013;
ГОСТ EN 14152-2020;
МВИ.МН 2147-2004;
МВИ.МН 3927-2011
	
	

	2.42.54*
	
	10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159
	Пиридоксин (Витамин В6)
	ГОСТ EN 14663-2014;
ГОСТ Р 55482-2013
	
	

	2.42.55*
	
	
	Фолиевая кислота
	МВИ.МН 2146-2004
	
	

	2.42.56*
	
	10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.86/08.158, 10.12/08.158
	Пантотеновая кислота
	МВИ.МН 3008-2008
	
	

	2.42.57*
	
	10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.12/08.156
	Холин
	ГОСТ 35026-2023;
МВИ.МН 5903-2017;
СТБ 2545-2019
	
	

	2.42.58*
	
	10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159, 10.85/08.159
	Аминокислотный состав
	МВИ.МН 1363-2000
	
	

	2.42.59*
	
	10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.86/08.158, 10.12/08.158
	Жирнокислотный состав
	ГОСТ 31663-2012;
ГОСТ 31665-2012;
ГОСТ 34987-2023;
МВИ.МН 1364-2000
	
	

	2.42.60*
	
	
	Насыщенные жирные кислоты и полиненасыщенные жирные кислоты класса ω-3, ω-6
	МВИ.МН 3261-2009
	
	

	2.42.61*
	
	
	Трансизомеры жирных кислот
	ГОСТ 31665-2012;
ГОСТ 31754-2012;
МВИ.МН 3703-2010;
СТБ ИСО 15304-2007;
СТБ ИСО 5509-2007
	
	

	2.42.62*
	
	
	Холестерин
	МВИ.МН 1364-2000
	
	

	2.42.63*
	
	10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159
	Сорбиновая и бензойная кислоты
	ГОСТ 33809-2016;
МВИ.МН 6323-2020;
МВИ.МН 806-98
	
	

	2.42.64*
	
	10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15851-2013
	
	

	2.42.65*
	
	
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15835-2013
	
	

	2.42.66*
	
	10.13/08.158, 10.13/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162
	Т₂-токсин
	ГОСТ 33682-2015;
ГОСТ 34140-2017
	
	

	2.42.67*
	
	10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162
	Дезоксиниваленол
	ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15891-2013;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	2.42.68*
	
	10.13/08.159, 10.86/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	2.42.69*
	
	10.11/08.158, 10.11/08.162, 10.13/08.158, 10.13/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 10.12/08.158, 10.12/08.162
	Полихлорированные бифенилы
	EN 1528-1:1996;
EN 1528-2:1996;
EN 1528-3:1996;
EN 1528-4:1996;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	
	

	2.42.70*
	
	10.11/08.158, 10.11/08.162, 10.13/08.158, 10.13/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 10.12/08.158, 10.12/08.162, 10.85/08.158, 10.85/08.162
	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин, гексахлорбензол, диэлдрин
	EN 1528-1:1996;
EN 1528-2:1996;
EN 1528-3:1996;
EN 1528-4:1996;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	
	

	2.42.71*
	
	10.11/03.152, 10.11/08.159, 10.11/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.159, 10.12/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.85/08.162
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	ГОСТ 34533-2019;
ГОСТ ISO 13493-2014;
МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4790-2013
	
	

	2.42.72*
	
	10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162
	Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин
	ГОСТ 31694-2012;
МВИ.МН 3951-2015
	
	

	2.42.73*
	
	
	Пенициллины
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 5200-2015;
МВИ.МН 5336-2015
	
	

	2.42.74*
	
	10.11/08.052, 10.11/08.156, 10.13/08.052, 10.13/08.156, 10.86/08.052, 10.86/08.156, 10.12/08.052, 10.12/08.156, 10.85/08.052, 10.85/08.156
	Общий фосфор (фосфаты)
	ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996);
ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996);
ГОСТ 9794-2015
	
	

	2.42.75*
	
	10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.86/03.152, 10.12/03.152
	Бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	2.42.76*
	
	10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162
	Стрептомицин
	ГОСТ 32798-2014;
МВИ.МН 2642-2015;
МВИ.МН 5593-2016
	
	

	2.42.77*
	
	10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159, 10.85/08.159
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	МВИ.МН 5915-2017;
СТБ 2547-2019
	
	

	2.42.78*
	
	10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.86/08.158, 10.12/08.158, 10.85/08.158
	2,4-Д кислота
	ГОСТ 34050-2017;
МУ 1541-76
	
	

	2.42.79*
	
	10.13/08.159, 10.13/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15850-2013
	
	

	2.42.80*
	
	10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013
	
	

	2.42.81*
	
	10.11/08.162, 10.13/08.162, 10.86/08.162, 10.12/08.162, 10.85/08.162
	Метронидазол, сульфадимезин
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 6282-2020
	
	

	2.42.82*
	
	
	Макролиды: тилозин, спирамицин, илмикозин, кларитромицин, тилвалозин. Линкозамиды: линкомицин, клиндамицин, пирлимицин. Плевромутилины: валнемулин, тиамулин
	ГОСТ 34136-2017
	
	

	2.42.83*
	
	10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159, 10.85/08.159
	Глутаминовая кислота
	МВИ.МН 6364-2021
	
	

	2.42.84*
	
	
	Полициклические ароматические углеводороды: бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, хризен, бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012
	
	

	2.42.85**
	
	10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000, 10.12/42.000, 10.85/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ CEN/TS 15568-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.42.86*
	
	10.11/10.094, 10.13/10.094, 10.86/10.094, 10.12/10.094, 10.85/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО).
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
СТБ ISO 21571-2016
	
	

	2.42.87*
	
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.12/01.086, 10.85/01.086
	КМАФАнМ/Количество микроорганизмов
	ISO 4833-1:2013;
ISO 4833-2:2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	2.42.88*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	2.42.89*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella
	ISO 6579-1:2017;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
МУК 4.2.3262-15
	
	

	2.42.90*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ISO 11290-1:2017;
ISO 11290-2:2017;
ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	2.42.91*
	
	
	Дрожжи.
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	2.42.92*
	
	
	плесени
	
	
	

	2.42.93*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии (сульфитредуцирующие бактерии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	2.42.94*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	2.42.95*
	
	
	Коагулазоположительные стафилококки
	ISO 6888-1:2021;
ISO 6888-2:2021;
ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	2.42.96*
	
	
	S. aureus
	
	
	

	2.42.97*
	
	
	E.coli
	ISO 16649-1:2018;
ISO 16649-2:2001;
ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005);
ГОСТ ISO 16649-2-2015
	
	

	2.42.98*
	
	
	Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	2.42.99*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ISO 21528-2:2017;
ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	
	

	2.42.100*
	
	
	Промышленная стерильность определенной группы консервов
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	2.42.101*
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	2.42.102*
	
	10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159
	Консерванты: парабены
	МВИ.МН 6323-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.42.103*
	
	10.13/08.159, 10.86/08.159
	Натамицин
	АМИ.МН 0109-2023
	
	

	2.42.104*
	
	10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.12/08.159
	Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза)
	ГОСТ 34516-2019
	
	

	2.43.1**
	Яйца и яйцепродукты
	01.47/42.000, 10.89/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 31720-2012;
СТБ 1036-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов)
	

	2.43.2*
	
	01.47/11.116, 10.89/11.116
	Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция
	ГОСТ 30364.0-97;
ГОСТ 31720-2012
	
	

	2.43.3**
	
	01.47/42.000, 10.89/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 30364.0-97;
ГОСТ 31720-2012;
СТБ 1036-97;
СТБ 1050-2008;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения)
	

	2.43.4*
	
	01.47/11.116, 10.89/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция
	ГОСТ 30364.0-97 п.4, 5;
ГОСТ 31720-2012 п.5
	
	

	2.43.5*
	
	01.47/08.162
	Дибензо-n-диоксинов, дибензофураны
	ГОСТ 31792-2012;
ГОСТ 34449-2018;
Инструкция по применению № 216-1205
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.43.6**
	
	01.47/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1050-2008;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.43.7*
	
	01.47/08.032, 01.47/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035
	Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден
	EN 13805:2014;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 33411-2015;
ГОСТ EN 13804-2013;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ EN 13805-2024;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.43.8*
	
	01.47/04.125, 10.89/04.125
	Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1264-2000;
МВИ.МН 1823-2007;
СТБ 1059-98
	
	

	2.43.9*
	
	01.47/08.032, 10.89/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.43.10*
	
	01.47/11.116, 10.89/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, текстура, консистенция, вкус, флейвор, целостность и чистота скорлупы, плотность белка, состояние и положение желтка
	ГОСТ 31654-2012 п. 7.2, 7.4;
ГОСТ 31720-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.43.11*
	
	01.47/08.052, 10.89/08.052
	Массовая доля сухих веществ (сухие вещества)
	ГОСТ 30364.1-97 п. 5;
ГОСТ 31469-2012 п. 6
	
	

	2.43.12*
	
	
	Растворимость
	ГОСТ 30364.1-97 п. 11
	
	

	2.43.13*
	
	
	Массовая доля жира (жир)
	ГОСТ 30364.1-97 п.4;
ГОСТ 31469-2012 п.5
	
	

	2.43.14*
	
	01.47/08.149, 10.89/08.149
	Массовая доля белка (белок)
	ГОСТ 26889-86
	
	

	2.43.15*
	
	
	Белковые вещества
	ГОСТ 30364.1-97 п. 6;
ГОСТ 31469-2012 п. 8
	
	

	2.43.16*
	
	01.47/08.052, 10.89/08.052
	Энергетическая ценность
	МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29
	
	

	2.43.17*
	
	01.47/08.156, 10.89/08.156
	Йод
	МУ № 8-9702-97
	
	

	2.43.18*
	
	01.47/08.169, 10.89/08.169
	рН
	ГОСТ 30364.1-97 п. 12
	
	

	2.43.19*
	
	01.47/32.115, 10.89/32.115
	Посторонние примеси
	ГОСТ 31469-2012 п. 10
	
	

	2.43.20*
	
	01.47/08.159, 10.89/08.159
	Ретинол (витамин А)
	ГОСТ Р 54635-2011
	
	

	2.43.21*
	
	01.47/08.155, 01.47/08.159, 10.89/08.155, 10.89/08.159
	Тиамин (витамин В1)
	ГОСТ EN 14122-2013;
ГОСТ EN 14122-2020;
МВИ.МН 2052-2004
	
	

	2.43.22*
	
	
	Рибофлавин (витамин В2)
	ГОСТ EN 14152-2013;
ГОСТ EN 14152-2020;
МВИ.МН 2147-2004;
МВИ.МН 3927-2011
	
	

	2.43.23*
	
	01.47/08.159, 10.89/08.159
	Кальциферол (витамин Д)
	EN 12821:2009;
ГОСТ EN 12821-2014;
СТБ EN 12821-2012
	
	

	2.43.24*
	
	01.47/08.156, 10.89/08.156
	β-каротин
	МВИ.МН 3239-2009
	
	

	2.43.25*
	
	01.47/08.159, 10.89/08.159
	Пиридоксин (Витамин В6)
	ГОСТ EN 14663-2014
	
	

	2.43.26*
	
	01.47/08.158, 10.89/08.158
	Пантотеновая кислота
	МВИ.МН 3008-2008
	
	

	2.43.27*
	
	01.47/08.156, 10.89/08.156
	Холин
	ГОСТ 35026-2023;
МВИ.МН 5903-2017;
СТБ 2545-2019
	
	

	2.43.28*
	
	01.47/08.159, 10.89/08.159
	Аминокислотный состав
	МВИ.МН 1363-2000
	
	

	2.43.29*
	
	01.47/08.158, 10.89/08.158
	Жирнокислотный состав
	ГОСТ 31663-2012;
ГОСТ 31665-2012;
МВИ.МН 1364-2000
	
	

	2.43.30*
	
	
	Холестерин
	МВИ.МН 1364-2000
	
	

	2.43.31*
	
	01.47/08.159, 10.89/08.159
	Сорбиновая и бензойная кислоты
	МВИ.МН 806-98
	
	

	2.43.32*
	
	
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	2.43.33*
	
	01.47/08.158, 01.47/08.162, 10.89/08.158, 10.89/08.162
	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин, гексахлорбензол, диэлдрин
	EN 1528-1:1996;
EN 1528-2:1996;
EN 1528-3:1996;
EN 1528-4:1996;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	
	

	2.43.34*
	
	01.47/03.152, 01.47/08.159, 01.47/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.162
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	ГОСТ 34533-2019;
ГОСТ ISO 13493-2014;
МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4790-2013
	
	

	2.43.35*
	
	01.47/03.152, 01.47/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162
	Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин
	ГОСТ 31694-2012;
МВИ.МН 3951-2015
	
	

	2.43.36*
	
	01.47/08.162, 10.89/08.162
	Пенициллины
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 5200-2015
	
	

	2.43.37*
	
	01.47/03.152, 10.89/03.152
	Бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	2.43.38*
	
	01.47/08.159, 10.89/08.159
	Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е)
	ГОСТ EN 12822-2014;
ГОСТ EN 12822-2020
	
	

	2.43.39*
	
	
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	МВИ.МН 5915-2017;
СТБ 2547-2019
	
	

	2.43.40**
	
	01.47/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ CEN/TS 15568-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.43.41*
	
	01.47/10.094, 10.89/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО).
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
СТБ ISO 21571-2016
	
	

	2.43.42*
	
	01.47/01.086, 10.89/01.086
	КМАФАнМ/Количество микроорганизмов
	ISO 4833-1:2013;
ISO 4833-2:2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	2.43.43*
	
	
	БГКП (колиформы)/колиформные бактерии
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	2.43.44*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella
	ISO 6579-1:2017;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
МУК 4.2.3262-15
	
	

	2.43.45*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ISO 11290-1:2017;
ISO 11290-2:2017;
ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	2.43.46*
	
	
	плесени и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	2.43.47*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии (сульфитредуцирующие бактерии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	2.43.48*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	2.43.49*
	
	
	Коагулазоположительные стафилококки
	ISO 6888-1:2021;
ISO 6888-2:2021;
ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	2.43.50*
	
	
	S. aureus
	
	
	

	2.43.51*
	
	
	E.coli
	ISO 16649-1:2018;
ISO 16649-2:2001;
ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005);
ГОСТ ISO 16649-2-2015
	
	

	2.43.52*
	
	
	Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	2.43.53*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ISO 21528-2:2017;
ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	
	

	2.43.54*
	
	
	Промышленная стерильность определенной группы консервов
	ГОСТ 30425-97
	
	

	2.43.55*
	
	01.47/08.159, 10.89/08.159
	Полициклические ароматические углеводороды: бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, хризен, бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.43.56*
	
	
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	2.44.1**
	Масличное сырье и жировая продукция
	10.41/42.000, 10.42/42.000, 01.26/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 8285-91 п.2.1;
СТБ 1036-97;
СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов)
	

	2.44.2*
	
	10.41/29.040, 10.42/29.040
	Масса нетто, номинальный объем
	ГОСТ 8.579-2019;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.44.3*
	
	10.41/11.116, 10.42/11.116, 01.26/11.116
	Органолептические показатели (запах, вкус, цвет, прозрачность)
	ГОСТ 31762-2012;
ГОСТ 5472-50;
ГОСТ 8285-91 п.2.2;
ГОСТ 976-81 п.2.2;
СТБ 1890-2017 п.3.9
	
	

	2.44.4**
	
	10.41/42.000, 10.42/42.000, 01.26/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 8285-91 п.2.1;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения)
	

	2.44.5*
	
	10.41/29.040, 10.42/29.040
	Масса нетто
	СТБ 8035-2012
	
	

	2.44.6*
	
	10.41/11.116, 10.42/11.116, 01.26/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция
	ГОСТ 31762-2012;
ГОСТ 5472-50;
ГОСТ 8285-91 п.2.2;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.2;
СТБ 1890-2017 п.7.2
	
	

	2.44.7*
	
	10.41/08.162
	Дибензо-n-диоксинов, дибензофураны
	ГОСТ 31792-2012;
ГОСТ 34449-2018;
Инструкция по применению № 216-1205
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.44.8*
	
	10.41/08.159
	Нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	
	

	2.44.9**
	
	10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.84/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.44.10*
	
	10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.42/08.032, 10.42/08.035, 10.84/08.032, 10.84/08.035
	Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден
	EN 13805:2014;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ 33411-2015;
ГОСТ EN 13804-2013;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
МВИ.МН 5680-2016;
СТБ EN 13805-2024;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.44.11*
	
	10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.84/04.125
	Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1264-2000;
МВИ.МН 1823-2007;
СТБ 1059-98
	
	

	2.44.12*
	
	10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.84/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.44.13*
	
	10.41/29.040, 10.42/29.040, 10.84/29.040
	Масса нетто, номинальный объем
	СТБ 2342-2013 п. 7.15.3;
СТБ 8035-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.44.14*
	
	10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.84/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, прозрачность
	ГОСТ 31762-2012 п.4.2;
ГОСТ 32189-2013 п.5.2, 5.3;
ГОСТ 5472-50;
ГОСТ 8285-91 п. 2.2;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.2, 5.3
	
	

	2.44.15*
	
	10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.84/08.052
	Влага и летучие вещества
	ГОСТ 11812-2022;
ГОСТ 11812-66;
ГОСТ 31762-2012 п. 4.3;
ГОСТ 32189-2013 п. 5.4-5.8;
ГОСТ 8285-91 п. 2.3;
ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80);
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.4-5.8
	
	

	2.44.16*
	
	
	Влага и сухие вещества
	ГОСТ 3626-73
	
	

	2.44.17*
	
	
	Массовая доля жира (жир)
	ГОСТ 31762-2012 п.4.6, 4.7;
ГОСТ 32189-2013 п.5.11-5.14;
ГОСТ 5867-2023 п.6;
ГОСТ 5867-90 п.2;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.11-5.14
	
	

	2.44.18*
	
	10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.84/08.158
	Массовая доля молочного жира
	ГОСТ 31663-2012;
ГОСТ 31665-2012;
СТБ 2016-2009 п. 7.13
	
	

	2.44.19*
	
	10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.84/08.149
	Массовая доля белка (белок)
	ГОСТ 26889-86
	
	

	2.44.20*
	
	10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.84/08.052
	Углеводы
	МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29
	
	

	2.44.21*
	
	
	Энергетическая ценность
	
	
	

	2.44.22*
	
	10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.84/08.149
	Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды)
	ГОСТ 32189-2013 п. 5.20, 5.21;
ГОСТ 3627-81;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.20, 5.21
	
	

	2.44.23*
	
	10.41/08.052, 10.42/08.052
	Нежировые примеси (отстой)
	ГОСТ 5481-2022
	
	

	2.44.24*
	
	10.41/08.156, 10.42/08.156
	Анизидиновое число
	СТБ 1869-2008 (ISO 6885:2006)
	
	

	2.44.25*
	
	10.41/32.115, 10.42/32.115
	Цветное число
	ГОСТ 5477-2015
	
	

	2.44.26*
	
	10.41/08.149, 10.42/08.149
	Йодное число
	ГОСТ 5475-2025;
ГОСТ 5475-69
	
	

	2.44.27*
	
	
	Кислотное число
	ГОСТ 31933-2012;
ГОСТ 8285-91 п. 2.4.3;
ГОСТ Р 55480-2013
	
	

	2.44.28*
	
	10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.84/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
ГОСТ 31762-2012 п. 4.16;
ГОСТ 32189-2013 п. 5.28;
ГОСТ 34118-2017;
ГОСТ ISO 27107-2016;
ГОСТ ISO 3960-2013;
ГОСТ ISO 3960-2020;
ГОСТ Р 51487-99;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.28;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	2.44.29*
	
	
	Свободные жирные кислоты (кислотность)
	ГОСТ 8285-91 п. 2.5
	
	

	2.44.30*
	
	
	Кислотность
	ГОСТ 32189-2013 п. 5.10;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.10
	
	

	2.44.31*
	
	
	Кислотность в пересчете на уксусную или лимонную кислоту
	ГОСТ 31762-2012 п. 4.13
	
	

	2.44.32*
	
	10.41/08.169, 10.42/08.169
	Активная кислотность плазмы
	ГОСТ 33613-2015
	
	

	2.44.33*
	
	10.41/08.149, 10.42/08.149
	Мыло (качественная проба)
	ГОСТ 5480-2023
	
	

	2.44.34*
	
	
	Число омыления
	ГОСТ 5478-2014;
ГОСТ ISO 3657-2016;
ГОСТ ISO 661-2016
	
	

	2.44.35*
	
	10.41/08.052, 10.42/08.052
	Неомыляемые вещества
	ГОСТ 5479-2023;
ГОСТ 5479-64;
ГОСТ 8285-91 п. 2.9
	
	

	2.44.36*
	
	10.84/08.169
	рН
	ГОСТ 31762-2012 п. 4.21
	
	

	2.44.37*
	
	10.41/29.061, 10.42/29.061
	Термоустойчивость масла
	ГОСТ Р 52253-2004 п. 7.4;
СТБ 1890-2017 п. 7.5
	
	

	2.44.38*
	
	10.41/08.052, 10.42/08.052
	Вещества, нерастворяемые в эфире
	ГОСТ 8285-91 п. 2.6
	
	

	2.44.39*
	
	10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.84/08.156
	Йод
	МУ № 8-9702-97
	
	

	2.44.40*
	
	10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.84/08.156, 10.84/08.159
	Ретинол (витамин А)
	ГОСТ 30417-2018;
ГОСТ 7047-55;
ГОСТ Р 54635-2011
	
	

	2.44.41*
	
	
	Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е)
	ГОСТ 30417-2018;
ГОСТ EN 12822-2014;
ГОСТ EN 12822-2020
	
	

	2.44.42*
	
	10.41/08.155, 10.41/08.159, 10.42/08.155, 10.42/08.159, 10.84/08.155, 10.84/08.159
	Тиамин (витамин В1)
	ГОСТ 7047-55;
ГОСТ EN 14122-2013;
ГОСТ EN 14122-2020;
МВИ.МН 2052-2004
	
	

	2.44.43*
	
	
	Рибофлавин (витамин В2)
	ГОСТ 7047-55;
ГОСТ EN 14152-2013;
ГОСТ EN 14152-2020;
МВИ.МН 2147-2004
	
	

	2.44.44*
	
	10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.84/08.156, 10.84/08.159
	Кальциферол (витамин Д)
	EN 12821:2009;
ГОСТ 7047-55;
ГОСТ EN 12821-2014;
СТБ EN 12821-2012
	
	

	2.44.45*
	
	10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.84/08.159
	Фолиевая кислота
	МВИ.МН 2146-2004
	
	

	2.44.46*
	
	10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.84/08.156
	β-каротин
	МВИ.МН 3239-2009
	
	

	2.44.47*
	
	10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.84/08.149
	Аскорбиновая кислота (витамин С)
	ГОСТ 7047-55
	
	

	2.44.48*
	
	10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.84/08.158
	Пантотеновая кислота
	МВИ.МН 3008-2008
	
	

	2.44.49*
	
	10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.84/08.156
	Холин
	МВИ.МН 5903-2017;
СТБ 2545-2019
	
	

	2.44.50*
	
	10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.84/08.158
	Жирнокислотный состав
	ГОСТ 30418-96;
ГОСТ 30623-2018;
ГОСТ 31663-2012;
ГОСТ 31665-2012;
ГОСТ Р 52253-2004 п. 7.13;
ГОСТ Р 52253-2025 п. 7.16;
МВИ.МН 1364-2000
	
	

	2.44.51*
	
	10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.84/08.159
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	МВИ.МН 5915-2017;
СТБ 2547-2019
	
	

	2.44.52*
	
	10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.84/08.158
	Эруковая кислота (содержание эруковой кислоты)
	ГОСТ 30089-2018
	
	

	2.44.53*
	
	
	Трансизомеры жирных кислот
	ГОСТ 31665-2012;
ГОСТ 31754-2012;
СТБ ИСО 15304-2007;
СТБ ИСО 5509-2007
	
	

	2.44.54*
	
	
	Стерины (обнаружение растит. жиров и масел)
	ГОСТ 31979-2012
	
	

	2.44.55*
	
	
	Холестерин
	МВИ.МН 1364-2000
	
	

	2.44.56*
	
	10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.84/08.159
	Сорбиновая и бензойная кислоты
	МВИ.МН 806-98
	
	

	2.44.57*
	
	
	Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия
	EN 12857:1999;
ГОСТ EN 12856-2015;
ГОСТ EN 12857-2015
	
	

	2.44.58*
	
	10.41/08.159, 10.41/08.162, 10.42/08.159, 10.42/08.162, 10.84/08.159, 10.84/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017
	
	

	2.44.59*
	
	10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.84/08.159
	Афлатоксин М₁
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	2.44.60*
	
	
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	2.44.61*
	
	10.41/08.158, 10.41/08.162, 10.42/08.158, 10.42/08.162, 10.84/08.158, 10.84/08.162
	Полихлорированные бифенилы
	EN 1528-1:1996;
EN 1528-2:1996;
EN 1528-3:1996;
EN 1528-4:1996;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	
	

	2.44.62*
	
	
	Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД)
	EN 1528-1:1996;
EN 1528-2:1996;
EN 1528-3:1996;
EN 1528-4:1996;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	
	

	2.44.63*
	
	10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.84/08.159
	Полициклические ароматические углеводороды: бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, хризен, бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012
	
	

	2.44.64*
	
	10.41/08.159, 10.42/08.159
	Сукралоза
	ГОСТ EN 16155-2015
	
	

	2.44.65*
	
	10.41/08.162, 10.42/08.162
	Сложные эфиры жирных кислот 2-МХПД, Сложные эфиры жирных кислот 3-МХПД, глицидол
	ГОСТ ISO 18363-2-2020
	
	

	2.44.66*
	
	
	Микотоксины: афлатоксин В₁, афлатоксин В₂, афлатоксин G₁, афлатоксин G₂, зеараленон, дезоксиниваленол, охратоксин А, Т2- токсин
	ГОСТ 34140-2017
	
	

	2.44.67*
	
	10.41/08.162, 10.42/08.162, 10.84/08.162
	Метронидазол, сульфадимезин
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 6282-2020
	
	

	2.44.69*
	
	
	Стрептомицин
	ГОСТ 32798-2014;
МВИ.МН 5593-2016
	
	

	2.44.72*
	
	10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162, 10.84/03.152, 10.84/08.162
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4790-2013
	
	

	2.44.73*
	
	10.41/08.162, 10.42/08.162, 10.84/08.162
	Пенициллины
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 5200-2015
	
	

	2.44.74*
	
	10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162, 10.84/03.152, 10.84/08.162
	Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин
	ГОСТ 31694-2012;
МВИ.МН 3951-2015
	
	

	2.44.75*
	
	10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.84/08.052
	Зола
	ГОСТ ISO 6884-2013
	
	

	2.44.76**
	
	10.41/42.000, 10.42/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ CEN/TS 15568-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.44.77*
	
	10.41/10.094, 10.42/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО).
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
СТБ ISO 21571-2016
	
	

	2.44.78*
	
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	КМАФАнМ/Количество микроорганизмов
	ISO 4833-1:2013;
ISO 4833-2:2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	2.44.79*
	
	
	БГКП (колиформы)/колиформные бактерии
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	2.44.80*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella
	ISO 6579-1:2017;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	2.44.81*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ISO 11290-1:2017;
ISO 11290-2:2017;
ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	2.44.82*
	
	
	плесени и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	2.44.83*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	2.44.84*
	
	
	S. aureus
	ISO 6888-1:2021;
ISO 6888-2:2021;
ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	2.44.85*
	
	
	Коагулазоположительные стафилококки
	
	
	

	2.44.86*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ISO 21528-2:2017;
ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	
	

	2.44.87*
	
	
	Промышленная стерильность определенной группы консервов
	ГОСТ 30425-97
	
	

	2.45.1**
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в том числе консервированная продукция и продукты для детского питания
	03.00/42.000, 10.20/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 26664-85 п.2;
ГОСТ 31339-2006;
ГОСТ 7631-2008 п.1, 3, 4;
ГОСТ 8756.0-70;
СТБ 1036-97;
СТБ ГОСТ Р 50380-2003
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов)
	

	2.45.2*
	
	03.00/29.040, 10.20/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 26664-85 п.3;
ГОСТ 7631-2008;
ГОСТ 8.579-2019;
ГОСТ 8756.1-2017 п.3;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.45.3*
	
	03.00/11.116, 10.20/11.116
	Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция
	ГОСТ 26664-85;
ГОСТ 7631-2008;
ГОСТ 8756.1-2017
	
	

	2.45.4*
	
	03.00/29.040, 10.20/29.040
	Массовая доля составных частей
	ГОСТ 26664-85 п.4;
ГОСТ 8756.1-2017
	
	

	2.45.5**
	
	03.00/42.000, 10.20/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 26664-85 п.2;
ГОСТ 31339-2006;
ГОСТ 8756.0-70;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения)
	

	2.45.6*
	
	03.00/29.040, 10.20/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 26664-85 п.3;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.45.7*
	
	03.00/11.116, 10.20/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция
	ГОСТ 26664-85 п.2;
ГОСТ 7631-2008 п.3,п.6
	
	

	2.45.8*
	
	03.00/29.040, 10.20/29.040
	Массовая доля составных частей
	ГОСТ 26664-85 п.4
	
	

	2.45.9*
	
	03.00/08.162, 10.20/08.162
	Дибензо-n-диоксинов, дибензофураны
	ГОСТ 31792-2012;
ГОСТ 34449-2018;
Инструкция по применению № 216-1205
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.45.10*
	
	03.00/08.159, 10.20/08.159
	Нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	
	

	2.45.11**
	
	03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.45.12*
	
	03.00/08.032, 03.00/08.035, 10.20/08.032, 10.20/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035
	Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден
	EN 13805:2014;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ EN 13804-2013;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ EN 13805-2024;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.45.13*
	
	03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.86/04.125
	Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1264-2000;
МВИ.МН 1823-2007;
СТБ 1059-98
	
	

	2.45.14*
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.86/08.032
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	
	

	2.45.15*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.45.16*
	
	03.00/29.040, 10.20/29.040, 10.86/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 26664-85 п.3;
ГОСТ 7631-2008;
ГОСТ 8756.1-2017;
СТБ 8035-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.45.17*
	
	03.00/11.116, 10.20/11.116, 10.86/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, разделка, количество кусков рыбы, тушек, фаршевых изделий, порядок укладывания
	ГОСТ 26664-85;
ГОСТ 7631-2008;
ГОСТ 8756.1-2017
	
	

	2.45.18*
	
	03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052
	Массовая доля сухих веществ (сухие вещества)
	ГОСТ 26808-2017
	
	

	2.45.19*
	
	
	Массовая доля влаги (влага)
	ГОСТ 33331-2015 п. 7.1;
ГОСТ 7636-85
	
	

	2.45.20*
	
	
	Массовая доля жира (жир)
	ГОСТ 26829-86;
ГОСТ 7636-85
	
	

	2.45.21*
	
	03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149
	Массовая доля белка (белок)
	ГОСТ 26185-84 п.3.4;
ГОСТ 26889-86;
ГОСТ 7636-85
	
	

	2.45.22*
	
	03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052
	Зола
	ГОСТ 7636-85
	
	

	2.45.23*
	
	
	Углеводы
	МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29
	
	

	2.45.24*
	
	
	Энергетическая ценность
	
	
	

	2.45.25*
	
	03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149
	Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды)
	ГОСТ 27207-87;
ГОСТ 7636-85
	
	

	2.45.26*
	
	10.20/08.149, 10.86/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 27082-2014
	
	

	2.45.27*
	
	03.00/08.169, 10.20/08.169, 10.86/08.169
	Активная кислотность (рН)
	ГОСТ 28972-91
	
	

	2.45.28*
	
	03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ 7636-85 п. 7.12
	
	

	2.45.29*
	
	
	Кислотное число
	ГОСТ 7636-85 п. 7.9
	
	

	2.45.30*
	
	
	Йодное число
	ГОСТ 7636-85 п. 7.11
	
	

	2.45.31*
	
	03.00/08.156, 10.20/08.156, 10.86/08.156
	Йод
	ГОСТ 26185-84 п. 3.14;
МУ № 8-9702-97
	
	

	2.45.32*
	
	03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052
	Минеральные примеси (песок)
	ГОСТ 33331-2015 п. 7.3.2;
ГОСТ 7636-85 п. 5.9
	
	

	2.45.33*
	
	03.00/32.115, 10.20/32.115, 10.86/32.115
	Посторонние примеси
	ГОСТ 7636-85
	
	

	2.45.34*
	
	03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159
	Ретинол (витамин А)
	ГОСТ 7636-85 п. 7.14;
ГОСТ Р 54635-2011
	
	

	2.45.35*
	
	03.00/08.155, 03.00/08.159, 10.20/08.155, 10.20/08.159, 10.86/08.155, 10.86/08.159
	Тиамин (витамин В1)
	ГОСТ EN 14122-2013;
ГОСТ EN 14122-2020;
МВИ.МН 2052-2004
	
	

	2.45.36*
	
	
	Рибофлавин (витамин В2)
	ГОСТ EN 14152-2013;
ГОСТ EN 14152-2020;
МВИ.МН 2147-2004;
МВИ.МН 3927-2011
	
	

	2.45.37*
	
	03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159
	Кальциферол (витамин Д)
	EN 12821:2009;
ГОСТ EN 12821-2014;
СТБ EN 12821-2012
	
	

	2.45.38*
	
	03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149
	Аскорбиновая кислота (витамин С)
	ГОСТ 7047-55
	
	

	2.45.39*
	
	03.00/08.156, 10.20/08.156, 10.86/08.156
	β-каротин
	МВИ.МН 3239-2009
	
	

	2.45.40*
	
	03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159
	Фолиевая кислота
	МВИ.МН 2146-2004
	
	

	2.45.41*
	
	03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.86/08.158
	Пантотеновая кислота
	МВИ.МН 3008-2008
	
	

	2.45.42*
	
	03.00/08.156, 10.20/08.156, 10.86/08.156
	Холин
	ГОСТ 35026-2023;
МВИ.МН 5903-2017;
СТБ 2545-2019
	
	

	2.45.43*
	
	03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159
	Аминокислотный состав
	МВИ.МН 1363-2000
	
	

	2.45.44*
	
	03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.86/08.158
	Жирнокислотный состав
	ГОСТ 31663-2012;
ГОСТ 31665-2012;
МВИ.МН 1364-2000;
МВИ.МН 3261-2009
	
	

	2.45.45*
	
	
	Трансизомеры жирных кислот
	ГОСТ 31665-2012;
ГОСТ 31754-2012;
МВИ.МН 3703-2010;
СТБ ИСО 15304-2007;
СТБ ИСО 5509-2007
	
	

	2.45.46*
	
	03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159
	Сорбиновая и бензойная кислоты
	МВИ.МН 6323-2020;
МВИ.МН 806-98
	
	

	2.45.47*
	
	03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159
	Гистамин
	ГОСТ 31789-2012;
Инструкция 4.1.10-15-29-2005, утв. МЗ РБ 22.08.2005
	
	

	2.45.48*
	
	03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052
	Массовая доля составных частей
	ГОСТ 26664-85;
ГОСТ 7636-85;
ГОСТ 8756.1-2017
	
	

	2.45.49*
	
	10.20/08.159, 10.86/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	2.45.50*
	
	10.20/08.159, 10.20/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15851-2013
	
	

	2.45.51*
	
	10.20/08.159, 10.86/08.159
	Афлатоксин М₁
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	2.45.52*
	
	10.20/08.159, 10.20/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15835-2013
	
	

	2.45.53*
	
	10.20/08.158, 10.20/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162
	Т₂-токсин
	ГОСТ 33682-2015;
ГОСТ 34140-2017
	
	

	2.45.54*
	
	10.20/08.159, 10.20/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162
	Дезоксиниваленол
	ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15891-2013;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	2.45.55*
	
	
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15850-2013
	
	

	2.45.56*
	
	10.20/08.159, 10.86/08.159
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013
	
	

	2.45.57*
	
	03.00/08.158, 03.00/08.162, 10.20/08.158, 10.20/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162
	Полихлорированные бифенилы
	EN 1528-1:1996;
EN 1528-2:1996;
EN 1528-3:1996;
EN 1528-4:1996;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МВИ.МН 2352-2005
	
	

	2.45.58*
	
	
	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин, гексахлорбензол
	
	
	

	2.45.59*
	
	03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.86/08.158
	2,4-Д кислота
	ГОСТ 34050-2017;
МУ 1541-76
	
	

	2.45.60*
	
	03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162
	Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин
	ГОСТ 31694-2012;
МВИ.МН 3951-2015
	
	

	2.45.61*
	
	
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4790-2013
	
	

	2.45.62*
	
	03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159
	Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е)
	ГОСТ EN 12822-2014;
ГОСТ EN 12822-2020
	
	

	2.45.63*
	
	03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.86/08.158
	Полибромдифениловые эфиры
	МВИ.МН 5542-2016
	
	

	2.45.64*
	
	03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159
	Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза и мальтодекстрин)
	ГОСТ 34516-2019;
МВИ.МН 4475-2012
	
	

	2.45.65*
	
	03.00/03.152, 10.20/03.152, 10.86/03.152
	Бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	2.45.66*
	
	03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159
	Фикотоксины: домоевая кислота
	ГОСТ EN 14176-2015;
ГОСТ EN 14176-2022
	
	

	2.45.67*
	
	
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	МВИ.МН 5915-2017;
СТБ 2547-2019
	
	

	2.45.68*
	
	03.00/08.162, 10.20/08.162, 10.86/08.162
	Пенициллины
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 5200-2015
	
	

	2.45.69*
	
	03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.86/08.158
	Холестерин
	МВИ.МН 1364-2000
	
	

	2.45.70*
	
	03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159
	Пиридоксин (Витамин В6)
	ГОСТ EN 14663-2014
	
	

	2.45.71*
	
	10.20/08.149, 10.86/08.149
	Крахмал
	ГОСТ 10574-2016
	
	

	2.45.72*
	
	03.00/08.162, 10.20/08.162, 10.86/08.162
	Метронидазол, сульфадимезин
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 6282-2020
	
	

	2.45.73*
	
	
	Макролиды: тилозин, спирамицин, илмикозин, кларитромицин, тилвалозин. Линкозамиды: линкомицин, клиндамицин, пирлимицин. Плевромутилины: валнемулин, тиамулин
	ГОСТ 34136-2017
	
	

	2.45.74*
	
	03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159
	Фикотоксины: сакситоксин
	ГОСТ EN 14526-2015;
ГОСТ EN 14526-2022
	
	

	2.45.75*
	
	03.00/08.156, 10.20/08.156, 10.86/08.156
	Соединения фосфора (в пересчете на фосфор): ортофосфаты, растворимые соединения фосфора, общий фосфор, полифосфаты
	ГОСТ 34811-2021
	
	

	2.45.76*
	
	03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052
	Глазурь
	ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2а
	
	

	2.45.77*
	
	03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159
	Глутаминовая кислота
	МВИ.МН 6364-2021
	
	

	2.45.78*
	
	
	Полициклические ароматические углеводороды: бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, хризен, бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012
	
	

	2.45.79**
	
	03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000, 10.85/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ CEN/TS 15568-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.45.80*
	
	03.00/10.094, 10.20/10.094, 10.86/10.094, 10.85/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО).
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
СТБ ISO 21571-2016
	
	

	2.45.81*
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.85/01.086
	КМАФАнМ/Количество микроорганизмов
	ISO 4833-1:2013;
ISO 4833-2:2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	2.45.82*
	
	
	БГКП (колиформы)/колиформные бактерии
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	2.45.83*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella
	ISO 6579-1:2017;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
МУК 4.2.3262-15
	
	

	2.45.84*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ISO 11290-1:2017;
ISO 11290-2:2017;
ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	2.45.85*
	
	
	Коагулазоположительные стафилококки
	ISO 6888-1:2021;
ISO 6888-2:2021;
ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	2.45.86*
	
	
	S. aureus
	
	
	

	2.45.87*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	2.45.88*
	
	
	плесени и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	2.45.89*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	2.45.90*
	
	
	Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	2.45.91*
	
	
	E.coli
	ISO 16649-1:2018;
ISO 16649-2:2001;
ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005);
ГОСТ ISO 16649-2-2015
	
	

	2.45.92*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ISO 21528-2:2017;
ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	
	

	2.45.93*
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	2.45.94*
	
	
	V. parahaemolyticus
	ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013;
Инструкция 4.2.10-15-10-2006
	
	

	2.45.95*
	
	
	Промышленная стерильность определенной группы консервов
	ГОСТ 30425-97
	
	

	2.45.96*
	
	10.20/08.159, 10.86/08.159
	Консерванты: парабены
	МВИ.МН 6323-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.46.1**
	Зерно, мукомольно-крупяные, макаронные и хлебобулочные изделия, в том числе продукты для детского питания
	01.11/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 01.12/42.000, 11.06/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 26664-85 п.2;
ГОСТ 27668-88;
ГОСТ 31964-2012;
ГОСТ 32124-2013;
ГОСТ ИСО 7304-94;
СТБ 1036-97;
СТБ 1963-2009 п.7;
СТБ 2160-2011 п.4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов)
	

	2.46.2*
	
	01.11/29.040, 10.61/29.040, 10.71/29.040, 10.73/29.040, 01.12/29.040, 11.06/29.040
	Масса нетто, объемная масса
	ГОСТ 8.579-2019;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.46.3*
	
	01.11/11.116, 10.61/11.116, 10.71/11.116, 10.73/11.116, 01.12/11.116, 11.06/11.116
	Органолептические показатели (цвет, запах, поверхность, излом, форма, вкус, внешний вид, хруст, состояние мякиша)
	ГОСТ 10967-2019;
ГОСТ 26312.2-84 п.3.1-3.3;
ГОСТ 27988-88;
ГОСТ 29272-92 п.3.3;
ГОСТ 29294-2014 п.3.2, 3.3;
ГОСТ 686-83 п.3.5;
ГОСТ 8494-96 п.3.6;
ГОСТ ИСО 7304-94;
СТБ 1963-2009 п.9.1, 9.4, 9.9;
СТБ 2160-2011 п.5;
СТБ 912-98;
СТБ 926-98 п.5.7
	
	

	2.46.4**
	
	01.11/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 01.12/42.000, 11.06/42.000
	отбор проб (образцов)
	СТБ 1036-97;
СТБ 1052-2011;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1963-2009 п.7;
СТБ 2160-2011 п.4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения)
	

	2.46.5*
	
	01.11/29.040, 10.61/29.040, 10.71/29.040, 10.73/29.040, 01.12/29.040, 11.06/29.040
	Масса нетто
	СТБ 1963-2009 п.9.1;
СТБ 2160-2011 п.6;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.46.6*
	
	01.11/11.116, 10.61/11.116, 10.71/11.116, 10.73/11.116, 01.12/11.116, 11.06/11.116
	Органолептические показатели (цвет, запах, поверхность, излом, форма, вкус, внешний вид, хруст, состояние мякиша)
	ГОСТ 10967-2019;
ГОСТ 15113.3-77;
ГОСТ 26312.2-84 п.3.1-3.3;
ГОСТ 27988-88;
ГОСТ 29272-92 п.3.3;
ГОСТ 29294-2014 п.3.2, 3.3;
СТБ 1963-2009 п.9.1, 9.4, 9.9;
СТБ 2160-2011 п.5
	
	

	2.46.7*
	
	10.73/08.159
	Нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.46.8**
	
	01.11/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 01.12/42.000, 10.86/42.000, 10.72/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1052-2011;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.46.9*
	
	01.11/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125, 01.12/04.125, 10.86/04.125, 10.72/04.125
	Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1264-2000;
МВИ.МН 1823-2007;
СТБ 1059-98
	
	

	2.46.10*
	
	01.11/08.032, 01.11/08.035, 10.61/08.032, 10.61/08.035, 10.71/08.032, 10.71/08.035, 10.73/08.032, 10.73/08.035, 01.12/08.032, 01.12/08.035, 10.86/08.032, 10.86/08.035, 10.72/08.032, 10.72/08.035
	Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден
	EN 13805:2014;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ EN 13804-2013;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ EN 13805-2024;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.46.11*
	
	10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	
	

	2.46.12*
	
	01.11/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.73/08.032, 01.12/08.032, 10.86/08.032, 10.72/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.46.13*
	
	
	Медь, цинк, железо, свинец, кадмий.
	ГОСТ 31870-2012 п.5
	
	

	2.46.14*
	
	01.11/29.040, 10.61/29.040, 10.71/29.040, 10.73/29.040, 01.12/29.040, 11.06/29.040, 10.86/29.040, 10.72/29.040, 10.85/29.040
	Масса нетто, объемная масса
	ГОСТ 15113.1-77;
ГОСТ 686-83 п. 3.5;
ГОСТ 8494-96 п. 3.6;
СТБ 1910-2008 п. 6.11;
СТБ 1963-2009 п. 9.1;
СТБ 2160-2011;
СТБ 8035-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.46.15*
	
	01.11/11.116, 10.61/11.116, 10.71/11.116, 10.73/11.116, 01.12/11.116, 11.06/11.116, 10.86/11.116, 10.72/11.116, 10.85/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, состояние мякиша, cостояние изделий после приготовления
	ГОСТ 15113.3-77;
ГОСТ 26312.2-84;
ГОСТ 27558-2022;
ГОСТ 29245-91 п. 3;
ГОСТ 29272-92 п. 3.3;
ГОСТ 29294-2014 п. 6.2, 6.3;
ГОСТ 29294-2021 п. 6.2, 6.3;
ГОСТ 31749-2012 п. 8.1;
ГОСТ 5667-2022;
ГОСТ 8494-96 п. 3.4;
СТБ 2160-2011 п. 5;
СТБ 912-98 п. 5.7;
СТБ 926-98 п. 5.6
	
	

	2.46.16*
	
	10.71/08.052, 10.86/08.052, 10.72/08.052
	Массовая доля отдельных компонентов
	ГОСТ 15113.1-77 п. 5
	
	

	2.46.17*
	
	10.71/11.116, 10.73/11.116, 10.86/11.116, 10.72/11.116, 10.85/11.116
	Готовность к употреблению
	ГОСТ 15113.3-77
	
	

	2.46.18*
	
	10.71/08.052, 10.86/08.052, 10.72/08.052
	Пористость
	ГОСТ 5669-96
	
	

	2.46.19*
	
	01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052, 01.12/08.052, 11.06/08.052, 10.86/08.052, 10.72/08.052, 10.85/08.052
	Влажность (влага)
	ГОСТ 10856-96;
ГОСТ 13586.5-2015;
ГОСТ 15113.4-2021;
ГОСТ 21094-2022;
ГОСТ 26312.7-88;
ГОСТ 29246-91;
ГОСТ 29272-92 п. 3.5;
ГОСТ 29294-2014 п. 6.6;
ГОСТ 29294-2021 п. 6.6;
ГОСТ 3626-73;
ГОСТ 7128-91 п. 3.6;
ГОСТ 8494-96 п. 3.7;
ГОСТ 9404-88;
ГОСТ ISO 712-2015;
СТБ 1007-96 п. 5.7;
СТБ 1963-2009 п. 9.10;
СТБ 912-98 п. 5.11;
СТБ 926-98 п. 5.11
	
	

	2.46.20*
	
	01.11/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 01.12/08.156, 11.06/08.156, 10.86/08.156, 10.72/08.156, 10.85/08.156
	Ртутьорганические пестициды
	ГОСТ 33704-2015;
СТ РК 2040-2010
	
	

	2.46.21*
	
	10.71/08.149, 10.86/08.149, 10.72/08.149, 10.85/08.149
	Массовая доля сахара
	ГОСТ 5672-2022;
ГОСТ 5672-68
	
	

	2.46.22.1*
	
	01.11/08.149, 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.73/08.149, 01.12/08.149, 10.86/08.149, 10.72/08.149
	Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза и мальтодекстрин)
	ГОСТ 15113.6-77
	
	

	2.46.22.2*
	
	01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 01.12/08.159, 11.06/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159
	
	ГОСТ 34516-2019;
МВИ.МН 4475-2012
	
	

	2.46.23*
	
	01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159
	Олигосахариды: раффиноза, стахиоза (для продуктов с добавление соевых белков)
	МВИ.МН 4890-2014
	
	

	2.46.24*
	
	10.71/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159
	Лактулоза
	МВИ.МН 3384-2010
	
	

	2.46.25*
	
	10.61/08.133, 10.86/08.133
	Автолитическая активность
	ГОСТ 27495-87
	
	

	2.46.26*
	
	01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052, 01.12/08.052, 11.06/08.052, 10.86/08.052, 10.72/08.052, 10.85/08.052
	Грубые волокна
	ISO 5498:1981;
ISO 6541:1981
	
	

	2.46.27*
	
	
	Пищевые волокна
	ГОСТ Р 54014-2010;
МВИ.МН 4197-2012
	
	

	2.46.28*
	
	
	Сырая клетчатка
	ГОСТ 13496.2-91
	
	

	2.46.29*
	
	
	Клетчатка
	ГОСТ 31388-2009 п. 9.4;
МВИ.МН 3928-2011
	
	

	2.46.30*
	
	01.11/08.052, 01.12/08.052, 11.06/08.052
	Масличность
	ГОСТ 10857-64;
СТБ ISO 659-2010
	
	

	2.46.31*
	
	01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052, 01.12/08.052, 11.06/08.052, 10.86/08.052, 10.72/08.052, 10.85/08.052
	Массовая доля жира (жир)
	ГОСТ 15113.9-77;
ГОСТ 29033-91;
ГОСТ 5668-2022
	
	

	2.46.32*
	
	01.11/08.149, 10.61/08.149, 01.12/08.149
	Сырой протеин
	ГОСТ 13496.4-2019
	
	

	2.46.33*
	
	01.11/08.149, 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.73/08.149, 01.12/08.149, 11.06/08.149, 10.86/08.149, 10.72/08.149, 10.85/08.149
	Массовая доля белка (белок)
	ГОСТ 10846-91;
ГОСТ 23327-98;
ГОСТ 25832-89 п.3.5;
ГОСТ 26889-86;
ГОСТ 30648.2-99;
СТБ 1007-96 п.5.13
	
	

	2.46.34*
	
	01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052, 01.12/08.052, 11.06/08.052, 10.86/08.052, 10.72/08.052, 10.85/08.052
	Углеводы
	МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29
	
	

	2.46.35*
	
	
	Энергетическая ценность
	
	
	

	2.46.36*
	
	10.73/08.052, 10.86/08.052
	Зола, нерастворимая в р-ре HCL с массовой долей 10% в пересчете на сухое в-во
	СТБ 1963-2009 п. 9.12
	
	

	2.46.37*
	
	01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052, 01.12/08.052, 11.06/08.052, 10.86/08.052, 10.72/08.052, 10.85/08.052
	Зола
	ГОСТ 10847-2019;
ГОСТ 13979.6-69;
ГОСТ 15113.8-77
	
	

	2.46.38*
	
	10.61/08.052, 10.86/08.052
	Зольность
	ГОСТ 26312.5-84;
ГОСТ 27494-2016
	
	

	2.46.39*
	
	01.11/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169, 01.12/08.169, 10.86/08.169, 10.72/08.169
	Крахмал
	ГОСТ 10845-98
	
	

	2.46.40*
	
	01.11/08.149, 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.73/08.149, 01.12/08.149, 11.06/08.149, 10.86/08.149, 10.72/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 15113.5-77;
ГОСТ 29272-92 п. 3.10;
ГОСТ 29294-2014 п. 6.15;
ГОСТ 29294-2021 п. 6.15;
ГОСТ 31092-2002 (ИСО 729:1988);
ГОСТ 5670-96;
ГОСТ 686-83 п. 3.7;
СТБ 1007-96 п. 5.8;
СТБ 1963-2009 п. 9.11
	
	

	2.46.41*
	
	
	Кислотное число
	ГОСТ 10858-77;
ГОСТ 31700-2012;
СТБ ГОСТ Р 51413-2001 (ИСО 7305-98)
	
	

	2.46.42*
	
	01.11/08.156, 01.11/08.169
	Нитраты
	ГОСТ 13496.19-2015
	
	

	2.46.43*
	
	01.11/08.156
	нитриты
	
	
	

	2.46.44*
	
	01.11/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.86/08.156, 10.72/08.156
	Ингибитор трипсина
	ГОСТ 31388-2009 п. 9.8
	
	

	2.46.45.1*
	
	10.71/08.149, 10.72/08.149
	Йод
	СТБ 1007-96 п. 5.12
	
	

	2.46.45.2*
	
	01.11/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 01.12/08.156, 10.86/08.156, 10.72/08.156
	
	МУ № 8-9702-97
	
	

	2.46.46*
	
	10.61/32.115, 10.86/32.115
	Загрязнения животного происхождения
	ГОСТ 27559-87;
ГОСТ ISO 11050-2013;
СТБ ИСО 11050-2001
	
	

	2.46.47*
	
	10.61/08.052, 10.73/08.052, 10.86/08.052
	Металломагнитные примеси
	ГОСТ 10854-2015;
ГОСТ 20239-74;
СТБ 1963-2009 п.9.13
	
	

	2.46.48*
	
	10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052, 10.86/08.052, 10.72/08.052
	Металлические примеси
	ГОСТ 15113.2-77
	
	

	2.46.49*
	
	01.11/32.115, 10.61/32.115, 10.71/32.115, 10.73/32.115, 01.12/32.115, 10.86/32.115, 10.72/32.115
	Посторонние примеси
	ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 30483-97;
ГОСТ 31388-2009 п. 9.5
	
	

	2.46.50*
	
	01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052, 01.12/08.052, 11.06/08.052, 10.86/08.052, 10.72/08.052
	Минеральные примеси
	ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 29272-92 п. 3.7.2;
ГОСТ 30483-97
	
	

	2.46.51*
	
	01.11/32.115, 10.61/32.115, 10.71/32.115, 10.73/32.115, 01.12/32.115, 11.06/32.115, 10.86/32.115, 10.72/32.115, 10.85/32.115
	Зараженность, загрязненность вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 10853-88;
ГОСТ 13586.4-83;
ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 26312.3-84;
ГОСТ 27559-87;
СТБ 1963-2009 п.9.5
	
	

	2.46.52*
	
	01.11/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 01.12/08.156, 11.06/08.156, 10.86/08.156, 10.72/08.156, 10.85/08.156
	Холин
	ГОСТ 35026-2023;
МВИ.МН 5903-2017;
СТБ 2545-2019
	
	

	2.46.53*
	
	01.11/08.149, 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.73/08.149, 01.12/08.149, 11.06/08.149, 10.86/08.149, 10.72/08.149, 10.85/08.149
	Аскорбиновая кислота (витамин С)
	ГОСТ 7047-55
	
	

	2.46.54*
	
	01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 01.12/08.159, 11.06/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159
	Кальциферол (витамин Д)
	EN 12821:2009;
ГОСТ EN 12821-2014;
СТБ EN 12821-2012
	
	

	2.46.55*
	
	
	Витамин К
	EN 14148:2003;
ГОСТ EN 14148-2015
	
	

	2.46.56*
	
	01.11/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 01.12/08.156, 11.06/08.156, 10.86/08.156, 10.72/08.156, 10.85/08.156
	β-каротин
	МВИ.МН 3239-2009
	
	

	2.46.57*
	
	01.11/08.155, 01.11/08.159, 10.61/08.155, 10.61/08.159, 10.71/08.155, 10.71/08.159, 10.73/08.155, 10.73/08.159, 01.12/08.155, 01.12/08.159, 11.06/08.155, 11.06/08.159, 10.86/08.155, 10.86/08.159, 10.72/08.155, 10.72/08.159, 10.85/08.155, 10.85/08.159
	Тиамин (витамин В1)
	ГОСТ 29138-91;
ГОСТ EN 14122-2013;
ГОСТ EN 14122-2020;
МВИ.МН 2052-2004
	
	

	2.46.58*
	
	
	Рибофлавин (витамин В2)
	ГОСТ 29139-91;
ГОСТ EN 14152-2013;
ГОСТ EN 14152-2020;
МВИ.МН 2147-2004;
МВИ.МН 3927-2011
	
	

	2.46.59*
	
	10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 11.06/08.156, 10.86/08.156, 10.72/08.156, 10.85/08.156
	Ниацин (витамин РР)
	ГОСТ 29140-91
	
	

	2.46.60*
	
	10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 11.06/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159
	Фолиевая кислота
	МВИ.МН 2146-2004
	
	

	2.46.61*
	
	01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 01.12/08.159, 11.06/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159
	Пиридоксин (Витамин В6)
	ГОСТ EN 14663-2014
	
	

	2.46.62*
	
	01.11/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 01.12/08.158, 11.06/08.158, 10.86/08.158, 10.72/08.158, 10.85/08.158
	Пантотеновая кислота
	МВИ.МН 3008-2008
	
	

	2.46.63*
	
	01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 01.12/08.159, 11.06/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159
	Аминокислотный состав
	МВИ.МН 1363-2000
	
	

	2.46.64*
	
	01.11/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 01.12/08.158, 11.06/08.158, 10.86/08.158, 10.72/08.158, 10.85/08.158
	Жирнокислотный состав
	ГОСТ 31663-2012;
ГОСТ 31665-2012;
МВИ.МН 1364-2000
	
	

	2.46.65*
	
	
	Насыщенные жирные кислоты и полиненасыщенные жирные кислоты класса ω-3, ω-6
	МВИ.МН 3261-2009
	
	

	2.46.66*
	
	
	Трансизомеры жирных кислот
	ГОСТ 31665-2012;
ГОСТ 31754-2012;
МВИ.МН 3703-2010;
СТБ ИСО 15304-2007;
СТБ ИСО 5509-2007
	
	

	2.46.67*
	
	10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 11.06/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	МВИ.МН 5915-2017;
СТБ 2547-2019
	
	

	2.46.68*
	
	01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 01.12/08.159, 11.06/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159
	Бензойная кислота
	МВИ.МН 6323-2020;
МВИ.МН 806-98
	
	

	2.46.69*
	
	
	Сорбиновая кислота
	
	
	

	2.46.70*
	
	
	Меламин
	ГОСТ 34515-2019
	
	

	2.46.71*
	
	01.11/08.159, 01.11/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.73/08.159, 10.73/08.162, 01.12/08.159, 01.12/08.162, 11.06/08.159, 11.06/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15851-2013
	
	

	2.46.72*
	
	01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 01.12/08.159, 11.06/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159
	Афлатоксин М₁
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	2.46.73*
	
	01.11/08.159, 01.11/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.73/08.159, 10.73/08.162, 01.12/08.159, 01.12/08.162, 11.06/08.159, 11.06/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162, 10.89/08.159, 10.89/08.162
	Дезоксиниваленол
	ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15891-2013;
ГОСТ Р 51116-2017;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	2.46.74*
	
	
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15850-2013
	
	

	2.46.75*
	
	01.11/03.152, 01.11/08.158, 01.11/08.162, 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.61/08.162, 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.71/08.162, 10.73/03.152, 10.73/08.158, 10.73/08.162, 01.12/03.152, 01.12/08.158, 01.12/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 10.72/03.152, 10.72/08.158, 10.72/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.158, 10.85/08.162
	Т₂-токсин
	ГОСТ 33682-2015;
ГОСТ 34140-2017;
МВИ.МН 5731-2016
	
	

	2.46.76*
	
	01.11/08.159, 01.11/08.162, 10.61/08.159, 10.61/08.162, 10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.73/08.159, 10.73/08.162, 01.12/08.159, 01.12/08.162, 11.06/08.159, 11.06/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162, 10.85/08.159, 10.85/08.162
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15835-2013;
СОП 10-04/03/057-2016 "ГОСТ EN 15835-2013 Продукты пищевые. Определение охратоксина А в продуктах на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста. Метод ВЭЖХ с применением иммуноаффинной колоночной очистки экстракта и флуориметрического детектирования", утв. директором ГП "НПЦГ" 30.12.2016
	
	

	2.46.77*
	
	01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 01.12/08.159, 11.06/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.89/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012;
ГОСТ Р 51650-2000;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001
	
	

	2.46.78*
	
	01.11/08.158, 01.11/08.162, 10.61/08.158, 10.61/08.162, 10.71/08.158, 10.71/08.162, 10.73/08.158, 10.73/08.162, 01.12/08.158, 01.12/08.162, 11.06/08.158, 11.06/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 10.72/08.158, 10.72/08.162, 10.85/08.158, 10.85/08.162, 10.89/08.158, 10.89/08.162
	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин, гексахлорбензол
	EN 1528-1:1996;
EN 1528-2:1996;
EN 1528-3:1996;
EN 1528-4:1996;
ГОСТ 13496.20-2014;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
СТБ EN 15662-2017;
СТБ EN 15662-2022
	
	

	2.46.79*
	
	01.11/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 01.12/08.158, 11.06/08.158, 10.86/08.158, 10.72/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158
	2,4-Д кислота
	ГОСТ 34050-2017;
МУ 1541-76
	
	

	2.46.80*
	
	01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 01.12/08.159, 11.06/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159
	Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е)
	ГОСТ EN 12822-2014;
ГОСТ EN 12822-2020
	
	

	2.46.81*
	
	
	Ретинол (витамин А)
	ГОСТ Р 54635-2011
	
	

	2.46.82*
	
	10.71/08.149, 10.86/08.149, 10.72/08.149, 10.85/08.149
	Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды)
	ГОСТ 5698-2022;
ГОСТ 5698-51
	
	

	2.46.83**
	
	01.11/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 01.12/42.000, 10.86/42.000, 10.72/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ CEN/TS 15568-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.46.84*
	
	01.11/10.094, 10.61/10.094, 10.71/10.094, 10.73/10.094, 01.12/10.094, 10.86/10.094, 10.72/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО).
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
СТБ ISO 21571-2016
	
	

	2.46.85*
	
	01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086, 01.12/01.086, 10.86/01.086, 10.72/01.086
	КМАФАнМ/Количество микроорганизмов
	ISO 4833-1:2013;
ISO 4833-2:2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	2.46.86*
	
	
	БГКП (колиформы)/колиформные бактерии
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	2.46.87*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella
	ISO 6579-1:2017;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	2.46.88*
	
	
	Коагулазоположительные стафилококки
	ISO 6888-1:2021;
ISO 6888-2:2021;
ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	2.46.89*
	
	
	S. aureus
	
	
	

	2.46.90*
	
	
	плесени и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	2.46.91*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	2.46.91.2*
	
	01.11/08.162, 10.61/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162
	Пестициды: Methyl-pentachlorophenyl sulfide, Mirex, o,p'-Methoxychlor olefin, Pentachlorobenzene, Pentachloronisole, Perthane, Tetradifon, trans-Chlordane, trans-Nonachlor, 2,3,5,6-Tetrachloroaniline, 3,4-Dichloroaniline, Benfluralin, Biphenyl, Chlorothalonil , cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, Dichlobenil, Dichlofluanid , Dicloran, Ethalfluralin , Fluchloralin , Isopropalin, Nitralin, Nitrofen, Oxyfluorfen, Pendimethalin, Pentachloroaniline , Pentachlorobenzonitrile, Prodiamine, Profluralin, Quintozene, Tecnazene, Tolylfluanid , Trifluralin , Acetochlor, Alachlor , Allidochlor , Clomazone, Cycloate , Diallate isomer 1 , Diallate isomer 2, Dimethachlor, Diphenamid, Fenpropathrin
	СТБ EN 15662-2017;
СТБ EN 15662-2022
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.46.92*
	
	01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086, 01.12/01.086, 10.86/01.086, 10.72/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.46.93*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ISO 21528-2:2017;
ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	
	

	2.46.94*
	
	10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159
	Консерванты: парабены
	МВИ.МН 6323-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.46.95*
	
	01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 01.12/08.159, 11.06/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.89/08.159
	Полициклические ароматические углеводороды: бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, хризен, бенз(а)пирен
	ГОСТ 31745-2012
	
	

	2.46.96*
	
	01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 01.12/08.159, 10.86/08.159, 10.72/08.159, 10.89/08.159
	Глутаминовая кислота
	МВИ.МН 6364-2021
	
	

	2.46.97*
	
	01.11/08.162, 10.61/08.162, 10.71/08.162, 10.73/08.162, 01.12/08.162, 10.86/08.162, 10.72/08.162, 10.89/08.162, 01.25/08.162
	Микотоксины: афлатоксин В₁, афлатоксин В₂, афлатоксин G₁, афлатоксин G₂, зеараленон, дезоксиниваленол, охратоксин А, Т2- токсин
	ГОСТ 34140-2017
	
	

	2.46.98*
	
	01.11/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 01.12/08.158, 11.06/08.158, 10.86/08.158, 10.72/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158
	Холестерин
	МВИ.МН 1364-2000
	
	

	2.46.99.1*
	
	01.11/08.162, 10.61/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162
	Пестициды: Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Chloropyriphos-methyl, Chlorpyrifos, Diazinone, EPN, Fenitrothion, Isazofos, Phosalone, Phosmet, Pirimiphos ethyl, Pirimiphos methyl, Pyraclofos, Pyrazophos, Pyridaphenthion, Quinalphos, 2,4'-DDD, 2,4'-DDE, 2,4'-DDT, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, 4,4'-Dichlorobenzophenone , 4,4-Methoxychlor olefin, Aldrin, alpha-HCH, beta-HCH, Chlorbenside, Chlorfenson, Chloroneb, cis-Chlordane, cis-Nonachlor , delta-HCH, Dieldrin, Endosulfan ether, Endosulfan-alpha, Endosulfan-beta , Endosulfan-total (sulfate), Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Fenson, gamma-HCH, Heptachlor, Heptachlor-exo-epoxide, Hexachlorobenzene, Isodrin
	СТБ EN 15662-2017;
СТБ EN 15662-2022
	
	

	2.46.99.2*
	
	
	Пестициды: Methyl-pentachlorophenyl sulfide, Mirex, o,p'-Methoxychlor olefin, Pentachlorobenzene, Pentachloronisole, Perthane, Tetradifon, trans-Chlordane, trans-Nonachlor, 2,3,5,6-Tetrachloroaniline, 3,4-Dichloroaniline, Benfluralin, Biphenyl, Chlorothalonil , cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, Dichlobenil, Dichlofluanid , Dicloran, Ethalfluralin , Fluchloralin , Isopropalin, Nitralin, Nitrofen, Oxyfluorfen, Pendimethalin, Pentachloroaniline , Pentachlorobenzonitrile, Prodiamine, Profluralin, Quintozene, Tecnazene, Tolylfluanid , Trifluralin , Acetochlor, Alachlor , Allidochlor , Clomazone, Cycloate , Diallate isomer 1 , Diallate isomer 2, Dimethachlor, Diphenamid, Fenpropathrin
	
	
	

	2.46.99.3*
	
	
	Пестициды: Fluquinconazole , Flutolanil , Linuron , Metazachlor , Methoxychlor (DMTD) , Metolachlor , N-(2,4-dimethylphenyl)-formamide , Norflurazon , Oxadiazon, Pebulate , Pretilachlor , Propachlor , Propanil , Propisochlor , Propyzamide , Pyridaben, Tebufenpyrad, Triallate, Atrazine, Bupirimate , Chlorfenapyr , Cyprodinil , Etofenprox , Etridiazole , Fenarimol , Fipronil , Fludioxonil , Fluridone , Flusilazole , Flutriafol , Folpet , Hexazinone , Lenacil , MGK 264-1, Myclobutanil , Penconazole, Procymidone , Propargite , Pyrimethanil , Pyriproxyfen , Tebuconazole , Terbacil, Terbuthylazine, Triadimefon, Tricyclazole, Triflumizole, Vinclozolin , Acrinathrin , Anthraquinone , Bifenthrin, cis-Permethrine
	
	
	

	2.46.99.4*
	
	
	Пестициды: Cyfluthrin isomer 1 , Cyfluthrin isomer 2,3, Cyfluthrin isomer 4 , Cypermethrin isomer 1, Cypermethrin isomer 2, Cypermethrin isomer 3,4 , Deltamethrin Fenvalerate isomer 1, Fenvalerate isomer 2, Flucythrinate isomer 1 , Flucythrinate isomer 2 , lambda-Cyhalothrin isomer 1 , lambda-Cyhalothrin isomer 2 , Phenothrin isomer 1 , Phenothrin isomer 2 , Resmethrin isomer 1 , Resmethrin isomer 2 , tau-Fluvalinate isomer 1 , tau-Fluvalinate isomer 2 , Tefluthrine , Tetramethrin isomer 1 , Tetramethrin isomer 2, Transfluthrin , trans-Permethrine, 2-Phenylphenol, Bromopropylate, Carfentrazone ethyl , Chlorobenzilate , Chlorpropham, Chlorthal-dimethyl , Chlozolinate, Fluazifop-P-butyl , Metalaxyl
	
	
	

	2.46.99.5*
	
	
	Пестициды: Bromfenvinphos-ethyl , Bromfenvinphos-methyl , Bromophos-ethyl , Bromophos-methyl , Carbophenothion , Chlorfenvinphos, isomer 1, Chlorfenvinphos, isomer 2 , Chlorthiophos, isomer 1 , Chlorthiophos, isomer 2 , Chlorthiophos, isomer 3 , Coumaphos , Edifenphos , Ethion , Fenamiphos , Fenchlorphos , Fenthion , Iodofenphos , Leptophos, Malathion , Methacrifos , Profenofos , Prothiophos, Sulfotep , Sulprofos, Terbufos , Tetrachlorvinphos, cis Tolclofos-methyl , Disulfoton, Fonofos , Mevinphos , Parathion , Parathion-methyl , Phorate, Piperonyl butoxide, Triazophos
	
	
	

	2.47.1**
	Кондитерские сахаристые и мучные изделия
	10.71/42.000, 10.82/42.000, 10.72/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 5904-2019;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов)
	

	2.47.2*
	
	10.71/29.040, 10.82/29.040, 10.72/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 8.579-2019;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.47.3*
	
	10.71/11.116, 10.82/11.116, 10.72/11.116
	Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция
	ГОСТ 5897-90;
СТБ 703-2003 5.7.2;
СТБ 927-2008 5.7
	
	

	2.47.4*
	
	10.71/29.040, 10.82/29.040, 10.72/29.040
	Масса составных частей, размеры
	ГОСТ 5897-90 5;
СТБ 703-2003 5.5
	
	

	2.47.5**
	
	10.71/42.000, 10.82/42.000, 10.72/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 5904-2019;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения)
	

	2.47.6*
	
	10.71/29.040, 10.82/29.040, 10.72/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 5897-90 п.4.5;
СТБ 703-2003 п.5.7;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.47.7*
	
	10.71/11.116, 10.82/11.116, 10.72/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, состояние мякиша, cостояние изделий после приготовления
	ГОСТ 5897-90 п.2;
СТБ 703-2003 п.5.2;
СТБ 927-2008 п.5.7
	
	

	2.47.8*
	
	10.71/29.040, 10.82/29.040, 10.72/29.040
	Массовая доля составных частей
	ГОСТ 5897-90 п.5
	
	

	2.47.9*
	
	10.71/08.159
	Нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.47.10**
	
	10.71/42.000, 10.82/42.000, 10.72/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.47.11*
	
	10.71/08.032, 10.71/08.035, 10.82/08.032, 10.82/08.035, 10.72/08.032, 10.72/08.035
	Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден
	EN 13805:2014;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ EN 13804-2013;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ EN 13805-2024;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.47.12*
	
	10.71/04.125, 10.82/04.125, 10.72/04.125
	Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1264-2000;
МВИ.МН 1823-2007;
СТБ 1059-98
	
	

	2.47.13*
	
	10.71/08.032, 10.82/08.032, 10.72/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.47.14*
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	
	

	2.47.15*
	
	10.71/29.040, 10.82/29.040, 10.72/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 5897-90;
СТБ 2361-2014 п.7.14;
СТБ 703-2003 п.5.7;
СТБ 8035-2012;
СТБ 927-2008 п.5.7
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.47.16*
	
	10.71/11.116, 10.82/11.116, 10.72/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид (форма, вид в разрезе и др.), цвет, запах, вкус, консистенция, размер
	ГОСТ 5897-90;
СТБ 2160-2011 п. 5;
СТБ 2361-2014 п. 7.4;
СТБ 2394-2014 п. 5
	
	

	2.47.17*
	
	10.71/08.052, 10.82/08.052, 10.72/08.052
	Массовая доля составных частей
	ГОСТ 5897-90 п. 5;
СТБ 2394-2014 п. 8;
СТБ 703-2003 п. 5.5;
СТБ 927-2008 п. 5.3
	
	

	2.47.18*
	
	
	Массовая доля влаги (влага)
	ГОСТ 5900-2014 п. 7
	
	

	2.47.19*
	
	
	Массовая доля сухих веществ (сухие вещества)
	ГОСТ 5900-2014 п. 8
	
	

	2.47.20*
	
	
	Массовая доля жира (жир)
	ГОСТ 31902-2012
	
	

	2.47.21*
	
	10.71/08.158, 10.82/08.158, 10.72/08.158
	Молочный жир
	СТБ ГОСТ Р 53122-2012 п. 8
	
	

	2.47.22*
	
	10.71/08.149, 10.82/08.149, 10.72/08.149
	Массовая доля белка (белок)
	ГОСТ 26889-86;
ГОСТ 34551-2019
	
	

	2.47.23*
	
	10.71/08.052, 10.82/08.052, 10.72/08.052
	Зола общая и зола, нерастворимая в 10% соляной кислоте
	ГОСТ 5901-2014
	
	

	2.47.24*
	
	10.71/08.156, 10.82/08.156, 10.72/08.156
	Холин
	ГОСТ 35026-2023;
МВИ.МН 5903-2017;
СТБ 2545-2019
	
	

	2.47.25*
	
	10.71/08.052, 10.82/08.052, 10.72/08.052
	Энергетическая ценность
	МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29
	
	

	2.47.26*
	
	10.71/08.156, 10.82/08.156, 10.72/08.156
	Йод
	МУ № 8-9702-97
	
	

	2.47.27*
	
	10.71/08.149, 10.82/08.149, 10.72/08.149
	Сахар
	ГОСТ 5903-89
	
	

	2.47.28*
	
	10.71/08.159, 10.82/08.159, 10.72/08.159
	Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза и мальтодекстрин)
	ГОСТ 34516-2019;
МВИ.МН 4475-2012
	
	

	2.47.29*
	
	
	Лактулоза
	МВИ.МН 3384-2010
	
	

	2.47.30*
	
	10.71/08.149, 10.82/08.149, 10.72/08.149
	Общая сернистая кислота, диоксид серы
	ГОСТ 26811-2014;
ГОСТ 34552-2019
	
	

	2.47.31*
	
	10.71/08.052, 10.82/08.052, 10.72/08.052
	Грубые волокна
	ISO 6541:1981
	
	

	2.47.32*
	
	10.71/08.149, 10.82/08.149, 10.72/08.149
	Кислотность (щелочность)
	ГОСТ 5898-2022;
ГОСТ 5898-87
	
	

	2.47.33*
	
	10.71/32.115, 10.82/32.115, 10.72/32.115
	Заражённость вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 10853-88
	
	

	2.47.34*
	
	10.71/08.052, 10.82/08.052, 10.72/08.052
	Металлические примеси
	ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 5901-2014
	
	

	2.47.35*
	
	10.71/08.149, 10.82/08.149, 10.72/08.149
	Аскорбиновая кислота (витамин С)
	ГОСТ 7047-55
	
	

	2.47.36*
	
	10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.72/08.156, 10.72/08.159
	Ретинол (витамин А)
	ГОСТ 7047-55;
ГОСТ Р 54635-2011
	
	

	2.47.37*
	
	10.71/08.155, 10.71/08.159, 10.82/08.155, 10.82/08.159, 10.72/08.155, 10.72/08.159
	Тиамин (витамин В1)
	ГОСТ EN 14122-2013;
ГОСТ EN 14122-2020;
МВИ.МН 2052-2004
	
	

	2.47.38*
	
	
	Рибофлавин (витамин В2)
	ГОСТ EN 14152-2013;
ГОСТ EN 14152-2020;
МВИ.МН 2147-2004;
МВИ.МН 3927-2011
	
	

	2.47.39*
	
	10.71/08.156, 10.82/08.156, 10.72/08.156
	β-каротин
	МВИ.МН 3239-2009
	
	

	2.47.40*
	
	10.71/08.159, 10.82/08.159, 10.72/08.159
	Кальциферол (витамин Д)
	EN 12821:2009;
ГОСТ EN 12821-2014;
СТБ EN 12821-2012
	
	

	2.47.41*
	
	
	Пиридоксин (Витамин В6)
	ГОСТ EN 14663-2014
	
	

	2.47.42*
	
	
	Фолиевая кислота
	МВИ.МН 2146-2004
	
	

	2.47.43*
	
	10.71/08.158, 10.82/08.158, 10.72/08.158
	Пантотеновая кислота
	МВИ.МН 3008-2008
	
	

	2.47.44*
	
	
	Жирнокислотный состав
	ГОСТ 31663-2012;
ГОСТ 31665-2012;
МВИ.МН 1364-2000
	
	

	2.47.45*
	
	
	Трансизомеры жирных кислот
	ГОСТ 31665-2012;
ГОСТ 31754-2012;
МВИ.МН 3703-2010;
СТБ ИСО 15304-2007;
СТБ ИСО 5509-2007
	
	

	2.47.46*
	
	10.71/08.159, 10.82/08.159, 10.72/08.159
	Бензойная кислота
	МВИ.МН 6323-2020;
МВИ.МН 806-98
	
	

	2.47.47*
	
	
	Сорбиновая кислота
	
	
	

	2.47.48*
	
	
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	МВИ.МН 5915-2017;
СТБ 2547-2019
	
	

	2.47.49*
	
	
	Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия
	EN 12857:1999;
ГОСТ EN 12856-2015;
ГОСТ EN 12857-2015
	
	

	2.47.50*
	
	10.71/08.159, 10.71/08.162, 10.82/08.159, 10.82/08.162, 10.72/08.159, 10.72/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15851-2013
	
	

	2.47.51*
	
	
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15835-2013
	
	

	2.47.52*
	
	
	Дезоксиниваленол
	ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15891-2013;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	2.47.53*
	
	10.71/08.158, 10.71/08.162, 10.82/08.158, 10.82/08.162, 10.72/08.158, 10.72/08.162
	Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД)
	EN 1528-1:1996;
EN 1528-2:1996;
EN 1528-3:1996;
EN 1528-4:1996;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	
	

	2.47.54*
	
	10.71/08.159, 10.82/08.159, 10.72/08.159
	Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е)
	ГОСТ EN 12822-2014;
ГОСТ EN 12822-2020
	
	

	2.47.55*
	
	10.71/08.156, 10.82/08.156, 10.72/08.156
	Ртутьорганические пестициды
	ГОСТ 33704-2015;
СТ РК 2040-2010
	
	

	2.47.56*
	
	10.71/08.158, 10.71/08.162, 10.82/08.158, 10.82/08.162, 10.72/08.158, 10.72/08.162
	Т₂-токсин
	ГОСТ 33682-2015;
ГОСТ 34140-2017
	
	

	2.47.57**
	
	10.71/42.000, 10.82/42.000, 10.85/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ CEN/TS 15568-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.47.58*
	
	10.71/10.094, 10.82/10.094, 10.85/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО).
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
СТБ ISO 21571-2016
	
	

	2.47.59*
	
	10.71/01.086, 10.82/01.086
	КМАФАнМ/Количество микроорганизмов
	ISO 4833-1:2013;
ISO 4833-2:2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	2.47.60*
	
	10.71/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086
	БГКП (колиформы)/колиформные бактерии
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	2.47.61*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella
	ISO 6579-1:2017;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
МУК 4.2.3262-15
	
	

	2.47.62*
	
	
	S. aureus
	ISO 6888-1:2021;
ISO 6888-2:2021;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	2.47.63*
	
	
	Коагулазоположительные стафилококки
	
	
	

	2.47.64*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ISO 21528-2:2017;
ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	
	

	2.47.65*
	
	
	плесени и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	2.47.66*
	
	10.71/08.159, 10.82/08.159
	Консерванты: парабены
	МВИ.МН 6323-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.47.67*
	
	
	Сукралоза
	ГОСТ EN 16155-2015
	
	

	2.47.68*
	
	10.71/08.162, 10.82/08.162, 10.72/08.162
	Микотоксины: афлатоксин В₁, афлатоксин В₂, афлатоксин G₁, афлатоксин G₂, зеараленон, дезоксиниваленол, охратоксин А, Т2- токсин
	ГОСТ 34140-2017
	
	

	2.47.69*
	
	10.71/08.158, 10.82/08.158, 10.72/08.158
	Холестерин
	МВИ.МН 1364-2000
	
	

	2.48.1**
	Сахар-песок, сахар рафинад
	10.81/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 12569-2016;
СТБ 1036-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов)
	

	2.48.2*
	
	10.81/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус и чистота раствора
	ГОСТ 12576-89
	
	

	2.48.3*
	
	10.81/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 26521-2017;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.48.4**
	
	10.81/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 12569-2016 п.4;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения)
	

	2.48.5*
	
	10.81/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция
	ГОСТ 12576-89
	
	

	2.48.6*
	
	10.81/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 26521-2017;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.48.7**
	
	10.81/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.48.8*
	
	10.81/08.032, 10.81/08.035
	Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден
	EN 13805:2014;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ EN 13804-2013;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ EN 13805-2024;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.48.9*
	
	10.81/04.125
	Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1264-2000;
МВИ.МН 1823-2007;
СТБ 1059-98
	
	

	2.48.10*
	
	10.81/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.48.11*
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	
	

	2.48.12*
	
	10.81/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 26521-2017;
СТБ 8035-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.48.13*
	
	10.81/08.149
	Массовая доля белка (белок)
	ГОСТ 26889-86
	
	

	2.48.14*
	
	10.81/08.169
	Сахароза (в пересчете на сухое вещество)
	ГОСТ 12571-2013
	
	

	2.48.15*
	
	10.81/08.052
	Влага и сухие вещества
	ГОСТ 12570-2024
	
	

	2.48.16*
	
	10.81/08.156
	Цветность
	ГОСТ 12572-2015;
СТБ 1882-2008 п. 7.3.5
	
	

	2.48.17*
	
	10.81/08.052
	Ферропримеси
	ГОСТ 12573-67
	
	

	2.48.18*
	
	10.81/08.159, 10.81/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017
	
	

	2.48.19*
	
	10.81/08.158, 10.81/08.162
	Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД)
	EN 1528-1:1996;
EN 1528-2:1996;
EN 1528-3:1996;
EN 1528-4:1996;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	
	

	2.48.20*
	
	10.81/08.159
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	МВИ.МН 5915-2017;
СТБ 2547-2019
	
	

	2.48.21*
	
	10.81/08.149
	Диоксид серы
	ГОСТ 34201-2017
	
	

	2.48.27**
	
	10.81/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ CEN/TS 15568-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.48.28*
	
	10.81/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО).
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
СТБ ISO 21571-2016
	
	

	2.48.29*
	
	10.81/01.086
	КМАФАнМ/Количество микроорганизмов
	ISO 4833-1:2013;
ISO 4833-2:2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	2.48.30*
	
	
	БГКП (колиформы)/колиформные бактерии
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	2.48.31*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella
	ISO 6579-1:2017;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
МУК 4.2.3262-15
	
	

	2.48.32*
	
	
	S. aureus
	ISO 6888-1:2021;
ISO 6888-2:2021;
ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	2.48.33*
	
	
	Коагулазоположительные стафилококки
	
	
	

	2.48.34*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ISO 21528-2:2017;
ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	
	

	2.48.35*
	
	10.81/08.162
	Микотоксины: афлатоксин В₁, афлатоксин В₂, афлатоксин G₁, афлатоксин G₂, зеараленон, дезоксиниваленол, охратоксин А, Т2- токсин
	ГОСТ 34140-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.49.1**
	Мед искусственный
	10.89/42.000
	отбор проб (образцов)
	СТБ 1036-97;
СТБ 54-96
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов)
	

	2.49.2*
	
	10.89/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, качество продукта, прозрачность, запах, вкус и цвет)
	СТБ 54-96
	
	

	2.49.3**
	
	10.89/42.000
	отбор проб (образцов)
	СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения)
	

	2.49.4*
	
	10.89/29.040
	Масса нетто
	СТБ 8035-2012
	
	

	2.49.5*
	
	10.89/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция
	СТБ 549-94 п.5.1
	
	

	2.49.6**
	
	10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.49.7*
	
	10.89/08.032, 10.89/08.035
	Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден
	EN 13805:2014;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ EN 13804-2013;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ EN 13805-2024;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.49.8*
	
	10.89/04.125
	Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1264-2000;
МВИ.МН 1823-2007;
СТБ 1059-98
	
	

	2.49.9*
	
	10.89/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.49.10*
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	
	

	2.49.11*
	
	10.89/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 8756.1-2017;
СТБ 8035-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.49.12*
	
	10.89/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус
	ГОСТ 8756.1-2017
	
	

	2.49.13*
	
	10.89/08.133
	растворимые сухие вещества
	ГОСТ ISO 2173-2013
	
	

	2.49.14*
	
	10.89/08.159
	Оксиметилфурфурол
	МВИ.МН 4138-2011
	
	

	2.49.15*
	
	10.89/32.115
	Посторонние примеси
	СТБ 54-96 п. 5.4
	
	

	2.49.16*
	
	10.89/08.158, 10.89/08.162
	Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД)
	EN 1528-1:1996;
EN 1528-2:1996;
EN 1528-3:1996;
EN 1528-4:1996;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	
	

	2.49.17*
	
	10.89/08.159
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	МВИ.МН 5915-2017;
СТБ 2547-2019
	
	

	2.49.18**
	
	10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ CEN/TS 15568-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.49.19*
	
	10.89/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО).
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
СТБ ISO 21571-2016
	
	

	2.50.1**
	Мед натуральный
	10.89/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 19792-2017;
СТБ 1036-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов)
	

	2.50.2*
	
	10.89/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 8.579-2019;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.50.3*
	
	10.89/11.116
	Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция
	ГОСТ 19792-2017
	
	

	2.50.4**
	
	10.89/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 19792-2017;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения)
	

	2.50.5*
	
	10.89/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 8.579-2019;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.50.6*
	
	10.89/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус
	ГОСТ 19792-2017 п. 7.3
	
	

	2.50.7**
	
	01.49/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1053-2015;
ТКП 251-2010 (02080)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.50.8*
	
	01.49/08.032, 01.49/08.035
	Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден
	EN 13805:2014;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ EN 13804-2013;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ EN 13805-2024;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.50.9*
	
	01.49/04.125
	Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1264-2000;
МВИ.МН 1823-2007;
СТБ 1059-98
	
	

	2.50.10*
	
	01.49/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.50.11*
	
	10.89/08.032
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	
	

	2.50.12*
	
	01.49/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 8756.1-2017;
СТБ 8035-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.50.13*
	
	01.49/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус
	ГОСТ 19792-2017 п. 7.3;
ГОСТ 8756.1-2017
	
	

	2.50.14*
	
	01.49/08.156, 01.49/08.159
	Гидроксиметилфурфураль
Оксиметилфурфурол
	ГОСТ 31768-2012 п. 3.3, 3.4;
МВИ.МН 4138-2011
	
	

	2.50.15*
	
	01.49/08.156
	Диастазное число
	ГОСТ 34232-2017
	
	

	2.50.16*
	
	01.49/08.052, 01.49/08.133
	Массовая доля воды
	ГОСТ 31774-2012;
ГОСТ 31776-2012 п. 6.4
	
	

	2.50.17*
	
	01.49/32.115
	Окисляемость
	ГОСТ 31776-2012 п. 6.5
	
	

	2.50.18*
	
	01.49/08.149
	Общая кислотность
	ГОСТ 32169-2013
	
	

	2.50.19*
	
	01.49/08.169
	рН
	ГОСТ 31776-2012 п. 6.6
	
	

	2.50.20*
	
	01.49/08.149
	Сырой протеин
	ГОСТ 31776-2012 п. 6.8
	
	

	2.50.21*
	
	01.49/08.156
	Редуцирующие сахара (к безводному веществу)
	ГОСТ 32167-2013 п. 6
	
	

	2.50.22*
	
	
	Сахароза (к безводному веществу)
	
	
	

	2.50.23*
	
	01.49/08.158, 01.49/08.162
	Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД)
	EN 1528-1:1996;
EN 1528-2:1996;
EN 1528-3:1996;
EN 1528-4:1996;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	
	

	2.50.24*
	
	01.49/03.152, 01.49/08.162
	Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин
	ГОСТ 31694-2012;
МВИ.МН 3951-2015
	
	

	2.50.25*
	
	01.49/08.162
	Пенициллины
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 5200-2015
	
	

	2.50.26*
	
	01.49/03.152, 01.49/08.162
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 4790-2013
	
	

	2.50.27*
	
	01.49/08.159
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	МВИ.МН 5915-2017;
СТБ 2547-2019
	
	

	2.50.28*
	
	01.49/08.162
	Метронидазол, сульфадимезин
	ГОСТ 34533-2019;
МВИ.МН 6282-2020
	
	

	2.50.29**
	
	10.89/42.000, 01.49/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ CEN/TS 15568-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.50.30*
	
	10.89/10.094, 01.49/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО).
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
СТБ ISO 21571-2016
	
	

	2.51.1**
	Какао, какао-порошок, какаопродукты, шоколад. Кофе. Напитки кофейные
	10.82/42.000, 10.83/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 15113.0-77;
СТБ 1036-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов)
	

	2.51.2*
	
	10.82/29.040, 10.83/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 15113.1-77;
ГОСТ 5897-90;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.51.3*
	
	10.82/11.116, 10.83/11.116
	Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, аромат, форма, консистенция
	ГОСТ 108-2014;
ГОСТ 15113.3-77;
ГОСТ 32775-2014;
ГОСТ 32776-2014;
ГОСТ 5897-90;
СТБ 1001-2022;
СТБ 1202-2014 п.6;
СТБ 1203-2012 п.6.2;
СТБ 1204-2012 п.6.2;
СТБ 1205-2012;
СТБ 1206-2000;
СТБ 1207-2019
	
	

	2.51.4*
	
	10.82/08.052, 10.83/08.052
	Массовая доля отдельных компонентов, размер отдельных компонентов, размер отдельных видов продукта
	ГОСТ 15113.1-77;
ГОСТ 5897-90;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.51.5**
	
	10.82/42.000, 10.83/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 15113.0-77;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения)
	

	2.51.6*
	
	10.82/29.040, 10.83/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 15113.1-77 п.3;
ГОСТ 5897-90 п.4;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.51.7*
	
	10.82/11.116, 10.83/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция
	ГОСТ 15113.3-77 п.2.3;
ГОСТ 32775-2014;
ГОСТ 32776-2014;
ГОСТ 5897-90 п.2;
СТБ 1202-2014 п.7.4;
СТБ 1203-2012 п.6.5;
СТБ 1204-2012 п.6.3;
СТБ 1205-2012 п.7.5, п.7.6;
СТБ 1207-2019 п.6.4
	
	

	2.51.8*
	
	10.82/29.040, 10.83/29.040
	Массовая доля составных частей
	ГОСТ 15113.1-77 п. 3;
ГОСТ 5897-90 п.4;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.51.9**
	
	10.82/42.000, 10.83/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.51.10*
	
	10.82/08.032, 10.82/08.035, 10.83/08.032, 10.83/08.035
	Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден
	EN 13805:2014;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ EN 13804-2013;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ EN 13805-2024;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.51.11*
	
	10.82/04.125, 10.83/04.125
	Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1264-2000;
МВИ.МН 1823-2007;
СТБ 1059-98
	
	

	2.51.12*
	
	10.82/08.032, 10.83/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.51.13*
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	
	

	2.51.14*
	
	10.82/29.040, 10.83/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 15113.1-77;
ГОСТ 5897-90;
СТБ 8035-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.51.15*
	
	10.82/11.116, 10.83/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус
	ГОСТ 15113.3-77;
ГОСТ 32775-2014 п. 7.2;
ГОСТ 32776-2014 п. 7.2;
ГОСТ 5897-90;
СТБ 1202-2014 п. 7.4;
СТБ 1203-2012 п. 6.5;
СТБ 1204-2012 п. 6.3, 6.4;
СТБ 1205-2012 п. 7.5, 7.7;
СТБ 1207-2019 п. 6.4
	
	

	2.51.16*
	
	10.83/08.052
	Степень помола
	ГОСТ 32775-2014 п. 7.8
	
	

	2.51.17*
	
	10.82/08.052, 10.83/08.052
	Зола
	ГОСТ 15113.8-77
	
	

	2.51.18*
	
	
	Общая зола
	ГОСТ 5901-2014 п. 8
	
	

	2.51.19*
	
	
	Зола, нерастворимая в 10 % соляной кислоте
	ГОСТ 15113.8-77;
ГОСТ 5901-2014 п. 9
	
	

	2.51.20*
	
	
	Массовая доля влаги (влага)
	ГОСТ 15113.4-2021;
ГОСТ 5900-2014;
ГОСТ ISO 11294-2014
	
	

	2.51.21*
	
	10.83/08.052
	Экстрактивные вещества
	ГОСТ 32775-2014 п. 7.7
	
	

	2.51.22*
	
	10.83/32.115
	Растворимость
	ГОСТ 32776-2014 п. 7.6
	
	

	2.51.23*
	
	10.82/08.159, 10.83/08.159
	Кофеин
	ГОСТ ISO 20481-2013;
МВИ.МН 1037-99
	
	

	2.51.24*
	
	
	Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е)
	ГОСТ EN 12822-2014;
ГОСТ EN 12822-2020
	
	

	2.51.25*
	
	10.82/08.052, 10.83/08.052
	Массовая доля жира (жир)
	ГОСТ 31902-2012
	
	

	2.51.26*
	
	10.82/08.149, 10.83/08.149
	Общий сахар (в пересчете на сахарозу)
	ГОСТ 5903-89
	
	

	2.51.27*
	
	10.82/08.052, 10.83/08.052
	Массовая доля какао-масла в пересчете на сухие вещества
	ГОСТ 31902-2012;
СТБ 2211-2011 п. 6.5.2
	
	

	2.51.28*
	
	10.82/08.149, 10.83/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 31933-2012
	
	

	2.51.29*
	
	
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85
	
	

	2.51.30*
	
	10.82/08.052, 10.83/08.052
	Металлические примеси
	ГОСТ 15113.2-77 п. 4;
ГОСТ 5901-2014
	
	

	2.51.31*
	
	10.82/32.115, 10.83/32.115
	Посторонние примеси и вредители
	ГОСТ 15113.2-77
	
	

	2.51.32*
	
	10.82/08.155, 10.82/08.159, 10.83/08.155, 10.83/08.159
	Тиамин (витамин В1)
	ГОСТ EN 14122-2013;
ГОСТ EN 14122-2020;
МВИ.МН 2052-2004
	
	

	2.51.33*
	
	
	Рибофлавин (витамин В2)
	ГОСТ EN 14152-2013;
ГОСТ EN 14152-2020;
МВИ.МН 2147-2004;
МВИ.МН 3927-2011
	
	

	2.51.34*
	
	10.82/08.156, 10.83/08.156
	β-каротин
	МВИ.МН 3239-2009
	
	

	2.51.35*
	
	10.82/08.159, 10.83/08.159
	Фолиевая кислота
	МВИ.МН 2146-2004
	
	

	2.51.36*
	
	10.82/08.158, 10.83/08.158
	Пантотеновая кислота
	МВИ.МН 3008-2008
	
	

	2.51.37*
	
	
	Трансизомеры жирных кислот
	ГОСТ 31665-2012;
ГОСТ 31754-2012;
МВИ.МН 3703-2010;
СТБ ИСО 15304-2007;
СТБ ИСО 5509-2007
	
	

	2.51.38*
	
	10.82/08.159, 10.83/08.159
	Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия
	EN 12857:1999;
ГОСТ EN 12856-2015;
ГОСТ EN 12857-2015
	
	

	2.51.39*
	
	10.82/08.159, 10.82/08.162, 10.83/08.159, 10.83/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017
	
	

	2.51.40*
	
	10.82/08.158, 10.82/08.162, 10.83/08.158, 10.83/08.162
	Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД)
	EN 1528-1:1996;
EN 1528-2:1996;
EN 1528-3:1996;
EN 1528-4:1996;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	
	

	2.51.41*
	
	10.82/08.159, 10.83/08.159
	Ретинол (витамин А)
	ГОСТ Р 54635-2011
	
	

	2.51.42*
	
	
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	МВИ.МН 5915-2017;
СТБ 2547-2019
	
	

	2.51.43*
	
	
	Пиридоксин (Витамин В6)
	ГОСТ EN 14663-2014
	
	

	2.51.44**
	
	10.82/42.000, 10.83/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ CEN/TS 15568-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.51.45*
	
	10.82/10.094, 10.83/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО).
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
СТБ ISO 21571-2016
	
	

	2.51.47*
	
	10.82/01.086, 10.83/01.086
	КМАФАнМ/Количество микроорганизмов
	ISO 4833-1:2013;
ISO 4833-2:2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	2.51.48*
	
	
	БГКП (колиформы)/колиформные бактерии
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	2.51.49*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella
	ISO 6579-1:2017;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
МУК 4.2.3262-15
	
	

	2.51.50*
	
	
	плесени и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	2.51.51*
	
	
	S. aureus
	ISO 6888-1:2021;
ISO 6888-2:2021;
ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	2.51.52*
	
	
	Коагулазоположительные стафилококки
	
	
	

	2.51.53*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ISO 21528-2:2017;
ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	
	

	2.51.54*
	
	10.82/08.149, 10.83/08.149
	Аскорбиновая кислота (витамин С)
	ГОСТ 7047-55
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.51.55*
	
	10.82/08.162, 10.83/08.162
	Микотоксины: афлатоксин В₁, афлатоксин В₂, афлатоксин G₁, афлатоксин G₂, зеараленон, дезоксиниваленол, охратоксин А, Т2- токсин
	ГОСТ 34140-2017
	
	

	2.52.1**
	Плодоовощная продукция, в том числе продукты для детского питания
	01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 10852-86;
ГОСТ 1750-86 п.2.7;
ГОСТ 26313-2014;
ГОСТ 34125-2017;
ГОСТ 8756.0-70;
СТБ 1036-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов)
	

	2.52.2*
	
	10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.86/29.040
	Масса нетто, объем
	ГОСТ 34130-2017;
ГОСТ 8756.1-2017;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.52.3*
	
	01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.86/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, качество продукта, прозрачность, запах, вкус и цвет)
	ГОСТ 13908-68 п.1.1;
ГОСТ 15113.3-77;
ГОСТ 1750-86 п.2.2, 2.7;
ГОСТ 33952-2016 п.7.2.4;
ГОСТ 34125-2017;
ГОСТ 34130-2017;
ГОСТ 8.579-2019;
ГОСТ 8756.1-2017;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.52.4*
	
	10.39/29.040, 10.86/29.040
	Массовая доля составных частей
	ГОСТ 8756.1-2017
	
	

	2.52.5**
	
	01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 13341-77;
ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 26313-2014;
ГОСТ 34125-2017;
ГОСТ 8756.0-70;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения)
	

	2.52.6*
	
	10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.86/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 34130-2017;
ГОСТ 8756.1-2017;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.52.7*
	
	01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.86/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, прозрачность
	ГОСТ 15113.3-77;
ГОСТ 34130-2017 п. 10;
ГОСТ 8756.1-2017;
СТБ 2044-2010 п. 6.5
	
	

	2.52.8*
	
	10.39/29.040, 10.86/29.040
	Массовая доля составных частей
	ГОСТ 8756.1-2017
	
	

	2.52.9*
	
	01.13/08.159
	Нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.52.10**
	
	10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1054-2012;
СТБ 1055-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.52.11*
	
	10.31/08.035, 10.32/08.035, 10.39/08.035, 10.86/08.035
	Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден
	ГОСТ 31870-2012 п.5;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.52.12*
	
	10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.86/04.125
	Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1264-2000;
МВИ.МН 1823-2007;
СТБ 1059-98
	
	

	2.52.13*
	
	10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.86/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.52.14*
	
	01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.86/08.032
	Свинец, кадмий, медь, цинк, железо, хром, молибден
	EN 13805:2014;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 33411-2015;
ГОСТ EN 13804-2013;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ EN 13805-2024;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	2.52.15*
	
	01.13/29.040, 01.21/29.040, 01.22/29.040, 01.23/29.040, 01.24/29.040, 01.25/29.040, 10.31/29.040, 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.86/29.040, 01.26/29.040
	Масса нетто, объем
	ГОСТ 15113.1-77;
ГОСТ 8756.1-2017;
СТБ 2082-2010 п. 5.3.10;
СТБ 2083-2010 п. 6.16;
СТБ 8035-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.52.16*
	
	01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.86/11.116, 01.26/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, прозрачность
	ГОСТ 13908-68 п. 3.3;
ГОСТ 15113.1-77;
ГОСТ 15113.3-77;
ГОСТ 16524-2017 п.7.6;
ГОСТ 1722-85 п.3.2;
ГОСТ 1724-85 п.3.2;
ГОСТ 1725-2019 п.7.6;
ГОСТ 1726-2019 п.7.6;
ГОСТ 19215-73 п. 3.3;
ГОСТ 20450-2019 п. 7.7;
ГОСТ 21405-75 п.3.2;
ГОСТ 21715-2013 п.10.5;
ГОСТ 21833-76 п.3.4;
ГОСТ 26768-85 п.3.2;
ГОСТ 27569-87 п. 3.2.2;
ГОСТ 27572-2017 п.7.2.3;
ГОСТ 27573-2013 п.9.5;
ГОСТ 27988-88;
ГОСТ 28741-90;
ГОСТ 31821-2012 (UNECE STANDARD FFV-05:2000) п.6.4.4;
ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV–10:2010) п.9.2.6;
ГОСТ 32285-2013 п. 9.2.6;
ГОСТ 32786-2014 (UNECE STANDARD FFV-19:2010) п.9.3.5;
ГОСТ 32787-2014 (UNECE STANDARD FFV-02:2013) п. 9.5;
ГОСТ 32882-2014 п.7.2;
ГОСТ 33309-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010) п.7.5;
ГОСТ 33485-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010) п.7.5;
ГОСТ 33494-2015 п.6.3.4;
ГОСТ 33540-2015 п. 6.3.4;
ГОСТ 33562-2015 (UNECE STANDARD FFV-18:2011) п. 7.2.4;
ГОСТ 33823-2016 п.7.4;
ГОСТ 33932-2016 п.7.2.4;
ГОСТ 33952-2016 п. 7.2.4;
ГОСТ 34130-2017 п. 10;
ГОСТ 34298-2017 п. 7.2.4;
ГОСТ 34306-2017 п. 7.2.4;
ГОСТ 34307-2017 п. 7.8;
ГОСТ 34325-2017 п. 7.2.5;
ГОСТ 34340-2017 п. 7.7;
ГОСТ 4427-82 п. 4.2;
ГОСТ 4428-82 п. 3.2;
ГОСТ 4429-82 п. 3.2;
ГОСТ 5312-2014 п. 8.3.1;
ГОСТ 6828-89 п. 7.5;
ГОСТ 6829-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010) п. 7.5;
ГОСТ 6830-89 п. 3.2.2;
ГОСТ 7177-2015 (UNECE STANDARD FFV-37:2012) п. 7.2.4;
ГОСТ 7178-2015 (UNECE STANDARD FFV-23:2012) п. 7.2.4;
ГОСТ 7967-2015 (UNECE STANDARD FFV-09:2012) п. 7.2.4;
ГОСТ 7968-89 п. 3.2.2;
ГОСТ 7975-2013 п. 8.5;
ГОСТ 7977-87 п. 3.2.2;
ГОСТ 8756.1-2017;
СТБ 1010-95 п. 5.3;
СТБ 1011-95 п. 5.2.3;
СТБ 1012-95 п. 5.2.3;
СТБ 1013-95 п. 5.2.3;
СТБ 2044-2010 п. 6.5;
СТБ 2083-2010 п. 6.4;
СТБ 2310-2013 п. 7.3;
СТБ 2491-2016 п. 6.2.1;
СТБ 2492-2016 п. 6.2.1;
СТБ 392-2022 п. 6.2;
СТБ 393-2022 п. 6.2;
СТБ 459-93 п. 7.2.3;
СТБ 461-2022 п. 7.2;
СТБ 463-93 п. 7.2.3;
СТБ 596-94 п. 5.2.3;
СТБ 597-94 п. 5.2.3;
СТБ 739-93 п. 7.3.3;
СТБ 766-95 п. 5.2.3;
СТБ 791-2022 п. 5.2.3;
СТБ 876-93 п. 3.2.3
	
	

	2.52.18*
	
	01.13/08.052, 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 01.26/08.052
	Массовая доля составных частей
	ГОСТ 15113.1-77 п. 5;
ГОСТ 8756.1-2017
	
	

	2.52.19*
	
	
	Влага и сухие вещества
	ГОСТ 10856-96;
ГОСТ 15113.4-2021;
ГОСТ 16831-71 п. 3.8;
ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п. 9.5;
ГОСТ 24027.2-80;
ГОСТ 26808-2017;
ГОСТ 28561-90;
ГОСТ 28879-90 (ИСО 939-80);
ГОСТ 32857-2014 (UNECE STANDARD DDP-06:2003, UNECE STANDARD DDP-21:2009) п. 9.5;
ГОСТ 33977-2016
	
	

	2.52.20*
	
	01.13/08.133, 01.21/08.133, 01.22/08.133, 01.23/08.133, 01.24/08.133, 01.25/08.133, 10.31/08.133, 10.32/08.133, 10.39/08.133, 10.86/08.133, 01.26/08.133
	растворимые сухие вещества
	ГОСТ 34128-2017;
ГОСТ ISO 2173-2013;
СТБ ГОСТ Р 51433-2007
	
	

	2.52.21*
	
	01.25/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052
	Зола
	ГОСТ 15113.8-77;
ГОСТ 24027.2-80 п. 2;
ГОСТ 25555.4-91;
ГОСТ 33946-2016
	
	

	2.52.22*
	
	
	Зола, нерастворимая в 10 % соляной кислоте
	ГОСТ 13979.6-69;
ГОСТ 24027.2-80
	
	

	2.52.23*
	
	
	Массовая доля жира (жир)
	ГОСТ 15113.9-77;
ГОСТ 26183-84;
ГОСТ 8756.21-89
	
	

	2.52.24*
	
	01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149, 01.26/08.149
	Массовая доля белка (белок)
	ГОСТ 26889-86;
ГОСТ 34111-2017;
СТБ ГОСТ Р 51438-2006
	
	

	2.52.25*
	
	01.13/08.052, 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 01.26/08.052
	Углеводы
	МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29;
СТБ 2051-2010 п. 7.7;
СТБ 2052-2010 п. 7.7;
СТБ 2346-2013 п. 7.10
	
	

	2.52.26*
	
	
	Энергетическая ценность
	МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29
	
	

	2.52.27*
	
	01.25/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149
	Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды)
	ГОСТ 15113.7-77;
ГОСТ 26186-84
	
	

	2.52.28*
	
	
	Хлориды
	ГОСТ 26186-84
	
	

	2.52.29.1*
	
	10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156
	Нитраты
	ГОСТ 29270-95
	
	

	2.52.29.2*
	
	01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.86/08.169, 01.26/08.169
	
	ГОСТ 29270-95;
ГОСТ 34570-2019;
МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. от 21.04.01, N 18/29
	
	

	2.52.30*
	
	10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159
	Оксиметилфурфурол
	ГОСТ 29032-2022;
ГОСТ 31644-2012;
МВИ.МН 4138-2011
	
	

	2.52.31*
	
	10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149
	Общий сахар (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество
	ГОСТ 5903-89
	
	

	2.52.32*
	
	10.31/08.149, 10.31/08.156, 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.39/08.149, 10.39/08.156, 10.86/08.149, 10.86/08.156
	Сахара
	ГОСТ 8756.13-87
	
	

	2.52.33*
	
	10.31/03.152, 10.31/08.159, 10.32/03.152, 10.32/08.159, 10.39/03.152, 10.39/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159
	Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза и мальтодекстрин)
	ГОСТ 31083-2002;
ГОСТ 31669-2012;
ГОСТ 34516-2019;
ГОСТ Р 51938-2002;
МВИ.МН 4475-2012;
СТБ ГОСТ Р 51938-2006
	
	

	2.52.34*
	
	10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.86/08.169
	рН
	ГОСТ 26188-2016
	
	

	2.52.35*
	
	10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149
	Титруемая кислотность
	ГОСТ 34127-2017;
ГОСТ ISO 750-2013;
СТБ ГОСТ Р 51434-2006
	
	

	2.52.36*
	
	10.32/08.118, 10.39/08.118, 10.86/08.118
	Относительная плотность
	ГОСТ 33276-2015;
СТБ ГОСТ Р 51431-2006
	
	

	2.52.37*
	
	10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052
	Содержание осадка
	ГОСТ 8756.9-2016;
ГОСТ 8756.9-78
	
	

	2.52.38*
	
	
	Содержание мякоти (массовая доля мякоти)
	ГОСТ 8756.10-2015;
СТБ ГОСТ Р 51442-2006
	
	

	2.52.39*
	
	01.13/08.052, 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 01.26/08.052
	Грубые волокна
	ISO 5498:1981
	
	

	2.52.40*
	
	
	Клетчатка
	МВИ.МН 3928-2011
	
	

	2.52.41*
	
	10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149
	Пектиновые вещества
	ГОСТ 29059-91
	
	

	2.52.42*
	
	10.32/08.118, 10.39/08.118, 10.86/08.118
	Общий и приведенный экстракт для спиртовых соков
	ГОСТ 32000-2012;
ГОСТ 32080-2013 п. 5.4;
ГОСТ 4828-83 п. 2.10
	
	

	2.52.43*
	
	10.32/08.118
	Массовая концентрация остаточного экстракта
	СТБ 2044-2010 п. 6.3
	
	

	2.52.44*
	
	10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149
	Диоксид серы
	ГОСТ 25555.5-2014;
ГОСТ 32115-2013;
СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000)
	
	

	2.52.45*
	
	10.32/08.031, 10.32/08.149, 10.39/08.031, 10.39/08.149, 10.86/08.031, 10.86/08.149
	Этиловый спирт
	ГОСТ ISO 2448-2013;
СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000)
	
	

	2.52.46*
	
	10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.86/08.149
	Массовая концентрация летучих кислот
	ГОСТ 32001-2012;
СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000)
	
	

	2.52.47*
	
	10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.86/03.152
	Уксусная кислота (ацетат)
	ГОСТ 34411-2018;
СТБ ГОСТ Р 51441-2007
	
	

	2.52.48*
	
	
	Лимонная кислота
	ГОСТ 33835-2016;
СТБ ГОСТ Р 51129-2007
	
	

	2.52.49*
	
	
	D- и L-молочная кислота (лактат)
	СТБ EN 12631-2007
	
	

	2.52.50*
	
	01.25/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 01.26/08.052
	Масличная примесь
	ГОСТ 10854-2015;
СТБ 2310-2013 п. 7.7
	
	

	2.52.51*
	
	01.25/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 10.84/08.052
	Металломагнитные, металлические примеси
	ГОСТ 28875-90 п. 3.4;
ГОСТ 34130-2017 п. 12;
СТБ 2310-2013 п. 7.8
	
	

	2.52.52*
	
	01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 01.26/08.052
	Минеральные примеси
	ГОСТ 10854-2015;
ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 24027.1-80;
ГОСТ 25555.3-82;
ГОСТ 28875-90 п. 3.4;
ГОСТ 28880-90 (ИСО 1208-82);
ГОСТ ISO 762-2013;
ГОСТ ISO 927-2014
	
	

	2.52.53*
	
	10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052
	Примеси растительного происхождения
	ГОСТ 26323-2014;
ГОСТ 28875-90 п. 3.4
	
	

	2.52.54*
	
	01.13/32.115, 01.21/32.115, 01.22/32.115, 01.23/32.115, 01.24/32.115, 01.25/32.115, 10.31/32.115, 10.32/32.115, 10.39/32.115, 10.86/32.115, 01.26/32.115
	Посторонние примеси
	ГОСТ 1016-90 п. 3.2;
ГОСТ 10854-2015;
ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 15979-70 п. 2.4;
ГОСТ 1633-73 п. 3.4;
ГОСТ 17471-2013 п. 7.8;
ГОСТ 17472-2013 п. 7.10;
ГОСТ 18077-2013 п. 7.7;
ГОСТ 18078-72 п. 3.7;
ГОСТ 18224-2013 п. 7.10;
ГОСТ 18316-2013 п. 7.10;
ГОСТ 18611-2013 п. 7.3;
ГОСТ 22371-2023 п. 7.5;
ГОСТ 26323-2014;
ГОСТ 2654-2017 п. 7.5;
ГОСТ 30287-95 п. 5.2;
ГОСТ 30616-98 п. 5.6;
ГОСТ 30707-2001 п. 6.2;
ГОСТ 30708-2001 п. 6.2;
ГОСТ 3343-2017 п. 7.3;
ГОСТ 34112-2017 п. 7.5;
ГОСТ 34113-2017 п. 7.6;
ГОСТ 34114-2017 п. 7.4;
ГОСТ 34220-2017 п. 7.3;
ГОСТ 7231-90 п. 3.3;
ГОСТ 7694-2015 п. 7.4;
СТБ 1000-96 п. 5.4;
СТБ 1027-96 п. 5.2;
СТБ 1028-96 п. 5.4;
СТБ 1037-97 п. 5.4;
СТБ 1082-97 п. 5.4;
СТБ 1083-97 п. 5.2;
СТБ 1084-97 п. 5.2;
СТБ 1130-98 п. 6.2;
СТБ 1131-98 п. 5.4;
СТБ 1189-99 п. 5.2;
СТБ 1190-99 п. 5.4;
СТБ 1191-99 п. 5.4;
СТБ 1297-2001 п. 5.4;
СТБ 1368-2002 п. 5.4;
СТБ 1369-2002 п. 5.2;
СТБ 1427-2003 п. 5.4;
СТБ 1449-2008 п. 7.2;
СТБ 1452-2004 п. 5.2;
СТБ 159-94 п. 6.3;
СТБ 1823-2008 п. 7.2;
СТБ 1824-2008 п. 7.2;
СТБ 2043-2010 п. 6.2;
СТБ 2051-2010 п. 7.6;
СТБ 2052-2010 п. 7.6;
СТБ 2083-2010 п. 6.14;
СТБ 2328-2013 п. 7.9;
СТБ 2346-2013 п. 7.9;
СТБ 2356-2014 п. 7.6;
СТБ 27-2002 п. 5.2;
СТБ 294-95 п. 5.3;
СТБ 350-2006 п. 5.2;
СТБ 39-95 п. 5.4;
СТБ 411-94 п. 6.3;
СТБ 416-2006 п. 6.4;
СТБ 425-98 п. 5.2;
СТБ 452-94 п. 6.5;
СТБ 684-93 п. 5.3;
СТБ 719-94 п. 5.4;
СТБ 720-94 п. 5.4;
СТБ 760-2003 п. 5.2;
СТБ 818-93 п. 7.3;
СТБ 829-2008 п. 7.2;
СТБ 962-95 п. 5.4;
СТБ 963-94 п. 6.3;
СТБ 964-94 п. 6.5;
СТБ 965-2008 п. 7.2;
СТБ 977-94 п. 5.3;
СТБ 998-95 п. 5.4;
СТБ 999-95 п. 6.3
	
	

	2.52.55*
	
	
	Заражённость вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 10853-88;
ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 24027.1-80;
ГОСТ 28875-90 п. 3.4;
ГОСТ 34130-2017 п. 13;
СТБ 2310-2013 п. 7.21
	
	

	2.52.56*
	
	01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156, 01.26/08.156
	Йод
	МУ № 8-9702-97
	
	

	2.52.57*
	
	10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159
	Фолиевая кислота
	МВИ.МН 2146-2004
	
	

	2.52.58*
	
	10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156
	Ниацин (витамин РР)
	ГОСТ 30627.4-98;
ГОСТ Р 50479-93
	
	

	2.52.59*
	
	10.31/08.155, 10.31/08.159, 10.32/08.155, 10.32/08.159, 10.39/08.155, 10.39/08.159, 10.86/08.155, 10.86/08.159
	Тиамин (витамин В1)
	ГОСТ 25999-83;
ГОСТ EN 14122-2013;
ГОСТ EN 14122-2020;
МВИ.МН 2052-2004
	
	

	2.52.60*
	
	
	Рибофлавин (витамин В2)
	ГОСТ 25999-83;
ГОСТ EN 14152-2013;
ГОСТ EN 14152-2020;
МВИ.МН 2147-2004;
МВИ.МН 3927-2011
	
	

	2.52.61*
	
	10.31/08.149, 10.31/08.156, 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.39/08.149, 10.39/08.156, 10.86/08.149, 10.86/08.156
	Аскорбиновая кислота (витамин С)
	ГОСТ 1994-93 п.3.2;
ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84)
	
	

	2.52.62*
	
	01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159, 01.26/08.159
	Пиридоксин (Витамин В6)
	ГОСТ EN 14663-2014
	
	

	2.52.63*
	
	10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156
	β-каротин
	ГОСТ ISO 6558-2-2019;
МВИ.МН 3239-2009
	
	

	2.52.64*
	
	10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.86/08.158
	Пантотеновая кислота
	МВИ.МН 3008-2008
	
	

	2.52.65*
	
	10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156
	Холин
	МВИ.МН 5903-2017;
СТБ 2545-2019
	
	

	2.52.66*
	
	01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.86/08.158, 01.26/08.158
	Жирнокислотный состав
	ГОСТ 31663-2012;
ГОСТ 31665-2012;
МВИ.МН 1364-2000
	
	

	2.52.67*
	
	
	Насыщенные жирные кислоты и полиненасыщенные жирные кислоты класса ω-3, ω-6
	МВИ.МН 3261-2009
	
	

	2.52.68*
	
	
	Трансизомеры жирных кислот
	ГОСТ 31665-2012;
ГОСТ 31754-2012;
МВИ.МН 3703-2010;
СТБ ИСО 15304-2007;
СТБ ИСО 5509-2007
	
	

	2.52.69*
	
	01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159, 01.26/08.159
	Сорбиновая и бензойная кислоты
	ГОСТ 33332-2015;
ГОСТ 33332-2023;
МВИ.МН 6323-2020;
МВИ.МН 806-98
	
	

	2.52.70*
	
	10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159
	Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия
	EN 12857:1999;
ГОСТ 30059-93;
ГОСТ EN 12856-2015;
ГОСТ EN 12857-2015
	
	

	2.52.71*
	
	01.25/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	ГОСТ 33406-2015;
ГОСТ 34229-2017;
МВИ.МН 5915-2017;
СТБ 2547-2019
	
	

	2.52.72*
	
	01.25/08.159, 01.25/08.162, 10.39/08.159, 10.39/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 01.26/08.159, 01.26/08.162, 01.11/08.159, 01.11/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15851-2013
	
	

	2.52.73*
	
	10.39/08.159, 10.39/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162, 01.26/08.159, 01.26/08.162
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15835-2013
	
	

	2.52.74*
	
	10.39/08.158, 10.39/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 01.26/08.158, 01.26/08.162
	Т₂-токсин
	ГОСТ 33682-2015;
ГОСТ 34140-2017
	
	

	2.52.75*
	
	01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159, 01.26/08.159
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013;
ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993);
СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93)
	
	

	2.52.76*
	
	01.13/08.158, 01.13/08.162, 01.21/08.158, 01.21/08.162, 01.22/08.158, 01.22/08.162, 01.23/08.158, 01.23/08.162, 01.24/08.158, 01.24/08.162, 01.25/08.158, 01.25/08.162, 10.31/08.158, 10.31/08.162, 10.32/08.158, 10.32/08.162, 10.39/08.158, 10.39/08.162, 10.86/08.158, 10.86/08.162, 01.26/08.158, 01.26/08.162
	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин
	EN 1528-1:1996;
EN 1528-2:1996;
EN 1528-3:1996;
EN 1528-4:1996;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
СТБ EN 15662-2017;
СТБ EN 15662-2022
	
	

	2.52.77*
	
	01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159, 01.26/08.159
	Ретинол (витамин А)
	ГОСТ Р 54635-2011
	
	

	2.52.78*
	
	
	Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е)
	ГОСТ EN 12822-2014;
ГОСТ EN 12822-2020
	
	

	2.52.79*
	
	10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159
	Органические кислоты
	ГОСТ 33410-2015
	
	

	2.52.80*
	
	01.13/08.052, 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 01.26/08.052
	Пищевые волокна
	МВИ.МН 4197-2012
	
	

	2.52.81*
	
	10.39/08.159, 10.86/08.159
	Афлатоксин М₁
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	2.52.82*
	
	10.39/08.159, 10.39/08.162, 10.86/08.159, 10.86/08.162
	Дезоксиниваленол
	ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15891-2013;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	2.52.83*
	
	
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15850-2013
	
	

	2.52.84**
	
	01.13/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000, 01.26/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ CEN/TS 15568-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.52.85*
	
	01.13/10.094, 01.22/10.094, 01.23/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.86/10.094, 01.26/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО).
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
СТБ ISO 21571-2016
	
	

	2.52.86*
	
	01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 01.26/01.086
	КМАФАнМ/Количество микроорганизмов
	ISO 4833-1:2013;
ISO 4833-2:2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	2.52.87*
	
	
	БГКП (колиформы)/колиформные бактерии
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	2.52.88*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella
	ISO 6579-1:2017;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
МУК 4.2.3262-15
	
	

	2.52.89*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ISO 11290-1:2017;
ISO 11290-2:2017;
ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	2.52.90*
	
	
	плесени и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 10444.14-91
	
	

	2.52.91*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии (сульфитредуцирующие бактерии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	2.52.92*
	
	
	S. aureus
	ISO 6888-1:2021;
ISO 6888-2:2021;
ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	2.52.93*
	
	10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)
	
	

	2.52.94*
	
	01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 01.26/01.086
	E.coli
	ISO 16649-1:2018;
ISO 16649-2:2001;
ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005);
ГОСТ ISO 16649-2-2015
	
	

	2.52.95*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ISO 21528-2:2017;
ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	
	

	2.52.96*
	
	
	Промышленная стерильность определенной группы консервов
	ГОСТ 10444.14-91;
ГОСТ 30425-97
	
	

	2.52.97*
	
	10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159
	Консерванты: парабены
	МВИ.МН 6323-2020
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.52.98*
	
	
	Сукралоза
	ГОСТ EN 16155-2015
	
	

	2.52.99*
	
	01.25/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159
	Глутаминовая кислота
	МВИ.МН 6364-2021
	
	

	2.52.100*
	
	01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 01.26/01.086, 01.11/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.52.101*
	
	01.25/08.162, 10.39/08.162, 10.86/08.162, 01.26/08.162
	Микотоксины: афлатоксин В₁, афлатоксин В₂, афлатоксин G₁, афлатоксин G₂, зеараленон, дезоксиниваленол, охратоксин А, Т2- токсин
	ГОСТ 34140-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.52.102*
	
	01.25/08.052, 10.39/08.052, 10.86/08.052, 01.26/08.052, 01.11/08.052
	Масличность
	ГОСТ 10857-64;
СТБ ISO 659-2010
	
	

	2.52.103*
	
	01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.86/08.158, 01.26/08.158
	Холестерин
	МВИ.МН 1364-2000
	
	

	2.52.104*
	
	01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159
	Орто-фенилфенол, дифенил
	АМИ.МН 0190-2024
	
	

	2.52.105.1*
	
	01.13/08.162, 01.21/08.162, 01.22/08.162, 01.23/08.162, 01.24/08.162, 01.25/08.162, 10.31/08.162, 10.32/08.162, 10.39/08.162, 10.86/08.162, 01.26/08.162, 01.11/08.162, 10.89/08.162
	Пестициды: Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Chloropyriphos-methyl, Chlorpyrifos, Diazinone, EPN, Fenitrothion, Isazofos, Phosalone, Phosmet, Pirimiphos ethyl, Pirimiphos methyl, Pyraclofos, Pyrazophos, Pyridaphenthion, Quinalphos, 2,4'-DDD, 2,4'-DDE, 2,4'-DDT, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, 4,4'-Dichlorobenzophenone , 4,4-Methoxychlor olefin, Aldrin, alpha-HCH, beta-HCH, Chlorbenside, Chlorfenson, Chloroneb, cis-Chlordane, cis-Nonachlor , delta-HCH, Dieldrin, Endosulfan ether, Endosulfan-alpha, Endosulfan-beta , Endosulfan-total (sulfate), Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Fenson, gamma-HCH, Heptachlor, Heptachlor-exo-epoxide, Hexachlorobenzene, Isodrin
	СТБ EN 15662-2017;
СТБ EN 15662-2022
	
	

	2.52.105.2*
	
	
	Пестициды: Methyl-pentachlorophenyl sulfide, Mirex, o,p'-Methoxychlor olefin, Pentachlorobenzene, Pentachloronisole, Perthane, Tetradifon, trans-Chlordane, trans-Nonachlor, 2,3,5,6-Tetrachloroaniline, 3,4-Dichloroaniline, Benfluralin, Biphenyl, Chlorothalonil , cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, Dichlobenil, Dichlofluanid , Dicloran, Ethalfluralin , Fluchloralin , Isopropalin, Nitralin, Nitrofen, Oxyfluorfen, Pendimethalin, Pentachloroaniline , Pentachlorobenzonitrile, Prodiamine, Profluralin, Quintozene, Tecnazene, Tolylfluanid , Trifluralin , Acetochlor, Alachlor , Allidochlor , Clomazone, Cycloate , Diallate isomer 1 , Diallate isomer 2, Dimethachlor, Diphenamid, Fenpropathrin
	
	
	

	2.52.105.3*
	
	
	Пестициды: Fluquinconazole , Flutolanil , Linuron , Metazachlor , Methoxychlor (DMTD) , Metolachlor , N-(2,4-dimethylphenyl)-formamide , Norflurazon , Oxadiazon, Pebulate , Pretilachlor , Propachlor , Propanil , Propisochlor , Propyzamide , Pyridaben, Tebufenpyrad, Triallate, Atrazine, Bupirimate , Chlorfenapyr , Cyprodinil , Etofenprox , Etridiazole , Fenarimol , Fipronil , Fludioxonil , Fluridone , Flusilazole , Flutriafol , Folpet , Hexazinone , Lenacil , MGK 264-1, Myclobutanil , Penconazole, Procymidone , Propargite , Pyrimethanil , Pyriproxyfen , Tebuconazole , Terbacil, Terbuthylazine, Triadimefon, Tricyclazole, Triflumizole, Vinclozolin , Acrinathrin , Anthraquinone , Bifenthrin, cis-Permethrine
	
	
	

	2.52.105.4*
	
	
	Пестициды: Cyfluthrin isomer 1 , Cyfluthrin isomer 2,3, Cyfluthrin isomer 4 , Cypermethrin isomer 1, Cypermethrin isomer 2, Cypermethrin isomer 3,4 , Deltamethrin Fenvalerate isomer 1, Fenvalerate isomer 2, Flucythrinate isomer 1 , Flucythrinate isomer 2 , lambda-Cyhalothrin isomer 1 , lambda-Cyhalothrin isomer 2 , Phenothrin isomer 1 , Phenothrin isomer 2 , Resmethrin isomer 1 , Resmethrin isomer 2 , tau-Fluvalinate isomer 1 , tau-Fluvalinate isomer 2 , Tefluthrine , Tetramethrin isomer 1 , Tetramethrin isomer 2, Transfluthrin , trans-Permethrine, 2-Phenylphenol, Bromopropylate, Carfentrazone ethyl , Chlorobenzilate , Chlorpropham, Chlorthal-dimethyl , Chlozolinate, Fluazifop-P-butyl , Metalaxyl
	
	
	

	2.52.105.5*
	
	
	Пестициды: Bromfenvinphos-ethyl , Bromfenvinphos-methyl , Bromophos-ethyl , Bromophos-methyl , Carbophenothion , Chlorfenvinphos, isomer 1, Chlorfenvinphos, isomer 2 , Chlorthiophos, isomer 1 , Chlorthiophos, isomer 2 , Chlorthiophos, isomer 3 , Coumaphos , Edifenphos , Ethion , Fenamiphos , Fenchlorphos , Fenthion , Iodofenphos , Leptophos, Malathion , Methacrifos , Profenofos , Prothiophos, Sulfotep , Sulprofos, Terbufos , Tetrachlorvinphos, cis Tolclofos-methyl , Disulfoton, Fonofos , Mevinphos , Parathion , Parathion-methyl , Phorate, Piperonyl butoxide, Triazophos
	
	
	

	2.53.1**
	Специи и пряности
	10.84/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 17594-81 п.3.1;
ГОСТ 28875-90 п. 2.1;
СТБ 1036-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов)
	

	2.53.2*
	
	10.84/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 17594-81 п.3.4.1;
ГОСТ 28875-90;
ГОСТ 8.579-2019;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.53.3*
	
	10.84/11.116
	Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция, форма
	
	
	

	2.53.4**
	
	10.84/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 17594-81 п.3.1;
ГОСТ 28875-90 п. 2.1;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения)
	

	2.53.5*
	
	10.84/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 28875-90 п.3.2;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.53.6*
	
	10.84/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция
	ГОСТ 17594-81 п. 3.4.1;
ГОСТ 28875-90 п. 3.3
	
	

	2.53.7**
	
	10.84/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.53.8*
	
	10.84/08.032, 10.84/08.035
	Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден
	EN 13805:2014;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ EN 13804-2013;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ EN 13805-2024;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.53.9*
	
	10.84/04.125
	Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1264-2000;
МВИ.МН 1823-2007;
СТБ 1059-98
	
	

	2.53.10*
	
	10.84/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.53.11*
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	
	

	2.53.12*
	
	10.84/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 28875-90 п.3.2;
СТБ 8035-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.53.13*
	
	10.84/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция
	ГОСТ 17594-81 п. 3.4.1;
ГОСТ 28875-90 п. 3.3
	
	

	2.53.14*
	
	10.84/08.052
	Массовая доля влаги (влага)
	ГОСТ 17594-81 п. 3.4.5;
ГОСТ 28879-90 (ИСО 939-80)
	
	

	2.53.15*
	
	
	Зола, нерастворимая в 10 % соляной кислоте
	ГОСТ 13979.6-69
	
	

	2.53.16*
	
	
	Зола
	ГОСТ ISO 928-2015
	
	

	2.53.17*
	
	10.84/08.052, 10.84/32.115
	Посторонние примеси, примеси растительного происхождения
	ГОСТ 24027.1-80;
ГОСТ 28875-90 п. 3.4;
ГОСТ 28880-90 (ИСО 1208-82);
ГОСТ ISO 927-2014
	
	

	2.53.18*
	
	10.84/32.115
	Заражённость вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 28875-90 п. 3.4
	
	

	2.53.19*
	
	10.84/08.052
	Минеральные примеси
	ГОСТ 17594-81 п. 3.4.3;
ГОСТ 28875-90 п. 3.5
	
	

	2.53.20*
	
	
	Металлические примеси
	ГОСТ 28875-90 п. 3.4
	
	

	2.53.21*
	
	10.84/08.158, 10.84/08.162
	Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД)
	EN 1528-1:1996;
EN 1528-2:1996;
EN 1528-3:1996;
EN 1528-4:1996;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	
	

	2.53.22*
	
	10.84/08.159
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	МВИ.МН 5915-2017;
СТБ 2547-2019
	
	

	2.53.23*
	
	10.84/01.086
	S. aureus
	ISO 6888-1:2021;
ISO 6888-2:2021;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.53.24**
	
	10.84/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ CEN/TS 15568-2015
	
	

	2.53.25*
	
	10.84/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО).
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
СТБ ISO 21571-2016
	
	

	2.53.26*
	
	10.84/01.086
	КМАФАнМ/Количество микроорганизмов
	ISO 4833-1:2013;
ISO 4833-2:2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	2.53.27*
	
	
	БГКП (колиформы)/колиформные бактерии
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	2.53.28*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella
	ISO 6579-1:2017;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
МУК 4.2.3262-15
	
	

	2.53.29*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ISO 11290-1:2017;
ISO 11290-2:2017;
ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	2.53.30*
	
	
	плесени и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	2.53.31*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии (сульфитредуцирующие бактерии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	2.53.32*
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	2.53.33*
	
	
	S. aureus
	ISO 6888-1:2021;
ISO 6888-2:2021;
ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	2.53.34*
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)
	
	

	2.53.35*
	
	
	E.coli
	ISO 16649-1:2018;
ISO 16649-2:2001;
ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005);
ГОСТ ISO 16649-2-2015
	
	

	2.53.36*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ISO 21528-2:2017;
ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	
	

	2.53.37*
	
	10.84/08.159
	Глутаминовая кислота
	МВИ.МН 6364-2021
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.54.1**
	Чай, в том числе фруктовый чай
	10.83/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 32170-2013;
СТБ 1036-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов)
	

	2.54.2*
	
	10.83/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид чайного листа, цвет, аромат и вкус настоя, внешний вид разваренного чайного листа
	ГОСТ 32170-2013
	
	

	2.54.3**
	
	10.83/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 1936-85 п.2.3;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения)
	

	2.54.4*
	
	10.83/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 1936-85 п.2.1;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.54.5*
	
	10.83/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция
	ГОСТ 32572-2013
	
	

	2.54.6**
	
	10.83/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.54.7*
	
	10.83/08.032, 10.83/08.035
	Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден
	EN 13805:2014;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ EN 13804-2013;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ EN 13805-2024;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.54.8*
	
	10.83/04.125
	Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1264-2000;
МВИ.МН 1823-2007;
СТБ 1059-98
	
	

	2.54.9*
	
	10.83/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.54.10*
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	
	

	2.54.11*
	
	10.83/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 1936-85 п.2.1;
СТБ 8035-2012
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.54.12*
	
	10.83/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция
	ГОСТ 32572-2013
	
	

	2.54.13*
	
	10.83/08.052
	Массовая доля влаги (влага)
	ГОСТ 1936-85 п. 2.5
	
	

	2.54.14*
	
	
	Водорастворимые экстрактивные вещества
	ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80)
	
	

	2.54.15*
	
	
	Массовая доля сухих веществ (сухие вещества)
	ГОСТ ISO 1572-2013
	
	

	2.54.16*
	
	
	Общая зола
	ГОСТ ISO 1575-2013
	
	

	2.54.17*
	
	
	Водонерастворимая зола
	ГОСТ ISO 1576-2013
	
	

	2.54.18*
	
	10.83/08.159
	Кофеин
	МВИ.МН 1037-99
	
	

	2.54.19*
	
	10.83/32.115
	Посторонние примеси
	ГОСТ 1936-85 п. 2.8;
ГОСТ 24027.1-80
	
	

	2.54.20*
	
	10.83/08.052
	Металломагнитные примеси
	ГОСТ 1936-85 п.2.7
	
	

	2.54.21*
	
	10.83/08.155, 10.83/08.159
	Тиамин (витамин В1)
	ГОСТ EN 14122-2013;
ГОСТ EN 14122-2020;
МВИ.МН 2052-2004
	
	

	2.54.22*
	
	
	Рибофлавин (витамин В2)
	ГОСТ EN 14152-2013;
ГОСТ EN 14152-2020;
МВИ.МН 2147-2004;
МВИ.МН 3927-2011
	
	

	2.54.23*
	
	10.83/08.149, 10.83/08.156
	Аскорбиновая кислота (витамин С)
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84)
	
	

	2.54.24*
	
	10.83/08.159
	Фолиевая кислота
	МВИ.МН 2146-2004
	
	

	2.54.25*
	
	10.83/08.158
	Пантотеновая кислота
	МВИ.МН 3008-2008
	
	

	2.54.26*
	
	10.83/08.159, 10.83/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017
	
	

	2.54.27*
	
	10.83/08.158, 10.83/08.162
	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин
	EN 1528-1:1996;
EN 1528-2:1996;
EN 1528-3:1996;
EN 1528-4:1996;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	
	

	2.54.28*
	
	10.83/08.159
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	МВИ.МН 5915-2017;
СТБ 2547-2019
	
	

	2.54.29**
	
	10.83/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ CEN/TS 15568-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.54.30*
	
	10.83/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО).
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
СТБ ISO 21571-2016
	
	

	2.54.31*
	
	10.83/01.086
	КМАФАнМ/Количество микроорганизмов
	ISO 4833-1:2013;
ISO 4833-2:2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	2.54.32*
	
	
	БГКП (колиформы)/колиформные бактерии
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	2.54.33*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella
	ISO 6579-1:2017;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
МУК 4.2.3262-15
	
	

	2.54.34*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ISO 11290-1:2017;
ISO 11290-2:2017;
ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	2.54.35*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии (сульфитредуцирующие бактерии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	2.54.36*
	
	
	плесени и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	2.54.37*
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	2.54.38*
	
	
	S. aureus
	ISO 6888-1:2021;
ISO 6888-2:2021;
ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	2.54.39*
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)
	
	

	2.54.40*
	
	
	E.coli
	ISO 16649-1:2018;
ISO 16649-2:2001;
ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005);
ГОСТ ISO 16649-2-2015
	
	

	2.54.41*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ISO 21528-2:2017;
ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	
	

	2.55.1**
	Концентраты пищевые
	10.89/42.000
	отбор проб (образцов)
	СТБ 1036-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов)
	

	2.55.2*
	
	10.89/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, вкус, цвет, запах
	ГОСТ 15113.3-77
	
	

	2.55.3*
	
	10.89/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 8.579-2019;
СТБ 8035-2012;
СТБ 991-95 п.5.2
	
	

	2.55.4*
	
	10.89/11.116
	Готовность концентратов к употреблению
	ГОСТ 15113.3-77 п. 3
	
	

	2.55.5**
	
	10.89/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 15113.0-77;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения)
	

	2.55.6*
	
	10.89/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция
	ГОСТ 15113.3-77 п.2
	
	

	2.55.7*
	
	10.89/29.040
	Масса нетто
	СТБ 8035-2012;
СТБ 991-95 п.5.2
	
	

	2.55.8*
	
	10.89/11.116
	Готовность концентратов к употреблению
	ГОСТ 15113.3-77 п. 3
	
	

	2.55.9**
	
	10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.55.10*
	
	10.89/04.125
	Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1264-2000;
МВИ.МН 1823-2007;
СТБ 1059-98
	
	

	2.55.11*
	
	10.89/08.032, 10.89/08.035
	Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден
	EN 13805:2014;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ EN 13804-2013;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ EN 13805-2024;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.55.12*
	
	10.89/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.55.13*
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	
	

	2.55.14*
	
	10.89/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус
	ГОСТ 15113.3-77
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.55.15*
	
	10.89/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 15113.1-77;
СТБ 8035-2012;
СТБ 991-95 п.5.2
	
	

	2.55.16*
	
	10.89/08.159
	Ретинол (витамин А)
	ГОСТ Р 54635-2011
	
	

	2.55.17*
	
	10.89/08.052
	Массовая доля влаги (влага)
	ГОСТ 15113.4-2021
	
	

	2.55.18*
	
	
	Зола
	ГОСТ 15113.8-77
	
	

	2.55.19*
	
	
	Массовая доля жира (жир)
	ГОСТ 15113.9-77
	
	

	2.55.20*
	
	10.89/08.149
	Массовая доля белка (белок)
	ГОСТ 26889-86
	
	

	2.55.21*
	
	
	Поваренная соль (хлористый натрий, хлориды)
	ГОСТ 15113.7-77
	
	

	2.55.22*
	
	
	Сахароза
	ГОСТ 15113.6-77
	
	

	2.55.23*
	
	10.89/08.159
	Лактулоза
	МВИ.МН 3384-2010
	
	

	2.55.24*
	
	10.89/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 15113.5-77
	
	

	2.55.25*
	
	
	Общая кислотность
	
	
	

	2.55.26*
	
	10.89/08.052
	Массовая доля отдельных компонентов
	ГОСТ 15113.1-77 п. 5
	
	

	2.55.27*
	
	
	Металлические примеси
	ГОСТ 15113.2-77
	
	

	2.55.28*
	
	10.89/32.115
	Посторонние примеси и зараженность вредителями
	
	
	

	2.55.29*
	
	10.89/08.149
	Аскорбиновая кислота (витамин С)
	ГОСТ 7047-55
	
	

	2.55.30*
	
	10.89/08.155, 10.89/08.159
	Тиамин (витамин В1)
	ГОСТ EN 14122-2013;
ГОСТ EN 14122-2020;
МВИ.МН 2052-2004
	
	

	2.55.31*
	
	
	Рибофлавин (витамин В2)
	ГОСТ EN 14152-2013;
ГОСТ EN 14152-2020;
МВИ.МН 2147-2004
	
	

	2.55.32*
	
	10.89/08.159
	Фолиевая кислота
	МВИ.МН 2146-2004
	
	

	2.55.33*
	
	10.89/08.156
	Ниацин (витамин РР)
	ГОСТ 29140-91
	
	

	2.55.34*
	
	
	β-каротин
	МВИ.МН 3239-2009
	
	

	2.55.35*
	
	10.89/08.159
	Кальциферол (витамин Д)
	EN 12821:2009;
ГОСТ EN 12821-2014;
СТБ EN 12821-2012
	
	

	2.55.36*
	
	10.89/08.158
	Пантотеновая кислота
	МВИ.МН 3008-2008
	
	

	2.55.37*
	
	10.89/08.156
	Холин
	МВИ.МН 5903-2017;
СТБ 2545-2019
	
	

	2.55.38*
	
	10.89/08.159
	Сорбиновая и бензойная кислоты
	ГОСТ EN 12856-2015;
МВИ.МН 806-98
	
	

	2.55.39*
	
	
	Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия
	EN 12857:1999;
ГОСТ EN 12856-2015;
ГОСТ EN 12857-2015
	
	

	2.55.40*
	
	
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	МВИ.МН 5915-2017;
СТБ 2547-2019
	
	

	2.55.41*
	
	
	Меламин
	ГОСТ 34515-2019;
МВИ.МН 3287-2009
	
	

	2.55.42*
	
	10.89/08.159, 10.89/08.162
	Афлатоксин В₁
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15851-2013
	
	

	2.55.43*
	
	10.89/08.159
	Афлатоксин М₁
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	2.55.44*
	
	10.89/08.159, 10.89/08.162
	Дезоксиниваленол
	ГОСТ 34140-2017;
ГОСТ EN 15891-2013;
СТБ ГОСТ Р 51116-2002
	
	

	2.55.45*
	
	10.89/08.158, 10.89/08.162
	Пестициды: Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД)
	EN 1528-1:1996;
EN 1528-2:1996;
EN 1528-3:1996;
EN 1528-4:1996;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	
	

	2.55.46*
	
	10.89/08.159
	Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е)
	ГОСТ EN 12822-2014;
ГОСТ EN 12822-2020
	
	

	2.55.47*
	
	
	Пиридоксин (Витамин В6)
	ГОСТ EN 14663-2014
	
	

	2.55.48**
	
	10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ CEN/TS 15568-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.55.49*
	
	10.89/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО).
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
СТБ ISO 21571-2016
	
	

	2.55.50*
	
	10.89/01.086
	КМАФАнМ/Количество микроорганизмов
	ISO 4833-1:2013;
ISO 4833-2:2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	2.55.51*
	
	
	БГКП (колиформы)/колиформные бактерии
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	2.55.52*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella
	ISO 6579-1:2017;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
МУК 4.2.3262-15
	
	

	2.55.53*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ISO 11290-1:2017;
ISO 11290-2:2017;
ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	2.55.54*
	
	
	плесени и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	2.55.55*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии (сульфитредуцирующие бактерии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	2.55.56*
	
	
	S. aureus
	ISO 6888-1:2021;
ISO 6888-2:2021;
ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	2.55.57*
	
	
	Коагулазоположительные стафилококки
	
	
	

	2.55.58*
	
	
	E.coli
	ISO 16649-1:2018;
ISO 16649-2:2001;
ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	2.55.60*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	2.55.61*
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)
	
	

	2.55.62*
	
	
	Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы
	ГОСТ 33491-2015;
ГОСТ Р 56139-2014
	
	

	2.55.63*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ISO 21528-2:2017;
ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	
	

	2.55.64*
	
	
	Промышленная стерильность определенной группы консервов
	ГОСТ 30425-97
	
	

	2.56.1**
	Напитки безалкогольные, напитки на настоях и эссенциях, напитки содержащие яблочный сок
	11.07/42.000, 10.89/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 6687.0-86 п.2;
СТБ 1036-97;
СТБ 539-2019 п.7.6
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов)
	

	2.56.2*
	
	11.07/11.116, 10.89/11.116
	Органолептические показатели: цвет, аромат, вкус, внешний вид
	ГОСТ 6687.5-86;
ГОСТ 8756.1-2017;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.56.3*
	
	11.07/29.040, 10.89/29.040
	Объем
	ГОСТ 23268.1-91;
ГОСТ 6687.5-86;
ГОСТ 8756.1-2017;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.56.4**
	
	11.07/42.000, 10.89/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 6687.0-86 п.2;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения)
	

	2.56.5*
	
	11.07/11.116, 10.89/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция
	ГОСТ 6687.5-86 п.2;
ГОСТ 8756.1-2017
	
	

	2.56.6**
	
	11.07/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.56.7*
	
	11.07/08.032, 11.07/08.035
	Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, серебро, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден, ванадий, кремний
	EN 13805:2014;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ EN 13804-2013;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ EN 13805-2024;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.56.8*
	
	11.07/04.125
	Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1264-2000;
МВИ.МН 1823-2007;
СТБ 1059-98
	
	

	2.56.9*
	
	11.07/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.56.10*
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	
	

	2.56.11*
	
	11.07/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция
	ГОСТ 6687.5-86;
ГОСТ 8756.1-2017
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.56.12*
	
	11.07/29.040
	Объем
	ГОСТ 6687.5-86;
ГОСТ 8756.1-2017;
СТБ 539-2019
	
	

	2.56.13*
	
	11.07/08.133
	Сухие вещества
	ГОСТ 6687.2-90
	
	

	2.56.14*
	
	11.07/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 34127-2017;
ГОСТ 6687.4-86;
ГОСТ ISO 750-2013
	
	

	2.56.15*
	
	11.07/08.159
	Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза и мальтодекстрин)
	ГОСТ 31669-2012;
ГОСТ 34516-2019;
МВИ.МН 4475-2012
	
	

	2.56.16*
	
	11.07/08.156
	Лактулоза
	МВИ.МН 2356-2005
	
	

	2.56.17*
	
	11.07/08.159
	Оксиметилфурфурол
	МВИ.МН 4138-2011
	
	

	2.56.18*
	
	11.07/08.085
	Осмоляльность
	ГОСТ Р 55578-2013
	
	

	2.56.19*
	
	11.07/35.062
	Давление двуокиси углерода
	ГОСТ 12258-79;
ГОСТ 32037-2013
	
	

	2.56.20*
	
	
	Двуокись углерода
	ГОСТ 6687.3-87
	
	

	2.56.21*
	
	11.07/08.159
	Хинин
	Р 4.1.1672-03
	
	

	2.56.22*
	
	11.07/08.149, 11.07/08.156
	Аскорбиновая кислота (витамин С)
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84);
ГОСТ 7047-55
	
	

	2.56.23*
	
	11.07/08.155, 11.07/08.159
	Тиамин (витамин В1)
	ГОСТ EN 14122-2013;
ГОСТ EN 14122-2020;
МВИ.МН 2052-2004
	
	

	2.56.24*
	
	
	Рибофлавин (витамин В2)
	ГОСТ EN 14152-2013;
ГОСТ EN 14152-2020;
МВИ.МН 2147-2004;
МВИ.МН 3927-2011
	
	

	2.56.25*
	
	11.07/08.159
	Пиридоксин (Витамин В6)
	ГОСТ EN 14663-2014
	
	

	2.56.26*
	
	11.07/08.156
	β-каротин
	МВИ.МН 3239-2009
	
	

	2.56.27*
	
	11.07/08.159
	Фолиевая кислота
	МВИ.МН 2146-2004
	
	

	2.56.28*
	
	11.07/08.158
	Пантотеновая кислота
	МВИ.МН 3008-2008
	
	

	2.56.29*
	
	11.07/08.159
	Органические кислоты
	ГОСТ 33410-2015
	
	

	2.56.30*
	
	
	Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия
	EN 12857:1999;
ГОСТ 30059-93;
ГОСТ EN 12856-2015;
ГОСТ EN 12857-2015
	
	

	2.56.31*
	
	
	Кофеин
	ГОСТ 30059-93
	
	

	2.56.32*
	
	
	Сорбиновая и бензойная кислоты
	ГОСТ 30059-93;
МВИ.МН 806-98
	
	

	2.56.33*
	
	11.07/08.156
	Холин
	МВИ.МН 5903-2017;
СТБ 2545-2019
	
	

	2.56.34*
	
	11.07/08.159
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013;
СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93)
	
	

	2.56.35*
	
	
	Ретинол (витамин А)
	ГОСТ Р 54635-2011
	
	

	2.56.36*
	
	
	Токоферол, альфа-токоферол (витамин Е)
	ГОСТ EN 12822-2014;
ГОСТ EN 12822-2020
	
	

	2.56.37*
	
	11.07/08.158
	Туйон
	АМИ.МГ 0008-2023
	
	

	2.56.38*
	
	11.07/08.159
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	ГОСТ 33406-2015;
ГОСТ 34229-2017;
МВИ.МН 5915-2017;
СТБ 2547-2019
	
	

	2.56.39**
	
	10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ CEN/TS 15568-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.56.40*
	
	10.89/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО).
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
СТБ ISO 21571-2016
	
	

	2.56.41*
	
	11.07/01.086, 01.27/01.086
	КМАФАнМ (МАМ)/Количество микроорганизмов
	ISO 4833-1:2013;
ISO 4833-2:2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	2.56.42*
	
	
	БГКП (колиформы)/колиформные бактерии
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	2.56.43*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella
	ISO 6579-1:2017;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
МУК 4.2.3262-15
	
	

	2.56.44*
	
	
	плесени и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30712-2001
	
	

	2.56.45*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии (сульфитредуцирующие бактерии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	2.56.46*
	
	
	S. aureus
	ISO 6888-1:2021;
ISO 6888-2:2021;
ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	2.56.47*
	
	
	Коагулазоположительные стафилококки
	
	
	

	2.56.48*
	
	
	Pseudomonas аeruginosa
	ISO 16266:2006;
ГОСТ ISO 16266-2018;
Инструкция по применению 072-0210
	
	

	2.56.49*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ISO 21528-2:2017;
ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	
	

	2.56.50*
	
	
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97
	
	

	2.56.51*
	
	11.07/08.159
	Сукралоза
	ГОСТ EN 16155-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.56.52*
	
	11.07/08.162
	Триацетин
	МВИ.МН 2914-2008
	
	

	2.57.1**
	Вино, водка, коньяк, ликеры, спирт и другие спиртные напитки
	11.01/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.02/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 27907-88;
ГОСТ 4828-83 п.1;
ГОСТ 5963-67;
СТБ 1036-97;
СТБ 1334-2003;
СТБ 1378-2008;
СТБ 1384-2010;
СТБ 924-2008;
СТБ 978-2003
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов)
	

	2.57.2*
	
	11.01/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.02/11.116
	Органолептические показатели: цвет, аромат, вкус (букет), прозрачность
	ГОСТ 28539-90;
ГОСТ 32035-2013 п.5.1;
ГОСТ 32036-2013;
ГОСТ 32051-2013;
ГОСТ 32080-2013 п.5.1;
ГОСТ 33817-2016;
ГОСТ 4828-83 п.2.5, 2.6, 2.7;
ГОСТ 5363-93 п.4.5;
ГОСТ 5964-93 п.5.2;
ГОСТ 7208-93 п.4.7;
СТБ 1529-2010 п.7.3;
СТБ 1694-2006 п.7.6;
СТБ 1695-2006 п.7.6;
СТБ 1861-2008 п.7.8;
СТБ 2138-2011 п.6;
СТБ 2139-2011 п.7.4;
СТБ 950-2006 п.7.6
	
	

	2.57.3*
	
	11.01/29.040, 11.03/29.040, 11.04/29.040, 11.02/29.040
	Полнота налива (объем)
	ГОСТ 23943-80;
ГОСТ 5363-93 п. 4.5;
ГОСТ 8.579-2019;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.57.4**
	
	11.01/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.02/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 5964-93;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1384-2010 п.5
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения)
	

	2.57.5*
	
	11.01/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.02/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, аромат, вкус, консистенция
	ГОСТ 28539-90;
ГОСТ 32036-2013;
ГОСТ 32051-2013;
ГОСТ 33817-2016;
ГОСТ 4828-83 п.2.5, п.2.6.1, п.2.8;
ГОСТ 5964-93 п.5.2;
СТБ 1529-2010 п.7.3;
СТБ 1694-2006 п.7.2;
СТБ 1695-2006 п.7.2;
СТБ 1861-2008 п.7.8;
СТБ 950-2006 п.7.2
	
	

	2.57.6*
	
	11.01/29.040, 11.03/29.040, 11.04/29.040, 11.02/29.040
	Полнота налива (объем)
	ГОСТ 23943-80;
ГОСТ 4828-83 п.2.7;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.57.7**
	
	11.01/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.02/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.57.8*
	
	11.01/08.032, 11.01/08.035, 11.03/08.032, 11.03/08.035, 11.04/08.032, 11.04/08.035, 11.02/08.032, 11.02/08.035
	Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, серебро, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден, кремний
	EN 13805:2014;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ EN 13804-2013;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ EN 13805-2024;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.57.9*
	
	11.01/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.02/04.125
	Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1264-2000;
МВИ.МН 1823-2007;
СТБ 1059-98
	
	

	2.57.10*
	
	11.01/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.02/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.57.11*
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	
	

	2.57.12*
	
	11.01/11.116, 11.03/11.116, 11.02/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, цвет, запах, аромат, вкус, осадок, посторонние включения
	ГОСТ 4828-83 п. 2.5, 2.6, 2.8;
ГОСТ 5363-93 п. 4.6;
ГОСТ 5964-93 п. 5.2;
ГОСТ 7208-93 п. 4.7;
СТБ 1385-2013 п. 6.4;
СТБ 1529-2010 п. 7.3;
СТБ 1694-2006 п. 7.2;
СТБ 1695-2006 п. 7.2;
СТБ 1861-2025 п. 7.3;
СТБ 2138-2011 п. 7.4;
СТБ 2139-2011 п. 7.2;
СТБ 2354-2014 п. 6.2;
СТБ 2368-2014 п. 6.2;
СТБ 2369-2014 п. 6.2;
СТБ 950-2006 п. 7.2
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.57.13*
	
	11.01/08.169, 11.03/08.169, 11.02/08.169
	рН
	ГОСТ 26188-2016
	
	

	2.57.14*
	
	11.01/29.040, 11.03/29.040, 11.02/29.040
	Полнота налива в бутылки
	ГОСТ 32035-2013 п. 5.1;
ГОСТ 32080-2013 п. 5.1;
ГОСТ 4828-83 п. 2.7;
ГОСТ 5363-93 п. 4.5
	
	

	2.57.15*
	
	11.01/08.156, 11.03/08.156, 11.02/08.156
	Оптическая плотность
	МВИ.МН 2668-2007
	
	

	2.57.16*
	
	11.01/08.118, 11.03/08.118, 11.02/08.118
	Относительная плотность
	ГОСТ 32081-2013;
СТБ 1933-2009 (ГОСТ Р 51619-2000)
	
	

	2.57.17*
	
	11.01/32.115, 11.03/32.115, 11.02/32.115
	Проба на чистоту с серной кислотой
	ГОСТ 32036-2013 п. 6.4;
ГОСТ 5964-93 п. 5.4
	
	

	2.57.18*
	
	
	Окисляемость
	ГОСТ 32036-2013 п. 6.6;
ГОСТ 5964-93 п. 5.6
	
	

	2.57.19*
	
	11.01/08.052, 11.03/08.052, 11.02/08.052
	Массовая доля осадка
	ГОСТ 8756.9-2016;
ГОСТ 8756.9-78
	
	

	2.57.20*
	
	11.01/32.115, 11.03/32.115, 11.02/32.115
	Растворимость
	СТБ 924-2008 п. 6.2
	
	

	2.57.21*
	
	11.01/08.118, 11.03/08.118, 11.02/08.118
	Остаточный экстракт
	СТБ 1694-2006 п. 7.3;
СТБ 1695-2006 п. 7.3;
СТБ 1861-2008 п. 7.3;
СТБ 950-2006 п. 7.3
	
	

	2.57.22*
	
	
	Массовая концентрация общего экстракта (общий экстракт)
	ГОСТ 32080-2013 п. 5.4;
ГОСТ 4828-83 п. 2.10;
МВИ.МН 2669-2007
	
	

	2.57.23*
	
	
	Массовая концентрация приведенного экстракта (приведенный экстракт)
	ГОСТ 32000-2012;
МВИ.МН 2669-2007
	
	

	2.57.24*
	
	11.01/35.062, 11.03/35.062, 11.02/35.062
	Двуокись углерода
	ГОСТ 6687.3-87
	
	

	2.57.25*
	
	
	Давление двуокиси углерода
	ГОСТ 12258-79
	
	

	2.57.26*
	
	11.01/08.133, 11.03/08.133, 11.02/08.133
	Сухие вещества
	ГОСТ 6687.2-90
	
	

	2.57.27*
	
	11.01/08.031, 11.01/08.118, 11.03/08.031, 11.03/08.118, 11.02/08.031, 11.02/08.118
	Этиловый спирт (крепость)
	ГОСТ 32035-2013 п. 5.3;
ГОСТ 32080-2013 п. 5.3;
ГОСТ 3639-79;
ГОСТ 4828-83 п. 2.9;
ГОСТ 5363-93;
СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000)
	
	

	2.57.28*
	
	11.01/08.149, 11.03/08.149, 11.02/08.149
	Сахара
	ГОСТ 13192-73;
ГОСТ 32080-2013 п. 5.5;
ГОСТ 4828-83 п. 2.11
	
	

	2.57.29*
	
	
	Щелочность
	ГОСТ 32035-2013 п. 5.4;
ГОСТ 5363-93 п. 4.8
	
	

	2.57.30*
	
	
	Кислотность
	ГОСТ 6687.4-86
	
	

	2.57.31*
	
	
	Массовая концентрация кислот в пересчете на уксусную кислоту
	ГОСТ 32036-2013 п. 6.9;
ГОСТ 5964-93 п. 5.9
	
	

	2.57.32*
	
	
	Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту
	ГОСТ 32080-2013 п. 5.6;
ГОСТ 4828-83 п. 2.12
	
	

	2.57.33*
	
	
	Массовая концентрация титруемых кислот (титруемые кислоты)
	ГОСТ 32114-2013;
СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000)
	
	

	2.57.34*
	
	
	Летучие кислоты
	ГОСТ 32001-2012;
СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000)
	
	

	2.57.35*
	
	11.01/08.159, 11.03/08.159, 11.02/08.159
	Органические кислоты
	ГОСТ 33410-2015;
СТБ 1982-2009
	
	

	2.57.36*
	
	11.01/08.149, 11.03/08.149, 11.02/08.149
	Дубильные вещества
	МВИ.МН 2667-2007
	
	

	2.57.37*
	
	
	Свободный и общий диоксид серы
	ГОСТ 32115-2013;
СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000)
	
	

	2.57.38*
	
	11.01/08.159, 11.03/08.159, 11.02/08.159
	Сорбиновая кислота
	МВИ.МН 806-98
	
	

	2.57.39*
	
	
	Бензойная кислота
	
	
	

	2.57.40*
	
	
	Кофеин
	ГОСТ 30059-93
	
	

	2.57.41*
	
	
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	ГОСТ 32073-2013;
ГОСТ 33406-2015;
МВИ.МН 5915-2017;
СТБ 2547-2019
	
	

	2.57.42*
	
	
	Охратоксин А
	ГОСТ EN 14133-2017
	
	

	2.57.43*
	
	11.01/08.158, 11.03/08.158, 11.02/08.158
	Кетоны
	ГОСТ 31684-2012;
ГОСТ Р 52363-2005
	
	

	2.57.44*
	
	11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158, 11.02/08.156, 11.02/08.158
	Метиловый спирт
	ГОСТ 13194-74;
ГОСТ 30536-2013;
ГОСТ 30536-97;
ГОСТ 31684-2012;
ГОСТ 33408-2015;
ГОСТ 33833-2016;
ГОСТ Р 52363-2005;
СТБ 2368-2014 п. 6.3.4;
СТБ 2369-2014 п. 6.3.4;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	
	

	2.57.45*
	
	11.01/08.158, 11.03/08.158, 11.02/08.158
	Сложные эфиры
	ГОСТ 30536-2013;
ГОСТ 30536-97;
ГОСТ 31684-2012;
ГОСТ 33408-2015;
ГОСТ Р 52363-2005;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	
	

	2.57.46*
	
	11.01/08.149, 11.03/08.149, 11.02/08.149
	Массовая концентрация средних эфиров (содержание средних эфиров)
	ГОСТ 14139-76
	
	

	2.57.47*
	
	11.01/08.149, 11.01/08.158, 11.03/08.149, 11.03/08.158, 11.02/08.149, 11.02/08.158
	Альдегиды
	ГОСТ 12280-75;
ГОСТ 30536-2013;
ГОСТ 30536-97;
ГОСТ 31684-2012;
ГОСТ 33408-2015;
ГОСТ Р 52363-2005;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	
	

	2.57.48*
	
	11.01/08.159, 11.03/08.159, 11.02/08.159
	Гидроксиметилфурфурол
	ГОСТ 33407-2015
	
	

	2.57.49*
	
	11.01/08.158, 11.03/08.158, 11.02/08.158
	Сивушное масло: 1-пропанол, 2-пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол, изоамиловый спирт
	ГОСТ 30536-2013;
ГОСТ 30536-97;
ГОСТ 31684-2012;
ГОСТ Р 52363-2005;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	
	

	2.57.50*
	
	11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158, 11.02/08.156, 11.02/08.158
	Высшие спирты
	ГОСТ 14138-2014;
ГОСТ 14138-76;
ГОСТ 30536-2013;
ГОСТ 30536-97;
ГОСТ 33408-2015;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	
	

	2.57.51*
	
	11.01/08.158, 11.03/08.158, 11.02/08.158
	Туйон
	АМИ.МГ 0008-2023
	
	

	2.57.52**
	
	11.01/42.000, 11.03/42.000, 11.02/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ CEN/TS 15568-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.57.53*
	
	11.01/10.094, 11.03/10.094, 11.02/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО).
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
СТБ ISO 21571-2016
	
	

	2.57.54*
	
	11.01/08.156, 11.03/08.156, 11.02/08.156
	Фурфурол
	ГОСТ 32930-2014
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.57.55*
	
	11.01/08.162, 11.03/08.162, 11.02/08.162
	Метилантранилат
	МВИ.МН 2913-2008
	
	

	2.57.56*
	
	
	Триацетин
	МВИ.МН 2914-2008
	
	

	2.58.1**
	Пиво и слабоалкогольные напитки
	11.05/42.000, 10.89/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 12786-80 п.2;
СТБ 1036-97
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория комплексных проблем гигиены пищевых продуктов)
	

	2.58.2*
	
	11.05/11.116, 10.89/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, вкус и аромат, высота пены, пеностойкость, цвет
	ГОСТ 12789-87;
ГОСТ 30060-2022
	
	

	2.58.3*
	
	11.05/29.040, 10.89/29.040
	Полнота налива (объем)
	ГОСТ 30060-2022;
СТБ 8035-2012
	
	

	2.58.4**
	
	11.05/42.000, 10.89/42.000
	отбор проб (образцов)
	ГОСТ 12786-80 п.2;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения статуса питания населения)
	

	2.58.5*
	
	11.05/11.116, 10.89/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, вкус и аромат, высота пены, пеностойкость, цвет
	ГОСТ 30060-2022
	
	

	2.58.6*
	
	11.05/08.159
	Нитрозамины (НДМА и НДЭА)
	МВИ.МН 3543-2010
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.58.7**
	
	11.05/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1053-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория спектрометрических исследований)
	

	2.58.8*
	
	11.05/08.032, 11.05/08.035
	Натрий, калий, алюминий, кальций, кобальт, магний, селен, сера, серебро, фосфор, свинец, кадмий, медь, цинк, марганец, мышьяк, олово, железо, никель, хром, молибден, ванадий, кремний
	EN 13805:2014;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);
ГОСТ 31870-2012 п.5;
ГОСТ EN 13804-2013;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
Инструкция 4.1.10-14-5-2006;
СТБ EN 13805-2024;
СТБ EN 14082-2014;
СТБ ISO 11885-2011
	
	

	2.58.9*
	
	11.05/04.125
	Удельная активность радионуклидов 137Cs, 90Sr
	ГОСТ 32161-2013;
ГОСТ 32163-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1181-2011;
МВИ.МН 1264-2000;
МВИ.МН 1823-2007;
СТБ 1059-98
	
	

	2.58.10*
	
	11.05/08.032
	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	2.58.11*
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015
	
	

	2.58.12*
	
	11.05/11.116, 10.89/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, вкус и аромат, высота пены, пеностойкость, цвет
	ГОСТ 12789-2022;
ГОСТ 12789-87;
ГОСТ 30060-2022
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.58.13*
	
	11.05/08.169, 10.89/08.169
	рН
	ГОСТ 31764-2012
	
	

	2.58.14*
	
	11.05/29.040, 10.89/29.040
	Полнота налива (объем)
	ГОСТ 30060-2022;
ГОСТ 6687.5-86
	
	

	2.58.15*
	
	11.05/08.118, 10.89/08.118
	Спирт
	ГОСТ 12787-2021 п. 6, 7
	
	

	2.58.16*
	
	
	Сухие вещества в начальном сусле
	ГОСТ 12787-2021 п. 10
	
	

	2.58.17*
	
	11.05/08.149, 10.89/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 12788-87
	
	

	2.58.18*
	
	
	Диоксид серы
	ГОСТ 25555.5-2014
	
	

	2.58.19*
	
	11.05/35.062, 10.89/35.062
	Содержание двуокиси углерода
	ГОСТ 32038-2012
	
	

	2.58.20*
	
	11.05/08.155, 11.05/08.159, 10.89/08.155, 10.89/08.159
	Тиамин (витамин В1)
	ГОСТ EN 14122-2013;
ГОСТ EN 14122-2020;
МВИ.МН 2052-2004
	
	

	2.58.21*
	
	
	Рибофлавин (витамин В2)
	ГОСТ EN 14152-2013;
ГОСТ EN 14152-2020;
МВИ.МН 2147-2004;
МВИ.МН 3927-2011
	
	

	2.58.22*
	
	11.05/08.159, 10.89/08.159
	Подсластители: ацесульфам К, аспартам, сахарин, цикламат натрия
	EN 12857:1999;
ГОСТ EN 12856-2015;
ГОСТ EN 12857-2015
	
	

	2.58.23*
	
	11.05/08.158, 11.05/08.162, 10.89/08.158, 10.89/08.162
	Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры), ДДТ и метаболиты (ДДЕ, ДДД), гептахлор, алдрин, гексахлорбензол, диэлдрин
	EN 1528-1:1996;
EN 1528-2:1996;
EN 1528-3:1996;
EN 1528-4:1996;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	
	

	2.58.24*
	
	11.05/08.159, 10.89/08.159
	Органические кислоты
	ГОСТ 33410-2015
	
	

	2.58.25*
	
	
	Охратоксин А
	ГОСТ EN 14133-2017
	
	

	2.58.26*
	
	
	Красители синтетические: азорубин, тартразин, индигокармин, понсо 4R, жёлтый солнечный закат, желтый хинолиновый, цитрусовый красный, амарант, красный 2G, красный очаровательный АС, черный бриллиантовый PN, синий патентованный V, синий блестящий FCF, зеленый S, зеленый прочный FCF, эритрозин, коричневый НТ
	МВИ.МН 5915-2017;
СТБ 2547-2019
	
	

	2.58.27*
	
	11.05/08.149, 10.89/08.149
	Сахара
	ГОСТ 13192-73
	
	

	2.58.28*
	
	
	Массовая концентрация титруемых кислот (титруемые кислоты)
	ГОСТ 32114-2013
	
	

	2.58.29*
	
	
	Летучие кислоты
	ГОСТ 32001-2012
	
	

	2.58.30*
	
	
	Свободный и общий диоксид серы
	ГОСТ 32115-2013
	
	

	2.58.31*
	
	11.05/08.118, 10.89/08.118
	Массовая концентрация приведенного экстракта (приведенный экстракт)
	ГОСТ 32000-2012
	
	

	2.58.32*
	
	11.05/35.062, 10.89/35.062
	Давление двуокиси углерода
	ГОСТ 32037-2013
	
	

	2.58.33*
	
	11.05/08.159, 10.89/08.159
	Сорбиновая и бензойная кислоты
	МВИ.МН 806-98
	
	

	2.58.34*
	
	
	Кофеин
	ГОСТ 30059-93
	
	

	2.58.35**
	
	11.05/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ CEN/TS 15568-2015
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения микробиоты объектов среды обитания человека и молекулярно-биологических исследований)
	

	2.58.36*
	
	11.05/10.094
	Генетически модифицированные организмы (ГМО).
	ГОСТ ISO 21571-2018;
ГОСТ ИСО 21569-2009;
ГОСТ ИСО 21570-2009;
СТБ ISO 21571-2016
	
	

	2.58.37*
	
	11.05/01.086
	КМАФАнМ/Количество микроорганизмов
	ISO 4833-1:2013;
ISO 4833-2:2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	2.58.38*
	
	
	БГКП (колиформы)/колиформные бактерии
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	2.58.39*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы /Salmonella
	ISO 6579-1:2017;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
МУК 4.2.3262-15
	
	

	2.58.40*
	
	
	плесени и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30712-2001
	
	

	2.58.41*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии (сульфитредуцирующие бактерии)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	2.58.42*
	
	
	S. aureus
	ISO 6888-1:2021;
ISO 6888-2:2021;
ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	2.58.43*
	
	
	Коагулазоположительные стафилококки
	
	
	

	2.58.44*
	
	
	Pseudomonas аeruginosa
	ISO 16266:2006;
ГОСТ ISO 16266-2018;
Инструкция по применению 072-0210
	
	

	2.58.45*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ISO 21528-2:2017;
ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013
	
	

	2.58.46*
	
	11.05/08.159, 10.89/08.159
	Сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза)
	ГОСТ 34516-2019
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория химии пищевых продуктов)
	

	2.58.47*
	
	11.05/08.162, 10.89/08.162
	Триацетин
	МВИ.МН 2914-2008
	
	

	2.59.1*
	Нетабачные никотино-содержащие изделия орального способа потребления
	17.21/11.116, 17.21/29.061, 22.22/11.116, 22.22/29.061
	Параметры предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции, в том числе: высота шрифта; межстрочный интервал; габаритные размеры белого фона, выделенного для надписей (высота, ширина); габаритные размеры лицевой стороны потребительской упаковки (высота, ширина); диаметр упаковки
	АМИ.МН 0229-2025;
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76);
ГОСТ 427-75;
ГОСТ 7502-98;
СОП 07-01/03/010-2023 "Оценка параметров предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции", утв. РНПЦГ 27.03.2023
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.59.2*
	
	10.89/29.040
	Отклонение массы никотиновой подушечки
	СТБ 2601-2022 п.6.3
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.59.3*
	
	
	Содержание никотина в одной никотиновой подушечке
	СТБ 2601-2022 п.6.5
	
	

	2.59.4*
	
	
	Отклонение содержания никотина в одной никотиновой подушечке от содержания никотина в одной никотиновой подушечке, указанного на потребительской упаковке
	СТБ 2601-2022 п.6.6
	
	

	2.59.5*
	
	17.21/11.116, 17.21/29.061, 22.22/11.116, 22.22/29.061
	Параметры предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции, в том числе: высота шрифта; межстрочный интервал; габаритные размеры белого фона, выделенного для надписей (высота, ширина); габаритные размеры лицевой стороны потребительской упаковки (высота, ширина); диаметр упаковки
	АМИ.МН 0229-2025;
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76);
ГОСТ 427-75;
ГОСТ 7502-98;
СОП 07-01/03/010-2023 "Оценка параметров предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции", утв. РНПЦГ 27.03.2023
	
	

	2.59.6*
	
	10.89/29.040
	Отклонение массы никотиновой подушечки
	СТБ 2601-2022 п.6.3
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (клиническая лаборатория профилактической медицины)
	

	2.59.7*
	
	
	Содержание никотина в одной никотиновой подушечке
	СТБ 2601-2022 п.6.5
	
	

	2.59.8*
	
	
	Отклонение содержания никотина в одной никотиновой подушечке от содержания никотина в одной никотиновой подушечке, указанного на потребительской упаковке
	СТБ 2601-2022 п.6.6
	
	

	2.59.9*
	
	10.89/08.158, 20.14/08.158
	Содержание никотина
	МВИ.МН 6328-2020;
СТБ 2601-2022 п.6.4
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	2.60.1*
	Никотиносодержащие жидкости для электронных систем курения, электронных систем доставки никотина, электронные системы курения с жидкостями для них, конструктивно входящими в состав таких систем
	17.21/11.116, 17.21/29.061, 22.22/11.116, 22.22/29.061
	Параметры предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции, в том числе: высота шрифта; межстрочный интервал; габаритные размеры белого фона, выделенного для надписей (высота, ширина); габаритные размеры лицевой стороны потребительской упаковки (высота, ширина); диаметр упаковки
	АМИ.МН 0229-2025;
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76);
ГОСТ 427-75;
ГОСТ 7502-98;
СОП 07-01/03/010-2023 "Оценка параметров предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции", утв. РНПЦГ 27.03.2023
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория изучения здоровьесберегающей среды детских организованных коллективов)
	

	2.60.2*
	
	27.90/11.116
	Определение протечек жидкости
	ГОСТ Р 58109-2018 п.6.2
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория  оценки профессиональных рисков здоровья)
	

	2.60.3*
	
	27.90/29.040
	Объем одноразовых электронных систем доставки никотина или одноразовых картриджей, объем специальных заправочных контейнеров
	ГОСТ 33756-2016 п.9.1, п.9.5
	
	

	2.60.4*
	
	17.21/11.116, 17.21/29.061, 22.22/11.116, 22.22/29.061
	Параметры предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции, в том числе: высота шрифта; межстрочный интервал; габаритные размеры белого фона, выделенного для надписей (высота, ширина); габаритные размеры лицевой стороны потребительской упаковки (высота, ширина); диаметр упаковки
	АМИ.МН 0229-2025;
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76);
ГОСТ 427-75;
ГОСТ 7502-98;
СОП 07-01/03/010-2023 "Оценка параметров предупредительных надписей на лицевой стороне потребительской упаковки нетабачной никотиносодержащей продукции", утв. РНПЦГ 27.03.2023
	
	

	2.60.5*
	
	27.90/11.116
	Определение протечек жидкости
	ГОСТ Р 58109-2018 п.6.2
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (клиническая лаборатория профилактической медицины)
	

	2.60.6*
	
	27.90/29.040
	Объем одноразовых электронных систем доставки никотина или одноразовых картриджей, объем специальных заправочных контейнеров
	ГОСТ 33756-2016 п.9.1, п.9.5
	
	

	2.60.7*
	
	20.14/08.158, 20.59/08.158
	Содержание никотина
	ГОСТ Р 58109-2018 п.6.3
	ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск (лаборатория хроматографических исследований)
	

	3.1.1*
	Лекарственные средства, фармацевтические субстанции
	21.20/11.116, 21.20/29.061
	Упаковка
	03-СОП-005
	ул. Филимонова, 23, 220014, г. Минск (лаборатория контроля качества иммунобиологических лекарственных средств)
	

	3.1.2*
	
	
	Маркировка
	
	
	

	3.1.3*
	
	
	Описание
	
	
	

	3.1.4*
	
	21.20/11.116, 21.10/11.116
	Прозрачность и степень мутности жидкостей
	ГФ РБ II, 2.2.1;
ФЕАЭС, 2.1.2.1
	
	

	3.1.5*
	
	
	Степень окрашивания жидкости
	ГФ РБ II, 2.2.2;
ФЕАЭС, 2.1.2.2
	
	

	3.1.6*
	
	21.20/08.169, 21.10/08.169
	Потенциометрическое определение рН
	ГФ РБ II, 2.2.3;
ФЕАЭС, 2.1.2.3
	
	

	3.1.7*
	
	21.20/08.168, 21.10/08.168
	Электрофорез с натрием додецил-сульфатом в полиакриамидном геле (ДСН-ПАГ); -денатурирующий электрофорез в полиакриламидном геле; -зональный электрофорез в агарозном геле
	ГФ РБ II, 2.2.31;
ФЕАЭС, 2.1.2.30
	
	

	3.1.8*
	
	21.20/16.036, 21.10/16.036
	Пирогенность
	ГФ РБ II, 2.6.8;
ФЕАЭС, 2.1.6.2
	
	

	3.1.9*
	
	
	Аномальная токсичность
	ГФ РБ II, 2.6.9;
ФЕАЭС, 2.1.6.3
	
	

	3.1.10*
	
	21.20/01.086, 21.10/01.086
	Бактериальные эндотоксины
	ГФ РБ II, 2.6.14;
ФЕАЭС, 2.1.6.8
	
	

	3.1.11*
	
	21.20/03.071, 21.10/03.071
	Иммунохимические методы
	ГФ РБ II, 2.7.1;
ФЕАЭС, 2.1.6.10
	
	

	3.1.12*
	
	21.20/08.159, 21.10/08.159
	Высокоэффективная жидкостная хроматография
	ГФ РБ II, 2.2.29;
ГФ РБ II, 2.2.30;
ФЕАЭС, 2.1.2.28;
ФЕАЭС, 2.1.2.29
	
	

	3.1.13*
	
	21.20/08.085
	Осмоляльность
	ГФ РБ II, 2.2.35;
ФЕАЭС, 2.1.2.32
	
	

	3.1.14*
	
	21.20/08.033
	Загрязнения механическими включениями: невидимые частицы Механические включения: невидимые частицы
	ГФ РБ II, 2.9.19;
ФЕАЭС, 2.1.9.10
	
	

	3.2.1*
	
	21.20/01.086, 21.10/01.086
	Микробиологическая чистота: - метод чашечного подсчета
	ГФ РБ II, 2.6.12;
ГФ РБ II, ст. 5.1.4;
ГФ РБ II, ст.2.6.13;
ФЕАЭС 2.1.6.6;
ФЕАЭС 2.1.6.7
	ул. Филимонова, 23, 220114, г. Минск (лаборатория клинической и экспериментальной микробиологии)
	

	3.3.1*
	Дезинфицирующие и антисептические препараты
	20.20/02.036, 20.20/02.086
	Противовирусные свойства: - в культуре клеток
	Методические рекомендации, рег. № 67–9610, утв. МЗ РБ 04.04.1996
	ул. Филимонова, 23, 220114, г. Минск (лаборатория гриппа и гриппоподобных заболеваний)
	

	3.5.3*
	Биологический материал человека (кровь, сыворотка крови, цельная кровь, плазма крови)
	101.15/03.152, 101.05/03.152, 101.04/03.152, 101.14/03.152, 101.13/03.152, 101.12/03.152, 101.08/03.152, 101.03/03.152, 101.02/03.152, 101.01/03.152
	Противовирусные антитела к SARS-CoV-2 (IgM, IgG, IgA): -метод иммуноферментного анализа
	Инструкция производителя по применению тест- системы
	ул. Филимонова, 23, 220114, г. Минск (лаборатория инфекций с природным резервуаром)
	

	3.5.4*
	Биологический материал человека (соскобы клеток с мест поражений, кровь, сыворотка крови, носоглоточные смывы, слюна, ликвор, моча, фекалии, цельная кровь, плазма крови, смывы, биопсийный материал)
	101.12/10.094, 101.03/10.094, 101.15/10.094, 101.14/10.094, 101.05/10.094, 101.13/10.094, 101.04/10.094, 101.01/10.094, 101.08/10.094, 101.02/10.094
	Генетический материал (РНК, ДНК) энтеровирусов, вируса иммунного дефицита человека, коронавирусов, в том числе SARS-CoV-2: - полимеразная цепная реакция
	Инструкция, per. № 165-1208, утв. М3 РБ 11.06.2009;
Руководство по применению набора реагентов для выделения РНК, ДНК;
Руководство по применению набора реагентов для выявления энтеровирусов, коронавирусов, в том числе SARSCoV- 2
	ул. Филимонова, 23, 220114, г. Минск (лаборатория инфекций с природным резервуаром)
	

	3.5.5*
	Вода (сточная, открытых водоемов, питьевая из систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, бутилированная)
	100.05/10.094, 100.09/10.094, 100.03/10.094
	Генетический материал (РНК, ДНК) вирусов: - полимеразная цепная реакция
	Инструкция производителя по применению тест- системы;
Инструкция, per. № 165-1208, утв. М3 РБ 11.06.2009;
Инструкция, per. № 182-0012, утв. М3 РБ 02.05.2001
	ул. Филимонова, 23, 220114, г. Минск (лаборатория инфекций с природным резервуаром)
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