ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 1.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 1.3** |  | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0036-2023 |  |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений | АМИ.БР 0056-2024 | ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 2.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 3.1** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 3.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | АМИ.ГР 0153-2025 |  |  |
| 4.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д), управляемые дифференциальным током, типа АС,А,В | 27.12/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.БР 0006-2021 | ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 4.2** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 4.3** |  |  | Ток утечки |  |  |  |
| 5.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и маслянные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 5.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0153-2025 |  |  |
| 6.1** | Измерительные трансформаторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 6.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0153-2025 |  |  |
| 7.1** | Маслянные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 7.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0153-2025 |  |  |
| 8.1** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 8.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0153-2025 |  |  |
| 9.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 9.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0153-2025 |  |  |
| 10.1** | Разъединители, отделитили и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 10.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0153-2025 |  |  |
| 11.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 11.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0153-2025 |  |  |
| 12.1** | Комплектные токопроводы (шинопроводы) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 12.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0153-2025 |  |  |
| 13.1** | Сборные и соединительные шины | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 13.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0153-2025 |  |  |
| 14.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 14.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0153-2025 |  |  |
| 15** | Предохранители напряжением выше 1000 В | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0153-2025 | ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 16.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 16.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0153-2025 |  |  |
| 17.1** | Подвесные и опорные изоляторы | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 17.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0153-2025 |  |  |
| 18.1** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | АМИ.МС 0001-2022 | ул. Васнецова, 56, 224017, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |