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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1** ТР
	Упакованная питьевая вода
	100.09/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 23268.0-2025;
ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	ТР ЕАЭС 044/2017

	1.1**
	Питьевая вода
	100.09/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 18963-73 п.1;
ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СТБ 1188-99;
СТБ ISO 5667-3-2021;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	

	1.2* ТР
	Упакованная питьевая вода
	100.09/42.000
	Пробоподготовка
	ГОСТ 26669-85
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	ТР ЕАЭС 044/2017

	1.2*
	Питьевая вода
	100.09/11.116
	Запах при 20 С и при 60 С
	ГОСТ 3351-74 п.2
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	

	1.3* ТР
	Упакованная питьевая вода
	100.09/11.116
	Запах при 20 0С и при нагревании до 60 0С (Д-(0-5) балл)
	ГОСТ 3351-74 п.2
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	ТР ЕАЭС 044/2017

	1.3*
	Питьевая вода
	100.09/11.116
	Вкус и привкус
	ГОСТ 3351-74 п.3
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	

	1.4* ТР
	Упакованная питьевая вода
	100.09/11.116
	Привкус (Д-(0-5) балл)
	ГОСТ 3351-74 п.3
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	ТР ЕАЭС 044/2017

	1.4*
	Питьевая вода
	100.09/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012 п.5
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	

	1.5* ТР
	Упакованная питьевая вода
	100.09/08.156
	Цветность (Д-(5-70) гр.цветности (Cr-Co))
	ГОСТ 31868-2012 п.5
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	ТР ЕАЭС 044/2017

	1.5*
	Питьевая вода
	100.09/08.156
	Мутность
	ГОСТ 3351-74 п.п. 5.3.3, 5.3.4
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	

	1.6* ТР
	Упакованная питьевая вода
	100.09/08.156
	Мутность
	ГОСТ 3351-74 п.5.3.3-5.3.5
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	ТР ЕАЭС 044/2017

	1.6*
	Питьевая вода
	100.09/08.156
	Концентрация железа общего
	ГОСТ 4011-72 п.2
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	

	1.7* ТР
	Упакованная питьевая вода
	100.09/08.169
	Водородный показатель (Д-(от 2 до 12) ед.рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	ТР ЕАЭС 044/2017

	1.7*
	Питьевая вода
	100.09/08.169
	Водородный показатель
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	

	1.8* ТР
	Упакованная питьевая вода
	100.09/08.052
	Минерализация общая
	ГОСТ 18164-72 п.3.1
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	ТР ЕАЭС 044/2017

	1.8*
	Питьевая вода
	100.09/08.156
	Концентрация марганца
	ГОСТ 4974-2014 п.6.5 (вариант 3)
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	

	1.9* ТР
	Упакованная питьевая вода
	100.09/08.149
	Озон (Д-св.0,05 мг/дм3)
	ГОСТ 18301-72
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	ТР ЕАЭС 044/2017

	1.9*
	Питьевая вода
	100.09/08.169
	Концентрация меди
	ГОСТ 31866-2012
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	

	1.10* ТР
	Упакованная питьевая вода
	100.09/08.149
	Окисляемость перманганатная (Д-св.0,5 мг/дм3)
	СТБ ISO 8467-2009
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	ТР ЕАЭС 044/2017

	1.10*
	Питьевая вода
	100.09/08.150
	Концентрация сульфатов
	ГОСТ 31940-2013 п.6
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	

	1.11* ТР
	Упакованная питьевая вода
	100.09/04.125
	Удельная суммарная альфа-активность (Д-(0,05-1,0)  Бк/л; Д-(0,05-10 4)  Бк/л)
	МВИ.МН 6098-2018;
СТБ ISO 9696-2020
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	ТР ЕАЭС 044/2017

	1.11*
	Питьевая вода
	100.09/08.156
	Концентрация аммиака (по азоту)
	ГОСТ 33045-2014 метод А
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	

	1.12* ТР
	Упакованная питьевая вода
	100.09/04.125
	Удельная суммарная бета-активность (Д-(0,5-10,0)Бк/л; Д-(от 0,2 до 10 4) Бк/л)
	МВИ.МН 6098-2018;
СТБ ISO 9697-2016
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	ТР ЕАЭС 044/2017

	1.12*
	Питьевая вода
	100.09/08.156
	Концентрация нитрит-ионов
	ГОСТ 33045-2014 метод Б
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	

	1.13* ТР
	Упакованная питьевая вода
	100.09/01.086
	ОМЧ при 22° С
	ГОСТ ISO 6222-2018
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	ТР ЕАЭС 044/2017

	1.13*
	Питьевая вода
	100.09/08.149
	Концентрация хлоридов
	ГОСТ 4245-72 п.2, п.3
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	

	1.14* ТР
	Упакованная питьевая вода
	100.09/01.086
	ОМЧ при 37° С
	ГОСТ 18963-73 п.4.1
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	ТР ЕАЭС 044/2017

	1.14*
	Питьевая вода
	100.09/08.169
	Концентрация мышьяка
	ГОСТ 31866-2012
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	

	1.15* ТР
	Упакованная питьевая вода
	100.09/01.086
	Escherichia coli (E.coli)
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.1-8.3, 9-11
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	ТР ЕАЭС 044/2017

	1.15*
	Питьевая вода
	100.09/08.156
	Концентрация нитрат-ионов
	ГОСТ 33045-2014 метод Д
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	

	1.16* ТР
	Упакованная питьевая вода
	100.09/01.086
	БГКП
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.1-8.3, 9-11
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	ТР ЕАЭС 044/2017

	1.16*
	Питьевая вода
	100.09/08.149
	Концентрация остаточного активного хлора
	ГОСТ 18190-72 п.п. 2,3
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	

	1.17*
	
	100.09/08.156
	Концентрация алюминия
	ГОСТ 18165-2014 п.6 (метод Б)
	
	

	1.18*
	
	100.09/08.169
	Концентрация кадмия
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	1.19*
	
	100.09/08.149
	Окисляемость перманганатная
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	1.20*
	
	100.09/08.156
	Концентрация хрома (VI)
	ГОСТ 31956-2013 п.6
	
	

	1.21*
	
	100.09/08.169
	Концентрация цинка
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	1.22*
	
	100.09/08.155
	Концентрация бора(суммарно)
	ГОСТ 31949-2012
	
	

	1.23*
	
	
	Концентрация поверхностно активных веществ (ПАВ) (анионоактивные)
	ГОСТ 31857-2012 п.3 (метод 1)
	
	

	1.25*
	
	100.09/08.156
	Концентрация цианидов
	ГОСТ 31863-2012
	
	

	1.26*
	
	100.09/08.169
	Концентрация свинца
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	1.27*
	
	100.09/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (Д-(0,005-50) мг/дм³)
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе
	
	

	1.28*
	
	100.09/08.169
	Концентрация ртути
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	1.29*
	
	100.09/08.155
	Концентрация фенолов (Д-(0,0005-25) мг/дм³)
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе "Флюорат-02 (издание 2010 года)"
	
	

	1.30*
	
	100.09/08.169
	Концентрация селена (Д-(0,0005-0,050) мг/дм³ ; Если содержание элемента впробе выходит за верхн. границу диапазона допуск. разбавление подготовленной к измерению пробы)
	ФР.1.31.2006.02429 Количественный химический анализ проб питьевых, природных, минеральных и сточных вод, водных технологических растворов. Методика выполнения измерений содержания селена методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА, Томск, 2006 МУ 31-13/06
	
	

	1.31*
	
	
	Концентрация никеля(суммарно) (Д-(0,01-0,50)  мг/дм³)
	ФР.1.31.2006.02431 Количественный химический анализ проб питьевых, природных, минеральных и сточных вод, водных технологических растворов. Методика выполнения измерений массовых концентраций никеля и кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА, Томск, 2006 МУ 31-14/06
	
	

	1.32*
	
	
	Концентрация сурьмы
	ГОСТ 31866-2012
	
	

	1.33*
	
	100.09/08.149
	Жесткость
	ГОСТ 31954-2012 п.4
	
	

	1.34*
	
	100.09/08.156
	Концентрация фторидов
	ГОСТ 4386-89 п.1 (вариант А)
	
	

	1.35*
	
	100.09/08.052
	Общая минерализация(сухой остаток)
	ГОСТ 18164-72
	
	

	1.36*
	
	100.09/01.086
	Общее микробное число
	ГОСТ 18963-73 п.4.1;
ГОСТ 34786-2021 п.7.1
	
	

	1.37*
	
	
	Общие колиформные бактерии
	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
	
	

	1.38*
	
	
	Термотолерантные колиформные бактерии
	ГОСТ 34786-2021 п.9.3
	
	

	1.39*
	
	100.09/04.125
	Суммарная удельная альфа- и бетарадиоактивность (Д-( от 0,05 до 1,0) Бк/л; Д-( от 0,05 до 10⁴) Бк/л; Д-( от 0,5 до 10,0) Бк/л; Д-(от 0,2 до 10⁴) Бк/л)
	МВИ.МН 6098-2018;
СТБ ISO 9696-2020;
СТБ ISO 9697-2016
	
	

	1.40*
	
	
	Объемная активность радионуклидов цезия-137
	МВИ.МН 2418-2005
	
	

	2.1**
	Питьевая вода расфасованная в емкости Упакованная питьевая вода
	100.09/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 23268.0-2025;
ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область
	

	2.2*
	
	100.09/11.116
	Запах при 20 С и при 60 С
	ГОСТ 3351-74 п.2
	
	

	2.3*
	
	
	Вкус и привкус
	ГОСТ 3351-74 п.3
	
	

	2.4*
	
	100.09/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012 п.5
	
	

	2.5*
	
	
	Мутность
	ГОСТ 3351-74 п.п. 5.3.3, 5.3.4
	
	

	2.6*
	
	100.09/08.169
	Водородный показатель
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	2.7*
	
	100.09/08.052
	Общая минерализация(сухой остаток)
	ГОСТ 18164-72
	
	

	2.8*
	
	100.09/08.149
	Окисляемость перманганатная
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	2.9*
	
	
	Остаточный озон
	ГОСТ 18301-72
	
	

	2.13*
	
	100.09/01.086
	Pseudomonas aeruginosa
	ГОСТ 34786-2021 п.11.1
	
	

	2.14*
	
	
	Общее микробное число при 22 0С
	ГОСТ ISO 6222-2018
	
	

	2.15*
	
	
	Общее микробное число при 37 °С
	ГОСТ 18963-73 п.4.1
	
	

	2.16*
	
	
	Escherichia coli (E.coli)
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.1-8.3, 9-11
	
	

	2.17*
	
	
	Бактерии группы кишечной палочки
	
	
	

	2.18*
	
	100.09/04.125
	Суммарная удельная альфа- и бетарадиоактивность (Д-( от 0,05 до 1,0) Бк/л; Д-( от 0,05 до 10⁴) Бк/л; Д-( от 0,5 до 10,0) Бк/л; Д-(от 0,2 до 10⁴) Бк/л)
	МВИ.МН 6098-2018;
СТБ ISO 9696-2020;
СТБ ISO 9697-2016
	
	

	2.19*
	
	
	Объемная активность радионуклидов цезия-137 (Д-(4-10 6) Бк/л)
	МВИ.МН 2418-2005
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