ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Источники оптического излучения (в том числе лазерные) и изделия, содержащие такие источники | 26.70/17.087 | Временная форма P(t) и длительность импульса излучения τн, с (Диапазон измерений: (10⁻¹⁰ – 1) с; Расширенная неопределенность (k = 2, Р = 95 %): 2,6 %) | ISO 11554:2017 п.п. 7.6, 8.6; ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.6, 8.6; МВИ.МН 5435-2015; СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.6, 8.6 | пр-кт Независимости, 68, 2, 220072, г. Минск |  |
| 1.2* |  |  | Длина волны пиковой интенсивности излучения одночастотных лазеров, нм; Спектральная ширина линии, нм; Дисперсия Аллана (Диапазон измерений длины волны: (200 – 1700) нм; Диапазон измерений ширины спектральной линии: (7,5 - 500) МГц; Стандартная неопределенность измерений длины волны: 1•10⁻⁵ %; Стандартная неопределенность измерений ширины спектральной линии: 3,6 %) | ISO 13695:2004; МВИ.МН 2846-2008; СТБ ИСО 13695-2005 |  |  |
| 1.3* |  |  | Местоположение перетяжки пучка z0, мм; Позиционная стабильность пучка Δ, мм; Облученность Ee, Вт/см2; Энергетическая экспозиция He, Дж/см2 (Диапазон измерений местоположения перетяжки пучка: (0 – 1850) мм; Диапазон измерений облученности: (2·10⁻⁷ – 10⁶) Вт/м²; Диапазон измерений позиционной стабильности пучка: (0 – 20) мм; Диапазон измерений энергетической экспозиции: (10⁻⁵ –10⁶) Дж/м2; Стандартная неопределенность измерений местоположения перетяжки пучка: ≤ 5 %; Стандартная неопределенность измерений облученности: ≤ 10 %; Стандартная неопределенность измерений позиционной стабильность пучка: ≤ 5 %; Стандартная неопределенность измерений энергетической экспозиции: ≤ 10 %) | 02.МИ. 011-2007; ISO 11146-1:2005; ISO 11146-2:2005; ISO 11670:2003; ISO 13694:2018; ISO/TR 11146-3:2004; ГОСТ 12.1.031-81; МВИ.МН 2412-2005; МВИ.МН 6248-2020; СТБ ИСО 11670-2004; СТБ ИСО/ТО 11146-3-2006 |  |  |
| 1.4* |  |  | Мощность излучения P, Вт (Диапазон измерений: (10⁻¹¹ – 10²) Вт; Расширенная неопределенность (k = 2, Р = 95 %): 0,13 %, ) | ISO 11554:2017 п.п. 7.2, 8.2; ГОСТ 12.1.031-81; ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.2, 8.2; МВИ.МН 5698-2016; СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.2, 8.2 |  |  |
| 1.5* |  |  | Нормированные параметры Стокса s1, s2, s3, отн. ед.; Степень поляризации р, отн. ед.; Азимут поляризации, Ф, рад ; Угол эллиптичности, рад (Диапазон измерений азимута поляризации: (0 – π) рад; Диапазон измерений параметров Стокса: (0 – 1); Диапазон измерений степени поляризации излучения: (0 – 1); Диапазон измерений угла эллиптичности: (0 – π) рад; Динамический диапазон: (10⁻⁴– 10⁻¹) Вт; Спектральный диапазон: (400–1600) нм; Стандартная неопределенность измерений азимута поляризации: ≤ 0,02 рад; Стандартная неопределенность измерений параметров Стокса: не более 1,5 %; Стандартная неопределенность измерений степени поляризации излучения: ≤ 1,5 %; Стандартная неопределенность измерений угла эллиптичности: ≤ 0,02 рад) | ISO 12005:2003; ГОСТ Р 50006-92; МВИ.МН 3392-2010 |  |  |
| 1.6* |  |  | Параметры волнового фронта (Диапазон измерений: (0 – 300) мкм; Спектральный диапазон: (350–1100) нм) | ISO 15367-1:2003; ISO 15367-2:2005; МВИ.МН 6248-2020; СТБ ISO 15367-1-2016; СТБ ISO 15367-2-2018 |  |  |
| 1.7* |  |  | Пиковая мощность Ppk, Вт (Диапазон измерений: (10⁻²– 10⁻¹⁰) Вт; Расширенная неопределенность (k = 2, Р = 95 %): 4,8 %) | ISO 11554:2017 п.п. 7.6, 8.6; ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.6, 8.6; МВИ.МН 5435-2015; СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.6, 8.6 |  |  |
| 1.8* |  |  | Распределение плотности мощности E(x,y,z), Вт/м2; Распределение энергии H(x,y,z), Дж/м2; Диаметр dσ (ширины dσx, dσy) пучка, мм; Угол расходимости Θ, рад; Параметр качества пучка М2 (Диапазон диаметра (ширин) пучка: (0,055 – 11) мм; Диапазон параметр качества пучка М²: 1 – 20; Диапазон плотности мощности (2·10⁻⁷ – 10⁶) Вт/м²; Диапазон угла расходимости: (0 – 40) мрад; Диапазон энергии (10⁻⁵ –10⁶) Дж/м²; Стандартная неопределенность измерений параметра качества пучка: ≤ 1,6 %; Стандартная неопределенность измерений угла расходимости: ≤ 1,6 %; Стандартная неопределенность измерений диаметра (ширин) пучка: ≤ 1,5 %) | ISO 11146-1:2005; ISO 11146-2:2005; ISO 11670:2003; ISO 13694:2018; ISO/TR 11146-3:2004; ГОСТ 12.1.031-81; МВИ.МН 2412-2005; СТБ ИСО 11670-2004; СТБ ИСО/ТО 11146-3-2006 |  |  |
| 1.9* |  | 26.70/33.111 | Сила света, IСВ, кд; Усредненная сила света светодиодов в стандартных условиях CIE A, кд; Усредненная сила света светодиодов в стандартных условиях CIE В, кд ; Пространственное распределение силы света (Диапазон измерений силы света: (0,01 – 60) кд; Диапазон измерений усредненной силы света: (0,01 – 60) кд; Расширенная неопределенность измерений силы света (k = 2, Р = 95 %): ≤ 1,2 %; Стандартная неопределенность измерений пространственного распределения силы света: ≤ 0,04 %; Стандартная неопределенность измерений усредненной силы света в стандартных условиях CIE A: ≤ 1,0 %; Стандартная неопределенность измерений усредненной силы света в стандартных условиях CIE В: ≤ 0,7 %) | CIE 127:2007 п.п. 1-4, 5.1, 5.2,5.4; CIE 225:2017 п.6; CIE 84:1989 п.4.2; EN 13032-4:2015+A1:2019 п.п. 6.5, 6.6, 8, 9; EN 62612:2013 п.9.2; EN 62717:2017 п.8.2; IEC 62717:2014+AMD1:2015+AMD2:2019 п. 8.2; ГОСТ 17616-82 п.п. 3, 4, 6; ГОСТ 25024.4-85 п.2, п.3, п.4; ГОСТ IEC 62471-2013 п.5; ГОСТ Р 54350-2015 п. 11; ГОСТ Р 54815-2011/IEC/PAS 62612:2009; ГОСТ Р 55839-2013; МВИ.МН 5123-2014; СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96); СТБ 1944-2009 |  |  |
| 1.10* |  |  | Спектральная плотность энергетической освещенности, Вт/м3; Спектральная плотность энергетической яркости, Вт/(м3∙ср) (Диапазон измерений спектральной плотности энергетической освещенности: (10²–10¹⁰) Вт/м³; Диапазон измерений спектральной плотности энергетической яркости: (10² – 10¹²) Вт/(м³∙ср); Спектральный диапазон: (200 – 900) нм; Стандартная неопределенность измерений спектральной плотности энергетической освещенности: (2,1 - 4,0) %; Стандартная неопределенность измерений спектральной плотности энергетической яркости: ≤ 3,5 %) | CIE 127:2007 п.п. 1-4, 5.1-5.3, 7.1, 7.4; CIE 202: 2011 п.4, п.5; CIE 225:2017 п.7.; IEC 62471:2006 п.5; ГОСТ IEC 62471-2013 п.5; ГОСТ Р 8.861-2013 п.8; ГОСТ Р 8.865-2013; ГОСТ Р МЭК 60904-3-2013; ГОСТ Р МЭК 62471-2013 п.5; МВИ.МН 5124-2014; СанПиН № 9-29.10-95; СанПиН № 9-29.9-95 |  |  |
| 1.11* |  | 26.70/17.087 | Среднеквадратическая спектральная ширина полосы линейчатого спектра, нм; Межмодовое расстояние, нм; Число продольных мод в полосе; Коэффициент подавления боковой моды, дБ (Диапазон измерений коэффициента подавления боковой моды: (0,2 – 30) дБ; Диапазон измерений межмодового расстояния: (0,002 – 385) нм; Диапазон измерений числа продольных мод: (1 – 1000); Диапазон измерений ширины спектральной полосы: (0,008 – 775) нм; Стандартная неопределенность измерений коэффициента подавления боковой моды: 0,022 дБ; Стандартная неопределенность измерений межмодового расстояния: 0,4 %; Стандартная неопределенность измерений числа продольных мод: 0,4 %; Стандартная неопределенность измерений ширины спектральной полосы: 0,5 % ) | ISO 13695:2004; МВИ.МН 2844-2008; СТБ ИСО 13695-2005 |  |  |
| 1.12* |  |  | Средняя взвешенная длина волны широкополосных лазеров , нм ; Спектральная ширина излучения , нм (Диапазон измерений длины волны: (200 – 1625) нм; Диапазон измерений ширины спектральной полосы: (0,015 – 775) нм; Стандартная неопределенность измерений длины волны: (0,006 - 0,05) % ; Стандартная неопределенность измерений ширины спектральной полосы: ≤ 2,4 %) | ISO 13695:2004; МВИ.МН 2845-2008; СТБ ИСО 13695-2005 |  |  |
| 1.13* |  |  | Стабильность мощности излучения ΔP, % (Динамический диапазон: (0,01–0,5) Вт; Порог чувствительности: средневременной: 0,04 %; долговременной: 0,08 %; Расширенная неопределенность (k = 2, Р = 95%): 10 %) | ISO 11554:2017 п.п. 7.3, 8.3; ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.3, 8.3; МВИ.МН 2127-2004; СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.3, 8.3 |  |  |
| 1.14* |  |  | Стабильность энергии импульсов излучения ΔQ, % (Динамический диапазон: (10⁻² – 0,5) Дж; Порог чувствительности: 0,086 % ; Расширенная неопределенность (k = 2, Р = 95 %): ≤ 10 %) | ISO 11554:2017 п.п. 7.5, 8.5; ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.5, 8.5; МВИ.МН 2176-2005; СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.5, 8.5 |  |  |
| 1.15* |  |  | Центральная длина волны многомодовых лазеров, нм (Диапазон измерений длины волны: (200 – 1700) нм; Стандартная неопределенность измерений длины волны: 3·10⁻⁴ %) | ISO 13695:2004; МВИ.МН 2844-2008; СТБ ИСО 13695-2005 |  |  |
| 1.16* |  |  | Частота следования импульсов fp , Гц (Диапазон измерений: (1 – 10⁸) Гц; Расширенная неопределенность (k = 2, Р = 95 %): 2,2 %) | ISO 11554:2017 п.п. 7.6, 8.6; ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.6, 8.6; МВИ.МН 5435-2015; СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.6, 8.6 |  |  |
| 1.17* |  |  | Энергия импульсов излучения Q, Дж (Диапазон измерений: (10⁻⁹ – 2•10²) Дж; Расширенная неопределенность (k = 2, Р = 95 %): 1,0 %) | ISO 11554:2017 п.п. 7.4, 8.4; ГОСТ 12.1.031-81; ГОСТ ИСО 11554-2007 п.п. 7.4, 8.4; МВИ.МН 1910-2003; МВИ.МН 5697-2016; СТБ ISO 11554-2020 п.п. 7.4, 8.4 |  |  |
| 2.1* | Оптические элементы оптоэлектронных и лазерных систем | 26.70/17.087 | Сдвиг фаз ортогонально поляризованных компонент излучения, рад (Диапазон измерений: (0 – π) рад ; Динамический диапазон (без учета ослабителя излучения): (10⁻⁴– 10⁻¹) Вт; Спектральный диапазон: (400–1600) нм; Стандартная неопределенность измерений: ≤ 0,05 рад) | ISO 24013:2006; МВИ.МН 3393-2010 | пр-кт Независимости, 68, 2, 220072, г. Минск |  |
| 3.1* | Ослабители оптического излучения | 26.70/17.087 | Коэффициент ослабления ослабителей излучения, k (Диапазон измерений: 1,0 – 100,0; Стандартная неопределенность измерений: ≤ 1,7 %) | ГОСТ 3520-92; МВИ.МН 2292-2005 | пр-кт Независимости, 68, 2, 220072, г. Минск |  |
| 3.2* |  |  | Ослабление оптического излучения в ВОЛС, дБ (Диапазон измерений: (0,05 – 60) дБ; Стандартная неопределенность: ≤ 0,05 дБ) | IEC 60793-1-46:2001; IEC 61280-4-2:2014; ГОСТ 26814-86; ГОСТ Р МЭК 60793-1-46-2014 |  |  |