ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока воздуха в отверстии вентиляционного канала; - объемный расход воздуха | АМИ.ГМ 0118-2022; СП 4.02.07-2024 Приложение К | ул. Якуба Коласа, д. 94, 222666, г. Столбцы, Столбцовский район, Минская область |  |
| 1.2** |  |  | Кратность воздухообмена в помещении | АМИ.ГМ 0118-2022 |  |  |
| 2.1** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/23.000 | Скорость истечения воздушных потоков | АМИ.ГМ 0118-2022 | ул. Якуба Коласа, д. 94, 222666, г. Столбцы, Столбцовский район, Минская область |  |
| 2.2.** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций)* | 100.13/41.000 | Наличие тяги в дымовой трубе | СП 4.03.03-2026 п.8.7 | ул. Якуба Коласа, д. 94, 222666, г. Столбцы, Столбцовский район, Минская область |  |