ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида (ДИ:(0,3-3,0)мг/м³) | АМИ.МН 0039-2022 | ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 1.2** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида (ДИ: (1,0-40,0) мг/дм³) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.3** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации аммиака (ДИ: (5,0-20,0) мг/дм³) | МВИ.МН 5750-2017 |  |  |
| 1.4** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации аммиака (ДИ: (5,0-100,0) мг/дм³) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.5** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации фосфорного ангидрида (диФосфорпентаоксида) (ДИ: (0,1-2,0) мг/дм³) | МВИ.МН 5981-2018 |  |  |
| 1.6** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрида сернистого) (ДИ:(5,0-100) мг/м³) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.7** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации сернистого ангидрида (диоксида серы) (ДИ:(0,5-15,0) мг/м³) | МВИ.МН 6238-2020 |  |  |
| 1.8** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации фтористого водорода (гидрофторида (в пересчете на фтор)) (ДИ:(0,05-1,50) мг/м³) | МВИ.МН 6129-2019 |  |  |
| 1.9** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода (гидрохлорида) (ДИ:(0,6-4,0) мг/м³) | МВИ.МН 6038-2018 |  |  |
| 1.10** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водорода хлористого) (ДИ:(2,0-150,0) мг/м³) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.11** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации железа (ДИ:(0,15-20,00) мг/м³ железа (III) оксида ДИ:(0,20-28,6) мг/м³) | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 1.12** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля серной кислоты (ДИ:(0,1-5,0) мг/м³) | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 1.13** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (смесь 2-,3-,4- изомеров) (ксилол) (ДИ:(20,0-500,0) мг/м³) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.14** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации марганца (ДИ:(0,02-4,00) мг/м³) | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 1.15** |  |  | Отбор проб и определение концентрации молибдена в сварочном аэрозоле (ДИ:(0,5-4,0) мг/м³) | МВИ.МН 6356-2021 |  |  |
| 1.16** |  |  | Отбор проб и определение концентрации диНатрий карбоната (соды кальцинированной) (ДИ:(1,0-20,0) мг/м³) | МВИ.БР 358-2019 |  |  |
| 1.17** |  |  | Отбор проб и определение концентрации никеля (ДИ:(0,003-0,03) мг/м³) | МВИ.БР 326-2017 |  |  |
| 1.18** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации пыли (ДИ:(0,25-500,0) мг/м³) | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 1.19** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации солей фтористоводородной кислоты: - растворимые фториды - нерастворимые фториды (ДИ:(0,01-15,00) мг/м³; ДИ:(0,05-15,00) мг/м3) | МВИ.МН 6239-2020 |  |  |
| 1.20** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуола) (ДИ:(25,0-500,0) мг/м³) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.21** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (ДИ:(5,0-50,0) мг/м³) |  |  |  |
| 1.22** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хрома (VI) оксида, хрома (III) оксида (ДИ:(0,001-0,082) мг/м³; ДИ:(0,03-9,72) мг/м³³) | МВИ.МН 5830-2017 |  |  |
| 1.23** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей (ДИ:(0,02-3,50) мг/м³) | МВИ.МН 5866-2017 Метод Б |  |  |
| 2.1** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 | ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 2.2** |  | 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха, % | МВИ.ГМ.1860-2020 |  |  |
| 2.3** |  | 100.12/35.065 | - температура воздуха, ºС |  |  |  |
| 2.4** |  | 100.12/35.070 | - скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |
| 2.5** |  |  | - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  |  |  |
| 2.6** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентный по энергии уровень звука, дБА(I); - максимальный уровень звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 2.7** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003) |  |  |
| 2.8** |  |  | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в оактавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 2.9** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах "А", "В", "С": - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |  |
| 3.1** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации аммиака (ДИ: (0,100-0,350) мг/м³) | МВИ.МН 2226-2014; ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 3.2** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гидрофторида (ДИ:(2-700) мкг/м³) | МВИ.МН 5681-2016; ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 3.3** |  | 100.02/08.150, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (серы (IV) оксида) (ДИ:(0,08-1,50) мг/м³) | МВИ.МН 4160-2011; ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 3.4** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты (ДИ: (0,1-5,0) мг/м³) | МВИ.МН 5766-2017; ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 3.5** |  | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (ДИ:(170-16700) мкг/м³) | МВИ.МН 5093-2014; ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 4.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Определение концентрации: - азота (IV) оксида (азота диоксид) (ДИ: (2,05-1000) мг/м³) | МВИ.МН 1003-2017 | ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 4.2** |  |  | - азота (II) оксид (азота оксид) (ДИ: (1,34-4000) мг/м³) |  |  |  |
| 4.3** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации аммиака (ДИ: (0,13-40,0) мг/м³) | МВИ.МН 3829-2011 |  |  |
| 4.4** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Определение концентрации кислорода (ДИ: (0,1-21) об.%) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 4.5** |  | 100.01/08.149, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (серы (IV) оксида) (ДИ: (250-300000) мг/м³) | МВИ.МН 1360-2000 |  |  |
| 4.6** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Определение концентрации серы диоксида (серы (IV) оксида) (ДИ: (2,86-15000) мг/м³) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 4.7** |  | 100.01/08.149, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты (ДИ: (0-200) мг/м³) | МВИ.МН 4091-2011 |  |  |
| 4.8** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты (ДИ: (0,1-5,0) мг/м³) | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 4.9** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) (ДИ: (1-30) г/с) | МВИ.МН 1176-2000 |  |  |
| 4.10** |  |  | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) (ДИ: (15-20000) мг/м³) | МВИ.МН 4514-2012 |  |  |
| 4.11** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Определение концентрации углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) (ДИ: (1,25-500000) мг/м³) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 4.12** |  |  | Отбор проб и определение концентрации фтора (газообразных соединений) (ДИ:(0,5-500,0)мг/м³) | МВИ.МН 2021-2004 |  |  |
| 4.13** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, (м³/с) | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 4.14** |  |  | Давление газопылевых потоков, Па | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 4.15** |  |  | Скорость газопылевых потоков, м/с | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 4.16** |  |  | Температура газопылевых потоков, ºС | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 5.1** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/23.000 | Скорость газа в воздуховоде, м/с | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 5.2** |  |  | Динамическое давление газа в воздуховоде (ДИ: (0-2400) Па) |  |  |  |
| 5.3** |  |  | Статическое давление газа в воздуховоде (ДИ: (0-2400) Па) |  |  |  |
| 5.4** |  |  | Полное давление газа в воздуховоде (ДИ: (0-2400) Па) |  |  |  |
| 5.5** |  |  | Объемный расход газа в воздуховоде, м³/с |  |  |  |
| 6.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 6.2** |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-300) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 6.3** |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота аммонийного (ДИ: (0,2-1000) мгN/дм³) | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984 |  |  |
| 6.4** |  |  | Концентрация азота по Къельдалю (ДИ: (0,5-500) мг/дм³) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 6.5** |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) (ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм³) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 6.6** |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) (ДИ: (3-6000) мгО2/дм³) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 6.7** |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (ДИ: от 3,0 мг/дм³ и более) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 6.8** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН (ДИ: (2-12) ед.рН) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 6.9** |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 6.10** |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,1-200,0) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 6.11** |  | 100.05/08.079 | Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,2-50) мг/дм³; ДИ: от 0,045 мгN/дм³ и более) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 6.12** |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,003-30,0) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 6.13** |  |  | Окисляемость бихроматная (Химическое потребление кислорода - ХПКcr) (ДИ: (5-800) мгО/дм³) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 6.14** |  | 100.05/08.149 | Концентрация растворенного кислорода (ДИ: (0,2-20,0) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 6.15** |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) (ДИ: (0,025-100) мг/дм³) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 6.16** |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона (ДИ: (2,0-40,0) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 6.17** |  | 100.05/08.079 | Концентрация сульфат-иона (ДИ: (0,5-200,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 6.18** |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 6.19** |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,1-1000) мгР/дм³) | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |  |
| 6.20** |  |  | Концентрация фосфат-иона (ДИ: (0,1-1000) мгР/дм³) |  |  |  |
| 6.21** |  | 100.05/08.079 | Концентрация фторид-иона (ДИ: (0,1-10,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 6.22** |  | 100.05/08.169 | Концентрация фтор-иона (ДИ: (0,19-190,00) мг/дм³) | АМИ.МН 0048-2022 |  |  |
| 6.23** |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона (ДИ: (0,5-1000) мг/дм3) | МВИ.МН 4233-2012 |  |  |
| 6.24** |  | 100.05/08.079 | Концентрация хлорид-иона (ДИ: (0,5-200,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 6.25** |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего (ДИ: (0,1-9,0) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 7.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 | ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 7.2** |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН (ДИ: (2-12) ед.рН) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 7.3** |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая (ДИ: от 0,1 ºЖ) | ГОСТ 31954-2012 п. 4 метод А |  |  |
| 7.4** |  |  | Окисляемость перманганатная (ДИ: ≥0,5 мг/дм3) | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 7.5** |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 7.6** |  | 100.09/08.156 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) (ДИ: (0,015-0,250) мг/дм³) | ГОСТ 31857-2012 метод 3 |  |  |
| 7.7** |  |  | Концентрация железа общего (ДИ: (0,1-2,0) мг/дм³) | ГОСТ 4011-72 п. 2 |  |  |
| 7.8** |  | 100.09/08.032 | Концентрация марганца (ДИ: (0,001-0,050) мг/дм3) | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |  |  |
| 7.9** |  |  | Концентрация меди (ДИ: (0,001-0,050) мг/дм3) |  |  |  |
| 7.10** |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,1-200,0) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 7.11** |  | 100.09/08.052 | Концентрация сульфат-иона | ГОСТ 4389-72 п. 2 |  |  |
| 7.12** |  | 100.09/08.079 | Концентрация сульфат-иона (ДИ: (0,5-200,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 7.13** |  | 100.09/08.169 | Концентрация фторидов (ДИ: (0,1-190) мг/дм³) | ГОСТ 4386-89 п. 3 |  |  |
| 7.14** |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 10 мг/дм³) | ГОСТ 4245-72 п. 3 |  |  |
| 7.15** |  | 100.09/08.079 | Концентрация хлорид-иона (ДИ: (0,5-200,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 7.16** |  | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п. 2 |  |  |
| 7.17** |  | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п. 5 |  |  |
| 7.18** |  | 100.09/11.116 | Привкус | ГОСТ 3351-74 п. 3 |  |  |
| 7.19** |  | 100.09/08.156 | Цветность (ДИ: (0-70) град) | ГОСТ 31868-2012 п. 5 метод Б |  |  |
| 8.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-6-2021 | ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 8.2** |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,078-234) мгN/дм³; ДИ: (0,1-300) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 8.3** |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота аммонийного (ДИ: (0,2-1000) мгN/дм³) | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984 |  |  |
| 8.4** |  |  | Концентрация азота по Къельдалю (ДИ: (0,5-500) мг/дм³) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 8.5** |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) (ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм³) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 8.6** |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) (ДИ: (3-6000) мгО2/дм³) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 8.7** |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (ДИ: от 3,0 мг/дм³ и более) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 8.8** |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН (ДИ: (2-12) ед.рН) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 8.9** |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 8.10** |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,1-200,0) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 8.11** |  | 100.03/08.079 | Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,2-50) мг/дм³; ДИ: от 0,045 мгN/дм³ и более) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 8.12** |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,003-30,0) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 8.13** |  |  | Окисляемость бихроматная (Химическое потребление кислорода - ХПКcr) (ДИ: (5-800) мгО/дм³) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 8.14** |  | 100.03/08.149 | Концентрация растворенного кислорода (ДИ: (0,2-20,0) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 8.15** |  | 100.03/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) (ДИ: (0,025-100) мг/дм³) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 8.16** |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-иона (ДИ: (2,0-40,0) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 8.17** |  | 100.03/08.079 | Концентрация сульфат-иона (ДИ: (0,5-200,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 8.18** |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 8.19** |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-иона (ДИ: (0,025-1000) мгР/дм³) | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |  |
| 8.20** |  |  | Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мгР/дм³) |  |  |  |
| 8.21** |  | 100.03/08.079 | Концентрация фторид-иона (ДИ: (0,1-10,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 8.22** |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона (ДИ: (0,5-1000) мг/дм3) | МВИ.МН 4233-2012 |  |  |
| 8.23** |  | 100.03/08.079 | Концентрация хлорид-иона (ДИ: (0,5-200,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 8.24** |  | 100.03/08.169 | Концентрация фтор-иона (ДИ: (0,19-190,00) мг/дм³) | АМИ.МН 0048-2022 |  |  |
| 8.25** |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего (ДИ: (0,1-9,0) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 9.1** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-11-2011 | ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 9.2** |  | 100.04/08.032 | Концентрация алюминия (ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 9.3** |  | 100.04/08.149 | Концентрация азота аммонийного (ДИ: (0,2-1000) мгN/дм³) | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984 |  |  |
| 9.4** |  | 100.04/08.156 | Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-300) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 9.5** |  |  | Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,1-200,0) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 9.6** |  | 100.04/08.079 | Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,2-50) мг/дм³; ДИ: от 0,045 мгN/дм³ и более) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 9.7** |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель рН (ДИ: (2-12) ед.рН) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 9.8** |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего (ДИ: (0,1-9,0) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 9.9** |  | 100.04/08.032 | Массовая концентрация кадмия (ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм³) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 9.10** |  |  | Концентрация марганца (ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 9.11** |  |  | Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 9.12** |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм³) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 9.13** |  | 100.04/08.032 | Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 9.14** |  |  | Концентрация свинца (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 9.15** |  | 100.04/08.156 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) (ДИ: (0,025-200) мг/дм³) | ГОСТ 31857-2012 метод 1 |  |  |
| 9.16** |  |  | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) (ДИ: (0,015-0,250) мг/дм³) | ГОСТ 31857-2012 метод 3 |  |  |
| 9.17** |  | 100.04/08.079 | Концентрация сульфат-иона (ДИ: (0,5-200,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 9.18** |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфат-иона (ДИ: (2,0-40,0) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 9.19** |  | 100.04/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 9.20** |  | 100.04/08.032 | Концентрация хрома общего (ДИ: (0,002-10,0) мг/дм³) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 9.21** |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфат-иона (ДИ: (0,025-1000) мгР/дм³) | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |  |
| 9.22** |  | 100.04/08.079 | Концентрация фторид-иона (ДИ: (0,1-10,0) мг/дм³) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 9.23** |  |  | Концентрация хлорид-иона (ДИ: (0,5-200,0) мг/дм³) |  |  |  |
| 9.24** |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-иона (ДИ: (0,5-1000) мг/дм3) | МВИ.МН 4233-2012 |  |  |
| 9.25** |  | 100.04/35.065 | Температура воды, ºС (ДИ: (0-40) ºС) | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 9.26** |  | 100.04/08.169 | Концентрация фтор-иона (ДИ: (0,19-190,00) мг/дм³) | АМИ.МН 0048-2022 |  |  |
| 11.1** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-02-2020 (33140) | ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 11.2** |  | 100.06/08.032 | Массовая концентрация кадмия (ДИ: (0,25-25) мг/кг) | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 11.3** |  |  | Массовая концентрация свинца (ДИ: (3-500) мг/кг) |  |  |  |
| 11.4** |  | 100.06/08.079 | Массовая доля фторид-иона (ДИ: (1-100) мг/кг) | ФР.1.31.2010.07916 |  |  |