ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Молоко и молочная продукция | 10.51/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновой группы | МВИ.МН 3830-2015 | ул. Тутаринова, д. 14, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область |  |
| 1.2* ТР |  | 10.41/03.152, 10.51/03.152 |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.3* ТР |  | 10.41/01.086, 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (калиформы) | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |
| 1.4* |  | 10.51/01.086 |  |  |  |  |
| 1.5* ТР |  | 10.41/01.086, 10.51/01.086 | дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.6* |  |  |  |  |  |  |
| 1.7* |  | 10.51/29.040 | индекс растворимости | ГОСТ 30305.4-95 |  |  |
| 1.8* ТР |  | 10.41/29.040, 10.51/29.040 |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.9* |  | 10.51/08.149 | кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п.5; ГОСТ 3624-92 п.3 |  |  |
| 1.10* ТР |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149 |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.11* ТР |  |  | кислотность жировой фазы | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |  |
| 1.12* |  |  |  |  |  |  |
| 1.13* ТР |  | 10.41/01.086, 10.51/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.14* |  | 10.51/01.086 |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |  |
| 1.15* |  | 10.51/08.149 | массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 п.4 |  |  |
| 1.16* ТР |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149 |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.17* ТР |  | 10.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91 п.2, 3; ГОСТ 3626-73 п.5 |  |  |
| 1.17* ТР | Молоко сырое, молоко обезжиренное-сырье, сливки -сырье | 01.41/08.030 | массовая доля белка | СТБ 1598-2006 приложение Б | ул. Тутаринова, д. 14, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.18* | Молоко и молочная продукция | 10.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91 п.2, 3; ГОСТ 3626-73 п.5 | ул. Тутаринова, д. 14, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область |  |
| 1.19* |  | 10.41/08.037, 10.51/08.037 | массовая доля жира | ГОСТ 29247-91 п.4; ГОСТ 5867-90 п.2 |  |  |
| 1.19.1* | Молоко сырое, молоко обезжиренное-сырье, сливки -сырье | 01.41/08.030 | массовая доля белка | СТБ 1598-2006 приложение Б | ул. Тутаринова, д. 14, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область |  |
| 1.20* ТР | Молоко и молочная продукция | 10.41/08.037, 10.51/08.037 | массовая доля жира | ГОСТ 29247-91 п.4; ГОСТ 5867-90 п.2 | ул. Тутаринова, д. 14, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.21* |  |  | массовая доля жира в сухом веществе | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |  |
| 1.22* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.23* ТР |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149 | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 3627-81 п.2 |  |  |
| 1.24* |  |  |  |  |  |  |
| 1.25* ТР |  | 10.51/08.052 | массовая доля сухого обезжиренного вещества | ГОСТ 3626-73 п.2,3,5 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.26* |  |  |  |  |  |  |
| 1.27* |  | 10.51/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 29245-91 п.2, 3; СТБ 1373-2016 п.6.3; СТБ 1858-2022 п.7.2; СТБ 1888-2016 п.7.2; СТБ 1890-2017 п. 7.2; СТБ 2219-2017 п.7.3; СТБ 315-2017 п.7.2; СТБ 736-2017 п. 7.3 |  |  |
| 1.28** |  | 10.41/42.000, 10.51/42.000 | отбор проб и подготовка проб к анализу молоко и молочная продукция | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 9225-84 р.1.3; СТБ 1036-97 п.7.2; СТБ 1051-2012 п.5; СТБ 1053-2015 п.4 |  |  |
| 1.29** ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.30* ТР |  | 10.41/08.031, 10.51/08.031 | плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |  |
| 1.31* |  | 10.51/08.031 |  |  |  |  |
| 1.32* |  | 10.51/04.125 | Радиационный контроль. Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 1.33* ТР |  | 10.41/04.125, 10.51/04.125 |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.34* |  | 10.51/11.116 | степень чистоты, группа чистоты | ГОСТ 29245-91 п.7; ГОСТ 8218-89 |  |  |
| 1.35* ТР |  | 10.41/11.116, 10.51/11.116 |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.36* ТР |  | 10.41/29.145, 10.51/29.145 | температура | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 п.2.2 |  |  |
| 1.37* |  | 10.51/29.145 |  | ГОСТ 26754-85 |  |  |
| 1.38* |  | 10.51/29.061 | термоустойчивость | СТБ 1890-2017 п.7.5 |  |  |
| 1.39* ТР |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149 | титруемая кислотность плазмы | ГОСТ 3624-92 п.3 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.40* |  |  |  |  |  |  |
| 1.41* ТР |  | 10.41/03.152, 10.51/03.152 | хлорамфеникол (левомицетин) | МВИ. МН 4230-2015 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.42* |  |  |  |  |  |  |
| 2.1* | Молоко сырое, молоко обезжиренное-сырье, сливки -сырье | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновой группы | МВИ.МН 3830-2015 | ул. Тутаринова, д. 14, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область |  |
| 2.2* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.3* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (калиформы) | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |
| 2.4* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.5* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | кислотность | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |  |
| 2.6* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.7* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |  |
| 2.8* |  |  |  |  |  |  |
| 2.9* |  | 01.41/08.043, 10.51/08.043 | количество соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 п.6 |  |  |
| 2.10* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.11* ТР |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 |  |  |
| 2.12* |  |  |  |  |  |  |
| 2.13* ТР |  | 01.41/08.037, 10.51/08.037 | массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п.2 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.14* |  |  |  |  |  |  |
| 2.15* |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | массовая доля сухих обезжиренных веществ | ГОСТ 3626-73 п.3 |  |  |
| 2.16* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.17* |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | метаболиты нитрофуранов | МВИ.МН 4525-2012 1.15 |  |  |
| 2.18* |  |  | метронидазол | МВИ.МН 5777-2017 |  |  |
| 2.19** |  | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | отбор проб и подготовка проб к анализу | ГОСТ 13928-84 п.2.2; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 9225-84 п.1.5.1; СТБ 1036-97 р.5, п.7.2; СТБ 1051-2012 п.5 |  |  |
| 2.20** ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.21* ТР |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | пенициллин | МВИ.МН 4885-2014 |  |  |
| 2.22* |  |  |  |  |  |  |
| 2.23* |  | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |  |
| 2.24* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.25* |  | 01.41/04.125, 10.51/04.125 | Радиационный контроль. Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 2.26* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.27* ТР |  | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | степень чистоты, группа чистоты | ГОСТ 8218-89 |  |  |
| 2.28* |  |  |  |  |  |  |
| 2.29* ТР |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | стрептомицин | МВИ.МН 4894-2018 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.30* |  |  |  |  |  |  |
| 2.31* |  | 01.41/29.145, 10.51/29.145 | температура | ГОСТ 26754-85 |  |  |
| 2.32** ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.33* ТР |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | хлорамфеникол (левомицетин) | МВИ. МН 4230-2015 |  |  |
| 2.34* |  |  |  |  |  |  |