|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5529 |
|  | от 28.06.2024 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 03 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 июня 2024 года испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «Документ Эксперт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225306, г. Кобрин, ул. Пушкина, 12 |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.12/35.063 | Освещённость, лк 28.06.2024 дата принятия решения | СН 2.04.03-2020 СанНиП, ГН утв. Постановлением МЗ РБ 28.06.2012. № 82 МУ «Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест» № 11.11.12-2002, утв. Гл. гос. сан.врачом Республики Беларусь 27.12.02 г. СанПиН от 28.06.2013 №59 ГН-15, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 24940-2016 |
| 1.2 *** |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; | ГОСТ 12.1.005-88 ГН от 30.04.2013 № 33 ГН от 14.06.2013 № 47 ГН от 28.06.2013 № 59 СанПиН от 25.09.2008 № 150 ГН-9 утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 |
| 2.1 *** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | 100.13/23.000 | Аэродинамичес-кие характеристики: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | СН 4.02.03-2019 Проектная документация Фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 3.1 *** | Выбросы от стационар-ных источни-ков Выбросы от стационар-ных источни-ков | 100.01/35.070 | Скорость газопылевых потоков, м/с; | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация 04.09.2026 дата принятия решения Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь Комплексные природоохранные разрешения Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.2 *** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с; Давление газопылевых потоков, Па; Температура газопылевых потоков, 0С; |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.3 *** |  | 100.01/35.062 |  |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.4 *** |  | 100.01/35.065 |  |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.5 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация оксида углерода (СO), ДИ: от 1,25 до 25000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.6 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация диоксидов азота (NO2), ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 3.7 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация оксидов азота (NO), ДИ: (1,34-4000) мг/м3 |  |  |
| 3.8 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация ангидрида сернистого (SO2), ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 3.9 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода (О2), ДИ: от 0,1 до 21 об. % |  |  |
| 3.10 ** |  | 100.01/08.052 | Массовая концентрация твердых частиц (пыль, взвешенные вещества), ДИ: (15-2000) мг/м3 ДИ: (0-50) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514- 2012 МВИ.МН 5988-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных

28.06.2024

дата принятия решения