ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. для детского питания) | 01.47/42.000 | отбор проб | ГОСТ 30364.0-97 п.3; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.1; ГОСТ 7269-2015 раздел 4; ГОСТ 8756.0-70 п.2, п.3; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.1** | Мясо и мясная продукция, консервы, в т.ч. для детского питания | 10.11/42.000, 10.13/42.000 | отбор проб | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31904-2012 ..; ГОСТ 4288-76 п.2.1.; ГОСТ 7269-2015 п.4; ГОСТ 8756.0-70 .; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97 п.7.1,7.7; СТБ 974-2016 п.6; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) . | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.2* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. для детского питания) | 01.47/08.032 | свинец | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.2* | Мясо и мясная продукция, консервы, в т.ч. для детского питания | 10.11/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние поверхности, состояние жира, сухожилий, прозрачность и аромат бульона | ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7269-2015 п.2; ГОСТ 9959-2015; СТБ 974-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.3* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. для детского питания) | 01.47/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.3* | Мясо и мясная продукция, консервы, в т.ч. для детского питания | 10.11/11.116, 10.13/11.116 | Свежесть мяса | ГОСТ 23392-2016 п.6.2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.4* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. для детского питания) | 01.47/08.032 | кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.4* | Мясо и мясная продукция, консервы, в т.ч. для детского питания | 10.11/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 9793-2016 п.8,9 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.5* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. для детского питания) | 01.47/08.032 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.5* | Мясо и мясная продукция, консервы, в т.ч. для детского питания | 10.11/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля хлеба | ГОСТ 34135-2017 п.7; ГОСТ 4288-76 п. 2.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.6* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. для детского питания) | 01.47/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.6* | Мясо и мясная продукция, консервы, в т.ч. для детского питания | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Mассовая доля поваренной соли, массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 9957-2015 п. 7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.7* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. для детского питания) | 01.47/08.032 | хром | ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.7* | Мясо и мясная продукция, консервы, в т.ч. для детского питания | 10.11/08.149, 10.11/08.156, 10.13/08.149, 10.13/08.156 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.8* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. для детского питания) | 01.47/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.8* | Мясо и мясная продукция, консервы, в т.ч. для детского питания | 10.11/08.164, 10.13/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п. 7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.9* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. для детского питания) | 01.47/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.9* | Мясо и мясная продукция, консервы, в т.ч. для детского питания | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п. 7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.10* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. для детского питания) | 01.47/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) | ГОСТ 32308-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.10* | Мясо и мясная продукция, консервы, в т.ч. для детского питания | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.11* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. для детского питания) | 01.47/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МУК 4.4.1.011-93 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.11* | Мясо и мясная продукция, консервы, в т.ч. для детского питания | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.12* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. для детского питания) | 01.47/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.12* | Мясо и мясная продукция, консервы, в т.ч. для детского питания | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | м.д. общего фосфора; м.д. общего фосфора (в пересчете на Р2О5); фосфорная кислота (Е338) и пищевые фосфаты; общий фосфор | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015 п.8; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.13* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. для детского питания) | 01.47/01.086 | тетрациклиновая группа | ГОСТ 31903-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.13* | Мясо и мясная продукция, консервы, в т.ч. для детского питания | 10.11/08.032, 10.13/08.032 | свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.14* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. для детского питания) | 01.47/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п.8 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.14* | Мясо и мясная продукция, консервы, в т.ч. для детского питания | 10.11/08.032, 10.13/08.032 | кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.15* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. для детского питания) | 01.47/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.15* | Мясо и мясная продукция, консервы, в т.ч. для детского питания | 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.16* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. для детского питания) | 01.47/01.086 | S.aureus | ГОСТ 32149-2013 п.11 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.16* | Мясо и мясная продукция, консервы, в т.ч. для детского питания | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.17* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. для детского питания) | 01.47/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 п.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.17* | Мясо и мясная продукция, консервы, в т.ч. для детского питания | 10.11/08.032, 10.13/08.032 | хром | ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.18* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. для детского питания) | 01.47/01.086 | бактерии рода Proteus | ГОСТ 32149-2013 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.18* | Мясо и мясная продукция, консервы, в т.ч. для детского питания | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.19* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. для детского питания) | 01.47/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.19* | Мясо и мясная продукция, консервы, в т.ч. для детского питания | 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА | МУК 4.4.1.011-93 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.20* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. для детского питания) | 01.47/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.20* | Мясо и мясная продукция, консервы, в т.ч. для детского питания | 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.21* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. для детского питания) | 01.47/01.086 | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.21* | Мясо и мясная продукция, консервы, в т.ч. для детского питания | 10.11/08.161, 10.13/08.161 | Левомицетин | МУК 4.1.1912-04 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.22* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. для детского питания) | 01.47/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.22* | Мясо и мясная продукция, консервы, в т.ч. для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | тетрациклиновая группа | ГОСТ 31903-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.23* ТР | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. для детского питания) | 01.47/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 п.9 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.24* | Мясо и мясная продукция, консервы, в т.ч. для детского питания | 10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.12/08.158 | Альдрин. | ГОСТ 32308-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 1.25* |  |  | гептахлор |  |  |  |
| 1.26* |  | 10.11/08.161, 10.13/08.161 | Ртуть органические пестициды, этилмеркулхлорид (гранозан) | МУ 2098-79 |  |  |
| 1.27* |  | 10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.12/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) | ГОСТ 32308-2013 |  |  |
| 1.28* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 1.29* |  | 10.11/08.161, 10.13/08.161 | 2,4-Д (дихлорфеноксиуксусная кислота, диален) | МУ 1541-76 Ч.8, утв. МЗ СССР 1977 г., Москва, с.118-132 |  |  |
| 1.30* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 1.31* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 1.32* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 1.33* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 1.34* |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 1.35* |  |  | Proteus. | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 1.36* |  |  | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 1.37* |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 1.38* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 1.39* |  |  | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 1.40* |  | 10.13/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 2.1** ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 5904-82 п. 2; СТБ 1036-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.1** | Птица, яйца и продукты их преработки, консервы, в т.ч. для детского питания. | 10.13/42.000, 01.47/42.000, 10.12/42.000 | отбор проб | ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31904-2012 ..; ГОСТ 7702.0-74 п.1; ГОСТ 7702.2.0-2016 .; ГОСТ 8756.0-70 п.2, п.3; ГОСТ 9792-73 .; СТБ 1036-97 п.7.1,7.6,7.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.2* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032 | свинец | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.2* | Птица, яйца и продукты их преработки, консервы, в т.ч. для детского питания. | 10.13/11.116, 01.47/11.116, 10.12/11.116 | Органолептические показатели: вкус, внешний вид, консистенция, запах, прозрачность и аромат бульона | ГОСТ 30364.0-97 п. 4, 5; ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 8756.1-2017 п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.3* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.3* | Птица, яйца и продукты их преработки, консервы, в т.ч. для детского питания. | 10.13/08.052, 10.12/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 9793-2016 п.8,9 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.4* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032 | кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.4* | Птица, яйца и продукты их преработки, консервы, в т.ч. для детского питания. | 10.13/08.052, 01.47/08.052, 10.12/08.052 | Массовая доля сухого вещества | ГОСТ 30364.1-97 п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.5* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/08.082, 10.81/08.082, 10.82/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.5* | Птица, яйца и продукты их преработки, консервы, в т.ч. для детского питания. | 10.13/08.052, 01.47/08.052, 10.12/08.052 | Определение аммиака и солей аммония | ГОСТ 31470-2012 п.6 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.6* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/08.161, 10.81/08.161, 10.82/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.6* | Птица, яйца и продукты их преработки, консервы, в т.ч. для детского питания. | 10.13/08.156, 10.12/08.156 | м.д. общего фосфора; м.д. общего фосфора (в пересчете на Р2О5); фосфорная кислота (Е338) и пищевые фосфаты; общий фосфор | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015 п.8; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.7* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.72/08.156, 10.72/08.161, 10.81/08.156, 10.81/08.161, 10.82/08.156, 10.82/08.161 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-91; ГОСТ 31768-2012; МВИ.МН 4138-2011 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.7* | Птица, яйца и продукты их преработки, консервы, в т.ч. для детского питания. | 10.13/08.164, 10.12/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п. 7; ГОСТ 30364.1-97 п. 4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.8* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.8* | Птица, яйца и продукты их преработки, консервы, в т.ч. для детского питания. | 10.13/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.9* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26968-86; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.9* | Птица, яйца и продукты их преработки, консервы, в т.ч. для детского питания. | 10.13/08.149, 01.47/08.149, 10.12/08.149 | Mассовая доля поваренной соли, массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9957-2015 п. 7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.10* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.10* | Птица, яйца и продукты их преработки, консервы, в т.ч. для детского питания. | 10.13/08.149, 10.13/08.164, 01.47/08.149, 01.47/08.164, 10.12/08.149, 10.12/08.164 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.11* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.11* | Птица, яйца и продукты их преработки, консервы, в т.ч. для детского питания. | 10.13/08.149, 10.13/08.164, 01.47/08.149, 01.47/08.164, 10.12/08.149, 10.12/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п. 7; ГОСТ 30364.1-97 п. 4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.12* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.12* | Птица, яйца и продукты их преработки, консервы, в т.ч. для детского питания. | 10.13/08.156, 10.12/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п. 7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.13* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.13* | Птица, яйца и продукты их преработки, консервы, в т.ч. для детского питания. | 10.13/08.156, 10.12/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.14* |  | 10.13/08.032, 01.47/08.032, 10.12/08.032 | свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |
| 2.14* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159 | тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый солнечный закат (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (кармуазин) (Е122), амарант 4(Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2 G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), блестящий синий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), бриллиантовый черный PN (Е151), коричневый НТ (Е155) - по отдельности или в комбинации | СТБ 2547-2019 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.15* | Птица, яйца и продукты их преработки, консервы, в т.ч. для детского питания. | 10.13/08.032, 01.47/08.032, 10.12/08.032 | кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 2.16* |  |  | ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 2.17* |  | 10.13/08.032, 10.13/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 2.18* |  | 10.13/08.032, 01.47/08.032, 10.12/08.032 | цинк | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |
| 2.19* |  |  | медь |  |  |  |
| 2.20* |  | 10.13/08.156, 01.47/08.156, 10.12/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 2.21* |  | 10.13/08.032, 01.47/08.032, 10.12/08.032 | хром | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |
| 2.22* |  | 10.13/08.161, 01.47/08.161, 10.12/08.161 | Левомицетин | МУК 4.1.1912-04 |  |  |
| 2.23* |  | 10.13/01.086, 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.89/01.086 | тетрациклиновая группа | ГОСТ 31903-2012 |  |  |
| 2.25* |  | 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.12/08.159, 10.12/08.161 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 2.26* |  |  | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 2.27* |  | 10.13/08.161, 01.47/08.161, 10.12/08.161 | Альдрин | ГОСТ 32308-2013 |  |  |
| 2.28* |  | 10.13/08.158, 01.47/08.158, 10.12/08.158 | гептахлор |  |  |  |
| 2.30* |  |  | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  |  |  |
| 2.31* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 2.32* |  | 10.13/08.161, 01.47/08.161, 10.12/08.161 | 2,4-Д (дихлорфеноксиуксусная кислота, диален) | МУ 1541-76 Ч.8, утв. МЗ СССР 1977 г., Москва, с.118-132 |  |  |
| 2.33* |  | 10.13/08.082, 10.13/08.161, 01.47/08.082, 01.47/08.161, 10.12/08.082, 10.12/08.161 | Ртуть органические пестициды, этилмеркулхлорид (гранозан) | МУ 2098-79 |  |  |
| 2.34* |  | 10.13/01.086, 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 п. 7; ГОСТ 7702.2.1-2017 |  |  |
| 2.35* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п.8; ГОСТ 7702.2.2-93 |  |  |
| 2.36* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 п.9; ГОСТ 7702.2.3-93 |  |  |
| 2.37* |  | 10.13/01.086, 10.89/01.086 | Proteus. | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 п. 10; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |
| 2.38* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п.11; ГОСТ 7702.2.4-93 |  |  |
| 2.39* |  | 10.13/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |  |
| 2.40* |  |  | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 2.41* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 2.42* |  | 10.13/01.086, 10.12/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 3.1** ТР | Напитки | 11.05/42.000, 11.07/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31730-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32035-2013; ГОСТ 32080-2013; ГОСТ 6687.0-86 п.2; СТБ 1036-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.1** | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания. | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 13928-84 п. 2.1 - 2.4; ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31904-2012 ..; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97 п. 7.2; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.2* ТР | Напитки | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | свинец | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.2* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания. | 01.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.86/11.116 | Органолептические показатели: вкус, внешний вид, консистенция, запах, прозрачность и аромат бульона | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91 п. 3; ГОСТ 30625-98 п. 7.2; ГОСТ 32899-2014 п. 7.4; СТБ 1373-2016 п. 6.3; СТБ 1467-2017 п.7.4; СТБ 1552-2017 п. 7.4; СТБ 1598-2006 п.6.2; СТБ 1860-2016 п.7.2-7.3; СТБ 1888-2016 п. 7.2; СТБ 1890-2017 п. 7.2; СТБ 2190-2017 п. 7.2, 7.3; СТБ 2283-2016 п. 7.3; СТБ 315-2017 п. 7.2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.3* ТР | Напитки | 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.3* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания. | 01.41/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082, 10.86/08.082 | Фосфатаза | ГОСТ 3623-2015 п. 7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.4* ТР | Напитки | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.4* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания. | 10.51/08.082, 10.52/08.082, 10.86/08.082 | Пероксидаза | ГОСТ 3623-2015 п. 6 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.5* ТР | Напитки | 11.01/08.082, 11.02/08.082, 11.03/08.082, 11.04/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.5* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания. | 01.41/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082, 10.86/08.082 | кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 2, 3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.6* ТР | Напитки | 11.01/08.031, 11.01/08.156, 11.01/08.158 | метиловый спирт | ГОСТ 13194-74 п.4; ГОСТ 5363-93 п.4.12; ГОСТ 5964-93 п.5.11; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.6* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания. | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.7* ТР | Напитки | 10.83/08.159 | кофеин | ГОСТ 30059-93 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.7* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания. | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля сахара (сахарозы) | ГОСТ 3628-78 п. 2,3,5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.8* ТР | Напитки | 11.07/08.052 | общая минерализация | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.8* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания. | 01.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037, 10.86/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2; СТБ 1467-2017 п. 7.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.9* ТР | Напитки | 11.07/08.156, 11.07/08.161 | 5-оксиметилфурфурол | МВИ.МН 4138-2011 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.9* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания. | 01.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 3626-73 п. 2, 6, 7, 8, 9 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.10* ТР | Напитки | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | количество мезофильных аэробных микроорганиз-мов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.10* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания. | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 3627-81 п. 2, 4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.11* ТР | Напитки | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26968-86; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.11* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания. | 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.42/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 3626-73 п. 4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.12* ТР | Напитки | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | СТБ ISO 16266-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.12* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания. | 10.51/Б99, 10.52/Б99, 10.86/Б99, 10.42/Б99 | Расчетный показатель: массовая доля сухого обезжиренного вещества | ГОСТ 3626-73 п.2.4.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.13* ТР | Напитки | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.13* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания. | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | Витамин С | ГОСТ 30627.2-98; ГОСТ 7047-55 раздел III | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.14* ТР | Напитки | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.14* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания. | 10.51/08.031, 10.86/08.031 | плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.15* ТР | Напитки | 11.05/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.15* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания. | 10.51/08.164 | перекисное число | МВИ.МН 3067-2008 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.16* ТР | Напитки | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.16* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания. | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.86/08.032 | свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.17* ТР | Напитки | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.17* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания. | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.86/08.032 | кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 3.18* |  |  | ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 3.19* |  | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 3.20* |  | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.86/08.032 | цинк | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 3.21* |  |  | медь |  |  |  |
| 3.22* |  | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156 | железо |  |  |  |
| 3.23* |  | 10.51/08.032, 10.86/08.032 | хром | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |
| 3.24* |  | 10.51/08.156, 10.86/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 3.25* |  | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159 | бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213)- по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту | ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 3.26* |  |  | сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту |  |  |  |
| 3.27* |  |  | Индигокармин (Е132) | ГОСТ 31504-2012; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 3.28* |  |  | желтый «Солнечный закат» FCF (Е110) |  |  |  |
| 3.29* |  |  | тартразин (Е102) |  |  |  |
| 3.30* |  |  | азорубин (Е122, кармуазин) |  |  |  |
| 3.31* |  |  | понсо 4R (Е124) |  |  |  |
| 3.32* |  | 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Левомицетин | МУК 4.1.1912-04 |  |  |
| 3.33* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | тетрациклиновая группа | ГОСТ 31903-2012 |  |  |
| 3.34* |  |  | стрептомицин |  |  |  |
| 3.35* |  |  | пенициллин |  |  |  |
| 3.36* |  | 01.41/08.158, 01.41/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161 | ГХЦГ (α, β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты гептахлор | ГОСТ 23452-2015 |  |  |
| 3.37* |  | 01.41/08.161, 10.51/08.161, 10.52/08.161, 10.86/08.161 | 2,4-Д (дихлорфеноксиуксусная кислота, диален) | МУ 1541-76 Ч.8, утв. МЗ СССР 1977 г., Москва, с.118-132 |  |  |
| 3.38* |  |  | Ртуть органические пестициды, этилмеркулхлорид (гранозан) | МУ 2098-79 |  |  |
| 3.39* |  |  | Микотоксины: афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 3.40* |  | 10.51/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 3.41* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ (общее количество микроорганизмов, бактериальная обсемененность, включая мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |  |  |
| 3.42* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |  |  |
| 3.43* |  | 01.41/01.086 | Количество соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 п. 5,8; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 |  |  |
| 3.44* |  |  | Ингибирующие вещества | ГОСТ 23454-2016 |  |  |
| 3.45* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |  |  |
| 3.46* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 3.47* |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 3.48* |  |  | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 3.49* |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 3.50* |  |  | Дрожжи, плесени |  |  |  |
| 3.51* |  | 10.51/01.086 | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016 |  |  |
| 3.52* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы (количество молочнокислых и (или) других микроорганизмов закваски) | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 3.53* |  | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159 | желтый хинолиновый (Е104) | СТБ 2547-2019 |  |  |
| 3.54* |  |  | цитрусовый красный (Е121) |  |  |  |
| 3.55* |  |  | Амарант (Е 123) |  |  |  |
| 3.56* |  |  | эритрозин (Е127) |  |  |  |
| 3.57* |  |  | красный 2G (Е 128) |  |  |  |
| 3.58* |  |  | Красный очаровательный АС (Е129) |  |  |  |
| 3.59* |  |  | синий патентованный V (Е 131) |  |  |  |
| 3.60* |  |  | блестящий синий FCF (Е133) |  |  |  |
| 3.61* |  |  | зеленый S (Е 142) |  |  |  |
| 3.62* |  |  | зеленый прочный FCF (Е 143) |  |  |  |
| 3.63* |  |  | бриллиантовый черный PN (Е 151) |  |  |  |
| 3.64* |  |  | коричневый HT (Е 155) |  |  |  |
| 4.1** ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них. | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012 .; ГОСТ 8756.0-70; Инструкция 4.2.10-15-10-2006; СТБ 1036-97 п.7.4, 7.7, 7.5; СТБ 1053-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 4.2* |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, характер поверхность, однородность, цвет, запах, вкус, прозрачность заливки, равномерность нарезки, консистенция , посторонние примеси, состояние внутренней поверхности металлических банок) | ГОСТ 26664-85; ГОСТ 7631-2008 п. 6; ГОСТ 8756.1-2017 п.5 |  |  |
| 4.3* |  | 10.20/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ ISO 750-2013 |  |  |
| 4.4* |  |  | кислотное число | ГОСТ 7636-85 п.7.9 |  |  |
| 4.5* |  |  | перекисное число | ГОСТ 7636-85 п. 7.12 |  |  |
| 4.6* |  |  | Mассовая доля поваренной соли, массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 26186-84 п.3; ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 п.3.5 |  |  |
| 4.7* |  | 10.20/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 26808-2017 |  |  |
| 4.8* |  | 03.00/08.032 | свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |
| 4.9* |  |  | кадмий |  |  |  |
| 4.10* |  |  | ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 4.11* |  | 03.00/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 4.12* |  | 03.00/08.032 | цинк | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 4.13* |  |  | медь |  |  |  |
| 4.14* |  | 03.00/08.032, 03.00/08.156 | железо |  |  |  |
| 4.15* |  | 03.00/08.032 | хром | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |
| 4.16* |  | 03.00/08.169 | олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 4.17* |  | 03.00/08.156 | Гистамин | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 |  |  |
| 4.18* |  | 03.00/08.159 | бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213)- по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 4.19* |  |  | сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту |  |  |  |
| 4.20* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | тетрациклиновая группа | ГОСТ 31903-2012 |  |  |
| 4.21* |  | 03.00/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) | МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 4.22* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 4.23* |  |  | Полихлорированные бифенилы |  |  |  |
| 4.24* |  |  | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры | МУ 1541-76 стр. 118-132 |  |  |
| 4.25* |  | 03.00/08.158, 03.00/08.161 | Ртуть органические пестициды, этилмеркулхлорид (гранозан) | МУ 2098-79 |  |  |
| 4.26* |  | 03.00/08.159, 03.00/08.161 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 4.27* |  | 03.00/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 4.28* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 4.29* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 4.30* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 4.31* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 4.32* |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 4.33* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 4.34* |  | 10.20/01.086 | дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 4.35* |  |  | плесени |  |  |  |
| 4.36* |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 4.37* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 4.38* |  |  | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 4.39* |  |  | Proteus. | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 4.40* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | V.parahaemolitycus | ГОСТ ISO 21872-1-2022 |  |  |
| 4.41* |  | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096 | личинки паразитов в живом виде | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 гл.5; Инструкция 4.2.10-21-25-2006 гл. 5 |  |  |
| 5.1** ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.51/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.1** | Зерно, масличные культуры, зернобобовые, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания. | 01.11/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000 | отбор проб | ГОСТ 10852-86; ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7128-91 п. 2.2; СТБ 1036-97 п. 7.19, п. 7.25-7.32; СТБ 1963-2009 п. 7; СТБ 2160-2011 п. 4; СТБ 926-98 п. 5.2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.2* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.51/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26968-86; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2* | Зерно, масличные культуры, зернобобовые, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания. | 01.11/11.116, 10.61/11.116, 10.71/11.116 | Органолептические показатели: запах, цвет, развариваемость, поверхность, излом, форма, состояние мякиша, хруст от минеральных примесей, консистенция, вкус, внешний вид | ГОСТ 10967-2019; ГОСТ 27558-2022; ГОСТ 27988-88; ГОСТ 5897-90 п. 2; СТБ 2160-2011 п. 5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.3* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.51/01.086, 10.89/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3* | Зерно, масличные культуры, зернобобовые, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания. | 01.11/Б99, 10.61/Б99, 10.71/Б99 | Расчетный показатель: массовая доля сухого обезжиренного вещества | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.8 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.4* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.51/01.086, 10.89/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4* | Зерно, масличные культуры, зернобобовые, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания. | 01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052 | Пожелтевшие меловые ядра, ядра с красными полосками, красные, глютинозные ядра, дробленый рис | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.5* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.51/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5* | Зерно, масличные культуры, зернобобовые, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания. | 01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052 | Нешелушенные зерна, испорченные ядра, сорная примесь | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.6* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.51/01.086, 10.89/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6* | Зерно, масличные культуры, зернобобовые, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания. | 01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052 | Минеральные примеси | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.6 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.7* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.51/01.086, 10.89/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7* | Зерно, масличные культуры, зернобобовые, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания. | 01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052 | Вредная примесь | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.8* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.51/01.086, 10.89/01.086 | B. сereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.8* | Зерно, масличные культуры, зернобобовые, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания. | 01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052 | Посторонние примеси и зараженности, загрязненности вредителями хлебных запасов | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 15113.2-77 п. 5; ГОСТ 26312.3-84 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.9* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.51/01.086 | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9* | Зерно, масличные культуры, зернобобовые, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания. | 01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052 | Сорная примесь | ГОСТ 26312.4-84 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.10* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.51/01.086, 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.10* | Зерно, масличные культуры, зернобобовые, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания. | 01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052 | Зараженность и поврежденность вредителями | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.11* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.51/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.11* | Зерно, масличные культуры, зернобобовые, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания. | 01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052 | Сорная примесь, изъеденные семена, испорченные, нашелушенные, дробленые, мучка, сечка, минеральная | ГОСТ 26312.4-84 п. 3.8 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 5.12* |  |  | Металломагнитная примесь | ГОСТ 20239-74 п. 3.1.2; ГОСТ 30483-97 п. 3.5 |  |  |
| 5.13* |  |  | Зольность | ГОСТ 26312.5-84; ГОСТ 27494-2016 |  |  |
| 5.14* |  |  | Массовая доля лома, деформированных изделий, крошки | СТБ 1963-2009 п. 9.3 |  |  |
| 5.15* |  |  | Массовая доля макаронных изделий, с отклонением от средней длины при условии их однородности | СТБ 1963-2009 9.2.1 |  |  |
| 5.16* |  |  | Сорная и масличная примесь | ГОСТ 10854-2015 |  |  |
| 5.17* |  |  | Излом | СТБ 1963-2009 п. 9.4 |  |  |
| 5.18* |  | 01.11/08.149, 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.73/08.149 | кислотность | ГОСТ 26312.6-84; ГОСТ 31964-2012 п.7.4; ГОСТ 5670-96; ГОСТ 5898-2022 п.7; ГОСТ 686-83 п.3.7; СТБ 1007-96 п.5.8; СТБ 1963-2009 п.9.11 |  |  |
| 5.19* |  | 01.11/08.133, 01.11/08.164, 10.61/08.133, 10.61/08.164, 10.71/08.133, 10.71/08.164, 10.73/08.133, 10.73/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 15113.9-77; ГОСТ 5668-2022 п. 7 п. 9 |  |  |
| 5.20* |  | 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.73/08.149 | массовая доля сахара | ГОСТ 5672-2022 |  |  |
| 5.21* |  | 01.11/08.052, 01.11/08.164, 10.61/08.052, 10.61/08.164, 10.71/08.052, 10.71/08.164, 10.73/08.052, 10.73/08.164 | Пористость | ГОСТ 5669-96 |  |  |
| 5.22* |  |  | Массовая доля влаги (влажность) | ГОСТ 13586.5-2015; ГОСТ 21094-2022; ГОСТ 26312.7-88; ГОСТ 9404-88 |  |  |
| 5.23* |  | 01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052 | Массовая доля начинки | СТБ 703-2003 п. 5.5; СТБ 985-95 п. 5.5 |  |  |
| 5.24* |  | 01.11/08.149, 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.73/08.149 | Массовая доля йода | СТБ 1007-96 п. 5.12 |  |  |
| 5.25* |  | 10.61/08.156, 10.71/08.156 | ß-каротин | МВИ.МН 3239-2009 п.8.3.2 |  |  |
| 5.26* |  | 01.11/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.73/08.032 | свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |
| 5.27* |  |  | кадмий |  |  |  |
| 5.28* |  |  | ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 5.29* |  | 01.11/08.082, 10.61/08.082, 10.71/08.082, 10.73/08.082 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 5.30* |  | 01.11/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.73/08.032 | цинк | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 5.31* |  |  | медь |  |  |  |
| 5.32* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 5.33* |  |  | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 5.38* |  | 01.11/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры | МУ 1541-76 стр. 118-132 |  |  |
| 5.39* |  | 01.11/08.161, 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.73/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 5.40* |  |  | Ртуть органические пестициды, этилмеркулхлорид (гранозан) | МУ 2098-79 |  |  |
| 5.41* |  |  | Дезоксиниваленол (вомитоксин) | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 5.42* |  |  | Зеараленон | ГОСТ 28001-88 |  |  |
| 5.43* |  |  | Охратоксин А |  |  |  |
| 5.44* |  |  | Т-2 токсин |  |  |  |
| 5.45* |  | 01.11/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169 | нитраты | ГОСТ 13496.19-2015 п. 7 |  |  |
| 5.46* |  | 01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 5.47* |  |  | Индигокармин (Е132) | СТБ 2547-2019 |  |  |
| 5.48* |  |  | желтый «Солнечный закат» FCF (Е110) |  |  |  |
| 5.49* |  |  | тартразин (Е102) |  |  |  |
| 5.50* |  |  | понсо 4R (Е124) |  |  |  |
| 5.51* |  |  | азорубин (Е122, кармуазин) |  |  |  |
| 5.52* |  |  | сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 5.53* |  |  | бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213)- по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту |  |  |  |
| 5.54* |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 5.55* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 5.56* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 5.57* |  |  | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 5.58* |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 5.59* |  |  | дрожжи и плесени |  |  |  |
| 5.60* |  | 10.61/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 5.61* |  | 10.71/01.086, 10.73/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 5.62* |  | 10.71/01.086 | Proteus. | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 5.63* |  | 01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159 | желтый хинолиновый (Е104) | СТБ 2547-2019 |  |  |
| 5.64* |  |  | цитрусовый красный (Е121) |  |  |  |
| 5.65* |  |  | Амарант (Е 123) |  |  |  |
| 5.66* |  |  | эритрозин (Е127) |  |  |  |
| 5.67* |  |  | красный 2G (Е 128) |  |  |  |
| 5.68* |  |  | Красный очаровательный АС (Е129) |  |  |  |
| 5.69* |  |  | синий патентованный V (Е 131) |  |  |  |
| 5.70* |  |  | блестящий синий FCF (Е133) |  |  |  |
| 5.71* |  |  | зеленый S (Е 142) |  |  |  |
| 5.72* |  |  | зеленый прочный FCF (Е 143) |  |  |  |
| 5.73* |  |  | бриллиантовый черный PN (Е 151) |  |  |  |
| 5.74* |  |  | коричневый HT (Е 155) |  |  |  |
| 6.1** ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.1** | Сахар и кондитерские изделия, мед, в том числе для детского питания. | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000 | отбор проб | ГОСТ 12569-99 п. 4; ГОСТ 19792-2017 п. 7.1; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32751-2014; ГОСТ 5904-2019; СТБ 1036-97 п. 7.17 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.2* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26968-86; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.2* | Сахар и кондитерские изделия, мед, в том числе для детского питания. | 10.72/11.116, 10.81/11.116, 10.82/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет,аромат, консистенция,признаки брожения | ГОСТ 12576-2014; ГОСТ 19792-2017 п. 7.3; ГОСТ 5897-90 п. 2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.3* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.3* | Сахар и кондитерские изделия, мед, в том числе для детского питания. | 10.72/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля золы, не растворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10% | ГОСТ 5901-2014 п. 8, 9 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.4* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.13/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.4* | Сахар и кондитерские изделия, мед, в том числе для детского питания. | 10.72/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149 | Массовая доля редуцирующих веществ | ГОСТ 5903-89 п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.5* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.5* | Сахар и кондитерские изделия, мед, в том числе для детского питания. | 10.72/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149 | Массовая доля золы | ГОСТ 12574-2016; ГОСТ 5901-2014 п.8 п.9 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.6* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.20/01.086 | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.6* | Сахар и кондитерские изделия, мед, в том числе для детского питания. | 10.72/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 12570-98; ГОСТ 5900-2014 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.7* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.20/01.086 | V. parahaemolyticus | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.7* | Сахар и кондитерские изделия, мед, в том числе для детского питания. | 10.72/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты | ГОСТ 26811-2014 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.8* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.13/01.086, 10.20/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.8* | Сахар и кондитерские изделия, мед, в том числе для детского питания. | 10.72/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149 | Общая кислотность или кислотность | ГОСТ 5898-2022 п. 7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.9* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.9* | Сахар и кондитерские изделия, мед, в том числе для детского питания. | 10.72/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149 | Щелочность | ГОСТ 5898-2022 п. 8 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.10* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.13/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.10* | Сахар и кондитерские изделия, мед, в том числе для детского питания. | 10.72/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149 | Массовая доля сахарозы в водной фазе | СТБ 961-2005 п. 5.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.11* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.20/01.086, 10.73/01.086 | дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.11* | Сахар и кондитерские изделия, мед, в том числе для детского питания. | 10.72/08.133, 10.81/08.133, 10.82/08.133 | Массовая доля воды | ГОСТ 31774-2012 п. 5.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.12* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.20/01.086 | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.12* | Сахар и кондитерские изделия, мед, в том числе для детского питания. | 10.72/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156 | Диастазное число | ГОСТ 34232-2017 п.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.13* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.13* | Сахар и кондитерские изделия, мед, в том числе для детского питания. | 10.72/11.116, 10.81/11.116, 10.82/11.116 | Качественная реакция на гидроксиметил-фурфураль | ГОСТ 31768-2012 п.3.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.14* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.14* | Сахар и кондитерские изделия, мед, в том числе для детского питания. | 10.72/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156 | Массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы | ГОСТ 34232-2017 п.6 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 6.15* |  | 10.72/08.133, 10.72/08.164, 10.81/08.133, 10.81/08.164, 10.82/08.133, 10.82/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 31902-2012 |  |  |
| 6.16* |  | 10.72/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149 | Массовая доля общего сахара (по сахарозе) | ГОСТ 12571-2013; ГОСТ 5903-89 п.5 |  |  |
| 6.17* |  |  | Массовая доля общей сернистой кислоты | ГОСТ 26811-2014 |  |  |
| 6.18* |  | 10.72/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 31768-2012; МВИ.МН 4138-2011 |  |  |
| 6.19* |  | 10.72/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159 | бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213)- по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 6.20* |  |  | сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту |  |  |  |
| 6.21* |  | 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159 | Индигокармин (Е132) | СТБ 2547-2019 |  |  |
| 6.22* |  |  | желтый «Солнечный закат» (Е110) |  |  |  |
| 6.23* |  |  | тартразин (Е102) |  |  |  |
| 6.24* |  |  | понсо 4R (Е124) |  |  |  |
| 6.25* |  |  | азорубин (Е122, кармуазин) |  |  |  |
| 6.26* |  | 10.72/08.032, 10.72/08.169, 10.81/08.032, 10.81/08.169, 10.82/08.032, 10.82/08.169 | свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |
| 6.27* |  |  | кадмий Кадмий |  |  |  |
| 6.28* |  | 10.72/08.082, 10.81/08.082, 10.82/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 6.29* |  | 10.72/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 6.30* |  | 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032 | цинк | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 6.31* |  |  | медь |  |  |  |
| 6.36* |  | 10.72/08.161, 10.81/08.161, 10.82/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 6.37* |  |  | Дезоксиниваленол (вомитоксин) | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 6.38* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 6.39* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 6.40* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 6.41* |  |  | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 6.42* |  |  | плесени |  |  |  |
| 6.43* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 6.44* |  | 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159 | желтый хинолиновый (Е104) | СТБ 2547-2019 |  |  |
| 6.45* |  |  | цитрусовый красный (Е121) |  |  |  |
| 6.46* |  |  | Амарант (Е 123) |  |  |  |
| 6.47* |  |  | эритрозин (Е127) |  |  |  |
| 6.48* |  |  | красный 2G (Е 128) |  |  |  |
| 6.49* |  |  | Красный очаровательный АС (Е129) |  |  |  |
| 6.50* |  |  | синий патентованный V (Е 131) |  |  |  |
| 6.51* |  |  | блестящий синий FCF (Е133) |  |  |  |
| 6.52* |  |  | зеленый S (Е 142) |  |  |  |
| 6.53* |  |  | зеленый прочный FCF (Е 143) |  |  |  |
| 6.54* |  |  | коричневый HT (Е 155) |  |  |  |
| 6.55* |  |  | бриллиантовый черный PN (Е 151) |  |  |  |
| 7.1** ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 01.11/42.000, 01.41/42.000, 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.62/42.000, 10.81/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31904-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.1** | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая. продукция, мороженое плодовоя-годное, пи-щевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | отбор проб | ГОСТ 16831-71 п.2.4; ГОСТ 26545-85 п. 2.2; ГОСТ 31821-2012 (UNECE STANDARD FFV-05:2000) п. 8.2, 8.3; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32170-2013 п. 4; ГОСТ 33823-2016 п.6; ГОСТ 4428-82 п.2.3; ГОСТ 4429-82 п.2.3; СТБ 1036-97 п. 7.3, 7.22; СТБ 2287-2012; СТБ 2288-2012 п. 6.1 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.2* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 01.11/01.086, 01.41/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32149-2013 п.7; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.2* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая. продукция, мороженое плодовоя-годное, пи-щевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.83/11.116, 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус | ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013); ГОСТ 8756.1-2017; СТБ 986-95 п. 5.2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.3* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 01.11/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.3* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая. продукция, мороженое плодовоя-годное, пи-щевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.83/11.116 | Массовая доля минеральных примесей | ГОСТ 15113.2-77 п. 2; ГОСТ 25555.3-82; ГОСТ ISO 762-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.4* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 01.41/01.086 | соматические клетки | ГОСТ 23453-2014 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.4* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая. продукция, мороженое плодовоя-годное, пи-щевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.83/11.116 | Посторонние примеси растительного происхождения | ГОСТ 26323-2014 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.5* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 01.11/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.5* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая. продукция, мороженое плодовоя-годное, пи-щевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.83/11.116 | Посторонние (минеральные)примеси | ГОСТ 15113.2-77 п. 3; ГОСТ 28875-90 п. 3.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.6* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 01.11/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.6* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая. продукция, мороженое плодовоя-годное, пи-щевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/08.052, 01.13/08.133, 01.21/08.052, 01.21/08.133, 01.22/08.052, 01.22/08.133, 01.23/08.052, 01.23/08.133, 01.24/08.052, 01.24/08.133, 01.25/08.052, 01.25/08.133, 10.31/08.052, 10.31/08.133, 10.32/08.052, 10.32/08.133, 10.39/08.052, 10.39/08.133, 10.83/08.052, 10.83/08.133, 10.84/08.052, 10.84/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ, сухих веществ | ГОСТ 28561-90 п. 2; ГОСТ ISO 2173-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.7* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 01.11/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.7* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая. продукция, мороженое плодовоя-годное, пи-щевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149 | массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 п.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.8* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 01.11/01.086, 01.41/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.62/01.086, 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.8* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая. продукция, мороженое плодовоя-годное, пи-щевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149 | массовая доля сахара | ГОСТ 8756.13-87 п. 2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.9* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.12/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.9* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая. продукция, мороженое плодовоя-годное, пи-щевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149 | Массовая доля титруемых кислот в расчёте на используемую кислоту | ГОСТ ISO 750-2013 п. 2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.10* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.11/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086 | тетрациклиновая группа | ГОСТ 31903-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.10* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая. продукция, мороженое плодовоя-годное, пи-щевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149 | Массовая доля витамина С | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) п. 2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.11* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.11/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086 | пенициллин | ГОСТ 31903-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.11* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая. продукция, мороженое плодовоя-годное, пи-щевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149 | сернистая кислота; диоксид серы Е220 и соли: гидросульфит (бисульфит) калия Е228, гидросульфит кальция Е227, гидросульфит натрия Е222, пиросульфит натрия Е223, сульфит калия Е225, сульфит кальция Е226, сульфит натрия Е221. В отдельности или в комбинации в пересчете на диоксид серы. | ГОСТ 25555.5-2014 п. 7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.12* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.11/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086 | стрептомицин | ГОСТ 31903-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.12* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая. продукция, мороженое плодовоя-годное, пи-щевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169 | рН | ГОСТ 26188-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 7.13* |  | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149 | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |
| 7.14* |  |  | Массовая доля Оксиметифурфурола (5-оксиметилфурфурол) | ГОСТ 29032-2022 п. 1, п. 2; ГОСТ 31644-2012; МВИ.МН 4138-2011 |  |  |
| 7.15* |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |
| 7.16* |  |  | кадмий |  |  |  |
| 7.17* |  | 01.13/08.082, 01.21/08.082, 01.22/08.082, 01.23/08.082, 01.24/08.082, 01.25/08.082, 10.31/08.082, 10.32/08.082, 10.39/08.082, 10.83/08.082, 10.84/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 7.18* |  |  | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 7.19* |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | цинк | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 7.20* |  |  | медь |  |  |  |
| 7.21* |  |  | железо |  |  |  |
| 7.22* |  |  | хром | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |
| 7.23* |  | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 7.24* |  | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169 | нитраты | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 . |  |  |
| 7.25* |  | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159 | сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 7.26* |  |  | бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213)- по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту |  |  |  |
| 7.27* |  |  | аспартам-ацесульфама соль (Е962) - максимальный уровень по содержанию в продукте: ацесульфама калия - АЦ аспартама-АС | ГОСТ EN 12856-2015 |  |  |
| 7.28* |  |  | сахарин и его соли натрия, калия и кальция (Е954)- по отдельности или в комбинации в пересчете на сахарин |  |  |  |
| 7.29* |  |  | желтый «Солнечный закат» FCF (Е110) | ГОСТ 34229-2017; МВИ.МН 2878-2008; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 7.30* |  |  | тартразин (Е102) | ГОСТ 34229-2017 .; МВИ.МН 2878-2008; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 7.31* |  |  | понсо 4R (Е124) | ГОСТ 34229-2017; МВИ.МН 2878-2008 ..; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 7.32* |  |  | азорубин (Е122, кармуазин) | ГОСТ 34229-2017; МВИ.МН 2878-2008; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 7.33* |  |  | Амарант (Е 123) |  |  |  |
| 7.34* |  |  | Индигокармин (Е132) |  |  |  |
| 7.35* |  |  | Красный очаровательный АС (Е129) |  |  |  |
| 7.36* |  |  | Массовая доля кофеина | МВИ.МН 1037-99 |  |  |
| 7.37* |  | 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 7.38* |  |  | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 7.39* |  | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156 | Альдрин | ГОСТ 30349-96 |  |  |
| 7.40* |  |  | Гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 7.41* |  |  | ДДТ и его метаболиты ДДД, ДДЕ |  |  |  |
| 7.42* |  | 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161 | 2,4-Д (дихлорфеноксиуксусная кислота, диален) | МУ 1541-76 Ч.8, утв. МЗ СССР 1977 г., Москва, с.118-132 |  |  |
| 7.43* |  |  | Ртуть органические пестициды, этилмеркулхлорид (гранозан) | МУ 2098-79 |  |  |
| 7.44* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 7.45* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 7.46* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 7.47* |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 7.48* |  |  | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 7.49* |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 7.50* |  |  | дрожжи и плесени |  |  |  |
| 7.51* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии (мезофильные сульфитредуцирующие клостридии) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 7.52* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | мезофильные клостридии |  |  |  |
| 7.53* |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 7.54* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 7.55* |  | 10.32/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 7.56* |  |  | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 7.57* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 7.58* |  |  | бактерии семейства Еnterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 |  |  |
| 7.59* |  | 01.13/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 10.32/07.096 | яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших | Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ Республики Беларусь 13.06.2005 с.8-10; Инструкция по применению № 37-0305-2005, утв. ГГСВ РБ 12.04.2005 |  |  |
| 7.60* |  | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159 | желтый хинолиновый (Е104) | СТБ 2547-2019 |  |  |
| 7.61* |  |  | цитрусовый красный (Е121) |  |  |  |
| 7.62* |  |  | эритрозин (Е127) |  |  |  |
| 7.63* |  |  | красный 2G (Е 128) |  |  |  |
| 7.64* |  |  | синий патентованный V (Е 131) |  |  |  |
| 7.65* |  |  | блестящий синий FCF (Е133) |  |  |  |
| 7.66* |  |  | зеленый S (Е 142) |  |  |  |
| 7.67* |  |  | зеленый прочный FCF (Е 143) |  |  |  |
| 7.68* |  |  | бриллиантовый черный PN (Е 151) |  |  |  |
| 7.69* |  |  | коричневый HT (Е 155) |  |  |  |
| 8.1** ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.31/42.000, 10.39/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.1** | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания. | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000 | отбор проб | ГОСТ 10852-86; ГОСТ 31762-2012 п.4.1; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.2* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.31/01.086, 10.39/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганиз-мы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.2* | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания. | 01.26/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116 | Органолептические показатели: запах, цвет, прозрачность, вкус, консистенция, внешний вид | ГОСТ 1129-93 п. 4.4; ГОСТ 31762-2012 п. 4.2; ГОСТ 32189-2013 п.5.2-5.3; ГОСТ 5472-50; ГОСТ 8285-91; СТБ 1036-97; СТБ 1486-2004 п.6.3; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.1-5.2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.3* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.31/01.086, 10.39/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.3* | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания. | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.4* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.31/01.086, 10.39/01.086 | мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 30425-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.4* | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания. | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | кислотное число | ГОСТ 31933-2012 п.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.5* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.31/01.086, 10.39/01.086 | мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. рerfringens) | ГОСТ 30425-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.5* | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания. | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Массовая доля жира | ГОСТ 31762-2012 п.4.6-4.8; ГОСТ 32189-2013 п. 5.11-5.14; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.11, 5.13 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.6* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.31/01.086, 10.39/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.6* | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания. | 10.41/08.164, 10.42/08.164 | Массовая доля влаги | ГОСТ 31762-2012 п.4.3, 4.4; ГОСТ 32189-2013 п. 5.4-5.8; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.4-5.8 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.7* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.31/01.086, 10.39/01.086 | мезофильные клостридии | ГОСТ 30425-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.7* | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания. | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | кислотность | ГОСТ 32189-2013 п. 5.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.8* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.31/01.086, 10.39/01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.8* | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания. | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 32189-2013 п. 5.20; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.9* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.9* | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания. | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты | ГОСТ 30089-2018 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.10* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.10* | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания. | 01.26/08.052 | зараженность вредителями | ГОСТ 10853-88 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.11* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.31/01.086, 10.39/01.086 | газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.11* | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания. | 01.26/08.052 | Влажность | ГОСТ 10856-96; ГОСТ 12041-82 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.12* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.31/01.086, 10.39/01.086 | негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганиз-мы | ГОСТ 30425-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.12* | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания. | 01.26/08.052 | Сорная и масличная примесь | ГОСТ 10854-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.13* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.31/01.086, 10.39/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи | ГОСТ 30425-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.13* | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания. | 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032 | свинец | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.14* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086 | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.14* | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания. | 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032 | кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.15* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086 | B. сereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.15* | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания. | 01.26/08.032, 01.26/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.16* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.16* | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания. | 01.26/08.032, 01.26/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 8.17* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | медь | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 8.18* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 8.19* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213)- по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 8.20* |  |  | сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту |  |  |  |
| 8.21* |  |  | Индигокармин (Е132) | СТБ 2547-2019 |  |  |
| 8.22* |  |  | желтый «Солнечный закат» FCF (Е110) |  |  |  |
| 8.23* |  |  | тартразин (Е102) |  |  |  |
| 8.24* |  |  | понсо 4R (Е124) |  |  |  |
| 8.25* |  |  | азорубин (Е122, кармуазин) |  |  |  |
| 8.26* |  | 01.26/08.159, 10.42/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 8.27* |  | 01.26/08.161, 10.41/08.161, 10.42/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 8.28* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | тетрациклиновая группа | ГОСТ 31903-2012 |  |  |
| 8.29* |  |  | пенициллин |  |  |  |
| 8.30* |  |  | стрептомицин |  |  |  |
| 8.32* |  | 01.26/08.161, 10.41/08.161, 10.42/08.161 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МУК 4.1.1912-04 |  |  |
| 8.33* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 32122-2013 |  |  |
| 8.34* |  |  | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32122-2013 |  |  |
| 8.35* |  | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 8.36* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 8.37* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 8.38* |  |  | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 8.39* |  |  | плесени |  |  |  |
| 8.40* |  |  | дрожжи и плесени |  |  |  |
| 8.41* |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 8.42* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 8.43* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | желтый хинолиновый (Е104) | СТБ 2547-2019 |  |  |
| 8.44* |  |  | цитрусовый красный (Е121) |  |  |  |
| 8.45* |  |  | Амарант (Е 123) |  |  |  |
| 8.46* |  |  | эритрозин (Е127) |  |  |  |
| 8.47* |  |  | красный 2G (Е 128) |  |  |  |
| 8.48* |  |  | Красный очаровательный АС (Е129) |  |  |  |
| 8.49* |  |  | синий патентованный V (Е 131) |  |  |  |
| 8.50* |  |  | блестящий синий FCF (Е133) |  |  |  |
| 8.51* |  |  | зеленый S (Е 142) |  |  |  |
| 8.52* |  |  | зеленый прочный FCF (Е 143) |  |  |  |
| 8.53* |  |  | бриллиантовый черный PN (Е 151) |  |  |  |
| 8.54* |  |  | коричневый HT (Е 155) |  |  |  |
| 9.1** ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/42.000, 10.39/42.000, 10.52/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.1** | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/42.000 | отбор проб | ГОСТ 23268.0-2025; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 6687.0-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.2* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.52/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.2* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.050 | Двуокись углерода | ГОСТ 6687.3-87 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.3* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.52/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.3* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п.2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.4* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.4* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/11.116 | Привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.5* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.52/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.5* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.6* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.52/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.6* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.7* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.52/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.7* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.8* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.52/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.8* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72; СТБ 17.13.05-39-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.9* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.9* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.150 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п.6 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.10* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.52/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.10* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.156 | Фосфаты, полифосфаты | ГОСТ 18309-2014 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.11* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.39/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.11* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.12* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | свинец | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.12* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.156 | Цианиды | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.13* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.13* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.032 | алюминий | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.14* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.14* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.032 | Бериллий | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.15* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.082, 01.21/08.082, 01.22/08.082, 01.23/08.082, 01.24/08.082, 01.25/08.082, 10.83/08.082, 10.84/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.15* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.032 | Барий | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.16* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.16* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.032 | кадмий | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.17* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | хром | ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.17* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.032 | кобальт | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.18* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.18* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.032 | марганец | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.19* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.84/08.156 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) | ГОСТ 30349-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.19* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.032 | медь | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.20* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.84/08.156 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.20* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.032 | молибден | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.21* ТР | Плодоовощная продукция | 01.25/08.161, 10.89/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.21* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.032 | никель | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.22* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.13/08.161, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | 5- оксиметилфурфурол 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-91; МВИ.МН 4138-2011 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.22* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.032 | Селен | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.23* ТР | Плодоовощная продукция | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.89/08.149 | аскорбиновая кислота (Е300) | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 029/2012 |
| 9.23* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.032 | свинец | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.24* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 10.31/08.149, 10.39/08.149, 10.84/08.149 | сернистая кислота (диоксид серы Е220) и соли: гидросульфит (бисульфит) калия Е228, гидросульфит кальция Е227, гидросульфит натрия Е222, пиросульфит калия Е224, пиросульфит натрия Е223, сульфит калия Е225, сульфит кальция Е226, сульфит натрия Е221. - В отдельности или в комбинации в пересчете на диоксид серы | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 26811-2014 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 029/2012 |
| 9.24* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.032 | цинк | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.25* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.89/08.156 | фосфорная кислота (Е338) и пищевые фосфаты. Фосфаты: аммония (Е 342),калия (Е340), кальция (Е341, 542), магния (Е343), натрия (Е339), Пирофосфаты (Е450), Трифосфаты (Е451) Полифосфаты (Е452)- добавленный фосфат по отдельности или в комбинации в пересчете на Р2О5 | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 029/2012 |
| 9.25* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.032 | мышьяк | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.26* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.31/08.159, 10.39/08.159, 10.84/08.159 | желтый “солнечный закат” FCF (Е110), Понсо 4R (Е124), Тартразин (Е102) по отдельности или в комбинации | ГОСТ 33406-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 029/2012 |
| 9.26* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.032 | хром | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.27* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.31/08.159, 10.39/08.159, 10.84/08.159 | тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый солнечный закат (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (кармуазин) (Е122), амарант 4(Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2 G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), блестящий синий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), бриллиантовый черный PN (Е151), коричневый НТ (Е155) - по отдельности или в комбинации | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 029/2012 |
| 9.27* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.032, 11.07/08.156 | железо Железо общее | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 4011-72 п.2; ГОСТ 4011-72 п.2. | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.28* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.31/08.159, 10.39/08.159, 10.84/08.159 | бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213)- по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту | ГОСТ 33332-2015; МВИ.МН 806-98 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 9.28* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012 п.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.29* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.31/08.159, 10.39/08.159, 10.84/08.159 | бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213)- по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту | ГОСТ 33332-2015; МВИ.МН 806-98 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 9.29* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.155 | бор | ГОСТ 31949-2012; СТБ ГОСТ Р 51210-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.30* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.31/08.159, 10.39/08.159, 10.84/08.159 | сорбиновая кислота и сорбаты (Е200, Е201, Е202, Е203) в комбинации с бензойной кислотой и бензоатами (Е210, Е211, Е212, Е213) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на соответствующую кислоту | ГОСТ 33332-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 9.30* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.156 | Хлор остаточный свободный хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.31* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159 | аспартам (Е951) | ГОСТ 30059-93 п.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 029/2012 |
| 9.31* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.156 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.32* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159 | аспартам-ацесульфама соль (Е962)- максимальный уровень по содержанию в продукте: ацесульфама калия- АЦ аспартама-АС | ГОСТ 30059-93 п.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 029/2012 |
| 9.32* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.156 | Аммоний-ион, аммиак и ионы аммония | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.33* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159 | сахарин и его соли натрия, калия и кальция (Е954)- по отдельности или в комбинации в пересчете на сахарин | ГОСТ 30059-93 п.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 029/2012 |
| 9.33* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.156 | нитриты | ГОСТ 33045-2014 п.6 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.34* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4808-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.34* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные | ГОСТ 31857-2012; ФР.1.31.2014.17189 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.35* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/04.125 | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.35* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.155 | Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012 года | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.36* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 10.32/07.096 | яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших | Инструкция по применению № 37-0305-2005, утв. ГГСВ РБ 12.04.2005 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.36* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.158 | Хлороформ | СТБ ГОСТ Р 51392-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.37* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 10.32/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013 п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.37* | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/08.158 | Хлорорганические пестициды: альдрин, дилдрин, гексахлорбензол, гептахлор, ДДТ (сумма изомеров), линдан (гаммагексахлорциклогексан) | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 9.38* |  | 11.07/08.161 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры | МУ 1541-76 стр. 118-132 |  |  |
| 9.39* |  | 11.07/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 9.40* |  | 11.07/08.149 | Жесткость | ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 9.43* |  | 11.07/08.169 | Фторид-ион | ГОСТ 4386-89 п.1 |  |  |
| 9.44* |  | 11.07/08.149 | Щелочность | СТБ ISO 9963-1-2009 |  |  |
| 9.45* |  | 11.07/01.086 | Общее микробное число при температуре 37 °С и 22 °С | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 |  |  |
| 9.46* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |  |  |
| 9.47* |  |  | Escherichia coli (E.coli) | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2 |  |  |
| 9.49* |  |  | Pseudomonas aeruginosa, споры сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ ISO 16266-2018; ГОСТ ISO 6461-2-2023 |  |  |
| 9.50* |  | 11.07/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов | Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ Республики Беларусь 13.06.2005 |  |  |
| 10.1** ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000 | отбор проб | ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТ РК 1623-2007; СТБ 1036-97; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 10.1** | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | отбор проб | ГОСТ 12786-80 п.2; ГОСТ 23268.0-2025; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4828-83 п.1; ГОСТ 5363-93 п. 4.1- 4.4; ГОСТ 6687.0-86 п. 2; СТБ 1036-97 п.7.9-7.12; СТБ 1053-2015; СТБ 1384-2010; СТБ 1760-2007 п.6.12; СТБ 880-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.2* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/11.116, 10.61/11.116, 10.71/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, хруст) | ГОСТ 10967-90 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 015/2011 |
| 10.2* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.05/11.116, 11.07/11.116 | Органолептические показатели : прозрачность, цвет, запах, вкус, внешний вид, букет | ГОСТ 12789-87 п.3; ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 30060-93; ГОСТ 4828-83 п.2.5 п.2.6.1, 2.8; ГОСТ 5363-93 п.4.6; ГОСТ 5964-93 п.5.2.; ГОСТ 6687.5-86 п.2; ГОСТ 7208-93 п.4.7; СТБ 1385-2013 п.6.4; СТБ 1386-2013 п.7.7; СТБ 1529-2010 п.7.3; СТБ 1694-2006 п.7.2; СТБ 1695-2006 п.7.2; СТБ 1760-2007 п.7.1, 7.2; СТБ 2138-2011 п.7.4; СТБ 880-2016; СТБ 950-2006 п.7.2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.3* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.73/08.032 | свинец | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 10.3* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/08.050 | Двуокись углерода | ГОСТ 12258-79; ГОСТ 32038-2012; ГОСТ 6687.3-87 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.4* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 10.4* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.01/08.031, 11.01/08.118, 11.02/08.031, 11.02/08.118, 11.03/08.031, 11.03/08.118, 11.05/08.031, 11.05/08.118 | Объемная доля спирта | ГОСТ 12787-81; ГОСТ 3639-79 п.2; ГОСТ 5964-93 п.5.3; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.5* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.73/08.032 | кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 10.5* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.01/08.031, 11.02/08.031, 11.03/08.031 | Крепость | ГОСТ 32035-2013; ГОСТ 4828-83 п.2.9.1; ГОСТ 5363-93 п.4.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.6* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.082, 10.61/08.082, 10.71/08.082, 10.73/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 10.6* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/11.116 | Проба на окисляемость | ГОСТ 5964-93 п.5.6 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.7* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.161, 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.73/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 10.7* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/11.116 | Проба на чистоту с серной кислотой | ГОСТ 5964-93 п.5.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.8* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 10.8* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/08.149 | Массовая доля уксусной кислоты | ГОСТ 6968-76 п.3.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.9* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.159, 10.61/08.159 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МУК 4.4.1.011-93 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 10.9* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/08.149 | Щелочность | ГОСТ 32035-2013 п.5.4; ГОСТ 5363-93 п.4.8 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.10* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры | МУ 1541-76 стр. 118-132 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 10.10* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.01/08.082 | Наличие фурфурола | ГОСТ 5964-93 п.5.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.11* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.73/08.169 | нитраты | ГОСТ 13496.19-93 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 10.11* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/08.156, 11.07/08.161 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-91; МВИ.МН 4138-2011 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.12* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052 | зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 30483-97 п. п. 3.1.3.1-3.1.3.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.12* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.01/08.082 | Массовая концентрация метилового спирта (объемная доля) | ГОСТ 13194-74 п.4; ГОСТ 5964-93 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.13* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052 | загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) суммарная плотность загрязненности | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 30483-97 п.п. 3.1.3.1-3.1.3.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.13* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.14* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052 | зараженность вредителями | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 30483-97 п.п. 3.1.3.1-3.1.3.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 015/2011 |
| 10.14* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.15* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052 | зараженность мертвыми насекомыми-вредителями | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 30483-97 п.п. 3.1.3.1-3.1.3.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 015/2011 |
| 10.15* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.16* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.16* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.17* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.17* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | медь | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.18* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086, 10.73/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.18* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | цинк | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.19* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086 | B. сereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.19* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | железо | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.20* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086 | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.20* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/08.149 | Сульфат-ионы | ГОСТ 23268.4-78 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.21* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.21* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/08.149 | Ионы кальция | ГОСТ 23268.5-78 п.2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.22* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.22* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/08.149 | Ионы магния | ГОСТ 23268.5-78 п.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.23* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.23* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/08.149 | Гидрокарбонат-ионы | ГОСТ 23268.3-78 п.2а | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.24* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125, 10.72/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4808-2013; СТ РК 1623-2007 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 10.24* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/08.149 | Нитрит-ионы | ГОСТ 23268.8-78 п.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.25* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125 | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005; СТ РК 1623-2007 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 10.25* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/08.149 | Нитрат-ионы | ГОСТ 23268.8-78 п.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.26* |  |  | Перманганатная окисляемость | ГОСТ 23268.12-78 |  |  |
| 10.26* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 10.72/08.159 | тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый солнечный закат (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (кармуазин) (Е122), амарант 4(Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2 G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), блестящий синий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), бриллиантовый черный PN (Е151), коричневый НТ (Е155) - по отдельности или в комбинации | СТБ 2547-2019 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.27* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво, вино, водка и другие спиртные напитки. Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/08.149 | Хлорид-ионы | ГОСТ 23268.17-78 п.2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 10.28* |  | 11.07/08.161 | Альдрин Гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры) Гептахлор ДДТ и его метаболиты Дильдрин Гексахлорбензол (ГХБ) | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 п.2 |  |  |
| 10.29* |  | 11.02/08.161, 11.03/08.161, 11.07/08.161 | 2.4-Д кислота (дихлорфеноксиуксусная кислота, диален) | МУ 1541-76 Ч.8, утв. МЗ СССР 1977 г., Москва, с.118-132 |  |  |
| 10.30* |  | 11.02/08.161, 11.03/08.161, 11.04/08.161, 11.07/08.161 | Микотоксины: патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 10.31* |  | 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.07/08.159 | кофеин | ГОСТ 30059-93 |  |  |
| 10.32* |  | 11.07/08.159 | аспартам-ацесульфама соль (Е962)- максимальный уровень по содержанию в продукте: ацесульфама калия- АЦ аспартама-АС |  |  |  |
| 10.33* |  |  | сахарин и его соли натрия, калия и кальция (Е954)- по отдельности или в комбинации в пересчете на сахарин |  |  |  |
| 10.34* |  | 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.07/08.159 | желтый «Солнечный закат» (Е110) | ГОСТ 33406-2015; МВИ.МН 2399-2005; МВИ.МН 2878-2008 |  |  |
| 10.35* |  |  | тартразин (Е102) |  |  |  |
| 10.36* |  |  | понсо 4R (Е124) | ГОСТ 33406-2015; МВИ.МН 2399-2005; МВИ.МН 2878-2008 . |  |  |
| 10.37* |  |  | азорубин (Е122) | ГОСТ 33406-2015; МВИ.МН 2878-2008 |  |  |
| 10.38* |  |  | Амарант (Е 123) | ГОСТ 33406-2015; МВИ.МН 2399-2005; МВИ.МН 2878-2008 |  |  |
| 10.39* |  |  | индигокармин Е132 |  |  |  |
| 10.40* |  |  | Красный очаровательный АС (Е129) | ГОСТ 33406-2015; МВИ.МН 2878-2008; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 10.41* |  |  | Хинолиновый желтый Е104 | ГОСТ 33406-2015; МВИ.МН 2878-2008 |  |  |
| 10.42* |  |  | Красный 2G Е128 |  |  |  |
| 10.43* |  |  | сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 10.44* |  |  | бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213)- по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту |  |  |  |
| 10.45* |  | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п. 6.1 |  |  |
| 10.46* |  |  | БГКП (колиформы), (БГКП (колиформы) фекальные) | ГОСТ 30712-2001 п.6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 10.47* |  |  | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 10.48* |  | 11.07/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 10.49* |  |  | плесени |  |  |  |
| 10.50* |  | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 |  |  |
| 10.51* |  | 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ 34786-2021 р.11; ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 10.52* |  |  | количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 11.1** ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/42.000 | отбор проб | ГОСТ 13341-77; ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 28875-90 п.2; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 11.1** | Другие продукты | 08.93/42.000, 10.62/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 13685-84 п.1; ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 2156-76 п.2; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.1; ГОСТ 908-2004 п.7.1; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.2* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | аскорбиновая кислота и её соли | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) п.2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 11.2* | Другие продукты | 08.93/11.116, 10.62/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус | ГОСТ 13685-84 п.2.1; ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 2156-76; ГОСТ 27558-87; ГОСТ 28483-2015 п.8.2-8.3; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.2; ГОСТ 908-2004 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.3* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | сернистая кислота; диоксид серы Е220 и соли: гидросульфит (бисульфит) калия Е228, гидросульфит кальция Е227, гидросульфит натрия Е222, пиросульфит натрия Е223, сульфит калия Е225, сульфит кальция Е226, сульфит натрия Е221. В отдельности или в комбинации в пересчете на диоксид серы. | ГОСТ 25555.5-2014 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 11.3* | Другие продукты | 08.93/08.052, 10.89/08.052 | Показатели качества: массовая доля влаги | ГОСТ 13685-84 п.2.2; ГОСТ 15113.4-77; ГОСТ 2156-76 п.3.12; ГОСТ 28483-2015 п.8.4; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.4; ГОСТ 9404-88 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.4* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 11.4* | Другие продукты | 10.89/08.052 | Металломагнитная примесь | ГОСТ 20239-74 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.5* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | содержание сахара | ГОСТ 8756.13-87 п.2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.5* | Другие продукты | 10.89/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями | ГОСТ 27559-87 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.6* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.133, 10.39/08.133 | массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ Р 51433-99 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.6* | Другие продукты | 08.93/08.169 | Массовая доля фтора | МВИ.МН 1511-2017 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.7* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.052, 10.39/08.052 | массовая доля мякоти | ГОСТ 8756.10-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.7* | Другие продукты | 08.93/08.156 | ферроцианид калия (Е536) ферроцианид кальция (Е538) ферроцианид натрия (Е535) - по отдельности или в комбинации | ГОСТ 13685-84 п.2.20 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.8* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.169, 10.39/08.169 | рН | ГОСТ 26188-84 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.8* | Другие продукты | 10.89/08.149 | Витамин С | ГОСТ 7047-55 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.9* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | массовая доля поваренной соли; массовая доля хлоридов.. | ГОСТ 26186-84 п.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.9* | Другие продукты | 10.89/08.149 | массовая доля хлоридов | ГОСТ 2156-76 п.3.6 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.10* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.39/08.032 | содержание железа | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.10* | Другие продукты | 08.93/08.149 | Массовая доля йода | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.1, 4.2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.11* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.39/08.161 | 5-оксиметилфурфурол 5- оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-91; МВИ.МН 4138-2011 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 11.11* | Другие продукты | 10.89/08.052 | Массовая доля посторонних примесей: минеральных, металических, зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 15113.2-77 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.12* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 01.13/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Нитраты |  | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 11.12* | Другие продукты | 08.93/08.032, 10.62/08.032, 10.89/08.032 | свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.13* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) | ГОСТ 30349-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 11.13* | Другие продукты | 08.93/08.032, 10.62/08.032, 10.89/08.032 | кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.14* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 11.14* | Другие продукты | 08.93/08.082, 10.89/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.15* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.39/08.032 | свинец | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 11.15* | Другие продукты | 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.16* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 11.16* | Другие продукты | 10.89/08.032 | медь | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.17* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.39/08.032 | кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 11.17* | Другие продукты | 10.89/08.032 | цинк | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.18* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.082, 10.39/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 11.18* | Другие продукты | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.19* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 11.19* | Другие продукты | 08.93/08.158, 08.93/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ГХЦГ (α, β, γ- изомеры) ДДТ и его метаболиты, алдрин, дильдрин, гептахлор, гексахлорбензол (ГХБ) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.20* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032, 10.39/08.032 | хром | ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 11.20* | Другие продукты | 08.93/08.161, 10.89/08.161 | Этилмеркур -хлорид (гранозан) | МУ 2098-79 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.21* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту | ГОСТ 33332-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 11.21* | Другие продукты | 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 М1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.22* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213)- по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту | ГОСТ 33332-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 11.22* | Другие продукты | 10.89/08.161 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) | МУ 3940-85 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.23* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | аспартам - ацесульфама соль (Е962)-максимальный уровень по содержанию в продукте: ацесульфама калия - АЦ, аспартама - АС | ГОСТ 30059-93 п.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 11.23* | Другие продукты | 10.89/08.161 | Зеараленон | ГОСТ 28001-88 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.24* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | сахарин и его соли натрия, калия и кальция (Е954)- по отдельности или в комбинации в пересчете на сахарин | ГОСТ 30059-93 п.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 11.24* | Другие продукты | 10.89/08.158, 10.89/08.161 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА | МУК 4.4.1.011-93 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.25* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | желтый «Солнечный закат» (Е110) | ГОСТ 34229-2017 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.25* | Другие продукты | 10.89/08.159 | индигокармин Е132 | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.26* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | тартразин (Е102) | ГОСТ 34229-2017 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.26* | Другие продукты | 10.89/08.159 | желтый «Солнечный закат» (Е110) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.27* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | понсо 4R (Е124) | ГОСТ 34229-2017 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.27* | Другие продукты | 10.89/08.159 | тартразин (Е102) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.28* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | азорубин (Е122) | ГОСТ 34229-2017 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.28* | Другие продукты | 10.89/08.159 | понсо 4R (Е124) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.29* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | красный очаровательный (Е129) Желтый хинолиновый (Е104) Индигокармин (Е132) | ГОСТ 34229-2017 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.29* | Другие продукты | 10.89/08.159 | азорубин (Е122) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.30* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.30* | Другие продукты | 10.89/08.159 | Амарант (Е 123) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.31* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.31* | Другие продукты | 10.89/08.159 | Красный очаровательный АС (Е129) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.32* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (B.cereus, B.polimixa, B.subtilis) | ГОСТ 30425-97; ГОСТ Р 52711-2007 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.32* | Другие продукты | 10.89/08.159 | сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту | МВИ.МН 806-98 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.33* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | мезофильные клостридии (Cl.botulinum, Cl.perfringens, прочие) | ГОСТ 30425-97; ГОСТ Р 52711-2007 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.33* | Другие продукты | 10.89/08.159 | бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213)- по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту | МВИ.МН 806-98 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.34* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи | ГОСТ 30425-97; ГОСТ Р 52711-2007 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.34* | Другие продукты | 10.89/01.086 | тетрациклиновая группа | ГОСТ 31903-2012; Инструкция по применению № 33-0102 с.4-16 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.35* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ Р 52711-2007 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.36* ТР |  |  | спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97; ГОСТ Р 52711-2007 |  |  |
| 11.36* | Другие продукты | 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.37* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.37* | Другие продукты | 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.38* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ Р 52711-2007 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.38* | Другие продукты | 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.39* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.39* | Другие продукты | 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.89/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.40* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.40* | Другие продукты | 10.62/01.086, 10.89/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.41* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | плесени, плесневые грибы, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.41* | Другие продукты | 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.89/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.42* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | неспорообразующие микро-организмы | ГОСТ 30425-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.42* | Другие продукты | 10.89/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.43* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | мезофильные клостридии | ГОСТ 30425-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.43* | Другие продукты | 10.89/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.44* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | плесени по Говарду | ГОСТ 10444.14-91 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.44* | Другие продукты | 10.89/08.159 | желтый хинолиновый (Е104) | СТБ 2547-2019 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.45* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | бактерии семейства Еnterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.45* | Другие продукты | 10.89/08.159 | цитрусовый красный (Е121) | СТБ 2547-2019 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.46* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086 | B. сereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 023/2011 |
| 11.46* | Другие продукты | 10.89/08.159 | эритрозин (Е127) | СТБ 2547-2019 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.47* |  |  | красный 2G (Е 128) |  |  |  |
| 11.47* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.31/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159 | тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый солнечный закат (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (кармуазин) (Е122), амарант 4(Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2 G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), блестящий синий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), бриллиантовый черный PN (Е151), коричневый НТ (Е155) - по отдельности или в комбинации | СТБ 2547-2019 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.48* | Другие продукты | 10.89/08.159 | синий патентованный V (Е 131) | СТБ 2547-2019 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 11.49* |  |  | блестящий синий FCF (Е133) |  |  |  |
| 11.50* |  |  | зеленый S (Е 142) |  |  |  |
| 11.51* |  |  | зеленый прочный FCF (Е 143) |  |  |  |
| 11.52* |  |  | бриллиантовый черный PN (Е 151) |  |  |  |
| 11.53* |  |  | коричневый HT (Е 155) |  |  |  |
| 12.1** ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/42.000, 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 32190-2013; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 976-81 п.2.1; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 12.1** | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000 | отбор проб | АМИ.МГ 0032-2025 приложение Б; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.1.; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73; СТБ 1050-2008; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 2160-2011; СТБ 974-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.2* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/11.116, 10.42/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус, прозрачность) | ГОСТ 31762-2012 п.4.1 п.4.2; ГОСТ 32189-2013 п.5.2; ГОСТ 976-81 п.2.2, п.2.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 12.2* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели внешний вид, цвет, вкус, запах, степень измельчения и равномерность перемешивания фарша, состояние поверхности, сочность | ГОСТ 4288-76 п.2.3; ГОСТ 9959-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.3* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/08.052, 01.26/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052 | массовая доля жира | ГОСТ 976-81 п.2.9, п.2.11; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.п.5.11-5.13 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 024/2011 |
| 12.3* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/08.164, 10.89/08.164 | Массовая доля сухих веществ | АМИ.БР 0023-2022 п.8; АМИ.МГ 0032-2025 п.9.1.1, п.9.1.2, п.9.2 р.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.4* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149 | кислотное число | ГОСТ 31933-2012 п.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 024/2011 |
| 12.4* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/08.164, 10.89/08.164 | Массовая доля жира | АМИ.БР 0023-2022 п.9; АМИ.МГ 0032-2025 п.9.3; ГОСТ 23042-2015 п. 7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.5* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149 | перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 024/2011 |
| 12.5* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.6* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149 | кислотность жировой фазы | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 024/2011 |
| 12.6* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/Б99, 10.89/Б99 | Калорийность (расчетный показатель (содержания жира, сухих веществ) | АМИ.БР 0023-2022 приложение В; АМИ.МГ 0032-2025 п.10, 11 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.7* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/08.032, 01.11/08.158, 01.26/08.032, 01.26/08.158, 10.41/08.032, 10.41/08.158, 10.42/08.032, 10.42/08.158 | свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 12.7* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля витамина С | ГОСТ 7047-55 раздел III | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.8* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/08.156, 01.26/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 12.8* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля начинки | СТБ 985-95 п. 5.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.9* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/08.032, 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032 | кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.9* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/08.133, 10.89/08.133 | Содержание продуктов термического окисления | СТБ 985-95 п.5.8 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.10* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/08.082, 01.26/08.082, 10.41/08.082, 10.42/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.10* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/08.159 | Сорбиновая кислота (сорбат калия) | МВИ.МН 806-98 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.11* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 12.11* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/08.159 | Бензойная кислота (бензоат натрия) | МВИ.МН 806-98 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.12* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/08.032, 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032 | медь | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.12* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.13* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/08.158, 01.26/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) | ГОСТ 32122-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.13* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.14* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/08.158, 01.26/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32122-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.14* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.15* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/08.161, 01.26/08.161, 10.41/08.161, 10.42/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.15* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.16* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/08.159 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МУК 4.4.1.011-93 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.17* ТР |  |  | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 12.17* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.18* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 12.18* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.19* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 12.19* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.20* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 12.20* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.21* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 12.21* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.22* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 12.22* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/01.086 | Иерсинии | Инструкция № 076-0210, утв. ГГСВ Республики Беларусь 19.03.2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.23* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.23* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов | Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ Республики Беларусь 13.06.2005; Инструкция по применению № 37-0305-2005, утв. ГГСВ РБ 12.04.2005 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 12.24* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.25* ТР |  |  | тетрациклиновая группа | ГОСТ 31903-2012 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 12.26* ТР |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | стрептомицин |  |  |  |
| 12.27* ТР |  |  | пенициллин |  |  |  |
| 12.28* ТР |  | 01.26/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 2418-2005 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 12.29* ТР |  |  | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 13.1** ТР | Продукты детского питания | 10.11/42.000, 10.61/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 31339-2006 п.5; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4288-76 п.2.1; ГОСТ 5667-65 п.2; ГОСТ 5904-82 п. 2; ГОСТ 7047-55; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; СТБ 1053-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 13.1** | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей | 10.13/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.72/42.000, 10.83/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.2* ТР | Продукты детского питания | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | белок | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25011-81 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.2* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей | 10.13/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.72/08.159, 10.83/08.159, 10.86/08.159 | сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту | МВИ.МН 806-98 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.3* ТР | Продукты детского питания | 01.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037, 10.86/08.037 | жир | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 30648.1-99 п.4; ГОСТ 5867-90 п.2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.3* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей | 10.13/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.72/08.159, 10.83/08.159, 10.86/08.159 | бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213)- по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту | МВИ.МН 806-98 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.4* ТР | Продукты детского питания | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.41/08.156, 03.00/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.84/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | железо | ГОСТ 26928-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.4* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей | 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.5* ТР | Продукты детского питания | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.85/08.149, 10.89/08.149 | аскорбиновая кислота (С) | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 30627.2-98; ГОСТ 7047-55 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.5* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей | 10.13/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086 | тетрациклиновая группа | ГОСТ 31903-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.6* ТР | Продукты детского питания | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.85/08.149, 10.89/08.149 | ретинол (A) | ГОСТ 30627.1-98; ГОСТ 7047-55 п.2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.6* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей | 10.13/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086 | пенициллин | ГОСТ 31903-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.7* ТР | Продукты детского питания | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.85/08.149, 10.89/08.149 | токоферол (Е) | ГОСТ 30627.3-98 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.7* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей | 10.13/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.72/01.086, 10.86/01.086 | стрептомицин | ГОСТ 31903-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.8* ТР | Продукты детского питания | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.85/08.149, 10.89/08.149 | тиамин (B1) | ГОСТ 30627.5-98 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.9* ТР |  | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 п.3 |  |  |
| 13.9* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей | 10.13/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.72/01.086, 10.83/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.10* ТР | Продукты детского питания | 08.93/08.149 | йод | ГОСТ Р 51575-2000 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.10* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей | 10.13/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.72/01.086, 10.83/01.086, 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.11* ТР | Продукты детского питания | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032 | медь | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.11* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.12* ТР | Продукты детского питания | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032 | цинк | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.12* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.13* ТР | Продукты детского питания | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032 | марганец | ГОСТ 31870-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.13* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей | 10.13/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.83/01.086, 10.86/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.14* ТР | Продукты детского питания | 01.13/08.149, 10.20/08.149, 10.39/08.149, 10.83/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | углеводы | ГОСТ 15113.6-77; ГОСТ 30648.7-99 п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.14* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей | 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.72/01.086, 10.83/01.086, 10.86/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.15* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | фосфор | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.15* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей | 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.72/01.086, 10.83/01.086, 10.86/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.16* ТР | Продукты детского питания | 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149 | массовая доля сахара | ГОСТ 5903-89 п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.16* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.17* ТР | Продукты детского питания | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | кислотность | ГОСТ 3624-92 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.17* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.18* ТР | Продукты детского питания | 01.41/08.149, 10.86/08.149 | лактоза | ГОСТ 29248-91 п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.18* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | ацидофильные микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.19* ТР | Продукты детского питания | 01.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.39/08.149 | массовая доля поваренной соли; массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 п.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.19* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей | 10.13/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.72/01.086, 10.83/01.086, 10.86/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.20* ТР | Продукты детского питания | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.20* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.21* ТР | Продукты детского питания | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159 | бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213) - по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33332-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.21* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | Микроскопический препарат | ГОСТ 32901-2014 п. 8.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.22* ТР | Продукты детского питания | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159 | сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту. | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33332-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.22* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей | 10.13/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 13.23* ТР | Продукты детского питания | 01.11/08.032, 01.41/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.86/08.032 | свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.24* ТР |  | 01.11/08.156, 01.41/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.86/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 13.25* ТР |  | 01.11/08.032, 01.41/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.86/08.032 | кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |
| 13.26* ТР |  | 01.11/08.082, 01.41/08.082, 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.31/08.082, 10.32/08.082, 10.39/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082, 10.61/08.082, 10.71/08.082, 10.73/08.082, 10.81/08.082, 10.82/08.082, 10.86/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 13.27* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 13.28* ТР |  | 01.11/08.158, 01.41/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) | ГОСТ 23452-2015 п.9; ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32308-2013 |  |  |
| 13.29* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 13.30* ТР |  |  | гексахлорбензол | ГОСТ 32308-2013 |  |  |
| 13.31* ТР |  | 01.11/08.158, 01.41/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.86/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры | МУ 1541-76 стр. 118-132 |  |  |
| 13.32* ТР |  | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | гептахлор | ГОСТ 32308-2013 |  |  |
| 13.33* ТР |  | 10.89/11.116 | зараженность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 13.34* ТР |  | 10.89/08.052 | металлические примеси | ГОСТ 20239-74 |  |  |
| 13.35* ТР |  | 01.13/08.161, 10.89/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 13.36* ТР |  | 01.13/08.161, 01.13/08.169, 01.23/08.161, 01.23/08.169, 10.32/08.161, 10.32/08.169, 10.39/08.161, 10.39/08.169 | патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 13.37* ТР |  | 01.41/08.161, 10.89/08.161 | афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 13.38* ТР |  | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.89/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 |  |  |
| 13.39* ТР |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 13.40* ТР |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 13.41* ТР |  | 10.11/01.086, 10.61/01.086, 10.86/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ ISO 7218-2015 |  | ТР ТС 027/2012 |
| 13.42* ТР |  |  | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 13.43* ТР |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 13.44* ТР |  | 10.61/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 13.45* ТР |  | 10.61/01.086, 10.86/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 13.46* ТР |  |  | плесени |  |  |  |
| 13.47* ТР |  | 10.61/01.086 | B. сereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 13.48* ТР |  | 10.86/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 13.49* ТР |  | 10.13/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 13.50* ТР |  | 10.51/01.086 | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |  |  |
| 13.51* ТР |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.86/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 13.52* ТР |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.51/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 13.53* ТР |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086 | тетрациклиновая группа | ГОСТ 31903-2012 |  |  |
| 13.54* ТР |  | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | стрептомицин |  |  |  |
| 13.55* ТР |  |  | пенициллин |  |  |  |
| 13.56* ТР |  | 10.11/04.125, 10.39/04.125, 10.51/04.125, 10.86/04.125 | удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4808-2013 |  |  |
| 13.57* ТР |  |  | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 13.58* ТР |  | 01.11/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.41/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый солнечный закат (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (кармуазин) (Е122), амарант 4(Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2 G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), блестящий синий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), бриллиантовый черный PN (Е151), коричневый НТ (Е155) - по отдельности или в комбинации | СТБ 2547-2019 |  |  |
| 14.1** ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания | 10.13/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.83/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 14.1** | Продукты питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.51/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.2* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания | 10.13/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.83/01.086, 10.86/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 027/2012 |
| 14.2* | Продукты питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086 | тетрациклиновая группа | ГОСТ 31903-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.3* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания | 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.86/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 027/2012 |
| 14.3* | Продукты питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086 | пенициллин | ГОСТ 31903-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.4* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 027/2012 |
| 14.4* | Продукты питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086 | стрептомицин | ГОСТ 31903-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.5* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания | 10.13/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 027/2012 |
| 14.6* ТР |  | 10.13/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 14.6* | Продукты питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.7* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания | 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.83/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 027/2012 |
| 14.7* | Продукты питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.8* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания | 10.51/01.086, 10.61/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 027/2012 |
| 14.8* | Продукты питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.9* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания | 10.51/01.086, 10.83/01.086 | B. сereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 027/2012 |
| 14.9* | Продукты питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.13/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.10* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания | 10.51/01.086 | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.10* | Продукты питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.11* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания | 10.13/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.86/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.11* | Продукты питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.12* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания | 10.13/01.086, 10.51/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.12* | Продукты питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.13* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания | 10.51/01.086 | бифидобактерии и/или другие пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium) | ГОСТ 33491-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 027/2012 |
| 14.13* | Продукты питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.51/01.086 | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 14.14* |  |  | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 14.15* |  | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |  |  |
| 14.16* |  | 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 14.17* |  | 10.13/01.086, 10.20/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 14.18* |  | 10.20/01.086 | Proteus. | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 14.19* |  |  | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 14.20* |  |  | V. parahaemolyticus | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |  |  |
| 14.21* |  | 10.20/07.096 | Яйца и личинки гельминтов, цисты простейших, личинки паразитов в живом виде | Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ Республики Беларусь 13.06.2005 стр. 8-10; Инструкция 4.2.10-21-25-2006; Инструкция по применению № 37-0305-2005, утв. ГГСВ РБ 12.04.2005 с.3-5 |  |  |
| 14.22* |  | 10.13/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.72/08.156, 10.83/08.156, 10.86/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 15.1** ТР | Другие продукты | 10.62/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.1; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.1** | Продукты детского питания, изготовленных на молочных кухнях | 10.51/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32901-2014 п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 15.2* ТР | Другие продукты | 10.62/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.2* | Продукты детского питания, изготовленных на молочных кухнях | 10.51/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 15.3* ТР | Другие продукты | 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | кадмий | ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.3* | Продукты детского питания, изготовленных на молочных кухнях | 10.51/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 15.4* ТР | Другие продукты | 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.4* | Продукты детского питания, изготовленных на молочных кухнях | 10.51/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 15.5* ТР | Другие продукты | 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | медь | ГОСТ 26931-86; ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.5* | Продукты детского питания, изготовленных на молочных кухнях | 10.51/01.086, 10.89/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 15.6* ТР | Другие продукты | 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | цинк | ГОСТ 26934-86; ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.6* | Продукты детского питания, изготовленных на молочных кухнях | 10.51/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 15.7* ТР | Другие продукты | 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | никель | СТБ EN 14083-2012 с. 5-14 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.7* | Продукты детского питания, изготовленных на молочных кухнях | 10.51/01.086 | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 15.8* ТР | Другие продукты | 08.93/08.149 | йод | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.1, п.4.2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.8* | Продукты детского питания, изготовленных на молочных кухнях | 10.51/01.086 | ацидофильные бактерии | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 15.9* ТР | Другие продукты | 08.93/08.158, 08.93/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) | ГОСТ 23452-2015 п.9; ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.9* | Продукты детского питания, изготовленных на молочных кухнях | 10.51/01.086, 10.89/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 15.10* ТР | Другие продукты | 08.93/08.158, 08.93/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015 п.9; ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.10* | Продукты детского питания, изготовленных на молочных кухнях | 10.51/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 15.11* ТР | Другие продукты | 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | свинец | ГОСТ 26932-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.11* | Продукты детского питания, изготовленных на молочных кухнях | 10.51/01.086 | E.sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 15.12* ТР | Другие продукты | 10.89/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.12* | Продукты детского питания, изготовленных на молочных кухнях | 10.51/01.086 | микрофлора | ГОСТ 32901-2014 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 15.13* ТР | Другие продукты | 10.89/08.161 | афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.14* ТР |  | 10.89/08.052 | вредные примеси зараженность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 15113.2-77 п.2, п.5 |  |  |
| 15.15* ТР |  | 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 7218-2015 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 15.16* ТР |  |  | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 15.17* ТР |  | 10.85/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 15.18* ТР |  | 10.89/01.086 | B. сereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 15.19* ТР |  | 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 15.20* ТР |  | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | дрожжи |  |  |  |
| 15.21* ТР |  | 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 15.22* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 15.23* ТР |  | 10.89/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 15.24* ТР |  | 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 15.25* ТР |  | 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 15.26* ТР |  | 08.93/04.125, 10.84/04.125, 10.89/04.125 | удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4808-2013 |  |  |
| 15.27* ТР |  |  | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 15.28* ТР |  | 08.93/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159 | тартразин (Е102), желтый хинолиновый (Е104), желтый солнечный закат (Е110), цитрусовый красный (Е121), азорубин (кармуазин) (Е122), амарант 4(Е123), понсо 4R (Е124), эритрозин (Е127), красный 2 G (Е128), красный очаровательный АС (Е129), синий патентованный V (Е131), индигокармин (Е132), блестящий синий FCF (Е133), зеленый S (Е142), зеленый прочный FCF (Е143), бриллиантовый черный PN (Е151), коричневый НТ (Е155) - по отдельности или в комбинации | СТБ 2547-2019 |  |  |
| 16.1** ТР | Упаковка и укупорочные средства | 16.24/42.000, 17.21/42.000, 17.29/42.000, 22.19/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.41/42.000, 23.49/42.000, 24.33/42.000, 24.45/42.000, 25.71/42.000, 25.92/42.000, 28.93/42.000 | отбор проб | ГОСТ 10354-82; ГОСТ 12302-2013; ГОСТ 25250-88; ГОСТ 25951-83; ГОСТ 30765-2001; ГОСТ 32179-2013; ГОСТ 5981-2011; ГОСТ 745-2003; ГОСТ 7730-89; ГОСТ 9569-2006; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 4395-87 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 005/2011 |
| 16.1** | Основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания, продуктов питания для детей дошкольного и школьного возраста | 01.11/42.000, 01.41/42.000, 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.62/42.000, 10.81/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.2* ТР | Упаковка и укупорочные средства | 16.24/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.41/11.116, 23.49/11.116, 24.33/11.116, 24.45/11.116, 25.71/11.116, 25.92/11.116, 28.93/11.116 | органолептические показатели (муть,осадок, окрашивание, запах, интенсивность запаха, привкус) | ГОСТ 22648-77 п. 2; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 22, п.23, п. 24, п. 25 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 005/2011 |
| 16.2* | Основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания, продуктов питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086 | тетрациклиновая группа | ГОСТ 31903-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.3* ТР | Упаковка и укупорочные средства | 16.24/26.080, 17.21/26.080, 17.29/26.080, 22.19/26.080, 22.22/26.080, 22.29/26.080, 23.13/26.080, 23.19/26.080, 23.41/26.080, 23.49/26.080, 24.33/26.080, 24.45/26.080, 25.71/26.080, 25.92/26.080, 28.93/26.080 | стойкость изделия к горячей воде | ГОСТ 13903-2005 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 005/2011 |
| 16.3* | Основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания, продуктов питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086 | пенициллин | ГОСТ 31903-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.4* ТР | Упаковка и укупорочные средства | 16.24/26.080, 17.21/26.080, 17.29/26.080, 22.19/26.080, 22.22/26.080, 22.29/26.080, 23.13/26.080, 23.19/26.080, 23.41/26.080, 23.49/26.080, 24.33/26.080, 24.45/26.080, 25.71/26.080, 25.92/26.080, 28.93/26.080 | стойкость к растворам кислот (химическая стойкость) | ГОСТ 5717.1-2014 п. 22.6 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 005/2011 |
| 16.4* | Основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания, продуктов питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086 | стрептомицин | ГОСТ 31903-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.5* ТР | Упаковка и укупорочные средства | 16.24/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 24.33/08.158, 24.45/08.158, 25.71/08.158, 25.92/08.158, 28.93/08.158 | винилацетат | МР 2915-82 сборник, Том 1, Киев, 1982 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 005/2011 |
| 16.6* ТР |  | 16.24/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 24.33/08.158, 24.45/08.158, 25.71/08.158 | акрилонитрил | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 16.6* | Основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания, продуктов питания для детей дошкольного и школьного возраста | 01.41/01.086 | Количество соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 п. 5,8; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.7* ТР | Упаковка и укупорочные средства | 16.24/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 24.33/08.158, 24.45/08.158, 25.71/08.158 | ацетон | ГОСТ 33448-2015; ГОСТ 34174-2017 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 005/2011 |
| 16.7* | Основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания, продуктов питания для детей дошкольного и школьного возраста | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества | ГОСТ 23454-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.8* ТР | Упаковка и укупорочные средства | 16.24/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 24.33/08.158, 24.45/08.158, 25.71/08.158 | ацетальдегид | ГОСТ 33448-2015; ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 005/2011 |
| 16.8* | Основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания, продуктов питания для детей дошкольного и школьного возраста | 01.11/01.086, 01.41/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 7702.2.1-2017 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.9* ТР | Упаковка и укупорочные средства | 16.24/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 24.33/08.158, 24.45/08.158, 25.71/08.158 | бензол | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 34175-2017 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 005/2011 |
| 16.9* | Основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания, продуктов питания для детей дошкольного и школьного возраста | 01.11/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п. 8.5; ГОСТ 7702.2.2-93 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.10* ТР | Упаковка и укупорочные средства | 16.24/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 24.33/08.158, 24.45/08.158, 25.71/08.158 | бензальдегид в воздушной среде | ГОСТ 34175-2017 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 005/2011 |
| 16.10* | Основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания, продуктов питания для детей дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.11* ТР | Упаковка и укупорочные средства | 16.24/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 24.33/08.158, 24.45/08.158, 25.71/08.158 | бутилацетат | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 005/2011 |
| 16.11* | Основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания, продуктов питания для детей дошкольного и школьного возраста | 01.11/01.086, 01.41/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ ISO 6785-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.12* ТР | Упаковка и укупорочные средства | 16.24/08.092, 17.21/08.092, 17.29/08.092, 22.19/08.092, 22.22/08.092, 22.29/08.092, 23.13/08.092, 23.19/08.092, 23.41/08.092, 23.49/08.092, 24.33/08.092, 24.45/08.092, 25.71/08.092, 25.92/08.092, 28.93/08.092 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 14 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 005/2011 |
| 16.12* | Основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания, продуктов питания для детей дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.13* ТР | Упаковка и укупорочные средства | 16.24/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 24.33/08.158, 24.45/08.158, 25.71/08.158 | гексан | ГОСТ 34174-2017 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 005/2011 |
| 16.13* | Основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания, продуктов питания для детей дошкольного и школьного возраста | 01.11/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.14* ТР | Упаковка и укупорочные средства | 16.24/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 24.33/08.158, 24.45/08.158, 25.71/08.158 | гептан | ГОСТ 34174-2017 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 005/2011 |
| 16.14* | Основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания, продуктов питания для детей дошкольного и школьного возраста | 01.11/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.15* ТР | Упаковка и укупорочные средства | 16.24/08.082, 17.21/08.082, 17.29/08.082, 22.19/08.082, 22.22/08.082, 22.29/08.082, 23.13/08.082, 23.19/08.082, 23.41/08.082, 23.49/08.082, 24.33/08.082, 24.45/08.082, 25.71/08.082, 25.92/08.082, 28.93/08.082 | диоктилфталат | ГОСТ 33451-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 14 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 005/2011 |
| 16.15* | Основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания, продуктов питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.11/01.086 | Proteus. | ГОСТ 28560-90 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.16* ТР | Упаковка и укупорочные средства | 16.24/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 24.33/08.158, 24.45/08.158, 25.71/08.158 | диметилтерефталат | ГОСТ 33450-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 005/2011 |
| 16.16* | Основные сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания, продуктов питания для детей дошкольного и школьного возраста | 03.00/07.090, 03.00/07.096 | Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших Личинки паразитов в живом виде | Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ Республики Беларусь 13.06.2005 стр. 8-10; Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ Республики Беларусь 13.06.2005 с.8-10; Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.5; Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 гл.5; Инструкция по применению № 37-0305-2005, утв. ГГСВ РБ 12.04.2005 с. 3-5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 16.17* ТР | Упаковка и укупорочные средства | 16.24/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 24.33/08.158, 24.45/08.158, 25.71/08.158 | дибутилфталат | ГОСТ 33451-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 005/2011 |
| 16.18* ТР |  |  | ε-капролактам | ГОСТ 34169-2017 |  |  |
| 16.19* ТР |  |  | ксилолы (смесь изомеров) | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 34175-2017 |  |  |
| 16.20* ТР |  |  | метилацетат | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 16.21* ТР |  |  | метиловый спирт | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 16.22* ТР |  |  | пропиловый спирт |  |  |  |
| 16.23* ТР |  |  | изопропиловый спирт |  |  |  |
| 16.24* ТР |  |  | бутиловый спирт |  |  |  |
| 16.25* ТР |  |  | изобутиловый спирт |  |  |  |
| 16.26* ТР |  |  | стирол | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 34175-2017 |  |  |
| 16.27* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 16.28* ТР |  | 16.24/08.082, 16.24/08.158, 17.21/08.082, 17.21/08.158, 17.29/08.082, 17.29/08.158, 22.19/08.082, 22.19/08.158, 22.22/08.082, 22.22/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158, 23.13/08.082, 23.13/08.158, 23.19/08.082, 23.19/08.158, 23.41/08.082, 23.41/08.158, 23.49/08.082, 23.49/08.158, 24.33/08.082, 24.33/08.158, 24.45/08.082, 24.45/08.158, 25.71/08.082, 25.71/08.158, 25.92/08.082, 25.92/08.158, 28.93/08.082, 28.93/08.158 | формальдегид | ГОСТ 33446-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение28 |  |  |
| 16.29* ТР |  |  | фенол | ГОСТ 34171-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; МУ № 4395-87 |  |  |
| 16.30* ТР |  | 16.24/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 24.33/08.158, 24.45/08.158, 25.71/08.158 | эпихлоргидрин | ГОСТ 34171-2017 |  |  |
| 16.31* ТР |  |  | этилацетат | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 16.32* ТР |  |  | барий | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 16.33* ТР |  | 16.24/08.155, 17.21/08.155, 17.29/08.155, 22.19/08.155, 22.22/08.155, 22.29/08.155, 23.13/08.155, 23.19/08.155, 23.41/08.155, 23.49/08.155, 24.33/08.155, 24.45/08.155, 25.71/08.155 | бор | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 16.34* ТР |  | 16.24/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032, 22.19/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.41/08.032, 23.49/08.032, 24.33/08.032, 24.45/08.032, 25.71/08.032 | железо | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 16.35* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 16.36* ТР |  |  | кобальт |  |  |  |
| 16.37* ТР |  |  | марганец |  |  |  |
| 16.38* ТР |  |  | молибден |  |  |  |
| 16.39* ТР |  |  | медь |  |  |  |
| 16.40* ТР |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 16.41* ТР |  |  | никель |  |  |  |
| 16.42* ТР |  | 16.24/08.156, 17.21/08.156, 17.29/08.156, 22.19/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156, 23.13/08.156, 23.19/08.156, 23.41/08.156, 23.49/08.156, 24.33/08.156, 24.45/08.156, 25.71/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 16.43* ТР |  | 16.24/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032, 22.19/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.41/08.032, 23.49/08.032, 24.33/08.032, 24.45/08.032, 25.71/08.032 | свинец | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 16.44* ТР |  |  | алюминий |  |  |  |
| 16.45* ТР |  |  | фтор |  |  |  |
| 16.46* ТР |  |  | хром |  |  |  |
| 16.47* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 17.1** ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков | 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000, 17.22/42.000, 20.42/42.000 | отбор проб | ГОСТ 13587-77; ГОСТ 18321-73; ГОСТ 19245-93; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 23948-80; ГОСТ 25617-2014; ГОСТ 28631-2005 Раздел 6; ГОСТ 28754-90 Раздел 3; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) Раздел 3 п.п.6.4, 6.6; ГОСТ 31741-2012; ГОСТ 3302-95; ГОСТ 3303-94; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86; ГОСТ 9289-78; ГОСТ 938.0-75; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90г. п.5.1.2 п.2.6; СанПиН 1.1.12-14-2003; СанПиН 2.4.7.960-00 Раздел 5; СТБ 1015-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 007/2011 |
| 17.1** | Консервы | 01.13/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.2* |  | 01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 17.3* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков | 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 17.22/11.116 | запах, привкус, внешний вид, изменение цвета водной вытяжки | ГОСТ 22648-77 п.2; ГОСТ Р 50962-96 п.п.5.2, 5.15; ГОСТ Р 51068-97; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 14; Инструкция 4.1.10-15-92-2005; Инструкция № 880-71 с.54-55 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 007/2011 |
| 17.3* | Консервы | 01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 п.7.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.4* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков | 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 17.22/11.116 | устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обра-ботке, стойкость красителя к протиранию | ГОСТ Р 50962-96 п.5.6 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 007/2011 |
| 17.4* | Консервы | 01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Мезофильные клостридии (C. botulinum и (или) C. perfringens, другие мезофильные клостридии) | ГОСТ 30425-97 п.7.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.5* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков | 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 17.22/11.116 | стойкость к коррозии | Инструкция 1.1.10-12-41-2006 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 007/2011 |
| 17.5* | Консервы | 01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п.п.7.8, 7.9 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.6* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков | 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 17.22/11.116 | сохранение внешнего вида и окраски, отсутст¬вие деформации и трещин при воздействии воды при температуре от 65ºС до 75º | ГОСТ Р 50962-96 п.5.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 007/2011 |
| 17.6* | Консервы | 01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п.7.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.7* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков | 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 17.22/11.116 | отсутствие острых (режущих, колющих) кромок, краев, выступающего литника над опорной поверхностью | ГОСТ Р 50962-96 п.5.2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 007/2011 |
| 17.7* | Консервы | 01.13/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 п.7.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.8* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков | 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 17.22/11.116 | отсутствие сколов, прорезных граней, прилипших кусочков стекла, режущих, или осыпающихся частиц сквозных посечек, инородных включений, имеющих вокруг себя трещины | ГОСТ 30407-2019 п.7.1 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 007/2011 |
| 17.8* | Консервы | 01.13/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п.7.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.9* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков | 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 17.22/11.116 | стойкость к раствору кислоты и мыльно-щелочным растворам | ГОСТ 30407-2019 п.7.9; ГОСТ Р 50962-96 п.5.7; ГОСТ Р 53547-2009 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 007/2011 |
| 17.9* | Консервы | 01.13/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п.7.8 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.10* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков | 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.19/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 14.39/08.169, 15.20/08.169, 17.22/08.169 | изменение pH водной вытяжки | МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90г. п.5.1.2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 007/2011 |
| 17.10* | Консервы | 10.32/01.086 | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 п.7.9 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.11* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков | 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.19/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 14.39/08.169, 15.20/08.169, 17.22/08.169 | рН водной вытяжки кожевой ткани | ГОСТ 32165-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 007/2011 |
| 17.11* | Консервы | 10.32/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п.7.8 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.12* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков | 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 17.22/08.032 | алюминий | ГОСТ 31870-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 007/2011 |
| 17.12* | Консервы | 10.32/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п.7.8 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.13* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков | 14.13/08.155, 14.14/08.155, 14.19/08.155, 14.20/08.155, 14.31/08.155, 14.39/08.155, 15.20/08.155, 17.22/08.155 | бор | ГОСТ 31949-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 007/2011 |
| 17.13* | Консервы | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.51/01.086 | Промышленная стерильность (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п.п.8.4, 8.8 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.14* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков | 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 17.22/08.032 | свинец | ГОСТ 31870-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 007/2011 |
| 17.14* | Консервы | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30425-97 п.7.10; ГОСТ 30712-2001 п.6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.15* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков | 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082, 17.22/08.082 | ртуть | ГОСТ 31950-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 007/2011 |
| 17.15* | Консервы | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086 | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.16* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков | 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 17.22/08.032 | мышьяк | ГОСТ 31870-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 007/2011 |
| 17.16* | Консервы | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.17* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков | 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 17.22/08.032 | цинк | ГОСТ 31870-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 007/2011 |
| 17.17* | Консервы | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.18* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков | 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 17.22/08.032 | хром | ГОСТ 31870-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 007/2011 |
| 17.18* | Консервы | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086 | патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.19* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков | 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 17.22/08.032 | массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ГОСТ 31280-2004 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 007/2011 |
| 17.19* | Консервы | 10.51/01.086 | Микроскопический препарат | ГОСТ 32901-2014 п. 8.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 17.20* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков | 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 17.22/08.032 | кобальт | ГОСТ 24295-80 п.7.1; ГОСТ 31870-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 007/2011 |
| 17.21* ТР |  |  | медь | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 17.22* ТР |  |  | никель |  |  |  |
| 17.23* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 17.24* ТР |  |  | олово |  |  |  |
| 17.25* ТР |  | 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.22/08.158 | акрилонитрил | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 17.26* ТР |  |  | ά-метилстирол |  |  |  |
| 17.27* ТР |  |  | бензол |  |  |  |
| 17.28* ТР |  |  | бутилацетат | МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 17.29* ТР |  |  | гексан | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 17.30* ТР |  |  | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 17.31* ТР |  |  | гептан | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 17.32* ТР |  |  | дибутилфталат | МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 17.33* ТР |  |  | диметилтерефталат |  |  |  |
| 17.34* ТР |  |  | диоктилфталат |  |  |  |
| 17.35* ТР |  |  | диметилформамид | МУ МЗ РБ № 11-12-26-96 |  |  |
| 17.36* ТР |  |  | ε-капролактам | ГОСТ 30351-2001; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |  |  |
| 17.37* ТР |  |  | капролактам |  |  |  |
| 17.38* ТР |  |  | ксилолы (смесь изомеров) | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 17.39* ТР |  |  | кумол (изопропилбензол) |  |  |  |
| 17.40* ТР |  |  | метилацетат |  |  |  |
| 17.41* ТР |  |  | метилметакрилат | Инструкция 4.1.10-15-91-2005 |  |  |
| 17.42* ТР |  |  | бутиловый спирт | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 17.43* ТР |  |  | изобутиловый спирт |  |  |  |
| 17.44* ТР |  |  | метиловый спирт |  |  |  |
| 17.45* ТР |  |  | ацетальдегид |  |  |  |
| 17.46* ТР |  |  | ацетон |  |  |  |
| 17.47* ТР |  |  | этилацетат |  |  |  |
| 17.48* ТР |  |  | этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71 с. 106-111 |  |  |
| 17.49* ТР |  |  | этилбензол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 17.50* ТР |  | 100.11/35.069 | напряженность электростатического поля | МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) |  |  |
| 17.51* ТР |  | 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.22/08.158 | изопропиловый спирт | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 17.52* ТР |  |  | пропиловый спирт |  |  |  |
| 17.53* ТР |  |  | стирол |  |  |  |
| 17.54* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 17.55* ТР |  | 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082, 17.22/08.082 | фенол или сумма общих фенолов в вытяжке | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |  |  |
| 17.56* ТР |  | 14.13/08.158, 14.13/08.161, 14.14/08.158, 14.14/08.161, 14.19/08.158, 14.19/08.161, 14.20/08.158, 14.20/08.161, 14.31/08.158, 14.31/08.161, 14.39/08.158, 14.39/08.161, 15.20/08.158, 15.20/08.161, 17.22/08.158, 17.22/08.161 | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение28; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7 |  |  |
| 17.57* ТР |  | 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 17.22/08.156 | свободный формальдегид | ГОСТ 25617-2014 |  |  |
| 17.58* ТР |  | 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.19/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 14.39/08.169, 15.20/08.169, 17.22/08.169 | фтор-ион (суммарно) | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 17.59* ТР |  | 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 17.22/08.161 | 1фталевый ангидрид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 17.60* ТР |  |  | эпихлоргидрин | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МУК № 2715-83 |  |  |
| 17.61* ТР |  | 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.22/08.158 | винилацетат | МР 2915-82 сборник, Том 1, Киев, 1982 |  |  |
| 17.62* ТР |  | 17.22/01.086, 20.42/01.086 | бактерии семейства энтеробактерии | ГОСТ 32064-2013; ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |
| 17.63* ТР |  |  | общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) | ГОСТ ISO 21149-2020 |  |  |
| 17.64* ТР |  |  | патогенные стафилококки | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 17.65* ТР |  |  | псевдомонас аэрогиноза | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 17.66* ТР |  |  | дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы | ГОСТ ISO 16212-2020; ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |
| 18.1** ТР | Игрушки | 32.40/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73; Инструкция № 091-0610 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.1** | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/42.000, 100.04/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31821-2012 (UNECE STANDARD FFV-05:2000) п. 8.2, 8.3; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция №209-1203, утв. Постановлением ГГСВ Республики Беларусь 13.10.2004; Инструкция № 025-0309, утв. Постановлением ГГСВ Республики Беларусь 19.03.2010; Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ Республики Беларусь 13.06.2005 с.4; Инструкция по применению 057-0606, утв. ГГСВ Республики Беларусь 05.01.2007; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.2* ТР | Игрушки | 32.40/11.116 | органолептические показатели (запах, привкус, внешний вид) | ГОСТ 22648-77 п.2; ГОСТ 25779-90 п.2.29; СТБ 1087-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.2* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/11.116 | Запах запах при 20 оС запах при 60 оС характер запаха | ГОСТ 3351-74 п.2.3.2. 2.3.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.3* ТР | Игрушки | 32.40/11.116 | устойчивость покрытия к действию слюны, пота и влажной обработки | ГОСТ 25779-90 п.3.68 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.3* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/11.116 | Привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.4* ТР | Игрушки | 32.40/08.156 | алюминий | ГОСТ 18165-2014 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.4* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.5* ТР | Игрушки | 32.40/08.156 | барий | ГОСТ 25779-90 п. 3.82 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.5* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.6* ТР | Игрушки | 32.40/08.082 | ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006; МР № 01.022-07; МР № 01.024-07; МУ № 2563-82 вып. 6-7, с.7-10, | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.6* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.7* ТР | Игрушки | 32.40/08.155, 32.40/08.156 | бор | ГОСТ 24295-80; ГОСТ 31949-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.7* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.8* ТР | Игрушки | 32.40/08.032 | марганец | ГОСТ 25779-90 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.8* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п. 4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.9* ТР | Игрушки | 32.40/08.032 | свинец | ГОСТ 25779-90 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.9* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.10* ТР | Игрушки | 32.40/08.032 | ртуть | ГОСТ 25779-90 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.10* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.155 | Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012 года | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.11* ТР | Игрушки | 32.40/08.032 | мышьяк | ГОСТ 25779-90 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.11* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные | ГОСТ 31857-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.12* ТР | Игрушки | 32.40/08.032 | цинк | ГОСТ 25779-90 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.12* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.155 | Фенольный индекс, фенол | ФР.1.31.2006.02371 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.13* ТР | Игрушки | 32.40/08.032 | хром | ГОСТ 25779-90 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.13* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.032 | алюминий | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.14* ТР | Игрушки | 32.40/08.032 | медь | ГОСТ 25779-90 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.14* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.032 | Барий | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.15* ТР | Игрушки | 32.40/08.032 | никель | ГОСТ 25779-90 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.15* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.032 | Бериллий | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.16* ТР | Игрушки | 32.40/08.032 | кадмий | ГОСТ 25779-90 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.16* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.155 | бор | ГОСТ 31949-2012; СТБ ГОСТ Р 51210-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.17* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | акрилонитрил | МУК 4.1.3166-14 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.17* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | железо | ГОСТ 4011-72 п.2; ГОСТ 4011-72 п.2. | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.18* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | ά-метилстирол | МР № 01.023-07; МУК 4.1.3166-14 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.18* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.032 | кадмий | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.19* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | ацетон | МУК 4.1.3166-14 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.19* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.032 | марганец | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.20* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | бензол | МР № 01.023-07; МУК 4.1.3170-14 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.20* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.032 | медь | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.21* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | бутилацетат | МУК 4.1.3170-14 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.21* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.032 | молибден | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.22* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | винилацетат | МР 2915-82 сборник, Том 1, Киев, 1982 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.22* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.156 | мышьяк | ГОСТ 4152-89 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.23* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | гексан | МУК 4.1.3166-14 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.23* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.032 | никель | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.24* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 14; Инструкция № 880-71 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.24* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.25* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | метиленхлорид | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.25* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.156 | Нитриты, нитрит-ион | ГОСТ 33045-2014 п.6 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.26* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | гептан | МУК 4.1.3166-14 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.26* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) | ГОСТ 33045-2014 п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.27* ТР | Игрушки | 32.40/08.082 | дибутилфталат | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 14; Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.27* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012 п.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.28* ТР | Игрушки | 32.40/08.082, 32.40/08.156 | диметилтерефталат | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 14; Инструкция № 880-71; МВИ.МН 2367-2005 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.28* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.032 | свинец | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.29* ТР | Игрушки | 32.40/08.082, 32.40/08.156 | диоктилфталат | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 14; Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.29* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.156 | Селен | ГОСТ 19413-89 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.30* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | ε-капролактам | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.30* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.150 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п.6 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.31* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | ксилолы (смесь изомеров) | МУК 4.1.3166-14 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.31* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.156 | Фториды, фтор, фторид-ион | ГОСТ 4386-89 п.1 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.32* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | кумол (изопропилбензол) | МУК 4.1.3166-14 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.32* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.2,3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.33* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | метилметакрилат | МУ № 4628-88 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.33* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.032 | хром | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.34* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | метилацетат | МУК 4.1.3166-14 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.34* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.156 | Хром (Cr6+, Cr3+) | ГОСТ 31956-2013 п.6 п.8 п.9 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.35* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | бутиловый спирт | МУК 4.1.3166-14 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.35* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.156 | Цианиды | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.36* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | изобутиловый спирт | МУК 4.1.3166-14 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.36* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.032 | цинк | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.37* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | стирол | МУК 4.1.3166-14 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.37* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.38* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | толуол | МУК 4.1.3166-14 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.38* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.158 | Хлороформ | СТБ ГОСТ Р 51392-2001 п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.39* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | метиловый спирт | МУК 4.1.3166-14 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.39* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.156 | формальдегид. | ГОСТ Р 55227-2012 п.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.40* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | пропиловый спирт | МУК 4.1.3166-14 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.40* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.156 | Полифосфаты | ГОСТ 18309-2014 п.5 п.6 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.41* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | изопропиловый спирт | МУК 4.1.3166-14 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.41* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.032 | кобальт | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.42* ТР | Игрушки | 32.40/08.082, 32.40/08.156 | фенол или сумма общих фенолов в вытяжке | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 гл.5, п.6.2; МУ № 4395-87; РД 52.04.186-89 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.43* ТР |  |  | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 гл.5, п. 6.9; Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; Инструкция № 880-71; МУ № 4395-87; МУ № 75-92 |  |  |
| 18.44* ТР |  |  | этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 18.44* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.149 | Карбонаты, гидрокарбонаты, бикарбонаты | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.45* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | этилбензол | МУК 4.1.3166-14 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.45* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.149 | Щелочность | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.46* ТР | Игрушки | 32.40/08.158 | этилацетат | МУК 4.1.3166-14 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.46* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.158 | Хлорорганические пестициды: альдрин | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001; СТБ ИСО 6468-2003 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.47* ТР | Игрушки | 32.40/01.086 | общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) | Инструкция № 091-0610 п.17; МУК 4.2.801-99 п.4.1 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.47* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.158 | Дилдрин | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001; СТБ ИСО 6468-2003 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.48* ТР | Игрушки | 32.40/01.086 | бактерии семейства энтеробактерии | Инструкция № 091-0610 п.19; МУК 4.2.801-99 п.4.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.48* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.158 | гексахлорбензол | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001; СТБ ИСО 6468-2003 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.49* ТР | Игрушки | 32.40/01.086 | патогенные стафилококки | Инструкция № 091-0610 п.21; МУК 4.2.801-99 п.4.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.49* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.158 | гептахлор | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001; СТБ ИСО 6468-2003 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.50* ТР | Игрушки | 32.40/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | Инструкция № 091-0610 п.20; МУК 4.2.801-99 п.4.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.50* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.158 | ДДТ (сумма изомеров) | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001; СТБ ИСО 6468-2003 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.51* ТР | Игрушки | 32.40/01.086 | дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы | Инструкция № 091-0610 п.18; МУК 4.2.801-99 п.4.2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.51* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма – изомеры) | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001; СТБ ИСО 6468-2003 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.52* ТР | Игрушки | 100.12/35.067 | уровень звука | ГОСТ 25779-90; МУК 4.1/4.3.2038-05; СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.53* ТР |  | 100.12/35.069 | напряженность электростатического поля | МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) |  |  |
| 18.54* ТР |  | 100.12/35.068 | напряженность электромагнитного поля радиочастотного диапазона | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) |  |  |
| 18.54* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/01.086, 100.04/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) (при 37 0С) | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.55* ТР | Игрушки | 100.12/35.068 | напряженность электрического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.55* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.04/01.086 | Общее число микроорганизмов | ГОСТ 18963-73 п.4.1 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.56* ТР | Игрушки | 100.12/35.065 | интенсивность интегрального потока инфракрасного излучения | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.56* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/01.086, 100.04/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.57* ТР | Игрушки | 100.12/35.059 | уровень локальной вибрации | МР № 2946-83; МУК 4.1/4.3.2038-05; СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 008/2011 |
| 18.57* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, минеральная | 100.09/01.086, 100.04/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 18.58* |  |  | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 |  |  |
| 18.59* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ ISO 6461-2-2023 |  |  |
| 18.60* |  |  | Патогенные энтеробактерии | Инструкция № 025-0309, утв. Постановлением ГГСВ Республики Беларусь 19.03.2010 п.17 |  |  |
| 18.61* |  | 100.04/01.086 | Ps. aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 18.62* |  |  | Количество БГКП (коли-индекс) | ГОСТ 18963-73 п. 4.2.14 |  |  |
| 18.63* |  | 100.09/07.096, 100.04/07.096 | цисты лямблий | Инструкция №209-1203, утв. Постановлением ГГСВ Республики Беларусь 13.10.2004; Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ Республики Беларусь 13.06.2005 стр. 3; Инструкция по применению 057-0606, утв. ГГСВ Республики Беларусь 05.01.2007 стр.5– 6 |  |  |
| 19.1** ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/42.000 | отбор проб | ГОСТ 28546-2002; ГОСТ 29188.0-2014 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 009/2011 |
| 19.1** | Дистиллированная вода | 20.13/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 6709-72 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 19.2* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 009/2011 |
| 19.2* | Дистиллированная вода | 20.13/08.052 | Массовая концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 6709-72 п.3.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 19.3* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 009/2011 |
| 19.3* | Дистиллированная вода | 20.13/11.116 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | ГОСТ 6709-72 п.3.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 19.4* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/08.032 | свинец | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 009/2011 |
| 19.4* | Дистиллированная вода | 20.13/11.116 | Массовая концентрация нитратов | ГОСТ 6709-72 п.3.6 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 19.5* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | общее количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных бактерий (МАФАнМ) | ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 009/2011 |
| 19.5* | Дистиллированная вода | 20.13/11.116 | Массовая концентрация сульфатов | ГОСТ 6709-72 п.3.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 19.6* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Candida albicans | ГОСТ ISO 18416-2018 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 009/2011 |
| 19.6* | Дистиллированная вода | 20.13/11.116 | Массовая концентрация хлоридов | ГОСТ 6709-72 п.3.8 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 19.7* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ ISO 21150-2018 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 009/2011 |
| 19.7* | Дистиллированная вода | 20.13/08.032 | Массовая концентрация алюминия | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 19.8* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ ISO 22718-2018 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 009/2011 |
| 19.8* | Дистиллированная вода | 20.13/08.150 | Массовая концентрация железа | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 6709-72 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 19.9* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 22717-2018 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 009/2011 |
| 19.9* | Дистиллированная вода | 20.13/08.149 | Массовая концентрация кальция | ГОСТ 6709-72 п.3.11 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 19.10* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | стерильность | ГОСТ 33918-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 009/2011 |
| 19.10* | Дистиллированная вода | 20.13/08.032 | Массовая концентрация меди | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 19.11* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/08.169 | водородный показатель рН | ГОСТ 29188.2-2014 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 009/2011 |
| 19.11* | Дистиллированная вода | 20.13/08.032 | Массовая концентрация свинца | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 19.12* |  |  | Массовая концентрация цинка |  |  |  |
| 19.13* |  | 20.13/08.149 | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КМnO4 | ГОСТ 6709-72 п.3.15 |  |  |
| 19.14* |  | 20.13/08.169 | рН | ГОСТ 6709-72 п.3.16 |  |  |
| 19.15* |  |  | Удельная электрическая проводимость при 20 0С | ГОСТ 6709-72 п.3.17 |  |  |
| 20.1** ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000 | отбор проб | ГОСТ 1059-72; ГОСТ 126-79; ГОСТ 18321-73; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 23948-80; ГОСТ 26666.0-85; ГОСТ 28631-2005; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78); ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86; ГОСТ 9289-78; ГОСТ 938.0-75; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.1** | Вода подземная | 100.04/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.2* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.169, 13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.95/08.169, 13.96/08.169, 13.99/08.169, 14.11/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 14.39/08.169, 15.20/08.169 | рН водной вы-тяжки кожевой ткани меха | ГОСТ 22829-77 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.2* | Вода подземная | 100.04/11.116 | Запах при 20 оС Запах при 60 оС Характер запаха | ГОСТ 3351-74 п.2.3.2, 2.3.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.3* |  |  | Привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 20.4* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | формальдегид | МУ № 266-92 вып.1 Мн. 1993 г.; с.103-107 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.4* | Вода подземная | 100.04/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.5* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156 | свободный формальдегид | ГОСТ 25617-2014 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.5* | Вода подземная | 100.04/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.6* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | акрилонитрил | МР № 01.024-07 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.6* | Вода подземная | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.7* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | ацетон | МВИ.МН 2558-2006; МР № 01.024-07 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.7* | Вода подземная | 100.04/08.052 | Сухой остаток, общая минерализация | ГОСТ 18164-72 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.8* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006; МР № 01.024-07 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.8* | Вода подземная | 100.04/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п. 4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.9* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | бензол | МР № 01.023-07; МР № 01.024-07 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.9* | Вода подземная | 100.04/08.155 | Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012 года | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.10* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | винилацетат | МР 2915-82 сборник, Том 1, Киев, 1982 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.10* | Вода подземная | 100.04/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные | ГОСТ 31857-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.11* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.082, 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12; Инструкция № 880-71 стр. 47-49 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.11* | Вода подземная | 100.04/08.155 | Фенольный индекс, фенол | ФР.1.31.2006.02371 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.12* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.082, 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082 | этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85 выпуск 21 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.12* | Вода подземная | 100.04/08.032 | алюминий | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.13* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | диметилтерефталат | МВИ.МН 2367-2005 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.13* | Вода подземная | 100.04/08.032 | Барий | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.14* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | диметилформамид | МУ МЗ РБ № 11-12-26-96; МУ № 1495а-76 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.14* | Вода подземная | 100.04/08.032 | Бериллий | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.15* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | дибутилфталат | МВИ.МН 1402-2000 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.15* | Вода подземная | 100.04/08.155 | бор | ГОСТ 31949-2012; СТБ ГОСТ Р 51210-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.16* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | диоктилфталат | МВИ.МН 1402-2000 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.16* | Вода подземная | 100.04/08.156 | Железо общее | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 4011-72 п.2; МВИ.МН 3369-2010; СТБ 17.13.05-45-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.17* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | тиурам | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.17* | Вода подземная | 100.04/08.032 | кадмий | ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.18* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.161, 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161 | ε-капролактам | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 глава 5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.18* | Вода подземная | 100.04/08.032 | марганец | ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.19* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032 | кадмий | ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3057-2008 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.19* | Вода подземная | 100.04/08.032 | медь | ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.20* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032 | кобальт | ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3057-2008 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.20* | Вода подземная | 100.04/08.032 | молибден | ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.21* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032 | медь | ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3057-2008 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.21* | Вода подземная | 100.04/08.032 | кобальт | ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.22* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032 | мышьяк | ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3057-2008 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.22* | Вода подземная | 100.04/08.032 | хром | ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.23* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032 | никель | ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3057-2008 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.23* | Вода подземная | 100.04/08.156 | мышьяк | ГОСТ 4152-89 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.24* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032 | хром | ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3057-2008 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.24* | Вода подземная | 100.04/08.032 | никель | ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.25* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032 | цинк | ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3057-2008 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.25* | Вода подземная | 100.04/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.26* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156 | массовая доля водовымываемого хрома ( VI) | ГОСТ 31280-2004 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.26* | Вода подземная | 100.04/08.156 | Азот нитратов | ГОСТ 33045-2014 п.9 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.27* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032 | свинец | ГОСТ 31870-2012; МВИ.МН 3057-2008 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.27* | Вода подземная | 100.04/08.156 | нитриты | ГОСТ 33045-2014 п.6 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.28* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | бутиловый спирт | МР № 01.022-07 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.28* | Вода подземная | 100.04/08.156 | Азот нитритов | ГОСТ 33045-2014 п.6; СТБ 17.13.05-38-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.29* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | метиловый спирт | МР № 01.024-07 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.29* | Вода подземная | 100.04/08.156 | Азот аммонийный | ГОСТ 33045-2014 п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.30* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | толуол | МР № 01.024-07 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.30* | Вода подземная | 100.04/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012 п.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.31* ТР | Продукция легкой промышленности | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156 | фенол | РД 52.04.186-89 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.31* | Вода подземная | 100.04/08.032 | свинец | ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.32* ТР | Продукция легкой промышленности | 100.11/35.069 | напряженность электростатического поля | ГОСТ 30877-2003; МУК 4.1/4.3.1485-03; СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 017/2011 |
| 20.32* | Вода подземная | 100.04/08.155 | Селен | ГОСТ 19413-89 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 20.33* |  | 100.04/08.156 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п.3,4; СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 20.34* |  | 100.04/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 20.35* |  | 100.04/08.156 | Фториды | ГОСТ 4386-89 п.1 |  |  |
| 20.36* |  | 100.04/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.2,3; СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 20.37* |  |  | Магний Кальций | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |  |
| 20.38* |  | 100.04/08.156 | Карбонаты, гидрокарбонат, бикарбонаты | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) п.5 |  |  |
| 20.39* |  |  | Щелочность |  |  |  |
| 20.40* |  | 100.04/08.032 | цинк | ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 20.41* |  | 100.04/08.158 | Альдрин. | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001; СТБ ИСО 6468-2003 |  |  |
| 20.42* |  |  | ДДТ (сумма изомеров) |  |  |  |
| 20.43* |  |  | Дилдрин |  |  |  |
| 20.44* |  |  | гексахлорбензол |  |  |  |
| 20.45* |  |  | гептахлор |  |  |  |
| 20.46* |  |  | Линдан (гамма-гексахлорциклогексан) |  |  |  |
| 20.47* |  |  | 2,4-Д (дихлорфеноксиуксусная кислота, диален) | ГОСТ 31941-2012; МУ 1541-76 Ч.8, утв. МЗ СССР 1977 г., Москва, с.118-132 |  |  |
| 20.48* |  | 100.04/08.149 | Хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 |  |  |
| 20.49* |  | 100.04/08.158 | Хлороформ | ГОСТ 31951-2012; СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |  |  |
| 20.50* |  | 100.04/08.156 | формальдегид. | ГОСТ Р 55227-2012 п.7 |  |  |
| 20.51* |  |  | Полифосфаты | ГОСТ 18309-2014 п.5 п.6 |  |  |
| 20.52* |  |  | Фосфор фосфатов | ГОСТ 18309-2014 п.7 |  |  |
| 20.53* |  |  | Цианиды | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |  |  |
| 21.1** ТР | Пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 5904-2019; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.1** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 21.2* ТР | Пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств | 10.89/08.032 | свинец | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.2* | Вода плавательных бассейнов | 36.00/11.116 | Запах при 20 оС Запах при 60 оС Характер запаха | ГОСТ 3351-74 п.2.3.2, 2.3.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 21.3* ТР | Пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств | 10.89/08.032 | кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.3* | Вода плавательных бассейнов | 36.00/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 21.4* ТР | Пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств | 10.89/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.4* | Вода плавательных бассейнов | 36.00/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 21.5* ТР | Пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств | 10.89/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.5* | Вода плавательных бассейнов | 36.00/08.149 | Остаточный хлор свободный, остаточный хлор общий | ГОСТ 18190-72 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 21.6* ТР | Пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств | 10.89/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159 | сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33332-2015; МВИ.МН 806-98 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.6* | Вода плавательных бассейнов | 36.00/08.156 | Аммонийные ионы | ГОСТ 33045-2014 п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 21.7* ТР | Пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств | 10.89/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159 | сорбиновая кислота и сорбаты (Е200, Е201, Е202, Е203) в комбинации с бензойной кислотой и бензоатами (Е210, Е211, Е212, Е213) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на соответствующую кислоту | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33332-2015; МВИ.МН 806-98 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.7* | Вода плавательных бассейнов | 36.00/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.2,3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 21.8* ТР | Пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств | 10.89/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.8* | Вода плавательных бассейнов | 36.00/08.158 | Хлороформ | МВИ.МН 1490-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 21.9* ТР | Пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств | 10.89/08.156 | Ферроцианид-калия (Е536) ферроцианид кальция (Е538) ферроцианид натрия (Е535) - по отдельности или в комбинации | ГОСТ 13685-84 п.2.20 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.9* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 21.10* ТР | Пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств | 10.89/08.156 | нитрит калия (Е249) нитрит натрия (Е250) - по отдельности или в комбинации в пересчете на NaNO2 (остаточные количества) | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015; ГОСТ Р 51460-99 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.10* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 21.11* ТР | Пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств | 10.89/08.156 | нитрат калия (Е252) нитрат натрия (Е251) | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ Р 51460-99 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.11* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 21.12* ТР | Пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств | 10.89/08.159 | бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213)- по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33332-2015; МВИ.МН 806-98 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.12* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | Лецитиназоположительные стафилоккоки | Инструкция № 070-0210, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь 19.03.2010 п.37 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 21.13* ТР | Пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств | 10.89/08.156 | фосфорная кислота (Е338) и пищевые фосфаты. Фосфаты: аммония (Е 342),калия (Е340), кальция (Е341, 542), магния (Е343), натрия (Е339), Пирофосфаты (Е450), Трифосфаты (Е451) Полифосфаты (Е452)- добавленный фосфат по отдельности или в комбинации в пересчете на Р2О5 | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.13* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | Синегнойные палочки | ГОСТ 34786-2021 р.11 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 21.14* ТР | Пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств | 10.89/08.159 | азорубин (Е122, Кармуазин) Красный очаровательный АС (Е129) Желтый “солнечный закат” FCF (Е110) Желтый хинолиновый (Е104) Индигокармин (Е132) Понсо 4R (Е124) Тартразин (Е102) | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.14* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний | Инструкция № 025-0309, утв. Постановлением ГГСВ Республики Беларусь 19.03.2010 п.21 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 21.15* ТР | Пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств | 10.89/08.159 | аспартам (Е951) | ГОСТ EN 12856-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.15* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | Яйца и личинки гельминтов. Цисты лямблий | Инструкция №209-1203, утв. Постановлением ГГСВ Республики Беларусь 13.10.2004 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 21.16* ТР | Пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств | 10.89/08.159 | аспартам-ацесульфама соль (Е962) - максимальный уровень по содержанию в продукте: ацесульфама калия - АЦ аспартама-АС | ГОСТ EN 12856-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 21.17* ТР |  |  | ацесульфам калия (Е950) |  |  |  |
| 21.18* ТР |  |  | сахарин и его соли |  |  |  |
| 21.19* ТР |  | 10.89/01.086 | кишечная палочка | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 21.20* ТР |  |  | сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 21.21* ТР |  |  | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 21.22* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 21.23* ТР |  |  | дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 21.24* ТР |  |  | общее число аэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 21.25* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 21.26* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 22.1** ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809-86 п.2; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 п. 7.2; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000, 36.00/42.000 | отбор проб | АМИ.ВТ 0025-2025; АМИ.ГМ 0383-2025; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция №209-1203, утв. Постановлением ГГСВ Республики Беларусь 13.10.2004; Инструкция № 025-0309, утв. Постановлением ГГСВ Республики Беларусь 19.03.2010; Инструкция 1.2.11-17-8-2004 утв. постановлением ГГСВ РБ 21.04.2004 №43 п.8.1; Инструкция по применению 057-0606, утв. ГГСВ Республики Беларусь 05.01.2007 стр.4; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.2* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет | ГОСТ 28283-89; ГОСТ 29245-91 п.3; СТБ 1467-2017 п. 7.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.2* | Поверхностные воды | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.3* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037, 10.86/08.037 | массовая доля жира (общего жира, жир) | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99 п.4; ГОСТ 5867-90 п.2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.3* | Поверхностные воды | 100.03/11.116 | Окраска, цвет | Методы исследования качества воды водоемов под редакцией А.П. Шицковой. - М, 1990 с.30-31 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.4* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | массовая доля белка (белок) | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.4* | Поверхностные воды | 100.03/11.116 | Запах запах при 20 оС запах при 60 оС характер запаха | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши под редакцией А.Д.Семенова. - Л., 1977. с. 21-24 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.5* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 10.42/08.052 | массовая доля влаги (сухие вещества) | ГОСТ 29246-91 пп.2.2, 3.1; ГОСТ 30305.1-95 п.4; ГОСТ 3626-73 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.5* | Поверхностные воды | 100.03/11.116 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.6* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | массовая доля соли (поваренной соли) | ГОСТ 3627-81 пп.2,4,5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.6* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.7* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 10.42/08.149 | массовая доля сахарозы (общего сахара) | ГОСТ 29248-91 п.4; ГОСТ 30648.7-99 п.5; ГОСТ 3628-78 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.8* ТР |  | 01.41/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082, 10.86/08.082 | кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п.5; ГОСТ 30648.4-99 п.4; ГОСТ 3624-92 п.3 |  |  |
| 22.9* ТР |  | 01.41/08.031, 10.51/08.031, 10.52/08.031, 10.86/08.031 | плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |  |
| 22.9* | Поверхностные воды | 100.03/08.150 | Сульфаты | СТБ 17.13.05-42-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.10* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 10.89/08.052 | зола | ГОСТ Р 51463-99 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.10* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Растворенный кислород | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.11* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/08.149, 10.89/08.149 | лактоза | ГОСТ 29248-91 п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.11* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.12* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | тетрациклиновая группа | ГОСТ 31903-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.12* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Химическое потребление кислорода (ХПК) | ГОСТ 31859-2012; ФР.1.31.2012.12706 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.13* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | стрептомицин | ГОСТ 31903-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.13* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.14* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | пенициллин | ГОСТ 31903-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.14* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Аммиак (по азоту), NH4 | ГОСТ 33045-2014 п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.15* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/08.158, 01.41/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161 | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) | ГОСТ 23452-79 п.9 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.15* | Поверхностные воды | 100.03/08.155 | Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012 года | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.16* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/08.158, 01.41/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-79 п.9 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.16* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Нитриты, NO2 | ГОСТ 33045-2014 п.6 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.17* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.86/08.032 | свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 22.17* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Нитраты, NO3 | ГОСТ 33045-2014 п.9 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.18* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 22.18* | Поверхностные воды | 100.03/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные | ФР.1.31.2009.06115 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.19* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.86/08.032 | кадмий | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 22.19* | Поверхностные воды | 100.03/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012 п.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.20* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.86/08.032 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 22.20* | Поверхностные воды | 100.03/08.155 | фенол | ФР.1.31.2006.02371 издание 2006 года | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.21* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 10.51/08.164 | перекисное число | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 22.21* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | формальдегид. | ГОСТ Р 55227-2012; ФР.1.31.2012.12307 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.22* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 22.22* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Полифосфаты, фосфор фосфатов, PO4 | ГОСТ 18309-2014 п.6 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.23* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/08.161, 10.51/08.161, 10.52/08.161, 10.86/08.161 | афлатоксин М1 афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 22.23* | Поверхностные воды | 100.03/08.032 | алюминий | ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.24* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159 | сорбиновая, бензойная кислоты и их соли | ГОСТ 31504-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 22.24* | Поверхностные воды | 100.03/08.032 | железо | ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 3369-2010; СТБ 17.13.05-45-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.25* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.86/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 22.25* | Поверхностные воды | 100.03/08.032 | кадмий | ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.26* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.86/04.125 | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 22.26* | Поверхностные воды | 100.03/08.032 | кобальт | ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.27* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.86/08.032 | медь | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 22.27* | Поверхностные воды | 100.03/08.032 | марганец | ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.28* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.86/08.032 | железо | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 22.28* | Поверхностные воды | 100.03/08.032 | медь | ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.29* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.86/08.032 | цинк | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 22.29* | Поверхностные воды | 100.03/08.032 | никель | ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.30* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | токоферол (E) | ГОСТ 30627.3-98 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 22.30* | Поверхностные воды | 100.03/08.032 | свинец | ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.31* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | ниацин (РР) | ГОСТ 30627.2-98 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 22.31* | Поверхностные воды | 100.03/08.032 | хром | ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.32* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | аскорбиновая кислота (С) | ГОСТ 30627.4-98 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 22.32* | Поверхностные воды | 100.03/08.032 | Барий | ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.33* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | рибофлавин (В2) | ГОСТ 30627.6-98 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 22.33* | Поверхностные воды | 100.03/08.032 | Бериллий | ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.34* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149 | тиамин (B1) | ГОСТ 30627.5-98 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 22.34* | Поверхностные воды | 100.03/08.032 | молибден | ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.35* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159 | пищевые добавки, ароматизаторы | ГОСТ 31504-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 22.35* | Поверхностные воды | 100.03/08.032 | цинк | ГОСТ 31870-2012 п.4; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.36* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.36* | Поверхностные воды | 100.03/08.032, 100.03/08.156 | Хром (Cr6+, Cr3+) | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 31956-2013 п.6 п.8 п.9; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.37* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.6 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.37* | Поверхностные воды | 100.03/08.158 | Альдрин. | СТБ ГОСТ Р 51209-2001; СТБ ИСО 6468-2003 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.38* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.38* | Поверхностные воды | 100.03/08.158 | Дилдрин | СТБ ГОСТ Р 51209-2001; СТБ ИСО 6468-2003 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.39* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.39* | Поверхностные воды | 100.03/08.158 | гексахлорбензол | СТБ ГОСТ Р 51209-2001; СТБ ИСО 6468-2003 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.40* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 30347-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.40* | Поверхностные воды | 100.03/08.158 | гептахлор | СТБ ГОСТ Р 51209-2001; СТБ ИСО 6468-2003 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.41* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | B. сereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.41* | Поверхностные воды | 100.03/08.158 | ДДТ (сумма изомеров) | СТБ ГОСТ Р 51209-2001; СТБ ИСО 6468-2003 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.42* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 10.51/01.086, 10.89/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.42* | Поверхностные воды | 100.03/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма – изомеры) | СТБ ГОСТ Р 51209-2001; СТБ ИСО 6468-2003 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.43* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32010-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.43* | Поверхностные воды | 100.03/08.158 | 2,4-Д (дихлорфеноксиуксусная кислота, диален) | ГОСТ 31941-2012; МУ 1541-76 Ч.8, утв. МЗ СССР 1977 г., Москва, с.118-132 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.44* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.45* ТР |  | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |  |  |
| 22.45* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии | АМИ.ГМ 0383-2025 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.46* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | дрожжи и плесени | ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.46* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | АМИ.ГМ 0383-2025 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.47* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.47* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Кишечная палочка (E.coli) | Инструкция № 037-0409, утв. ГГСВ Республики Беларусь 16.05.2009 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.48* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | бифидобактерии и (или) другие пробиотические микрорганизмы | ГОСТ 33491-2015; ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.48* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.49* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | ацидофильные микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.49* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Возбудители кишечной инфекции | Инструкция № 025-0309, утв. Постановлением ГГСВ Республики Беларусь 19.03.2010 п.18; Инструкция № 037-0409, утв. ГГСВ Республики Беларусь 16.05.2009 п.18 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.50* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | микрофлора | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.50* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии | Инструкция № 025-0309, утв. Постановлением ГГСВ Республики Беларусь 19.03.2010 п.18; Инструкция № 037-0409, утв. ГГСВ Республики Беларусь 16.05.2009 п.18 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.51* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.51* | Поверхностные воды | 100.03/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Инструкция №209-1203, утв. Постановлением ГГСВ Республики Беларусь 13.10.2004 .; Инструкция по применению 057-0606, утв. ГГСВ Республики Беларусь 05.01.2007 стр.5-6 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.52* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 01.41/01.086 | содержание соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 033/2013 |
| 22.52* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Холерный вибрион | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 утв. постановлением ГГСВ РБ 21.04.2004 №43 п.11.2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 22.53* ТР | Молоко и молочные продукты, продукты переработки молока, в т. ч. для детского питания. | 10.51/08.032, 10.86/08.032 | хром | ГОСТ EN 14083-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 |
| 22.54* ТР |  | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159 | индигокармин Е132 | ГОСТ 31504-2012 |  |  |
| 22.55* ТР |  |  | желтый «Солнечный закат» (Е110) |  |  |  |
| 22.56* ТР |  |  | тартразин (Е102) |  |  |  |
| 22.57* ТР |  |  | понсо 4R (Е124) |  |  |  |
| 22.58* ТР |  |  | азорубин (Е122) |  |  |  |
| 23.1** ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/42.000, 10.13/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.1; ГОСТ 7269-79; ГОСТ 8756.0-70 п.2, п.3; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.1** | Сточные воды | 100.05/42.000, 37.00/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция № 025-0309, утв. Постановлением ГГСВ Республики Беларусь 19.03.2010 п.19; Инструкция 1.2.11-17-8-2004 утв. постановлением ГГСВ РБ 21.04.2004 №43 п.8.2; Инструкция № 021-0306, утв. постановлением ГГСВ РБ 03.01.2007 п. 8; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.2* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/11.116, 10.13/11.116 | органолептические показатели: свежесть, внешний вид, вкус и запах, вид фарша на разрезе, цвет мяса, цвет желе (бульона), консистенция | ГОСТ 4288-76 п.2.1; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 9959-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.2* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Азот аммонийный, аммиак (по азоту) | ГОСТ 33045-2014 п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.3* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/08.052, 10.13/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 4288-76 п.2.5; ГОСТ 9793-2016 пп.3, 4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.3* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Азот нитратов, нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.4* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/08.149, 10.11/08.156, 10.13/08.149, 10.13/08.156 | белок | ГОСТ 25011-81 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.4* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Азот нитритов, нитриты | ГОСТ 33045-2014 п.6 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.5* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/08.164, 10.13/08.164 | жир | ГОСТ 23042-2015 п.7; ГОСТ 26183-84 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.5* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.6* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | поваренная соль | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 п.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.6* | Сточные воды | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.7* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | крахмал | ГОСТ 10574-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.7* | Сточные воды | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.8* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | нитрит натрия, нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 п.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.8* | Сточные воды | 100.05/08.150 | Железо | МВИ.МН 3369-2010; СТБ 17.13.05-45-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.9* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-90 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.9* | Сточные воды | 100.05/08.155 | Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012 года | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.10* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | общий фосфор | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015 п.8 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.10* | Сточные воды | 100.05/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные | ФР.1.31.2014.17189 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.11* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.11* | Сточные воды | 100.05/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012 п.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.12* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/08.032, 10.13/08.032 | свинец | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.12* | Сточные воды | 100.05/08.150 | Сульфаты | СТБ 17.13.05-42-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.13* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.13* | Сточные воды | 100.05/08.052 | Сухой остаток | МВИ.МН 4218-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.14* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/08.032, 10.13/08.032 | кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.14* | Сточные воды | 100.05/08.155 | фенол | ФР.1.31.2006.02371 издание 2006 года | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.15* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/08.032, 10.13/08.032 | ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.15* | Сточные воды | 100.05/08.156 | формальдегид. | ГОСТ Р 55227-2012 п.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.16* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | тетрациклиновая группа | ГОСТ 31903-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.16* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Фосфаты, фосфор фосфатов РО4 | ГОСТ 18309-2014 п.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.17* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) | ГОСТ 32308-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.17* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Химическое потребление кислорода (ХПК) | ГОСТ 31859-2012; ФР.1.31.2012.12706 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.18* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.18* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Хлориды | СТБ 17.13.05-39-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.19* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.19* | Сточные воды | 100.05/08.032 | алюминий | МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.20* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.20* | Сточные воды | 100.05/08.032 | кадмий | МВИ.МН 3057-2008; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.21* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.21* | Сточные воды | 100.05/08.032 | кобальт | МВИ.МН 3057-2008; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.22* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.22* | Сточные воды | 100.05/08.032 | марганец | МВИ.МН 3057-2008; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.23* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.23* | Сточные воды | 100.05/08.032 | медь | МВИ.МН 3057-2008; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.24* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.24* | Сточные воды | 100.05/08.032 | никель | МВИ.МН 3057-2008; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.25* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.25* | Сточные воды | 100.05/08.032 | свинец | МВИ.МН 3057-2008; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.26* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.26* | Сточные воды | 100.05/08.032 | хром | ГОСТ 31956-2013 п.8 п.9; МВИ.МН 3057-2008; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.27* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.27* | Сточные воды | 100.05/08.032 | цинк | МВИ.МН 3057-2008; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.28* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.28* | Сточные воды | 100.05/01.086 | Возбудители кишечных инфекций | Инструкция № 025-0309, утв. Постановлением ГГСВ Республики Беларусь 19.03.2010 п.19 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.29* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганиз-мы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.29* | Сточные воды | 100.05/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Инструкция № 021-0306, утв. постановлением ГГСВ РБ 03.01.2007 с.6 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.30* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/01.086 | мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.30* | Сточные воды | 100.05/01.086 | Холерный вибрион | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 утв. постановлением ГГСВ РБ 21.04.2004 №43 п.11.2 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 23.31* ТР | Мясо и мясопродукты, в т. ч. мясная продукция для детского питания. | 10.11/01.086 | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.32* ТР |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 23.33* ТР |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 23.34* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 23.35* ТР |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 23.36* ТР |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159 | нитраты | ГОСТ 29270-95 |  |  |
| 23.37* ТР |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | B. сereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 23.38* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 23.39* ТР |  | 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 23.40* ТР |  |  | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 24.1** ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания. | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31413-2010; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.1** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | отбор проб | АМИ.ВТ 0027-2025; ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84; Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ Республики Беларусь 13.06.2005 стр.4-5; Инструкция № 021-0306, утв. постановлением ГГСВ РБ 03.01.2007 п.4; СТБ ИСО 10381-4-2006 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.2* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания. | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | органолептические показатели (вкус, запах, консистенция, внешний вид, посторонние примеси) | ГОСТ 20438-75; ГОСТ 26185-84; ГОСТ 26664-85; ГОСТ 31412-2010; ГОСТ 7631-2008; ГОСТ 8756.1-79 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.2* | Земли, включая почвы | 100.06/08.155 | фенол | АМИ.ГМ 0443-2026 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.3* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания. | 10.20/08.149 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 26808-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.3* | Земли, включая почвы | 100.06/08.156 | нитриты | ГОСТ ISO 11464-2015; СТБ 17.13.05-24-2011/ISO/TS 14256-1:2003 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.4* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания. | 10.20/08.149 | перекисное число | ГОСТ 7636-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.4* | Земли, включая почвы | 100.06/08.156 | Сульфаты | ГОСТ ISO 11464-2015; СТБ 2432-2015 п.9 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.5* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания. | 10.20/08.149 | кислотное число | ГОСТ 27082-2014; ГОСТ 28972-91; ГОСТ 7636-85 п.7.9 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.5* | Земли, включая почвы | 100.06/08.149 | Хлориды | ГОСТ 26425-85; ГОСТ ISO 11464-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.6* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания. | 10.20/08.149 | поваренная соль | ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.6* | Земли, включая почвы | 100.06/08.032 | кадмий | ГОСТ ISO 11464-2015; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.7* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания. | 10.20/08.156 | фосфор | ГОСТ 30615-99 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.7* | Земли, включая почвы | 100.06/08.032 | цинк | ГОСТ ISO 11464-2015; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.8* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания. | 10.20/08.149 | крахмал | ГОСТ 10574-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.8* | Земли, включая почвы | 100.06/08.032 | хром | ГОСТ ISO 11464-2015; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.9* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания. | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | белок (общего азота летучих оснований) | ГОСТ 26185-84; ГОСТ 26889-86; ГОСТ 7636-85; ГОСТ Р 50846-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.9* | Земли, включая почвы | 100.06/08.032 | медь | ГОСТ ISO 11464-2015; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.10* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания. | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | свинец | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.10* | Земли, включая почвы | 100.06/08.032 | никель | ГОСТ ISO 11464-2015; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.11* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания. | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.11* | Земли, включая почвы | 100.06/08.032 | марганец | ГОСТ ISO 11464-2015; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.12* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания. | 03.00/08.082, 10.20/08.082 | ртуть | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.12* | Земли, включая почвы | 100.06/08.032 | свинец | ГОСТ ISO 11464-2015; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.13* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания. | 03.00/08.082, 10.20/08.082 | минеральные вещества – железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.13* | Земли, включая почвы | 100.06/08.032 | кобальт | ГОСТ ISO 11464-2015; МВИ.МН 3369-2010 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.14* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания. | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.14* | Земли, включая почвы | 100.06/01.086 | Лактозоположительные кишечные палочки (колиформы), индекс | АМИ.ВТ 0027-2025 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.15* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания. | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту. | МВИ.МН 806-98 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.15* | Земли, включая почвы | 100.06/01.086 | Патогенные микроорганизмы (по эпидпоказаниям), индекс | АМИ.ВТ 0027-2025 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.16* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания. | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213) - по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту | МВИ.МН 806-98 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.16* | Земли, включая почвы | 100.06/01.086 | Энтеpококки (фекальные стрептококки), индекс | АМИ.ВТ 0027-2025 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.17* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания. | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | массовая доля бензойнокислого натрия | ГОСТ 27001-86 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.17* | Земли, включая почвы | 100.06/07.096 | Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных), цисты кишечных патогенных простейших | Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ Республики Беларусь 13.06.2005 стр.6; Инструкция № 021-0306, утв. постановлением ГГСВ РБ 03.01.2007 п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.18* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания. | 10.20/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.18* | Земли, включая почвы | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 17.5.4.01-84; ГОСТ ISO 11464-2015; СТБ 17.13.05-36-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.19* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания. | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.19* | Земли, включая почвы | 100.06/08.156 | Азот аммонийный | ГОСТ 26489-85; СТБ 17.13.05-24-2011/ISO/TS 14256-1:2003 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.20* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания. | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.20* | Земли, включая почвы | 100.06/08.155 | Нефтепродукты | ГОСТ ISO 11464-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.21* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания. | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.21* | Земли, включая почвы | 100.06/08.156 | Нитраты | ГОСТ 26488-85 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 24.21_COPY_80587* ТР | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания. | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.22* ТР |  |  | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 24.23* ТР |  |  | V. parahaemolyticus | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |  |  |
| 24.24* ТР |  | 10.20/01.086 | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 24.25* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 24.26* ТР |  | 10.20/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 24.27* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 24.28* ТР |  |  | плесень и дрожжи в сумме |  |  |  |
| 24.29* ТР |  |  | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 24.30* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 24.31* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 24.32* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 24.33* ТР |  | 10.20/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганиз-мы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 24.34* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.35* ТР |  |  | мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.36* ТР |  |  | мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. рerfringens) |  |  |  |
| 24.37* ТР |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.38* ТР |  |  | мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.39* ТР |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.40* ТР |  |  | B. сereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 24.41* ТР |  | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096 | личинки паразитов в живом виде | ГОСТ Р 54378-2011; Инструкция 4.2.10-21-25-2006; СТ РК 2779-2015 |  |  |
| 24.42* ТР |  | 03.00/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 25.1** ТР | Упакованная питьевая вода включая природную минеральную воду, купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную. питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искус-ственно минерали-зованную питьевую воду | 11.07/42.000 | отбор проб | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ ГОСТ Р 51592-2001; СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 25.1** | Дезинфицирующие растворы и антисептики | 20.13/42.000, 20.14/42.000 | отбор проб | ГОСТ 14193-95 п.6.1; ГОСТ 1692-85 п.4.1; ГОСТ 25263-82 п.4.1; Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь 30.12.2005 № 283 п.5 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 25.2* ТР | Упакованная питьевая вода включая природную минеральную воду, купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную. питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искус-ственно минерали-зованную питьевую воду | 11.07/11.116 | Запах при 20 ºС, запах при нагревании до 60 ºС | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 25.2* | Дезинфицирующие растворы и антисептики | 20.13/08.149, 20.14/08.149 | Активный хлор в хлорной извести | ГОСТ 1692-85 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 25.3* ТР | Упакованная питьевая вода включая природную минеральную воду, купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную. питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искус-ственно минерали-зованную питьевую воду | 11.07/11.116 | Мутность | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 25.3* | Дезинфицирующие растворы и антисептики | 20.13/08.149, 20.14/08.149 | Активный хлор в гипохлорите кальция | ГОСТ 25263-82 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 25.4* ТР | Упакованная питьевая вода включая природную минеральную воду, купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную. питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искус-ственно минерали-зованную питьевую воду | 11.07/11.116 | Привкус | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 25.4* | Дезинфицирующие растворы и антисептики | 20.13/08.149, 20.14/08.149 | Активный хлор в монохлорамине | ГОСТ 14193-95 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 25.5* ТР | Упакованная питьевая вода включая природную минеральную воду, купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную. питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искус-ственно минерали-зованную питьевую воду | 11.07/11.116 | Цветность | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 31868-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 25.5* | Дезинфицирующие растворы и антисептики | 20.13/08.149, 20.14/08.149 | Активный хлор в дезрастворах | ГОСТ 32386-2013; ГОСТ Р 57001-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 25.6* ТР | Упакованная питьевая вода включая природную минеральную воду, купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную. питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искус-ственно минерали-зованную питьевую воду | 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 25.6* | Дезинфицирующие растворы и антисептики | 20.13/08.149, 20.14/08.149 | Активный хлор в хлорсодержащих дезсредствах | ГОСТ 32386-2013; ГОСТ Р 57001-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 25.7* ТР | Упакованная питьевая вода включая природную минеральную воду, купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную. питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искус-ственно минерали-зованную питьевую воду | 11.07/08.169 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 25.7* | Дезинфицирующие растворы и антисептики | 20.13/08.149, 20.14/08.149 | Массовая доля перекиси водорода | ГОСТ 177-88 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 25.8* ТР | Упакованная питьевая вода включая природную минеральную воду, купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную. питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искус-ственно минерали-зованную питьевую воду | 11.07/08.156 | Окисляемость перманганатная | ГОСТ 23268.12-78; СТБ ISO 8467-2009 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 25.8* | Дезинфицирующие растворы и антисептики | 20.13/08.149, 20.14/08.149 | Активный хлор в гипохлорите натрия | ГОСТ 11086-76 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 25.9* ТР | Упакованная питьевая вода включая природную минеральную воду, купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную. питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искус-ственно минерали-зованную питьевую воду | 11.07/08.149 | Гидрокарбонат-ион (НСО3-) | ГОСТ 23268.3-78; ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 25.9* | Дезинфицирующие растворы и антисептики | 20.13/01.086, 20.14/01.086 | Синегнойная палочка | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь 30.12.2005 № 283 п.6-8 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 25.10* ТР | Упакованная питьевая вода включая природную минеральную воду, купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную. питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искус-ственно минерали-зованную питьевую воду | 11.07/08.149 | Кальций (Са) | ГОСТ 23268.5-78 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 25.10* | Дезинфицирующие растворы и антисептики | 20.13/01.086, 20.14/01.086 | Патогенные микроорганизмы | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь 30.12.2005 № 283 п.6-8 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 25.11* ТР | Упакованная питьевая вода включая природную минеральную воду, купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную. питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искус-ственно минерали-зованную питьевую воду | 11.07/08.149 | Магний (Mg) | ГОСТ 23268.5-78 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 25.11* | Дезинфицирующие растворы и антисептики | 20.13/01.086, 20.14/01.086 | Энтеробактерии | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь 30.12.2005 № 283 п.6-8 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 25.12* ТР | Упакованная питьевая вода включая природную минеральную воду, купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную. питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искус-ственно минерали-зованную питьевую воду | 11.07/08.052 | Минерализация общая | ГОСТ 18164-72 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 25.12* | Дезинфицирующие растворы и антисептики | 20.13/01.086, 20.14/01.086 | Золотистый стафилококк | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь 30.12.2005 № 283 п.6-8 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 25.13* ТР | Упакованная питьевая вода включая природную минеральную воду, купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную. питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искус-ственно минерали-зованную питьевую воду | 11.07/08.156 | Нитраты (по NO3-) | ГОСТ 23268.9-78; ГОСТ 33045-2014 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 25.13* | Дезинфицирующие растворы и антисептики | 20.13/01.086, 20.14/01.086 | Сапрофитные бактерии | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь 30.12.2005 № 283 п.6-8 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 25.14* ТР | Упакованная питьевая вода включая природную минеральную воду, купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную. питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искус-ственно минерали-зованную питьевую воду | 11.07/08.156 | Аммиак и аммоний-ион | ГОСТ 33045-2014 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 25.15* ТР |  |  | Нитриты (по NO2-) | ГОСТ 23268.8-78; ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 25.16* ТР |  | 11.07/08.150 | Сульфаты (SO42-) | ГОСТ 23268.4-78; ГОСТ 31940-2013 |  |  |
| 25.17* ТР |  | 11.07/08.156 | Фосфаты (PO43-) | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 25.18* ТР |  | 11.07/08.169 | Фториды ион (F-) | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 25.19* ТР |  | 11.07/08.149 | Хлориды (Cl-) | ГОСТ 23268.17-78; ГОСТ 4245-72 |  |  |
| 25.20* ТР |  | 11.07/08.156 | Цианиды (по CN-) | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |  |  |
| 25.21* ТР |  |  | Хлор остаточный свободный хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 |  |  |
| 25.22* ТР |  |  | Бор (в пересчете на ортоборную кислоту) бор (В) | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 25.23* ТР |  | 11.07/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012 года |  |  |
| 25.24* ТР |  |  | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные | ГОСТ 31857-2012 |  |  |
| 25.25* ТР |  | 11.07/08.156 | Фенолы летучие | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 25.26* ТР |  |  | Формальдегид | ГОСТ Р 55227-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 25.27* ТР |  | 11.07/08.032 | алюминий | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 25.28* ТР |  |  | Барий (Ba) |  |  |  |
| 25.29* ТР |  | 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Железо суммарно (Fe) | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4011-72 |  |  |
| 25.30* ТР |  | 11.07/08.032 | кадмий | ГОСТ 31870-2012 |  | ТР ЕАЭС 044/2017 ТР ТС 021/2011 |
| 25.31* ТР |  |  | кобальт |  |  | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 25.32* ТР |  |  | марганец |  |  |  |
| 25.33* ТР |  |  | медь |  |  |  |
| 25.34* ТР |  |  | молибден |  |  |  |
| 25.35* ТР |  |  | Натрий (Na) |  |  |  |
| 25.36* ТР |  |  | никель |  |  |  |
| 25.37* ТР |  | 11.07/08.032, 11.07/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31950-2012 |  | ТР ЕАЭС 044/2017 ТР ТС 021/2011 |
| 25.38* ТР |  | 11.07/08.032 | Селен (Se) | ГОСТ 31870-2012 |  | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 25.39* ТР |  |  | Свинец (Pb) свинец суммарно (Pb) |  |  | ТР ЕАЭС 044/2017 ТР ТС 021/2011 |
| 25.40* ТР |  |  | Хром общий (Cr) | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31956-2013 |  | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 25.41* ТР |  |  | Цинк (Zn2+) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 25.42* ТР |  | 11.07/08.032, 11.07/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 25.43* ТР |  | 11.07/08.050, 11.07/08.149 | Диоксид углерода свободный диоксид углерода (растворенный) | ГОСТ 23268.2-91; ГОСТ 32037-2013 |  |  |
| 25.44* ТР |  | 11.07/01.086 | ОМЧ при температуре 37 ºС | ГОСТ 18963-73 |  |  |
| 25.45* ТР |  |  | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 25.46* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 25.47* ТР |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 25.48* ТР |  |  | энтерококки (фекальные стрептококки) | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |  |
| 26.1** ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы (в т.ч. для детского питания). | 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 26.1** | Смывы с объектов окружающей среды на предприятиях общепита, торговли, пищевых предприятий, пищеблоков, детских учреждений, предприятиях бытового обслуживания, жилых, административных и общественных зданий, с овощей, фруктов, ягод, травы | 100.15/42.000 | отбор проб | ГОСТ 32031-2022 п.8.2; Инструкция № 076-0210, утв. ГГСВ Республики Беларусь 19.03.2010; Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ Республики Беларусь 13.06.2005 с.4; Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 п 11,12; Инструкция № 007-0514, утв. ГГСВ Республики Беларусь 07.06.2014; Инструкция № 078-0210, утв. ГГСВ Республики Беларусь 19.03.2010; МВИ.МН 6368-2021 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 26.2* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы (в т.ч. для детского питания). | 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, состояние поверхности, запах (аромат), цвет) | ГОСТ 4288-76 п. 2.3; ГОСТ 7702.0-74 п.2; ГОСТ 8285-91 п.2.2; ГОСТ 9959-2015 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 26.2* | Смывы с объектов окружающей среды на предприятиях общепита, торговли, пищевых предприятий, пищеблоков, детских учреждений, предприятиях бытового обслуживания, жилых, административных и общественных зданий, с овощей, фруктов, ягод, травы | 100.15/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП), (условно-патогенные микроорганизмы (Proteus)) | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.15; Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 п.17; Инструкция № 078-0210, утв. ГГСВ Республики Беларусь 19.03.2010 гл.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 26.3* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы (в т.ч. для детского питания). | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | белок | ГОСТ 25011-2017 р.6 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 26.3* | Смывы с объектов окружающей среды на предприятиях общепита, торговли, пищевых предприятий, пищеблоков, детских учреждений, предприятиях бытового обслуживания, жилых, административных и общественных зданий, с овощей, фруктов, ягод, травы | 100.15/01.086 | Staphylococcus aureus | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.15, п.122; Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 п.12-16; Инструкция № 078-0210, утв. ГГСВ Республики Беларусь 19.03.2010 гл.4 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 26.4* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы (в т.ч. для детского питания). | 10.12/08.164, 10.13/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164 | жир | ГОСТ 23042-2015 п.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 26.4* | Смывы с объектов окружающей среды на предприятиях общепита, торговли, пищевых предприятий, пищеблоков, детских учреждений, предприятиях бытового обслуживания, жилых, административных и общественных зданий, с овощей, фруктов, ягод, травы | 100.15/01.086 | Иеpсинии | Инструкция № 076-0210, утв. ГГСВ Республики Беларусь 19.03.2010 п.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 26.5* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы (в т.ч. для детского питания). | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | крахмал | ГОСТ 10574-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 26.5* | Смывы с объектов окружающей среды на предприятиях общепита, торговли, пищевых предприятий, пищеблоков, детских учреждений, предприятиях бытового обслуживания, жилых, административных и общественных зданий, с овощей, фруктов, ягод, травы | 100.15/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 26.6* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы (в т.ч. для детского питания). | 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 9793-2016 п.9 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 26.6* | Смывы с объектов окружающей среды на предприятиях общепита, торговли, пищевых предприятий, пищеблоков, детских учреждений, предприятиях бытового обслуживания, жилых, административных и общественных зданий, с овощей, фруктов, ягод, травы | 100.15/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | МВИ.МН 6368-2021 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 26.7* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы (в т.ч. для детского питания). | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | нитриты | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 26.7* | Смывы с объектов окружающей среды на предприятиях общепита, торговли, пищевых предприятий, пищеблоков, детских учреждений, предприятиях бытового обслуживания, жилых, административных и общественных зданий, с овощей, фруктов, ягод, травы | 100.15/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.15, п.п.123, 124 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 26.8* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы (в т.ч. для детского питания). | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | общий фосфор | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015 п.8 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 26.8* | Смывы с объектов окружающей среды на предприятиях общепита, торговли, пищевых предприятий, пищеблоков, детских учреждений, предприятиях бытового обслуживания, жилых, административных и общественных зданий, с овощей, фруктов, ягод, травы | 100.15/01.086 | Общее количество микроорганизмов | Инструкция № 007-0514, утв. ГГСВ Республики Беларусь 07.06.2014 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 26.9* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы (в т.ч. для детского питания). | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | поваренная соль | ГОСТ 26186-84 п.3; ГОСТ 9957-2015 п.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 26.9* | Смывы с объектов окружающей среды на предприятиях общепита, торговли, пищевых предприятий, пищеблоков, детских учреждений, предприятиях бытового обслуживания, жилых, административных и общественных зданий, с овощей, фруктов, ягод, травы | 100.15/07.096 | Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших | Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ Республики Беларусь 13.06.2005 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 26.10* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы (в т.ч. для детского питания). | 10.13/08.149 | перекисное число | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 26.11* ТР |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 26.12* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 26.13* ТР |  | 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 26.14* ТР |  |  | ртуть | ГОСТ 26927-86 п.2 |  |  |
| 26.15* ТР |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | хром | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |
| 26.16* ТР |  | 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082 | олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 26.17* ТР |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 26.18* ТР |  | 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) | ГОСТ 32308-2013 |  |  |
| 26.19* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 26.20* ТР |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | нитрозоамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 26.21* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 26.22* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 |  |  |
| 26.23* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |  |
| 26.24* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 |  |  |
| 26.25* ТР |  |  | бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 26.26* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 26.27* ТР |  |  | бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |
| 26.28* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93 |  |  |
| 26.29* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 26.30* ТР |  |  | B. сereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 26.31* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганиз-мы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 26.32* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  |  |  |
| 26.33* ТР |  |  | мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  |  |  |
| 26.34* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 26.35* ТР |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 26.36* ТР |  |  | мезофильные клостридии |  |  |  |
| 26.37* ТР |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  |  |
| 26.38* ТР |  |  | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 26.39* ТР |  |  | тетрациклиновая группа | ГОСТ 31903-2012 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 26.40* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 26.41* ТР |  |  | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 26.42* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 26.43* ТР |  |  | дрожжи |  |  |  |
| 27.1** | Смывы с объектов внешней среды организаций здравоохранения, аптек, в том числе с кожных покровов, специальной одежды, постельного белья | 100.15/42.000 | отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 п.11 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 27.2* |  | 100.15/01.086 | БГКП | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 п.17 |  |  |
| 27.3* |  |  | Staphylococcus aureus | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 п.п.12-16 |  |  |
| 27.4* |  |  | Синегнойная палочка | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 п.18 |  |  |
| 30.1** | Воздух помещений организаций здравоохранения, аптек | 100.15/42.000 | отбор проб | АМИ.ВТ 0024-2025; АМИ.МН 0022-2021 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 30.2* |  | 100.15/01.086 | Общее количество микроорганизмов | АМИ.МН 0022-2021; Инструкция № 007-0514, утв. ГГСВ Республики Беларусь 07.06.2014 п.22 |  |  |
| 30.3* |  |  | Количество колоний Staphylococcus aureus | АМИ.ВТ 0024-2025 |  |  |
| 31.3* | Смывы с инвентаря, оборудования, рук санитарной одежды персонала | 100.15/01.086 | Патогенный (золотистый) стафилококк (по показаниям) | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 п.13 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 34.1** | Готовые лекарственные средства, основное сырье и вспомогательные материалы | 21.20/42.000 | отбор проб | ГФ РБ II ст.5.17.10 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 34.2* |  | 21.20/01.086 | Общее количество аэробов (ОКА) | ГФ РБ II ст.2.6.12 |  |  |
| 34.3* |  |  | Общее количество грибов (ОКГ) |  |  |  |
| 34.4* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГФ РБ II ст.2.6.13 |  |  |
| 34.5* |  |  | Escherichia coli |  |  |  |
| 34.6* |  |  | Salmonella |  |  |  |
| 34.7* |  |  | Рseudomonаs aeruginosa |  |  |  |
| 34.8* |  |  | Staphylococcus aureus |  |  |  |
| 34.9* |  |  | стерильность | ГФ РБ II ст.2.6.1 |  |  |
| 35.1** | Смывы с изделий медицинского назначения | 100.15/42.000 | отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 п.20.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 35.2* |  | 100.15/01.086 | стерильность | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 п.21 |  |  |
| 36.1** | Биотест для контроля работы паровых и воздушных стерилизаторов | 100.16/42.000 | отбор проб | Методические указания № 15/6-5, утв. 28.02.1991 п. 4.5-4.7 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 36.2* |  | 100.16/01.086 | Рост тест-культуры | Методические указания № 15/6-5, утв. 28.02.1991 п.4.8 |  |  |
| 37.1** |  | 100.16/42.000 | отбор проб | Инструкция №3.5-51-2006, утв. постановлением ГГСВ от 23.11.2006 № 175 п.100.1, п.100.2 |  |  |
| 37.2* | Биотест для контроля работы дезинфекционных камер | 100.16/01.086 | Рост тест-культуры | Инструкция №3.5-51-2006, утв. постановлением ГГСВ от 23.11.2006 № 175 п.100.3 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 38.1* | Питательные среды | 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.59/01.086 | Производительность | ГОСТ ISO 11133-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 38.3* |  |  | Селективность |  |  |  |
| 38.4* |  |  | Специфичность |  |  |  |
| 38.5* |  |  | Внешний вид |  |  |  |
| 38.9* |  |  | стерильность |  |  |  |
| 39.1* | Отделяемое верхних и нижних дыхательных путей, в том числе назофарингеальный мазок | 101.15/10.094 | ДНК, РНК микроорганизмов методом ПЦРРНК короновирусов (в т.ч. SARS-CoV-2) методом ПЦР ДНК | Инструкция №121-1210, утв. ГГСВ РБ 18.01.2011 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 40.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.156, 100.12/08.169, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации аммиака | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 2226-2014; МВИ.МН 5910-2017 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 40.2** |  | 100.10/08.156, 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/08.169, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксид | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5914-2017 |  |  |
| 40.4** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.169, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации азота оксид (в пересчете на NO Отбор проб и определение концентрации азота оксид (в пересчете на NO) | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 40.5** |  | 100.10/08.052, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.052, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации алюминия и его сплавы, алюминия оксид | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ.1775-2019; МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 40.6** |  |  | Отбор проб и определение концентрации алюминия тригидрооксид |  |  |  |
| 40.7** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000, 100.12/08.052, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации алюминия диАлюминия триоксид (в виде аэрозоля дезинтеграции) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 40.8** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации диАлюминиятриоксид в смеси со сплавом никеля до 15% | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ.1775-2019 |  |  |
| 40.9** |  | 100.10/08.052, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.052, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации диАлюминиятриоксид с примесью кремний диоксида (в виде аэрозоля конденсации) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ.1775-2019; МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 40.10** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 40.11** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлоридводорода хлорид | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 6038-2018 |  |  |
| 40.12** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации гидрофторид (в пересчете на фтор) (водород фтористый) | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 40.13** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенол) |  |  |  |
| 40.14** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.169, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида (сероводород) | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 40.15** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.158, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | АМИ.БР 0035-2023; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 40.16** |  | 100.10/08.052, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.052, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации диЖелезотриоксид | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5831-2017; МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 40.17** |  | 100.10/08.150, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.150, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации кислоты серной | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 4985-2014; МВИ.МН 5766-2017; МВИ.МН 5987-2018 |  |  |
| 40.18** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации квасцов алюмоаммонийных, алюмокалиевых, алюмонатриевых и коагулянты на их основе (в пересчете на алюминий) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ.1775-2019 |  |  |
| 40.19** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации кислоты азотной | АМИ.ГМ 0242-2023; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 40.20** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации белково-витаминного концентрата, кормовых дрожжей, кормовых белков, пищевые добавки и др. | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5920-2017 |  |  |
| 40.21** |  | 100.10/08.052, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.052, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации кремния диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них не более 10% | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 324-2017; МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 40.22** |  |  | Отбор проб и определение концентрации кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержении более 60% | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 323-2017; МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 40.23** |  |  | Отбор проб и определение концентрации кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержении от 10% до 60% |  |  |  |
| 40.24** |  |  | Отбор проб и определение концентрации кремния диоксид кристаллический (кварц, кристобалит, тридимит) содержании в пыли более 70% (кварцит, динас и др.) |  |  |  |
| 40.25** |  |  | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочных аэрозолях при его содержании до 20% | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5831-2017; МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 40.26** |  |  | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочных аэрозолях при его содержании от 20 до 30% |  |  |  |
| 40.27** |  |  | Отбор проб и определение концентрации марганца оксиды (в пересчете на марганец диоксид): аэрозоль конденсации; аэрозоль дезинтеграции |  |  |  |
| 40.28** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации масла минерального нефтяного | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 317-2017 |  |  |
| 40.29** |  |  | Отбор проб и определение концентрации меди | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5837-2017 |  |  |
| 40.30** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.158, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации метанола (спирт метиловый) | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 6250-2020 |  |  |
| 40.31** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации метил-метилпроп-2-еноат(метилметакрилат) | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 40.32** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации никеля соли (гидроаэрозоль) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 326-2017 |  |  |
| 40.33** |  |  | Отбор проб и определение концентрации никеля, никеля оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (файнштеин, никелевый концентрат и агломерат, оборотная пыль очистных устройств) (по никелю) |  |  |  |
| 40.34** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации озона | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 6091-2018 |  |  |
| 40.35** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации органическая пыль зернорастительного происхождения (комбикормовая, мучная, крупяная и другая подобная пыль зернопереработки) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5920-2017 |  |  |
| 40.36** |  |  | Отбор проб и определение концентрации пыли птицеводческого производства, свиноводческого производства, животноводческого производства (по белку) |  |  |  |
| 40.37** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000, 100.12/08.052, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации полипроп-2-енонитрил (нитрон) (полиакрилонитрил) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 40.38** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации пыли биотехнологической кормовой добавки «Провит» | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5920-2017 |  |  |
| 40.39** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000, 100.12/08.052, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации пыли преимущественно фиброгенного действия | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 40.40** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации ртути | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.БР 379-2020 |  |  |
| 40.41** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганические соединения (по свинцу) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5832-2017 |  |  |
| 40.42** |  |  | Отбор проб и определение концентрации свинцово-кадмиевого припоя(состав:кадмий-18%, свинец-32%, олово-50%) (по свинцу) |  |  |  |
| 40.43** |  |  | Отбор проб и определение концентрации свинцово-оловянного припоя (сурьмянистые и бессурьмянистые) (по свинцу) |  |  |  |
| 40.44** |  | 100.10/08.156, 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/08.169, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации сера диоксид (сернистый ангидрид) | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5858-2017 |  |  |
| 40.45** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации толуилендиизоцианат | АМИ.ГМ 0306-2024; ГОСТ 12.1.005-88 |  |  |
| 40.46** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.169, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксид | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 40.47** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.169, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентраци углерода диоксид (двуокись углерода, углекислый газ) | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.005-88 |  |  |
| 40.48** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентраци формальдегида | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 4950-2014 |  |  |
| 40.49** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации диХромтриоксид (по хрому III) (хрома окись) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5822-2017; МВИ.МН 5830-2017 |  |  |
| 40.50** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации хлорэтен (винилхлорид) | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 40.51** |  | 100.10/08.052, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.052, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации хром (VI) триоксида (хромовый ангидрид) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5822-2017; МВИ.МН 5830-2017; МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 40.52** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.169, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации хлора | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 40.53** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации цинк оксида | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ.1776-2019 |  |  |
| 40.54** |  |  | Отбор проб и определение концентрации щелочи едкой (растворы в пересчете на гидрооксид натрия) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5866-2017; МВИ.МН 6009-2018 |  |  |
| 40.55** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации эпоксиэтана (этилена оксид ) | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.ГМ.1726-2018 |  |  |
| 40.56** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.158, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации этанола (спирт этиловый) | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 6250-2020 |  |  |
| 40.57** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации этановой кислоты (кислота уксусная) | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.БР 356-2019 |  |  |
| 40.58** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 40.59** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.158, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации Бутан-1-ол (спирт бутиловый) | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 6250-2020 |  |  |
| 40.60** |  |  | Отбор проб и определение концентрации пропан-1-ол (спирт пропиловый) |  |  |  |
| 40.61** |  |  | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-ол (спирт изопропиловый) |  |  |  |
| 40.62** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации проп-2 енонитрил (акрилонитрил) | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 40.63** |  | 100.10/08.052, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.052, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации титан диоксида | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 354-2018; МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 40.64** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.158, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (смесь 2-,3-,4-изомеров (ксилол) | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 6101-2018 |  |  |
| 40.65** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации бензина | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 40.66** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.158, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации бензола | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 6101-2018 |  |  |
| 40.67** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 40.68** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.158, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 6101-2018 |  |  |
| 40.69** |  |  | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-он (ацетон) | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 6325-2020 |  |  |
| 40.70** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатические предельные (С1-10) | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.ГМ.1868-2020 |  |  |
| 40.71** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентраии этилацетата | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 40.72** |  |  | Отбор проб и определение концентрации циклогексан |  |  |  |
| 40.73** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.158, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации этенилбензола (стирол) |  |  |  |
| 40.74** |  | 100.10/42.000, 100.12/42.000 | Отбор проб на микробиологические показатели | ГОСТ 7702.2.0-2016 |  |  |
| 40.75* |  | 100.10/01.086, 100.12/01.086 | КМАФАнМ |  |  |  |
| 40.76* |  |  | Количество дрожжей и плесневых грибов |  |  |  |
| 41.1** | Рабочие места | 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 п.2; МВИ.ГМ.1860-2020 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 41.2** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха |  |  |  |
| 41.3** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |  |
| 41.4** |  | 100.12/35.065 | Температура поверхностей |  |  |  |
| 41.5** |  | 100.12/35.063 | Естественное освещение | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 41.6** |  |  | Искусственное освещение |  |  |  |
| 42.1** | Производственные, жилые и общественные помещения (здания) | 100.11/35.065 | Температура воздуха | АМИ.ГМ 0001-2021 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 42.2** |  | 100.11/35.070 | Скорость движения воздуха |  |  |  |
| 42.3** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |  |
| 42.4** |  | 100.11/35.063 | Естественное освещение | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 42.5** |  |  | Искусственное освещение |  |  |  |
| 43.1** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации азот (IV) оксида (азота диоксид) | МВИ.МН 5087-2014 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 43.2** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аммиака | МВИ.МН 2226-2014 |  |  |
| 43.3** |  | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации бензола | МВИ.МН 1680-2001 |  |  |
| 43.4** |  | 100.02/08.150, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водород хлорид, соляная кислота) | МВИ.МН 2488-2006 |  |  |
| 43.5** |  | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации ксилолов (м-, п, о-ксилол) | МВИ.МН 1680-2001 |  |  |
| 43.6** |  |  | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензол) |  |  |  |
| 43.7** |  |  | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-он (ацетон) |  |  |  |
| 43.8** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата(уксусной кислоты бутиловый эфир) |  |  |  |
| 43.9** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксид (ангидрид сернистый, сера(IV) оксид, сернистый газ) | МВИ.МН 4160-2011 |  |  |
| 43.10** |  |  | Отбор проб и определение концентрации сероводорода | МВИ.МН 5591-2016 |  |  |
| 43.11** |  | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | МВИ.МН 5093-2014 |  |  |
| 43.12** |  | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата (уксусной кислоты этиловый эфир) | МВИ.МН 1680-2001 |  |  |
| 43.13** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (окись углерода, угарный газ) | МВИ.МН 5561-2016; ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 43.14** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналь) | МВИ.МН 5493-2016 |  |  |
| 43.15** |  | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола | МВИ.МН 1680-2001 |  |  |
| 43.16** |  |  | Отбор проб и определение концентрации 1,4-диоксан |  |  |  |
| 43.17** |  |  | Отбор проб и определение концентрации метанола |  |  |  |
| 43.18** |  |  | Отбор проб и определение концентрации метилэтилкетона |  |  |  |
| 43.19** |  |  | Отбор проб и определение концентрации Н-амилацетата |  |  |  |
| 43.20** |  |  | Отбор проб и определение концентрации Н-бутанола |  |  |  |
| 43.21** |  |  | Отбор проб и определение концентрации стирола |  |  |  |
| 43.22** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этанола |  |  |  |
| 43.23** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этиленгликоля |  |  |  |
| 43.24** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этилцеллозольва |  |  |  |
| 43.25** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензол) | МВИ.МН 5693-2016 |  |  |
| 43.26** |  | 100.11/01.086, 100.11/42.000 | Отбор проб и определение общего числа микроорганизмов | Инструкция № 007-0514, утв. ГГСВ Республики Беларусь 07.06.2014 глава 8 |  |  |
| 43.27** |  |  | Общее количество микроорганизмов |  |  |  |
| 43.28** |  |  | Отбор проб и определение количества плесневых грибов |  |  |  |
| 44.1** | Игры и игрушки | 32.40/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 19245-93 п. 4.4; Инструкция № 091-0610; СТБ 1087-97 п. 5.4; СТБ 951-94; СТБ 952-94 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 44.2* |  | 32.40/11.116 | Органолептические показатели образца: внешний вид, цвет, запах,консистенция, запах, привкус вытяжки | ГОСТ 22648-77 п.2; ГОСТ 25779-90 п. 2.29; СТБ 1087-97 п.п. 6.1, 6.2, п. 3.3 |  |  |
| 44.3* |  | 32.40/08.169 | Определение рН вытяжки | СТБ 1087-97 п. 6.5 |  |  |
| 44.4* |  | 32.40/26.080 | Определение устойчивости покрытия к действию слюны пота и влажной обработки | ГОСТ 25779-90 п. 3.68 |  |  |
| 44.5* |  | 32.40/26.095 | Прочность игрушек к удару | ГОСТ 25779-90 п. 3.20 |  |  |
| 44.6* |  | 32.40/08.156 | алюминий | ГОСТ 18165-2014 |  |  |
| 44.7* |  | 32.40/08.158 | ацетальдегид | ГОСТ 35086-2024; МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 44.8* |  | 32.40/08.155 | бор | ГОСТ 31949-2012; СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |  |  |
| 44.9* |  | 32.40/08.032 | железо | МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 44.10* |  | 32.40/08.032, 32.40/08.156 | марганец |  |  |  |
| 44.11* |  |  | свинец | ГОСТ 25779-90; МВИ.МН 3057-2008; СТБ 1087-97 п. 6.6 |  |  |
| 44.12* |  | 32.40/08.032 | ртуть | ГОСТ 25779-90; ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |  |
| 44.13* |  |  | мышьяк | ГОСТ 25779-90 |  |  |
| 44.14* |  |  | цинк | МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 44.15* |  |  | хром | ГОСТ 25779-90; МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 44.16* |  |  | медь | МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 44.17* |  |  | никель |  |  |  |
| 44.18* |  |  | кадмий | ГОСТ 25779-90; МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 44.19* |  | 32.40/08.158 | акрилонитрил | ГОСТ 35086-2024 |  |  |
| 44.20* |  |  | ацетон |  |  |  |
| 44.21* |  |  | бензол |  |  |  |
| 44.22* |  |  | бутилацетат |  |  |  |
| 44.23* |  |  | винилацетат | МР 2915-82 сборник, Том 1, Киев, 1982 |  |  |
| 44.24* |  |  | гексан | ГОСТ 35086-2024 |  |  |
| 44.25* |  |  | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 13 |  |  |
| 44.26* |  |  | гептан | ГОСТ 35086-2024 |  |  |
| 44.27* |  | 32.40/08.082 | дибутилфталат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.3 |  |  |
| 44.28* |  | 32.40/08.158 | диметилтерефталат | МВИ.МН 2367-2005 |  |  |
| 44.29* |  |  | диоктилфталат | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение14 |  |  |
| 44.30* |  |  | метилацетат | ГОСТ 35086-2024 |  |  |
| 44.31* |  |  | Спирт бутиловый |  |  |  |
| 44.32* |  |  | Спирт изобутиловый |  |  |  |
| 44.33* |  |  | стирол |  |  |  |
| 44.34* |  |  | Спирт метиловый |  |  |  |
| 44.35* |  |  | Спирт пропиловый |  |  |  |
| 44.36* |  |  | Спирт изопропиловый |  |  |  |
| 44.37* |  |  | Фенол или сумма общих фенолов в вытяжке | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 гл. 5, п. 6.2 |  |  |
| 44.38* |  |  | формальдегид | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7 |  |  |
| 44.39* |  |  | этилацетат | ГОСТ 35086-2024 |  |  |
| 44.40* |  | 32.40/01.086 | общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) | Инструкция № 091-0610 п.17 |  |  |
| 44.41* |  |  | дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы | Инструкция № 091-0610 п.18 |  |  |
| 44.42* |  |  | Бактерии семейства энтеробактерий | Инструкция № 091-0610 п.19 |  |  |
| 44.43* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | Инструкция № 091-0610 п.20 |  |  |
| 44.44* |  |  | патогенные стафилококки | Инструкция № 091-0610 п.21 |  |  |
| 45.1** | Издательская (книжная и журнальная) продукция для детей и взрослых | 17.23/42.000, 18.12/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73; СанПиН 1.1.10-38-2002; СТБ 1021-2014; СТБ 1198-99; СТБ 7.206-2006 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 45.2* |  | 17.23/08.032, 18.12/08.032 | Мышьяк в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 45.3* |  |  | Свинец в вытяжке | МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 45.4* |  |  | Хром в вытяжке |  |  |  |
| 45.5* |  |  | Цинк в вытяжке |  |  |  |
| 45.6* |  | 17.23/08.082, 18.12/08.082 | Фенол в вытяжке | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 29, п. 34 |  |  |
| 45.7* |  | 17.23/08.156, 18.12/08.156 | Формальдегид в вытяжке | АМИ.ВТ 0026-2025 |  |  |
| 45.8* |  | 17.23/08.156, 17.29/08.156, 18.12/08.156, 17.12/08.156 | Формальдегид в воздухе | МВИ.МН 5493-2016 |  |  |
| 46.1** | Упаковка и укупорочные средства. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами | 16.24/42.000, 17.21/42.000, 17.29/42.000, 22.19/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.41/42.000, 23.49/42.000, 24.33/42.000, 24.45/42.000, 25.71/42.000, 25.92/42.000, 28.93/42.000 | отбор проб | ГОСТ 10354-82 п. 4.3; ГОСТ 12302-2013; ГОСТ 25250-88 п.2.3; ГОСТ 25951-83 п.4.6 (таблица 5); ГОСТ 30765-2001 п.7.6.5; ГОСТ 32546-2013 (ISO 186:2002); ГОСТ 33781-2016 п.8.7; ГОСТ 5717.1-2014 п.6.3; ГОСТ 5981-2011 п.8; ГОСТ 7730-89 п.2.6, 3.13; ГОСТ 9569-2006 п.6.2; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 46.2* |  | 16.24/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.41/11.116, 23.49/11.116, 24.33/11.116, 24.45/11.116, 25.71/11.116, 25.92/11.116, 28.93/11.116 | Органолептические показатели водной вытяжки интенсивность запаха, привкуса, деформация, трещина, выгорка, прыщ, накол, натек глазури | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 28390-89; ГОСТ 28391-89 |  |  |
| 46.3* |  | 16.24/26.080, 17.21/26.080, 17.29/26.080, 22.19/26.080, 22.22/26.080, 22.29/26.080, 23.13/26.080, 23.19/26.080, 23.41/26.080, 23.49/26.080, 24.33/26.080, 24.45/26.080, 25.71/26.080, 25.92/26.080, 28.93/26.080 | стойкость изделия к горячей воде | ГОСТ 33756-2016 |  |  |
| 46.4* |  |  | Миграция красителей |  |  |  |
| 46.5* |  | 16.24/26.045, 17.21/26.045, 17.29/26.045, 22.19/26.045, 22.22/26.045, 22.29/26.045, 23.13/26.045, 23.19/26.045, 23.41/26.045, 23.49/26.045, 24.33/26.045, 24.45/26.045, 25.71/26.045, 25.92/26.045, 28.93/26.045 | Стойкость к растворам кислот (химическая стойкость) |  |  |  |
| 46.6* |  | 16.24/08.169, 17.21/08.169, 17.29/08.169, 22.19/08.169, 22.22/08.169, 22.29/08.169, 23.13/08.169, 23.19/08.169, 23.41/08.169, 23.49/08.169, 24.33/08.169, 24.45/08.169, 25.71/08.169, 25.92/08.169, 28.93/08.169 | рН вытяжки | ГОСТ 12523-77; СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 46.7* |  |  | Коррозионная стойкость | ГОСТ 24788-2018 |  |  |
| 46.8* |  | 16.24/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 24.33/08.158, 24.45/08.158, 25.71/08.158, 25.92/08.158, 28.93/08.158 | Акрилонитрил в вытяжке | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 46.9* |  |  | ацетон | ГОСТ 33448-2015; ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 46.10* |  |  | бутилацетат | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 46.11* |  |  | гексан | ГОСТ 34174-2017 приложение 7 |  |  |
| 46.12* |  |  | гептан | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 46.13* |  | 16.24/08.082, 17.21/08.082, 17.29/08.082, 22.19/08.082, 22.22/08.082, 22.29/08.082, 23.13/08.082, 23.19/08.082, 23.41/08.082, 23.49/08.082, 24.33/08.082, 24.45/08.082, 25.71/08.082, 25.92/08.082, 28.93/08.082 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12 |  |  |
| 46.14* |  |  | диоктилфталат | ГОСТ 33451-2015 |  |  |
| 46.15* |  |  | дибутилфталат |  |  |  |
| 46.16* |  |  | диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015; ГОСТ 33450-2015 |  |  |
| 46.17* |  | 16.24/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 24.33/08.158, 24.45/08.158, 25.71/08.158, 25.92/08.158, 28.93/08.158 | метилацетат | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 46.18* |  |  | метиловый спирт |  |  |  |
| 46.19* |  |  | пропиловый спирт |  |  |  |
| 46.20* |  |  | изопропиловый спирт |  |  |  |
| 46.21* |  |  | стирол | ГОСТ 34171-2017 |  |  |
| 46.22* |  |  | эпихлоргидрин |  |  |  |
| 46.23* |  |  | этилацетат | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 46.24* |  | 16.24/08.156, 17.21/08.156, 17.29/08.156, 22.19/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156, 23.13/08.156, 23.19/08.156, 23.41/08.156, 23.49/08.156, 24.33/08.156, 24.45/08.156, 25.71/08.156, 25.92/08.156, 28.93/08.156 | формальдегид. | ГОСТ 33446-2015 |  |  |
| 46.25* |  | 16.24/08.161, 17.21/08.161, 17.29/08.161, 22.19/08.161, 22.22/08.161, 22.29/08.161, 23.13/08.161, 23.19/08.161, 23.41/08.161, 23.49/08.161, 24.33/08.161, 24.45/08.161, 25.71/08.161, 25.92/08.161, 28.93/08.161 | фенол | ГОСТ 34171-2017 |  |  |
| 46.28* |  | 16.24/08.155, 17.21/08.155, 17.29/08.155, 22.19/08.155, 22.22/08.155, 22.29/08.155, 23.13/08.155, 23.19/08.155, 23.41/08.155, 23.49/08.155, 24.33/08.155, 24.45/08.155, 25.71/08.155, 25.92/08.155, 28.93/08.155 | бор | ГОСТ 31949-2012; СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |  |  |
| 46.29* |  | 16.24/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032, 22.19/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.41/08.032, 23.49/08.032, 24.33/08.032, 24.45/08.032, 25.71/08.032, 25.92/08.032, 28.93/08.032 | железо | МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 46.30* |  |  | кадмий |  |  |  |
| 46.31* |  |  | кобальт | ГОСТ 24295-80 п.7.1; МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 46.32* |  |  | марганец | МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 46.33* |  |  | медь |  |  |  |
| 46.34* |  |  | никель |  |  |  |
| 46.35* |  |  | свинец |  |  |  |
| 46.36* |  |  | алюминий | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 46.37* |  | 16.24/08.156, 17.21/08.156, 17.29/08.156, 22.19/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156, 23.13/08.156, 23.19/08.156, 23.41/08.156, 23.49/08.156, 24.33/08.156, 24.45/08.156, 25.71/08.156, 25.92/08.156, 28.93/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 46.38* |  |  | фтор | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 46.39* |  | 16.24/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032, 22.19/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.41/08.032, 23.49/08.032, 24.33/08.032, 24.45/08.032, 25.71/08.032, 25.92/08.032, 28.93/08.032 | хром | МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 46.40* |  |  | цинк |  |  |  |
| 46.41* |  | 16.24/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.41/08.158, 23.49/08.158, 24.33/08.158, 24.45/08.158, 25.71/08.158, 25.92/08.158, 28.93/08.158 | этилбензол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 47.1** | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000, 17.22/42.000 | отбор проб | ГОСТ 13587-77; ГОСТ 18321-73; ГОСТ 19245-93; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 23948-80; ГОСТ 28754-90 Раздел 3; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78); ГОСТ 30407-2019 п.п.7.3 7.4 7.6; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 3251-91; ГОСТ 3302-95; ГОСТ 3303-94; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86; ГОСТ 9289-78; ГОСТ 938.0-75; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90г. п.5.1.2 п.2.6; СанПиН 1.1.12-14-2003; СТБ 1015-97; СТБ 1301-2002 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 47.2* |  | 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 17.22/11.116 | Органолептические показатели образца: запах, привкус, внешний вид, дефекты, цвет | ГОСТ 22648-77 п.2; ГОСТ 30407-2019 |  |  |
| 47.3* |  | 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.19/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 14.39/08.169, 15.20/08.169, 17.22/08.169 | изменение pH водной вытяжки | ГОСТ 12523-77 |  |  |
| 47.6* |  | 14.13/08.155, 14.14/08.155, 14.19/08.155, 14.20/08.155, 14.31/08.155, 14.39/08.155, 15.20/08.155, 17.22/08.155 | бор | ГОСТ 31949-2012; СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |  |  |
| 47.7* |  | 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 17.22/08.032 | свинец | МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 47.8* |  |  | ртуть | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |  |
| 47.9* |  |  | цинк | МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 47.10* |  |  | хром |  |  |  |
| 47.11* |  | 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 17.22/08.156 | массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ГОСТ 31280-2004 |  |  |
| 47.12* |  | 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 17.22/08.032 | кобальт | ГОСТ 24295-80 п.7.1 |  |  |
| 47.13* |  |  | медь | МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 47.14* |  |  | никель |  |  |  |
| 47.15* |  |  | кадмий |  |  |  |
| 47.16* |  | 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.22/08.158 | акрилонитрил | ГОСТ 35086-2024 |  |  |
| 47.17* |  |  | бензол |  |  |  |
| 47.18* |  |  | гексан |  |  |  |
| 47.19* |  | 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082, 17.22/08.082 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 47.20* |  | 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.22/08.158 | гептан | ГОСТ 35086-2024 |  |  |
| 47.21* |  | 14.13/08.082, 14.13/08.158, 14.14/08.082, 14.14/08.158, 14.19/08.082, 14.19/08.158, 14.20/08.082, 14.20/08.158, 14.31/08.082, 14.31/08.158, 14.39/08.082, 14.39/08.158, 15.20/08.082, 15.20/08.158, 17.22/08.082, 17.22/08.158 | дибутилфталат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.3 |  |  |
| 47.22* |  |  | диметилтерефталат | МВИ.МН 2367-2005 |  |  |
| 47.23* |  | 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.22/08.158 | диоктилфталат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.3.2, с.40 |  |  |
| 47.24* |  |  | метилацетат | ГОСТ 35086-2024 |  |  |
| 47.25* |  |  | Спирт бутиловый |  |  |  |
| 47.26* |  |  | Спирт изобутиловый |  |  |  |
| 47.27* |  |  | Спирт метиловый |  |  |  |
| 47.28* |  |  | ацетальдегид | ГОСТ 35086-2024; МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 47.29* |  | 14.13/08.158, 14.13/08.161, 14.14/08.158, 14.14/08.161, 14.19/08.158, 14.19/08.161, 14.20/08.158, 14.20/08.161, 14.31/08.158, 14.31/08.161, 14.39/08.158, 14.39/08.161, 15.20/08.158, 15.20/08.161, 17.22/08.158, 17.22/08.161 | этилацетат | ГОСТ 35086-2024 |  |  |
| 47.30* |  | 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069, 17.22/35.069 | напряженность электростатического поля | АМИ.ГМ 0367-2025 . |  |  |
| 47.31* |  | 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.22/08.158 | Спирт изопропиловый | ГОСТ 35086-2024 |  |  |
| 47.32* |  |  | Спирт пропиловый |  |  |  |
| 47.33* |  |  | стирол |  |  |  |
| 47.34* |  |  | толуол |  |  |  |
| 47.35* |  | 14.13/08.082, 14.13/08.158, 14.13/08.161, 14.14/08.082, 14.14/08.158, 14.14/08.161, 14.19/08.082, 14.19/08.158, 14.19/08.161, 14.20/08.082, 14.20/08.158, 14.20/08.161, 14.31/08.082, 14.31/08.158, 14.31/08.161, 14.39/08.082, 14.39/08.158, 14.39/08.161, 15.20/08.082, 15.20/08.158, 15.20/08.161, 17.22/08.082, 17.22/08.158, 17.22/08.161 | Фенол или сумма общих фенолов | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27 |  |  |
| 47.36* |  |  | формальдегид | АМИ.ВТ 0026-2025 |  |  |
| 47.37* |  | 14.13/08.082, 14.13/08.156, 14.14/08.082, 14.14/08.156, 14.19/08.082, 14.19/08.156, 14.20/08.082, 14.20/08.156, 14.31/08.082, 14.31/08.156, 14.39/08.082, 14.39/08.156, 15.20/08.082, 15.20/08.156, 17.22/08.082, 17.22/08.156 | свободный формальдегид | ГОСТ 25617-2014; СТБ ISO 17226-1-2010 |  |  |
| 47.38* |  | 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.22/08.158 | винилацетат | МР 2915-82 сборник, Том 1, Киев, 1982 |  |  |
| 48.1** | Продукция легкой промышленности | 13.10/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 23948-80; ГОСТ 28631-2005; ГОСТ 28754-2018; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78); ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86; ГОСТ 938.0-75; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; СТБ 921-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 48.2* |  | 13.10/08.169, 13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.95/08.169, 13.96/08.169, 13.99/08.169, 14.11/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 14.39/08.169, 15.20/08.169 | рН вытяжки | ГОСТ 22829-77; СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 48.4* |  | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156 | формальдегид. | АМИ.ВТ 0026-2025; МВИ.МН 5493-2016 |  |  |
| 48.5* |  |  | Формальдегид свободный | ГОСТ 25617-2014 п.18 |  |  |
| 48.6* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | акрилонитрил | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |  |  |
| 48.7* |  |  | ацетон | МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 48.8* |  |  | ацетальдегид |  |  |  |
| 48.9* |  |  | бензол | МР № 01.024-07 |  |  |
| 48.10* |  |  | винилацетат | МР 2915-82 сборник, Том 1, Киев, 1982 |  |  |
| 48.11* |  | 13.10/08.082, 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12 |  |  |
| 48.12* |  |  | диметилтерефталат | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 14 |  |  |
| 48.13* |  | 13.10/08.161, 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161 | дибутилфталат | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 48.14* |  |  | диоктилфталат | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 14 |  |  |
| 48.15* |  | 13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032 | кадмий | МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 48.16* |  |  | кобальт |  |  |  |
| 48.17* |  |  | медь |  |  |  |
| 48.18* |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 48.19* |  |  | никель |  |  |  |
| 48.20* |  |  | хром |  |  |  |
| 48.21* |  |  | цинк |  |  |  |
| 48.22* |  | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156 | массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ГОСТ 31280-2004 п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5, п. 3.6 |  |  |
| 48.23* |  | 13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032 | свинец | МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 48.24* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | Спирт бутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7 |  |  |
| 48.25* |  |  | Спирт метиловый |  |  |  |
| 48.26* |  |  | толуол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |  |  |
| 48.27* |  | 13.10/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069 | напряженность электростатического поля | АМИ.ГМ 0367-2025; ГОСТ 30877-2003 |  |  |
| 49.1** | Средства личной гигиены. Средства бытовой химии и синтетические моющие средства | 17.22/42.000, 20.41/42.000, 20.42/42.000 | отбор проб | СТБ 1044-97 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 49.2* |  | 17.22/11.116, 20.41/11.116, 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, однородность | ГОСТ 29188.0-2014 п. 5 |  |  |
| 49.3* |  | 17.22/08.156, 20.41/08.156, 20.42/08.156 | Массовая доля фосфорсодержащих соединений | ГОСТ 32444-2013 |  |  |
| 49.4* |  | 17.22/08.169, 20.41/08.169, 20.42/08.169 | Реакция водной вытяжки | ГОСТ 5556-2022 п.5.10 |  |  |
| 49.5* |  |  | Водородный показатель, рН | ГОСТ 12523-77; ГОСТ 32385-2013; СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 49.6* |  |  | железо | МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 49.7* |  | 17.22/08.032, 20.41/08.032, 20.42/08.032 | кадмий |  |  |  |
| 49.8* |  |  | кобальт |  |  |  |
| 49.9* |  |  | марганец |  |  |  |
| 49.10* |  |  | медь |  |  |  |
| 49.11* |  | 17.22/08.158, 20.41/08.158, 20.42/08.158 | стирол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |  |  |
| 49.12* |  |  | Метанол (содержание метанола) | МВИ.МН 4612-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 49.13* |  |  | Массовая доля изоамилового спирта | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 49.14* |  |  | Массовая доля изопропилового спирта |  |  |  |
| 49.15* |  |  | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ 29188.6-91 |  |  |
| 49.16* |  | 17.22/08.169, 20.41/08.169, 20.42/08.169 | Окисляемость вытяжки | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 5 |  |  |
| 49.17* |  | 17.22/01.086, 20.41/01.086, 20.42/01.086 | общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) | Инструкция № 091-0610 п.17 |  |  |
| 49.18* |  |  | дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы | Инструкция № 091-0610 п.18 |  |  |
| 49.19* |  |  | Бактерии семейства энтеробактерий (Enterobacteriaceae) | Инструкция № 091-0610 п.19 |  |  |
| 49.20* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | Инструкция № 091-0610 п.20 |  |  |
| 49.21* |  |  | Патогенные стафилококки (Staphylococcus aureus) | ГОСТ ISO 22718-2018; Инструкция № 091-0610 п.21 |  |  |
| 50.1** | Парфюмерно-косметическая продукция, средства по уходу за полостью рта | 20.42/42.000 | отбор проб | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31679-2012; ГОСТ 31693-2012; ГОСТ 31695-2012; ГОСТ 31696-2012; ГОСТ 31697-2012; ГОСТ 34435-2018; ГОСТ 7983-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 50.2* |  | 20.42/11.116 | Внешний вид, консистенция | ГОСТ 29188.0-2014 п. 5.1 |  |  |
| 50.3* |  |  | Цвет |  |  |  |
| 50.4* |  |  | Запах | ГОСТ 29188.0-2014 п. 5.2 |  |  |
| 50.5* |  |  | Вкус | ГОСТ 29188.0-2014 п. 5.1 |  |  |
| 50.6* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель, рН | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31692-2012 п.6.4; ГОСТ 31693-2012; ГОСТ 31698-2013 п.6.5 |  |  |
| 50.7* |  |  | Массовая доля фторида | ГОСТ 7983-2016 |  |  |
| 50.8* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |  |  |
| 50.9* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |  |
| 50.10* |  | 20.42/08.032 | свинец | МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 50.11* |  | 20.42/08.032, 20.42/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 50.12* |  | 20.42/08.032 | цинк | МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 50.13* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |
| 50.14* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 50.15* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 50.16* |  |  | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов | ГОСТ ISO 21149-2020 |  |  |
| 50.17* |  |  | Candida albicans | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |
| 50.18* |  |  | стерильность | ГОСТ 33918-2016 |  |  |
| 50.19* |  | 20.42/08.169 | кислотное число | ГОСТ 31649-2012 п.6.5 |  |  |
| 51.1** | Лакокрасочные материалы | 20.30/42.000 | отбор проб | ГОСТ 24920-81; ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 5406-84; ГОСТ 9980.1-86; ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 52.1** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных полосах частот - уровень звука - эквивалентный по энергии уровень звука - максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.020-79 раздел 2; ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ ISO 9612-2016 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 52.2** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения в октавных или третьоктавных полосах частот - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения | ГОСТ 12.1.047-85; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) раздел 2; ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |  |  |
| 52.3** |  |  | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения в октавных или третьоктавных полосах частот - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 52.4** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: -напряженность электростатического поля | ГОСТ 12.1.045-84; ГОСТ 32995-2014 |  |  |
| 52.5** |  |  | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ : -напряженность электростатического поля | МВИ.ГМ.1907-2020 |  |  |
| 52.6** |  | 100.12/35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50Гц: -напряженность электрического поля промышленной частоты | ГОСТ 12.1.002-84; МВИ.ГМ.1729-2018 |  |  |
| 52.7** |  |  | Магнитные поля промышленной частоты: -напряженность магнитного поля промышленной частоты или магнитная индукция магнитного поля промышленной частоты | МВИ.ГМ.1729-2018 |  |  |
| 52.8** |  |  | Электромагнитные поля радиочастот : - напряженность электрического поля - плотность потока энергии | ГОСТ 12.1.006-84 Раздел 2 |  |  |
| 52.9** |  |  | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ : -напряженность электрического поля - плотность магнитного потока переменного магнитного поля - напряженность электрического поля - плотность потока энергии | МВИ.ГМ.1729-2018; МВИ.ГМ.1754-2018 |  |  |
| 52.10** |  | 100.12/35.063 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |  |
| 52.11** |  | 100.12/03.071 | Уровень ионизации воздуха помещений: -количество аэроионов положительной и отрицательной полярности в 1 см куб. воздуха | МВИ.ГМ.1753-2018 |  |  |
| 52.12** |  | 100.12/34.065 | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 6147-2019 |  |  |
| 52.13** |  | 100.12/35.067 | Инфразвук: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот - общий уровень звукового давления в полосах частот - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот - эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления | МВИ.ГМ.1694-2018 |  |  |
| 53.1** | Транспортные потоки, жилые, общественные здания, территория жилой застройки, населенные пункты вне территории жилой застройки, гражданские и промышленные объекты | 100.11/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот - уровень звука - эквивалентные по энергии уровни звука - максимальные уровни звука | ГОСТ 20444-2014; ГОСТ 23337-2014 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 53.2** |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения воктавных или третьоктавных полосах частот - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) |  |  |
| 53.3** |  | 100.11/35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: -напряженность электростатического поля | МВИ.ГМ.1907-2020 |  |  |
| 53.4** |  | 100.11/35.068 | Электромагнитные поля промышленной частоты 50Гц: -напряженность электрического поля промышленной частоты -напряженность магнитного поля про мышленной частоты или - магнитная индукция магнитного поля промышленной частоты | АМИ.МН 0008-2021; МВИ.ГМ.1729-2018 |  |  |
| 53.5** |  |  | Электромагнитные поля радиочастот : - напряженность электрического поля - плотность потока энергии | ГОСТ 12.1.006-84 Раздел 2 |  |  |
| 53.6** |  | 100.11/03.071 | Уровень ионизации воздуха помещений: -количество аэроионов положительной и отрицательной полярности в 1 см куб. воздуха | МВИ.ГМ.1753-2018 |  |  |
| 53.7** |  | 100.11/35.067 | Инфразвук: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот - общий уровень звукового давления в полосах частот - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот - эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления | МВИ.ГМ.1694-2018 |  |  |
| 55.1** | Пищевые продукты | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.26/42.000, 01.41/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 03.00/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.07/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000 | отбор проб | ГОСТ 32164-2013 .; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012 .; СТБ 1055-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 55.2* |  | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.26/04.125, 01.41/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 03.00/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.07/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4808-2013 |  |  |
| 55.3* |  | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.26/04.125, 01.41/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 03.00/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.89/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125 | удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 56.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 56.2* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4808-2013 |  |  |
| 57.1** | Сельскохозяйственное сырьё и корма | 01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.26/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.51/42.000, 10.91/42.000, 10.12/42.000 | отбор проб | СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012 .; СТБ 1055-2012 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 57.2* |  | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.26/04.125, 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.51/04.125, 10.91/04.125, 10.12/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4808-2013 |  |  |
| 57.3* |  |  | удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 58.1** | Лекарственно-техническое сырье | 100.15/42.000 | отбор проб | СТБ 1053-2015; ТКП 251-2010 (02080) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 58.2* |  | 100.15/04.125 | удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4808-2013 |  |  |
| 59.1** | Коммунальные отходы (зольные) | 100.08/42.000 | отбор проб | МОПр.МН 01-98 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 59.2* |  | 100.08/04.125 | удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4808-2013 |  |  |
| 60.1** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства | 02.20/42.000, 02.30/42.000 | отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 60.2* |  | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125 | удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 2418-2005; МВИ.МН 4808-2013 |  |  |
| 61.1** | Строительные материалы и изделия из них | 08.11/42.000, 08.12/42.000, 23.31/42.000, 23.32/42.000 | отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 30108-94 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 62.1** | Территория, транспорт, оборудование, гражданские и промышленные объекты, рабочие места | 100.11/04.056, 100.13/04.056, 100.12/04.056 | Мощность дозы (МЭД, МАЭД) гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 62.2** |  |  | Поверхностное бета-загрязнение | МВИ.МН 5197-2015 |  |  |
| 63.1** | Воздух жилых общественных и производственных зданий | 100.11/04.056, 100.13/04.056 | Мощность эффективной дозы (гамма-излучение) | МВИ.ГМ.1906-2020; МВИ.МН 3862-2011; МВИ.МН 5011-2014; ТКП 113-2007 (02300) | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |
| 63.2** |  | 100.11/04.125, 100.13/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов изотопов радона (эквивалентная равновесная объемная активность радона и торона) | МВИ.МН 3862-2011 |  |  |
| 63.3** |  |  |  | МВИ.МН 5011-2014 |  |  |
| 65.1** | Рабочие места, оборудование, помещения, территории | 100.11/04.056, 100.12/04.056 | Мощность дозы (МЭД, МАЭД) рентгеновского и гамма-излучения Пределы измерений: 50 мЗв/ч-10 Зв/ч, погрешность: ±15% | АМИ.МН 0030-2022; МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Интернациональная, 41, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |