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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0036-2023
	ул. Советская, д. 59, 225409, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область
	

	1.2**
	
	27.90/22.000
	Проверка цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей
	АМИ.БР 0068-2025
	
	

	2.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта.
	АМИ.БР 0047-2024;
АМИ.БР 0056-2024
	ул. Советская, д. 59, 225409, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область
	

	2.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	
	
	

	2.3**
	
	
	Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.БР 0068-2025
	
	

	3.1**
	Силовые кабельные линии до 1000 В
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0036-2023
	ул. Советская, д. 59, 225409, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область
	





	Дата принятия решения по аккредитации: 11.09.2026.                                                                                                                                                                                           

	Стр. 1 из 1






	Дата принятия решения по аккредитации: 11.09.2026.
	Стр. 1 из 2



wm.png
NsaRegistrylnfohttps://www.bsca.by/en/registry-testlab/get-file?id=4073802.10.2026 19:25:23, Ne 40738.4209281




