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	Приложение №1
	

	
	к аттестату аккредитации 
	

	
	№ BY/112 2.4232
	

	
	от 21.11.2011
	

	
	на бланке № ____
	

	
	на 10 листах
	

	
	редакция 03
	


	
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 декабря 2024 года

отдела контроля качества 
открытого акционерного общества «Специализированное ремонтно-
строительное управление № 3, г. Новополоцк»

	

	№ п/п
	Наименование объекта

	Код

	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение 
документа, 
устанавливающего требования 
к объекту
	Обозначение 
документа, 
устанавливающего метод исследований (испытаний) и 
измерений, в том числе правила 
отбора образцов



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Монтажников, 3, 211440, г. Новополоцк, Витебская область

	6.1
*
	Бетоны 
конструкционные тяжёлые 
и лёгкие
	23.63/
29.121
	Прочность бетона:
- прочность 
на сжатие;
- прочность методом 
ударного импульса
	СТБ 1187-2020 
СТБ 1544-2005 
ТНПА и другая документация
	
ГОСТ 10180-2012 
ГОСТ 28570-2019 
СТБ 2264-2012 
пп. 7.7.2, 7.9

	6.2
*
	
	23.63/
29.040
	Средняя плотность
	
	ГОСТ 12730.0-2020 
ГОСТ 12730.1-2020 пп. 5, 7
 ГОСТ 27005-2014 
 п. 5.6

	6.3
*
	
	23.63/
26.080
	Морозостойкость
	
	ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.1-95
ГОСТ 10060.2-95

	6.4
*
	
	23.63/
26.141
	Водонепроницаемость 
	
	ГОСТ 12730.0-2020
ГОСТ 12730.5-2018 п. 4

	7.1
*
	Бетоны 
жаростойкие
	23.63/
29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 20910-2019
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 10180-2012 
ГОСТ 20910-2019 
Приложение А 

	7.2
*
	
	23.63/
29.040
	Средняя плотность в сухом состоянии
	
	ГОСТ 12730.1-2020 пп. 5, 7
ГОСТ 27005-2014 
п. 5.6




	13.1
***
	Конструкции стальные строительные

	25.11/
29.061
	Геометрические 
параметры 
конструкций 
(отправочного 
элемента), влияющие на собираемость 
конструкций
	ГОСТ 23118-2019
СТБ 1317-2002
ТКП 45-5.04-121-2009 
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 26433.1-89 Таблица 1 
пп. 1.1, 1.1.1

	13.2
***
	
	25.11/
32.089

	Толщина антикоррозионного покрытия
	
	ГОСТ 9.916-2023 
п. 6.2.4
СТБ ISO 2808-2023 метод 7В.2

	14.3
***
	Арматурные 
и закладные 
изделия 
сварные

	25.11/
29.061
	Геометрические 
параметры
	СТБ 2174-2011 
ГОСТ 10922-2012
ТНПА и другая документация
	СТБ 2174-2011 
пп. 7.1 - 7.3, 7.8
ГОСТ 26433.1-89 
Таблица 1 п. 1.1.1

	14.6
***
	
	25.11/
29.061
	Отклонения линейных размеров сварных 
арматурных и 
закладных изделий
	
	ГОСТ 10922-2012 пп. 7.1, 7.2, 7.3

	14.7
***
	
	25.11/
29.061
	Отклонение от 
плоскостности 
наружных лицевых поверхностей 
плоских элементов
	
	ГОСТ 10922-2012 
п. 7.5

	14.8
***
	
	25.11/
29.061
	Отклонение от 
перпендикулярности анкерных стержней
	
	ГОСТ 10922-2012 
п. 7.6

	14.9
***
	
	25.11/
29.061
	Отклонение 
соосности стержней 
в стыковых 
соединениях
	
	ГОСТ 10922-2012 
п. 7.7


	15.1
**
	Конструкции 
и изделия 
бетонные и железобетонные сборные

	23.61/
29.121
	Прочность бетона  
	ГОСТ 13015.0-83   
ТНПА и другая документация 

	ГОСТ 10180-2012 
пп. 7.1, 7.2
ГОСТ 28570-2019 
п. 8
СТБ 2264-2012 
пп. 7.7.2, 7.9
ГОСТ 22690-2015 пп. 7.1, 7.4

	15.6
***
	
	23.61/
29.061
	Геометрические 
параметры
	
	ГОСТ 26433.1-89 Таблица 1 п. 2.2
ГОСТ 26433.2-94 
Таблица А.1 пп. 1.1, 1.3, 10.1

	15.7
***
	
	23.61/
32.089
	Толщина защитного слоя бетона
	
	ГОСТ 22904-93

	16.17**
	Основания и фундаменты зданий и 
сооружений
Устройство 
оснований из насыпных 
грунтов 
	08.12/
29.040
	Соответствие 
плотности грунта 
проектной документации (метод режущего кольца)
	СП 5.01.02-2023
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 5180-2015
п. 9
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	__________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	11.09.2026
дата принятия решения
	Лист 1 Листов 1




	__________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	11.09.2026
дата принятия решения
	Лист 1 Листов 2




	25.8
***
	Устройство 
антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений
Лакокрасочные, мастичные, шпатлёвочные 
и наливные 
полимерные покрытия

	43.99/
32.089
43.99/
29.061
	Толщина наносимых слоёв и общая 
толщина покрытия
	СН 2.01.07-2020
ТКП 45-5.09-33-2006
ГОСТ 23118-2019
ТНПА и другая документация
	СТБ 1684-2006 п.6.4 
ГОСТ 9.602-2016 п.7.10 
СТБ ISO 2808-2023 метод 7В.2

	25.9
***
	
	43.99/
11.116
	Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий
	
	СТБ 1684-2006 
п. 6.5

	25.13***
	
	43.99/
11.116
	Внешний вид 
покрытия
	
	СТБ 1684-2006 п. 6.9
ГОСТ 9.032-74 п. 2.7, Приложение 4

	25.14***
	
	43.99/
32.166
43.99/
11.116
	Сплошность 
покрытия
	
	СТБ 1684-2006 
п. 6.10 
ГОСТ 9.602-2016 
п. 7.14

	25.15***
	Устройство 
антикоррози-онных покры-тий строитель-ных конструк-ций зданий и сооружений
Лакокрасочные, мастичные, шпатлёвочные и наливные 
полимерные покрытия
	43.99/
29.121
	Адгезия (сцепление) покрытий 
с защищаемой 
поверхностью
	СН 2.01.07-2020
ТКП 45-5.09-33-2006
ГОСТ 23118-2019
ТНПА и другая документация
	СТБ 1684-2006 
п. 6.11 
ГОСТ 9.602-2016 
пп. 7.11, 7.12
ГОСТ 15140-78

	29.1
***

	Основания и фундаменты зданий и 
сооружений
Устройство плитных 
фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошных 
плит)
	08.12/
29.061
	Соответствие 
глубины заложения фундаментов 
проектной 
документации
	СП 5.01.02-2023 СП 1.03.14-2024 ТНПА и другая документация
	СП 1.03.14-2024 п.7.1 
ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п.1.5.2

	29.2
***
	
	08.12/
29.119
	Соответствие 
степени уплотнения 
(коэффициент 
уплотнения) грунта обратной засыпки проектной 
документации
	
	СП 1.03.14-2024 
п. 7.5
СТБ 1377-2003



Примечание: 
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС. 

Руководитель органа по аккредитации 
Республики Беларусь – 
директора государственного
предприятия «БГЦА»                                                              Е.В. Дворак


	__________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	11.09.2026
дата принятия решения
	Лист 1 Листов 1
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