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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992;
СТБ ISO 5667-3-2021
	ул. Энергетиков, 9, 213807, г. Бобруйск, Могилевская область
	

	1.2*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (рН) ДИ (2-12) ед.рН
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	1.3*
	
	100.05/08.052
	Взвешенные вещества ДИ от 3 мг/дм3
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	1.4*
	
	100.05/08.156
	Железо общее ДИ (0,100-9,00) мг/дм3
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	1.5*
	
	
	Сульфат-ион ДИ (2,00-40,0) мг/дм3
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	1.6*
	
	100.05/08.149
	Хлориды ДИ (10,0-250,0) мг/дм3
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	2.1**
	Топливо нефтяное. Мазут.
	19.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 2517-2012 п.4.2-4.4,4.11-4.14
	ул. Энергетиков, 9, 213807, г. Бобруйск, Могилевская область
	

	2.2*
	
	19.20/34.066
	Теплота сгорания
	ГОСТ 21261-2021
	
	

	2.3*
	
	19.20/08.055
	Массовая доля воды
	ГОСТ 2477-2014
	
	

	2.4*
	
	19.20/08.052
	Массовая доля серы
	ГОСТ 3877-88
	
	

	2.5*
	
	19.20/08.031
	Плотность
	ГОСТ 3900-2022 п.4;
ГОСТ 3900-85 п. 1
	
	

	2.6*
	
	19.20/25.120
	Температура вспышки в открытом тигле
	ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017)
	
	

	2.7*
	
	19.20/08.052
	Зольность
	ГОСТ 1461-2023
	
	

	3.1**
	Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения
	06.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) п.10.1
	ул. Энергетиков, 9, 213807, г. Бобруйск, Могилевская область
	

	3.2*
	
	06.20/34.066
	Теплота сгорания
	ГОСТ 10062-75
	
	

	3.3*
	
	06.20/08.118
	Плотность
	ГОСТ 17310-2002
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