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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.ВТ 0021-2025
	ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (участок трансформаторных подстанций и электрических сетей электроремонтного цеха)
	

	1.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	
	
	

	1.3**
	
	
	Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ВТ 0050-2025
	
	

	2.1**
	Силовые кабельные линии до 10кВ
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ВТ 0020-2025
	ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (участок трансформаторных подстанций и электрических сетей электроремонтного цеха)
	

	2.2**
	
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением
	АМИ.ВТ 0049-2025
	
	

	3.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ВТ 0020-2025
	ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (участок трансформаторных подстанций и электрических сетей электроремонтного цеха)
	

	4.1*
	Штанги электроизолирующие
	25.73/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц
	АМИ.ВТ 0048-2025
	ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Помещение для испытаний СЗ и трансформаторного масла)
	

	5.1*
	Клещи электроизолирующие
	25.73/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц
	АМИ.ВТ 0048-2025
	ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Помещение для испытаний СЗ и трансформаторного масла)
	

	6.1*
	Клещи электроизмерительные
	25.73/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц
	АМИ.ВТ 0048-2025
	ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Помещение для испытаний СЗ и трансформаторного масла)
	

	7.1*
	Указатели напряжения выше 1000В
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц
	АМИ.ВТ 0048-2025
	ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Помещение для испытаний СЗ и трансформаторного масла)
	

	8.1*
	Указатели напряжения до 1000В
	26.51/29.113
	Напряжение индикации
	АМИ.ВТ 0048-2025
	ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Помещение для испытаний СЗ и трансформаторного масла)
	

	8.2*
	
	
	Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50Гц
	
	
	

	8.3*
	
	
	Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении
	
	
	

	8.4*
	
	
	Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц
	
	
	

	9.1*
	Перчатки диэлектрические
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц
	АМИ.ВТ 0048-2025
	ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Помещение для испытаний СЗ и трансформаторного масла)
	

	10.1*
	Обувь специальная диэлектрическая
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц
	АМИ.ВТ 0048-2025
	ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Помещение для испытаний СЗ и трансформаторного масла)
	

	11.1*
	Масло трансформаторное
	19.20/29.113
	Определение пробивочного напряжения
	АМИ.ВТ 0048-2025;
ГОСТ 6581-75 п.4
	ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Помещение для испытаний СЗ и трансформаторного масла)
	

	12.1*
	Ручной инструмент для работ под напряжением
	25.73/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц
	АМИ.ВТ 0048-2025
	ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Помещение для испытаний СЗ и трансформаторного масла)
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