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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГМ 0448-2026;
АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Пионерская, 27, 212030, г. Могилев, Могилевская область (Центральная производственная лаборатория электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком»)
	

	2.1**
	Устройства защитного отключения (УЗО-Д)
	27.90/22.000
	Отключающий дифференциальный ток
	АМИ.ГМ 0448-2026
	ул. Пионерская, 27, 212030, г. Могилев, Могилевская область (Центральная производственная лаборатория электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком»)
	

	2.2**
	
	
	Время отключения
	
	
	

	3.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивления заземляющих устройств
	АМИ.ГМ 0448-2026
	ул. Пионерская, 27, 212030, г. Могилев, Могилевская область (Центральная производственная лаборатория электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком»)
	

	3.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	
	
	

	3.3**
	
	
	Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрал
	
	
	

	4.1*
	Средства защиты используемые в электроустановках: ручной электроизолирующий инструмент
	25.73/29.113
	Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГМ 0412-2025
	ул. Пионерская, 27, 212030, г. Могилев, Могилевская область (Центральная производственная лаборатория электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком»)
	

	5.1*
	Средства защиты используемые в электроустановках: электроизолирующие боты, галоши, перчатки
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки.
	АМИ.ГМ 0412-2025
	ул. Пионерская, 27, 212030, г. Могилев, Могилевская область (Центральная производственная лаборатория электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком»)
	

	6.1**
	Волоконно-оптические кабели для магистральных, внутризоновых и местных волоконно-оптических линий связи (входной контроль)
	27.31/33.110
	Оптическая длина
	МВИ.МН 4820-2013;
МВИ.МН 4821-2013
	пер. Славгородский, 15, 212013, г. Могилев, Могилевская область (Линейно-технический цех Могилевского филиала РУП «Белтелеком»)
	

	6.2**
	
	
	Коэффициент затухания (километрическое затухание)
	
	
	

	7.1**
	Магистральные, внутренние и местные волоконно-оптические линии связи
	27.31/33.110
	Общее затухание
	МВИ.МН 4820-2013;
МВИ.МН 4821-2013
	пер. Славгородский, 15, 212013, г. Могилев, Могилевская область (Линейно-технический цех Могилевского филиала РУП «Белтелеком»)
	

	7.2**
	
	
	Затухание на разъемных и неразъемных соединениях
	
	
	

	7.3**
	
	
	Оптическая длина
	
	
	

	7.4**
	
	
	Коэффициент затухания (километрическое затухание)
	
	
	

	7.5**
	
	27.31/22.000
	Сопротивление изоляции между бронепокровом и землей
	МВИ.МГ 923-2014
	
	

	8.1**
	
	27.31/33.110
	Общее затухание
	МВИ.МН 4821-2013
	ул. Болдина, 3, 212030, г. Могилев, Могилевская область (Могилевский узел электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком»)
	

	8.2**
	
	
	Затухание на разъемных и неразъемных соединениях
	
	
	

	8.3**
	
	
	Оптическая длина
	
	
	

	8.4**
	
	
	Коэффициент затухания (километрическое затухание)
	
	
	

	9.1**
	
	
	Общее затухание
	
	ул. Минская, 21, 213827, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область (Бобруйский узел электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком»)
	

	9.2**
	
	
	Затухание на разъемных и неразъемных соединениях
	
	
	

	9.3**
	
	
	Оптическая длина
	
	
	

	9.4**
	
	
	Коэффициент затухания (километрическое затухание)
	
	
	

	10.1**
	
	
	Общее затухание
	
	ул. Советская, 44, 213500, г. Кричев, Кричевский район, Могилевская область (Кричевский зональный узел электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком»)
	

	10.2**
	
	
	Затухание на разъемных и неразъемных соединениях
	
	
	

	10.3**
	
	
	Оптическая длина
	
	
	

	10.4**
	
	
	Коэффициент затухания (километрическое затухание)
	
	
	

	11.1**
	
	
	Общее затухание
	
	ул. Ленинская, 47, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область (Осиповичский зональный узел электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком»)
	

	11.2**
	
	
	Затухание на разъемных и неразъемных соединениях
	
	
	

	11.3**
	
	
	Оптическая длина
	
	
	

	11.4**
	
	
	Коэффициент затухания (километрическое затухание)
	
	
	

	12.1**
	
	
	Общее затухание
	
	ул. Советская, 47, 213004, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область (Шкловский зональный узел электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком»)
	

	12.2**
	
	
	Затухание на разъемных и неразъемных соединениях
	
	
	

	12.3**
	
	
	Оптическая длина
	
	
	

	12.4**
	
	
	Коэффициент затухания (километрическое затухание)
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