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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Системы вентиляции воздуха с принудительным побуждением
	100.13/23.000
	Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха
	ГОСТ 12.3.018-79
	ул. Барыкина, 153А, ком. 4, 246008, г. Гомель, Гомельская область
	

	1.2**
	
	
	расход воздуха
	
	
	

	1.3**
	
	
	динамическое, статическое, полное давление потока воздуха
	
	
	

	2.1**
	Здания и сооружения (системы естественной вентиляции, вентиляционные каналы)
	100.13/23.000
	Скорость движения воздуха
	АМИ.ГМ 0291-2024
	ул. Барыкина, 153А, ком. 4, 246008, г. Гомель, Гомельская область
	

	2.2**
	
	
	Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха)
	
	
	

	2.3**
	
	
	Кратность воздухообмена в помещении
	
	
	

	2.4**
	
	100.13/29.061
	Геометрические размеры каналов и помещений
	
	
	

	3.1**
	Здания и сооружения (дымовые трубы, дымовые кана-лы от отопительного оборудования
	100.13/23.000
	Скорость движения воздуха
	АМИ.ГМ 0291-2024
	ул. Барыкина, 153А, ком. 4, 246008, г. Гомель, Гомельская область
	

	3.2**
	
	
	Наличие тяги
	АМИ.ГМ 0291-2024;
СП 4.03.03-2026 8.7
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