|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0363 от 13 декабря 1999 года на бланке № на 8 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 июля 2023 года

Витебской областной контрольно-аналитической лаборатории

Витебского торгово-производственного республиканского унитарного

предприятия «Фармация»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| тракт Великолукский , 63/1, 210016, г. Витебск |  |  |  |  |  |
|  | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные вещества. | 21.10/08.156 21.20/08.156 01.28/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, Нормативный документ по качеству, ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.2.25, ФЕАЭС 2.1.2.24 ГФ РБ 2.2.25, ФЕАЭС 2.1.2.24 ГФ РБ II 2.2.25, ГФ РБ II 2.8.14 ФЕАЭС 2.1.2.24 ГФ РБ 2.2.25, ГФ РБ II 2.2.2, ФЕАЭС 2.1.2.24 |
|  |  |  | подлинность |  |  |
|  |  |  | примеси |  |  |
|  |  |  | количественное определение |  |  |
|  |  |  | степень окрашивания жидкостей |  |  |
|  |  | 21.10/08.161 21.20/08.161 01.28/08.161 | Тонкослойная хроматография: |  | ГФ РБ II.2.2.27, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.26, 2.1.2.36 ГФ РБ II.2.2.27, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.26, 2.1.2.36 |
|  |  |  | подлинность |  |  |
|  |  |  | примеси |  |  |
|  | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные вещества. | 21.10/08.159 21.20/08.159 01.28/08.159 | Жидкостная хроматография: | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, Нормативный документ по качеству, ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.28, 2.1.2.36 ГФ РБ 2.2.29, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.28, 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.28, ст. 2.1.2.36 |
|  |  |  | подлинность |  |  |
|  |  |  | примеси |  |  |
|  |  |  | количественное определение |  |  |
|  |  | 21.10/08.133 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): |  | ГФ РБ II 2.2.6, #6.2. ФЕАЭС 2.1.2.6 ГФ РБ II 2.2.6, #6.2. ФЕАЭС 2.1.2.6 ГФ РБ II 2.2.6, #6.2. ФЕАЭС 2.1.2.6 |
|  |  |  | подлинность |  |  |
|  |  |  | количественное определение |  |  |
|  |  |  | - показатель преломления |  |  |
|  |  | 21.10/29.040 21.10/08.118 21.20/29.040 21.20/08.118 | Относительная плотность |  | ГФ РБ 2.2.5 ФЕАЭС 2.1.2.5 ГФ РБ 2.2.5 ФЕАЭС 2.1.2.5 |
|  |  |  | Плотность |  |  |
|  |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН Зависимость между реакцией раствора, приблизительным значением рН и цветом индикаторов Определение приблизительного значения рН |  | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3, ГФ РБ II 2.2.4 ФЕАЭС 2.1.2.4 |
|  |  | 21.10/08.118 21.20/08.118 21.10/08.052 21.20/08.052 | Содержание этанола: |  | ГФ РБ II 2.9.10 (метод А), 5.5 ФЕАЭС 2.1.9.8 метод дистилляции (методика 1), 4.1 ГФ РБ II 2.9.10 (метод А), 5.5 ФЕАЭС 2.1.9.8 метод дистилляции (методика 2), ст.4.1 |
|  |  |  | -пикнометрический метод |  |  |
|  |  |  | - гидрометрический метод |  |  |

|  | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные вещества. | 21.20/29.040 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства: | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, Нормативный документ по качеству, ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.9.6, 2.9.40, ФЕАЭС ст.2.1.9.14 ГФ РБ II 2.9.6, 2.9.40, стр.1139 ФЕАЭС 2.1.9.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -однородность дозирования |  |  |
|  |  |  | -однородность дозированных единиц |  |  |
|  |  | 21.20/29.040 | Однородность массы дозированного лекарственного средства: однородность массы (средняя масса) |  | ГФ РБ II 2.9.5, 2.9.27, том 1 стр.1063, ФЕАЭС 2.1.9.5 |
|  |  | 21.20/29.040 | Масса (объём) содержимого контейнера для жидких и мягких лекарственных средств |  | ГФ РБ II , том 1 стр.1169 ФЕАЭС 2.1.9.17 |
|  |  | 21.20/29.040 | Извлекаемый объём парентеральных лекарственных средств |  | ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.16 |
|  |  | 21.20/26.095 | Прочность таблеток без оболочки на истирание (истираемость таблеток) |  | ГФ РБ II 2.9.7 ФЕАЭС 2.1.9.6 |
|  |  | 21.20/29.143 | Прочность таблеток на сжатие (устойчивость таблеток к раздавливанию) |  | ГФ РБ II 2.9.8 ФЕАЭС 2.1.9.7 |
| - 1 |  | 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул |  | ГФ РБ II 2.9.1, стр. 417 ФЕАЭС 2.1.9.1 |
|  |  | 21.10/26.045 21.20/26.045 | Тест «Растворение» для твердых дозированных форм Испытание на растворение для твердых дозированных лекарственных форм |  | ГФ РБ II 2.9.3, стр. 420 ФЕАЭС 2.1.9.3, 2.3.9.1 |
|  |  | 01.28/11.116 | Загрязнение механическими включениями: видимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.20 |
|  |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 | # Тальк и аэросил |  | ГФ РБ II стр.1185 |
|  |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 | Размер частиц (метод микроскопии) |  | ГФ РБ II 2.9.37 ФЕАЭС 2.1.9.13 |

| 1.30* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические. Лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные вещества. 18.09.2026 дата принятия решения | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 | Измельченность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, Нормативный документ по качеству, ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.1.4, 2.9.12, 2.8.23 ФЕАЭС 2.1.1.4, 2.1.8.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.31* |  | 01.28/11.116 01.28/18.115 | # Макроскопический и # микроскопический анализ лекарственного сырья Микроскопическое и микрохимическое исследование лекарственного растительного сырья |  | ГФ РБ II 2.8.23 ФЕАЭС 2.1.1.4, 2.1.8.17 |
| 1.32* |  | 01.28/11.116 | Примеси Посторонние примеси |  | ГФ РБ II 2.8.2 ФЕАЭС 2.1.8.2 |
| 1.33* |  | 01.28/08.156 | Дубильные вещества Дубильные вещества в лекарственном растительном сырье, растительной фармацевтической субстанции и лекарственных растительных препаратах |  | ГФ РБ II 2.8.14 ФЕАЭС 2.1.8.13 |
| 1.34* |  | 01.28/08.052 | Эфирные масла Эфирные масла в лекарственном растительном сырье |  | ГФ РБ II 2.8.12 метод А, В, С, D ФЕАЭС 2.1.8.12 метод 1, 2, 3, 4 |
| 1.35* |  | 01.28/11.116 | Коэффициент набухания |  | ГФ РБ II 2.8.4 ФЕАЭС 2.1.8.4 |
| 1.36* |  | 21.10/11.116 01.28/11.116 | Показатель горечи |  | ГФ РБ II 2.8.15 ФЕАЭС 2.1.8.14 |
| 1.37* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Зола: |  | ГФ РБ II 2.4.16 ФЕАЭС 2.1.4.16 ГФ РБ II 2.4.14 ФЕАЭС 2.1.4.14 ГФ РБ II 2.8.1 ФЕАЭС 2.1.8.1 |
|  |  |  | общая зола |  |  |
| 1.38* |  |  | сульфатная зола |  |  |
| 1.39* |  |  | зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте |  |  |
| 1.41* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 | Кислотность и щелочность |  | ГФ РБ II том 2, стр.1168 |

| 1.42* |  | 21.20/08.149 21.20/11.116 01.28/08.149 01.28/11.116 | Кислотное число | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, Нормативный документ по качеству, ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» 18.09.2026 дата принятия решения | ГФ РБ II 2.5.1 ФЕАЭС 2.1.5.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.43* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 | Прозрачность и степень мутности жидкостей -визуальный метод Прозрачность и степень опалесценции жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 |
| 1.44* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 | Степень окрашивания жидкости -визуальный метод Окраска и интенсивность окраски жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 1.46* |  | 21.10/08.052 01.28/08.052 21.20/08.052 | Сухой остаток экстрактов (остаток после выпаривания) |  | ГФ РБ II 2.8.16, ФЕАЭС 2.1.8.15 |
| 1.47* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II 2.2.32, ст.2.8.17, ФЕАЭС 2.1.2.31, 2.1.8.16 |
| 1.48* |  | 21.10/29.145 21.20/29.145 | Температура плавления: -капиллярный метод -открытый капиллярный метод -инструментальный метод |  | ГФ РБ II 2.2.14 ФЕАЭС 2.1.2.14. ГФ РБ II 2.2.15 ФЕАЭС 2.1.2.15 ГФ РБ II 2.2.60 2.1.2.42 |
| 1.49* |  | 21.10/29.113 21.20/29.113 | Электропроводность |  | ГФ РБ II 2.2.38 ФЕАЭС 2.1.2.33 |
| 1.50* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 | Реакции подлинности (идентификации, качественные реакции) на ионы и функциональные группы |  | ГФ РБ II 1.4, 2.3.1, 2.3.4, 4.1, 4.2. #6.2. ФЕАЭС 1.4, 2.1.3.1, 2.2. |

| 1.51* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 | Определение органолептических показателей: Описание (внешний вид), цвет, запах, вкус | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на субстанцию для фармацевтического использования, Нормативный документ по качеству, ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 1.1, 1.2, 2.3.4, 5.11, #6.2, #6.3. ГФ РБ II стр.1061-1064, 1088-1092, 1130-1138 ФЕАЭС 1.4, 2.1.3.2, 2.3.6.0. 03 СОП 007 ГФ РБ II 5.11 ГФ РБ II 5.11, стр.21 03 СОП 007 ГФ РБ II п. 1.3, ФЕАЭС 1.4 03 СОП 007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.52* |  | 21.10/29.061 21.20/29.061 01.28/29.061 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 21.10/11.116 21.10/29.061 21.20/11.116 21.20/29.061 01.28/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 | Геометрический размер |  |  |
| 1.53* |  |  | Растворимость -визуальный метод |  |  |
| 1.54* |  |  | Упаковка |  |  |
| 1.55* |  |  | Маркировка упаковки 18.09.2026 дата принятия решения |  |  |

| 1.56* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 21.10/08.149 21.20/08.149 01.28/08.149 21.10/42.000 21.20/42.000 01.28/42.000 | Предельное содержание примесей | 18.09.2026 дата принятия решения | ГФ РБ II 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 4.1. ФЕАЭС 1.4, 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.4, 2.1.4.1, 2.1.4.3, 2.1.4.4, 2.1.4.6, 2.1.4.7, 2.1.4.8, 2.1.4.9, 2.1.4.11, 2.1.4.12, 2.1.4.13, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.3.5.0 ГФ РБ II 4.2, 2.3.1, 2.5.8, 2.5.11, # 2.5.50 # 2.2.90 ФЕАЭС 2.1.5.8, 2.1.5.11, 2.2.1 ГФ РБ II # 5.17.10 ГФ РБ II 2.8.20. ФЕАЭС 2.1.7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.57* |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Титриметрия: - количественное определение -содержание примесей |  |  |
| 1.58 *** |  |  | # Отбор проб Отбор проб |  |  |

| - * | Вода очищенная | 21.10/29.113 | Электропроводность | ГФ РБ II, т. 2, стр. 309 | ГФ РБ II 2.2.38 , том 2, стр.309 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* |  | 21.10/11.116 21.10/08.149 21.10/08.052 | Методы объемного анализа: |  | ГФ РБ II 2.4.8, 4.1, том 2, стр. 309 ГФ РБ II том 2 стр. 309 ГФ РБ II 2.2.32, том 2 стр.309 |
|  |  |  | примеси |  |  |
| 2.3* |  |  | кислотность или щелочность |  |  |
| 2.4* |  |  | остаток после выпаривания |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                         Е.В. Бережных