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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Препараты фармацевтические, лекарственные препараты, лекарственные средства
	21.20/11.116
	Метод визуального наблюдения: - описание; -упаковка, маркировка; - определение прозрачности и степени мутности жидкостей; - прозрачность и степень опалесценции жидкостей; - определение степени окрашивания жидкостей; - окраска и интенсивность окраски жидкостей; - время растворения или диспергирования для получения восстановленных лекарственных форм; - седиментационная устойчивость; - загрязнение механическими включениями: видимые частицы
	ГФ РБ II 2.2.1;
ГФ РБ II 2.2.2;
ГФ РБ II 2.9.20;
СОП-3-4320-37;
ФЕАЭС 2.1.2.1;
ФЕАЭС 2.1.2.2;
ФЕАЭС 2.1.9.21;
ФЕАЭС 2.5.1.33
	ул. Селицкого, д. 15Д, 220075, г. Минск
	

	1.2*
	
	21.20/08.169
	Электрохимический метод: - потенциометрическое определение рН; - осмоляльность; - вода: полумикрометод; - вода: определение полумикрометодом; - вода: микроопределение
	ГФ РБ II 2.2.3;
ГФ РБ II 2.2.35;
ГФ РБ II 2.5.12;
ГФ РБ II 2.5.32;
ФЕАЭС 2.1.2.3;
ФЕАЭС 2.1.2.32;
ФЕАЭС 2.1.5.12;
ФЕАЭС 2.1.5.13
	
	

	1.3*
	
	21.20/08.159
	Жидкостная хроматография/ высокоэффективная жидкостная хроматография: - подлинность/ идентификация; -количественное определение; - однородность дозированных единиц; -сопутствующие/ родственные примеси
	ГФ РБ II 2.2.29;
ГФ РБ II 2.2.46;
ГФ РБ II 2.9.40;
ФЕАЭС 2.1.2.28;
ФЕАЭС 2.1.2.36;
ФЕАЭС 2.1.9.14
	
	

	1.4*
	
	21.20/08.158
	Газовая хроматография: - подлинность/ идентификация; -количественное определение; - однородность дозированных единиц; -сопутствующие/ родственные примеси
	ГФ РБ II 2.2.28;
ГФ РБ II 2.2.46;
ФЕАЭС 2.1.2.27;
ФЕАЭС 2.1.2.36
	
	

	1.5*
	
	21.20/08.156
	Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - оптическая плотность
	ГФ РБ II 2.2.25;
ФЕАЭС 2.1.2.24
	
	

	1.6*
	
	21.20/29.119
	Относительная плотность
	ГФ РБ II 2.2.5;
ФЕАЭС 2.1.2.5
	
	

	1.7*
	
	21.20/29.040
	Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных средств/ испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных препаратов
	ГФ РБ II 2.9.17;
ФЕАЭС 2.1.9.9
	
	

	1.8*
	
	21.20/17.087
	Загрязнение механическими включениями/ механические включения: невидимые частицы
	ГФ РБ II 2.9.19 метод I;
ФЕАЭС 2.1.9.10 метод I
	
	

	1.9*
	
	21.20/08.043
	Динамическая вязкость
	ГФ РБ II 2.2.10;
ФЕАЭС 2.1.2.10
	
	

	1.10*
	
	21.20/01.086
	Микробиологические испытания: -стерильность; -микробиологическая чистота
	ГФ РБ II 2.6.1 метод мембранной фильтрации;
ГФ РБ II 2.6.12;
ГФ РБ II 2.6.13;
ГФ РБ II 5.1.4;
ФЕАЭС 2.1.6.1 метод мембранной фильтрации;
ФЕАЭС 2.1.6.6;
ФЕАЭС 2.1.6.7;
ФЕАЭС 2.3.1.2
	
	

	1.11*
	
	21.20/16.036
	Бактериальные эндотоксины
	ГФ РБ II 2.6.14 метод А;
ФЕАЭС 2.1.6.8 метод А
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