ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Препараты фармацевтические, лекарственные препараты, лекарственные средства | 21.20/11.116 | Метод визуального наблюдения: - описание; -упаковка, маркировка; - определение прозрачности и степени мутности жидкостей; - прозрачность и степень опалесценции жидкостей; - определение степени окрашивания жидкостей; - окраска и интенсивность окраски жидкостей; - время растворения или диспергирования для получения восстановленных лекарственных форм; - седиментационная устойчивость; - загрязнение механическими включениями: видимые частицы | ГФ РБ II 2.2.1; ГФ РБ II 2.2.2; ГФ РБ II 2.9.20; СОП-3-4320-37; ФЕАЭС 2.1.2.1; ФЕАЭС 2.1.2.2; ФЕАЭС 2.1.9.21; ФЕАЭС 2.5.1.33 | ул. Селицкого, д. 15Д, 220075, г. Минск |  |
| 1.2* |  | 21.20/08.169 | Электрохимический метод: - потенциометрическое определение рН; - осмоляльность; - вода: полумикрометод; - вода: определение полумикрометодом; - вода: микроопределение | ГФ РБ II 2.2.3; ГФ РБ II 2.2.35; ГФ РБ II 2.5.12; ГФ РБ II 2.5.32; ФЕАЭС 2.1.2.3; ФЕАЭС 2.1.2.32; ФЕАЭС 2.1.5.12; ФЕАЭС 2.1.5.13 |  |  |
| 1.3* |  | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография/ высокоэффективная жидкостная хроматография: - подлинность/ идентификация; -количественное определение; - однородность дозированных единиц; -сопутствующие/ родственные примеси | ГФ РБ II 2.2.29; ГФ РБ II 2.2.46; ГФ РБ II 2.9.40; ФЕАЭС 2.1.2.28; ФЕАЭС 2.1.2.36; ФЕАЭС 2.1.9.14 |  |  |
| 1.4* |  | 21.20/08.158 | Газовая хроматография: - подлинность/ идентификация; -количественное определение; - однородность дозированных единиц; -сопутствующие/ родственные примеси | ГФ РБ II 2.2.28; ГФ РБ II 2.2.46; ФЕАЭС 2.1.2.27; ФЕАЭС 2.1.2.36 |  |  |
| 1.5* |  | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - оптическая плотность | ГФ РБ II 2.2.25; ФЕАЭС 2.1.2.24 |  |  |
| 1.6* |  | 21.20/29.119 | Относительная плотность | ГФ РБ II 2.2.5; ФЕАЭС 2.1.2.5 |  |  |
| 1.7* |  | 21.20/29.040 | Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных средств/ испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных препаратов | ГФ РБ II 2.9.17; ФЕАЭС 2.1.9.9 |  |  |
| 1.8* |  | 21.20/17.087 | Загрязнение механическими включениями/ механические включения: невидимые частицы | ГФ РБ II 2.9.19 метод I; ФЕАЭС 2.1.9.10 метод I |  |  |
| 1.9* |  | 21.20/08.043 | Динамическая вязкость | ГФ РБ II 2.2.10; ФЕАЭС 2.1.2.10 |  |  |
| 1.10* |  | 21.20/01.086 | Микробиологические испытания: -стерильность; -микробиологическая чистота | ГФ РБ II 2.6.1 метод мембранной фильтрации; ГФ РБ II 2.6.12; ГФ РБ II 2.6.13; ГФ РБ II 5.1.4; ФЕАЭС 2.1.6.1 метод мембранной фильтрации; ФЕАЭС 2.1.6.6; ФЕАЭС 2.1.6.7; ФЕАЭС 2.3.1.2 |  |  |
| 1.11* |  | 21.20/16.036 | Бактериальные эндотоксины | ГФ РБ II 2.6.14 метод А; ФЕАЭС 2.1.6.8 метод А |  |  |