ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Вата медицинская | 32.50/08.052 | Влажность | ГОСТ 5556-2022 5.7 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 1.2* |  | 32.50/11.116 | Засоренность | ГОСТ 5556-2022 5.4 |  |  |
| 1.3* |  | 32.50/08.052 | Зольность | ГОСТ 5556-2022 5.5 |  |  |
| 1.4* |  | 32.50/29.151 | Капиллярность | ГОСТ 5556-2022 5.9 |  |  |
| 1.5* |  | 32.50/08.052 | Массовая доля жировых и воскообразных веществ | ГОСТ 5556-2022 5.6 |  |  |
| 1.6* |  | 32.50/11.116 | Массовая доля кальциевых солей | ГОСТ 5556-2022 5.13 |  |  |
| 1.7* |  |  | Массовая доля коротких волокон (менее 5 мм) и хлопковой пыли | ГОСТ 5556-2022 5.3 |  |  |
| 1.8* |  |  | Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков | ГОСТ 5556-2022 5.2 |  |  |
| 1.9* |  |  | Массовая доля сернокислых солей | ГОСТ 5556-2022 5.12 |  |  |
| 1.10* |  |  | Массовая доля хлористых солей | ГОСТ 5556-2022 5.11 |  |  |
| 1.11* |  |  | Определение запаха | ГОСТ 5556-2022 5.17 |  |  |
| 1.12* |  | 32.50/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5556-2022 |  |  |
| 1.13* |  | 32.50/08.052 | Поглотительная способность | ГОСТ 5556-2022 5.8 |  |  |
| 1.14* |  |  | Реакция водной вытяжки | ГОСТ 5556-2022 5.10 |  |  |
| 1.15* |  | 32.50/11.116 | Содержание восстанавливающих веществ | ГОСТ 5556-2022 5.14 |  |  |
| 1.16* |  |  | Содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек | ГОСТ 5556-2022 5.4 |  |  |
| 2.1* | Ветеринарные препараты | 21.20/08.149 | Массовая доля глутарового альдегида | ТУ ВУ 100917107.005-2008; ТУ ВУ 690389921.269-2017 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 2.2* |  |  | Массовая доля надуксусной кислоты | ТУ ВУ 100917107.005-2008 |  |  |
| 2.3* |  |  | Массовая доля перекиси водорода | ГОСТ 177-88 3.3; ТУ ВУ 100917107.001-2007 |  |  |
| 2.4* |  |  | Массовая доля хлоргексидина биглюконата | ГФ РБ 01/2013:20225 2.2.25; Ф ЕАЭС 2.1.2.24 |  |  |
| 2.5* |  |  | Массовая доля четвертичных аммонийных соединений | ТУ ВУ 100917107.005-2008; ТУ ВУ 690389921.269-2017 |  |  |
| 2.6* |  | 21.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ТУ ВУ 100917107.001-2007; ТУ ВУ 100917107.005-2008; ТУ ВУ 690389921.166-2013; ТУ ВУ 690389921.269-2017 |  |  |
| 2.7* |  | 21.20/42.000 | Отбор проб |  |  |  |
| 2.8* |  | 21.20/08.031 | Плотность при 20 градусах С, г/см3 | ГОСТ 18995.1-73 |  |  |
| 2.9* |  | 21.20/08.169 | рН | ГОСТ 22567.5-93; ГФ РБ 01/2013:20203 2.2.3; Ф ЕАЭС 2.1.2.3 |  |  |
| 3.1* | Вода очищенная | 21.10/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ГФ РБ 11/2017:20613 2.6.13; Ф ЕАЭС 2.1.6.7 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 3.2* |  |  | Staphylococcus aureus | ГФ РБ 11/2017:20613 22.6.13; Ф ЕАЭС 2.1.6.7 |  |  |
| 3.3* |  | 21.10/11.116 | нитраты | ГФ РБ 07/2016:0008 ст. "Вода очищенная" | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 3.4* |  | 21.10/01.086 | Общее количество аэробов | ГФ РБ 01/2013:20612 2.6.12; ГФ РБ 07/2016:0008 стр.309; Ф ЕАЭС 2.1.6.6 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 3.5* |  |  | Общее количество грибов | ГФ РБ 01/2013:20612 2.6.12; Ф ЕАЭС 2.1.6.6 |  |  |
| 3.6* |  | 21.10/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ 04/2022:РБ51710 #5.17.10; ГФ РБ 07/2016:0008 ст. "Вода очищенная" | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 3.7* |  | 21.10/11.116 | Содержание восстанавливающих веществ | ГФ РБ 07/2016:0008 ст. "Вода очищенная" |  |  |
| 3.8* |  |  | Тяжелые металлы |  |  |  |
| 3.9* |  | 21.10/08.169 | Электропроводность |  |  |  |
| 3.10* |  | 21.10/01.086 | Энтеробактерии и другие грамотрицательные бактерии | ГФ РБ 11/2017:20613 2.6.13; Ф ЕАЭС 2.1.6.7 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 4.1* | Вода питьевая | 100.09/01.086 | Общее микробное число | МУК РБ № 11-10-1-2002 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 4.2* |  |  | Общие колиформные бактерии |  |  |  |
| 4.3* |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; МУК РБ № 11-10-1-2002 |  |  |
| 4.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | МУК РБ № 11-10-1-2002 |  |  |
| 5.1* | Дезинфицирующие средства | 20.59/08.149 | Массовая доля N.N-дидецил-N.N-диметиламмониум хлорид | ТУ ВУ 690389921.103-2008 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 5.2* |  |  | Массовая доля активного хлора | ТУ ВУ 690389921.061-2006; ТУ ВУ 690389921.100-2007 |  |  |
| 5.3* |  |  | Массовая доля алкилтриамина | ТУ ВУ 100917107.007-2008; ТУ ВУ 690389921.146-2011 |  |  |
| 5.4* |  |  | Массовая доля альдегидов | ТУ ВУ 100917107.009-2008 |  |  |
| 5.5* |  |  | Массовая доля бензалкониум хлорида | ТУ ВУ 100917107.009-2008; ТУ ВУ 100917107.010-2008; ТУ ВУ 100917107.012-2008 |  |  |
| 5.6* |  |  | Массовая доля глутарового альдегида | ТУ ВУ 690389921.149-2011 |  |  |
| 5.7* |  |  | Массовая доля надуксусной кислоты | ТУ ВУ 100917107.001-2007 |  |  |
| 5.8* |  |  | Массовая доля перекиси водорода | ГОСТ 177-88 3.3; ТУ ВУ 100917107.001-2007; ТУ ВУ 690389921.148-2011 |  |  |
| 5.9* |  | 20.59/08.158 | Массовая доля пропанола-1 | ТУ ВУ 100917107.055-2005 |  |  |
| 5.10* |  |  | Массовая доля пропанола-2 |  |  |  |
| 5.11* |  | 20.59/08.149 | Массовая доля четвертичных аммонийных соединений | ТУ ВУ 100917107.005-2008; ТУ ВУ 100917107.006-2008 |  |  |
| 5.12* |  |  | Массовая доля щелочных компонентов в пересчете на триамин | ТУ ВУ 690389921.011-2010 |  |  |
| 5.13* |  | 20.59/08.158 | Объемная доля спирта этилового (в пересчете на безводный спирт) | ТУ ВУ 100917107.121-2010 |  |  |
| 5.14* |  | 20.59/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ТУ ВУ 100917107.001-2007; ТУ ВУ 100917107.005-2008; ТУ ВУ 100917107.006-2008; ТУ ВУ 100917107.007-2008; ТУ ВУ 100917107.009-2008; ТУ ВУ 100917107.010-2008; ТУ ВУ 100917107.055-2005; ТУ ВУ 690389921.011-2010; ТУ ВУ 690389921.061-2006; ТУ ВУ 690389921.100-2007; ТУ ВУ 690389921.103-2008; ТУ ВУ 690389921.144-2011 |  |  |
| 5.15* |  | 20.59/08.031 | Плотность при 20 градусах С, г/см3 | ГОСТ 18995.1-73 |  |  |
| 5.16* |  | 20.59/01.086 | Полная гибель тест-микробов на тест-объектах | Инструкция 11-20-204-2003 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 5.17* |  | 20.59/08.169 | рН | ГОСТ 22567.5-93 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 5.18* |  | 20.59/08.158 | Содержание диэтилфталата (по массе) | ГФ РБ 01/2013:20228 2.2.28; ТУ ВУ 100917107.121-2010; Ф ЕАЭС 2.1.2.27 |  |  |
| 5.19* |  | 20.59/08.149 | Содержание полигексаметиленгуанида гидрохлорид | ТУ ВУ 690389921.143-2011; ТУ ВУ 690389921.144-2011; ТУ ВУ 690389921.145-2011; ТУ ВУ 690389921.146-2011; ТУ ВУ 690389921.147-2011; ТУ ВУ 690389921.148-2011; ТУ ВУ 690389921.149-2011 |  |  |
| 5.20* |  | 20.59/01.086 | Эффективность обеззараживания – снижение количества тест-микробов | Инструкция 11-20-204-2003 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 6.1* | Желчь сухая, субстанция | 21.10/08.156 | Количественное определение действующего вещества (холевая кислота) | ГФ РБ 01/2013:20225 2.2.25; Ф ЕАЭС 2.1.2.24 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 6.2* |  | 21.10/11.116 | Описание | ФСП РБ 1696-2017 |  |  |
| 6.3* |  |  | Подлинность- качественные реакции |  |  |  |
| 6.4* |  | 21.10/08.052 | Потеря в массе при высушивании | ГФ РБ 07/2016:20232 2.2.32; Ф ЕАЭС 2.1.2.31 |  |  |
| 6.5* |  | 21.10/08.169 | рН | ГФ РБ 01/2013:20203 2.2.3; Ф ЕАЭС 2.1.2.3 |  |  |
| 6.6* |  | 21.10/08.052 | Сульфатная зола | ГФ РБ 01/2013:20414 2.4.14; Ф ЕАЭС 2.1.4.14 метод А |  |  |
| 7.1* | Лекарственное растительное сырье. Лекарственные средства из растительного сырья | 01.28/01.086, 21.20/01.086 | Escherichia coli | ГФ РБ 07/2016:20631 2.6.31; Ф ЕАЭС 2.1.6.9 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 7.2* |  |  | Salmonella |  |  |  |
| 7.3* |  | 01.28/11.116, 21.20/11.116 | Допустимые примеси | ГФ РБ 01/2013:РБ0004; ГФ РБ 07/2016:20802 2.8.2; Ф ЕАЭС 2.1.8.2 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 7.4* |  | 01.28/08.052, 21.20/08.052 | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте | ГФ РБ 01/2013:20801 2.8.1; Ф ЕАЭС 2.1.8.1 |  |  |
| 7.5* |  | 01.28/08.149, 21.20/08.149 | Количественное определение действующих веществ методом титрования | ГФ РБ 01/2013:РБ0004; ГФ РБ 07/2016:РБ20290 2.2.90; Ф ЕАЭС 2.1.8.13 |  |  |
| 7.6* |  | 01.28/11.116, 21.20/11.116 | Количественное определение действующих веществ: абсорбционная спектрофотометрия в УФ и видимой областях | ГФ РБ 01/2013:20225 2.2.25; Ф ЕАЭС 2.1.2.24 |  |  |
| 7.7* |  | 01.28/08.052, 21.20/08.052 | Количественное определение действующих веществ: гравиметрический метод | ГФ РБ 01/2013:РБ0004 |  |  |
| 7.8* |  | 01.28/08.159, 21.20/08.159 | Количественное определение действующих веществ: метод жидкостной хроматографии | ГФ РБ 01/2013:20228 2.2.29; Ф ЕАЭС 2.1.2.28 |  |  |
| 7.9* |  | 01.28/08.161, 21.20/08.161 | Количественное определение действующих веществ: метод тонкослойной хроматографии | ГФ РБ 01/2013:20227 2.2.27; Ф ЕАЭС 2.1.2.26 |  |  |
| 7.10* |  | 01.28/11.116, 21.20/11.116 | Коэффициент набухания | ГФ РБ 01/2013:20804 2.8.4; Ф ЕАЭС 2.1.8.4 |  |  |
| 7.11* |  | 01.28/18.115, 21.20/18.115 | Микроскопия | ГФ РБ 01/2013:20823 2.8.23; Ф ЕАЭС 2.1.8.17 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 7.12* |  | 01.28/08.052, 21.20/08.052 | Общая зола | ГФ РБ 01/2013:20416 2.4.16; Ф ЕАЭС 2.1.4.16 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 7.13* |  | 01.28/01.086, 21.20/01.086 | Общее количество аэробов | ГФ РБ 01/2013:20612 2.6.12; Ф ЕАЭС 2.1.6.6 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 7.14* |  |  | Общее количество грибов |  |  |  |
| 7.15* |  | 01.28/29.040, 21.20/29.040 | Однородность массы для недозированного сырья | ГФ РБ 07/2016:20947 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 7.16* |  |  | Определение измельченности | ГФ РБ 01/2013:20912 2.9.12; Ф ЕАЭС 2.1.1.4 |  |  |
| 7.17* |  | 01.28/08.052, 21.20/08.052 | определение эфирного масла | ГФ РБ 01/2013:20812 2.8.12; Ф ЕАЭС 2.1.8.12 |  |  |
| 7.18* |  | 01.28/42.000, 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ 01/2013:РБ0004 2.8.20; СТБ 1053-2015; ТКП 251-2010 (02080); Ф ЕАЭС 2.1.7.1 |  |  |
| 7.19* |  | 01.28/11.116, 21.20/11.116 | Подлинность- качественные реакции | ГФ РБ 01/2013:20227 2.2.27; ГФ РБ 01/2013:РБ0004; Ф ЕАЭС 2.1.2.26 |  |  |
| 7.20* |  |  | подлинность: внешние признаки | ГФ РБ 01/2013:20823 2.8.23; ГФ РБ 01/2013:РБ0004; Ф ЕАЭС 2.1.8.17 |  |  |
| 7.21* |  | 01.28/08.161, 21.20/08.161 | Подлинность: тонкослойная хроматография | ГФ РБ 01/2013:20227 п.2.2.27; ГФ РБ 01/2013:РБ0004; Ф ЕАЭС 2.1.2.26 |  |  |
| 7.22* |  | 01.28/11.116, 21.20/11.116 | Показатель горечи | ГФ РБ 01/2013:20815 2.8.15; Ф ЕАЭС 2.1.8.14 |  |  |
| 7.23* |  | 01.28/08.052, 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании | ГФ РБ 07/2016:20232 2.2.32; Ф ЕАЭС 2.1.2.31 |  |  |
| 7.24* |  | 01.28/04.125, 21.20/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов Cs-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Ф.Скарины, 57, 220141, г. Минск (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 7.25* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов Sr-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 7.26* |  | 01.28/08.052, 21.20/08.052 | Экстрактивные вещества | ГФ РБ 01/2013:20816 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 7.27* |  | 01.28/01.086, 21.20/01.086 | Энтеробактерии и другие грамотрицательные бактерии | ГФ РБ 07/2016:20631 2.6.31; Ф ЕАЭС 2.1.6.9 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 8.1* | Лекарственные средства | 21.20/01.086 | Candida albicans | ГФ РБ 11/2017:20613 2.6.13; Ф ЕАЭС 2.1.6.7 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 8.2* |  |  | Escherichia coli | ГФ РБ 07/2016:20631 2.6.31; Ф ЕАЭС 2.1.6.9 |  |  |
| 8.3* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГФ РБ 11/2017:20613 2.6.13, 2.6.31; Ф ЕАЭС 2.1.6.7 |  |  |
| 8.4* |  |  | Salmonella | ГФ РБ 07/2016:20631 2.6.31; Ф ЕАЭС 2.1.6.9 |  |  |
| 8.5* |  |  | Staphylococcus aureus | ГФ РБ 11/2017:20613 22.6.13; Ф ЕАЭС 2.1.6.7 |  |  |
| 8.6* |  | 21.20/08.149 | Количественное определение активного йода | НД ЛП-№013922-РГ-BY | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 8.7* |  | 21.20/08.156 | Количественное определение действующих веществ | ГФ РБ 01/2013:20225 2.2.25, 2.2.29; Ф ЕАЭС 2.1.2.24, 2.1.2.28 |  |  |
| 8.8* |  | 21.20/08.149 | Количественное определение иодид-ионов | НД ЛП-№013922-РГ-BY |  |  |
| 8.9* |  | 21.20/08.159 | Количественное определение полигексаметиленбигуанида гидлохлорида | ГФ РБ 01/2013:20246 2.2.29; Ф ЕАЭС 2.1.2.28 |  |  |
| 8.10* |  | 21.20/08.158 | Количественное определение спирта изопропилового | ГФ РБ 07/2016:20910 2.9.10, 2.2.28; Ф ЕАЭС 2.1.9.8 2.1.2.27 |  |  |
| 8.11* |  |  | Количественное определение спирта этилового | ГФ РБ 07/2016:20910 2.9.10, 2.2.28; Ф ЕАЭС 2.1.9.8, 2.1.2.27 |  |  |
| 8.12* |  | 21.20/08.159 | Количественное определение феноксиэтанола | ГФ РБ 07/2016:20229 2.2.29; Ф ЕАЭС 2.1.2.28 |  |  |
| 8.13* |  | 21.20/11.116 | Маркировка | СОП 1.6.1-142 |  |  |
| 8.14* |  | 21.20/08.158 | метанол и 2-пропанол | ГФ РБ 07/2016:20911 2.9.11; Ф ЕАЭС 2.1.2.27 |  |  |
| 8.15* |  | 21.20/01.086 | Общее количество аэробов | ГФ РБ 01/2013:20612 2.6.12; Ф ЕАЭС 2.1.6.6 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 8.16* |  |  | Общее количество грибов |  |  |  |
| 8.17* |  | 21.20/29.040 | Объем содержимого упаковки | ЛП-№010162-РГ-BY; ЛП-№011679-РГ-BY; ЛП-№012226-РГ-BY; ЛП-№012317-РГ-BY; ЛП-№012333-РГ-BY; ЛП-№015116-РГ-BY; НД ЛП-№013922-РГ-BY; НД РБ 0839Б-2019; НД РБ 0840Б-2019; НД РБ 1242Б-2019 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 8.18* |  | 21.20/11.116 | Описание | ГФ РБ 01/2013:20201 2.2.1 2.2.2; Ф ЕАЭС 2.1.2.1 2.1.2.2 |  |  |
| 8.19* |  | 21.20/08.159 | Определение полигексаметиленбигуанида гидлохлорида: подлинность | ГФ РБ 07/2016:20229 2.2.29; Ф ЕАЭС 2.1.2.28 |  |  |
| 8.20* |  |  | Определение феноксиэтанола подлинность | ГФ РБ 07/2016:20229 2.2.29, 2.2.25; Ф ЕАЭС 2.1.2.28, 2.1.2.24 |  |  |
| 8.21* |  | 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ 04/2022:РБ51710 #5.17.10; Ф ЕАЭС 2.1.7.1 |  |  |
| 8.22* |  | 21.20/08.031 | Плотность (относительная плотность) | ГФ РБ 01/2013:20205 2.2.5; Ф ЕАЭС 2.1.2.5 |  |  |
| 8.23* |  | 21.20/08.156 | Подлинность: абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях | ГФ РБ 01/2013:20225 2.2.25; Ф ЕАЭС 2.1.2.24 |  |  |
| 8.24* |  | 21.20/08.158 | Подлинность: газовая хроматография | ГФ РБ 01/2013:20228 2.2.28; Ф ЕАЭС 2.1.2.27 |  |  |
| 8.25* |  | 21.20/11.116 | подлинность: качественные реакции | ЛП-№015116-РГ-BY; НД ЛП-№013922-РГ-BY; НД РБ 1242Б-2019 |  |  |
| 8.26* |  | 21.20/08.161 | Подлинность: тонкослойная хроматография | ГФ РБ 01/2013:20227 п.2.2.27; Ф ЕАЭС 2.1.2.26 |  |  |
| 8.27* |  | 21.20/08.169 | рН | ГФ РБ 01/2013:20203 2.2.3; Ф ЕАЭС 2.1.2.3 |  |  |
| 8.28* |  | 21.20/08.118 | Содержание этанола | ГФ РБ 07/2016:20910 2.9.10; Ф ЕАЭС 2.1.9.8 |  |  |
| 8.29* |  | 21.20/08.158 | Сопутствующие примеси | ГФ РБ 01/2013:20228 2.2.28, 2.2.25; Ф ЕАЭС 2.1.2.27, 2.1.2.24 |  |  |
| 8.30* |  | 21.20/08.052 | Сухой остаток | ГФ РБ 01/2013:20816 2.8.16; Ф ЕАЭС 2.1.8.15 |  |  |
| 8.31* |  | 21.20/11.116 | Тяжелые металлы | ГФ РБ 01/2013:20408 2.4.8 метод А; Ф ЕАЭС 2.1.4.8 |  |  |
| 8.32* |  |  | Упаковка | СОП 1.6.1-142 |  |  |
| 8.33* |  | 21.20/01.086 | Энтеробактерии и другие грамотрицательные бактерии | ГФ РБ 07/2016:20631 2.6.31; Ф ЕАЭС 2.1.6.7 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 8.34* |  |  | Эффективность обеззараживания - снижение обсемененности кожи, контаминированной E.coli | МУ № 11-13-1-97 |  |  |
| 8.35* |  |  | Эффективность обеззараживания - снижение общей микробной обсемененности кожи | Инструкция 11-20-204-2003 |  |  |
| 9.1* ТР | мыла жидкие и изделия косметические гигиенические моющие | 20.41/01.086 | Candida albicans | ГОСТ ISO 18416-2018 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 9.2* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |
| 9.3* ТР |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 9.4* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 9.5* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 14618.1-78 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 9.6* ТР |  | 20.41/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 9.7* |  | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 29188.0-2014 5.1 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 9.8* |  | 20.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ ISO 21148-2020 |  |  |
| 9.9** ТР |  |  |  |  |  |  |
| 9.10* |  | 20.41/11.116 | пенообразующая способность | ГОСТ 22567.1-77 |  |  |
| 9.11* ТР |  | 20.41/08.169 | рН | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |
| 9.12* |  |  |  |  |  |  |
| 10.1* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Candida albicans | ГОСТ ISO 18416-2018 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 10.2* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |
| 10.3* ТР |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 10.4* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 10.5* |  | 20.42/11.116 | Коллоидная стабильность | ГОСТ 29188.3-91 2 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 10.6* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |
| 10.7* ТР |  | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 10.8* |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 29188.0-2014 5.1 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 10.9** ТР |  | 20.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ ISO 21148-2020 |  |  |
| 10.10* |  |  |  |  |  |  |
| 10.11* ТР |  | 20.42/08.169 | рН | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |
| 10.12* |  |  |  |  |  |  |
| 10.13* |  | 20.42/11.116 | Термостабильность | ГОСТ 29188.3-91 3 |  |  |
| 11.1* | Салфетки влажные гигиенические | 13.95/08.052 | Масса пропиточного состава, г | ТУ ВУ 100917107.115-2011 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 11.2* |  | 13.95/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  |  |  |
| 11.3* |  | 13.95/42.000 | Отбор проб |  |  |  |
| 11.4* |  | 13.95/08.169 | рН | ГОСТ 12523-77 |  |  |
| 12.1* | Салфетки влажные медицинские | 32.50/08.052 | Масса (объем) пропиточного состава, г(мл) | ТУ ВУ 100917107.077-2010 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 12.2* |  | 32.50/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  |  |  |
| 12.3* |  | 32.50/42.000 | Отбор проб |  |  |  |
| 13.1* ТР | смеси сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных напитков | 01.27/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.2* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 13.3* ТР |  |  | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 13.4** ТР |  | 01.27/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 13.5* ТР |  | 01.27/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.1* | Смывы с поверхностей помещений, оборудования, рук и одежды персонала | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006; ТКП 441-2012 (02041) | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 14.2* |  | 100.15/01.086 | Уровень жизнеспособных микроорганизмов | ТКП 441-2012 (02041) |  |  |
| 15.1* | Спирт этиловый ректификованный | 21.10/08.031 | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 3639-79 2.1 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 15.2* |  | 21.10/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3639-79 1.1 |  |  |
| 15.3* |  | 21.10/11.116 | Проба на чистоту с серной кислотой | ГОСТ 5964-93 |  |  |
| 16.1* | Средства для гигиенической обработки кожи | 20.59/08.158 | Массовая концентрация 1,3-бутандиола | ТУ ВУ 100917107.083-2007; ТУ ВУ 100917107.126-2007 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 16.2* |  |  | Массовая концентрация спирта изопропилового, г/л |  |  |  |
| 16.3* |  | 20.59/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  |  |  |
| 16.4* |  | 20.59/42.000 | Отбор проб |  |  |  |
| 17.1* | Средства для предстерилизационной очистки | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ТУ ВУ 100917107.011-2008; ТУ ВУ 100917107.120-2008 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 17.2* |  | 20.41/42.000 | Отбор проб | ТУ ВУ 100917107.011-2008; ТУ ВУ 100917107.103-2009; ТУ ВУ 690389921.120-2010 |  |  |
| 17.3* |  | 20.41/08.169 | рН | ГОСТ 22567.5-93 |  |  |
| 18.1* | Средства моющие специального назначения | 20.41/08.052 | Моющая способность | ТУ ВУ 100917107.002-2003; ТУ ВУ 690389921.120-2010 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 18.2* |  | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ТУ ВУ 100917107.002-2003 |  |  |
| 18.3* |  | 20.41/42.000 | Отбор проб |  |  |  |
| 18.4* |  | 20.41/08.031 | Плотность при 20 градусах С, г/см3 | ГОСТ 18995.1-73 |  |  |
| 18.5* |  | 20.41/08.169 | рН | ГОСТ 22567.5-93 |  |  |
| 18.6* |  | 20.41/08.149 | Эффективность удаления солей жесткости | ТУ ВУ 100917107.002-2003; ТУ ВУ 690389921.120-2010 |  |  |
| 19.1* | Средства пропиточные для салфеток | 20.59/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ТУ ВУ 100917107.115-2011 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 19.2* |  | 20.59/42.000 | Отбор проб |  |  |  |
| 19.3* |  | 20.59/08.031 | Плотность при 20 градусах С, г/см3 | ГОСТ 18995.1-73 |  |  |
| 19.4* |  | 20.59/08.169 | рН | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |
| 20.1* | Средства чистящие | 20.41/08.149 | Массовая доля натрия гидроокиси | ТУ ВУ 100917107.016-2004; ТУ ВУ 100917107.058-2006; ТУ ВУ 690389921.102-2007; ТУ ВУ 690389921.105-2008; ТУ ВУ 690389921.120-2010 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 20.2* |  |  | Массовая доля щелочи |  |  |  |
| 20.3* |  |  | Моющая способность водного раствора с массовой долей средства 10% |  |  |  |
| 20.4* |  | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  |  |  |
| 20.5* |  | 20.41/42.000 | Отбор проб |  |  |  |
| 20.6* |  | 20.41/08.031 | Плотность при 20 градусах С, г/см3 | ГОСТ 18995.1-73 |  |  |
| 20.7* |  | 20.41/08.169 | рН | ГОСТ 22567.5-93 |  |  |
| 20.8* |  | 20.41/08.052 | Чистящая способность: время разрушения загрязнителя | ТУ ВУ 100917107.016-2004 |  |  |
| 21.1* | Химическое сырье | 20.13/01.086, 20.14/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ГФ РБ 11/2017:20613 2.6.13; Ф ЕАЭС 2.1.6.7 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 21.2* |  |  | Staphylococcus aureus | ГФ РБ 11/2017:20613 22.6.13; Ф ЕАЭС 2.1.6.7 |  |  |
| 21.3* |  | 20.13/08.052, 20.14/08.052 | Влажность | ГФ РБ 07/2016:20232 2.2.32; Ф ЕАЭС 2.1.2.31 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 21.4* |  | 20.13/08.149, 20.14/08.149 | Массовая доля перекиси водорода | ГОСТ 177-88 3.3 |  |  |
| 21.5* |  | 20.13/01.086, 20.14/01.086 | общее количество аэробных микроорганизмов и грибов | ГФ РБ 01/2013:20612 2.6.12; Ф ЕАЭС 2.1.6.6 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 21.6* |  | 20.13/11.116, 20.14/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 27025-86 1, 2, 3; ГФ РБ 01/2013:2034 2.2.1, 2.2.2; Ф ЕАЭС 2.1.1.1, 2.1.1.2 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 21.7* |  | 20.13/42.000, 20.14/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 177-88 3.1; ГОСТ 19814-74 3.1 |  |  |
| 21.8* |  | 20.13/08.031, 20.14/08.031 | Плотность при 20 градусах С, г/см3 | ГОСТ 18995.1-73; ГФ РБ 01/2013:20205 2.2.5; Ф ЕАЭС 2.1.2.5 |  |  |
| 21.9* |  | 20.13/08.052, 20.14/08.052 | Растворимость | ГОСТ 19814-74 3.3; ГФ РБ 01/2013:20943; ТНПА на продукцию |  |  |
| 21.10* |  | 20.13/08.169, 20.14/08.169 | рН | ГОСТ 22567.5-93; ГФ РБ 01/2013:20203 2.2.3; Ф ЕАЭС 2.1.2.3 |  |  |
| 21.11* |  | 20.13/08.052, 20.14/08.052 | Сухой остаток | ГФ РБ 07/2016:20232 2.2.32; Ф ЕАЭС 2.1.2.31 |  |  |
| 21.12* |  | 20.13/01.086, 20.14/01.086 | Энтеробактерии и другие грамотрицательные бактерии | ГФ РБ 11/2017:20613 2.6.13; Ф ЕАЭС 2.1.6.7 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 22.1* | Хирургический материал, инструментарий и другие изделия медицинского назначения | 32.50/01.086 | Enterobacteriacea | ГФ РБ 11/2017:20613 2.6.13; Ф ЕАЭС 2.1.6.7 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 22.2* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |  |
| 22.3* |  |  | Staphylococcus aureus | ГФ РБ 11/2017:20613 22.6.13; Ф ЕАЭС 2.1.6.7 |  |  |
| 22.4* |  | 32.50/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ 04/2022:РБ51710 #5.17.10; Ф ЕАЭС 2.1.7.1 | ул. Армейская, 9/1, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 22.5* |  | 32.50/01.086 | стерильность | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 22.6* |  |  | суммарное количество бактерий | ГФ РБ 01/2013:20612 2.6.12; Ф ЕАЭС 2.1.6.6 |  |  |
| 22.7* |  |  | суммарное количество дрожжевых и плесневых грибов |  |  |  |
| 23.1* | Чай | 10.83/08.052 | Водорастворимая зола | ГОСТ ISO 1576-2013 | ул. Ф.Скарины, 57, 220141, г. Минск (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 23.2* |  |  | Зола | ГОСТ ISO 1575-2013 |  |  |
| 23.3* |  |  | Массовая доля влаги | ГОСТ ISO 1572-2013 |  |  |
| 23.4* |  | 10.83/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, аромат, вкус | ГОСТ 32572-2013 |  |  |
| 23.5** ТР |  | 10.83/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 23.6* |  |  |  | ГОСТ 1936-85 2.3; ГОСТ ISO 1839-2018; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; ТКП 251-2010 (02080) |  |  |
| 23.7* ТР |  | 10.83/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Армейская, 9/3, 223043, д. Цнянка, Минский район, Минская область ( контрольно-аналитическая лаборатория) |  |
| 23.8* |  | 10.83/08.052 | Содержание водорастворимых экстрактивных веществ | ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80) | ул. Ф.Скарины, 57, 220141, г. Минск (контрольно-аналитической лаборатории) |  |
| 23.9* |  |  | Содержание грубых волокон | ГОСТ ISO 15598-2013 |  |  |
| 23.10* |  | 10.83/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов Cs-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 23.11* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов Sr-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |