Приложение к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.1.0.0766

от 11 марта  2005 года

на  3  листах

Область аккредитации   от «18» июля 2011 года

отдела радиационно-экологического мониторинга и информации

Государственного учреждения «Могилевский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды им. О.Ю.Шмидта»

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аэрозоли приземно- го слоя атмосферы |  | Отбор и подготовка проб | Методические указания по организации и проведению радиометрических наблюдений за естественными атмосферными выпадениями и концентрацией аэрозолей в приземном слое атмосферы. Согласовано Госстандартом РБ, 1994 | Методические указания по организации и проведению радиометрических наблюдений за естественными атмосферными выпадениями и концентрацией аэрозолей в приземном слое атмосферы. Согласовано Госстандартом РБ, 1994 |
|  |  | Суммарная бета- активность д – (0,2¸3700) Бк п – 25% | Фактическое значение | Методические указания по организации и проведению радиометрических наблюдений за естественными атмосферными выпадениями и концентрацией аэрозолей в приземном слое атмосферы. Согласовано Госстандартом РБ, 1994 |
|  |  | Радионуклид йод-131 (наличие/отсутствие) | Качественное определение | МИ 2143-91. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Активность радионуклидов в объемных образцах. Методика выполнения измерений на гамма- спектрометре. Утверждено НП «ВНИИФТРИ» Госстандарта СССР, 28.12.1990 |
| Естественные атмосферные выпадения |  | Отбор и подготовка проб | Методические указания по организации и проведению радиометрических наблюдений за естественными атмосферными выпадениями и концентрацией аэрозолей в приземном слое атмосферы. Согласовано Госстандартом РБ, 1994 | Методические указания по организации и проведению радиометрических наблюдений за естественными атмосферными выпадениями и концентрацией аэрозолей в приземном слое атмосферы. Согласовано Госстандартом РБ, 1994 |
|  |  | Суммарная бета- активность: д – (0,2¸3700) Бк п – 25% | Фактическое значение | Методические указания по организации и проведению радиометрических наблюдений за естественными атмосферными выпадениями и концентрацией аэрозолей в приземном слое атмосферы. Согласовано Госстандартом РБ, 1994 |
| Почва |  | Отбор проб | Основные положения обследования, оценки радиационной обстановки и построения карт загрязнения радионуклидами территории Республики Беларусь. Рассмотрено и одобрено Межведомственной Комиссией по радиационному контролю природной среды при Главгидромете, 12.01.93. Рассмотрено и одобрено Национальной комиссией по радиационной защите, 19.01.93. Утв. Зам. Председателя Совета Министров Республики Беларусь, 21.01.93 | Методика обследования территорий населенных пунктов, гражданских и промышленных объектов для последующего проведения дезактивационных работ. Утв. Госкомчернобылем Республики Беларусь, 01.10.92 Методика радиологического обследования пахотных (и других обрабатываемых) земель. Утв. Госагропромом БССР, 25.03.88 |
| Почва |  | Активность радионуклидов Cs-137, Cs-134, K-40 д (4¸1∙105) Бк/кг п – 2030% | Фактическое значение | МВИ.МН 1181-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности 90Sr, 137Cs и 40K на гамма- бета- спектрометре типа МКС-АТ1315 объемной и удельной активности гамма- излучающих нуклидов 137Cs и 40K на гамма- спектрометре типа EL 1309 (МКС-1390 в пищевых продуктах, питьевой воде, почве, сельскохозяйственном сырье и кормах, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды. Согласовано Госстандартом РБ 16.10.2007 |
| Населенные пункты, гражданские и промышленные объекты |  | Мощность дозы гамма-излучения д – (0,1999,9) мкЗв/ч п – 25% | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. 02.08.2004. | Методика обследования территорий населенных пунктов, гражданских и промышленных объектов для последующего проведения дезактивационных работ. Утв. Госкомчернобылем РБ, 01.10.92 МВИ.МН 2513-2006 Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами-радиометрами. Согласовано БелГИМ 11.08.2006 |
| Пункты наблюдения радиационного мониторинга |  | Мощность дозы гамма-излучения д - (0,1÷999,9) мкЗв/ч п - 25% | Фактическое значение | МВИ.МН 2513-2006 Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами-радиометрами.. Согласовано БелГИМ 11.08.2006 |

Примечание:

д – диапазон измерений;

п – погрешность измерений

Руководитель

Национального органа по аккредитации				               Т.А. Николаева