Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112.02.2.0.1905

от  «05» февраля 2001 года

на бланке №__________

на 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от «05»июля 2010 года

Лаборатории охраны окружающей среды инженерного центра

филиала «Инженерно-технический центр

Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь»

| Наименование объекта испытаний или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дымовые газы топливосжигающих установок |  | Концентрация: кислород: диапазон измерений (0-21)% погрешность измерений 0,2% от измеренного значения Оксид азота: Диапазон измерений (0-6162) мг/нм3 погрешность измерений 10,27 мг/нм3 в диапазоне до 205,4 мг/нм3 5% от измеренного значения в диапазоне до 6162мг/нм3 Диоксид азота: Диапазон измерений (0-1027) мг/нм3 погрешность измерений 20,54 мг/нм3 в диапазоне до 205,4 мг/нм3 5% от измеренного значения для концентраций свыше 205,4мг/нм Оксид углерода: диапазон измерений (0-12500) мг/нм3, погрешность измерений 25мг/нм3 в диапазоне | Нормативы ПДВ, утвержденные органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды | Методика выполнения измерений концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами МВИ.МН1003-2007 |

BY/112.02.2.0.1905							Лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымовые газы топливосжигающих установок | 13.040.40 | до 500мг/нм3 5% в диапазоне до 2500 мгнм 10% в диа-пазоне до 3750 мгнм диапазон (0-50000) мгнм погрешность 62,5 25 мг/нм3 в диапазоне 0-1250 мг/нм3 5% в диапазоне от 1250 до 12500 мг/нм3 10% в диапазоне более 12500 мг/нм3 Диоксид серы: Диапазон 0-14300 мг/нм3, погрешность 57,2 мг/нм3 в диапазоне до 1144 мг/нм3, 5% в диапазоне до 8580 мг/нм3, 10% в диапазоне 14300 мг/нм3. |  | МВИ.МН1003-2007 |

Руководитель Национального

органа по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»  							 Т.А. Николаева