- Приложение № ______________

- к аттестату аккредитации

- №ВУ/112 02.1.0.0870

от «15» февраля 2005 года

на бланке № ________________

- Область аккредитации от «19» августа  2013 года на 7 листах

- отдела научно-исследовательских экспертиз Научно-исследовательского института прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии

- учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная

- академия ветеринарной медицины»

- (новая продукция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающей требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Лаборатория физико-химических исследований кормов |  |  |  |  |
| 1. Корм, комбикорма, комбикормовое сырье |  | 1.1.Отбор проб | ГОСТ 13496.0-80 ГОСТ 23637-90 ГОСТ 28736-90 ГОСТ 27978-88 СТБ 1223-2000 ТУ РБ 06093149.065-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27262-87 |
|  |  | 1.2. Определение общей влажности высушенной при t=105±20С |  | ГОСТ 27548-97 п.4 кроме п. 4.2.2; 4.3 |
|  |  | 1.3. Определение сырой золы (весовой метод) |  | ГОСТ 26226-95 п.1 |
|  |  | 1.4.Определение содержания азота и сырого протеина (основным методом) |  | ГОСТ 13496.4-93 п.2 ГОСТ 108646-91 |
|  |  | 1.5. Определение сырого жира (по обезжиренному остатку) |  | ГОСТ 3496.15-97 п.5 |
|  |  | 1.6. Определение растворимых и легкогидролизуемых углеводов (с антроновым реактивом) |  | ГОСТ 26176-91 п.2 ГОСТ 26186-97 |
|  |  | 1.7. Определение сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 |
|  |  | 1.8 Определение концентрации кальция (способом сухого озоления) |  | ГОСТ 26570-95 п.2.2. |
|  |  | 1.9. Определение концентрации фосфора (основным методом) |  | ГОСТ 26 657-97 п.4. |
|  |  | 1.10. Определение водорастворимых витаминов (В1, В2, В3, В5, В6, Вс, С, Р, H) |  | МУ «Определение водорастворимых витаминов в пробах премиксов, витаминных добавок, концентратов и смесей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель – 105»» МУ утв. ГУВ РБ № 10-1-5/595 19.06.07 |

ВУ/112 02 1.0.0870                                                                                                    лист 2 из 7 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Корм, комбикорма, комбикормовое сырье |  | 1.11. Определение массовой доли аминокислот: лизина, метионина, треонина, цистина, трептофана | ГОСТ 13496.0-80 ГОСТ 23637-90 ГОСТ 28736-90 ГОСТ 27978-88 СТБ 1223-2000 ТУ РБ 06093149.065-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ «Определение аминокислот в пробах комбикормов и сырья для их производства методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «капель – 105»МУ утв. ГУВ РБ № 10-1-5/597 от 19.06.07 |
|  |  | 1.12. Определение каротина (фотометрическим методом) |  | ГОСТ 13496.17-95 п.1 |
|  |  | 1.13.Определение массовой концентрации витамина А спектрометрическим методом (ускоренный метод) |  | СТБ 1079-97 п.6.9. |
|  |  | 1.14. Определение массовой концентрации витамина Е |  | СТБ 1079-97 п.6.16 |
|  |  | 1.15. Определение общей кислотности |  | ГОСТ 13496.12-98 |
|  |  | 1.16. Определение содержания масляной кислоты в силосе, сенаже |  | ГОСТ 23637-90 п.3.10 СТБ 1223-2000 п.6.1. |
|  |  | 1.17 Определение токсичности (на инфузориях тетрахимена пириформис) |  | ГОСТ 13496.7– 97 п.5. |
|  |  | 1.18. Определение содержания хлорида натрия |  | ГОСТ 13496.1-98 п.4.3 |
|  |  | 1.19. Определение нитратов и нитритов (фотометрическим методом) |  | ГОСТ 13496.19-93 п.4 |
|  |  | 1.20.Определение содержания фуманизина |  | МВИ. МН 2785- 2007 |
|  |  | 1.21. Определение содержания афлатоксинов В М |  | МВИ. МН 2785- 2007 МВИ. МН2786 - 2007 |
|  |  | 1.22.Определение содержания охратоксина А |  | МВИ. МН 2480 - 2006 |
|  |  | 1.23. Определение содержания Т-2 токсина |  | МВИ. МН 2479 - 2006 |
|  |  | 1.24. Определение содержания ДОН |  | МВИ. МН 2477 – 2006 |
|  |  | 1.25. Определение содержания Зеараленона |  | МВИ. МН 2478-2006 |
|  |  | 1.27. Определение концентрации меди |  | ГОСТ 30692-2000 |
|  |  | 1.28 Определение концентрации цинка |  | ГОСТ 30692-2000 |
|  |  | 1.29. Определение концентрации марганца |  | ГОСТ 27997-88 |

ВУ/112 02 1.0.0870                                                                                                    лист 3 из 7 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Корм, комбикорма, комбикормовое сырье |  | 1.30. Определение концентрации селена | ГОСТ 13496.0-80 ГОСТ 23637-90 ГОСТ 28736-90 ГОСТ 27978-88 СТБ 1223-2000 ТУ РБ 06093149.065-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТР 53351-2009 |
|  |  | 1.31. Определение содержания магния |  | ГОСТ 30502-97 |
|  |  | 1.32. Определение перекисного числа |  | ГОСТ 26593- 85 |
| II. Лаборатория клинической биохимии и гематологии животных |  |  |  |  |
| 2.Сыворотка или плазма крови |  | 2.1 Отбор проб | МУ «Физиологические показатели обмена веществ у различных видов сельскохозяйственных животных и птиц» № 492, утв. ГУВ МСХ и П РБ 20 марта 2000 г. МУ «Референтные значения основных клинико-биохимических показателей лабораторных животных», утв. ГУВ МСХ и П РБ 25. 03.10 МУ «Референтные значения основных показателей крови сельскохозяйственных животных», утв. ГУВ МСХ и П РБ 26.05.08 | МУ по отбору биологического материала для проведения лабораторных исследований № 10-1-5/1031,утв. ГУВ РБ 27.11.2007 |
|  |  | 2.2.Определение содержания общего белка биуретовым методом |  | МУ № 10-1-5/1031, утв. ГУВ РБ 27.11.2007 |
|  |  | 2.3. Определение концентрации альбумина бромкрезоловым методом |  | МУ по биохимическому исследованию крови животных с использованием диагностических наборов № 10-1-5/914 утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.4.Определение концентрации мочевины ферментативным методом |  | МУ № 10-1-5/914, утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.5. Определение концентрации общего креатинина модификация метода Jaffe без депротеинизации |  | МУ № 10-1-5/914, утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.6. Определение концентрации мочевой кислоты энзиматический метод |  | МУ № 10-1-5/914, утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.7. Определение концентрации глюкозы ферментативным методом |  | МУ № 10-1-5/914, утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.8. Определение концентрации триглицеридов колориметрический метод |  | МУ № 10-1-5/914, утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.9. Определение концентрации общего холестерина колориметрический метод |  | МУ № 10-1-5/914, утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.10. Определение содержания липидов общих с сульфосфованилиновым реактивом |  | МУ № 10-1-5/914, утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.11. Определение концентрации лактата энзиматический метод |  | МУ № 10-1-5/914, утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |

ВУ/112 02 1.0.0870                                                                                                  лист 4 из 7 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Сыворотка или плазма крови |  | 2.12.Определение содержания белковых фракций нефелометрически | МУ «Физиологические показатели обмена веществ у различных видов сельскохозяйственных животных и птиц» № 492, утв. ГУВ МСХ и П РБ 20 марта 2000 г. МУ «Референтные значения основных клинико-биохимических показателей лабораторных животных», утв. ГУВ МСХ и П РБ 25. 03.10 МУ «Референтные значения основных показателей крови сельскохозяйственных животных», утв. ГУВ МСХ и П РБ 26.05.08 | МУ по лабораторному исследованию кормов, воды и биологических субстратов в ветеринарной практике утв. ГУВ РБ № 10-1-5/819 15.08. 2007 г. |
|  |  | 2.13. Определение концентрации общего билирубина |  | МУ по биохимическому исследованию крови животных с использованием диагностических наборов № 10-1-5/914 утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.14. Определение концентрации щелочной фосфатазы кинетический метод |  | МУ № 10-1-5/914, утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.15. Определение активности аспартатаминотрансферазы IFCC |  | МУ № 10-1-5/914, утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.16. Определение активности аланинаминотрансферазы IFCC |  | МУ № 10-1-5/914, утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.17. Определение активности лактатдегидрогеназы DGKC |  | МУ № 10-1-5/914, утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.18. Определение активности γ-глутамилтранпептидазы |  | МУ № 10-1-5/914, утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.19. Определение активности α-амилазы CNP-G3 |  | МУ № 10-1-5/914, утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.20 Определение концентрации креатининкиназы кинетический метод |  | МУ № 10-1-5/914, утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.21. Определение концентрации общего кальция с о-крезолфталеинкомплексом |  | МУ № 10-1-5/914, утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.22. Определение концентрации неорганического фосфора прямой фосфомолибденовой реакцией |  | МУ № 10-1-5/914, утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.23. Определение концентрации магния с голубым ксилидиловым |  | МУ № 10-1-5/914, утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.24. Определение концентрации кетоновых тел |  | МУ утв. ГУВ РБ б/н от 21.02 2013 г. |
|  |  | 2.25. Определение содержания витамина Е в биоматериале флуорометрически |  | МУ по оценке содержания витаминов в организме животных и кормах № 10-1-5/33, утв. ГУВ РБ 25.03 2010 г. |
|  |  | 2.26. Определение содержания витамина А в биоматериале флуорометрически |  | МУ № 10-1-5/33, утв. ГУВ РБ 25.03 2010 г. |

ВУ/112 02 1.0.0870                                                                                                  лист 5 из 7 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Сыворотка или плазма крови |  | 2.27. Определение концентрации натрия колориметрическим методом | МУ «Физиологические показатели обмена веществ у различных видов сельскохозяйственных животных и птиц» № 492, утв. ГУВ МСХ и П РБ 20 марта 2000 г. МУ «Референтные значения основных клинико-биохимических показателей лабораторных животных», утв. ГУВ МСХ и П РБ 25. 03.10 МУ «Референтные значения основных показателей крови сельскохозяйственных животных», утв. ГУВ МСХ и П РБ 26.05.08 | МУ по биохимическому исследованию крови животных с использованием диагностических наборов № 10-1-5/914 утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.28. Определение концентрации хлоридов колориметрическим методом |  | МУ № 10-1-5/914, утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.29. Определение концентрации общего калия колориметрическим методом |  | МУ № 10-1-5/914, утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.30. Определение концентрации железа колориметрическим методом с феррозином |  | МУ № 10-1-5/914, утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.31. Определение концентрации меди колориметрическим методом |  | МУ № 10-1-5/914, утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
|  |  | 2.32. Определение концентрации цинка колориметрическим методом |  | МУ № 10-1-5/914, утв. ГУВ РБ 27.11. 2007 г. |
| 3. Кровь и органы |  | 3.1. Определение концентрации витамина В1 флюориметрическим методом |  | МУ по оценке содержания витаминов в организме животных и кормах № 10-1-5/33, утв.ГУВ РБ 5.03.2010г. |
|  |  | 3.2. Определение концентрации витамина В2 флюориметрическим методом |  | МУ № 10-1-5/33, утв. ГУВ РБ 25.03 2010 г. |
|  |  | 3.4. Определение содержания витамина Д храмотографическим методом |  | МУ № 10-1-5/33, утв. ГУВ РБ 25.03 2010 г. |
|  |  | 3.5. Определение содержания марганца атомно-абсорбционным методом |  | МУ по определению микроэлементов атомно- абсорбционным методом с использованием эффекта Зеермана в крови , тканях организма животных, утв. ГУВ РБ 18.11. 2005г. |
|  |  | 3.6. Определение содержания кобальта атомно-абсорбционным методом |  | МУ утв. ГУВ РБ 18.11. 2005 |
|  |  | 3.7. Определение содержания цинка атомно-абсорбционным методом |  | МУ утв. ГУВ РБ 18.11. 2005 |
|  |  | 3.8. Определение содержания меди атомно- абсорбционным методом |  | МУ утв. ГУВ РБ 18.11. 2005 |
|  |  | 3.9. Определение содержания селена флюориметрическим методом |  | МУ утв. ГУВ РБ 18.11. 2005 |

ВУ/112 02 1.0.0870                                                                                                        лист 6 из 7 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Лаборатория мониторинга качества животноводческой продукции |  |  |  |  |
| 4. Молоко коровье |  | 4.1. Отбор проб | ГОСТ 13928-84 СТБ 1036-97 | ГОСТ 13928-84 СТБ 1036-97 |
|  |  | 4.2.Определение содержание белка (химический метод) | СТБ1598-2006 | ГОСТ 23327-98 |
|  |  | 4.3. Определение содержание жира(кислотный метод) |  | ГОСТ 5867-90, п.2.2.1 |
|  |  | 4.4. Определение плотности (ареометрический метод) |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
|  |  | 4.5. Определение кислотности (с применением индикатора фенофталеина) |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.1. |
|  |  | 4.6. Определение содержание влаги и сухого вещества (высушиванием навески при температуре 102±2оС) |  | ГОСТ 3626-73, п.2 |
|  |  | 4.7. Определение количества соматических клеток (с применением микроскопа) |  | СТБ ИСО 13366-1-2005 |
|  |  | 4.8. Определение общего количества бактерий по определению редуктазы с метиленовым голубым |  | ГОСТ 2225-84, п.4.1 |
| IV. Лаборатория химико-токсикологических исследований |  |  |  |  |
| 5. Ветеринарные препараты |  | 5.1.Определение концентрации водородных ионов | TY BY 390123593.012-2010 TY BY 300237386.001-2007 TY BY 300237386.008-2005 TY BY 390123593.014-2009 TY BY 390123593.019-2009 TY BY 390123593.004-2003 TY BY 390123593.0141-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ т.1, ст.2.2.3 |
|  |  | 5.2.Потеря массы при высушивании |  | ГФ РБ т.1, ст.2.8.17 |
|  |  | 5.3. Определение плотности препаратов (метод 2) |  | ГФ РБ т.1, ст.2.2.5 |
|  |  | 5.4. Определение массовой доли золы |  | ГФ РБ т.1, ст.2.8.1 |
|  |  | 5.5. Определение массовой доли дубильных веществ (общее количество полифенолов |  | ГФ РБ т.1, ст 2.8.14 |
|  |  | 5.6. Определение кислотного числа |  | ГФ РБ т., ст. 2.5.1 |
|  |  | 5.7. Определение перекисного числа (метод А) |  | ГФ РБ т., ст. 2.5.5 |
|  |  | 5.8. Определение острой токсичности ветеринарных препаратов |  | МУ по токсикологической оценке химических веществ и фармакологических препаратов, применяемых в ветеринарии МУ утв. ГУВ РБ №10-1-5/198 от 15.03.2007 п.3 |

ВУ/112 02 1.0.0870                                                                                                     7 лист из 7 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Ветеринарные препараты |  | 5.9. Определение физико-химических свойств прополиса: - показателя окисляемости - м.д. механических примесей и воска - м.д. флавоноидных и других соединений | ГОСТ 28886-90 | ГОСТ 28886-90 п. 3.3 ГОСТ 28886-90 п.3.5 ГОСТ 28886-90 п. 3.6.2 |
|  |  | 5.10. Определение массовой доли рифампицина | ТУ РБ 21236.001-2004 | ГФ РБ т.3 ,ст.513 |
|  |  | 5.11. Определение массовой доли тилозина Хроматографический метод | ТУ РБ 39011236.009-2005 ТУРБ 300237386.005-2004 ТУ РБ 300237386.008-2005 | ГФ РБ т.1, ст. 2.2.29 |
|  |  | 5.12. Определение массовой доли стрептоцида | ТУ BY390123593.071-2009 | ГФ РБ т.1 стр.544 |
|  |  | 5.13. Определение массовой доли цефазалин натриевой соли | TY BY 390123593.013-2011 | ГФ РБ т.1, ст.2.2.29 ГФ РБ т.3, стр.644 |
|  |  | 5.14. Определение массовой доли серы | TY BY 390123593.003-2002 TY BY 200237386,007-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ т.3,ст529 |
|  |  | 5.15. Определение массовой доли апромицина сульфата | TY BY 390123593.012-2010 | ГФ РБ т.1, ст.2.2.29 |
|  |  | 5.16. Определение массовой доли аскорбиновой кислоты | TY BY 390123593,013-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ т.3, стр.168 |
|  |  | 5.17. Определение массовой доли норфлоксацина Хроматографический анализ | TY BY 300237686.011-2009 ТНПА на продукцию | ГФ РБ т.1, ст.2.2.29 |
|  |  | 5.18.Определение массовой доли триметоприма | TY BY 390123593.019-2009 TY BY 200237386.001-2007 | ГФ РБ т.3, стр.584 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор  Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                                       Т.А. Николаева