|  | # Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | # к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 02.2.0.3058 |
|  | от «30» июня 2006 года |
|  | на бланке №0004985 |
|  | на 4 листах |

Область аккредитации  от  13 сентября 2013 года

(новая редакция)

технологической  лаборатории

### Открытого акционерного общества «Белсолод»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Ячмень пивоваренный |  |  | ГОСТ 5060-86 ТУ BY 190239501.773-2010 |  |
|  |  | Отбор образцов |  | ГОСТ 13586.3-83 |
|  |  | Запах и цвет |  | ГОСТ 10967-90 п.п. 4.1, 4.2.1 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-93 |
|  |  | Белок |  | ГОСТ 10846-91 МВИ.МН 2924-2008 |
|  |  | Сорная примесь |  | ГОСТ 30483-97 п.п. 3.1.1, 3.1.7 |
|  |  | Зерновая примесь |  | ГОСТ 30483-97 п.3.1.8 |
|  |  | Мелкие зерна |  | ГОСТ 30483-97 п.3.4 |
|  |  | Крупность |  | ГОСТ 30483-97 п.3.4 |
|  |  | Способность прорастания |  | ГОСТ 10968-88 |
|  |  | Жизнеспособность |  | ГОСТ 12039-82 п.2 |
|  |  | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13586.4-83 |
| 2 Солод ячменный пивоваренный светлый |  |  | ГОСТ 29294-92 |  |
|  |  | Отбор образцов |  | ГОСТ 13586.3-83 |
|  |  | Цвет, запах и вкус |  | ГОСТ 10967-90 |
|  |  | Проход через сито |  | ГОСТ 30483-97 п.3.4 |
|  |  | Массовая доля сорной примеси |  | ГОСТ 30483-97 п.3.1.7 |
|  |  | Количество мучнистых, стекловидных, темных зерен |  | ГОСТ 29294-92 п.3.6 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29294-92 п.3.7 |
|  |  | Массовая доля экстракта в сухом веществе солода тонкого помола |  | ГОСТ 29294-92 п.3.8 |
|  |  | Разница массовых долей экстракта в сухом веществе тонкого и грубого помолов |  | ГОСТ 29294-92 п.3.8 |
|  |  | Массовая доля белковых веществ в сухом веществе солода |  | ГОСТ 10846-91 |
|  |  | Массовая доля растворимого белка к массовой доле белковых веществ в сухом веществе солода (число Кольбаха) |  | ГОСТ 29294-92 п.3.12 |
|  |  | Продолжительность осахаривания |  | ГОСТ 29294-92 п.3.13 |
|  |  | Цвет лабораторного сусла |  | ГОСТ 29294-92 п.3.15.1 |
|  |  | Кислотность лабораторного сусла |  | ГОСТ 29294-92 п.3.16 |
|  |  | Прозрачность лабораторного сусла |  | ГОСТ 29294-92 п.3.14 |
| 3 Растительное сырье |  | Отбор образцов | СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 | СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 |
|  |  | Определение удельной активности радионуклидов цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утв. зам. министра с/х и продовольствия РБ 03.08.1999 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1866-2003 |
| 4 Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | ТКП 113-2007 МВИ.МН 2513-2006 |

Руководитель Национального органа                                                                                по аккредитации Республики Беларусь–                                                                        директор Государственного                                                                                             предприятия «БГЦА»	                             ________________         Т.А.Николаева