ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от «23» января 2012года

районной ветеринарной лаборатории

Учреждения «Светлогорская районная ветеринарная станция»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида и0спытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Рабочие места в производственных и служебных помещениях (постоянного и временного пребывания) |  | 1.1 Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 | МВИ. МН 2513-2006 |
| 2. Пищевые продукты |  | 2.1 Отбор проб 2.2 Содержание радионуклидов (ОА и УА радионуклидов цезия-137) | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма - излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 19.09.90г. МВИ. МН 1823-2007 |
| 3. Сельскохозяйственное сырье и корма |  | 3.1 Отбор проб 3.2 Содержание радионуклидов (ОА и УА радионуклидов цезия-137) | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 СТБ 1056-98 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Постановлением Минсельхозпрода 09.06.99г. ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-98 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма - излучению ОА и УА радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом СССР 19.09.90г. МВИ. МН 1823-2007 |

20.12.2013года

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Живые животные и продукция животного происхождения |  | 4.1 Отбор проб | Ветеринарно – санитарные правила определения содержания вредных веществ и их остатков в живых животных и продукции животного происхождения, утв. Постановлением Минсельхозпрода 03.11.2010 № 69 ТНПА и др. документация на продукцию | Ветеринарно – санитарные правила отбора проб для контроля содержания вредных веществ и их остатков в живых животных и продуктах животного происхождения, утв. Постановлением Минсельхозпрода 23.09.2010 № 57 |
| 5. Кровь, корма, патологический материал (другой материал) |  | 5.1 Отбор проб | МУ по отбору патологического материала, крови, кормов и пересылки их для лабораторного исследования, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 16.01.2008 (№ 10-1-5/36) ТНПА и др. документация на продукцию (материал) | МУ по отбору патологического материала, крови, кормов и пересылки их для лабораторного исследования, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 16.01.2008 (№ 10-1-5/36) |
| 6. Биологический материал |  | 6.1 Отбор проб | МУ по отбору биологического материала для проведения лабораторных исследований, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 27.11.2007 (№ 10-1-5/1031) ТНПА и др. документация на продукцию (материал) | МУ по отбору биологического материала для проведения лабораторных исследований, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 27.11.2007 (№ 10-1-5/1031) |
| 7. Молоко коровье |  | 7.1 Отбор проб 7.2 Титруемая кислотность | СТБ 1598-2006 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 13928-84, п.2.2 ГОСТ 3624-92, п.3.3.1 |
| 8. Зерно: - рожь фуражная - пшеница фуражная - ячмень фуражный - овес фуражный - тритикале фуражный - кукуруза и др. |  | 8.1 Отбор проб 8.2 Цвет и запах 8.3 Сорная примесь 8.4 Влажность 8.5 Зараженность вредителями 8.6 Токсичность 8.7 Содержание нитратов 8.8 Содержание нитритов | СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 1137-98 СТБ 1193-99 ГОСТ 13634-90 Ветеринарно - санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011 № 10 (ВСП № 10 от 10.02.2011) ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 13586.3-83, п.2 ГОСТ 10967-90 ГОСТ 30483-97, п.3.1 ГОСТ 13586.5-93, п.4.3 ГОСТ 13586.4-83, п.3.1 ГОСТ 13496.7-97, п.4 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 13496.19-93, п.4 Методика определения нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 17.12.2007 (№ 10-2-5/1146) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Комбикорма: - комбикорма - концентраты - комбикорма полнорационные - комбикорма гранулированные - комбикормовое сырье и др. |  | 9.1 Отбор проб 9.2 Внешний вид и цвет 9.3 Запах 9.4 Массовая доля хлорида натрия 9.5 Массовая доля влаги 9.6 Металломагнитная примесь 9.7 Массовая доля вредной примеси (спорыньи) 9.8 Зараженность вредителями 9.9 Токсичность 9.10 Содержание нитратов 9.11 Содержание нитритов | ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-90 ГОСТ 18221-99 ГОСТ 22834-87 ВСП № 10 от 10.02.2011 МУ по обеззараживанию и использованию сырья и готовой продукции в комбикормовой промышленности и с/х предприятиях, утв. Постановлением Минсельхозпрода 12.09.2003 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 13496.0-80 ГОСТ 9267-68, п.3.2 ГОСТ 18221-99, п.5.2 ГОСТ 22834-87, п.3.2 ГОСТ 13496.13-75, п.2 ГОСТ 13496.1-98, п.4.3 ГОСТ 13496.3-92, п.2 ГОСТ 13496.9-96, п.4.1 ГОСТ 13496.5-70 ГОСТ 13496.13-75, п.3 ГОСТ 13496.7-97, п.4 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 13496.19-93, п.4 Методика определения нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 17.12.2007 (№ 10-2-5/1146) |
| 10. Корнеплоды кормовые |  | 10.1 Отбор проб 10.2 Внешний вид 10.3 Содержание нитратов 10.4 Содержание нитритов | ГОСТ 28736-90 ВСП № 10 от 10.02.2011 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 28736-90, пп.3.1, 3.3 ГОСТ 28736-90, п.3.2 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 13496.19-93, п.4 Методика определения нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 17.12.2007 (№ 10-2-5/1146) |
| 11. Сено (грубые корма) |  | 11.1 Отбор проб 11.2 Ботанический состав 11.3 Внешний вид, цвет, запах 11.4 Массовая доля сухого вещества (влаги) 11.4 Массовая доля каротина в сухом веществе 11.5 Массовая доля сырого протеина 11.6 Массовая доля сырой клетчатки 11.7 Массовая доля кальция 11.8 Массовая доля фосфора 11.9 Содержание нитратов 11.10 Содержание нитритов | ГОСТ 4808-87 Инструкция по оценке качества кормов в период их заготовки, хранения и использования, утв. Минсельхозпродом 14.05.2001 ВСП № 10 от 10.02.2011 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 27262-87, п.2 ГОСТ 4808-87, п.3.4 ГОСТ 4808-87, п.3.3 ГОСТ 27548-97, п.4 ГОСТ 13496.17-95, п.1 ГОСТ 13496.4-93, п.2.3 ГОСТ 13496.2-91, п.4.1 ГОСТ 26570-95, п.2.2 ГОСТ 26657-97, п.4.1 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 13496.19-93, п.4 Методика определения нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 17.12.2007 (№ 10-2-5/1146) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Сенаж (сенажная масса) |  | 12.1 Отбор проб 12.2 Структура 12.3 Запах 12.4 Массовая доля сухого вещества 12.5 Массовая доля каротина в сухом веществе 12.6 Массовая доля масляной кислоты 12.7 Массовая доля сырого протеина 12.8 Массовая доля сырой клетчатки 12.9 Массовая доля кальция 12.10 Массовая доля фосфора 12.11 Содержание нитратов 12.12 Содержание нитритов | ГОСТ 23637-90 Инструкция по оценке качества кормов в период их заготовки, хранения и использования, утв. Минсельхозпродом 14.05.2001г. ВСП № 10 от 10.02.2011 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 27262-87, п.3 ГОСТ 23637-90, п.3.2 ГОСТ 23637-90, п.3.3 ГОСТ 27548-97, п.4 ГОСТ 13496.17-95, п.1 ГОСТ 23638-90, п.3.9 ГОСТ 13496.4-93, п.2.3 ГОСТ 13496.2-91, п.4.1 ГОСТ 26570-95, п.2.2 ГОСТ 26657-97, п.4.1 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 13496.19-93, п.4 Методика определения нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 17.12.2007 (№ 10-2-5/1146) |
| 13. Силос из кормовых растений (силосная масса) |  | 13.1 Отбор проб 13.2 Запах 13.3 Цвет, консистенция, структура, наличие плесени 13.4 Массовая доля сухого вещества 13.5 рН (активная кислотность) 13.6 Массовая доля каротина в сухом веществе 13.7 Массовая доля масляной кислоты 13.8 Массовая доля сырого протеина 13.9 Массовая доля сырой клетчатки 13.10 Массовая доля кальция 13.11 Массовая доля фосфора 13.12 Массовая доля сырой золы 13.13 Содержание нитратов 13.14 Содержание нитритов | СТБ 1223-2000 Инструкция по оценке качества кормов в период их заготовки, хранения и использования, утв. Минсельхозпродом 14.05.2001г. ВСП № 10 от 10.02.2011 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 27262-87, п.3 СТБ 1223-2000, п.6.2 СТБ 1223-2000, п. 6.3 ГОСТ 27548-97, п.4 ГОСТ 26180-84, п.3 ГОСТ 13496.17-95, п.1 ГОСТ 23638-90, п.3.10 ГОСТ 13496.4-93, п.2.3 ГОСТ 13496.2-91, п.4.1 ГОСТ 26570-95, п.2.2 ГОСТ 26657-97, п.4.1 ГОСТ 26226-95, п.1 ГОСТ 13496.19-93, п.2 ГОСТ 13496.19-93, п.4 Методика определения нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 17.12.2007 (№ 10-2-5/1146) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. Кровь - сыворотка крови - плазма крови |  | 14.1 Белок общий | МУ по контролю за состоянием обмена веществ у сельскохозяйственных животных, утв. Постановлением Минсельхозпрода 22.03.2000г. № 493 ТНПА и др. документация на материал | Методика определения общего белка в сыворотке крови рефрактометрическим методом, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 15.08.2007 (№ 10-1-5/822) |
|  |  | 14.2 Кальций общий |  | Методика определения общего кальция в сыворотке крови комплексометрическим методом по Уилкинсону, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 27.11.2007 (№ 10-1-5/1027) МУ по биохимическому исследованию крови животных с использованием диагностических наборов, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 18.09.2007 (№ 10-1-5/914) |
|  |  | 14.3 Каротин |  | Методика определения каротина в плазме (сыворотке) крови фотометрическим методом, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 15.08.2007 (№ 10-1-5/827) |
|  |  | 14.4 Фосфор неорганический |  | Методика определения неорганического фосфора в сыворотке крови по В.Ф. Коромыслову и Л.А. Кудрявцевой, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 15.08.2007 (№ 10-1-5/823) |
|  |  | 14.5 Глюкоза |  | МУ по биохимическому исследованию крови животных с использованием диагностических наборов, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 18.09.2007 (№ 10-1-5/914) Методика определения концентрации глюкозы ферментным методом, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 27.11.2007 (№ 10-1-5/1030) |
|  |  | 14.6 Резервная щелочность |  | Методика определения щелочного резерва в плазме крови диффузионным методом, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 15.08.2007 (№ 10-1-5/826) |
| 15. Моча |  | 15.1 Кетоновые тела |  | МУ по биохимическому исследованию мочи животных, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 15.08.2007 (№ 10-1-5/815) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Пчелы |  | 16.1 Американский гнилец | Перечень методик и методических указаний, разрешенных к применению в деятельности лабораторий ветеринарного контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, утв. Постановлением Минсельхозпрода, том 3 ТНПА и др. документация на материал | МУ по лабораторной диагностике американского гнильца пчел, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 17.12.2007 (№ 10-2-5/1123) |
|  |  | 16.2 Европейский гнилец |  | МУ по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 17.12.2007 (№ 10-2-5/1136) |
| 17. Свиньи |  | 17.1 Актинобацилярная плевропневмония |  | МУ по лабораторной диагностике актинобацилярной плевропневмонии свиней, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 18.04.2008 (№ 10-1-5/538) |
|  |  | 17.2 Гемофилезный полисеразит |  | МУ по лабораторной диагностике гемофилезного полисерозита свиней, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 18.04.2008 (№10-1-5/540) |
|  |  | 17.3 Рожа |  | МУ по лабораторной диагностике рожи свиней, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 14.12.2007 (№ 10-2-5/1100) |
| 18. Лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, птица |  | 18.1 Колибактериоз |  | МУ по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) с/х животных, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 17.12.2007 (№ 10-2-5/1118) |
|  |  | 18.2 Пастереллез |  | МУ по диагностике пастереллеза крупного рогатого скота и свиней, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 18.04.2008 (№ 10-1-5/539) |
|  |  | 18.3 Сальмонеллез |  | МУ по лабораторной диагностике сальмонеллезов животных и обнаружению сальмонелл в кормах и объектах внешней среды утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 18.01.2007 |
| 19. Лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи |  | 19.1 Сибирская язва |  | МУ по лабораторной диагностике сибирской язвы у животных и людей, обнаружению возбудителя сибирской язвы в сырье животного происхождения и объектов внешней среды, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 17.12.2007 (№10-2-5/1106) |
| 20. Крупный рогатый скот, свиньи, птица |  | 20.1 Туберкулез |  | ГОСТ 26072-89, п.п.1-4 МУ по бактериологической диагностике туберкулеза животных, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 18.04.2008 (№ 10-1-5/537) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Мелкий рогатый скот, свиньи, птица |  | 21.1 Условно-патогенная микрофлора | Перечень методик и методических указаний, разрешенных к применению в деятельности лабораторий ветеринарного контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, утв. Постановлением Минсельхозпрода, том 3 ТНПА и др. документация на материал | МУ по лабораторной диагностике ассоциированной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 17.12.2007 (№ 10-2-5/1107) |
| 22. Культуры |  | 22.1 Чувствительность к антибиотикам |  | МУ по определению чувствительности к антибиотикам возбудителей инфекционных болезней с/х животных, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 17.12.2007 (№ 10-2-5/1112) |
| 23. Смывы |  | 23.1 Отбор проб 23.2 КМАФАМ 23.3 БГКП 23.4 Коли-титр 23.5 Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | Ветеринарно - санитарные правила при мойке и дезинфекции технологического оборудования и производственных помещений для организаций, осуществляющих убой с/х животных и переработку мяса, утв. Постановлением Минсельхозпрода 08.11.2007 № 77 МУ № 10-1-5/121 ТНПА и др. документация на материал | МУ по контролю санитарно - бактериологического состояния объектов ветеринарно - санитарного надзора, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 03.03.2008 (№ 10-1-5/121) |
| 24. Контроль качества дезинфекции |  | 24.1 Отбор проб 24.2 Патогенная микрофлора | Ветеринарно - санитарные правила по проведению ветеринарной дезинфекции, утв. Постановление Минсельхозпрода 04.10.2007 № 68 МУ № 10-1-5/567 ТНПА и др. документация на материал | МУ по контролю качества дезинфекции и санитарной обработки объектов, подлежащих ветеринарно - санитарному надзору, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 18.06.2007 (№ 10-1-5/567) |
| 25. Молоко (секрет) |  | 25.1 Отбор проб 25.2 Патогенная микрофлора | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава 09.06.09 № 63 СТБ 1598-2006 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 9225-84, п.1.5.1 ГОСТ 9225-84, п.4.5 МУ по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени сельскохозяйственных животных, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 17.06.2008 (№ 10-1-5/614), пп.2, 6, 9 |
| 26. Лошади, крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, птица, прочие виды |  | 26.1 Отбор проб 26.2 Аэробные бактерии | Ветеринарно - санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно - санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 18.04.2008 № 44 | ГОСТ 21237-75, п.1 ГОСТ 21237-75, п.п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. Крупный рогатый скот |  | 27.1 Лейкозы | Ветеринарно - санитарные правила профилактики и ликвидации энзоотического лейкоза крупного рогатого скота в Республике Беларусь, утв. Постановлением Минсельхозпрода 26.10.2010 № 67 ТНПА и др. документация на материал | ГОСТ 25382-82, п.п.1.2, 2.3 МУ по диагностике лейкоза крупного рогатого скота в хозяйствах Республики Беларусь, утв. ГУВ Минсельхозпрода 22.07.93г., п.2.1 |
| 28. Лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи |  | 28.1 Бруцеллез | Перечень методик и методических указаний, разрешенных к применению в деятельности лабораторий ветеринарного контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, утв. Постановлением Минсельхозпрода, том 3 ТНПА и др. документация на материал | ГОСТ 25385-91, п.п.1.2, 2.2.3.1, 2.2.3.2 МУ по лабораторной диагностике бруцеллеза животных, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 17.12.2007 (№ 10-2-5/1066), пп.2.3, 4.1, 4.5 |
|  |  | 28.2 Лептоспироз |  | ГОСТ 25386-91, п.п.1.2, 2.1.1.2 МУ по лабораторной диагностике лептоспироза животных, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 17.12.2007 (№ 10-2-5/1148), пп.1.1.3, 4.1-4.3 |
| 29. Лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот |  | 29.1 Сибирская язва |  | МУ по исследованию кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 17.12.2007 (№ 10-2-5/1063) |
| 30. Свиньи |  | 30.1 Аскаридоз |  | МУ по диагностике гельминтозов животных, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 29.08.2007 (№ 10-1-5/879), п.4 |
| 31. Крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, собаки |  | 31.1 Анаплозмоз 31.2 Бабезиоз 31.3 Пироплазмоз |  | МУ по лабораторным исследованиям на анаплазмоз крупного рогатого скота, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 15.08.2007 (№ 10-1-5/829) МУ по диагностике кровепаразитарных заболеваний животных (методы диагностики), утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 21.11.2007 (№ 10-2-5/1009) |
| 32.Свиньи |  | 32.1 Балантидиоз |  | МУ по лабораторным исследованиям на балантидиоз свиней, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 15.08.2007 (№ 10-1-5/837) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. Пчелы |  | 33.1 Варроатоз | Перечень методик и методических указаний, разрешенных к применению в деятельности лабораторий ветеринарного контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, утв. Постановлением Минсельхозпрода, том 3 ТНПА и др. документация на материал | МУ по экспресс - диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 15.08.2007 (№ 10-1-5/834) |
| 34. Собаки |  | 34.1 Гельминтозы плотоядных |  | МУ по лабораторной диагностике гельминтозов плотоядных, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 11.09.2007 (№ 10-1-5/906) |
| 35. Крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот |  | 35.1 Диктиокаулез |  | МУ по диагностике гельминтозов животных, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 29.08.2007 (№ 10-1-5/879), п.8 |
|  |  | 35.2 Дикроцелиоз |  | МУ по диагностике гельминтозов животных, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 29.08.2007 (№ 10-1-5/879), п.2 |
| 36. Крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, птицы |  | 36.1 Криптоспоридиоз |  | МУ по лабораторным исследованиям на криптоспоридиоз животных, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 13.11.2007 (№ 10-2-5/976) |
| 37. Пчелы |  | 37.1 Нозематоз |  | МУ по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчел, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 15.08.2007 (№ 10-1-5/831) |
| 38. Лошади |  | 38.1 Параскаридоз |  | МУ по диагностике гельминтозов животных, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 29.08.2007 (№ 10-1-5/879), п.6 |
| 39. Крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, лошади |  | 39.1 Парамфистоматоз |  | МУ по диагностике гельминтозов животных, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 29.08.2007 (№ 10-1-5/879), п.3 |
|  |  | 39.2 Стронгилятозы |  | МУ по диагностики гельминтозов животных, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 29.08.2007 (№ 10-1-5/879), п.7 |
| 40. Свиньи |  | 40.1 Саркоптоз |  | МУ по лабораторной диагностике на саркоптоз свиней, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 29.08.2007 (№ 10-1-5/872) |
| 41. Лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи |  | 41.1 Стронгилоидоз |  | МУ по лабораторным исследованиям на стронгилоидоз животных, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 29.08.2007 (№ 10-1-5/877) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. Свиньи |  | 42.1 Трихинеллез | Перечень методик и методических указаний, разрешенных к применению в деятельности лабораторий ветеринарного контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, утв. Постановлением Минсельхозпрода, том 3 ТНПА и др. документация на материал | Ветеринарные правила по лабораторной диагностике трихинеллеза животных в Республике Беларусь, утв. Постановлением Минсельхозпрода 16.12.2005 № 79, п.п.2, 3 |
|  |  | 42.2 Трихоцефалез |  | МУ по диагностике гельминтозов животных, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 29.08.2007 (№ 10-1-5/879), п.5 |
| 43. Крупный рогатый скот |  | 43.1 Фасциолез |  | МУ по диагностике гельминтозов животных, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 29.08.2007 (№ 10-1-5/879), п.1 |
| 44. Крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, птица, кролики |  | 44.1 Эймериозы |  | МУ по лабораторной диагностике эймериозов животных, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 29.08.2007 (№ 10-1-5/873) |
| 45. Рыбы |  | 45.1 Отбор проб 45.2 Наличие гельминтов и их личинок | Правила проведения ветеринарно - санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции, утв. Постановлением Минсельхозпрода 27.04.2004г. № 30 Инструкция 4.2.10-21-25-2006 ТНПА и др. документация продукцию | Инструкция 4.2.10-21-25-2006, гл.5 Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции, утв. Постановлением Минздрава 25.10.2006 № 128 МУ по определению возбудителей гельминтозоонозов у пресноводных рыб Беларуси, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 16.10.2007 (№ 10-1-5/944) МУ по паразитологическому исследованию рыб, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 16.10.2007 (№ 10-1-5/944А) Инструкция по санитарно - гельминтологической оценке рыбы, зараженной личинками дифиллоботриид (возбудителями дифиллоботриозов) и личинками описторхиса (возбудителем опистохоза) и ее технологической обработке, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 16.10.2007 (№ 10-1/944Б) |

Руководитель

Национального органа по аккредитации                                                          Т.А. Николаева