# Приложение № 1

# к аттестату аккредитации

№ BY/112.02.2.0.0143

от 29 декабря 1995 года

на бланке № __________

на 23 листах

## область аккредитации  от "01" февраля 2010 года

## Испытательного центра

## Открытого акционерного общества «КБТЭМ-ОМО»

| Наименование вида испытаний | Код МКС | Характеристика вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ## Отбор образцов |  |  |  |  |
| - Отбор продукции | 29.01.01 30.01.01 31.01.01 32.01.01 33.01.01 34.01.01 | Случайная выборка штучной продукции | ГОСТ 18321-73, Раздел 2 | ГОСТ 18321-73, Раздел 3 |
| ## Испытания по требованиям ЭМС |  |  |  |  |
| - Испытания на устойчивость к контактным / воздушным электростатическим разрядам на корпус испытуемого оборудования | 29.42.01 30.42.01 31.42.01 32.42.01 33.42.01 34.42.01 | Амплитуда импульсов (2, 4, 6, 8, 15)кВ  10% Длительность фронта импульсов: от 0,7 до 1 нс Импульсный ток при амплитуде 4 кВ: - пиковый – 15 А - на уровне 30 нс – 8А - на уровне 60 нс – 4А Частота следования импульсов: Однократно | СТБ МЭК 61000-4-2-2006, Раздел 5 СТБ ЕН 55024-2006 СТБ ЕН 55014.2-2006 СТБ ЕН 55020-2005, п. 4.7.2 EN 61000-4-2-2002 ГОСТ 30378-95 СТБ ГОСТ Р 51522-2001 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 | СТБ МЭК 61000-4-2-2006, Раздел 8 СТБ ЕН 55024-2006 СТБ ЕН 55014.2-2006 EN 61000-4-2-2002 ГОСТ 30378-95 СТБ ГОСТ Р 51522-2001 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 |
| - Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам в цепях электропитания оборудования и в цепях ввода/ вывода | 29.44.01 30.44.01 31.44.01 32.44.01 33.44.01 | Амплитуда импульсов (0,5; 1; 2) кВ  10% Длительность импульсов: 50 нс  30% Длительность фронта импульсов: 5 нс  30% Частота следования импульсов в пачке 5 кГц  10% | СТБ МЭК 61000-4-4-2006, Раздел 5 СТБ ЕН 55024-2006 СТБ ЕН 55020-2005, п.5.6 СТБ ЕН 55014.2-2006 EN 61000-4-4-2001 СТБ ГОСТ Р 51522-2001 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 | СТБ МЭК 61000-4-4-2006, Раздел 8 СТБ ЕН 55024-2006 СТБ ЕН 55014.2-2006 EN 61000-4-4-2001 СТБ ГОСТ Р 51522-2001 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 |

21.02.2014

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии в цепях электропитания оборудования | 29.45.01 30.45.01 31.45.01 32.45.01 33.45.01 | Амплитуда импульсов (0,5; 1; 2; 4) кВ  10% Длительность импульсов: 50 мкс  20% Длительность фронта импульсов: 1,2 мкс  30% Частота следования импульсов: однократно | СТБ МЭК 61000-4-5-2006, Раздел 5 СТБ ЕН 55024-2006 СТБ ЕН 55014.2-2006 EN 61000-4-5-2001 СТБ ГОСТ Р 51522-2001 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 | СТБ МЭК 61000-4-5-2006, Раздел 6 СТБ ЕН 55024-2006 СТБ ЕН 55014.2-2006 EN 61000-4-5-2001 СТБ ГОСТ Р 51522-2001 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 |
| - Испытания на устойчивость к динамическим изменениям напряжения в цепях электропитания оборудования | 29.47.01 30.47.01 31.47.01 32.47.01 33.47.01 | Амплитуда помех: - от 0 до 325 В Длительность помех: -- от 10 мс до 10 с Период следования помех: - от 0,5 до 10 с Фазовый сдвиг: - от 0 до 360 | СТБ МЭК 61000-4-11-2006, Раздел 5.1 СТБ ЕН 55024-2006 СТБ ЕН 55014.2-2006 EN 61000-4-11-2001 СТБ ГОСТ Р 51522-2001 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 | СТБ МЭК 61000-4-11-2006, Раздел 8 СТБ ЕН 55024-2006 СТБ ЕН 55014.2-2006 EN 61000-4-11-2001 СТБ ГОСТ Р 51522-2001 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 |
| - Измерение напряжения индустриальных радиопомех в цепях электропитания оборудования, потребляющего ток до 25А | 29.49.01 30.49.01 31.49.01 32.49.01 33.49.01 | от 0,09 до 30 МГц | Нормы допускаемых индустриальных радиопомех 8-95 (п.1.1, табл. 1 п.1), СТБ ЕН 55022-2006, п.5.1 на сетевых зажимах, СТБ ЕН 55014.1-2005, (п.4.1.1, на сетевых зажимах) СТБ ЕН 55013-2005 СТБ ГОСТ Р 51522-2001 СТБ ЕН 55011-2006, п. 5.1, на сетевых зажимах) ГОСТ 24686-81 | Нормы допускаемых индустриальных радиопомех 8-95, п.п.2.3.2, 2.3.3 СТБ ГОСТ Р 51320-2001, 8.1 СТБ ЕН 55022-2006, п.9.2 СТБ ЕН 55011-2006,п.7.2 СТБ ЕН 55014.1- 2005 п.5 СТБ ЕН 55013-2005 |
| - Измерение напряженности поля радиопомех в цепях электропитания оборудования, потребляющего ток до 25А | 29.49.01 30.49.01 31.49.01 32.49.01 33.49.01 | от 30 до 1000МГц | Нормы допускаемых индустриальных радиопомех 8-95 (п.1.3, табл. 3 п.3), СТБ ЕН 55022-2006, п.6 СТБ ЕН 55014.1-2005, п.4.1.2 СТБ ЕН 55013-2005 СТБ ГОСТ Р 51522-2001 СТБ ЕН 55011-2006, п.5.2 ГОСТ 24686-81 | Нормы допускаемых индустриальных радиопомех 8-95, п.2.4 СТБ ГОСТ Р 51320-2001, п.9.1 СТБ ЕН 55022-2006, п.10 СТБ ЕН 55011-2006, п.7.1.3 СТБ ЕН 55014.1-2005, п.6.5 СТБ ЕН 55013-2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам на корпус бытовой техники | 32.42.01 36.42.01 | Амплитуда импульсов (2, 4, 6, 8, 15)кВ  10% Длительность фронта импульсов: от 0,7 до 1 нс Импульсный ток при амплитуде 4 кВ: - пиковый – 15 А - на уровне 30 нс – 8А - на уровне 60 нс – 4А Частота следования импульсов: однократно | СТБ ЕН 55020-2005, п. 4.7.2 | СТБ МЭК 61000-4-2-2006 |
| - Измерение напряжения кратковременных радиопомех на сетевых зажимах | 31.50.01 | от 0,15 до 30,0 МГц | СТБ ГОСТ Р 51318.14.1-2001, п. 4.2 | СТБ ГОСТ Р 51318.14.1-2001 п. 5 |
| - Испытания на устойчивость к кондуктивным кратковременным помехам по цепям питания, в контрольных и сигнальных бортовых цепях электрооборудования автомобилей | 34.46.01 | Амплитуда импульсов (5 ÷ 200)В 10% Длительность фронта импульсов: (5 ± 0,5) нс Длительность импульсов: 100 нс  10% Период повторения пачек импульсов: 100 мс  10% Частота импульсов в пачке: 10кГц  10% Длительность пачки импульсов: 10 мс  10% | ГОСТ 28751-90 ГОСТ 29157-91 СТБ ISO 7637-1-2008 СТБ ISO 7637-2-2008 СТБ ISO 7637-3-2008 (импульсы 3а, 3b) | ГОСТ 28751-90 ГОСТ 29157-91 СТБ ISO 7637-2-2008 СТБ ISO 7637-3-2008 (импульсы 3а, 3b) |
| - Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам средней длительности по цепям питания электрооборудования автомобилей | 34.46.01 | Амплитуда импульсов (3  600) В  10% Длительность фронта импульсов: (1 ÷ 3)мс  10% Длительность импульсов: (0,05 ÷ 2000) мс 20% Период повторения импульсов: (0,2 ÷ 5) С  20% | ГОСТ 28751-90 ГОСТ 29157-91 СТБ ISO 7637-1-2008 СТБ ISO 7637-2-2008 СТБ ISO 7637-3-2008 (импульсы 1, 2а, 2b) | ГОСТ 28751-90 ГОСТ 29157-91 СТБ ISO 7637-2-2008 СТБ ISO 7637-3-2008 (импульсы 1, 2а, 2b) |
| - Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам длинных импульсов по цепям питания электрооборудования автомобилей | 34.46.01 | Амплитуда импульсов: (25200) В  10% Длительность фронта импульса: 10 мс  20% Длительность импульса: (40  400) мс  20% Период повторения импульсов: одиночный | ГОСТ 28751-90 СТБ ISO 7637-1-2008 СТБ ISO 7637-2-2008 (импульс 5а, 5b) | ГОСТ 28751-90 СТБ ISO 7637-2-2008 (импульс 5а, 5b) |
| - Испытания на устойчивость к посадкам напряжения питания электрооборудования автомобилей | 34.50.01 | Амплитуда посадки импульса - при напряжении питания 12В: от - 4 до – 7 В; - при напряжении питания 24В: от –5 до –16 В | ГОСТ 28751-90 СТБ ISO 7637-1-2008 СТБ ISO 7637-2-2008 (импульс 4) | ГОСТ 28751-90 СТБ ISO 7637-2-2008 (импульс 4) |
| - Измерение уровня собственных помех в цепях питания электрооборудования автомобилей | 34.50.01 | Эквивалент сети Основные характеристики элементов: L = 5 мкГн С = 0,1 мкФ R = 50 Ом Нагрузочный резистор Rs – 40 Ом | ГОСТ 28751-90 СТБ ISO 7637-1-2008 СТБ ISO 7637-2-2008 | ГОСТ 28751-90 СТБ ISO 7637-2-2008 |
| ## Испытания по требованиям безопасности |  |  |  |  |
| - Проверка наличия маркировки с номинальными значениями напряжения питания | 29.08.01 30.08.01 31.08.01 32.08.01 33.08.01 | Наличие маркировки | ГОСТ 27570.0-87 Раздел 5, п.5.1 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п. 17.4 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30324.0-95, п.6 СТБ IEC 60335-1-2008 | ГОСТ 27570.0-87 Раздел 5, п.5.1 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п. 17.4 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30324.0-95, п.6 СТБ IEC 60335-1-2008 |
| - Проверка защиты от поражения электрическим током 16 Проверка защиты от поражения электрическим током | 29.08.01 30.08.01 31.08.01 32.08.01 33.08.01 29.08.01 30.08.01 31.08.01 32.08.01 33.08.01 | Измерение сопротивления шины заземления, контроль степени защиты, воздушных зазоров, сопротивление изоляции, электрической прочности, токи утечки Измерение сопротивления шины заземления, контроль степени защиты, воздушных зазоров, сопротивление изоляции, электрической прочности, токи утечки | ГОСТ 27570.0-87, п.п.8.1-8.9 ГОСТ 27570.01-92, Раздел 8 СТБ МЭК 60335-2-24 -2005 ГОСТ 27570.1-87, Раздел 8 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.15-96, Раздел 8 ГОСТ 27570.23-92, Раздел 8 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 25861-83, п.2.1, 2.1.1-2.1.13 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.п.8.1-8.6, п.16, п.19 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 30324.0-95, п.п.13-20 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-23 -2005, Раздел 8 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30345.0-95, Раздел 8 ГОСТ 30345.6-97, раздел 8 ГОСТ 30345.16-97, Раздел 8 ГОСТ 30345.26-98, раздел 8 ГОСТ Р МЭК 335-1-94, Раздел 8 ГОСТ Р МЭК 335-2-2-95, Раздел 8 ГОСТ Р МЭК 335-2-3-95, Раздел 8 ГОСТ Р МЭК 335-2-9-96, Раздел 8 ГОСТ Р МЭК 335-2-65-96, Раздел 8 ГОСТ Р МЭК 60335-2-15-98, Раздел 8 ГОСТР МЭК 60335-2-24-98, Раздел 8 ГОСТ Р МЭК 335-2-25-97, Раздел 8 ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99, Раздел 8 ГОСТ Р МЭК 60335-2-31-99, раздел 8 ГОСТ Р МЭК 60335-2-45-99, Раздел 8 ГОСТР МЭК 60335-2-71-98, Раздел 8 ГОСТР МЭК 60335-2-77-99, Раздел 8 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п.2.1 EN 60950-1:2001, п. 2.1 EN 60335-1:94, п. 7.1 | ГОСТ 27570.0-87, п.п.8.1-8.9 ГОСТ 27570.01-92, Раздел 8 СТБ МЭК 60335-2-24 -2005 ГОСТ 27570.1-87, Раздел 8 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.15-96, Раздел 8 ГОСТ 27570.23-92 Раздел 8 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 25861-83, п.2.1, 2.1.1-2.1.13 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.п.8.1-8.6, п.16, п.19 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 30324.0-95, п.п.13-20 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-23 -2005, Раздел 8 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30345.0-95, Раздел 8 ГОСТ 30345.6-97, раздел 8 ГОСТ 30345.16-97, Раздел 8 ГОСТ 30345.26-98, раздел 8 ГОСТ Р МЭК 335-1-94, Раздел 8 ГОСТР МЭК 335-2-2-95, Раздел 8 ГОСТР МЭК 335-2-3-95, Раздел 8 ГОСТР МЭК 335-2-9-96, Раздел 8 ГОСТР МЭК 335-2-65-96, Раздел 8 ГОСТР МЭК 60335-2-15-98, Раздел 8 ГОСТР МЭК 60335-2-15-98, Раздел 8 ГОСТР МЭК 335-2-25-97, Раздел 8 ГОСТР МЭК 60335-2-30-99, Раздел 8 ГОСТР МЭК 60335-2-31-99, Раздел 8 ГОСТР МЭК 60335-2-45-99, Раздел 8 ГОСТР МЭК 60335-2-71-98, Раздел 8 ГОСТР МЭК 60335-2-77-99, Раздел 8 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п.2.1 EN 60950-1:2001, п. 2.1 EN 60335-1:94, п. 7.1 |
| - Проверка требований к электрической изоляции и току утечки при рабочей температуре | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | от 0 до 1000 МОм; до 5 мА | ГОСТ 27570.0-87. п.п.13.1-13.3 ГОСТ 27570.01-92, п.13 ГОСТ 27570.1-87, п.13 ГОСТ.27570.10-88, п.13 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.19-89, п.13 ГОСТ 27570.23-92, п.13 ГОСТ 27570.27-91, п.13 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-23 -2005 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 ГОСТ 27570.29-91, п.13 ГОСТ 30345.44-98 ГОСТ 25861-83, п.5.2, 5.2.1-5.2.4 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.12.1 ГОСТ 25861-83, п.2.2, 2.2.1-2.2.7 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 30324.0-95, п.п.19, 20 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30345.0-95, п.13 ГОСТ 30345.4-95, п.13 ГОСТ 30345.6-97, п.13 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 13 ГОСТР МЭК 335-2-2-95, п.13 ГОСТР МЭК 335-2-12-96, п.13 ГОСТР МЭК 335-2-61-94, п.13 ГОСТР МЭК 60335-2-24-98, п.13 ГОСТР МЭК 60335-2-45-99, п.13 ГОСТР МЭК 60335-2-56-99, п.13 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 2.9, 2.10, 5.1 EN 60950-1:2001, п. 2.9, 2.10, 5.1 EN 60335-1:94, Раздел 13 | ГОСТ 27570.0-87, п.п.13.1-13.3 ГОСТ 27570.01-92, п.13 ГОСТ 27570.1-87, п.13 ГОСТ.27570.10-88, п.13 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.19-89, п.13 ГОСТ 27570.23-92, п.13 ГОСТ 27570.27-91, п.13 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-23 -2005 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 ГОСТ 27570.29-91, п.13 ГОСТ 30345.44-98 ГОСТ 25861-83, п.5.2, 5.2.1-5.2.4 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.12.1 ГОСТ 25861-83, п.2.2, 2.2.1-2.2.7 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 30324.0-95, п.п.19, 20 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30345.0-95, п.13 ГОСТ 30345.4-95, п.13 ГОСТ 30345.6-97, п.13 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 13 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 2.9, 2.10, 5.1 EN 60950-1:2001, п. 2.9, 2.10, 5.1 EN 60335-1:94, Раздел 13 |
| - Проверка требований к цепям малого напряжения | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Визуальный осмотр, проведение испытаний (при необходимости) | ГОСТ 25861-83, п.2.3 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 2.2, 2.3 EN 60950-1:2001, п. 2.2, 2.3 | ГОСТ 25861-83, п.2.3 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 2.2, 2.3 EN 60950-1:2001, п. 2.2, 2.3 |
| - Проверка соответствия класса защиты от поражения электрическим током | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Визуально | ГОСТ 27570.0-87, п.6.1 ГОСТ 30324.0-95, п.14 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 12.2.007-75, п.2 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 1.2.4.1, 1.2.4.2, 1.2.4.3 ГОСТР МЭК 335-1-94, п.6 EN 60950-1:2001, п. 1.2.4.1, 1.2.4.2, 1.2.4.3 EN 60335-1:94, Раздел 6 | ГОСТ 27570.0-87 п.2.2.16-2.2.20 ГОСТ 30324.0-95, п.14 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 12.2.007-75, п.2 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 1.2.4.1, 1.2.4.2, 1.2.4.3 ГОСТР МЭК 335-1-94, п.6 EN 60950-1:2001, п. 1.2.4.1, 1.2.4.2, 1.2.4.3 EN 60335-1:94, Раздел 6 |
| - Проверка расположения зажима общей цепи заземления и наличия знака заземления | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Визуально | ГОСТ 24686-81, п.2.9.9 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12.2.007.0-75, п.3.2 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.5.2 СТБ МЭК 60065-2004 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30324.0-95, п.18 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 27570.0-87, п.27 | ГОСТ 24686-81,п.2.9.9 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 12.2.007.0-75, п.3.2 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.5.2 СТБ МЭК 60065-2004 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30324.0-95, п.18 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 27570.0-87, п.27 |
| - Проверка требований к защитному заземлению | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Визуальный осмотр, измерение сопротивления заземления | ГОСТ 27570.0-87, п.п.27.1-27.5 ГОСТ 30345.16-97 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.п.25.1-25.5 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 30324.0-95, п.п.18, 58 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 12.2.007.0-75, п.3.3.1 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 2.6 EN 60950-1:2001, п. 2.6 EN 60335-1:94, Раздел 27 ГОСТ 25861-83, п.2.5, 2.5.1-2.5.5 ГОСТ 30345.0-95, п.27 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 27 ГОСТР МЭК 335-2-9-96, п. 27 ГОСТР МЭК 335-2-21-99, п. 27 ГОСТР МЭК 60335-2-24-98, п. 27 ГОСТР МЭК 60335-2-31-99, п. 27 ГОСТР МЭК 60335-2-45-99, п. 27 ГОСТР МЭК 60335-2-70-98, п. 27 | ГОСТ 27570.0-87, п.п.27.1-27.5 ГОСТ 30345.16-97 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.п.25.1-25.5 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 30324.0-95, п.п.18, 58 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 12.2.007.0-75, п.3.3.1 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 2.6 EN 60950-1:2001, п. 2.6 EN 60335-1:94, Раздел 27 ГОСТ 25861-83 п.2.5, 2.5.1-2.5.5 ГОСТ 30345.0-95 п.27 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 27 |
| - Проверка нормальной работы от электрической сети общего назначения и средств защиты от перегрузки и короткого замыкания | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Осмотр при необходимости испытание на функционирование (± 10% от Uном) и имитация КЗ | ГОСТ 24686-81, п.2.8.1 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 2.7 EN 60950-1:2001, п. 2.7 | СТБ МЭК 60065-2004 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 2.7 EN 60950-1:2001, п. 2.7 |
| - Проверка приспособлений отключения от первичной сети в устройстве | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Визуальный осмотр, проведение испытаний | ГОСТ 25861-83 п.п.2.6.1-2.6.5 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ МЭК 60204-1-2003 п.5.2 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 3.4, 3.5 EN 60950-1:2001 п. 3.4, 3.5 | ГОСТ 25861-83 п.п.2.6.1-2.6.5 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ МЭК 60204-1-2003 п.5.2 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 3.4, 3.5 EN 60950-1:2001 п. 3.4, 3.5 |
| - Требования к защитной блокировке устройства | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Визуальный осмотр, проведение испытаний: отсутствие длительного дугового разряда, ограничение движения исполнительного механизма | ГОСТ 12.2.091-2002 разд.15 ГОСТ 25861-83 п.п.2.8.1-2.8.6 СТБ МЭК 60950-1-2003 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 2.8 EN 60950-1:2001, п. 2.8 | ГОСТ 12.2.091-2002 разд.15 ГОСТ 25861-83 п.п.2.8.1-2.8.6 СТБ МЭК 60950-1-2003 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 2.8 EN 60950-1:2001, п. 2.8 |
| - Измерение путей утечки тока, воздушных зазоров и расстояний по изоляции 25 Измерение путей утечки тока, воздушных зазоров и расстояний по изоляции | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Визуальный осмотр и измерение путей утечки Визуальный осмотр и измерение путей утечки | ГОСТ 27570.0-87 п.п.29.1-29.3 ГОСТ 27570.01-92, Раздел 29 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.27-91, Раздел 29 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.27.1 ГОСТ 12.2.091-2002, п.6.7 ГОСТ 25861-83, п.2.9 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30345.0-95, Раздел 29 ГОСТ 30345.12-96, Раздел 29 ГОСТ 30345.16-97, Раздел 29 ГОСТР МЭК 335-1-94, Раздел 29 ГОСТР МЭК 335-2-3-95, Раздел 29 ГОСТР МЭК 335-2-9-96, Раздел 29 ГОСТР МЭК 335-2-65-96, Раздел 29 ГОСТР МЭК 60335-2-15-98, Раздел 29 ГОСТР МЭК 60335-2-23-98, Раздел 29 ГОСТР МЭК 60335-2-24-98, Раздел 29 ГОСТР МЭК 60335-2-25-97, Раздел 29 ГОСТР МЭК 60335-2-45-99, Раздел 29 ГОСТР МЭК 60335-2-56-99, Раздел 29 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 2.10 EN 60950-1:2001, п. 2.10 EN 60335-1:94, Раздел 29 | ГОСТ 27570.0-87 п.п.29.2-29.3 ГОСТ 27570.01-92, Раздел 29 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.27-91, Раздел 29 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.27.1 ГОСТ 12.2.091-2002, п.6.7 ГОСТ 25861-83, п.2.9 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30345.0-95, Раздел 29 ГОСТ 30345.12-96, Раздел 29 ГОСТ 30345.16-97, Раздел 29 ГОСТР МЭК 335-1-94, раздел 29 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 2.10 EN 60950-1:2001, п. 2.10 EN 60335-1:94, Раздел 29 |
| - Проверка требований к внутренней проводке | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Визуально | СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 23 ГОСТ 27570.01-92 Раздел 23 ГОСТ 27570.10-88 Раздел 23 ГОСТ 12.2.013.0-91 Раздел 21 ГОСТ 30345.0-95 Раздел 23 ГОСТ 30345.4-95 Раздел 23 ГОСТ 30345.16-97 Раздел 23 ГОСТР МЭК 335-1-94 Раздел 23 ГОСТР МЭК 335-2-9-96, Раздел 23 ГОСТР МЭК 60335-2-23-98, Раздел 23 ГОСТР МЭК 60335-2-24-98, Раздел 23 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 3.1 EN 60950-1:2001, п. 3.1 EN 60335-1:94, Раздел 23 | СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 27570.0-87 Раздел 23 ГОСТ 27570.01-92 Раздел 23 ГОСТ 27570.10-88 Раздел 23 ГОСТ 12.2.013.0-91 Раздел 21 ГОСТ 30345.0-95 Раздел 23 ГОСТ 30345.4-95 Раздел 23 ГОСТ 30345.16-97 Раздел 23 ГОСТР МЭК 335-1-94 Раздел 23 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 3.1 EN 60950-1:2001, п. 3.1 EN 60335-1:94, Раздел 23 |
| - Проверка подключения к источнику питания 27 Проверка подключения к источнику питания | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Визуально Визуально | СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 27570.0-87, п.25 ГОСТ 27570.01-92, п.25 ГОСТ 27570.1-87, п.25 ГОСТ 27570.2-87, п.25 ГОСТ 27570.3-87, п.25 ГОСТ 27570.10-88, п.25 СТБ МЭК 60335-2-15-2000 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.18-92, п.25 ГОСТ 27570.19-89, п.25 ГОСТ 27570.23-92, п.25 ГОСТ 27570.27-91. п.25 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 ГОСТ 27570.29-91, п.25 ГОСТ 27570.30-91, п.25 ГОСТ 27570.31-91, п.25 ГОСТ 30345.44-98 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.23 ГОСТ 30345.0-95, п.25 ГОСТ 30345.6-97, п.25 ГОСТ 30345.7-96, п.25 ГОСТ 30345.12-96, п.25 ГОСТ 30345.16-97, п.25 ГОСТ 30345.17-98, п.25 ГОСТ 30345.22-98, п.25 ГОСТ 30345.25-95, п.25 ГОСТ 30345.33-97, п.25 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 25 ГОСТР МЭК 335-2-2-95, п. 25 ГОСТР МЭК 335-2-3-95, п. 25 ГОСТР МЭК 335-2-12-96, п. 25 ГОСТР МЭК 335-2-14-96, п. 25 ГОСТР МЭК 335-2-61-94, п. 25 ГОСТР МЭК 335-2-65-96, п. 25 ГОСТР МЭК 335-2-74-95, п. 25 ГОСТР МЭК 60335-2-8-98, п. 25 ГОСТР МЭК 60335-2-13-99, п. 25 ГОСТР МЭК 60335-2-15-98, п. 25 ГОСТР МЭК 60335-2-21-99, п. 25 ГОСТР МЭК 60335-2-23-98, п. 25 ГОСТР МЭК 60335-2-24-98, п. 25 ГОСТР МЭК 60335-2-25-97, п. 25 ГОСТР МЭК 60335-2-26-99, п. 25 ГОСТР МЭК 60335-2-29-98, п. 25 ГОСТР МЭК 60335-2-30-99, п. 25 ГОСТР МЭК 60335-2-32-98, п. 25 ГОСТР МЭК 60335-2-41-98, п. 25 ГОСТР МЭК 60335-2-43-99, п. 25 ГОСТР МЭК 60335-2-45-99, п. 25 ГОСТР МЭК 60335-2-56-99, п. 25 ГОСТР МЭК 60335-2-70-98, п. 25 ГОСТР МЭК 60335-2-71-98, п. 25 ГОСТР МЭК 60335-2-77-99, п. 25 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 3.2 EN 60950-1:2001, п. 3.2 EN 60335-1:94, Раздел 25 | СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 27570.0-87, п.25 ГОСТ 27570.01-92, п.25 ГОСТ 27570.1-87, п.25 ГОСТ 27570.2-87, п.25 ГОСТ 27570.3-87, п.25 ГОСТ 27570.10-88, п.25 СТБ МЭК 60335-2-15-2000 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.18-92, п.25 ГОСТ 27570.19-89, п.25 ГОСТ 27570.23-92, п.25 ГОСТ 27570.27-91, п.25 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 ГОСТ 27570.29-91, п.25 ГОСТ 27570.30-91, п.25 ГОСТ 27570.31-91, п.25 ГОСТ 30345.44-98 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.23 ГОСТ 30345.0-95, п.25 ГОСТ 30345.6-97, п.25 ГОСТ 30345.7-96, п.25 ГОСТ 30345.12-96, п.25 ГОСТ 30345.16-97, п.25 ГОСТ 30345.17-98, п.25 ГОСТ 30345.22-98, п.25 ГОСТ 30345.25-95, п.25 ГОСТ 30345.33-97, п.25 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 25 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 3.2 EN 60950-1:2001, п. 3.2 EN 60335-1:94, Раздел 25 |
| - Проверка зажимов для внешних проводов | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Визуальный контроль | ГОСТ 27570.0-87 п.п.26.1-26.13 ГОСТ 27570.01-92, п.26 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 ГОСТ 27570.30-91, п.26 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.24.1 ГОСТ 25861-83 п.3.3, 3.3.1-3.3.9 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 30324.0-95, п.57 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30345.0-95, п.26 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 26 ГОСТР МЭК 60335-2-23-98, п. 26 ГОСТР МЭК 60335-2-24-98, п. 26 ГОСТР МЭК 60335-2-29-98, п. 26 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 3.3 EN 60950-1:2001, п. 3.3 EN 60335-1:94, Раздел 26 | ГОСТ 27570.0-87 п.п.26.1-26.13 ГОСТ 27570.01-92, п.26 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 ГОСТ 27570.30-91, п.26 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.24.1 ГОСТ 25861-83, п.3.3 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 30324.0-95, п.57 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30345.0-95, п.26 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 26 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 26 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 3.3 EN 60950-1:2001, п. 3.3 EN 60335-1:94, Раздел 26 |
| - Проверка устойчивости и механической опасности | 29.14.01 30.14.01 31.14.01 32.14.01 33.14.01 | Устойчивость на наклонной плоскости | ГОСТ 27570.0-87 п.п.20.1, 20.2 ГОСТ 27570.01-92, п.20 ГОСТ 27570.1-87, п.20 ГОСТ 27570.3-87, п.20 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 СТБ МЭК 60335-2-44-2004 ГОСТ 27570.27-91, п.20 ГОСТ27570.30-91, п.20 ГОСТ 27570.31-91, п.20 ГОСТ 30345.44-98 ГОСТ 25861-83 п.4.2, 4.2.1-4.2.4 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.18.1 ГОСТ 12.2.013.1-91, п.18 ГОСТ 12.2.091-2002 П.7 ГОСТ 30682-2000 СТБ МЭК 60065-2004 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ 30324.0-95, п.24 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30345.0-95, п.20 ГОСТ 30345.4-95, п.20 ГОСТ 30345.5-96, п.20 ГОСТ 30345.6-97, п.20 ГОСТ 30345.7-96, п.20 ГОСТ 30345.12-96, п.20 ГОСТ 30345.16-97, п.20 ГОСТ 30345.22-98, п.20 ГОСТ 30345.25-95, п.20 ГОСТ 30345.26-98 п.20 ГОСТ 30345.46-97, п.20 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 20 ГОСТР МЭК 335-2-2-95, п. 20 ГОСТР МЭК 335-2-2-95, п. 20 ГОСТР МЭК 335-2-3-95, п. 20 ГОСТР МЭК 335-2-9-96, п. 20 ГОСТР МЭК 335-2-10-94, п. 20 ГОСТР МЭК 335-2-14-96, п. 20 ГОСТР МЭК 335-2-61-94, п. 20 ГОСТР МЭК 60335-2-24-98, п. 20 ГОСТР МЭК 60335-2-25-97, п. 20 ГОСТР МЭК 60335-2-30-99, п. 20 ГОСТР МЭК 60335-2-31-99, п. 20 ГОСТР МЭК 60335-2-32-98, п. 20 ГОСТР МЭК 60335-2-41-98, п. 20 ГОСТР МЭК 60335-2-43-99, п. 20 ГОСТР МЭК 60335-2-45-99, п. 20 ГОСТР МЭК 60335-2-56-99, п. 20 ГОСТР МЭК 60335-2-77-99, п. 20 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 4.1, 4.4 EN 60950-1:2001, п. 4.1, 4.4 EN 60335-1:94, Раздел 20 | ГОСТ 27570.0-87 п.п.20.1, 20.2 ГОСТ 27570.01-92, п.20 ГОСТ 27570.1-87, п.20 ГОСТ 27570.3-87, п.20 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 СТБ МЭК 60335-2-44-2004 ГОСТ 27570.27-91, п.20 ГОСТ27570.30-91, п.20 ГОСТ 27570.31-91, п.20 ГОСТ 30345.44-98 ГОСТ 25861-83 п.4.2, 4.2.1-4.2.4 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.18.1 ГОСТ 12.2.013.1-91, п.18 ГОСТ 12.2.091-2002 П.7 ГОСТ 30682-2000 СТБ МЭК 60065-2004 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ 30324.0-95, п.24 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30345.0-95, п.20 ГОСТ 30345.4-95, п.20 ГОСТ 30345.5-96, п.20 ГОСТ 30345.6-97, п.20 ГОСТ 30345.7-96, п.20 ГОСТ 30345.12-96, п.20 ГОСТ 30345.16-97, п.20 ГОСТ 30345.22-98, п.20 ГОСТ 30345.25-95. п.20 ГОСТ 30345.26-98, п.20 ГОСТ 30345.46-97, п.20 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 20 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 4.1, 4.4 EN 60950-1:2001, п. 4.1, 4.4 EN 60335-1:94, Раздел 20 |
| - Механическая прочность и снижение нагрузки 30 Механическая прочность и снижение нагрузки | 29.14.01 30.14.01 31.14.01 32.14.01 33.14.01 29.14.01 30.14.01 31.14.01 32.14.01 33.14.01 | Постоянная сила (250 ± 10) Н стальной шар массой (500 ± 25)г ударное устройство с энергией удара (0,50 ± 0,05) Н м Постоянная сила (250 ± 10) Н стальной шар массой (500 ± 25)г ударное устройство с энергией удара (0,50 ± 0,05) Н м | СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 12.2.091-2002 п.8 ГОСТ 27570.0-87, п.21 ГОСТ 27570.2-87, п.21 ГОСТ 27570.10-88, п.21 СТБ МЭК 60335-2-15-2000 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.19-89, п.21 ГОСТ 27570.27-91, п.21 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 ГОСТ 27570.29-91, п. 21 ГОСТ 27570.30-91, п.21 ГОСТ 30345.0-95, п.21 ГОСТ 30345.5-96, п.21 ГОСТ 30345.6-97, п.21 ГОСТ 30345.7-96, п.21 ГОСТ 30345.12-96, п.21 ГОСТ 30345.25-95, п.21 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 21 ГОСТР МЭК 335-2-2-95, п. 21 ГОСТР МЭК 335-2-3-95, п. 21 ГОСТР МЭК 335-2-12-96, п. 21 ГОСТР МЭК 335-2-14-96, п. 21 ГОСТР МЭК 335-2-61-94, п. 21 ГОСТР МЭК 335-2-74-95, п. 21 ГОСТР МЭК 60335-2-8-98, п. 21 ГОСТР МЭК 60335-2-15-98, п. 21 ГОСТР МЭК 60335-2-23-98, п. 21 ГОСТР МЭК 60335-2-24-98, п. 21 ГОСТР МЭК 60335-2-25-97, п. 21 ГОСТР МЭК 60335-2-26-99, п. 21 ГОСТР МЭК 60335-2-29-98, п. 21 ГОСТР МЭК 60335-2-30-99, п. 21 ГОСТР МЭК 60335-2-32-98, п. 21 ГОСТР МЭК 60335-2-41-98, п. 21 ГОСТР МЭК 60335-2-45-99, п. 21 ГОСТР МЭК 60335-2-56-99, п. 21 ГОСТР МЭК 60335-2-70-98, п. 21 ГОСТР МЭК 60335-2-71-98, п. 21 ГОСТР МЭК 60335-2-77-99, п. 21 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 4.2 EN 60950-1:2001, п. 4.2 EN 60335-1:94, Раздел 21 | СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 12.2.091-2002 п.8 ГОСТ 27570.0-87, п.21 ГОСТ 27570.2-87, п.21 ГОСТ 27570.10-88, п.21 СТБ МЭК 60335-2-15-2000 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.19-89, п.21 ГОСТ 27570.27-91, п.21 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 ГОСТ 27570.29-91, п. 21 ГОСТ 30345.0-95, п.21 ГОСТ 30345.5-96, п.21 ГОСТ 30345.6-97, п.21 ГОСТ 30345.7-96, п.21 ГОСТ 30345.12-96, п.21 ГОСТ 30345.25-95, п.21 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 21 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 4.2 EN 60950-1:2001, п. 4.2 EN 60335-1:94, Раздел 21 |
| - Детали конструкции | 29.16.01 30.16.01 31.16.01 32.16.01 33.16.01 | Визуальный осмотр. Проведение испытаний: - вращающий момент 0,25 Нм; - толкающая сила 30 Н; - угол наклона не более 5 градусов | СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 27570.0-87, п.22 (кроме п.22.14 и п.22.23) ГОСТ 27570.01-92, п.22 (кроме п.22.8) ГОСТ 27570.1-87, п.22 ГОСТ 27570.2-87, п.22 ГОСТ 27570.3-87, п.22 ГОСТ 27570.10-88, п.22 СТБ МЭК 60335-2-15-2000 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.18-92 п.22 (кроме п.22.104) ГОСТ 27570.19-89, п.22 СТБ МЭК 60335-2-44-2004 ГОСТ 27570.23-92 п.22 (кроме п.22.105) ГОСТ 27570.27-91, п.22 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 ГОСТ 27570.29-91, п.22 ГОСТ 27570.30-91, п.22 ГОСТ 27570.31-91, п.22 ГОСТ 30345.44-98 ГОСТ 30345.0-95, п. 22 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 22 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 4.3 EN 60950-1:2001, п. 4.3 EN 60335-1:94, Раздел 22 | СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 27570.0-87, п.22 (кроме п.22.14 и п.22.23). ГОСТ 27570.01-92, п.22 (кроме п.22.8) ГОСТ 27570.1-87, п.22 ГОСТ 27570.2-87, п.22 ГОСТ 27570.3-87, п.22 ГОСТ 27570.10-88, п.22 СТБ МЭК 60335-2-15-2000 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.18-92 п.22 (кроме п.22.104) ГОСТ 27570.19-89, п.22 СТБ МЭК 60335-2-44-2004 ГОСТ 27570.23-92 п.22 (кроме п.22.105) ГОСТ 27570.27-91, п.22 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 ГОСТ 27570.29-91, п.22 ГОСТ 27570.30-91, п.22 ГОСТ 27570.31-91. п.22 ГОСТ 30345.44-98 ГОСТ 30345.0-95, п. 22 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 22 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 4.3 EN 60950-1:2001, п. 4.3 EN 60335-1:94, Раздел 22 |
| - Проверка температуры поверхностей изделия | 29.17.01 30.17.01 31.17.01 32.17.01 33.17.01 | (-30  +120) C | ГОСТ 24686-81, п.2.9.15 ГОСТ 12.2.007.0-75, п.3.4.7 СТБ МЭК 60065-2004 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30324.0-95, п.42 ГОСТ 27570.0-87, п.11 ГОСТ 27570.01-92, п.11 ГОСТ 27570.1-87, п.11 ГОСТ 27570.2-87, п.11 ГОСТ 27570.3-87, п.11 ГОСТ 27570.10-88, п.11 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-15-2000 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.18-92, п.11 ГОСТ 27570.19-89, п.11 СТБ МЭК 60335-2-44-2004 ГОСТ 27570.23-92, п.11 ГОСТ 27570.27-91, п.11 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 ГОСТ 27570.29-91, п.11 ГОСТ 27570.31-91, п.11 ГОСТ 30345.44-98 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.11 | ГОСТ 24686-81, п.2.9.15 ГОСТ 12.2.007.0-75, п.3.4.7 СТБ МЭК 60065-2004 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30324.0-95, п.42 ГОСТ 27570.0-87, п.11 ГОСТ 27570.01-92, п.11 ГОСТ 27570.1-87, п.11 ГОСТ 27570.2-87, п.11 ГОСТ 27570.3-87, п.11 ГОСТ 27570.10-88, п.11 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-15-2000 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.18-92, п.11 ГОСТ 27570.19-89, п.11 СТБ МЭК 60335-2-44-2004 ГОСТ 27570.23-92, п.11 ГОСТ 27570.27-91, п.11 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 ГОСТ 27570.29-91,п.11 ГОСТ 27570.31-91, п.11 ГОСТ 30345.44-98 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.11 |
| 32 Проверка температуры поверхностей изделия | 29.17.01 30.17.01 31.17.01 32.17.01 33.17.01 | (-30  +120) C | ГОСТ 12.2.013.1-91, п.11 ГОСТ 30682-2000 ГОСТ 12.2.013.14-90, п.11 ГОСТ 30345.0-95, п.11 ГОСТ 30345.4-95, п.11 ГОСТ 30345.5-96, п.11 ГОСТ 30345.6-97, п.11 ГОСТ 30345.7-96, п.11 ГОСТ 30345.12-96, п.11 ГОСТ 30345.16-97, п.11 ГОСТ 30345.17-98, п.11 ГОСТ 30345.22-98, п.11 ГОСТ 30345.25-95, п.11 ГОСТ 30345.26-98, п.11 ГОСТ 30345.33-97, п.11 ГОСТ 30345.46-97, п.11 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 11 ГОСТР МЭК 335-2-2-95, п. 11 ГОСТР МЭК 335-2-3-95, п. 11 ГОСТР МЭК 335-2-9-96, п. 11 ГОСТР МЭК 335-2-10-94, п. 11 ГОСТР МЭК 335-2-12-96, п. 11 ГОСТР МЭК 335-2-14-96, п. 11 ГОСТР МЭК 335-2-61-94, п. 11 ГОСТР МЭК 335-2-65-96, п. 11 ГОСТР МЭК 335-2-74-95, п. 11 ГОСТР МЭК 335-2-25-97, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-8-98, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-13-99, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-15-98, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-21-99, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-23-98, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-24-98, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-25-97, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-29-98, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-30-99, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-31-99, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-32-98, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-41-98, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-43-99, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-45-99, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-56-99, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-70-98, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-71-98, п. 11 EN 60335-1:94, Раздел 11 | ГОСТ 12.2.013.1-91, п.11 ГОСТ 30682-2000 ГОСТ 12.2.013.14-90, п.11 ГОСТ 30345.0-95, п.11 ГОСТ 30345.4-95, п.11 ГОСТ 30345.5-96, п.11 ГОСТ 30345.6-97, п.11 ГОСТ 30345.7-96, п.11 ГОСТ 30345.12-96, п.11 ГОСТ 30345.16-97, п.11 ГОСТ 30345.17-98, п.11 ГОСТ 30345.22-98, п.11 ГОСТ 30345.25-95, п.11 ГОСТ 30345.26-98, п.11 ГОСТ 30345.33-97, п.11 ГОСТ 30345.46-97, п.11 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 11 EN 60335-1:94, Раздел 11 |
| - Испытание на нагрев при нормальных условиях эксплуатации | 29.18.01 30.18.01 31.18.01 32.18.01 33.18.01 | от 0 до 100 C превышение температуры изоляции проводов | ГОСТ 27570.0-87, п.п.11.1-11.10 ГОСТ 27570.01-92, п.11 ГОСТ 27570.1-87, п.11 ГОСТ 27570.2-87, п.11 ГОСТ 27570.3-87, п.11 ГОСТ 27570.10-88, п.11 СТБ МЭК 60335-2-15-2000 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.18-92, п.11 ГОСТ 27570.19-89, п.11 СТБ МЭК 60335-2-44-2004 ГОСТ 27570.23-92, п.11 ГОСТ 27570.27-91, п.11 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 ГОСТ 27570.29-91, п.11 ГОСТ 27570.31-91, п.11 ГОСТ 30345.44-98 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 25861-83 п.5.1, 5.1.1-5.1.2 | ГОСТ 27570.0-87, п.п.11.1-11.10 ГОСТ 27570.01-92, п.11 ГОСТ 27570.1-87, п.11 ГОСТ 27570.2-87, п.11 ГОСТ 27570.3-87, п.11 ГОСТ 27570.10-88, п.11 СТБ МЭК 60335-2-15-2000 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.18-92, п.11 ГОСТ 27570.19-89, п.11 СТБ МЭК 60335-2-44-2004 ГОСТ 27570.23-92, п.11 ГОСТ 27570.27-91, п.11 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 ГОСТ 27570.29-91, п.11 ГОСТ 27570.31-91, п.11 ГОСТ 30345.44-98 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 25861-83 п.5.1, 5.1.1-5.1.2 |
|  |  |  | ГОСТ 12.2.013.0-91, п.п.11.1-11.6 ГОСТ 12.2.013.1-91,п.11 ГОСТ 30682-2000 ГОСТ 12.2.013.14-90, п.11 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30324.0-95, п.42 ГОСТ 30345.0-95, п.11 ГОСТ 30345.4-95, п.11 ГОСТ 30345.5-96, п.11 ГОСТ 30345.6-97, п.11 ГОСТ 30345.7-96, п.11 ГОСТ 30345.12-96, п.11 ГОСТ 30345.16-97, п.11 ГОСТ 30345.17-98, п.11 ГОСТ 30345.22-98, п.11 ГОСТ 30345.25-95, п.11 ГОСТ 30345.26-98, п.11 ГОСТ 30345.33-97, п.11 ГОСТ 30345.46-97, п.11 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 11 ГОСТР МЭК 335-2-2-95, п. 11 ГОСТР МЭК 335-2-3-95, п. 11 ГОСТР МЭК 335-2-9-96, п. 11 ГОСТР МЭК 335-2-10-94, п. 11 ГОСТР МЭК 335-2-12-96, п. 11 ГОСТР МЭК 335-2-14-96, п. 11 ГОСТР МЭК 335-2-61-94, п. 11 ГОСТР МЭК 335-2-65-96, п. 11 | ГОСТ 12.2.013.0-91, п.п.11.1-11.6 ГОСТ 12.2.013.1-91, п.11 ГОСТ 30682-2000 ГОСТ 12.2.013.14-90, п.11 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30324.0-95, п.42 ГОСТ 30345.0-95, п.11 ГОСТ 30345.4-95, п.11 ГОСТ 30345.5-96, п.11 ГОСТ 30345.6-97, п.11 ГОСТ 30345.7-96, п.11 ГОСТ 30345.12-96, п.11 ГОСТ 30345.16-97, п.11 ГОСТ 30345.17-98, п.11 ГОСТ 30345.22-98,п.11 ГОСТ 30345.25-95, п.11 ГОСТ 30345.26-98, п.11 ГОСТ 30345.33-97, п.11 ГОСТ 30345.46-97, п.11 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 11 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 4.5 EN 60950-1:2001, п. 4.5 EN 60335-1:94, Раздел 11 |
| 33 Испытание на нагрев при нормальных условиях эксплуатации | 29.18.01 30.18.01 31.18.01 32.18.01 33.18.01 | от 0 до 100 C превышение температуры изоляции проводов | ГОСТР МЭК 335-2-74-95, п. 11 ГОСТР МЭК 335-2-25-97, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-8-98, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-13-99, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-15-98, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-21-99, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-23-98, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-24-98, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-25-97, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-29-98, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-30-99, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-31-99, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-32-98, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-41-98, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-43-99, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-45-99, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-56-99, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-70-98, п. 11 ГОСТР МЭК 60335-2-71-98, п. 11 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 4.5 EN 60950-1:2001, п. 4.5 EN 60335-1:94, Раздел 11 |  |
| - Контроль ненормальной работы | 29.23.01 30.23.01 31.23.01 32.23.01 33.23.01 | Измерение температуры изоляции и поверхности изделия, определение горючести газов при повышении напряжения питания | ГОСТ 27570.0-87, п.п.19.1-19.11 ГОСТ 27570.01-92, п.19 ГОСТ 27570.1-87, п.19 ГОСТ 27570.2-87, п.19 ГОСТ 27570.3-87, п.19 ГОСТ 27570.10-88, п.19 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-15-2000 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.18-92, п.19 ГОСТ 27570.19-89, п.19 СТБ МЭК 60335-2-44-2004 ГОСТ 27570.23-92, п.19 ГОСТ 27570.27-91, п.19 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 | ГОСТ 27570.0-87, п.п.19.1-19.11 ГОСТ 27570.01-92, п.19 ГОСТ 27570.1-87, п.19 ГОСТ 27570.2-87, п.19 ГОСТ 27570.3-87, п.19 ГОСТ 27570.10-88, п.19 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-15-2000 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.18-92, п.19 ГОСТ 27570.19-89, п.19 СТБ МЭК 60335-2-44-2004 ГОСТ 27570.23-92, п.19 ГОСТ 27570.27-91, п.19 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 |
|  |  |  | ГОСТ 27570.29-91, п.19 ГОСТ 27570.30-91, п.19 ГОСТ 27570.31-91, п.19 ГОСТ 30345.44-98 ГОСТ 25861-83, п.5.4, 5.4.1-5.4.4 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.п.17.1-17.3 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 30324.0-95, п.52 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30345.0-95, п.19 ГОСТ 30345.4-95, п.19 ГОСТ 30345.6-97, п.19 ГОСТ 30345.7-96, п.19 ГОСТ 30345.12-96, п.19 ГОСТ 30345.16-97, п.19 ГОСТ 30345.17-98, п.19 ГОСТ 30345.22-98, п.19 ГОСТ 30345.25-95, п.19 ГОСТ 30345.26-98, п.19 ГОСТ 30345.33-97, п.19 ГОСТ 30345.46-97, п.19 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 19 ГОСТР МЭК 335-2-74-95, п. 19 ГОСТР МЭК 335-2-61-94, п. 19 ГОСТР МЭК 335-2-14-96, п. 19 ГОСТР МЭК 335-2-12-96, п. 19 ГОСТР МЭК 335-2-10-94, п. 19 ГОСТР МЭК 335-2-9-96, п. 19 ГОСТР МЭК 335-2-3-95, п. 19 ГОСТР МЭК 335-2-2-95, п. 19 ГОСТР МЭК 335-2-25-97, п. 19 ГОСТР МЭК 60335-2-8-98, п. 19 ГОСТР МЭК 60335-2-13-99, п. 19 ГОСТР МЭК 60335-2-15-98, п. 19 ГОСТР МЭК 60335-2-21-99, п. 19 ГОСТР МЭК 60335-2-23-98, п. 19 ГОСТР МЭК 60335-2-24-98, п. 19 ГОСТР МЭК 60335-2-29-98, п. 19 | ГОСТ 27570.29-91, п.19 ГОСТ 27570.30-91, п.19 ГОСТ 27570.31-91, п.19 ГОСТ 30345.44-98 ГОСТ 25861-83, п.5.4, 5.4.1-5.4.4 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.п.17.1-17.3 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 30324.0-95, п.52 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30345.0-95, п.19 ГОСТ 30345.4-95, п.19 ГОСТ 30345.6-97, п.19 ГОСТ 30345.7-96, п.19 ГОСТ 30345.12-96, п.19 ГОСТ 30345.16-97, п.19 ГОСТ 30345.17-98, п.19 ГОСТ 30345.22-98, п.19 ГОСТ 30345.25-95, п.19 ГОСТ 30345.26-98, п.19 ГОСТ 30345.33-97, п.19 ГОСТ 30345.46-97, п.19 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 5.3 EN 60950-1:2001, п. 5.3 EN 60335-1:94, Раздел 19 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 19 |
| 34 Контроль ненормальной работы | 29.23.01 30.23.01 31.23.01 32.23.01 33.23.01 | Измерение температуры изоляции и поверхности изделия, определение горючести газов при повышении напряжения питания | ГОСТР МЭК 60335-2-30-99, п. 19 ГОСТР МЭК 60335-2-31-99, п. 19 ГОСТР МЭК 60335-2-32-98, п. 19 ГОСТР МЭК 60335-2-41-98, п. 19 ГОСТР МЭК 60335-2-43-99, п. 19 ГОСТР МЭК 60335-2-45-99, п. 19 ГОСТР МЭК 60335-2-56-99, п. 19 ГОСТР МЭК 60335-2-70-98, п. 19 ГОСТР МЭК 60335-2-71-98, п. 19 ГОСТР МЭК 60335-2-77-99, п. 19 ГОСТР МЭК 60335-2-26-99, п. 19 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 5.3 EN 60950-1:2001, п. 5.3 EN 60335-1:94, Раздел 19 |  |
| - Измерение сопротивления изоляции | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | 0 до 1000 МОм 500 В 1000 В | ГОСТ 24686-81 п.2.8.4 ГОСТ 27570.0-87, Раздел 16, п.16.1-16.4 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.19.3 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 12.2.007.0-87, п.3.2 ГОСТ 12.2.013.0-91, Раздел 15 ГОСТ 12.2.091-2002 | ГОСТ 27487-87 п.13.1 ГОСТ 27570.0-87, Раздел 16, п.16.2-16.4 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.19.3 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 12.2.013.0-91, Раздел 15 ГОСТ 12.2.091-2002 |
| - Проверка электрической прочности изоляции | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | 0 до 10 000 В | ГОСТ 24686-81 п.2.8.3 ГОСТ 27570.0-87, Раздел 16, п.16.1-16.4 ГОСТ 27570.01-92, раздел 16 ГОСТ 27570.10-87, Раздел 16 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.15-96, Раздел 16 ГОСТ 27570.19-89, Раздел 16 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 ГОСТ 30345.44-98 ГОСТ 12.2.007.0-75. п.3.2 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 12.2.013.0-91, Раздел 15 ГОСТ 17677-82, п.3.3.2.1-3.3.2.2 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 25861-83, п.5.3, 5.3.1-5.3.3 СТБ МЭК 60950-1-2003 | ГОСТ 27487-87. п.13 ГОСТ 27570.0-87, Раздел 16, п.16.2-16.4 ГОСТ 27570.01-92, раздел16 ГОСТ 27570.10-87 раздел 16 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.15-96, Раздел 16 ГОСТ 27570.19-89, Раздел 16 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 ГОСТ 30345.44-98 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 12.2.013.0-91, Раздел 15 ГОСТ 17677-82, п.7.8.2, 7.8.3 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 25861-83, п.5.3, 5.3.1-5.3.3 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30324.0-95, п.20 |
|  |  |  | ГОСТ 30324.0-95, п.20 ГОСТ 30345.0-95, п.16 ГОСТ 30345.6-97, п.16 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 16 ГОСТР МЭК 335-2-2-95, п. 16 ГОСТР МЭК 335-2-25-97, п. 16 ГОСТР МЭК 60335-2-24-98, п. 16 ГОСТР МЭК 60335-2-45-99, п. 16 ГОСТР МЭК 60335-2-56-99, п. 16 ГОСТР МЭК 60335-2-77-99, п. 16 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 2.9, 5.2 EN 60950-1:2001, п. 2.9, 5.2 EN 60335-1:94, Раздел 16 | ГОСТ 30345.0-95, п.16 ГОСТ 30345.6-95, п.16 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 16 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 2.9, 5.2 EN 60950-1:2001, п. 2.9, 5.2 EN 60335-1:94, Раздел 16 |
| - Измерение сопротивления цепи защиты | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | 0,0001-100 Ом | ГОСТ 24686-81 п.2.8.3 ГОСТ 27570.0-87, Раздел 27 ГОСТ 27570.01-92, Раздел 27 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-15-2000 ГОСТ 27570.18-92, Раздел 27 ГОСТ 27570.23-92, Раздел 27 ГОСТ 30345.44-98 ГОСТ 12.2.007.0-75, п.3.2 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 12.2.013.0-91 Раздел 25 ГОСТ 17677-82 п.3.3.2.1-3.3.2.2 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 25861-83 п.5.3, 5.3.1-5.3.3 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30324.0-95, п.18 ГОСТ 30345.0-95, раздел 27 ГОСТ 30345.16-97, раздел 27 ГОСТ 30345.26-98, раздел 27 ГОСТР МЭК 335-1-94, раздел 27 ГОСТР МЭК 335-2-9-96, Раздел 27 ГОСТР МЭК 60335-2-24-98, Раздел 27 ГОСТР МЭК 60335-2-45-99, Раздел 27 | ГОСТ 27487-87,п.13 ГОСТ 27570.0-87, Раздел 27 ГОСТ 27570.01-92, Раздел 27 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-15-2000 ГОСТ 27570.18-92, Раздел 27 ГОСТ 27570.23-92, Раздел 27 ГОСТ 30345.44-98 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 12.2.013.0-91, Раздел 25 ГОСТ 17677-82 п.7.8.2, 7.8.3 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 25861-83 п.5.3, 5.3.1-5.3.3 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30324.0-95, п.18 ГОСТ 30345.0-95, Раздел 27 ГОСТ 30345.16-97, Раздел 27 ГОСТ 30345.26-98, Раздел 27 ГОСТР МЭК 335-1-94, Раздел 27 EN 60335-1:94, Раздел 27 |
|  |  |  | ГОСТР МЭК 60335-2-21-99, Раздел 27 ГОСТР МЭК 60335-2-31-99, Раздел 27 ГОСТР МЭК 60335-2-70-98, Раздел 27 EN 60335-1:94, Раздел 27 |  |
| - Измерение потребляемой мощности и тока | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | 0,015-360 кВт | ГОСТ 24686-81, п.1.2 ГОСТ 27570.0-87, Раздел 10 ГОСТ 27570.01-92, Раздел 10 ГОСТ 27570.1-87, Раздел 10 ГОСТ 27570.3-87, Раздел 10 | ГОСТ 27570.0-87, Раздел.10 ГОСТ 27570.01-92, Раздел 10 ГОСТ 27570.1-87, Раздел 10 ГОСТ 27570.3-87, Раздел 10 |
| 38 Измерение потребляемой мощности и тока | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | 0,015-360 кВт | СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 СТБ МЭК 60335-2-44-2004 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.10.1, 10.2 ГОСТ 12.2.013.1-91, Раздел 10 ГОСТ 30682-2000 Раздел 10 ГОСТ12.2.013.14-90 ГОСТ 30324.0-95, п.7 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30345.0-95, Раздел 10 ГОСТ 30345.4-95, Раздел 10 ГОСТ 30345.6-97, Раздел 10 ГОСТ 30345.46-97, Раздел 10 ГОСТР МЭК 335-1-94, Раздел 10 ГОСТР МЭК 335-2-2-95, раздел 10 ГОСТР МЭК 335-2-61-94, Раздел 10 ГОСТР МЭК 335-2-25-97, Раздел 10 ГОСТР МЭК 60335-2-24-98, Раздел 10 ГОСТР МЭК 60335-2-29-98, Раздел 10 EN 60335-1:94, Раздел 10 | СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 СТБ МЭК 60335-2-44-2004 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.10.1, 10.2 ГОСТ 12.2.013.1-91, Раздел 10 ГОСТ 30682-2000 ГОСТ 12.2.013.14-90 Раздел 10 ГОСТ 30324.0-95, п.7 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30345.0-95, Раздел 10 ГОСТ 30345.4-95, Раздел 10 ГОСТ 30345.6-97, Раздел 10 ГОСТ 30345.46-97, Раздел 10 ГОСТР МЭК 335-1-94, Раздел 10 EN 60335-1:94, Раздел 10 |
| - Проверка централизованного включения и отключения сети | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Факт наличия | ГОСТ 24686-81, п.2.9.2 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п. 5.5 | ГОСТ 24686-81, п.2.9.2 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.5.5 |
| - Проверка соответствия цветов сигнальных и знаков безопасности | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Визуально | ГОСТ 24686-81 п.2.9.3, 2.3.22 | ГОСТ 24686-81 п.2.9.3, 2.3.22 |
| - Проверка защиты от самовключения при восстановлении питания после его отключения | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Отсутствие включения исполнительных механизмов | ГОСТ 24686-81, п.2.9.1 ГОСТ 12.2.003-91, п.2.3.12 ГОСТ 30324.0-95, п.49 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 5.4 | ГОСТ 21552-84, п.3.29 ГОСТ 30324.0-95, п.49.1 |
| - Проверка работоспособности при колебаниях напряжения питающей сети | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 |  10% от номинального до 9 А по каждой фазе | ГОСТ 24686-81, п.1.9.2 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п. 4.3 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 12.2.091-2002 СТБ МЭК 60950-1-2003 | ГОСТ 24686-81, п.1.9.2 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п. 4.3 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 12.2.091-2002 СТБ МЭК 60950-1-2003 |
| - Проверка наличия местного освещения | 29.55.01 30.55.01 31.55.01 32.55.01 33.55.01 | Факт наличия | ГОСТ 24686-81, п.2.9.18 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 4.6 EN 60950-1:2001, п. 4.6 | ГОСТ 24686-81, п.2.9.18 ГОСТ Р МЭК 60950-2002, п. 4.6 EN 60950-1:2001, п. 4.6 |
| - Проверка цвета изоляции проводов | 29.55.01 30.55.01 31.55.01 32.55.01 33.55.01 | Факт соответствия | ГОСТ 24686-81, п.2.8.22 ГОСТ 30324.0-95, п.6.5 | ГОСТ 24686-81, п.2.8.22 ГОСТ 30324.0-95, п.6.5 |
| - Проверка цветов органов управления и устройств индикации | 29.55.01 30.55.01 31.55.01 32.55.01 33.55.01 | Визуально | ГОСТ 24686-81, п.2.3.20 ГОСТ 30324.0-95, п.6.7 | ГОСТ 24686-81, п.2.3.20 ГОСТ 30324.0-95, п.6.7 |
| - Проверка наличия устройств для применения грузоподъемных механизмов | 29.55.01 | Факт наличия | ГОСТ 12.2.003-91 п.2.5.1 | ГОСТ 12.2.003-91 п.2.5.1 |
| - Проверка отсутствия углов, кромок, заусенцев и поверхностей с неровностями | 29.55.01 30.55.01 31.55.01 32.55.01 33.55.01 | Визуально | ГОСТ 12.2.003-91, п.2.1.7 ГОСТ 30324.0-95, п.23 СТБ МЭК 60950-1-2003 | ГОСТ 12.2.003-91, п.2.1.7 ГОСТ 30324.0-95, п.23 |
| - Проверка наличия защитных ограждений и их расположения | 29.55.01 30.55.01 31.55.01 32.55.01 33.55.01 | Факт наличия визуально | ГОСТ 12.2.003-91, п.2.1.8 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30324.0-95, п.22 ГОСТ 27570.0-87, п.20 | ГОСТ 12.2.003-91, п.2.1.8 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30324.0-95, п.22 ГОСТ 27570.0-87, п.20 |
| - Проверка кнопок управления | 29.55.01 30.55.01 31.55.01 32.55.01 33.55.01 | Визуально | ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.10.4 СТБ МЭК 60950-1-2003 | ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.10.4 СТБ МЭК 60950-1-2003 |
| - Проверка наличия обозначения класса безопасности | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Наличие маркировки класса безопасности | ГОСТ 27570.0-87, Раздел 6, п.6.1 ГОСТ 25861-83 п.1.3, 1.3.1 ГОСТ 12.2.013.0-91 Раздел 6, п.6.1, 6.2 Раздел 7, п.7.1-7.14 | ГОСТ 27570.0-87, Раздел 6, п.6.1 ГОСТ 25861-83 п.1.3, 1.3.1 ГОСТ 12.2.013.0-91 Раздел 6, п.6.1, 6.2 Раздел 7, п.7.1-7.14 |
| - Проверка соответствия маркировки и инструкции требованиям ТНПА | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Визуально | ГОСТ 27570.0-87 Раздел 7, п.7.1-7.14 ГОСТ 27570.01-92 Раздел 7 ГОСТ 27570.1-87 Раздел 7 ГОСТ 27570.10-88 Раздел 7 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-15-2000 ГОСТР МЭК 60335-2-15-98, Раздел 7 ГОСТР МЭК 60335-2-21-99, Раздел 7 ГОСТ Р МЭК 60335-2-23-98, Раздел 7 ГОСТР МЭК 60335-2-24-98, Раздел 7 | ГОСТ 27570.0-87 Раздел 7, п.7.1-7.14 ГОСТ 27570.01-92 Раздел 7 ГОСТ 27570.1-87 Раздел 7 ГОСТ 27570.10-88 Раздел 7 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ МЭК 60335-2-15-2000 EN 60335-1:94 Раздел 7 ГОСТР МЭК 60335-1:94, Раздел 7 |
| 51 Проверка соответствия маркировки и инструкции требованиям ТНПА | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Визуально | ГОСТР МЭК 60335-2-29-98, Раздел 7 ГОСТР МЭК 60335-2-30-99, Раздел 7 ГОСТР МЭК 60335-2-31-99, Раздел 7 ГОСТР МЭК 60335-2-32-98, Раздел 7 ГОСТР МЭК 60335-2-41-98, Раздел 7 ГОСТР МЭК 60335-2-43-99, Раздел 7 ГОСТР МЭК 60335-2-45-99, Раздел 7 ГОСТР МЭК 60335-2-56-99, Раздел 7 ГОСТР МЭК 60335-2-70-98, раздел 7 ГОСТР МЭК 60335-2-71-98, Раздел 7 ГОСТР МЭК 60335-2-77-99, Раздел 7 ГОСТР МЭК 60335-1:94, Раздел 7 EN 60335-1:94, Раздел 7 |  |
| - Проверка пуска приборов с электроприводом | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Трехкратный запуск | ГОСТ 27570.0-87 Раздел 9, п.9.1 ГОСТ 27570.1-87, п.9.1 ГОСТ 27570.10-88, п.9.1 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 СТБ МЭК 60335-2-44-2004 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.9 | ГОСТ 27570.0-87 Раздел 9, п.9.1 ГОСТ 27570.1-87, п.9.1 ГОСТ 27570.10-88, п.9.1 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 СТБ МЭК 60335-2-44-2004 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.9 |
| - Проверка работы в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Работоспособность при превышении номинальной потребляемой мощности | ГОСТ 27570.0-87 п.п.12.1, 12.2 | ГОСТ 27570.0-87 п.п.12.1, 12.2 |
| - Проверка износостойкости | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Непрерывность работы при номинальной температуре | ГОСТ 27570.0-87 п.п.18.1-18.6 ГОСТ 30345.5-95, п.18 ГОСТ Р МЭК 335-1-94, Раздел 18 EN 60335-1:94, Раздел 18 | ГОСТ 27570.0-87 п.п.18.1-18.6 ГОСТ 30345.5-95, п.18 ГОСТ Р МЭК 335-1-94, Раздел 18 EN 60335-1:94, Раздел 18 |
| - Проверка номинальных величин | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Наличие маркировки с номинальными величинами | ГОСТ 30324.0-95, п.6 СТБ МЭК 60950-1-2003 СТБ МЭК 60065-2004 | ГОСТ 30324.0-95, п.6 СТБ МЭК 60950-1-2003 СТБ МЭК 60065-2004 |
| - Проверка требований к зажимам и вводным устройствам | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Визуальный осмотр | ГОСТ 12.2.007.0-75, п.3.7.2 | ГОСТ 12.2.007.0-75, п.3.7.2 |
| - Проверка общих требований безопасности для вычислительных машин | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Визуальный осмотр | ГОСТ 25861-83 п.п.1.1.1-1.1.7 | ГОСТ 25861-83, п.1.2 |
| - Проверка степени защиты оболочками | 29.15.01 30.15.01 31.15.01 32.15.01 33.15.01 | Доступ к цепям с высоким напряжением (IP00 ÷ IP44) | ГОСТ 24686-81, п.2.8.2 ГОСТ 12.2.007.0-75, п.2 ГОСТ 27570.0-87, п.8 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.12.3 СТБ МЭК 60065-2004 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30324.0-95, п.16 | ГОСТ 14254-80, п.5 ГОСТ 27570.0-87, п.8 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.12.3 СТБ МЭК 60065-2004 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30324.0-95, п.16 |
| - Дозиметрический контроль энергии и мощности лазерного излучения | 29.32.01 30.32.01 31.32.01 32.32.01 33.32.01 | λ = (0,49  11) мкм E = (3  10-1) Дж W = (3  10-10) Вт | ГОСТ 12.1.040-81, п.4.1 | ГОСТ 12.1.031-81 |
| - Проверка прочности и герметичности пневмосистем | 29.13.01 30.13.01 31.13.01 32.13.01 33.13.01 | 1,5 номинала до 0,6 МПа | ГОСТ 24686-81, п.2.7.2.1 ГОСТ 18460-91, п.1.8 ГОСТ 24054-80, п.1.5 | ГОСТ 12.3.001-85, п.3.3, 3.4, 3.5 ГОСТ 24054-80, п.1.5 |
| - Проверка соответствия основных символов и их смыслового значения | 29.08.01 30.08.01 31.08.01 32.08.01 33.08.01 | Визуально | ГОСТ 12.4.040-78 ГОСТ 30324.0-95, п.6.7 | ГОСТ 12.4.040-78 ГОСТ 30324.0-95, п.6.7 |
| - Проверка прочности изоляции, сопротивления изоляции, токов утечки после воздействия влаги | 29.21.01 30.21.01 31.21.01 32.21.01 33.21.01 | Проверка прочности изоляции, сопротивления изоляции, токов утечки после воздействия влаги | ГОСТ 27570.0-87, п.15. ГОСТ 27570.01-92, п.15 ГОСТ 27570.1-87, п.15 СТБ МЭК 60335-2-15-2000 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.18-92, п.15 ГОСТ 27570.19-89, п.15 ГОСТ 27570.23-92, п.15 ГОСТ 27570.30-91. п.15 ГОСТ 27570.31-91, п.15 ГОСТ 30345.44-98 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.15.5 СТБ МЭК 60065-2004 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30345.0-95, п.15 ГОСТ 30345.4-95, п. 15 ГОСТ 30345.5-96, п.15 ГОСТ 30345.6-97, п.15 ГОСТ 30345.7-96, п.15 ГОСТ 30345.12-96, п.15 | ГОСТ 27570.0-87, п.15 ГОСТ 27570.01-92, п.15 ГОСТ 27570.1-87, п.15 СТБ МЭК 60335-2-15-2000 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.18-92, п.15 ГОСТ 27570.19-89, п.15 ГОСТ 27570.23-92, п.15 ГОСТ 27570.30-91, п.15 ГОСТ 27570.31-91, п.15 ГОСТ 30345.44-98 ГОСТ 12.2.013.0-91, п.15.5 СТБ МЭК 60065-2004 СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ 30345.0-95, п.15 ГОСТ 30345.4-95, п.15 ГОСТ 30345.5-96, п.15 ГОСТ 30345.6-97, п.15 ГОСТ 30345.7-96, п.15 ГОСТ 30345.12-96, п.15 |
| 62 Проверка прочности изоляции, сопротивления изоляции, токов утечки после воздействия влаги | 29.21.01 30.21.01 31.21.01 32.21.01 33.21.01 | Проверка прочности изоляции, сопротивления изоляции, токов утечки после воздействия влаги | ГОСТ 30345.16-97, п.15 ГОСТ 30345.17-98, п.15 ГОСТ 30345.33-97, п.15 ГОСТ 30345.46-97, п.15 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 15 ГОСТР МЭК 335-2-2-95, п. 15 ГОСТР МЭК 335-2-3-95, п. 15 ГОСТР МЭК 335-2-9-96, п. 15 ГОСТР МЭК 335-2-10-94, п. 15 ГОСТР МЭК 335-2-12-96, п. 15 ГОСТР МЭК 335-2-14-96, п. 15 ГОСТР МЭК 335-2-25-97, п. 15 ГОСТР МЭК 335-2-61-94, п. 15 ГОСТР МЭК 60335-2-13-99, п. 15 ГОСТР МЭК 60335-2-15-98, п. 15 ГОСТР МЭК 60335-2-21-99, п. 15 ГОСТР МЭК 60335-2-24-98, п. 15 ГОСТР МЭК 60335-2-41-98, п. 15 ГОСТР МЭК 60335-2-43-99, п. 15 ГОСТР МЭК 60335-2-45-99, п. 15 ГОСТР МЭК 60335-2-77-99, п. 15 EN 60335-1:94, Раздел 15 | ГОСТ 30345.16-97, п.15 ГОСТ 30345.17-98, п.15 ГОСТ 30345.33-97, п.15 ГОСТ 30345.46-97, п.15 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 15 EN 60335-1:94, Раздел 15 |
| - Проверка защиты от перегрузок | 29.17.01 30.17.01 31.17.01 32.17.01 33.17.01 | Измерение превышения температуры изоляции, осмотр | ГОСТ 27570.0-87, п.17.1 ГОСТ 27570.01-92, п.17 ГОСТ 27570.10-88, п.17 ГОСТ 27570.27-91, п.17 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 | ГОСТ 27570.0-87, п.17.1 ГОСТ 27570.01-92, п.17 ГОСТ 27570.10-88, п.17 ГОСТ 27570.27-91, п.17 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 |
|  |  |  | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 ГОСТ 24686, п.2.8.1 ГОСТ 30345.0-95. п.17 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 17 ГОСТР МЭК 335-2-25-97, п. 17 ГОСТР МЭК 60335-2-29-98, п. 17 ГОСТР МЭК 60335-2-45-99, п. 17 ГОСТР МЭК 60335-2-56-99, п. 17 EN 60335-1:94, Раздел 17 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 ГОСТ 24686, п.2.8.1 ГОСТ 30345.0-95, п.17 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 17 EN 60335-1:94, Раздел 17 |
| - Проверка соответствия требованиям безопасности винтов и соединений | 29.16.01 30.16.01 31.16.01 32.16.01 33.16.01 | Визуальный осмотр и испытание | ГОСТ 27570.0-87 п.п.28.1-28.5 ГОСТ 27570.01-92, п.28 ГОСТ 12.2.013.0-91, Раздел 26, п.26.1-26.5 ГОСТ 30345.0-95, п.28 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 28 ГОСТР МЭК 60335-2-24-98, п. 28 ГОСТР МЭК 60335-2-77-99, п. 28 EN 60335-1:94 Раздел 28 | ГОСТ 27570.0-87 п.п.28.1-28.5 ГОСТ 27570.01-92, п.28 ГОСТ 12.2.013.0-91, Раздел 26, п.26.1-26.5 ГОСТ 30345.0-95, п.28 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 28 EN 60335-1:94 Раздел 28 |
| - Проверка стойкости к коррозии | 29.32.01 30.32.01 31.32.01 32.32.01 33.32.01 | Испытания на коррозионную стойкость | ГОСТ 27570.0-87, п.31.1 ГОСТ 27570.01-92, п.31 ГОСТ 30345.0-95, п. 31 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 31 EN 60335-1:94, Раздел 31 | ГОСТ 27570.0-87, п.31.1 ГОСТ 27570.01-92, п.31 ГОСТ30345.0-95, п. 31 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 31 EN 60335-1:94, Раздел 31 |
| - Проверка требований к органам управления. | 29.02.01 30.02.01 31.02.01 32.02.01 33.02.01 | Визуальный осмотр, проведение измерений | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.4.1, 3.4.3, 3.4.7, 3.4.15 ГОСТ 24686-81 п.2.3 | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.4.1, 3.4.3, 3.4.7, 3.4.15 ГОСТ 24686-81 п.2.3 |
| - Проверка опасности поражения электрическим током при нормальных условиях эксплуатации | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Визуальный осмотр, проведение испытаний и измерений | СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ30345.0-95, п.22.5 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 22.5 EN 60335-1:94, п.22.5 | СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ30345.0-95, п.22.5 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 22.5 EN 60335-1:94, п.22.5 |
| - Проверка требований к защите от перегрева | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Измерение сопротивления изоляции при нагреве, пути утечки воздушные зазоры | ГОСТ 12.2.091-2002 СТБ МЭК 60950-1-2003 | ГОСТ 12.2.091-2002 |
| - Испытание узла крепления шнура питания | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Испытание узла крепления шнура питания | СТБ МЭК 60950-1-2003 СТБ МЭК 60065-2004 | СТБ МЭК 60950-1-2003 СТБ МЭК 60065-2004 |
| - Проверка усилия воздействия на розетку устройств сконструированных в виде штепсельной вилки | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Проверка усилия воздействия на розетку устройств сконструированных в виде штепсельной вилки | СТБ МЭК 60950-1-2003 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 27570.0-87, п.22.8 ГОСТ30345.0-95, п.22.3 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 22.3 EN 60335-1:94, п.22.3 | СТБ МЭК 60950-1-2003 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ 27570.0-87, п.22.8 ГОСТ30345.0-95, п.22.3 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 22.3 EN 60335-1:94, п.22.3 |
| - Испытание шнуров питания скручиванием | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Испытание шнуров питания скручиванием | СТБ МЭК 60065-2004 | СТБ МЭК 60065-2004 |
| - Проверка механической прочности устройств носимых в руке | 29.12.01 30.12.01 31.12.01 32.12.01 33.12.01 | Испытание на механическую прочность устройств, носимых в руке | СТБ МЭК 60065-2004 | СТБ МЭК 60065-2004 |
| - Проверка на изгиб провода соединителя | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Испытание на изгиб провода соединителя | ГОСТ 27570.0-87, п.23.4 СТБ МЭК 60065-2004 | ГОСТ 27570.0-87, п.23.4 СТБ МЭК 60065-2004 |
| - Комплектующие изделия | 29.52.01 30.52.01 31.52.01 32.52.01 33.52.01 | Осмотр, испытания вручную | ГОСТ 27570.0-87, п.24 ГОСТ 27570.1-87, п.24 СТБ МЭК 60335-2-15-2000 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.18-92, п.24 ГОСТ 27570.19-89, п.24 ГОСТ 30345.0-95, п.24 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 24 EN 60335-1:94, Раздел 24 | ГОСТ 27570.0-87, п.24 ГОСТ 27570.1-87, п.24 СТБ МЭК 60335-2-15-2000 СТБ МЭК 60335-2-6-2001 ГОСТ 27570.18-92, п.24 ГОСТ 27570.19-89, п.24 ГОСТ 30345.0-95, п.24 ГОСТР МЭК 335-1-94, п. 24 EN 60335-1:94, Раздел 24 |
| - Определение шумовых характеристик источников шума | 29.35.01 30.35.01 31.35.01 32.35.01 33.35.01 |  | ГОСТ 26329-84, п.1 СТБ ГОСТ Р51401-2001 | ГОСТ 26329-84, п.2 СТБ ГОСТ Р51401-2001 |

# Директор  БелГИМ -			Н.А. Жагора

### Руководитель Органа

по аккредитации