|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2722 от 21 марта 2005 года на бланке №_________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | на 2 листах |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «23» января 2012 года

# электротехнической лаборатории

# Открытого акционерного общества

# «Молодечненский завод металлоконструкций»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, кабельные лини |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1, Б.30.1 | МВИ МН 1098-2011 |
| Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 | МВИ МН 1099 -2011 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 | МВИ МН 1095 -2011 |
|  |  | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МН 1094 -2011 |
| Электроизолирующие перчатки |  | Испытание изоляции повышенным напряжением Ток утечки | ТКП 290-2010 п.4.11.2, прил.Е | МВИ МН 1089-2011 |
| Ручной электроизолирующий инструмент |  | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.17.2, прил.Е | МВИ МН 1091-2011 |
| Указатели напряжения до 1 кВ |  | Испытание изоляции корпусов испытательным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.5.10, прил.Е | МВИ МН 1090-2011 |

08.04.2014

№ BY/112 02.2.0.2722								лист 2 листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Указатели напряжения до 1 кВ |  | Проверка тока протекающего через указатель Проверка повышенным напряжением Определение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.10, прил.Е | МВИ МН 1090-2011 |
| Указатели напряжения выше 1 кВ |  | Испытание изолирующей части повышенным напряжением Испытание рабочей части повышенным напряжением Определение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.7, прил.Е | МВИ МН 1090-2011 |
| Штанги электроизолирующие |  | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.5.7, прил.Е | МВИ МН 1093-2011 |

# Руководитель Национального

# органа по аккредитации –

# директор Государственного

# предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева