Приложение к

аттестату аккредитации

№ BY /112.02.2.0.3559

от 06.08.2007 г.

на  4 листах

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории по контролю производства

(лаборатория промсанитарии)

ПРУП «Борисовский хрустальный

завод им.Дзержинского»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Воздух промыш-ленных выбросов | 42.25.10 | Концентрации: О2 Д – (0-21)% ХП - ± 0,2%об.; ###### СО Д - (0-2000) ppm ХП - ±5%отн.; ###### NO Д - (0-2000) ppm ХП - ±5%отн.; NO2 Д - (0-100) ppm ХП - ±5%отн. | Отчет по результатам инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПРУП «Борисовский хрустальный завод», согласованный с Минским областным комитетом ПР и ООС | МВИ МН 1003-2004 |

| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух промыш-ленных выбросов |  | Концентрация пыли ХП ± 25% | Отчет по результатам инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПРУП «Борисовский хрустальный завод», согласованный с Минским областным комитетом ПР и ООС | Методика определения концентрации пыли в технологических газах.. «Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах» Ленинград, 1987г, Гидрометеоиздат Стр.139 |
| Скорость |  | Д – 4 – 50 м/сек ХП – ± 3% | Охрана природы. Атмосфера. ГОСТ 17.2.4.06-90 | Охрана природы. Атмосфера. ГОСТ 17.2.4.06-90 |
| Расход газа |  |  | Охрана природы. Атмосфера. ГОСТ 17.2.4.06-90 | Охрана природы. Атмосфера. ГОСТ 17.2.4.06-90 |
| Температура |  | Д – (-200 - + 800) ºС ХП - ± 1ºС | Отчет по резуль-татам инвентари-зации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПРУП «Борисовский хрустальный завод», согласо-ванный с Минским област-ным комитетом ПР и ООС | МВИ МН 1003-2004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление |  | Д – (-5000 - 5000)Па ХП - ± 50 Па | МВИ МН 1003-2004 | МВИ МН 1003-2004 |
| Вода сточная | 41.01.10 41.25.10 | Отбор проб | Решение Борисовского райисполкома №190 от 7.03.2007 Перечень загряз-няющих веществ и их допустимые концентрации в сточных водах при сбросе в городскую канализацию | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
|  |  | Концентрация ионов водорода, рН Д- (-1÷19) ед.рН ХП – 0.05 |  | Сб.МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск 1997 Часть 2, с.201 |
|  |  | Концентрация общего железа Д-(0.2-9.0)мг/дм3 ХП – 50% |  | Сб.МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск 1997 Часть 1, с.120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода сточная |  | Концентрация взвешенных веществ Д – (5-50) мг/дм3 ХП – 20% Д – (50-5000) мг/дм3 ХП – 10% |  | Сб.МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск 1997 Часть 1 с.116 |

Принятые сокращения:

Д-диапазон измерения концентраций;

ХП- характеристика погрешности

Директор РУП “БелГИМ”-

Руководитель органа по

аккредитации									Н.А.Жагора