Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.______

от «31» октября 2014 года

на бланке № __________

на 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «31» октября 2014 года

лаборатории электрофизических измерений

Частного производственного унитарного предприятия «Промагроэлектро»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ.МГ 939-2014 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземленными элементами | ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МГ 940-2014 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль; - определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 | МВИ.МГ 942-2014 |

№ BY/112 02.2.0._____								Лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1. ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.МГ 941-2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева