Приложение №1

к  аттестату  аккредитации

BY/ 112.02.2.0.3921

от "16" декабря 2009 года

на  бланке № ___________

на 1 листе

Область аккредитации от 16 декабря 2014

лаборатории электрофизических измерений

Государственного учреждения

«Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.27.1) ТКП 339-2011 (4.4.26.1) | МВИ.ВТ. 113 - 2012 |
| 2. Заземляющие устройства |  | 2.1 Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 (Б.29.4) ТКП 339-2011 (4.4.28.6; 4.3.8.2) ТКП 336-2011 | МВИ.ВТ. 115 - 2012 |
|  |  | 2.2 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 (Б.29.2) ТКП 339-2011 (4.4.28.2) | МВИ.ВТ. 115 - 2012 |
|  |  | 2.3 Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 (Б.29.8) ТКП 339-2011 (4.4.28.5; 4.3.5.4) ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.ВТ. 121 - 2012 МВИ.ВТ. 461 - 2014 |
| 3. Силовые кабельные линии до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.30.1) ТКП 339-2011 (4.4.29.2) | МВИ.ВТ. 113 - 2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                              Т.А. Николаева