|  |  | Приложение 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.0473 от 23 января 2006 года на бланке № _________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ № 2 от 26 февраля 2015 года

к области аккредитации от 21 февраля 2014 года

испытательной лаборатории отдела метрологии и измерительной техники

Производственно-торгового республиканского унитарного предприятия

«Белмедтехника»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Медицинское рентгеновское оборудование | А31,Б29 | Общая фильтрация пучка рентгеновского излучения | ГОСТ 30324.0.3-2002 п. 29.201.5 | ГОСТ 30324.0.3-2002 п. 29.201.7, п. 29.201.8 |
| 1.2 |  | А31,Б99 | Точность анодного напряжения | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.1 | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.1 |
| 1.3 |  | А31,Б99 | Слой половинного ослабления | ГОСТ 30324.0.3-2002 п.29.201.2 | ГОСТ 30324.0.3-2002 п.29.201.9 |
| 1.4 |  | А31,Б99 | Точность анодного тока | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п.50.103.2 | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.2 |
| 1.5 |  | А31,Б99 | Точность времени нагрузки | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.3 | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.3 |
| 1.6 |  | А31,Б99 | Точность произведения ток-время | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.4 | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.4 |
| 1.7 |  | А31,Б24 | Линейность и воспроизводимость переданной кермы и радиационного выхода | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п.5.6 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п.5.6 |
| 1.8 |  | А31,Б99 | Линейность и постоянство в прерывистом режиме при автоматическом управлении экспозиционной дозой | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.102.2 б) | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.102.2 б) |
| 1.9 |  | А31,Б24 | Излучение утечки | ГОСТ 30324.0.3-2002 п.29.204.3 | ГОСТ 30324.0.3-2002 п.29.204.3 |
| 1.10 | Медицинское рентгеновское оборудование | А31,Б99 | Совпадение оптического (светового) и рентгеновского полей излучения | ГОСТ 30324.0.3-2002 п. 29.202.9 | ГОСТ 30324.0.3-2002 п. 29.202.9 |
| 1.11 |  | А31,Б24 | Мощность дозы | МВИ.МН 5030-2014 ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 | МВИ.МН 5030-2014 ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ | А14,Б22 | Сопротивления изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1 | МВИ.МН 5133-2015 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- |