|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4042 от 05 апреля 2010 года На бланке ________________ На 2-х листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 апреля 2015 года

Электроизмерительной лаборатории

Бобруйского унитарного коммунального дочернего

производственного предприятия «Водоканал»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009, п.Б.29.4 | МВИ.МГ 839-2012 |
| 1.2 |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 п.Б.29.2 | МВИ.МГ 840-2012 |
| 1.3 |  |  | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МГ 842-2012 |
| 2 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 п.Б.27.1, Б.30.1 | МВИ.МГ 841-2012 |
| 3 | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1 кВ | А14.Б22 | - номинальный ток срабатывания; - время отключения | ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МГ 843-2012 |
| 4 | Силовые кабельные линии напряжением до 10кВ | А14.Б22 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009, п. Б.30.2; ТКП 339-2011, п. 4.4.29.3, п. 4.4.29.4 | МВИ.МН 451-2005 |
| 5 | Вводы и проходные изоляторы | А14.Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.24.3 ТКП 339-2011, п. 4.4.23.3 | МВИ.МН 451-2005 |
| 6 | Масляные и электромагнитные выключатели | А14.Б22 | Испытание опорной изоляции и изоляции выключателей относительно корпуса повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.11.3.1 ТКП 339-2011, п. 4.4.9.4 | МВИ.МН 451-2005 |

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика |  |  | ____________________ дата (число, месяц, год) |  |  | Лист 1 Листов 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 7 | Выключатели нагрузки | А14.Б22 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.12.2 п. Б.12.2.1 ТКП 339-2011, п. 4.4.13.2 |  | МВИ.МН 451-2005 |  |
| 8 | Вакуумные выключатели | А14.Б22 |  | Испытание изоляции выключателя повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.14.2 п. Б.14.2.1 ТКП 339-2011, п. 4.4.12.2 |  | МВИ.МН 451-2005 |  |
| 9 | Разъединители | А14.Б22 |  | Испытание основной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.15.2.1 ТКП 339-2011, п. 4.4.14.2 |  | МВИ.МН 451-2005 |  |
| 10 | Комплектные распределительные устройства | А14.Б22 |  | Испытание изоляции первичных цепей ячеек повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.16.2.1 ТКП 339-2011, п. 4.4.15.2 |  | МВИ.МН 451-2005 |  |
| 11 | Сборные и соединительные шины | А14.Б22 |  | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.18.2 ТКП 339-2011, п. 4.4.17.2 |  | МВИ.МН 451-2005 |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | ____________________ дата (число, месяц, год) | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |