- Приложение № 1

- к аттестату аккредитации

- №BY/112 02.2.0.3920

- от «16» декабря 2009 года

- на бланке № ________________

на 1 листе

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «    » ноября 2014 года

производственной лаборатории

производственного унитарного предприятия «Славянский продукт»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Водки |  | 1.1 Отбор проб | ГОСТ 5363-93 | ГОСТ 5363-93 |
|  |  | 1.2 Крепость (ареометрический метод) | СТБ 978-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5363-93 п.4.7 ГОСТ 3639-79 р.2 |
|  |  | 1.3 Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  | 1.4 Массовая концентрация сивушного масла: - 1-, 2-пропанол; - спирт изобутиловый, - 1-бутанол; - спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  | 1.5. Массовая концентрация сложных эфиров: – метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  | 1.6. Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор  Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                Т.А. Николаева