|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВУ/112 02.2.0.2592 от 31 августа 2006 года На бланке ___________ На 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 декабря 2017 года

Производственной лаборатории производственного цеха «Сенненский»

Открытого акционерного общества «Оршанский молочный комбинат»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Молоко коровье | 01.41/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 | ГОСТ 13928-84 |
| 1.2 |  | 01.41/ 11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус, запах. | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая нормативная документация | СТБ1598-2006 ГОСТ 28283-2015 |
| 1.3 |  | 01.41/ 29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |
| 1.4 |  | 01.41/ 08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.5 |  | 01.41/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |
| 1.6 |  | 01.41/ 08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.1, 3.3.1 |
| 1.7 |  | 01.41/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 1.8 |  | 01.41/ 12.042 | Наличие нейтрализую- щих веществ: - соды - аммиака |  | ГОСТ 24065-80 р.2 ГОСТ24066-80 |
| 1.9 |  | 01.41/ 12.042 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.10 |  | 01.41/ 08.169 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25179-90 р.3 СТБ1598-2006 (приложение Б) |
| 2.1 | Продукты молочные | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809-86 | ГОСТ 26809-86 |
| 2.2 |  | 10.51/ 11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус, запах. | СТБ 1890-2008 СТБ 1858-2009 ТНПА и другая нормативная документация СТБ 1890-2008 СТБ 1858-2009 ТНПА и другая нормативная документация | ГОСТ 29245-91 |
| 2.3 |  | 10.51/ 08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 29245-91 |
| 2.4 |  | 10.51/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 р.4 |
| 2.5 | Продукты молочные | 10.51/ 08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 р.5 |
| 2.6 |  | 10.51/ 08.052 | Массовая доля влаги (ускоренный метод высушивания пробы при температуре (125±2°С) |  | ГОСТ 29246-91 п.3.1 |
| 2.7 |  | 10.51/ 08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ (метод определения влаги в масле без наполнителей, метод определения обезжиренного сухого вещества в масле без наполнителей) |  | ГОСТ 3626-73 р.6, 8 |
| 3.1 | Молоко коровье | 01.41/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 13928-84 | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 13928-84 |
| 3.2 |  | 01.41/ 01.086 | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсеменённость, включая мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы) | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 23453-2014 | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |
| 3.3 |  | 01.41/ 01.086 | Количество соматических клеток (метод с применением вискозиметра) |  | ГОСТ 23453-2014 |
| 3.4 |  | 01.41/ 01.086 | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсеменённость, включая мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 4.1 | Продукты молочные | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-8 ГОСТ 26809-86 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-8 ГОСТ 26809-86 |
| 4.2 |  | 10.51/ 01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 Решением Комиссии Таможенного союза №299 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 4.3 |  | 10.51/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84п.4.6 |
| 5.1 | Вода питьевая | 100.09/ 11.116 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ №11-10-1- 2002 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ №11-10-1-2002 |
| 5.2 |  | 100.09/ 01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) | СанПиН 10-124 РБ-99 | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 |
| 5.3 |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные и термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.3 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»         			       Т.А. Николаева