|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.2321 |
|  | от «31» июля 2002г. |
|  | На 4 листах |

- ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ  от__________________

- сырьевой лаборатории Открытого акционерного общества

- «Жабинковский сахарный завод»

| Наименование объекта или вида испытаний |  |  | Код |  |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  |  | методам испытаний |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Сырьевая лаборатория (г.Жабинка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Сахарная свекла |  |  |  |  |  | 1.1 Отбор образцов |  |  | СТБ 1893-2008 СТБ 1036-97 СТБ 1056-98 |  |  | СТБ 1893-2008 п.6 СТБ 1036-97 СТБ 1056-98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Содержание зеленой массы, содержание цветушных, увядших, мумифицированных, загнивших, подмороженных со стекловидными отслаивающимися или почерневшими тканями корнеплодов, корнеплодов с сильными механическими повреждениями |  |  | СТБ 1893-2008 п.4.3 |  |  | СТБ 1893-2008 п.7.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3 Определение общей загрязненности |  |  | СТБ 1893-2008 п.4.3 |  |  | СТБ 1893-2008 п.7.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.4 Определение сахаристости |  |  | СТБ 1893-2008 п.4.3 |  |  | СТБ 1893-2008 п.7.4 МВИ.МН 2508-2006 Методика количественного определения сахаристости сахарной свеклы на автоматизированной линии «Betalyzer» Утв. генеральным директором «БелНИИ пищевых продуктов» 2006г., согласована директором РУП «БелГИМ» 17.07.2006 |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Сахарная свекла |  |  |  |  |  | Определение сахаристости |  |  | СТБ 1893-2008 п.4.3 |  |  | МВИ.БР 160-2008 Количественное определения сахаристости сахарной свеклы Методика выполнения измерений на автоматизированной линии «Betalyzer» Утв. генеральным директором ОАО «Жабинковский сахарный завод» 01.09.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.09.2008 |  |  |  |
|  | 2 Сахар-сырец |  |  |  |  |  | 2.1 Отбор образцов |  |  | ГОСТ 12569-99 СТБ 1882-2008 СТБ 1036-97 СТБ 1056-98 |  |  | ГОСТ 12569-99 СТБ 1882-2008 п.7.1 СТБ 1036-97 СТБ 1056-98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2 Определение массовой доли влаги |  |  | СТБ 1882-2008 п.4.3 |  |  | ГОСТ 12570-98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.3 Определение массовой доли сахарозы |  |  | СТБ 1882-2008 п.4.3 |  |  | ГОСТ 12571-98 |  |  |  |
|  |  | 3 Жом свекловичный |  |  |  |  |  | 3.1 Отбор образцов |  |  | ТУ РБ 190239501.065-2003 |  |  | ТУ РБ 190239501.065-2003 п.п. 2.3-2.9 ГОСТ 26929-94 СТБ 1036-97 СТБ 1056-98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2 Цвет, запах |  |  | ТУРБ 190239501.065-2003 |  |  | ТУРБ 190239501.065 -2003 п.3.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 Массовая доля сухих веществ |  |  | ТУРБ 190239501.065-2003 |  |  | СТБ 2053-2010 п.6.4 |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Жом свекловичный |  |  |  |  |  | 3.4 Массовая доля металлических примесей с размером частиц более 2 мм |  |  | ТУРБ 190239501.065-2003 |  |  | ГОСТ 13456-82 п.3.7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 Наличие посторонних примесей (камешков, стекла, земли) |  |  | ТУРБ 190239501.065-2003 |  |  | ТУ РБ 190239501.065 -2003 п.3.7 |  |  |
|  |  | 4 Сельскохозяйственное сырье: - сахарная свекла; - сахар-сырец; - жом свекловичный |  |  |  |  |  | 4.1 Отбор образцов |  |  | СТБ 1056-98 СТБ 1053-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 |  |  | СТБ 1056-98 СТБ 1053-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 |  |  |
|  |  | Сырьевая лаборатория (г.Пинск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Сахарная свекла |  |  |  |  |  | 1.1 Отбор образцов |  |  | СТБ 1893-2008 СТБ 1036-97 СТБ 1056-98 |  |  | СТБ 1893-2008 п.6 СТБ 1036-97 СТБ 1056-98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Содержание зеленой массы, содержание цветушных, увядших, мумифицированных, загнивших, подмороженных со стекловидными отслаивающимися или почерневшими тканями корнеплодов, корнеплодов с сильными механическими повреждениями |  |  | СТБ 1893-2008 п.4.3 |  |  | СТБ 1893-2008 п.7.2 |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Сахарная свекла |  |  |  |  |  | 1.3 Определение общей загрязненности |  |  | СТБ 1893-2008 п.4.3 |  |  | СТБ 1893-2008 п.7.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.4 Определение сахаристости |  |  | СТБ 1893-2008 п.4.3 |  |  | СТБ 1893-2008 п.7.4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МВИ.МН 2508-2006 Методика количественного определения сахаристости сахарной свеклы на автоматизированной линии «Betalyzer» Утв. генеральным директором «БелНИИ пищевых продуктов» 2006г., согласована директором РУП «БелГИМ» 17.07.2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МВИ.БР 160-2008 Количественное определения сахаристости сахарной свеклы Методика выполнения измерений на автоматизированной линии «Betalyzer» Утв. генеральным директором ОАО «Жабинковский сахарный завод» 01.09.2008, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.09.2008 |  |  |  |

- Руководитель Национального

органа по аккредитации                                                                       Т.А.Николаева