|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации BY/112 02.2.0.4054 от 29 января 2010 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На бланке _________ |  |
|  |  | На 4 листах |  |
|  |  | Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «20» марта 2015 года

лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «АВК теплострой»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| - Монтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Монтаж тепловых сетей | А79 Б22 | 1.1 Измерение сопротивления изоляции трубопровода | ТКП 45-4.02-89-2007 Г.5.2 ТКП 45-4.02-89-2007 Г.5.1 ТКП 45-4.02-89-2007 П.5.13.8 СНиП 3.05.03-85 ТНПА и другая документация |  | ТКП 45-4.02-89-2007 Г.5.2 МВИ.ВТ.113 - 2012 |
| 1.2 |  | А79 Б22 | 1.2 Измерение сопротивление сигнальных проводников |  |  | ТКП 45-4.02-89-2007 Г.5.1 МВИ.ВТ.115 - 2012 |
| 1.3 |  | А79 Б22 | 1.3 Измерение электрической длины проводников |  |  | ТКП 45-4.02-89-2007 Г.5.3 |
| 1.4 |  | А79 Б29 | 1.4 Отклонение отметки дна траншеи и ее ширины от проекта |  |  | СТБ 2116-2010, п. 6.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.5 |  | А79 Б29 | 1.5 Отклонение уклона дна траншеи от проекта |  |  | СТБ 2116-2010, п. 6.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.6 |  | А79 Б29 | 1.6 Отклонение уклона дна каналов, трубопроводов тепловых сетей и дренажных трубопроводов от проекта |  |  | СТБ 2116-2010, п. 7.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.7 |  | А79 Б29 | 1.7 Соответствие диаметров и толщины стенки труб |  |  | СТБ 2116-2010, п. 7.2; ГОСТ 26433.1-89 |
| 1.8 |  | А79 Б29 | 1.8 Отклонение от прямолинейности участков дренажных трубопроводов между смежными колодцами |  |  | СТБ 2116-2010, п. 7.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.9 |  | А79 Б29 | 1.9 Отклонение от заданного уклона трубопроводов дренажа |  |  | СТБ 2116-2010, п. 7.4; ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.10 |  | А79 Б29 | 1.10 Смещение продольных заводских сварных соединений в стыках |  |  | СТБ 2116-2010, п.7.5.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.11 |  | А79 Б29 | 1.11 Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проекту |  |  | СТБ 2116-2010, п. 7.6; ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.12 |  | А79 Б29 | 1.12 Отклонение расстояний от технических устройств и сварных соединений до опор и футляров |  |  | СТБ 2116-2010 п. 7.7; 7.6.2; ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 | Монтаж тепловых сетей | А79 Б29 | 1.13 Отклонение от перпендикулярности к трубопроводу уплотнительной поверхности фланца, привариваемого к трубе, и его толщина | ТКП 45-4.02-89-2007 Г.5.2 ТКП 45-4.02-89-2007 Г.5.1 ТКП 45-4.02-89-2007 П.5.13.8 СНиП 3.05.03-85 ТНПА и другая документация | СТБ 2116-2010, п. 7.8; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.14 |  | А79 Б29 | 1.14 Отклонение от расстояний от планировочных отметок земли до низа трубопровода |  | СТБ 2116-2010, п. 12; ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.15 |  | А79 Б29 | 1.15 Соответствие выполненных работ по монтажу трубопроводов тепловых сетей проложенных в футляре |  | СТБ 2116-2010, п.14; ГОСТ 26433.2-94 |
|  | - Монтаж наружных сетей водоснабжения и канализации |  |  |  |  |
| 2.1 | Производство работ по монтажу наружных сетей водоснабжения и канализации | А79 Б29 | 2.1. Отклонение отметки дна траншеи и ее ширины от проекта | СТБ 2020-2009 СТБ 2177-2011 ТКП 45-1.03-85-2007 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-52-2007 ТКП 45-4.01-72-2007 ТКП 45-4.01-272-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 2072-2010, п. 6.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 2.2 |  | А79 Б29 | 2.2. Отклонение уклона дна траншеи от проекта |  | СТБ 2072-2010, п. 6.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 2.3 |  | А79 Б29 | 2.3. Отклонение уклона трубопровода |  | СТБ 2072-2010, п. 7.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 2.4 |  | А79 Б29 | 2.4. Диаметр и толщина стенки труб и фасонных деталей |  | СТБ 2072-2010, п. 7.2; ГОСТ 26433.1-89 |
| 2.5 |  | А79 Б29 | 2.5. Отклонение от прямолинейности участков трубопроводов между смежными колодцами |  | СТБ 2072-2010 п.7.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 2.6 |  | А79 Б29 | 2.6. Отклонение расстояний от технических устройств и сварных соединений до опор и футляра |  | СТБ 2072-2010, п. 7.5; ГОСТ 26433.2-94 |
| 2.7 |  | А79 Б29 | 2.7. Отклонение от перпендикулярности к трубопроводу уплотнительной поверхности фланца, привариваемого к трубе, и его толщина |  | СТБ 2072-2010 п.7.6; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94 |
| 2.8 |  | А79 Б29 | 2.8. Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проекту |  | СТБ 2072-2010, п. 7.7; ГОСТ 26433.2-94 |
| 2.9 |  | А79 Б29 | 2.9. Отклонение расстояний от планировочных отметок земли до низа трубопровода при наземной прокладке |  | СТБ 2072-2010, п.12; ГОСТ 26433.2-94 |
| 2.10 |  | А79 Б29 | 2.10. Соответствие выполненных работ по монтажу трубопроводов проложенных в футляре |  | СТБ 2072-2010, п.13; ГОСТ 26433.2-94 |
| - Монтаж внутренних систем зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений | А79 Б29 | 3.1. Отклонение трубопроводов от вертикали | ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 2001-2009, п. 5.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.2 |  | А79 Б29 | 3.2. Отклонение уклона трубопроводов |  | СТБ 2001-2009, п. 5.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.3 |  | А79 Б29 | 3.3. Расстояние между опорами трубопроводов |  | СТБ 2001-2009, п. 5.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.4 |  | А79 Б29 | 3.4. Соответствие диаметров трубопроводов проекту |  | СТБ 2001-2009, п. 5.4; ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений | А79 Б29 | 3.5. Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проекту | ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 2001-2009, п. 5.7; ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.6 |  | А79 Б29 | 3.6. Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2001-2009, п. 5.8; ГОСТ 26433.2-94 |
| - Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений | А79 Б29 | 4.1. Расстояние между средствами крепления трубопроводов | ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 2001-2009, п. 5.10; ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.2 |  | А79 Б29 | 4.2. Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2001-2009 п. 5.11; 7.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.3 |  | А79 Б29 | 4.3. Внешний вид сварных швов полимерных труб |  | СТБ 2001-2009, п. 5.13; ГОСТ 26433.1-89 |
| 4.4 |  | А79 Б29 | 4.4. Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды |  | СТБ 2001-2009, п. 6; ГОСТ 26433.2-94 |
| - Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений | А79 Б29 | 5.1. Отклонение трубопроводов от вертикали | ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 2017-2009, п. 5.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.2 |  | А79 Б29 | 5.2. Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2017-2009, п. 5.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.3 |  | А79 Б29 | 5.3. Соответствие расстояния между опорами трубопроводов |  | СТБ 2017-2009, п. 5.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.4 |  | А79 Б29 | 5.4. Соответствие диаметров трубопроводов |  | СТБ 2017-2009, п. 5.4; ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.5 |  | А79 Б29 | 5.5. Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2017-2009, п. 5.7 |
| 5.6 |  | А79 Б29 | 5.6. Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними |  | СТБ 2017-2009, п. 5.9; ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.7 |  | А79 Б29 | 5.7. Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009, п. 6.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.8 |  | А79 Б29 | 5.8. Отклонение от высоты установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009, п. 6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5.9 |  | А79 Б29 | 5.9. Расстояние между осями санитарных приборов и стенами |  | СТБ 2017-2009, п. 6.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| - Производство работ по монтажу сетей отопления зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Производство работ по монтажу сетей отопления зданий и сооружений | А79 Б29 | 6.1. Отклонение трубопроводов от вертикали | СТБ 2020-2009 ТКП 45-1.03-85-2007 ТКП 45-4.02-73-2007 ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 2038-2010, п. 5.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.2 |  | А79 Б29 | 6.2. Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2038-2010, п. 5.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.3 |  | А79 Б29 | 6.3. Соответствие диаметров трубопроводов |  | СТБ 2038-2010, п. 5.4; ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.4 |  | А79 Б29 | 6.4. Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2038-2010, п. 5.5; ГОСТ 26433.2-94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5 | Производство работ по монтажу сетей отопления зданий и сооружений | А79 Б29 | 6.5. Расстояние между креплениями трубопроводов | СТБ 2020-2009 ТКП 45-1.03-85-2007 ТКП 45-4.02-73-2007 ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 2038-2010, п. 5.7; ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.6 |  | А79 Б29 | 6.6. Расстояние от поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2038-2010, п. 5.8; ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.7 |  | А79 Б29 | 6.7. Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п. 5.9; 5.8.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.8 |  | А79 Б29 | 6.8. Отклонение уклона подающей и обратной подводок к отопительным приборам |  | СТБ 2038-2010, п. 5.10; ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.9 |  | А79 Б29 | 6.9. Соответствие монтажа гильз на трубопроводах |  | СТБ 2038-2010, п. 5.11; ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.10 |  | А79 Б29 | 6.10. Соответствие расстояния установки отопительных приборов |  | СТБ 2038-2010, п. 6.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 6.11 |  | А79 Б29 | 6.11. Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов |  | СТБ 2038-2010, п. 6.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| - Монтаж тепловых пунктов и котельных |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Монтаж тепловых пунктов и котельных | А79 Б29 | 7.1. Отклонение трубопроводов от вертикали | СТБ 2020-2009 ТКП 45-1.03-85-2007 ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1999-2009, п. 5.1; ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.2 |  | А79 Б29 | 7.2. Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 1999-2009, п. 5.2; ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.3 |  | А79 Б29 | 7.3. Расстояние между опорами трубопроводов |  | СТБ 1999-2009, п. 5.3; ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.4 |  | А79 Б29 | 7.4. Соответствие диаметров трубопроводов |  | СТБ 1999-2009, п. 5.4; ГОСТ 26433.2-94 |
| 7.5 |  | А79 Б29 | 7.5. Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 1999-2009, п. 5.8; ГОСТ 26433.2-94 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                              _______________         Т.А. Николаева

подпись                                      инициалы, фамилия