|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3277 от 30 декабря 2005 года На бланке 0008884 На 1 листе Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 июня 2015 года

лаборатории электрофизических измерений

Производственно-торгового общества с дополнительной ответственностью «Рест»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29, п.4.4.26 | МВИ Гр 451-2011 |
|  | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ Гр 463-2011 |
|  |  |  | - Сопротивление заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | - ТКП 181-2009 - п. Б.29.4 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 - ТКП 336-2011 | МВИ Гр 450-2011 |
|  |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 - ГОСТ 30331.3-95 - ТКП 339-2011 - п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 | МВИ Гр 453-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А. Николаева