ПРИЛОЖЕНИЕ

к аттестату аккредитации

№ BY/112.02.3.0.0175

от  09 июня 2008 г.

на 4 листах

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

## ОТДЕЛА МЕТРОЛОГИИ

Производственного республиканского унитарного предприятия

«Завод Транзистор»

от 09.06.2008 г.

Часть I

Поверка средств измерений

|  | Код |  | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | (наименование) |  |  |  | Метрологические характеристики |  |
|  | вида работ 1-первичная поверка; 2-периодическая поверка |  | Код средств измерений | Наименование (тип) средств измерений | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2 - периодическая поверка |  | 01.00.00.00-008 | Микрометры окулярные винтовые МОВ-1-15х, МОВ-1-16х | ( 0 – 8 ) мм | ц.д. 0,01 мм |
|  | 2 - периодическая поверка |  | 01.01.02.01-050 | Линейки металлические | ( 0 – 150 ) мм | ц.д. 1 мм |
|  | 2 - периодическая поверка |  | 01.01.03.01-010 | Щупы | ( 0,02 - 1,0 ) мм | кл. 1 и 2 |
|  | 2 - периодическая поверка |  | 01.01.03.01-020 | Штангенциркули | ( 0 – 250 ) мм | ± 0,05 мм; ± 0,1 мм |
|  | 2 - периодическая поверка |  | 01.01.03.01-060 | Глубиномеры индикаторные | ( 0 – 100 ) мм | ц.д. 0,01 мм |
|  | 2 - периодическая поверка |  | 01.01.03.01-110 | Скобы с отсчетным устройством | ( 0 – 50 ) мм | ц.д. 0,002 мм |
|  | 2 - периодическая поверка |  | 01.01.03.01-120 | Микрометры МК | ( 0 – 100 ) мм | ц.д. 0,01 мм |
|  | 2 - периодическая поверка |  | 01.01.03.01-180 | Индикаторы часового типа | ( 0 – 10 ) мм | ц.д. 0,01 мм |
|  | 2 - периодическая поверка |  | 01.01.03.01-190 | Индикаторы рычажно-зубчатые | ( 0 - 0,8 ) мм | ц.д. 0,01 мм |
|  |  | 2 - периодическая поверка | 01.01.03.01-200 | Индикаторы многооборотные | ( 0 – 1 ) мм ( 0 – 2 ) мм | ц.д. 0,001мм ц.д. 0,002мм |
|  |  | 2 - периодическая поверка | 01.01.03.01-420 | Стойки для измерительных головок С-III, C-IV | ( 0 – 100 ) мм ( 0 – 250 ) мм |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-периодиче-ская поверка | 01.05.01.01-020 | Угломеры с нониусом | ( 0 – 360 ) 0 | ц.д. 2  |
|  | 2 - периодическая поверка | 03.00.00.00-002 | Граммометры | ( 0,01 - 3,0 ) Н | кл. т. 4 |
|  | 2 - периодическая поверка | 04.00.00.00-009 | Манометры электроконтактные | (0 – 60) МПа Верхний предел измерений: 0,4 МПа | кл.т. 1,5 кл.т. 1,0 |
|  | 2 - периодическая поверка | 04.01.01.01-010 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 0,1; 0,16; 0,25 МПа для мановакуумметров 0,06; 0,15; 0,3 МПа | кл.т. 1,5 |
|  | 2 - периодическая поверка | 04.01.01.01-100 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 0,4; 0,6 МПа для мановакуумметров 0,5 МПа | кл.т. 1,0; 1,5 кл.т. 1,0; 1,5 |
|  | 2 - периодическая поверка | 04.01.01.01-190 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 1; 1,6; 2,5 МПа для мановакуумметров 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл.т. 1,5 кл.т. 1,0; 1,5 |
|  | 2 - периодическая поверка | 04.01.01.01-280 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл.т. 1,0; 1,5 |
|  | 2 - периодическая поверка | 04.01.01.01-460 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 0,1; 0,16; 0,25 МПа для мановакуумметров 0,06; 0,15; 0,3 МПа | кл.т. 2.5; 4.0 |
|  | 2 - периодическая поверка | 04.01.01.01-500 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: 0,4; 0,6 МПа для мановакуумметров 0,5 МПа | кл.т. 2.5; 4.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 - периодическая поверка | 04.01.01.01-540 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров: 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа для мановакуумметров 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл.т. 2.5; 4.0 |
|  | 2 - периодическая поверка | 04.01.01.01-580 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл.т. 2.5; 4.0 |
|  | 2 - периодическая поверка | 04.01.01.01-000 | Вакуумметры | от минус 0,1 до 0 МПа | кл.т. 2,5 |
|  | 2 - периодическая поверка | 10.01.01.01-200 | Термопреобра-зователи сопротивления ТСМ; ТСП | от минус 60 до 200 0С | кл. А, В, С |
|  | 2 - периодическая поверка | 10.01.01.01-320 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 200 до 500 0С | кл.т. 1,0; 1,5 |
|  | 2 - периодическая поверка | 10.01.01.01-330 | Мосты уравновешенные | от минус 200 до 500 0С | кл.т. 0,25; 0,5; 1,0 |
|  | 2 - периодическая поверка | 10.01.01.01-340 | Милливольтметры пирометрические | ( 0 – 1200 )0С | кл.т. 1,0; 1,5 |
|  | 2 - периодическая поверка | 10.01.01.01-350 | Потенциометры автоматические | от минус 50 до 1600 0С | кл.т. 0,25; 0,5; 1,0 |
|  | 2 - периодическая поверка | 13.00.00.00 006 | Источники питания | ( 0 – 300 ) В ( 0 – 5 ) А | ± 0,5 % и более ± 1,0 % и более |
|  | 2 - периодическая поверка | 13.00.00.00-018 | Компараторы Р3003 | ( 0,11111110 – 111,11110 ) В | кл.т. 0,0005 |
|  | 2 - периодическая поверка | 13.00.00.00-034 | Амперметры переменного тока цифровые | ( 0 – 2000 ) мА f  ( 0,1 - 120·103 ) Гц | ± 0,3% и более |
|  | 2 - периодическая поверка | 13.01.01.01-050 | Вольтметры постоянного тока | ( 0 - 1000 ) В | кл. 0,2 - 0,5 |
|  | 2 - периодическая поверка | 13.01.01.01-070 | Вольтметры постоянного тока | ( 1·10-3 – 600 ) В | кл. 1,0 - 4,0 |
|  | 2 - периодическая поверка | 13.01.01.01-090 | Вольтметры постоянного тока цифровые | ( 0 – 1000 )В | ± 0,2 % и более |
|  | 2 - периодическая поверка | 13.01.01.01-150 | Вольтметры переменного тока | ( 0 – 600 ) В f  50 Гц | кл. 2,5 - 4,0 |
|  | 2 - периодическая поверка | 13.01.01.01-190 | Вольтметры переменного тока цифровые | ( 0 – 700 ) В f  ( 0,1 - 120·103 ) Гц | ± 0,3%и более |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 - периодическая поверка | 13.01.01.02-010 | Амперметры постоянного тока | ( 0,1 – 30 ) А | кл. 1,0 - 4,0 |
|  | 2 - периодическая поверка | 13.01.01.02-050 | Амперметры постоянного тока | 0,1 мА – 10 А | кл. 0,2 - 0,5 |
|  | 2 - периодическая поверка | 13.01.01.02-060 | Амперметры постоянного тока цифровые | ( 0 – 10 ) А | ± 0,1 % и более |
|  | 2 - периодическая поверка | 13.01.01.02-100 | Амперметры переменного тока | ( 0,1 – 20 ) А f  50 Гц | кл. 1,0 - 4,0 |
|  | 2 - периодическая поверка | 13.01.02.01-100 | Омметры (в комплекте комбинированных приборов) Омметры цифровые (в комплекте комбинированных приборов) | ( 10 – 109 ) Ом ( 1 – 109 ) Ом | кл. т. 1,0 - 4,0 ± 0,15 % и более |
|  | 2 - периодическая поверка | 16.00.00.00-029 | Измерители Е7-12 (без поверки КОП) | ( 0 – 100 ) нФ ( 0 – 10 ) кОм | [0,003СХ·(1+DX) + + 0,0004СК] [0,004RX·(1+DX-1)+ + 0,0004RK] |

# Испытательное оборудование, аттестация которого разрешается

|  | Код | Испытательное оборудование, аттестация которого разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | (наименование) |  |  | Характеристики |  |
|  | вида работ 4 - аттестация | Код испытательного оборудования | Наименование испытательного оборудования | Диапазон воспроизводимых воздействующих факторов или нагрузок | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 4-аттестация | 21.00.00.00-001 | Камеры тепла и холода | от минус 60 до 200 0С | ± 3 0С |
| 2. | 4-аттестация | 21.00.00.00-002 | Климатические камеры | от 5 до 90 0С Относительная влажность ( 10 – 95 ) % | ± 2 0С ± 3 % |

Руководитель Органа

по аккредитации							Н. А. Жагора