|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0337 |  |
|  | от 22.11.2019 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 1 листе |  |
|  | редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от «03» февраля 2023

к области аккредитации от «02» июля 2021 года

поверочной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «Евроток»

| № п/п | Код (наименова-ние) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измере-ний | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие, показывающие с сигнализирующим устройством | от 4 до 60 МПа | кл. т. 0,4 – 4 |
| 2.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Дифманометры показывающие | от 0 до 160 кПа | кл. т. 0,4 – 4 |
| 3.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие кислородные | от 0 до 25 МПа | кл. т. 0,4 – 4 |
| 4.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Тягомеры, тягонапоромеры, напоромеры мембранные показывающие | от минус 40 до 40 кПа | кл. т. 1,0 – 4 |
| 5.1** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры биметаллические | от минус 40 оС до 250 оС | кл. т. 1,0 – 2,5 |
| 6.1** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры жидкостные | от минус 40 оС до 250 оС | Δ = ± 0,3 оС |
| Примечание: * – деятельность осуществляется непосредственно в ООС; ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС; *** – деятельность осуществляется за пределами ООС |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных