|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 3.0117 |  |
| от 30.11.1999 |  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| на 1 листе |  |
| редакция 01 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 30 ноября 2024 годаотдела главного метролога Локомотивного депо Лида транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Код (наименование) видаработ:1 – первичная поверка;2 – последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| пределыизмерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **туп. Барановичский, д. 7, 231281, г. Лида, Лидский район, Гродненская область** |
| 6.1\* | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Скоростемеры локомотивные 3СЛ2М-150 П | от 5 до 150 км/чот 0 до 0,8 МПа | ± 1,5 % (± 2,5 %)± 2,5 %± 3 мин± 0,5 мин ± 0,4 км |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева