|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0244 |
|  | от 15.03.2010 |
|  | на бланке № ___________ |
|  | на 1 листе |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 марта 2025 года участка по обслуживанию тахографов – поверочной лаборатории открытого акционерного общества «БЕЛМАГИСТРАЛЬАВТОТРАНС»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Бабушкина, 39, 220024, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 6.1* | 1, 2 | 26.51/99.006 | Тахографы электронные | от 20 до 180 км/ч от 0,1 до 999999,9 км до 24 ч | ± 3 км/ч ± 1 % ± 5 с/сут |
| 6.2* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Тахографы цифровые | от 20 до 200 км/ч до 9999999,9 км до 24 ч | ± 1 км/ч ± 1 % ± 2 с/сут |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева