ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Виды поверки: 1 – первич-ная поверка; 2 – последу-ющая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятель-ности | наименование средства измерений | Наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |

| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие | от 0,5 до 100 мм | кл. 4; 5 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные и рабочие | от 0,1 до 100 мм | 3, 4 разряд кл. 1; 2; 3 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные и рабочие | от 100 до 1000 мм | 4 разряд кл. 2; 3 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Меры установочные | от 25 до 1000 мм | ∆= ± (1,0 - 21,0) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины | от 2 до 320 мм | ∆ = ± (1 – 2) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Меры штриховые для промера ткани | от 0 до 3000 мм | = 3 мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Метроштоки для изме-рения уровня нефтепро-дуктов в стационарных резервуарах | до 7500 мм | ц. д. 1,0 мм ∆ = ± 2 мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины штрихо-вые образцовые (метры-компараторы) | от 0 до 1000 мм | ц. д. 0,2 мм 4 разряд | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Измерители длины рулонных материалов | до 99999,9 м | = (0,3 – 3,0) % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Измерители длины материалов | от 1 до 99999,9 м | = (0,1 + 0,01·L), где L, м | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Метры брусковые дере-вянные и металличес-кие | до 1000 мм | ц. д. 1,0 мм ∆ = (1,0 – 1,5) мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки измерительные металлические | до 3000 мм | ц. д. 1 мм ∆ = ± (0,10 – 0,60) мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Рулетки измерительные металлические | до 100000 мм | класс 2; 3 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Приборы для контроля изделий на биение в центрах | от 0 до 1600 мм | ∆= ± (0,01 – 0,02) мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Щупы | от 0,02 до 1,0 мм | класс 1; 2 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенциркули | от 0 до 2000 мм | ц. д. 0,01; 0,02; 0,05; 0,1 мм ∆ = ± (0,02 – 0,20) мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенглубиномеры | от 0 до 1000 мм | ц. д. 0,01; 0,05; 0,1 мм ∆ = ± (0,05 – 0,15) мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенрейсмасы | от 0 до 1600 мм | ц. д. 0,01; 0,02; 0,05; 0,1 мм ∆ = ± (0,05 – 0,10) мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 2 | 26.51/ 99.001 | Шаблоны путевые контрольные | 1523,5; 1519,5 мм | ∆ = ± 0,1 мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры микрометрические | до 300 мм | класс 1; 2 ∆ = ± (2 – 10) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры индикаторные | до 100 мм | ц. д. 0,01 мм ∆ = ± (2 – 1,5) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Толщиномеры и стенкомеры индикаторные | до 50 мм | ц. д. 0,01; 0,1 мм ∆ = ± (0,015 – 0,15) мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры микрометрические | от 50 до 600 мм | ц. д. 0,01; 0,1 мм ∆ = ± (4 – 15) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры индикаторные | от 6 до 1000 мм | ц. д. 0,01 мм; кл.1 и 2 ∆ = ± (0,008 – 0,022) мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры | от 6 до 10 мм от 10 до 100 мм | ц. д. 0,001 мм; ∆ = ± 1,8 мкм ц. д. 0,002 мм; ∆ = ± (3,5 – 4,0) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Скобы с отсчетным устройством | до 50 мм до 150 мм до 1000 мм | ц. д. 0,001 мм; ∆ = ± (0,0007– 0,0014) мм ц. д. 0,002 мм; ∆ = ± (0,001 – 0,002) мм ц. д. 0,01 мм; ∆ = ± (0,008 – 0,020) мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры | до 1000 мм | ц. д. 0,01 мм; шаг дискретности 0,001 мм; кл. т. 1 и 2; ∆ = ± (2 – 30) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры рычажные | до 600 мм | ц. д. 0,002; 0,010 мм; ∆ = ± (3 - 10) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры окуляр-ные винтовые МОВ-1 | от 0 до 8 мм | ∆ = ± 0,01 мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Калибры для конусов инструментов | от 25 до 372 мм | 6; 7; 8 степень точности ∆ = + (-1 - (-30)) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Калибры гладкие для цилиндрических валов и отверстий | от 0,5 до 1000 мм | ∆ = ± (0,001 – 0,090) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы часового типа | до 50 мм | ц. д. 0,01 мм; кл. 0; 1; ∆ = ± (10 – 30) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | до 0,8 мм | ц. д. 0,01 мм; ∆ = ± (0,007 – 0,015) мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы многооборотные | до 2,0 мм | ц. д. 0,001 мм; 0,002 мм; кл. 0; 1 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 0,10 мм | ц. д. 0,001; 0,002 мм, ∆ = ± (0,4 – 1,2) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измеритель-ные пружинные (микаторы) | ± 100 мкм | ц. д. 0,5; 1,0; 2,0 мкм ∆ = ± (0,5 – 1,0) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) | ± 60 мкм | ц. д. 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 мкм ∆ = ± (0,08 – 0,60) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные пружинно-оптические (оптикаторы) | ± 50 мкм | ц. д. 0,1; 0,2; 0,5 мкм ∆ = ± (0,6 – 1,15) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Оптиметры | ± 0,1 мм | ц. д. 0,001 мм ∆ = ± (0,2 - 0,3) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.001 | Проекторы измерительные | от 10х до 200х | ц. д. 0,01; 0,001; 0,002 мм ∆ = ± (3 - 6) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микроскопы инструментальные | от 0 до 150 мм | ∆ = ± (3 - 5) мкм ц. д. 0,001; 0,005 мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микроскопы универсальные, измерительные, видеоизмерительные | от 0 до 400 мм | ц. д. 0,001 мм ∆ = ± (1,2 – 7,9) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.001 | Микроскопы отсчетные | от 0 до 6,5 мм | ц. д. 0,05 мм ∆ = ± 0,01 мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Машины оптико-механические для измерения длин | от 0 до 1000 мм | ц. д. 0,001 мм ∆ = ± (0,2 – 0,4) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Приборы для поверки индикаторов ППИ-3, ППИ-4 | от 0 до 10 мм | ц. д. 0,01 мм ∆ = ± 0,003 мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Прибор для поверки измерительных головок ППГ-2, ППГ-2А | от 0 до 2 мм | ц. д. 0,1; 0,2 мм; ∆ = ± (1,0 - 2,0) мкм ∆ = ± (0,5 - 1,0) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Интерферометры контактные | ± 10 мкм | ц. д. 0,1; 0,2 мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Рейки дорожные универсальные | до 3000 мм | ∆ = ± 5 мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.001 | Прибор для измерения толщины чулочного шва | от 0,5 до 3 мм | ∆ = ± 0,25 мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Машины кожемерные | от 50 до 399 дм2 | ц. д. 1,0 дм2; δ = ± (0,5 % – 2 %) | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Шаблоны контрольные | площадь от 30 до 50 дм2 толщина от 0,2 до 6 мм | = ± 0,3 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 2 | 26.51/ 99.001 | Шаблоны радиусные | Радиус (1 – 25) мм | = (0,02 – 0,04) мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Профилометры типов 1, 2, 3; приборы для измерения шерохова-тости поверхностей | Rа от 0,02 до10 мкм от минус 750 мкм до 750 мкм | δ = ± (4 % – 16 %) δ = ± 5 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Гриндометры | от 0 до 0,25 мм | = (1,0 – 5,0) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Образцы шероховатос-ти поверхности (сравнения) | Rа от 0,02 до 25 мкм | ∆ = [(-17 %) – (+12 %)] | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Пластины плоские стеклянные для интерференционных измерений | от 60 до 120 мм | класс 2, допуск плоскостности Н = ± (0,09–0,12) мкм ∆ = ± 0,1 мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Плиты поверочные | от (160 х 160) до (1600 х 2500) мм | кл. 1 ∆ = ± (8 - 30) мкм кл. 2 ∆ = ± (16 - 60) мкм кл. 3 ∆ = ± (30 - 120) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Угольники поверочные 90° | от 60 до 630 мм | кл 1, 2 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Угломеры с нониусом Угломер маятниковый прибор типа 2УРИ | от 0° до 360° от 0° до 360° передних от 0° до 25° задних от 0° до 35° | ц.д. 2; 5; 10 ∆ = ± (2′ - 10′) ∆ = ± 1° ∆ = ± 20' | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Приборы контактные типа КПУ-3 | от 10° до 110° | ц. д. 5" Δ = ± (3" – 5") | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Меры плоского угла призматические образцовые и рабочие типов 2,3 | от 10 до 100 | класс 2; разряд 4 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Теодолиты - высокоточные - точные - технические | от 0° до 360° | средняя квадратическая погрешность измерения угла одним приемом: горизонтального угла mβ – 1"; вертикального угла mα – 1,2"; горизонтального угла mβ – (2" – 5"); вертикального угла mα – (2,5" – 8"); горизонтального угла mβ – (15" – 60"); вертикального угла mα – (25" – 90") | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Нивелиры - высокоточные - точные - технические | от 0 % до 100 % | средняя квадратическая погрешность измерения превышений на 1 км двойного хода mkm = (0,3 – 0,5) мм mkm = (2,0 – 3,0) мм mkm = (5,0 – 10,0) мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Периметры настольные | от 0 до 90 в обе стороны | ∆ = ± 2,5° | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Проволочки и ролики для измерения среднего диаметра резьбы | от 1,0 до 35 мм | кл. 0; = ± 0,3 мкм кл. 1; = ± 1,0 мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры со вставками | до 100 мм | ц. д. 0,01 мм ∆ = ± (10 – 20) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Стойки для измерительных головок | пределы измерения по высоте до 250 мм, диаметр отверстия под измерительную головку 8 мм; 28 мм | допуск плоскостности ∆ = ± (0,6 - 4,0) мкм допуск перпендикулярности ∆ = ± (0,25 - 0,60) мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Штативы для измерительных головок | высота колонки (200-630) мм диаметр отверстия под измерительную головку 8 мм; 4 мм | допускаемый прогиб (0,002 – 0,040) мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Стойки и штативы для измерительных головок | от 0 до 250 мм от 0 до 630 мм | Н = (0,0006 0,0040) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Планиметры пропорциональные и корневые | от 0 % до 100 % | Δ = ± 0,2 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Машины для измерений длины текстильного полотна | до 9999,9 м | кл. 1; 2; 3 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Прибор «Журавлева» | 27 см3 | Δ = ± 0,5 cм3 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Призмы поверочные и разметочные | от 3 до 160 мм | кл. 0; 1; 2 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.001 | Машина координатная измерительная мод. 444А | до 400 мм | по осям X, Y, Z ∆ = ± (2,5 + 3L10-3) мкм, где L - длина в мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Эталоны чувствительности канавочные | до 60 мм | ∆ = (-0,74) – (+0,4) мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Измерители деформации клейковины | до 120 усл. ед. | ∆ = ± 1,0 усл. ед. | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки лекальные | от 80 до 200 мм | допуск прямолинейности (1,0 – 3,0) мкм, класс 1 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки лекальные | от 80 до 200 мм | допуск прямолинейности (0,6 – 2,0) мкм, класс 0 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки поверочные | до 3000 мм | класс 1; 2 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Рейки нивелирные, рейки нивелирные телескопические | до 5000 мм | ∆ = ± (0,2 – 0,3) мм ∆ = ± (0,5 – 1,0) мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки скиаскопические | от ± 0,5 до ± 19,0 дптр | Δ = ± 0,12 дптр | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Диоптриметры | ± 25 дптр | = (0,06 – 0,25) дптр | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 2 | 26.51/ 99.001 | Люфтомеры | D от 0° до 55° DF: 7,35 Н; 9,8 Н; 12,3 Н | = ± 1 % = ± 8 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Уровни брусковые, рамные и строительные | ц. д. (0,01 – 4,4) мм/м | ∆ = ± (0,005 – 0,45) мм/м ∆ = ± 10"; ∆ = ± 3ʹ | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Набор пробных очковых линз | от ± 0,25 до ± 20,0 дптр, от 0,5 до 20 срад | ∆ = ± (0,06 – 0,25) дптр ∆= ± (0,12 – 0,50) срад | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Вилки лесные измерительные | от 0 до 1000 мм | ∆ = ± 2,5 мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Дальномеры лазерные | от 0,05 до 200,0 м от 0° до 360° | ∆ = ± (1,0 – 10,0) мм ∆ = ± 0,2° | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Анализатор изображений | от 2 до 100 мкм | СКО = 1 мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 1.89* | 2 | 26.51/ 99.001 | Лупа измерительная | от 0 до 20 мм | ∆ = ± 0,02 мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 1.90* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Уровни-угломеры электронные строительные | от 0º до 90º; от 0º до 270º | ∆ = ± 0,05º для 0º; 90º; ∆ = ± 0,1º во всем диапазоне | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 1.91** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Авторефрактокера-тометры. Биометры | ± 20 дптр от 5,00 до 13,00 мм | = ± 0,50 дптр = ± 0,03 мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 1.92** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Тонометры офталь-мологические бес-контактные. Тонометры внутри-глазного давления | от 0 до 60 мм рт.ст. от 7 до 23 мм. рт.ст, свыше 23 до 50 мм рт. ст. | = ± 5 мм рт.ст = ±2 мм рт.ст. ∆ = 5 мм рт.ст | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 1.93* | 2 | 26.51/99.001 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в стационарных резервуарах | до 5000 мм | ц. д. 1,0 мм ∆ = ± 2 мм | ул. Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 1.94* | 2 | 26.51/99.001 | Метры брусковые деревянные и металлические | до 1000 мм | ц. д. 1,0 мм ∆ = (1,0 – 1,5) мм | ул. Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 1.96* | 2 | 26.51/99.001 | Рулетки измерительные металлические | до 50000 мм | класс 2; 3 | ул. Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 1.97** | 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули | от 0 до 1000 мм | ц. д. 0,01; 0,02; 0,05; 0,1 мм ∆ = ± (0,03 – 0,10) мм | ул. Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 1.98* | 2 | 26.51/99.001 | Микрометры | до 25 мм | ц. д. 0,01 мм; шаг дискретности 0,001 мм; кл. 1 и 2; ∆ = ± (2 – 10) мкм | ул. Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 1.99* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Прогибомеры | Диапазон показаний от 0 до 9999 мм; диапазон измерений линейного перемещения: от 0 до 200 мм | ∆, мм, в диапазоне: от 0 до 10 мм: ± 0,05; св.10 до 100 мм: ± 0,1; св.100 до 200 мм: ± 0,5 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы неавтоматического и автоматического действия (лабораторные, конвейерные, бункерные, весы для фасованной продукции, весовые дозаторы, весы вагонные, весы для взвешивания АТС в движении) | от 0 до 10 кг | δ ≥ 0,0005 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
|  |  |  |  | от 0 до 60 кг | δ ≥ 0,0015 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
|  |  |  |  | от 0 до 2500 кг | δ ≥ 0,005 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
|  |  |  |  | от 0 до 200 т | δ ≥ 0,015 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Компараторы массы | до 2000 кг | СКО ≥ 0,0019 мг | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Гири (в том числе эталонные) | от 1 мг до 1 кг от 1 мг до 20 кг от 1 мг до 2000 кг | кл.т. F1 ,р-д II кл. т . F2 ,р-д III кл. М1, р-д IV, кл.М1-2, М2; кл. М3 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Пурки рабочие литровые | 1 л | ∆ = ± 4,0 г | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 2.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы неавтоматического и автоматического действия (лабораторные, конвейерные, бункерные, весы для фасованной продукции, весовые дозаторы, весы вагонные, весы для взвешивания АТС в движении) | от 0 до 10 кг | δ ≥ 0,0005 % | ул. Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
|  |  |  |  | от 0 до 60 кг | δ ≥ 0,0015 % | ул. Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
|  |  |  |  | от 0 до 2500 кг | δ ≥ 0,005 % | ул. Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
|  |  |  |  | от 0 до 200 т | δ ≥ 0,015 % | ул. Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 2.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Гири | от 10-6 до 2000 кг | кл. М1, р-д IV, кл. М1-2, М2; кл. М3 | ул. Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 3.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Копры маятниковые | до 300 Дж | δ = ± 1 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 3.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Средства измерений силы (динамометры; граммометры, измерители прочности бетона, измерители адгезии, машины испытательные, разрывные и т.п.) | от 0,01 Н до 2500 кН от 50 кН до 1000 кН | δ ≥ ± 1 % δ ≥ ± 0,5 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 3.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Бринелля | от 150 до 450 НВ (10/3000) от 75 до 125 НВ (10/1000) | δ ≥ 3 % δ ≥ 4 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 3.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Виккерса | (375 – 525) НV для шкалы НV5 (750 – 850) НV для шкалы НV10 (375 – 525) НV для шкал НV30, НV100 | δ ≥ 3 % δ ≥ 3 % δ ≥ 2 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |

| 3.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Роквелла и Супер-Роквелла | от 20 до 67 HRC от 70 до 93 HRA от 80 до 100 HRB от 40 до 94 HRN от 80 до 100 HRBW | ≥ 0,5 HRC ≥ 1,5 HRA ≥ 1,0 HRB ≥ 1,0 HRN ≥ 1,2 HRBW | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Твердомеры электронные | от 20 до 67 HRC от 75 до 450 HB от 375 до 850 HV | δ = ± 3 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 3.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Твердомеры для резины (по Шору А) | до 100 усл. ед. | ∆ = ± 1 усл. ед. | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 3.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Ключи динамометрические | от 1,25 до 1500,00 Н·м | γ ≥ 1,5 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры и приборы контроля показывающие, дифманометры самопишущие, показывающие и самопишущие, приборы контроля показывающие и самопишущие, измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным пневматическим выходным сигналом, измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | верхний предел измерения для манометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакуумметров: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. (0,4 – 4,0) | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры деформационные образцовые | верхний предел измерения: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл. т. 0,15; 0,25; 0,4 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры грузопоршневые | верхний предел измерения 0,25 МПа | кл. т. 0,05 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры грузопоршневые | верхний предел измерения: 0,6; 6; 60 МПа 300 мм рт.ст. | кл. т. 0,05, р. 2 кл. т. 0,2, р. 3 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Преобразователи давления и разности давлений, измерительные комплексы для измерения давления, преобразователи давления измерительные с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока, с выходным сигналом напряжения постоянного тока, с цифровым выходным сигналом | от минус 0,1 до 100 МПа | кл. т. (0,04 – 0,5) | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Калибраторы давления | от минус 0,095 до 100 МПа | кл. т. (0,02 – 0,2) | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры цифровые | от минус 0,095 до 100 МПа | кл. т. (0,02 – 0,4) | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Измерители артериального давления | от 0 до 300 мм рт.ст. частота пульса от 20 до 220 мин-1 | ∆ = ± 3 мм рт.ст. = 0,5 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры мембранные, жидкостные | верхний предел измерения: от минус 40 до 4000 Па | кл. т. 1; 1,5; 2,5 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.004 | Микроманометры с наклонной трубкой | верхний предел измерения: 2400 Па | кл. т. 0,5; 1 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры показывающие | верхний предел измерения: минус 60 кПа, минус 100 кПа | кл. т. (0,4 - 1,5) | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры самопишущие, показывающие и самопишущие | верхний предел измерения: минус 60 кПа; минус 100 кПа | кл. т. (0,4 - 4,0) | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры деформационные образцовые | верхний предел измерения: минус 100 кПа | кл. т. 0,25; 0,4 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.004 | Барометры, приборы комбинированные с функцией измерения атмосферного давления | от 7 до 1100 гПа; от 5 до 825 мм рт. ст. | ∆ = ± (1,1 – 3,3) гПа ∆ = ± (0,8 – 2,5) мм рт.ст. | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Задатчики давления | от минус 0,095 до 60 МПа | кл. т. (0,02 – 0,4) | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 2 | 26.51/99.006 | Тахометры | от 10 до 60000 об/мин | Δ = ± (0,1 % – 4,0 %) | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.006 | Спидометры | от 20 до 220 км/ч оцифрованные отметки шкалы до 60 км/ч (80 + n·20) км/ч (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) (0 – 99999,9) км | ∆ = + 4 км/ч ∆ = + (5 + n) км/ч (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) ∆ = ± 1 % пройденного пути | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.006 | Установки тахометрические образцовые | от 10 до 60000 об/мин | = ± 0,05 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Установки для поверки спидометров | от 20 до 220 км/ч | = ± (1 % – 1,5 %) ∆ = ± 0,5 км/ч ∆ = ± 0,5 с | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Таксометры электронные (I и II этап) | Диапазон констант: от 500 до 5000000 | плата = ± 1 ед. счета пробег = ± 0,1 км δнач.интервала= ± 1 % часов= ± 60 с/сутки | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Тахографы электронные и цифровые | от 20 до 180 км/ч от 0 до 220 км/ч до 999999,9 км до 24 ч | ∆ = ± 3 км/ч ∆ = ± 1 км/ч = ± 1 % ∆ = ± 2 мин; ∆ = ± 2 с | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.006 | Установка для поверки таксометров БелТАКС-УПТ-01 | 60, 90, 120 км/ч от 500 до 65500 имп | ∆ = ± 0,002 км/ч = ± 0,1 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Счетчики воды | от Ду 15 до 150 мм от 0,03 до 220 м3/ч | = 2 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.107 | Установки поверочные расходомерные с реализацией метода статического взвешивания | Ду от 4 до 150 мм от 0,03 до 200 м3/ч от 0,005 до 3000 кг | = ± 0,025 % ∆ = ± (0,00005 – 0,3) кг | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.207 | Колонки топливораздаточные для сжиженных газов | от 0 до 999,99 дм3 | = ± 1 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Системы измерительно-управляющие для учета нефтепродуктов в резервуарах RTG | от 0 до 30 м от (минус 50 ºС) до (плюс 200 ºС) от 650 до 1000 кг/м3 | ∆= ± 4 мм; ∆= ± 0,5 ºС ∆= ± 1,0 кг/м3 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Комплексы и системы измерительные АСН | от 1,8 до 300 м3/ч | m = ± 0,15 % v = ± 0,15 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Корректоры | 999999999 м3 от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА от 0 до 10 кГц | = ± 0,1 % = ± 0,05 % = ± 0,05 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Преобразователи измерительные функционально-счетные | от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА до 10 кГц от 1,44 до 20000 м3/ч | = ± 0,1 % = ± 0,05 % = ± 0,05 % = ± 0,05 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Преобразователи измерительные функционально-счетные с первичным преобразователем расходомером переменного перепада давления | от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА | = ± 0,5 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.107 | Многониточный измерительный микропроцессорный комплекс «SuperFlow-IIE» | от 20 °С до 50 °С (Т) от 6,3 до 63,0 кПа (∆Р) от 0,6 до 6,3 кПа (Р) | = ± 0,5 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 7.13** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Счетчики газа барабанные | номинальный расход от 0,01 до 1,2 м3/ч | = ± 0,5 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 7.14** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Счетчики газа барабанные | номинальный расход от от 1,2 до 7,0 м3/ч | = ± 0,5 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 7.15** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Счетчики газа | от 0,02 до 10 м3/ч от 0,4 до 2500 м3/ч | = ± (1,5 %; 2%; 3 %) = ± 0,9 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 7.16** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Установки для поверки счетчиков газа бытовых | от 0,016 до 10 м3/ч от 0,4 до 2500 м3/ч | = ± (0,45 %; 0,5 %) = ± 0,3 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 7.17** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Расходомеры (в том числе расходомеры теплосчетчиков): - электромагнитные - массовые - ультразвуковые - (проливной метод) - вихревые Ротаметры жидкостные, ротаметры с местными показаниями жидкостные | Dу до 150 мм Q = (0,0063 – 270) м3/ч Dу до 300 мм Q = (0,1 – 2050) м3/ч Q = (0,1 – 2050) т/ч от 690 до 1600 кг/м3 от 650 до 2000 кг/м3 | = ± 0,025 % расх = ± 0,2 % тепло = ± (1,6 % – 2,5 %) ротамр = ± (1,6 % – 4 %) = ± 0,055 % = ± 0,050 % ∆ = ± 0,07 кг/м3 ∆ = ± 0,1 кг/м3 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 7.18** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Расходомеры: - ультразвуковые - лотковые для безнапорных трубопроводов (беспроливной метод) | Dу до 1500 мм G от 0,3 до 80000 м3/ч | = ± 1,0 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 7.19** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Расчет сужающих устройств - диафрагма | D > 12,5 мм 50 мм < D < 1000 мм 0,2 < β < 0,75 | По ПК «Расходомер ИСО» V 2.12 и старше | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 7.20** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Мерники металлические технические | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2500, 10000 дм3 | кл. 1 = ± 0,2 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 7.21** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Мерники металлические технические | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2500, 5000, 10000 дм3 | кл. 2 = ± 0,5 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 7.22** | 2 | 26.51/ 99.207 | Установки поверочные средств измерений объема и массы УПМ | до 2000 дм3 до 2000 кг | v = ± 0,05 % m = ± 0,04 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 7.23* | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Мерники металлические эталонные | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 дм3 | р-д 2, δ = ± 0,1 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 7.24* | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Мерники металлические эталонные | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 дм3 | р-д 1 δ = ± 0,02 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 2 | 26.51/ 99.207 | Мерники металлические для сжиженных газов ММСГ-1 | 10 м3 | 2 р-д | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 7.25** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Колонки топливораздаточные Колонки маслораздаточные | до 120 л/мин, от 0,5 до 14 л/мин | δ = ± 0,25 % δ = ± 0,5 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 7.26** | 2 | 26.51/ 99.207 | Резервуары горизонтальные цилиндрические. Определение вместимости объемным методом с помощью эталонных мерников | от 3 до 10 м3 | δ = ± 0,20 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 7.27** | 2 | 26.51/ 99.207 | Резервуары горизонтальные цилиндрические. Определение вместимости геометрическим методом | от 10 до 200 м3 | δ ≥ 0,13 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 7.28** | 2 | 26.51/ 99.207 | Резервуары горизонтальные цилиндрические. Определение вместимости объемным методом с помощью счетчиков жидкости | от 10 до 100 м3 | δ = ± 0,20 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 7.29** | 2 | 26.51/ 99.207 | Резервуары вертикальные цилиндрические, металлические. Определение вместимости геометрическим методом | от 100 до 3000 м3 от 3000 до 4000 м3 от 5000 до 50000 м3 | δ = ± 0,20 % δ = ± 0,15 % δ = ± 0,10 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 7.30** | 2 | 26.51/ 99.207 | Резервуары вертикальные цилиндрические, металлические. Определение вместимости объемным методом | от 100 до 3000 м3 | δ = ± 0,20 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 7.31** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Цистерны автомобиль-ные и прицепные. Определение вместимости весовым и объемным методами | до 40000 дм3 | δ ≥ 0,4 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 7.32* | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Цилиндры, мензурки, колбы, пипетки с одной отметкой, пипетки гра-дуированные, бюретки, металлические мерные кружки, дозаторы пипеточные, дозаторы бутылочные, дозаторы поршневые медицин-ские автоматические. Определение вместимости массовым методом | вместимость до 2000 мл, дозирование от 1 до 100000 мкл | кл. 1 и 2 δ = ± (0,5 % – 10,0 %) | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 7.33** | 2 | 26.51/ 99.207 | Аппараты спиртоизмеряющие контрольные | от 0 до 9999,9 дал | δ = ± 0,5 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов типа ВЗ | от 12 до 200 с, объём 100 см3, диаметр сопла 2 мм, 4 мм, 6 мм | δ = ± 3 % ∆ = ± 1 см3 ∆ = ± 0,012 мм ∆ = ± 0,015 мм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.008 | Вискозиметры для измерения динамической вязкости, ротационные | от 1·10-3 до 1·105 мПа·с | δ = ± 3 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.008 | Анализаторы молока вискозиметрические, анализаторы соматических клеток | от 0,1 до 100 с | условная вязкость (время вытекания) (8,3 ± 0,3) с | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.008 | Плотномеры автоматические лабораторные | от 650 до 2000 кг/м3 | от 0,05 до 1,0 кг/м3 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 2 | 26.51/99.009 | Имитаторы электродных систем | от минус 2011 до 2011 мВ | от 0,1 до 10,155 мВ | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 2 | 26.51/99.009 | Промышленные рН-метры (комплект) | от 0 до 14, ед. РН от минус 1999 до 1999 мВ, от 0 ºС до 100 ºС | ∆ = ± (0,05 – 0,15), ед. РН ∆ = ± 1 мВ ∆ = ± 0,5 ºС | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 2 | 26.51/99.009 | Лабораторные рН-метры | от 0 до 14 ед. РН от минус 1999 до 1999 мВ, от 0 ºС до 100 ºС | ∆ = ± (0,05 – 0,2) ед. РН ∆ = ± 1 мВ ∆ = ± 0,5 ºС | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.009 | Лабораторные титраторы общего назначения | от 1·10-3 % до 100 %; от 0 до 14, от минус 1999 до 1999 мВ, от 1 до 40 мл | от δ = ± 1 % ∆ = ± 0,05 ∆ = ± 1 мВ ОСКО ± 0,5 %; δ = ± 0,15 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 2 | 26.51/99.009 | Преобразователи лабораторных и промышленных рН-метров (вторичные приборы) без электродных систем | от минус 20 до 20, ед. РН от минус 3000 до 3000 мВ от минус 10 ºС до 100 ºС | ∆ = ± 0,02, ед. РН ∆ = ±1 мВ ∆ = ± 0,5 ºС | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 2 | 26.51/99.009 | Преобразователи промышленных и лабораторных иономеров (вторичные приборы) без электродных систем | от минус 20 до 20, ед. РН от минус 3000 до 3000 мВ от минус 10 ºС до 100 ºС | ∆ = ± 0,02, ед. РН ∆ = ±1 мВ ∆ = ± 0,5 ºС | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы качества молока | массовая доля жира от 0,5 % до 9 % массовая доля белка от 1,5 % до 6 % плотность от 1000 до 1040 кг/м3, температура замерзания от минус 0,400 ºС до минус 0,650 ºС; кислотность от 10,0 ºТ до 18,0 ºТ от 18,0 ºТ до 30,0 ºТ | ∆ = ± 0,1 % м. д. ∆ = ± 0,15 % м. д. ∆ = ± 0,5 кг/м3 ∆ = ± 0,015 ºС. ∆ = ± 1,6 ºТ ∆ = ± 2,5 ºТ | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.009 | Анализатор общего содержания бактерий и соматических клеток в молоке | от 5 до 20000 бактерий/мл; от 100 до 1500 тыс. клеток/мл | δ = ± 20 % δ = ± 20 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.009 | Кондуктометры образцовые, промышленные и лабораторные | от 1·10-6 до 1·102 См/м; от 0 до 10000 мг/дм3 | от ∆ = ± (0,03+0,02χ) См/м, от δ = ± 0,25 % от ∆ = ± (0,03+ 0,025С) мг/дм3 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для определения окиси углерода (СО), двуокиси углерода (СО2), метана (СН4) и других компонентов В воздухе производственных помещений и определения окиси углерода и метана в атмосфере городов | от 0 % об. до 0,005 % об., (для СО, СО2, СН4); от 40 до 4000 мг/м3 (для СО); от 0 0,001 % об. до 0,001 % об., (для СН4) | от ∆ = ± 0,1 % об. | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.009 | Газоанализаторы, сигнализаторы, течеискатели, приборы для определения концентрации компонентов газовых сред (окиси углерода, двуокиси углерода, метана и других компонентов), измерительные каналы концентрации газа многофункциональных приборов | от 0,001 % об. до 100,0 % об. | от δ = ± 2,5 %; от ∆ = ± 0,0002 % об.; Порог чувствительности 0,0001 % об.; время выхода на 90 % значения показаний от 15 до 90 с; Срабатывание сигнализации «Порог 1» и «Порог 2» - 0,2 ΔД | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.009 | Газоанализаторы, сигнализаторы, течеискатели, приборы для определения концентрации компонентов газовых сред (окиси углерода, двуокиси углерода, метана и других компонентов), измерительные каналы концентрации газа многофункциональных приборов | от 5 % до 100 % НКПР (НПВ) | Порог срабатывания от ∆ = ± 1 % НКПР (НПВ) от установленного значения; Время выхода на 90 % значения показаний от 15 до 90 с; Срабатывание сигнализации «Порог 1» и «Порог 2» - 0,2 ΔД | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.009 | Газоанализаторы, сигнализаторы, течеискатели, приборы для определения концентрации компонентов газовых сред (окиси углерода, двуокиси углерода, метана, аммиака и других компонентов), измерительные каналы концентрации газа многофункциональных приборов | от 0 до 7000 мг/м3 | от ∆= ± 0,75 мг/м3; от γ = ± 5 %; от γ = ± 5 % Время выхода на 90% значения показаний от 15 до 90 с; Срабатывание сигнализации «Порог 1» и «Порог 2» - 0,2 ΔД | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.009 | Стационарные датчики-газоанализаторы, сигнализаторы горючих газов и паров аммиака, измерители довзрывных концентраций | от 5 % НКПР до 56 % НКПР (СН4) от 0 % об. до 2,5 % об. (Н2) от 0 до 2 г/м3 (NН3) | ∆= ± 5 % НКПР δ = ± 25 % δ = ± 20% | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.009 | Системы капиллярного электрофореза | Предел обнаружения: не более 0,8 мкг/см3 | СКО не более 5% | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Хроматографы газовые лабораторные | от 0 % до 100 % | ОСКО: по площади пиков от 1 %; по времени удерживания от 1 %; отношение сигнал/шум 200/1; дрейф ± 1·10-12А/ч, ±1·10-5 В/ч, ± 10 Гц/ч; шум 1·10-13 А, 1·10-6 В, 1·Гц | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Хроматографы газовые промышленные | от 0 % до 100 % | ОСКО: по площади пиков от 1 %; по времени удерживания от 1 %; отношение сигнал/шум 200/1; дрейф ± 1·10-4 е.о.п./ч; шум 1·10-5 е.о.п.; дрейф ± 1·10-12А/ч, ± 1·10-5 В/ч, ± 10 Гц/ч; шум 1·10-13 А, 1·10-6 В, 1·Гц | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Хроматографы жидкостные | от 0 % до 100 % | ОСКО: по площади пиков от 1 %; по времени удерживания от 1 %; отношение сигнал/шум 50/1; предел детектирования 1·10-11 г/см3; дрейф ± 1·10-4 е.о.п./ч, шум 1·10-5 е.о.п. | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 2 | 26.51/ 99.009 | Пробоотборные устройства, аспираторы | от 100 до 400 см3 от 0,2 до 120,0 дм3/мин. | от δ = ± 5 % от γ = ± 5 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы влажности | от 0,01 % до 100 % | от ∆ = ± 0,01 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы содержания серы | от 0 % до 5 % от 10 мкг/л до 100 мг/л от 0,002 до 5,000 % от 3 до 500 мг/кг | 5 % ОСКО: от 1 до 10 % (в зависимости от измер. концентр.), не более ∆ = ± 0,15 %, ОСКО не более 10 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы растворенного в воде кислорода (О2) (кислородомеры) | от 0 до 20,0 мг/дм3; от 0,0 % до 100,0 % О2; от 0 до 50 ºС | γ = от ± 2 % до ± 5 %; ΔC ≤ ± (0,050 + 0,04 · C) мг/дм³; ∆ = ± 0,3 ºС | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/ 99.009 | Анализатор фракционного состава | Температура разгонки НП от 0 ºС до 400 ºС | ∆ = ± 0,5 ºС | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы лабораторные мутности | от 0,02 до 4000 ЕМФ | ∆ = ± 0,1 ЕМФ в диапазоне от 0,1 до 2 ЕМФ вкл.; δ = ± 6 % в диапазоне свыше 2 до 4000 ЕМФ включительно; γ = ± 4% приведенной (к верхнему пределу используемого поддиапазона) | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Нитратомеры | от 0,35 до 4,70, pNO3 от 0 до 999 мВ от 5 ºС до 50 ºС | ∆ = ± 0,04 pNO3 ∆ = ± 1 мВ ∆ = ± 1 ºС | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы лабора-торные ртути (Hg) | от 0,0001 до 15 мкг/дм3 | от = ± 5 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.009 | Системы дистилляци- онные со встроенным титратором | Предел обнаружения азота не менее 0,1 мг | ОСКО 2 %; δ не более ± 1% | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 2 | 26.51/99.009 | Приборы для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе типа «Алкотест-203» | от 90 до 225 мг/м3 от 225 до 1350 мг/м3 от 0,2 ‰ до 3,0 ‰ Диапазон измерений: от 0 до 0,5 мг/л; от 0,5 до 0,95 мг/л | γ = 15,0 %; = ± 15,0 % ∆ = ± 0,05 мг/л δ = ± 10 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы гематологические | от 0 % до 100 % в единицах измеряемой величины | ОСКО: от 1,5 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы содержания глюкозы и лактата | Глюкоза: от 2 до 20 ммоль/л Лактат: от 2 до 20 ммоль/л | δ ± 11,0 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы газов крови | от 0 % до 100 % в единицах измеряемой величины | ОСКО: от 0,1 % в единицах измеряемой величины | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы гемостаза | ПТ-УФ от 10 до 50 с, АЧТВ от 24 до 76 с, ТВ от 10 до 23 с | ОСКО: от 3 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы гемоглобина, гликированного гемоглобина | от 4,0 % до 14,0 % гликированного гемоглобина | ОСКО: от 3 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры жидкостные стеклянные рабочие | от минус 30 °С до 300 °С | ∆ = ± (0,2 °С – 0,3 °С) | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические | от минус 40 °С до 300 °С | кл. т. 1 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термопреобразователи сопротивления платиновые, медные и никелевые | от минус 50 °С до 650 С | кл. АА; А; В; С | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 200 °С до 650 С | кл. т. 1; 1,5 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 200 °С до 650 С | кл. т. 0,25; 0,5 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические | от минус 50 °С до 1600 С | кл. т. 0,25; 0,5; 1; 1,5 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Потенциометры автоматические | от минус 50 °С до 1600 С | кл. т. 0,25; 0,5; 1,0 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Регистраторы температуры технологические многоканальные | от 0 до 20 мА от 0 до 10 В от минус 200 °С до 1200 С | кл. т. 0,1 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры термоэлектрические из неблагородных металлов | от 0 °С до 1200 С | кл. 1, 2, 3 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 2 | 26.51/99.010 | Термометры медицинские электронные | от 32,0 °С до 42,9 °С | ∆ = ± 0,1 С ∆ = ± 0,2 С | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.010 | Устройства термостатирующие измерительные | от минус 40 °С до 250 °С | ∆ = ± 0,05 С ∆ = ± 0,02 С | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Калориметры с бомбой для измерения теплоты сгорания твердых, жидких и газообразных продуктов | от 10 до 40 кДж, от 14850 до 15150 Дж/К | = ± 0,1 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Измеритель температуры многоканальный ЦР 9000 | от минус 40 °С до 200 С | ∆ = ± 0,2 С | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры цифровые, электронные | от минус 40 °С до 300 С | ∆ = ± 0,05 °С | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.010 | Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых для теплосчетчиков | от 0 °С до 160 °С разность температур от 2 °С до 155° С | Е = ± (0,5+3ΔΘmin/ΔΘ) | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Тепловычислитель СПТ-961 | от 0 до 100000 м3/ч от 0 °С до 60 °С от 0 до 30 МПа | = ± 0,05 % = ± 0,05 % = ± 0,05 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Теплосчетчики | 9999,99 ГДж | кл. 1; 2; 3; (А; В; С) | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Устройства для качественного анализа молока | 47,5 °С; 64,0 °С от 4 до 100 ррв | ∆ = ± 0,5 °С | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры биметаллические | от минус 40 °С до 300 С | кл. т. 1; 1,5; 2,5 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Измерители - регуляторы температуры, приборы вторичные для измерения температуры, включая приборы с унифицированным электрическим сигналом | от 0 до 20 мА от 0 до 10 В от минус 200 С до 1200 С | кл. т. 0,25; 0,5 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.010 | Калибраторы температуры | от минус 80 С до 420 С | ∆ = ± (0,1 С - 0,29 С) | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.010 | Преобразователи измерительные многофункциональные «Исток-ТМ» | текущее время от 0 до 24 ч вх. сигнал по току вх. сигнал по сопротивлению | ∆ = ± 2 с за сутки ∆ = ± 0,05 % ∆ = ± 0,05 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.010 | Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | от минус 50 С до 500 °С токовый выходной сигнал: от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА | ∆ = ± 0,25 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.010 | Термостат паровой | от 95 °С до 102 °С | нестабильность ≤ 0,03 °С | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.010 | Термостат регулируемый | от 40 °С до 90 °С | нестабильность ≤ 0,1 °С | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.010 | Термостат нулевой | 0 °С | ср. кв. погр. ≤ 0,03 °С | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.010 | Регистраторы температуры testo | от минус 40 °С до 300 °С | ∆ = ± 0,5 °С | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.010 | Измерители предельной температуры фильтруемости нефтепродуктов ИТФ | от минус 70 °С до 50 °С | ∆ = ± 1,0 °С | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 2 | 26.51/99.010 | Устройство термостатирующее измерительное ПОС-В | от 155 °С до 182 °С 2,16 м3/ч | ∆ = ± 2,0 °С δ = ± 7 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.010 | Устройство регистрирующее «Трасса» | от минус 50 °С до 50 °С; от 6,3 до 40 МПа; Точка росы: от минус 50 °С до 30 °С | ∆ = ± 0,3 °С ∆ = ± 0,3 % ∆ = ± 0,3 °С | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.010 | Установка для поверки термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления | от 0 °С до 100 °С от 300 °С до 900 °С | ∆ = ± 0,1 °С нестабильность ≤ 0,1 °С/мин | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Измерительные каналы температуры | пределы выходного входного сигнала от 1 до 4000 Ом, от 0 до 10 В, от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА | δ = ± 0,25 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термогигрометры, гигрометры, измерители температуры и влажности, приборы комбинированные, приборы измерительные регистраторы температуры и влажности | от 5 % до 90 % ОВ от 90 % до 98 % ОВ от минус 40 ℃ до 110 ℃ | ∆ = ± 1,0 % ОВ ∆ = ± 2,0 % ОВ ∆ = ± 0,05 °С | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.011 | Рефрактометры лабораторные | от 1,3000 до 1,7000 nD | ∆ = ± 0,0001 nD | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры, ультрафиолетовой, видимой и ближней ИК-области спектра | от 190 до 1100 нм от 0 %Т до 100 %Т; от минус 0,501 до 3,000 Б | ∆ = ± 0,5 нм ∆ = ± 0,5 %Т ∆ = ± 0,015 Б | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.011 | Фотометры и колориметры фотоэлектрические | от 1 %Т до 100 %Т; от 300 до 1000 нм | ∆ = ± 0,5 %Т; ∆ = ± 0,5 нм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.011 | Измерители дымности отработавших газов дизельных двигателей, дымомеры | от 0 %Т до 100 %Т от 0 % N до 100 %N от 0 до ∞ м-1 | = ± 1 % Δ = ± 0,05 м-1 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Пламенные фотометры | от 0,01 до 1000 мг/дм3 | ∆ = ± (0,22,3) мг/дм3; = ± 10 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Спектрометры атомно-абсорбционные и атомно-эмиссионные | от 185 до 900 нм; от 0 до 2 Б | ОСКО от 5 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.011 | ИК-Фурье спектрометры | от 8000 до 350 см-1; отношение с/ш: от 2000 до 12000 | = ± (0,051,0) см-1 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.011 | Поляриметры, сахариметры | угол вращения: от минус 89,99° до плюс 89,99°; от минус 180° до плюс 180°; международная сахарная шкала, ° Z: от минус 130° до плюс 130° | ∆ = 0,01°; ∆ от 0,03° Z | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.011 | Спектрофлуориметры (СМ2203) | λ: от 220 до 1000 нм; от 1 %Т до 100 %Т; от 0 до 2,0 Б; Концентрация фенола: (0,02 8,00) мг/дм3 | Δ = ± 1нм; Δ = ± 1 %Т; Δ(D) ≤ ± (0,005+ +0,05·D) Б; Δ = (0,004 + 0,2·С) мг/дм3 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.011 | Прибор для определения светопропускания автомобильных стекол | от 0 %Т до 100 %Т | Δ от ± 2 %Т | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Рефрактометры цифровые | от 0,0 %Brix до 93,0 %Brix; nD: (1,32 - 1,70) | Δ = ± 0,2 %Brix; Δ nD = ± 0,0001 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Рефрактометры-плотномеры | плотность р20: (0,65 1,71) г/см3 показатель преломления nD: (1,32 1,70) | Δp20 = = ± 0,0001 г/см3 Δ20nD = ± 0,0001 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Оптико-эмиссионные спектрометры | массовая концентрация элементов от 0,001 % | СКО от 0,03 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы иммунофлуоресцент-ные | концентрация: от 40 до 40000 нмоль флуоресценция: от 30,52 до 9500 усл. ед. | ∆ = ± 100 усл. ед.; ОСКО от 2,0 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Атомно-эмиссионные спектрометры с искровыми или дуговыми источниками возбуждения спектра | предел обнаружения: от 10-5 % до 10-3 % | ОСКО не более 5% | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Атомно-эмиссионные спектрометры с ИСП источниками возбуждения спектра | пределы обнаружения элементов: от 0,5 до 200 мкг/ дм3 | δ не более 5% | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы свертываемости крови (коагулометры) | время коагуляции: от 5 до 600 с; от 5 %Т до 100 %Т | ∆ = ± 0,2 с; ∆ = ± 1 %Т | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы биохимические | от 0 до 2 Б | от ∆ = ± 0,03 Б СКО от 0,01 Б | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 2 | 26.51/99.011 | Билирубинометры | билирубин: от 0 до 0,8 Б | ∆ = ≤ ± (0,005 + + 0,050·D) Б | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители параметров УЗО, измерители параметров цепей «фаза-нуль», «фаза-фаза» | от 0 до 999 мА от 10 до 900 мс от 50 до 350 В от 45 до 65 Гц от 0,01 до 12222,21 Ом | = ± (1 % + 1 е.м.р.) = ± (1 % + 1 е.м.р.) = ± (1 % + 1 е.м.р.) = ± 0,2 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.013 | Приборы кабельные | от 1·10-2 до 1·109 Ом от 100 пФ до 100 мкФ | = ± 0,01 % δ = 0,3 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Киловольтметры | ~ U от 0 до 30 кВ от 45 до 65 Гц - U от 0 до 30 кВ | кл. т. 1,0 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки испытательные высоковольтные, пробойные | ~ U от 0 до 90 кВ ~ I от 0 до 100 мА от 45 до 65 Гц - U от 0 до 70 кВ - I от 0 до 100 мА | кл. т. 1,0 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки для проверки амперметров и вольтметров на постоянном и переменном токе У300 | - U от 0 до 1000 В ~ U от 0 до 1000 В 50 Гц - I от 0 до 50 А ~ I от 0,1 до 300 А 50 Гц | Uэфф.пульс. не более 1 % Нестабильность Uвых. не более 1 % к.н.и. не более 2 % нестабильность Iвых. не более 1 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки потенциометрические, потенциометры постоянного тока | (0,6·10-3– 600,0) В (0,3·10-6– 30,0) А до 1·105 Ом | = 0,005 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Делители напряжения постоянного тока | коэф. деления (1:10 1:10000) от 0 до 1000 В | кл.т. 0,005 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.013 | Элементы нормальные | 1,0186 В | кл.т. 0,005 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.013 | Шунты многопредельные | от 0,01 до 10 А | кл. 0,005 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.013 | Компаратор напряжения Р 3003 | до 111,11110 В | кл. т. 0,0005 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мосты постоянного тока | от 10-2 до 105 Ом | кл.т. (0,01 – 2) | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мосты переменного тока, измерители ёмкости и измерители индуктивности | от 10-9 до 100 мкФ 1 кГц от 0,1 мкГн до 200 мГн от 1 кГц до 100 кГц | = ± 0,15 % = ± 0,5 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного и переменного тока, амперметры постоянного и переменного тока | до 1000 В до 1000 В от 10 до 1·105 Гц до 30 А от 210-5 до 30 А от 10 до 10·103 Гц 0 – 100 А 50 Гц | = ± 0,0025 % = ± 0,05 % = ± 0,015 % = ± 0,15 % = ± 0,03 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.013 | Омметры | от 10-2 до 109 Ом | = ± 0,005 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры электрического сопротивления однозначные и многозначные, магазины электрического сопротивления | от 10-2 до 20∙109 Ом | кл. т. 0,01 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.013 | Калибраторы многофункциональные | - U (0 – 1000) В ~ U (0 – 1000) В от 10 до 1·105 Гц I (0 – 20) А ~ I (0 – 20) А от 10 до 1·104 Гц от 10-3 до 109 Ом (0,01 - 100000) Гц | = ± 0,0025 % = ± 0,05 % = ± 0,015 % = ± 0,15 % = ± 0,005 % δ = ± 0,005 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.013 | Источники тока и напряжения | до 30 А до 300 В | = ± 1 % = ± 0,5 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мультиметры цифровые, клещи электроизмерительные | - U (0 – 1000) В ~ U (0 – 1000) В от 10 до 1·105 Гц - I (0 – 30) А - I (0 – 1500) А ~ I (0 – 30) А ~ I (0 – 1500) А от 10 до 1·104 Гц от 10-2 до 109 Ом от 10-9 до 100 мкФ f= 1 кГц (0,01 - 100000) Гц | = ± 0,005 % = ± 0,1 % = ± 0,03 % = ± 0,5 % = ± 0,3 % = ± 0,5 % = ± 0,01 % = ± 0,15 % δ = ± 0,005 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные многофункциональные | входной сигнал ИП ~ I (0 – 5,0) А 50 Гц - I (минус 20 – 20) мА ~ U (0 – 600) В - P (минус 3000 - 3000) Вт выходной сигнал ИП ~ I (0 – 20) мА 50 Гц - I (минус 20 – 20) мА ~ U (0 – 20) В | кл. т. 0,1 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители тока утечки | от 0,1 до 20 мА | δ = ± 0,2 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Счётчики электрической энергии переменного тока однофазные и трёхфазные | (0 - 400) В (0 – 100) А 50 Гц коэффициент мощности (cos φ) (минус 1,0 – 1,0) | кл.т. (1,0 – 2,0) | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки (стенды) для поверки и регулировки счетчиков электрической энергии | до 576 В до 100 А 50 Гц | кл.т. 0,2 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.013 | Комплексы программно-технические измерительные РЕТОМ | измерение: - U (0,01 – 600) В ~ U (0,01 – 600) В от 45 до 65 Гц - I (0 – 30) А ~ I (0 – 30) А от 45 до 65 Гц до 100000 мс вспроизведение: - U (0,01 – 600) В ~ U (0,01 – 600) В от 45 до 65 Гц - I (0 – 20) А ~ I (0 – 100) А от 45 до 65 Гц угол фазового сдвига: от 0° до 360° | = ± 0,03 % = ± 0,03 % = ± 0,03 % = ± 0,03 % = ± 0,1 % = ± 0,03 % = ± 0,03 % = ± 0,03 % = ± 0,05 % Δ = ± 0,1° | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы тока | номинальный ток первичной и вторичной обмоток: до 5000 А/1 А; 5 А 50 Гц | кл. т. (0,2 – 10) | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы напряжения однофазные и трёхфазные | номинальное напряжение первичной и вторичной обмоток: до 10000 В / 100/√3 В; 100 В 50 Гц | кл. т. 0,2 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.013 | Анализаторы трансформаторов тока | (0 - 300) В (0 – 6) А 50 Гц Коэф. трансф. до 10000 | = ± 0,1 % = ± 0,1 % = ± 0,05 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры электронно-счетные | от 0,005 до 1,5109 Гц | = ± 510-8 и менее точные | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.015 | Cекундомеры-таймеры | от 0,1 до 9999,99 с | ∆ = ± (210-5 ·Т + + 0,001) с | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры механические | от 0 до 30 мин от 0 до 60 мин | ц. д. 0,1 с, кл. т. 1; 2; 3; ц. д. 0,2 с, кл. т. 2; 3 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры стрелочные показывающие | от 10 до 20·103 Гц | кл. т. 2,5 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.015 | Генераторы стандартных сигналов; звуковые генераторы | от 10 до 1,2·109 Гц | = ± (110-3 % – 1,5 %) | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.015 | Делители частоты | от 10 до 1·106 Гц | = ± 110-7 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.015 | Преобразователи частоты | от 0,1 до 5·109 Гц | = ± 110-7 | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 2 | 26.51/99.015 | Калибраторы интервалов времени | от 0,1 до 99999,9 с | = + 0,1 с | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры диодные компенсационные | от 110-2 до 100 В | = ± (0,2 % – 12 %) | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.016 | Электронные вольметры постоянного тока | от 110-4 до 300 В | = ± (1 % – 10 %) | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.016 | Электронные вольметры переменного тока | от 10 до 1109 Гц от 110-4 до 300 В | = ± (0,5 % – 25 %) | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.016 | Селективные вольтметры | от 110-6 до 100 В f= (20 - 1109) Гц | = ± (1 % – 15 %) = ± (0 % – 15 %) | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.016 | Генераторы импульсов | от 10-2 до 100 В от 110-8 до 10 с от 0,1 до 20106 Гц | = ± 1 % = ± 0,001 % = ± 0,01 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.016 | Осциллографы электронно-лучевые универсальные | полоса пропускания от 0 до 350 МГц коэфф. отклонения от 0,01 мВ/дел до 20 В/дел коэф развертки от 1 нс/дел до 10 с/дел | неравномерность = ± 3 дБ = ± 1 % = ±1 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители нелинейных искажений | от 0,03 % до 100 % от 20 до 1106 Гц от 110-4 до 100 В | ∆ = ± (0,03 Кrn + + 0,03) % ∆ = ± 0,01 f = ± 1,5 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.016 | Анализаторы спектра | от 10 до 1,1108 Гц от 0 до 70 дБ | ∆ = ± (10–4 F + 0,02 F) ∆ = ± (0,4 + 0,15А) дБ | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители неоднородностей кабелей и линий | от 0,05 до 100 мкс от 0,1 до 300 км | = ± 1 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Мониторы пациента носимые и стационарные | от 0,03 до 10 мВ; от 15 до 350 уд./мин; от 70 % до 100 %; от 25 °С до 50 °С; от 10 до 300 мм рт.ст.; от 0 до 80 мм рт.ст.; СО2 от 0 % до 30 % об.д. СО2 ; от 0 % до 100 % об.д. О2 | = ± 7 %; ∆ = ± 2 уд./мин; = ± 2 %; ∆ = ± 0,2 °С; ∆ = ± 2 мм рт.ст.; ∆ = ± 8 мм рт.ст.; = ± 0,4 %; = ± 4 %; | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Электрокардиографы | от 0,03 до 10 мВ; от 15 до 350 уд./мин; от 0,1 до 1,0 с | = ± 7 %; ∆ = ± 2 уд./мин; = ± 5 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Пульсоксиметры | от 70 % до 100 %; от 15 до 350 уд./мин | ∆ = ± 2 %; ∆ = ± 2 уд./мин | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.019 | Стенды балансировочные | избыточная масса (дисбаланс) балансир. колеса (0 – 400) г; значение углового отклонения избыточ. массы (дисбаланса) балансир. колеса от вертикальной оси, проходящей через центр вала от 1 º до 90 º; порог чувствительности (1 – 25) г | = (0,1Мгр.) г Значение углового отклонения в соответствии со спецификацией изготовителя допуск (1,0 – 10,0) г | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.019 | Стенды для контроля и регулировки углов установки колес автомобиля | сходимость от минус 5 до 1 мм угол развала от минус 2° до 8 угол наклона от минус 3° до 13 угол поворота от 0° до 40 | ∆ = ± 0,5 мм ∆ = ± 10′ ∆ = ± 15′ ∆ = ± 30′ | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 1; 2 | 26.51/99.019 | Люфтомеры рулевого управления автомобиля | от 0° до 30 º | ∆ = + 1º | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - * | 2 | 26.51/99.020 | Толщиномеры покрытий | толщина покрытия от 10 до 120000 мкм | ∆ = (1+ 0,01х) мкм | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.023; 26.51/99.013 | Автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии | согласно конфигурации системы | = ± 0,1 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/ 99.023;26.51/ 99.015 | Автоматизированные системы повременного учёта стоимости телефонных разговоров | от 1 с | = ± 0,1 с | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.023; 26.51/99.015 | Электронные системы учёта единиц продукции | от 0 до 99 999 999 ед. | = ± 0,01 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.023; 26.51/99.207 | Автоматизированная информационно-измерительная система управления технологическим процессом отпуска нефтепродуктов «Белнефтепродукт АЗС-сервис» | 2 дм3 10 дм3; 50 дм3 10 дм3 | = + 0,4 % = + 0,25 % = + 1,0 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.023; 26.51/99.207 | Автоматизированная информационно-измерительная система управления технологическим процессом отпуска нефтепродуктов «Берлио» | 2 дм3 10 дм3; 50 дм3 10 дм3 | = + 0,4 % = + 0,25 % = + 1,0 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.023; 26.51/99.207 | Система измерительно-управляющая для учета нефтепродуктов в резервуарах | до 30 м по уровню 1000 кг/м3 по плотности | ∆ = + 0,4 мм по уровню ∆ = + 0,75 кг/м3 по плотности | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| - ** | 1; 2 | 26.51/99.023; 26.51/99.207 | Системы измерительные АСН-15 | от 18 до 90 м3/ч | m = ± 0,25 % v = ± 0,15 % | 2-й переулок Белуша, 4а, 230025, г. Гродно |
| 3.9* | 1; 2 | 26.51/99.003 | Ключи динамометрические | (5 – 1500) Н·м | γ = ≥ 1,5 % | улица Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 7.35** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Счетчики воды | от Ду 15 до 150 мм от 0,03 до 220 м3/ч | = 2 % | улица Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 7.36** | 2 | 26.51/99.207 | Колонки топливораздаточные для сжиженных газов | от 0 до 999,99 дм3 | = ± 1 % | улица Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 7.37** | 2 | 26.51/99.107 | Счетчики жидкости камерные типа ШЖУ | 999,99 м3 Ду от 25 до 40 мм | кл. т. 0,5 | улица Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 7.38** | 1; 2 | 26.51/99.107 | Счетчики газа бытовые | от 0,02 до 10 м3/ч | = ± (1,5 %; 2 %; 3 %) | улица Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 7.40* | 2 | 26.51/99.207 | Мерники металлические технические | 2, 5, 10, 20, 50. 100, 200, 500, 1000, 2500, 5000 дм3 | кл. 2 = ± 0,5 % | улица Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 7.41* | 2 | 26.51/99.207 | Мерники металлические эталонные | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 дм3 | р-д 2, δ = ± 0,1 % | улица Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 7.42** | 2 | 26.51/99.207 | Колонки топливораздаточные Колонки маслораздаточные | до 120 л/мин от 0,5 до 14 л/мин | δ = ± 0,25 % δ = ± 0,5 % | улица Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 7.43** | 2 | 26.51/99.207 | Резервуары горизонтальные цилиндрические. Определение вместимости геометрическим методом | от 10 до 200 м3 | δ ≥ 0,13 % | улица Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 7.44** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Цистерны автомобильные и прицепные. Определение вместимости весовым методом | до 40000 дм3 | δ ≥ 0,4 % | улица Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 10.34** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 200 °С до 650 С | кл. т. 1; 1,5 | улица Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 10.35** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 200 °С до 650 С | кл. т. 0,25; 0,5 | улица Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 10.36** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические | от минус 50 °С до 1600 С | кл. т. 0,25; 0,5; 1; 1,5 | улица Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 10.37** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Потенциометры автоматические | от минус 50 °С до 1600 С | кл. т. 0,25; 0,5; 1,0 | улица Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 10.38** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры цифровые, электронные | от минус 40 °С до 300 С | ∆ = ± 0,05 °С | улица Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 10.39** | 2 | 26.51/99.010 | Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых для теплосчетчиков | от 0 °С до 160 °С разность температур от 2 °С до 155° С | кл. А; В; АА | улица Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 10.40** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры биметаллические | от минус 40 °С до 300 С | кл. т. 1; 1,5; 2,5 | улица Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 10.41** | 2 | 26.51/99.010 | Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | от минус 50 С до 500 °С токовый выходной сигнал: от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА | ∆ = ± 0,25 % | улица Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 19.5** | 1; 2 | 26.51/99.019 | Стенды балансировочные | избыточная масса (дисбаланс) балансир. колеса (0 – 400) г; значение углового отклонения избыточ. массы (дисбаланса) балансир. колеса от вертикальной оси, проходящей через центр вала от 1 º до 90 º порог чувствительности (1 – 25) г | = (0,1Мгр.) г Значение углового отклонения в соответствии со спецификацией изготовителя допуск (1,0 – 10,0) г | улица Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 19.6** | 1; 2 | 26.51/99.019 | Стенды для контроля и регулировки углов установки колес автомобиля | сходимость от минус 5 до 1 мм угол развала от минус 2° до 8 угол наклона от минус 3° до 13 угол поворота от 0° до 40 | ∆ = ± 0,5 мм ∆ = ± 10′ ∆ = ± 15′ ∆ = ± 30′ | улица Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |
| 23.8** | 1; 2 | 26.51/99.023; 26.51/99.207 | Автоматизированная информационно-измерительная система управления технологическим процессом отпуска нефтепродуктов «Белнефтепродукт АЗС-сервис» | 2 дм3 10 дм3; 50 дм3 10 дм3 | = ± 0,4 % = ± 0,25 % = ± 1,0 % | улица Интернациональная, 85, 231900, г. Волковыск |