|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2992 от 28 января 2008 года На бланке __________ На 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 августа 2016 года

Лаборатории электрофизических измерений Филиала «Управление механизации №81»

Открытого акционерного общества

«Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ. МН 3958-2011 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ. МГ 1028-2015 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами. Переходное сопротивление контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ. МГ 1029-2015 |

| подпись ведущего эксперта по аккредитации |  | 07.08.2020 дата принятия решения | Лист 1 Листов 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2992 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ, с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль» с последующим вычислением тока однофазного замыкания; - определение времени отключения аппарата защиты (по время токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 4.4.28.5, 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МГ 1030-2015 |
| 3.1 | Устройство защитного отключения (УЗО) | А14. Б22 | Испытание устройств защитного отключения: -номинальный ток срабатывания; -время отключения | ТКП 181-2009 Б.4.61.4 ГОСТ 30331.3-95 п.412.5.1 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 ТКП 45-4.04-149-2009 | МВИ.МГ 1066-2016 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                               Т.А.Николаева

12.08.2016 Лист 2 Листов 2

подпись ведущего оценщика                                                      дата ТКА