|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3239 от «02» февраля 2007 года На бланке №0006661 На 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «02» мая 2020 года

отдела технического контроля с постами радиационного контроля

Открытого акционерного общества "Белвторчермет"

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Металлолом (лом и отходы чёрных и цветных металлов) | 24.10/04.056 24.45/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения вблизи поверхности металлолома | Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома», утверждённые постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.03.2016 № 42 | МВИ.МН 2210-2007 МВИ.МН 4194-2011 |
| 1.2 |  | 24.10/04.056 24.45/04.056 | Плотность потока альфа-частиц с поверхности металлолома |  | МВИ.МН 2210-2007 МВИ.МН 4194-2011 |
| 1.3 |  | 24.10/04.056 24.45/04.056 | Плотность потока бета-частиц с поверхности металлолома |  | МВИ.МН 2210-2007 МВИ.МН 4194-2011 |
| 2.1 | Окружающая среда | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» утверждённые Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 Фактическое значение | МВИ.МН 2513-2006 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»				  				Т.А.Николаева