Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2459

от «15» июля 2003 года

На бланке №

На  4 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 апреля  2016 года

| производственной лаборатории Открытого акционерного общества «Оршанский молочный комбинат» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1 | Молоко коровье сырое | А01.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 9225-84 |  |
| 1.2 |  | А01.Б31 | Органолептические показатели (цвет, внешний вид, консистенция) | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 28283- 89 (р.1, 2, п.п.3.1,4.2, 4.4 СТБ 1598-2006 п. 4.7.1 |  |
| 1.3 |  | А01.Б29 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |  |
| 1.4 |  | А01.Б29 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |  |
| 1.5 |  | А01.Б09 | Массовая доля жира - кислотный метод |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |  |
| 1.6 |  | А01.Б09 | Кислотность - метод с применением индикатора фенолфталеина |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |  |
| 1.7 |  | А01.Б29 | Плотность - ареометрический метод |  | ГОСТ 3625-84 р .2 |  |
| 1.8 |  | А01.Б09 | Количество соматических клеток -метод с применением вискозиметра |  | ГОСТ 23453-90 р.3 |  |
| 1.9 |  | А01.Б09 | Массовая доля белка - экспресс-метод |  | СТБ 1598-2006 (приложение Б) |  |
| 1.10 |  | А01.Б19 | Общее количество микроорганизмов бактериальная обсемененность методом пробы на редуктазу) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.12 | Молоко коровье сырое | А01.Б19 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |
| 1.13 |  | А01.Б19 | Наличие ингибирующих веществ (метод с резазурином) |  | ГОСТ 23454-79 п.2.4 |  |
| 2.1 | Молоко и молочные продукты | А38.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 26809 – 86 ГОСТ 9225-84 | ГОСТ 26809 – 86 ГОСТ 9225-84 |  |
| 2.2 |  | А38.31 | Органолептические показатели (внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет) | ГОСТ 26809 – 86 СТБ 1746-2007 СТБ 1888-2008 СТБ 1887-2008 ГОСТ 17626-81 ГОСТ 17626-81 ТНПА и другая документация | СТБ 1746-2007 СТБ 1888-2008 СТБ 1887-2008 ГОСТ 17626-81 |  |
| 2.3 |  | А38.Б29 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3 ГОСТ 3622 - 68 |  |
| 2.4 |  | А38.Б29 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 ГОСТ 17626-81 п.4.14 |  |
| 2.5 |  | А38.Б09 | Массовая доля жира - кислотный метод |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 ГОСТ 17626-81 п.4.3 |  |
| 2.6 |  | А38.Б09 | Кислотность -метод с применением индикатора фенолфталеина |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 ГОСТ 17626-81 п.4.7 |  |
| 2.7 |  | А38.Б29 | Плотность - ареометрический метод |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |  |
| 2.8 |  | А38.Б09 | Эффективность пастеризации: - определение фосфатазы (по реакции с 4-амино-антипирином) - определение пероксидазы (по реакции с йодистокалиевым крахмалом) |  | ГОСТ 3623-73 р.3А ГОСТ 3623-73 р. 2Б |  |
| 2.9 |  | А38.Б29 | Массовая доля влаги и сухих веществ: - ускоренный метод определения влаги и сухого вещества в сырах, твороге и творожных изделиях - ускоренный метод определения влаги сухого вещества в мороженом - определение влаги в масле без наполнителя - арбитражный метод |  | ГОСТ 17626-81 р.4.2 ГОСТ 3626 – 73 р.5 ГОСТ 3626 – 73 р.4 ГОСТ 3626 – 73 р.6 ГОСТ 3626 – 73 р.2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10 | Молоко и молочные продукты | А38.Б29 | Массовая для сахарозы - йодометрический метод | ГОСТ 26809 – 86 СТБ 1746-2007 СТБ 1888-2008 СТБ 1887-2008 ГОСТ 17626-81 ГОСТ 17626-81 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3628 – 78 п.2 |
| 2.11 |  | А38.Б29 | Массовая доля хлористого натрия - метод с азотнокислым серебром |  | ГОСТ 3627 – 81 п.2 |
| 2.12 |  | А38.Б29 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 17626 – 81 п 4.8 |
| 2.13 |  | А38.Б19 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 9225 – 84 п.4.5 |
| 2.14 |  | А38.Б19 | Определение бактерий группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 9225 – 84 п.4.6 |
| 2.15 |  | А38.Б19 | Определение бактерий группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 3.1 | Вода питьевая | А75.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ №11-10-1-2002 СТБ ISO 19458-2011 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ №11-10-1-2002 СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 3.2 |  | А75.Б19 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) | СанПиН10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 |
| 3.3 |  | А75.Б19 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.3 |
| 3.4 |  | А75.Б19 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.3 |
| 4.1 | Молоко и молочные продукты Сельскохозяй-ственное сырье и корма | А38.Б46 А01.Б46 А02.Б46 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.2 | Молоко и молочные продукты Сельскохозяй-ственное сырье и корма | А38.Б04 А01.Б04 А02.Б04 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия -137 | «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция -90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утв.03.08.99г. ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радио-нуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде». (РДУ – 99)», «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» (в редакции Постановления Минсельхозпрода РБ от 20.05.12 №33) | МВИ.МН 1823-2002 |
| 5.1 | Окружающая среда | А68.Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма - излучения | Сан ПиН от 28.12.2012 г. №213 | МВИ.МН. 2513 -2006 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Т.А. Николаева