|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4988 от 15 декабря 2017 года На бланке №0004198 На 1 листе Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 15 декабря 2017 года

лаборатории аэродинамических испытаний

Инженерного Общество с Дополнительной Ответственностью

«ПРИБОРЫ и СИСТЕМЫ»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее - НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее - ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - средняя скорость движения воздуха в мерном сечении; - объемный расход воздуха; - статическое давление потока в мерном сечении; - полное давление потока в мерном сечении | ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель органа

по аккредитации -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»				       ___________ 		Т.А. Николаева