|  | #### Приложение №1 #### к аттестату аккредитации № BY /112 2.3582 от 28.01.2008 на бланке № 0007995 на 11 листах |
| --- | --- |
|  | Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 июля 2022 года

#### лаборатории экологического контроля и промышленной санитарии

#### филиала Закрытого акционерного общества «АТЛАНТ» -

#### Барановичский станкостроительный завод

| № Пунк-та | Наименова-ние объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Наконечникова, 50225416, г. Барановичи |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков Д-(0,1-60) м/с | Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух филиала ЗАО «АТЛАНТ»- БСЗ, разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.2 * |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков ДИ-(0-200) гПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.3 * |  | 100.01/35/065 | Температура газопылевых потоков, ДИ-(0-500) ºС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.4 * |  | 100.01/35/060 | Влажность ДИ-(0-100) % |  | СТБ 17.08.05-01-2016 (кроме п. 6.2) |
| 1.5 * |  | 100.01/08.169 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации кислорода ДИ-(0,1-21) % |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.6 * |  | 100.01/08.169 100.01/42.000 | азота оксида ДИ-(1,34-4000 мг/м3) |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.7 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.156 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации метанола ДИ- (0,3-65,0) мг/м3 | Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух филиала ЗАО «АТЛАНТ»- БСЗ, разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | МВИ.МН 1279-2000 |
| 1.8 * |  | 100.01/08.169 100.01/42.000 | углерода оксида ДИ-(1,25-25000 мг/м3) |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.9 ** |  | 100.01/08.156 100.01/42.000 | аммиака дИ-(0,1–40) мг/м3 |  | МВИ МН 3829-2011 |
| 1.10 ** |  | 100.01/08.155 100.01/42.000 | фенола дИ-(0,025-62,5) мг/м3 |  | МВИ.БН 330-2010 |
| 1.11 ** |  | 100.01/08.156 100.01/42.000 | формальдегида ДИ-(0,1–30,0) мг/м3 |  | МВИ МН 4566-2013 |
| 1.12 ** |  | 100.01/08.052 100.01/42.000 | твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества, аэрозоль) ДИ – до 50 мг/м3 ДИ – (5-15) мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 МВИ.МН 5988-2018 |
|  |  |  | ДИ- (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 1.13 * |  | 100.01/08.169 100.01/42.000 | серы диоксида ДИ-(2,86-15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003- 2017 |
| 1.14 * |  | 100.01/08.169 100.01/42.000 | азота диоксида ДИ-(2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003- 2017 |
| 1.15* |  | 100.01/08.156 100.01/42.000 | аэрозоля индустриальных масел ДИ-(0,5-20) мг/м3 |  | АМИ.БР 0007-2021 |
| 2.1 * | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор образцов | СанПиН 10-124 РБ 99 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 2.2 *** |  | 100.09/11.169 | Определение водородного показателя (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 2.3 *** |  | 100.09/08.156 | Определение концентрации общего железа |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 2.4 *** |  | 100.09/11.116 | Вкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 2.5 *** |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 2.6 *** |  | 100.09/11.116 | Определение цветности |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 2.7 *** |  | 100.09/08.156 | Определение мутности |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 2.8 *** |  | 100.09/08.149 | Определение окисляемости перманганатной ДИ-(0-300) мгО/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 2.9 *** |  | 100.09/08.052 | Определение сухого остатка |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 2.10 *** |  | 100.09/08.149 | Определение жесткости общей |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 2.11 *** |  | 100.09/08.156 | Определение концентрации аммиака и ионов аммония (суммарно) |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |
| 2.12 *** |  | 100.09/08.156 | Определение концентрации нитритов |  | ГОСТ 33045-2014 п. 6 |
| 2.13 *** |  | 100.09/08.156 | Определение концентрации нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 |
| 2.14 *** |  | 100.09/08.149 | Определение концентрации хлоридов (хлор-ионов) |  | ГОСТ 4245-72 п. 3 |
| 2.15 *** |  | 100.09/08.156 | Определение концентрация сульфат-ионов |  | ГОСТ 31940-2013 п. 6 |
| 2.16 *** |  | 100.09/08.149 | Определение концентрации хлора остаточного связанного |  | ГОСТ 18190-72 п. 2 |
| 2.17 *** |  | 100.09/08.149 | Определение концентрации хлора остаточного свободного |  | ГОСТ 18190-72 п. 3 |
| 3.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор образцов | Решение Барановичского городского исполнительного комитета Разрешение на специальное водопользование Экспертное заключение № 1-57/12 от 20.02.2012 по строительному проекту авто-мобильной парковки Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреацион-ного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постанов-лением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 |
| 3.2 *** |  | 100.05/08.169 | Определение водородного показателя (рН) ДИ – (0-14) ед рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.3 *** |  | 100.05/08.156 | Определение концентрации железа общего ДИ-(0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.4 *** |  | 100.05/08.155 | Определение массовой концентрации АПАВ ДИ-(0,025-100) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 (редакция 2014г.) |
| 3.5 *** |  | 100.05/08.155 | Определение концентрации нефтепродуктов ДИ-(0,005-50) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| 3.6 *** |  | 100.05/08.155 | Определение концентрации сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.7 *** |  | 100.05/08.052 | Определение концентрации взвешенных веществ ДИ-(3,0-500) мг/ дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.8 *** |  | 100.05/08.149 | Определение концентрации БПК-5 ДИ-(3,0-6000) мг/ дм3 ДИ-(0,5-6,0) мг/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 п.8.4.1., п.5.2 с СТБ 17.13.05-23-2011 п. 7.2.1. СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 3.9 *** |  | 100.05/08.156 | Определение концентрации азота аммонийного ДИ - до 0,1 мг/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009 |
| 3.10 *** |  | 100.05/08.155 | Определение концентрации никеля ДИ-(0,01-4,0) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:2:4.202-03 ( изд. 2011 г) |
| 3.11 *** |  | 100.05/08.155 | Определение концентрации меди ДИ-(0,0005-5,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4/257-10 |
| 3.12 *** |  | 100.05/08.156 | Определение концентрации хрома (VI) и хрома общего |  | CТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.13 *** |  | 100.05/08.149 | Определение концентрация хлоридов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.14 *** |  | 100.05/08.155 | Определение концентрации цинка ДИ- (0,005-2,0) мг/м3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (изд. 2014 г) |
| 3.15 *** |  | 100.05/08.156 | Определение концентрации фосфора (фосфат-ион) Д-(0,005 – 0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (п. 6) |
| 4.1 * | Рабочие места. | 100.12/35.067 | Шум: - уровень звука, дБА - уровень звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в ДБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН от 16.11.2011 № 115 ГН от 28.06.2013 № 59 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 16.11.2011 № 115 СанПиН от 14.06.2013 № 47 п. п. 20-22 |
| 4.2 * | Рабочие места. | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или логарифмические уровни, дБ; - корректированных по частоте значений виброускорения, или их логарифмические уровни, дБ; -эквивалентные по энергии корректированных по частоте значений виброускорения, или их логарифмические уровни, (дБ) | СанПиН от 26.12.2013 № 132 ГН от 26.12.2013 № 132 ГН от 28.06.2013 № 59 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п. п. 20, 23, 24 |
| 4.3 * | Рабочие места. | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или логарифмические уровни, дБ; - корректированных по частоте значений виброускорения, или их логарифмические уровни, дБ; -эквивалентные по энергии корректированных по частоте значений виброускорения, или их логарифмические уровни, (дБ) | СанПиН от 26.12.2013 № 132 ГН от 26.12.2013 № 132 ГН от 28.06.2013 № 59 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п. п. 20, 23, 25 |
| 4.4 * | Рабочие места. | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 СанПиНот 28.06.2013 № 59 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлени-ем Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 4.5 * | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - Температура воздуха, 0С - Относительная влажность воздуха, % - Скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 30.04.2013 № 33 ГН от 30.04.2013 № 33 СанПиН от 08.02.2016 № 16 ГН от 28.06.2013 № 59 СанПиН от 14.06.2013 № 47 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлени-ем Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2 СанПиН от 30.04.2013 № 33, гл. 4 п. 26-33,35,36,39-45 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п. п. 9,15-18 |
| 4.6 * | Рабочие места. | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С» - интенсивность ультафиолетового излучения | СанПиН от 14.12.2012 № 198 ГН от 14.12.2012 № 198 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ МН 5755-2017 |
| 5.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации аммиака ДИ - (0,18-49,7) мг/м3 | СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов,продуцен-тов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 п.3.7 МВИ.МН 3347-2010 |
| 5.3 ** |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 | диоксида азота ДИ- (0,96-47,75) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 п.3.7 МВИ.МН 3347-2010 |
| 5.4 ** |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 | диоксида серы (сера диоксид) ДИ - (0,27-7,98) мг/м3 ДИ - (1,33-66,5) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 п.3.7 МВИ.МН 3347-2010 |
| 5.5 ** |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 | ксилола (диметилбензол) ДИ - (44,1-1764) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 п.3.7 МВИ.МН 3347-2010 |
| 5.6 ** |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 | масляного тумана (масла минеральные) ДИ - (1-10) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 п.3.7 МВИ.МН 3347-2010 |
| 5.7 ** |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 | озона ДИ - (0,1-1,4) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 п.3.7 МВИ.МН 3347-2010 |
| 5.8 ** |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 | соляной кислоты (гидрохлорид) ДИ - (1,52-15,2) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 п.3.7 МВИ.МН 3347-2010 |
| 5.9 ** |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 | толуола (метилбензол) ДИ - (19,15-149) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 п.3.7 МВИ.МН 3347-2010 |
| 5.10 ** |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 | формальдегида ДИ - (0,25-6,25) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 п.3.7 МВИ.МН 3347-2010 |
| 5.11 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | хлористого водорода (гидрохлорид) ПО - 3 мкг |  | МВИ.МН 6038-2018 |
| 5.12 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | аэрозоля едких щелочей (щелочи едкие) ДИ – (0,25-5) мг/м3 |  | МВИ.БР 361-2019 |
| 5.13 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | серной кислоты ДИ – (0,2-4) мг/м3 ПО –10 мкг |  | МВИ.БР 338-2018 |
| 5.14 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации диоксида серы (сера диоксид) ДИ – (5-50) мг/м3 ПО –5 мкг | Фактическое значение | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, М - 1988г. с. 122 МУ №4588-88 |
| 5.15 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | масляного аэрозоля (масло минеральное) ДИ – (2,5-20) мг/м3 | СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганиз-мов,продуцен-тов, микробных препаратов и их компонентов, вредных ве-ществ в воздухе рабочей зоны и на кожных по-кровах работа-ющих", утв. по-становлением Совета Мини-стров Республи-ки Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.БР 363-2019 |
| 5.16 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | оксида хрома (хром (VI) триоксид) ДИ – (0,003-0,12) мг/м3 |  | МВИ.БР 321-2017 |
| 5.17 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | оксида хрома (III) (дихром триоксид /по хрому ( III) ) ДИ – (0,5-20,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 321-2017 |
| 5.18 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | марганца ДИ –(0,05-1,25) мг/м3 |  | МВИ.БР 319-2017 |
| 5.19 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | оксида железа (диЖелезо триоксид) ДИ– (2,5-25) мг/м3 |  | МВИ.БР 318-2017 |
| 5.20 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | фенола (гидроксибензол) ПО-0,2 мкг | Фактическое значение | Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. в. 13, М. ЦРИА «Морфлот» 1979 МУ №1461-76 |
| 5.21 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.052 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации пыли: - пыли растительного и животного происхождения; -силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты; -кремний диоксида кристаллического при содержании в пыли от 10% до 70%; -кремний диоксида кристаллического при содержании в пыли более 70%; - кремний диоксида кристаллического при содержании в пыли от 2% до 10%; - корунд белый; - углерода пыли ДИ - (1 – 100) мг/м3 | СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГН от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов,продуцен-тов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.БР 333-2017 |
| 5.22 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор и определение концентрации трикрезола Д - (0,25-12,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 371-2019 |
| 6.1 | Оборудование электрическое прочее. Машины и оборудование специального назначения прочие, не включенные в другие группировки, и их части | 27.90/30.00 28.99/30.00 | Шум выпускаемого оборудования: Определение уровней звукового давления в контрольных точках | ТУ ВУ 100010198.079-2013 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 30683-2000 ГОСТ 31172-2003 МВИ. МН 5632-2016 |
| 6.2 |  | 27.90/30.00 28.99/30.00 | Вибрация выпускаемого оборудования: Определение значений виброускорения в контрольных точках. |  | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 МВИ. МН 4445-2012 |
| 7.1 | Системы вентиляции | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха Д-(0,1-20) м/с Д-(2-45) м/с | СНБ 4.02.01-03 СТБ 2021-2009 | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.2 |  | 100.13/23.000 | Динамическое давление воздуха Д-(0-25) гПа |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.3 |  | 100.13/23.000 | Статическое давление воздуха Д-(0-25) гПа |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.4 |  | 100.13/23.000 | Полное давление воздуха Д-(0-25) гПа |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.5 |  | 100.13/23.000 | Объемный расход воздуха, м3/с |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.6 |  | 100.13/23.000 | Температура воздуха в воздуховоде Д-(-20 до +70) °С |  | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

ДИ – диапазон измерений

ПО - предел обнаружения

*  - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

** - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами лаборатории

*** - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                 Е.В. Бережных