|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0039 |
|  | от 30.11.2004 |
|  | на бланке № ____________ на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 июня 2022 года

| центральной производственной лаборатории электросвязи Брестского филиала Республиканское унитарное предприятие электросвязи "Белтелеком" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советская, 33, 224005, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 13.1** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 1·10-3 до 1·103 В | кл.т. 1,0 |
| 13.2** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 1·10-3 до 7·102 В f =50 Гц | кл.т. 1,5 |
| 13.3** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 1,2·10-4 до 30 А | кл.т. 1,0 |
| 13.4** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 1·10-4 до 30А f =50 Гц | кл.т. 1,0 |
| 13.5* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Приборы электроизмерительные комбинированные | от 1,5·10-2 до 1·103 В от 1,2·10-4 до 30 А от 7,5·10-2 до 7·102 В от 1·10-4 до 30А f =50 Гц от 1 до 109 Ом | кл.т. 1,0 кл.т. 1,0 кл.т. 1,5 кл.т. 1,0 кл.т. 1,0 |

| 13.6* | 1; 2 | 26.51/99.013 | Кабельные приборы | от 0,1 до 2·1010 Ом от 1 до 3000нФ от 1 до 8192 кГц от -100 до 0 дБ | δ = ± 0,1% δ = ± 1% δ = ± 0,05% δ = ± 1 дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных