|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3102 |
|  | от «31» июля 2008г. |
|  | На 2 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «29» декабря 2008 г.

испытательной лаборатории по контролю качества нефтепродуктов

филиала Белорусско-швейцарского совместного предприятия

закрытого акционерного общества «Славнефть-Старт» в г.Бресте

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Бензины автомобильные | 75.160.20 |  |  |  | ГОСТ 31077-2002 ТУ 38.001165-2003 СТБ 1656-2006 |  |
|  |  |  | отбор образцов |  |  | ГОСТ 2517-85 СТБ ИСО 3170-2004 |
|  |  |  | плотность при 15 ºС |  |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  |  | фракционный состав |  |  | ГОСТ 2177-99 Приложение А СТБ ИСО 3405-2003 |
|  |  |  | механические примеси |  |  | ТУ 38.001165-2003 п.5.3 |
|  |  |  | цвет |  |  | ТУ 38.001165-2003 п.5.3 |
|  |  |  | внешний вид |  |  | ГОСТ 31077-2002 п.7.3 СТБ 1656-2006 табл.1, 2 |
|  |  |  | концентрация смол (промытых растворителем) |  |  | ГОСТ 1567-97 СТБ ИСО 6246-2005 п.5.5 |
| 2 Топливо дизельное автомобильное | 75.160.20 |  |  |  | ТУ 38.401-58-296-2005 СТБ 1658-2006 |  |
|  |  | отбор образцов |  |  |  | СТБ ИСО 3170-2004 ГОСТ 2517-85 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |
| Топливо дизельное автомобильное | 75.160.20 | плотность при 15 ºС |  |  | ТУ 38.401-58-296-2005 СТБ 1658-2006 | СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  | фракционный состав |  |  |  | СТБ ИСО 3405-2003 |
|  |  | температура вспышки в закрытом тигле |  |  |  | СТБ ИСО 2719-2002 |
|  |  |  | механические примеси, общее загрязнение |  |  | СТБ ЕН 12662-2003 |
|  |  |  | цетановый индекс |  |  | СТБ ИСО 4264-2003 |
|  |  |  | Предельная температура фильтруемости |  |  | СТБ ЕН 116-2002 |
| 3 Поверхностная вода | 13.060.10 |  | нефтепродукты |  | О некоторых вопросах номирования качества воды рыбохозяйственных водных объектов Постановление Минприроды РБ и Минздрава РБ от 08.05.2007 №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф14.1:2:4.35-95 М., 1995 |
| 4 Сточная вода | 13.060.30 |  | нефтепродукты |  | Решение Брестского городского исполнительного комитета | МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф14.1:2:4.35-95 М., 1995 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень