	[image: image2.png]



	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»


	[image: image1.png]



	Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2329



Приложение №1 
к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2329
от 31 октября 2002 года

на бланке №_______

на 10 листах

редакция № 01
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
от 25 октября 2019 года
электролаборатории
Частного унитарного предприятия «Квашевич Г.Г.»
	№ п/п
	Наименование объекта


	Код
	Наименование

характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту 
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Места осуществления деятельности: ул. Ленина, д. 8А, 225295, г. Ивацевичи, Брестская область

	1.1
	Силовые кабельные линии
	22.90/
22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	ТКП 339-2011

п.4.4.29.2

ТКП 181-2009

Приложение Б

(Б.30.1)


	МВИ.БР  02-2015


	2.1
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В

	27.12/
22.000

27.32/
22.000

27.90/
22.000
	Измерение сопротивления изоляции


	ТКП 339-2011

п.4.4.26.1
табл.4.4.46

ТКП 181-2009

Приложение Б

(Б.27.1)  табл. Б.27.1


	МВИ.БР  02-2015


	2.2
	
	27.90/
22.000
	Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей
	ТКП 339-2011

п.4.4.28.5

п.4.35.4
ТКП 181-2009

Приложение Б

п.п. Б.27.3, (Б.29.8)
ГОСТ 30331.3-95

	МВИ.БР 101-2015



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.1
	Заземляющие устройства


	27.90/
22.000
	Измерение сопротивления заземляющих устройств с измерением удельного сопротивления грунта


	ТКП 339-2011

п.4.4.28.6. п.4.3.8.2

ТКП181-2009    п.5.9.1

Приложение Б

(Б.29.4)
табл.Б.29.1
	МВИ.БР 03-2015

	3.2
	
	27.90/
22.000
	Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали


	ТКП 339-2011

п.4.4.28.5
п.4.3.5.4
ТКП 181-2009

Приложение Б

(Б.29.8)
ГОСТ 30331.3-95

	МВИ.БР 101-2015


	3.3
	
	27.90/
22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами
	ТКП 339-2011

п.4.4.28.2

ТКП 181-2009

Приложение Б

(Б.29.2)


	МВИ.БР 03-2015


	4.1
	Электромонтажные работы.

Установка счетчиков и электропроводка к ним


	43.21/
29.061


	Определение высоты от уровня пола до коробки зажимов счетчика


	ТКП 339-2011

п.4.2.5.2, п.8.6

	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94


	4.2
	
	43.21/
29.061


	Определение длины концов провода при присоединении счетчиков к электропроводке


	ТКП 339-2011

п.4.2, п.8.6
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	5.1
	Заземлители
	43.21/
29.061


	Определение наименьших размеров круглых и прямоугольных заземлителей


	ТКП 339-2011

п.п.4.3.8.4
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	6.1
	Заземляющие и нулевые защитные проводники


	43.21/
29.061


	Определение минимальных размеров заземляющих и нулевых проводников


	ТКП 339-2011

п.4.3, п.8.7

СНиП 3.05.06-85

п.п. 3.258, 3.259
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6.2
	Заземляющие и нулевые защитные проводники
	43.21/
29.061


	Определение расстояния от стен помещения до заземляющих и нулевых защитных проводников при прокладке
	ТКП 339-2011

п.п.4.3, п.8.7


	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	7.1
	Открытые электропроводки внутри помещений
	43.21/
29.061


	Определение высоты от уровня пола или площадки обслуживания
	ПУЭ

§§ 2.1.52, 2.1.53


	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	7.2
	
	43.21/
29.061


	Определение расстояния в свету между проводами при прокладке изолированных пересекающихся проводов (кабелей)
	ПУЭ

§2.1.55

	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	7.3
	
	43.21/
29.061


	Определение сечения электропроводки
	ПУЭ

§2.1.33   табл.2.1.2

§2.1.14   табл.2.1.1
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	7.4
	
	43.21/
29.061


	Определение расстояния в свету от провода (кабеля) до поверхности основания, конструкций и деталей из сгораемых материалов
	ПУЭ

§2.1.33, §2.1.14
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	7.5
	
	43.21/
29.061


	Определение расстояния в свету от трубы (кабеля) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов
	ПУЭ

§2.1.37, §2.1.39
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94



	7.6
	
	43.21/
29.061


	Определение расстояния в свету между защищенными и незащищенными проводами, кабелем и трубопроводами при их пересечении


	ПУЭ

§§ 2.1.56, 2.1.57


	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8.1
	Электропроводки в чердачных помещениях
	43.21/
29.061


	Определение высоты установки от уровня пола


	ТКП 339-2011

п.8.4.10
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	9.1
	Наружные электропроводки


	43.21/
29.061


	Определение расстояния от проводов (вводов) до поверхности земли, крыши
	ПУЭ

§2.1.79

	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94



	10.1
	Токопроводы напряжением до 1 кВ
	43.21/
29.061


	Определение расстояния от токоведущих частей токопроводов и шинопроводов до трубопроводов и технологического оборудования
	ТКП 339-2011

п.5.1.3, п.5.1.4


	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	10.2
	
	43.21/
29.061


	Определение расстояния в свету между проводами и от проводов до стен зданий и заземленных конструкций
	ТКП 339-2011

п.5.1.3, п.5.1.4
	

	11.1
	Кабельные линии.

 Прокладка кабельных линий в земле
	43.21/29.061
	Определение глубины прокладки кабеля
	ПУЭ

§§ 2.3.15, 2.3.83, 2.3.84
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	11.2
	
	43.21/
29.061


	Определение расстояния по горизонтали в свету между кабелями при параллельной прокладке
	ПУЭ

§2.3.86


	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94



	11.3
	
	43.21/
29.061


	Определение расстояния от кабелей до стволов 

деревьев
	ПУЭ

§2.3.87
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94



	11.4
	
	43.21/
29.061


	Определение расстояния в свету от кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации, дренажа, газопровода, теплопровода при их параллельной прокладке
	ПУЭ

§2.3.88
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11.5
	Кабельные линии.

 Прокладка кабельных линий в земле


	43.21/
29.061


	Определение расстояния в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода при их параллельной прокладке
	ПУЭ

§2.3.89


	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94



	11.6
	
	43.21/
29.061


	Определение расстояния прокладки кабельных линий до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ и опор ВЛ при их параллельной прокладке
	ПУЭ

§2.3.93
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94



	11.7
	
	43.21/
29.061


	Определение расстояния между кабельными линиями и другими кабелями при их пересечении
	ПУЭ

§2.3.94
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94



	11.8
	
	43.21/
29.061


	Определение расстояния между кабелем и трубопроводом (нефте- и газопроводом) при их пересечении
	ПУЭ

§2.3.95


	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94



	11.9
	
	43.21/
29.061


	Определение расстояния между кабелем и перекрытием теплопровода в свету при их пересечении
	ПУЭ

§2.3.96
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94



	11.10
	
	43.21/
29.061


	Определение глубины заложения кабельных линий при пересечении с железными и автомобильными дорогами
	ПУЭ

§2.3.97


	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94



	11.11
	
	43.21/
29.061


	Определение расстояния в свету между корпусом кабельной муфты и ближайшим кабелем при установке на кабельных линиях кабельных муфт
	ПУЭ

§2.3.100


	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	12.1
	Прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях

	43.21/
29.061


	Определение сечения кабеля
	ПУЭ

§2.3.123
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94



	12.2
	
	43.21/
29.061


	Определение глубины прокладки кабеля и расстояния между группой силовых кабелей и группой контрольных кабелей
	ПУЭ

§2.3.123   табл.2.3.1
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94



	12.3
	
	43.21/
29.061


	Определение наружного диаметра пучка кабелей, высоты слоев пучка кабелей в одном коробе и расстояния между огнепреградительными поясами внутри коробов
	ПУЭ

§2.3.124
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94



	13.1
	Шины, провода, кабели распределительных устройств и подстанций
	43.21/
29.061


	Определение расстояния между неизолированными токоведущими частями


	ТКП 339-2011 п.6.1
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	14.1
	Установка распределительных устройств в электропомещениях

	43.21/
29.061


	Определение ширины и высоты проходов в свету


	ТКП 339-2011

п.6.1
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	14.2
	
	43.21/
29.061


	Определение расстояния до наиболее выступающих не огражденных неизолированных токоведущих частей
	ТКП 339-2011

п.6.1
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	14.3
	
	43.21/
29.061


	Определение расстояния между не огражденными неизолированными токоведущими частями


	ТКП 339-2011

п.6.1
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	14.4
	Установка распределительных устройств в электропомещениях
	43.21/
29.061


	Определение высоты расположения над проходами не огражденных неизолированных токоведущих частей
	ТКП 339-2011

п.6.1
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	14.5
	
	43.21/
29.061


	Определение высоты размещения ограждения над проходами
	ТКП 339-2011

п.6.1
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94



	14.6
	
	43.21/
29.061


	Определение высоты ограждения неизолированных токоведущих частей
	ТКП 339-2011

п.6.1
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	14.7
	
	43.21/
29.061


	Определение длины и ширины прохода; ширины и высоты дверей
	ТКП 339-2011

п.6.1
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	15.1
	Установка распределительных устройств в производственных помещениях


	43.21/
29.061


	Определение высоты ограждения

Определение расстояния от  сетчатого, сплошного или смешанного ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства
	ТКП 339-2011

п.6.1

ТКП 339-2011

п.6.1
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94
ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94



	15.2
	
	43.21/
29.061


	Определение ширины проходов
	ТКП 339-2011

п.6.1
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	16.1
	Установка распределительных устройств на открытом воздухе


	43.21/
29.061


	Определение высоты установки от уровня планировки


	ТКП 339-2011

п.6.1,8.1
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	17.1
	Размещение и установка электрооборудования
	43.21/
29.061


	Определение ширины прохода обслуживания


	ПУЭ

§§ 5.1.13, 5.1.14


	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	17.2
	
	43.21/
29.061


	Определение высоты и ширины площадки обслуживания


	ПУЭ

§5.1.19


	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	18.1
	Наружное освещение
	43.21/
29.061


	Определение высоты установки светильников уличного освещения
	ПУЭ

§6.3.1
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	18.2
	
	43.21/
29.061


	Определение расстояния от лицевой грани бортового камня до наружной поверхности опоры (или ее цоколя) для светильников уличного освещения
	ПУЭ

§6.3.20
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	19.1
	Осветительная арматура и патроны


	43.21/
29.061


	Определение сечения жил проводки
	ПУЭ    §§ 6.5.12, 6.5.13
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94



	20.1
	Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций
	43.21/
29.061


	Определение расстояния горизонтально положенных проводов от плит перекрытия


	СНиП 3.05.06-85

п.3.33
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.2-94



	20.2
	
	43.21/
29.061


	Определение расстояния между точками крепления плоских проводов при скрытой прокладке
	СНиП 3.05.06-85

п.3.35
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.2-94



	20.3
	
	43.21/
29.061


	Определение зазора между плинтусом, стеной и полом
	СНиП 3.05.06-85

п.3.37
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	20.4
	
	43.21/
29.061


	Определение толщины защитного слоя над каналом (трубой) и длины канала между протяжными нишами или коробками


	СНиП 3.05.06-85

п.п. 3.39, 3.40
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	21.1
	Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах


	43.21/
29.061


	Определение расстояния между точками крепления при прокладке открыто положенных стальных труб и вертикально положенных трубах (стояках)
	СНиП 3.05.06-85

п.п. 3.47, 3.45 табл. 1


	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	21.2
	
	43.21/
29.061


	Определение заглубления трубы при скрытой прокладке в полу
	СНиП 3.05.06-85

п.3.48
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	21.3
	
	43.21/
29.061


	Определение расстояния между протяжными коробками (ящиками)
	СНиП 3.05.06-85

п.3.49
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	22.1
	Прокладка проводов и кабелей в неметаллических трубах


	43.21/
29.061


	Определение  глубины прокладки трубы
	СНиП 3.05.06-85

п.3.50
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	22.2
	
	43.21/
29.061


	Определение расстояния между точками установки подвижных креплений при горизонтальной и вертикальной прокладке
	СНиП 3.05.06-85

п.3.51  табл.2
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	22.3
	
	43.21/
29.061


	Определение толщины бетонного раствора    над трубами


	СНиП 3.05.06-85

п.3.52
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	22.4
	
	43.21/
29.061


	Определение высоты защищающей стальной конструкции


	СНиП 3.05.06-85

п.3.54
	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94

	23.1
	Устройство  внутренних электрических сетей
	43.21/
29.061


	Определение глубины прокладки кабельных линий


	ТКП 45-4.04-326-2018

п.11.17

	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23.2
	Устройство  внутренних электрических сетей
	43.21/
29.061


	Определение высоты установки выключателей от уровня пола


	ТКП 45-4.04-296-2014
п.7.12

ТКП 399-2011

п. 8.5.9


	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94



	23.3
	
	43.21/
29.061


	Определение высоты установки розеток от уровня пола


	ТКП 45-4.04-296-2014
п.7.4.9
ТКП 339-2011

п.8.5.6
ТКП 45-4.04-326-2018

п.8.2.3

	ГОСТ 26433.0-85

ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 26433.2-94




Руководитель органа 
по аккредитации Республики Беларусь – 
директор Государственного 
предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А.Николаева

______________________


                   23.07.2021

Лист 1 из 10
подпись ведущего эксперта
                                                                дата ТКА


______________________


_________________________________

Лист 2 из 10
подпись ведущего эксперта
                                                                  дата ТКА (число, месяц, год)



[image: image1.png][image: image2.png]